## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3792-5_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3792-5_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3792-5_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3792-5_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3792-5_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3792-5_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3792-5_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3792-5_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3792-5_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3792-5_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3792-5_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3792-5_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3792-5_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3792-5_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3792-5_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3792-5_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3792-5_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3792-5_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3792-5_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3792-5_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3792-5_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3792-5_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3792-5_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3792-5_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3792-5_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3792-5_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3792-5_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3792-5_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3792-5_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3792-5_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3792-5_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3792-5_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3792-5_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3792-5_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3792-5_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3792-5_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3792-5_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3792-5_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3792-5_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3792-5_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3792-5_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3792-5_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3792-5_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3792-5_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3792-5_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3792-5_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3792-5_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3792-5_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3792-5_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3792-5_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3792-5_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3792-5_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3792-5_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3792-5_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3792-5_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3792-5_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3792-5_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3792-5_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3792-5_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3792-5_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3792-5_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3792-5_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3792-5_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3792-5_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3792-5_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3792-5_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3792-5_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3792-5_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3792-5_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3792-5_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3792-5_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3792-5_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3792-5_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3792-5_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3792-5_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3792-5_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3792-5_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3792-5_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3792-5_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3792-5_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3792-5_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3792-5_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3792-5_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3792-5_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3792-5_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3792-5_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3792-5_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3792-5_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3792-5_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3792-5_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3792-5_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3792-5_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3792-5_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3792-5_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3792-5_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3792-5_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3792-5_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3792-5_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3792-5_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3792-5_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3792-5_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3792-5_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3792-5_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3792-5_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3792-5_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3792-5_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3792-5_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3792-5_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3792-5_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3792-5_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3792-5_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3792-5_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3792-5_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3792-5_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3792-5_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3792-5_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3792-5_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3792-5_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3792-5_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3792-5_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3792-5_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3792-5_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3792-5_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3792-5_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3792-5_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3792-5_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_164_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3792-5_0_3_load_0 | 0 | 0.0033313 | 0.0008349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3792-5_0_3_load_32 | 5 | 0.0027104 | 0.00067929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3792-5_0_3_load_37 | 6 | 0.0026357 | 0.00066056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3792-5_0_3_load_49 | 7 | 0.00083859 | 0.00021017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3792-5_0_3_load_45 | 8 | 0.00091774 | 0.00023001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3792-5_0_3_load_42 | 9 | 0.00089428 | 0.00022413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3792-5_0_3_load_31 | 10 | 0.0022779 | 0.00057089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3792-5_0_3_load_35 | 11 | 0.0018891 | 0.00047345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3792-5_0_3_load_71 | 12 | 0.00059415 | 0.00014891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3792-5_0_3_load_4 | 13 | 0.00043218 | 0.00010831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3792-5_0_3_load_5 | 14 | 0.00036278 | 9.092e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3792-5_0_3_load_6 | 15 | 0.00093048 | 0.0002332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3792-5_0_3_load_7 | 16 | 0.0020626 | 0.00051695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3792-5_0_3_load_26 | 18 | 0.0023098 | 0.0005789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3792-5_0_3_load_9 | 19 | 0.0020406 | 0.00051142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3792-5_0_3_load_10 | 20 | 0.00029753 | 7.4569e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3792-5_0_3_load_27 | 21 | 0.0026849 | 0.0006729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3792-5_0_3_load_19 | 22 | 0.00057597 | 0.00014435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3792-5_0_3_load_17 | 24 | 0.0024306 | 0.00060916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3792-5_0_3_load_53 | 25 | 0.00028665 | 7.1842e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3792-5_0_3_load_51 | 26 | 0.00065924 | 0.00016522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3792-5_0_3_load_11 | 27 | 0.00032602 | 8.1707e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3792-5_0_3_load_12 | 28 | 0.00032487 | 8.1419e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3792-5_0_3_load_14 | 30 | 0.00060688 | 0.0001521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3792-5_0_3_load_16 | 31 | 0.003315 | 0.00083081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3792-5_0_3_load_34 | 33 | 0.0022952 | 0.00057522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3792-5_0_3_load_108 | 34 | 0.00051986 | 0.00013029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3792-5_0_3_load_39 | 35 | 0.0025798 | 0.00064657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3792-5_0_3_load_29 | 37 | 0.0055316 | 0.0013864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3792-5_0_3_load_18 | 38 | 0.0040303 | 0.0010101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3792-5_0_3_load_20 | 39 | 0.001546 | 0.00038747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3792-5_0_3_load_119 | 40 | 0.0056829 | 0.0014243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3792-5_0_3_load_21 | 42 | 0.00064538 | 0.00016175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3792-5_0_3_load_22 | 43 | 0.00086063 | 0.00021569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3792-5_0_3_load_23 | 44 | 0.00068824 | 0.00017249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3792-5_0_3_load_24 | 45 | 0.00092845 | 0.00023269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3792-5_0_3_load_25 | 46 | 0.00057425 | 0.00014392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3792-5_0_3_load_116 | 47 | 0.0037481 | 0.00093935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3792-5_0_3_load_48 | 48 | 0.0014494 | 0.00036325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3792-5_0_3_load_117 | 49 | 0.0025439 | 0.00063755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3792-5_0_3_load_30 | 52 | 0.0045967 | 0.001152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3792-5_0_3_load_130 | 53 | 0.0032793 | 0.00082186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3792-5_0_3_load_129 | 54 | 0.002516 | 0.00063057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3792-5_0_3_load_33 | 55 | 0.0028143 | 0.00070532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3792-5_0_3_load_36 | 56 | 0.0016714 | 0.0004189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3792-5_0_3_load_68 | 57 | 0.0016563 | 0.00041511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3792-5_0_3_load_70 | 58 | 0.00081411 | 0.00020403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3792-5_0_3_load_66 | 59 | 0.0029374 | 0.00073619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3792-5_0_3_load_40 | 60 | 0.0018818 | 0.00047162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3792-5_0_3_load_41 | 61 | 0.0027921 | 0.00069977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3792-5_0_3_load_43 | 62 | 0.0025125 | 0.0006297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3792-5_0_3_load_112 | 65 | 0.0043997 | 0.0011027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3792-5_0_3_load_111 | 66 | 0.0047868 | 0.0011997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3792-5_0_3_load_125 | 67 | 0.0057954 | 0.0014525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3792-5_0_3_load_123 | 68 | 0.0031548 | 0.00079065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3792-5_0_3_load_114 | 69 | 0.0028924 | 0.00072491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3792-5_0_3_load_54 | 70 | 0.0012921 | 0.00032383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3792-5_0_3_load_55 | 71 | 0.00081154 | 0.00020339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3792-5_0_3_load_59 | 75 | 0.00080467 | 0.00020167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3792-5_0_3_load_69 | 76 | 0.0010457 | 0.00026207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3792-5_0_3_load_65 | 77 | 0.0011564 | 0.00028981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3792-5_0_3_load_72 | 78 | 0.0012274 | 0.00030762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3792-5_0_3_load_73 | 79 | 0.00084844 | 0.00021264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3792-5_0_3_load_74 | 80 | 0.0010499 | 0.00026312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3792-5_0_3_load_75 | 81 | 0.00079209 | 0.00019852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3792-5_0_3_load_62 | 84 | 0.0010235 | 0.00025652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3792-5_0_3_load_64 | 85 | 0.001017 | 0.00025488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3792-5_0_3_load_91 | 87 | 0.00036321 | 9.103e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3792-5_0_3_load_90 | 88 | 0.00036141 | 9.0579e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3792-5_0_3_load_80 | 90 | 0.00092633 | 0.00023216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3792-5_0_3_load_77 | 91 | 0.0011486 | 0.00028788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3792-5_0_3_load_76 | 92 | 0.00014397 | 3.6081e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3792-5_0_3_load_79 | 94 | 0.00035194 | 8.8205e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3792-5_0_3_load_81 | 96 | 0.0011054 | 0.00027704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3792-5_0_3_load_96 | 97 | 0.00029943 | 7.5043e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3792-5_0_3_load_83 | 98 | 0.0033087 | 0.00082923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3792-5_0_3_load_84 | 99 | 0.0027104 | 0.00067929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3792-5_0_3_load_109 | 103 | 0.0048402 | 0.0012131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3792-5_0_3_load_121 | 104 | 0.010468 | 0.0026235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3792-5_0_3_load_88 | 105 | 0.018473 | 0.0046297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3792-5_0_3_load_105 | 108 | 0.0054411 | 0.0013637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3792-5_0_3_load_113 | 109 | 0.0024854 | 0.0006229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3792-5_0_3_load_110 | 110 | 0.0028043 | 0.00070283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3792-5_0_3_load_120 | 112 | 0.0018774 | 0.00047051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3792-5_0_3_load_95 | 113 | 0.00029989 | 7.5159e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3792-5_0_3_load_93 | 114 | 0.00041799 | 0.00010476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3792-5_0_3_load_94 | 115 | 0.00063592 | 0.00015938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3792-5_0_3_load_102 | 116 | 0.0030629 | 0.00076763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3792-5_0_3_load_100 | 117 | 0.0015381 | 0.00038549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3792-5_0_3_load_99 | 118 | 0.0014988 | 0.00037564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3792-5_0_3_load_103 | 120 | 0.0030262 | 0.00075843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3792-5_0_3_load_104 | 121 | 0.0060091 | 0.001506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3792-5_0_3_load_122 | 122 | 0.0075647 | 0.0018959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3792-5_0_3_load_127 | 123 | 0.0037229 | 0.00093305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3792-5_0_3_load_126 | 124 | 0.002708 | 0.00067869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3792-5_0_3_load_128 | 125 | 0.005239 | 0.001313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 62 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3792-5_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0072414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3792-5_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.00581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3792-5_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.008865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3792-5_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.019439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3792-5_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.0092944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3792-5_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.007673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3792-5_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.0609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3792-5_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.0023774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_3792-5_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.0070948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3792-5_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.0064415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3792-5_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.048888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3792-5_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.15648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3792-5_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 50 | 0.0068636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_3792-5_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 60 | 0.017903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3792-5_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 55 | 5.4074e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3792-5_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 56 | 0.001752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3792-5_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 58 | 0.035789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3792-5_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.01005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3792-5_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.002375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3792-5_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.032201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3792-5_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.058292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3792-5_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.028987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3792-5_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.012061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3792-5_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.018603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3792-5_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.060254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3792-5_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.026662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3792-5_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.048571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3792-5_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 51 | 0.013367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3792-5_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.0045968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3792-5_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.018162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3792-5_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.018766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3792-5_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.070939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3792-5_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.088894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3792-5_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.029694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3792-5_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.038371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3792-5_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.013124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3792-5_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.04747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3792-5_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.031999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3792-5_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 37 | 0.014753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3792-5_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.0046999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3792-5_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 56 | 0.025916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3792-5_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 51 | 0.024791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3792-5_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0098752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3792-5_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.016472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3792-5_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.047006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3792-5_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 116 | 0.013607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3792-5_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.0010551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_3792-5_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.0048989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_3792-5_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.0054877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_3792-5_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.0036509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_3792-5_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.006347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_3792-5_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0092852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_3792-5_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.010293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_3792-5_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.0083208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_3792-5_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 111 | 0.0062414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_3792-5_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.021517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3792-5_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.0095711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3792-5_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0074928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3792-5_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 125 | 0.0013212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3792-5_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.084795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3792-5_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.030951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3792-5_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 77 | 0.034462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3792-5_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 78 | 0.095126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3792-5_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.0080232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3792-5_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.015901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_3792-5_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.015512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_3792-5_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.020345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3792-5_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 68 | 0.0075915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3792-5_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 69 | 0.0079871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_3792-5_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.020585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3792-5_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 110 | 0.0092313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3792-5_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 123 | 0.0040278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3792-5_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 122 | 0.0030098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3792-5_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 109 | 0.012835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_3792-5_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.025277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3792-5_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.059437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3792-5_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.13323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3792-5_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.0078259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3792-5_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.026647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3792-5_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.11663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3792-5_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 77 | 0.11384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3792-5_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 82 | 0.059633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3792-5_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 83 | 0.042769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3792-5_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 76 | 90 | 0.012995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3792-5_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.010361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3792-5_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.037604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3792-5_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 91 | 0.027565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3792-5_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.021657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3792-5_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.097547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3792-5_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 86 | 0.076816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3792-5_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 89 | 0.083853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3792-5_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.030477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3792-5_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0027661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3792-5_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 97 | 0.14231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3792-5_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 96 | 0.072716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3792-5_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.067161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3792-5_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.031721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3792-5_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.018115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3792-5_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.034103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3792-5_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.0198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3792-5_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 113 | 0.056807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3792-5_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.0089752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_3792-5_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.015244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_3792-5_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.0053613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_3792-5_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.00753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_3792-5_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.008362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_3792-5_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.025966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_3792-5_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 103 | 109 | 0.0067549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_3792-5_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 110 | 0.0062482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3792-5_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 104 | 111 | 0.0095781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_3792-5_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.011216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3792-5_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.022837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3792-5_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.0072392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3792-5_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 108 | 120 | 0.016336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3792-5_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.0076017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3792-5_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.12626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3792-5_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.0092528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3792-5_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.0054094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3792-5_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.011557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3792-5_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.022041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3792-5_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.0047516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3792-5_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 119 | 121 | 0.015999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3792-5_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.0097626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3792-5_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 123 | 124 | 0.00073859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3792-5_0_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.010903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3792-5_0_3_trafo_43 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 126 | 62 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2761695.9699 | 1134352.0729 | 2761701.2451 | 1134350.0791 | 2761702.1822 | 1134348.7798
1 | 2761697.9648 | 1134357.5309 | 2761695.9699 | 1134352.0729
2 | 2761694.1613 | 1134343.395 | 2761695.9699 | 1134352.0729
3 | 2761697.9648 | 1134357.5309 | 2761707.1795 | 1134374.6586
4 | 2761697.9648 | 1134357.5309 | 2761689.1877 | 1134360.5884
5 | 2761694.1613 | 1134343.395 | 2761686.5026 | 1134343.8614
6 | 2761694.1613 | 1134343.395 | 2761707.1291 | 1134335.4243 | 2761715.7208 | 1134332.107 | 2761724.9945 | 1134330.3537 | 2761733.4059 | 1134329.745 | 2761746.4656 | 1134330.1282 | 2761751.9833 | 1134330.5252
7 | 2761707.1795 | 1134374.6586 | 2761708.6472 | 1134376.5289
8 | 2761707.1795 | 1134374.6586 | 2761700.4402 | 1134376.8764
9 | 2761683.1047 | 1134362.7074 | 2761689.1877 | 1134360.5884
10 | 2761638.8397 | 1134353.9516 | 2761650.0767 | 1134349.9876 | 2761681.2243 | 1134344.1828 | 2761686.5026 | 1134343.8614
11 | 2761751.9833 | 1134330.5252 | 2761731.8612 | 1134175.3448
12 | 2761712.8843 | 1134381.9285 | 2761708.6472 | 1134376.5289
13 | 2761689.8562 | 1134390.3824 | 2761697.0238 | 1134378.0007 | 2761700.4402 | 1134376.8764
14 | 2761683.0536 | 1134362.7251 | 2761683.1047 | 1134362.7074
15 | 2761638.8397 | 1134353.9516 | 2761637.1875 | 1134354.5344
16 | 2761697.9748 | 1134169.551 | 2761701.4963 | 1134168.7445 | 2761717.4303 | 1134167.9369 | 2761730.0568 | 1134174.447 | 2761731.8612 | 1134175.3448
17 | 2761490.8878 | 1134520.6365 | 2761491.0818 | 1134520.3791 | 2761497.5755 | 1134513.1355
18 | 2761490.8878 | 1134520.6365 | 2761489.4587 | 1134522.5334
19 | 2761497.5755 | 1134513.1355 | 2761497.5755 | 1134513.1355 | 2761511.417 | 1134514.7958 | 2761526.1243 | 1134517.7803 | 2761529.3696 | 1134518.0113
20 | 2761465.5037 | 1134575.4195 | 2761484.4621 | 1134529.1651 | 2761489.4587 | 1134522.5334
21 | 2761557.835 | 1134514.9607 | 2761553.7544 | 1134516.4624 | 2761541.1446 | 1134518.8495 | 2761529.3696 | 1134518.0113
22 | 2761465.5037 | 1134575.4195 | 2761475.436 | 1134568.578
23 | 2761465.5037 | 1134575.4195 | 2761456.7347 | 1134591.8256
24 | 2761557.835 | 1134514.9607 | 2761564.9939 | 1134512.3261 | 2761568.3185 | 1134510.4023 | 2761573.02 | 1134507.6813 | 2761587.4846 | 1134499.0164 | 2761595.0806 | 1134494.905 | 2761598.0894 | 1134493.273 | 2761604.8707 | 1134485.6479 | 2761608.3973 | 1134483.3184
25 | 2761497.8419 | 1134554.4217 | 2761486.3877 | 1134559.9647 | 2761476.7863 | 1134567.6479 | 2761475.436 | 1134568.578
26 | 2761420.6607 | 1134620.815 | 2761428.7189 | 1134618.7063 | 2761437.5365 | 1134614.9832 | 2761443.8042 | 1134611.0029 | 2761451.381 | 1134601.8421 | 2761456.7347 | 1134591.8256
27 | 2761617.9309 | 1134474.2099 | 2761613.5264 | 1134479.9302 | 2761608.3973 | 1134483.3184
28 | 2761497.8419 | 1134554.4217 | 2761497.8419 | 1134554.4217 | 2761502.4292 | 1134554.1269
29 | 2761420.6607 | 1134620.815 | 2761429.1776 | 1134628.0486 | 2761436.1642 | 1134627.9444
30 | 2761420.6607 | 1134620.815 | 2761411.7906 | 1134622.4683 | 2761402.0899 | 1134621.5655
31 | 2761436.6228 | 1134506.9467 | 2761434.4126 | 1134506.5865 | 2761431.8043 | 1134505.9163 | 2761429.1096 | 1134504.7322 | 2761426.6958 | 1134503.1219 | 2761422.4554 | 1134498.9718 | 2761416.5528 | 1134492.7533 | 2761412.5205 | 1134488.3085 | 2761408.7876 | 1134484.1831 | 2761405.6043 | 1134481.974 | 2761401.3991 | 1134480.2491 | 2761397.6668 | 1134479.8491 | 2761389.1272 | 1134481.2332 | 2761382.4873 | 1134483.5801 | 2761377.1767 | 1134486.8234
32 | 2761499.5643 | 1134450.8808 | 2761492.2141 | 1134454.1538 | 2761485.3524 | 1134458.7409 | 2761466.6292 | 1134484.9626 | 2761456.925 | 1134498.2144 | 2761452.0136 | 1134504.177 | 2761449.9237 | 1134505.7225 | 2761447.9563 | 1134506.7152 | 2761445.1596 | 1134507.3298 | 2761442.2081 | 1134507.3955 | 2761437.1885 | 1134507.0388 | 2761436.6228 | 1134506.9467
33 | 2761377.1767 | 1134486.8234 | 2761372.5439 | 1134489.6529 | 2761365.3439 | 1134492.2072 | 2761357.4715 | 1134493.4091 | 2761348.8133 | 1134493.6762
34 | 2761499.5643 | 1134450.8808 | 2761510.8372 | 1134461.0463 | 2761519.244 | 1134467.2206 | 2761523.2314 | 1134468.1613 | 2761528.9268 | 1134468.5917 | 2761531.8622 | 1134468.2735
35 | 2761335.7605 | 1134492.8399 | 2761343.1809 | 1134493.85 | 2761348.8133 | 1134493.6762
36 | 2761578.908 | 1134468.0031 | 2761571.6912 | 1134466.4 | 2761557.4383 | 1134465.14 | 2761542.4207 | 1134467.129 | 2761531.8622 | 1134468.2735
37 | 2761326.2305 | 1134462.6935 | 2761332.8587 | 1134475.4812 | 2761335.7605 | 1134492.8399
38 | 2761578.908 | 1134468.0031 | 2761590.3033 | 1134470.5345 | 2761593.3563 | 1134470.9407
39 | 2761612.7477 | 1134363.1557 | 2761608.3724 | 1134364.8721
40 | 2761612.7477 | 1134363.1557 | 2761637.1875 | 1134354.5344
41 | 2761617.9309 | 1134474.2099 | 2761593.3563 | 1134470.9407
42 | 2761590.8063 | 1134547.6082 | 2761600.5047 | 1134545.7483
43 | 2761616.8892 | 1134544.3406 | 2761612.358 | 1134545.1538 | 2761600.5047 | 1134545.7483 | 2761600.5047 | 1134545.7483
44 | 2761662.4437 | 1134533.2726 | 2761646.806 | 1134535.9898 | 2761627.5104 | 1134542.4346 | 2761616.8892 | 1134544.3406
45 | 2761662.4437 | 1134533.2726 | 2761669.7649 | 1134521.8027
46 | 2761736.7605 | 1134392.5431 | 2761736.9139 | 1134393.587
47 | 2761736.7605 | 1134392.5431 | 2761736.7605 | 1134392.5431 | 2761732.3584 | 1134390.3936
48 | 2761736.9139 | 1134393.587 | 2761737.712 | 1134399.0164
49 | 2761729.0777 | 1134388.7916 | 2761732.3584 | 1134390.3936
50 | 2761737.712 | 1134399.0164 | 2761738.635 | 1134405.2958
51 | 2761729.0777 | 1134388.7916 | 2761722.3997 | 1134385.5306 | 2761720.6662 | 1134384.8744
52 | 2761738.635 | 1134405.2958 | 2761738.9037 | 1134407.1239 | 2761739.1173 | 1134414.1021 | 2761739.2729 | 1134415.5578
53 | 2761712.8843 | 1134381.9285 | 2761720.6662 | 1134384.8744
54 | 2761739.9363 | 1134421.7638 | 2761739.2729 | 1134415.5578
55 | 2761617.9309 | 1134474.2099 | 2761623.2147 | 1134470.7372 | 2761630.244 | 1134468.5234 | 2761637.869 | 1134466.7669
56 | 2761647.1843 | 1134464.5695 | 2761642.31 | 1134465.7438 | 2761637.869 | 1134466.7669
57 | 2761647.1843 | 1134464.5695 | 2761654.4687 | 1134462.8145
58 | 2761654.4687 | 1134462.8145 | 2761655.7531 | 1134462.5051
59 | 2761614.7874 | 1134175.8113 | 2761618.2094 | 1134177.835 | 2761630.7622 | 1134179.6167 | 2761643.2066 | 1134177.6813 | 2761670.1104 | 1134175.9329 | 2761697.9748 | 1134169.551
60 | 2761585.5983 | 1134168.365 | 2761592.4539 | 1134167.4708 | 2761607.6324 | 1134171.5801 | 2761614.7874 | 1134175.8113
61 | 2761551.2618 | 1134170.6942 | 2761571.5159 | 1134170.202 | 2761585.5983 | 1134168.365
62 | 2761585.5983 | 1134168.365 | 2761608.5591 | 1134076.0514
63 | 2761689.8562 | 1134390.3824 | 2761685.8366 | 1134397.3261
64 | 2761692.6396 | 1134438.1673 | 2761686.0477 | 1134436.9899 | 2761682.5146 | 1134436.6284 | 2761679.5675 | 1134434.8036 | 2761678.9416 | 1134432.7084
65 | 2761690.5644 | 1134453.5358 | 2761692.6396 | 1134438.1673
66 | 2761690.5644 | 1134453.5358 | 2761686.0128 | 1134455.2599 | 2761675.7369 | 1134457.0531 | 2761670.8748 | 1134458.4044
67 | 2761690.5644 | 1134453.5358 | 2761691.2617 | 1134461.0952
68 | 2761690.5644 | 1134453.5358 | 2761698.5505 | 1134453.4083
69 | 2761715.7373 | 1134420.2729 | 2761715.9849 | 1134426.6157 | 2761714.694 | 1134428.8052 | 2761716.07 | 1134440.4193
70 | 2761717.1561 | 1134449.5865 | 2761716.07 | 1134440.4193
71 | 2761666.9941 | 1134459.4829 | 2761670.8748 | 1134458.4044
72 | 2761691.5382 | 1134464.0923 | 2761691.2617 | 1134461.0952
73 | 2761711.1829 | 1134454.9994 | 2761705.3387 | 1134454.3096 | 2761702.5303 | 1134453.3447 | 2761698.5505 | 1134453.4083
74 | 2761397.5537 | 1134228.5462 | 2761397.5537 | 1134228.5462 | 2761396.0486 | 1134239.3262 | 2761390.5543 | 1134252.6281
75 | 2761340.8506 | 1134210.728 | 2761397.5537 | 1134228.5462
76 | 2761397.5537 | 1134228.5462 | 2761467.2965 | 1134115.0253
77 | 2761387.5667 | 1134259.8613 | 2761390.5543 | 1134252.6281
78 | 2761340.8506 | 1134210.728 | 2761337.4335 | 1134225.9051 | 2761332.892 | 1134236.0224
79 | 2761467.2965 | 1134115.0253 | 2761467.678 | 1134113.1451 | 2761467.6077 | 1134111.1638 | 2761466.7604 | 1134108.8614 | 2761465.285 | 1134106.7202 | 2761453.8386 | 1134100.9984 | 2761435.9958 | 1134094.8387 | 2761363.1123 | 1134073.2993
80 | 2761467.2965 | 1134115.0253 | 2761489.8657 | 1134125.604 | 2761494.8375 | 1134132.9431 | 2761495.335 | 1134152.9287 | 2761497.7033 | 1134157.1066 | 2761551.2618 | 1134170.6942 | 2761551.2618 | 1134170.6942
81 | 2761387.5667 | 1134259.8613 | 2761391.656 | 1134261.0271 | 2761426.9107 | 1134287.7023 | 2761431.0705 | 1134291.9949 | 2761433.1507 | 1134296.8656
82 | 2761303.5747 | 1134266.0125 | 2761311.6554 | 1134261.6357 | 2761323.8404 | 1134249.7955 | 2761330.5871 | 1134241.1573 | 2761332.892 | 1134236.0224
83 | 2761350.6503 | 1134069.6164 | 2761363.1123 | 1134073.2993
84 | 2761443.6611 | 1134024.9822 | 2761433.5153 | 1134022.8815
85 | 2761396.6924 | 1134015.2573 | 2761433.5153 | 1134022.8815
86 | 2761369.507 | 1134012.8124 | 2761380.5235 | 1134011.9096 | 2761396.6924 | 1134015.2573
87 | 2761433.1507 | 1134296.8656 | 2761440.4116 | 1134300.1068 | 2761454.0508 | 1134301.4527
88 | 2761361.1496 | 1134362.6785 | 2761433.1507 | 1134296.8656
89 | 2761303.5747 | 1134266.0125 | 2761292.4485 | 1134271.0864 | 2761282.2103 | 1134273.771 | 2761261.9072 | 1134276.6871 | 2761244.7582 | 1134279.7431 | 2761242.2227 | 1134281.8216 | 2761240.4184 | 1134283.3414 | 2761239.8492 | 1134287.0627 | 2761241.5291 | 1134289.9099 | 2761244.8127 | 1134291.2542
90 | 2761279.6019 | 1134364.7777 | 2761285.5979 | 1134364.6265 | 2761294.1627 | 1134361.1522 | 2761305.5881 | 1134357.8433 | 2761346.8315 | 1134357.5443 | 2761354.3146 | 1134358.8118 | 2761360.9047 | 1134362.3686 | 2761361.1496 | 1134362.6785
91 | 2761244.8127 | 1134291.2542 | 2761239.0286 | 1134295.8704 | 2761226.8425 | 1134300.8382 | 2761217.2204 | 1134303.2391
92 | 2761214.597 | 1134302.3621 | 2761217.2204 | 1134303.2391 | 2761217.2204 | 1134303.2391
93 | 2761279.6019 | 1134364.7777 | 2761166.0283 | 1134450.5262
94 | 2761350.6503 | 1134069.6164 | 2761310.8921 | 1134057.8666 | 2761281.0469 | 1134048.5767
95 | 2761305.0629 | 1134000.3338 | 2761318.7574 | 1134000.1615 | 2761334.6131 | 1134006.0453 | 2761351.2594 | 1134013.1847 | 2761357.015 | 1134014.2615 | 2761362.5147 | 1134013.3854 | 2761369.507 | 1134012.8124
96 | 2761274.2821 | 1133993.9135 | 2761285.9581 | 1133998.2621 | 2761300.366 | 1134000.393 | 2761305.0629 | 1134000.3338
97 | 2761274.2821 | 1133993.9135 | 2761266.0806 | 1134010.0655
98 | 2761262.7282 | 1134041.2226 | 2761259.12 | 1134035.8774 | 2761257.8923 | 1134029.3614 | 2761260.7946 | 1134020.4758 | 2761266.0806 | 1134010.0655
99 | 2761262.7282 | 1134041.2226 | 2761271.8509 | 1134045.7143 | 2761281.0469 | 1134048.5767
100 | 2761117.1668 | 1134436.499 | 2761127.346 | 1134432.5724 | 2761131.9417 | 1134430.6377 | 2761138.6979 | 1134432.8753 | 2761163.1733 | 1134444.4378 | 2761166.0283 | 1134450.5262
101 | 2761740.3136 | 1134459.4706 | 2761731.4616 | 1134457.9883
102 | 2761755.348 | 1134461.988 | 2761740.3136 | 1134459.4706
103 | 2761726.1739 | 1134457.1029 | 2761731.4616 | 1134457.9883
104 | 2761752.656 | 1134454.9545 | 2761755.348 | 1134461.988
105 | 2761726.1739 | 1134457.1029 | 2761717.8913 | 1134455.7913
106 | 2761752.656 | 1134454.9545 | 2761751.9938 | 1134453.2242 | 2761743.3641 | 1134430.7076
107 | 2761717.8913 | 1134455.7913 | 2761711.1829 | 1134454.9994
108 | 2761717.8913 | 1134455.7913 | 2761717.1561 | 1134449.5865
109 | 2761739.9363 | 1134421.7638 | 2761743.3641 | 1134430.7076
110 | 2761741.1476 | 1134492.6892 | 2761742.6622 | 1134483.5888 | 2761742.6539 | 1134481.598
111 | 2761718.8529 | 1134487.7439 | 2761734.9921 | 1134491.3233 | 2761741.1476 | 1134492.6892
112 | 2761718.8529 | 1134487.7439 | 2761714.0855 | 1134487.4605 | 2761711.7756 | 1134488.3166
113 | 2761696.2604 | 1134490.6823 | 2761701.8026 | 1134492.0133 | 2761711.7756 | 1134488.3166
114 | 2761739.9363 | 1134421.7638 | 2761747.4855 | 1134420.8712
115 | 2761011.9685 | 1134366.6859 | 2761117.1668 | 1134436.499
116 | 2761003.4875 | 1134362.9922 | 2761004.6236 | 1134363.4096 | 2761011.9685 | 1134366.6859 | 2761011.9685 | 1134366.6859
117 | 2761672.6754 | 1134517.2431 | 2761669.7649 | 1134521.8027
118 | 2761679.1076 | 1134507.6456 | 2761675.9409 | 1134512.1271 | 2761672.6754 | 1134517.2431
119 | 2761691.6402 | 1134489.5727 | 2761691.4595 | 1134490.2795 | 2761687.108 | 1134496.3237 | 2761679.1076 | 1134507.6456
120 | 2761691.6402 | 1134489.5727 | 2761696.2604 | 1134490.6823
121 | 2761691.6402 | 1134489.5727 | 2761693.2802 | 1134482.9777 | 2761692.4349 | 1134473.8137
122 | 2761691.5382 | 1134464.0923 | 2761692.4349 | 1134473.8137
123 | 2761666.2825 | 1134459.6807 | 2761666.9941 | 1134459.4829
124 | 2761666.2825 | 1134459.6807 | 2761658.511 | 1134461.8406 | 2761655.7531 | 1134462.5051

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2761702.1822 | 1134348.7798
1 | 2761695.9699 | 1134352.0729
2 | 2761697.9648 | 1134357.5309
3 | 2761694.1613 | 1134343.395
4 | 2761707.1795 | 1134374.6586
5 | 2761689.1877 | 1134360.5884
6 | 2761686.5026 | 1134343.8614
7 | 2761751.9833 | 1134330.5252
8 | 2761708.6472 | 1134376.5289
9 | 2761700.4402 | 1134376.8764
10 | 2761683.1047 | 1134362.7074
11 | 2761638.8397 | 1134353.9516
12 | 2761731.8612 | 1134175.3448
13 | 2761490.8878 | 1134520.6365
14 | 2761497.5755 | 1134513.1355
15 | 2761489.4587 | 1134522.5334
16 | 2761529.3696 | 1134518.0113
17 | 2761465.5037 | 1134575.4195
18 | 2761557.835 | 1134514.9607
19 | 2761475.436 | 1134568.578
20 | 2761456.7347 | 1134591.8256
21 | 2761608.3973 | 1134483.3184
22 | 2761497.8419 | 1134554.4217
23 | 2761420.6607 | 1134620.815
24 | 2761502.4292 | 1134554.1269
25 | 2761436.1642 | 1134627.9444
26 | 2761402.0899 | 1134621.5655
27 | 2761436.6228 | 1134506.9467
28 | 2761377.1767 | 1134486.8234
29 | 2761499.5643 | 1134450.8808
30 | 2761348.8133 | 1134493.6762
31 | 2761531.8622 | 1134468.2735
32 | 2761335.7605 | 1134492.8399
33 | 2761578.908 | 1134468.0031
34 | 2761326.2305 | 1134462.6935
35 | 2761608.3724 | 1134364.8721
36 | 2761612.7477 | 1134363.1557
37 | 2761593.3563 | 1134470.9407
38 | 2761590.8063 | 1134547.6082
39 | 2761600.5047 | 1134545.7483
40 | 2761616.8892 | 1134544.3406
41 | 2761662.4437 | 1134533.2726
42 | 2761736.7605 | 1134392.5431
43 | 2761736.9139 | 1134393.587
44 | 2761732.3584 | 1134390.3936
45 | 2761737.712 | 1134399.0164
46 | 2761729.0777 | 1134388.7916
47 | 2761738.635 | 1134405.2958
48 | 2761720.6662 | 1134384.8744
49 | 2761739.2729 | 1134415.5578
50 | 2761712.8843 | 1134381.9285
51 | 2761617.9309 | 1134474.2099
52 | 2761637.869 | 1134466.7669
53 | 2761647.1843 | 1134464.5695
54 | 2761654.4687 | 1134462.8145
55 | 2761683.0536 | 1134362.7251
56 | 2761637.1875 | 1134354.5344
57 | 2761614.7874 | 1134175.8113
58 | 2761697.9748 | 1134169.551
59 | 2761585.5983 | 1134168.365
60 | 2761689.8562 | 1134390.3824
61 | 2761685.8366 | 1134397.3261
62 | 2761678.9416 | 1134432.7084
63 | 2761692.6396 | 1134438.1673
64 | 2761690.5644 | 1134453.5358
65 | 2761715.7373 | 1134420.2729
66 | 2761716.07 | 1134440.4193
67 | 2761670.8748 | 1134458.4044
68 | 2761691.2617 | 1134461.0952
69 | 2761698.5505 | 1134453.4083
70 | 2761397.5537 | 1134228.5462
71 | 2761390.5543 | 1134252.6281
72 | 2761340.8506 | 1134210.728
73 | 2761467.2965 | 1134115.0253
74 | 2761387.5667 | 1134259.8613
75 | 2761332.892 | 1134236.0224
76 | 2761363.1123 | 1134073.2993
77 | 2761551.2618 | 1134170.6942
78 | 2761608.5591 | 1134076.0514
79 | 2761443.6611 | 1134024.9822
80 | 2761433.5153 | 1134022.8815
81 | 2761396.6924 | 1134015.2573
82 | 2761433.1507 | 1134296.8656
83 | 2761303.5747 | 1134266.0125
84 | 2761454.0508 | 1134301.4527
85 | 2761361.1496 | 1134362.6785
86 | 2761244.8127 | 1134291.2542
87 | 2761217.2204 | 1134303.2391
88 | 2761214.597 | 1134302.3621
89 | 2761279.6019 | 1134364.7777
90 | 2761350.6503 | 1134069.6164
91 | 2761369.507 | 1134012.8124
92 | 2761305.0629 | 1134000.3338
93 | 2761274.2821 | 1133993.9135
94 | 2761266.0806 | 1134010.0655
95 | 2761262.7282 | 1134041.2226
96 | 2761281.0469 | 1134048.5767
97 | 2761166.0283 | 1134450.5262
98 | 2761740.3136 | 1134459.4706
99 | 2761731.4616 | 1134457.9883
100 | 2761755.348 | 1134461.988
101 | 2761726.1739 | 1134457.1029
102 | 2761752.656 | 1134454.9545
103 | 2761717.8913 | 1134455.7913
104 | 2761743.3641 | 1134430.7076
105 | 2761742.6539 | 1134481.598
106 | 2761741.1476 | 1134492.6892
107 | 2761718.8529 | 1134487.7439
108 | 2761711.7756 | 1134488.3166
109 | 2761711.1829 | 1134454.9994
110 | 2761717.1561 | 1134449.5865
111 | 2761739.9363 | 1134421.7638
112 | 2761747.4855 | 1134420.8712
113 | 2761117.1668 | 1134436.499
114 | 2761003.4875 | 1134362.9922
115 | 2761011.9685 | 1134366.6859
116 | 2761669.7649 | 1134521.8027
117 | 2761672.6754 | 1134517.2431
118 | 2761679.1076 | 1134507.6456
119 | 2761691.6402 | 1134489.5727
120 | 2761696.2604 | 1134490.6823
121 | 2761692.4349 | 1134473.8137
122 | 2761691.5382 | 1134464.0923
123 | 2761666.9941 | 1134459.4829
124 | 2761666.2825 | 1134459.6807
125 | 2761655.7531 | 1134462.5051
126 | 2761692.6396 | 1134438.1673

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1