## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3822-17_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3822-17_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3822-17_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3822-17_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3822-17_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3822-17_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3822-17_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3822-17_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3822-17_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3822-17_0_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3822-17_0_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3822-17_0_2_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3822-17_0_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3822-17_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3822-17_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3822-17_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3822-17_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3822-17_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3822-17_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3822-17_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3822-17_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3822-17_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3822-17_0_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3822-17_0_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3822-17_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3822-17_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3822-17_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3822-17_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3822-17_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3822-17_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3822-17_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3822-17_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3822-17_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3822-17_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3822-17_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3822-17_0_2_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3822-17_0_2_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3822-17_0_2_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3822-17_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3822-17_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3822-17_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3822-17_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3822-17_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3822-17_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3822-17_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3822-17_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3822-17_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3822-17_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3822-17_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3822-17_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3822-17_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3822-17_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3822-17_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3822-17_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3822-17_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3822-17_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3822-17_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3822-17_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3822-17_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3822-17_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3822-17_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3822-17_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3822-17_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3822-17_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3822-17_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3822-17_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3822-17_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3822-17_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3822-17_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3822-17_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3822-17_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3822-17_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3822-17_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3822-17_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3822-17_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3822-17_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3822-17_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3822-17_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3822-17_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3822-17_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3822-17_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3822-17_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3822-17_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3822-17_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3822-17_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3822-17_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3822-17_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3822-17_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3822-17_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3822-17_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3822-17_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3822-17_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3822-17_0_2_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3822-17_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3822-17_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3822-17_0_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3822-17_0_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3822-17_0_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3822-17_0_2_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3822-17_0_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3822-17_0_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3822-17_0_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3822-17_0_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3822-17_0_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3822-17_0_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3822-17_0_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3822-17_0_2_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3822-17_0_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3822-17_0_2_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3822-17_0_2_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3822-17_0_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_173_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3822-17_0_2_load_0 | 0 | 0.00035649 | 8.9344e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3822-17_0_2_load_1 | 1 | 0.00039343 | 9.8602e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3822-17_0_2_load_8 | 2 | 0.0014613 | 0.00036625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3822-17_0_2_load_6 | 3 | 0.00048849 | 0.00012243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3822-17_0_2_load_4 | 4 | 0.00072696 | 0.00018219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3822-17_0_2_load_7 | 5 | 0.00033914 | 8.4997e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3822-17_0_2_load_69 | 6 | 0.0010397 | 0.00026057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3822-17_0_2_load_5 | 8 | 0.00081642 | 0.00020461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3822-17_0_2_load_161 | 9 | 0.00028826 | 7.2244e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3822-17_0_2_load_166 | 10 | 0.0004021 | 0.00010078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3822-17_0_2_load_172 | 12 | 0.0007195 | 0.00018032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3822-17_0_2_load_10 | 14 | 0.0014503 | 0.00036348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3822-17_0_2_load_47 | 15 | 0.0024861 | 0.00062307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3822-17_0_2_load_45 | 16 | 0.0012754 | 0.00031965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3822-17_0_2_load_11 | 17 | 0.0008858 | 0.000222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3822-17_0_2_load_13 | 19 | 0.00024005 | 6.0162e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3822-17_0_2_load_16 | 20 | 0.00080948 | 0.00020287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3822-17_0_2_load_14 | 21 | 0.0012128 | 0.00030395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3822-17_0_2_load_160 | 22 | 0.00044965 | 0.00011269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3822-17_0_2_load_17 | 25 | 0.0012571 | 0.00031507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3822-17_0_2_load_18 | 26 | 0.0010433 | 0.00026148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3822-17_0_2_load_92 | 27 | 0.0015082 | 0.00037799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3822-17_0_2_load_91 | 28 | 0.00081964 | 0.00020542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3822-17_0_2_load_19 | 29 | 0.0014603 | 0.00036598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3822-17_0_2_load_85 | 30 | 0.0013258 | 0.00033227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3822-17_0_2_load_84 | 31 | 0.0011584 | 0.00029032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3822-17_0_2_load_20 | 32 | 0.0004294 | 0.00010762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3822-17_0_2_load_79 | 34 | 0.00050301 | 0.00012607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3822-17_0_2_load_186 | 35 | 0.00088891 | 0.00022278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3822-17_0_2_load_181 | 36 | 0.00050324 | 0.00012612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3822-17_0_2_load_182 | 37 | 0.00051893 | 0.00013006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3822-17_0_2_load_63 | 38 | 0.00061799 | 0.00015488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3822-17_0_2_load_78 | 39 | 0.00087788 | 0.00022002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3822-17_0_2_load_30 | 40 | 0.0016776 | 0.00042045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3822-17_0_2_load_31 | 41 | 0.0014668 | 0.0003676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3822-17_0_2_load_32 | 42 | 0.001943 | 0.00048697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3822-17_0_2_load_33 | 43 | 0.0028649 | 0.000718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3822-17_0_2_load_34 | 44 | 0.0013737 | 0.00034428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3822-17_0_2_load_35 | 45 | 0.0011663 | 0.0002923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3822-17_0_2_load_36 | 46 | 0.0014315 | 0.00035877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3822-17_0_2_load_37 | 47 | 0.0016675 | 0.00041792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3822-17_0_2_load_38 | 48 | 0.0010477 | 0.00026259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3822-17_0_2_load_39 | 49 | 0.00155 | 0.00038847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3822-17_0_2_load_40 | 50 | 0.00094265 | 0.00023625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3822-17_0_2_load_42 | 52 | 0.0017821 | 0.00044663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3822-17_0_2_load_43 | 53 | 0.0013525 | 0.00033898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3822-17_0_2_load_48 | 55 | 0.002518 | 0.00063107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3822-17_0_2_load_52 | 56 | 0.0013975 | 0.00035024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3822-17_0_2_load_53 | 57 | 0.0032749 | 0.00082077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3822-17_0_2_load_44 | 59 | 0.001212 | 0.00030376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3822-17_0_2_load_49 | 60 | 0.0020624 | 0.00051689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3822-17_0_2_load_50 | 61 | 0.0015704 | 0.00039359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3822-17_0_2_load_55 | 63 | 0.0017396 | 0.00043599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3822-17_0_2_load_64 | 64 | 0.001295 | 0.00032456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3822-17_0_2_load_65 | 65 | 0.0011591 | 0.00029049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3822-17_0_2_load_56 | 66 | 0.0037057 | 0.00092874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3822-17_0_2_load_66 | 67 | 0.0019015 | 0.00047655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3822-17_0_2_load_67 | 68 | 0.0012079 | 0.00030273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3822-17_0_2_load_57 | 69 | 0.002114 | 0.00052981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3822-17_0_2_load_59 | 71 | 0.0026137 | 0.00065506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3822-17_0_2_load_61 | 73 | 0.0005791 | 0.00014514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3822-17_0_2_load_62 | 74 | 0.00028772 | 7.2109e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3822-17_0_2_load_77 | 75 | 0.00056883 | 0.00014256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3822-17_0_2_load_86 | 76 | 0.00074785 | 0.00018743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3822-17_0_2_load_73 | 77 | 0.0016552 | 0.00041484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3822-17_0_2_load_74 | 79 | 0.0013964 | 0.00034996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3822-17_0_2_load_71 | 80 | 0.0013112 | 0.00032861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3822-17_0_2_load_72 | 81 | 0.0007886 | 0.00019764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3822-17_0_2_load_90 | 82 | 0.00075496 | 0.00018921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3822-17_0_2_load_87 | 83 | 0.0010079 | 0.0002526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3822-17_0_2_load_93 | 84 | 0.0019547 | 0.00048989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3822-17_0_2_load_88 | 85 | 0.00071549 | 0.00017932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3822-17_0_2_load_75 | 86 | 0.0025792 | 0.00064642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3822-17_0_2_load_76 | 87 | 0.0025419 | 0.00063707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3822-17_0_2_load_82 | 88 | 0.0030272 | 0.0007587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3822-17_0_2_load_83 | 89 | 0.0017956 | 0.00045002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3822-17_0_2_load_80 | 90 | 0.00029001 | 7.2684e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3822-17_0_2_load_81 | 91 | 0.00058466 | 0.00014653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3822-17_0_2_load_185 | 92 | 0.00054022 | 0.00013539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3822-17_0_2_load_89 | 93 | 0.0011725 | 0.00029386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3822-17_0_2_load_94 | 94 | 0.00084551 | 0.0002119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3822-17_0_2_load_153 | 95 | 0.0011676 | 0.00029263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3822-17_0_2_load_154 | 96 | 0.00050492 | 0.00012655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3822-17_0_2_load_155 | 97 | 0.00045731 | 0.00011461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3822-17_0_2_load_157 | 99 | 0.00055533 | 0.00013918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3822-17_0_2_load_162 | 100 | 0.0003934 | 9.8594e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3822-17_0_2_load_163 | 101 | 0.00045451 | 0.00011391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3822-17_0_2_load_164 | 102 | 0.0003745 | 9.3858e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3822-17_0_2_load_165 | 103 | 0.00032733 | 8.2036e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3822-17_0_2_load_167 | 104 | 0.00042835 | 0.00010736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3822-17_0_2_load_168 | 105 | 0.00041437 | 0.00010385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3822-17_0_2_load_169 | 106 | 0.00044086 | 0.00011049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3822-17_0_2_load_170 | 107 | 0.00033741 | 8.4563e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3822-17_0_2_load_171 | 108 | 0.0002496 | 6.2557e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3822-17_0_2_load_173 | 109 | 0.00044807 | 0.0001123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3822-17_0_2_load_174 | 110 | 0.0015879 | 0.00039796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 67 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3822-17_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.013335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3822-17_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.32261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3822-17_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.0015687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3822-17_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.0086811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3822-17_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.0023594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3822-17_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.091252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3822-17_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.10328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3822-17_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 78 | 0.011058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3822-17_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 67 | 0.076038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3822-17_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.18229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3822-17_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.0022727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3822-17_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.053786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3822-17_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.01408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3822-17_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 100 | 0.02891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3822-17_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 23 | 0.017275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3822-17_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.0032443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3822-17_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.13739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3822-17_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.005289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3822-17_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 59 | 0.013785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3822-17_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.074213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3822-17_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.11538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3822-17_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.11409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3822-17_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.056048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3822-17_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.023052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3822-17_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.047993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3822-17_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 98 | 0.02599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3822-17_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.10111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3822-17_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.018241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3822-17_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.021169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3822-17_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.050599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3822-17_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 93 | 0.0030704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3822-17_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.25063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3822-17_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.0019828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3822-17_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 89 | 0.010126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3822-17_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.043412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3822-17_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.19786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3822-17_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.13557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3822-17_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.13065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3822-17_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.11006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3822-17_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 39 | 0.03328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3822-17_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.033459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3822-17_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 92 | 0.024891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3822-17_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 72 | 0.018509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3822-17_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 90 | 0.0099309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3822-17_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.00070214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3822-17_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.01996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3822-17_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.016327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3822-17_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 4.7342e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3822-17_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.010837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3822-17_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.026949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3822-17_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.0018674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3822-17_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.01748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3822-17_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.0040797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3822-17_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.048933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3822-17_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.017065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3822-17_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.026677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3822-17_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.0067321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3822-17_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.023806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3822-17_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.023584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3822-17_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.038187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3822-17_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.0047992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3822-17_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.014905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3822-17_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 62 | 0.0053488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3822-17_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 63 | 0.0093477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3822-17_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.028933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3822-17_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.0032828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3822-17_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.0045109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3822-17_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.013265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3822-17_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.0094232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3822-17_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.016136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3822-17_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.017031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3822-17_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.015583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3822-17_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.017654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3822-17_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 77 | 0.0079048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3822-17_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.03429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3822-17_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.033864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3822-17_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.10371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3822-17_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.0051915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3822-17_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.036105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3822-17_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.021296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3822-17_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.030775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3822-17_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.0067766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3822-17_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.032194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3822-17_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.012036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3822-17_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 86 | 0.018183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3822-17_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.072769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3822-17_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.0024307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3822-17_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.019813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3822-17_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.012407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3822-17_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 94 | 0.022162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3822-17_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 93 | 0.01014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3822-17_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.017908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3822-17_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0074427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3822-17_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.020973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3822-17_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0061564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3822-17_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.021226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3822-17_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.01731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3822-17_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.021647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3822-17_0_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.016625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3822-17_0_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.029744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3822-17_0_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.021456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3822-17_0_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.0020107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3822-17_0_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0066871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3822-17_0_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.012654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3822-17_0_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.00042199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3822-17_0_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.010096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3822-17_0_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.046684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3822-17_0_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.047451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3822-17_0_2_line_108 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.001697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3822-17_0_2_line_109 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.029006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3822-17_0_2_trafo_66 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 111 | 67 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2736415.3194 | 1143989.9005 | 2736420.2285 | 1143993.4949 | 2736424.0842 | 1143999.6353
1 | 2736361.5196 | 1143671.8073 | 2736415.3194 | 1143989.9005
2 | 2736361.5196 | 1143671.8073 | 2736362.6855 | 1143670.7578
3 | 2736369.1376 | 1143664.9499 | 2736362.6855 | 1143670.7578
4 | 2736453.8295 | 1143647.7011 | 2736456.1888 | 1143647.7107
5 | 2736369.1376 | 1143664.9499 | 2736384.6796 | 1143650.9599 | 2736392.3863 | 1143647.4315 | 2736400.6782 | 1143645.562 | 2736408.7255 | 1143645.3327 | 2736416.7634 | 1143645.5146 | 2736427.0265 | 1143647.5927 | 2736453.8295 | 1143647.7011
6 | 2736488.3521 | 1143334.7038 | 2736489.4881 | 1143340.9008 | 2736491.0465 | 1143345.0836 | 2736493.2999 | 1143349.4711 | 2736493.5275 | 1143351.6445 | 2736493.3494 | 1143356.4552 | 2736490.8186 | 1143380.9605 | 2736490.0464 | 1143385.1795 | 2736488.4906 | 1143389.036 | 2736484.616 | 1143396.1425 | 2736483.1894 | 1143400.4023 | 2736482.8073 | 1143404.3744 | 2736483.7214 | 1143407.8087 | 2736485.9456 | 1143411.4506 | 2736498.8823 | 1143430.613
7 | 2736488.3521 | 1143334.7038 | 2736478.6802 | 1143340.1112
8 | 2736488.3521 | 1143334.7038 | 2736493.9924 | 1143331.4512 | 2736554.3924 | 1143297.0159
9 | 2736257.2487 | 1143521.0343 | 2736369.1376 | 1143664.9499
10 | 2736257.2487 | 1143521.0343 | 2736255.4359 | 1143522.405
11 | 2736248.0785 | 1143474.8207 | 2736252.1981 | 1143483.7315 | 2736262.3026 | 1143502.3624 | 2736265.0978 | 1143508.2966 | 2736265.3774 | 1143510.2154 | 2736265.3495 | 1143512.1273 | 2736264.79 | 1143514.0939 | 2736263.6137 | 1143515.7908 | 2736260.5688 | 1143518.524 | 2736257.2487 | 1143521.0343
12 | 2736244.2047 | 1143530.8969 | 2736255.4359 | 1143522.405
13 | 2736248.0785 | 1143474.8207 | 2736238.0002 | 1143481.8984 | 2736224.7237 | 1143491.854
14 | 2736248.0785 | 1143474.8207 | 2736263.0301 | 1143466.0964
15 | 2736745.4366 | 1143478.343 | 2736748.2466 | 1143476.7214
16 | 2736667.244 | 1143365.3764 | 2736745.4366 | 1143478.343
17 | 2736667.244 | 1143365.3764 | 2736664.5201 | 1143360.8427
18 | 2736657.4208 | 1143349.0264 | 2736664.5201 | 1143360.8427
19 | 2736138.0921 | 1143178.9859 | 2736131.9342 | 1143175.1997 | 2736103.263 | 1143161.5316 | 2736079.9755 | 1143151.5434 | 2736070.1313 | 1143150.676
20 | 2735961.7768 | 1143180.3331 | 2735973.1735 | 1143168.6703 | 2735989.1637 | 1143163.6825 | 2736009.5162 | 1143157.559 | 2736026.2713 | 1143155.4797 | 2736058.9444 | 1143151.28 | 2736067.4213 | 1143150.4372 | 2736070.1313 | 1143150.676
21 | 2736070.1313 | 1143150.676 | 2736015.2881 | 1143050.6308
22 | 2736138.0921 | 1143178.9859 | 2736144.8348 | 1143172.5444 | 2736149.1996 | 1143169.2516 | 2736154.303 | 1143166.6204 | 2736162.2465 | 1143163.5196 | 2736166.4693 | 1143161.0686 | 2736169.0581 | 1143158.792 | 2736170.9685 | 1143156.2555 | 2736173.3497 | 1143151.5947 | 2736177.0786 | 1143142.0502
23 | 2736184.7134 | 1143120.3058 | 2736179.5764 | 1143135.6568 | 2736177.0786 | 1143142.0502
24 | 2736263.0301 | 1143466.0964 | 2736256.8004 | 1143461.4189 | 2736251.3389 | 1143456.7699 | 2736238.7756 | 1143444.188 | 2736227.9977 | 1143433.3994
25 | 2736285.309 | 1143452.6119 | 2736263.0301 | 1143466.0964
26 | 2736184.7134 | 1143120.3058 | 2736202.8639 | 1143103.4364 | 2736209.6408 | 1143098.2078 | 2736218.4147 | 1143093.4135 | 2736269.5009 | 1143066.4361
27 | 2736269.5009 | 1143066.4361 | 2736274.4683 | 1143063.813 | 2736286.1414 | 1143059.0064 | 2736286.1414 | 1143059.0064
28 | 2736306.3094 | 1143052.7216 | 2736304.3603 | 1143053.7586 | 2736298.2202 | 1143055.6435 | 2736286.1414 | 1143059.0064
29 | 2736461.818 | 1143255.2225 | 2736465.6259 | 1143260.2346 | 2736464.249 | 1143266.3747 | 2736462.8165 | 1143274.9708 | 2736460.1326 | 1143284.1614 | 2736459.8861 | 1143295.0528 | 2736462.4503 | 1143303.5013
30 | 2736462.4503 | 1143303.5013 | 2736463.3421 | 1143306.4394 | 2736463.3421 | 1143306.4394
31 | 2736520.8519 | 1143182.2951 | 2736306.3094 | 1143052.7216
32 | 2736521.8724 | 1143183.9951 | 2736520.8519 | 1143182.2951
33 | 2736521.8724 | 1143183.9951 | 2736527.0842 | 1143192.6769
34 | 2736627.0215 | 1142904.7464 | 2736612.4661 | 1142908.4529 | 2736594.4643 | 1142930.4092
35 | 2736693.891 | 1143101.4781 | 2736594.4643 | 1142930.4092
36 | 2736627.0215 | 1142904.7464 | 2736570.668 | 1142781.446
37 | 2736727.4633 | 1142821.1947 | 2736627.0215 | 1142904.7464
38 | 2736769.9392 | 1143151.4015 | 2736760.0686 | 1143135.3205 | 2736736.4704 | 1143099.4035 | 2736733.3279 | 1143096.2521 | 2736728.8906 | 1143093.2271 | 2736724.814 | 1143091.2555 | 2736720.0808 | 1143090.0918 | 2736716.0101 | 1143090.233 | 2736712.3049 | 1143091.2053 | 2736706.8754 | 1143093.9621 | 2736693.891 | 1143101.4781
39 | 2736665.0885 | 1143118.1505 | 2736665.3943 | 1143117.9734 | 2736693.891 | 1143101.4781
40 | 2736727.4633 | 1142821.1947 | 2736729.4825 | 1142813.5222 | 2736732.9955 | 1142806.1074 | 2736741.8977 | 1142791.2496
41 | 2736741.8977 | 1142791.2496 | 2736742.546 | 1142790.1676 | 2736747.0129 | 1142780.028 | 2736748.5987 | 1142774.5265 | 2736748.4534 | 1142770.4202 | 2736747.5968 | 1142767.8433
42 | 2736779.6219 | 1143167.1763 | 2736769.9392 | 1143151.4015
43 | 2736665.0885 | 1143118.1505 | 2736656.4947 | 1143123.1275
44 | 2736555.4917 | 1143389.7719 | 2736555.1346 | 1143389.1674
45 | 2736555.1346 | 1143389.1674 | 2736544.9813 | 1143371.9828
46 | 2736563.7972 | 1143403.829 | 2736555.4917 | 1143389.7719
47 | 2736544.9813 | 1143371.9828 | 2736544.9572 | 1143371.9421
48 | 2736544.9572 | 1143371.9421 | 2736543.2413 | 1143369.0379 | 2736541.6114 | 1143365.9766 | 2736540.9524 | 1143363.5043 | 2736541.1634 | 1143362.0825
49 | 2736541.1634 | 1143362.0825 | 2736541.2518 | 1143361.4873 | 2736542.2467 | 1143359.6529 | 2736544.1175 | 1143357.8495 | 2736562.6431 | 1143346.6222
50 | 2736564.2401 | 1143345.6544 | 2736562.6431 | 1143346.6222
51 | 2736564.2401 | 1143345.6544 | 2736579.1891 | 1143336.5946
52 | 2736582.6782 | 1143334.4802 | 2736579.1891 | 1143336.5946
53 | 2736582.6782 | 1143334.4802 | 2736622.9101 | 1143310.0979 | 2736624.6782 | 1143309.4309
54 | 2736640.9985 | 1143304.4812 | 2736628.2766 | 1143308.0735 | 2736624.6782 | 1143309.4309
55 | 2736640.9985 | 1143304.4812 | 2736640.1059 | 1143297.3891 | 2736639.3772 | 1143294.9374 | 2736630.6023 | 1143280.411
56 | 2736640.9985 | 1143304.4812 | 2736641.5682 | 1143311.1891
57 | 2736618.2934 | 1143260.0341 | 2736630.6023 | 1143280.411
58 | 2736647.986 | 1143333.4767 | 2736645.234 | 1143328.9508 | 2736643.8345 | 1143325.9058 | 2736642.8357 | 1143322.4806 | 2736642.1274 | 1143317.7722 | 2736641.5682 | 1143311.1891
59 | 2736618.2934 | 1143260.0341 | 2736585.3292 | 1143279.3105
60 | 2736618.2934 | 1143260.0341 | 2736622.4358 | 1143257.6108
61 | 2736655.7301 | 1143346.2125 | 2736647.986 | 1143333.4767
62 | 2736580.7119 | 1143282.0106 | 2736585.3292 | 1143279.3105
63 | 2736622.4358 | 1143257.6108 | 2736630.4804 | 1143252.9048 | 2736630.5044 | 1143252.8908
64 | 2736655.7301 | 1143346.2125 | 2736677.5186 | 1143331.017 | 2736679.7292 | 1143330.1665
65 | 2736655.7301 | 1143346.2125 | 2736657.4208 | 1143349.0264
66 | 2736684.1617 | 1143330.6784 | 2736682.321 | 1143330.1363 | 2736679.7292 | 1143330.1665
67 | 2736580.7119 | 1143282.0106 | 2736569.1879 | 1143288.5807
68 | 2736580.7119 | 1143282.0106 | 2736575.8619 | 1143273.9313
69 | 2736644.4493 | 1143244.7716 | 2736630.5044 | 1143252.8908
70 | 2736569.1879 | 1143288.5807 | 2736554.3924 | 1143297.0159
71 | 2736575.8619 | 1143273.9313 | 2736567.8414 | 1143260.5707
72 | 2736644.4493 | 1143244.7716 | 2736659.7061 | 1143235.8885
73 | 2736563.7729 | 1143253.7933 | 2736567.8414 | 1143260.5707
74 | 2736689.3394 | 1143218.6349 | 2736659.7061 | 1143235.8885
75 | 2736689.3394 | 1143218.6349 | 2736684.1383 | 1143216.0707 | 2736680.7046 | 1143213.8913 | 2736662.8136 | 1143197.8964 | 2736662.8136 | 1143197.8964
76 | 2736779.6219 | 1143167.1763 | 2736729.9368 | 1143194.915 | 2736689.3394 | 1143218.6349
77 | 2736662.8136 | 1143197.8964 | 2736667.2205 | 1143195.1523
78 | 2736779.6219 | 1143167.1763 | 2736811.5137 | 1143150.2511
79 | 2736685.2984 | 1143183.8954 | 2736667.2205 | 1143195.1523
80 | 2736811.5137 | 1143150.2511 | 2736818.0999 | 1143146.7558 | 2736823.7307 | 1143144.6153 | 2736839.9957 | 1143138.7368
81 | 2736563.7729 | 1143253.7933 | 2736560.285 | 1143247.9832
82 | 2736478.6802 | 1143340.1112 | 2736450.828 | 1143356.2586
83 | 2736478.6802 | 1143340.1112 | 2736474.7229 | 1143332.1936 | 2736473.3916 | 1143329.3009
84 | 2736550.9264 | 1143232.3936 | 2736560.285 | 1143247.9832
85 | 2736387.6131 | 1143392.2694 | 2736399.7062 | 1143384.736 | 2736437.3878 | 1143364.0505 | 2736450.828 | 1143356.2586
86 | 2736473.3916 | 1143329.3009 | 2736472.3755 | 1143327.0928
87 | 2736387.6131 | 1143392.2694 | 2736374.0254 | 1143400.7339 | 2736370.7331 | 1143402.6408
88 | 2736467.2266 | 1143315.8054 | 2736467.6437 | 1143316.811 | 2736472.3755 | 1143327.0928
89 | 2736370.7331 | 1143402.6408 | 2736351.5559 | 1143413.7481
90 | 2736467.2266 | 1143315.8054 | 2736463.3421 | 1143306.4394
91 | 2736550.9264 | 1143232.3936 | 2736541.7092 | 1143217.0395
92 | 2736537.8785 | 1143210.6583 | 2736541.7092 | 1143217.0395
93 | 2736537.8785 | 1143210.6583 | 2736527.0842 | 1143192.6769
94 | 2736651.1673 | 1143126.2128 | 2736656.4947 | 1143123.1275
95 | 2736351.5559 | 1143413.7481 | 2736333.1883 | 1143424.3865
96 | 2736333.1883 | 1143424.3865 | 2736318.2094 | 1143433.0623
97 | 2736299.5364 | 1143444.0112 | 2736304.8126 | 1143440.8216 | 2736318.2094 | 1143433.0623
98 | 2736285.309 | 1143452.6119 | 2736299.5364 | 1143444.0112
99 | 2736285.309 | 1143452.6119 | 2736300.2582 | 1143478.3465
100 | 2736224.7237 | 1143491.854 | 2736220.2228 | 1143495.229 | 2736208.0122 | 1143505.3039
101 | 2736206.4613 | 1143506.5835 | 2736208.0122 | 1143505.3039
102 | 2736206.4613 | 1143506.5835 | 2736202.4226 | 1143509.9157 | 2736201.3559 | 1143510.8997
103 | 2736192.0547 | 1143519.479 | 2736201.3559 | 1143510.8997
104 | 2736191.7445 | 1143519.7651 | 2736192.0547 | 1143519.479
105 | 2736191.7445 | 1143519.7651 | 2736190.4323 | 1143520.9754 | 2736184.5485 | 1143526.8443
106 | 2736184.5485 | 1143526.8443 | 2736176.8717 | 1143534.5015 | 2736158.5812 | 1143554.2255 | 2736152.8382 | 1143561.0799
107 | 2736152.8382 | 1143561.0799 | 2736143.8054 | 1143571.8606 | 2736122.9552 | 1143597.9353
108 | 2736122.9552 | 1143597.9353 | 2736121.8954 | 1143599.2606
109 | 2736121.8954 | 1143599.2606 | 2736103.7803 | 1143621.9149

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2736415.3194 | 1143989.9005
1 | 2736424.0842 | 1143999.6353
2 | 2736361.5196 | 1143671.8073
3 | 2736362.6855 | 1143670.7578
4 | 2736456.1888 | 1143647.7107
5 | 2736453.8295 | 1143647.7011
6 | 2736498.8823 | 1143430.613
7 | 2736488.3521 | 1143334.7038
8 | 2736369.1376 | 1143664.9499
9 | 2736257.2487 | 1143521.0343
10 | 2736255.4359 | 1143522.405
11 | 2736248.0785 | 1143474.8207
12 | 2736244.2047 | 1143530.8969
13 | 2736745.4366 | 1143478.343
14 | 2736748.2466 | 1143476.7214
15 | 2736667.244 | 1143365.3764
16 | 2736664.5201 | 1143360.8427
17 | 2736070.1313 | 1143150.676
18 | 2736138.0921 | 1143178.9859
19 | 2735961.7768 | 1143180.3331
20 | 2736015.2881 | 1143050.6308
21 | 2736177.0786 | 1143142.0502
22 | 2736227.9977 | 1143433.3994
23 | 2736263.0301 | 1143466.0964
24 | 2736184.7134 | 1143120.3058
25 | 2736269.5009 | 1143066.4361
26 | 2736286.1414 | 1143059.0064
27 | 2736461.818 | 1143255.2225
28 | 2736462.4503 | 1143303.5013
29 | 2736306.3094 | 1143052.7216
30 | 2736520.8519 | 1143182.2951
31 | 2736521.8724 | 1143183.9951
32 | 2736594.4643 | 1142930.4092
33 | 2736627.0215 | 1142904.7464
34 | 2736693.891 | 1143101.4781
35 | 2736570.668 | 1142781.446
36 | 2736727.4633 | 1142821.1947
37 | 2736741.8977 | 1142791.2496
38 | 2736769.9392 | 1143151.4015
39 | 2736665.0885 | 1143118.1505
40 | 2736555.1346 | 1143389.1674
41 | 2736555.4917 | 1143389.7719
42 | 2736544.9813 | 1143371.9828
43 | 2736563.7972 | 1143403.829
44 | 2736544.9572 | 1143371.9421
45 | 2736541.1634 | 1143362.0825
46 | 2736562.6431 | 1143346.6222
47 | 2736564.2401 | 1143345.6544
48 | 2736579.1891 | 1143336.5946
49 | 2736582.6781 | 1143334.4802
50 | 2736624.6782 | 1143309.4309
51 | 2736640.9985 | 1143304.4812
52 | 2736630.6023 | 1143280.411
53 | 2736641.5682 | 1143311.1891
54 | 2736618.2934 | 1143260.0341
55 | 2736647.986 | 1143333.4767
56 | 2736585.3292 | 1143279.3105
57 | 2736622.4358 | 1143257.6108
58 | 2736655.7301 | 1143346.2125
59 | 2736657.4208 | 1143349.0264
60 | 2736679.7292 | 1143330.1665
61 | 2736684.1617 | 1143330.6784
62 | 2736580.7119 | 1143282.0106
63 | 2736630.5044 | 1143252.8908
64 | 2736569.1879 | 1143288.5807
65 | 2736575.8619 | 1143273.9313
66 | 2736644.4493 | 1143244.7716
67 | 2736554.3924 | 1143297.0159
68 | 2736567.8414 | 1143260.5707
69 | 2736659.7061 | 1143235.8885
70 | 2736689.3394 | 1143218.6349
71 | 2736662.8136 | 1143197.8964
72 | 2736779.6219 | 1143167.1763
73 | 2736667.2205 | 1143195.1523
74 | 2736811.5137 | 1143150.2511
75 | 2736685.2984 | 1143183.8954
76 | 2736839.9957 | 1143138.7368
77 | 2736563.7729 | 1143253.7933
78 | 2736478.6802 | 1143340.1112
79 | 2736560.285 | 1143247.9832
80 | 2736450.828 | 1143356.2586
81 | 2736473.3916 | 1143329.3009
82 | 2736387.6131 | 1143392.2694
83 | 2736472.3755 | 1143327.0928
84 | 2736370.7331 | 1143402.6408
85 | 2736467.2266 | 1143315.8054
86 | 2736550.9264 | 1143232.3936
87 | 2736541.7092 | 1143217.0395
88 | 2736537.8785 | 1143210.6583
89 | 2736527.0842 | 1143192.6769
90 | 2736656.4947 | 1143123.1275
91 | 2736651.1673 | 1143126.2128
92 | 2736747.5968 | 1142767.8433
93 | 2736463.3421 | 1143306.4394
94 | 2736351.5559 | 1143413.7481
95 | 2736333.1883 | 1143424.3865
96 | 2736318.2094 | 1143433.0623
97 | 2736299.5364 | 1143444.0112
98 | 2736285.309 | 1143452.6119
99 | 2736300.2582 | 1143478.3465
100 | 2736224.7237 | 1143491.854
101 | 2736208.0122 | 1143505.3039
102 | 2736206.4613 | 1143506.5835
103 | 2736201.3559 | 1143510.8997
104 | 2736192.0547 | 1143519.479
105 | 2736191.7445 | 1143519.7651
106 | 2736184.5485 | 1143526.8443
107 | 2736152.8382 | 1143561.0799
108 | 2736122.9552 | 1143597.9353
109 | 2736121.8954 | 1143599.2606
110 | 2736103.7803 | 1143621.9149
111 | 2736580.7119 | 1143282.0106

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1