## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3822-18_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3822-18_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3822-18_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3822-18_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3822-18_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3822-18_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3822-18_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3822-18_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3822-18_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3822-18_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3822-18_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3822-18_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3822-18_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3822-18_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3822-18_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3822-18_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3822-18_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3822-18_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3822-18_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3822-18_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3822-18_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3822-18_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3822-18_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3822-18_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3822-18_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3822-18_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3822-18_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3822-18_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3822-18_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3822-18_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3822-18_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3822-18_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3822-18_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3822-18_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3822-18_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3822-18_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3822-18_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3822-18_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3822-18_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3822-18_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3822-18_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3822-18_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3822-18_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3822-18_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3822-18_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3822-18_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3822-18_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3822-18_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3822-18_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3822-18_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3822-18_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3822-18_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3822-18_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3822-18_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3822-18_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3822-18_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3822-18_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3822-18_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3822-18_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3822-18_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3822-18_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3822-18_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3822-18_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3822-18_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3822-18_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3822-18_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3822-18_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3822-18_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3822-18_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3822-18_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3822-18_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3822-18_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3822-18_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3822-18_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3822-18_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3822-18_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3822-18_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3822-18_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3822-18_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3822-18_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3822-18_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3822-18_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3822-18_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3822-18_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3822-18_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3822-18_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3822-18_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3822-18_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3822-18_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3822-18_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3822-18_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3822-18_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3822-18_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3822-18_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3822-18_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3822-18_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3822-18_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3822-18_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_173_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3822-18_0_2_load_0 | 0 | 0.0024081 | 0.00060354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3822-18_0_2_load_3 | 3 | 0.00091385 | 0.00022903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3822-18_0_2_load_4 | 4 | 0.0024934 | 0.0006249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3822-18_0_2_load_48 | 5 | 0.0007699 | 0.00019296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3822-18_0_2_load_39 | 6 | 0.0011169 | 0.00027992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3822-18_0_2_load_76 | 7 | 0.0015364 | 0.00038506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3822-18_0_2_load_50 | 9 | 0.00042447 | 0.00010638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3822-18_0_2_load_52 | 10 | 0.00060891 | 0.00015261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3822-18_0_2_load_55 | 12 | 0.00033151 | 8.3084e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3822-18_0_2_load_56 | 13 | 0.00041509 | 0.00010403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3822-18_0_2_load_57 | 14 | 0.00069044 | 0.00017304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3822-18_0_2_load_58 | 15 | 0.00041557 | 0.00010415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3822-18_0_2_load_59 | 16 | 0.00087121 | 0.00021834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3822-18_0_2_load_60 | 17 | 0.0026725 | 0.0006698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3822-18_0_2_load_73 | 18 | 0.0010908 | 0.00027338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3822-18_0_2_load_61 | 19 | 0.00030689 | 7.6915e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3822-18_0_2_load_63 | 20 | 0.0011123 | 0.00027877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3822-18_0_2_load_64 | 21 | 0.0007045 | 0.00017657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3822-18_0_2_load_66 | 23 | 0.00068922 | 0.00017273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3822-18_0_2_load_68 | 25 | 0.00097313 | 0.00024389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3822-18_0_2_load_75 | 26 | 0.001401 | 0.00035111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3822-18_0_2_load_69 | 27 | 0.00074546 | 0.00018683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3822-18_0_2_load_71 | 28 | 0.00074949 | 0.00018784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3822-18_0_2_load_70 | 29 | 0.0025079 | 0.00062853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3822-18_0_2_load_72 | 30 | 0.00059761 | 0.00014978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3822-18_0_2_load_74 | 31 | 0.00079863 | 0.00020016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3822-18_0_2_load_5 | 32 | 0.00029519 | 7.3982e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3822-18_0_2_load_6 | 33 | 0.00042382 | 0.00010622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3822-18_0_2_load_7 | 34 | 0.0010381 | 0.00026018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3822-18_0_2_load_8 | 35 | 0.00079859 | 0.00020015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3822-18_0_2_load_9 | 36 | 0.0010155 | 0.00025451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3822-18_0_2_load_10 | 37 | 0.00049777 | 0.00012475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3822-18_0_2_load_11 | 38 | 0.00097152 | 0.00024349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3822-18_0_2_load_13 | 40 | 0.0008364 | 0.00020962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3822-18_0_2_load_77 | 41 | 0.00035063 | 8.7876e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3822-18_0_2_load_78 | 42 | 0.0003916 | 9.8144e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3822-18_0_2_load_54 | 43 | 0.00066398 | 0.00016641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3822-18_0_2_load_20 | 44 | 0.0013296 | 0.00033323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3822-18_0_2_load_14 | 45 | 0.00093009 | 0.0002331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3822-18_0_2_load_35 | 48 | 0.0008052 | 0.0002018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3822-18_0_2_load_31 | 49 | 0.0027975 | 0.00070112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3822-18_0_2_load_49 | 50 | 0.0025169 | 0.00063079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3822-18_0_2_load_53 | 52 | 0.00076049 | 0.0001906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3822-18_0_2_load_15 | 53 | 0.0015123 | 0.00037902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3822-18_0_2_load_16 | 54 | 0.00078463 | 0.00019665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3822-18_0_2_load_17 | 55 | 0.0010154 | 0.00025447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3822-18_0_2_load_18 | 56 | 0.0011276 | 0.00028261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3822-18_0_2_load_30 | 57 | 0.001558 | 0.00039048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3822-18_0_2_load_21 | 58 | 0.0015567 | 0.00039015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3822-18_0_2_load_29 | 59 | 0.0017114 | 0.00042892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3822-18_0_2_load_41 | 60 | 0.0019429 | 0.00048693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3822-18_0_2_load_42 | 61 | 0.0009115 | 0.00022844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3822-18_0_2_load_22 | 62 | 0.0010444 | 0.00026176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3822-18_0_2_load_23 | 63 | 0.0010282 | 0.00025769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3822-18_0_2_load_24 | 64 | 0.00082026 | 0.00020558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3822-18_0_2_load_25 | 65 | 0.0011003 | 0.00027577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3822-18_0_2_load_26 | 66 | 0.00077501 | 0.00019424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3822-18_0_2_load_27 | 67 | 0.0013846 | 0.000347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3822-18_0_2_load_28 | 68 | 0.005145 | 0.0012894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3822-18_0_2_load_32 | 69 | 0.0018322 | 0.00045918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3822-18_0_2_load_34 | 70 | 0.0052634 | 0.0013191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3822-18_0_2_load_36 | 71 | 0.0012775 | 0.00032018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3822-18_0_2_load_37 | 72 | 0.00074971 | 0.00018789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3822-18_0_2_load_38 | 73 | 0.0014311 | 0.00035867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3822-18_0_2_load_45 | 74 | 0.00076773 | 0.00019241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3822-18_0_2_load_44 | 75 | 0.0010445 | 0.00026178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3822-18_0_2_load_43 | 76 | 0.0017132 | 0.00042936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3822-18_0_2_load_47 | 77 | 0.0010471 | 0.00026244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3822-18_0_2_load_46 | 78 | 0.0016084 | 0.00040309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3822-18_0_2_load_79 | 79 | 0.00069553 | 0.00017432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3822-18_0_2_load_82 | 80 | 0.00077644 | 0.00019459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3822-18_0_2_load_80 | 82 | 0.00075476 | 0.00018916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3822-18_0_2_load_83 | 83 | 0.00072759 | 0.00018235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3822-18_0_2_load_91 | 85 | 0.00073552 | 0.00018434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3822-18_0_2_load_92 | 86 | 0.00074996 | 0.00018796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3822-18_0_2_load_85 | 87 | 0.00060888 | 0.0001526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3822-18_0_2_load_86 | 88 | 0.00080891 | 0.00020273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3822-18_0_2_load_87 | 89 | 0.00075427 | 0.00018904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3822-18_0_2_load_88 | 90 | 0.00071391 | 0.00017892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3822-18_0_2_load_89 | 91 | 0.00072043 | 0.00018056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3822-18_0_2_load_90 | 92 | 0.00075766 | 0.00018989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3822-18_0_2_load_96 | 95 | 0.00018247 | 4.573e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3822-18_0_2_load_95 | 96 | 0.00099547 | 0.00024949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3822-18_0_2_load_97 | 97 | 0.0008158 | 0.00020446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 7 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3822-18_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.077763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3822-18_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.01267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3822-18_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.019057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3822-18_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.08042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3822-18_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.032965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3822-18_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.0090474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3822-18_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.17608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3822-18_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.0096918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3822-18_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 26 | 0.011639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3822-18_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 76 | 0.008507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3822-18_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 61 | 0.013228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3822-18_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.029332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3822-18_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.063356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3822-18_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 79 | 0.22916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3822-18_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 80 | 0.26086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3822-18_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 22 | 0.065177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3822-18_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 29 | 0.036064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3822-18_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.0037031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3822-18_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.0036637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3822-18_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.0014353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3822-18_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.0070393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3822-18_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.0098035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3822-18_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.0014703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3822-18_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.023339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3822-18_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 31 | 0.00055912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3822-18_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 52 | 0.003082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3822-18_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.0066233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3822-18_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.034105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3822-18_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.00091782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3822-18_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.059868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3822-18_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.0061184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3822-18_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.069075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3822-18_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0032818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3822-18_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.0033222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3822-18_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.00037413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3822-18_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.0058906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3822-18_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.022092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3822-18_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.068626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3822-18_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.073203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3822-18_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.16622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3822-18_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.077074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3822-18_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0027964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3822-18_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.2337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3822-18_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.22223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3822-18_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 44 | 0.0076273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3822-18_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.007736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3822-18_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.20435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3822-18_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 51 | 0.089355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3822-18_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.066619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3822-18_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.02684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3822-18_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0037897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3822-18_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.014365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3822-18_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 58 | 0.11418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3822-18_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 55 | 0.0049571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3822-18_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 71 | 0.0070236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3822-18_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 69 | 0.0023686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3822-18_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.011808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3822-18_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.013408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3822-18_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0098643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3822-18_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.022212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3822-18_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.014694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3822-18_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0028448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3822-18_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.0038124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3822-18_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.025733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3822-18_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 66 | 0.0032734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3822-18_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.0091573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3822-18_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.013617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3822-18_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.0096684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3822-18_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.005682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3822-18_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.0030115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3822-18_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.0049504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3822-18_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.0030094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3822-18_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0053243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3822-18_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0035837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3822-18_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.0091843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3822-18_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0014505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3822-18_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.0015988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3822-18_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.0017896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3822-18_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.0017511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3822-18_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.0091372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3822-18_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.15983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3822-18_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.10329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3822-18_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.10565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3822-18_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.22541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3822-18_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.0020841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3822-18_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.028017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3822-18_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 85 | 92 | 0.0020883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3822-18_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 86 | 93 | 0.0061354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3822-18_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.059438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3822-18_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.023788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3822-18_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.076039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3822-18_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.018749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3822-18_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.096394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3822-18_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.26936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3822-18_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.012409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3822-18_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.19085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3822-18_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.031192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3822-18_0_2_trafo_76 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 98 | 7 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34
0 | 2738212.8067 | 1140498.7921 | 2738212.5717 | 1140504.3465 | 2738199.5425 | 1140566.7057 | 2738197.8458 | 1140575.0325
1 | 2738196.2867 | 1140587.6023 | 2738197.052 | 1140582.4049 | 2738197.7744 | 1140575.3828 | 2738197.8458 | 1140575.0325
2 | 2738212.8067 | 1140498.7921 | 2738197.8789 | 1140499.9846 | 2738193.8744 | 1140500.7736
3 | 2738196.2867 | 1140587.6023 | 2738195.32 | 1140594.2073 | 2738193.1829 | 1140604.555 | 2738190.5051 | 1140613.6561 | 2738186.8919 | 1140624.6371 | 2738180.8111 | 1140640.5875 | 2738179.6732 | 1140645.9321 | 2738179.425 | 1140652.0644 | 2738180.1376 | 1140659.9087 | 2738181.1348 | 1140665.4023
4 | 2738193.8744 | 1140500.7736 | 2738189.487 | 1140501.6381 | 2738184.4931 | 1140503.3806 | 2738181.0377 | 1140505.4586 | 2738176.4025 | 1140509.6779 | 2738172.1033 | 1140512.6594 | 2738164.9462 | 1140515.4227
5 | 2738181.1348 | 1140665.4023 | 2738181.1348 | 1140665.4023 | 2738183.4056 | 1140674.1602
6 | 2738181.1348 | 1140665.4023 | 2738006.8866 | 1140690.7233
7 | 2738185.6567 | 1140683.5861 | 2738184.8189 | 1140679.8641 | 2738184.0468 | 1140676.6329 | 2738183.4056 | 1140674.1602
8 | 2738006.8866 | 1140690.7233 | 2738003.6062 | 1140679.5561
9 | 2738185.6567 | 1140683.5861 | 2738187.0879 | 1140691.9718
10 | 2738185.6567 | 1140683.5861 | 2738190.7685 | 1140681.3904 | 2738194.785 | 1140677.3126 | 2738196.2912 | 1140676.0892
11 | 2737877.4813 | 1140703.9813 | 2737877.5353 | 1140703.4432 | 2737876.2094 | 1140695.8295 | 2737871.1021 | 1140675.3951
12 | 2737870.6387 | 1140614.4638 | 2737868.7012 | 1140618.1223 | 2737865.4553 | 1140624.8421 | 2737863.8785 | 1140630.5547 | 2737863.0817 | 1140638.1533 | 2737863.5447 | 1140645.158 | 2737871.1021 | 1140675.3951
13 | 2737870.6387 | 1140614.4638 | 2737646.3126 | 1140567.6585
14 | 2737870.6387 | 1140614.4638 | 2737610.1919 | 1140629.0716
15 | 2737870.6387 | 1140614.4638 | 2737876.61 | 1140605.9606 | 2737881.7962 | 1140602.8656 | 2737898.9744 | 1140615.9345 | 2737918.607 | 1140625.6125 | 2737923.5988 | 1140627.3167
16 | 2737870.6387 | 1140614.4638 | 2737886.4045 | 1140646.9148
17 | 2737930.41 | 1140696.226 | 2737928.3298 | 1140699.2896 | 2737928.3298 | 1140699.2896
18 | 2737930.41 | 1140696.226 | 2737932.4681 | 1140693.195
19 | 2737928.3298 | 1140699.2896 | 2737927.411 | 1140700.3923
20 | 2737935.8336 | 1140687.0517 | 2737934.5229 | 1140690.1687 | 2737932.4681 | 1140693.195
21 | 2737921.1943 | 1140707.9694 | 2737921.7571 | 1140707.1786 | 2737927.411 | 1140700.3923
22 | 2737935.8336 | 1140687.0517 | 2737936.4035 | 1140685.6964
23 | 2737913.1699 | 1140729.397 | 2737914.238 | 1140721.4729 | 2737915.8925 | 1140716.0623 | 2737917.9184 | 1140712.5726 | 2737921.1943 | 1140707.9694
24 | 2737936.6202 | 1140685.1809 | 2737936.4035 | 1140685.6964
25 | 2737912.7583 | 1140732.4514 | 2737913.1699 | 1140729.397
26 | 2737935.292 | 1140659.3229 | 2737936.9621 | 1140664.2385 | 2737937.2525 | 1140665.6405
27 | 2737923.5988 | 1140627.3167 | 2737926.8649 | 1140634.5189 | 2737935.292 | 1140659.3229
28 | 2737937.2525 | 1140665.6405 | 2737937.4386 | 1140666.5392
29 | 2737923.5988 | 1140627.3167 | 2737931.3097 | 1140626.1699 | 2737970.0138 | 1140612.5443 | 2737976.3705 | 1140612.4229 | 2737980.6015 | 1140614.7658
30 | 2737937.4386 | 1140666.5392 | 2737938.1051 | 1140669.7576 | 2737938.3613 | 1140672.5777
31 | 2737980.6015 | 1140614.7658 | 2737981.3384 | 1140615.1718 | 2737985.6444 | 1140623.9879 | 2737995.0973 | 1140650.5905 | 2738003.6062 | 1140679.5561
32 | 2737938.4841 | 1140675.8506 | 2737938.5353 | 1140674.4932 | 2737938.3613 | 1140672.5777
33 | 2737938.4841 | 1140675.8506 | 2737938.3591 | 1140679.1704
34 | 2737938.3591 | 1140679.1704 | 2737938.3591 | 1140679.1704 | 2737938.2628 | 1140679.532
35 | 2737938.2628 | 1140679.532 | 2737936.9959 | 1140684.2875 | 2737936.6202 | 1140685.1809
36 | 2738073.0021 | 1141225.5675 | 2738069.7401 | 1141231.9865 | 2738067.43 | 1141238.4829 | 2738066.2659 | 1141243.3043 | 2738065.8547 | 1141246.3132
37 | 2738073.0021 | 1141225.5675 | 2738073.0021 | 1141225.5675 | 2738076.4746 | 1141221.0435 | 2738085.7924 | 1141211.1605 | 2738094.022 | 1141203.7877 | 2738103.6505 | 1141196.4581 | 2738109.6344 | 1141192.7701 | 2738115.4162 | 1141189.1775 | 2738119.4258 | 1141186.0558 | 2738122.168 | 1141183.1942 | 2738124.0152 | 1141180.4493
38 | 2738065.8547 | 1141246.3132 | 2738065.8039 | 1141246.6852 | 2738066.457 | 1141249.0686 | 2738067.6404 | 1141251.1305 | 2738069.7157 | 1141252.5346 | 2738072.4282 | 1141252.9859 | 2738075.5654 | 1141252.3572 | 2738079.0744 | 1141250.2692 | 2738086.279 | 1141244.6632 | 2738090.7942 | 1141242.2981 | 2738099.7596 | 1141238.7339 | 2738109.5614 | 1141235.2557 | 2738115.4012 | 1141232.8208 | 2738119.1905 | 1141232.2627 | 2738122.2554 | 1141232.7776 | 2738124.4858 | 1141234.4633 | 2738125.8786 | 1141236.7858 | 2738126.2011 | 1141239.1616
39 | 2738124.0152 | 1141180.4493 | 2738124.5409 | 1141179.6681 | 2738127.2008 | 1141174.3584 | 2738136.5981 | 1141147.9093 | 2738139.6906 | 1141139.1624 | 2738142.8197 | 1141134.5195 | 2738146.4229 | 1141131.0105 | 2738151.4636 | 1141126.8672 | 2738197.8189 | 1141096.7727 | 2738220.8849 | 1141077.7089 | 2738227.0262 | 1141070.8556 | 2738226.9412 | 1141065.5052 | 2738223.5204 | 1141061.7241 | 2738223.5204 | 1141061.7241
40 | 2738147.7622 | 1141063.4797 | 2738147.7622 | 1141063.4797 | 2738149.4896 | 1141065.2983 | 2738152.313 | 1141066.6195 | 2738155.8112 | 1141066.6885 | 2738216.9289 | 1141061.3728 | 2738223.5204 | 1141061.7241
41 | 2738147.7622 | 1141063.4797 | 2738147.2406 | 1141060.7323
42 | 2738303.0302 | 1140913.1458 | 2738305.6798 | 1140925.4045 | 2738305.0029 | 1140928.7582 | 2738297.2848 | 1140938.9556 | 2738294.2775 | 1140941.2885 | 2738290.7739 | 1140943.4654 | 2738281.4363 | 1140947.4766 | 2738252.4268 | 1140952.9828 | 2738247.9267 | 1140954.0027 | 2738244.307 | 1140955.8767 | 2738240.3216 | 1140961.2895 | 2738231.9596 | 1140971.0608 | 2738222.6981 | 1140979.1325 | 2738215.8905 | 1140985.8594 | 2738213.6126 | 1140989.9325 | 2738194.7583 | 1141022.5584 | 2738191.8519 | 1141026.5393 | 2738190.0991 | 1141028.5117 | 2738187.6302 | 1141029.8451 | 2738183.6073 | 1141030.5201 | 2738178.7856 | 1141031.1435 | 2738170.1343 | 1141032.7355 | 2738150.0826 | 1141053.5142 | 2738147.6891 | 1141057.9405 | 2738147.2406 | 1141060.7323 | 2738147.2406 | 1141060.7323
43 | 2738303.0302 | 1140913.1458 | 2738302.1684 | 1140909.1342 | 2738303.1443 | 1140901.1283 | 2738305.8035 | 1140892.5051 | 2738310.0805 | 1140884.1079 | 2738312.1145 | 1140878.2613 | 2738310.3104 | 1140857.649 | 2738313.8528 | 1140847.745 | 2738321.3178 | 1140834.5062 | 2738323.2693 | 1140824.2099 | 2738324.015 | 1140813.4968 | 2738326.1159 | 1140807.4182 | 2738328.954 | 1140799.0436 | 2738330.5808 | 1140792.5094 | 2738326.4659 | 1140769.6869 | 2738325.5468 | 1140758.4464 | 2738324.7091 | 1140754.7244 | 2738323.6635 | 1140752.3542 | 2738321.4067 | 1140750.1342 | 2738318.49 | 1140749.1888 | 2738315.7176 | 1140748.6582 | 2738312.8547 | 1140749.7268 | 2738310.6851 | 1140752.0899 | 2738309.4754 | 1140755.1978 | 2738308.2321 | 1140760.1063 | 2738308.877 | 1140765.5252 | 2738308.2016 | 1140770.4912 | 2738306.9225 | 1140772.2632 | 2738305.0911 | 1140773.2998 | 2738301.2156 | 1140773.5778 | 2738298.0563 | 1140771.8041 | 2738296.0145 | 1140768.933 | 2738294.7374 | 1140763.9111 | 2738294.6908 | 1140763.694
44 | 2738293.1571 | 1140756.2236 | 2738293.4309 | 1140757.821 | 2738294.6908 | 1140763.694
45 | 2737927.0913 | 1140969.3735 | 2737927.0913 | 1140969.3735 | 2737919.3573 | 1140969.1967 | 2737919.3573 | 1140969.1967
46 | 2737983.3295 | 1140772.9126 | 2737927.0913 | 1140969.3735
47 | 2737908.2943 | 1140744.243 | 2737915.5277 | 1140754.2157 | 2737922.6126 | 1140763.9515 | 2737934.1771 | 1140772.2219 | 2737945.1345 | 1140775.7528 | 2737953.6111 | 1140775.0905 | 2737964.0121 | 1140771.3365 | 2737971.6374 | 1140770.2211 | 2737983.3295 | 1140772.9126
48 | 2738290.0124 | 1140690.1923 | 2738289.0573 | 1140706.3491 | 2738287.5587 | 1140716.3556 | 2738288.0169 | 1140726.229 | 2738293.1571 | 1140756.2236
49 | 2738192.3879 | 1140730.5641 | 2738187.2286 | 1140754.9753 | 2738187.0723 | 1140756.8583
50 | 2738192.3879 | 1140730.5641 | 2738190.9471 | 1140728.3184 | 2738190.7011 | 1140727.2242
51 | 2738192.3879 | 1140730.5641 | 2738193.4662 | 1140731.5117 | 2738205.7955 | 1140735.4055
52 | 2738290.0124 | 1140690.1923 | 2738287.3734 | 1140679.1458 | 2738285.1203 | 1140669.7204 | 2738290.6676 | 1140661.6193 | 2738294.5461 | 1140654.5028 | 2738293.2091 | 1140649.7464 | 2738288.9371 | 1140647.18 | 2738280.9235 | 1140645.762 | 2738275.6288 | 1140647.8756 | 2738272.1739 | 1140649.2641 | 2738258.3489 | 1140658.4098 | 2738246.4427 | 1140664.7196 | 2738228.9178 | 1140666.998
53 | 2738290.0124 | 1140690.1923 | 2738287.5989 | 1140694.5221
54 | 2738190.148 | 1140720.2573 | 2738190.1931 | 1140724.9653 | 2738190.7011 | 1140727.2242
55 | 2738205.7955 | 1140735.4055 | 2738208.0541 | 1140736.1188
56 | 2737908.2943 | 1140744.243 | 2737906.3536 | 1140744.0096 | 2737904.4288 | 1140743.076 | 2737903.2283 | 1140741.0804 | 2737901.7254 | 1140735.9097
57 | 2737908.2943 | 1140744.243 | 2737910.0192 | 1140743.4929 | 2737911.1351 | 1140741.7838 | 2737911.9221 | 1140738.655 | 2737912.7583 | 1140732.4514
58 | 2738270.8371 | 1140721.6653 | 2738270.8371 | 1140721.6653 | 2738274.4252 | 1140718.156 | 2738276.7843 | 1140713.9237
59 | 2738287.5989 | 1140694.5221 | 2738276.7843 | 1140713.9237
60 | 2738270.8371 | 1140721.6653 | 2738267.7052 | 1140723.3948 | 2738260.5452 | 1140725.3434 | 2738257.1065 | 1140726.699 | 2738257.1065 | 1140726.699
61 | 2738254.9309 | 1140728.5319 | 2738257.1065 | 1140726.699
62 | 2738252.2782 | 1140731.2282 | 2738253.0591 | 1140730.1088 | 2738254.9309 | 1140728.5319
63 | 2738203.3991 | 1140670.3158 | 2738203.3991 | 1140670.3158 | 2738228.9178 | 1140666.998
64 | 2738252.2782 | 1140731.2282 | 2738250.7685 | 1140733.3921 | 2738250.5472 | 1140733.9873
65 | 2738203.3991 | 1140670.3158 | 2738196.2912 | 1140676.0892
66 | 2738248.6386 | 1140746.1799 | 2738247.6017 | 1140747.7191 | 2738242.9268 | 1140753.6721 | 2738241.2948 | 1140757.5334
67 | 2738248.6386 | 1140746.1799 | 2738249.3058 | 1140745.1896 | 2738250.0312 | 1140740.7251 | 2738249.4979 | 1140736.81 | 2738249.4979 | 1140736.81
68 | 2738241.2948 | 1140757.5334 | 2738239.8687 | 1140760.9074 | 2738238.3898 | 1140762.2819
69 | 2738250.5472 | 1140733.9873 | 2738249.4979 | 1140736.81
70 | 2738234.7637 | 1140765.6519 | 2738238.3898 | 1140762.2819
71 | 2738232.5593 | 1140767.7006 | 2738234.7637 | 1140765.6519
72 | 2738213.1313 | 1140737.7222 | 2738208.0541 | 1140736.1188
73 | 2738190.148 | 1140720.2573 | 2738190.1136 | 1140716.6738
74 | 2738189.361 | 1140707.5239 | 2738190.1023 | 1140715.5006 | 2738190.1136 | 1140716.6738
75 | 2738189.361 | 1140707.5239 | 2738189.2268 | 1140706.0796
76 | 2738189.0788 | 1140704.4877 | 2738189.2268 | 1140706.0796
77 | 2738189.0788 | 1140704.4877 | 2738188.9132 | 1140702.7058
78 | 2738187.3825 | 1140693.6979 | 2738187.0879 | 1140691.9718
79 | 2738187.3825 | 1140693.6979 | 2738188.9052 | 1140702.6191 | 2738188.9132 | 1140702.7058
80 | 2737601.9311 | 1140438.0785 | 2737599.904 | 1140439.6001 | 2737598.4111 | 1140441.3118 | 2737597.5403 | 1140443.7382 | 2737597.2614 | 1140446.5228 | 2737597.5491 | 1140449.0868 | 2737599.9109 | 1140454.1333 | 2737605.1291 | 1140460.4236 | 2737620.1284 | 1140472.2743 | 2737636.2233 | 1140481.2814 | 2737646.7625 | 1140489.3499 | 2737652.7907 | 1140496.8819 | 2737655.2302 | 1140503.2423 | 2737656.8471 | 1140508.9056 | 2737657.6028 | 1140516.2394 | 2737655.4356 | 1140527.6095 | 2737650.5049 | 1140543.1086 | 2737646.5994 | 1140563.5681 | 2737646.3126 | 1140567.6585
81 | 2737610.1919 | 1140629.0716 | 2737608.3396 | 1140622.1392 | 2737605.8972 | 1140613.2102 | 2737603.4595 | 1140604.0701 | 2737601.2347 | 1140595.3796 | 2737599.2386 | 1140583.0694 | 2737598.1926 | 1140575.9847 | 2737597.4834 | 1140567.2843 | 2737596.7014 | 1140534.7978 | 2737596.4565 | 1140529.0102 | 2737596.416 | 1140527.2387
82 | 2737601.9311 | 1140438.0785 | 2737597.6805 | 1140433.2113 | 2737593.1584 | 1140432.4855 | 2737587.7526 | 1140434.4192 | 2737585.8075 | 1140438.0776 | 2737582.9912 | 1140444.1846 | 2737579.3821 | 1140448.6279 | 2737574.9972 | 1140450.9964 | 2737567.7637 | 1140451.4429 | 2737555.3851 | 1140451.1606 | 2737534.9815 | 1140450.2839 | 2737524.6711 | 1140450.0488 | 2737516.0528 | 1140447.8063 | 2737508.0636 | 1140447.0829
83 | 2737561.071 | 1140386.3531 | 2737564.4192 | 1140388.6311 | 2737568.6599 | 1140390.229 | 2737593.6892 | 1140396.4041 | 2737598.781 | 1140398.1214 | 2737602.8309 | 1140399.6482 | 2737607.3668 | 1140402.1312 | 2737610.3161 | 1140404.3557 | 2737612.3935 | 1140406.0265 | 2737615.5367 | 1140409.8677 | 2737626.1813 | 1140424.7882 | 2737634.2777 | 1140434.0574 | 2737639.2199 | 1140439.2963 | 2737645.0268 | 1140444.7327 | 2737651.648 | 1140450.5547 | 2737659.6683 | 1140456.7534 | 2737664.8381 | 1140461.4525 | 2737666.9058 | 1140463.8793 | 2737667.8415 | 1140466.0244 | 2737668.1533 | 1140468.8781 | 2737667.9936 | 1140471.8322 | 2737666.8241 | 1140473.8626 | 2737665.3147 | 1140475.2848 | 2737662.6978 | 1140476.3593 | 2737659.4572 | 1140476.7857 | 2737656.2105 | 1140476.1334 | 2737653.3314 | 1140474.8779 | 2737647.9058 | 1140471.2737 | 2737641.7388 | 1140465.7734 | 2737629.2268 | 1140454.8244 | 2737613.0135 | 1140440.8888 | 2737609.8302 | 1140438.8036 | 2737607.1556 | 1140437.6862 | 2737604.5532 | 1140437.4489 | 2737601.9311 | 1140438.0785
84 | 2737505.9881 | 1140446.8949 | 2737508.0636 | 1140447.0829
85 | 2737561.071 | 1140386.3531 | 2737557.7924 | 1140384.3992 | 2737554.8734 | 1140381.853 | 2737552.6705 | 1140379.2786 | 2737550.4466 | 1140375.9366 | 2737548.5728 | 1140372.4246 | 2737547.0275 | 1140368.6755 | 2737546.1975 | 1140364.2533 | 2737546.1614 | 1140363.8658
86 | 2737505.9881 | 1140446.8949 | 2737503.9083 | 1140446.7066
87 | 2737545.5918 | 1140357.7569 | 2737546.1614 | 1140363.8658
88 | 2737391.1133 | 1140517.9354 | 2737383.867 | 1140520.9727 | 2737377.4151 | 1140522.5715 | 2737369.8512 | 1140523.0108 | 2737354.9542 | 1140523.2052 | 2737347.6013 | 1140524.172 | 2737333.1324 | 1140528.2882
89 | 2737391.1133 | 1140517.9354 | 2737391.1133 | 1140517.9354 | 2737410.8172 | 1140504.6074 | 2737410.8172 | 1140504.6074
90 | 2737261.2343 | 1140552.0724 | 2737273.2041 | 1140549.6873 | 2737299.9516 | 1140537.4755 | 2737316.6233 | 1140532.9848 | 2737333.1324 | 1140528.2882
91 | 2737410.8172 | 1140504.6074 | 2737417.7714 | 1140496.1594 | 2737421.4843 | 1140489.2914
92 | 2737421.4843 | 1140489.2914 | 2737423.377 | 1140485.7905 | 2737431.6954 | 1140473.8488 | 2737437.148 | 1140469.8588 | 2737450.9254 | 1140462.7673 | 2737465.5189 | 1140456.3171 | 2737485.6792 | 1140449.9827 | 2737503.9083 | 1140446.7066 | 2737503.9083 | 1140446.7066
93 | 2737545.5918 | 1140357.7569 | 2737546.011 | 1140353.5411 | 2737546.7864 | 1140348.8886 | 2737548.1612 | 1140345.2728 | 2737550.5169 | 1140341.1457 | 2737553.0496 | 1140337.3561 | 2737556.02 | 1140334.2771 | 2737561.6521 | 1140329.8466 | 2737565.8908 | 1140327.4859 | 2737571.7233 | 1140324.3832 | 2737580.2857 | 1140321.3316 | 2737599.0292 | 1140315.4211 | 2737615.7074 | 1140303.9373 | 2737639.7035 | 1140292.3647 | 2737664.2081 | 1140283.4613 | 2737666.8791 | 1140274.6268 | 2737665.5846 | 1140264.9456 | 2737652.4094 | 1140243.2624 | 2737645.3356 | 1140237.0409 | 2737636.8149 | 1140235.9013 | 2737612.9308 | 1140242.5505 | 2737606.5263 | 1140248.4645 | 2737596.0941 | 1140264.6832 | 2737590.1085 | 1140269.0945
94 | 2737590.1085 | 1140269.0945 | 2737586.2814 | 1140273.6439 | 2737582.8562 | 1140279.1255
95 | 2737422.2673 | 1140358.9426 | 2737429.2457 | 1140355.8387 | 2737435.1136 | 1140351.8582 | 2737440.1355 | 1140348.8814 | 2737446.6137 | 1140345.1262 | 2737450.237 | 1140340.0605 | 2737455.1073 | 1140334.6229 | 2737463.7662 | 1140325.9803 | 2737471.52 | 1140320.5974 | 2737476.5934 | 1140315.3646 | 2737481.2235 | 1140311.3559 | 2737489.077 | 1140310.7121 | 2737496.1312 | 1140309.0271 | 2737500.7286 | 1140306.4521 | 2737510.1353 | 1140301.118 | 2737524.3985 | 1140290.9577 | 2737528.6165 | 1140287.1398 | 2737531.9758 | 1140284.5478 | 2737536.3281 | 1140283.6129 | 2737541.2797 | 1140283.7258 | 2737545.1651 | 1140285.0487 | 2737551.5105 | 1140287.4617 | 2737558.2587 | 1140290.0841 | 2737563.6271 | 1140289.7952 | 2737572.3486 | 1140287.5256 | 2737574.6449 | 1140286.3437 | 2737579.2563 | 1140283.1575 | 2737582.8562 | 1140279.1255
96 | 2737399.5961 | 1140380.2484 | 2737415.8524 | 1140363.962 | 2737421.3267 | 1140359.361 | 2737422.2673 | 1140358.9426

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2738197.8458 | 1140575.0325
1 | 2738212.8067 | 1140498.7921
2 | 2738196.2867 | 1140587.6023
3 | 2738193.8744 | 1140500.7736
4 | 2738181.1348 | 1140665.4023
5 | 2738164.9462 | 1140515.4227
6 | 2738183.4056 | 1140674.1602
7 | 2738006.8866 | 1140690.7233
8 | 2738185.6567 | 1140683.5861
9 | 2737877.4813 | 1140703.9813
10 | 2737871.1021 | 1140675.3951
11 | 2737870.6387 | 1140614.4638
12 | 2737930.41 | 1140696.226
13 | 2737928.3298 | 1140699.2896
14 | 2737932.4681 | 1140693.195
15 | 2737927.411 | 1140700.3923
16 | 2737935.8336 | 1140687.0517
17 | 2737921.1943 | 1140707.9694
18 | 2737936.4035 | 1140685.6964
19 | 2737913.1699 | 1140729.397
20 | 2737935.292 | 1140659.3229
21 | 2737937.2525 | 1140665.6405
22 | 2737923.5988 | 1140627.3167
23 | 2737937.4386 | 1140666.5392
24 | 2737980.6015 | 1140614.7658
25 | 2737938.3613 | 1140672.5777
26 | 2738003.6062 | 1140679.5561
27 | 2737938.4841 | 1140675.8506
28 | 2737938.3591 | 1140679.1704
29 | 2737886.4045 | 1140646.9148
30 | 2737938.2628 | 1140679.532
31 | 2737936.6202 | 1140685.1809
32 | 2738073.0021 | 1141225.5675
33 | 2738065.8547 | 1141246.3132
34 | 2738124.0152 | 1141180.4493
35 | 2738126.2011 | 1141239.1616
36 | 2738223.5204 | 1141061.7241
37 | 2738147.7622 | 1141063.4797
38 | 2738147.2406 | 1141060.7323
39 | 2738303.0302 | 1140913.1458
40 | 2738294.6908 | 1140763.694
41 | 2737927.0913 | 1140969.3735
42 | 2737919.3573 | 1140969.1966
43 | 2737983.3295 | 1140772.9126
44 | 2738293.1571 | 1140756.2236
45 | 2738187.0723 | 1140756.8583
46 | 2738192.3879 | 1140730.5641
47 | 2738290.0124 | 1140690.1923
48 | 2738190.7011 | 1140727.2242
49 | 2738205.7955 | 1140735.4055
50 | 2737901.7254 | 1140735.9097
51 | 2737908.2943 | 1140744.243
52 | 2737912.7583 | 1140732.4514
53 | 2738276.7843 | 1140713.9237
54 | 2738270.8371 | 1140721.6653
55 | 2738287.5989 | 1140694.5221
56 | 2738257.1065 | 1140726.699
57 | 2738254.9309 | 1140728.5319
58 | 2738228.9178 | 1140666.998
59 | 2738252.2782 | 1140731.2282
60 | 2738203.3991 | 1140670.3158
61 | 2738196.2912 | 1140676.0892
62 | 2738248.6386 | 1140746.1799
63 | 2738241.2948 | 1140757.5334
64 | 2738249.4979 | 1140736.81
65 | 2738238.3898 | 1140762.2819
66 | 2738250.5472 | 1140733.9873
67 | 2738234.7637 | 1140765.6519
68 | 2738232.5593 | 1140767.7006
69 | 2738208.0541 | 1140736.1188
70 | 2738213.1313 | 1140737.7222
71 | 2738190.148 | 1140720.2573
72 | 2738190.1136 | 1140716.6738
73 | 2738189.361 | 1140707.5239
74 | 2738189.2268 | 1140706.0796
75 | 2738189.0788 | 1140704.4877
76 | 2738187.0879 | 1140691.9718
77 | 2738187.3825 | 1140693.6979
78 | 2738188.9132 | 1140702.7058
79 | 2737646.3126 | 1140567.6585
80 | 2737610.1919 | 1140629.0716
81 | 2737601.9311 | 1140438.0785
82 | 2737596.416 | 1140527.2387
83 | 2737508.0636 | 1140447.0829
84 | 2737561.071 | 1140386.3531
85 | 2737505.9881 | 1140446.8949
86 | 2737546.1614 | 1140363.8658
87 | 2737391.1133 | 1140517.9354
88 | 2737333.1324 | 1140528.2882
89 | 2737410.8172 | 1140504.6074
90 | 2737261.2343 | 1140552.0724
91 | 2737421.4843 | 1140489.2914
92 | 2737503.9083 | 1140446.7066
93 | 2737545.5918 | 1140357.7569
94 | 2737590.1085 | 1140269.0945
95 | 2737582.8562 | 1140279.1255
96 | 2737422.2673 | 1140358.9426
97 | 2737399.5961 | 1140380.2484
98 | 2737980.6015 | 1140614.7658

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1