## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3831-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3831-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3831-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3831-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3831-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3831-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3831-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3831-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3831-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3831-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3831-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3831-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3831-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3831-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3831-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3831-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3831-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3831-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3831-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3831-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3831-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3831-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3831-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3831-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3831-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3831-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3831-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3831-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3831-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3831-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3831-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3831-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3831-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3831-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3831-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3831-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3831-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3831-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3831-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3831-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3831-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3831-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3831-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3831-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3831-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3831-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3831-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3831-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3831-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3831-2_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3831-2_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3831-2_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3831-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3831-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3831-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3831-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3831-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3831-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3831-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3831-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3831-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3831-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3831-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3831-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3831-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3831-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3831-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3831-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3831-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3831-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3831-2_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3831-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3831-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3831-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3831-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3831-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3831-2_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3831-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3831-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3831-2_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3831-2_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3831-2_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3831-2_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3831-2_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3831-2_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3831-2_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3831-2_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3831-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3831-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3831-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3831-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3831-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3831-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3831-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3831-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3831-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3831-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3831-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3831-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3831-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3831-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3831-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3831-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3831-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3831-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3831-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3831-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3831-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3831-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3831-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3831-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3831-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3831-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3831-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3831-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3831-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3831-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3831-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3831-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3831-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3831-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3831-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3831-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3831-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3831-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_174_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3831-2_0_4_load_0 | 0 | 0.002401 | 0.00060174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3831-2_0_4_load_1 | 1 | 0.001567 | 0.00039273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3831-2_0_4_load_3 | 3 | 0.0017036 | 0.00042696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3831-2_0_4_load_4 | 4 | 0.0041414 | 0.0010379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3831-2_0_4_load_6 | 5 | 0.0016645 | 0.00041715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3831-2_0_4_load_5 | 6 | 0.0067443 | 0.0016903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3831-2_0_4_load_7 | 7 | 0.0015904 | 0.00039859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3831-2_0_4_load_8 | 8 | 0.00080826 | 0.00020257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3831-2_0_4_load_9 | 9 | 0.00087216 | 0.00021858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3831-2_0_4_load_10 | 10 | 0.00085341 | 0.00021388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3831-2_0_4_load_11 | 11 | 0.00094907 | 0.00023786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3831-2_0_4_load_12 | 12 | 0.0011865 | 0.00029736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3831-2_0_4_load_13 | 13 | 0.0017632 | 0.00044191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3831-2_0_4_load_14 | 14 | 0.0011562 | 0.00028977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3831-2_0_4_load_15 | 15 | 0.0011792 | 0.00029554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3831-2_0_4_load_16 | 16 | 0.0010311 | 0.00025841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3831-2_0_4_load_17 | 17 | 0.0010878 | 0.00027262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3831-2_0_4_load_18 | 18 | 0.0015189 | 0.00038067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3831-2_0_4_load_20 | 19 | 0.0015181 | 0.00038047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3831-2_0_4_load_19 | 20 | 0.0022943 | 0.000575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3831-2_0_4_load_23 | 23 | 0.0060653 | 0.0015201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3831-2_0_4_load_25 | 25 | 0.0016727 | 0.00041923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3831-2_0_4_load_26 | 26 | 0.0020861 | 0.00052283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3831-2_0_4_load_38 | 27 | 0.00079133 | 0.00019833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3831-2_0_4_load_51 | 29 | 0.0018766 | 0.00047033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3831-2_0_4_load_48 | 30 | 0.0027399 | 0.00068667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3831-2_0_4_load_34 | 32 | 0.0018671 | 0.00046794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3831-2_0_4_load_52 | 33 | 0.0024264 | 0.00060812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3831-2_0_4_load_27 | 34 | 0.0011164 | 0.00027979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3831-2_0_4_load_28 | 35 | 0.00077167 | 0.0001934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3831-2_0_4_load_29 | 36 | 0.0088668 | 0.0022222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3831-2_0_4_load_30 | 37 | 0.0047444 | 0.0011891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3831-2_0_4_load_31 | 38 | 0.0025411 | 0.00063686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3831-2_0_4_load_32 | 39 | 0.0019108 | 0.0004789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3831-2_0_4_load_33 | 40 | 0.0011924 | 0.00029884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3831-2_0_4_load_37 | 41 | 0.0013677 | 0.00034278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3831-2_0_4_load_39 | 42 | 0.001612 | 0.00040399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3831-2_0_4_load_42 | 44 | 0.0029822 | 0.0007474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3831-2_0_4_load_86 | 46 | 0.00054559 | 0.00013674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3831-2_0_4_load_117 | 51 | 0.0034604 | 0.00086725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3831-2_0_4_load_46 | 52 | 0.0020689 | 0.00051852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3831-2_0_4_load_47 | 53 | 0.0022294 | 0.00055874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3831-2_0_4_load_100 | 54 | 0.0049051 | 0.0012293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3831-2_0_4_load_49 | 55 | 0.0024316 | 0.00060943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3831-2_0_4_load_50 | 56 | 0.0029961 | 0.00075088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3831-2_0_4_load_93 | 57 | 0.003187 | 0.00079873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3831-2_0_4_load_94 | 58 | 0.0014788 | 0.00037063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3831-2_0_4_load_95 | 59 | 0.0011032 | 0.00027649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3831-2_0_4_load_101 | 61 | 0.0024718 | 0.0006195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3831-2_0_4_load_102 | 62 | 0.0019839 | 0.00049721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3831-2_0_4_load_99 | 63 | 0.002573 | 0.00064485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3831-2_0_4_load_97 | 64 | 0.0018258 | 0.00045758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3831-2_0_4_load_98 | 65 | 0.0034811 | 0.00087245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3831-2_0_4_load_106 | 66 | 0.0025639 | 0.00064258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3831-2_0_4_load_107 | 67 | 0.0019136 | 0.00047959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3831-2_0_4_load_104 | 68 | 0.0011182 | 0.00028024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3831-2_0_4_load_105 | 69 | 0.0017547 | 0.00043978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3831-2_0_4_load_122 | 70 | 0.0027337 | 0.00068512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3831-2_0_4_load_108 | 71 | 0.0010999 | 0.00027565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3831-2_0_4_load_111 | 72 | 0.0030155 | 0.00075576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3831-2_0_4_load_109 | 73 | 0.0038631 | 0.00096819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3831-2_0_4_load_110 | 74 | 0.0026641 | 0.00066768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3831-2_0_4_load_113 | 75 | 0.0023307 | 0.00058413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3831-2_0_4_load_124 | 76 | 0.0076684 | 0.0019219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3831-2_0_4_load_112 | 77 | 0.0022941 | 0.00057496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3831-2_0_4_load_114 | 78 | 0.0035329 | 0.00088542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3831-2_0_4_load_115 | 79 | 0.0054473 | 0.0013652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3831-2_0_4_load_116 | 80 | 0.0011702 | 0.00029329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3831-2_0_4_load_118 | 81 | 0.0023304 | 0.00058406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3831-2_0_4_load_119 | 82 | 0.001612 | 0.000404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3831-2_0_4_load_121 | 83 | 0.0013638 | 0.0003418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3831-2_0_4_load_123 | 84 | 0.0041493 | 0.0010399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3831-2_0_4_load_127 | 85 | 0.00069173 | 0.00017336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3831-2_0_4_load_126 | 86 | 0.0022439 | 0.00056238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3831-2_0_4_load_41 | 87 | 0.00059474 | 0.00014906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3831-2_0_4_load_82 | 88 | 0.0023378 | 0.00058591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3831-2_0_4_load_53 | 90 | 0.0024277 | 0.00060844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3831-2_0_4_load_54 | 91 | 0.003474 | 0.00087067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3831-2_0_4_load_55 | 92 | 0.0012718 | 0.00031874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3831-2_0_4_load_56 | 93 | 0.0009774 | 0.00024496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3831-2_0_4_load_57 | 94 | 0.0026951 | 0.00067546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3831-2_0_4_load_58 | 95 | 0.0010243 | 0.00025672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3831-2_0_4_load_59 | 96 | 0.0026505 | 0.00066428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3831-2_0_4_load_60 | 97 | 0.00061934 | 0.00015522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3831-2_0_4_load_61 | 98 | 0.0018354 | 0.00045999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3831-2_0_4_load_62 | 99 | 0.001996 | 0.00050024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3831-2_0_4_load_63 | 100 | 0.0010082 | 0.00025269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3831-2_0_4_load_73 | 101 | 0.0014851 | 0.00037221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3831-2_0_4_load_64 | 103 | 0.0010556 | 0.00026455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3831-2_0_4_load_65 | 104 | 0.0012276 | 0.00030766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3831-2_0_4_load_66 | 105 | 0.0019256 | 0.0004826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3831-2_0_4_load_69 | 108 | 0.0020358 | 0.00051021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3831-2_0_4_load_72 | 110 | 0.00064098 | 0.00016064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3831-2_0_4_load_84 | 111 | 0.0018705 | 0.00046879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3831-2_0_4_load_79 | 112 | 0.0044322 | 0.0011108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3831-2_0_4_load_77 | 113 | 0.0013351 | 0.0003346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3831-2_0_4_load_87 | 114 | 0.002173 | 0.00054461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3831-2_0_4_load_78 | 115 | 0.0027955 | 0.00070062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3831-2_0_4_load_91 | 116 | 0.0022611 | 0.00056668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3831-2_0_4_load_75 | 118 | 0.0019103 | 0.00047876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3831-2_0_4_load_76 | 119 | 0.0026705 | 0.00066928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3831-2_0_4_load_81 | 120 | 0.0018948 | 0.00047489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3831-2_0_4_load_83 | 121 | 0.0023368 | 0.00058566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3831-2_0_4_load_88 | 122 | 0.0017277 | 0.00043301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_3831-2_0_4_load_89 | 123 | 0.002531 | 0.00063433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_3831-2_0_4_load_92 | 124 | 0.0011911 | 0.00029852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 27 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3831-2_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.029975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3831-2_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.020201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3831-2_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.014562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3831-2_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.025873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3831-2_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.012339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3831-2_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.023152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3831-2_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.013789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3831-2_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.021536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3831-2_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.0031471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3831-2_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.0060838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3831-2_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.0026319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3831-2_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.036091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3831-2_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.010063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3831-2_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.019392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3831-2_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.0076833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3831-2_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.035828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3831-2_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.0032485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3831-2_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.0022519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3831-2_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.0032288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3831-2_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.010604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3831-2_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.080691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3831-2_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.092598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_3831-2_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.033701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_3831-2_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.009384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_3831-2_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.045094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3831-2_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.079471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_3831-2_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.099382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_3831-2_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.040879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3831-2_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.033645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_3831-2_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.19706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_3831-2_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.033082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3831-2_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 32 | 0.0076464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3831-2_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 33 | 0.016017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_3831-2_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 55 | 0.000211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_3831-2_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 41 | 0.0094697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3831-2_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 40 | 0.0083614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3831-2_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 88 | 0.012474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_3831-2_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.0013275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3831-2_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0035865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3831-2_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.0085883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3831-2_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.015964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3831-2_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0036594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3831-2_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.027951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3831-2_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.014485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3831-2_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.026496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3831-2_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 87 | 0.069995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3831-2_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.077493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3831-2_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.16486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3831-2_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.1065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3831-2_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.022095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3831-2_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.081396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3831-2_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.079781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3831-2_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.020692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3831-2_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 85 | 0.0048053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3831-2_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 83 | 0.083339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3831-2_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 77 | 0.0081664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3831-2_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.029204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3831-2_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.049858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3831-2_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 65 | 0.01791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3831-2_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.023166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_3831-2_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.00069709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_3831-2_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.059431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_3831-2_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.019645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_3831-2_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.010096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3831-2_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.032304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3831-2_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.021439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3831-2_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.019316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3831-2_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 66 | 0.01451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3831-2_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 67 | 0.099362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3831-2_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0057124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3831-2_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.044607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3831-2_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 71 | 0.0015181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3831-2_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 72 | 0.00985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3831-2_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.046022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3831-2_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.020036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3831-2_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 84 | 0.0045594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3831-2_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.017021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3831-2_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 77 | 0.021224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3831-2_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.007864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3831-2_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.012018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3831-2_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.06111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3831-2_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.031685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3831-2_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 84 | 0.045054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3831-2_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0071229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3831-2_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.014442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3831-2_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.015265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3831-2_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.02127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3831-2_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.038586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3831-2_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.018258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_3831-2_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 89 | 120 | 0.053132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3831-2_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 89 | 118 | 0.014232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_3831-2_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.030878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3831-2_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.018581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3831-2_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.015356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3831-2_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.0071823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3831-2_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.021845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3831-2_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.0015616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3831-2_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.0040118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3831-2_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0014174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3831-2_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.0083724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3831-2_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0074263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3831-2_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.0011514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3831-2_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.013092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_3831-2_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 118 | 0.0086549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_3831-2_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 119 | 0.0081092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_3831-2_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.00045579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3831-2_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.041955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3831-2_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.016211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3831-2_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.0083215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3831-2_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.041132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
110 | LV_3831-2_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 106 | 109 | 0.004629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_3831-2_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 107 | 110 | 0.029951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3831-2_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 108 | 111 | 0.0033722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_3831-2_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 109 | 112 | 0.059804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3831-2_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 109 | 113 | 0.016369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_3831-2_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 111 | 114 | 0.019161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_3831-2_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.0037567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
117 | LV_3831-2_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 114 | 122 | 0.002685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
118 | LV_3831-2_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 115 | 119 | 0.013599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
119 | LV_3831-2_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.02568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3831-2_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 117 | 124 | 0.12527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
121 | LV_3831-2_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 117 | 123 | 0.024066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
122 | LV_3831-2_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.05395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3831-2_0_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.02172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3831-2_0_4_trafo_38 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 125 | 27 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2733680.3968 | 1127267.5722 | 2733688.4476 | 1127242.6278 | 2733689.5043 | 1127239.0157
1 | 2733694.7332 | 1127219.5054 | 2733692.8311 | 1127227.08 | 2733690.9329 | 1127234.1321 | 2733689.5043 | 1127239.0157
2 | 2733694.7332 | 1127219.5054 | 2733696.5815 | 1127209.4834 | 2733697.189 | 1127205.1552
3 | 2733694.7332 | 1127219.5054 | 2733720.469 | 1127222.17
4 | 2733697.189 | 1127205.1552 | 2733697.6705 | 1127201.724 | 2733698.5368 | 1127192.8925
5 | 2733742.6563 | 1127217.5388 | 2733736.198 | 1127220.6784 | 2733730.2598 | 1127222.1704 | 2733725.5994 | 1127222.7011 | 2733720.469 | 1127222.17
6 | 2733699.0199 | 1127179.1154 | 2733699.015 | 1127183.4627 | 2733698.5564 | 1127192.6926 | 2733698.5368 | 1127192.8925
7 | 2733699.0199 | 1127179.1154 | 2733699.0445 | 1127157.5792
8 | 2733699.0445 | 1127157.5792 | 2733699.048 | 1127154.4321
9 | 2733699.048 | 1127154.4321 | 2733699.055 | 1127148.3482
10 | 2733699.058 | 1127145.7164 | 2733699.055 | 1127148.3482
11 | 2733698.5679 | 1127109.6283 | 2733699.0585 | 1127145.2469 | 2733699.058 | 1127145.7164
12 | 2733698.5679 | 1127109.6283 | 2733698.4293 | 1127099.5668
13 | 2733698.4293 | 1127099.5668 | 2733698.1622 | 1127080.1764
14 | 2733698.1622 | 1127080.1764 | 2733698.0564 | 1127072.4939
15 | 2733697.6307 | 1127036.6686 | 2733697.7272 | 1127048.5915 | 2733698.0564 | 1127072.4939
16 | 2733697.6044 | 1127033.4202 | 2733697.6307 | 1127036.6686
17 | 2733697.5862 | 1127031.1684 | 2733697.6044 | 1127033.4202
18 | 2733697.5601 | 1127027.9398 | 2733697.5862 | 1127031.1684
19 | 2733697.5601 | 1127027.9398 | 2733697.4743 | 1127017.3364
20 | 2733696.9266 | 1126936.6478 | 2733697.3018 | 1126996.0215 | 2733697.4743 | 1127017.3364
21 | 2733695.9903 | 1126844.0818 | 2733696.7418 | 1126884.35 | 2733696.9266 | 1126936.6478
22 | 2733696.9266 | 1126936.6478 | 2733704.1504 | 1126936.6519 | 2733707.7512 | 1126936.9761 | 2733710.9714 | 1126937.7812 | 2733713.5144 | 1126938.8827 | 2733715.9672 | 1126940.5715 | 2733718.7364 | 1126943.2902 | 2733725.1819 | 1126950.8216
23 | 2733686.5803 | 1126844.274 | 2733695.9903 | 1126844.0818
24 | 2733695.9903 | 1126844.0818 | 2733692.6704 | 1126799.1099
25 | 2733725.1819 | 1126950.8216 | 2733735.8562 | 1126963.2944 | 2733739.2983 | 1126966.962 | 2733742.598 | 1126969.7481 | 2733745.6136 | 1126971.7829 | 2733748.1827 | 1126973.0963 | 2733751.9274 | 1126974.2354 | 2733794.3954 | 1126982.5201
26 | 2733686.5803 | 1126844.274 | 2733684.5183 | 1126816.1969 | 2733683.3538 | 1126787.9728 | 2733683.0537 | 1126764.9382 | 2733680.9131 | 1126745.1092
27 | 2733686.5803 | 1126844.274 | 2733679.164 | 1126844.955 | 2733665.4471 | 1126848.1543 | 2733656.8431 | 1126853.7349 | 2733653.5997 | 1126860.2569 | 2733652.0941 | 1126861.4022
28 | 2733826.431 | 1126992.328 | 2733820.9572 | 1126989.9514 | 2733813.3788 | 1126986.8148 | 2733809.0129 | 1126985.5284 | 2733798.3463 | 1126983.2908 | 2733794.3954 | 1126982.5201
29 | 2733680.9131 | 1126745.1092 | 2733668.5446 | 1126548.438
30 | 2733652.0941 | 1126861.4022 | 2733646.2363 | 1126865.865 | 2733626.7143 | 1126869.7587 | 2733620.8755 | 1126870.5748
31 | 2733652.0941 | 1126861.4022 | 2733652.7419 | 1126869.0212
32 | 2733841.1232 | 1126998.7071 | 2733826.431 | 1126992.328
33 | 2733668.4901 | 1126548.2342 | 2733668.5446 | 1126548.438
34 | 2733620.8755 | 1126870.5748 | 2733611.498 | 1126871.8932
35 | 2733652.7419 | 1126869.0212 | 2733653.4502 | 1126877.3525
36 | 2733852.5652 | 1127003.675 | 2733841.1232 | 1126998.7071
37 | 2733649.3611 | 1126933.9374 | 2733649.3046 | 1126933.1707 | 2733649.1777 | 1126932.6266
38 | 2733649.6249 | 1126937.5142 | 2733649.3611 | 1126933.9374
39 | 2733649.1777 | 1126932.6266 | 2733647.2272 | 1126924.2627 | 2733647.2272 | 1126924.2627
40 | 2733648.0571 | 1126908.3547 | 2733647.5187 | 1126911.0818 | 2733647.2272 | 1126924.2627
41 | 2733648.0571 | 1126908.3547 | 2733648.7659 | 1126904.7646
42 | 2733648.7659 | 1126904.7646 | 2733650.3142 | 1126896.9221 | 2733653.7705 | 1126881.1203 | 2733653.4502 | 1126877.3525
43 | 2733597.1538 | 1126873.91 | 2733611.498 | 1126871.8932
44 | 2733570.9162 | 1126877.5988 | 2733597.1538 | 1126873.91
45 | 2733570.9162 | 1126877.5988 | 2733566.1093 | 1126864.1607 | 2733558.071 | 1126841.7002 | 2733566.8963 | 1126816.3321 | 2733566.1524 | 1126811.3793
46 | 2733630.9829 | 1126322.2875 | 2733639.3878 | 1126338.9964 | 2733657.9643 | 1126378.6468 | 2733662.9383 | 1126392.801
47 | 2733662.9383 | 1126392.801 | 2733820.7893 | 1126440.3528
48 | 2733630.9829 | 1126322.2875 | 2733671.3986 | 1126305.9796 | 2733702.1111 | 1126294.372 | 2733728.896 | 1126280.1203
49 | 2733620.8774 | 1126302.6278 | 2733621.8895 | 1126304.6293 | 2733630.9829 | 1126322.2875
50 | 2733800.1777 | 1126241.1346 | 2733789.1491 | 1126244.3931 | 2733779.2042 | 1126249.8994 | 2733756.5498 | 1126264.2423 | 2733728.896 | 1126280.1203
51 | 2733620.8774 | 1126302.6278 | 2733612.8624 | 1126286.7614 | 2733584.3098 | 1126231.6796
52 | 2733620.8774 | 1126302.6278 | 2733603.4165 | 1126313.7305
53 | 2733800.1777 | 1126241.1346 | 2733804.8649 | 1126240.0756
54 | 2733584.3098 | 1126231.6796 | 2733543.2278 | 1126258.5923 | 2733546.714 | 1126273.9026 | 2733558.2962 | 1126288.5022
55 | 2733603.4165 | 1126313.7305 | 2733596.5252 | 1126318.1123 | 2733596.5252 | 1126318.1123
56 | 2733510.0421 | 1126521.8909 | 2733506.5203 | 1126516.5255 | 2733495.4295 | 1126496.6208
57 | 2733547.461 | 1126488.9424 | 2733510.0421 | 1126521.8909
58 | 2733547.461 | 1126488.9424 | 2733553.0888 | 1126487.2209 | 2733559.5123 | 1126477.0553
59 | 2733668.4901 | 1126548.2342 | 2733667.5607 | 1126544.7577 | 2733660.844 | 1126526.3795
60 | 2733660.6047 | 1126525.7248 | 2733660.844 | 1126526.3795
61 | 2733634.3091 | 1126472.4661 | 2733641.7637 | 1126486.4786 | 2733658.9818 | 1126521.2844 | 2733660.6047 | 1126525.7248
62 | 2733625.0826 | 1126455.1228 | 2733634.3091 | 1126472.4661
63 | 2733620.3407 | 1126446.2094 | 2733625.0826 | 1126455.1228
64 | 2733620.3407 | 1126446.2094 | 2733613.764 | 1126433.2992 | 2733604.7908 | 1126417.909
65 | 2733620.3407 | 1126446.2094 | 2733624.2524 | 1126439.1128 | 2733633.9013 | 1126429.908
66 | 2733620.3407 | 1126446.2094 | 2733602.7443 | 1126448.7337 | 2733601.3789 | 1126449.4445
67 | 2733604.7908 | 1126417.909 | 2733597.4822 | 1126405.3739
68 | 2733633.9013 | 1126429.908 | 2733647.9128 | 1126416.5413 | 2733631.1877 | 1126387.3172 | 2733613.1993 | 1126351.4048 | 2733610.4406 | 1126345.8966
69 | 2733596.3119 | 1126452.0821 | 2733601.3789 | 1126449.4445
70 | 2733596.3119 | 1126452.0821 | 2733584.1182 | 1126458.4295 | 2733559.5123 | 1126477.0553
71 | 2733597.4822 | 1126405.3739 | 2733596.7175 | 1126404.0624
72 | 2733610.4406 | 1126345.8966 | 2733606.0296 | 1126337.0894
73 | 2733477.3999 | 1126371.7393 | 2733468.6051 | 1126365.8792 | 2733449.1756 | 1126352.9412 | 2733439.0966 | 1126346.2277
74 | 2733494.0736 | 1126382.8493 | 2733477.3999 | 1126371.7393
75 | 2733494.0736 | 1126382.8493 | 2733497.8678 | 1126385.3775
76 | 2733596.7175 | 1126404.0624 | 2733588.144 | 1126389.3579
77 | 2733606.0296 | 1126337.0894 | 2733596.5252 | 1126318.1123
78 | 2733588.144 | 1126389.3579 | 2733584.183 | 1126382.5643
79 | 2733584.183 | 1126382.5643 | 2733581.1226 | 1126377.3153 | 2733578.2636 | 1126372.1064
80 | 2733584.183 | 1126382.5643 | 2733531.3973 | 1126413.355
81 | 2733578.2636 | 1126372.1064 | 2733563.0182 | 1126344.3302
82 | 2733531.3973 | 1126413.355 | 2733528.7738 | 1126405.7693 | 2733518.0709 | 1126398.8391 | 2733497.8678 | 1126385.3775
83 | 2733563.0182 | 1126344.3302 | 2733559.591 | 1126338.086
84 | 2733559.591 | 1126338.086 | 2733552.6422 | 1126325.4257
85 | 2733552.6422 | 1126325.4257 | 2733545.2974 | 1126312.0438
86 | 2733545.2974 | 1126312.0438 | 2733543.9073 | 1126309.511 | 2733533.7512 | 1126294.191
87 | 2733843.2688 | 1126237.3074 | 2733820.7288 | 1126237.8757 | 2733809.3218 | 1126239.0687 | 2733804.8649 | 1126240.0756
88 | 2733869.1874 | 1127011.2007 | 2733866.5903 | 1127009.7644 | 2733852.5652 | 1127003.675
89 | 2733869.1874 | 1127011.2007 | 2733869.7076 | 1127007.554 | 2733869.7781 | 1127005.0648 | 2733869.6439 | 1127002.7713 | 2733862.2047 | 1126965.5017 | 2733863.6175 | 1126958.9975
90 | 2733869.1874 | 1127011.2007 | 2733871.3567 | 1127012.8054 | 2733872.4135 | 1127014.519 | 2733875.0379 | 1127019.9477 | 2733877.2681 | 1127022.6323
91 | 2733859.7396 | 1127141.2198 | 2733879.4284 | 1127130.1141 | 2733884.7747 | 1127123.8004
92 | 2733884.7747 | 1127123.8004 | 2733889.031 | 1127118.7739 | 2733889.8739 | 1127110.998 | 2733890.3281 | 1127106.8495 | 2733890.3281 | 1127106.8495
93 | 2733890.3281 | 1127106.8495 | 2733886.0199 | 1127092.11
94 | 2733884.0049 | 1127085.2161 | 2733886.0199 | 1127092.11
95 | 2733884.0049 | 1127085.2161 | 2733881.5351 | 1127076.7662 | 2733883.2322 | 1127063.8356
96 | 2733883.4354 | 1127062.2873 | 2733883.2322 | 1127063.8356
97 | 2733883.4354 | 1127062.2873 | 2733883.9574 | 1127058.3096
98 | 2733883.9574 | 1127058.3096 | 2733884.1418 | 1127056.9042
99 | 2733885.2313 | 1127048.603 | 2733884.1418 | 1127056.9042
100 | 2733885.2313 | 1127048.603 | 2733885.7272 | 1127044.8246 | 2733885.9459 | 1127041.2157 | 2733885.9459 | 1127041.2157
101 | 2733885.9459 | 1127041.2157 | 2733885.8255 | 1127040.0706
102 | 2733884.4557 | 1127027.0502 | 2733885.8255 | 1127040.0706
103 | 2733884.4557 | 1127027.0502 | 2733883.356 | 1127026.9257 | 2733882.0628 | 1127026.4857 | 2733880.2898 | 1127025.4346 | 2733877.2681 | 1127022.6323
104 | 2733884.4557 | 1127027.0502 | 2733886.0181 | 1127026.8179 | 2733887.487 | 1127026.2834 | 2733891.8591 | 1127023.9274
105 | 2733939.4853 | 1127014.537 | 2733939.4853 | 1127014.537 | 2733939.0927 | 1127014.3056
106 | 2733939.4853 | 1127014.537 | 2733942.6611 | 1127015.9528 | 2733946.7624 | 1127017 | 2733951.7742 | 1127017.667 | 2733956.1732 | 1127017.8089 | 2733964.2126 | 1127017.5312 | 2733971.1963 | 1127017.2301 | 2733980.9036 | 1127016.2802
107 | 2733925.4527 | 1127005.5531 | 2733935.0943 | 1127011.949 | 2733939.0927 | 1127014.3056
108 | 2733989.1035 | 1127014.8806 | 2733981.9434 | 1127016.1785 | 2733980.9036 | 1127016.2802
109 | 2733925.4527 | 1127005.5531 | 2733929.9364 | 1127002.9171 | 2733932.6565 | 1127000.5423 | 2733934.8205 | 1126998.2107 | 2733952.3568 | 1126974.9393
110 | 2733925.4527 | 1127005.5531 | 2733921.2389 | 1127007.4946
111 | 2733989.1035 | 1127014.8806 | 2733987.6583 | 1127019.9078 | 2733985.0478 | 1127026.0322 | 2733984.367 | 1127033.4448 | 2733985.0614 | 1127039.3311 | 2733985.683 | 1127043.9816
112 | 2733952.3568 | 1126974.9393 | 2733954.3862 | 1126972.2461
113 | 2733921.2389 | 1127007.4946 | 2733922.8995 | 1127004.5736 | 2733925.0451 | 1127002.0304 | 2733928.2695 | 1126997.076 | 2733929.3981 | 1126994.1544 | 2733929.765 | 1126991.5161 | 2733929.5074 | 1126989.2199 | 2733928.7006 | 1126986.6668 | 2733926.4176 | 1126983.9254 | 2733923.003 | 1126981.4591 | 2733905.7797 | 1126974.1614 | 2733902.4719 | 1126973.8323 | 2733900.7818 | 1126974.2619 | 2733896.3355 | 1126976.2437
114 | 2733921.2389 | 1127007.4946 | 2733910.3082 | 1127012.6564 | 2733906.5864 | 1127014.7711
115 | 2733965.9177 | 1126956.9433 | 2733954.3862 | 1126972.2461
116 | 2733906.5864 | 1127014.7711 | 2733903.5467 | 1127016.4984 | 2733903.3298 | 1127016.6428
117 | 2733965.9177 | 1126956.9433 | 2733967.5335 | 1126954.799
118 | 2733891.8591 | 1127023.9274 | 2733894.642 | 1127022.4278 | 2733903.3298 | 1127016.6428
119 | 2733994.5922 | 1126917.8647 | 2734003.8406 | 1126937.8285 | 2734005.2234 | 1126941.2365
120 | 2733994.5922 | 1126917.8647 | 2733974.9005 | 1126877.2322 | 2733973.1866 | 1126872.4685 | 2733972.097 | 1126867.0182 | 2733971.9645 | 1126862.2118 | 2733972.677 | 1126856.5012 | 2733974.9279 | 1126845.732 | 2733975.6377 | 1126840.4884 | 2733975.8886 | 1126834.7342 | 2733975.7257 | 1126829.2154 | 2733974.6125 | 1126821.6964 | 2733970.8417 | 1126805.0341 | 2733968.7524 | 1126798.6971
121 | 2733994.5922 | 1126917.8647 | 2733980.3997 | 1126937.3004
122 | 2733863.6175 | 1126958.9975 | 2733866.5915 | 1126945.3063 | 2733867.7251 | 1126940.072 | 2733873.9684 | 1126919.5952 | 2733870.0532 | 1126907.0134
123 | 2733967.5335 | 1126954.799 | 2733970.3817 | 1126951.0193 | 2733980.3997 | 1126937.3004

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2733680.3968 | 1127267.5722
1 | 2733689.5043 | 1127239.0157
2 | 2733694.7332 | 1127219.5054
3 | 2733697.189 | 1127205.1552
4 | 2733720.469 | 1127222.17
5 | 2733698.5368 | 1127192.8925
6 | 2733742.6563 | 1127217.5388
7 | 2733699.0199 | 1127179.1154
8 | 2733699.0445 | 1127157.5792
9 | 2733699.048 | 1127154.4321
10 | 2733699.055 | 1127148.3482
11 | 2733699.058 | 1127145.7164
12 | 2733698.5679 | 1127109.6283
13 | 2733698.4293 | 1127099.5668
14 | 2733698.1622 | 1127080.1764
15 | 2733698.0564 | 1127072.4939
16 | 2733697.6307 | 1127036.6686
17 | 2733697.6044 | 1127033.4202
18 | 2733697.5862 | 1127031.1684
19 | 2733697.5601 | 1127027.9398
20 | 2733697.4743 | 1127017.3364
21 | 2733696.9266 | 1126936.6478
22 | 2733695.9903 | 1126844.0818
23 | 2733725.1819 | 1126950.8216
24 | 2733686.5803 | 1126844.274
25 | 2733692.6704 | 1126799.1099
26 | 2733794.3954 | 1126982.5201
27 | 2733680.9131 | 1126745.1092
28 | 2733652.0941 | 1126861.4022
29 | 2733826.431 | 1126992.328
30 | 2733668.5446 | 1126548.438
31 | 2733620.8755 | 1126870.5748
32 | 2733652.7419 | 1126869.0212
33 | 2733841.1232 | 1126998.7071
34 | 2733649.3611 | 1126933.9374
35 | 2733649.1777 | 1126932.6266
36 | 2733649.6249 | 1126937.5142
37 | 2733647.2272 | 1126924.2627
38 | 2733648.0571 | 1126908.3547
39 | 2733648.7659 | 1126904.7646
40 | 2733653.4502 | 1126877.3525
41 | 2733611.498 | 1126871.8932
42 | 2733597.1538 | 1126873.91
43 | 2733570.9162 | 1126877.5988
44 | 2733662.9383 | 1126392.801
45 | 2733630.9829 | 1126322.2875
46 | 2733820.7893 | 1126440.3528
47 | 2733728.896 | 1126280.1203
48 | 2733620.8774 | 1126302.6278
49 | 2733800.1777 | 1126241.1346
50 | 2733584.3098 | 1126231.6796
51 | 2733603.4165 | 1126313.7305
52 | 2733510.0421 | 1126521.8909
53 | 2733495.4295 | 1126496.6208
54 | 2733547.461 | 1126488.9424
55 | 2733668.4901 | 1126548.2342
56 | 2733660.844 | 1126526.3795
57 | 2733660.6047 | 1126525.7248
58 | 2733634.3091 | 1126472.4661
59 | 2733625.0826 | 1126455.1228
60 | 2733620.3407 | 1126446.2094
61 | 2733604.7908 | 1126417.909
62 | 2733633.9013 | 1126429.908
63 | 2733601.3789 | 1126449.4445
64 | 2733596.3119 | 1126452.0821
65 | 2733559.5123 | 1126477.0553
66 | 2733597.4822 | 1126405.3739
67 | 2733610.4406 | 1126345.8966
68 | 2733439.0966 | 1126346.2277
69 | 2733477.3999 | 1126371.7393
70 | 2733494.0736 | 1126382.8493
71 | 2733596.7175 | 1126404.0624
72 | 2733606.0296 | 1126337.0894
73 | 2733588.144 | 1126389.3579
74 | 2733584.183 | 1126382.5643
75 | 2733578.2636 | 1126372.1064
76 | 2733531.3973 | 1126413.355
77 | 2733596.5252 | 1126318.1123
78 | 2733563.0182 | 1126344.3302
79 | 2733559.591 | 1126338.086
80 | 2733552.6422 | 1126325.4257
81 | 2733545.2974 | 1126312.0438
82 | 2733533.7512 | 1126294.191
83 | 2733558.2962 | 1126288.5022
84 | 2733497.8678 | 1126385.3775
85 | 2733804.8649 | 1126240.0756
86 | 2733843.2688 | 1126237.3074
87 | 2733566.1524 | 1126811.3793
88 | 2733852.5652 | 1127003.675
89 | 2733869.1874 | 1127011.2007
90 | 2733859.7396 | 1127141.2198
91 | 2733884.7747 | 1127123.8004
92 | 2733890.3281 | 1127106.8495
93 | 2733886.0199 | 1127092.11
94 | 2733884.0049 | 1127085.2161
95 | 2733883.2322 | 1127063.8356
96 | 2733883.4354 | 1127062.2873
97 | 2733883.9574 | 1127058.3096
98 | 2733884.1418 | 1127056.9042
99 | 2733885.2313 | 1127048.603
100 | 2733885.9459 | 1127041.2157
101 | 2733885.8255 | 1127040.0706
102 | 2733884.4557 | 1127027.0502
103 | 2733939.4853 | 1127014.537
104 | 2733939.0927 | 1127014.3056
105 | 2733980.9036 | 1127016.2802
106 | 2733925.4527 | 1127005.5531
107 | 2733989.1035 | 1127014.8806
108 | 2733952.3568 | 1126974.9393
109 | 2733921.2389 | 1127007.4946
110 | 2733985.683 | 1127043.9816
111 | 2733954.3862 | 1126972.2461
112 | 2733896.3355 | 1126976.2437
113 | 2733906.5864 | 1127014.7711
114 | 2733965.9177 | 1126956.9433
115 | 2733903.3298 | 1127016.6428
116 | 2734005.2234 | 1126941.2365
117 | 2733994.5922 | 1126917.8647
118 | 2733877.2681 | 1127022.6323
119 | 2733891.8591 | 1127023.9274
120 | 2733863.6175 | 1126958.9975
121 | 2733870.0532 | 1126907.0134
122 | 2733967.5335 | 1126954.799
123 | 2733980.3997 | 1126937.3004
124 | 2733968.7524 | 1126798.6971
125 | 2733686.5803 | 1126844.274

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1