## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3891-5_1_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3891-5_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3891-5_1_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3891-5_1_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3891-5_1_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3891-5_1_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3891-5_1_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3891-5_1_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3891-5_1_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3891-5_1_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3891-5_1_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3891-5_1_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3891-5_1_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3891-5_1_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3891-5_1_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3891-5_1_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3891-5_1_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3891-5_1_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3891-5_1_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3891-5_1_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3891-5_1_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3891-5_1_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3891-5_1_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3891-5_1_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3891-5_1_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3891-5_1_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3891-5_1_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3891-5_1_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3891-5_1_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3891-5_1_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3891-5_1_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3891-5_1_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3891-5_1_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3891-5_1_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3891-5_1_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3891-5_1_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3891-5_1_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3891-5_1_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3891-5_1_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3891-5_1_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3891-5_1_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3891-5_1_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3891-5_1_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3891-5_1_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3891-5_1_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3891-5_1_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3891-5_1_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3891-5_1_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3891-5_1_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3891-5_1_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3891-5_1_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3891-5_1_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3891-5_1_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3891-5_1_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3891-5_1_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3891-5_1_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3891-5_1_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3891-5_1_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3891-5_1_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3891-5_1_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3891-5_1_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3891-5_1_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3891-5_1_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3891-5_1_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3891-5_1_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3891-5_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3891-5_1_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3891-5_1_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3891-5_1_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3891-5_1_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3891-5_1_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3891-5_1_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3891-5_1_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3891-5_1_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3891-5_1_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3891-5_1_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3891-5_1_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3891-5_1_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3891-5_1_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3891-5_1_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3891-5_1_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3891-5_1_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3891-5_1_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3891-5_1_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3891-5_1_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3891-5_1_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3891-5_1_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3891-5_1_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3891-5_1_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3891-5_1_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3891-5_1_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3891-5_1_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3891-5_1_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3891-5_1_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3891-5_1_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3891-5_1_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3891-5_1_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3891-5_1_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3891-5_1_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3891-5_1_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3891-5_1_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3891-5_1_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3891-5_1_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3891-5_1_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3891-5_1_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3891-5_1_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3891-5_1_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3891-5_1_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3891-5_1_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3891-5_1_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3891-5_1_2_load_96 | 1 | 0.00054666 | 0.000137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3891-5_1_2_load_29 | 3 | 7.378e-05 | 1.8491e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3891-5_1_2_load_30 | 4 | 3.8004e-05 | 9.5247e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3891-5_1_2_load_32 | 6 | 0.00010431 | 2.6142e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3891-5_1_2_load_140 | 9 | 0.00015896 | 3.984e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3891-5_1_2_load_48 | 11 | 9.4172e-05 | 2.3602e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3891-5_1_2_load_44 | 12 | 0.00014221 | 3.5641e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3891-5_1_2_load_139 | 13 | 0.00045689 | 0.00011451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3891-5_1_2_load_34 | 15 | 0.00020728 | 5.195e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3891-5_1_2_load_38 | 18 | 9.0736e-05 | 2.274e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3891-5_1_2_load_77 | 20 | 0.00080496 | 0.00020174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3891-5_1_2_load_43 | 21 | 0.00019981 | 5.0077e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3891-5_1_2_load_99 | 23 | 3.8588e-05 | 9.6711e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3891-5_1_2_load_76 | 24 | 0.00027443 | 6.8778e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3891-5_1_2_load_123 | 25 | 3.2551e-05 | 8.1581e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3891-5_1_2_load_125 | 28 | 0.00011969 | 2.9996e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3891-5_1_2_load_40 | 30 | 0.00040219 | 0.0001008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3891-5_1_2_load_41 | 31 | 0.00030447 | 7.6307e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3891-5_1_2_load_42 | 32 | 0.0004666 | 0.00011694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3891-5_1_2_load_45 | 36 | 5.2219e-05 | 1.3087e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3891-5_1_2_load_51 | 37 | 0.00012597 | 3.1572e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3891-5_1_2_load_86 | 40 | 0.00037848 | 9.4855e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3891-5_1_2_load_133 | 41 | 4.4054e-05 | 1.1041e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3891-5_1_2_load_52 | 42 | 6.0758e-05 | 1.5227e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3891-5_1_2_load_54 | 44 | 8.1472e-05 | 2.0419e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3891-5_1_2_load_55 | 45 | 9.6847e-05 | 2.4272e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3891-5_1_2_load_56 | 46 | 4.5737e-05 | 1.1463e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3891-5_1_2_load_57 | 47 | 0.00020686 | 5.1845e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3891-5_1_2_load_94 | 49 | 4.6772e-05 | 1.1722e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3891-5_1_2_load_116 | 50 | 3.0875e-05 | 7.7381e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3891-5_1_2_load_115 | 54 | 0.00092605 | 0.00023209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3891-5_1_2_load_111 | 55 | 3.4892e-05 | 8.7447e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3891-5_1_2_load_58 | 56 | 0.00018339 | 4.5962e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3891-5_1_2_load_60 | 58 | 0.00017441 | 4.3711e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3891-5_1_2_load_62 | 59 | 4.5618e-05 | 1.1433e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3891-5_1_2_load_135 | 61 | 7.5241e-05 | 1.8857e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3891-5_1_2_load_88 | 62 | 7.8125e-05 | 1.958e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3891-5_1_2_load_63 | 63 | 0.00068439 | 0.00017152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3891-5_1_2_load_97 | 64 | 0.00039504 | 9.9006e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3891-5_1_2_load_95 | 65 | 0.0002475 | 6.203e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3891-5_1_2_load_65 | 66 | 0.00011237 | 2.8164e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3891-5_1_2_load_66 | 67 | 0.00012849 | 3.2202e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3891-5_1_2_load_70 | 70 | 0.0002371 | 5.9423e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3891-5_1_2_load_90 | 71 | 5.997e-05 | 1.503e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3891-5_1_2_load_83 | 74 | 3.0597e-05 | 7.6683e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3891-5_1_2_load_98 | 75 | 8.0494e-05 | 2.0174e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3891-5_1_2_load_137 | 76 | 0.00014264 | 3.5749e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3891-5_1_2_load_82 | 77 | 0.00017973 | 4.5044e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3891-5_1_2_load_81 | 78 | 0.00046863 | 0.00011745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3891-5_1_2_load_71 | 79 | 0.00015039 | 3.7692e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3891-5_1_2_load_73 | 81 | 0.00017141 | 4.296e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3891-5_1_2_load_74 | 82 | 0.00056239 | 0.00014095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3891-5_1_2_load_75 | 83 | 0.00020361 | 5.1029e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3891-5_1_2_load_143 | 84 | 0.00011478 | 2.8766e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3891-5_1_2_load_93 | 85 | 0.00017414 | 4.3643e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3891-5_1_2_load_92 | 86 | 0.00014373 | 3.6023e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3891-5_1_2_load_132 | 87 | 0.0019651 | 0.0004925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3891-5_1_2_load_136 | 88 | 0.00040548 | 0.00010162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3891-5_1_2_load_130 | 90 | 0.00010588 | 2.6537e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3891-5_1_2_load_131 | 91 | 0.00010167 | 2.5482e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3891-5_1_2_load_103 | 92 | 0.00014872 | 3.7273e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3891-5_1_2_load_104 | 93 | 4.7319e-05 | 1.1859e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3891-5_1_2_load_105 | 94 | 4.7581e-05 | 1.1925e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3891-5_1_2_load_107 | 95 | 0.00011911 | 2.9852e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3891-5_1_2_load_113 | 97 | 5.8811e-05 | 1.474e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3891-5_1_2_load_108 | 98 | 4.769e-05 | 1.1952e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3891-5_1_2_load_120 | 100 | 3.0444e-05 | 7.63e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3891-5_1_2_load_112 | 102 | 9.5279e-05 | 2.3879e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3891-5_1_2_load_124 | 103 | 7.3863e-05 | 1.8512e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3891-5_1_2_load_122 | 104 | 0.00021632 | 5.4214e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3891-5_1_2_load_127 | 105 | 5.1815e-05 | 1.2986e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3891-5_1_2_load_134 | 108 | 3.6527e-05 | 9.1546e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3891-5_1_2_load_138 | 109 | 0.00018247 | 4.5731e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 18 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3891-5_1_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.18569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3891-5_1_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.16675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3891-5_1_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 84 | 0.15357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3891-5_1_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 65 | 0.083222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3891-5_1_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 78 | 0.13091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3891-5_1_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 2 | 70 | 0.12096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3891-5_1_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.050426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3891-5_1_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.031407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3891-5_1_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.021388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3891-5_1_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.12012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3891-5_1_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.10935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3891-5_1_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.085001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3891-5_1_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.12697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3891-5_1_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.21271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3891-5_1_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.035039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3891-5_1_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.042308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3891-5_1_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 10 | 14 | 0.11539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3891-5_1_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 11 | 38 | 0.012504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3891-5_1_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 12 | 36 | 0.18037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3891-5_1_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 20 | 0.065321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3891-5_1_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.11549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3891-5_1_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.1479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3891-5_1_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.15018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3891-5_1_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.012905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3891-5_1_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.098624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3891-5_1_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.12845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3891-5_1_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.16212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3891-5_1_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.064062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3891-5_1_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 0.076182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3891-5_1_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.072349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3891-5_1_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 29 | 0.095824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3891-5_1_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 83 | 0.069473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3891-5_1_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 96 | 0.033808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3891-5_1_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.065914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3891-5_1_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.027976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3891-5_1_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 27 | 97 | 0.049074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3891-5_1_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 27 | 98 | 0.025622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3891-5_1_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 29 | 92 | 0.025162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3891-5_1_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 29 | 93 | 0.013992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3891-5_1_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.0017115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3891-5_1_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.2376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3891-5_1_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.1965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3891-5_1_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.15711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3891-5_1_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.20286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3891-5_1_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 34 | 41 | 0.19586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3891-5_1_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.039513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3891-5_1_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.013833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3891-5_1_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.078839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3891-5_1_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.10668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3891-5_1_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 39 | 85 | 0.25539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3891-5_1_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 39 | 86 | 0.015619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3891-5_1_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 40 | 87 | 0.0086786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3891-5_1_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.027878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3891-5_1_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.0025531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3891-5_1_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.19764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3891-5_1_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.039539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3891-5_1_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 43 | 47 | 0.20352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3891-5_1_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.06796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3891-5_1_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.092491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3891-5_1_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.05368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3891-5_1_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.14847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3891-5_1_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.065056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3891-5_1_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 49 | 53 | 0.15011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3891-5_1_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.012707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3891-5_1_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 51 | 55 | 0.078478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3891-5_1_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 52 | 61 | 0.09228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3891-5_1_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 52 | 60 | 0.033138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3891-5_1_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 53 | 89 | 0.081194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3891-5_1_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 54 | 105 | 0.05733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3891-5_1_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 55 | 101 | 0.052739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3891-5_1_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.079737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3891-5_1_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.13854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3891-5_1_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.077063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3891-5_1_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.011229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3891-5_1_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.007904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3891-5_1_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 61 | 88 | 0.0108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3891-5_1_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 62 | 73 | 0.0044356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3891-5_1_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.10765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3891-5_1_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.17782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3891-5_1_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.040095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3891-5_1_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.062586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3891-5_1_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.064065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3891-5_1_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.070076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3891-5_1_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.099378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3891-5_1_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.16398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3891-5_1_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 71 | 75 | 0.018092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3891-5_1_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 72 | 76 | 0.095209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3891-5_1_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.085613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3891-5_1_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.075491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3891-5_1_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.036638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3891-5_1_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.058935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3891-5_1_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.007209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3891-5_1_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.04852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3891-5_1_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.036906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3891-5_1_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.050885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3891-5_1_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0085477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3891-5_1_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.012324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3891-5_1_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.061863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3891-5_1_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 99 | 0.10488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3891-5_1_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 104 | 0.011837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3891-5_1_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.12603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3891-5_1_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 98 | 101 | 0.016509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3891-5_1_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.03222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3891-5_1_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.022906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3891-5_1_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.027198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3891-5_1_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.061903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3891-5_1_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.038721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3891-5_1_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.27511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3891-5_1_2_line_108 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.07262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3891-5_1_2_trafo_38 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 110 | 18 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25
0 | 2780065.5862 | 1203993.4792 | 2780102.6194 | 1203969.8722 | 2780121.3747 | 1203937.0495 | 2780130.2287 | 1203907.5872 | 2780146.886 | 1203863.3011 | 2780146.2015 | 1203845.3626 | 2780148.2681 | 1203837.6951 | 2780148.2681 | 1203837.6951
1 | 2780065.5862 | 1203993.4792 | 2780076.3806 | 1203909.5434 | 2780079.0543 | 1203875.9462 | 2780074.5152 | 1203827.7727
2 | 2780148.2681 | 1203837.6951 | 2780297.9916 | 1203803.5226
3 | 2780167.9467 | 1203911.8437 | 2780166.3496 | 1203908.6776 | 2780163.0592 | 1203889.0366 | 2780159.3511 | 1203849.4299 | 2780158.602 | 1203840.4428 | 2780153.5783 | 1203837.8554 | 2780148.2681 | 1203837.6951
4 | 2780074.5152 | 1203827.7727 | 2780083.4656 | 1203823.1268 | 2780086.0301 | 1203818.1325 | 2780083.1382 | 1203784.7677 | 2780085.5148 | 1203771.871 | 2780105.2499 | 1203747.2193 | 2780108.7012 | 1203734.2883 | 2780105.0778 | 1203719.1084 | 2780104.3192 | 1203711.1056
5 | 2780074.5152 | 1203827.7727 | 2780056.2728 | 1203747.1873 | 2780050.92 | 1203717.1406 | 2780050.3736 | 1203709.3396
6 | 2780689.5238 | 1203461.9086 | 2780695.0192 | 1203460.0656 | 2780700.6379 | 1203450.0478 | 2780690.631 | 1203428.9352 | 2780690.5235 | 1203419.1556
7 | 2780660.3058 | 1203473.2622 | 2780670.6546 | 1203468.2369 | 2780689.5238 | 1203461.9086
8 | 2780660.3058 | 1203473.2622 | 2780667.0719 | 1203479.1727 | 2780670.748 | 1203491.0195
9 | 2780598.2733 | 1203565.8566 | 2780621.9972 | 1203550.6587 | 2780637.6058 | 1203534.8816 | 2780649.1796 | 1203503.467 | 2780652.4576 | 1203475.4271 | 2780660.3058 | 1203473.2622
10 | 2780662.8248 | 1203591.8008 | 2780655.2815 | 1203584.6545 | 2780664.9949 | 1203561.3695 | 2780677.2629 | 1203533.1902 | 2780675.9875 | 1203507.9043 | 2780670.748 | 1203491.0195
11 | 2780585.5872 | 1203484.8036 | 2780588.0754 | 1203510.5377 | 2780599.3934 | 1203528.8425 | 2780602.2171 | 1203542.7306 | 2780598.2733 | 1203565.8566
12 | 2780518.6244 | 1203655.0936 | 2780519.4002 | 1203647.3204 | 2780531.8706 | 1203626.521 | 2780562.6127 | 1203610.3896 | 2780565.0578 | 1203597.028 | 2780572.3934 | 1203583.3583 | 2780598.2733 | 1203565.8566
13 | 2780662.8248 | 1203591.8008 | 2780661.9091 | 1203595.8883 | 2780675.055 | 1203606.8746 | 2780682.581 | 1203627.4226 | 2780682.4377 | 1203645.7365 | 2780679.3229 | 1203667.6308 | 2780680.98 | 1203680.3046 | 2780698.6308 | 1203704.4626 | 2780706.9305 | 1203727.114 | 2780711.3662 | 1203756.1548 | 2780721.5464 | 1203787.4116
14 | 2780662.8248 | 1203591.8008 | 2780682.3004 | 1203570.0348 | 2780687.6096 | 1203567.6216
15 | 2780531.7093 | 1203685.9753 | 2780533.8495 | 1203669.3456 | 2780531.7198 | 1203658.6929 | 2780525.32 | 1203654.0171 | 2780518.6244 | 1203655.0936
16 | 2780467.6751 | 1203748.9587 | 2780485.4975 | 1203741.2784 | 2780494.3244 | 1203736.1956 | 2780498.4999 | 1203730.5717 | 2780515.3182 | 1203688.3712 | 2780518.6244 | 1203655.0936
17 | 2780725.4187 | 1203799.3007 | 2780721.5464 | 1203787.4116
18 | 2780687.6096 | 1203567.6216 | 2780712.537 | 1203556.2913 | 2780730.8681 | 1203530.3311 | 2780756.58 | 1203491.2478 | 2780777.7646 | 1203465.3742 | 2780780.5877 | 1203439.8008 | 2780790.1588 | 1203427.9154
19 | 2780467.6751 | 1203748.9587 | 2780476.8374 | 1203765.5186 | 2780480.6092 | 1203774.7529 | 2780482.7988 | 1203782.1708 | 2780483.5888 | 1203789.5354 | 2780483.3739 | 1203794.8786 | 2780482.4664 | 1203800.2121 | 2780479.7091 | 1203810.3657
20 | 2780467.6751 | 1203748.9587 | 2780454.1454 | 1203723.9696 | 2780444.4009 | 1203701.9756 | 2780440.2108 | 1203683.9088 | 2780440.3283 | 1203663.1473 | 2780443.3623 | 1203639.6155
21 | 2780443.3623 | 1203639.6155 | 2780462.465 | 1203605.4697 | 2780472.6184 | 1203588.0035 | 2780479.2342 | 1203571.1867 | 2780499.4721 | 1203503.6578
22 | 2780576.865 | 1203377.6778 | 2780572.1422 | 1203385.7765 | 2780534.52 | 1203426.6579 | 2780510.5131 | 1203466.8168 | 2780499.4721 | 1203503.6578
23 | 2780443.3623 | 1203639.6155 | 2780436.4788 | 1203634.3135 | 2780435.8433 | 1203630.1457
24 | 2780576.865 | 1203377.6778 | 2780576.8197 | 1203371.626 | 2780575.0352 | 1203360.3831 | 2780570.6913 | 1203343.624 | 2780560.7187 | 1203332.4337 | 2780555.9909 | 1203328.3645 | 2780521.2579 | 1203303.4235
25 | 2780449.2848 | 1203512.4697 | 2780465.7882 | 1203543.1637 | 2780466.1321 | 1203551.9384 | 2780464.2101 | 1203563.3695 | 2780460.1014 | 1203583.9102 | 2780448.4929 | 1203603.1565 | 2780435.8433 | 1203630.1457 | 2780435.8433 | 1203630.1457
26 | 2780371.0696 | 1203317.2343 | 2780389.5529 | 1203307.8831 | 2780407.6149 | 1203296.0945 | 2780432.2966 | 1203285.7518 | 2780498.9336 | 1203289.4462 | 2780521.2579 | 1203303.4235
27 | 2780521.2579 | 1203303.4235 | 2780524.0598 | 1203293.6206 | 2780521.1146 | 1203286.7581 | 2780512.3272 | 1203280.4419 | 2780483.3472 | 1203267.9651 | 2780480.3922 | 1203265.232
28 | 2780479.7091 | 1203810.3657 | 2780476.5709 | 1203821.9222 | 2780475.633 | 1203829.2679 | 2780475.5364 | 1203836.2386 | 2780475.9254 | 1203842.5121 | 2780483.6754 | 1203885.3621
29 | 2780371.0696 | 1203317.2343 | 2780352.1407 | 1203317.3963 | 2780319.2687 | 1203313.2555 | 2780304.35 | 1203299.5071
30 | 2780422.8342 | 1203190.9163 | 2780430.2542 | 1203210.4821 | 2780440.4534 | 1203226.0278 | 2780461.5123 | 1203243.8371 | 2780468.4789 | 1203254.2134 | 2780480.3922 | 1203265.232
31 | 2780497.3373 | 1203953.4579 | 2780492.487 | 1203933.1582 | 2780485.6523 | 1203896.2928 | 2780483.6754 | 1203885.3621
32 | 2780279.4893 | 1203276.5964 | 2780304.35 | 1203299.5071
33 | 2780275.0877 | 1203122.544 | 2780286.1907 | 1203147.7708 | 2780302.5279 | 1203182.4982
34 | 2780302.5279 | 1203182.4982 | 2780306.202 | 1203180.6184 | 2780307.5652 | 1203175.5767 | 2780301.6524 | 1203162.5743 | 2780301.2394 | 1203158.2518
35 | 2780275.0877 | 1203122.544 | 2780266.8288 | 1203126.6989 | 2780265.0436 | 1203129.3255 | 2780264.4773 | 1203132.189 | 2780266.0023 | 1203136.1612 | 2780269.519 | 1203142.0175 | 2780270.9413 | 1203145.3526 | 2780271.6471 | 1203148.9664 | 2780270.9683 | 1203152.5273 | 2780268.9991 | 1203157.7174 | 2780266.1178 | 1203163.1673
36 | 2780275.0877 | 1203122.544 | 2780271.2425 | 1203112.9407 | 2780267.2582 | 1203101.3868 | 2780266.5007 | 1203098.4261
37 | 2780422.8342 | 1203190.9163 | 2780422.0846 | 1203175.6563 | 2780430.2565 | 1203170.0976
38 | 2780422.8342 | 1203190.9163 | 2780419.2601 | 1203190.241 | 2780417.2079 | 1203180.0916
39 | 2780838.7409 | 1203663.2845 | 2780838.1573 | 1203661.6756
40 | 2780874.7897 | 1203477.9095 | 2780875.3006 | 1203482.1765 | 2780850.9182 | 1203505.506 | 2780829.6693 | 1203518.6648 | 2780823.8667 | 1203549.075 | 2780828.4613 | 1203558.5346 | 2780860.3096 | 1203572.5349 | 2780864.4902 | 1203582.8384 | 2780863.8982 | 1203602.3732 | 2780861.6431 | 1203623.5149 | 2780841.6156 | 1203650.1574 | 2780836.8805 | 1203658.1553 | 2780838.1573 | 1203661.6756
41 | 2780967.0791 | 1203324.9326 | 2780971.4668 | 1203329.1586 | 2780973.7193 | 1203335.7445 | 2780969.8716 | 1203341.3335 | 2780962.0509 | 1203356.1447 | 2780947.5197 | 1203377.2812 | 2780929.237 | 1203401.5961 | 2780916.2186 | 1203426.8492 | 2780902.6248 | 1203443.9546 | 2780876.1762 | 1203453.2853 | 2780872.7118 | 1203460.5544 | 2780874.7897 | 1203477.9095
42 | 2780967.0791 | 1203324.9326 | 2780972.2626 | 1203315.7248 | 2780991.7245 | 1203307.7843 | 2780992.3651 | 1203307.0029 | 2781003.1731 | 1203293.8839 | 2781044.2118 | 1203220.5988 | 2781049.4043 | 1203197.5443
43 | 2780967.0791 | 1203324.9326 | 2780963.1798 | 1203332.978 | 2780941.6599 | 1203355.5487 | 2780914.9979 | 1203372.6583 | 2780875.8264 | 1203397.4858 | 2780857.8764 | 1203410.8335 | 2780840.4671 | 1203418.4029 | 2780810.0842 | 1203411.5542 | 2780798.8348 | 1203417.1416
44 | 2781049.4043 | 1203197.5443 | 2780984.9587 | 1203281.2751 | 2780908.1211 | 1203248.8045 | 2780901.3491 | 1203248.4665
45 | 2780767.968 | 1203424.7595 | 2780777.6891 | 1203414.0653 | 2780789.6878 | 1203409.1346 | 2780798.8348 | 1203417.1416
46 | 2780798.8348 | 1203417.1416 | 2780790.1588 | 1203427.9154
47 | 2780725.4187 | 1203799.3007 | 2780701.2464 | 1203874.3442
48 | 2780725.4187 | 1203799.3007 | 2780741.6252 | 1203849.5077 | 2780760.9785 | 1203885.5625 | 2780771.5106 | 1203893.1851
49 | 2780701.2464 | 1203874.3442 | 2780706.7175 | 1203896.098 | 2780718.1168 | 1203951.4091 | 2780733.2081 | 1203979.5937 | 2780759.1059 | 1204027.5807 | 2780785.9764 | 1204071.5933 | 2780800.9036 | 1204106.9976
50 | 2780701.2464 | 1203874.3442 | 2780687.3796 | 1203881.5317
51 | 2780778.5411 | 1203898.2733 | 2780771.5106 | 1203893.1851
52 | 2780103.5995 | 1203220.7583 | 2780115.7964 | 1203223.1283 | 2780123.3566 | 1203236.605
53 | 2780124.6057 | 1203238.8317 | 2780123.3566 | 1203236.605
54 | 2780103.5995 | 1203220.7583 | 2780103.0071 | 1203232.819 | 2780096.9811 | 1203263.1786 | 2780102.4216 | 1203279.2252 | 2780119.2037 | 1203298.4724 | 2780150.1811 | 1203320.9843 | 2780172.0561 | 1203340.7859 | 2780174.3339 | 1203346.5603 | 2780166.5914 | 1203359.3506 | 2780166.2228 | 1203371.5627 | 2780170.8358 | 1203381.4992
55 | 2780103.5995 | 1203220.7583 | 2780091.6039 | 1203214.7462 | 2780082.7036 | 1203206.3474 | 2780076.1945 | 1203197.4424 | 2780074.9178 | 1203194.8909
56 | 2780103.5995 | 1203220.7583 | 2780101.104 | 1203199.2283 | 2780100.0667 | 1203189.9434 | 2780100.6295 | 1203176.8474 | 2780102.3159 | 1203161.3384 | 2780104.6128 | 1203154.6232 | 2780108.9691 | 1203148.5596 | 2780114.4558 | 1203144.9103 | 2780120.1568 | 1203143.7477 | 2780126.5741 | 1203143.3296 | 2780130.522 | 1203143.9827 | 2780138.6869 | 1203146.9762 | 2780145.3352 | 1203148.7451 | 2780151.0527 | 1203148.5507 | 2780156.929 | 1203146.626 | 2780163.5439 | 1203141.9319 | 2780170.807 | 1203135.1887 | 2780178.4981 | 1203125.6222 | 2780182.2305 | 1203119.7957 | 2780183.8589 | 1203114.7954 | 2780184.5175 | 1203110.1328 | 2780184.5993 | 1203105.1526 | 2780183.7206 | 1203099.6985 | 2780182.6694 | 1203095.4181 | 2780179.5413 | 1203088.0386 | 2780175.0101 | 1203080.4977
57 | 2780195.8815 | 1203444.5408 | 2780186.1648 | 1203414.5179 | 2780170.8358 | 1203381.4992
58 | 2780074.9178 | 1203194.8909 | 2780071.8492 | 1203188.7583 | 2780069.6657 | 1203177.3256 | 2780070.439 | 1203146.3961 | 2780072.8504 | 1203133.6116 | 2780076.9531 | 1203123.8367 | 2780084.2429 | 1203110.6545 | 2780085.7322 | 1203106.5351
59 | 2780074.9178 | 1203194.8909 | 2780032.9116 | 1203161.4691
60 | 2780218.3339 | 1202959.192 | 2780206.7845 | 1202962.6025 | 2780203.6913 | 1202965.6678 | 2780200.9873 | 1202970.2241 | 2780200.0856 | 1202976.125 | 2780200.8965 | 1202986.3485 | 2780202.8509 | 1202999.0534 | 2780203.0635 | 1203005.633 | 2780202.5715 | 1203012.0912 | 2780200.4921 | 1203019.6693 | 2780197.4258 | 1203027.3956 | 2780194.3555 | 1203032.9864 | 2780190.1148 | 1203038.2415 | 2780182.1456 | 1203045.664 | 2780169.1379 | 1203056.0154 | 2780166.9496 | 1203059.1302 | 2780165.7751 | 1203062.4648 | 2780166.3106 | 1203065.9177 | 2780171.5504 | 1203074.74 | 2780175.0101 | 1203080.4977
61 | 2780195.8815 | 1203444.5408 | 2780190.4558 | 1203448.4477 | 2780189.48 | 1203467.1479 | 2780193.3545 | 1203487.6295 | 2780197.0854 | 1203506.0604
62 | 2780085.7322 | 1203106.5351 | 2779967.746 | 1203013.7259
63 | 2780218.3339 | 1202959.192 | 2780216.0788 | 1202948.1241 | 2780215.8737 | 1202946.7274
64 | 2780218.3339 | 1202959.192 | 2780247.4352 | 1203026.9815 | 2780248.769 | 1203031.4943
65 | 2780197.0854 | 1203506.0604 | 2780190.7751 | 1203505.4694 | 2780175.6818 | 1203511.5313 | 2780159.0746 | 1203506.9482 | 2780140.7732 | 1203497.4424 | 2780117.8815 | 1203497.9749 | 2780109.6411 | 1203501.4107
66 | 2780197.0854 | 1203506.0604 | 2780199.03 | 1203516.307 | 2780203.6853 | 1203531.1065 | 2780200.4302 | 1203537.5258
67 | 2779967.746 | 1203013.7259 | 2779969.3014 | 1203010.6363 | 2779970.5545 | 1203007.2151 | 2779971.2163 | 1203002.4415 | 2779974.2203 | 1202987.4282 | 2779976.2917 | 1202980.1055 | 2779980.1309 | 1202971.2346 | 2779984.7083 | 1202962.386 | 2779991.4258 | 1202952.523 | 2780000.4469 | 1202940.772
68 | 2780220.3565 | 1202890.1271 | 2780216.0693 | 1202907.8283 | 2780214.9714 | 1202914.6797 | 2780214.2096 | 1202924.5221 | 2780214.5438 | 1202937.6674 | 2780215.8737 | 1202946.7274
69 | 2780262.4084 | 1203082.4327 | 2780252.7487 | 1203044.9597 | 2780248.769 | 1203031.4943
70 | 2780272.4598 | 1203490.6635 | 2780275.1351 | 1203498.6522 | 2780267.447 | 1203523.2557 | 2780248.7769 | 1203559.7509 | 2780247.3124 | 1203564.0508
71 | 2780272.4598 | 1203490.6635 | 2780269.3969 | 1203499.2908 | 2780252.6241 | 1203520.3611 | 2780236.1159 | 1203552.8509 | 2780219.8859 | 1203576.3846 | 2780207.9795 | 1203591.9075 | 2780203.5709 | 1203609.2918
72 | 2780272.4598 | 1203490.6635 | 2780242.9471 | 1203500.6385 | 2780210.3307 | 1203532.9482
73 | 2780200.4302 | 1203537.5258 | 2780207.7326 | 1203535.5219 | 2780210.3307 | 1203532.9482
74 | 2780200.4302 | 1203537.5258 | 2780194.6011 | 1203542.8639
75 | 2780099.6732 | 1203505.5669 | 2780109.6411 | 1203501.4107
76 | 2780191.3299 | 1203545.8596 | 2780194.6011 | 1203542.8639
77 | 2780209.8321 | 1204051.2864 | 2780306.3799 | 1204098.9008
78 | 2780209.8321 | 1204051.2864 | 2780238.9231 | 1204007.7875 | 2780241.3059 | 1203996.4593 | 2780239.1758 | 1203985.8067 | 2780171.3573 | 1203918.6051 | 2780167.9467 | 1203911.8437
79 | 2779994.8501 | 1203594.8437 | 2779987.1278 | 1203555.4993
80 | 2780029.9535 | 1203644.7925 | 2780007.8948 | 1203623.7847 | 2779996.7753 | 1203604.6529 | 2779994.8501 | 1203594.8437
81 | 2779974.1442 | 1203492.7712 | 2779978.6497 | 1203512.3041 | 2779987.1278 | 1203555.4993
82 | 2780029.9535 | 1203644.7925 | 2780042.9736 | 1203660.2335 | 2780048.3546 | 1203680.5158 | 2780050.3736 | 1203709.3396
83 | 2779974.1442 | 1203492.7712 | 2779981.0326 | 1203486.061 | 2779982.9888 | 1203482.0493 | 2779982.3467 | 1203476.3242 | 2779975.3896 | 1203463.0904 | 2779973.6083 | 1203454.4838 | 2779971.4056 | 1203432.8293 | 2779973.0736 | 1203424.7382 | 2779976.517 | 1203419.1363 | 2779979.4435 | 1203416.7888 | 2779982.2858 | 1203417.4863 | 2779984.4444 | 1203420.3986 | 2779986.7001 | 1203428.9987
84 | 2779927.2774 | 1203335.7817 | 2779927.8071 | 1203339.9351 | 2779960.7761 | 1203442.3852 | 2779966.91 | 1203461.4556 | 2779974.1442 | 1203492.7712
85 | 2779993.0495 | 1203445.8951 | 2779988.1052 | 1203434.3561 | 2779986.7001 | 1203428.9987
86 | 2779927.2774 | 1203335.7817 | 2779943.1011 | 1203321.4107 | 2779949.5384 | 1203311.2278 | 2779950.8524 | 1203301.4911 | 2779950.8554 | 1203294.5732 | 2779942.9709 | 1203278.2417 | 2779941.4562 | 1203267.6078 | 2779939.9016 | 1203251.4783
87 | 2780191.3299 | 1203545.8596 | 2780182.7856 | 1203553.6874 | 2780169.4457 | 1203576.0851 | 2780160.0888 | 1203594.9439 | 2780151.2365 | 1203610.9595 | 2780145.7973 | 1203617.6265
88 | 2780122.1982 | 1203682.0605 | 2780122.5463 | 1203681.7647 | 2780130.5442 | 1203673.8647 | 2780129.2523 | 1203662.4255 | 2780125.3007 | 1203651.3064 | 2780126.1745 | 1203642.7909 | 2780134.694 | 1203631.2364 | 2780145.7973 | 1203617.6265
89 | 2780104.3192 | 1203711.1056 | 2780103.5299 | 1203702.7789 | 2780109.1273 | 1203693.1714 | 2780122.1982 | 1203682.0605
90 | 2780520.8678 | 1204035.5622 | 2780527.4475 | 1204036.5397 | 2780533.2797 | 1204039.5746 | 2780538.0567 | 1204050.3074 | 2780542.0397 | 1204060.6047 | 2780546.251 | 1204069.8968 | 2780550.7172 | 1204077.5616 | 2780553.4712 | 1204080.2473
91 | 2780559.5093 | 1204083.9337 | 2780555.6726 | 1204082.394 | 2780553.4712 | 1204080.2473
92 | 2780520.8678 | 1204035.5622 | 2780507.0905 | 1203989.0389
93 | 2780497.3373 | 1203953.4579 | 2780500.6112 | 1203967.1597 | 2780507.0905 | 1203989.0389
94 | 2780000.4469 | 1202940.772 | 2779955.4377 | 1202964.5103
95 | 2779955.4377 | 1202964.5103 | 2779951.2357 | 1202966.7265 | 2779947.5166 | 1202965.9612
96 | 2780430.2565 | 1203170.0976 | 2780430.2565 | 1203170.0976 | 2780438.5795 | 1203175.6656 | 2780439.8395 | 1203177.6015
97 | 2780387.984 | 1203130.2482 | 2780387.262 | 1203147.3322 | 2780407.3081 | 1203166.6678 | 2780416.7757 | 1203177.9538 | 2780417.2079 | 1203180.0916
98 | 2780518.6083 | 1203241.2149 | 2780506.2593 | 1203240.3521 | 2780480.1033 | 1203222.8778 | 2780453.1926 | 1203198.1181 | 2780439.8395 | 1203177.6015
99 | 2780279.4893 | 1203276.5964 | 2780280.2216 | 1203288.408
100 | 2780279.4893 | 1203276.5964 | 2780276.7542 | 1203247.1402 | 2780273.8496 | 1203229.8465 | 2780272.9495 | 1203227.3724 | 2780271.4907 | 1203224.9927 | 2780269.0005 | 1203222.4706 | 2780258.167 | 1203213.0344 | 2780254.4308 | 1203208.3948 | 2780252.0636 | 1203203.5631 | 2780250.9998 | 1203199.7049 | 2780250.6973 | 1203194.5907 | 2780251.8034 | 1203190.242 | 2780266.1178 | 1203163.1673
101 | 2780262.4084 | 1203082.4327 | 2780266.5007 | 1203098.4261
102 | 2780518.6083 | 1203241.2149 | 2780524.1173 | 1203235.5758 | 2780522.3962 | 1203228.2721 | 2780511.7636 | 1203218.7525 | 2780510.8099 | 1203216.3758
103 | 2780262.4084 | 1203082.4327 | 2780267.6882 | 1203082.3586 | 2780270.7758 | 1203080.7391 | 2780272.9346 | 1203077.8458 | 2780273.2729 | 1203075.7206 | 2780272.5281 | 1203072.3948 | 2780270.3412 | 1203067.9324
104 | 2780270.3412 | 1203067.9324 | 2780268.6831 | 1203064.5488 | 2780267.8447 | 1203060.7864 | 2780267.7966 | 1203055.8245 | 2780268.9209 | 1203049.3631 | 2780270.7561 | 1203041.5207
105 | 2780226.4942 | 1202829.6763 | 2780228.7994 | 1202836.8196 | 2780229.589 | 1202843.2053 | 2780229.4171 | 1202850.6631 | 2780228.0419 | 1202858.3737 | 2780225.5789 | 1202868.5651 | 2780220.3565 | 1202890.1271
106 | 2780197.917 | 1202804.5228 | 2780217.3192 | 1202817.2428 | 2780220.8584 | 1202820.5973 | 2780223.6949 | 1202824.5201 | 2780226.4942 | 1202829.6763
107 | 2780226.4942 | 1202829.6763 | 2780441.7566 | 1202658.3604
108 | 2780197.917 | 1202804.5228 | 2780192.7325 | 1202810.261 | 2780192.0935 | 1202813.0111 | 2780192.6747 | 1202815.7091 | 2780194.5134 | 1202818.8788 | 2780198.3444 | 1202822.1531 | 2780203.479 | 1202825.8895 | 2780206.3137 | 1202828.611 | 2780207.7073 | 1202831.3891 | 2780208.2861 | 1202834.1649 | 2780208.5438 | 1202837.2313 | 2780207.7729 | 1202840.5669 | 2780206.104 | 1202843.3749 | 2780203.0511 | 1202845.863 | 2780197.4368 | 1202848.6854 | 2780183.9358 | 1202853.9168

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2780065.5862 | 1203993.4792
1 | 2780148.2681 | 1203837.6951
2 | 2780074.5152 | 1203827.7727
3 | 2780689.5238 | 1203461.9086
4 | 2780690.5235 | 1203419.1556
5 | 2780660.3058 | 1203473.2622
6 | 2780670.748 | 1203491.0195
7 | 2780598.2733 | 1203565.8566
8 | 2780662.8248 | 1203591.8008
9 | 2780585.5872 | 1203484.8036
10 | 2780518.6244 | 1203655.0936
11 | 2780721.5464 | 1203787.4116
12 | 2780687.6096 | 1203567.6216
13 | 2780531.7093 | 1203685.9753
14 | 2780467.6751 | 1203748.9587
15 | 2780499.4721 | 1203503.6578
16 | 2780443.3623 | 1203639.6155
17 | 2780576.865 | 1203377.6778
18 | 2780435.8433 | 1203630.1457
19 | 2780521.2579 | 1203303.4235
20 | 2780479.7091 | 1203810.3657
21 | 2780449.2848 | 1203512.4697
22 | 2780371.0696 | 1203317.2343
23 | 2780480.3922 | 1203265.232
24 | 2780483.6754 | 1203885.3621
25 | 2780304.35 | 1203299.5071
26 | 2780302.5279 | 1203182.4982
27 | 2780275.0877 | 1203122.544
28 | 2780301.2394 | 1203158.2518
29 | 2780422.8342 | 1203190.9163
30 | 2780838.7409 | 1203663.2845
31 | 2780838.1573 | 1203661.6756
32 | 2780874.7897 | 1203477.9095
33 | 2780967.0791 | 1203324.9326
34 | 2781049.4043 | 1203197.5443
35 | 2780798.8348 | 1203417.1416
36 | 2780790.1588 | 1203427.9154
37 | 2780767.968 | 1203424.7595
38 | 2780725.4187 | 1203799.3007
39 | 2780701.2465 | 1203874.3442
40 | 2780771.5106 | 1203893.1851
41 | 2780901.3491 | 1203248.4665
42 | 2780123.3566 | 1203236.605
43 | 2780103.5995 | 1203220.7583
44 | 2780124.6057 | 1203238.8317
45 | 2780170.8358 | 1203381.4992
46 | 2780074.9178 | 1203194.8909
47 | 2780175.0101 | 1203080.4977
48 | 2780195.8815 | 1203444.5408
49 | 2780085.7322 | 1203106.5351
50 | 2780032.9116 | 1203161.4691
51 | 2780218.3339 | 1202959.192
52 | 2780197.0854 | 1203506.0604
53 | 2779967.746 | 1203013.7259
54 | 2780215.8737 | 1202946.7274
55 | 2780248.769 | 1203031.4943
56 | 2780247.3124 | 1203564.0508
57 | 2780272.4598 | 1203490.6635
58 | 2780203.5709 | 1203609.2918
59 | 2780210.3307 | 1203532.9482
60 | 2780200.4302 | 1203537.5258
61 | 2780109.6411 | 1203501.4107
62 | 2780194.6011 | 1203542.8639
63 | 2780306.3799 | 1204098.9008
64 | 2780209.8321 | 1204051.2864
65 | 2780167.9467 | 1203911.8437
66 | 2779994.8501 | 1203594.8437
67 | 2779987.1278 | 1203555.4993
68 | 2780029.9535 | 1203644.7925
69 | 2779974.1442 | 1203492.7712
70 | 2780050.3736 | 1203709.3396
71 | 2779986.7001 | 1203428.9987
72 | 2779927.2774 | 1203335.7817
73 | 2780191.3299 | 1203545.8596
74 | 2780145.7973 | 1203617.6265
75 | 2779993.0495 | 1203445.8951
76 | 2779939.9016 | 1203251.4783
77 | 2780122.1982 | 1203682.0605
78 | 2780104.3192 | 1203711.1056
79 | 2780553.4712 | 1204080.2473
80 | 2780520.8678 | 1204035.5622
81 | 2780559.5093 | 1204083.9337
82 | 2780507.0905 | 1203989.0389
83 | 2780497.3373 | 1203953.4579
84 | 2780297.9916 | 1203803.5226
85 | 2780800.9036 | 1204106.9976
86 | 2780687.3796 | 1203881.5317
87 | 2780778.5411 | 1203898.2733
88 | 2780099.6732 | 1203505.5669
89 | 2780000.4469 | 1202940.772
90 | 2779955.4377 | 1202964.5103
91 | 2779947.5166 | 1202965.9612
92 | 2780430.2565 | 1203170.0976
93 | 2780417.2079 | 1203180.0916
94 | 2780439.8395 | 1203177.6015
95 | 2780387.984 | 1203130.2482
96 | 2780279.4893 | 1203276.5964
97 | 2780266.1178 | 1203163.1673
98 | 2780266.5007 | 1203098.4261
99 | 2780518.6083 | 1203241.2149
100 | 2780510.8099 | 1203216.3758
101 | 2780262.4084 | 1203082.4327
102 | 2780270.3412 | 1203067.9324
103 | 2780270.7561 | 1203041.5207
104 | 2780280.2216 | 1203288.408
105 | 2780220.3565 | 1202890.1271
106 | 2780226.4942 | 1202829.6763
107 | 2780197.917 | 1202804.5228
108 | 2780441.7566 | 1202658.3604
109 | 2780183.9358 | 1202853.9168
110 | 2780435.8433 | 1203630.1457

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1