## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3911-14_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3911-14_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3911-14_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3911-14_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3911-14_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3911-14_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3911-14_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3911-14_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3911-14_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3911-14_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3911-14_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3911-14_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3911-14_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3911-14_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3911-14_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3911-14_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3911-14_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3911-14_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3911-14_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3911-14_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3911-14_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3911-14_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3911-14_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3911-14_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3911-14_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3911-14_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3911-14_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3911-14_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3911-14_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3911-14_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3911-14_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3911-14_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3911-14_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3911-14_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3911-14_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3911-14_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3911-14_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3911-14_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3911-14_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3911-14_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3911-14_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3911-14_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3911-14_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3911-14_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3911-14_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3911-14_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3911-14_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3911-14_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3911-14_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3911-14_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3911-14_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3911-14_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3911-14_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3911-14_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3911-14_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3911-14_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3911-14_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3911-14_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3911-14_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3911-14_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3911-14_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3911-14_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3911-14_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3911-14_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3911-14_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3911-14_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3911-14_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3911-14_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3911-14_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3911-14_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3911-14_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3911-14_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3911-14_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3911-14_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3911-14_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3911-14_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3911-14_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3911-14_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3911-14_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3911-14_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3911-14_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3911-14_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3911-14_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3911-14_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3911-14_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3911-14_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3911-14_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3911-14_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3911-14_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3911-14_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3911-14_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3911-14_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3911-14_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3911-14_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3911-14_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3911-14_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3911-14_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3911-14_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3911-14_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3911-14_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3911-14_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3911-14_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3911-14_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3911-14_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3911-14_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_60_1_node_139 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3911-14_0_3_load_0 | 0 | 0.0015316 | 0.00038386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3911-14_0_3_load_2 | 1 | 0.0013703 | 0.00034342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3911-14_0_3_load_176 | 2 | 0.00030169 | 7.561e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3911-14_0_3_load_177 | 3 | 0.00019903 | 4.9882e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3911-14_0_3_load_10 | 4 | 0.00029367 | 7.36e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3911-14_0_3_load_124 | 5 | 0.00072 | 0.00018045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3911-14_0_3_load_58 | 6 | 0.00020647 | 5.1747e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3911-14_0_3_load_90 | 7 | 0.00074316 | 0.00018625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3911-14_0_3_load_89 | 8 | 0.00044027 | 0.00011034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3911-14_0_3_load_60 | 9 | 0.00089137 | 0.0002234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3911-14_0_3_load_61 | 10 | 0.0016929 | 0.00042428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3911-14_0_3_load_64 | 12 | 0.0011589 | 0.00029045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3911-14_0_3_load_63 | 13 | 0.0012566 | 0.00031492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3911-14_0_3_load_65 | 14 | 0.0012743 | 0.00031938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3911-14_0_3_load_66 | 15 | 0.0010916 | 0.00027358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3911-14_0_3_load_67 | 16 | 0.001279 | 0.00032056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3911-14_0_3_load_69 | 17 | 0.0026065 | 0.00065326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3911-14_0_3_load_68 | 18 | 0.0039351 | 0.00098623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3911-14_0_3_load_71 | 20 | 0.0031229 | 0.00078267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3911-14_0_3_load_99 | 21 | 0.0020259 | 0.00050775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3911-14_0_3_load_72 | 22 | 0.0037929 | 0.00095058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3911-14_0_3_load_100 | 23 | 0.0041256 | 0.001034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3911-14_0_3_load_73 | 25 | 0.0010517 | 0.00026357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3911-14_0_3_load_74 | 26 | 0.0011309 | 0.00028342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3911-14_0_3_load_75 | 27 | 0.00038303 | 9.5996e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3911-14_0_3_load_77 | 29 | 0.00078793 | 0.00019747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3911-14_0_3_load_78 | 30 | 0.00059433 | 0.00014895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3911-14_0_3_load_79 | 31 | 0.0026461 | 0.00066318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3911-14_0_3_load_126 | 33 | 0.0015198 | 0.00038089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3911-14_0_3_load_127 | 34 | 0.0036871 | 0.00092408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3911-14_0_3_load_80 | 35 | 0.00036854 | 9.2365e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3911-14_0_3_load_81 | 36 | 0.00020945 | 5.2493e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3911-14_0_3_load_82 | 37 | 0.0030329 | 0.00076012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3911-14_0_3_load_83 | 38 | 0.00023161 | 5.8048e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3911-14_0_3_load_85 | 40 | 0.00040861 | 0.00010241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3911-14_0_3_load_92 | 42 | 0.015624 | 0.0039157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3911-14_0_3_load_133 | 44 | 0.0059269 | 0.0014854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3911-14_0_3_load_132 | 45 | 0.0016709 | 0.00041877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3911-14_0_3_load_88 | 48 | 0.00019625 | 4.9186e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3911-14_0_3_load_120 | 49 | 0.0001836 | 4.6015e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3911-14_0_3_load_134 | 51 | 0.0015701 | 0.00039352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3911-14_0_3_load_142 | 52 | 0.0014048 | 0.00035208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3911-14_0_3_load_136 | 53 | 0.00080201 | 0.000201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3911-14_0_3_load_93 | 54 | 0.0011744 | 0.00029434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3911-14_0_3_load_94 | 55 | 0.00070048 | 0.00017556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3911-14_0_3_load_96 | 56 | 0.0011414 | 0.00028606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3911-14_0_3_load_102 | 57 | 0.0029587 | 0.00074152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3911-14_0_3_load_97 | 58 | 0.0031626 | 0.00079263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3911-14_0_3_load_170 | 61 | 0.0049457 | 0.0012395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3911-14_0_3_load_143 | 64 | 0.0024263 | 0.00060808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3911-14_0_3_load_178 | 65 | 0.011749 | 0.0029445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3911-14_0_3_load_171 | 67 | 0.0012257 | 0.0003072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3911-14_0_3_load_121 | 68 | 0.00079353 | 0.00019888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3911-14_0_3_load_123 | 70 | 0.0002376 | 5.9547e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3911-14_0_3_load_156 | 71 | 0.0015147 | 0.00037963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3911-14_0_3_load_155 | 72 | 0.0012641 | 0.00031681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3911-14_0_3_load_151 | 73 | 0.0022097 | 0.0005538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3911-14_0_3_load_130 | 74 | 0.00087744 | 0.00021991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3911-14_0_3_load_128 | 75 | 0.0017092 | 0.00042837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3911-14_0_3_load_129 | 76 | 0.0017039 | 0.00042704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3911-14_0_3_load_131 | 77 | 0.00081109 | 0.00020328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3911-14_0_3_load_138 | 78 | 0.0032188 | 0.00080671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3911-14_0_3_load_139 | 79 | 0.0019631 | 0.00049199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3911-14_0_3_load_140 | 80 | 0.0018557 | 0.00046509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3911-14_0_3_load_145 | 81 | 0.0024219 | 0.00060699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3911-14_0_3_load_146 | 82 | 0.0027231 | 0.00068248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3911-14_0_3_load_141 | 83 | 0.0027144 | 0.0006803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3911-14_0_3_load_144 | 84 | 0.001709 | 0.00042832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3911-14_0_3_load_152 | 86 | 0.0024618 | 0.00061698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3911-14_0_3_load_149 | 88 | 0.0027618 | 0.00069218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3911-14_0_3_load_172 | 89 | 0.0034799 | 0.00087214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3911-14_0_3_load_168 | 90 | 0.0014624 | 0.00036651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3911-14_0_3_load_153 | 91 | 0.0016841 | 0.00042208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3911-14_0_3_load_154 | 92 | 0.00072543 | 0.00018181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3911-14_0_3_load_160 | 93 | 0.0012339 | 0.00030925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3911-14_0_3_load_159 | 94 | 0.001279 | 0.00032054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3911-14_0_3_load_175 | 96 | 0.0014938 | 0.00037439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3911-14_0_3_load_174 | 97 | 0.0016223 | 0.00040658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3911-14_0_3_load_162 | 98 | 0.0023206 | 0.00058161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3911-14_0_3_load_173 | 99 | 0.0026842 | 0.00067271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3911-14_0_3_load_161 | 100 | 0.0033576 | 0.0008415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3911-14_0_3_load_166 | 101 | 0.0011498 | 0.00028818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3911-14_0_3_load_165 | 102 | 0.001433 | 0.00035914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3911-14_0_3_load_167 | 103 | 0.0014818 | 0.00037138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3911-14_0_3_load_169 | 104 | 0.0015542 | 0.00038952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 51 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3911-14_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0059506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3911-14_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.82707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3911-14_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.23178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3911-14_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.76076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3911-14_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.26421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3911-14_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.57269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3911-14_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 70 | 0.0083265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3911-14_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.01074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3911-14_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 48 | 0.04076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3911-14_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.068619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3911-14_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.027429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3911-14_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.3117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3911-14_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.046308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3911-14_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.28297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3911-14_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.0030611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3911-14_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.0034151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3911-14_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.0030144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3911-14_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.01636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3911-14_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.028708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3911-14_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.0053889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3911-14_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.14292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3911-14_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.025125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3911-14_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.024628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3911-14_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.047015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_3911-14_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.11704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3911-14_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 57 | 0.1233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_3911-14_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 55 | 0.12403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3911-14_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.00052388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3911-14_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.066817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3911-14_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.00026277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3911-14_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.047136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3911-14_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.013372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3911-14_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.10243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3911-14_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.0067298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3911-14_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.022847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_3911-14_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 74 | 0.016839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3911-14_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 45 | 0.016092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_3911-14_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.044202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3911-14_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.11548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3911-14_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.0068271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3911-14_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.10441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3911-14_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.014239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3911-14_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.013386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_3911-14_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.042686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3911-14_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.014407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3911-14_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.054393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_3911-14_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 45 | 0.017542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_3911-14_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 46 | 0.036914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3911-14_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 47 | 0.017264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3911-14_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 48 | 0.049376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3911-14_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 50 | 0.013431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_3911-14_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 53 | 0.059208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3911-14_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.030586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3911-14_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 78 | 0.027815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3911-14_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 79 | 0.038211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_3911-14_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.03039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_3911-14_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 64 | 0.068224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_3911-14_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.063922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3911-14_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.075877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3911-14_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 65 | 0.11708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_3911-14_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.061359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3911-14_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.006262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3911-14_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.020215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3911-14_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.023363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_3911-14_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.015967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_3911-14_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 64 | 0.033983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_3911-14_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 89 | 0.022949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3911-14_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 90 | 0.0034476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_3911-14_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 67 | 0.01929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3911-14_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.062101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_3911-14_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.078601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_3911-14_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.022058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_3911-14_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.28911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_3911-14_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.11319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_3911-14_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.012195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_3911-14_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.022207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_3911-14_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 87 | 0.035975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_3911-14_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.055454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3911-14_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.041096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3911-14_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.052514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3911-14_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.023209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3911-14_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.040501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_3911-14_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.01961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_3911-14_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 82 | 88 | 0.020895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_3911-14_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.020353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3911-14_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.004691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3911-14_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.017072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_3911-14_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.023077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_3911-14_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 91 | 0.027132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_3911-14_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_3911-14_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 90 | 101 | 0.013689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_3911-14_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.013402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_3911-14_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.019605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_3911-14_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.0094054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_3911-14_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 94 | 100 | 0.029854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_3911-14_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.037723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_3911-14_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.022235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_3911-14_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.013551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_3911-14_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.0024949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_3911-14_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.0022536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_3911-14_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 104 | 0.0061911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_3911-14_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.01317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_3911-14_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0017302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_3911-14_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.012507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3911-14_0_3_trafo_134 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 105 | 51 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2761202.6239 | 1186598.9006 | 2761208.298 | 1186600.6933
1 | 2760426.8515 | 1186312.1432 | 2761202.6239 | 1186598.9006
2 | 2760426.8515 | 1186312.1432 | 2760425.2458 | 1186304.6751 | 2760459.6825 | 1186230.3214 | 2760460.9711 | 1186212.7295 | 2760455.6546 | 1186197.1401 | 2760439.6486 | 1186183.2438 | 2760421.3668 | 1186178.4723 | 2760371.0197 | 1186160.9868 | 2760363.6704 | 1186148.2521
3 | 2760426.8515 | 1186312.1432 | 2761159.8085 | 1186108.3631
4 | 2760166.8791 | 1186359.2984 | 2760426.8515 | 1186312.1432
5 | 2760363.6704 | 1186148.2521 | 2760875.0923 | 1185890.5343
6 | 2760166.8791 | 1186359.2984 | 2760159.5712 | 1186363.2889
7 | 2759965.0133 | 1186044.3628 | 2759972.5086 | 1186036.6708
8 | 2759931.0755 | 1186066.5994 | 2759947.7643 | 1186057.5705 | 2759961.8122 | 1186047.648 | 2759965.0133 | 1186044.3628
9 | 2758776.6044 | 1186383.0875 | 2758779.5126 | 1186402.6926 | 2758795.6518 | 1186440.4642 | 2758797.5825 | 1186447.943
10 | 2758808.5265 | 1186472.055 | 2758803.964 | 1186468.7646 | 2758800.5399 | 1186459.399 | 2758797.5825 | 1186447.943
11 | 2759073.2763 | 1186287.4596 | 2758776.6044 | 1186383.0875
12 | 2758808.5265 | 1186472.055 | 2758807.8828 | 1186477.8986 | 2758790.6309 | 1186482.0782 | 2758775.0925 | 1186495.3445 | 2758774.2789 | 1186497.4394
13 | 2759313.1642 | 1186437.5465 | 2759073.2763 | 1186287.4596
14 | 2759313.1642 | 1186437.5465 | 2759314.9634 | 1186435.07
15 | 2759318.0271 | 1186433.5612 | 2759318.0271 | 1186433.5612 | 2759314.9634 | 1186435.07
16 | 2759321.0278 | 1186433.2741 | 2759321.0278 | 1186433.2741 | 2759318.0271 | 1186433.5612
17 | 2759333.4443 | 1186443.6358 | 2759324.544 | 1186434.8468 | 2759321.0278 | 1186433.2741
18 | 2759353.8713 | 1186463.8075 | 2759333.4443 | 1186443.6358
19 | 2759353.8713 | 1186463.8075 | 2759352.1277 | 1186465.9185 | 2759351.0402 | 1186468.3362 | 2759351.0402 | 1186468.3362
20 | 2759353.8713 | 1186463.8075 | 2759486.6708 | 1186410.9784
21 | 2759351.0402 | 1186468.3362 | 2759353.4342 | 1186485.9596 | 2759355.2685 | 1186493.0666
22 | 2759499.6362 | 1186431.7145 | 2759493.9738 | 1186425.0134 | 2759488.645 | 1186415.8191 | 2759486.6708 | 1186410.9784
23 | 2759489.0137 | 1186368.4545 | 2759485.9158 | 1186368.9502 | 2759483.4316 | 1186371.6309 | 2759481.9765 | 1186382.1123 | 2759481.7614 | 1186394.484 | 2759483.9864 | 1186404.3963 | 2759486.6708 | 1186410.9784
24 | 2759355.2685 | 1186493.0666 | 2759359.7464 | 1186510.4154 | 2759359.2637 | 1186513.0604 | 2759358.1978 | 1186514.6668 | 2759349.8317 | 1186521.1832 | 2759348.2025 | 1186523.8755 | 2759348.876 | 1186527.5411 | 2759356.4744 | 1186546.4151 | 2759361.5854 | 1186552.0338 | 2759365.5521 | 1186559.6237 | 2759366.8413 | 1186568.8437 | 2759364.9448 | 1186593.9039 | 2759365.404 | 1186599.968
25 | 2759489.0137 | 1186368.4545 | 2759492.6601 | 1186369.4413 | 2759495.3643 | 1186373.1165 | 2759498.9366 | 1186390.3488 | 2759502.3301 | 1186399.1023 | 2759506.9497 | 1186405.3975 | 2759513.4783 | 1186412.8333 | 2759525.8782 | 1186424.5737 | 2759535.8204 | 1186438.5728 | 2759544.8211 | 1186462.3999 | 2759544.8258 | 1186472.9503
26 | 2759575.4412 | 1186279.4901 | 2759489.0137 | 1186368.4545
27 | 2759778.2703 | 1186037.8425 | 2759778.2108 | 1186037.322
28 | 2759772.4115 | 1186100.6288 | 2759768.0466 | 1186093.3728 | 2759768.6145 | 1186087.2604 | 2759774.1801 | 1186078.4234 | 2759778.9817 | 1186067.3196 | 2759780.3144 | 1186055.7228 | 2759778.2703 | 1186037.8425
29 | 2759778.2108 | 1186037.322 | 2759778.1809 | 1186037.061
30 | 2759772.4115 | 1186100.6288 | 2759767.3856 | 1186114.707 | 2759766.5007 | 1186125.2593 | 2759767.5511 | 1186135.3961 | 2759771.4108 | 1186146.1306
31 | 2759776.662 | 1186023.7754 | 2759778.1809 | 1186037.061
32 | 2759783.9673 | 1186243.539 | 2759788.7031 | 1186226.0279 | 2759791.3986 | 1186202.5683 | 2759790.8797 | 1186191.4003 | 2759788.1544 | 1186180.507 | 2759784.4232 | 1186171.5442 | 2759778.8212 | 1186159.7178 | 2759771.4108 | 1186146.1306
33 | 2759783.9673 | 1186243.539 | 2759782.4934 | 1186236.9726
34 | 2759783.9673 | 1186243.539 | 2759777.5843 | 1186265.4766
35 | 2759781.4471 | 1186220.3882 | 2759781.4237 | 1186221.2629 | 2759780.6099 | 1186228.5809 | 2759782.4934 | 1186236.9726
36 | 2759777.5843 | 1186265.4766 | 2759775.0477 | 1186274.1945 | 2759773.9752 | 1186281.1242
37 | 2759835.1351 | 1186106.1348 | 2759866.4375 | 1186074.9259
38 | 2759835.1351 | 1186106.1348 | 2759826.6025 | 1186114.642 | 2759808.1967 | 1186129.3638 | 2759804.6038 | 1186138.0978 | 2759804.2303 | 1186152.0889 | 2759808.2113 | 1186162.8489 | 2759821.8946 | 1186180.5738 | 2759824.767 | 1186187.1005 | 2759825.9025 | 1186193.7588 | 2759825.5719 | 1186202.4242
39 | 2759866.4375 | 1186074.9259 | 2759866.4375 | 1186074.9259 | 2759867.4955 | 1186068.1813
40 | 2759784.5107 | 1186296.1215 | 2759786.7267 | 1186277.7535 | 2759791.8218 | 1186261.6532 | 2759802.3064 | 1186244.7404 | 2759819.7295 | 1186221.3403 | 2759823.3449 | 1186213.7635 | 2759825.5719 | 1186202.4242
41 | 2759871.2472 | 1186054.6589 | 2759871.2472 | 1186054.6589 | 2759869.005 | 1186058.558 | 2759867.4955 | 1186068.1813
42 | 2759784.5107 | 1186296.1215 | 2759771.2923 | 1186298.4598
43 | 2759784.5107 | 1186296.1215 | 2759800.1883 | 1186326.3659 | 2759802.1016 | 1186334.7704
44 | 2759885.0956 | 1186050.7695 | 2759875.8741 | 1186052.9586 | 2759871.2472 | 1186054.6589
45 | 2759771.2923 | 1186298.4598 | 2759771.6617 | 1186313.227 | 2759780.1 | 1186351.9395
46 | 2759771.2923 | 1186298.4598 | 2759773.9752 | 1186281.1242
47 | 2759810.2957 | 1186370.7631 | 2759802.1016 | 1186334.7704
48 | 2759885.0956 | 1186050.7695 | 2759888.2899 | 1186033.8067
49 | 2759885.0956 | 1186050.7695 | 2759912.5055 | 1186064.5909 | 2759931.0755 | 1186066.5994
50 | 2759782.9604 | 1186365.0623 | 2759780.1 | 1186351.9395
51 | 2759810.2957 | 1186370.7631 | 2759823.9428 | 1186428.3768
52 | 2759888.2899 | 1186033.8067 | 2759891.8233 | 1186035.3134 | 2759910.3357 | 1186032.3382 | 2759916.0527 | 1186032.9914 | 2759918.1777 | 1186033.703
53 | 2759782.9604 | 1186365.0623 | 2759777.752 | 1186371.3956 | 2759777.7199 | 1186381.181 | 2759778.1734 | 1186391.0003
54 | 2759782.9604 | 1186365.0623 | 2759791.5023 | 1186391.4575 | 2759794.3957 | 1186401.5177
55 | 2759733.388 | 1186417.2496 | 2759733.2473 | 1186419.3838 | 2759732.0758 | 1186447.6102
56 | 2759732.0758 | 1186447.6102 | 2759731.8997 | 1186451.8539 | 2759730.5561 | 1186466.1527 | 2759714.508 | 1186513.1001
57 | 2759555.2563 | 1186218.839 | 2759575.4412 | 1186279.4901
58 | 2759575.4412 | 1186279.4901 | 2759576.2776 | 1186282.0033 | 2759614.2643 | 1186344.6087
59 | 2759639.2887 | 1186542.1192 | 2759544.8258 | 1186472.9503
60 | 2759701.3442 | 1186539.382 | 2759680.0868 | 1186481.8233
61 | 2759703.5162 | 1186545.2561 | 2759701.3442 | 1186539.382
62 | 2759701.3442 | 1186539.382 | 2759696.0062 | 1186542.8538 | 2759682.4033 | 1186545.4452
63 | 2759703.5162 | 1186545.2561 | 2759711.7428 | 1186560.2885 | 2759712.4785 | 1186566.4801
64 | 2759703.5162 | 1186545.2561 | 2759694.1236 | 1186558.1836
65 | 2759703.5162 | 1186545.2561 | 2759714.508 | 1186513.1001
66 | 2759712.4785 | 1186566.4801 | 2759735.4183 | 1186564.6235
67 | 2759712.4785 | 1186566.4801 | 2759712.8865 | 1186569.9035
68 | 2759694.1236 | 1186558.1836 | 2759691.2158 | 1186555.8485 | 2759683.6489 | 1186556.7253 | 2759683.3775 | 1186555.1612 | 2759677.1141 | 1186556.2382
69 | 2759666.5496 | 1186613.2631 | 2759669.1024 | 1186606.5809 | 2759679.0674 | 1186580.4905 | 2759680.3396 | 1186577.166 | 2759691.714 | 1186561.5 | 2759694.1236 | 1186558.1836
70 | 2759639.2887 | 1186542.1192 | 2759651.1541 | 1186558.9945 | 2759657.3892 | 1186582.8592 | 2759659.9314 | 1186605.7691 | 2759661.8046 | 1186609.678 | 2759666.5496 | 1186613.2631
71 | 2759921.2202 | 1186561.1889 | 2759931.3406 | 1186559.3353 | 2759940.5752 | 1186552.0387
72 | 2759940.5752 | 1186552.0387 | 2760159.5712 | 1186363.2889
73 | 2759808.0879 | 1186564.8377 | 2759921.2202 | 1186561.1889
74 | 2759807.5791 | 1186552.6538 | 2759808.0879 | 1186564.8377
75 | 2759807.5791 | 1186552.6538 | 2759806.6524 | 1186530.4657
76 | 2759805.1513 | 1186494.5224 | 2759806.6524 | 1186530.4657
77 | 2759751.94 | 1186185.8719 | 2759752.714 | 1186184.3541 | 2759757.8698 | 1186182.857 | 2759765.5871 | 1186185.5206 | 2759772.9931 | 1186191.8347 | 2759779.0558 | 1186202.4167 | 2759781.6471 | 1186212.895 | 2759781.4471 | 1186220.3882
78 | 2759751.94 | 1186185.8719 | 2759750.5546 | 1186188.5891 | 2759746.2977 | 1186209.9052 | 2759746.4944 | 1186225.4239 | 2759746.4664 | 1186226.2123
79 | 2759739.7659 | 1186278.1237 | 2759745.662 | 1186248.8888 | 2759746.4664 | 1186226.2123
80 | 2759778.1734 | 1186391.0003 | 2759778.9392 | 1186407.5809 | 2759779.31 | 1186414.1815
81 | 2759794.3957 | 1186401.5177 | 2759796.421 | 1186408.5592 | 2759799.3328 | 1186427.3309 | 2759800.9282 | 1186441.4185
82 | 2759803.1349 | 1186460.9041 | 2759800.9282 | 1186441.4185
83 | 2759803.1349 | 1186460.9041 | 2759804.1028 | 1186469.4504 | 2759804.6165 | 1186481.7339
84 | 2759781.1668 | 1186466.3697 | 2759781.1709 | 1186477.2899 | 2759781.8733 | 1186486.6967
85 | 2759782.2227 | 1186491.3747 | 2759781.8733 | 1186486.6967
86 | 2759782.2227 | 1186491.3747 | 2759781.2924 | 1186499.6237 | 2759780.9043 | 1186508.3863
87 | 2759782.2227 | 1186491.3747 | 2759805.1513 | 1186494.5224
88 | 2759780.9043 | 1186508.3863 | 2759780.7734 | 1186511.3423 | 2759784.9745 | 1186526.4341 | 2759785.5979 | 1186534.9183
89 | 2759805.1513 | 1186494.5224 | 2759804.6165 | 1186481.7339
90 | 2759714.5062 | 1186583.4965 | 2759712.8865 | 1186569.9035
91 | 2759784.4888 | 1186548.1001 | 2759786.1002 | 1186541.7553 | 2759785.5979 | 1186534.9183
92 | 2759781.6276 | 1186567.4285 | 2759782.881 | 1186558.8065 | 2759783.0116 | 1186553.9168 | 2759784.4888 | 1186548.1001
93 | 2759777.4549 | 1186575.735 | 2759781.3753 | 1186569.1642 | 2759781.6276 | 1186567.4285
94 | 2759777.4549 | 1186575.735 | 2759775.2688 | 1186579.3991 | 2759771.9746 | 1186584.1042 | 2759766.234 | 1186588.644 | 2759760.8068 | 1186592.8807 | 2759757.0445 | 1186597.0826
95 | 2759724.4947 | 1186639.4974 | 2759729.0503 | 1186632.724 | 2759734.1463 | 1186625.7316 | 2759746.6104 | 1186608.9457
96 | 2759724.4947 | 1186639.4974 | 2759721.2935 | 1186636.1424 | 2759718.6775 | 1186631.4575 | 2759717.0732 | 1186625.1982 | 2759717.1198 | 1186619.4275
97 | 2759755.5413 | 1186598.7616 | 2759747.5227 | 1186607.7171 | 2759746.6104 | 1186608.9457
98 | 2759717.14 | 1186616.9327 | 2759717.1198 | 1186619.4275
99 | 2759757.0445 | 1186597.0826 | 2759755.5413 | 1186598.7616
100 | 2759717.14 | 1186616.9327 | 2759717.19 | 1186610.7418
101 | 2759716.0645 | 1186596.5736 | 2759714.5062 | 1186583.4965
102 | 2759716.0645 | 1186596.5736 | 2759716.2692 | 1186598.2916
103 | 2759716.2692 | 1186598.2916 | 2759717.2258 | 1186606.3191 | 2759717.19 | 1186610.7418

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2761208.298 | 1186600.6933
1 | 2761202.6239 | 1186598.9006
2 | 2760426.8515 | 1186312.1432
3 | 2760363.6704 | 1186148.2521
4 | 2761159.8085 | 1186108.3631
5 | 2760166.8791 | 1186359.2984
6 | 2760875.0923 | 1185890.5343
7 | 2759972.5086 | 1186036.6708
8 | 2759965.0133 | 1186044.3628
9 | 2758797.5825 | 1186447.943
10 | 2758776.6044 | 1186383.0875
11 | 2758808.5265 | 1186472.055
12 | 2759073.2763 | 1186287.4596
13 | 2758774.2789 | 1186497.4394
14 | 2759313.1642 | 1186437.5465
15 | 2759314.9634 | 1186435.07
16 | 2759318.0271 | 1186433.5612
17 | 2759321.0278 | 1186433.2741
18 | 2759333.4443 | 1186443.6358
19 | 2759353.8713 | 1186463.8075
20 | 2759351.0402 | 1186468.3362
21 | 2759486.6708 | 1186410.9784
22 | 2759355.2685 | 1186493.0666
23 | 2759499.6362 | 1186431.7145
24 | 2759489.0137 | 1186368.4545
25 | 2759365.404 | 1186599.968
26 | 2759778.2703 | 1186037.8425
27 | 2759778.2108 | 1186037.322
28 | 2759772.4115 | 1186100.6288
29 | 2759778.1809 | 1186037.061
30 | 2759771.4108 | 1186146.1306
31 | 2759776.662 | 1186023.7754
32 | 2759783.9673 | 1186243.539
33 | 2759782.4934 | 1186236.9726
34 | 2759777.5843 | 1186265.4766
35 | 2759835.1351 | 1186106.1348
36 | 2759866.4375 | 1186074.9259
37 | 2759825.5719 | 1186202.4242
38 | 2759867.4955 | 1186068.1813
39 | 2759784.5107 | 1186296.1215
40 | 2759871.2472 | 1186054.6589
41 | 2759771.2923 | 1186298.4598
42 | 2759802.1016 | 1186334.7704
43 | 2759885.0956 | 1186050.7695
44 | 2759780.1 | 1186351.9395
45 | 2759773.9752 | 1186281.1242
46 | 2759810.2957 | 1186370.7631
47 | 2759888.2899 | 1186033.8067
48 | 2759931.0755 | 1186066.5994
49 | 2759918.1777 | 1186033.703
50 | 2759782.9604 | 1186365.0623
51 | 2759733.388 | 1186417.2496
52 | 2759732.0758 | 1186447.6102
53 | 2759823.9428 | 1186428.3768
54 | 2759555.2563 | 1186218.839
55 | 2759575.4412 | 1186279.4901
56 | 2759614.2643 | 1186344.6087
57 | 2759544.8258 | 1186472.9503
58 | 2759680.0868 | 1186481.8233
59 | 2759701.3442 | 1186539.382
60 | 2759703.5162 | 1186545.2561
61 | 2759682.4033 | 1186545.4452
62 | 2759712.4785 | 1186566.4801
63 | 2759694.1236 | 1186558.1836
64 | 2759714.508 | 1186513.1001
65 | 2759639.2887 | 1186542.1192
66 | 2759666.5496 | 1186613.2631
67 | 2759677.1141 | 1186556.2382
68 | 2759940.5752 | 1186552.0387
69 | 2759921.2202 | 1186561.1889
70 | 2760159.5712 | 1186363.2889
71 | 2759808.0879 | 1186564.8377
72 | 2759807.5791 | 1186552.6538
73 | 2759806.6524 | 1186530.4657
74 | 2759781.4471 | 1186220.3882
75 | 2759751.94 | 1186185.8719
76 | 2759746.4664 | 1186226.2123
77 | 2759739.7659 | 1186278.1237
78 | 2759778.1734 | 1186391.0003
79 | 2759794.3957 | 1186401.5177
80 | 2759779.31 | 1186414.1815
81 | 2759800.9282 | 1186441.4185
82 | 2759803.1349 | 1186460.9041
83 | 2759781.1668 | 1186466.3697
84 | 2759781.8733 | 1186486.6967
85 | 2759782.2227 | 1186491.3747
86 | 2759780.9043 | 1186508.3863
87 | 2759805.1513 | 1186494.5224
88 | 2759804.6165 | 1186481.7339
89 | 2759735.4183 | 1186564.6235
90 | 2759712.8865 | 1186569.9035
91 | 2759785.5979 | 1186534.9183
92 | 2759784.4888 | 1186548.1001
93 | 2759781.6276 | 1186567.4285
94 | 2759777.4549 | 1186575.735
95 | 2759724.4947 | 1186639.4974
96 | 2759746.6104 | 1186608.9457
97 | 2759717.1198 | 1186619.4275
98 | 2759755.5413 | 1186598.7616
99 | 2759717.14 | 1186616.9327
100 | 2759757.0445 | 1186597.0826
101 | 2759714.5062 | 1186583.4965
102 | 2759716.0645 | 1186596.5736
103 | 2759716.2692 | 1186598.2916
104 | 2759717.19 | 1186610.7418
105 | 2759703.5162 | 1186545.2561

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1