## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3911-4_1_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3911-4_1_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3911-4_1_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3911-4_1_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3911-4_1_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3911-4_1_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3911-4_1_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3911-4_1_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3911-4_1_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3911-4_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3911-4_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3911-4_1_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3911-4_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3911-4_1_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3911-4_1_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3911-4_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3911-4_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3911-4_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3911-4_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3911-4_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3911-4_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3911-4_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3911-4_1_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3911-4_1_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3911-4_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3911-4_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3911-4_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3911-4_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3911-4_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3911-4_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3911-4_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3911-4_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3911-4_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3911-4_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3911-4_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3911-4_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3911-4_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3911-4_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3911-4_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3911-4_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3911-4_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3911-4_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3911-4_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3911-4_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3911-4_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3911-4_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3911-4_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3911-4_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3911-4_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3911-4_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3911-4_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3911-4_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3911-4_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3911-4_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3911-4_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3911-4_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3911-4_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3911-4_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3911-4_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3911-4_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3911-4_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3911-4_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3911-4_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3911-4_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3911-4_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3911-4_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3911-4_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3911-4_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3911-4_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3911-4_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3911-4_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3911-4_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3911-4_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3911-4_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3911-4_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3911-4_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3911-4_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3911-4_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3911-4_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3911-4_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3911-4_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3911-4_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3911-4_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3911-4_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3911-4_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_61_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3911-4_1_3_load_4 | 0 | 0.00040221 | 0.0001008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3911-4_1_3_load_5 | 1 | 0.00035492 | 8.8952e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3911-4_1_3_load_6 | 2 | 0.00051314 | 0.00012861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3911-4_1_3_load_7 | 3 | 0.00017821 | 4.4663e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3911-4_1_3_load_9 | 5 | 0.00027545 | 6.9035e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3911-4_1_3_load_11 | 6 | 0.00033444 | 8.3819e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3911-4_1_3_load_18 | 7 | 0.00021581 | 5.4088e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3911-4_1_3_load_16 | 8 | 0.00019216 | 4.8161e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3911-4_1_3_load_98 | 9 | 0.00043405 | 0.00010878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3911-4_1_3_load_22 | 10 | 0.00051749 | 0.0001297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3911-4_1_3_load_13 | 11 | 0.00048704 | 0.00012206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3911-4_1_3_load_14 | 12 | 0.00034205 | 8.5726e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3911-4_1_3_load_17 | 14 | 0.00053963 | 0.00013524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3911-4_1_3_load_99 | 18 | 0.00019991 | 5.0101e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3911-4_1_3_load_100 | 19 | 0.00035638 | 8.9317e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3911-4_1_3_load_117 | 21 | 0.0036005 | 0.00090236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3911-4_1_3_load_25 | 23 | 0.00025413 | 6.3691e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3911-4_1_3_load_23 | 24 | 0.00077217 | 0.00019352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3911-4_1_3_load_24 | 25 | 0.00041518 | 0.00010406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3911-4_1_3_load_26 | 26 | 0.00029074 | 7.2866e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3911-4_1_3_load_29 | 28 | 0.00044774 | 0.00011221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3911-4_1_3_load_30 | 29 | 0.00032967 | 8.2623e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3911-4_1_3_load_125 | 33 | 0.0025951 | 0.00065038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3911-4_1_3_load_138 | 36 | 0.0012033 | 0.00030157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3911-4_1_3_load_137 | 37 | 0.0013046 | 0.00032696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3911-4_1_3_load_128 | 38 | 0.0032035 | 0.00080286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3911-4_1_3_load_96 | 41 | 0.00092551 | 0.00023195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3911-4_1_3_load_38 | 42 | 0.00033171 | 8.3133e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3911-4_1_3_load_39 | 43 | 0.0016366 | 0.00041018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3911-4_1_3_load_43 | 44 | 0.00057323 | 0.00014366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3911-4_1_3_load_97 | 46 | 0.0046169 | 0.0011571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3911-4_1_3_load_123 | 48 | 0.0011278 | 0.00028267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3911-4_1_3_load_126 | 49 | 0.0012144 | 0.00030436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3911-4_1_3_load_85 | 51 | 0.0012077 | 0.00030267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3911-4_1_3_load_44 | 53 | 0.00093541 | 0.00023444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3911-4_1_3_load_56 | 54 | 0.0013123 | 0.0003289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3911-4_1_3_load_58 | 55 | 0.0014414 | 0.00036126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3911-4_1_3_load_84 | 57 | 0.009037 | 0.0022649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3911-4_1_3_load_78 | 58 | 0.0038353 | 0.00096121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3911-4_1_3_load_73 | 59 | 0.0050809 | 0.0012734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3911-4_1_3_load_74 | 60 | 0.0027017 | 0.00067711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3911-4_1_3_load_76 | 62 | 0.0027291 | 0.00068398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3911-4_1_3_load_79 | 63 | 0.0024533 | 0.00061485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3911-4_1_3_load_82 | 64 | 0.0045801 | 0.0011479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3911-4_1_3_load_92 | 65 | 0.0019092 | 0.0004785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3911-4_1_3_load_88 | 67 | 0.0055614 | 0.0013938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3911-4_1_3_load_89 | 68 | 0.00083612 | 0.00020955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3911-4_1_3_load_91 | 69 | 0.00095497 | 0.00023934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3911-4_1_3_load_93 | 70 | 0.0017322 | 0.00043412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3911-4_1_3_load_118 | 71 | 0.0022712 | 0.00056921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3911-4_1_3_load_119 | 72 | 0.002378 | 0.00059597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3911-4_1_3_load_120 | 73 | 0.0022044 | 0.00055248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3911-4_1_3_load_121 | 74 | 0.0021926 | 0.00054952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3911-4_1_3_load_136 | 76 | 0.0028662 | 0.00071834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3911-4_1_3_load_133 | 77 | 0.0020802 | 0.00052134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3911-4_1_3_load_127 | 79 | 0.0013355 | 0.00033471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3911-4_1_3_load_129 | 80 | 0.0011458 | 0.00028715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3911-4_1_3_load_130 | 81 | 0.0012263 | 0.00030735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3911-4_1_3_load_131 | 82 | 0.002566 | 0.0006431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3911-4_1_3_load_134 | 83 | 0.0014673 | 0.00036775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3911-4_1_3_load_135 | 84 | 0.0020509 | 0.00051401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 37 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3911-4_1_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.012704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3911-4_1_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.004654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3911-4_1_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.019918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3911-4_1_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.01137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3911-4_1_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.22029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3911-4_1_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.069725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3911-4_1_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.0023908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3911-4_1_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.0022547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3911-4_1_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.0014247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3911-4_1_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.31265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3911-4_1_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 16 | 0.032482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3911-4_1_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.20575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3911-4_1_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.017931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3911-4_1_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.0064177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3911-4_1_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.88077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3911-4_1_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.082896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3911-4_1_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.035128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3911-4_1_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.033083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3911-4_1_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.014488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3911-4_1_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 19 | 53 | 0.0123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3911-4_1_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.15048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_3911-4_1_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.44962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_3911-4_1_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 30 | 0.016178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_3911-4_1_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.020229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_3911-4_1_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.010952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_3911-4_1_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0077681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_3911-4_1_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.00017843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_3911-4_1_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.015807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_3911-4_1_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.0064694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3911-4_1_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.031092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_3911-4_1_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 42 | 0.024136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3911-4_1_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 43 | 0.042103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3911-4_1_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.50983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_3911-4_1_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.20529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_3911-4_1_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.066602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3911-4_1_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.14148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_3911-4_1_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.25261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3911-4_1_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.076375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_3911-4_1_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 48 | 0.025879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3911-4_1_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.054743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_3911-4_1_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.23502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3911-4_1_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 40 | 0.0017266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_3911-4_1_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 49 | 0.015781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3911-4_1_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.081989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_3911-4_1_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.06582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_3911-4_1_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 47 | 0.012651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_3911-4_1_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.16488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3911-4_1_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 53 | 0.01042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3911-4_1_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.01821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3911-4_1_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.004487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3911-4_1_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 70 | 0.010513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_3911-4_1_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 74 | 0.11214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3911-4_1_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 79 | 0.026466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3911-4_1_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.038808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_3911-4_1_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.06435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3911-4_1_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 65 | 0.0096485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_3911-4_1_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 64 | 0.070414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3911-4_1_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.033498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3911-4_1_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.056545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3911-4_1_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.006784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3911-4_1_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.082665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3911-4_1_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.021442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3911-4_1_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.033228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3911-4_1_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.057106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3911-4_1_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.015003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3911-4_1_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0020336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3911-4_1_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.015325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3911-4_1_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0022441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_3911-4_1_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.0025585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_3911-4_1_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.0085449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_3911-4_1_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.0014578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_3911-4_1_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.010702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_3911-4_1_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.017603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3911-4_1_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.018151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3911-4_1_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.033249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3911-4_1_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.38443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3911-4_1_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.064964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3911-4_1_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.0122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3911-4_1_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 78 | 83 | 0.017195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3911-4_1_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 78 | 82 | 0.016552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3911-4_1_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.015967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3911-4_1_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.019251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3911-4_1_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.054674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3911-4_1_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.022744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3911-4_1_3_trafo_137 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 85 | 37 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54 | x55 | y55 | x56 | y56 | x57 | y57 | x58 | y58 | x59 | y59 | x60 | y60 | x61 | y61 | x62 | y62 | x63 | y63 | x64 | y64 | x65 | y65 | x66 | y66 | x67 | y67 | x68 | y68 | x69 | y69 | x70 | y70 | x71 | y71
0 | 2761272.1227 | 1187173.1368 | 2761277.6096 | 1187184.5952
1 | 2761270.1126 | 1187168.9392 | 2761272.1227 | 1187173.1368
2 | 2761277.6096 | 1187184.5952 | 2761282.5371 | 1187194.8854 | 2761289.3232 | 1187200.0188
3 | 2761298.3913 | 1187206.8784 | 2761289.3232 | 1187200.0188
4 | 2761298.3913 | 1187206.8784 | 2761370.6156 | 1187298.8044 | 2761427.2478 | 1187324.8199 | 2761468.0802 | 1187329.191
5 | 2761534.1938 | 1187349.0468 | 2761497.1977 | 1187343.0438 | 2761468.0802 | 1187329.191
6 | 2761534.1938 | 1187349.0468 | 2761536.5538 | 1187349.4297
7 | 2761536.5538 | 1187349.4297 | 2761538.7793 | 1187349.7908
8 | 2761538.7793 | 1187349.7908 | 2761540.1857 | 1187350.019
9 | 2761038.0811 | 1187700.8372 | 2761038.536 | 1187704.2558 | 2761046.5262 | 1187711.7216 | 2761058.542 | 1187713.4129 | 2761067.2658 | 1187718.8634 | 2761093.6121 | 1187732.9621 | 2761105.161 | 1187760.2189 | 2761109.9234 | 1187796.2675 | 2761124.95 | 1187816.267 | 2761126.0552 | 1187835.8918 | 2761136.6337 | 1187868.8386 | 2761135.0705 | 1187896.5542 | 2761120.6738 | 1187914.1268 | 2761108.6235 | 1187935.8439 | 2761096.3197 | 1187958.0765
10 | 2761104.7692 | 1187987.7079 | 2761095.7222 | 1187973.8636 | 2761095.7131 | 1187959.1726 | 2761096.3197 | 1187958.0765
11 | 2761430.4308 | 1187482.1884 | 2761432.7249 | 1187463.367 | 2761443.1035 | 1187445.3976 | 2761489.724 | 1187409.2337 | 2761548.1285 | 1187368.4061 | 2761557.542 | 1187352.8353 | 2761540.1857 | 1187350.019
12 | 2761437.3669 | 1187498.7232 | 2761430.4308 | 1187482.1884 | 2761430.4308 | 1187482.1884
13 | 2761437.3669 | 1187498.7232 | 2761438.7802 | 1187504.9834
14 | 2761169.2926 | 1187936.4879 | 2761235.2796 | 1187911.7311 | 2761277.6771 | 1187903.4877 | 2761356.9321 | 1187940.7329 | 2761444.7672 | 1187963.5089 | 2761461.7358 | 1187957.0273 | 2761467.2568 | 1187934.3228 | 2761539.1766 | 1187924.8317 | 2761525.9129 | 1187900.3858 | 2761558.4264 | 1187864.1197 | 2761540.6245 | 1187825.6724 | 2761553.6404 | 1187813.7797 | 2761490.4578 | 1187727.1662 | 2761479.8651 | 1187679.5277 | 2761474.4637 | 1187649.1331 | 2761470.8385 | 1187619.6761 | 2761450.4359 | 1187586.4636 | 2761449.1504 | 1187550.92 | 2761438.7802 | 1187504.9834
15 | 2761169.2926 | 1187936.4879 | 2761162.1742 | 1187941.7343 | 2761136.6285 | 1187960.8748 | 2761125.3664 | 1187974.0167 | 2761112.3472 | 1187980.6945 | 2761104.7692 | 1187987.7079
16 | 2761104.7692 | 1187987.7079 | 2761112.9484 | 1188021.8691
17 | 2761112.9484 | 1188021.8691 | 2761097.0232 | 1188032.7169 | 2761086.3861 | 1188041.5314
18 | 2761086.3861 | 1188041.5314 | 2761080.6976 | 1188046.2452 | 2761074.0035 | 1188043.8771
19 | 2761062.0827 | 1188044.1538 | 2761062.0827 | 1188044.1538 | 2761070.2856 | 1188042.5619 | 2761074.0035 | 1188043.8771
20 | 2761438.0405 | 1188444.5284 | 2761435.5299 | 1188447.619 | 2761433.1255 | 1188450.1675 | 2761430.3177 | 1188452.1046 | 2761426.8584 | 1188453.5793 | 2761422.7469 | 1188454.6139 | 2761417.6322 | 1188455.4879 | 2761411.2795 | 1188456.9846 | 2761405.193 | 1188459.078 | 2761401.1198 | 1188460.9587 | 2761396.5573 | 1188463.716 | 2761391.484 | 1188467.0155 | 2761388.4562 | 1188468.6242 | 2761385.0575 | 1188469.8337 | 2761381.2033 | 1188470.3858 | 2761377.3066 | 1188470.2474 | 2761373.3885 | 1188469.2076 | 2761369.9051 | 1188467.6123 | 2761367.346 | 1188465.7083 | 2761365.0387 | 1188463.244 | 2761363.4805 | 1188460.4551 | 2761362.3198 | 1188457.0764 | 2761361.1271 | 1188451.7729 | 2761360.1145 | 1188445.4512 | 2761358.8419 | 1188439.7119 | 2761357.2248 | 1188433.7297 | 2761354.9416 | 1188427.8185 | 2761351.9559 | 1188422.489 | 2761347.8447 | 1188416.7176 | 2761343.2367 | 1188411.8225 | 2761338.3727 | 1188407.6433 | 2761334.2059 | 1188405.0058
21 | 2761139.0973 | 1188260.0817 | 2761162.7189 | 1188233.5496 | 2761167.7971 | 1188229.783 | 2761184.9381 | 1188231.8794 | 2761218.8216 | 1188220.5482 | 2761267.711 | 1188260.2327 | 2761316.306 | 1188310.5301 | 2761363.3101 | 1188328.9349 | 2761398.5053 | 1188360.0884 | 2761388.2286 | 1188407.164 | 2761390.7526 | 1188434.9898 | 2761409.4592 | 1188439.5758 | 2761438.0405 | 1188444.5284
22 | 2761319.7064 | 1188397.8763 | 2761326.5123 | 1188400.8067 | 2761333.0143 | 1188404.2515 | 2761334.2059 | 1188405.0058
23 | 2761139.0973 | 1188260.0817 | 2761130.6975 | 1188265.0267 | 2761120.9328 | 1188268.8376
24 | 2761120.9328 | 1188268.8376 | 2761118.1158 | 1188269.937 | 2761110.2401 | 1188269.0243
25 | 2761110.2401 | 1188269.0243 | 2761110.2401 | 1188269.0243 | 2761106.3087 | 1188262.3245
26 | 2761106.2184 | 1188262.1706 | 2761106.3087 | 1188262.3245
27 | 2761102.6761 | 1188247.1794 | 2761103.2849 | 1188257.1712 | 2761106.2184 | 1188262.1706
28 | 2761102.6761 | 1188247.1794 | 2761097.0527 | 1188243.9809
29 | 2761102.6761 | 1188247.1794 | 2761108.1865 | 1188243.8025 | 2761112.2846 | 1188237.3181 | 2761110.4236 | 1188223.0889 | 2761110.7943 | 1188220.5074
30 | 2761091.0143 | 1188220.6787 | 2761095.0568 | 1188232.7729 | 2761097.0527 | 1188243.9809
31 | 2761110.7943 | 1188220.5074 | 2761112.1146 | 1188211.3129 | 2761120.0247 | 1188187.1379 | 2761120.8135 | 1188179.8025
32 | 2761089.3995 | 1188612.1539 | 2761075.3913 | 1188615.9249 | 2761071.4262 | 1188616.6299 | 2761067.8071 | 1188616.6771 | 2761063.7637 | 1188616.3236 | 2761050.146 | 1188613.8107 | 2761046.5412 | 1188613.3244 | 2761042.0758 | 1188613.3377 | 2761037.3384 | 1188613.8107 | 2761033.4046 | 1188614.7724 | 2761026.052 | 1188617.1324 | 2761023.7386 | 1188617.7262 | 2761021.8209 | 1188617.7969 | 2761019.1375 | 1188617.3911 | 2761016.4882 | 1188616.2856 | 2761014.279 | 1188614.4245 | 2761013.0646 | 1188612.4679 | 2761012.2195 | 1188610.1209 | 2761012.0856 | 1188607.4372 | 2761012.6391 | 1188604.1714 | 2761013.9568 | 1188601.4378 | 2761016.0015 | 1188599.2019 | 2761018.6578 | 1188597.4941 | 2761022.075 | 1188596.4406 | 2761025.0522 | 1188596.1426 | 2761028.6333 | 1188596.3724 | 2761032.8604 | 1188597.2758 | 2761053.4913 | 1188603.2358 | 2761058.1704 | 1188604.3626 | 2761062.8705 | 1188604.9896 | 2761066.8731 | 1188604.8749 | 2761070.7355 | 1188604.0114 | 2761074.9631 | 1188602.3459 | 2761077.5472 | 1188600.7695 | 2761079.8175 | 1188598.9401 | 2761082.2509 | 1188596.7259 | 2761085.0253 | 1188593.7534 | 2761087.5354 | 1188590.6738 | 2761090.1572 | 1188587.1301 | 2761092.2319 | 1188584.6282 | 2761094.3481 | 1188582.5722 | 2761097.0423 | 1188580.3093 | 2761100.1784 | 1188578.3586 | 2761103.3179 | 1188576.8529 | 2761107.2782 | 1188575.7585 | 2761111.8302 | 1188575.0803 | 2761117.3148 | 1188574.6386 | 2761121.7815 | 1188574.581 | 2761126.7668 | 1188574.5373 | 2761133.0771 | 1188574.6071 | 2761137.7685 | 1188574.1441 | 2761141.7645 | 1188573.1396 | 2761145.7592 | 1188571.3344 | 2761148.398 | 1188569.1479 | 2761150.6277 | 1188566.5612 | 2761153.2324 | 1188562.8058 | 2761234.0768 | 1188419.8118 | 2761238.0631 | 1188413.7916 | 2761241.6677 | 1188409.4737 | 2761245.6435 | 1188405.544 | 2761250.5935 | 1188401.7183 | 2761255.6708 | 1188398.5523 | 2761260.8657 | 1188395.8342 | 2761266.3649 | 1188393.7249 | 2761272.2981 | 1188392.2167 | 2761280.4374 | 1188390.9903 | 2761286.7016 | 1188391.0813 | 2761293.3824 | 1188391.5728 | 2761299.4963 | 1188392.4271 | 2761306.2995 | 1188393.756 | 2761313.2536 | 1188395.7228 | 2761319.7064 | 1188397.8763
33 | 2760917.4739 | 1188576.4113 | 2760921.4696 | 1188577.6865 | 2760936.2301 | 1188590.7835 | 2760949.9108 | 1188601.1714 | 2760958.4078 | 1188608.762 | 2760963.2742 | 1188620.5143 | 2760968.143 | 1188622.2466 | 2760977.2776 | 1188628.8313 | 2760982.4247 | 1188632.4173 | 2760987.8277 | 1188635.2873 | 2761002.1957 | 1188622.3955 | 2761014.279 | 1188614.4245 | 2761016.4882 | 1188616.2856 | 2761019.1375 | 1188617.3911 | 2761021.8209 | 1188617.7969 | 2761023.7386 | 1188617.7262 | 2761026.052 | 1188617.1324 | 2761033.4046 | 1188614.7724 | 2761037.3384 | 1188613.8107 | 2761042.0758 | 1188613.3377 | 2761046.5412 | 1188613.3244 | 2761050.146 | 1188613.8107 | 2761063.7637 | 1188616.3236 | 2761067.8071 | 1188616.6771 | 2761071.4262 | 1188616.6299 | 2761075.3913 | 1188615.9249 | 2761089.3995 | 1188612.1539
34 | 2761089.3995 | 1188612.1539 | 2761091.6427 | 1188606.2313 | 2761093.4143 | 1188603.3653 | 2761095.5132 | 1188601.0976 | 2761098.5818 | 1188598.8225 | 2761102.5685 | 1188597.0282 | 2761107.7419 | 1188595.3882 | 2761113.492 | 1188594.1529 | 2761119.3125 | 1188593.42 | 2761126.0968 | 1188593.1801 | 2761136.9013 | 1188593.3042 | 2761141.6053 | 1188593.2196 | 2761146.6441 | 1188592.6102 | 2761147.6828 | 1188592.3574
35 | 2760942.9139 | 1188513.9735 | 2760933.8615 | 1188535.538 | 2760934.8226 | 1188538.9669 | 2760930.7945 | 1188536.0561 | 2760930.792 | 1188528.2047 | 2760928.6681 | 1188526.8575 | 2760925.7273 | 1188532.0497 | 2760926.4647 | 1188544.6473 | 2760927.061 | 1188549.4342 | 2760925.3107 | 1188551.5112 | 2760924.9282 | 1188549.5547 | 2760921.507 | 1188544.5139 | 2760920.4311 | 1188552.4475 | 2760922.6903 | 1188560.6821 | 2760917.751 | 1188559.5818 | 2760915.4596 | 1188556.5175 | 2760913.8577 | 1188547.967 | 2760910.3778 | 1188557.0259 | 2760912.9313 | 1188566.2359 | 2760917.0028 | 1188571.5055 | 2760917.4739 | 1188576.4113
36 | 2760917.4739 | 1188576.4113 | 2760921.4696 | 1188577.6865 | 2760936.2301 | 1188590.7835 | 2760949.9108 | 1188601.1714 | 2760958.4078 | 1188608.762 | 2760963.2742 | 1188620.5143 | 2760968.143 | 1188622.2466 | 2760977.2776 | 1188628.8313 | 2760982.4247 | 1188632.4173 | 2760987.8277 | 1188635.2873 | 2760984.9344 | 1188637.5781 | 2760950.9384 | 1188668.2357 | 2760935.2955 | 1188704.9809 | 2760937.4084 | 1188701.6236 | 2760944.5757 | 1188700.7599 | 2760946.5019 | 1188700.0889 | 2760949.589 | 1188697.97 | 2760952.9966 | 1188696.7049 | 2760956.274 | 1188696.5929 | 2760959.5023 | 1188697.1691 | 2760967.1363 | 1188699.6653 | 2760970.7318 | 1188700.496 | 2760974.2036 | 1188700.5339 | 2760978.2652 | 1188700.2094 | 2760982.3568 | 1188699.0517 | 2760987.9869 | 1188694.3323 | 2760993.5069 | 1188690.8665 | 2760997.2801 | 1188688.2101
37 | 2760917.4739 | 1188576.4113 | 2760907.78 | 1188573.3037 | 2760893.3969 | 1188550.4305 | 2760889.0667 | 1188536.6131 | 2760882.5737 | 1188533.6806 | 2760874.2625 | 1188549.1623
38 | 2761169.1179 | 1188578.8888 | 2761165.8366 | 1188582.2621 | 2761163.0931 | 1188584.935 | 2761159.9314 | 1188587.5522 | 2761156.3584 | 1188589.569 | 2761151.9915 | 1188591.3085 | 2761147.6828 | 1188592.3574
39 | 2760942.9139 | 1188513.9735 | 2760953.1302 | 1188484.044 | 2760953.4754 | 1188471.4979 | 2760949.8382 | 1188461.5767
40 | 2760997.2801 | 1188688.2101 | 2761008.7002 | 1188688.9956 | 2761016.0191 | 1188690.4381 | 2761037.5846 | 1188695.4112 | 2761046.974 | 1188699.6119 | 2761055.2396 | 1188706.151 | 2761063.7012 | 1188707.958 | 2761071.3527 | 1188706.1177 | 2761081.4392 | 1188702.2856 | 2761088.7411 | 1188701.5258 | 2761094.3908 | 1188703.7353 | 2761106.0794 | 1188712.4018 | 2761112.971 | 1188713.5549 | 2761134.4902 | 1188706.0718 | 2761167.5199 | 1188699.6995 | 2761187.0867 | 1188701.2275 | 2761195.7746 | 1188697.4691 | 2761205.6346 | 1188690.1503 | 2761211.6031 | 1188680.5248 | 2761212.8307 | 1188679.2377
41 | 2760873.4458 | 1188550.6836 | 2760874.2625 | 1188549.1623
42 | 2761212.8307 | 1188679.2377 | 2761217.384 | 1188674.464 | 2761222.396 | 1188673.7093 | 2761225.9543 | 1188675.7773
43 | 2760873.4458 | 1188550.6836 | 2760877.4338 | 1188578.0814 | 2760874.5103 | 1188582.6291 | 2760877.7559 | 1188593.6371 | 2760885.5931 | 1188611.0073 | 2760885.9309 | 1188613.7744 | 2760885.4684 | 1188616.4977 | 2760883.9106 | 1188618.5131 | 2760881.3104 | 1188620.6896 | 2760875.2469 | 1188623.9296
44 | 2760875.2469 | 1188623.9296 | 2760864.2979 | 1188605.0522 | 2760860.2028 | 1188598.67 | 2760856.4083 | 1188594.4532 | 2760849.1043 | 1188587.9068 | 2760843.542 | 1188583.5759 | 2760839.7897 | 1188581.1952 | 2760836.0393 | 1188579.5931 | 2760831.4214 | 1188578.7461 | 2760830.7556 | 1188578.7197
45 | 2760818.1111 | 1188578.4217 | 2760822.6684 | 1188578.3996 | 2760830.7556 | 1188578.7197
46 | 2761058.7745 | 1188053.3396 | 2761058.7745 | 1188053.3396 | 2761061.5084 | 1188062.0874 | 2761066.9908 | 1188065.4267 | 2761084.9452 | 1188067.6671 | 2761098.062 | 1188071.5344 | 2761110.0938 | 1188081.6781 | 2761116.2913 | 1188091.6313 | 2761121.529 | 1188103.7718 | 2761125.0773 | 1188115.7222 | 2761125.9938 | 1188124.777 | 2761122.7028 | 1188162.2325 | 2761120.8135 | 1188179.8025
47 | 2761062.0827 | 1188044.1538 | 2761059.6736 | 1188046.024 | 2761058.7745 | 1188053.3396
48 | 2760818.4795 | 1188582.8911 | 2760815.9064 | 1188582.922 | 2760812.6521 | 1188583.3127 | 2760809.4746 | 1188584.2504 | 2760806.4953 | 1188585.4826 | 2760801.4467 | 1188588.3817
49 | 2760818.4795 | 1188582.8911 | 2760818.369 | 1188580.7529 | 2760818.1111 | 1188578.4217
50 | 2760818.1111 | 1188578.4217 | 2760817.6425 | 1188576.2628 | 2760816.9615 | 1188574.0537 | 2760816.0877 | 1188571.9172 | 2760814.4515 | 1188568.6169
51 | 2761250.4672 | 1188502.148 | 2761248.4694 | 1188504.3291 | 2761243.7207 | 1188509.1833 | 2761238.7552 | 1188513.5868 | 2761227.7626 | 1188521.8537 | 2761220.9497 | 1188527.1193 | 2761212.3652 | 1188534.3946 | 2761206.237 | 1188540.3126 | 2761200.2462 | 1188547.0795 | 2761191.8525 | 1188556.9067 | 2761187.979 | 1188560.728 | 2761183.0397 | 1188564.7319 | 2761179.5043 | 1188568.1842 | 2761172.8467 | 1188575.0555 | 2761169.1179 | 1188578.8888
52 | 2761225.9543 | 1188675.7773 | 2761232.0676 | 1188679.3302 | 2761238.578 | 1188678.2045 | 2761250.2696 | 1188673.0239
53 | 2760794.1624 | 1188498.2305 | 2760796.168 | 1188502.2768 | 2760798.0531 | 1188506.5423 | 2760800.0665 | 1188512.0011 | 2760801.5068 | 1188517.7671 | 2760802.4339 | 1188523.5971 | 2760803.8217 | 1188535.4798
54 | 2760794.1624 | 1188498.2305 | 2760789.1783 | 1188489.4223 | 2760787.0144 | 1188485.305 | 2760785.333 | 1188481.412 | 2760783.7859 | 1188477.3447 | 2760779.0857 | 1188459.3916 | 2760776.8614 | 1188450.1349 | 2760775.4113 | 1188443.3122 | 2760774.2934 | 1188437.4771
55 | 2760804.941 | 1188545.0632 | 2760803.8217 | 1188535.4798
56 | 2760774.2934 | 1188437.4771 | 2760771.807 | 1188437.6883 | 2760770.1133 | 1188437.9431 | 2760768.1445 | 1188438.7798 | 2760766.4948 | 1188440.2368 | 2760764.5504 | 1188443.2873 | 2760762.0765 | 1188447.5802 | 2760760.1024 | 1188450.3185 | 2760757.6008 | 1188453.0871 | 2760753.4574 | 1188456.7346 | 2760748.0726 | 1188461.9836 | 2760744.5273 | 1188466.3812 | 2760741.2983 | 1188471.5101 | 2760738.998 | 1188475.8744 | 2760736.7251 | 1188481.4961 | 2760735.53 | 1188483.9328 | 2760733.8413 | 1188485.9893 | 2760731.5921 | 1188487.319 | 2760729.2119 | 1188487.9063
57 | 2760630.0402 | 1188384.1349 | 2760634.9929 | 1188386.0606 | 2760635.592 | 1188391.0366 | 2760636.933 | 1188391.6953 | 2760639.8996 | 1188385.5362 | 2760644.1296 | 1188383.2143 | 2760643.5376 | 1188387.6356 | 2760644.7568 | 1188388.28 | 2760647.2928 | 1188387.3583 | 2760648.6776 | 1188387.8759
58 | 2760674.2844 | 1188388.1498 | 2760670.7621 | 1188386.5761 | 2760675.0675 | 1188376.8943 | 2760675.0982 | 1188375.1825 | 2760673.3486 | 1188370.6983 | 2760672.0279 | 1188369.2838 | 2760670.6169 | 1188368.9568 | 2760669.4802 | 1188369.5046 | 2760668.8627 | 1188370.6112 | 2760668.2639 | 1188373.2975 | 2760666.9072 | 1188376.3527 | 2760664.6198 | 1188379.672 | 2760660.5116 | 1188383.9989 | 2760652.1973 | 1188389.1915 | 2760648.6776 | 1188387.8759
59 | 2760674.2844 | 1188388.1498 | 2760671.47 | 1188394.3241
60 | 2760674.2844 | 1188388.1498 | 2760681.8315 | 1188375.9972 | 2760683.1548 | 1188374.7538 | 2760684.9246 | 1188374.2231 | 2760686.8215 | 1188374.363 | 2760688.8005 | 1188375.139 | 2760690.6609 | 1188376.6347 | 2760691.9146 | 1188378.2697 | 2760692.7162 | 1188379.9705 | 2760693.2524 | 1188381.8866 | 2760695.8698 | 1188393.567 | 2760699.8233 | 1188412.334 | 2760700.5134 | 1188414.2097 | 2760701.4954 | 1188415.7263 | 2760702.84 | 1188416.8189 | 2760704.4301 | 1188417.2953 | 2760706.1222 | 1188417.3853 | 2760707.6285 | 1188417.0031 | 2760709.0833 | 1188416.2637 | 2760710.247 | 1188415.283 | 2760711.0545 | 1188414.2037 | 2760711.5287 | 1188413.3157 | 2760714.0209 | 1188408.6986
61 | 2760723.775 | 1188389.6124 | 2760723.0776 | 1188391.1395 | 2760721.2536 | 1188395.1051 | 2760718.8303 | 1188399.7887 | 2760714.0209 | 1188408.6986
62 | 2760730.9843 | 1188443.3749 | 2760730.1682 | 1188444.8547 | 2760728.7949 | 1188446.8195 | 2760726.8734 | 1188448.7363 | 2760721.0011 | 1188453.3828 | 2760718.7946 | 1188455.392 | 2760717.0083 | 1188457.3903 | 2760715.1637 | 1188459.854 | 2760713.3972 | 1188462.8203 | 2760712.5418 | 1188465.1105 | 2760712.0232 | 1188467.6544 | 2760711.8426 | 1188469.3472
63 | 2760723.775 | 1188389.6124 | 2760726.735 | 1188394.7853 | 2760731.136 | 1188403.7112 | 2760733.5302 | 1188410.0588 | 2760734.9444 | 1188415.3792 | 2760735.847 | 1188420.419 | 2760736.1123 | 1188425.3193 | 2760735.4074 | 1188430.2492 | 2760734.4712 | 1188434.1274 | 2760733.0325 | 1188438.8151 | 2760731.5643 | 1188442.3233 | 2760730.9843 | 1188443.3749
64 | 2760713.0855 | 1188484.0862 | 2760712.2675 | 1188482.4294 | 2760711.783 | 1188480.2923 | 2760711.5317 | 1188476.8603 | 2760711.6496 | 1188473.0379 | 2760711.6967 | 1188470.7149 | 2760711.8426 | 1188469.3472
65 | 2760713.0855 | 1188484.0862 | 2760713.0855 | 1188484.0862 | 2760714.4416 | 1188485.6017
66 | 2760729.2119 | 1188487.9063 | 2760728.7875 | 1188488.011 | 2760724.9107 | 1188488.2739 | 2760721.6547 | 1188488.153 | 2760718.6551 | 1188487.5831 | 2760716.3704 | 1188486.8212 | 2760714.4416 | 1188485.6017 | 2760714.4416 | 1188485.6017
67 | 2760805.2013 | 1188547.2922 | 2760804.941 | 1188545.0632
68 | 2760805.2013 | 1188547.2922 | 2760806.3396 | 1188549.5835
69 | 2760806.3396 | 1188549.5835 | 2760807.6705 | 1188552.2628 | 2760809.4796 | 1188556.5151 | 2760809.8107 | 1188557.3864
70 | 2760810.3284 | 1188558.7492 | 2760809.8107 | 1188557.3864
71 | 2760810.3284 | 1188558.7492 | 2760812.3096 | 1188563.9643 | 2760813.5899 | 1188566.879 | 2760814.4515 | 1188568.6169
72 | 2761295.4706 | 1188491.5893 | 2761292.7322 | 1188491.0094 | 2761278.0828 | 1188488.8796
73 | 2761295.4706 | 1188491.5893 | 2761298.5686 | 1188492.2455 | 2761305.6231 | 1188494.1594 | 2761312.2358 | 1188496.6063 | 2761312.7791 | 1188496.9125
74 | 2761278.0828 | 1188488.8796 | 2761271.6035 | 1188487.9377 | 2761268.7838 | 1188487.7727 | 2761265.6319 | 1188488.3216 | 2761262.8856 | 1188489.6822 | 2761260.7756 | 1188491.5048 | 2761256.2234 | 1188495.8638 | 2761250.4672 | 1188502.148
75 | 2761430.3146 | 1188651.947 | 2761473.5323 | 1188649.8993 | 2761484.9626 | 1188647.7612 | 2761491.3247 | 1188644.2185 | 2761496.816 | 1188642.1092 | 2761499.7638 | 1188642.9005 | 2761502.4787 | 1188643.5521 | 2761502.7653 | 1188647.3521 | 2761501.1095 | 1188651.0106 | 2761490.2354 | 1188654.5983 | 2761455.6642 | 1188673.3826 | 2761446.1203 | 1188677.7403 | 2761442.7765 | 1188680.5971 | 2761439.3163 | 1188684.3738 | 2761434.3978 | 1188690.1463 | 2761431.6156 | 1188693.6855 | 2761429.3551 | 1188697.1276 | 2761427.6799 | 1188700.3742 | 2761425.3146 | 1188706.5714 | 2761422.2929 | 1188714.4636 | 2761420.5402 | 1188718.3197 | 2761418.199 | 1188721.3593 | 2761415.5048 | 1188723.9 | 2761411.5096 | 1188727.1396 | 2761406.4738 | 1188730.4735 | 2761399.2871 | 1188734.8837 | 2761370.8415 | 1188752.3992 | 2761366.4258 | 1188755.3828 | 2761361.5551 | 1188759.3884 | 2761358.3597 | 1188762.405 | 2761353.8147 | 1188766.7863 | 2761349.5994 | 1188770.2647 | 2761345.5546 | 1188773.0804 | 2761338.837 | 1188777.6479 | 2761333.5703 | 1188780.4863 | 2761328.823 | 1188782.1821 | 2761323.9059 | 1188783.384 | 2761318.9075 | 1188783.9165 | 2761313.5229 | 1188783.7713 | 2761306.4581 | 1188783.1026 | 2761295.4374 | 1188781.9492 | 2761287.2811 | 1188780.9954 | 2761276.245 | 1188780.6979 | 2761270.853 | 1188781.1086 | 2761266.0711 | 1188781.8249 | 2761260.9724 | 1188782.9663 | 2761254.7508 | 1188784.9895 | 2761249.7716 | 1188786.961
76 | 2761430.3146 | 1188651.947 | 2761395.5851 | 1188647.4625 | 2761367.0548 | 1188656.5619
77 | 2761355.2766 | 1188659.6537 | 2761360.3167 | 1188658.7109 | 2761367.0548 | 1188656.5619
78 | 2761355.2766 | 1188659.6537 | 2761353.5526 | 1188662.165 | 2761348.2367 | 1188665.4135 | 2761340.7174 | 1188667.8961
79 | 2761355.2766 | 1188659.6537 | 2761350.5508 | 1188660.5494 | 2761338.8376 | 1188661.374
80 | 2761250.2696 | 1188673.0239 | 2761254.8079 | 1188671.013 | 2761265.3181 | 1188667.7572
81 | 2761265.3181 | 1188667.7572 | 2761270.3632 | 1188666.1943 | 2761284.2982 | 1188665.2133
82 | 2761284.2982 | 1188665.2133 | 2761338.8376 | 1188661.374
83 | 2761319.2449 | 1188674.8083 | 2761324.6247 | 1188671.8052 | 2761336.092 | 1188669.4232 | 2761340.7174 | 1188667.8961

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2761272.1227 | 1187173.1368
1 | 2761277.6096 | 1187184.5952
2 | 2761270.1126 | 1187168.9392
3 | 2761289.3232 | 1187200.0188
4 | 2761298.3913 | 1187206.8784
5 | 2761468.0802 | 1187329.191
6 | 2761534.1938 | 1187349.0468
7 | 2761536.5538 | 1187349.4297
8 | 2761538.7793 | 1187349.7908
9 | 2761038.0811 | 1187700.8372
10 | 2761096.3197 | 1187958.0765
11 | 2761430.4308 | 1187482.1884
12 | 2761540.1857 | 1187350.019
13 | 2761437.3669 | 1187498.7232
14 | 2761438.7802 | 1187504.9834
15 | 2761169.2926 | 1187936.4879
16 | 2761104.7692 | 1187987.7079
17 | 2761112.9484 | 1188021.8691
18 | 2761086.3861 | 1188041.5314
19 | 2761074.0035 | 1188043.8771
20 | 2761438.0405 | 1188444.5284
21 | 2761334.2059 | 1188405.0058
22 | 2761139.0973 | 1188260.0817
23 | 2761120.9328 | 1188268.8376
24 | 2761110.2401 | 1188269.0243
25 | 2761106.3087 | 1188262.3245
26 | 2761106.2184 | 1188262.1706
27 | 2761102.6761 | 1188247.1794
28 | 2761097.0527 | 1188243.9809
29 | 2761110.7943 | 1188220.5074
30 | 2761319.7064 | 1188397.8763
31 | 2761089.3995 | 1188612.1539
32 | 2760917.4739 | 1188576.4113
33 | 2761147.6828 | 1188592.3574
34 | 2760942.9139 | 1188513.9735
35 | 2760997.2801 | 1188688.2101
36 | 2760874.2625 | 1188549.1623
37 | 2760949.8382 | 1188461.5767
38 | 2761212.8307 | 1188679.2377
39 | 2760875.2469 | 1188623.9296
40 | 2760873.4458 | 1188550.6836
41 | 2760830.7556 | 1188578.7197
42 | 2761091.0143 | 1188220.6787
43 | 2761120.8135 | 1188179.8025
44 | 2761058.7745 | 1188053.3396
45 | 2760818.4795 | 1188582.8911
46 | 2760801.4467 | 1188588.3817
47 | 2760818.1111 | 1188578.4217
48 | 2761169.1179 | 1188578.8888
49 | 2761225.9543 | 1188675.7773
50 | 2760794.1624 | 1188498.2305
51 | 2760803.8217 | 1188535.4798
52 | 2760774.2934 | 1188437.4771
53 | 2761062.0827 | 1188044.1538
54 | 2760630.0402 | 1188384.1349
55 | 2760648.6776 | 1188387.8759
56 | 2760674.2844 | 1188388.1498
57 | 2760671.47 | 1188394.3241
58 | 2760714.0209 | 1188408.6986
59 | 2760730.9843 | 1188443.3749
60 | 2760711.8426 | 1188469.3472
61 | 2760723.775 | 1188389.6124
62 | 2760713.0855 | 1188484.0862
63 | 2760714.4416 | 1188485.6017
64 | 2760729.2119 | 1188487.9063
65 | 2760804.941 | 1188545.0632
66 | 2760805.2013 | 1188547.2922
67 | 2760806.3396 | 1188549.5835
68 | 2760809.8107 | 1188557.3864
69 | 2760810.3284 | 1188558.7492
70 | 2760814.4515 | 1188568.6169
71 | 2761295.4706 | 1188491.5893
72 | 2761278.0828 | 1188488.8796
73 | 2761312.7791 | 1188496.9125
74 | 2761250.4672 | 1188502.148
75 | 2761430.3146 | 1188651.947
76 | 2761249.7716 | 1188786.961
77 | 2761367.0548 | 1188656.5619
78 | 2761355.2766 | 1188659.6537
79 | 2761250.2696 | 1188673.0239
80 | 2761265.3181 | 1188667.7572
81 | 2761284.2982 | 1188665.2133
82 | 2761338.8376 | 1188661.374
83 | 2761340.7174 | 1188667.8961
84 | 2761319.2449 | 1188674.8083
85 | 2760942.9139 | 1188513.9735

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1