## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3921-41_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3921-41_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3921-41_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3921-41_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3921-41_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3921-41_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3921-41_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3921-41_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3921-41_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3921-41_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3921-41_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3921-41_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3921-41_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3921-41_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3921-41_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3921-41_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3921-41_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3921-41_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3921-41_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3921-41_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3921-41_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3921-41_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3921-41_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3921-41_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3921-41_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3921-41_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3921-41_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3921-41_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3921-41_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3921-41_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3921-41_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3921-41_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3921-41_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3921-41_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3921-41_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3921-41_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3921-41_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3921-41_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3921-41_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3921-41_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3921-41_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3921-41_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3921-41_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3921-41_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3921-41_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3921-41_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3921-41_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3921-41_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3921-41_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3921-41_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3921-41_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3921-41_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3921-41_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3921-41_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3921-41_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3921-41_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3921-41_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3921-41_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3921-41_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3921-41_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3921-41_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3921-41_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3921-41_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3921-41_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3921-41_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3921-41_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3921-41_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3921-41_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3921-41_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3921-41_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3921-41_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3921-41_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3921-41_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3921-41_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3921-41_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3921-41_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3921-41_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3921-41_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3921-41_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3921-41_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3921-41_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3921-41_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3921-41_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3921-41_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3921-41_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3921-41_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3921-41_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3921-41_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3921-41_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3921-41_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3921-41_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3921-41_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3921-41_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3921-41_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3921-41_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3921-41_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3921-41_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3921-41_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3921-41_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3921-41_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3921-41_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3921-41_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3921-41_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3921-41_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3921-41_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3921-41_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3921-41_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3921-41_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3921-41_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3921-41_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3921-41_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3921-41_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3921-41_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3921-41_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3921-41_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3921-41_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3921-41_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3921-41_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_60_0_node_344 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3921-41_0_4_load_0 | 0 | 0.00114 | 0.00028571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3921-41_0_4_load_1 | 1 | 0.0007669 | 0.0001922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3921-41_0_4_load_2 | 2 | 0.00069678 | 0.00017463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3921-41_0_4_load_3 | 3 | 0.001128 | 0.0002827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3921-41_0_4_load_9 | 4 | 0.00077391 | 0.00019396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3921-41_0_4_load_58 | 6 | 0.0018911 | 0.00047395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3921-41_0_4_load_7 | 8 | 0.00054875 | 0.00013753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3921-41_0_4_load_8 | 9 | 0.0010591 | 0.00026543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3921-41_0_4_load_4 | 10 | 0.002085 | 0.00052255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3921-41_0_4_load_10 | 11 | 0.0023742 | 0.00059503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3921-41_0_4_load_59 | 13 | 0.0019099 | 0.00047866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3921-41_0_4_load_60 | 14 | 0.00081892 | 0.00020524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3921-41_0_4_load_80 | 15 | 0.00051799 | 0.00012982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3921-41_0_4_load_47 | 16 | 0.0043443 | 0.0010888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3921-41_0_4_load_48 | 17 | 0.0022957 | 0.00057536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3921-41_0_4_load_12 | 18 | 0.00085824 | 0.0002151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3921-41_0_4_load_13 | 19 | 0.0011505 | 0.00028835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3921-41_0_4_load_14 | 20 | 0.0023404 | 0.00058655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3921-41_0_4_load_15 | 21 | 0.0010479 | 0.00026263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3921-41_0_4_load_111 | 22 | 0.00087044 | 0.00021815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3921-41_0_4_load_112 | 23 | 0.0016944 | 0.00042466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3921-41_0_4_load_16 | 24 | 0.001187 | 0.00029748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3921-41_0_4_load_17 | 25 | 0.0024886 | 0.00062369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3921-41_0_4_load_19 | 27 | 0.001345 | 0.0003371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3921-41_0_4_load_21 | 29 | 0.0011968 | 0.00029996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3921-41_0_4_load_23 | 31 | 0.0016953 | 0.00042488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3921-41_0_4_load_35 | 32 | 0.0012244 | 0.00030686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3921-41_0_4_load_25 | 34 | 0.0015026 | 0.00037657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3921-41_0_4_load_76 | 35 | 0.0017509 | 0.00043882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3921-41_0_4_load_34 | 36 | 0.0014299 | 0.00035836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3921-41_0_4_load_79 | 37 | 0.00065296 | 0.00016365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3921-41_0_4_load_77 | 38 | 0.0057672 | 0.0014454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3921-41_0_4_load_78 | 39 | 0.0011508 | 0.00028843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3921-41_0_4_load_26 | 40 | 0.00057749 | 0.00014473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3921-41_0_4_load_27 | 41 | 0.0010236 | 0.00025655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3921-41_0_4_load_28 | 42 | 0.0010637 | 0.00026658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3921-41_0_4_load_36 | 43 | 0.00077662 | 0.00019464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3921-41_0_4_load_32 | 44 | 0.0015386 | 0.00038561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3921-41_0_4_load_104 | 45 | 0.0012679 | 0.00031777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3921-41_0_4_load_37 | 46 | 0.0012899 | 0.00032327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3921-41_0_4_load_103 | 48 | 0.0013002 | 0.00032587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3921-41_0_4_load_29 | 49 | 0.0021338 | 0.00053479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3921-41_0_4_load_30 | 50 | 0.0014054 | 0.00035222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3921-41_0_4_load_33 | 51 | 0.0011223 | 0.00028128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3921-41_0_4_load_38 | 52 | 0.0008055 | 0.00020188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3921-41_0_4_load_106 | 54 | 0.00084135 | 0.00021086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3921-41_0_4_load_107 | 55 | 0.00104 | 0.00026065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3921-41_0_4_load_39 | 56 | 0.0023137 | 0.00057986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3921-41_0_4_load_40 | 57 | 0.0021024 | 0.0005269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3921-41_0_4_load_42 | 58 | 0.0014403 | 0.00036098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3921-41_0_4_load_41 | 59 | 0.0032209 | 0.00080723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3921-41_0_4_load_44 | 61 | 0.0011579 | 0.00029019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3921-41_0_4_load_45 | 62 | 0.0013372 | 0.00033512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3921-41_0_4_load_119 | 64 | 0.00088368 | 0.00022147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3921-41_0_4_load_118 | 67 | 0.00096217 | 0.00024114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3921-41_0_4_load_101 | 68 | 0.0013818 | 0.00034631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3921-41_0_4_load_100 | 69 | 0.0039252 | 0.00098375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3921-41_0_4_load_96 | 70 | 0.0054052 | 0.0013547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3921-41_0_4_load_49 | 71 | 0.0030756 | 0.00077082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3921-41_0_4_load_50 | 72 | 0.0012662 | 0.00031733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3921-41_0_4_load_88 | 74 | 0.0019405 | 0.00048632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3921-41_0_4_load_86 | 75 | 0.002117 | 0.00053056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3921-41_0_4_load_89 | 76 | 0.0026835 | 0.00067256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3921-41_0_4_load_84 | 77 | 0.001585 | 0.00039724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3921-41_0_4_load_52 | 78 | 0.00071499 | 0.00017919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3921-41_0_4_load_53 | 79 | 0.0012098 | 0.0003032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3921-41_0_4_load_54 | 80 | 0.00065518 | 0.0001642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3921-41_0_4_load_81 | 82 | 0.0010426 | 0.00026129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3921-41_0_4_load_56 | 83 | 0.0007792 | 0.00019529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3921-41_0_4_load_74 | 85 | 0.0012898 | 0.00032325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3921-41_0_4_load_93 | 87 | 0.00078881 | 0.00019769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3921-41_0_4_load_85 | 88 | 0.00099128 | 0.00024844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3921-41_0_4_load_61 | 89 | 0.00055103 | 0.0001381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3921-41_0_4_load_69 | 91 | 0.0014971 | 0.0003752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3921-41_0_4_load_65 | 92 | 0.00083671 | 0.0002097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3921-41_0_4_load_70 | 93 | 0.00095807 | 0.00024011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3921-41_0_4_load_67 | 94 | 0.00089769 | 0.00022498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3921-41_0_4_load_66 | 95 | 0.0052098 | 0.0013057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3921-41_0_4_load_68 | 96 | 0.0025281 | 0.0006336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3921-41_0_4_load_71 | 97 | 0.0017899 | 0.00044859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3921-41_0_4_load_73 | 98 | 0.002174 | 0.00054487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3921-41_0_4_load_75 | 99 | 0.0015667 | 0.00039264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3921-41_0_4_load_82 | 101 | 0.0015497 | 0.00038839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3921-41_0_4_load_99 | 103 | 0.0017609 | 0.00044132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3921-41_0_4_load_94 | 104 | 0.00075053 | 0.0001881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3921-41_0_4_load_90 | 105 | 0.0024868 | 0.00062325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3921-41_0_4_load_91 | 106 | 0.0024588 | 0.00061624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3921-41_0_4_load_92 | 107 | 0.011382 | 0.0028526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3921-41_0_4_load_95 | 108 | 0.0016443 | 0.0004121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3921-41_0_4_load_102 | 109 | 0.0015049 | 0.00037717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3921-41_0_4_load_108 | 110 | 0.00095341 | 0.00023895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3921-41_0_4_load_109 | 111 | 0.0024037 | 0.00060242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3921-41_0_4_load_110 | 112 | 0.00074567 | 0.00018688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3921-41_0_4_load_116 | 113 | 0.0017216 | 0.00043148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3921-41_0_4_load_113 | 115 | 0.0011286 | 0.00028285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3921-41_0_4_load_114 | 116 | 0.0015061 | 0.00037747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3921-41_0_4_load_115 | 117 | 0.001329 | 0.00033308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 65 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3921-41_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0067525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3921-41_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.049934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3921-41_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.010639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3921-41_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.10355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3921-41_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.11058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3921-41_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.22735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3921-41_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.013661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3921-41_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 13 | 0.03369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3921-41_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.082449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3921-41_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.011558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3921-41_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.1078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3921-41_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.0185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3921-41_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.010397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3921-41_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.16929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3921-41_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.23531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3921-41_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 15 | 82 | 0.019307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3921-41_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 78 | 0.58096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_3921-41_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.002218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3921-41_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 71 | 0.040261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3921-41_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.064291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3921-41_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.00046655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3921-41_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.010457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3921-41_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.010429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3921-41_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.003378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3921-41_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 115 | 0.022112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3921-41_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0046274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3921-41_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.044988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3921-41_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.015756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3921-41_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.055345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3921-41_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.099249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3921-41_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.022972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3921-41_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.027542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3921-41_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.066495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3921-41_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.084426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3921-41_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 34 | 0.031139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3921-41_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 35 | 0.027717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3921-41_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 37 | 0.055064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3921-41_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.076383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3921-41_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 40 | 0.0226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3921-41_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 41 | 0.020324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3921-41_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 42 | 0.045709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3921-41_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.0038871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3921-41_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.045964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3921-41_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.061448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3921-41_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.0086139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3921-41_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.01003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3921-41_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.054186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3921-41_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.014086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3921-41_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.006071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3921-41_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 52 | 0.019263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3921-41_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.00906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3921-41_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.0092518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3921-41_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 109 | 0.018579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3921-41_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.013559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3921-41_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.025862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3921-41_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.012073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3921-41_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.0043984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3921-41_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 110 | 0.02495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3921-41_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 111 | 0.022966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3921-41_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0048891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3921-41_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.033019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3921-41_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.015805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3921-41_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.024731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3921-41_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.0056422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3921-41_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.019838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3921-41_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.020955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3921-41_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.009418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_3921-41_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.038673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_3921-41_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.012157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3921-41_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.010257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3921-41_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 69 | 0.015272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3921-41_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 70 | 0.0097927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_3921-41_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 114 | 0.023208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3921-41_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 109 | 0.0026211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3921-41_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 103 | 0.01059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3921-41_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 107 | 0.031757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_3921-41_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.035255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3921-41_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.024679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3921-41_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0066363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_3921-41_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.016882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_3921-41_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.013588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_3921-41_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.014355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_3921-41_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 105 | 0.0089744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_3921-41_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 102 | 0.0036468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_3921-41_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.065966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_3921-41_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.094472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3921-41_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.042669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_3921-41_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.044382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_3921-41_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.024289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_3921-41_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.003334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3921-41_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.015813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_3921-41_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.01983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3921-41_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.014322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_3921-41_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 104 | 0.0091079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3921-41_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 102 | 0.022862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_3921-41_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.010334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3921-41_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.033174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3921-41_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.042552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3921-41_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.0020234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3921-41_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.04714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3921-41_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 93 | 97 | 0.043078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3921-41_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.0014689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3921-41_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.03395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3921-41_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 97 | 100 | 0.01366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3921-41_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.019916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3921-41_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.064508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3921-41_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.010775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3921-41_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.0042776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3921-41_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 104 | 108 | 0.010388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3921-41_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.010762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
110 | LV_3921-41_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.020221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_3921-41_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.010113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3921-41_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.0025872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3921-41_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.014388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3921-41_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 114 | 117 | 0.014894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3921-41_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.0077265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3921-41_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.0065557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3921-41_0_4_trafo_98 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 118 | 65 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2768692.5692 | 1189035.8329 | 2768693.8505 | 1189032.924 | 2768694.2156 | 1189029.3688
1 | 2768692.5692 | 1189035.8329 | 2768688.5908 | 1189044.8645 | 2768679.0414 | 1189058.9751 | 2768672.3643 | 1189071.921 | 2768670.104 | 1189080.0739
2 | 2768694.2156 | 1189029.3688 | 2768695.3025 | 1189018.7853
3 | 2768695.3025 | 1189018.7853 | 2768657.0505 | 1188922.5644
4 | 2768695.3025 | 1189018.7853 | 2768786.7409 | 1188956.594
5 | 2768657.0505 | 1188922.5644 | 2768436.4717 | 1188867.5057
6 | 2768800.1133 | 1188953.6238 | 2768786.7409 | 1188956.594
7 | 2768403.2488 | 1188873.0987 | 2768436.4717 | 1188867.5057
8 | 2768800.1133 | 1188953.6238 | 2768803.6461 | 1188976.3886 | 2768811.2486 | 1188994.2303 | 2768823.5228 | 1189003.3959 | 2768847.2991 | 1189010.0845
9 | 2768847.2991 | 1189010.0845 | 2768858.4253 | 1189013.2144
10 | 2768486.6732 | 1189207.0835 | 2768567.7615 | 1189136.0558
11 | 2768477.8423 | 1189218.7456 | 2768477.2049 | 1189214.5461 | 2768477.4719 | 1189211.0282 | 2768479.6037 | 1189208.5081 | 2768483.2597 | 1189206.8761 | 2768486.6732 | 1189207.0835
12 | 2768477.8423 | 1189218.7456 | 2768472.8336 | 1189221.2514 | 2768468.7895 | 1189223.8295
13 | 2768403.2488 | 1188873.0987 | 2768270.7684 | 1188767.7118
14 | 2768270.7684 | 1188767.7118 | 2768042.227 | 1188711.6607
15 | 2768028.0913 | 1188698.5124 | 2768036.1227 | 1188705.8 | 2768042.227 | 1188711.6607
16 | 2768202.7959 | 1189269.9933 | 2768042.227 | 1188711.6607
17 | 2768466.9191 | 1189225.0218 | 2768466.9191 | 1189225.0218 | 2768468.7895 | 1189223.8295
18 | 2768466.9191 | 1189225.0218 | 2768445.2262 | 1189242.9724 | 2768436.2948 | 1189248.9933 | 2768435.1217 | 1189249.6266
19 | 2768855.3721 | 1189229.0018 | 2768829.0938 | 1189243.8728 | 2768819.9749 | 1189247.5969 | 2768812.6673 | 1189249.07 | 2768805.8122 | 1189248.8432 | 2768799.0793 | 1189247.53 | 2768796.2217 | 1189246.3997
20 | 2768796.2217 | 1189246.3997 | 2768795.7878 | 1189246.2281
21 | 2768786.5866 | 1189241.3063 | 2768788.092 | 1189242.271 | 2768793.5692 | 1189245.3505 | 2768795.7878 | 1189246.2281
22 | 2768786.5866 | 1189241.3063 | 2768777.8056 | 1189235.6794
23 | 2768774.9615 | 1189233.8568 | 2768777.8056 | 1189235.6794
24 | 2768774.9615 | 1189233.8568 | 2768758.4644 | 1189223.2853 | 2768756.3465 | 1189221.9232
25 | 2768579.1072 | 1189421.67 | 2768578.6284 | 1189417.0674
26 | 2768555.8101 | 1189451.875 | 2768560.2198 | 1189451.9325 | 2768567.4618 | 1189450.8799 | 2768571.5354 | 1189447.9697 | 2768575.6966 | 1189442.493 | 2768578.1148 | 1189436.8448 | 2768579.0136 | 1189429.5968 | 2768579.1072 | 1189421.67 | 2768579.1072 | 1189421.67
27 | 2768577.5699 | 1189401.3922 | 2768577.3069 | 1189403.4916 | 2768577.9782 | 1189410.8171 | 2768578.6284 | 1189417.0674
28 | 2768555.8101 | 1189451.875 | 2768556.3561 | 1189449.288 | 2768557.0176 | 1189443.6904 | 2768557.169 | 1189438.8569 | 2768557.0503 | 1189431.4246 | 2768556.32 | 1189412.9205 | 2768555.7866 | 1189410.1807 | 2768553.284 | 1189405.0055 | 2768549.7658 | 1189402.5598 | 2768546.5262 | 1189401.3342
29 | 2768555.8101 | 1189451.875 | 2768554.3302 | 1189454.558 | 2768552.0224 | 1189457.6403 | 2768545.083 | 1189465.0184 | 2768538.187 | 1189471.9417 | 2768530.7147 | 1189480.6282 | 2768524.1714 | 1189489.6634 | 2768520.1589 | 1189497.9915 | 2768511.3633 | 1189511.9344 | 2768503.5196 | 1189517.5522 | 2768495.0933 | 1189522.7198 | 2768490.9106 | 1189524.5292
30 | 2768587.2593 | 1189382.0966 | 2768583.3486 | 1189384.0995 | 2768580.5419 | 1189388.0908 | 2768578.4689 | 1189394.2158 | 2768577.5699 | 1189401.3922
31 | 2768546.5262 | 1189401.3342 | 2768545.6479 | 1189394.5811 | 2768543.8074 | 1189389.7471 | 2768539.1695 | 1189382.888 | 2768535.7478 | 1189378.9103 | 2768534.4424 | 1189377.3518
32 | 2768490.9106 | 1189524.5292 | 2768462.1995 | 1189584.5062
33 | 2768587.2593 | 1189382.0966 | 2768591.383 | 1189382.0127 | 2768597.487 | 1189384.2421 | 2768617.2018 | 1189395.5854 | 2768623.1014 | 1189397.7535 | 2768628.153 | 1189398.5966 | 2768634.1747 | 1189398.5995 | 2768639.6228 | 1189397.5631 | 2768657.2713 | 1189391.2322 | 2768660.6144 | 1189391.2263 | 2768663.5476 | 1189392.221 | 2768665.6273 | 1189394.5261
34 | 2768587.2593 | 1189382.0966 | 2768573.138 | 1189366.7184 | 2768563.6767 | 1189362.7488
35 | 2768516.6451 | 1189356.104 | 2768534.4424 | 1189377.3518
36 | 2768416.9373 | 1189615.18 | 2768426.9702 | 1189607.5584 | 2768430.4295 | 1189604.7754 | 2768436.9981 | 1189600.256 | 2768441.9347 | 1189597.0475 | 2768450.8902 | 1189589.6149 | 2768459.3617 | 1189585.0046 | 2768462.1995 | 1189584.5062
37 | 2768462.1995 | 1189584.5062 | 2768462.1995 | 1189584.5062 | 2768465.2185 | 1189586.2483 | 2768468.8182 | 1189590.6758 | 2768473.3736 | 1189595.8532 | 2768479.1873 | 1189601.6109 | 2768484.4457 | 1189606.4855 | 2768488.1665 | 1189608.7812 | 2768494.3296 | 1189609.4442 | 2768502.5598 | 1189608.7974 | 2768507.3624 | 1189607.9095 | 2768513.2381 | 1189607.3966 | 2768520.3386 | 1189605.9396 | 2768523.3544 | 1189603.1886 | 2768526.3161 | 1189600.4943
38 | 2768665.6273 | 1189394.5261 | 2768675.023 | 1189386.1164 | 2768682.8359 | 1189379.8899
39 | 2768665.6273 | 1189394.5261 | 2768666.6684 | 1189397.3914 | 2768666.4672 | 1189400.4663 | 2768665.2895 | 1189403.2579 | 2768662.6652 | 1189406.4647 | 2768658.0035 | 1189410.4704 | 2768657.2669 | 1189410.9416
40 | 2768525.5197 | 1189338.8566 | 2768529.5686 | 1189343.8599 | 2768543.7051 | 1189354.3674 | 2768557.7653 | 1189360.2686 | 2768563.6767 | 1189362.7488
41 | 2768413.807 | 1189617.4843 | 2768416.1145 | 1189615.805 | 2768416.9373 | 1189615.18
42 | 2768380.6892 | 1189636.6166 | 2768383.8941 | 1189640.6993 | 2768387.8584 | 1189641.9342 | 2768392.8114 | 1189640.5833 | 2768395.9854 | 1189635.1899 | 2768399.6695 | 1189630.656 | 2768403.8726 | 1189625.8476 | 2768410.4501 | 1189619.9272 | 2768413.807 | 1189617.4843
43 | 2768682.8359 | 1189379.8899 | 2768726.3741 | 1189345.1924 | 2768732.0303 | 1189344.0271
44 | 2768657.2669 | 1189410.9416 | 2768650.0107 | 1189415.5834
45 | 2768520.3335 | 1189330.3571 | 2768522.643 | 1189335.3017 | 2768525.5197 | 1189338.8566
46 | 2768732.0303 | 1189344.0271 | 2768743.8467 | 1189341.5926 | 2768750.0497 | 1189339.4988 | 2768754.0184 | 1189335.9852 | 2768756.8121 | 1189333.5395 | 2768757.5743 | 1189330.8697 | 2768755.5694 | 1189325.3748 | 2768752.2915 | 1189320.6336 | 2768750.2313 | 1189316.8277 | 2768749.4642 | 1189311.8237 | 2768749.4258 | 1189309.0432
47 | 2768637.5416 | 1189422.1158 | 2768648.1793 | 1189416.7549 | 2768650.0107 | 1189415.5834
48 | 2768517.7642 | 1189324.8565 | 2768520.3335 | 1189330.3571
49 | 2768749.4258 | 1189309.0432 | 2768749.389 | 1189306.3721 | 2768749.7555 | 1189305.0146 | 2768750.6594 | 1189301.6481 | 2768751.8453 | 1189296.6769 | 2768752.1139 | 1189290.0937
50 | 2768637.5416 | 1189422.1158 | 2768645.9002 | 1189425.6111
51 | 2768637.5416 | 1189422.1158 | 2768633.4033 | 1189425.4245 | 2768630.9798 | 1189428.548 | 2768630.9798 | 1189428.548
52 | 2768512.0105 | 1189307.3933 | 2768513.0839 | 1189314.8362 | 2768517.7642 | 1189324.8565
53 | 2768627.2658 | 1189441.4441 | 2768627.9208 | 1189437.1586 | 2768629.1214 | 1189431.9321 | 2768630.9798 | 1189428.548
54 | 2768751.6145 | 1189264.2741 | 2768752.5872 | 1189278.4923 | 2768752.1139 | 1189290.0937
55 | 2768751.6145 | 1189264.2741 | 2768763.2367 | 1189267.5422
56 | 2768751.6145 | 1189264.2741 | 2768749.5561 | 1189260.3871
57 | 2768763.2367 | 1189267.5422 | 2768770.6057 | 1189269.6143 | 2768785.8765 | 1189276.1618 | 2768786.5428 | 1189276.2962
58 | 2768749.5561 | 1189260.3871 | 2768748.3681 | 1189258.1437 | 2768748.0083 | 1189256.2874 | 2768748.6104 | 1189247.1182 | 2768748.0105 | 1189244.8437 | 2768744.6492 | 1189238.7084
59 | 2768592.3321 | 1189289.998 | 2768591.0943 | 1189290.154 | 2768587.6446 | 1189291.3203
60 | 2768587.6446 | 1189291.3203 | 2768579.8902 | 1189293.942 | 2768568.7632 | 1189294.9963 | 2768555.377 | 1189294.9639 | 2768555.107 | 1189294.9593
61 | 2768539.3356 | 1189294.164 | 2768545.4293 | 1189294.7949 | 2768555.107 | 1189294.9593
62 | 2768699.0475 | 1189278.9953 | 2768700.4858 | 1189283.4732 | 2768700.5168 | 1189285.3536 | 2768699.321 | 1189286.888 | 2768696.9794 | 1189288.1899 | 2768683.9156 | 1189291.6831
63 | 2768699.0475 | 1189278.9953 | 2768702.9732 | 1189274.9427
64 | 2768519.5277 | 1189293.3534 | 2768519.9573 | 1189293.2766 | 2768537.9029 | 1189294.0157 | 2768539.3356 | 1189294.164
65 | 2768714.6131 | 1189257.555 | 2768704.1966 | 1189273.6799 | 2768702.9732 | 1189274.9427
66 | 2768519.5277 | 1189293.3534 | 2768510.1722 | 1189294.6469
67 | 2768519.5277 | 1189293.3534 | 2768514.3052 | 1189287.7347 | 2768509.2572 | 1189285.1347 | 2768500.9275 | 1189283.0651 | 2768491.1334 | 1189281.7772 | 2768484.1782 | 1189281.5813
68 | 2768720.8615 | 1189247.1312 | 2768717.1014 | 1189253.703 | 2768714.6131 | 1189257.555
69 | 2768510.1722 | 1189294.6469 | 2768511.6363 | 1189304.799
70 | 2768510.1722 | 1189294.6469 | 2768506.0366 | 1189295.965 | 2768497.2379 | 1189299.7098 | 2768496.1168 | 1189300.4952
71 | 2768484.1782 | 1189281.5813 | 2768480.9771 | 1189275.4634 | 2768479.0541 | 1189273.3088
72 | 2768732.387 | 1189226.9871 | 2768720.8615 | 1189247.1312
73 | 2768511.6363 | 1189304.799 | 2768512.0105 | 1189307.3933
74 | 2768488.4657 | 1189307.5431 | 2768490.3552 | 1189304.5316 | 2768496.1168 | 1189300.4952
75 | 2768450.6641 | 1189275.7674 | 2768464.2694 | 1189268.9763 | 2768470.1219 | 1189268.218 | 2768476.2122 | 1189270.1245 | 2768479.0541 | 1189273.3088
76 | 2768404.9317 | 1189267.4947 | 2768410.2949 | 1189262.6967 | 2768421.864 | 1189256.7834 | 2768435.1217 | 1189249.6266
77 | 2768397.1169 | 1189290.7851 | 2768399.3619 | 1189281.5287 | 2768402.4193 | 1189272.1505 | 2768404.9317 | 1189267.4947
78 | 2768397.1169 | 1189290.7851 | 2768403.6973 | 1189289.9249
79 | 2768397.1169 | 1189290.7851 | 2768392.5935 | 1189307.0499
80 | 2768403.6973 | 1189289.9249 | 2768403.6973 | 1189289.9249 | 2768405.3794 | 1189284.6674 | 2768408.6411 | 1189281.5897 | 2768412.0332 | 1189280.4346
81 | 2768386.8345 | 1189320.1338 | 2768386.8345 | 1189320.1338 | 2768389.9504 | 1189314.6387 | 2768392.3785 | 1189307.8229 | 2768392.5935 | 1189307.0499
82 | 2768412.0332 | 1189280.4346 | 2768416.3935 | 1189278.9498 | 2768420.7391 | 1189279.3932
83 | 2768384.2065 | 1189322.6622 | 2768386.8345 | 1189320.1338
84 | 2768202.7959 | 1189269.9933 | 2768202.7959 | 1189269.9933 | 2768213.971 | 1189267.2269 | 2768232.0247 | 1189263.8533 | 2768248.2492 | 1189260.6618 | 2768267.6937 | 1189258.6144
85 | 2768202.7959 | 1189269.9933 | 2768193.4917 | 1189275.4369 | 2768187.8536 | 1189280.5165 | 2768180.7636 | 1189288.647 | 2768171.2515 | 1189301.4916 | 2768165.8698 | 1189309.6701 | 2768160.9846 | 1189320.8209 | 2768154.967 | 1189331.2614 | 2768148.6204 | 1189341.4591 | 2768146.3375 | 1189343.8506
86 | 2768310.1456 | 1189256.6531 | 2768304.3262 | 1189255.9667 | 2768293.1232 | 1189255.6516 | 2768273.8398 | 1189257.9673 | 2768267.6937 | 1189258.6144
87 | 2768310.1456 | 1189256.6531 | 2768313.0938 | 1189261.4626 | 2768320.772 | 1189277.1928 | 2768328.6847 | 1189288.9259 | 2768333.2924 | 1189294.3074
88 | 2768352.3821 | 1189308.7547 | 2768346.0315 | 1189302.5371 | 2768335.9929 | 1189297.4614 | 2768333.2924 | 1189294.3074
89 | 2768352.3821 | 1189308.7547 | 2768350.113 | 1189311.1973
90 | 2768366.5346 | 1189301.6239 | 2768352.3821 | 1189308.7547
91 | 2768366.5346 | 1189301.6239 | 2768365.8295 | 1189283.2873 | 2768366.1067 | 1189281.8341
92 | 2768366.5346 | 1189301.6239 | 2768373.7967 | 1189305.287 | 2768376.6559 | 1189310.7748
93 | 2768367.8133 | 1189272.8875 | 2768366.1067 | 1189281.8341
94 | 2768384.2065 | 1189322.6622 | 2768375.0244 | 1189322.1369 | 2768379.2315 | 1189318.007 | 2768378.6482 | 1189314.5986 | 2768376.6559 | 1189310.7748
95 | 2768230.9318 | 1189409.1106 | 2768226.3656 | 1189401.5866 | 2768225.2208 | 1189400.5668
96 | 2768235.3931 | 1189368.9914 | 2768225.2208 | 1189400.5668
97 | 2768230.9318 | 1189409.1106 | 2768233.7497 | 1189416.1073 | 2768237.2096 | 1189422.7995 | 2768241.6597 | 1189430.1089 | 2768246.53 | 1189435.2282 | 2768256.0311 | 1189442.3128 | 2768256.0311 | 1189442.3128
98 | 2768235.3931 | 1189368.9914 | 2768237.3926 | 1189369.3014
99 | 2768256.0311 | 1189442.3128 | 2768263.6428 | 1189445.752 | 2768275.189 | 1189449.5911 | 2768288.6592 | 1189452.8616 | 2768298.5811 | 1189454.7533 | 2768301.2299 | 1189454.9689
100 | 2768237.3926 | 1189369.3014 | 2768238.2601 | 1189369.4359 | 2768244.9699 | 1189369.936 | 2768251.1788 | 1189369.7992 | 2768263.9244 | 1189368.9899 | 2768275.034 | 1189367.7343 | 2768280.1896 | 1189366.465
101 | 2768334.0887 | 1189367.3709 | 2768335.4316 | 1189366.7755
102 | 2768352.5825 | 1189337.4761 | 2768335.4316 | 1189366.7755
103 | 2768293.2817 | 1189362.6091 | 2768286.3853 | 1189364.9397 | 2768280.1896 | 1189366.465
104 | 2768352.5825 | 1189337.4761 | 2768366.4741 | 1189330.8933 | 2768370.6619 | 1189329.131
105 | 2768293.2817 | 1189362.6091 | 2768315.0107 | 1189355.2799 | 2768352.5825 | 1189337.4761
106 | 2768370.6619 | 1189329.131 | 2768380.5931 | 1189324.9516
107 | 2768384.2065 | 1189322.6622 | 2768380.5931 | 1189324.9516
108 | 2768370.6998 | 1189262.9168 | 2768368.1126 | 1189271.3184 | 2768367.8133 | 1189272.8875
109 | 2768420.7391 | 1189279.3932 | 2768431.4451 | 1189280.4858
110 | 2768431.4451 | 1189280.4858 | 2768434.4531 | 1189280.7927 | 2768442.9891 | 1189279.5984 | 2768450.6641 | 1189275.7674
111 | 2768786.5428 | 1189276.2962 | 2768796.4558 | 1189278.2953
112 | 2768742.8336 | 1189236.8809 | 2768744.5264 | 1189238.4841 | 2768744.6492 | 1189238.7084
113 | 2768732.387 | 1189226.9871 | 2768742.8336 | 1189236.8809
114 | 2768732.387 | 1189226.9871 | 2768735.7535 | 1189221.8217 | 2768738.9509 | 1189218.8646 | 2768743.1204 | 1189217.5466
115 | 2768749.5659 | 1189218.362 | 2768751.8451 | 1189219.0282 | 2768756.3465 | 1189221.9232
116 | 2768743.1204 | 1189217.5466 | 2768743.2789 | 1189217.4965 | 2768747.2123 | 1189217.6741 | 2768749.5659 | 1189218.362

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2768692.5692 | 1189035.8329
1 | 2768694.2156 | 1189029.3688
2 | 2768670.104 | 1189080.0739
3 | 2768695.3025 | 1189018.7853
4 | 2768657.0505 | 1188922.5644
5 | 2768786.7409 | 1188956.594
6 | 2768436.4717 | 1188867.5057
7 | 2768800.1133 | 1188953.6238
8 | 2768847.2991 | 1189010.0845
9 | 2768858.4253 | 1189013.2144
10 | 2768567.7615 | 1189136.0558
11 | 2768486.6732 | 1189207.0835
12 | 2768477.8423 | 1189218.7456
13 | 2768403.2488 | 1188873.0987
14 | 2768270.7684 | 1188767.7118
15 | 2768042.227 | 1188711.6607
16 | 2768468.7895 | 1189223.8295
17 | 2768466.9191 | 1189225.0218
18 | 2768855.3721 | 1189229.0018
19 | 2768796.2217 | 1189246.3997
20 | 2768795.7878 | 1189246.2281
21 | 2768786.5866 | 1189241.3063
22 | 2768777.8056 | 1189235.6794
23 | 2768774.9615 | 1189233.8568
24 | 2768579.1072 | 1189421.67
25 | 2768578.6284 | 1189417.0674
26 | 2768555.8101 | 1189451.875
27 | 2768577.5699 | 1189401.3922
28 | 2768546.5262 | 1189401.3342
29 | 2768490.9106 | 1189524.5292
30 | 2768587.2593 | 1189382.0966
31 | 2768534.4424 | 1189377.3518
32 | 2768462.1995 | 1189584.5062
33 | 2768665.6273 | 1189394.5261
34 | 2768563.6767 | 1189362.7488
35 | 2768516.6451 | 1189356.104
36 | 2768526.3161 | 1189600.4943
37 | 2768416.9373 | 1189615.18
38 | 2768380.6892 | 1189636.6166
39 | 2768413.807 | 1189617.4843
40 | 2768682.8359 | 1189379.8899
41 | 2768657.2669 | 1189410.9416
42 | 2768525.5197 | 1189338.8566
43 | 2768732.0303 | 1189344.0271
44 | 2768650.0107 | 1189415.5834
45 | 2768520.3335 | 1189330.3571
46 | 2768749.4258 | 1189309.0432
47 | 2768637.5416 | 1189422.1158
48 | 2768517.7642 | 1189324.8565
49 | 2768627.2658 | 1189441.4441
50 | 2768630.9798 | 1189428.548
51 | 2768645.9002 | 1189425.6111
52 | 2768752.1139 | 1189290.0937
53 | 2768751.6145 | 1189264.2741
54 | 2768763.2367 | 1189267.5422
55 | 2768749.5561 | 1189260.3871
56 | 2768592.3321 | 1189289.998
57 | 2768587.6446 | 1189291.3203
58 | 2768555.107 | 1189294.9593
59 | 2768683.9156 | 1189291.6831
60 | 2768699.0475 | 1189278.9953
61 | 2768539.3356 | 1189294.164
62 | 2768702.9732 | 1189274.9427
63 | 2768519.5277 | 1189293.3534
64 | 2768714.6131 | 1189257.555
65 | 2768510.1722 | 1189294.6469
66 | 2768484.1782 | 1189281.5813
67 | 2768720.8615 | 1189247.1312
68 | 2768511.6363 | 1189304.799
69 | 2768496.1168 | 1189300.4952
70 | 2768479.0541 | 1189273.3088
71 | 2768435.1217 | 1189249.6266
72 | 2768404.9317 | 1189267.4947
73 | 2768397.1169 | 1189290.7851
74 | 2768403.6973 | 1189289.9249
75 | 2768392.5935 | 1189307.0499
76 | 2768412.0332 | 1189280.4346
77 | 2768386.8345 | 1189320.1338
78 | 2768202.7959 | 1189269.9933
79 | 2768267.6937 | 1189258.6144
80 | 2768146.3375 | 1189343.8506
81 | 2768310.1456 | 1189256.6531
82 | 2768028.0913 | 1188698.5124
83 | 2768333.2924 | 1189294.3074
84 | 2768352.3821 | 1189308.7547
85 | 2768350.113 | 1189311.1973
86 | 2768366.5346 | 1189301.6239
87 | 2768366.1067 | 1189281.8341
88 | 2768376.6559 | 1189310.7748
89 | 2768225.2208 | 1189400.5668
90 | 2768230.9318 | 1189409.1106
91 | 2768235.3931 | 1189368.9914
92 | 2768256.0311 | 1189442.3128
93 | 2768237.3926 | 1189369.3014
94 | 2768301.2299 | 1189454.9689
95 | 2768334.0887 | 1189367.3709
96 | 2768335.4316 | 1189366.7755
97 | 2768280.1896 | 1189366.465
98 | 2768352.5824 | 1189337.4761
99 | 2768370.6619 | 1189329.131
100 | 2768293.2817 | 1189362.6091
101 | 2768380.5931 | 1189324.9516
102 | 2768384.2065 | 1189322.6622
103 | 2768488.4657 | 1189307.5431
104 | 2768367.8133 | 1189272.8875
105 | 2768420.7391 | 1189279.3932
106 | 2768431.4451 | 1189280.4858
107 | 2768450.6641 | 1189275.7674
108 | 2768370.6998 | 1189262.9168
109 | 2768512.0105 | 1189307.3933
110 | 2768786.5428 | 1189276.2962
111 | 2768744.6492 | 1189238.7084
112 | 2768796.4558 | 1189278.2953
113 | 2768742.8336 | 1189236.8809
114 | 2768732.387 | 1189226.9871
115 | 2768756.3465 | 1189221.9232
116 | 2768749.5659 | 1189218.362
117 | 2768743.1204 | 1189217.5466
118 | 2768519.5277 | 1189293.3534

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1