## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3921-9_1_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3921-9_1_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3921-9_1_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3921-9_1_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3921-9_1_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3921-9_1_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3921-9_1_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3921-9_1_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3921-9_1_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3921-9_1_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3921-9_1_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3921-9_1_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3921-9_1_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3921-9_1_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3921-9_1_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3921-9_1_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3921-9_1_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3921-9_1_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3921-9_1_6_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3921-9_1_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3921-9_1_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3921-9_1_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3921-9_1_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3921-9_1_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3921-9_1_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3921-9_1_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3921-9_1_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3921-9_1_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3921-9_1_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3921-9_1_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3921-9_1_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3921-9_1_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3921-9_1_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3921-9_1_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3921-9_1_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3921-9_1_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3921-9_1_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3921-9_1_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3921-9_1_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3921-9_1_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3921-9_1_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3921-9_1_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3921-9_1_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3921-9_1_6_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3921-9_1_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3921-9_1_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3921-9_1_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3921-9_1_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3921-9_1_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3921-9_1_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3921-9_1_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3921-9_1_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3921-9_1_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3921-9_1_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3921-9_1_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3921-9_1_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3921-9_1_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3921-9_1_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3921-9_1_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3921-9_1_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3921-9_1_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3921-9_1_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3921-9_1_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3921-9_1_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3921-9_1_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3921-9_1_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3921-9_1_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3921-9_1_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3921-9_1_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3921-9_1_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3921-9_1_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3921-9_1_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3921-9_1_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3921-9_1_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3921-9_1_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3921-9_1_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3921-9_1_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3921-9_1_6_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3921-9_1_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3921-9_1_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3921-9_1_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3921-9_1_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3921-9_1_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3921-9_1_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3921-9_1_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3921-9_1_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3921-9_1_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3921-9_1_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3921-9_1_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3921-9_1_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3921-9_1_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3921-9_1_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3921-9_1_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3921-9_1_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3921-9_1_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3921-9_1_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3921-9_1_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3921-9_1_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3921-9_1_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3921-9_1_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3921-9_1_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3921-9_1_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3921-9_1_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3921-9_1_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3921-9_1_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3921-9_1_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3921-9_1_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3921-9_1_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3921-9_1_6_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3921-9_1_6_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3921-9_1_6_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3921-9_1_6_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3921-9_1_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3921-9_1_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3921-9_1_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3921-9_1_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3921-9_1_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3921-9_1_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3921-9_1_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3921-9_1_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3921-9_1_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3921-9_1_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3921-9_1_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_151_1_node_185 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3921-9_1_6_load_75 | 0 | 0.0017653 | 0.00044241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3921-9_1_6_load_76 | 1 | 0.0004392 | 0.00011007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3921-9_1_6_load_77 | 2 | 0.0012027 | 0.00030143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3921-9_1_6_load_79 | 4 | 0.00047749 | 0.00011967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3921-9_1_6_load_145 | 5 | 0.0022926 | 0.00057458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3921-9_1_6_load_124 | 6 | 0.0046098 | 0.0011553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3921-9_1_6_load_123 | 8 | 0.0027151 | 0.00068047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3921-9_1_6_load_80 | 9 | 0.0012045 | 0.00030189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3921-9_1_6_load_81 | 10 | 0.0011066 | 0.00027735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3921-9_1_6_load_82 | 11 | 0.0011877 | 0.00029767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3921-9_1_6_load_83 | 12 | 0.0014055 | 0.00035225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3921-9_1_6_load_84 | 13 | 0.0013815 | 0.00034624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3921-9_1_6_load_85 | 14 | 0.00091985 | 0.00023054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3921-9_1_6_load_97 | 15 | 0.00088873 | 0.00022274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3921-9_1_6_load_98 | 16 | 0.0018056 | 0.00045253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3921-9_1_6_load_122 | 17 | 0.0016546 | 0.00041468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3921-9_1_6_load_236 | 18 | 0.0016607 | 0.0004162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3921-9_1_6_load_86 | 19 | 0.00089509 | 0.00022433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3921-9_1_6_load_87 | 20 | 0.0040068 | 0.0010042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3921-9_1_6_load_88 | 21 | 0.0020668 | 0.00051799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3921-9_1_6_load_89 | 22 | 0.0019311 | 0.00048397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3921-9_1_6_load_90 | 23 | 0.0014868 | 0.00037262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3921-9_1_6_load_119 | 25 | 0.0014731 | 0.00036919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3921-9_1_6_load_118 | 28 | 0.0018177 | 0.00045557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3921-9_1_6_load_91 | 29 | 0.0014485 | 0.00036303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3921-9_1_6_load_92 | 30 | 0.0005854 | 0.00014671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3921-9_1_6_load_94 | 32 | 0.00039912 | 0.00010003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3921-9_1_6_load_95 | 33 | 0.0019028 | 0.00047688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3921-9_1_6_load_141 | 34 | 0.00095514 | 0.00023938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3921-9_1_6_load_114 | 35 | 0.00039291 | 9.8473e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3921-9_1_6_load_96 | 36 | 0.0059637 | 0.0014946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3921-9_1_6_load_169 | 38 | 0.00081266 | 0.00020367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3921-9_1_6_load_115 | 39 | 0.0014189 | 0.00035561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3921-9_1_6_load_172 | 40 | 0.0014044 | 0.00035197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3921-9_1_6_load_170 | 41 | 0.0021692 | 0.00054365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3921-9_1_6_load_117 | 42 | 0.00073845 | 0.00018507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3921-9_1_6_load_235 | 43 | 0.0010202 | 0.00025568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3921-9_1_6_load_99 | 44 | 0.0018559 | 0.00046512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3921-9_1_6_load_100 | 45 | 0.0011479 | 0.0002877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3921-9_1_6_load_101 | 46 | 0.0018653 | 0.00046749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3921-9_1_6_load_102 | 47 | 0.0022745 | 0.00057003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3921-9_1_6_load_103 | 48 | 0.0014889 | 0.00037316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3921-9_1_6_load_199 | 50 | 0.00079483 | 0.0001992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3921-9_1_6_load_104 | 53 | 0.00053205 | 0.00013334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3921-9_1_6_load_105 | 54 | 0.0010954 | 0.00027453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3921-9_1_6_load_106 | 55 | 0.00079262 | 0.00019865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3921-9_1_6_load_107 | 56 | 0.0007992 | 0.0002003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3921-9_1_6_load_108 | 57 | 0.0010231 | 0.00025641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3921-9_1_6_load_116 | 58 | 0.00070206 | 0.00017595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3921-9_1_6_load_135 | 59 | 0.00095845 | 0.00024021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3921-9_1_6_load_133 | 60 | 0.00053116 | 0.00013312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3921-9_1_6_load_109 | 61 | 0.0012441 | 0.00031179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3921-9_1_6_load_110 | 62 | 0.0012539 | 0.00031426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3921-9_1_6_load_111 | 63 | 0.0010331 | 0.00025891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3921-9_1_6_load_112 | 64 | 0.0012965 | 0.00032492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3921-9_1_6_load_113 | 65 | 0.0021815 | 0.00054673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3921-9_1_6_load_160 | 68 | 0.0019289 | 0.00048343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3921-9_1_6_load_187 | 69 | 0.00071072 | 0.00017812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3921-9_1_6_load_194 | 71 | 0.00093091 | 0.00023331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3921-9_1_6_load_198 | 72 | 0.0003009 | 7.5412e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3921-9_1_6_load_120 | 73 | 0.0032596 | 0.00081692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3921-9_1_6_load_241 | 77 | 0.00047007 | 0.00011781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3921-9_1_6_load_163 | 78 | 0.0015502 | 0.00038852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3921-9_1_6_load_164 | 79 | 0.00096821 | 0.00024266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3921-9_1_6_load_127 | 80 | 0.0022444 | 0.0005625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3921-9_1_6_load_128 | 81 | 0.0025212 | 0.00063187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3921-9_1_6_load_130 | 83 | 0.0029524 | 0.00073993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3921-9_1_6_load_131 | 84 | 0.0013431 | 0.00033661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3921-9_1_6_load_132 | 85 | 0.0019679 | 0.0004932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3921-9_1_6_load_146 | 86 | 0.0062607 | 0.0015691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3921-9_1_6_load_162 | 87 | 0.0016834 | 0.00042189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3921-9_1_6_load_140 | 88 | 0.0011851 | 0.00029701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3921-9_1_6_load_147 | 89 | 0.0014179 | 0.00035536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3921-9_1_6_load_159 | 90 | 0.002506 | 0.00062807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3921-9_1_6_load_138 | 91 | 0.00080152 | 0.00020088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3921-9_1_6_load_134 | 92 | 0.0014491 | 0.00036319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3921-9_1_6_load_136 | 93 | 0.00057558 | 0.00014425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3921-9_1_6_load_137 | 95 | 0.0027707 | 0.00069439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3921-9_1_6_load_181 | 97 | 0.00092439 | 0.00023167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3921-9_1_6_load_222 | 98 | 0.0024284 | 0.00060861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3921-9_1_6_load_179 | 99 | 0.00080452 | 0.00020163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3921-9_1_6_load_177 | 100 | 0.00040434 | 0.00010134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3921-9_1_6_load_221 | 101 | 0.0043082 | 0.0010797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3921-9_1_6_load_155 | 102 | 0.0011917 | 0.00029867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3921-9_1_6_load_156 | 103 | 0.00099091 | 0.00024834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3921-9_1_6_load_225 | 106 | 0.0025937 | 0.00065004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3921-9_1_6_load_226 | 107 | 0.0016913 | 0.00042388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3921-9_1_6_load_227 | 108 | 0.0020233 | 0.00050708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3921-9_1_6_load_232 | 110 | 0.0021689 | 0.00054357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3921-9_1_6_load_233 | 111 | 0.0013705 | 0.00034348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3921-9_1_6_load_190 | 113 | 0.0019096 | 0.0004786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3921-9_1_6_load_191 | 114 | 0.0030199 | 0.00075685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3921-9_1_6_load_175 | 115 | 0.00071248 | 0.00017856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3921-9_1_6_load_176 | 116 | 0.00056679 | 0.00014205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3921-9_1_6_load_178 | 117 | 0.00038012 | 9.5266e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3921-9_1_6_load_192 | 118 | 0.00095939 | 0.00024045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3921-9_1_6_load_193 | 119 | 0.0010569 | 0.00026489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3921-9_1_6_load_195 | 120 | 0.00030757 | 7.7086e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3921-9_1_6_load_220 | 122 | 0.0021177 | 0.00053074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 7 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3921-9_1_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.037881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3921-9_1_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.010158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3921-9_1_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.047654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3921-9_1_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.019446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3921-9_1_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.14103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_3921-9_1_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.011093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_3921-9_1_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.28863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_3921-9_1_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.013757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_3921-9_1_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 69 | 0.044019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_3921-9_1_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 76 | 0.0081638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_3921-9_1_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.0094972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3921-9_1_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.0042566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3921-9_1_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.0071363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3921-9_1_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.0043997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3921-9_1_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.01033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3921-9_1_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.0065883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3921-9_1_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.0026972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3921-9_1_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.0086978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3921-9_1_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.0067769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3921-9_1_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 42 | 0.0061681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3921-9_1_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 43 | 0.0083775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3921-9_1_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.0026406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3921-9_1_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.016342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3921-9_1_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.010734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3921-9_1_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.09189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3921-9_1_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.02733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3921-9_1_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.010776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3921-9_1_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.023465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3921-9_1_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.076721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3921-9_1_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.011843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3921-9_1_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 96 | 0.14841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3921-9_1_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 97 | 0.13228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3921-9_1_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 98 | 0.029528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3921-9_1_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 73 | 0.051042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_3921-9_1_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.024097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3921-9_1_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.025971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3921-9_1_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.011364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3921-9_1_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.013445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3921-9_1_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.018003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3921-9_1_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.017979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3921-9_1_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.025275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3921-9_1_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 39 | 0.01438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3921-9_1_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.023549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3921-9_1_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.0096993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3921-9_1_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 41 | 0.01291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3921-9_1_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 70 | 0.0093987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3921-9_1_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 113 | 0.013196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3921-9_1_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 49 | 0.0089716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3921-9_1_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 58 | 0.016687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3921-9_1_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 66 | 0.0036016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3921-9_1_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.011898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3921-9_1_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.027792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3921-9_1_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.03361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3921-9_1_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.045938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3921-9_1_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.013256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3921-9_1_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.011194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3921-9_1_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.038444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3921-9_1_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.031063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3921-9_1_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 76 | 0.050245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3921-9_1_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 112 | 0.008052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3921-9_1_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.006284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3921-9_1_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.0078887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3921-9_1_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.0073575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3921-9_1_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 6.3982e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3921-9_1_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.0054138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3921-9_1_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.011531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3921-9_1_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.020675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3921-9_1_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 92 | 0.023371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3921-9_1_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.010194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3921-9_1_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.048436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3921-9_1_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.014166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3921-9_1_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.03082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3921-9_1_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.015696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3921-9_1_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.1046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_3921-9_1_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.0085066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3921-9_1_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.062077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_3921-9_1_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 104 | 0.0038011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3921-9_1_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.014879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3921-9_1_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.0022512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3921-9_1_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 119 | 0.0066824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3921-9_1_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 121 | 0.012001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3921-9_1_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.028106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_3921-9_1_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.16178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3921-9_1_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.012565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_3921-9_1_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.10569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3921-9_1_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.063038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3921-9_1_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 79 | 112 | 0.029868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3921-9_1_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.010661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3921-9_1_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.022561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3921-9_1_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.023489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3921-9_1_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.013899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3921-9_1_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.01482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3921-9_1_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 83 | 86 | 0.003868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3921-9_1_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 84 | 87 | 0.016219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3921-9_1_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 85 | 88 | 0.080082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3921-9_1_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.025965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3921-9_1_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.0050199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3921-9_1_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 88 | 91 | 0.023813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3921-9_1_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 90 | 104 | 0.013407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3921-9_1_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.016492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3921-9_1_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.013296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3921-9_1_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.02562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3921-9_1_6_line_102 | NAYY 4x150 SE | 96 | 99 | 0.038445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3921-9_1_6_line_103 | NAYY 4x150 SE | 97 | 100 | 0.12761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3921-9_1_6_line_104 | NAYY 4x150 SE | 98 | 101 | 0.027602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3921-9_1_6_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 115 | 0.16371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3921-9_1_6_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 122 | 0.018256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3921-9_1_6_line_107 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.01213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3921-9_1_6_line_108 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.002271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3921-9_1_6_line_109 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.023569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3921-9_1_6_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.0080651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3921-9_1_6_line_111 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.019345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3921-9_1_6_line_112 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.010172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3921-9_1_6_line_113 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.0088777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3921-9_1_6_line_114 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.02441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3921-9_1_6_line_115 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.036801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3921-9_1_6_line_116 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.010917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3921-9_1_6_line_117 | NAYY 4x150 SE | 114 | 118 | 0.021452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3921-9_1_6_line_118 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.10853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3921-9_1_6_line_119 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.15551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3921-9_1_6_line_120 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.01709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3921-9_1_6_line_121 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.024043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3921-9_1_6_trafo_189 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 123 | 7 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2764986.0164 | 1189732.3991 | 2764997.504 | 1189734.0517 | 2765014.2166 | 1189740.4292 | 2765020.7173 | 1189745.7282
1 | 2764975.8867 | 1189732.2442 | 2764983.5404 | 1189732.0429 | 2764986.0164 | 1189732.3991
2 | 2765024.1578 | 1189786.7225 | 2765032.7286 | 1189763.182 | 2765032.858 | 1189758.4925 | 2765030.032 | 1189753.3211 | 2765020.7173 | 1189745.7282
3 | 2764956.6481 | 1189734.7711 | 2764970.3283 | 1189732.3903 | 2764975.8867 | 1189732.2442
4 | 2764959.2143 | 1189778.1474 | 2764961.7839 | 1189794.5551 | 2764966.8051 | 1189800.0984 | 2764972.2858 | 1189802.2625 | 2764978.378 | 1189800.7957 | 2764986.2239 | 1189795.2292 | 2764992.1466 | 1189786.3511 | 2764997.257 | 1189774.548 | 2765007.9224 | 1189762.7757 | 2765018.2668 | 1189753.5081 | 2765024.2965 | 1189754.3083 | 2765024.2523 | 1189760.3347 | 2765021.4539 | 1189765.7847 | 2765019.0364 | 1189771.2563 | 2765018.4187 | 1189775.3875 | 2765018.3289 | 1189778.6435 | 2765019.1234 | 1189781.935 | 2765024.1578 | 1189786.7225
5 | 2765024.1578 | 1189786.7225 | 2765020.0879 | 1189797.0418 | 2765020.0879 | 1189797.0418
6 | 2764959.2143 | 1189778.1474 | 2764754.5955 | 1189981.707
7 | 2765022.4434 | 1189809.3229 | 2765018.5136 | 1189804.038 | 2765020.0879 | 1189797.0418
8 | 2764754.5955 | 1189981.707 | 2764733.6449 | 1189978.4943 | 2764711.6001 | 1189972.5854
9 | 2765030.5027 | 1189810.1184 | 2765026.1628 | 1189810.032 | 2765022.524 | 1189809.4312 | 2765022.4434 | 1189809.3229
10 | 2764529.4057 | 1190075.5806 | 2764524.5936 | 1190071.2959 | 2764521.6696 | 1190070.4144
11 | 2764529.4057 | 1190075.5806 | 2764532.5848 | 1190078.4112
12 | 2764521.6696 | 1190070.4144 | 2764514.837 | 1190068.3546
13 | 2764535.8707 | 1190081.337 | 2764535.8707 | 1190081.337 | 2764532.5848 | 1190078.4112
14 | 2764504.9463 | 1190065.3729 | 2764514.837 | 1190068.3546
15 | 2764540.5625 | 1190085.9622 | 2764535.8707 | 1190081.337
16 | 2764502.3969 | 1190064.4924 | 2764504.9463 | 1190065.3729 | 2764504.9463 | 1190065.3729
17 | 2764540.5625 | 1190085.9622 | 2764546.7565 | 1190092.0684
18 | 2764502.3969 | 1190064.4924 | 2764495.9913 | 1190062.2799
19 | 2764546.7565 | 1190092.0684 | 2764551.149 | 1190096.3986
20 | 2764495.9913 | 1190062.2799 | 2764493.1917 | 1190061.313 | 2764488.0053 | 1190059.7544
21 | 2765217.9841 | 1189820.8652 | 2765215.3463 | 1189820.9872
22 | 2765199.4378 | 1189818.6105 | 2765202.8226 | 1189820.2352 | 2765210.7555 | 1189821.1994 | 2765215.3463 | 1189820.9872
23 | 2765217.9841 | 1189820.8652 | 2765217.9841 | 1189820.8652 | 2765228.1271 | 1189817.3518
24 | 2765199.4378 | 1189818.6105 | 2765192.768 | 1189815.409 | 2765184.3258 | 1189806.0788 | 2765177.3572 | 1189797.0006 | 2765170.8202 | 1189791.6377 | 2765165.5615 | 1189790.0023 | 2765159.6343 | 1189793.2305 | 2765150.2778 | 1189801.5355 | 2765142.0393 | 1189807.7694 | 2765131.5788 | 1189809.905 | 2765125.3628 | 1189810.3834
25 | 2765236.2827 | 1189793.2899 | 2765236.2165 | 1189798.7263 | 2765235.9519 | 1189804.4352 | 2765234.0501 | 1189811.6781 | 2765231.2754 | 1189816.2612 | 2765228.1271 | 1189817.3518
26 | 2765125.3628 | 1189810.3834 | 2765121.3692 | 1189810.6908 | 2765114.6408 | 1189809.9383
27 | 2765236.2827 | 1189793.2899 | 2765243.1094 | 1189788.4406 | 2765246.9215 | 1189782.218 | 2765249.6875 | 1189774.91
28 | 2765236.2827 | 1189793.2899 | 2765230.0053 | 1189795.1071 | 2765221.6416 | 1189795.9215 | 2765212.047 | 1189794.6111 | 2765201.7229 | 1189789.8665 | 2765179.0919 | 1189771.2142 | 2765171.3268 | 1189767.4855 | 2765168.4297 | 1189766.8272
29 | 2765102.8612 | 1189808.7194 | 2765107.5076 | 1189809.1405 | 2765114.6408 | 1189809.9383
30 | 2765249.6875 | 1189774.91 | 2765253.006 | 1189766.1159 | 2765256.6905 | 1189751.8047 | 2765261.6267 | 1189734.7256 | 2765269.8979 | 1189715.9926 | 2765276.9659 | 1189698.2718 | 2765278.5619 | 1189687.1837 | 2765276.0584 | 1189675.871 | 2765266.5701 | 1189662.1412 | 2765260.1396 | 1189652.3661 | 2765258.3369 | 1189645.5213 | 2765258.1476 | 1189639.6664 | 2765259.1284 | 1189637.0355
31 | 2765249.6875 | 1189774.91 | 2765238.4232 | 1189780.1705 | 2765230.4114 | 1189782.0622 | 2765223.18 | 1189778.9042 | 2765219.3639 | 1189774.773 | 2765217.3637 | 1189770.3805 | 2765217.1586 | 1189762.3343 | 2765217.5882 | 1189754.5169 | 2765216.2878 | 1189747.7194 | 2765214.2478 | 1189733.1611 | 2765211.4211 | 1189720.2826 | 2765208.2506 | 1189696.9186 | 2765206.2358 | 1189678.0162
32 | 2765168.4297 | 1189766.8272 | 2765164.3482 | 1189759.319 | 2765161.5278 | 1189757.8176 | 2765158.2488 | 1189757.7271 | 2765146.7107 | 1189760.4669 | 2765144.0855 | 1189760.8131
33 | 2765102.8612 | 1189808.7194 | 2765097.4516 | 1189808.2291 | 2765089.6184 | 1189811.3937 | 2765075.0963 | 1189814.6962 | 2765066.9146 | 1189815.0043 | 2765055.1613 | 1189813.9349 | 2765052.9109 | 1189813.5727
34 | 2765070.1465 | 1189900.6731 | 2765071.1628 | 1189905.803 | 2765072.3595 | 1189906.9592 | 2765075.2022 | 1189907.6493 | 2765081.5552 | 1189907.5133 | 2765083.2573 | 1189908.8836 | 2765085.7199 | 1189914.0672
35 | 2765086.8982 | 1189885.3518 | 2765078.1274 | 1189890.6925 | 2765070.6903 | 1189893.3343 | 2765069.5194 | 1189894.8367 | 2765069.4547 | 1189897.1815 | 2765070.1465 | 1189900.6731
36 | 2765085.7199 | 1189914.0672 | 2765088.2842 | 1189919.4651 | 2765089.8863 | 1189924.6089
37 | 2765086.8982 | 1189885.3518 | 2765093.8444 | 1189883.6306 | 2765099.0284 | 1189884.0962 | 2765100.1087 | 1189884.1859
38 | 2765095.2398 | 1189941.798 | 2765089.8863 | 1189924.6089
39 | 2765117.9778 | 1189886.1519 | 2765112.8929 | 1189885.5354 | 2765104.853 | 1189884.5795 | 2765100.1087 | 1189884.1859
40 | 2765103.8701 | 1189965.5363 | 2765103.8701 | 1189965.5363 | 2765098.0072 | 1189950.6835 | 2765095.2398 | 1189941.798
41 | 2765117.9778 | 1189886.1519 | 2765119.6621 | 1189886.3562 | 2765127.1553 | 1189888.0421 | 2765131.6429 | 1189890.2531
42 | 2765058.7862 | 1189857.9076 | 2765055.4119 | 1189860.9951 | 2765054.4191 | 1189864.8935 | 2765055.2354 | 1189867.118 | 2765057.8348 | 1189868.8801 | 2765061.9567 | 1189869.9503 | 2765066.0362 | 1189873.1496
43 | 2765058.7862 | 1189857.9076 | 2765064.7382 | 1189857.6492 | 2765068.4785 | 1189857.7525
44 | 2765058.7862 | 1189857.9076 | 2765050.7038 | 1189853.5142 | 2765049.1804 | 1189850.1301
45 | 2765139.8657 | 1189894.7988 | 2765133.5398 | 1189891.1877 | 2765131.6429 | 1189890.2531
46 | 2765080.9544 | 1189861.7869 | 2765076.3583 | 1189859.6714 | 2765069.5117 | 1189857.781 | 2765068.4785 | 1189857.7525
47 | 2765045.4978 | 1189841.9492 | 2765049.1804 | 1189850.1301
48 | 2764551.149 | 1190096.3986 | 2764554.3108 | 1190099.5156 | 2764555.0743 | 1190108.9339 | 2764557.43 | 1190110.4438
49 | 2764484.5561 | 1190058.7178 | 2764488.0053 | 1190059.7544
50 | 2765103.0989 | 1189848.7456 | 2765097.1724 | 1189847.6568 | 2765091.4243 | 1189846.4559
51 | 2765130.1098 | 1189854.4411 | 2765124.8608 | 1189852.0131 | 2765116.723 | 1189850.732 | 2765105.9345 | 1189849.2665 | 2765103.0989 | 1189848.7456
52 | 2765058.3969 | 1189840.4855 | 2765060.7427 | 1189840.9352 | 2765068.7679 | 1189842.4245 | 2765077.0269 | 1189843.1862 | 2765085.4571 | 1189845.2093 | 2765091.4243 | 1189846.4559
53 | 2765165.8356 | 1189882.8646 | 2765162.7433 | 1189879.0823 | 2765152.7102 | 1189869.6082 | 2765138.6493 | 1189859.8004 | 2765132.4034 | 1189855.5021 | 2765130.1098 | 1189854.4411
54 | 2765045.4978 | 1189841.9492 | 2765054.3053 | 1189839.7011 | 2765058.3969 | 1189840.4855
55 | 2765165.8356 | 1189882.8646 | 2765169.8226 | 1189887.741 | 2765172.8897 | 1189891.5565
56 | 2765045.4978 | 1189841.9492 | 2765044.1853 | 1189837.5201 | 2765044.0069 | 1189832.9222 | 2765045.6267 | 1189829.8085 | 2765048.1244 | 1189828.3427 | 2765052.6318 | 1189828.1668 | 2765065.3757 | 1189829.8419 | 2765067.5681 | 1189824.7866
57 | 2765188.8625 | 1189917.5931 | 2765185.7528 | 1189914.4155 | 2765184.5242 | 1189908.8878 | 2765179.5688 | 1189899.8652 | 2765172.8897 | 1189891.5565
58 | 2765030.5027 | 1189810.1184 | 2765030.7489 | 1189816.4086 | 2765033.7739 | 1189824.8773 | 2765035.1537 | 1189823.5475 | 2765042.0883 | 1189821.9706 | 2765054.2848 | 1189821.3618 | 2765067.5681 | 1189824.7866
59 | 2765188.8625 | 1189917.5931 | 2765194.3819 | 1189911.7179
60 | 2764574.6159 | 1190118.4724 | 2764568.754 | 1190116.208
61 | 2764574.6159 | 1190118.4724 | 2764579.9677 | 1190120.5397 | 2764581.8576 | 1190121.568
62 | 2764561.9879 | 1190113.3652 | 2764562.888 | 1190113.9421 | 2764568.754 | 1190116.208
63 | 2764581.8576 | 1190121.568 | 2764581.9138 | 1190121.5986
64 | 2764561.9879 | 1190113.3652 | 2764557.43 | 1190110.4438
65 | 2764592.0422 | 1190127.1096 | 2764581.9138 | 1190121.5986
66 | 2764592.0422 | 1190127.1096 | 2764594.4556 | 1190128.4228 | 2764601.1959 | 1190134.4469 | 2764605.9862 | 1190141.9333
67 | 2764617.5297 | 1190162.2005 | 2764613.5677 | 1190153.7821 | 2764605.9862 | 1190141.9333
68 | 2764513.1687 | 1190039.1294 | 2764507.9769 | 1190043.1363 | 2764504.4086 | 1190043.8316
69 | 2764559.1011 | 1190031.656 | 2764555.0892 | 1190030.7198 | 2764532.2883 | 1190030.1371 | 2764529.7698 | 1190030.4237 | 2764525.2232 | 1190032.0335 | 2764521.2979 | 1190033.249 | 2764518.1202 | 1190035.308 | 2764513.1687 | 1190039.1294
70 | 2764490.4945 | 1190046.2139 | 2764494.2644 | 1190045.0612 | 2764502.6754 | 1190044.1693 | 2764504.4086 | 1190043.8316
71 | 2764588.77 | 1190039.6981 | 2764580.7235 | 1190038.1533 | 2764570.6483 | 1190034.3507 | 2764559.1011 | 1190031.656
72 | 2764484.5561 | 1190058.7178 | 2764485.0957 | 1190051.0258 | 2764486.6225 | 1190047.3978 | 2764490.4945 | 1190046.2139
73 | 2764588.77 | 1190039.6981 | 2764651.7658 | 1189956.1998
74 | 2764484.5561 | 1190058.7178 | 2764476.1007 | 1190057.7859
75 | 2764651.7658 | 1189956.1998 | 2764672.1279 | 1189962.7768 | 2764692.3522 | 1189967.4262 | 2764711.6001 | 1189972.5854
76 | 2764472.3224 | 1190057.3694 | 2764476.1007 | 1190057.7859
77 | 2765139.8657 | 1189894.7988 | 2765137.208 | 1189889.0647 | 2765133.819 | 1189884.9453 | 2765131.5028 | 1189882.7023
78 | 2765139.8657 | 1189894.7988 | 2765141.5784 | 1189896.2598
79 | 2765131.5028 | 1189882.7023 | 2765127.4121 | 1189878.7408 | 2765126.6797 | 1189878.0777
80 | 2765149.4627 | 1189905.1394 | 2765146.3596 | 1189900.3384 | 2765141.5784 | 1189896.2598
81 | 2765031.1679 | 1189797.6255 | 2765038.6994 | 1189802.9045 | 2765041.6852 | 1189806.1564 | 2765043.5029 | 1189809.6986 | 2765047.2369 | 1189812.6597 | 2765052.9109 | 1189813.5727
82 | 2764993.9923 | 1189680.974 | 2764992.4359 | 1189681.5094 | 2764988.9444 | 1189684.6938 | 2764987.9593 | 1189690.5274 | 2764990.0668 | 1189694.9117 | 2764997.775 | 1189700.9851 | 2765016.2062 | 1189709.8009 | 2765043.977 | 1189720.8763 | 2765049.8598 | 1189724.7864 | 2765052.2401 | 1189728.1328 | 2765052.9592 | 1189731.6669 | 2765049.9273 | 1189743.6386 | 2765045.363 | 1189760.261 | 2765038.3195 | 1189773.8012 | 2765032.4264 | 1189788.7967 | 2765031.1679 | 1189797.6255
83 | 2765031.1679 | 1189797.6255 | 2765030.2602 | 1189803.9728 | 2765030.5027 | 1189810.1184
84 | 2764996.2242 | 1189581.7909 | 2764996.0881 | 1189586.7249 | 2764993.4838 | 1189599.5202 | 2764989.0181 | 1189608.9723 | 2764982.4056 | 1189620.1668 | 2764979.1278 | 1189631.6535 | 2764980.2679 | 1189644.274 | 2764982.6435 | 1189658.3076 | 2764986.6269 | 1189667.7258 | 2764990.6918 | 1189674.1881 | 2764993.9923 | 1189680.974
85 | 2765129.8672 | 1189846.8068 | 2765142.9684 | 1189852.6242 | 2765168.4862 | 1189877.2725 | 2765176.4621 | 1189887.8225
86 | 2765194.3819 | 1189911.7179 | 2765180.7225 | 1189893.4579 | 2765176.4621 | 1189887.8225
87 | 2764404.6185 | 1190061.3345 | 2764395.0986 | 1190062.2862 | 2764394.0112 | 1190062.404
88 | 2764425.5949 | 1190068.0177 | 2764415.9494 | 1190062.737 | 2764408.5356 | 1190060.9429 | 2764404.6185 | 1190061.3345
89 | 2764371.0368 | 1190066.5942 | 2764377.9847 | 1190064.1402 | 2764394.0112 | 1190062.404
90 | 2764425.5949 | 1190068.0177 | 2764438.3661 | 1190065.355 | 2764439.1485 | 1190065.0146
91 | 2764425.5949 | 1190068.0177 | 2764424.5255 | 1190075.2726 | 2764426.8866 | 1190082.3771
92 | 2764367.3896 | 1190067.8824 | 2764371.0368 | 1190066.5942
93 | 2764454.6513 | 1190061.7143 | 2764447.0472 | 1190061.5789 | 2764439.1485 | 1190065.0146
94 | 2764502.3647 | 1190100.4264 | 2764499.2299 | 1190098.4232 | 2764475.6816 | 1190087.0105 | 2764458.9938 | 1190082.8038 | 2764446.8385 | 1190082.7699 | 2764432.6612 | 1190085.2272 | 2764426.8866 | 1190082.3771
95 | 2764367.3896 | 1190067.8824 | 2764363.4361 | 1190069.2787 | 2764344.8102 | 1190074.7835 | 2764342.729 | 1190075.8755
96 | 2764454.6513 | 1190061.7143 | 2764459.6704 | 1190061.8036
97 | 2764521.9149 | 1190113.8884 | 2764519.2902 | 1190111.2415 | 2764502.3647 | 1190100.4264
98 | 2764472.3224 | 1190057.3694 | 2764459.6704 | 1190061.8036
99 | 2764617.5297 | 1190162.2005 | 2764622.2694 | 1190172.2713 | 2764623.2568 | 1190177.541
100 | 2764628.6436 | 1190189.6511 | 2764623.5136 | 1190178.9115 | 2764623.2568 | 1190177.541
101 | 2764628.6436 | 1190189.6511 | 2764623.2368 | 1190189.8025 | 2764612.2044 | 1190186.9633 | 2764603.7264 | 1190184.5354
102 | 2765259.1284 | 1189637.0355 | 2765252.5715 | 1189631.0047 | 2765243.6623 | 1189620.8941 | 2765237.9547 | 1189614.5087 | 2765233.5795 | 1189611.5519 | 2765232.0107 | 1189609.9873
103 | 2765173.1522 | 1189555.2357 | 2765174.1368 | 1189560.1323 | 2765179.6266 | 1189580.4909 | 2765185.7696 | 1189600.1336 | 2765188.4178 | 1189611.7393 | 2765190.8645 | 1189619.3136 | 2765194.9602 | 1189628.5238 | 2765199.8087 | 1189641.1467 | 2765204.1638 | 1189660.3063 | 2765205.717 | 1189673.1496 | 2765206.2358 | 1189678.0162
104 | 2765117.7321 | 1189757.4662 | 2765122.759 | 1189760.6175 | 2765129.2567 | 1189762.4317 | 2765135.2063 | 1189761.9842 | 2765144.0855 | 1189760.8131
105 | 2765173.1522 | 1189555.2357 | 2765169.4731 | 1189536.9384 | 2765166.2465 | 1189519.189 | 2765165.254 | 1189497.3642 | 2765164.3192 | 1189485.0607 | 2765159.7174 | 1189475.1026 | 2765152.5378 | 1189465.9075 | 2765143.6855 | 1189455.9321 | 2765137.1465 | 1189446.7546 | 2765125.2012 | 1189425.7953 | 2765116.3834 | 1189406.824 | 2765116.1508 | 1189406.3453
106 | 2765103.3657 | 1189746.2528 | 2765113.907 | 1189755.0684 | 2765117.7321 | 1189757.4662
107 | 2764461.401 | 1190047.9832 | 2764470.6001 | 1190055.8892
108 | 2764472.3224 | 1190057.3694 | 2764470.6001 | 1190055.8892
109 | 2764439.4784 | 1190039.3289 | 2764461.401 | 1190047.9832 | 2764461.401 | 1190047.9832
110 | 2764439.4784 | 1190039.3289 | 2764431.4271 | 1190038.8561
111 | 2764431.4271 | 1190038.8561 | 2764427.3722 | 1190038.618 | 2764414.0981 | 1190037.6414 | 2764412.1273 | 1190037.554
112 | 2764401.9662 | 1190037.078 | 2764403.5419 | 1190037.1734 | 2764412.1273 | 1190037.554
113 | 2764393.1047 | 1190036.5418 | 2764401.9662 | 1190037.078
114 | 2764393.1047 | 1190036.5418 | 2764374.7249 | 1190039.4731 | 2764369.2884 | 1190041.4889
115 | 2764336.6004 | 1190058.1314 | 2764344.3514 | 1190054.8197 | 2764354.7988 | 1190048.4118 | 2764362.2431 | 1190044.1012 | 2764369.2884 | 1190041.4889
116 | 2765080.9544 | 1189861.7869 | 2765084.4289 | 1189863.3862 | 2765091.2544 | 1189865.3138
117 | 2765112.1403 | 1189869.9688 | 2765105.1723 | 1189869.1411 | 2765096.431 | 1189866.7757 | 2765091.2544 | 1189865.3138
118 | 2765116.1508 | 1189406.3453 | 2765040.932 | 1189328.1103
119 | 2764891.9644 | 1189327.7354 | 2764898.3398 | 1189331.5144 | 2764909.3005 | 1189334.2409 | 2764923.5507 | 1189333.3659 | 2764933.8569 | 1189329.1015 | 2764943.2363 | 1189323.8552 | 2764960.6348 | 1189316.1943 | 2764970.9373 | 1189315.9445 | 2764985.4202 | 1189318.2568 | 2765006.2385 | 1189321.3665 | 2765013.4385 | 1189322.0878 | 2765020.7886 | 1189324.8373 | 2765031.0092 | 1189327.5547 | 2765040.1215 | 1189328.1175 | 2765040.932 | 1189328.1103
120 | 2765112.1403 | 1189869.9688 | 2765115.5398 | 1189870.3726 | 2765121.508 | 1189873.3954 | 2765126.6797 | 1189878.0777
121 | 2765149.4627 | 1189905.1394 | 2765155.7754 | 1189908.9503 | 2765161.903 | 1189917.8051 | 2765165.401 | 1189922.5579

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2764986.0164 | 1189732.3991
1 | 2765020.7173 | 1189745.7282
2 | 2764975.8867 | 1189732.2442
3 | 2765024.1578 | 1189786.7225
4 | 2764956.6481 | 1189734.7711
5 | 2764959.2143 | 1189778.1474
6 | 2765020.0879 | 1189797.0418
7 | 2764754.5955 | 1189981.707
8 | 2765022.4434 | 1189809.3229
9 | 2764529.4057 | 1190075.5806
10 | 2764521.6696 | 1190070.4144
11 | 2764532.5848 | 1190078.4112
12 | 2764514.837 | 1190068.3546
13 | 2764535.8707 | 1190081.337
14 | 2764504.9463 | 1190065.3729
15 | 2764540.5625 | 1190085.9622
16 | 2764502.3969 | 1190064.4924
17 | 2764546.7565 | 1190092.0684
18 | 2764495.9913 | 1190062.2799
19 | 2765215.3463 | 1189820.9872
20 | 2765217.9841 | 1189820.8652
21 | 2765199.4378 | 1189818.6105
22 | 2765228.1271 | 1189817.3518
23 | 2765125.3628 | 1189810.3834
24 | 2765236.2827 | 1189793.2899
25 | 2765114.6408 | 1189809.9383
26 | 2765249.6875 | 1189774.91
27 | 2765168.4297 | 1189766.8272
28 | 2765102.8612 | 1189808.7194
29 | 2765070.1465 | 1189900.6731
30 | 2765085.7199 | 1189914.0672
31 | 2765086.8982 | 1189885.3518
32 | 2765089.8863 | 1189924.6089
33 | 2765100.1087 | 1189884.1859
34 | 2765095.2398 | 1189941.798
35 | 2765117.9778 | 1189886.1519
36 | 2765066.0362 | 1189873.1496
37 | 2765058.7862 | 1189857.9076
38 | 2765103.8701 | 1189965.5363
39 | 2765131.6429 | 1189890.2531
40 | 2765068.4785 | 1189857.7525
41 | 2765049.1804 | 1189850.1301
42 | 2764551.149 | 1190096.3986
43 | 2764488.0053 | 1190059.7544
44 | 2765103.0989 | 1189848.7456
45 | 2765091.4243 | 1189846.4559
46 | 2765130.1098 | 1189854.4411
47 | 2765058.3969 | 1189840.4855
48 | 2765165.8357 | 1189882.8646
49 | 2765045.4978 | 1189841.9492
50 | 2765172.8897 | 1189891.5565
51 | 2765067.5681 | 1189824.7866
52 | 2765188.8625 | 1189917.5931
53 | 2764574.6159 | 1190118.4724
54 | 2764568.754 | 1190116.208
55 | 2764581.8576 | 1190121.568
56 | 2764561.9879 | 1190113.3652
57 | 2764581.9138 | 1190121.5986
58 | 2764557.43 | 1190110.4438
59 | 2764592.0422 | 1190127.1096
60 | 2764605.9862 | 1190141.9333
61 | 2764513.1687 | 1190039.1294
62 | 2764504.4086 | 1190043.8316
63 | 2764559.1011 | 1190031.656
64 | 2764490.4945 | 1190046.2139
65 | 2764588.77 | 1190039.6981
66 | 2764484.5561 | 1190058.7178
67 | 2764651.7658 | 1189956.1998
68 | 2764476.1007 | 1190057.7859
69 | 2764711.6001 | 1189972.5854
70 | 2765139.8657 | 1189894.7988
71 | 2765131.5028 | 1189882.7023
72 | 2765141.5784 | 1189896.2598
73 | 2765052.9109 | 1189813.5727
74 | 2765031.1679 | 1189797.6255
75 | 2764993.9923 | 1189680.974
76 | 2765030.5027 | 1189810.1184
77 | 2764996.2242 | 1189581.7909
78 | 2765129.8672 | 1189846.8068
79 | 2765176.4621 | 1189887.8225
80 | 2764404.6185 | 1190061.3345
81 | 2764394.0112 | 1190062.404
82 | 2764425.5949 | 1190068.0177
83 | 2764371.0368 | 1190066.5942
84 | 2764439.1485 | 1190065.0146
85 | 2764426.8866 | 1190082.3771
86 | 2764367.3896 | 1190067.8824
87 | 2764454.6513 | 1190061.7143
88 | 2764502.3647 | 1190100.4264
89 | 2764342.729 | 1190075.8755
90 | 2764459.6704 | 1190061.8036
91 | 2764521.9149 | 1190113.8884
92 | 2764617.5297 | 1190162.2005
93 | 2764623.2568 | 1190177.541
94 | 2764628.6436 | 1190189.6511
95 | 2764603.7264 | 1190184.5354
96 | 2765259.1284 | 1189637.0355
97 | 2765206.2358 | 1189678.0162
98 | 2765144.0855 | 1189760.8131
99 | 2765232.0107 | 1189609.9873
100 | 2765173.1522 | 1189555.2357
101 | 2765117.7321 | 1189757.4662
102 | 2764470.6001 | 1190055.8892
103 | 2764461.401 | 1190047.9832
104 | 2764472.3224 | 1190057.3694
105 | 2764439.4784 | 1190039.3289
106 | 2764431.4271 | 1190038.8561
107 | 2764412.1273 | 1190037.554
108 | 2764401.9662 | 1190037.078
109 | 2764393.1047 | 1190036.5418
110 | 2764336.6004 | 1190058.1314
111 | 2764369.2884 | 1190041.4889
112 | 2765194.3819 | 1189911.7179
113 | 2765080.9544 | 1189861.7869
114 | 2765091.2544 | 1189865.3138
115 | 2765116.1508 | 1189406.3453
116 | 2765040.932 | 1189328.1103
117 | 2764891.9644 | 1189327.7354
118 | 2765112.1403 | 1189869.9688
119 | 2765126.6797 | 1189878.0777
120 | 2765165.401 | 1189922.5579
121 | 2765149.4627 | 1189905.1394
122 | 2765103.3657 | 1189746.2528
123 | 2764651.7658 | 1189956.1998

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1