## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3981-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3981-5_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3981-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3981-5_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3981-5_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3981-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3981-5_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3981-5_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3981-5_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3981-5_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3981-5_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3981-5_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3981-5_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3981-5_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3981-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3981-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3981-5_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3981-5_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3981-5_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3981-5_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3981-5_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3981-5_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3981-5_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3981-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3981-5_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3981-5_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3981-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3981-5_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3981-5_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3981-5_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3981-5_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3981-5_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3981-5_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3981-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3981-5_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3981-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3981-5_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3981-5_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3981-5_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3981-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3981-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3981-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3981-5_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3981-5_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3981-5_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3981-5_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3981-5_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3981-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3981-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3981-5_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3981-5_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3981-5_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3981-5_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3981-5_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3981-5_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3981-5_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3981-5_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3981-5_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3981-5_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3981-5_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3981-5_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3981-5_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3981-5_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3981-5_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3981-5_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3981-5_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3981-5_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3981-5_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3981-5_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3981-5_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3981-5_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3981-5_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3981-5_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3981-5_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3981-5_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3981-5_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3981-5_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3981-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3981-5_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3981-5_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3981-5_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3981-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3981-5_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3981-5_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3981-5_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3981-5_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3981-5_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3981-5_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3981-5_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3981-5_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3981-5_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3981-5_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3981-5_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3981-5_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3981-5_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3981-5_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3981-5_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3981-5_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3981-5_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3981-5_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3981-5_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3981-5_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3981-5_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3981-5_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3981-5_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3981-5_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3981-5_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3981-5_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_179_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3981-5_0_4_load_0 | 0 | 0.0013438 | 0.00033678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3981-5_0_4_load_1 | 1 | 0.0011909 | 0.00029848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3981-5_0_4_load_3 | 2 | 0.003637 | 0.00091153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3981-5_0_4_load_4 | 3 | 0.002412 | 0.00060451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3981-5_0_4_load_7 | 4 | 0.0019423 | 0.00048679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3981-5_0_4_load_5 | 5 | 0.0026161 | 0.00065565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3981-5_0_4_load_60 | 8 | 0.0016866 | 0.00042271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3981-5_0_4_load_61 | 10 | 0.0022718 | 0.00056936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3981-5_0_4_load_75 | 11 | 0.0055947 | 0.0014022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3981-5_0_4_load_56 | 12 | 0.0096695 | 0.0024234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3981-5_0_4_load_8 | 13 | 0.0031321 | 0.00078499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3981-5_0_4_load_9 | 14 | 0.00176 | 0.0004411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3981-5_0_4_load_13 | 18 | 0.0029253 | 0.00073316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3981-5_0_4_load_14 | 19 | 0.0038997 | 0.00097737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3981-5_0_4_load_15 | 20 | 0.0060917 | 0.0015267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3981-5_0_4_load_21 | 22 | 0.0015307 | 0.00038363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3981-5_0_4_load_26 | 24 | 0.0012893 | 0.00032314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3981-5_0_4_load_24 | 25 | 0.0021543 | 0.00053992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3981-5_0_4_load_27 | 26 | 0.001493 | 0.00037419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3981-5_0_4_load_25 | 27 | 0.0064531 | 0.0016173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3981-5_0_4_load_16 | 28 | 0.0018273 | 0.00045797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3981-5_0_4_load_18 | 29 | 0.010612 | 0.0026596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3981-5_0_4_load_20 | 30 | 0.0017196 | 0.00043097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3981-5_0_4_load_22 | 31 | 0.0029042 | 0.00072786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3981-5_0_4_load_33 | 32 | 0.0016674 | 0.00041789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3981-5_0_4_load_37 | 33 | 0.001357 | 0.0003401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3981-5_0_4_load_34 | 34 | 0.0027713 | 0.00069456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3981-5_0_4_load_38 | 35 | 0.0016924 | 0.00042416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3981-5_0_4_load_23 | 36 | 0.00091516 | 0.00022936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3981-5_0_4_load_91 | 37 | 0.0028552 | 0.00071557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3981-5_0_4_load_90 | 38 | 0.00079465 | 0.00019916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3981-5_0_4_load_28 | 39 | 0.0017155 | 0.00042995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3981-5_0_4_load_29 | 40 | 0.0014485 | 0.00036303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3981-5_0_4_load_31 | 42 | 0.0037732 | 0.00094565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3981-5_0_4_load_32 | 43 | 0.0011384 | 0.00028531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3981-5_0_4_load_36 | 44 | 0.0019739 | 0.0004947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3981-5_0_4_load_35 | 45 | 0.001194 | 0.00029924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3981-5_0_4_load_40 | 47 | 0.0021905 | 0.00054899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3981-5_0_4_load_41 | 48 | 0.0036026 | 0.00090291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3981-5_0_4_load_46 | 49 | 0.0012932 | 0.0003241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3981-5_0_4_load_42 | 50 | 0.0023716 | 0.00059439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3981-5_0_4_load_47 | 51 | 0.0032802 | 0.0008221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3981-5_0_4_load_43 | 52 | 0.0035379 | 0.00088668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3981-5_0_4_load_44 | 53 | 0.0014265 | 0.00035752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3981-5_0_4_load_45 | 54 | 0.0019171 | 0.00048047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3981-5_0_4_load_48 | 55 | 0.0032031 | 0.00080276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3981-5_0_4_load_49 | 56 | 0.0031101 | 0.00077947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3981-5_0_4_load_50 | 57 | 0.0030307 | 0.00075957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3981-5_0_4_load_52 | 59 | 0.0025814 | 0.00064697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3981-5_0_4_load_53 | 60 | 0.0021905 | 0.00054899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3981-5_0_4_load_66 | 62 | 0.004827 | 0.0012098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3981-5_0_4_load_62 | 63 | 0.0033285 | 0.0008342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3981-5_0_4_load_54 | 64 | 0.0027442 | 0.00068776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3981-5_0_4_load_55 | 65 | 0.00089922 | 0.00022537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3981-5_0_4_load_103 | 66 | 0.0013819 | 0.00034633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3981-5_0_4_load_58 | 68 | 0.0039468 | 0.00098917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3981-5_0_4_load_92 | 69 | 0.0023854 | 0.00059784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3981-5_0_4_load_93 | 70 | 0.0044722 | 0.0011208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3981-5_0_4_load_63 | 71 | 0.002281 | 0.00057168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3981-5_0_4_load_65 | 72 | 0.0030887 | 0.00077409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3981-5_0_4_load_67 | 73 | 0.0032976 | 0.00082647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3981-5_0_4_load_101 | 75 | 0.0023218 | 0.00058189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3981-5_0_4_load_68 | 77 | 0.0046426 | 0.0011636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3981-5_0_4_load_69 | 78 | 0.00097018 | 0.00024315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3981-5_0_4_load_71 | 79 | 0.00075913 | 0.00019026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3981-5_0_4_load_74 | 80 | 0.0013624 | 0.00034146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3981-5_0_4_load_70 | 81 | 0.00099187 | 0.00024859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3981-5_0_4_load_77 | 82 | 0.00062346 | 0.00015625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3981-5_0_4_load_105 | 83 | 0.0030114 | 0.00075474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3981-5_0_4_load_73 | 84 | 0.00060315 | 0.00015116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3981-5_0_4_load_76 | 85 | 0.00076774 | 0.00019241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3981-5_0_4_load_72 | 86 | 0.00083034 | 0.0002081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3981-5_0_4_load_80 | 87 | 0.00083695 | 0.00020976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3981-5_0_4_load_79 | 89 | 0.00080336 | 0.00020134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3981-5_0_4_load_78 | 90 | 0.00069569 | 0.00017436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3981-5_0_4_load_81 | 91 | 0.00080987 | 0.00020297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3981-5_0_4_load_84 | 92 | 0.00047069 | 0.00011797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3981-5_0_4_load_85 | 93 | 0.00081349 | 0.00020388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3981-5_0_4_load_86 | 94 | 0.00062622 | 0.00015695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3981-5_0_4_load_87 | 95 | 0.0012894 | 0.00032316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3981-5_0_4_load_89 | 96 | 0.00057993 | 0.00014534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3981-5_0_4_load_88 | 97 | 0.0016159 | 0.00040498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3981-5_0_4_load_94 | 98 | 0.002992 | 0.00074986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3981-5_0_4_load_95 | 99 | 0.0029116 | 0.00072972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3981-5_0_4_load_96 | 100 | 0.0041952 | 0.0010514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3981-5_0_4_load_97 | 101 | 0.0019924 | 0.00049935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3981-5_0_4_load_100 | 102 | 0.003147 | 0.00078872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3981-5_0_4_load_109 | 103 | 0.0018941 | 0.00047471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3981-5_0_4_load_108 | 105 | 0.0031931 | 0.00080027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3981-5_0_4_load_107 | 106 | 0.0013135 | 0.00032918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3981-5_0_4_load_106 | 107 | 0.0015415 | 0.00038633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 56 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3981-5_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.054598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3981-5_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.16631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3981-5_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.0143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3981-5_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.079869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3981-5_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.19714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3981-5_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.026807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3981-5_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.013361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3981-5_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.045563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3981-5_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.015835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3981-5_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.0045287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3981-5_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.015627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3981-5_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.04165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3981-5_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 69 | 0.011547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3981-5_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 68 | 0.022977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3981-5_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.020644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3981-5_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.033683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3981-5_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.088491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3981-5_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.007522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3981-5_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.064043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3981-5_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.054446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3981-5_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.026637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3981-5_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 24 | 0.046428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3981-5_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 25 | 0.046304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3981-5_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.10549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3981-5_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.080348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3981-5_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 32 | 0.017039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3981-5_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 30 | 0.038576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3981-5_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 28 | 0.035224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3981-5_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.012477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3981-5_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.041832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3981-5_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 39 | 0.011853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3981-5_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.012442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3981-5_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.01403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3981-5_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.012251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3981-5_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0036577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3981-5_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.0125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3981-5_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 45 | 0.019675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3981-5_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.16068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3981-5_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.11041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3981-5_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0040067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3981-5_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 97 | 0.15376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3981-5_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.00076624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3981-5_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.023569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3981-5_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.0076811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3981-5_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.025331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3981-5_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.027735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3981-5_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.014725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3981-5_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.026548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_3981-5_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.0011173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_3981-5_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0079217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3981-5_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.0039888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_3981-5_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.037067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3981-5_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.010834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_3981-5_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.015126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3981-5_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 55 | 0.030343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_3981-5_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.025447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3981-5_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0095958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3981-5_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.039587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_3981-5_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.012407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_3981-5_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.024893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_3981-5_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.028031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_3981-5_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.027691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_3981-5_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.076495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_3981-5_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.027302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_3981-5_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.031787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3981-5_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 73 | 0.029517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_3981-5_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 71 | 0.018582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3981-5_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.023713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3981-5_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.034521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3981-5_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.0070366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3981-5_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 107 | 0.0058362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3981-5_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 83 | 0.025734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3981-5_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.013602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3981-5_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 98 | 3.2237e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3981-5_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.010343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3981-5_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.016853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_3981-5_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.0064948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_3981-5_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.007073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_3981-5_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 104 | 0.089525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_3981-5_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 102 | 0.0076141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3981-5_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 101 | 0.013551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_3981-5_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.046686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3981-5_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.01006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3981-5_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.013503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3981-5_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.021418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3981-5_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.060094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3981-5_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.10963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3981-5_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.0039359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3981-5_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.04824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3981-5_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.01467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3981-5_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.13065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3981-5_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.089878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3981-5_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.12182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3981-5_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 92 | 0.10745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3981-5_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.048212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3981-5_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.096142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3981-5_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.064452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3981-5_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.02006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3981-5_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.14197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3981-5_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.00049934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3981-5_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.016139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3981-5_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0012374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3981-5_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.019634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_3981-5_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.02157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3981-5_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.075316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_3981-5_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.00919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3981-5_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.013254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3981-5_0_4_trafo_49 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 108 | 56 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2727974.6792 | 1183377.1723 | 2727977.2857 | 1183369.5927 | 2727975.2338 | 1183354.1041 | 2727961.8309 | 1183326.1973 | 2727961.8309 | 1183326.1973
1 | 2727961.8309 | 1183326.1973 | 2727855.1964 | 1183198.5717
2 | 2727849.0598 | 1183185.6556 | 2727855.1964 | 1183198.5717
3 | 2727849.0598 | 1183185.6556 | 2727833.2397 | 1183152.3581 | 2727825.4039 | 1183142.6838 | 2727800.7584 | 1183124.6231
4 | 2727954.928 | 1183001.76 | 2727800.7584 | 1183124.6231
5 | 2727967.1185 | 1182977.9195 | 2727962.7513 | 1182986.4214 | 2727957.2569 | 1182996.923 | 2727955.4882 | 1182999.9875 | 2727954.928 | 1183001.76
6 | 2727967.8236 | 1182964.5802 | 2727967.1185 | 1182977.9195
7 | 2727967.1185 | 1182977.9195 | 2727945.2729 | 1182968.3349 | 2727925.2044 | 1182960.0603
8 | 2727981.766 | 1182982.291 | 2727976.5633 | 1182982.7136 | 2727973.5739 | 1182981.7824 | 2727967.1185 | 1182977.9195
9 | 2727967.8236 | 1182964.5802 | 2727965.6057 | 1182960.6317
10 | 2727911.5536 | 1182952.5258 | 2727921.4391 | 1182958.5078 | 2727925.2044 | 1182960.0603
11 | 2727981.766 | 1182982.291 | 2727995.1698 | 1182989.1045 | 2727997.5342 | 1182990.6895 | 2727999.8679 | 1182993.3524 | 2728004.9731 | 1183000.7113 | 2728006.4857 | 1183002.1224 | 2728009.526 | 1183003.5329 | 2728015.1519 | 1183005.1355
12 | 2727965.6057 | 1182960.6317 | 2727959.9507 | 1182950.5642
13 | 2728034.7209 | 1183016.8475 | 2728023.2989 | 1183008.7976 | 2728021.108 | 1183007.3164 | 2728018.1348 | 1183005.9852 | 2728015.1519 | 1183005.1355
14 | 2728230.1787 | 1183403.5122 | 2728241.3618 | 1183414.1149 | 2728244.3811 | 1183418.3904
15 | 2728256.6237 | 1183448.5781 | 2728254.4008 | 1183446.8181 | 2728253.8902 | 1183445.3394 | 2728252.9443 | 1183434.9448 | 2728252.3092 | 1183432.1514 | 2728251.2833 | 1183429.4163 | 2728249.7971 | 1183426.0598 | 2728244.3811 | 1183418.3904
16 | 2728219.3812 | 1183315.6828 | 2728230.1787 | 1183403.5122
17 | 2728256.188 | 1183456.0854 | 2728256.6237 | 1183448.5781
18 | 2728219.3812 | 1183315.6828 | 2728216.5623 | 1183305.0146 | 2728215.1083 | 1183296.2326 | 2728211.0976 | 1183260.6093 | 2728210.3052 | 1183252.3889
19 | 2728219.3812 | 1183315.6828 | 2728215.6373 | 1183315.0467 | 2728213.5367 | 1183313.9899 | 2728212.4395 | 1183312.0872 | 2728208.964 | 1183283.2137 | 2728207.5829 | 1183270.308 | 2728206.8813 | 1183266.3299
20 | 2728256.188 | 1183456.0854 | 2728259.4881 | 1183480.2962 | 2728259.5259 | 1183482.498
21 | 2728205.5533 | 1183206.207 | 2728207.3354 | 1183221.5777 | 2728210.3052 | 1183252.3889
22 | 2728189.9455 | 1183223.4746 | 2728191.3654 | 1183227.2848 | 2728195.2131 | 1183234.4946 | 2728199.6012 | 1183242.8614 | 2728204.3494 | 1183256.1728 | 2728206.1458 | 1183262.1601 | 2728206.8813 | 1183266.3299
23 | 2728287.1804 | 1183318.7915 | 2728281.6499 | 1183315.2706 | 2728264.8913 | 1183265.8086 | 2728250.5144 | 1183226.3717 | 2728247.6957 | 1183222.5687
24 | 2728287.1804 | 1183318.7915 | 2728295.2226 | 1183317.3626 | 2728298.2428 | 1183308.643 | 2728294.9066 | 1183285.41 | 2728297.4066 | 1183262.1129 | 2728300.5927 | 1183246.3695
25 | 2728237.5498 | 1183208.8797 | 2728247.6957 | 1183222.5687
26 | 2728300.5927 | 1183246.3695 | 2728290.5748 | 1183225.2171 | 2728281.6173 | 1183215.5293 | 2728280.7044 | 1183213.7759
27 | 2728300.5927 | 1183246.3695 | 2728307.6544 | 1183249.712 | 2728317.4492 | 1183275.3129
28 | 2728205.5533 | 1183206.207 | 2728204.1163 | 1183193.8132
29 | 2728176.9695 | 1183183.7113 | 2728188.1658 | 1183218.6989 | 2728189.9455 | 1183223.4746
30 | 2728204.1163 | 1183193.8132 | 2728203.9764 | 1183192.6066 | 2728202.3738 | 1183182.09
31 | 2728321.8951 | 1183286.9333 | 2728317.4492 | 1183275.3129
32 | 2728274.2254 | 1183201.3312 | 2728280.7044 | 1183213.7759
33 | 2728274.2254 | 1183201.3312 | 2728268.5678 | 1183190.4643
34 | 2728237.5498 | 1183208.8797 | 2728235.3718 | 1183205.9411
35 | 2728262.366 | 1183179.6152 | 2728267.1806 | 1183187.7998 | 2728268.5678 | 1183190.4643
36 | 2728224.2526 | 1183189.717 | 2728231.8231 | 1183201.1531 | 2728235.3718 | 1183205.9411
37 | 2728262.366 | 1183179.6152 | 2728396.6629 | 1183091.4041
38 | 2728406.7202 | 1182981.4572 | 2728396.6629 | 1183091.4041
39 | 2728404.0937 | 1182978.4678 | 2728404.7054 | 1182978.8899 | 2728406.7202 | 1182981.4572
40 | 2728472.0765 | 1182840.553 | 2728404.0937 | 1182978.4678
41 | 2728202.2584 | 1183181.3325 | 2728202.3738 | 1183182.09
42 | 2728200.9248 | 1183157.8379 | 2728201.0197 | 1183168.3921 | 2728201.4383 | 1183175.9511 | 2728202.2584 | 1183181.3325
43 | 2728200.9248 | 1183157.8379 | 2728197.6758 | 1183150.8777
44 | 2728200.9248 | 1183157.8379 | 2728206.4048 | 1183161.5801 | 2728208.8045 | 1183164.011 | 2728210.5128 | 1183166.9831 | 2728216.402 | 1183177.2677
45 | 2728197.6758 | 1183150.8777 | 2728193.7316 | 1183142.4282 | 2728186.9168 | 1183125.3258
46 | 2728224.2526 | 1183189.717 | 2728218.9058 | 1183181.6401 | 2728216.402 | 1183177.2677
47 | 2728177.0896 | 1183100.6636 | 2728186.9168 | 1183125.3258
48 | 2728177.0896 | 1183100.6636 | 2728176.6326 | 1183099.644
49 | 2728177.0896 | 1183100.6636 | 2728179.6352 | 1183102.3415 | 2728181.7018 | 1183104.6318 | 2728182.3875 | 1183106.283
50 | 2728176.6326 | 1183099.644 | 2728175.0012 | 1183096.0041
51 | 2728202.5538 | 1183131.3309 | 2728202.5538 | 1183131.3309 | 2728199.0799 | 1183133.0578 | 2728196.8944 | 1183133.1111 | 2728194.8926 | 1183132.0787 | 2728193.4026 | 1183130.3233 | 2728183.859 | 1183109.8262 | 2728182.3875 | 1183106.283
52 | 2728175.0012 | 1183096.0041 | 2728173.6124 | 1183092.9057 | 2728171.6285 | 1183089.9611 | 2728168.9702 | 1183087.1244
53 | 2728202.5538 | 1183131.3309 | 2728204.9732 | 1183129.27 | 2728205.6612 | 1183127.4611 | 2728206.3747 | 1183124.0961 | 2728206.4977 | 1183117.5243
54 | 2728168.9702 | 1183087.1244 | 2728168.9702 | 1183087.1244 | 2728144.9318 | 1183068.6083
55 | 2728204.6793 | 1183092.159 | 2728206.2061 | 1183107.7137 | 2728206.5336 | 1183115.6044 | 2728206.4977 | 1183117.5243
56 | 2728203.7419 | 1183082.6091 | 2728204.6793 | 1183092.159
57 | 2728144.9318 | 1183068.6083 | 2728121.7683 | 1183050.766 | 2728115.275 | 1183045.4678 | 2728113.9623 | 1183044.0017
58 | 2728113.9623 | 1183044.0017 | 2728111.7019 | 1183041.4773 | 2728106.5766 | 1183034.057
59 | 2728092.8513 | 1183013.298 | 2728098.582 | 1183022.4718 | 2728105.1381 | 1183031.9745 | 2728106.5766 | 1183034.057
60 | 2728092.8513 | 1183013.298 | 2728088.4091 | 1183009.9451 | 2728085.6629 | 1183006.9286 | 2728078.13 | 1182994.5251 | 2728075.8446 | 1182991.396
61 | 2728056.2703 | 1182972.0464 | 2728060.09 | 1182974.5026 | 2728063.0296 | 1182977.0451 | 2728067.8206 | 1182981.9511 | 2728073.8484 | 1182988.6626 | 2728075.8446 | 1182991.396
62 | 2727996.9361 | 1182924.3277 | 2728016.2967 | 1182941.5428 | 2728026.6252 | 1182952.5159 | 2728029.7195 | 1182954.9727 | 2728056.2703 | 1182972.0464
63 | 2727996.9361 | 1182924.3277 | 2727976.8886 | 1182905.7933
64 | 2727996.9361 | 1182924.3277 | 2727997.1115 | 1182927.556 | 2727997.9293 | 1182930.0309 | 2728007.9322 | 1182950.1705 | 2728007.9247 | 1182951.9494 | 2728006.6114 | 1182952.9999 | 2728006.6114 | 1182952.9999
65 | 2727976.8886 | 1182905.7933 | 2727972.5714 | 1182901.8019 | 2727968.4402 | 1182898.9004 | 2727964.0247 | 1182896.4377 | 2727959.6755 | 1182894.4433 | 2727951.3361 | 1182891.8005
66 | 2728006.6114 | 1182952.9999 | 2728004.595 | 1182953.0013 | 2727994.4945 | 1182949.5831 | 2727989.1991 | 1182946.9758
67 | 2727989.8423 | 1182889.8853 | 2727995.5819 | 1182894.41 | 2728004.6236 | 1182906.2785 | 2728005.6084 | 1182907.3886
68 | 2727962.7322 | 1182868.5134 | 2727989.8423 | 1182889.8853
69 | 2727957.2062 | 1182864.1571 | 2727962.7322 | 1182868.5134
70 | 2727957.2062 | 1182864.1571 | 2727952.2501 | 1182861.0753
71 | 2727957.2062 | 1182864.1571 | 2727969.5314 | 1182867.1336 | 2727979.2495 | 1182875.8498
72 | 2727953.4361 | 1182938.6277 | 2727954.8515 | 1182941.4862 | 2727959.9507 | 1182950.5642
73 | 2727953.4361 | 1182938.6277 | 2727953.4218 | 1182938.5988
74 | 2727980.9329 | 1182940.8537 | 2727986.8455 | 1182945.817 | 2727989.1991 | 1182946.9758
75 | 2727934.8714 | 1182888.5428 | 2727941.9603 | 1182889.2169 | 2727946.7708 | 1182890.3537 | 2727951.3361 | 1182891.8005
76 | 2727934.8714 | 1182888.5428 | 2727934.0402 | 1182885.6229 | 2727932.8762 | 1182883.6188 | 2727932.0368 | 1182882.8456
77 | 2727934.8714 | 1182888.5428 | 2727931.5227 | 1182894.776
78 | 2727860.6227 | 1182830.9715 | 2727894.9595 | 1182863.328 | 2727900.0729 | 1182867.4513 | 2727904.8529 | 1182870.7335 | 2727909.7905 | 1182873.4297 | 2727914.7197 | 1182875.4475 | 2727924.447 | 1182878.4684 | 2727928.5271 | 1182880.1901 | 2727930.9361 | 1182881.8317 | 2727932.0368 | 1182882.8456
79 | 2727931.5227 | 1182894.776 | 2727924.03 | 1182893.4218
80 | 2727931.5227 | 1182894.776 | 2727939.4831 | 1182902.2069 | 2727941.069 | 1182904.3434
81 | 2728048.9545 | 1182935.238 | 2728030.9617 | 1182922.2306 | 2728012.7345 | 1182905.8826
82 | 2728012.7345 | 1182905.8826 | 2728005.2457 | 1182899.1658
83 | 2728005.2457 | 1182899.1658 | 2727995.1936 | 1182890.1501
84 | 2727995.1936 | 1182890.1501 | 2727979.2495 | 1182875.8498
85 | 2727995.1936 | 1182890.1501 | 2728039.182 | 1182849.208
86 | 2728039.182 | 1182849.208 | 2728110.1698 | 1182765.6629
87 | 2728107.5324 | 1182762.7413 | 2728110.1698 | 1182765.6629 | 2728110.1698 | 1182765.6629
88 | 2728075.2072 | 1182726.9334 | 2728107.5324 | 1182762.7413
89 | 2728065.3767 | 1182716.0438 | 2728075.2072 | 1182726.9334
90 | 2728169.5029 | 1182637.1363 | 2728065.3767 | 1182716.0438
91 | 2728121.5732 | 1182563.2126 | 2728121.1372 | 1182565.7384 | 2728121.4154 | 1182568.8022 | 2728122.2959 | 1182572.9908 | 2728124.3911 | 1182578.2395 | 2728128.0422 | 1182585.0225 | 2728132.5234 | 1182591.2118 | 2728169.5029 | 1182637.1363
92 | 2728218.2176 | 1182746.7704 | 2728218.2176 | 1182746.7704 | 2728214.4036 | 1182742.2521 | 2728192.9055 | 1182711.7697 | 2728189.2018 | 1182705.308 | 2728187.284 | 1182700.3411 | 2728184.903 | 1182693.107 | 2728174.5527 | 1182649.9427 | 2728173.1233 | 1182644.9973 | 2728172.0156 | 1182641.7935 | 2728169.5029 | 1182637.1363
93 | 2728121.5732 | 1182563.2126 | 2728128.2116 | 1182562.8208 | 2728133.2324 | 1182561.9942 | 2728137.8554 | 1182560.4808 | 2728142.6454 | 1182558.6596 | 2728147.1595 | 1182555.8096 | 2728155.9647 | 1182550.1826 | 2728161.0704 | 1182547.8901 | 2728167.598 | 1182546.2506 | 2728173.8705 | 1182545.4731 | 2728178.9422 | 1182545.8373 | 2728185.6283 | 1182547.148 | 2728191.1689 | 1182549.5126 | 2728196.7032 | 1182552.1774 | 2728210.2267 | 1182562.352 | 2728218.3764 | 1182568.6494
94 | 2728218.2176 | 1182746.7704 | 2728222.4548 | 1182750.7862 | 2728227.5303 | 1182753.8192 | 2728233.1235 | 1182756.2184 | 2728238.6231 | 1182757.993 | 2728250.359 | 1182761.0241 | 2728262.5387 | 1182763.725
95 | 2728262.5387 | 1182763.725 | 2728221.5055 | 1182850.6712
96 | 2728218.3764 | 1182568.6494 | 2728257.5124 | 1182598.8906 | 2728262.1361 | 1182601.2691 | 2728265.2788 | 1182602.1814 | 2728268.6464 | 1182601.8644 | 2728271.4053 | 1182600.3667
97 | 2728488.9917 | 1182828.8664 | 2728472.4874 | 1182840.2692
98 | 2728488.9917 | 1182828.8664 | 2728517.9886 | 1182689.8927
99 | 2728472.4874 | 1182840.2692 | 2728472.0765 | 1182840.553
100 | 2727949.3863 | 1182923.0181 | 2727951.4133 | 1182932.9621 | 2727953.043 | 1182937.8338 | 2727953.4218 | 1182938.5988
101 | 2727949.3863 | 1182923.0181 | 2727949.1391 | 1182921.8056
102 | 2727949.1391 | 1182921.8056 | 2727947.846 | 1182915.4619 | 2727947.3534 | 1182913.4944 | 2727946.4025 | 1182911.5282 | 2727941.069 | 1182904.3434
103 | 2727924.03 | 1182893.4218 | 2727919.5926 | 1182892.6197 | 2727908.8311 | 1182890.0993 | 2727903.0494 | 1182888.4667
104 | 2727860.6227 | 1182830.9715 | 2727875.9874 | 1182837.1928 | 2727882.1536 | 1182838.87 | 2727901.6781 | 1182844.1461 | 2727909.6806 | 1182845.3177 | 2727924.8432 | 1182846.6868 | 2727927.7747 | 1182847.1163 | 2727930.0767 | 1182847.6881 | 2727932.4295 | 1182848.7502 | 2727933.1908 | 1182849.2236
105 | 2727940.995 | 1182854.0765 | 2727933.1908 | 1182849.2236
106 | 2727952.2501 | 1182861.0753 | 2727940.995 | 1182854.0765

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2727974.6792 | 1183377.1723
1 | 2727961.8309 | 1183326.1973
2 | 2727855.1964 | 1183198.5717
3 | 2727849.0598 | 1183185.6556
4 | 2727800.7584 | 1183124.6231
5 | 2727954.928 | 1183001.76
6 | 2727967.1185 | 1182977.9195
7 | 2727967.8236 | 1182964.5802
8 | 2727925.2044 | 1182960.0603
9 | 2727981.766 | 1182982.291
10 | 2727965.6057 | 1182960.6317
11 | 2727911.5536 | 1182952.5258
12 | 2728015.1519 | 1183005.1355
13 | 2728244.3811 | 1183418.3904
14 | 2728230.1787 | 1183403.5122
15 | 2728256.6237 | 1183448.5781
16 | 2728219.3812 | 1183315.6828
17 | 2728256.188 | 1183456.0854
18 | 2728210.3052 | 1183252.3889
19 | 2728206.8813 | 1183266.3299
20 | 2728259.5259 | 1183482.498
21 | 2728287.1804 | 1183318.7915
22 | 2728247.6957 | 1183222.5687
23 | 2728300.5927 | 1183246.3695
24 | 2728205.5533 | 1183206.207
25 | 2728189.9455 | 1183223.4746
26 | 2728204.1163 | 1183193.8132
27 | 2728176.9695 | 1183183.7113
28 | 2728317.4492 | 1183275.3129
29 | 2728321.8951 | 1183286.9333
30 | 2728280.7044 | 1183213.7759
31 | 2728274.2254 | 1183201.3312
32 | 2728237.5498 | 1183208.8797
33 | 2728268.5678 | 1183190.4643
34 | 2728235.3718 | 1183205.9411
35 | 2728262.366 | 1183179.6152
36 | 2728396.6629 | 1183091.4041
37 | 2728406.7202 | 1182981.4572
38 | 2728404.0937 | 1182978.4678
39 | 2728202.3738 | 1183182.09
40 | 2728202.2584 | 1183181.3325
41 | 2728200.9248 | 1183157.8379
42 | 2728197.6758 | 1183150.8777
43 | 2728216.402 | 1183177.2677
44 | 2728186.9168 | 1183125.3258
45 | 2728224.2526 | 1183189.717
46 | 2728177.0896 | 1183100.6636
47 | 2728176.6326 | 1183099.644
48 | 2728182.3875 | 1183106.283
49 | 2728175.0012 | 1183096.0041
50 | 2728202.5538 | 1183131.3309
51 | 2728168.9702 | 1183087.1244
52 | 2728206.4977 | 1183117.5243
53 | 2728204.6793 | 1183092.159
54 | 2728203.7419 | 1183082.6091
55 | 2728144.9318 | 1183068.6082
56 | 2728113.9623 | 1183044.0017
57 | 2728106.5766 | 1183034.057
58 | 2728092.8513 | 1183013.298
59 | 2728075.8446 | 1182991.396
60 | 2728056.2703 | 1182972.0464
61 | 2727996.9361 | 1182924.3277
62 | 2727976.8886 | 1182905.7933
63 | 2728006.6114 | 1182952.9999
64 | 2728005.6084 | 1182907.3886
65 | 2727989.8423 | 1182889.8853
66 | 2727962.7322 | 1182868.5134
67 | 2727957.2062 | 1182864.1571
68 | 2728034.7209 | 1183016.8475
69 | 2727959.9507 | 1182950.5642
70 | 2727953.4361 | 1182938.6277
71 | 2727989.1991 | 1182946.9758
72 | 2727980.9329 | 1182940.8537
73 | 2727951.3361 | 1182891.8005
74 | 2727934.8714 | 1182888.5428
75 | 2727932.0368 | 1182882.8456
76 | 2727931.5227 | 1182894.776
77 | 2728048.9545 | 1182935.238
78 | 2728012.7345 | 1182905.8826
79 | 2728005.2457 | 1182899.1658
80 | 2727995.1936 | 1182890.1501
81 | 2728039.182 | 1182849.208
82 | 2728110.1698 | 1182765.6629
83 | 2727979.2495 | 1182875.8498
84 | 2728075.2072 | 1182726.9334
85 | 2728107.5324 | 1182762.7413
86 | 2728065.3767 | 1182716.0438
87 | 2728169.5029 | 1182637.1363
88 | 2728121.5732 | 1182563.2126
89 | 2728218.2176 | 1182746.7704
90 | 2728221.5055 | 1182850.6712
91 | 2728262.5387 | 1182763.725
92 | 2728218.3764 | 1182568.6494
93 | 2728271.4053 | 1182600.3667
94 | 2728488.9917 | 1182828.8664
95 | 2728472.4874 | 1182840.2692
96 | 2728517.9886 | 1182689.8927
97 | 2728472.0765 | 1182840.553
98 | 2727953.4218 | 1182938.5988
99 | 2727949.3863 | 1182923.0181
100 | 2727949.1391 | 1182921.8056
101 | 2727941.069 | 1182904.3434
102 | 2727924.03 | 1182893.4218
103 | 2727903.0494 | 1182888.4667
104 | 2727860.6227 | 1182830.9715
105 | 2727933.1908 | 1182849.2236
106 | 2727940.995 | 1182854.0765
107 | 2727952.2501 | 1182861.0753
108 | 2728113.9623 | 1183044.0017

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1