## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3986-7_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3986-7_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3986-7_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3986-7_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3986-7_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3986-7_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3986-7_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3986-7_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3986-7_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3986-7_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3986-7_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3986-7_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3986-7_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3986-7_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3986-7_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3986-7_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3986-7_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3986-7_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3986-7_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3986-7_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3986-7_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3986-7_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3986-7_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3986-7_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3986-7_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3986-7_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3986-7_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3986-7_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3986-7_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3986-7_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3986-7_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3986-7_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3986-7_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3986-7_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3986-7_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3986-7_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3986-7_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3986-7_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3986-7_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3986-7_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3986-7_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3986-7_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3986-7_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3986-7_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3986-7_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3986-7_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3986-7_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3986-7_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3986-7_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3986-7_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3986-7_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3986-7_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3986-7_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3986-7_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3986-7_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3986-7_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3986-7_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3986-7_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3986-7_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3986-7_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3986-7_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3986-7_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3986-7_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3986-7_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3986-7_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3986-7_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3986-7_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3986-7_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3986-7_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3986-7_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3986-7_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3986-7_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3986-7_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3986-7_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3986-7_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3986-7_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3986-7_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3986-7_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3986-7_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3986-7_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3986-7_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3986-7_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3986-7_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3986-7_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3986-7_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3986-7_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3986-7_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3986-7_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3986-7_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3986-7_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3986-7_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3986-7_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3986-7_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3986-7_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3986-7_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3986-7_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3986-7_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3986-7_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3986-7_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3986-7_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3986-7_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_180_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3986-7_0_3_load_0 | 0 | 0.0015968 | 0.00040019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3986-7_0_3_load_1 | 1 | 0.0021862 | 0.00054792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3986-7_0_3_load_21 | 3 | 0.0011642 | 0.00029178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3986-7_0_3_load_3 | 5 | 0.0023003 | 0.0005765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3986-7_0_3_load_4 | 6 | 0.0028286 | 0.00070892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3986-7_0_3_load_5 | 7 | 0.0023492 | 0.00058877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3986-7_0_3_load_18 | 9 | 0.0033478 | 0.00083904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3986-7_0_3_load_45 | 10 | 0.00090344 | 0.00022642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3986-7_0_3_load_46 | 11 | 0.00086772 | 0.00021747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3986-7_0_3_load_47 | 12 | 0.0013964 | 0.00034997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3986-7_0_3_load_49 | 13 | 0.00097324 | 0.00024392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3986-7_0_3_load_61 | 14 | 0.0014027 | 0.00035154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3986-7_0_3_load_54 | 15 | 0.00062587 | 0.00015686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3986-7_0_3_load_55 | 16 | 0.00040972 | 0.00010269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3986-7_0_3_load_83 | 17 | 0.00085584 | 0.00021449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3986-7_0_3_load_62 | 18 | 0.0011519 | 0.00028869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3986-7_0_3_load_94 | 19 | 0.0013343 | 0.00033442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3986-7_0_3_load_63 | 20 | 0.0008167 | 0.00020469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3986-7_0_3_load_64 | 21 | 0.0013284 | 0.00033294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3986-7_0_3_load_66 | 23 | 0.00097257 | 0.00024375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3986-7_0_3_load_72 | 26 | 0.0018109 | 0.00045386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3986-7_0_3_load_69 | 27 | 0.0021491 | 0.00053861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3986-7_0_3_load_82 | 28 | 0.0021654 | 0.0005427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3986-7_0_3_load_70 | 29 | 0.0018309 | 0.00045887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3986-7_0_3_load_71 | 30 | 0.0013431 | 0.00033661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3986-7_0_3_load_85 | 31 | 0.0013894 | 0.00034823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3986-7_0_3_load_89 | 32 | 0.00084129 | 0.00021085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3986-7_0_3_load_84 | 33 | 0.00089977 | 0.0002255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3986-7_0_3_load_86 | 34 | 0.0010802 | 0.00027074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3986-7_0_3_load_93 | 37 | 0.00098589 | 0.00024709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3986-7_0_3_load_88 | 38 | 0.0011317 | 0.00028363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3986-7_0_3_load_91 | 39 | 0.0028286 | 0.00070891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3986-7_0_3_load_101 | 40 | 0.0013387 | 0.00033551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3986-7_0_3_load_100 | 41 | 0.0013928 | 0.00034908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3986-7_0_3_load_97 | 42 | 0.00094059 | 0.00023573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3986-7_0_3_load_95 | 43 | 0.0014989 | 0.00037566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3986-7_0_3_load_96 | 44 | 0.0012414 | 0.00031111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3986-7_0_3_load_98 | 45 | 0.0016141 | 0.00040453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3986-7_0_3_load_7 | 48 | 0.0014589 | 0.00036563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3986-7_0_3_load_8 | 49 | 0.0026894 | 0.00067402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3986-7_0_3_load_10 | 50 | 0.0017138 | 0.00042952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3986-7_0_3_load_11 | 52 | 0.0042984 | 0.0010773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3986-7_0_3_load_12 | 53 | 0.005848 | 0.0014656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3986-7_0_3_load_20 | 54 | 0.0012889 | 0.00032304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3986-7_0_3_load_78 | 55 | 0.0035173 | 0.00088153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3986-7_0_3_load_53 | 56 | 0.0073316 | 0.0018375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3986-7_0_3_load_19 | 57 | 0.0024519 | 0.0006145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3986-7_0_3_load_77 | 58 | 0.0048432 | 0.0012138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3986-7_0_3_load_52 | 59 | 0.0035977 | 0.00090167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3986-7_0_3_load_13 | 60 | 0.0013188 | 0.00033053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3986-7_0_3_load_17 | 63 | 0.0026357 | 0.00066057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3986-7_0_3_load_75 | 64 | 0.0028572 | 0.00071607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3986-7_0_3_load_73 | 65 | 0.0016594 | 0.00041588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3986-7_0_3_load_76 | 66 | 0.0044871 | 0.0011246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3986-7_0_3_load_74 | 67 | 0.0022711 | 0.0005692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3986-7_0_3_load_22 | 68 | 0.0022765 | 0.00057053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3986-7_0_3_load_25 | 71 | 0.0023934 | 0.00059984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3986-7_0_3_load_26 | 72 | 0.0027609 | 0.00069194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3986-7_0_3_load_28 | 73 | 0.012422 | 0.0031133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3986-7_0_3_load_38 | 74 | 0.0025333 | 0.00063491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3986-7_0_3_load_81 | 75 | 0.0052878 | 0.0013253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3986-7_0_3_load_27 | 76 | 0.0078428 | 0.0019656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3986-7_0_3_load_35 | 77 | 0.0025536 | 0.00064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3986-7_0_3_load_57 | 78 | 0.0059629 | 0.0014944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3986-7_0_3_load_39 | 79 | 0.0054756 | 0.0013723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3986-7_0_3_load_56 | 81 | 0.0039708 | 0.00099519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3986-7_0_3_load_29 | 82 | 0.0067256 | 0.0016856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3986-7_0_3_load_30 | 83 | 0.004602 | 0.0011534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3986-7_0_3_load_32 | 85 | 0.0037142 | 0.00093087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3986-7_0_3_load_34 | 86 | 0.0048537 | 0.0012165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3986-7_0_3_load_41 | 87 | 0.0059898 | 0.0015012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3986-7_0_3_load_37 | 89 | 0.0042202 | 0.0010577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3986-7_0_3_load_80 | 91 | 0.0032807 | 0.00082223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3986-7_0_3_load_42 | 93 | 0.0047068 | 0.0011796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3986-7_0_3_load_43 | 94 | 0.0049787 | 0.0012478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3986-7_0_3_load_44 | 95 | 0.0037626 | 0.000943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3986-7_0_3_load_51 | 96 | 0.0056509 | 0.0014163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3986-7_0_3_load_50 | 97 | 0.0035926 | 0.0009004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3986-7_0_3_load_59 | 99 | 0.0019058 | 0.00047764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3986-7_0_3_load_60 | 100 | 0.0041964 | 0.0010517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 64 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3986-7_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.06263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3986-7_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.055209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3986-7_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.094626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3986-7_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.014197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3986-7_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.019649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_3986-7_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.022517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_3986-7_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.0082943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_3986-7_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.037448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_3986-7_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.37038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_3986-7_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.039653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3986-7_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 47 | 0.024936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_3986-7_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.008409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3986-7_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.01743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3986-7_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.021834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3986-7_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.022316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3986-7_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 18 | 0.009441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3986-7_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.19571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3986-7_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.21846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3986-7_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 33 | 0.01374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3986-7_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 28 | 0.065343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3986-7_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.01063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3986-7_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 43 | 0.0024493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3986-7_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.032126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3986-7_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.010507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3986-7_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.013314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3986-7_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.067677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3986-7_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.003833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3986-7_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.053876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3986-7_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.016753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3986-7_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.051766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3986-7_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 32 | 0.020043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3986-7_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.024959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3986-7_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.026844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3986-7_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.013797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3986-7_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.018441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3986-7_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 38 | 0.00054275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3986-7_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.0018981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3986-7_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.014814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3986-7_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.0030012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3986-7_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 40 | 0.0071809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3986-7_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 41 | 0.015521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3986-7_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 42 | 0.018857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3986-7_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.044542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3986-7_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 46 | 0.027854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3986-7_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.023716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3986-7_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0080551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3986-7_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.039949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3986-7_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 47 | 57 | 0.017742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3986-7_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 47 | 60 | 0.021938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_3986-7_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.024892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3986-7_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.004537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3986-7_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 54 | 0.009012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3986-7_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.018773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3986-7_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.017909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3986-7_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.0040563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3986-7_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.015841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3986-7_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.022955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3986-7_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.016214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3986-7_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.021356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3986-7_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 66 | 0.0057069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3986-7_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 59 | 97 | 0.011116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3986-7_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.040509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_3986-7_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.001521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_3986-7_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.018121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3986-7_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.027868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_3986-7_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.030881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3986-7_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.024935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3986-7_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.01118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3986-7_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 67 | 99 | 0.0064514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3986-7_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.0098652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3986-7_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.0085582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3986-7_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.013989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3986-7_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.009883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3986-7_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.010413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3986-7_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.004868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3986-7_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.005931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3986-7_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 78 | 0.02053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3986-7_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 79 | 0.0059174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3986-7_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.014992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3986-7_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 80 | 0.027732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3986-7_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.03757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3986-7_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 90 | 0.023354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3986-7_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 80 | 88 | 0.017509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3986-7_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 98 | 0.0053584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3986-7_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.0082837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3986-7_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.033317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3986-7_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.0088057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3986-7_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.0054205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3986-7_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.01771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3986-7_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.015486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3986-7_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.027343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3986-7_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 91 | 0.01919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3986-7_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0078574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3986-7_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 100 | 0.040835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3986-7_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.0038095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3986-7_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.004999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3986-7_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.024337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3986-7_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.010987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3986-7_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.025159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3986-7_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.013855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3986-7_0_3_trafo_75 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 101 | 64 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2700518.2063 | 1170489.2523 | 2700525.5591 | 1170508.0541 | 2700530.7766 | 1170514.0786 | 2700540.6764 | 1170520.6151 | 2700561.1912 | 1170530.1181
1 | 2700613.1061 | 1170534.2923 | 2700594.3979 | 1170541.0388 | 2700580.5949 | 1170539.1064 | 2700561.1912 | 1170530.1181
2 | 2700613.1061 | 1170534.2923 | 2700620.1778 | 1170532.8654 | 2700629.1994 | 1170533.3502 | 2700654.3396 | 1170535.0392 | 2700666.7313 | 1170532.145 | 2700666.8099 | 1170520.1609 | 2700663.2481 | 1170510.3282 | 2700654.0123 | 1170495.6863 | 2700653.6103 | 1170495.1118
3 | 2700645.4703 | 1170483.4798 | 2700653.6103 | 1170495.1118
4 | 2700645.4703 | 1170483.4798 | 2700638.8144 | 1170472.8837 | 2700634.311 | 1170467.3481
5 | 2700645.4703 | 1170483.4798 | 2700653.673 | 1170487.631 | 2700661.6616 | 1170495.4143 | 2700663.3757 | 1170496.746
6 | 2700669.9256 | 1170501.8347 | 2700663.3757 | 1170496.746
7 | 2700701.5126 | 1170515.6397 | 2700691.8291 | 1170517.2006 | 2700684.4926 | 1170515.2541 | 2700678.1413 | 1170511.1339 | 2700673.8394 | 1170505.2803 | 2700669.9256 | 1170501.8347 | 2700669.9256 | 1170501.8347
8 | 2700701.5126 | 1170515.6397 | 2701071.1784 | 1170538.6192
9 | 2701071.1784 | 1170538.6192 | 2701094.9836 | 1170512.7921 | 2701095.4692 | 1170512.5891 | 2701096.2679 | 1170512.8694 | 2701098.4613 | 1170515.1377
10 | 2700618.8244 | 1170447.8884 | 2700624.5934 | 1170453.8777 | 2700631.414 | 1170463.7872 | 2700634.311 | 1170467.3481
11 | 2701103.8965 | 1170521.5519 | 2701098.9455 | 1170515.6384 | 2701098.4613 | 1170515.1377
12 | 2701103.8965 | 1170521.5519 | 2701115.0856 | 1170534.9162
13 | 2701129.1017 | 1170551.6572 | 2701115.0856 | 1170534.9162
14 | 2701129.1017 | 1170551.6572 | 2701132.4543 | 1170555.6615 | 2701134.6085 | 1170558.6108 | 2701136.9977 | 1170563.0539 | 2701141.1318 | 1170570.3617
15 | 2701141.1318 | 1170570.3617 | 2701145.469 | 1170578.0284 | 2701145.8377 | 1170578.5424
16 | 2701369.9335 | 1170361.2144 | 2701330.0654 | 1170169.6035
17 | 2701237.7743 | 1170535.1598 | 2701369.9335 | 1170361.2144
18 | 2701237.7743 | 1170535.1598 | 2701238.2478 | 1170536.1424 | 2701241.7025 | 1170545.4622 | 2701242.3311 | 1170548.098
19 | 2701192.8133 | 1170490.1469 | 2701195.7519 | 1170493.1654 | 2701201.1976 | 1170497.8713 | 2701205.8478 | 1170500.7403 | 2701218.1925 | 1170507.4638 | 2701221.8924 | 1170509.9611 | 2701224.7221 | 1170512.7884 | 2701226.6314 | 1170515.2777 | 2701231.8721 | 1170523.9716 | 2701234.8394 | 1170529.0693 | 2701237.7743 | 1170535.1598
20 | 2701145.8377 | 1170578.5424 | 2701152.0325 | 1170587.1805
21 | 2701152.0325 | 1170587.1805 | 2701152.168 | 1170587.3694 | 2701153.6397 | 1170589.0272
22 | 2701145.7447 | 1170485.8295 | 2701144.9888 | 1170487.9959 | 2701144.9719 | 1170490.3638 | 2701145.8793 | 1170492.8251 | 2701150.4077 | 1170498.8386 | 2701151.7713 | 1170501.4743 | 2701152.1287 | 1170503.8819 | 2701151.6943 | 1170506.4985 | 2701147.66 | 1170514.8319
23 | 2701153.5885 | 1170479.0127 | 2701147.2821 | 1170483.5984 | 2701145.7447 | 1170485.8295 | 2701145.7447 | 1170485.8295
24 | 2701147.66 | 1170514.8319 | 2701147.4606 | 1170515.2439 | 2701146.7334 | 1170517.9778 | 2701146.5812 | 1170520.1989 | 2701147.375 | 1170522.1357 | 2701151.2266 | 1170526.3486
25 | 2701153.5885 | 1170479.0127 | 2701167.8409 | 1170501.5005 | 2701179.8212 | 1170521.6708 | 2701188.2995 | 1170537.1347
26 | 2701153.5885 | 1170479.0127 | 2701151.3994 | 1170475.8627
27 | 2701188.2995 | 1170537.1347 | 2701195.8445 | 1170552.127 | 2701203.6724 | 1170568.9474 | 2701211.1891 | 1170585.8952
28 | 2701188.2995 | 1170537.1347 | 2701175.7782 | 1170548.2641
29 | 2701151.3994 | 1170475.8627 | 2701160.8854 | 1170469.6852 | 2701163.5093 | 1170468.8289 | 2701166.7786 | 1170468.7283 | 2701170.3394 | 1170469.4888 | 2701172.9612 | 1170470.5781 | 2701175.1186 | 1170471.9709 | 2701192.8133 | 1170490.1469
30 | 2701219.3152 | 1170604.217 | 2701211.1891 | 1170585.8952
31 | 2701175.7782 | 1170548.2641 | 2701170.8432 | 1170552.6506 | 2701168.5746 | 1170555.5809 | 2701167.081 | 1170558.8467 | 2701166.8047 | 1170562.5222 | 2701167.2639 | 1170565.6986 | 2701168.5206 | 1170567.8656 | 2701169.5021 | 1170569.2025
32 | 2701169.5021 | 1170569.2025 | 2701170.4132 | 1170570.4436 | 2701179.6183 | 1170580.0159 | 2701182.081 | 1170583.2706 | 2701184.0668 | 1170586.6729 | 2701185.5807 | 1170590.3786
33 | 2701185.5807 | 1170590.3786 | 2701185.5807 | 1170590.3786 | 2701189.1431 | 1170602.8466 | 2701189.3013 | 1170603.6615
34 | 2701189.3013 | 1170603.6615 | 2701192.8158 | 1170621.7646
35 | 2701219.3152 | 1170604.217 | 2701219.5353 | 1170604.7131
36 | 2701193.1775 | 1170623.6279 | 2701192.8158 | 1170621.7646
37 | 2701193.1775 | 1170623.6279 | 2701196.3311 | 1170638.1014
38 | 2701193.1775 | 1170623.6279 | 2701191.2421 | 1170621.3341
39 | 2701196.3311 | 1170638.1014 | 2701201.2404 | 1170643.342
40 | 2701196.3311 | 1170638.1014 | 2701200.0854 | 1170653.161
41 | 2701179.0335 | 1170606.9639 | 2701180.6636 | 1170608.7964 | 2701191.2421 | 1170621.3341
42 | 2701201.2404 | 1170643.342 | 2701203.3368 | 1170645.5798 | 2701206.3161 | 1170648.1539 | 2701209.3378 | 1170650.473 | 2701210.9752 | 1170652.3017 | 2701213.6524 | 1170655.9936 | 2701217.2341 | 1170663.2253 | 2701217.9334 | 1170666.2279 | 2701218.8609 | 1170673.3926 | 2701219.693 | 1170676.6865 | 2701221.9061 | 1170681.1018
43 | 2701197.2762 | 1170680.5334 | 2701199.4672 | 1170671.7647 | 2701200.8789 | 1170663.372 | 2701201.0947 | 1170660.1069 | 2701200.5814 | 1170655.1506 | 2701200.0854 | 1170653.161
44 | 2701159.4775 | 1170594.5415 | 2701159.4775 | 1170594.5415 | 2701161.6771 | 1170595.7016 | 2701169.5308 | 1170598.2799 | 2701172.1745 | 1170599.8811 | 2701175.1212 | 1170602.5657 | 2701179.0335 | 1170606.9639
45 | 2701153.6397 | 1170589.0272 | 2701156.0055 | 1170591.6924 | 2701159.4775 | 1170594.5415
46 | 2701197.2762 | 1170680.5334 | 2701194.023 | 1170679.2334 | 2701190.6566 | 1170677.3866 | 2701185.2778 | 1170673.7158 | 2701181.2319 | 1170670.4122 | 2701177.8045 | 1170667.1857 | 2701171.3402 | 1170659.8165 | 2701167.7007 | 1170654.6003
47 | 2700618.8244 | 1170447.8884 | 2700611.6312 | 1170442.4088 | 2700605.4183 | 1170436.3191
48 | 2700618.8244 | 1170447.8884 | 2700621.9705 | 1170437.3343 | 2700622.4778 | 1170429.4378 | 2700622.9957 | 1170426.4707
49 | 2700552.2001 | 1170409.9166 | 2700566.8082 | 1170410.5934 | 2700575.8189 | 1170415.5174
50 | 2700575.8189 | 1170415.5174 | 2700579.8002 | 1170417.693
51 | 2700579.8002 | 1170417.693 | 2700587.7085 | 1170422.0146
52 | 2700538.3587 | 1170377.5515 | 2700539.5798 | 1170376.8382 | 2700541.0899 | 1170376.6856 | 2700549.7955 | 1170379.144 | 2700556.3102 | 1170381.0746
53 | 2700538.3587 | 1170377.5515 | 2700534.163 | 1170373.1118 | 2700533.0326 | 1170369.3238 | 2700530.0736 | 1170365.5163 | 2700527.2387 | 1170364.4618
54 | 2700556.3102 | 1170381.0746 | 2700560.1994 | 1170382.2271
55 | 2700511.8587 | 1170362.8875 | 2700520.8714 | 1170362.0934 | 2700527.2387 | 1170364.4618
56 | 2700605.4183 | 1170436.3191 | 2700600.5639 | 1170431.5609 | 2700594.5773 | 1170425.7681 | 2700587.7085 | 1170422.0146
57 | 2700560.1994 | 1170382.2271 | 2700560.8902 | 1170382.4318 | 2700570.9111 | 1170385.4015 | 2700575.6288 | 1170387.1806
58 | 2700511.8587 | 1170362.8875 | 2700511.8587 | 1170362.8875 | 2700501.9348 | 1170365.5454 | 2700491.0137 | 1170367.4305
59 | 2700581.1186 | 1170388.5989 | 2700578.4395 | 1170388.2405 | 2700575.6288 | 1170387.1806
60 | 2700480.6836 | 1170363.8378 | 2700482.5466 | 1170365.3431 | 2700491.0137 | 1170367.4305 | 2700491.0137 | 1170367.4305
61 | 2700623.4861 | 1170387.0942 | 2700623.0189 | 1170389.8549 | 2700622.0825 | 1170393.2191 | 2700620.9881 | 1170400.9835 | 2700621.1512 | 1170409.0581 | 2700623.9534 | 1170413.9971 | 2700624.4165 | 1170418.3298 | 2700622.9957 | 1170426.4707
62 | 2700623.4861 | 1170387.0942 | 2700624.8223 | 1170386.3606
63 | 2700623.4861 | 1170387.0942 | 2700620.6234 | 1170388.0469 | 2700616.022 | 1170390.0044 | 2700605.9394 | 1170390.6516
64 | 2700624.8223 | 1170386.3606 | 2700638.8794 | 1170378.6356 | 2700643.3914 | 1170376.0763 | 2700648.6664 | 1170372.0424
65 | 2700624.8223 | 1170386.3606 | 2700616.2023 | 1170356.7076
66 | 2700581.1186 | 1170388.5989 | 2700590.6027 | 1170389.8674 | 2700604.6228 | 1170390.7362 | 2700605.9394 | 1170390.6516
67 | 2700616.2023 | 1170356.7076 | 2700614.7507 | 1170351.7142 | 2700613.2618 | 1170345.923
68 | 2700613.2618 | 1170345.923 | 2700613.2349 | 1170345.8183 | 2700611.5762 | 1170339.6957
69 | 2700528.6756 | 1170270.332 | 2700532.6762 | 1170270.4324 | 2700538.5391 | 1170270.3658
70 | 2700547.0743 | 1170269.773 | 2700539.7946 | 1170270.3515 | 2700538.5391 | 1170270.3658
71 | 2700528.6756 | 1170270.332 | 2700528.7721 | 1170266.3978 | 2700528.717 | 1170265.5741 | 2700528.6079 | 1170263.8601 | 2700526.1208 | 1170258.8375 | 2700525.1451 | 1170257.2003
72 | 2700528.6756 | 1170270.332 | 2700523.4042 | 1170269.799 | 2700518.9017 | 1170268.9344
73 | 2700547.0743 | 1170269.773 | 2700548.7763 | 1170275.5274 | 2700549.7964 | 1170277.2122 | 2700551.5744 | 1170278.8875
74 | 2700522.6531 | 1170253.0186 | 2700525.1451 | 1170257.2003
75 | 2700513.0856 | 1170267.7765 | 2700513.9529 | 1170267.9841 | 2700518.9017 | 1170268.9344
76 | 2700568.7826 | 1170290.0601 | 2700557.374 | 1170283.065 | 2700551.5744 | 1170278.8875 | 2700551.5744 | 1170278.8875
77 | 2700522.6531 | 1170253.0186 | 2700521.61 | 1170251.2683 | 2700519.249 | 1170248.1896
78 | 2700606.051 | 1170255.8005 | 2700591.6254 | 1170259.8808
79 | 2700632.7535 | 1170248.3163 | 2700623.3585 | 1170250.905 | 2700606.051 | 1170255.8005
80 | 2700598.4434 | 1170313.0282 | 2700591.1283 | 1170306.901 | 2700585.1363 | 1170301.8752 | 2700579.6939 | 1170297.3923 | 2700574.1522 | 1170293.3525 | 2700568.7826 | 1170290.0601
81 | 2700507.1791 | 1170228.2899 | 2700514.0609 | 1170241.4245 | 2700519.249 | 1170248.1896
82 | 2700644.8231 | 1170260.5597 | 2700640.7722 | 1170258.4349 | 2700638.6091 | 1170256.453 | 2700632.7535 | 1170248.3163
83 | 2700602.4371 | 1170316.5966 | 2700600.5013 | 1170314.7519 | 2700598.4434 | 1170313.0282
84 | 2700566.4248 | 1170246.5615 | 2700564.7458 | 1170246.3872 | 2700561.565 | 1170245.7669 | 2700558.4225 | 1170244.592
85 | 2700596.8952 | 1170234.9404 | 2700588.6834 | 1170236.793 | 2700585.3529 | 1170238.2604 | 2700575.5464 | 1170244.8559 | 2700573.2483 | 1170245.907 | 2700570.3902 | 1170246.5818 | 2700567.939 | 1170246.7186 | 2700566.4248 | 1170246.5615
86 | 2700550.1744 | 1170241.5083 | 2700558.4225 | 1170244.592
87 | 2700596.8952 | 1170234.9404 | 2700597.6446 | 1170229.9498 | 2700597.7833 | 1170229.6025
88 | 2700550.1744 | 1170241.5083 | 2700544.6285 | 1170239.4349 | 2700533.5446 | 1170235.4188
89 | 2700597.7833 | 1170229.6025 | 2700598.6591 | 1170227.4096 | 2700600.2293 | 1170225.5014 | 2700602.9179 | 1170223.5229 | 2700609.6041 | 1170220.556
90 | 2700507.1791 | 1170228.2899 | 2700512.1696 | 1170230.0634 | 2700528.6427 | 1170233.9082 | 2700532.4352 | 1170235.0168 | 2700533.5446 | 1170235.4188
91 | 2700644.8231 | 1170260.5597 | 2700638.4711 | 1170267.8802 | 2700635.9764 | 1170277.0441
92 | 2700633.9125 | 1170284.6256 | 2700635.9764 | 1170277.0441
93 | 2700633.9125 | 1170284.6256 | 2700630.6372 | 1170310.1871 | 2700615.9475 | 1170313.5258
94 | 2700449.7852 | 1170332.4451 | 2700451.2275 | 1170333.6323 | 2700452.4767 | 1170335.1184
95 | 2700455.6935 | 1170338.9449 | 2700452.4767 | 1170335.1184
96 | 2700455.6935 | 1170338.9449 | 2700459.6836 | 1170343.6913 | 2700468.3433 | 1170352.5529 | 2700472.5022 | 1170356.5174
97 | 2700480.6836 | 1170363.8378 | 2700477.3897 | 1170361.1764 | 2700472.5022 | 1170356.5174
98 | 2700602.4371 | 1170316.5966 | 2700604.4548 | 1170319.0319 | 2700606.5291 | 1170322.202 | 2700610.7053 | 1170336.4811 | 2700611.5762 | 1170339.6957
99 | 2700602.4371 | 1170316.5966 | 2700615.9475 | 1170313.5258

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2700518.2063 | 1170489.2523
1 | 2700561.1912 | 1170530.1181
2 | 2700613.1061 | 1170534.2923
3 | 2700653.6103 | 1170495.1118
4 | 2700645.4703 | 1170483.4798
5 | 2700669.9256 | 1170501.8347
6 | 2700663.3757 | 1170496.746
7 | 2700701.5126 | 1170515.6397
8 | 2701071.1784 | 1170538.6192
9 | 2700634.311 | 1170467.3481
10 | 2701103.8965 | 1170521.5519
11 | 2701098.4613 | 1170515.1377
12 | 2701115.0856 | 1170534.9162
13 | 2701129.1017 | 1170551.6572
14 | 2701141.1318 | 1170570.3617
15 | 2701369.9335 | 1170361.2144
16 | 2701330.0654 | 1170169.6035
17 | 2701237.7743 | 1170535.1598
18 | 2701145.8377 | 1170578.5424
19 | 2701152.0325 | 1170587.1805
20 | 2701145.7447 | 1170485.8295
21 | 2701147.66 | 1170514.8319
22 | 2701153.5885 | 1170479.0127
23 | 2701151.2266 | 1170526.3486
24 | 2701188.2995 | 1170537.1347
25 | 2701151.3994 | 1170475.8627
26 | 2701211.1891 | 1170585.8952
27 | 2701175.7782 | 1170548.2641
28 | 2701192.8133 | 1170490.1469
29 | 2701169.5021 | 1170569.2025
30 | 2701185.5807 | 1170590.3786
31 | 2701189.3013 | 1170603.6615
32 | 2701219.3152 | 1170604.217
33 | 2701242.3311 | 1170548.098
34 | 2701192.8158 | 1170621.7646
35 | 2701193.1775 | 1170623.6279
36 | 2701196.3311 | 1170638.1014
37 | 2701191.2421 | 1170621.3341
38 | 2701219.5353 | 1170604.7131
39 | 2701221.9061 | 1170681.1018
40 | 2701201.2404 | 1170643.342
41 | 2701200.0854 | 1170653.161
42 | 2701179.0335 | 1170606.9639
43 | 2701153.6397 | 1170589.0272
44 | 2701159.4775 | 1170594.5415
45 | 2701167.7007 | 1170654.6003
46 | 2701197.2762 | 1170680.5334
47 | 2700618.8244 | 1170447.8884
48 | 2700552.2001 | 1170409.9166
49 | 2700575.8189 | 1170415.5174
50 | 2700579.8002 | 1170417.693
51 | 2700538.3587 | 1170377.5515
52 | 2700556.3102 | 1170381.0746
53 | 2700527.2387 | 1170364.4618
54 | 2700587.7085 | 1170422.0146
55 | 2700560.1994 | 1170382.2271
56 | 2700511.8587 | 1170362.8875
57 | 2700605.4183 | 1170436.3191
58 | 2700575.6288 | 1170387.1806
59 | 2700491.0137 | 1170367.4305
60 | 2700622.9957 | 1170426.4707
61 | 2700623.4861 | 1170387.0942
62 | 2700624.8223 | 1170386.3606
63 | 2700605.9394 | 1170390.6516
64 | 2700648.6664 | 1170372.0424
65 | 2700616.2023 | 1170356.7076
66 | 2700581.1186 | 1170388.5989
67 | 2700613.2618 | 1170345.923
68 | 2700538.5391 | 1170270.3658
69 | 2700528.6756 | 1170270.332
70 | 2700547.0743 | 1170269.773
71 | 2700525.1451 | 1170257.2003
72 | 2700518.9017 | 1170268.9344
73 | 2700551.5744 | 1170278.8875
74 | 2700522.6531 | 1170253.0186
75 | 2700513.0856 | 1170267.7765
76 | 2700591.6254 | 1170259.8808
77 | 2700606.051 | 1170255.8005
78 | 2700568.7826 | 1170290.0601
79 | 2700519.249 | 1170248.1896
80 | 2700632.7535 | 1170248.3163
81 | 2700598.4434 | 1170313.0282
82 | 2700566.4248 | 1170246.5615
83 | 2700558.4225 | 1170244.592
84 | 2700596.8952 | 1170234.9404
85 | 2700550.1744 | 1170241.5083
86 | 2700597.7833 | 1170229.6025
87 | 2700533.5446 | 1170235.4188
88 | 2700644.8231 | 1170260.5597
89 | 2700609.6041 | 1170220.556
90 | 2700507.1791 | 1170228.2899
91 | 2700635.9764 | 1170277.0441
92 | 2700633.9125 | 1170284.6256
93 | 2700449.7852 | 1170332.4451
94 | 2700452.4767 | 1170335.1184
95 | 2700455.6935 | 1170338.9449
96 | 2700472.5022 | 1170356.5174
97 | 2700480.6836 | 1170363.8378
98 | 2700602.4371 | 1170316.5966
99 | 2700611.5762 | 1170339.6957
100 | 2700615.9475 | 1170313.5258
101 | 2700624.8223 | 1170386.3606

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1