## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3987-8_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3987-8_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3987-8_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3987-8_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3987-8_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3987-8_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3987-8_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3987-8_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3987-8_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3987-8_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3987-8_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3987-8_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3987-8_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3987-8_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3987-8_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3987-8_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3987-8_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3987-8_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3987-8_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3987-8_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3987-8_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3987-8_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3987-8_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3987-8_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3987-8_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3987-8_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3987-8_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3987-8_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3987-8_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3987-8_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3987-8_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3987-8_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3987-8_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3987-8_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3987-8_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3987-8_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3987-8_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3987-8_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3987-8_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3987-8_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3987-8_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3987-8_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3987-8_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3987-8_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3987-8_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3987-8_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3987-8_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3987-8_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3987-8_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3987-8_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3987-8_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3987-8_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3987-8_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3987-8_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3987-8_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3987-8_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3987-8_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3987-8_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3987-8_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3987-8_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3987-8_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3987-8_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3987-8_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3987-8_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3987-8_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3987-8_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3987-8_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3987-8_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3987-8_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3987-8_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3987-8_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3987-8_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3987-8_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3987-8_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3987-8_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3987-8_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3987-8_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3987-8_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3987-8_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3987-8_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3987-8_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3987-8_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3987-8_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3987-8_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3987-8_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3987-8_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3987-8_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3987-8_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3987-8_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3987-8_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3987-8_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3987-8_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3987-8_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3987-8_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3987-8_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3987-8_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3987-8_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3987-8_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3987-8_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3987-8_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3987-8_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3987-8_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3987-8_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3987-8_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3987-8_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3987-8_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3987-8_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3987-8_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3987-8_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3987-8_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3987-8_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3987-8_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3987-8_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3987-8_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_179_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3987-8_0_6_load_0 | 0 | 0.0011279 | 0.00028269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3987-8_0_6_load_1 | 3 | 0.00091865 | 0.00023024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3987-8_0_6_load_36 | 4 | 0.0020693 | 0.0005186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3987-8_0_6_load_32 | 6 | 0.0010582 | 0.0002652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3987-8_0_6_load_33 | 7 | 0.0015925 | 0.00039913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3987-8_0_6_load_4 | 9 | 0.0023383 | 0.00058603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3987-8_0_6_load_5 | 10 | 0.0013579 | 0.00034033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3987-8_0_6_load_6 | 13 | 0.00074172 | 0.00018589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3987-8_0_6_load_62 | 16 | 0.0053869 | 0.0013501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3987-8_0_6_load_61 | 18 | 0.0046275 | 0.0011598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3987-8_0_6_load_19 | 19 | 0.00078166 | 0.0001959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3987-8_0_6_load_20 | 20 | 0.000472 | 0.00011829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3987-8_0_6_load_17 | 21 | 0.00091137 | 0.00022841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3987-8_0_6_load_9 | 22 | 0.00049335 | 0.00012365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3987-8_0_6_load_10 | 23 | 0.0010503 | 0.00026324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3987-8_0_6_load_11 | 24 | 0.00054052 | 0.00013547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3987-8_0_6_load_12 | 25 | 0.0012733 | 0.00031913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3987-8_0_6_load_13 | 26 | 0.0041731 | 0.0010459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3987-8_0_6_load_14 | 27 | 0.0030718 | 0.00076986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3987-8_0_6_load_16 | 28 | 0.0030523 | 0.00076498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3987-8_0_6_load_57 | 29 | 0.00066488 | 0.00016663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3987-8_0_6_load_64 | 30 | 0.0013313 | 0.00033366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3987-8_0_6_load_56 | 31 | 0.0018466 | 0.00046281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3987-8_0_6_load_21 | 33 | 0.0024771 | 0.00062081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3987-8_0_6_load_22 | 34 | 0.0019564 | 0.00049031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3987-8_0_6_load_24 | 35 | 0.0024767 | 0.00062072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3987-8_0_6_load_25 | 36 | 0.0014725 | 0.00036903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3987-8_0_6_load_23 | 37 | 0.0022114 | 0.00055423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3987-8_0_6_load_26 | 39 | 0.0013708 | 0.00034355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3987-8_0_6_load_41 | 40 | 0.0017153 | 0.0004299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3987-8_0_6_load_43 | 44 | 0.0031407 | 0.00078712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3987-8_0_6_load_44 | 45 | 0.0093234 | 0.0023367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3987-8_0_6_load_46 | 47 | 0.0011011 | 0.00027597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3987-8_0_6_load_47 | 48 | 0.0015896 | 0.00039839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3987-8_0_6_load_53 | 49 | 0.0014354 | 0.00035974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3987-8_0_6_load_50 | 50 | 0.0012084 | 0.00030285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3987-8_0_6_load_51 | 51 | 0.002764 | 0.00069273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3987-8_0_6_load_52 | 52 | 0.0010691 | 0.00026795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3987-8_0_6_load_66 | 53 | 0.00085213 | 0.00021356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3987-8_0_6_load_40 | 54 | 0.0010452 | 0.00026194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3987-8_0_6_load_55 | 55 | 0.0025324 | 0.00063467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3987-8_0_6_load_58 | 56 | 0.00088725 | 0.00022237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3987-8_0_6_load_59 | 57 | 0.0017739 | 0.00044458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3987-8_0_6_load_60 | 58 | 0.0038227 | 0.00095805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3987-8_0_6_load_65 | 59 | 0.0024271 | 0.00060828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3987-8_0_6_load_37 | 60 | 0.0022179 | 0.00055586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3987-8_0_6_load_38 | 61 | 0.0014008 | 0.00035107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3987-8_0_6_load_31 | 64 | 0.0016324 | 0.00040911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3987-8_0_6_load_34 | 65 | 0.0013216 | 0.00033122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3987-8_0_6_load_35 | 66 | 0.0014952 | 0.00037474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3987-8_0_6_load_114 | 67 | 0.00065807 | 0.00016493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3987-8_0_6_load_39 | 68 | 0.0015059 | 0.00037741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3987-8_0_6_load_113 | 69 | 0.0012419 | 0.00031124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3987-8_0_6_load_69 | 70 | 0.0024528 | 0.00061474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3987-8_0_6_load_70 | 71 | 0.0014742 | 0.00036948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3987-8_0_6_load_71 | 73 | 0.00076035 | 0.00019056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3987-8_0_6_load_76 | 74 | 0.001582 | 0.00039648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3987-8_0_6_load_77 | 75 | 0.0010596 | 0.00026555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3987-8_0_6_load_73 | 76 | 0.0048525 | 0.0012162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3987-8_0_6_load_83 | 78 | 0.0021385 | 0.00053595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3987-8_0_6_load_79 | 79 | 0.0010259 | 0.00025712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3987-8_0_6_load_78 | 80 | 0.0029629 | 0.00074258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3987-8_0_6_load_84 | 81 | 0.0028707 | 0.00071948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3987-8_0_6_load_80 | 82 | 0.00087091 | 0.00021827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3987-8_0_6_load_81 | 83 | 0.0018294 | 0.00045849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3987-8_0_6_load_82 | 84 | 0.0034267 | 0.00085882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3987-8_0_6_load_94 | 85 | 0.003186 | 0.00079849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3987-8_0_6_load_85 | 87 | 0.0010661 | 0.0002672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3987-8_0_6_load_86 | 88 | 0.00079948 | 0.00020037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3987-8_0_6_load_87 | 89 | 0.011485 | 0.0028785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3987-8_0_6_load_88 | 90 | 0.001484 | 0.00037194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3987-8_0_6_load_89 | 91 | 0.0098878 | 0.0024781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3987-8_0_6_load_90 | 92 | 0.0030019 | 0.00075236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3987-8_0_6_load_91 | 93 | 0.0020371 | 0.00051056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3987-8_0_6_load_92 | 94 | 0.0015541 | 0.0003895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3987-8_0_6_load_95 | 95 | 0.0026269 | 0.00065837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3987-8_0_6_load_96 | 96 | 0.0012122 | 0.0003038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3987-8_0_6_load_102 | 97 | 0.00080166 | 0.00020092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3987-8_0_6_load_98 | 98 | 0.0032736 | 0.00082045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3987-8_0_6_load_103 | 99 | 0.0044699 | 0.0011203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3987-8_0_6_load_97 | 100 | 0.0013853 | 0.00034718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3987-8_0_6_load_99 | 101 | 0.0046159 | 0.0011568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3987-8_0_6_load_100 | 102 | 0.0098082 | 0.0024582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3987-8_0_6_load_101 | 103 | 0.0052835 | 0.0013242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3987-8_0_6_load_104 | 104 | 0.00074691 | 0.00018719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3987-8_0_6_load_105 | 105 | 0.0017556 | 0.00044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3987-8_0_6_load_106 | 106 | 0.0012044 | 0.00030184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3987-8_0_6_load_108 | 108 | 0.00074413 | 0.0001865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3987-8_0_6_load_109 | 109 | 0.0052175 | 0.0013076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3987-8_0_6_load_110 | 110 | 0.0014727 | 0.00036908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3987-8_0_6_load_111 | 111 | 0.010504 | 0.0026325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3987-8_0_6_load_112 | 112 | 0.0061349 | 0.0015375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3987-8_0_6_load_115 | 113 | 0.0064913 | 0.0016269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 19 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3987-8_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.13354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3987-8_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.02326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3987-8_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 9 | 0.050902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3987-8_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 10 | 0.042868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3987-8_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.17278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3987-8_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.10259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3987-8_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.067253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3987-8_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.035958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3987-8_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.005803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3987-8_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 35 | 0.065385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3987-8_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 39 | 0.045059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3987-8_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.040887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3987-8_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.001763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3987-8_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 70 | 0.028608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3987-8_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 71 | 0.0062075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3987-8_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.032653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3987-8_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.004095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3987-8_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 22 | 0.056003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3987-8_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 23 | 0.0030571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3987-8_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.034091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_3987-8_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.021086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3987-8_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 30 | 0.036287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_3987-8_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 58 | 0.015682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3987-8_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.034574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_3987-8_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.12251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_3987-8_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 37 | 0.02064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_3987-8_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 32 | 0.10429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_3987-8_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.0062453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3987-8_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0079397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3987-8_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.0094322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3987-8_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.025394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3987-8_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.022149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3987-8_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.25131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3987-8_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.028913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3987-8_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 59 | 0.015477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_3987-8_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 42 | 0.015401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3987-8_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.033199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3987-8_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.017748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_3987-8_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.030368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3987-8_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0081019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_3987-8_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.010738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_3987-8_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 60 | 0.045052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_3987-8_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 50 | 0.033696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_3987-8_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 51 | 0.012507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3987-8_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.016356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3987-8_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.019644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3987-8_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.004652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3987-8_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 55 | 0.020936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3987-8_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 48 | 0.016405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3987-8_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0087175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3987-8_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.064493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3987-8_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.051447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3987-8_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0058822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3987-8_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.11112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3987-8_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 54 | 0.21593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3987-8_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.010823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_3987-8_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.012217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_3987-8_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 59 | 0.017727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_3987-8_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0034356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3987-8_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.011622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3987-8_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.012884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3987-8_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.0010197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_3987-8_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 61 | 68 | 0.0040454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_3987-8_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.012875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_3987-8_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.019005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_3987-8_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.013269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_3987-8_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.016458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_3987-8_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.0040671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_3987-8_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.0062423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_3987-8_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.01521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_3987-8_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 69 | 112 | 0.019384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_3987-8_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.011246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3987-8_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.01698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3987-8_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.0086489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3987-8_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.0098242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3987-8_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 74 | 80 | 0.00055606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3987-8_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 75 | 79 | 0.0095895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3987-8_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.025992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3987-8_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.016918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3987-8_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.023302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3987-8_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.013886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3987-8_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.031686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3987-8_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 81 | 85 | 0.0028598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3987-8_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.00018159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3987-8_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.017402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3987-8_0_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0097524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3987-8_0_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 86 | 95 | 0.021079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3987-8_0_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 86 | 96 | 0.020987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3987-8_0_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 94 | 0.018651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3987-8_0_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0049012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3987-8_0_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.0022932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3987-8_0_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.010324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3987-8_0_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.019955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3987-8_0_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.0026164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3987-8_0_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.0029694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3987-8_0_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.0051894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3987-8_0_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.0024638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3987-8_0_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.0024737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3987-8_0_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.00077411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3987-8_0_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.018669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3987-8_0_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 104 | 0.0168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3987-8_0_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.034079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3987-8_0_6_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.0082307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3987-8_0_6_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.024279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3987-8_0_6_line_104 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.013395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3987-8_0_6_line_105 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.0079292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3987-8_0_6_line_106 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0070243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_3987-8_0_6_line_107 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.0081936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_3987-8_0_6_line_108 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.021628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3987-8_0_6_line_109 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.00098664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_3987-8_0_6_line_110 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.012031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3987-8_0_6_line_111 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.0025966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_3987-8_0_6_line_112 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.026606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3987-8_0_6_trafo_19 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 114 | 19 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2717285.9329 | 1177953.2966 | 2717417.866 | 1177932.6751
1 | 2717285.9329 | 1177953.2966 | 2717281.2651 | 1177930.5117
2 | 2717281.2651 | 1177930.5117 | 2717271.0383 | 1177880.6474
3 | 2717281.2651 | 1177930.5117 | 2717274.9137 | 1177924.6279 | 2717265.2168 | 1177911.9739 | 2717256.4975 | 1177895.9216
4 | 2717695.986 | 1177916.6956 | 2717586.2981 | 1178050.1881
5 | 2717619.0649 | 1177849.6043 | 2717638.4076 | 1177869.7735 | 2717667.8406 | 1177898.3597 | 2717693.1295 | 1177915.312 | 2717695.986 | 1177916.6956
6 | 2717529.3438 | 1177818.4444 | 2717583.483 | 1177828.29 | 2717587.7848 | 1177828.3744 | 2717591.5113 | 1177826.6128 | 2717594.176 | 1177823.6519
7 | 2717594.176 | 1177823.6519 | 2717619.0649 | 1177849.6043
8 | 2717590.1535 | 1177819.459 | 2717594.176 | 1177823.6519
9 | 2717590.1535 | 1177819.459 | 2717599.4131 | 1177816.583 | 2717621.0222 | 1177811.9034 | 2717648.5409 | 1177792.6607
10 | 2717590.1535 | 1177819.459 | 2717569.3736 | 1177797.4475 | 2717558.8949 | 1177787.012
11 | 2717246.5271 | 1177849.0981 | 2717260.9296 | 1177862.6891 | 2717268.1805 | 1177871.0478 | 2717270.8887 | 1177879.918 | 2717271.0383 | 1177880.6474
12 | 2717245.2359 | 1177847.8943 | 2717246.5271 | 1177849.0981
13 | 2717245.2359 | 1177847.8943 | 2717250.2956 | 1177820.1739 | 2717250.3961 | 1177819.7563
14 | 2717245.2359 | 1177847.8943 | 2717240.3604 | 1177844.0521
15 | 2718070.2701 | 1177616.4921 | 2718075.8467 | 1177615.5123 | 2718102.7507 | 1177617.6826
16 | 2718066.2274 | 1177617.213 | 2718070.2701 | 1177616.4921
17 | 2718066.2274 | 1177617.213 | 2718067.3874 | 1177621.5833 | 2718070.7082 | 1177641.596 | 2718071.9676 | 1177647.1247 | 2718080.0434 | 1177671.3382
18 | 2718066.2274 | 1177617.213 | 2718064.0322 | 1177615.0853
19 | 2717841.1537 | 1177784.8602 | 2717835.6719 | 1177753.0303 | 2717835.1274 | 1177751.3227
20 | 2717820.2926 | 1177737.094 | 2717829.8669 | 1177743.4763 | 2717831.9299 | 1177745.4626 | 2717833.8176 | 1177748.2016 | 2717834.8799 | 1177750.5464 | 2717835.1274 | 1177751.3227
21 | 2717841.1537 | 1177784.8602 | 2717825.396 | 1177777.6568 | 2717820.1982 | 1177775.7089 | 2717815.1105 | 1177773.9967 | 2717807.2761 | 1177772.1824
22 | 2717807.2494 | 1177728.3883 | 2717816.1348 | 1177734.3224 | 2717820.2926 | 1177737.094
23 | 2717477.8329 | 1177651.4627 | 2717462.8881 | 1177640.1851 | 2717457.1165 | 1177636.3027 | 2717451.203 | 1177633.0291 | 2717449.2702 | 1177632.1184
24 | 2717477.8329 | 1177651.4627 | 2717589.1181 | 1177702.6993
25 | 2717430.368 | 1177623.8661 | 2717433.0269 | 1177624.7564 | 2717441.4778 | 1177628.4466 | 2717449.2702 | 1177632.1184
26 | 2717685.1439 | 1177741.1671 | 2717680.4739 | 1177740.3638 | 2717662.6127 | 1177736.3329 | 2717650.3196 | 1177732.9116 | 2717641.2493 | 1177730.0317 | 2717632.0012 | 1177726.4701 | 2717627.6665 | 1177724.5505 | 2717589.1181 | 1177702.6993
27 | 2718059.5476 | 1177610.7388 | 2718064.0322 | 1177615.0853
28 | 2718059.5476 | 1177610.7388 | 2718053.8463 | 1177605.213
29 | 2718053.8463 | 1177605.213 | 2718047.0733 | 1177598.6485
30 | 2718047.0733 | 1177598.6485 | 2718028.8388 | 1177580.9753
31 | 2718028.8388 | 1177580.9753 | 2718017.5611 | 1177570.0447 | 2718012.589 | 1177565.9458
32 | 2717778.7786 | 1177658.0801 | 2718012.589 | 1177565.9458
33 | 2717778.7786 | 1177658.0801 | 2717781.0888 | 1177659.1595 | 2717782.4596 | 1177660.5874 | 2717783.2361 | 1177662.693 | 2717782.9536 | 1177665.0113 | 2717775.3574 | 1177683.301
34 | 2717792.1985 | 1177768.6907 | 2717807.2761 | 1177772.1824
35 | 2717769.45 | 1177697.5245 | 2717775.3574 | 1177683.301
36 | 2717685.1439 | 1177741.1671 | 2717677.3969 | 1177753.8129 | 2717668.708 | 1177766.5513 | 2717666.9815 | 1177768.9419
37 | 2717685.1439 | 1177741.1671 | 2717693.4343 | 1177740.9407 | 2717696.9295 | 1177741.2317 | 2717699.6888 | 1177742.0197 | 2717702.5845 | 1177743.0617
38 | 2717648.5409 | 1177792.6607 | 2717653.2243 | 1177789.3858 | 2717660.5284 | 1177777.8766 | 2717666.9815 | 1177768.9419
39 | 2717702.5845 | 1177743.0617 | 2717710.2078 | 1177745.8049
40 | 2717720.3116 | 1177749.4407 | 2717710.2078 | 1177745.8049
41 | 2717430.368 | 1177623.8661 | 2717402.9081 | 1177614.671 | 2717388.0015 | 1177608.6043
42 | 2717720.3116 | 1177749.4407 | 2717737.6603 | 1177754.6515 | 2717752.6291 | 1177758.9771
43 | 2717720.3116 | 1177749.4407 | 2717724.4654 | 1177737.644
44 | 2717753.0216 | 1177686.7055 | 2717755.5058 | 1177682.0399 | 2717759.2771 | 1177671.6321
45 | 2717753.0216 | 1177686.7055 | 2717765.631 | 1177694.6475 | 2717769.45 | 1177697.5245
46 | 2717748.9618 | 1177684.4131 | 2717753.0216 | 1177686.7055
47 | 2717769.45 | 1177697.5245 | 2717773.939 | 1177700.9261 | 2717785.3231 | 1177711.1532
48 | 2717748.9618 | 1177684.4131 | 2717745.7669 | 1177682.4491 | 2717742.5797 | 1177680.4851 | 2717736.7681 | 1177676.3126 | 2717735.3511 | 1177675.2751
49 | 2717677.4671 | 1177687.5458 | 2717683.096 | 1177694.2024
50 | 2717731.2827 | 1177671.1013 | 2717723.4738 | 1177675.2176 | 2717719.9362 | 1177677.472 | 2717717.9231 | 1177679.167 | 2717702.5392 | 1177697.6781 | 2717699.4588 | 1177700.3973 | 2717696.8602 | 1177702.3254 | 2717694.1647 | 1177702.9619 | 2717691.0355 | 1177702.3223 | 2717688.8447 | 1177701.0006 | 2717683.096 | 1177694.2024
51 | 2717731.2827 | 1177671.1013 | 2717725.8019 | 1177664.1 | 2717721.3228 | 1177657.463 | 2717700.0295 | 1177630.2565
52 | 2717731.2827 | 1177671.1013 | 2717733.46 | 1177673.8904 | 2717735.3511 | 1177675.2751
53 | 2717700.0295 | 1177630.2565 | 2717655.448 | 1177528.4695
54 | 2717655.448 | 1177528.4695 | 2717570.8736 | 1177329.7924
55 | 2717763.0267 | 1177761.9818 | 2717752.6291 | 1177758.9771
56 | 2717774.9117 | 1177764.7687 | 2717767.4249 | 1177763.2528 | 2717763.0267 | 1177761.9818
57 | 2717792.1985 | 1177768.6907 | 2717777.7033 | 1177765.3339 | 2717774.9117 | 1177764.7687
58 | 2717785.3231 | 1177711.1532 | 2717787.8789 | 1177713.4492
59 | 2717787.8789 | 1177713.4492 | 2717793.9568 | 1177718.9095 | 2717796.6965 | 1177721.0082
60 | 2717796.6965 | 1177721.0082 | 2717800.0792 | 1177723.5996 | 2717807.2494 | 1177728.3883
61 | 2717387.057 | 1177608.2199 | 2717388.0015 | 1177608.6043
62 | 2717387.057 | 1177608.2199 | 2717385.716 | 1177607.6741 | 2717383.23 | 1177606.9211
63 | 2717349.7077 | 1177628.6065 | 2717339.3005 | 1177620.9865
64 | 2717349.7077 | 1177628.6065 | 2717355.2694 | 1177622.133 | 2717360.3007 | 1177618.54 | 2717363.7922 | 1177616.0505
65 | 2717339.3005 | 1177620.9865 | 2717330.5684 | 1177629.7106 | 2717329.7674 | 1177630.1745
66 | 2717363.7922 | 1177616.0505 | 2717377.193 | 1177606.4954 | 2717377.193 | 1177606.4954
67 | 2717329.7674 | 1177630.1745 | 2717328.3958 | 1177630.969 | 2717326.0397 | 1177631.7497
68 | 2717377.193 | 1177606.4954 | 2717378.6083 | 1177606.045 | 2717380.2219 | 1177606.0099 | 2717383.23 | 1177606.9211
69 | 2717311.6984 | 1177636.7791 | 2717313.9158 | 1177635.767 | 2717326.0397 | 1177631.7497
70 | 2717311.6984 | 1177636.7791 | 2717311.4399 | 1177636.8971 | 2717309.0872 | 1177638.7635 | 2717306.8217 | 1177640.8651 | 2717303.003 | 1177645.7717 | 2717299.0889 | 1177651.3195
71 | 2717253.5341 | 1177808.9627 | 2717251.1692 | 1177816.544 | 2717250.3961 | 1177819.7563
72 | 2717240.3604 | 1177844.0521 | 2717232.0699 | 1177837.5186 | 2717230.1586 | 1177835.5799 | 2717228.7874 | 1177833.3849 | 2717228.3722 | 1177832.351
73 | 2717253.5341 | 1177808.9627 | 2717261.5361 | 1177812.2447
74 | 2717253.5341 | 1177808.9627 | 2717256.0529 | 1177801.7291 | 2717256.7248 | 1177799.6714
75 | 2717262.0506 | 1177812.4557 | 2717261.5361 | 1177812.2447
76 | 2717259.2108 | 1177790.4246 | 2717258.2645 | 1177794.9565 | 2717256.7248 | 1177799.6714
77 | 2717258.8658 | 1177767.3379 | 2717253.0701 | 1177772.506 | 2717248.241 | 1177775.5359 | 2717244.1137 | 1177776.6894 | 2717235.9773 | 1177777.9958
78 | 2717258.8658 | 1177767.3379 | 2717258.565 | 1177764.3522 | 2717258.9933 | 1177753.0082 | 2717259.2205 | 1177750.4531
79 | 2717258.8658 | 1177767.3379 | 2717260.0976 | 1177775.4899 | 2717260.4975 | 1177782.7917 | 2717259.8669 | 1177787.2825 | 2717259.2108 | 1177790.4246
80 | 2717261.9591 | 1177736.9263 | 2717261.1523 | 1177738.7627 | 2717260.2276 | 1177742.2693 | 2717259.6792 | 1177745.294 | 2717259.2205 | 1177750.4531
81 | 2717262.0506 | 1177812.4557 | 2717291.3663 | 1177824.4796
82 | 2717261.9591 | 1177736.9263 | 2717263.1095 | 1177734.308
83 | 2717291.5343 | 1177824.5485 | 2717291.3663 | 1177824.4796
84 | 2717305.8693 | 1177834.07 | 2717297.4016 | 1177826.955 | 2717291.5343 | 1177824.5485
85 | 2717267.0324 | 1177725.3794 | 2717263.1095 | 1177734.308
86 | 2717267.0324 | 1177725.3794 | 2717274.9307 | 1177710.4234 | 2717276.6783 | 1177706.6427
87 | 2717267.0324 | 1177725.3794 | 2717248.0493 | 1177716.4302
88 | 2717267.0324 | 1177725.3794 | 2717282.643 | 1177735.5853
89 | 2717298.4661 | 1177755.3661 | 2717296.7182 | 1177750.7872
90 | 2717298.4661 | 1177755.3661 | 2717298.626 | 1177755.7849 | 2717299.2402 | 1177757.5246
91 | 2717296.7182 | 1177750.7872 | 2717296.1756 | 1177749.3659 | 2717294.8459 | 1177747.0049 | 2717292.8468 | 1177744.086 | 2717291.0826 | 1177742.2378
92 | 2717305.8829 | 1177776.3412 | 2717299.2402 | 1177757.5246
93 | 2717289.1515 | 1177740.4766 | 2717290.5323 | 1177741.6613 | 2717291.0826 | 1177742.2378
94 | 2717289.1515 | 1177740.4766 | 2717286.8979 | 1177738.543
95 | 2717282.643 | 1177735.5853 | 2717286.0367 | 1177737.804 | 2717286.8979 | 1177738.543
96 | 2717277.7121 | 1177704.4063 | 2717276.6783 | 1177706.6427
97 | 2717245.8118 | 1177715.3754 | 2717248.0493 | 1177716.4302
98 | 2717277.7121 | 1177704.4063 | 2717278.0369 | 1177703.7036
99 | 2717228.4649 | 1177708.5981 | 2717230.0885 | 1177709.0015 | 2717237.554 | 1177711.4824 | 2717245.8118 | 1177715.3754
100 | 2717278.0369 | 1177703.7036 | 2717283.1519 | 1177692.6384 | 2717284.9862 | 1177688.409
101 | 2717228.4649 | 1177708.5981 | 2717200.2615 | 1177701.5913 | 2717195.4395 | 1177700.2012
102 | 2717187.5309 | 1177697.9214 | 2717195.4395 | 1177700.2012
103 | 2717164.4476 | 1177690.4375 | 2717168.315 | 1177691.9383 | 2717177.9598 | 1177695.1623 | 2717187.5309 | 1177697.9214
104 | 2717284.9862 | 1177688.409 | 2717289.2678 | 1177678.537 | 2717290.0736 | 1177676.029
105 | 2717290.0736 | 1177676.029 | 2717290.741 | 1177673.9515 | 2717292.0811 | 1177668.3627 | 2717292.0811 | 1177668.3627
106 | 2717293.1723 | 1177661.4237 | 2717292.0811 | 1177668.3627
107 | 2717293.1723 | 1177661.4237 | 2717293.8704 | 1177659.347 | 2717295.6599 | 1177656.1798 | 2717297.0232 | 1177654.2474
108 | 2717293.1723 | 1177661.4237 | 2717287.3262 | 1177657.8291 | 2717273.4358 | 1177652.8213
109 | 2717297.592 | 1177653.4412 | 2717297.0232 | 1177654.2474
110 | 2717273.4358 | 1177652.8213 | 2717262.1182 | 1177648.7411
111 | 2717297.592 | 1177653.4412 | 2717299.0889 | 1177651.3195
112 | 2717262.1182 | 1177648.7411 | 2717262.1182 | 1177648.7411 | 2717258.1219 | 1177648.6629 | 2717253.6114 | 1177650.6428 | 2717250.676 | 1177653.7765 | 2717249.1649 | 1177657.5607 | 2717248.1275 | 1177666.8176

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2717417.866 | 1177932.6751
1 | 2717285.9329 | 1177953.2966
2 | 2717281.2651 | 1177930.5117
3 | 2717586.2981 | 1178050.1881
4 | 2717695.986 | 1177916.6956
5 | 2717594.176 | 1177823.6519
6 | 2717529.3438 | 1177818.4444
7 | 2717619.0649 | 1177849.6043
8 | 2717590.1535 | 1177819.459
9 | 2717271.0383 | 1177880.6474
10 | 2717256.4975 | 1177895.9216
11 | 2717246.5271 | 1177849.0981
12 | 2717245.2359 | 1177847.8943
13 | 2718102.7507 | 1177617.6826
14 | 2718070.2701 | 1177616.4921
15 | 2718066.2274 | 1177617.213
16 | 2717835.1274 | 1177751.3227
17 | 2717841.1537 | 1177784.8602
18 | 2717820.2926 | 1177737.094
19 | 2717477.8329 | 1177651.4627
20 | 2717449.2702 | 1177632.1184
21 | 2717589.1181 | 1177702.6993
22 | 2718080.0434 | 1177671.3382
23 | 2718064.0322 | 1177615.0853
24 | 2718059.5476 | 1177610.7388
25 | 2718053.8463 | 1177605.213
26 | 2718047.0733 | 1177598.6485
27 | 2718028.8388 | 1177580.9753
28 | 2718012.589 | 1177565.9458
29 | 2717778.7786 | 1177658.0801
30 | 2717807.2761 | 1177772.1824
31 | 2717775.3574 | 1177683.301
32 | 2717685.1439 | 1177741.1671
33 | 2717666.9815 | 1177768.9419
34 | 2717702.5845 | 1177743.0617
35 | 2717648.5409 | 1177792.6607
36 | 2717710.2078 | 1177745.8049
37 | 2717430.368 | 1177623.8661
38 | 2717720.3116 | 1177749.4407
39 | 2717558.8949 | 1177787.012
40 | 2717759.2771 | 1177671.6321
41 | 2717753.0216 | 1177686.7055
42 | 2717769.45 | 1177697.5245
43 | 2717748.9618 | 1177684.4131
44 | 2717683.096 | 1177694.2024
45 | 2717677.4671 | 1177687.5458
46 | 2717731.2827 | 1177671.1013
47 | 2717700.0295 | 1177630.2565
48 | 2717735.3511 | 1177675.2751
49 | 2717655.448 | 1177528.4695
50 | 2717752.6291 | 1177758.9771
51 | 2717724.4654 | 1177737.644
52 | 2717763.0267 | 1177761.9818
53 | 2717774.9117 | 1177764.7687
54 | 2717570.8736 | 1177329.7924
55 | 2717785.3231 | 1177711.1532
56 | 2717787.8789 | 1177713.4492
57 | 2717796.6965 | 1177721.0082
58 | 2717807.2494 | 1177728.3883
59 | 2717792.1985 | 1177768.6907
60 | 2717388.0015 | 1177608.6043
61 | 2717387.057 | 1177608.2199
62 | 2717349.7077 | 1177628.6065
63 | 2717339.3005 | 1177620.9865
64 | 2717363.7922 | 1177616.0505
65 | 2717329.7674 | 1177630.1745
66 | 2717377.193 | 1177606.4954
67 | 2717326.0397 | 1177631.7497
68 | 2717383.23 | 1177606.9211
69 | 2717311.6984 | 1177636.7791
70 | 2717250.3961 | 1177819.7563
71 | 2717240.3604 | 1177844.0521
72 | 2717253.5341 | 1177808.9627
73 | 2717228.3722 | 1177832.351
74 | 2717261.5361 | 1177812.2447
75 | 2717256.7248 | 1177799.6714
76 | 2717235.9773 | 1177777.9958
77 | 2717258.8658 | 1177767.3379
78 | 2717259.2205 | 1177750.4531
79 | 2717259.2108 | 1177790.4246
80 | 2717262.0506 | 1177812.4557
81 | 2717261.9591 | 1177736.9263
82 | 2717291.3663 | 1177824.4796
83 | 2717291.5343 | 1177824.5485
84 | 2717305.8693 | 1177834.07
85 | 2717263.1095 | 1177734.308
86 | 2717267.0324 | 1177725.3794
87 | 2717298.4661 | 1177755.3661
88 | 2717296.7182 | 1177750.7872
89 | 2717299.2402 | 1177757.5246
90 | 2717291.0826 | 1177742.2378
91 | 2717305.8829 | 1177776.3412
92 | 2717289.1515 | 1177740.4766
93 | 2717286.8979 | 1177738.543
94 | 2717282.643 | 1177735.5853
95 | 2717276.6783 | 1177706.6427
96 | 2717248.0493 | 1177716.4302
97 | 2717277.7121 | 1177704.4063
98 | 2717245.8118 | 1177715.3754
99 | 2717278.0369 | 1177703.7036
100 | 2717228.4649 | 1177708.5981
101 | 2717195.4395 | 1177700.2012
102 | 2717187.5309 | 1177697.9214
103 | 2717164.4476 | 1177690.4375
104 | 2717284.9862 | 1177688.409
105 | 2717290.0736 | 1177676.029
106 | 2717292.0811 | 1177668.3627
107 | 2717293.1723 | 1177661.4237
108 | 2717297.0232 | 1177654.2474
109 | 2717273.4358 | 1177652.8213
110 | 2717297.592 | 1177653.4412
111 | 2717262.1182 | 1177648.7411
112 | 2717299.0889 | 1177651.3195
113 | 2717248.1275 | 1177666.8176
114 | 2717349.7077 | 1177628.6065

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1