## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_407-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_407-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_407-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_407-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_407-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_407-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_407-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_407-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_407-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_407-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_407-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_407-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_407-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_407-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_407-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_407-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_407-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_407-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_407-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_407-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_407-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_407-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_407-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_407-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_407-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_407-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_407-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_407-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_407-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_407-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_407-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_407-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_407-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_407-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_407-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_407-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_407-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_407-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_407-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_407-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_407-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_407-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_407-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_407-3_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_407-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_407-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_407-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_407-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_407-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_407-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_407-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_407-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_407-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_407-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_407-3_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_407-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_407-3_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_407-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_407-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_407-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_407-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_407-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_407-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_407-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_407-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_407-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_407-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_407-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_407-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_407-3_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_407-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_407-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_407-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_407-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_407-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_407-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_407-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_407-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_407-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_407-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_407-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_407-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_407-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_407-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_407-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_407-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_407-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_407-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_407-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_407-3_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_407-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_407-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_407-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_407-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_407-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_407-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_407-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_407-3_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_407-3_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_407-3_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_407-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_407-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_407-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_407-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_407-3_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_407-3_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_407-3_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_407-3_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_407-3_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_407-3_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_182_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_407-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0033007 | 0.00082724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_407-3_0_4_load_1 | 1 | 0.0024903 | 0.00062412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_407-3_0_4_load_5 | 5 | 0.016639 | 0.0041702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_407-3_0_4_load_16 | 6 | 0.0023472 | 0.00058826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_407-3_0_4_load_46 | 7 | 0.0082632 | 0.002071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_407-3_0_4_load_21 | 8 | 0.0024896 | 0.00062395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_407-3_0_4_load_15 | 9 | 0.0032158 | 0.00080596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_407-3_0_4_load_56 | 10 | 0.0057947 | 0.0014523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_407-3_0_4_load_20 | 11 | 0.0037918 | 0.00095031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_407-3_0_4_load_85 | 13 | 0.0021137 | 0.00052975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_407-3_0_4_load_6 | 15 | 0.00071815 | 0.00017999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_407-3_0_4_load_7 | 16 | 0.00055456 | 0.00013899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_407-3_0_4_load_8 | 17 | 0.00068352 | 0.00017131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_407-3_0_4_load_9 | 18 | 0.0010834 | 0.00027151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_407-3_0_4_load_57 | 20 | 0.0030682 | 0.00076896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_407-3_0_4_load_33 | 21 | 0.0011639 | 0.00029171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_407-3_0_4_load_81 | 23 | 0.00056609 | 0.00014188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_407-3_0_4_load_82 | 24 | 0.0029074 | 0.00072867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_407-3_0_4_load_83 | 25 | 0.0029064 | 0.00072841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_407-3_0_4_load_84 | 26 | 0.0022269 | 0.00055811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_407-3_0_4_load_71 | 27 | 0.0019829 | 0.00049696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_407-3_0_4_load_10 | 29 | 0.0012971 | 0.00032509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_407-3_0_4_load_11 | 30 | 0.0018018 | 0.00045157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_407-3_0_4_load_12 | 31 | 0.0014561 | 0.00036494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_407-3_0_4_load_13 | 32 | 0.0038076 | 0.00095429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_407-3_0_4_load_14 | 33 | 0.0015179 | 0.00038042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_407-3_0_4_load_18 | 38 | 0.016899 | 0.0042353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_407-3_0_4_load_19 | 39 | 0.0073265 | 0.0018362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_407-3_0_4_load_58 | 40 | 0.0048957 | 0.001227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_407-3_0_4_load_108 | 41 | 0.027078 | 0.0067864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_407-3_0_4_load_59 | 42 | 0.0011506 | 0.00028837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_407-3_0_4_load_109 | 43 | 0.00066631 | 0.00016699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_407-3_0_4_load_22 | 44 | 0.002599 | 0.00065136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_407-3_0_4_load_30 | 46 | 0.011248 | 0.0028189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_407-3_0_4_load_50 | 47 | 0.00093364 | 0.00023399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_407-3_0_4_load_28 | 48 | 0.0031142 | 0.00078049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_407-3_0_4_load_51 | 49 | 0.0024937 | 0.00062497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_407-3_0_4_load_24 | 50 | 0.0071359 | 0.0017884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_407-3_0_4_load_27 | 53 | 0.00031995 | 8.0188e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_407-3_0_4_load_110 | 54 | 0.00077878 | 0.00019518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_407-3_0_4_load_29 | 55 | 0.00045233 | 0.00011337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_407-3_0_4_load_111 | 56 | 0.00019424 | 4.868e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_407-3_0_4_load_34 | 57 | 0.0033371 | 0.00083635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_407-3_0_4_load_37 | 59 | 0.00089993 | 0.00022554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_407-3_0_4_load_41 | 60 | 0.0015875 | 0.00039786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_407-3_0_4_load_52 | 61 | 0.0052057 | 0.0013047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_407-3_0_4_load_53 | 62 | 0.0031987 | 0.00080167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_407-3_0_4_load_43 | 63 | 0.0019992 | 0.00050105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_407-3_0_4_load_40 | 64 | 0.0055418 | 0.0013889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_407-3_0_4_load_44 | 66 | 0.0030236 | 0.00075779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_407-3_0_4_load_45 | 67 | 0.0010506 | 0.00026331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_407-3_0_4_load_112 | 69 | 0.0017561 | 0.00044011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_407-3_0_4_load_54 | 71 | 0.0043736 | 0.0010961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_407-3_0_4_load_61 | 73 | 0.0039649 | 0.00099369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_407-3_0_4_load_66 | 74 | 0.0034105 | 0.00085475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_407-3_0_4_load_62 | 75 | 0.0043519 | 0.0010907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_407-3_0_4_load_60 | 76 | 0.0040418 | 0.001013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_407-3_0_4_load_63 | 77 | 0.004982 | 0.0012486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_407-3_0_4_load_92 | 78 | 0.0041259 | 0.001034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_407-3_0_4_load_91 | 79 | 0.00071727 | 0.00017977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_407-3_0_4_load_67 | 80 | 0.0004154 | 0.00010411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_407-3_0_4_load_69 | 82 | 0.00051365 | 0.00012873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_407-3_0_4_load_88 | 84 | 0.00020304 | 5.0887e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_407-3_0_4_load_89 | 85 | 0.0010588 | 0.00026536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_407-3_0_4_load_94 | 86 | 0.00055002 | 0.00013785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_407-3_0_4_load_95 | 87 | 0.0010482 | 0.00026271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_407-3_0_4_load_86 | 90 | 0.0033564 | 0.00084119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_407-3_0_4_load_93 | 91 | 0.0016341 | 0.00040955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_407-3_0_4_load_73 | 92 | 0.0011229 | 0.00028144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_407-3_0_4_load_74 | 93 | 0.00033098 | 8.2952e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_407-3_0_4_load_78 | 95 | 0.00054954 | 0.00013773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_407-3_0_4_load_77 | 96 | 0.0004206 | 0.00010541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_407-3_0_4_load_114 | 97 | 0.00092953 | 0.00023296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_407-3_0_4_load_96 | 99 | 0.0016388 | 0.00041072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_407-3_0_4_load_97 | 100 | 0.00068549 | 0.0001718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_407-3_0_4_load_100 | 103 | 0.00026725 | 6.698e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_407-3_0_4_load_101 | 104 | 0.00053379 | 0.00013378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_407-3_0_4_load_107 | 107 | 0.00024249 | 6.0773e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_407-3_0_4_load_106 | 108 | 0.00015336 | 3.8436e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_407-3_0_4_load_105 | 109 | 0.00028305 | 7.0938e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 7 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_407-3_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.015448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_407-3_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.015896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_407-3_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.010762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_407-3_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.012298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_407-3_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.043756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_407-3_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.010899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_407-3_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.0092869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_407-3_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.02669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_407-3_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.021778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_407-3_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.012647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_407-3_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.021625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_407-3_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 37 | 0.017212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_407-3_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 71 | 0.014132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_407-3_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 44 | 0.029248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_407-3_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.23093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_407-3_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.062718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_407-3_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 90 | 0.012972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_407-3_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 77 | 0.03231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_407-3_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 72 | 0.042414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_407-3_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.017065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_407-3_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.00029634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_407-3_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.017581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_407-3_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.19093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_407-3_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.021204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_407-3_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.008958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_407-3_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 28 | 0.020165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_407-3_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.01079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_407-3_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.010824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_407-3_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.0048974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_407-3_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.017389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_407-3_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.011346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_407-3_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.18632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_407-3_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 60 | 0.024439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_407-3_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 36 | 0.008722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_407-3_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.020651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_407-3_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.022503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_407-3_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.035262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_407-3_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.00021466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_407-3_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.019761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_407-3_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.010708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_407-3_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.045618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_407-3_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 61 | 0.017752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_407-3_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 62 | 0.01894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_407-3_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 57 | 0.034855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_407-3_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.043663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_407-3_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.044966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_407-3_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.031107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_407-3_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.0050144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_407-3_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.088193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_407-3_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.0071102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_407-3_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 79 | 0.14715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_407-3_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.009198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_407-3_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0089939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_407-3_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.03338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_407-3_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.014007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_407-3_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.03277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_407-3_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 48 | 55 | 0.017284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_407-3_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 49 | 61 | 0.029566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_407-3_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.043507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_407-3_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.055479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_407-3_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.01584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_407-3_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.026292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_407-3_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.019922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_407-3_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.019836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_407-3_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 92 | 0.1019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_407-3_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.012307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_407-3_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.024999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_407-3_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.024776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_407-3_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 64 | 0.018431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_407-3_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 68 | 0.044192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_407-3_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.016261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_407-3_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.020701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_407-3_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.025547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_407-3_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.0071866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_407-3_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.021829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_407-3_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 74 | 0.014856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_407-3_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 75 | 0.00018801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_407-3_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.021388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_407-3_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.018662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_407-3_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 78 | 0.006974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_407-3_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.019768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_407-3_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 83 | 0.040464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_407-3_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.027962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_407-3_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.010678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_407-3_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.010535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_407-3_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.094841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_407-3_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.007263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_407-3_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0013785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_407-3_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.015801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_407-3_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.18832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_407-3_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 91 | 0.017168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_407-3_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.013777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_407-3_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 97 | 0.10544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_407-3_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.017147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_407-3_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.018412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_407-3_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.015456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_407-3_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.0071073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_407-3_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.29381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_407-3_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.039671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_407-3_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.020119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_407-3_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.058545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_407-3_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.009727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_407-3_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.00089392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_407-3_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.021805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_407-3_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.0356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_407-3_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.019239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_407-3_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.049539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_407-3_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.042814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_407-3_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.020728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_407-3_0_4_trafo_46 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 110 | 7 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2616855.1079 | 1212737.1647 | 2616857.9672 | 1212737.7475 | 2616865.1321 | 1212739.9133 | 2616869.8056 | 1212741.8133
1 | 2616839.3635 | 1212735.0936 | 2616850.6105 | 1212736.2481 | 2616855.1079 | 1212737.1647
2 | 2616879.5165 | 1212746.4353 | 2616872.7047 | 1212742.9919 | 2616869.8056 | 1212741.8133
3 | 2616833.1263 | 1212724.4923 | 2616834.5618 | 1212727.2535 | 2616836.5429 | 1212730.5053 | 2616839.3635 | 1212735.0936
4 | 2616839.3635 | 1212735.0936 | 2616832.4767 | 1212760.9777 | 2616830.0683 | 1212771.877 | 2616829.49 | 1212777.6571
5 | 2616879.5165 | 1212746.4353 | 2616889.1085 | 1212751.6099
6 | 2616833.1263 | 1212724.4923 | 2616824.438 | 1212721.2121
7 | 2616833.1263 | 1212724.4923 | 2616833.076 | 1212718.0552 | 2616833.4598 | 1212711.2525 | 2616834.5092 | 1212705.4522 | 2616836.5411 | 1212698.1867
8 | 2616889.1085 | 1212751.6099 | 2616891.6978 | 1212753.0067 | 2616908.1488 | 1212762.1809
9 | 2616824.438 | 1212721.2121 | 2616822.9503 | 1212720.6504 | 2616812.7713 | 1212716.3327
10 | 2616836.5411 | 1212698.1867 | 2616838.1005 | 1212692.6106 | 2616841.2025 | 1212683.5698 | 2616843.6649 | 1212677.7957
11 | 2616923.3564 | 1212770.2392 | 2616912.9569 | 1212764.8623 | 2616908.1488 | 1212762.1809
12 | 2616800.0179 | 1212710.2528 | 2616810.1276 | 1212715.2113 | 2616812.7713 | 1212716.3327
13 | 2616867.0771 | 1212663.5444 | 2616861.8147 | 1212663.6833 | 2616857.6117 | 1212664.4274 | 2616854.1963 | 1212666.0632 | 2616850.9385 | 1212668.3775 | 2616847.2351 | 1212672.4583 | 2616843.6649 | 1212677.7957 | 2616843.6649 | 1212677.7957
14 | 2616843.1791 | 1212850.3025 | 2616711.5246 | 1213040.0292
15 | 2616843.1791 | 1212850.3025 | 2616811.465 | 1212796.1495
16 | 2616711.5246 | 1213040.0292 | 2616707.9261 | 1213041.1863 | 2616698.762 | 1213040.4686
17 | 2616811.465 | 1212796.1495 | 2616794.9008 | 1212805.7417 | 2616782.9593 | 1212811.2929
18 | 2616790.0549 | 1212759.5355 | 2616800.881 | 1212778.0318 | 2616811.465 | 1212796.1495
19 | 2616664.7324 | 1212639.9052 | 2616670.1234 | 1212639.5328 | 2616678.3878 | 1212639.7559 | 2616681.7435 | 1212640.2593
20 | 2616664.7324 | 1212639.9052 | 2616664.4368 | 1212639.9256
21 | 2616681.7435 | 1212640.2593 | 2616686.619 | 1212640.9906 | 2616692.8606 | 1212641.9975 | 2616699.1298 | 1212642.8654
22 | 2616664.4368 | 1212639.9256 | 2616474.4592 | 1212658.9464
23 | 2616699.1298 | 1212642.8654 | 2616706.3012 | 1212643.8583 | 2616712.8936 | 1212644.3547 | 2616718.9032 | 1212644.0825 | 2616720.2292 | 1212643.9098
24 | 2616474.4592 | 1212658.9464 | 2616468.4367 | 1212652.315
25 | 2616739.7096 | 1212638.8599 | 2616728.8831 | 1212642.0648 | 2616724.4203 | 1212643.3642 | 2616720.2292 | 1212643.9098
26 | 2616462.4007 | 1212643.4044 | 2616466.9689 | 1212650.6989 | 2616468.4367 | 1212652.315
27 | 2616462.4007 | 1212643.4044 | 2616457.5393 | 1212633.7341
28 | 2616462.4007 | 1212643.4044 | 2616462.4981 | 1212648.3009
29 | 2616448.9013 | 1212618.6757 | 2616453.4629 | 1212625.6254 | 2616457.5393 | 1212633.7341
30 | 2616448.9013 | 1212618.6757 | 2616448.9013 | 1212618.6757 | 2616444.8327 | 1212614.7734 | 2616439.8873 | 1212611.9227
31 | 2616439.8873 | 1212611.9227 | 2616547.0945 | 1212459.5381
32 | 2616746.1918 | 1212662.4246 | 2616739.7096 | 1212638.8599
33 | 2616739.7096 | 1212638.8599 | 2616737.4846 | 1212630.4267
34 | 2616837.0071 | 1212593.2764 | 2616816.8711 | 1212588.6956
35 | 2616858.9498 | 1212598.2682 | 2616837.0071 | 1212593.2764
36 | 2616785.1341 | 1212595.6643 | 2616792.7592 | 1212589.0694 | 2616795.5825 | 1212587.2986 | 2616798.5866 | 1212586.0952 | 2616801.2616 | 1212585.7136 | 2616804.1855 | 1212585.9998 | 2616808.2476 | 1212586.7338 | 2616816.8711 | 1212588.6956
37 | 2616859.1591 | 1212598.3158 | 2616858.9498 | 1212598.2682
38 | 2616769.9384 | 1212608.2607 | 2616772.5412 | 1212606.5559 | 2616785.1341 | 1212595.6643
39 | 2616773.7315 | 1212618.2325 | 2616772.9655 | 1212615.0841 | 2616771.3662 | 1212611.0996 | 2616769.9384 | 1212608.2607
40 | 2616769.9384 | 1212608.2607 | 2616767.7395 | 1212604.0966 | 2616755.2852 | 1212613.467 | 2616752.2612 | 1212616.3824 | 2616750.2484 | 1212618.9782 | 2616746.0374 | 1212625.3145 | 2616743.5458 | 1212628.0201 | 2616740.7234 | 1212629.4797 | 2616737.4846 | 1212630.4267
41 | 2616773.7315 | 1212618.2325 | 2616777.8953 | 1212617.9329 | 2616779.8012 | 1212618.2161 | 2616781.7513 | 1212619.0221 | 2616785.2914 | 1212621.6779 | 2616789.2784 | 1212624.8814
42 | 2616773.7315 | 1212618.2325 | 2616774.52 | 1212621.4921 | 2616775.0848 | 1212625.9517 | 2616775.3611 | 1212630.3883 | 2616775.3707 | 1212635.091 | 2616775.2205 | 1212637.028
43 | 2616737.4846 | 1212630.4267 | 2616728.849 | 1212596.6587
44 | 2616923.3564 | 1212770.2392 | 2616931.437 | 1212773.5861 | 2616944.3719 | 1212779.5594 | 2616957.7255 | 1212785.2115 | 2616963.4768 | 1212787.4412
45 | 2616923.3564 | 1212770.2392 | 2616940.4124 | 1212728.6337
46 | 2616963.4768 | 1212787.4412 | 2616992.4802 | 1212798.6849
47 | 2616940.4124 | 1212728.6337 | 2616942.3144 | 1212723.994
48 | 2616992.4802 | 1212798.6849 | 2617001.9255 | 1212802.3466 | 2617023.955 | 1212810.2915 | 2617051.5209 | 1212821.3651 | 2617073.9847 | 1212832.1942
49 | 2616945.0113 | 1212717.4152 | 2616942.3144 | 1212723.994
50 | 2617073.9847 | 1212832.1942 | 2617032.5985 | 1212973.4079
51 | 2616876.2719 | 1212663.3016 | 2616867.0771 | 1212663.5444
52 | 2616876.2719 | 1212663.3016 | 2616885.2598 | 1212663.6321
53 | 2616876.2719 | 1212663.3016 | 2616844.9267 | 1212651.8242
54 | 2616885.2598 | 1212663.6321 | 2616899.2573 | 1212664.1468
55 | 2616844.9267 | 1212651.8242 | 2616830.3452 | 1212646.4851 | 2616821.6545 | 1212643.8592 | 2616814.115 | 1212640.7295
56 | 2616916.3619 | 1212666.3404 | 2616909.6387 | 1212664.9634 | 2616904.1102 | 1212664.3252 | 2616899.2573 | 1212664.1468
57 | 2616789.2784 | 1212624.8814 | 2616796.8577 | 1212630.9712 | 2616802.3629 | 1212634.4663 | 2616813.1336 | 1212640.3221 | 2616814.115 | 1212640.7295
58 | 2616951.782 | 1212671.0416 | 2616973.2689 | 1212680.3522 | 2616991.2722 | 1212689.2681
59 | 2616951.782 | 1212671.0416 | 2616961.4943 | 1212650.8911 | 2616965.0095 | 1212643.5859 | 2616967.8368 | 1212637.735 | 2616971.6576 | 1212629.797 | 2616971.1153 | 1212620.1011
60 | 2616951.782 | 1212671.0416 | 2616936.0334 | 1212669.3455
61 | 2616971.1153 | 1212620.1011 | 2616977.164 | 1212616.7942 | 2616989.4906 | 1212617.7297 | 2616996.3333 | 1212619.3695
62 | 2616916.3619 | 1212666.3404 | 2616925.491 | 1212668.21 | 2616936.0334 | 1212669.3455
63 | 2616996.3333 | 1212619.3695 | 2617005.7817 | 1212621.6337 | 2617015.6302 | 1212623.9619
64 | 2617015.6302 | 1212623.9619 | 2617045.073 | 1212526.4132
65 | 2616725.7997 | 1212584.7351 | 2616728.849 | 1212596.6587
66 | 2616703.1773 | 1212595.5113 | 2616725.7997 | 1212584.7351
67 | 2616746.1918 | 1212662.4246 | 2616752.4661 | 1212684.2878 | 2616753.0923 | 1212686.2191
68 | 2616746.1918 | 1212662.4246 | 2616728.4042 | 1212667.2536
69 | 2616770.7992 | 1212726.6296 | 2616766.9233 | 1212719.1257 | 2616758.9935 | 1212702.5163 | 2616755.4862 | 1212693.6015 | 2616753.0923 | 1212686.2191
70 | 2616712.7114 | 1212671.5139 | 2616728.4042 | 1212667.2536
71 | 2616712.7114 | 1212671.5139 | 2616711.4196 | 1212677.0912 | 2616711.8572 | 1212680.8724 | 2616713.1679 | 1212684.8672 | 2616716.9954 | 1212690.6922
72 | 2616712.7114 | 1212671.5139 | 2616703.0194 | 1212673.8104 | 2616699.2773 | 1212675.4787 | 2616695.5336 | 1212677.725 | 2616689.8721 | 1212682.048
73 | 2616684.1602 | 1212686.4093 | 2616689.8721 | 1212682.048
74 | 2616751.4604 | 1212736.859 | 2616770.7992 | 1212726.6296
75 | 2616751.4604 | 1212736.859 | 2616745.3414 | 1212723.322
76 | 2616751.5482 | 1212737.0253 | 2616751.4604 | 1212736.859
77 | 2616790.0549 | 1212759.5355 | 2616772.9827 | 1212768.7706 | 2616771.3712 | 1212769.1663 | 2616771.0528 | 1212769.1505
78 | 2616760.7761 | 1212754.5069 | 2616767.4873 | 1212767.221 | 2616768.4262 | 1212768.3242 | 2616769.7078 | 1212769.0838 | 2616771.0528 | 1212769.1505
79 | 2616742.4688 | 1212716.9671 | 2616745.3414 | 1212723.322
80 | 2616760.7761 | 1212754.5069 | 2616751.5482 | 1212737.0253
81 | 2617032.5985 | 1212973.4079 | 2617033.2376 | 1212978.3903 | 2617032.3425 | 1212980.6112 | 2617030.9466 | 1212982.6639 | 2617026.8083 | 1212987.4437 | 2617020.093 | 1212992.9055 | 2617015.807 | 1212996.1951 | 2617006.739 | 1213000.9498
82 | 2616997.1327 | 1213005.3361 | 2616995.3555 | 1213015.9259 | 2616994.6086 | 1213024.8066 | 2616995.0579 | 1213032.4232 | 2616995.1349 | 1213033.1011
83 | 2616996.34 | 1213043.711 | 2616995.1349 | 1213033.1011
84 | 2616997.1327 | 1213005.3361 | 2617006.739 | 1213000.9498
85 | 2617006.739 | 1213000.9498 | 2617037.8985 | 1213064.7966 | 2617048.2261 | 1213086.235
86 | 2617048.2261 | 1213086.235 | 2617051.3782 | 1213092.7784
87 | 2616674.1484 | 1213028.7185 | 2616675.1378 | 1213029.6783
88 | 2616685.4331 | 1213041.6016 | 2616680.1356 | 1213034.5273 | 2616675.1378 | 1213029.6783
89 | 2616674.1484 | 1213028.7185 | 2616487.2625 | 1213051.9026
90 | 2616685.4331 | 1213041.6016 | 2616694.5808 | 1213056.1291
91 | 2616685.4331 | 1213041.6016 | 2616689.3807 | 1213039.7338 | 2616698.762 | 1213040.4686
92 | 2616487.2625 | 1213051.9026 | 2616476.3145 | 1213047.1587 | 2616451.7608 | 1213029.0699 | 2616430.4527 | 1213007.388 | 2616435.0892 | 1212989.7575 | 2616446.3414 | 1212980.5721
93 | 2617045.073 | 1212526.4132 | 2617059.0034 | 1212523.0186 | 2617061.7094 | 1212522.2655
94 | 2617079.4471 | 1212517.3293 | 2617061.7094 | 1212522.2655
95 | 2617079.4471 | 1212517.3293 | 2617085.871 | 1212515.6911 | 2617094.3503 | 1212513.2386
96 | 2617101.1778 | 1212511.2639 | 2617094.3503 | 1212513.2386
97 | 2616180.6349 | 1212855.1663 | 2616446.3414 | 1212980.5721
98 | 2616180.6349 | 1212855.1663 | 2616155.1169 | 1212827.8264 | 2616153.2685 | 1212826.5037
99 | 2616153.2685 | 1212826.5037 | 2616136.9073 | 1212814.7951
100 | 2616090.9085 | 1212778.6703 | 2616113.3722 | 1212797.9527 | 2616136.9073 | 1212814.7951
101 | 2616090.9085 | 1212778.6703 | 2616084.8063 | 1212771.083
102 | 2616084.8063 | 1212771.083 | 2616085.6154 | 1212770.703
103 | 2616085.6154 | 1212770.703 | 2616096.7401 | 1212765.4786 | 2616106.0107 | 1212763.3373
104 | 2616139.0754 | 1212751.1067 | 2616136.296 | 1212753.6006 | 2616127.9384 | 1212757.0245 | 2616113.2496 | 1212761.6653 | 2616106.0107 | 1212763.3373
105 | 2616143.7806 | 1212733.1093 | 2616143.4657 | 1212740.0123 | 2616141.2609 | 1212749.1448 | 2616139.0754 | 1212751.1067
106 | 2616179.8383 | 1212700.2993 | 2616170.1094 | 1212705.1424 | 2616164.1282 | 1212708.984 | 2616158.8203 | 1212713.8501 | 2616151.5178 | 1212723.169 | 2616143.7806 | 1212733.1093
107 | 2616143.7806 | 1212733.1093 | 2616144.1118 | 1212725.7949 | 2616144.5571 | 1212712.7888 | 2616146.0077 | 1212704.4659 | 2616148.4745 | 1212696.7571 | 2616152.9257 | 1212692.8294
108 | 2616162.2039 | 1212675.0399 | 2616161.5577 | 1212679.1269 | 2616159.7718 | 1212685.0032 | 2616155.8226 | 1212690.2732 | 2616152.9257 | 1212692.8294

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2616855.1079 | 1212737.1647
1 | 2616869.8056 | 1212741.8133
2 | 2616839.3635 | 1212735.0936
3 | 2616879.5165 | 1212746.4353
4 | 2616833.1263 | 1212724.4923
5 | 2616829.49 | 1212777.6571
6 | 2616889.1085 | 1212751.6099
7 | 2616824.438 | 1212721.2121
8 | 2616836.5411 | 1212698.1867
9 | 2616908.1488 | 1212762.1809
10 | 2616812.7713 | 1212716.3327
11 | 2616843.6649 | 1212677.7957
12 | 2616843.1791 | 1212850.3025
13 | 2616711.5246 | 1213040.0292
14 | 2616811.465 | 1212796.1495
15 | 2616664.7324 | 1212639.9052
16 | 2616681.7435 | 1212640.2593
17 | 2616664.4368 | 1212639.9256
18 | 2616699.1298 | 1212642.8654
19 | 2616474.4592 | 1212658.9464
20 | 2616720.2292 | 1212643.9098
21 | 2616468.4367 | 1212652.315
22 | 2616462.4007 | 1212643.4044
23 | 2616457.5393 | 1212633.7341
24 | 2616462.4981 | 1212648.3009
25 | 2616448.9013 | 1212618.6757
26 | 2616439.8873 | 1212611.9228
27 | 2616547.0945 | 1212459.5381
28 | 2616739.7096 | 1212638.8599
29 | 2616837.0071 | 1212593.2764
30 | 2616816.8711 | 1212588.6956
31 | 2616858.9498 | 1212598.2682
32 | 2616785.1341 | 1212595.6643
33 | 2616859.1591 | 1212598.3158
34 | 2616769.9384 | 1212608.2607
35 | 2616773.7315 | 1212618.2325
36 | 2616737.4846 | 1212630.4267
37 | 2616923.3564 | 1212770.2392
38 | 2616963.4768 | 1212787.4412
39 | 2616940.4124 | 1212728.6337
40 | 2616992.4802 | 1212798.6849
41 | 2616942.3144 | 1212723.994
42 | 2617073.9847 | 1212832.1942
43 | 2616945.0113 | 1212717.4152
44 | 2616867.0771 | 1212663.5444
45 | 2616876.2719 | 1212663.3016
46 | 2616885.2598 | 1212663.6321
47 | 2616844.9267 | 1212651.8242
48 | 2616899.2573 | 1212664.1468
49 | 2616814.115 | 1212640.7295
50 | 2616991.2722 | 1212689.2681
51 | 2616951.782 | 1212671.0416
52 | 2616971.1153 | 1212620.1011
53 | 2616936.0334 | 1212669.3455
54 | 2616996.3333 | 1212619.3695
55 | 2616916.3619 | 1212666.3404
56 | 2617015.6302 | 1212623.9619
57 | 2616728.849 | 1212596.6587
58 | 2616725.7997 | 1212584.7351
59 | 2616703.1773 | 1212595.5113
60 | 2616746.1918 | 1212662.4246
61 | 2616789.2784 | 1212624.8814
62 | 2616775.2205 | 1212637.028
63 | 2616753.0923 | 1212686.2191
64 | 2616728.4042 | 1212667.2536
65 | 2616712.7114 | 1212671.5139
66 | 2616716.9954 | 1212690.6922
67 | 2616689.8721 | 1212682.048
68 | 2616770.7992 | 1212726.6296
69 | 2616684.1602 | 1212686.4093
70 | 2616751.4604 | 1212736.859
71 | 2616800.0179 | 1212710.2528
72 | 2616790.0549 | 1212759.5355
73 | 2616771.0528 | 1212769.1505
74 | 2616745.3414 | 1212723.322
75 | 2616751.5482 | 1212737.0253
76 | 2616760.7761 | 1212754.5069
77 | 2616782.9593 | 1212811.2929
78 | 2616742.4688 | 1212716.9671
79 | 2617032.5985 | 1212973.4079
80 | 2616995.1349 | 1213033.1011
81 | 2616997.1327 | 1213005.3361
82 | 2616996.34 | 1213043.711
83 | 2617006.739 | 1213000.9498
84 | 2617048.2261 | 1213086.235
85 | 2617051.3782 | 1213092.7784
86 | 2616675.1378 | 1213029.6783
87 | 2616674.1484 | 1213028.7185
88 | 2616685.4331 | 1213041.6016
89 | 2616487.2625 | 1213051.9026
90 | 2616698.762 | 1213040.4686
91 | 2616694.5808 | 1213056.1291
92 | 2617045.073 | 1212526.4132
93 | 2617061.7094 | 1212522.2655
94 | 2617079.4471 | 1212517.3293
95 | 2617094.3503 | 1212513.2386
96 | 2617101.1778 | 1212511.2639
97 | 2616446.3414 | 1212980.5721
98 | 2616180.6349 | 1212855.1663
99 | 2616153.2685 | 1212826.5037
100 | 2616136.9073 | 1212814.7951
101 | 2616090.9085 | 1212778.6703
102 | 2616084.8063 | 1212771.083
103 | 2616085.6154 | 1212770.703
104 | 2616106.0107 | 1212763.3373
105 | 2616139.0754 | 1212751.1067
106 | 2616143.7806 | 1212733.1093
107 | 2616179.8383 | 1212700.2993
108 | 2616152.9257 | 1212692.8294
109 | 2616162.2039 | 1212675.0399
110 | 2616833.1263 | 1212724.4923

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1