## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4726-11_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4726-11_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4726-11_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4726-11_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4726-11_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4726-11_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4726-11_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4726-11_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4726-11_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4726-11_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4726-11_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4726-11_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4726-11_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4726-11_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4726-11_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4726-11_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4726-11_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4726-11_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4726-11_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4726-11_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4726-11_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4726-11_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4726-11_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4726-11_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4726-11_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4726-11_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4726-11_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4726-11_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4726-11_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4726-11_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4726-11_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4726-11_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4726-11_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4726-11_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4726-11_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4726-11_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4726-11_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4726-11_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4726-11_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4726-11_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4726-11_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4726-11_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4726-11_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4726-11_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4726-11_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4726-11_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4726-11_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4726-11_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4726-11_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4726-11_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4726-11_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4726-11_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4726-11_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4726-11_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4726-11_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4726-11_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4726-11_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4726-11_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4726-11_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4726-11_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4726-11_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4726-11_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4726-11_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4726-11_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4726-11_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4726-11_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4726-11_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4726-11_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4726-11_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4726-11_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4726-11_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4726-11_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4726-11_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4726-11_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4726-11_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4726-11_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4726-11_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4726-11_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4726-11_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4726-11_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4726-11_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4726-11_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4726-11_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4726-11_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4726-11_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4726-11_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4726-11_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4726-11_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4726-11_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4726-11_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4726-11_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4726-11_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4726-11_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4726-11_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4726-11_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4726-11_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4726-11_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4726-11_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4726-11_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4726-11_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4726-11_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4726-11_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4726-11_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4726-11_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4726-11_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4726-11_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4726-11_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4726-11_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4726-11_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4726-11_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4726-11_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4726-11_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4726-11_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4726-11_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4726-11_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4726-11_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4726-11_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4726-11_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4726-11_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4726-11_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4726-11_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4726-11_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4726-11_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4726-11_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4726-11_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4726-11_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4726-11_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4726-11_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4726-11_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4726-11_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4726-11_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4726-11_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4726-11_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4726-11_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4726-11_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4726-11_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4726-11_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4726-11_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_35_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4726-11_0_6_load_0 | 0 | 0.0013401 | 0.00033587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4726-11_0_6_load_81 | 4 | 0.0019948 | 0.00049994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4726-11_0_6_load_3 | 5 | 0.0015241 | 0.00038197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4726-11_0_6_load_4 | 6 | 0.00065466 | 0.00016407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4726-11_0_6_load_138 | 10 | 9.2692e-05 | 2.3231e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4726-11_0_6_load_56 | 13 | 0.00053618 | 0.00013438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4726-11_0_6_load_8 | 15 | 0.0012903 | 0.00032338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4726-11_0_6_load_9 | 16 | 0.00073053 | 0.00018309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4726-11_0_6_load_10 | 17 | 0.0019596 | 0.00049113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4726-11_0_6_load_11 | 18 | 0.00099453 | 0.00024925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4726-11_0_6_load_12 | 19 | 0.00040228 | 0.00010082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4726-11_0_6_load_13 | 20 | 0.00025595 | 6.4148e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4726-11_0_6_load_20 | 22 | 0.0013643 | 0.00034192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4726-11_0_6_load_22 | 24 | 0.0022278 | 0.00055834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4726-11_0_6_load_25 | 25 | 0.00046818 | 0.00011734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4726-11_0_6_load_15 | 26 | 0.00070591 | 0.00017692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4726-11_0_6_load_16 | 27 | 0.0014346 | 0.00035954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4726-11_0_6_load_17 | 28 | 0.001403 | 0.00035164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4726-11_0_6_load_18 | 29 | 0.0013422 | 0.00033639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4726-11_0_6_load_19 | 30 | 0.00069723 | 0.00017474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4726-11_0_6_load_27 | 31 | 0.0010681 | 0.0002677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4726-11_0_6_load_23 | 32 | 0.00075041 | 0.00018807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4726-11_0_6_load_24 | 33 | 0.0010335 | 0.00025903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4726-11_0_6_load_35 | 35 | 0.0023044 | 0.00057753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4726-11_0_6_load_136 | 36 | 0.0005041 | 0.00012634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4726-11_0_6_load_139 | 37 | 0.00012686 | 3.1795e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4726-11_0_6_load_36 | 38 | 0.0035142 | 0.00088074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4726-11_0_6_load_137 | 39 | 0.0046081 | 0.0011549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4726-11_0_6_load_30 | 40 | 0.00056507 | 0.00014162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4726-11_0_6_load_31 | 41 | 0.00040826 | 0.00010232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4726-11_0_6_load_34 | 44 | 0.00019109 | 4.7891e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4726-11_0_6_load_37 | 45 | 0.0012843 | 0.00032188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4726-11_0_6_load_38 | 46 | 0.00093971 | 0.00023551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4726-11_0_6_load_39 | 47 | 0.000499 | 0.00012506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4726-11_0_6_load_40 | 48 | 0.00091285 | 0.00022878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4726-11_0_6_load_41 | 49 | 0.00053593 | 0.00013432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4726-11_0_6_load_45 | 51 | 0.0019274 | 0.00048305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4726-11_0_6_load_59 | 53 | 0.00077065 | 0.00019314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4726-11_0_6_load_43 | 54 | 0.00028953 | 7.2563e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4726-11_0_6_load_42 | 55 | 0.00033484 | 8.3919e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4726-11_0_6_load_44 | 56 | 0.0036167 | 0.00090643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4726-11_0_6_load_57 | 57 | 0.00085726 | 0.00021485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4726-11_0_6_load_63 | 58 | 0.0043578 | 0.0010922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4726-11_0_6_load_47 | 59 | 0.00066954 | 0.0001678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4726-11_0_6_load_48 | 60 | 0.0016983 | 0.00042564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4726-11_0_6_load_49 | 61 | 0.00091174 | 0.0002285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4726-11_0_6_load_51 | 63 | 0.00088509 | 0.00022182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4726-11_0_6_load_99 | 64 | 0.0045698 | 0.0011453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4726-11_0_6_load_53 | 65 | 0.00067979 | 0.00017037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4726-11_0_6_load_52 | 66 | 0.00091051 | 0.00022819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4726-11_0_6_load_54 | 67 | 0.00092818 | 0.00023262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4726-11_0_6_load_86 | 69 | 0.001619 | 0.00040577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4726-11_0_6_load_84 | 70 | 0.0028888 | 0.00072399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4726-11_0_6_load_64 | 71 | 0.0018166 | 0.00045527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4726-11_0_6_load_58 | 72 | 0.0019934 | 0.00049959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4726-11_0_6_load_60 | 73 | 0.00034352 | 8.6094e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4726-11_0_6_load_85 | 74 | 0.0013191 | 0.00033059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4726-11_0_6_load_92 | 75 | 0.0010914 | 0.00027352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4726-11_0_6_load_65 | 76 | 0.00068343 | 0.00017128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4726-11_0_6_load_91 | 77 | 0.00074179 | 0.00018591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4726-11_0_6_load_66 | 79 | 0.0019389 | 0.00048594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4726-11_0_6_load_67 | 80 | 0.0013185 | 0.00033044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4726-11_0_6_load_69 | 82 | 0.0073078 | 0.0018315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4726-11_0_6_load_70 | 83 | 0.00060708 | 0.00015215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4726-11_0_6_load_71 | 84 | 0.0039098 | 0.0009799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4726-11_0_6_load_100 | 85 | 0.0015562 | 0.00039002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4726-11_0_6_load_94 | 88 | 0.0065904 | 0.0016517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4726-11_0_6_load_95 | 89 | 0.00095115 | 0.00023838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4726-11_0_6_load_72 | 90 | 0.0024286 | 0.00060867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4726-11_0_6_load_73 | 91 | 0.00054775 | 0.00013728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4726-11_0_6_load_74 | 92 | 0.00062614 | 0.00015692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4726-11_0_6_load_75 | 93 | 0.0019355 | 0.00048508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4726-11_0_6_load_76 | 94 | 0.0056161 | 0.0014075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4726-11_0_6_load_78 | 95 | 0.0087613 | 0.0021958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4726-11_0_6_load_82 | 96 | 0.0010509 | 0.00026338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4726-11_0_6_load_77 | 97 | 0.006187 | 0.0015506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4726-11_0_6_load_83 | 98 | 0.00065804 | 0.00016492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4726-11_0_6_load_80 | 100 | 0.0015778 | 0.00039542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4726-11_0_6_load_93 | 101 | 0.0060644 | 0.0015199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4726-11_0_6_load_87 | 102 | 0.00070345 | 0.0001763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4726-11_0_6_load_88 | 103 | 0.005973 | 0.001497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4726-11_0_6_load_108 | 105 | 0.0012018 | 0.0003012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4726-11_0_6_load_102 | 107 | 0.0023338 | 0.00058489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4726-11_0_6_load_103 | 108 | 0.0026777 | 0.0006711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4726-11_0_6_load_104 | 109 | 0.0023217 | 0.00058188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4726-11_0_6_load_105 | 110 | 0.0019269 | 0.00048292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4726-11_0_6_load_106 | 111 | 0.0025021 | 0.00062709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4726-11_0_6_load_107 | 112 | 0.0010029 | 0.00025134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4726-11_0_6_load_116 | 113 | 0.0025431 | 0.00063736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4726-11_0_6_load_126 | 114 | 0.00093265 | 0.00023374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4726-11_0_6_load_133 | 116 | 0.001372 | 0.00034385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4726-11_0_6_load_127 | 118 | 0.0053901 | 0.0013509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4726-11_0_6_load_109 | 119 | 0.0011707 | 0.00029341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4726-11_0_6_load_110 | 120 | 0.0012585 | 0.00031541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4726-11_0_6_load_111 | 121 | 0.0023717 | 0.00059441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4726-11_0_6_load_130 | 124 | 0.0024349 | 0.00061024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4726-11_0_6_load_121 | 126 | 0.0018421 | 0.00046167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4726-11_0_6_load_131 | 127 | 0.0028459 | 0.00071326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4726-11_0_6_load_113 | 128 | 0.00079685 | 0.00019971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4726-11_0_6_load_114 | 129 | 0.0043987 | 0.0011024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4726-11_0_6_load_115 | 130 | 0.0027263 | 0.00068329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4726-11_0_6_load_119 | 131 | 0.0046176 | 0.0011573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4726-11_0_6_load_118 | 132 | 0.0017842 | 0.00044717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4726-11_0_6_load_122 | 133 | 0.00069076 | 0.00017312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4726-11_0_6_load_129 | 134 | 0.00068959 | 0.00017283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4726-11_0_6_load_134 | 135 | 0.0010266 | 0.00025728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4726-11_0_6_load_135 | 136 | 0.0011655 | 0.0002921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4726-11_0_6_load_132 | 137 | 0.0025369 | 0.00063582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 45 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4726-11_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.13559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4726-11_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.11933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4726-11_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.052864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4726-11_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.040667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4726-11_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 99 | 0.016909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4726-11_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.035522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_4726-11_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.063716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_4726-11_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.08665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_4726-11_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.42803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_4726-11_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.10669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4726-11_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 13 | 0.45023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_4726-11_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.10238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4726-11_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.043248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4726-11_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 37 | 0.0097012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4726-11_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 39 | 0.017686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4726-11_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 22 | 0.027898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4726-11_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 31 | 0.030829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4726-11_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.016587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4726-11_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.084301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_4726-11_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 57 | 0.019302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4726-11_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 14 | 56 | 0.02851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_4726-11_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.011038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4726-11_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.036001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4726-11_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0019486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4726-11_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.034485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4726-11_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.019105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4726-11_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.010505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4726-11_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.027719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4726-11_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.022668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4726-11_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.021307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4726-11_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 29 | 0.014247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4726-11_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 32 | 0.040776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4726-11_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.023685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4726-11_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.007739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4726-11_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.019739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4726-11_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.021277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4726-11_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.020876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4726-11_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.056257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4726-11_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.076404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4726-11_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.0934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4726-11_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.0097999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4726-11_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 43 | 0.0095165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4726-11_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.03546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4726-11_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.023021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4726-11_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.047364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4726-11_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.024571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4726-11_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.013403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_4726-11_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.045927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_4726-11_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.019874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_4726-11_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.0013985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_4726-11_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.049981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_4726-11_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.013344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_4726-11_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.007778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_4726-11_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.011083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4726-11_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.00011925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_4726-11_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 74 | 0.010646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_4726-11_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 70 | 0.02347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4726-11_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 72 | 0.0080761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4726-11_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.016914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_4726-11_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.041354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_4726-11_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.030582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4726-11_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 71 | 0.0098611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4726-11_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.010209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4726-11_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.0011024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4726-11_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.02579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4726-11_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.015417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4726-11_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.020934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4726-11_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.0018316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4726-11_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.020584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4726-11_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.022265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4726-11_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.025357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4726-11_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.010202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4726-11_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.0091984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4726-11_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 76 | 0.056902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4726-11_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.022904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4726-11_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.037837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_4726-11_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 75 | 83 | 0.00088681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_4726-11_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.031789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4726-11_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.021517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4726-11_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 78 | 102 | 0.0092491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4726-11_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0013133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_4726-11_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.019581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_4726-11_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.032042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_4726-11_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.020498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_4726-11_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.040736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4726-11_0_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.024152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4726-11_0_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.04353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4726-11_0_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.026355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4726-11_0_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.027188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4726-11_0_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.084344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4726-11_0_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 107 | 0.055763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4726-11_0_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 104 | 0.005423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4726-11_0_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 101 | 0.00088931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4726-11_0_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.02134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4726-11_0_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.0013856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4726-11_0_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.024354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4726-11_0_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.012441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4726-11_0_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.026574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4726-11_0_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.008776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4726-11_0_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.017099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4726-11_0_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.017352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4726-11_0_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.033159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4726-11_0_6_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 101 | 0.00020886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4726-11_0_6_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.023775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4726-11_0_6_line_104 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.025802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4726-11_0_6_line_105 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.040665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4726-11_0_6_line_106 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.031453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4726-11_0_6_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 117 | 0.01763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4726-11_0_6_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 118 | 0.050555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4726-11_0_6_line_109 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.0031013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4726-11_0_6_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.014881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4726-11_0_6_line_111 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.019615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4726-11_0_6_line_112 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.010775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4726-11_0_6_line_113 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.028554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4726-11_0_6_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.0042662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4726-11_0_6_line_115 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.018573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4726-11_0_6_line_116 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.035271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4726-11_0_6_line_117 | NAYY 4x150 SE | 115 | 132 | 0.00017494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4726-11_0_6_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 131 | 0.0093459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4726-11_0_6_line_119 | NAYY 4x150 SE | 117 | 130 | 0.015533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4726-11_0_6_line_120 | NAYY 4x150 SE | 118 | 125 | 0.05209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4726-11_0_6_line_121 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.0046666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4726-11_0_6_line_122 | NAYY 4x150 SE | 119 | 121 | 0.018075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4726-11_0_6_line_123 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.027974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4726-11_0_6_line_124 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.007558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4726-11_0_6_line_125 | NAYY 4x150 SE | 122 | 124 | 0.014646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4726-11_0_6_line_126 | NAYY 4x150 SE | 123 | 125 | 0.025062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4726-11_0_6_line_127 | NAYY 4x150 SE | 123 | 126 | 0.021878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4726-11_0_6_line_128 | NAYY 4x150 SE | 124 | 127 | 0.010665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4726-11_0_6_line_129 | NAYY 4x150 SE | 125 | 134 | 0.016885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4726-11_0_6_line_130 | NAYY 4x150 SE | 126 | 133 | 0.014003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4726-11_0_6_line_131 | NAYY 4x150 SE | 127 | 137 | 0.0083927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4726-11_0_6_line_132 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.013166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4726-11_0_6_line_133 | NAYY 4x150 SE | 129 | 130 | 0.028361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4726-11_0_6_line_134 | NAYY 4x150 SE | 131 | 132 | 0.020263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4726-11_0_6_line_135 | NAYY 4x150 SE | 134 | 135 | 0.022203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4726-11_0_6_line_136 | NAYY 4x150 SE | 135 | 136 | 0.019799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4726-11_0_6_trafo_37 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 138 | 45 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2715814.6338 | 1253835.4687 | 2715923.624 | 1253754.808
1 | 2715814.6338 | 1253835.4687 | 2715814.0363 | 1253844.0199 | 2715827.1762 | 1253900.658 | 2715838.1025 | 1253942.3737 | 2715840.3443 | 1253951.6031
2 | 2715840.3443 | 1253951.6031 | 2715846.72 | 1253977.8834 | 2715854.3344 | 1254002.5643
3 | 2715854.3344 | 1254002.5643 | 2715866.3308 | 1254041.4213
4 | 2715870.5122 | 1254057.7942 | 2715868.0025 | 1254046.8358 | 2715866.3308 | 1254041.4213
5 | 2716396.1817 | 1254792.2094 | 2716394.7982 | 1254787.3488 | 2716392.415 | 1254772.7117 | 2716391.3087 | 1254759.134 | 2716391.231 | 1254757.1202
6 | 2716414.6914 | 1254853.1736 | 2716401.0021 | 1254809.1448 | 2716396.1817 | 1254792.2094
7 | 2716413.8484 | 1254682.0003 | 2716403.2513 | 1254687.1297 | 2716398.619 | 1254690.5415 | 2716394.4743 | 1254695.253 | 2716391.7169 | 1254700.4032 | 2716390.2825 | 1254705.4237 | 2716389.469 | 1254711.4906 | 2716391.231 | 1254757.1202
8 | 2716118.7009 | 1255162.3703 | 2716414.6914 | 1254853.1736
9 | 2716413.8484 | 1254682.0003 | 2716420.7368 | 1254682.0468 | 2716436.1199 | 1254686.0193 | 2716446.4833 | 1254694.6859 | 2716487.325 | 1254723.6137 | 2716503.3233 | 1254736.1946
10 | 2715979.0531 | 1254565.1356 | 2716413.8484 | 1254682.0003
11 | 2716118.7009 | 1255162.3703 | 2716031.1478 | 1255109.3016
12 | 2716118.7009 | 1255162.3703 | 2716124.0213 | 1255163.8537 | 2716128.6262 | 1255167.1913 | 2716130.1137 | 1255172.9031 | 2716129.3935 | 1255178.4603 | 2716125.7663 | 1255187.1966 | 2716118.5384 | 1255195.6399
13 | 2716032.485 | 1255118.9102 | 2716031.1478 | 1255109.3016
14 | 2716028.71 | 1255091.7846 | 2716031.1478 | 1255109.3016
15 | 2716118.5384 | 1255195.6399 | 2716139.791 | 1255213.7119
16 | 2716118.5384 | 1255195.6399 | 2716108.6419 | 1255204.7314 | 2716104.3746 | 1255212.6433 | 2716104.0355 | 1255216.8514 | 2716105.3628 | 1255220.8142
17 | 2716503.3233 | 1254736.1946 | 2716516.2581 | 1254746.5788
18 | 2715896.2438 | 1254557.2988 | 2715932.7543 | 1254557.5135 | 2715954.2592 | 1254557.1786 | 2715974.0188 | 1254561.9585 | 2715979.0531 | 1254565.1356
19 | 2715896.2438 | 1254557.2988 | 2715883.2675 | 1254553.3082 | 2715878.8041 | 1254549.7223
20 | 2715896.2438 | 1254557.2988 | 2715905.4697 | 1254530.3232
21 | 2716524.8653 | 1254753.4887 | 2716516.2581 | 1254746.5788
22 | 2716201.4905 | 1255266.1776 | 2716174.0645 | 1255242.8561
23 | 2716201.4905 | 1255266.1776 | 2716202.975 | 1255267.44
24 | 2716147.7936 | 1255220.5168 | 2716174.0645 | 1255242.8561
25 | 2716215.5598 | 1255281.3716 | 2716212.6612 | 1255275.6765 | 2716202.975 | 1255267.44
26 | 2716147.7936 | 1255220.5168 | 2716139.791 | 1255213.7119
27 | 2716215.5598 | 1255281.3716 | 2716216.1709 | 1255286.3656 | 2716209.0478 | 1255307.9108
28 | 2716209.0478 | 1255307.9108 | 2716205.225 | 1255313.1625 | 2716201.4793 | 1255314.4901 | 2716193.9266 | 1255313.7302 | 2716189.7785 | 1255311.7249
29 | 2716209.0478 | 1255307.9108 | 2716219.3473 | 1255317.8659 | 2716219.5696 | 1255324.8452
30 | 2716189.7785 | 1255311.7249 | 2716189.7785 | 1255311.7249 | 2716179.7783 | 1255301.577
31 | 2716202.2731 | 1255360.8042 | 2716205.8166 | 1255351.0397 | 2716219.7347 | 1255330.0283 | 2716219.5696 | 1255324.8452
32 | 2716149.299 | 1255270.6475 | 2716165.9236 | 1255287.5176
33 | 2716143.8669 | 1255265.1352 | 2716149.299 | 1255270.6475
34 | 2716179.7783 | 1255301.577 | 2716165.9236 | 1255287.5176
35 | 2716117.7401 | 1255237.7309 | 2716106.9863 | 1255225.6612 | 2716105.3628 | 1255220.8142
36 | 2716202.2731 | 1255360.8042 | 2716195.1518 | 1255380.4276
37 | 2716168.4913 | 1255429.4631 | 2716175.304 | 1255421.0229 | 2716187.9651 | 1255400.2314 | 2716195.1518 | 1255380.4276
38 | 2716168.4913 | 1255429.4631 | 2716140.2466 | 1255407.7795 | 2716122.7382 | 1255387.6301 | 2716114.1849 | 1255376.4183
39 | 2716010.6156 | 1255209.7134 | 2716032.485 | 1255118.9102
40 | 2716001.6391 | 1255213.6453 | 2716010.6156 | 1255209.7134
41 | 2715992.9222 | 1255217.4634 | 2716001.6391 | 1255213.6453
42 | 2715968.1676 | 1255286.8652 | 2715955.7785 | 1255253.6395
43 | 2715947.7352 | 1255232.0688 | 2715955.7785 | 1255253.6395
44 | 2715992.9222 | 1255217.4634 | 2715952.3272 | 1255230.6797 | 2715947.7352 | 1255232.0688
45 | 2715947.7352 | 1255232.0688 | 2715938.9833 | 1255209.1097
46 | 2715943.8587 | 1254417.6339 | 2715946.7187 | 1254404.5401
47 | 2715943.8587 | 1254417.6339 | 2715943.5901 | 1254418.8636 | 2715929.135 | 1254461.1287
48 | 2715950.9597 | 1254385.1236 | 2715950.9597 | 1254385.1236 | 2715946.7187 | 1254404.5401
49 | 2715928.6824 | 1254462.452 | 2715929.135 | 1254461.1287
50 | 2715941.0054 | 1254336.254 | 2715945.936 | 1254352.6644 | 2715950.9597 | 1254385.1236
51 | 2715928.6824 | 1254462.452 | 2715924.3643 | 1254475.0776
52 | 2715935.0919 | 1254331.4898 | 2715938.7091 | 1254333.2843 | 2715941.0054 | 1254336.254
53 | 2715941.0054 | 1254336.254 | 2715951.1157 | 1254331.7147 | 2715951.1157 | 1254331.7147
54 | 2715924.3257 | 1254475.1904 | 2715924.3643 | 1254475.0776
55 | 2715935.0919 | 1254331.4898 | 2715924.449 | 1254331.2561
56 | 2715935.0919 | 1254331.4898 | 2715935.5956 | 1254328.5082 | 2715936.8669 | 1254321.0045 | 2715940.6957 | 1254308.7531
57 | 2715959.1807 | 1254332.1366 | 2715951.1157 | 1254331.7147
58 | 2715918.8521 | 1254491.1946 | 2715924.3257 | 1254475.1904
59 | 2715918.8521 | 1254491.1946 | 2715905.4697 | 1254530.3232
60 | 2715854.9628 | 1254530.5685 | 2715854.9628 | 1254530.5685 | 2715878.8041 | 1254549.7223
61 | 2715854.9628 | 1254530.5685 | 2715847.9118 | 1254523.6747
62 | 2715997.1844 | 1254262.5239 | 2715998.6157 | 1254257.5819 | 2715998.8253 | 1254254.9727 | 2715998.5409 | 1254252.5429
63 | 2715997.1844 | 1254262.5239 | 2715996.8777 | 1254263.5828
64 | 2715975.4576 | 1254241.715 | 2715996.7343 | 1254250.3834 | 2715998.5409 | 1254252.5429 | 2715998.5409 | 1254252.5429
65 | 2715996.8777 | 1254263.5828 | 2715992.5888 | 1254278.3915
66 | 2715975.4576 | 1254241.715 | 2715965.3499 | 1254260.0473
67 | 2715992.0793 | 1254280.1508 | 2715992.5888 | 1254278.3915
68 | 2715986.3532 | 1254299.9222 | 2715986.3532 | 1254299.9222 | 2715992.0793 | 1254280.1508
69 | 2715986.3532 | 1254299.9222 | 2715984.1853 | 1254304.6504 | 2715981.9719 | 1254306.6977 | 2715980.0114 | 1254307.7713 | 2715976.1204 | 1254308.3956 | 2715968.3513 | 1254307.1238
70 | 2715944.0731 | 1254300.228 | 2715957.9094 | 1254305.4143 | 2715968.3513 | 1254307.1238
71 | 2715944.0731 | 1254300.228 | 2715948.6169 | 1254291.0934
72 | 2715944.0731 | 1254300.228 | 2715942.1484 | 1254304.1047 | 2715940.6957 | 1254308.7531
73 | 2715807.2251 | 1254483.8953 | 2715847.9118 | 1254523.6747
74 | 2715982.0536 | 1254333.333 | 2715959.1807 | 1254332.1366
75 | 2715886.7725 | 1254328.3723 | 2715890.6968 | 1254329.219 | 2715897.801 | 1254329.8252 | 2715916.3326 | 1254331.0778 | 2715924.449 | 1254331.2561
76 | 2715886.7725 | 1254328.3723 | 2715885.9056 | 1254328.1853
77 | 2715784.495 | 1254461.672 | 2715807.2251 | 1254483.8953
78 | 2715769.1096 | 1254446.6297 | 2715784.495 | 1254461.672
79 | 2715769.1096 | 1254446.6297 | 2715765.6888 | 1254438.0365
80 | 2715845.3243 | 1254320.0565 | 2715846.6156 | 1254320.2957
81 | 2715865.869 | 1254323.8621 | 2715846.6156 | 1254320.2957
82 | 2715845.3243 | 1254320.0565 | 2715831.4322 | 1254317.4832 | 2715814.626 | 1254315.5974 | 2715813.6243 | 1254315.6133
83 | 2715865.869 | 1254323.8621 | 2715885.9056 | 1254328.1853
84 | 2715865.869 | 1254323.8621 | 2715876.4488 | 1254284.5243
85 | 2715813.6243 | 1254315.6133 | 2715801.4688 | 1254315.807 | 2715789.5243 | 1254316.9077
86 | 2715887.7543 | 1254242.488 | 2715876.4488 | 1254284.5243
87 | 2715763.8718 | 1254322.8446 | 2715772.9424 | 1254321.2984 | 2715789.5243 | 1254316.9077
88 | 2715887.7543 | 1254242.488 | 2715894.1797 | 1254216.0701
89 | 2715887.7543 | 1254242.488 | 2715892.2437 | 1254241.3637 | 2715916.5829 | 1254226.6053 | 2715944.1666 | 1254208.0183 | 2715951.3785 | 1254201.5985 | 2715956.729 | 1254195.2073
90 | 2715763.8718 | 1254322.8446 | 2715767.9919 | 1254324.0039 | 2715778.9398 | 1254323.3173 | 2715791.9682 | 1254324.6732 | 2715793.8762 | 1254325.122 | 2715794.7554 | 1254326.8517 | 2715793.8048 | 1254329.1573 | 2715791.8617 | 1254330.1202 | 2715786.5886 | 1254330.4173 | 2715785.1487 | 1254331.5012 | 2715781.5914 | 1254342.8413
91 | 2715758.5591 | 1254324.0085 | 2715763.8718 | 1254322.8446
92 | 2715894.1797 | 1254216.0701 | 2715894.3898 | 1254215.206
93 | 2715902.5421 | 1254175.9765 | 2715900.6826 | 1254167.6553 | 2715896.672 | 1254155.4851
94 | 2715902.5421 | 1254175.9765 | 2715902.5421 | 1254175.9765 | 2715902.4869 | 1254177.361
95 | 2715889.4624 | 1254132.2287 | 2715892.199 | 1254141.9119 | 2715896.672 | 1254155.4851
96 | 2715900.5653 | 1254189.6034 | 2715902.3049 | 1254181.9213 | 2715902.4869 | 1254177.361
97 | 2715889.4624 | 1254132.2287 | 2715882.2353 | 1254106.6561
98 | 2715900.5653 | 1254189.6034 | 2715899.868 | 1254192.6828 | 2715898.5401 | 1254198.1423
99 | 2715877.9241 | 1254090.1146 | 2715879.4884 | 1254096.9363 | 2715882.2353 | 1254106.6561
100 | 2715898.5401 | 1254198.1423 | 2715894.4392 | 1254215.0031
101 | 2715870.5122 | 1254057.7942 | 2715877.9241 | 1254090.1146
102 | 2715894.3898 | 1254215.206 | 2715894.4392 | 1254215.0031
103 | 2715870.5122 | 1254057.7942 | 2715885.684 | 1254053.7765 | 2715892.6468 | 1254049.6759
104 | 2715758.5591 | 1254324.0085 | 2715750.9498 | 1254348.069 | 2715750.8426 | 1254348.6254
105 | 2715758.5591 | 1254324.0085 | 2715749.0339 | 1254319.474 | 2715726.7405 | 1254310.3084 | 2715720.988 | 1254308.5632
106 | 2715690.8898 | 1254299.4322 | 2715720.988 | 1254308.5632
107 | 2715673.5563 | 1254295.9463 | 2715690.8898 | 1254299.4322
108 | 2715690.8898 | 1254299.4322 | 2715689.468 | 1254285.6928 | 2715687.0836 | 1254249.0282
109 | 2715641.9852 | 1254220.5437 | 2715642.0882 | 1254223.6433
110 | 2715641.9852 | 1254220.5437 | 2715641.4913 | 1254205.671
111 | 2715642.0882 | 1254223.6433 | 2715642.7392 | 1254243.2474
112 | 2715641.4913 | 1254205.671 | 2715641.1337 | 1254194.9016
113 | 2715643.6869 | 1254271.7857 | 2715642.7392 | 1254243.2474
114 | 2715641.1337 | 1254194.9016 | 2715640.9967 | 1254190.777 | 2715640.9625 | 1254190.6419
115 | 2715644.3033 | 1254290.3481 | 2715643.6869 | 1254271.7857
116 | 2715614.4639 | 1254174.1561 | 2715620.4936 | 1254173.7623 | 2715626.0085 | 1254174.2259 | 2715632.1281 | 1254176.5696 | 2715636.4912 | 1254180.3691 | 2715639.5533 | 1254185.0884 | 2715640.9625 | 1254190.6419
117 | 2715644.4752 | 1254290.3806 | 2715644.3033 | 1254290.3481
118 | 2715673.5563 | 1254295.9463 | 2715668.0765 | 1254294.8494 | 2715664.3847 | 1254294.1504
119 | 2715673.5563 | 1254295.9463 | 2715672.6154 | 1254311.4507
120 | 2715695.4043 | 1254200.9036 | 2715687.5734 | 1254208.1234 | 2715685.1819 | 1254213.8816 | 2715685.3716 | 1254222.7039 | 2715687.0836 | 1254249.0282
121 | 2715751.3269 | 1254168.9556 | 2715746.8671 | 1254170.3291
122 | 2715768.601 | 1254163.6355 | 2715751.3269 | 1254168.9556
123 | 2715721.0303 | 1254180.9095 | 2715727.1059 | 1254177.7811 | 2715740.1153 | 1254172.4085 | 2715746.8671 | 1254170.3291
124 | 2715714.2916 | 1254184.3697 | 2715721.0303 | 1254180.9095
125 | 2715721.0303 | 1254180.9095 | 2715726.3877 | 1254194.5402
126 | 2715714.2916 | 1254184.3697 | 2715695.4043 | 1254200.9036
127 | 2715714.2916 | 1254184.3697 | 2715706.9374 | 1254163.7646
128 | 2715726.3877 | 1254194.5402 | 2715730.2888 | 1254204.466
129 | 2715695.4043 | 1254200.9036 | 2715690.2832 | 1254184.8137
130 | 2715706.9374 | 1254163.7646 | 2715704.7189 | 1254157.5488 | 2715700.1768 | 1254151.7031
131 | 2715736.807 | 1254209.2195 | 2715733.095 | 1254207.6345 | 2715730.7997 | 1254205.7659 | 2715730.2888 | 1254204.466
132 | 2715693.4386 | 1254339.2768 | 2715689.6128 | 1254331.5567 | 2715685.1598 | 1254330.6231
133 | 2715672.6154 | 1254311.4507 | 2715671.9979 | 1254321.6265 | 2715672.1327 | 1254325.1543 | 2715675.807 | 1254328.6624 | 2715685.1598 | 1254330.6231
134 | 2715644.4752 | 1254290.3806 | 2715664.3847 | 1254294.1504
135 | 2715680.9071 | 1254164.8031 | 2715687.8751 | 1254177.2476 | 2715690.2832 | 1254184.8137
136 | 2715668.8871 | 1254149.1308 | 2715679.0739 | 1254161.5291 | 2715680.9071 | 1254164.8031

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2715923.624 | 1253754.808
1 | 2715814.6338 | 1253835.4687
2 | 2715840.3443 | 1253951.6031
3 | 2715854.3344 | 1254002.5643
4 | 2715866.3308 | 1254041.4213
5 | 2716396.1817 | 1254792.2094
6 | 2716391.231 | 1254757.1202
7 | 2716414.6914 | 1254853.1736
8 | 2716413.8484 | 1254682.0003
9 | 2716118.7009 | 1255162.3703
10 | 2716031.1478 | 1255109.3016
11 | 2716118.5384 | 1255195.6399
12 | 2716503.3233 | 1254736.1946
13 | 2715979.0531 | 1254565.1356
14 | 2715896.2438 | 1254557.2988
15 | 2716516.2581 | 1254746.5788
16 | 2716524.8653 | 1254753.4887
17 | 2716201.4905 | 1255266.1776
18 | 2716174.0645 | 1255242.8561
19 | 2716202.975 | 1255267.44
20 | 2716147.7936 | 1255220.5168
21 | 2716215.5598 | 1255281.3716
22 | 2716139.791 | 1255213.7119
23 | 2716209.0478 | 1255307.9108
24 | 2716189.7785 | 1255311.7249
25 | 2716219.5696 | 1255324.8452
26 | 2716149.299 | 1255270.6475
27 | 2716165.9236 | 1255287.5176
28 | 2716143.8669 | 1255265.1352
29 | 2716179.7783 | 1255301.577
30 | 2716117.7401 | 1255237.7309
31 | 2716105.3628 | 1255220.8142
32 | 2716202.2731 | 1255360.8042
33 | 2716195.1518 | 1255380.4276
34 | 2716168.4913 | 1255429.4631
35 | 2716114.1849 | 1255376.4183
36 | 2716010.6156 | 1255209.7134
37 | 2716032.485 | 1255118.9102
38 | 2716001.6391 | 1255213.6453
39 | 2716028.71 | 1255091.7846
40 | 2715955.7785 | 1255253.6395
41 | 2715968.1676 | 1255286.8652
42 | 2715947.7352 | 1255232.0688
43 | 2715992.9222 | 1255217.4634
44 | 2715938.9833 | 1255209.1097
45 | 2715943.8587 | 1254417.6339
46 | 2715946.7187 | 1254404.5401
47 | 2715929.135 | 1254461.1287
48 | 2715950.9597 | 1254385.1236
49 | 2715928.6824 | 1254462.452
50 | 2715941.0054 | 1254336.254
51 | 2715924.3643 | 1254475.0776
52 | 2715935.0919 | 1254331.4898
53 | 2715951.1157 | 1254331.7147
54 | 2715924.3257 | 1254475.1904
55 | 2715918.8521 | 1254491.1946
56 | 2715905.4697 | 1254530.3232
57 | 2715878.8041 | 1254549.7223
58 | 2715854.9628 | 1254530.5685
59 | 2715997.1844 | 1254262.5239
60 | 2715998.5409 | 1254252.5429
61 | 2715996.8777 | 1254263.5828
62 | 2715975.4576 | 1254241.715
63 | 2715992.5888 | 1254278.3915
64 | 2715965.3499 | 1254260.0473
65 | 2715992.0793 | 1254280.1508
66 | 2715986.3532 | 1254299.9222
67 | 2715968.3513 | 1254307.1238
68 | 2715944.0731 | 1254300.228
69 | 2715948.6169 | 1254291.0934
70 | 2715940.6957 | 1254308.7531
71 | 2715847.9118 | 1254523.6747
72 | 2715959.1807 | 1254332.1366
73 | 2715982.0536 | 1254333.333
74 | 2715924.449 | 1254331.2561
75 | 2715886.7725 | 1254328.3723
76 | 2715807.2251 | 1254483.8953
77 | 2715784.495 | 1254461.672
78 | 2715769.1096 | 1254446.6297
79 | 2715846.6156 | 1254320.2957
80 | 2715845.3243 | 1254320.0565
81 | 2715865.869 | 1254323.8621
82 | 2715813.6243 | 1254315.6133
83 | 2715885.9056 | 1254328.1853
84 | 2715876.4488 | 1254284.5243
85 | 2715789.5243 | 1254316.9077
86 | 2715887.7543 | 1254242.488
87 | 2715763.8718 | 1254322.8446
88 | 2715894.1797 | 1254216.0701
89 | 2715956.729 | 1254195.2073
90 | 2715902.5421 | 1254175.9765
91 | 2715896.672 | 1254155.4851
92 | 2715902.4869 | 1254177.361
93 | 2715889.4624 | 1254132.2287
94 | 2715900.5653 | 1254189.6034
95 | 2715882.2353 | 1254106.6561
96 | 2715898.5401 | 1254198.1423
97 | 2715877.9241 | 1254090.1146
98 | 2715894.4392 | 1254215.0031
99 | 2715870.5122 | 1254057.7942
100 | 2715892.6468 | 1254049.6759
101 | 2715894.3898 | 1254215.206
102 | 2715765.6888 | 1254438.0365
103 | 2715750.8426 | 1254348.6254
104 | 2715758.5591 | 1254324.0085
105 | 2715720.988 | 1254308.5632
106 | 2715690.8898 | 1254299.4322
107 | 2715781.5914 | 1254342.8413
108 | 2715641.9852 | 1254220.5437
109 | 2715642.0882 | 1254223.6433
110 | 2715641.4913 | 1254205.671
111 | 2715642.7392 | 1254243.2474
112 | 2715641.1337 | 1254194.9016
113 | 2715643.6869 | 1254271.7857
114 | 2715640.9625 | 1254190.6419
115 | 2715644.3033 | 1254290.3481
116 | 2715614.4639 | 1254174.1561
117 | 2715673.5563 | 1254295.9463
118 | 2715687.0836 | 1254249.0282
119 | 2715751.3269 | 1254168.9556
120 | 2715746.8671 | 1254170.3291
121 | 2715768.601 | 1254163.6355
122 | 2715721.0303 | 1254180.9095
123 | 2715714.2916 | 1254184.3697
124 | 2715726.3877 | 1254194.5402
125 | 2715695.4043 | 1254200.9036
126 | 2715706.9374 | 1254163.7646
127 | 2715730.2888 | 1254204.466
128 | 2715693.4386 | 1254339.2768
129 | 2715685.1598 | 1254330.6231
130 | 2715672.6154 | 1254311.4507
131 | 2715664.3847 | 1254294.1504
132 | 2715644.4752 | 1254290.3806
133 | 2715700.1768 | 1254151.7031
134 | 2715690.2832 | 1254184.8137
135 | 2715680.9071 | 1254164.8031
136 | 2715668.8871 | 1254149.1308
137 | 2715736.807 | 1254209.2195
138 | 2715941.0054 | 1254336.254

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1