## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4726-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4726-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4726-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4726-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4726-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4726-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4726-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4726-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4726-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4726-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4726-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4726-1_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4726-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4726-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4726-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4726-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4726-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4726-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4726-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4726-1_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4726-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4726-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4726-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4726-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4726-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4726-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4726-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4726-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4726-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4726-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4726-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4726-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4726-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4726-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4726-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4726-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4726-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4726-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4726-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4726-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4726-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4726-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4726-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4726-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4726-1_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4726-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4726-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4726-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4726-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4726-1_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4726-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4726-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4726-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4726-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4726-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4726-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4726-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4726-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4726-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4726-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4726-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4726-1_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4726-1_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4726-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4726-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4726-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4726-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4726-1_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4726-1_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4726-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4726-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4726-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4726-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4726-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4726-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4726-1_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4726-1_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4726-1_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4726-1_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4726-1_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4726-1_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4726-1_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4726-1_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4726-1_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4726-1_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4726-1_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4726-1_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4726-1_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4726-1_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4726-1_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4726-1_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4726-1_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4726-1_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4726-1_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4726-1_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4726-1_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4726-1_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4726-1_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4726-1_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4726-1_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4726-1_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4726-1_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4726-1_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4726-1_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4726-1_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4726-1_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4726-1_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4726-1_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4726-1_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4726-1_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4726-1_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4726-1_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4726-1_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4726-1_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4726-1_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4726-1_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4726-1_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4726-1_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4726-1_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4726-1_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_35_0_node_183 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4726-1_0_4_load_0 | 0 | 0.0064749 | 0.0016228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4726-1_0_4_load_18 | 4 | 0.0013936 | 0.00034926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4726-1_0_4_load_113 | 5 | 0.0032419 | 0.00081249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4726-1_0_4_load_19 | 7 | 0.0012416 | 0.00031118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4726-1_0_4_load_21 | 9 | 0.00016921 | 4.2408e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4726-1_0_4_load_172 | 11 | 7.8394e-05 | 1.9647e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4726-1_0_4_load_15 | 12 | 0.00074846 | 0.00018758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4726-1_0_4_load_93 | 15 | 0.001149 | 0.00028797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4726-1_0_4_load_65 | 16 | 8.6332e-05 | 2.1637e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4726-1_0_4_load_67 | 17 | 0.00016388 | 4.1073e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4726-1_0_4_load_174 | 19 | 0.0048855 | 0.0012244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4726-1_0_4_load_74 | 23 | 0.00017928 | 4.4933e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4726-1_0_4_load_70 | 24 | 0.00011668 | 2.9244e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4726-1_0_4_load_17 | 25 | 0.00051844 | 0.00012993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4726-1_0_4_load_22 | 26 | 0.00012398 | 3.1072e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4726-1_0_4_load_13 | 27 | 0.011211 | 0.0028096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4726-1_0_4_load_87 | 28 | 0.0005823 | 0.00014594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4726-1_0_4_load_91 | 29 | 0.00047959 | 0.0001202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4726-1_0_4_load_63 | 30 | 0.00051755 | 0.00012971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4726-1_0_4_load_68 | 31 | 0.00022592 | 5.6621e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4726-1_0_4_load_14 | 34 | 0.00077837 | 0.00019508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4726-1_0_4_load_106 | 35 | 0.00045101 | 0.00011303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4726-1_0_4_load_98 | 36 | 0.0020633 | 0.00051712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4726-1_0_4_load_73 | 37 | 0.0006583 | 0.00016498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4726-1_0_4_load_84 | 38 | 6.229e-05 | 1.5611e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4726-1_0_4_load_72 | 41 | 5.4282e-05 | 1.3604e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4726-1_0_4_load_30 | 43 | 0.0016723 | 0.00041911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4726-1_0_4_load_121 | 44 | 0.0046051 | 0.0011542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4726-1_0_4_load_31 | 45 | 0.0017557 | 0.00044001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4726-1_0_4_load_32 | 46 | 0.00084146 | 0.00021089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4726-1_0_4_load_96 | 47 | 0.0024324 | 0.00060962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4726-1_0_4_load_97 | 48 | 0.0027533 | 0.00069003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4726-1_0_4_load_119 | 49 | 0.00078583 | 0.00019695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4726-1_0_4_load_62 | 50 | 0.00012992 | 3.2562e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4726-1_0_4_load_64 | 51 | 0.00016367 | 4.102e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4726-1_0_4_load_66 | 52 | 0.00010215 | 2.5602e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4726-1_0_4_load_69 | 53 | 0.000438 | 0.00010977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4726-1_0_4_load_89 | 54 | 8.9808e-05 | 2.2508e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4726-1_0_4_load_90 | 55 | 0.0041729 | 0.0010458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4726-1_0_4_load_94 | 57 | 0.0017612 | 0.0004414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4726-1_0_4_load_95 | 58 | 0.0014992 | 0.00037573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4726-1_0_4_load_100 | 59 | 0.00095934 | 0.00024043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4726-1_0_4_load_101 | 60 | 0.0021342 | 0.00053488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4726-1_0_4_load_132 | 61 | 0.0023068 | 0.00057813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4726-1_0_4_load_104 | 63 | 0.0034063 | 0.0008537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4726-1_0_4_load_109 | 65 | 0.00085278 | 0.00021373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4726-1_0_4_load_155 | 68 | 0.00071344 | 0.0001788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4726-1_0_4_load_103 | 69 | 0.0023037 | 0.00057736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4726-1_0_4_load_105 | 70 | 0.00048009 | 0.00012032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4726-1_0_4_load_107 | 71 | 0.0026612 | 0.00066696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4726-1_0_4_load_111 | 73 | 0.0088437 | 0.0022164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4726-1_0_4_load_112 | 74 | 0.0028082 | 0.00070381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4726-1_0_4_load_150 | 75 | 0.0011612 | 0.00029103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4726-1_0_4_load_127 | 76 | 0.0032364 | 0.00081111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4726-1_0_4_load_128 | 77 | 0.0016529 | 0.00041426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4726-1_0_4_load_120 | 78 | 0.0012896 | 0.00032322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4726-1_0_4_load_170 | 79 | 0.0052726 | 0.0013214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4726-1_0_4_load_169 | 80 | 0.0029463 | 0.00073842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4726-1_0_4_load_124 | 81 | 0.0019125 | 0.00047932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4726-1_0_4_load_125 | 82 | 0.0026352 | 0.00066044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4726-1_0_4_load_129 | 84 | 0.0030861 | 0.00077346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4726-1_0_4_load_130 | 85 | 0.0020228 | 0.00050697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4726-1_0_4_load_131 | 86 | 0.00084304 | 0.00021128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4726-1_0_4_load_162 | 87 | 0.0102 | 0.0025564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4726-1_0_4_load_159 | 88 | 0.017091 | 0.0042833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4726-1_0_4_load_134 | 89 | 0.0016905 | 0.00042367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4726-1_0_4_load_135 | 90 | 0.0089761 | 0.0022496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4726-1_0_4_load_136 | 91 | 0.0068545 | 0.0017179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4726-1_0_4_load_167 | 92 | 0.0058783 | 0.0014732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4726-1_0_4_load_166 | 93 | 0.0025685 | 0.00064372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4726-1_0_4_load_137 | 94 | 0.0026965 | 0.0006758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4726-1_0_4_load_138 | 95 | 0.0027614 | 0.00069207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4726-1_0_4_load_139 | 96 | 0.0027868 | 0.00069843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4726-1_0_4_load_140 | 97 | 0.0033785 | 0.00084672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4726-1_0_4_load_142 | 99 | 0.0033771 | 0.00084639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4726-1_0_4_load_149 | 102 | 0.00082698 | 0.00020726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4726-1_0_4_load_144 | 104 | 0.0086212 | 0.0021607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4726-1_0_4_load_145 | 105 | 0.00069535 | 0.00017427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4726-1_0_4_load_146 | 106 | 0.018223 | 0.0045671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4726-1_0_4_load_154 | 108 | 0.0018309 | 0.00045888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4726-1_0_4_load_151 | 109 | 0.0010074 | 0.00025248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4726-1_0_4_load_152 | 110 | 0.001179 | 0.00029549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4726-1_0_4_load_156 | 111 | 0.003262 | 0.00081753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4726-1_0_4_load_161 | 115 | 0.0020443 | 0.00051236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4726-1_0_4_load_163 | 116 | 0.0017955 | 0.00045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4726-1_0_4_load_164 | 117 | 0.0017348 | 0.00043479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4726-1_0_4_load_168 | 119 | 0.00090299 | 0.00022631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 72 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4726-1_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.11779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4726-1_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.020688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4726-1_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.10237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4726-1_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 7 | 0.014293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4726-1_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.0040945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4726-1_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.026314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4726-1_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 25 | 0.044862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4726-1_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 20 | 0.058009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4726-1_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.02111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4726-1_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.028066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4726-1_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 25 | 0.018556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4726-1_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 16 | 0.019533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4726-1_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 17 | 0.10321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4726-1_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 26 | 0.019965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4726-1_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.011341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4726-1_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.10208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4726-1_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 27 | 0.056839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4726-1_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.28849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4726-1_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.1633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4726-1_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 28 | 0.017812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4726-1_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 29 | 0.16217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4726-1_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 30 | 0.020374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4726-1_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 31 | 0.011131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4726-1_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.026589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4726-1_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.037337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4726-1_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.017092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4726-1_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 35 | 0.012633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4726-1_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 36 | 0.047044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4726-1_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.036594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4726-1_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.21454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4726-1_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 39 | 0.0048401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4726-1_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 40 | 0.19379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4726-1_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 34 | 0.10213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4726-1_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 54 | 0.069301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4726-1_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 55 | 0.017381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4726-1_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 50 | 0.013313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4726-1_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.018165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4726-1_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.010078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4726-1_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 42 | 0.075531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4726-1_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 43 | 0.037204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4726-1_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 63 | 0.037854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4726-1_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 57 | 0.022324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4726-1_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.043292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4726-1_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.034824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4726-1_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0069414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4726-1_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 53 | 0.00026802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4726-1_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.58561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4726-1_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.048497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4726-1_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 49 | 0.025945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4726-1_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.010067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4726-1_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.026311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4726-1_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.021954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4726-1_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 61 | 0.026385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4726-1_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 78 | 0.0069616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4726-1_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.05004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4726-1_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.023516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4726-1_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.077196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4726-1_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0088589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4726-1_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.014374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4726-1_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.02003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4726-1_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.020205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4726-1_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0013161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4726-1_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 64 | 0.032848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4726-1_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.010355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4726-1_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 62 | 89 | 0.019545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4726-1_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 90 | 0.031982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4726-1_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 69 | 0.0010057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4726-1_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.023302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4726-1_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.022658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4726-1_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.025594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4726-1_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 73 | 0.03657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4726-1_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 75 | 0.0049297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4726-1_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0089227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4726-1_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.051305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4726-1_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.013083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4726-1_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.036079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4726-1_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.010204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_4726-1_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.014978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_4726-1_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 107 | 0.034872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4726-1_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.019031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_4726-1_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 83 | 0.0052194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_4726-1_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.026214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4726-1_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 80 | 119 | 0.031087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4726-1_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0062703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4726-1_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.010945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4726-1_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.015398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_4726-1_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.010973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_4726-1_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.016623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_4726-1_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0088481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_4726-1_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.03146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_4726-1_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 112 | 0.01152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_4726-1_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.027325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4726-1_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.028638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_4726-1_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.0026643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_4726-1_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 115 | 0.01762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_4726-1_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.014736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4726-1_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.021351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4726-1_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.0014169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4726-1_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.0202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4726-1_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.016675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4726-1_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.006266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4726-1_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.008672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4726-1_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.013746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4726-1_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 103 | 0.017579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4726-1_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 104 | 0.0078188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4726-1_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 105 | 0.019737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4726-1_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 107 | 0.020652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4726-1_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 103 | 108 | 0.027085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4726-1_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 109 | 0.012834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4726-1_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.010934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4726-1_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.26433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4726-1_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.017314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
112 | LV_4726-1_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.016626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_4726-1_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.02362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4726-1_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.014869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_4726-1_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.0057622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4726-1_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.023412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4726-1_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.0087608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4726-1_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.0050456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4726-1_0_4_trafo_110 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 120 | 72 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54
0 | 2715359.9898 | 1252342.5285 | 2715373.1684 | 1252339.5048 | 2715391.8997 | 1252336.6449 | 2715396.1064 | 1252334.2137 | 2715397.2478 | 1252329.8767 | 2715390.9987 | 1252277.1441 | 2715413.6473 | 1252273.9398
1 | 2715347.9635 | 1252330.1951 | 2715351.5346 | 1252328.2296 | 2715359.9898 | 1252342.5285
2 | 2715290.3428 | 1252246.1475 | 2715296.0307 | 1252251.3848 | 2715307.1646 | 1252263.0446 | 2715314.9076 | 1252274.0045 | 2715320.686 | 1252284.2811 | 2715342.2636 | 1252320.5427 | 2715347.9635 | 1252330.1951
3 | 2715347.9635 | 1252330.1951 | 2715355.2422 | 1252342.496
4 | 2715368.7076 | 1252403.783 | 2715364.664 | 1252404.4271
5 | 2715368.7076 | 1252403.783 | 2715371.3666 | 1252416.8569 | 2715376.5319 | 1252428.7564
6 | 2715361.9017 | 1252359.6992 | 2715362.601 | 1252362.7074 | 2715363.0299 | 1252368.9766 | 2715363.802 | 1252389.3977 | 2715364.664 | 1252404.4271
7 | 2715424.5774 | 1252460.5745 | 2715395.2794 | 1252444.4124 | 2715384.9836 | 1252437.4171 | 2715376.5319 | 1252428.7564
8 | 2715289.8112 | 1252228.8671 | 2715287.2126 | 1252237.1012 | 2715292.9413 | 1252241.7944 | 2715290.3428 | 1252246.1475
9 | 2715290.3428 | 1252246.1475 | 2715290.1074 | 1252248.5449 | 2715289.6934 | 1252254.6865 | 2715293.2363 | 1252265.7981 | 2715294.6617 | 1252273.5064
10 | 2715361.9017 | 1252359.6992 | 2715361.0896 | 1252356.2058 | 2715359.1298 | 1252349.8624 | 2715355.6589 | 1252343.2003 | 2715355.2422 | 1252342.496
11 | 2715289.8112 | 1252228.8671 | 2715286.3929 | 1252222.2061 | 2715281.352 | 1252211.2655 | 2715281.352 | 1252211.2655
12 | 2715289.8112 | 1252228.8671 | 2715299.9993 | 1252226.6857 | 2715304.4982 | 1252224.7605 | 2715308.7785 | 1252222.0416 | 2715312.5373 | 1252218.9677 | 2715316.7887 | 1252215.0249 | 2715320.1893 | 1252212.5112 | 2715324.0649 | 1252210.4182 | 2715342.8746 | 1252203.1671 | 2715346.8677 | 1252200.854 | 2715349.7085 | 1252198.4073 | 2715352.4139 | 1252194.768 | 2715353.5035 | 1252191.1528 | 2715354.014 | 1252186.6479 | 2715353.9877 | 1252181.4096 | 2715352.6132 | 1252164.5362
13 | 2715294.6617 | 1252273.5064 | 2715296.5486 | 1252283.7109 | 2715295.603 | 1252293.2521
14 | 2715490.988 | 1252181.6675 | 2715498.2051 | 1252172.9199
15 | 2715490.988 | 1252181.6675 | 2715495.4562 | 1252190.6066 | 2715497.1939 | 1252194.7884 | 2715498.5617 | 1252198.9741 | 2715499.7348 | 1252203.8455 | 2715500.6522 | 1252209.4459 | 2715500.9307 | 1252214.1331 | 2715500.7876 | 1252218.7564 | 2715500.2627 | 1252223.6058 | 2715498.9102 | 1252229.8624 | 2715494.8156 | 1252246.6634 | 2715492.9155 | 1252257.769 | 2715492.4521 | 1252260.6291 | 2715491.4242 | 1252263.7895 | 2715489.2332 | 1252268.5285 | 2715486.6278 | 1252274.7719 | 2715485.4941 | 1252279.7418
16 | 2715485.4941 | 1252279.7418 | 2715485.3979 | 1252280.1635 | 2715484.7834 | 1252285.734 | 2715484.5717 | 1252293.8812 | 2715486.2739 | 1252325.8079 | 2715487.7126 | 1252336.3907
17 | 2714845.1696 | 1252337.423 | 2714854.1731 | 1252339.477 | 2714862.8564 | 1252340.524 | 2714876.4441 | 1252340.91 | 2714902.3313 | 1252340.7674 | 2714912.1297 | 1252339.979 | 2714921.4027 | 1252338.2574 | 2714938.3191 | 1252335.1607 | 2714942.3829 | 1252335.0283 | 2714947.2014 | 1252335.6779 | 2714950.9474 | 1252337.1407 | 2714954.0403 | 1252338.8021 | 2714957.4611 | 1252341.4596 | 2714969.2506 | 1252355.1443 | 2714973.8685 | 1252360.2937 | 2714978.0429 | 1252363.7888 | 2715018.6831 | 1252393.8028 | 2715046.5223 | 1252408.956 | 2715067.9299 | 1252408.5825 | 2715106.1655 | 1252419.3565
18 | 2715106.1655 | 1252419.3565 | 2715137.5912 | 1252438.3274 | 2715209.4474 | 1252491.4022 | 2715218.8207 | 1252509.3439 | 2715228.6768 | 1252523.22
19 | 2714845.1696 | 1252337.423 | 2714836.8161 | 1252353.1543
20 | 2715348.2863 | 1252532.2138 | 2715346.5431 | 1252534.8172 | 2715340.2528 | 1252547.3386 | 2715338.4687 | 1252550.5732 | 2715335.5302 | 1252553.7854 | 2715331.8258 | 1252557.1717 | 2715324.4868 | 1252562.3109 | 2715321.0332 | 1252565.2239 | 2715315.2882 | 1252570.6834 | 2715310.0481 | 1252576.186 | 2715306.7145 | 1252577.9782 | 2715303.692 | 1252578.531 | 2715301.1289 | 1252578.3587 | 2715298.103 | 1252577.1432 | 2715290.083 | 1252571.1266 | 2715285.0159 | 1252567.7473 | 2715278.9042 | 1252564.9038 | 2715268.3801 | 1252561.4962 | 2715261.4772 | 1252558.5817 | 2715254.5948 | 1252554.6111 | 2715249.5441 | 1252550.3871 | 2715243.2499 | 1252543.7369 | 2715228.6768 | 1252523.22
21 | 2715270.4848 | 1252194.0314 | 2715281.352 | 1252211.2655
22 | 2715351.7094 | 1252153.4418 | 2715352.6132 | 1252164.5362
23 | 2715445.3419 | 1252408.0126 | 2715445.7418 | 1252414.2145 | 2715445.6645 | 1252420.8853 | 2715441.7999 | 1252434.0321
24 | 2715424.5774 | 1252460.5745 | 2715434.4637 | 1252432.4323 | 2715441.7999 | 1252434.0321
25 | 2715424.5774 | 1252460.5745 | 2715431.4792 | 1252465.8689 | 2715436.5414 | 1252472.5954
26 | 2715436.5414 | 1252472.5954 | 2715438.4433 | 1252477.2586 | 2715440.0061 | 1252483.4387 | 2715440.2221 | 1252484.6413
27 | 2715436.5414 | 1252472.5954 | 2715429.0614 | 1252477.5984 | 2715423.0158 | 1252481.8175 | 2715417.1279 | 1252484.5273 | 2715402.876 | 1252489.9653 | 2715395.0201 | 1252494.2259
28 | 2714982.9169 | 1251744.342 | 2714999.0536 | 1251738.3279 | 2715011.4474 | 1251729.9058 | 2715013.4262 | 1251725.9888
29 | 2714982.9169 | 1251744.342 | 2714996.3063 | 1251760.0594 | 2715006.5198 | 1251769.043 | 2715016.5277 | 1251775.7873 | 2715036.0763 | 1251784.563 | 2715048.6288 | 1251790.8898 | 2715062.0557 | 1251800.0026 | 2715078.7028 | 1251814.7271 | 2715122.6275 | 1251867.013 | 2715141.4925 | 1251884.9056
30 | 2715015.6086 | 1251721.6686 | 2715013.4262 | 1251725.9888
31 | 2715204.9774 | 1252043.4281 | 2715201.157 | 1251934.051 | 2715200.5526 | 1251920.1053 | 2715194.0368 | 1251910.4483 | 2715179.4721 | 1251901.6356 | 2715153.8756 | 1251892.5527 | 2715141.4925 | 1251884.9056
32 | 2715487.7126 | 1252336.3907 | 2715496.3212 | 1252399.7103 | 2715498.1709 | 1252417.8838 | 2715498.685 | 1252427.5131 | 2715498.5369 | 1252431.2355 | 2715497.9934 | 1252435.106 | 2715497.3302 | 1252437.7038
33 | 2714818.0853 | 1252418.7441 | 2714819.806 | 1252391.132 | 2714833.0882 | 1252360.1746 | 2714836.8161 | 1252353.1543
34 | 2715348.2863 | 1252532.2138 | 2715349.5052 | 1252530.3934 | 2715352.3758 | 1252528.3475 | 2715358.0745 | 1252525.267 | 2715363.0937 | 1252523.9599
35 | 2715263.3681 | 1252182.7822 | 2715263.4405 | 1252182.8598 | 2715270.4848 | 1252194.0314
36 | 2715492.457 | 1252446.4965 | 2715495.824 | 1252448.7974 | 2715498.5809 | 1252451.42 | 2715501.5009 | 1252454.9688 | 2715502.9022 | 1252457.4316 | 2715503.9216 | 1252460.1204
37 | 2715492.457 | 1252446.4965 | 2715497.1516 | 1252438.4034 | 2715497.3302 | 1252437.7038
38 | 2715503.9216 | 1252460.1204 | 2715509.9741 | 1252458.6482 | 2715512.834 | 1252458.3148 | 2715515.0106 | 1252458.5686 | 2715517.2565 | 1252459.5243 | 2715520.1603 | 1252461.5826 | 2715531.3859 | 1252472.3661 | 2715537.4523 | 1252477.144 | 2715544.3888 | 1252481.8165 | 2715549.4928 | 1252484.4627 | 2715552.6181 | 1252485.6135 | 2715556.4876 | 1252486.145 | 2715561.0782 | 1252486.0901 | 2715564.8546 | 1252485.2074 | 2715569.654 | 1252482.9658
39 | 2715503.9216 | 1252460.1204 | 2715504.9276 | 1252463.4984 | 2715505.5201 | 1252469.1146 | 2715506.3984 | 1252497.1325
40 | 2715440.2221 | 1252484.6413 | 2715446.915 | 1252521.8988
41 | 2715379.7045 | 1252510.288 | 2715381.2378 | 1252507.9924 | 2715385.9091 | 1252502.2452 | 2715394.3847 | 1252494.5705 | 2715395.0201 | 1252494.2259
42 | 2715046.1518 | 1251721.0229 | 2715048.4022 | 1251729.1226 | 2715047.4838 | 1251744.5287 | 2715041.2286 | 1251752.514 | 2715034.1055 | 1251758.507
43 | 2715015.6086 | 1251721.6686 | 2715027.9402 | 1251717.6157 | 2715039.1281 | 1251714.9195 | 2715045.1 | 1251717.2374 | 2715046.1518 | 1251721.0229
44 | 2715204.9774 | 1252043.4281 | 2715205.2364 | 1252050.3647
45 | 2715205.2364 | 1252050.3647 | 2715205.2465 | 1252050.6325
46 | 2715569.654 | 1252482.9658 | 2715572.3416 | 1252480.2382 | 2715574.3078 | 1252476.9627 | 2715575.1366 | 1252473.5648 | 2715575.429 | 1252469.8007 | 2715575.2074 | 1252465.6818 | 2715574.4366 | 1252461.4744 | 2715572.7932 | 1252457.8837 | 2715556.382 | 1252438.1915 | 2715554.0661 | 1252434.243 | 2715552.4782 | 1252430.1308 | 2715551.5063 | 1252426.5533 | 2715551.0709 | 1252423.7202 | 2715550.6908 | 1252392.9202 | 2715548.7035 | 1252372.9091 | 2715550.3155 | 1252361.4865 | 2715553.8168 | 1252341.8271 | 2715553.8651 | 1252331.2303 | 2715552.7728 | 1252319.8994 | 2715553.4369 | 1252312.1725 | 2715555.1827 | 1252306.2683 | 2715561.7689 | 1252295.2542 | 2715573.3625 | 1252277.9213 | 2715576.2798 | 1252272.329 | 2715577.3252 | 1252266.3444 | 2715578.0562 | 1252253.648 | 2715579.0244 | 1252247.3616 | 2715582.0744 | 1252240.7711 | 2715593.465 | 1252224.5686 | 2715600.2976 | 1252212.9254 | 2715603.6879 | 1252209.7889 | 2715607.7855 | 1252207.5448 | 2715614.5485 | 1252205.6529 | 2715627.12 | 1252207.0661 | 2715642.4558 | 1252204.541 | 2715654.7031 | 1252199.3646 | 2715667.8893 | 1252187.4787 | 2715671.3641 | 1252181.953 | 2715673.5022 | 1252176.0676 | 2715673.5209 | 1252170.4743 | 2715671.4594 | 1252154.276 | 2715671.5842 | 1252147.1169 | 2715674.9722 | 1252138.309 | 2715681.6915 | 1252126.2967 | 2715698.4511 | 1252106.941 | 2715704.9266 | 1252102.3858 | 2715728.8505 | 1252093.8348 | 2715734.9452 | 1252089.8393 | 2715742.6829 | 1252081.35 | 2715748.7219 | 1252078.2765 | 2715755.9256 | 1252078.5619 | 2715762.0736 | 1252084.1979 | 2715765.1969 | 1252092.4102 | 2715768.4043 | 1252129.5152 | 2715769.3414 | 1252135.8835
47 | 2715504.1459 | 1252544.8717 | 2715503.8958 | 1252543.0785 | 2715502.672 | 1252534.225 | 2715503.2652 | 1252530.1331 | 2715506.3738 | 1252522.0758 | 2715506.9671 | 1252515.2706 | 2715506.3984 | 1252497.1325
48 | 2715775.9188 | 1252160.7259 | 2715771.6028 | 1252151.2516 | 2715769.3414 | 1252135.8835
49 | 2715505.5368 | 1252554.842 | 2715504.1459 | 1252544.8717
50 | 2715505.5368 | 1252554.842 | 2715507.1671 | 1252566.5287 | 2715509.9101 | 1252580.7783
51 | 2715509.9101 | 1252580.7783 | 2715514.06 | 1252602.337
52 | 2715514.06 | 1252602.337 | 2715519.0473 | 1252628.2461
53 | 2715775.9188 | 1252160.7259 | 2715778.8048 | 1252167.0611
54 | 2715263.3681 | 1252182.7822 | 2715251.7202 | 1252170.288 | 2715245.6181 | 1252162.6629 | 2715236.5225 | 1252150.2089 | 2715231.8244 | 1252144.0199
55 | 2715217.6056 | 1252125.289 | 2715231.8244 | 1252144.0199
56 | 2715217.6056 | 1252125.289 | 2715214.1252 | 1252120.7041 | 2715210.2914 | 1252113.6681 | 2715208.0289 | 1252105.7953 | 2715206.0643 | 1252072.5292 | 2715205.2465 | 1252050.6325
57 | 2715371.7207 | 1252522.2413 | 2715369.9936 | 1252522.1631 | 2715363.0937 | 1252523.9599
58 | 2715371.7207 | 1252522.2413 | 2715379.7045 | 1252510.288
59 | 2715371.7207 | 1252522.2413 | 2715370.0397 | 1252527.5463 | 2715367.4679 | 1252541.781
60 | 2715367.4679 | 1252541.781 | 2715363.8755 | 1252561.6639
61 | 2715363.8755 | 1252561.6639 | 2715363.6415 | 1252562.959
62 | 2715353.8538 | 1252594.2762 | 2715362.8901 | 1252567.1182 | 2715363.6415 | 1252562.959
63 | 2715521.0046 | 1252638.4145 | 2715519.0473 | 1252628.2461
64 | 2715521.0046 | 1252638.4145 | 2715535.3831 | 1252634.992 | 2715540.1101 | 1252635.5896
65 | 2715521.0046 | 1252638.4145 | 2715527.0988 | 1252669.604 | 2715527.1304 | 1252669.8044
66 | 2715447.0928 | 1252522.8886 | 2715446.915 | 1252521.8988
67 | 2715372.3701 | 1252592.7243 | 2715366.8385 | 1252598.0766 | 2715362.1062 | 1252599.5969 | 2715355.6786 | 1252597.8592 | 2715353.8538 | 1252594.2762
68 | 2715384.5727 | 1252632.3842 | 2715390.9443 | 1252632.3416 | 2715404.6077 | 1252635.0099 | 2715406.8779 | 1252635.8771
69 | 2715384.5727 | 1252632.3842 | 2715380.2573 | 1252633.0451 | 2715368.3948 | 1252638.6744 | 2715362.45 | 1252644.1736
70 | 2715406.8779 | 1252635.8771 | 2715411.5439 | 1252620.3327 | 2715428.3929 | 1252608.9384
71 | 2715359.1467 | 1252647.7855 | 2715360.0238 | 1252646.4179 | 2715362.45 | 1252644.1736
72 | 2715448.6704 | 1252531.6707 | 2715447.0928 | 1252522.8886
73 | 2715448.6704 | 1252531.6707 | 2715449.5323 | 1252536.4689 | 2715458.6085 | 1252582.0031
74 | 2715461.166 | 1252594.8336 | 2715458.6085 | 1252582.0031
75 | 2715461.166 | 1252594.8336 | 2715439.9302 | 1252601.1362 | 2715428.3929 | 1252608.9384
76 | 2715461.166 | 1252594.8336 | 2715463.7222 | 1252604.7118
77 | 2715463.7222 | 1252604.7118 | 2715467.4745 | 1252619.2119
78 | 2715345.577 | 1252679.698 | 2715353.8114 | 1252656.1051 | 2715359.1467 | 1252647.7855
79 | 2715467.4745 | 1252619.2119 | 2715468.8942 | 1252624.6983 | 2715473.5516 | 1252637.2247
80 | 2715475.3706 | 1252642.1169 | 2715473.5516 | 1252637.2247
81 | 2715628.2282 | 1252710.7594 | 2715652.2458 | 1252700.2568
82 | 2715628.2282 | 1252710.7594 | 2715600.1191 | 1252723.0511 | 2715599.7405 | 1252723.2035
83 | 2715458.9196 | 1252646.8831 | 2715465.1206 | 1252645.9537
84 | 2715475.3706 | 1252642.1169 | 2715465.1206 | 1252645.9537
85 | 2715475.3706 | 1252642.1169 | 2715477.1299 | 1252646.3436 | 2715481.296 | 1252656.3296
86 | 2715485.5207 | 1252666.4565 | 2715481.296 | 1252656.3296
87 | 2715485.5207 | 1252666.4565 | 2715491.9209 | 1252681.7979
88 | 2715491.9209 | 1252681.7979 | 2715495.2875 | 1252689.8675 | 2715495.3166 | 1252689.9678
89 | 2715500.9192 | 1252720.7801 | 2715500.9717 | 1252718.091 | 2715498.9444 | 1252702.4494 | 2715495.3166 | 1252689.9678
90 | 2715500.6945 | 1252732.2976 | 2715500.9192 | 1252720.7801
91 | 2715566.6375 | 1252642.1187 | 2715541.0003 | 1252635.7021 | 2715540.1101 | 1252635.5896
92 | 2715531.5814 | 1252698.0948 | 2715527.1304 | 1252669.8044
93 | 2715531.902 | 1252700.7387 | 2715531.7391 | 1252699.0971 | 2715531.5814 | 1252698.0948
94 | 2715531.902 | 1252700.7387 | 2715533.6418 | 1252718.2724
95 | 2715354.6071 | 1252731.0948 | 2715354.6071 | 1252731.0948 | 2715366.0557 | 1252721.8173
96 | 2715354.6071 | 1252731.0948 | 2715351.3221 | 1252732.7211 | 2715347.3452 | 1252733.4443 | 2715343.0282 | 1252732.6373 | 2715337.7643 | 1252729.2987 | 2715335.6592 | 1252727.1364
97 | 2715366.0557 | 1252721.8173 | 2715367.1565 | 1252720.9253
98 | 2715322.1033 | 1252712.1683 | 2715331.4298 | 1252722.7922 | 2715335.6592 | 1252727.1364
99 | 2715380.1115 | 1252710.4272 | 2715367.1565 | 1252720.9253
100 | 2715326.9515 | 1252708.1816 | 2715322.1033 | 1252712.1683
101 | 2715386.8491 | 1252704.9673 | 2715380.1115 | 1252710.4272
102 | 2715326.9515 | 1252708.1816 | 2715334.443 | 1252700.243 | 2715336.1208 | 1252697.9631
103 | 2715326.9515 | 1252708.1816 | 2715324.4259 | 1252706.4754 | 2715316.37 | 1252703.4716 | 2715310.6361 | 1252701.7808
104 | 2715386.8491 | 1252704.9673 | 2715392.9246 | 1252700.0458
105 | 2715386.8491 | 1252704.9673 | 2715380.1306 | 1252696.4738 | 2715374.4901 | 1252689.5796
106 | 2715345.577 | 1252679.698 | 2715341.5639 | 1252689.2501 | 2715338.4206 | 1252694.8381 | 2715336.1208 | 1252697.9631
107 | 2715310.6361 | 1252701.7808 | 2715312.4758 | 1252674.7606
108 | 2715310.6361 | 1252701.7808 | 2715302.4487 | 1252701.2655 | 2715297.8309 | 1252700.9184
109 | 2715401.4208 | 1252693.1634 | 2715392.9246 | 1252700.0458
110 | 2715040.4883 | 1252656.5245 | 2715054.9098 | 1252653.5909 | 2715067.1082 | 1252652.0154 | 2715080.5689 | 1252653.0777 | 2715093.4995 | 1252655.3864 | 2715114.8675 | 1252661.2732 | 2715134.916 | 1252664.3653 | 2715169.6774 | 1252668.9448 | 2715184.2359 | 1252672.542 | 2715203.3275 | 1252681.365 | 2715224.3292 | 1252689.7694 | 2715243.1359 | 1252694.6059 | 2715273.4983 | 1252699.0892 | 2715297.8309 | 1252700.9184
111 | 2715500.6945 | 1252732.2976 | 2715511.8832 | 1252732.1823 | 2715518.003 | 1252732.4304
112 | 2715534.6155 | 1252733.1041 | 2715518.003 | 1252732.4304
113 | 2715558.3039 | 1252733.3885 | 2715534.6155 | 1252733.1041
114 | 2715534.6155 | 1252733.1041 | 2715534.2432 | 1252724.3339 | 2715533.6418 | 1252718.2724
115 | 2715558.3039 | 1252733.3885 | 2715564.0416 | 1252732.8585
116 | 2715586.8599 | 1252728.172 | 2715583.1441 | 1252729.5699 | 2715573.6091 | 1252731.9748 | 2715564.0416 | 1252732.8585
117 | 2715595.0597 | 1252725.0874 | 2715586.8599 | 1252728.172
118 | 2715595.0597 | 1252725.0874 | 2715599.7405 | 1252723.2035

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2715413.6473 | 1252273.9398
1 | 2715359.9898 | 1252342.5285
2 | 2715347.9635 | 1252330.1951
3 | 2715368.7076 | 1252403.783
4 | 2715364.664 | 1252404.4271
5 | 2715376.5319 | 1252428.7564
6 | 2715290.3428 | 1252246.1475
7 | 2715355.2422 | 1252342.496
8 | 2715289.8112 | 1252228.8671
9 | 2715294.6617 | 1252273.5064
10 | 2715490.988 | 1252181.6675
11 | 2715498.2051 | 1252172.9199
12 | 2715485.4941 | 1252279.7418
13 | 2715106.1655 | 1252419.3565
14 | 2714845.1696 | 1252337.423
15 | 2715228.6768 | 1252523.22
16 | 2715281.352 | 1252211.2655
17 | 2715352.6132 | 1252164.5362
18 | 2715441.7999 | 1252434.0321
19 | 2715445.3419 | 1252408.0126
20 | 2715424.5774 | 1252460.5745
21 | 2715436.5414 | 1252472.5954
22 | 2714982.9169 | 1251744.342
23 | 2715013.4262 | 1251725.9888
24 | 2715141.4925 | 1251884.9056
25 | 2715361.9017 | 1252359.6992
26 | 2715295.603 | 1252293.2521
27 | 2715487.7126 | 1252336.3907
28 | 2714836.8161 | 1252353.1543
29 | 2715348.2863 | 1252532.2138
30 | 2715270.4848 | 1252194.0314
31 | 2715351.7094 | 1252153.4418
32 | 2715492.457 | 1252446.4965
33 | 2715503.9216 | 1252460.1204
34 | 2715497.3302 | 1252437.7038
35 | 2715440.2221 | 1252484.6413
36 | 2715395.0201 | 1252494.2259
37 | 2715034.1055 | 1251758.507
38 | 2715046.1518 | 1251721.0229
39 | 2715015.6086 | 1251721.6686
40 | 2715204.9774 | 1252043.4281
41 | 2715205.2364 | 1252050.3647
42 | 2715569.654 | 1252482.9658
43 | 2715506.3984 | 1252497.1325
44 | 2715769.3414 | 1252135.8835
45 | 2715504.1459 | 1252544.8717
46 | 2715505.5368 | 1252554.842
47 | 2715509.9101 | 1252580.7783
48 | 2715514.06 | 1252602.337
49 | 2715775.9188 | 1252160.7259
50 | 2715263.3681 | 1252182.7822
51 | 2715231.8244 | 1252144.0199
52 | 2715217.6056 | 1252125.289
53 | 2715205.2465 | 1252050.6325
54 | 2714818.0853 | 1252418.7441
55 | 2715363.0937 | 1252523.9599
56 | 2715371.7207 | 1252522.2413
57 | 2715379.7045 | 1252510.288
58 | 2715367.4679 | 1252541.781
59 | 2715363.8755 | 1252561.6639
60 | 2715363.6415 | 1252562.959
61 | 2715519.0473 | 1252628.2461
62 | 2715521.0046 | 1252638.4145
63 | 2715446.915 | 1252521.8988
64 | 2715353.8538 | 1252594.2762
65 | 2715372.3701 | 1252592.7243
66 | 2715384.5727 | 1252632.3842
67 | 2715406.8779 | 1252635.8771
68 | 2715362.45 | 1252644.1736
69 | 2715447.0928 | 1252522.8886
70 | 2715448.6704 | 1252531.6707
71 | 2715458.6085 | 1252582.0031
72 | 2715461.166 | 1252594.8336
73 | 2715428.3929 | 1252608.9384
74 | 2715463.7222 | 1252604.7118
75 | 2715359.1467 | 1252647.7855
76 | 2715467.4745 | 1252619.2119
77 | 2715473.5516 | 1252637.2247
78 | 2715778.8048 | 1252167.0611
79 | 2715652.2458 | 1252700.2568
80 | 2715628.2282 | 1252710.7594
81 | 2715458.9196 | 1252646.8831
82 | 2715465.1206 | 1252645.9537
83 | 2715475.3706 | 1252642.1169
84 | 2715481.296 | 1252656.3296
85 | 2715485.5207 | 1252666.4565
86 | 2715491.9209 | 1252681.7979
87 | 2715495.3166 | 1252689.9678
88 | 2715500.9192 | 1252720.7801
89 | 2715540.1101 | 1252635.5896
90 | 2715527.1304 | 1252669.8044
91 | 2715566.6375 | 1252642.1187
92 | 2715531.5814 | 1252698.0948
93 | 2715531.902 | 1252700.7387
94 | 2715354.6071 | 1252731.0948
95 | 2715366.0557 | 1252721.8173
96 | 2715335.6592 | 1252727.1364
97 | 2715367.1565 | 1252720.9253
98 | 2715322.1033 | 1252712.1683
99 | 2715380.1115 | 1252710.4272
100 | 2715326.9515 | 1252708.1816
101 | 2715386.8491 | 1252704.9673
102 | 2715336.1208 | 1252697.9631
103 | 2715310.6361 | 1252701.7808
104 | 2715392.9246 | 1252700.0458
105 | 2715374.4901 | 1252689.5796
106 | 2715401.4208 | 1252693.1634
107 | 2715345.577 | 1252679.698
108 | 2715312.4758 | 1252674.7606
109 | 2715297.8309 | 1252700.9184
110 | 2715040.4883 | 1252656.5245
111 | 2715518.003 | 1252732.4304
112 | 2715500.6945 | 1252732.2976
113 | 2715534.6155 | 1252733.1041
114 | 2715558.3039 | 1252733.3885
115 | 2715533.6418 | 1252718.2724
116 | 2715564.0416 | 1252732.8585
117 | 2715586.8599 | 1252728.172
118 | 2715595.0597 | 1252725.0874
119 | 2715599.7405 | 1252723.2035
120 | 2715475.3706 | 1252642.1169

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1