## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5048-11_1_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5048-11_1_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5048-11_1_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5048-11_1_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5048-11_1_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5048-11_1_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5048-11_1_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5048-11_1_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5048-11_1_2_node_435 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5048-11_1_2_node_461 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5048-11_1_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5048-11_1_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5048-11_1_2_node_437 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5048-11_1_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5048-11_1_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5048-11_1_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5048-11_1_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5048-11_1_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5048-11_1_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5048-11_1_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5048-11_1_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5048-11_1_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5048-11_1_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5048-11_1_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5048-11_1_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5048-11_1_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5048-11_1_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5048-11_1_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5048-11_1_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5048-11_1_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5048-11_1_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5048-11_1_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5048-11_1_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5048-11_1_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5048-11_1_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5048-11_1_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5048-11_1_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5048-11_1_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5048-11_1_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5048-11_1_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5048-11_1_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5048-11_1_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5048-11_1_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5048-11_1_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5048-11_1_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5048-11_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5048-11_1_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5048-11_1_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5048-11_1_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5048-11_1_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5048-11_1_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5048-11_1_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5048-11_1_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5048-11_1_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5048-11_1_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5048-11_1_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5048-11_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5048-11_1_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5048-11_1_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5048-11_1_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5048-11_1_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5048-11_1_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5048-11_1_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5048-11_1_2_node_440 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5048-11_1_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5048-11_1_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5048-11_1_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5048-11_1_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5048-11_1_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5048-11_1_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5048-11_1_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5048-11_1_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5048-11_1_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5048-11_1_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5048-11_1_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5048-11_1_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5048-11_1_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5048-11_1_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5048-11_1_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5048-11_1_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5048-11_1_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5048-11_1_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5048-11_1_2_node_457 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5048-11_1_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5048-11_1_2_node_458 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5048-11_1_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5048-11_1_2_node_438 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5048-11_1_2_node_442 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5048-11_1_2_node_439 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5048-11_1_2_node_443 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5048-11_1_2_node_445 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5048-11_1_2_node_441 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5048-11_1_2_node_444 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5048-11_1_2_node_454 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5048-11_1_2_node_455 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5048-11_1_2_node_456 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5048-11_1_2_node_459 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5048-11_1_2_node_460 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5048-11_1_2_load_18 | 0 | 0.00010527 | 2.6384e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5048-11_1_2_load_19 | 1 | 0.00012615 | 3.1615e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5048-11_1_2_load_20 | 2 | 0.00010817 | 2.7111e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5048-11_1_2_load_22 | 4 | 0.00032226 | 8.0765e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5048-11_1_2_load_23 | 5 | 0.00010216 | 2.5603e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5048-11_1_2_load_24 | 6 | 0.00011425 | 2.8633e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5048-11_1_2_load_435 | 8 | 0.00013321 | 3.3386e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5048-11_1_2_load_461 | 9 | 0.00011107 | 2.7838e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5048-11_1_2_load_40 | 10 | 0.00013703 | 3.4344e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5048-11_1_2_load_63 | 11 | 0.00012037 | 3.0166e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5048-11_1_2_load_437 | 12 | 0.00011798 | 2.9568e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5048-11_1_2_load_26 | 13 | 0.00093383 | 0.00023404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5048-11_1_2_load_27 | 14 | 0.00010724 | 2.6877e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5048-11_1_2_load_28 | 15 | 0.00083507 | 0.00020929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5048-11_1_2_load_29 | 16 | 0.00015363 | 3.8503e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5048-11_1_2_load_30 | 17 | 0.0010937 | 0.0002741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5048-11_1_2_load_31 | 18 | 0.00011086 | 2.7784e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5048-11_1_2_load_32 | 19 | 0.00085808 | 0.00021505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5048-11_1_2_load_88 | 20 | 0.00010437 | 2.6157e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5048-11_1_2_load_44 | 21 | 0.00085488 | 0.00021425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5048-11_1_2_load_33 | 22 | 9.8152e-05 | 2.4599e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5048-11_1_2_load_34 | 23 | 0.00010088 | 2.5283e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5048-11_1_2_load_36 | 25 | 0.00016371 | 4.1029e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5048-11_1_2_load_37 | 26 | 0.00016443 | 4.1209e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5048-11_1_2_load_38 | 27 | 0.00010603 | 2.6575e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5048-11_1_2_load_39 | 28 | 0.00016383 | 4.106e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5048-11_1_2_load_145 | 29 | 0.00012361 | 3.098e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5048-11_1_2_load_41 | 30 | 9.1896e-05 | 2.3031e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5048-11_1_2_load_42 | 31 | 0.00021773 | 5.4569e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5048-11_1_2_load_108 | 33 | 0.00012416 | 3.1119e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5048-11_1_2_load_100 | 35 | 0.0015744 | 0.00039458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5048-11_1_2_load_97 | 36 | 0.00096796 | 0.00024259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5048-11_1_2_load_55 | 37 | 9.9185e-05 | 2.4858e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5048-11_1_2_load_59 | 41 | 9.1516e-05 | 2.2936e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5048-11_1_2_load_61 | 43 | 0.0001108 | 2.7768e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5048-11_1_2_load_95 | 45 | 0.0010585 | 0.00026528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5048-11_1_2_load_65 | 48 | 0.00015781 | 3.9551e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5048-11_1_2_load_109 | 50 | 0.00014692 | 3.6822e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5048-11_1_2_load_89 | 51 | 0.00019829 | 4.9697e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5048-11_1_2_load_90 | 52 | 0.00059256 | 0.00014851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5048-11_1_2_load_94 | 55 | 0.00027051 | 6.7797e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5048-11_1_2_load_96 | 56 | 0.00027423 | 6.8729e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5048-11_1_2_load_102 | 61 | 0.00017424 | 4.367e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5048-11_1_2_load_106 | 62 | 0.00091575 | 0.00022951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5048-11_1_2_load_440 | 63 | 0.0015874 | 0.00039784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5048-11_1_2_load_110 | 66 | 0.00010361 | 2.5968e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5048-11_1_2_load_111 | 67 | 9.8086e-05 | 2.4583e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5048-11_1_2_load_135 | 68 | 9.9937e-05 | 2.5047e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5048-11_1_2_load_115 | 69 | 0.00010098 | 2.5308e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5048-11_1_2_load_116 | 70 | 0.00010285 | 2.5778e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5048-11_1_2_load_142 | 71 | 9.4185e-05 | 2.3605e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5048-11_1_2_load_118 | 72 | 0.00011811 | 2.96e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5048-11_1_2_load_144 | 73 | 9.0878e-05 | 2.2776e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5048-11_1_2_load_120 | 74 | 9.7722e-05 | 2.4491e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5048-11_1_2_load_121 | 75 | 0.00010158 | 2.5457e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5048-11_1_2_load_126 | 76 | 0.0011948 | 0.00029945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5048-11_1_2_load_131 | 77 | 0.00098951 | 0.00024799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5048-11_1_2_load_136 | 78 | 0.00012112 | 3.0354e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5048-11_1_2_load_152 | 79 | 0.00025008 | 6.2677e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5048-11_1_2_load_154 | 81 | 0.00012887 | 3.2297e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5048-11_1_2_load_457 | 82 | 9.471e-05 | 2.3736e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5048-11_1_2_load_155 | 83 | 0.00050713 | 0.0001271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5048-11_1_2_load_458 | 84 | 0.00012864 | 3.224e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5048-11_1_2_load_438 | 86 | 0.000159 | 3.9848e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5048-11_1_2_load_442 | 87 | 0.00011561 | 2.8974e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5048-11_1_2_load_439 | 88 | 0.000939 | 0.00023534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5048-11_1_2_load_443 | 89 | 0.00047825 | 0.00011986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5048-11_1_2_load_445 | 90 | 0.00077397 | 0.00019397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5048-11_1_2_load_441 | 91 | 0.00012107 | 3.0344e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5048-11_1_2_load_444 | 92 | 0.00095215 | 0.00023863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5048-11_1_2_load_454 | 93 | 0.00016646 | 4.1718e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5048-11_1_2_load_455 | 94 | 0.00013135 | 3.292e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5048-11_1_2_load_459 | 96 | 0.00014554 | 3.6476e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5048-11_1_2_load_460 | 97 | 0.00019688 | 4.9342e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 60 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5048-11_1_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.035345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5048-11_1_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.14501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5048-11_1_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.13619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5048-11_1_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.018453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5048-11_1_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.0050679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5048-11_1_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.017673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5048-11_1_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.036883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5048-11_1_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.17812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5048-11_1_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.2043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5048-11_1_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.22774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5048-11_1_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.15409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5048-11_1_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.050011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5048-11_1_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 85 | 0.1827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5048-11_1_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 30 | 0.16098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5048-11_1_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 47 | 0.10853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5048-11_1_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 86 | 0.0019191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5048-11_1_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.028093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5048-11_1_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.021248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5048-11_1_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.032821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5048-11_1_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.01642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5048-11_1_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.02676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5048-11_1_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.022439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5048-11_1_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.009562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5048-11_1_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.030152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5048-11_1_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 50 | 0.013963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5048-11_1_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 34 | 0.0074962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5048-11_1_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.031278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5048-11_1_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.16848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5048-11_1_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.10899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5048-11_1_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.14516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5048-11_1_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.025267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5048-11_1_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.03019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5048-11_1_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.030873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5048-11_1_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 78 | 0.016697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5048-11_1_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.0084957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5048-11_1_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.030092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5048-11_1_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.022222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5048-11_1_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 65 | 0.048777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5048-11_1_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.0084951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5048-11_1_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.012904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5048-11_1_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 62 | 0.0022959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5048-11_1_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 58 | 0.18228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5048-11_1_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.017281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5048-11_1_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.1116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5048-11_1_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.039815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5048-11_1_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.00075555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5048-11_1_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.11539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5048-11_1_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.17249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5048-11_1_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.010744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5048-11_1_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.070078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5048-11_1_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.043975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5048-11_1_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 54 | 0.012242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5048-11_1_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.05674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5048-11_1_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.033329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5048-11_1_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.19048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5048-11_1_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 71 | 0.081138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5048-11_1_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 69 | 0.15453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5048-11_1_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 66 | 0.0078779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5048-11_1_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.057587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5048-11_1_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.060974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5048-11_1_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.025117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5048-11_1_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.01337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5048-11_1_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.019324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5048-11_1_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.15587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5048-11_1_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 74 | 0.0038913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5048-11_1_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.16984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5048-11_1_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.099707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5048-11_1_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.072725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5048-11_1_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.28386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5048-11_1_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.028522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5048-11_1_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 90 | 0.2346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5048-11_1_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 88 | 0.1049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5048-11_1_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 77 | 0.08433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5048-11_1_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 64 | 76 | 0.037899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5048-11_1_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 65 | 81 | 0.029356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5048-11_1_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.15261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5048-11_1_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.016871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5048-11_1_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 68 | 78 | 0.0074718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5048-11_1_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0096904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5048-11_1_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.069417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5048-11_1_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.050465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5048-11_1_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.063763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5048-11_1_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.11569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5048-11_1_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 85 | 0.22801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5048-11_1_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0024066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5048-11_1_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 94 | 0.095538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5048-11_1_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.19946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5048-11_1_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 95 | 0.077784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5048-11_1_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0043949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5048-11_1_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 91 | 0.0089992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5048-11_1_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.32247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5048-11_1_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.0060258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5048-11_1_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.016653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5048-11_1_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.00050013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5048-11_1_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.013408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5048-11_1_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.009884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5048-11_1_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.0032813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5048-11_1_2_trafo_101 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 98 | 60 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2712323.9932 | 1146693.5229 | 2712320.0232 | 1146688.4568 | 2712310.3517 | 1146683.8291 | 2712298.6821 | 1146680.0537 | 2712295.3543 | 1146675.1552 | 2712295.3543 | 1146675.1552
1 | 2712341.2076 | 1146835.1574 | 2712335.2245 | 1146821.7834 | 2712329.4305 | 1146808.6446 | 2712328.3253 | 1146801.1635 | 2712329.4946 | 1146789.1329 | 2712331.2611 | 1146760.7249 | 2712331.1033 | 1146739.9304 | 2712328.0605 | 1146725.1084 | 2712325.1258 | 1146712.312 | 2712324.8046 | 1146703.1666 | 2712323.9932 | 1146693.5229 | 2712323.9932 | 1146693.5229
2 | 2712350.5005 | 1146555.4702 | 2712336.2694 | 1146571.6157 | 2712324.6879 | 1146587.0101 | 2712319.0606 | 1146602.0152 | 2712317.0657 | 1146618.7669 | 2712314.688 | 1146634.6219 | 2712309.9881 | 1146647.276 | 2712299.0018 | 1146660.0131 | 2712294.7778 | 1146668.5735 | 2712295.3543 | 1146675.1552
3 | 2712349.9309 | 1146851.3992 | 2712347.1643 | 1146845.666 | 2712341.8405 | 1146836.572 | 2712341.2076 | 1146835.1574
4 | 2712350.5005 | 1146555.4702 | 2712355.3195 | 1146557.0388
5 | 2712350.5005 | 1146555.4702 | 2712348.7458 | 1146549.8561 | 2712352.9895 | 1146538.8553
6 | 2712319.8028 | 1146867.6263 | 2712328.5903 | 1146866.9007 | 2712345.1685 | 1146859.9939 | 2712349.1218 | 1146855.2311 | 2712349.9309 | 1146851.3992
7 | 2712349.9309 | 1146851.3992 | 2712498.7766 | 1146949.2279
8 | 2712349.9309 | 1146851.3992 | 2712546.6984 | 1146796.4436
9 | 2712355.3195 | 1146557.0388 | 2712396.8802 | 1146508.3702 | 2712435.2118 | 1146473.0282 | 2712446.1424 | 1146446.8369 | 2712461.0707 | 1146426.3018 | 2712481.2779 | 1146385.9966 | 2712484.5194 | 1146381.5207 | 2712489.8291 | 1146376.6275
10 | 2712352.9895 | 1146538.8553 | 2712356.5772 | 1146529.5553 | 2712363.81 | 1146501.8051 | 2712362.3232 | 1146461.6287 | 2712364.1321 | 1146444.5622 | 2712375.0486 | 1146419.1156 | 2712374.1774 | 1146406.0907 | 2712367.5992 | 1146390.0484
11 | 2712319.8028 | 1146867.6263 | 2712308.2449 | 1146868.5894 | 2712292.6798 | 1146874.3255 | 2712285.7362 | 1146885.3591 | 2712284.2839 | 1146894.0266
12 | 2712577.7023 | 1146910.6311 | 2712575.6595 | 1146937.3106 | 2712573.4478 | 1146945.4858 | 2712567.8262 | 1146959.7569 | 2712559.1132 | 1146973.7702 | 2712553.2226 | 1146980.2311 | 2712547.1783 | 1146983.8207 | 2712504.5266 | 1146994.7319 | 2712498.9969 | 1146992.9831 | 2712495.3448 | 1146989.8351 | 2712489.9684 | 1146979.8727 | 2712487.6294 | 1146972.6465 | 2712489.0193 | 1146964.4559 | 2712491.1697 | 1146959.5595 | 2712498.7766 | 1146949.2279
13 | 2712620.2661 | 1146283.9078 | 2712612.7654 | 1146291.5773 | 2712593.7637 | 1146306.7769 | 2712583.662 | 1146313.2259 | 2712569.3364 | 1146320.3854 | 2712543.3466 | 1146334.1427 | 2712530.0431 | 1146342.1219 | 2712518.7867 | 1146351.1623 | 2712491.6026 | 1146374.993 | 2712489.8291 | 1146376.6275
14 | 2712390.0794 | 1146293.3683 | 2712394.3648 | 1146323.557 | 2712390.8349 | 1146332.7862 | 2712374.8702 | 1146345.0412 | 2712369.2159 | 1146352.4073 | 2712364.1895 | 1146381.733 | 2712367.5992 | 1146390.0484
15 | 2712284.9133 | 1146895.8395 | 2712284.2839 | 1146894.0266 | 2712284.2839 | 1146894.0266
16 | 2711573.2638 | 1146822.2778 | 2711570.7435 | 1146828.4601 | 2711564.5895 | 1146838.4084 | 2711558.1753 | 1146845.7104
17 | 2711544.5414 | 1146861.9848 | 2711547.6369 | 1146857.7074 | 2711558.1753 | 1146845.7104
18 | 2711573.2638 | 1146822.2778 | 2711585.6539 | 1146791.8847
19 | 2711544.5414 | 1146861.9848 | 2711539.7128 | 1146868.6569 | 2711535.8766 | 1146875.8865
20 | 2711593.0935 | 1146766.275 | 2711592.877 | 1146768.3747 | 2711588.9898 | 1146783.7017 | 2711585.6539 | 1146791.8847
21 | 2711526.4295 | 1146896.1865 | 2711529.4595 | 1146887.9799 | 2711535.8766 | 1146875.8865
22 | 2711594.0745 | 1146756.7634 | 2711593.0935 | 1146766.275
23 | 2711513.9002 | 1146923.2333 | 2711515.6396 | 1146921.9244 | 2711519.4784 | 1146915.013 | 2711526.4295 | 1146896.1865
24 | 2711594.0745 | 1146756.7634 | 2711594.5159 | 1146752.4835 | 2711595.5728 | 1146742.8816
25 | 2711507.9106 | 1146927.7408 | 2711513.9002 | 1146923.2333
26 | 2711739.1465 | 1146383.0511 | 2711724.492 | 1146399.803 | 2711719.34 | 1146407.2078
27 | 2711824.0312 | 1146240.0653 | 2711820.0311 | 1146254.3895 | 2711808.2763 | 1146288.2716 | 2711805.4946 | 1146293.668 | 2711797.0756 | 1146303.0625 | 2711788.0499 | 1146312.0344 | 2711778.3104 | 1146325.9297 | 2711758.3467 | 1146357.914 | 2711745.9695 | 1146375.2516 | 2711739.1465 | 1146383.0511
28 | 2711661.2951 | 1146499.3955 | 2711667.6352 | 1146487.6076 | 2711709.4619 | 1146421.4055 | 2711719.34 | 1146407.2078
29 | 2711824.0312 | 1146240.0653 | 2711820.1561 | 1146239.7822 | 2711800.9819 | 1146251.5455 | 2711789.6347 | 1146263.0538 | 2711776.307 | 1146281.4966 | 2711765.3977 | 1146292.1792 | 2711733.4632 | 1146313.7794 | 2711726.5779 | 1146318.3771 | 2711724.2168 | 1146323.47 | 2711721.791 | 1146332.0529 | 2711718.8763 | 1146333.4332
30 | 2711661.2951 | 1146499.3955 | 2711652.1576 | 1146516.3843 | 2711649.6742 | 1146521.8208
31 | 2711691.0024 | 1146325.0113 | 2711696.75 | 1146326.2408 | 2711704.1775 | 1146325.9671 | 2711708.4752 | 1146327.4921 | 2711714.978 | 1146332.7494 | 2711718.8763 | 1146333.4332 | 2711718.8763 | 1146333.4332
32 | 2711649.6742 | 1146521.8208 | 2711641.3145 | 1146540.1214 | 2711638.6671 | 1146550.5437
33 | 2711638.6671 | 1146550.5437 | 2711636.9799 | 1146557.1857 | 2711634.4879 | 1146566.7087
34 | 2712625.5994 | 1146277.4042 | 2712624.5547 | 1146279.5228 | 2712620.2661 | 1146283.9078
35 | 2712636.0932 | 1146249.2406 | 2712628.1726 | 1146272.1856 | 2712625.5994 | 1146277.4042
36 | 2712636.0932 | 1146249.2406 | 2712644.3374 | 1146228.604
37 | 2712661.8864 | 1146253.0138 | 2712660.9032 | 1146239.4309 | 2712659.4073 | 1146225.7384 | 2712657.7173 | 1146222.4268 | 2712654.1398 | 1146220.6144 | 2712650.2186 | 1146221.1526 | 2712647.0847 | 1146223.5623 | 2712644.5008 | 1146228.1949 | 2712644.3374 | 1146228.604
38 | 2711507.9106 | 1146927.7408 | 2711500.2132 | 1146931.3349
39 | 2711507.9106 | 1146927.7408 | 2711519.9181 | 1146932.467
40 | 2711498.1329 | 1146932.3063 | 2711500.2132 | 1146931.3349
41 | 2711693.8808 | 1146892.6376 | 2711607.8865 | 1146900.8729 | 2711594.0682 | 1146907.3325 | 2711572.0572 | 1146914.352 | 2711561.6708 | 1146916.7947 | 2711554.5639 | 1146923.8568 | 2711543.8596 | 1146930.6076 | 2711521.4567 | 1146933.0726 | 2711519.9181 | 1146932.467
42 | 2712218.7839 | 1146425.4874 | 2712221.1966 | 1146422.1857 | 2712230.3995 | 1146412.7348
43 | 2712305.2241 | 1146340.9743 | 2712270.0169 | 1146351.7258 | 2712254.0936 | 1146365.4829 | 2712242.5522 | 1146382.0122 | 2712238.1996 | 1146388.8135 | 2712234.0514 | 1146406.9149 | 2712231.9049 | 1146411.1888 | 2712230.3995 | 1146412.7348
44 | 2712196.615 | 1146458.1853 | 2712201.9546 | 1146453.6706 | 2712216.0088 | 1146429.2716 | 2712218.7839 | 1146425.4874
45 | 2712305.9466 | 1146340.7533 | 2712305.2241 | 1146340.9743
46 | 2712096.9969 | 1146506.5644 | 2712100.5707 | 1146508.5766 | 2712107.0743 | 1146507.986 | 2712112.9978 | 1146505.1165 | 2712136.0155 | 1146486.6435 | 2712146.5315 | 1146475.2315 | 2712154.8723 | 1146470.0499 | 2712165.4161 | 1146467.8779 | 2712183.7345 | 1146463.7048 | 2712196.615 | 1146458.1853
47 | 2712196.615 | 1146458.1853 | 2712188.7485 | 1146471.7256 | 2712183.427 | 1146479.8097 | 2712179.3024 | 1146489.2281 | 2712177.0045 | 1146495.445 | 2712172.9073 | 1146504.6304 | 2712170.8351 | 1146510.6958 | 2712171.5303 | 1146514.2111 | 2712174.6 | 1146515.6469 | 2712178.9499 | 1146513.5264 | 2712182.6271 | 1146506.6792 | 2712194.7379 | 1146495.8641 | 2712211.0744 | 1146481.7588 | 2712220.0639 | 1146473.932 | 2712222.3787 | 1146466.3924 | 2712226.7646 | 1146445.0155 | 2712230.0261 | 1146433.6798 | 2712231.5726 | 1146431.1703
48 | 2712316.2207 | 1146337.6103 | 2712305.9466 | 1146340.7533
49 | 2712096.9969 | 1146506.5644 | 2712086.7031 | 1146519.2592 | 2712083.357 | 1146527.3134 | 2712080.5325 | 1146529.6291 | 2712075.0715 | 1146529.5275 | 2712068.9439 | 1146526.4338 | 2712064.0758 | 1146522.5408 | 2712062.1916 | 1146518.5031 | 2712062.3526 | 1146515.2151 | 2712065.9309 | 1146505.8309 | 2712066.9442 | 1146500.9243
50 | 2712316.2207 | 1146337.6103 | 2712350.2845 | 1146327.2046 | 2712357.6351 | 1146323.2279
51 | 2712057.9718 | 1146493.7973 | 2712064.0442 | 1146496.5564 | 2712066.0779 | 1146497.9285 | 2712066.9442 | 1146500.9243
52 | 2712357.6351 | 1146323.2279 | 2712361.586 | 1146321.089 | 2712368.6526 | 1146302.2638 | 2712382.2504 | 1146273.1424
53 | 2712390.0794 | 1146293.3683 | 2712394.0821 | 1146278.5665 | 2712390.1398 | 1146269.9429 | 2712382.2504 | 1146273.1424
54 | 2712382.2504 | 1146273.1424 | 2712264.5432 | 1146123.3846
55 | 2712264.5432 | 1146123.3846 | 2712222.0632 | 1146054.2559
56 | 2712264.5432 | 1146123.3846 | 2712307.0638 | 1146091.7666 | 2712332.0268 | 1146072.9302 | 2712335.8987 | 1146068.8552 | 2712336.6397 | 1146063.3209 | 2712340.167 | 1146012.5977 | 2712340.5237 | 1146004.3891
57 | 2711596.4348 | 1146735.051 | 2711595.5728 | 1146742.8816
58 | 2712050.4714 | 1146459.1791 | 2712050.2126 | 1146459.0303 | 2712044.6745 | 1146457.2818 | 2712042.8519 | 1146455.7135 | 2712043.013 | 1146452.4255 | 2712044.9691 | 1146447.2251 | 2712045.5103 | 1146445.8008 | 2712048.3309 | 1146443.6963 | 2712053.3004 | 1146442.5546 | 2712059.9077 | 1146441.7546 | 2712063.1298 | 1146440.3691 | 2712074.1608 | 1146434.3146 | 2712078.101 | 1146433.1537 | 2712081.2666 | 1146433.8115
59 | 2712051.2082 | 1146517.8764 | 2712050.1523 | 1146506.4826 | 2712049.597 | 1146486.3479 | 2712049.2428 | 1146477.7134 | 2712050.8377 | 1146469.6266 | 2712053.4388 | 1146462.7927 | 2712053.1698 | 1146460.7308 | 2712050.4714 | 1146459.1791
60 | 2712057.9718 | 1146493.7973 | 2712055.8734 | 1146497.9722 | 2712051.2082 | 1146517.8764
61 | 2712051.2082 | 1146517.8764 | 2712050.4992 | 1146520.8874 | 2712051.1722 | 1146528.9052 | 2712052.092 | 1146530.9378
62 | 2712052.092 | 1146530.9378 | 2712058.3014 | 1146544.6592 | 2712058.2222 | 1146548.9214
63 | 2712011.9012 | 1146671.5583 | 2712012.9016 | 1146653.6985 | 2712011.632 | 1146634.3733 | 2712006.4475 | 1146620.2233 | 2711999.5617 | 1146603.7734 | 2712001.7564 | 1146593.5852 | 2712008.9654 | 1146586.4478 | 2712032.0471 | 1146572.7676 | 2712049.4975 | 1146563.5969 | 2712058.0877 | 1146556.1516 | 2712058.2222 | 1146548.9214
64 | 2712011.9012 | 1146671.5583 | 2712013.8947 | 1146674.9002
65 | 2711693.8808 | 1146892.6376 | 2711706.2851 | 1146884.9624 | 2711721.5136 | 1146867.5109 | 2711727.6118 | 1146863.0654 | 2711731.593 | 1146855.9456 | 2711733.2158 | 1146845.9135 | 2711738.3894 | 1146839.5385 | 2711745.1797 | 1146836.3067 | 2711762.4259 | 1146839.7397 | 2711781.2092 | 1146838.1757 | 2711798.4885 | 1146826.9887 | 2711805.492 | 1146812.2645 | 2711807.7715 | 1146795.0065
66 | 2711807.7715 | 1146795.0065 | 2711811.7192 | 1146795.0798 | 2711815.6994 | 1146798.7893 | 2711819.4549 | 1146814.6027 | 2711823.4929 | 1146826.3742 | 2711831.455 | 1146833.6934 | 2711842.8424 | 1146836.5287 | 2711860.9154 | 1146838.8766 | 2711881.8496 | 1146836.9193
67 | 2711807.7715 | 1146795.0065 | 2711813.1037 | 1146765.1858 | 2711821.8828 | 1146745.4578 | 2711839.2622 | 1146733.9598
68 | 2711881.8496 | 1146836.9193 | 2711986.0182 | 1147100.9713
69 | 2711473.4588 | 1146946.5161 | 2711489.9309 | 1146936.136 | 2711498.1329 | 1146932.3063
70 | 2711986.0182 | 1147100.9713 | 2711765.3387 | 1147180.5734
71 | 2711986.0182 | 1147100.9713 | 2711982.2542 | 1147093.0851 | 2711982.3647 | 1147087.1388 | 2711984.2768 | 1147083.8833 | 2711988.1936 | 1147083.9561 | 2711991.8688 | 1147085.4587 | 2712002.8292 | 1147094.7017 | 2712015.8516 | 1147103.3716 | 2712023.1447 | 1147110.2783 | 2712031.6321 | 1147119.4754 | 2712041.4132 | 1147125.2053 | 2712048.9935 | 1147127.4032 | 2712055.7706 | 1147127.12
72 | 2711473.4588 | 1146946.5161 | 2711466.7747 | 1146944.0242 | 2711440.9005 | 1146938.9426 | 2711430.9793 | 1146944.8965 | 2711416.6309 | 1146950.9575 | 2711403.8936 | 1146953.4015 | 2711393.823 | 1146957.0512
73 | 2711473.4588 | 1146946.5161 | 2711444.2179 | 1146970.6257
74 | 2712661.8864 | 1146253.0138 | 2712664.6211 | 1146266.6183 | 2712669.0838 | 1146275.7411 | 2712671.6793 | 1146280.3887
75 | 2711626.0546 | 1146589.4422 | 2711625.1116 | 1146591.4774 | 2711608.6289 | 1146613.5645 | 2711605.6924 | 1146621.5265 | 2711604.5845 | 1146631.5682 | 2711606.2635 | 1146646.6981 | 2711606.2065 | 1146660.5617 | 2711597.9798 | 1146721.0158 | 2711596.4348 | 1146735.051
76 | 2711632.5964 | 1146573.9371 | 2711631.7623 | 1146577.1244 | 2711626.0546 | 1146589.4422
77 | 2711634.4879 | 1146566.7087 | 2711632.5964 | 1146573.9371
78 | 2712340.5237 | 1146004.3891 | 2712340.9444 | 1145994.7079
79 | 2712249.6987 | 1145995.4462 | 2712252.3281 | 1146011.0498 | 2712250.5143 | 1146017.6649 | 2712247.9427 | 1146020.8302 | 2712240.7966 | 1146027.8351 | 2712237.0979 | 1146035.4046 | 2712224.5018 | 1146052.4258 | 2712222.0632 | 1146054.2559
80 | 2712296.9324 | 1146013.215 | 2712249.6987 | 1145995.4462
81 | 2712013.8947 | 1146674.9002 | 2712016.7369 | 1146679.6646 | 2712027.4026 | 1146710.1717 | 2712033.9314 | 1146730.5287 | 2712034.4765 | 1146735.0147
82 | 2712680.4307 | 1146727.4291 | 2712680.6287 | 1146720.5393 | 2712674.8537 | 1146706.8335 | 2712670.8294 | 1146698.5195 | 2712670.5783 | 1146695.1014 | 2712672.071 | 1146690.4707 | 2712674.6716 | 1146686.5723 | 2712680.312 | 1146681.5966 | 2712729.6576 | 1146654.7123 | 2712736.2092 | 1146650.1269
83 | 2712577.7023 | 1146910.6311 | 2712582.625 | 1146906.6315 | 2712583.885 | 1146899.2279 | 2712577.1163 | 1146882.3682 | 2712575.765 | 1146874.9158 | 2712577.7697 | 1146867.137 | 2712603.5531 | 1146844.5702 | 2712646.6638 | 1146805.0605 | 2712665.8723 | 1146780.3698 | 2712667.3856 | 1146775.4503 | 2712666.2172 | 1146763.5651 | 2712666.4546 | 1146756.6205 | 2712667.9998 | 1146751.2347 | 2712678.7432 | 1146731.8004 | 2712680.4307 | 1146727.4291
84 | 2712672.8527 | 1146282.4898 | 2712671.6793 | 1146280.3887
85 | 2712672.8527 | 1146282.4898 | 2712676.5633 | 1146289.1341 | 2712677.2488 | 1146296.4406 | 2712676.4308 | 1146301.9734 | 2712672.6997 | 1146308.3746 | 2712642.6478 | 1146339.656 | 2712639.3202 | 1146346.6763 | 2712639.372 | 1146355.005 | 2712639.1584 | 1146363.1134
86 | 2712701.3659 | 1146333.9494 | 2712885.9117 | 1146258.2756
87 | 2712637.1435 | 1146376.8 | 2712644.1252 | 1146369.9592 | 2712651.5757 | 1146362.7047 | 2712662.2215 | 1146355.51 | 2712676.6524 | 1146349.7091 | 2712682.9986 | 1146346.4478 | 2712689.4622 | 1146342.2547 | 2712701.3659 | 1146333.9494
88 | 2712286.3547 | 1146899.9913 | 2712284.9133 | 1146895.8395
89 | 2712291.9806 | 1146907.0153 | 2712286.3547 | 1146899.9913 | 2712286.3547 | 1146899.9913
90 | 2712295.7476 | 1146911.7184 | 2712055.7706 | 1147127.12
91 | 2712295.7476 | 1146911.7184 | 2712291.9806 | 1146907.0153
92 | 2711765.3387 | 1147180.5734 | 2711755.7523 | 1147180.907 | 2711749.2112 | 1147183.5653
93 | 2712639.1452 | 1146363.6133 | 2712639.1584 | 1146363.1134
94 | 2712637.1435 | 1146376.8 | 2712639.0016 | 1146369.0629 | 2712639.1452 | 1146363.6133
95 | 2712637.1435 | 1146376.8 | 2712636.1022 | 1146381.1278 | 2712634.6312 | 1146386.3575
96 | 2712634.6312 | 1146386.3575 | 2712633.7428 | 1146389.5163

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2712323.9932 | 1146693.5229
1 | 2712295.3543 | 1146675.1552
2 | 2712341.2076 | 1146835.1574
3 | 2712350.5005 | 1146555.4702
4 | 2712349.9309 | 1146851.3992
5 | 2712355.3195 | 1146557.0388
6 | 2712352.9895 | 1146538.8553
7 | 2712319.8028 | 1146867.6263
8 | 2712498.7766 | 1146949.2279
9 | 2712546.6984 | 1146796.4436
10 | 2712489.8291 | 1146376.6275
11 | 2712367.5992 | 1146390.0484
12 | 2712284.2839 | 1146894.0266
13 | 2711558.1753 | 1146845.7104
14 | 2711573.2638 | 1146822.2778
15 | 2711544.5414 | 1146861.9848
16 | 2711585.6539 | 1146791.8847
17 | 2711535.8766 | 1146875.8865
18 | 2711593.0935 | 1146766.275
19 | 2711526.4295 | 1146896.1865
20 | 2711594.0745 | 1146756.7634
21 | 2711513.9002 | 1146923.2333
22 | 2711739.1465 | 1146383.0511
23 | 2711719.34 | 1146407.2078
24 | 2711824.0312 | 1146240.0653
25 | 2711661.2951 | 1146499.3955
26 | 2711718.8763 | 1146333.4332
27 | 2711649.6742 | 1146521.8208
28 | 2711691.0024 | 1146325.0113
29 | 2711638.6671 | 1146550.5437
30 | 2712620.2661 | 1146283.9078
31 | 2712625.5994 | 1146277.4042
32 | 2712636.0932 | 1146249.2406
33 | 2712644.3374 | 1146228.604
34 | 2711507.9106 | 1146927.7408
35 | 2711500.2132 | 1146931.3349
36 | 2711519.9181 | 1146932.467
37 | 2712230.3995 | 1146412.7348
38 | 2712218.7839 | 1146425.4874
39 | 2712305.2241 | 1146340.9743
40 | 2712196.615 | 1146458.1853
41 | 2712305.9466 | 1146340.7533
42 | 2712096.9969 | 1146506.5644
43 | 2712231.5726 | 1146431.1703
44 | 2712316.2207 | 1146337.6103
45 | 2712066.9442 | 1146500.9243
46 | 2712357.6351 | 1146323.2279
47 | 2712390.0794 | 1146293.3683
48 | 2712382.2504 | 1146273.1424
49 | 2712264.5432 | 1146123.3846
50 | 2711595.5728 | 1146742.8816
51 | 2712050.4714 | 1146459.1791
52 | 2712081.2666 | 1146433.8115
53 | 2712051.2082 | 1146517.8764
54 | 2712057.9718 | 1146493.7973
55 | 2712052.092 | 1146530.9378
56 | 2712058.2222 | 1146548.9214
57 | 2712011.9012 | 1146671.5583
58 | 2711693.8808 | 1146892.6376
59 | 2711807.7715 | 1146795.0065
60 | 2711881.8496 | 1146836.9193
61 | 2711839.2622 | 1146733.9598
62 | 2711498.1329 | 1146932.3063
63 | 2711986.0182 | 1147100.9713
64 | 2711473.4588 | 1146946.5161
65 | 2712661.8864 | 1146253.0138
66 | 2711596.4348 | 1146735.051
67 | 2711626.0546 | 1146589.4422
68 | 2711632.5964 | 1146573.9371
69 | 2712340.5237 | 1146004.3891
70 | 2712340.9444 | 1145994.7079
71 | 2712222.0632 | 1146054.2559
72 | 2712296.9324 | 1146013.215
73 | 2712249.6987 | 1145995.4462
74 | 2712013.8947 | 1146674.9002
75 | 2712034.4765 | 1146735.0147
76 | 2711444.2179 | 1146970.6257
77 | 2711393.823 | 1146957.0512
78 | 2711634.4879 | 1146566.7088
79 | 2712736.2092 | 1146650.1269
80 | 2712680.4307 | 1146727.4291
81 | 2712671.6793 | 1146280.3887
82 | 2712672.8527 | 1146282.4898
83 | 2712885.9117 | 1146258.2756
84 | 2712701.3659 | 1146333.9494
85 | 2712577.7023 | 1146910.6311
86 | 2712284.9133 | 1146895.8395
87 | 2712286.3547 | 1146899.9913
88 | 2712055.7706 | 1147127.12
89 | 2712295.7476 | 1146911.7184
90 | 2711765.3387 | 1147180.5734
91 | 2712291.9806 | 1146907.0153
92 | 2711749.2112 | 1147183.5653
93 | 2712639.1452 | 1146363.6133
94 | 2712639.1584 | 1146363.1134
95 | 2712637.1435 | 1146376.8
96 | 2712634.6312 | 1146386.3575
97 | 2712633.7428 | 1146389.5163
98 | 2711881.8496 | 1146836.9193

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1