## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5048-11_3_2_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5048-11_3_2_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5048-11_3_2_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5048-11_3_2_node_470 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5048-11_3_2_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5048-11_3_2_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5048-11_3_2_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5048-11_3_2_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5048-11_3_2_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5048-11_3_2_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5048-11_3_2_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5048-11_3_2_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5048-11_3_2_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5048-11_3_2_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5048-11_3_2_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5048-11_3_2_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5048-11_3_2_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5048-11_3_2_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5048-11_3_2_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5048-11_3_2_node_336 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5048-11_3_2_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5048-11_3_2_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5048-11_3_2_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5048-11_3_2_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5048-11_3_2_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5048-11_3_2_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5048-11_3_2_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5048-11_3_2_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5048-11_3_2_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5048-11_3_2_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5048-11_3_2_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5048-11_3_2_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5048-11_3_2_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5048-11_3_2_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5048-11_3_2_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5048-11_3_2_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5048-11_3_2_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5048-11_3_2_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5048-11_3_2_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5048-11_3_2_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5048-11_3_2_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5048-11_3_2_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5048-11_3_2_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5048-11_3_2_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5048-11_3_2_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5048-11_3_2_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5048-11_3_2_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5048-11_3_2_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5048-11_3_2_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5048-11_3_2_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5048-11_3_2_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5048-11_3_2_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5048-11_3_2_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5048-11_3_2_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5048-11_3_2_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5048-11_3_2_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5048-11_3_2_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5048-11_3_2_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5048-11_3_2_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5048-11_3_2_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5048-11_3_2_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5048-11_3_2_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5048-11_3_2_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5048-11_3_2_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5048-11_3_2_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5048-11_3_2_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5048-11_3_2_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5048-11_3_2_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5048-11_3_2_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5048-11_3_2_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5048-11_3_2_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5048-11_3_2_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5048-11_3_2_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5048-11_3_2_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5048-11_3_2_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5048-11_3_2_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5048-11_3_2_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5048-11_3_2_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5048-11_3_2_node_331 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5048-11_3_2_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5048-11_3_2_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5048-11_3_2_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5048-11_3_2_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5048-11_3_2_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5048-11_3_2_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5048-11_3_2_node_335 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5048-11_3_2_node_427 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5048-11_3_2_node_332 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5048-11_3_2_node_333 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5048-11_3_2_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5048-11_3_2_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5048-11_3_2_node_337 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5048-11_3_2_node_339 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5048-11_3_2_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5048-11_3_2_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5048-11_3_2_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5048-11_3_2_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5048-11_3_2_node_410 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5048-11_3_2_node_407 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5048-11_3_2_node_408 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5048-11_3_2_node_399 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5048-11_3_2_node_402 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5048-11_3_2_node_400 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5048-11_3_2_node_403 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5048-11_3_2_node_409 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5048-11_3_2_node_411 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5048-11_3_2_node_412 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5048-11_3_2_node_413 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5048-11_3_2_node_414 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5048-11_3_2_node_415 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5048-11_3_2_node_416 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5048-11_3_2_node_417 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5048-11_3_2_node_418 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5048-11_3_2_node_419 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5048-11_3_2_node_420 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5048-11_3_2_node_421 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5048-11_3_2_node_422 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5048-11_3_2_node_423 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5048-11_3_2_node_424 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5048-11_3_2_node_425 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5048-11_3_2_node_428 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5048-11_3_2_node_449 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5048-11_3_2_node_447 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5048-11_3_2_node_448 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5048-11_3_2_node_450 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5048-11_3_2_node_452 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_185_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5048-11_3_2_load_247 | 0 | 0.00033209 | 8.3229e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5048-11_3_2_load_248 | 1 | 0.00024262 | 6.0807e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5048-11_3_2_load_249 | 2 | 0.00028075 | 7.0362e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5048-11_3_2_load_470 | 3 | 0.0026927 | 0.00067486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5048-11_3_2_load_254 | 7 | 0.00013822 | 3.4641e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5048-11_3_2_load_255 | 8 | 0.00015831 | 3.9675e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5048-11_3_2_load_261 | 9 | 8.1139e-05 | 2.0335e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5048-11_3_2_load_253 | 10 | 0.00017378 | 4.3553e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5048-11_3_2_load_257 | 11 | 0.00056759 | 0.00014225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5048-11_3_2_load_283 | 12 | 0.0021968 | 0.00055058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5048-11_3_2_load_282 | 13 | 0.00017055 | 4.2744e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5048-11_3_2_load_256 | 14 | 0.00019716 | 4.9413e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5048-11_3_2_load_258 | 15 | 0.000702 | 0.00017594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5048-11_3_2_load_259 | 16 | 0.00015067 | 3.7761e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5048-11_3_2_load_260 | 17 | 0.00057091 | 0.00014308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5048-11_3_2_load_336 | 19 | 0.00010207 | 2.5582e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5048-11_3_2_load_262 | 20 | 0.00068536 | 0.00017177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5048-11_3_2_load_264 | 22 | 0.00068197 | 0.00017092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5048-11_3_2_load_265 | 23 | 0.00056751 | 0.00014223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5048-11_3_2_load_266 | 24 | 0.0010134 | 0.00025398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5048-11_3_2_load_267 | 25 | 0.00058467 | 0.00014653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5048-11_3_2_load_272 | 27 | 0.00097033 | 0.00024319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5048-11_3_2_load_281 | 28 | 0.00043678 | 0.00010947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5048-11_3_2_load_279 | 29 | 0.0009431 | 0.00023636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5048-11_3_2_load_270 | 30 | 0.0014993 | 0.00037577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5048-11_3_2_load_271 | 31 | 0.00096479 | 0.0002418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5048-11_3_2_load_275 | 32 | 0.00059935 | 0.00015021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5048-11_3_2_load_273 | 33 | 0.00095962 | 0.0002405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5048-11_3_2_load_278 | 34 | 0.00083113 | 0.0002083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5048-11_3_2_load_274 | 35 | 0.0013514 | 0.00033869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5048-11_3_2_load_276 | 36 | 0.0013988 | 0.00035057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5048-11_3_2_load_300 | 37 | 0.00061736 | 0.00015473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5048-11_3_2_load_277 | 38 | 0.00092001 | 0.00023058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5048-11_3_2_load_288 | 41 | 0.00086972 | 0.00021797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5048-11_3_2_load_286 | 42 | 0.0024505 | 0.00061415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5048-11_3_2_load_284 | 43 | 0.001092 | 0.00027369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5048-11_3_2_load_310 | 45 | 0.0019525 | 0.00048934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5048-11_3_2_load_309 | 46 | 0.00013675 | 3.4272e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5048-11_3_2_load_289 | 47 | 0.0036448 | 0.00091346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5048-11_3_2_load_290 | 48 | 0.0015948 | 0.00039969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5048-11_3_2_load_314 | 50 | 0.00085316 | 0.00021382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5048-11_3_2_load_311 | 51 | 0.002007 | 0.00050299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5048-11_3_2_load_298 | 52 | 0.0007277 | 0.00018238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5048-11_3_2_load_303 | 53 | 0.00094907 | 0.00023786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5048-11_3_2_load_292 | 54 | 0.00069975 | 0.00017537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5048-11_3_2_load_293 | 55 | 0.00060767 | 0.0001523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5048-11_3_2_load_295 | 57 | 0.0011371 | 0.00028497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5048-11_3_2_load_296 | 58 | 0.0011512 | 0.00028851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5048-11_3_2_load_297 | 59 | 0.0014606 | 0.00036606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5048-11_3_2_load_299 | 60 | 0.00051431 | 0.0001289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5048-11_3_2_load_304 | 61 | 0.00055796 | 0.00013984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5048-11_3_2_load_301 | 62 | 0.00078427 | 0.00019656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5048-11_3_2_load_302 | 63 | 0.0008199 | 0.00020549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5048-11_3_2_load_305 | 64 | 0.00044441 | 0.00011138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5048-11_3_2_load_308 | 67 | 0.0015109 | 0.00037866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5048-11_3_2_load_323 | 68 | 0.0010861 | 0.00027221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5048-11_3_2_load_326 | 69 | 0.0014298 | 0.00035835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5048-11_3_2_load_312 | 70 | 0.0017825 | 0.00044673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5048-11_3_2_load_313 | 71 | 0.0029388 | 0.00073653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5048-11_3_2_load_316 | 74 | 0.0012986 | 0.00032545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5048-11_3_2_load_317 | 75 | 0.00059753 | 0.00014975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5048-11_3_2_load_318 | 76 | 0.0011168 | 0.00027989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5048-11_3_2_load_319 | 77 | 0.0008006 | 0.00020065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5048-11_3_2_load_331 | 78 | 0.00090276 | 0.00022625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5048-11_3_2_load_325 | 79 | 0.0012786 | 0.00032044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5048-11_3_2_load_320 | 80 | 0.00082141 | 0.00020587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5048-11_3_2_load_321 | 81 | 0.002357 | 0.00059073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5048-11_3_2_load_324 | 82 | 0.0011921 | 0.00029877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5048-11_3_2_load_327 | 83 | 0.0008931 | 0.00022383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5048-11_3_2_load_328 | 84 | 0.00023655 | 5.9284e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5048-11_3_2_load_335 | 85 | 0.0023308 | 0.00058415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5048-11_3_2_load_427 | 86 | 0.00020688 | 5.1849e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5048-11_3_2_load_332 | 87 | 0.0037627 | 0.00094303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5048-11_3_2_load_333 | 88 | 0.0011957 | 0.00029966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5048-11_3_2_load_334 | 89 | 0.0028871 | 0.00072357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5048-11_3_2_load_338 | 90 | 0.0011178 | 0.00028016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5048-11_3_2_load_337 | 91 | 0.00019747 | 4.9492e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5048-11_3_2_load_339 | 92 | 0.00059536 | 0.00014921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5048-11_3_2_load_340 | 93 | 0.0020546 | 0.00051492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5048-11_3_2_load_342 | 95 | 0.00072424 | 0.00018151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5048-11_3_2_load_410 | 97 | 0.00036761 | 9.2132e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5048-11_3_2_load_407 | 98 | 0.00088254 | 0.00022119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5048-11_3_2_load_408 | 99 | 0.00078727 | 0.00019731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5048-11_3_2_load_399 | 100 | 0.00056474 | 0.00014154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5048-11_3_2_load_402 | 101 | 0.00029709 | 7.4457e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5048-11_3_2_load_400 | 102 | 0.00037808 | 9.4756e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5048-11_3_2_load_403 | 103 | 0.0010209 | 0.00025585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5048-11_3_2_load_412 | 106 | 0.00056672 | 0.00014203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5048-11_3_2_load_413 | 107 | 0.0012404 | 0.00031088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5048-11_3_2_load_414 | 108 | 0.0019629 | 0.00049195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5048-11_3_2_load_415 | 109 | 0.00034722 | 8.7021e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5048-11_3_2_load_416 | 110 | 0.00022872 | 5.7324e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5048-11_3_2_load_417 | 111 | 0.00023 | 5.7643e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5048-11_3_2_load_419 | 113 | 0.00073299 | 0.0001837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5048-11_3_2_load_420 | 114 | 0.0029685 | 0.00074398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5048-11_3_2_load_421 | 115 | 0.00040507 | 0.00010152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5048-11_3_2_load_423 | 117 | 0.0021289 | 0.00053354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5048-11_3_2_load_424 | 118 | 0.00061823 | 0.00015494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_5048-11_3_2_load_425 | 119 | 0.001034 | 0.00025914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_5048-11_3_2_load_447 | 122 | 0.00059574 | 0.00014931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_5048-11_3_2_load_448 | 123 | 0.00057046 | 0.00014297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_5048-11_3_2_load_452 | 125 | 0.0007838 | 0.00019644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 79 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5048-11_3_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.068219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5048-11_3_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.025622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5048-11_3_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 0 | 3 | 0.16821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5048-11_3_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.028678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5048-11_3_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.010544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5048-11_3_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.011612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5048-11_3_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.048804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5048-11_3_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.014965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5048-11_3_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.039435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5048-11_3_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.02438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5048-11_3_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 13 | 0.013348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5048-11_3_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 19 | 0.0089218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5048-11_3_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.021819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5048-11_3_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.019565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5048-11_3_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 43 | 0.023482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5048-11_3_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.0015958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5048-11_3_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.063697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5048-11_3_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.025557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5048-11_3_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.0075024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5048-11_3_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 28 | 0.0028667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5048-11_3_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 29 | 0.015611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5048-11_3_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 91 | 0.015421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5048-11_3_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.018347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5048-11_3_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.037337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5048-11_3_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.04621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5048-11_3_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.0044183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5048-11_3_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.019449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5048-11_3_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.0070831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5048-11_3_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.011087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5048-11_3_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.019076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5048-11_3_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 31 | 0.027009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5048-11_3_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 33 | 0.015459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5048-11_3_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 42 | 0.0099851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5048-11_3_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 34 | 0.0048669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5048-11_3_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0084946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5048-11_3_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 37 | 0.014325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5048-11_3_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.025678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5048-11_3_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.021398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5048-11_3_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.018637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5048-11_3_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 62 | 0.0093823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5048-11_3_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.006911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5048-11_3_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.008389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5048-11_3_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.020877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5048-11_3_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 47 | 0.016826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5048-11_3_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 48 | 0.0036474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5048-11_3_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 49 | 0.011538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5048-11_3_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 46 | 0.02136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5048-11_3_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.021951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5048-11_3_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.039047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5048-11_3_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.058265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5048-11_3_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.041127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5048-11_3_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.0097636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5048-11_3_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.011045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5048-11_3_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 53 | 0.0050107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5048-11_3_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 72 | 0.0062932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5048-11_3_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 70 | 0.018517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5048-11_3_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 57 | 0.0029715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5048-11_3_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 63 | 0.014469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5048-11_3_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.028503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5048-11_3_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.01476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5048-11_3_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.049783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5048-11_3_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.18438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5048-11_3_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.024735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5048-11_3_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.023353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5048-11_3_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.017074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5048-11_3_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.026872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5048-11_3_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.002657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5048-11_3_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.024422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5048-11_3_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.045155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5048-11_3_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.0036401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5048-11_3_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.010166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5048-11_3_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.038709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5048-11_3_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 83 | 0.024749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5048-11_3_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.02613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5048-11_3_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 82 | 0.018343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5048-11_3_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 81 | 0.026431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5048-11_3_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0051817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5048-11_3_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.019594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5048-11_3_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.015957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5048-11_3_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.012654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5048-11_3_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.013943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5048-11_3_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.023086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5048-11_3_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 87 | 0.060853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5048-11_3_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.0471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5048-11_3_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0086833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5048-11_3_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.18501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5048-11_3_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.18669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5048-11_3_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 90 | 0.019871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5048-11_3_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 89 | 0.09192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5048-11_3_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 120 | 0.15906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5048-11_3_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.078848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5048-11_3_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.019873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5048-11_3_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.0041789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5048-11_3_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.034279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5048-11_3_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.026093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5048-11_3_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.035384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5048-11_3_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.013223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5048-11_3_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.017184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5048-11_3_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.014392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5048-11_3_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 99 | 0.028289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5048-11_3_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 105 | 0.023022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5048-11_3_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 98 | 101 | 0.004099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5048-11_3_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 104 | 0.063792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5048-11_3_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.027043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5048-11_3_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.018631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5048-11_3_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.040935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5048-11_3_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.021585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5048-11_3_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.03842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5048-11_3_2_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.10528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5048-11_3_2_line_109 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.062556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5048-11_3_2_line_110 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.010397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5048-11_3_2_line_111 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.015837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5048-11_3_2_line_112 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.066657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5048-11_3_2_line_113 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.02133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5048-11_3_2_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.043582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5048-11_3_2_line_115 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.11394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5048-11_3_2_line_116 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.14284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5048-11_3_2_line_117 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.10759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5048-11_3_2_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.083533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5048-11_3_2_line_119 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.028074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5048-11_3_2_line_120 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.26713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5048-11_3_2_line_121 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.032552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5048-11_3_2_line_122 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.016283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5048-11_3_2_line_123 | NAYY 4x150 SE | 123 | 124 | 0.073483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5048-11_3_2_line_124 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.053184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5048-11_3_2_trafo_325 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 126 | 79 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2714450.6191 | 1147720.2488 | 2714457.9041 | 1147657.7719 | 2714459.6988 | 1147652.7646
1 | 2714450.6191 | 1147720.2488 | 2714450.131 | 1147724.4354 | 2714448.3206 | 1147745.7661
2 | 2714450.6191 | 1147720.2488 | 2714617.6908 | 1147739.8179
3 | 2714469.3747 | 1147625.7684 | 2714459.6988 | 1147652.7646
4 | 2714447.429 | 1147756.272 | 2714448.3206 | 1147745.7661
5 | 2714469.3747 | 1147625.7684 | 2714472.6286 | 1147614.6227
6 | 2714447.429 | 1147756.272 | 2714443.7685 | 1147799.3423 | 2714443.1196 | 1147804.8828
7 | 2714447.429 | 1147756.272 | 2714433.037 | 1147760.3736
8 | 2714472.6286 | 1147614.6227 | 2714480.0579 | 1147612.1621 | 2714486.1379 | 1147606.7295 | 2714493.4106 | 1147592.7028 | 2714498.186 | 1147586.7193
9 | 2714443.1196 | 1147804.8828 | 2714440.2836 | 1147829.0972
10 | 2714433.037 | 1147760.3736 | 2714420.1997 | 1147764.0321
11 | 2714503.7513 | 1147579.7461 | 2714498.186 | 1147586.7193
12 | 2714408.0278 | 1147682.8912 | 2714408.4642 | 1147681.9273 | 2714415.1802 | 1147669.2908 | 2714417.9066 | 1147663.4449
13 | 2714397.7758 | 1147699.4071 | 2714404.5513 | 1147690.5699 | 2714408.0278 | 1147682.8912
14 | 2714440.2836 | 1147829.0972 | 2714437.5521 | 1147852.4196
15 | 2714397.7758 | 1147699.4071 | 2714396.8048 | 1147700.6735
16 | 2714396.8048 | 1147700.6735 | 2714391.1916 | 1147707.9947 | 2714390.1834 | 1147732.3696 | 2714395.9101 | 1147761.8949
17 | 2714395.9101 | 1147761.8949 | 2714396.6206 | 1147765.5583 | 2714389.0531 | 1147777.3336 | 2714384.7745 | 1147783.8894
18 | 2714380.6741 | 1147790.1721 | 2714384.7745 | 1147783.8894
19 | 2714380.6741 | 1147790.1721 | 2714382.0247 | 1147792.7008
20 | 2714380.6741 | 1147790.1721 | 2714375.0222 | 1147775.6205
21 | 2714507.9447 | 1147565.2494 | 2714507.8317 | 1147571.1956 | 2714503.7513 | 1147579.7461
22 | 2714333.7271 | 1147663.2081 | 2714333.955 | 1147659.699 | 2714337.8599 | 1147649.4551 | 2714340.255 | 1147646.418
23 | 2714333.7271 | 1147663.2081 | 2714331.1116 | 1147683.6388 | 2714330.0569 | 1147700.3453
24 | 2714333.7271 | 1147663.2081 | 2714359.8894 | 1147701.299
25 | 2714330.0569 | 1147700.3453 | 2714329.7785 | 1147704.7548
26 | 2714359.8894 | 1147701.299 | 2714362.2088 | 1147704.676 | 2714363.8344 | 1147719.9424
27 | 2714329.3322 | 1147711.8238 | 2714329.7785 | 1147704.7548
28 | 2714365.0083 | 1147730.9675 | 2714363.8344 | 1147719.9424
29 | 2714329.3322 | 1147711.8238 | 2714328.6847 | 1147722.0628 | 2714330.0762 | 1147730.7692
30 | 2714329.3322 | 1147711.8238 | 2714323.4264 | 1147717.4044 | 2714313.1772 | 1147733.2651
31 | 2714365.0083 | 1147730.9675 | 2714365.3122 | 1147733.8209 | 2714367.2686 | 1147746.2575
32 | 2714386.7287 | 1147801.5084 | 2714382.0247 | 1147792.7008
33 | 2714373.26 | 1147771.0837 | 2714375.0222 | 1147775.6205
34 | 2714313.1772 | 1147733.2651 | 2714313.1772 | 1147733.2651 | 2714312.6646 | 1147741.7442
35 | 2714312.6646 | 1147741.7442 | 2714311.8001 | 1147756.043 | 2714311.8001 | 1147756.043
36 | 2714367.2686 | 1147746.2575 | 2714369.7541 | 1147762.0573 | 2714373.26 | 1147771.0837
37 | 2714335.1584 | 1147764.3456 | 2714337.7641 | 1147785.5841
38 | 2714340.0317 | 1147804.0822 | 2714339.1224 | 1147796.6549 | 2714337.7641 | 1147785.5841
39 | 2714314.6628 | 1147764.9776 | 2714314.4412 | 1147764.2208 | 2714311.8001 | 1147756.043
40 | 2714340.8716 | 1147810.942 | 2714340.0317 | 1147804.0822
41 | 2714341.8889 | 1147819.2668 | 2714340.8716 | 1147810.942
42 | 2714340.8716 | 1147810.942 | 2714335.2676 | 1147807.0998 | 2714329.5108 | 1147795.5163 | 2714328.8515 | 1147794.5775
43 | 2714341.8889 | 1147819.2668 | 2714332.9336 | 1147824.4338 | 2714327.5138 | 1147827.9983
44 | 2714341.8889 | 1147819.2668 | 2714342.243 | 1147822.897
45 | 2714321.2778 | 1147786.0983 | 2714324.3348 | 1147788.1465 | 2714328.8515 | 1147794.5775
46 | 2714396.7915 | 1147820.3495 | 2714386.7287 | 1147801.5084
47 | 2714427.6123 | 1147868.5595 | 2714430.9926 | 1147868.5459 | 2714436.1949 | 1147864.0083 | 2714437.5521 | 1147852.4196
48 | 2714442.4138 | 1147903.0078 | 2714438.8103 | 1147900.2153 | 2714436.6504 | 1147897.4503 | 2714428.3101 | 1147880.7586 | 2714427.3455 | 1147877.3492 | 2714427.6123 | 1147868.5595
49 | 2714427.6123 | 1147868.5595 | 2714425.8606 | 1147868.5707 | 2714421.7054 | 1147864.4891 | 2714401.089 | 1147828.396 | 2714396.7915 | 1147820.3495
50 | 2714327.5138 | 1147827.9983 | 2714325.178 | 1147829.5345 | 2714322.0199 | 1147834.4334 | 2714313.9676 | 1147850.3135 | 2714308.5842 | 1147861.5634 | 2714307.9436 | 1147863.6953
51 | 2714342.243 | 1147822.897 | 2714343.1907 | 1147832.6145
52 | 2714321.2778 | 1147786.0983 | 2714317.2757 | 1147786.9007 | 2714311.2762 | 1147788.11 | 2714310.4435 | 1147788.2416
53 | 2714321.2778 | 1147786.0983 | 2714319.6852 | 1147781.3475
54 | 2714306.1326 | 1147869.7223 | 2714307.9436 | 1147863.6953
55 | 2714344.9882 | 1147851.0439 | 2714343.1907 | 1147832.6145
56 | 2714310.4435 | 1147788.2416 | 2714307.5084 | 1147788.7056 | 2714307.5084 | 1147788.7056
57 | 2714315.4092 | 1147767.5276 | 2714317.868 | 1147775.9269 | 2714319.6852 | 1147781.3475
58 | 2714273.6962 | 1147724.0855 | 2714283.4715 | 1147737.2823 | 2714284.1536 | 1147749.3432
59 | 2714264.9107 | 1147712.2249 | 2714273.6962 | 1147724.0855
60 | 2714284.1536 | 1147749.3432 | 2714284.6335 | 1147757.8291 | 2714285.5679 | 1147766.8862 | 2714302.6482 | 1147788.1687 | 2714307.5084 | 1147788.7056
61 | 2714264.9107 | 1147712.2249 | 2714241.2217 | 1147695.4871 | 2714237.7636 | 1147688.6615 | 2714236.454 | 1147681.9655 | 2714235.0209 | 1147670.4418 | 2714235.0886 | 1147661.6039 | 2714237.4211 | 1147625.2906 | 2714237.3103 | 1147614.926 | 2714236.2944 | 1147608.9472 | 2714232.1572 | 1147601.8753 | 2714229.2212 | 1147595.8712 | 2714227.2799 | 1147589.6747 | 2714218.7924 | 1147553.9457 | 2714216.8038 | 1147544.5685
62 | 2714264.9107 | 1147712.2249 | 2714260.2853 | 1147733.3291 | 2714259.9323 | 1147736.4386
63 | 2714260 | 1147758.7253 | 2714257.6753 | 1147756.3172 | 2714259.9323 | 1147736.4386
64 | 2714263.0586 | 1147774.4757 | 2714263.2731 | 1147762.116 | 2714260 | 1147758.7253
65 | 2714263.0586 | 1147774.4757 | 2714262.8595 | 1147785.9462 | 2714259.5612 | 1147800.9887
66 | 2714315.4092 | 1147767.5276 | 2714314.6628 | 1147764.9776
67 | 2714257.8462 | 1147825.0773 | 2714256.8998 | 1147818.6773 | 2714257.1832 | 1147811.8337 | 2714259.5612 | 1147800.9887
68 | 2714278.1823 | 1147861.8205 | 2714273.8024 | 1147860.6701 | 2714269.3037 | 1147856.4709 | 2714266.0948 | 1147848.6604 | 2714263.5121 | 1147840.2392 | 2714262.4237 | 1147833.225 | 2714262.0437 | 1147828.9594 | 2714259.8178 | 1147826.0264 | 2714257.8462 | 1147825.0773
69 | 2714257.8462 | 1147825.0773 | 2714254.7717 | 1147826.3865 | 2714254.6145 | 1147826.6401
70 | 2714278.1823 | 1147861.8205 | 2714279.8939 | 1147871.8412
71 | 2714238.0794 | 1147861.4105 | 2714240.9168 | 1147852.1411 | 2714247.376 | 1147838.0319 | 2714252.2517 | 1147830.4526 | 2714254.6145 | 1147826.6401
72 | 2714238.0794 | 1147861.4105 | 2714233.8987 | 1147875.0678 | 2714234.1645 | 1147885.5306
73 | 2714344.9882 | 1147851.0439 | 2714347.5246 | 1147877.0503
74 | 2714306.1326 | 1147869.7223 | 2714308.4753 | 1147887.9154
75 | 2714306.1326 | 1147869.7223 | 2714304.0972 | 1147866.0591 | 2714302.7121 | 1147858.4945 | 2714303.2189 | 1147846.7629 | 2714302.3916 | 1147844.0807
76 | 2714355.4506 | 1147958.3166 | 2714355.9217 | 1147963.4769
77 | 2714355.4506 | 1147958.3166 | 2714351.3391 | 1147958.8168 | 2714341.4218 | 1147962.0641 | 2714336.4331 | 1147962.5961
78 | 2714355.9217 | 1147963.4769 | 2714357.3724 | 1147979.3673
79 | 2714328.0628 | 1147954.2455 | 2714328.5634 | 1147955.1379 | 2714334.5173 | 1147962.8004 | 2714336.4331 | 1147962.5961
80 | 2714357.3724 | 1147979.3673 | 2714358.6401 | 1147993.2529
81 | 2714317.7612 | 1147933.6152 | 2714322.4408 | 1147944.2256 | 2714328.0628 | 1147954.2455
82 | 2714358.6401 | 1147993.2529 | 2714358.8275 | 1147995.3053 | 2714357.6276 | 1148005.1002 | 2714354.1203 | 1148014.64 | 2714349.0842 | 1148022.572 | 2714342.326 | 1148028.9592 | 2714324.3464 | 1148037.8677
83 | 2714308.4753 | 1147887.9154 | 2714309.8886 | 1147898.8908 | 2714312.0563 | 1147920.6797 | 2714317.7612 | 1147933.6152
84 | 2714298.852 | 1147836.2205 | 2714301.1492 | 1147840.0525 | 2714302.3916 | 1147844.0807
85 | 2714182.5554 | 1148144.7841 | 2713997.6239 | 1148139.568
86 | 2713997.6239 | 1148139.568 | 2713991.4881 | 1147952.9776
87 | 2714182.5554 | 1148144.7841 | 2714182.6492 | 1148164.6552
88 | 2714235.888 | 1148081.6966 | 2714214.509 | 1148092.2894 | 2714201.3395 | 1148098.9444 | 2714189.7596 | 1148108.0644 | 2714183.8811 | 1148117.0924 | 2714182.4716 | 1148127.0167 | 2714182.5554 | 1148144.7841
89 | 2713948.9274 | 1147801.0811 | 2713952.1575 | 1147815.5072 | 2713958.0582 | 1147836.9775 | 2713961.5138 | 1147848.0057 | 2713969.2678 | 1147865.3082 | 2713978.1539 | 1147886.1123 | 2713983.6895 | 1147898.4474 | 2713985.1919 | 1147903.4902 | 2713985.9616 | 1147907.4741 | 2713986.2958 | 1147910.5158 | 2713986.9666 | 1147916.8771 | 2713987.1994 | 1147928.1223 | 2713987.6497 | 1147935.18 | 2713988.3867 | 1147940.075 | 2713990.9385 | 1147948.9291 | 2713991.4881 | 1147952.9776
90 | 2714324.3464 | 1148037.8677 | 2714253.6951 | 1148072.8736
91 | 2714253.6951 | 1148072.8736 | 2714235.888 | 1148081.6966
92 | 2714182.6689 | 1148168.8341 | 2714182.6492 | 1148164.6552
93 | 2714182.6689 | 1148168.8341 | 2714182.715 | 1148178.6112 | 2714183.5054 | 1148190.8121 | 2714183.4865 | 1148203.0878
94 | 2714183.4464 | 1148229.181 | 2714183.4865 | 1148203.0878
95 | 2714183.4464 | 1148229.181 | 2714204.2115 | 1148229.4634 | 2714208.215 | 1148230.1953 | 2714211.5562 | 1148231.8264 | 2714215.1186 | 1148234.3511 | 2714216.7328 | 1148236.211
96 | 2714183.4464 | 1148229.181 | 2714182.9886 | 1148242.3922
97 | 2714216.7328 | 1148236.211 | 2714217.5617 | 1148237.1659 | 2714226.7947 | 1148250.1347
98 | 2714182.9886 | 1148242.3922 | 2714168.8291 | 1148244.9702
99 | 2714182.9886 | 1148242.3922 | 2714179.0076 | 1148270.3993
100 | 2714241.5756 | 1148267.4411 | 2714238.0146 | 1148265.2499 | 2714235.7282 | 1148262.6827 | 2714226.7947 | 1148250.1347
101 | 2714164.9153 | 1148246.1882 | 2714168.8291 | 1148244.9702 | 2714168.8291 | 1148244.9702
102 | 2714216.7662 | 1148312.7456 | 2714198.1443 | 1148304.7764 | 2714191.5018 | 1148301.4372 | 2714186.5718 | 1148297.7191 | 2714182.9765 | 1148294.093 | 2714180.4078 | 1148290.2085 | 2714179.0294 | 1148286.3353 | 2714178.2778 | 1148281.8181 | 2714178.238 | 1148275.8133 | 2714179.0076 | 1148270.3993
103 | 2714141.3792 | 1148258.0542 | 2714141.4891 | 1148257.6498 | 2714145.6434 | 1148253.2588 | 2714153.6638 | 1148249.5527 | 2714162.0603 | 1148247.0767 | 2714164.9153 | 1148246.1882
104 | 2714164.1805 | 1148296.2954 | 2714171.5487 | 1148298.0459 | 2714177.3719 | 1148300.4356 | 2714181.6556 | 1148302.5188
105 | 2714216.7662 | 1148312.7456 | 2714214.1268 | 1148315.831 | 2714212.424 | 1148317.3219 | 2714209.9915 | 1148317.5982 | 2714207.6932 | 1148316.8764 | 2714198.6042 | 1148311.3117 | 2714187.7915 | 1148305.503 | 2714181.6556 | 1148302.5188
106 | 2714241.5756 | 1148267.4411 | 2714245.166 | 1148268.4876 | 2714247.6656 | 1148268.7241 | 2714262.954 | 1148267.5388
107 | 2714266.8847 | 1148295.4283 | 2714258.5847 | 1148289.5782 | 2714253.6654 | 1148285.2932 | 2714247.2047 | 1148278.444 | 2714244.8226 | 1148274.4406 | 2714241.5756 | 1148267.4411
108 | 2714262.954 | 1148267.5388 | 2714286.0365 | 1148265.7494 | 2714295.7668 | 1148266.2565 | 2714305.0845 | 1148269.0795 | 2714324.7984 | 1148282.6512 | 2714334.2965 | 1148286.4895 | 2714342.213 | 1148288.263 | 2714349.5768 | 1148286.7795 | 2714355.3667 | 1148282.0195 | 2714357.4529 | 1148277.0871
109 | 2714357.4529 | 1148277.0871 | 2714358.3664 | 1148274.9272 | 2714364.0069 | 1148256.1884 | 2714370.4576 | 1148249.3952 | 2714378.8465 | 1148247.3308 | 2714385.7264 | 1148249.8963 | 2714397.7023 | 1148259.4053
110 | 2714405.9946 | 1148265.6448 | 2714404.5915 | 1148264.8754 | 2714397.7023 | 1148259.4053
111 | 2714405.9946 | 1148265.6448 | 2714412.6574 | 1148269.2981 | 2714420.7814 | 1148270.6643
112 | 2714481.3366 | 1148287.4697 | 2714471.8049 | 1148276.915 | 2714465.3669 | 1148272.5231 | 2714453.9797 | 1148271.4951 | 2714420.7814 | 1148270.6643 | 2714420.7814 | 1148270.6643
113 | 2714481.3366 | 1148287.4697 | 2714497.0447 | 1148301.899
114 | 2714481.3366 | 1148287.4697 | 2714474.94 | 1148294.2416 | 2714471.1732 | 1148299.6515 | 2714468.6196 | 1148305.0844 | 2714468.0853 | 1148311.7787 | 2714468.1653 | 1148318.4847 | 2714470.1905 | 1148326.4811
115 | 2714497.0447 | 1148301.899 | 2714508.4166 | 1148312.3451 | 2714516.6821 | 1148317.172 | 2714526.1 | 1148317.1398 | 2714569.6577 | 1148301.5348 | 2714584.5616 | 1148304.6535 | 2714595.6216 | 1148312.38 | 2714597.8692 | 1148316.2993
116 | 2714708.8423 | 1148371.762 | 2714648.8148 | 1148375.7337 | 2714639.0632 | 1148374.3362 | 2714627.7242 | 1148368.3611 | 2714597.8692 | 1148316.2993
117 | 2714708.8423 | 1148371.762 | 2714676.6433 | 1148305.1493 | 2714672.3753 | 1148271.8189
118 | 2714672.3753 | 1148271.8189 | 2714669.9026 | 1148252.5082 | 2714671.0527 | 1148188.454
119 | 2714651.5858 | 1148168.9077 | 2714651.74 | 1148169.1627 | 2714664.3282 | 1148178.1303 | 2714671.0527 | 1148188.454 | 2714671.0527 | 1148188.454
120 | 2713821.7513 | 1147566.167 | 2713948.9274 | 1147801.0811
121 | 2713821.7513 | 1147566.167 | 2713822.4657 | 1147563.3231 | 2713832.9744 | 1147537.7378 | 2713833.6784 | 1147535.9083
122 | 2713833.6784 | 1147535.9083 | 2713839.5263 | 1147520.7118
123 | 2713840.2576 | 1147448.6717 | 2713840.9882 | 1147466.5196 | 2713840.0878 | 1147486.527 | 2713842.5751 | 1147493.5342 | 2713844.0408 | 1147499.3101 | 2713844.3734 | 1147505.2871 | 2713842.863 | 1147512.0408 | 2713839.5263 | 1147520.7118
124 | 2713840.2576 | 1147448.6717 | 2713839.0915 | 1147423.3774 | 2713840.7219 | 1147416.7816 | 2713851.5446 | 1147405.9009 | 2713855.012 | 1147401.3491

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2714450.6191 | 1147720.2488
1 | 2714459.6988 | 1147652.7646
2 | 2714448.3206 | 1147745.7661
3 | 2714617.6908 | 1147739.8179
4 | 2714469.3747 | 1147625.7684
5 | 2714447.429 | 1147756.272
6 | 2714472.6286 | 1147614.6227
7 | 2714443.1196 | 1147804.8828
8 | 2714433.037 | 1147760.3736
9 | 2714498.186 | 1147586.7193
10 | 2714417.9066 | 1147663.4449
11 | 2714408.0278 | 1147682.8912
12 | 2714440.2836 | 1147829.0972
13 | 2714420.1997 | 1147764.0321
14 | 2714397.7758 | 1147699.4071
15 | 2714396.8048 | 1147700.6735
16 | 2714395.9101 | 1147761.8949
17 | 2714384.7745 | 1147783.8894
18 | 2714380.6741 | 1147790.1721
19 | 2714503.7513 | 1147579.7461
20 | 2714340.255 | 1147646.418
21 | 2714333.7271 | 1147663.2081
22 | 2714330.0569 | 1147700.3452
23 | 2714359.8894 | 1147701.299
24 | 2714329.7785 | 1147704.7548
25 | 2714363.8344 | 1147719.9424
26 | 2714329.3322 | 1147711.8238
27 | 2714365.0083 | 1147730.9675
28 | 2714382.0247 | 1147792.7008
29 | 2714375.0222 | 1147775.6205
30 | 2714330.0762 | 1147730.7692
31 | 2714313.1772 | 1147733.2651
32 | 2714312.6646 | 1147741.7442
33 | 2714367.2686 | 1147746.2575
34 | 2714373.26 | 1147771.0837
35 | 2714335.1584 | 1147764.3456
36 | 2714337.7641 | 1147785.5841
37 | 2714311.8001 | 1147756.043
38 | 2714340.0317 | 1147804.0822
39 | 2714340.8716 | 1147810.942
40 | 2714341.8889 | 1147819.2668
41 | 2714328.8515 | 1147794.5775
42 | 2714386.7287 | 1147801.5084
43 | 2714437.5521 | 1147852.4196
44 | 2714427.6123 | 1147868.5595
45 | 2714442.4138 | 1147903.0078
46 | 2714396.7915 | 1147820.3495
47 | 2714327.5138 | 1147827.9983
48 | 2714342.243 | 1147822.897
49 | 2714321.2778 | 1147786.0983
50 | 2714307.9436 | 1147863.6953
51 | 2714343.1907 | 1147832.6145
52 | 2714310.4435 | 1147788.2416
53 | 2714319.6852 | 1147781.3475
54 | 2714273.6962 | 1147724.0855
55 | 2714284.1536 | 1147749.3432
56 | 2714264.9107 | 1147712.2249
57 | 2714307.5084 | 1147788.7056
58 | 2714216.8038 | 1147544.5685
59 | 2714259.9323 | 1147736.4386
60 | 2714260 | 1147758.7253
61 | 2714263.0586 | 1147774.4757
62 | 2714314.6628 | 1147764.9776
63 | 2714315.4092 | 1147767.5276
64 | 2714259.5612 | 1147800.9887
65 | 2714257.8462 | 1147825.0773
66 | 2714278.1823 | 1147861.8205
67 | 2714254.6145 | 1147826.6401
68 | 2714279.8939 | 1147871.8412
69 | 2714238.0794 | 1147861.4105
70 | 2714344.9882 | 1147851.0439
71 | 2714347.5246 | 1147877.0503
72 | 2714306.1326 | 1147869.7223
73 | 2714355.4506 | 1147958.3166
74 | 2714355.9217 | 1147963.4769
75 | 2714336.4331 | 1147962.5961
76 | 2714357.3724 | 1147979.3673
77 | 2714328.0628 | 1147954.2455
78 | 2714358.6401 | 1147993.2529
79 | 2714317.7612 | 1147933.6152
80 | 2714298.852 | 1147836.2205
81 | 2714302.3916 | 1147844.0807
82 | 2714308.4753 | 1147887.9154
83 | 2714234.1645 | 1147885.5306
84 | 2713997.6239 | 1148139.568
85 | 2714182.5554 | 1148144.7841
86 | 2713991.4881 | 1147952.9776
87 | 2714324.3464 | 1148037.8677
88 | 2714253.6951 | 1148072.8736
89 | 2714235.888 | 1148081.6966
90 | 2714182.6492 | 1148164.6552
91 | 2714507.9447 | 1147565.2494
92 | 2714182.6689 | 1148168.8341
93 | 2714183.4865 | 1148203.0878
94 | 2714183.4464 | 1148229.181
95 | 2714216.7328 | 1148236.211
96 | 2714182.9886 | 1148242.3922
97 | 2714226.7947 | 1148250.1347
98 | 2714168.8291 | 1148244.9702
99 | 2714179.0076 | 1148270.3993
100 | 2714141.3792 | 1148258.0542
101 | 2714164.9153 | 1148246.1882
102 | 2714164.1805 | 1148296.2954
103 | 2714181.6556 | 1148302.5188
104 | 2714216.7662 | 1148312.7456
105 | 2714241.5756 | 1148267.4411
106 | 2714262.954 | 1148267.5388
107 | 2714266.8847 | 1148295.4283
108 | 2714357.4529 | 1148277.0871
109 | 2714397.7023 | 1148259.4053
110 | 2714405.9946 | 1148265.6448
111 | 2714420.7814 | 1148270.6643
112 | 2714481.3366 | 1148287.4697
113 | 2714497.0447 | 1148301.899
114 | 2714470.1905 | 1148326.4811
115 | 2714597.8692 | 1148316.2993
116 | 2714708.8423 | 1148371.762
117 | 2714672.3753 | 1148271.8189
118 | 2714671.0527 | 1148188.454
119 | 2714651.5858 | 1148168.9077
120 | 2713948.9274 | 1147801.0811
121 | 2713821.7513 | 1147566.167
122 | 2713833.6784 | 1147535.9083
123 | 2713839.5263 | 1147520.7118
124 | 2713840.2576 | 1147448.6717
125 | 2713855.012 | 1147401.3491
126 | 2714355.4506 | 1147958.3166

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1