## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5048-3_1_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5048-3_1_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5048-3_1_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5048-3_1_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5048-3_1_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5048-3_1_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5048-3_1_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5048-3_1_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5048-3_1_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5048-3_1_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5048-3_1_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5048-3_1_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5048-3_1_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5048-3_1_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5048-3_1_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5048-3_1_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5048-3_1_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5048-3_1_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5048-3_1_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5048-3_1_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5048-3_1_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5048-3_1_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5048-3_1_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5048-3_1_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5048-3_1_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5048-3_1_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5048-3_1_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5048-3_1_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5048-3_1_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5048-3_1_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5048-3_1_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5048-3_1_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5048-3_1_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5048-3_1_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5048-3_1_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5048-3_1_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5048-3_1_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5048-3_1_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5048-3_1_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5048-3_1_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5048-3_1_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5048-3_1_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5048-3_1_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5048-3_1_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5048-3_1_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5048-3_1_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5048-3_1_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5048-3_1_2_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5048-3_1_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5048-3_1_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5048-3_1_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5048-3_1_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5048-3_1_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5048-3_1_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5048-3_1_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5048-3_1_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5048-3_1_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5048-3_1_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5048-3_1_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5048-3_1_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5048-3_1_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5048-3_1_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5048-3_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5048-3_1_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5048-3_1_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5048-3_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5048-3_1_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5048-3_1_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5048-3_1_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5048-3_1_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5048-3_1_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5048-3_1_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5048-3_1_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5048-3_1_2_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5048-3_1_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5048-3_1_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5048-3_1_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5048-3_1_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5048-3_1_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5048-3_1_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5048-3_1_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5048-3_1_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5048-3_1_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5048-3_1_2_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5048-3_1_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5048-3_1_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5048-3_1_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5048-3_1_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5048-3_1_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5048-3_1_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5048-3_1_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5048-3_1_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5048-3_1_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5048-3_1_2_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5048-3_1_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5048-3_1_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5048-3_1_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5048-3_1_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5048-3_1_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5048-3_1_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5048-3_1_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5048-3_1_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5048-3_1_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5048-3_1_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5048-3_1_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5048-3_1_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5048-3_1_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5048-3_1_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5048-3_1_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5048-3_1_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5048-3_1_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5048-3_1_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5048-3_1_2_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5048-3_1_2_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5048-3_1_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5048-3_1_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5048-3_1_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5048-3_1_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5048-3_1_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5048-3_1_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5048-3_1_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5048-3_1_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5048-3_1_2_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5048-3_1_2_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5048-3_1_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5048-3_1_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5048-3_1_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5048-3_1_2_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_185_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5048-3_1_2_load_7 | 0 | 0.0004247 | 0.00010644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5048-3_1_2_load_8 | 1 | 0.0013271 | 0.00033259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5048-3_1_2_load_107 | 2 | 0.0046235 | 0.0011588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5048-3_1_2_load_100 | 4 | 0.00065709 | 0.00016468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5048-3_1_2_load_98 | 5 | 0.0014738 | 0.00036936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5048-3_1_2_load_105 | 7 | 0.0041643 | 0.0010437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5048-3_1_2_load_46 | 8 | 0.0033922 | 0.00085017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5048-3_1_2_load_47 | 9 | 0.00029795 | 7.4672e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5048-3_1_2_load_50 | 11 | 0.00038174 | 9.5674e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5048-3_1_2_load_51 | 12 | 0.0004496 | 0.00011268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5048-3_1_2_load_52 | 13 | 0.0030833 | 0.00077275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5048-3_1_2_load_56 | 14 | 0.00029392 | 7.3664e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5048-3_1_2_load_58 | 15 | 0.004365 | 0.001094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5048-3_1_2_load_170 | 16 | 0.00042015 | 0.0001053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5048-3_1_2_load_174 | 17 | 0.00074677 | 0.00018716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5048-3_1_2_load_168 | 18 | 0.00051285 | 0.00012853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5048-3_1_2_load_59 | 19 | 0.00032707 | 8.1971e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5048-3_1_2_load_63 | 22 | 0.00044094 | 0.00011051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5048-3_1_2_load_64 | 23 | 0.0015341 | 0.00038448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5048-3_1_2_load_65 | 24 | 0.0003163 | 7.9273e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5048-3_1_2_load_76 | 25 | 0.00072727 | 0.00018227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5048-3_1_2_load_77 | 26 | 0.00081176 | 0.00020345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5048-3_1_2_load_55 | 30 | 0.0025 | 0.00062657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5048-3_1_2_load_68 | 31 | 0.00028072 | 7.0354e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5048-3_1_2_load_69 | 32 | 0.00034128 | 8.5534e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5048-3_1_2_load_60 | 33 | 0.00046071 | 0.00011546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5048-3_1_2_load_66 | 34 | 0.00078902 | 0.00019775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5048-3_1_2_load_61 | 36 | 0.00033987 | 8.5179e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5048-3_1_2_load_62 | 37 | 0.00039104 | 9.8003e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5048-3_1_2_load_72 | 39 | 0.00070261 | 0.00017609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5048-3_1_2_load_70 | 41 | 0.00027314 | 6.8456e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5048-3_1_2_load_75 | 42 | 0.00030827 | 7.726e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5048-3_1_2_load_81 | 43 | 0.0011112 | 0.00027849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5048-3_1_2_load_90 | 44 | 0.0013267 | 0.00033251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5048-3_1_2_load_78 | 45 | 0.0034766 | 0.00087133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5048-3_1_2_load_167 | 46 | 0.0015587 | 0.00039065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5048-3_1_2_load_169 | 47 | 0.002063 | 0.00051704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5048-3_1_2_load_89 | 48 | 0.0010737 | 0.0002691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5048-3_1_2_load_82 | 49 | 0.0020193 | 0.0005061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5048-3_1_2_load_83 | 50 | 0.0022582 | 0.00056597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5048-3_1_2_load_84 | 51 | 0.00545 | 0.0013659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5048-3_1_2_load_85 | 52 | 0.00082324 | 0.00020632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5048-3_1_2_load_86 | 53 | 0.00092489 | 0.0002318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5048-3_1_2_load_87 | 54 | 0.0023694 | 0.00059383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5048-3_1_2_load_88 | 55 | 0.0010192 | 0.00025542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5048-3_1_2_load_166 | 56 | 0.00081716 | 0.0002048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5048-3_1_2_load_91 | 58 | 0.0024008 | 0.00060171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5048-3_1_2_load_92 | 59 | 0.0031701 | 0.0007945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5048-3_1_2_load_93 | 60 | 0.0030739 | 0.00077038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5048-3_1_2_load_94 | 61 | 0.0023172 | 0.00058073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5048-3_1_2_load_102 | 63 | 0.0024289 | 0.00060874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5048-3_1_2_load_103 | 64 | 0.0015505 | 0.00038858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5048-3_1_2_load_96 | 65 | 0.0017889 | 0.00044835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5048-3_1_2_load_97 | 66 | 0.0024514 | 0.00061438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5048-3_1_2_load_135 | 68 | 0.005269 | 0.0013205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5048-3_1_2_load_158 | 70 | 0.0031475 | 0.00078883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5048-3_1_2_load_154 | 71 | 0.000728 | 0.00018245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5048-3_1_2_load_101 | 72 | 0.0021833 | 0.00054719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5048-3_1_2_load_173 | 73 | 0.00082132 | 0.00020584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5048-3_1_2_load_172 | 74 | 0.0019155 | 0.00048007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5048-3_1_2_load_127 | 75 | 0.0042669 | 0.0010694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5048-3_1_2_load_123 | 76 | 0.0027918 | 0.00069968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5048-3_1_2_load_104 | 77 | 0.001102 | 0.0002762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5048-3_1_2_load_106 | 78 | 0.0018713 | 0.00046899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5048-3_1_2_load_108 | 79 | 0.0024107 | 0.00060419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5048-3_1_2_load_155 | 80 | 0.0017075 | 0.00042794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5048-3_1_2_load_156 | 83 | 0.0012754 | 0.00031964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5048-3_1_2_load_110 | 84 | 0.0019657 | 0.00049266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5048-3_1_2_load_111 | 85 | 0.0010524 | 0.00026375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5048-3_1_2_load_112 | 86 | 0.0016768 | 0.00042025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5048-3_1_2_load_113 | 87 | 0.0044175 | 0.0011071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5048-3_1_2_load_114 | 88 | 0.0009863 | 0.00024719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5048-3_1_2_load_115 | 89 | 0.0028162 | 0.0007058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5048-3_1_2_load_116 | 90 | 0.0016727 | 0.00041923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5048-3_1_2_load_117 | 91 | 0.0018693 | 0.00046849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5048-3_1_2_load_118 | 92 | 0.0013892 | 0.00034818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5048-3_1_2_load_159 | 93 | 0.0017646 | 0.00044225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5048-3_1_2_load_119 | 94 | 0.0026604 | 0.00066677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5048-3_1_2_load_120 | 95 | 0.00076919 | 0.00019278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5048-3_1_2_load_160 | 96 | 0.0021276 | 0.00053322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5048-3_1_2_load_161 | 97 | 0.00093555 | 0.00023447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5048-3_1_2_load_165 | 98 | 0.00055429 | 0.00013892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5048-3_1_2_load_121 | 99 | 0.0013731 | 0.00034412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5048-3_1_2_load_122 | 100 | 0.0024169 | 0.00060573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5048-3_1_2_load_124 | 101 | 0.0012502 | 0.00031333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5048-3_1_2_load_126 | 102 | 0.0012534 | 0.00031413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5048-3_1_2_load_128 | 103 | 0.0018772 | 0.00047048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5048-3_1_2_load_136 | 104 | 0.0016015 | 0.00040137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5048-3_1_2_load_129 | 105 | 0.003274 | 0.00082055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5048-3_1_2_load_130 | 107 | 0.0014383 | 0.00036048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5048-3_1_2_load_131 | 108 | 0.0014342 | 0.00035944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5048-3_1_2_load_132 | 109 | 0.001606 | 0.00040251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5048-3_1_2_load_133 | 110 | 0.0029428 | 0.00073754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5048-3_1_2_load_145 | 111 | 0.0029962 | 0.00075092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5048-3_1_2_load_147 | 112 | 0.0019781 | 0.00049576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5048-3_1_2_load_146 | 113 | 0.0010522 | 0.00026371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5048-3_1_2_load_148 | 114 | 0.00084117 | 0.00021082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5048-3_1_2_load_152 | 115 | 0.0015505 | 0.0003886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_5048-3_1_2_load_141 | 116 | 0.0014759 | 0.00036989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_5048-3_1_2_load_137 | 117 | 0.0022422 | 0.00056195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_5048-3_1_2_load_138 | 118 | 0.0024637 | 0.00061747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_5048-3_1_2_load_140 | 119 | 0.0035703 | 0.00089481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_5048-3_1_2_load_142 | 120 | 0.0013928 | 0.00034908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_5048-3_1_2_load_143 | 121 | 0.0011759 | 0.00029471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_5048-3_1_2_load_149 | 122 | 0.00077948 | 0.00019536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_5048-3_1_2_load_150 | 123 | 0.0015624 | 0.00039156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_5048-3_1_2_load_151 | 124 | 0.0023681 | 0.00059349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_5048-3_1_2_load_162 | 125 | 0.00075617 | 0.00018951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_5048-3_1_2_load_163 | 126 | 0.00065968 | 0.00016533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_5048-3_1_2_load_171 | 127 | 0.0038875 | 0.00097431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 65 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5048-3_1_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.3146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5048-3_1_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.55545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5048-3_1_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.014328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5048-3_1_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 7 | 0.022235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5048-3_1_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.1469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5048-3_1_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.17409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5048-3_1_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 72 | 0.013494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5048-3_1_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 80 | 0.028988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5048-3_1_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 81 | 0.010344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5048-3_1_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 77 | 0.011032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5048-3_1_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.029021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5048-3_1_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.083685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5048-3_1_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.026734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5048-3_1_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.086739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5048-3_1_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.028143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5048-3_1_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.013678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5048-3_1_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.022559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5048-3_1_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 19 | 0.0027313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5048-3_1_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 27 | 0.045267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5048-3_1_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.015787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_5048-3_1_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.043417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_5048-3_1_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 28 | 0.13105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_5048-3_1_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 26 | 0.0045125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5048-3_1_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.078546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_5048-3_1_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 33 | 0.031556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5048-3_1_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 46 | 0.040931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_5048-3_1_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 45 | 0.036872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5048-3_1_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.14614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5048-3_1_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.023877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5048-3_1_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.010361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5048-3_1_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 22 | 34 | 0.027565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5048-3_1_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 35 | 0.091537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5048-3_1_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.0060047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5048-3_1_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 31 | 0.023382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5048-3_1_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.16507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5048-3_1_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.04685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5048-3_1_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.032057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5048-3_1_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.051747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5048-3_1_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 41 | 0.022737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5048-3_1_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.022094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5048-3_1_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.095329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5048-3_1_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 39 | 0.14804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5048-3_1_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.0071313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5048-3_1_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.068904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5048-3_1_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.046672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5048-3_1_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.033076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5048-3_1_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.13757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5048-3_1_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.024121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5048-3_1_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.02618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_5048-3_1_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 98 | 0.0038489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_5048-3_1_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 55 | 0.018737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5048-3_1_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.049651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5048-3_1_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.031053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5048-3_1_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.029123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5048-3_1_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.033275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5048-3_1_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.020926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5048-3_1_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.010085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5048-3_1_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.023709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5048-3_1_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.016396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5048-3_1_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 98 | 0.030057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_5048-3_1_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 95 | 0.012075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_5048-3_1_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.0095377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5048-3_1_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.012006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5048-3_1_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.025009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5048-3_1_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.014939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5048-3_1_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.04505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5048-3_1_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.0091989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5048-3_1_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 67 | 0.0070376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5048-3_1_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 68 | 0.0088329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5048-3_1_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0081141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_5048-3_1_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.0055736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_5048-3_1_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 75 | 0.014691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5048-3_1_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 76 | 0.0019968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5048-3_1_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.026681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_5048-3_1_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.022036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5048-3_1_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 93 | 0.014149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_5048-3_1_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 115 | 0.0019903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5048-3_1_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.011066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5048-3_1_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.013797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5048-3_1_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 127 | 0.011384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5048-3_1_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 104 | 0.0017649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5048-3_1_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 99 | 0.0070716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5048-3_1_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.077462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5048-3_1_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.01225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5048-3_1_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.029968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5048-3_1_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.017062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5048-3_1_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 124 | 0.012874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5048-3_1_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 123 | 0.0056793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5048-3_1_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 114 | 0.018947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5048-3_1_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.011069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_5048-3_1_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.011461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_5048-3_1_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.0024225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_5048-3_1_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.019637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_5048-3_1_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.016104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_5048-3_1_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.00038285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_5048-3_1_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.010146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5048-3_1_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.0085331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_5048-3_1_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 90 | 93 | 0.026632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_5048-3_1_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 91 | 94 | 0.0046315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5048-3_1_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 92 | 95 | 0.061648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_5048-3_1_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.0068459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5048-3_1_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.01298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5048-3_1_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 125 | 0.013129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5048-3_1_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0047881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5048-3_1_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.0017763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5048-3_1_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.0056192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5048-3_1_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.004409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5048-3_1_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.0080149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5048-3_1_2_line_108 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.008912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5048-3_1_2_line_109 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.0008751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5048-3_1_2_line_110 | NAYY 4x150 SE | 106 | 116 | 0.0075199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5048-3_1_2_line_111 | NAYY 4x150 SE | 106 | 117 | 0.01176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5048-3_1_2_line_112 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.01104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5048-3_1_2_line_113 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.0069425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5048-3_1_2_line_114 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.0016542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5048-3_1_2_line_115 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.0097624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5048-3_1_2_line_116 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.012401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5048-3_1_2_line_117 | NAYY 4x150 SE | 112 | 122 | 0.020674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5048-3_1_2_line_118 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.012662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5048-3_1_2_line_119 | NAYY 4x150 SE | 115 | 124 | 0.012781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5048-3_1_2_line_120 | NAYY 4x150 SE | 116 | 120 | 0.012991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5048-3_1_2_line_121 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.005574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5048-3_1_2_line_122 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.015064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5048-3_1_2_line_123 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.01794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5048-3_1_2_line_124 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.014268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5048-3_1_2_line_125 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.012394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5048-3_1_2_line_126 | NAYY 4x150 SE | 126 | 127 | 0.0020028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5048-3_1_2_trafo_96 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 128 | 65 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20
0 | 2713992.366 | 1149173.8382 | 2714258.3698 | 1149341.8117
1 | 2714590.7146 | 1148896.7558 | 2714258.3698 | 1149341.8117
2 | 2714603.2104 | 1148903.4518 | 2714599.1641 | 1148900.1505 | 2714594.6446 | 1148898.3077 | 2714590.7146 | 1148896.7558
3 | 2714574.8267 | 1148882.2647 | 2714574.8267 | 1148882.2647 | 2714578.2449 | 1148887.9001 | 2714581.4022 | 1148891.9073 | 2714586.4801 | 1148895.0837 | 2714590.7146 | 1148896.7558
4 | 2714375.3988 | 1148714.9213 | 2714375.2364 | 1148716.5971 | 2714375.9422 | 1148722.3032 | 2714378.7137 | 1148726.414 | 2714383.1436 | 1148729.3445 | 2714389.0209 | 1148730.8793 | 2714400.7828 | 1148734.3826 | 2714410.8027 | 1148737.7973 | 2714421.7651 | 1148743.3535 | 2714428.0315 | 1148747.0527 | 2714434.9029 | 1148750.0296 | 2714442.6153 | 1148751.5993 | 2714448.7891 | 1148751.2718 | 2714454.313 | 1148749.1753 | 2714462.5174 | 1148744.2501 | 2714472.5797 | 1148740.1829 | 2714481.1638 | 1148738.7227 | 2714489.7132 | 1148739.0853 | 2714498.2432 | 1148740.4705 | 2714504.2932 | 1148743.8321 | 2714504.2932 | 1148743.8321
5 | 2714375.3988 | 1148714.9213 | 2714371.601 | 1148711.8694 | 2714371.1901 | 1148709.2376 | 2714372.8798 | 1148706.8125 | 2714380.3998 | 1148696.2704 | 2714387.6652 | 1148682.1433 | 2714398.5999 | 1148665.3063 | 2714400.2913 | 1148657.5332 | 2714401.1885 | 1148648.3107 | 2714404.0691 | 1148637.7806 | 2714406.7873 | 1148630.1382 | 2714410.9963 | 1148625.2927 | 2714424.7053 | 1148614.0454 | 2714426.0722 | 1148607.189 | 2714424.6418 | 1148601.2134 | 2714406.2243 | 1148572.8338 | 2714399.9026 | 1148569.1517
6 | 2714504.2932 | 1148743.8321 | 2714515.2401 | 1148751.7215
7 | 2714603.2104 | 1148903.4518 | 2714605.6044 | 1148901.1514 | 2714609.1285 | 1148901.2184 | 2714631.2574 | 1148902.0263
8 | 2714603.2104 | 1148903.4518 | 2714603.1742 | 1148905.3524 | 2714604.1612 | 1148907.5726 | 2714606.4884 | 1148908.7844 | 2714609.7906 | 1148909.6144
9 | 2714574.8267 | 1148882.2647 | 2714570.9485 | 1148877.7992 | 2714567.2693 | 1148874.2423
10 | 2714612.8602 | 1148342.4408 | 2714627.2972 | 1148367.6164
11 | 2714708.8423 | 1148371.762 | 2714648.8148 | 1148375.7337 | 2714639.0632 | 1148374.3362 | 2714627.7242 | 1148368.3611 | 2714627.2972 | 1148367.6164
12 | 2714708.8423 | 1148371.762 | 2714697.2074 | 1148347.692
13 | 2714708.8423 | 1148371.762 | 2714795.137 | 1148362.9972
14 | 2714708.8423 | 1148371.762 | 2714716.759 | 1148379.162 | 2714721.7801 | 1148382.5153 | 2714731.9207 | 1148387.4287
15 | 2714697.2074 | 1148347.692 | 2714691.2548 | 1148335.3774
16 | 2714731.9207 | 1148387.4287 | 2714744.9022 | 1148393.7185 | 2714751.7064 | 1148397.4171 | 2714752.0196 | 1148397.6489
17 | 2714690.0662 | 1148332.9183 | 2714691.2548 | 1148335.3774
18 | 2714784.5639 | 1148428.5968 | 2714781.1574 | 1148423.5508 | 2714776.1788 | 1148417.1629 | 2714768.7702 | 1148410.5174 | 2714761.5456 | 1148404.6982 | 2714752.0196 | 1148397.6489
19 | 2714667.946 | 1148710.3643 | 2714676.86 | 1148711.3689 | 2714683.6077 | 1148712.3356
20 | 2714625.0338 | 1148703.9805 | 2714644.3325 | 1148707.7032 | 2714667.946 | 1148710.3643
21 | 2714683.6077 | 1148712.3356 | 2714695.717 | 1148581.8412
22 | 2714683.6077 | 1148712.3356 | 2714688.0746 | 1148712.9755
23 | 2714559.3774 | 1148686.1848 | 2714559.4738 | 1148681.1166 | 2714562.8029 | 1148677.3106 | 2714568.8876 | 1148678.8495 | 2714576.5496 | 1148683.0647 | 2714590.2774 | 1148689.819 | 2714605.7742 | 1148699.6646 | 2714620.9917 | 1148703.2008 | 2714625.0338 | 1148703.9805
24 | 2714676.5528 | 1148304.4424 | 2714676.6433 | 1148305.1493 | 2714690.0662 | 1148332.9183
25 | 2714559.3774 | 1148686.1848 | 2714562.5325 | 1148691.5261 | 2714586.2732 | 1148716.8713
26 | 2714559.3774 | 1148686.1848 | 2714553.2309 | 1148687.9025 | 2714546.2514 | 1148690.605 | 2714536.8108 | 1148694.2836 | 2714529.428 | 1148696.7894 | 2714524.5076 | 1148698.0416
27 | 2714920.6415 | 1148351.3824 | 2714900.7178 | 1148301.7695 | 2714898.6939 | 1148296.7276 | 2714887.1736 | 1148268.0444 | 2714861.647 | 1148217.8309
28 | 2714920.6415 | 1148351.3824 | 2714943.0501 | 1148343.1372
29 | 2714920.6415 | 1148351.3824 | 2714918.2063 | 1148361.453
30 | 2714849.1555 | 1148193.2589 | 2714861.647 | 1148217.8309
31 | 2714896.6918 | 1148450.4254 | 2714918.2063 | 1148361.453
32 | 2714694.0186 | 1148713.8271 | 2714688.0746 | 1148712.9755
33 | 2714784.5639 | 1148428.5968 | 2714790.8609 | 1148437.9452 | 2714798.6307 | 1148447.2344
34 | 2714784.5639 | 1148428.5968 | 2714779.3053 | 1148434.8898 | 2714770.0406 | 1148440.1947 | 2714760.9832 | 1148445.1033 | 2714751.4532 | 1148453.4497 | 2714738.8557 | 1148462.3492 | 2714730.2093 | 1148466.6541 | 2714719.129 | 1148470.9016 | 2714711.4999 | 1148475.8375 | 2714704.2044 | 1148484.2265 | 2714695.2192 | 1148496.2413 | 2714686.2573 | 1148506.6333 | 2714679.6458 | 1148511.3773 | 2714671.8365 | 1148514.8867 | 2714660.3801 | 1148517.5149 | 2714651.3809 | 1148519.3783
35 | 2714695.717 | 1148581.8412 | 2714691.1608 | 1148578.2855 | 2714685.9682 | 1148575.4737 | 2714679.7187 | 1148571.6968 | 2714675.3234 | 1148567.3547 | 2714672.0885 | 1148562.9791 | 2714668.5081 | 1148555.7729 | 2714665.3376 | 1148548.2141
36 | 2714651.3809 | 1148519.3783 | 2714656.4935 | 1148528.8152 | 2714662.9607 | 1148542.5474 | 2714665.3376 | 1148548.2141
37 | 2714798.6307 | 1148447.2344 | 2714803.8082 | 1148453.4243 | 2714812.3641 | 1148464.3501 | 2714819.0538 | 1148476.8748 | 2714823.3234 | 1148489.0198 | 2714824.1552 | 1148491.6164
38 | 2714824.1552 | 1148491.6164 | 2714830.2323 | 1148510.588 | 2714831.1007 | 1148513.2664
39 | 2714676.5528 | 1148304.4424 | 2714673.7465 | 1148282.5271
40 | 2714896.6918 | 1148450.4254 | 2714872.6684 | 1148527.5968 | 2714867.5399 | 1148541.1637
41 | 2714896.6918 | 1148450.4254 | 2714905.8295 | 1148451.378 | 2714911.0491 | 1148453.5789 | 2714919.0391 | 1148457.923 | 2714923.4599 | 1148465.3567 | 2714940.0771 | 1148495.3936 | 2714959.09 | 1148528.2782 | 2714980.5171 | 1148565.7135
42 | 2714673.7465 | 1148282.5271 | 2714672.8407 | 1148275.4536
43 | 2714858.2352 | 1148609.3986 | 2714862.7057 | 1148570.3133 | 2714867.5399 | 1148541.1637
44 | 2714867.5399 | 1148541.1637 | 2714859.8575 | 1148536.8033 | 2714848.9639 | 1148528.846 | 2714835.7288 | 1148520.4215 | 2714831.9589 | 1148515.9134 | 2714831.1007 | 1148513.2664
45 | 2714858.2352 | 1148609.3986 | 2714870.2778 | 1148610.262 | 2714876.637 | 1148610.6946 | 2714884.3007 | 1148612.8087 | 2714889.9649 | 1148616.3479
46 | 2714839.2519 | 1148894.3577 | 2714952.5384 | 1148816.308
47 | 2714819.9185 | 1148879.9743 | 2714828.1786 | 1148885.4547 | 2714839.2519 | 1148894.3577
48 | 2714586.2732 | 1148716.8713 | 2714604.1704 | 1148735.978
49 | 2714606.8016 | 1148738.7871 | 2714604.1704 | 1148735.978
50 | 2714803.5892 | 1148870.9313 | 2714811.4772 | 1148874.3736 | 2714819.9185 | 1148879.9743
51 | 2714707.3059 | 1148793.5803 | 2714713.8947 | 1148799.399 | 2714734.2999 | 1148818.8781 | 2714743.7967 | 1148827.2351
52 | 2714768.3227 | 1148846.0222 | 2714760.3554 | 1148841.7116 | 2714752.9356 | 1148835.2772 | 2714743.7967 | 1148827.2351
53 | 2714682.9946 | 1148777.8976 | 2714690.3988 | 1148781.2842 | 2714700.2679 | 1148787.365 | 2714707.3059 | 1148793.5803
54 | 2714768.3227 | 1148846.0222 | 2714771.6448 | 1148847.8195 | 2714787.5364 | 1148858.2736 | 2714795.4651 | 1148865.1208
55 | 2714663.7571 | 1148769.7201 | 2714666.3642 | 1148770.4753 | 2714679.2894 | 1148776.2028 | 2714682.9946 | 1148777.8976
56 | 2714803.5892 | 1148870.9313 | 2714800.7674 | 1148869.6999 | 2714795.4651 | 1148865.1208
57 | 2714640.8791 | 1148763.5282 | 2714648.3295 | 1148765.251 | 2714663.7571 | 1148769.7201
58 | 2714624.5474 | 1148762.5636 | 2714630.6514 | 1148762.6797 | 2714638.7936 | 1148763.0459 | 2714640.8791 | 1148763.5282
59 | 2714624.5474 | 1148762.5636 | 2714620.6402 | 1148753.561 | 2714606.8016 | 1148738.7871
60 | 2714624.5474 | 1148762.5636 | 2714624.3928 | 1148770.6883 | 2714623.5871 | 1148774.5545
61 | 2714791.6493 | 1148943.9202 | 2714788.3854 | 1148935.4413 | 2714788.1703 | 1148935.0435
62 | 2714791.6493 | 1148943.9202 | 2714791.6493 | 1148943.9202 | 2714793.0008 | 1148952.396 | 2714793.15 | 1148955.8157
63 | 2714788.1703 | 1148935.0435 | 2714781.5154 | 1148922.7353 | 2714775.8473 | 1148913.2883
64 | 2714793.3884 | 1148970.749 | 2714793.3964 | 1148961.4652 | 2714793.15 | 1148955.8157
65 | 2714793.3884 | 1148970.749 | 2714784.0848 | 1148969.2708 | 2714773.2259 | 1148955.099 | 2714759.9824 | 1148943.2415
66 | 2714793.3884 | 1148970.749 | 2714794.007 | 1148974.9636 | 2714795.2991 | 1148979.7307
67 | 2714754.7394 | 1148938.5471 | 2714759.9824 | 1148943.2415
68 | 2714799.9116 | 1148986.9463 | 2714798.1091 | 1148985.4043 | 2714796.1669 | 1148982.9323 | 2714795.2991 | 1148979.7307
69 | 2714691.4597 | 1148853.2157 | 2714688.6449 | 1148854.0327 | 2714684.176 | 1148856.6585
70 | 2714679.3706 | 1148859.4821 | 2714684.176 | 1148856.6585
71 | 2714754.7394 | 1148938.5471 | 2714750.7542 | 1148947.366 | 2714748.9862 | 1148952.0573
72 | 2714754.7394 | 1148938.5471 | 2714753.2524 | 1148937.2144
73 | 2714679.3706 | 1148859.4821 | 2714657.2448 | 1148872.6922 | 2714656.4477 | 1148873.1357
74 | 2714679.3706 | 1148859.4821 | 2714682.0418 | 1148863.6024 | 2714682.9369 | 1148866.6103 | 2714681.9454 | 1148872.2952 | 2714678.714 | 1148879.8499
75 | 2714656.4477 | 1148873.1357 | 2714650.1729 | 1148876.627 | 2714643.5722 | 1148878.8614
76 | 2714678.714 | 1148879.8499 | 2714678.714 | 1148879.8499 | 2714677.409 | 1148881.3527
77 | 2714515.2401 | 1148751.7215 | 2714523.387 | 1148757.5929 | 2714524.0893 | 1148758.3378
78 | 2714524.0893 | 1148758.3378 | 2714533.5543 | 1148768.3764
79 | 2714541.3639 | 1148776.6592 | 2714533.5543 | 1148768.3764
80 | 2714748.3638 | 1148953.7088 | 2714748.9862 | 1148952.0573
81 | 2714747.2428 | 1148933.8955 | 2714750.4425 | 1148934.6961 | 2714753.2524 | 1148937.2144
82 | 2714508.0209 | 1148825.5883 | 2714520.9932 | 1148832.1972 | 2714532.1808 | 1148840.4375 | 2714556.9121 | 1148866.7028 | 2714562.6911 | 1148871.7826 | 2714566.6195 | 1148873.6141 | 2714567.2693 | 1148874.2423
83 | 2714497.106 | 1148820.0275 | 2714508.0209 | 1148825.5883
84 | 2714660.5599 | 1148900.6851 | 2714659.5029 | 1148901.7435 | 2714656.6859 | 1148902.8573 | 2714651.1119 | 1148902.7512 | 2714631.2574 | 1148902.0263
85 | 2714609.7906 | 1148909.6144 | 2714610.8759 | 1148909.8908 | 2714616.741 | 1148910.4471 | 2714626.7013 | 1148911.7885
86 | 2714660.5599 | 1148900.6851 | 2714663.0968 | 1148898.1428 | 2714669.0587 | 1148891.0279
87 | 2714660.5599 | 1148900.6851 | 2714660.7451 | 1148906.3614
88 | 2714626.7013 | 1148911.7885 | 2714629.3355 | 1148912.1433 | 2714634.6565 | 1148913.4342 | 2714638.5343 | 1148915.098 | 2714643.6085 | 1148918.8637 | 2714643.8194 | 1148919.0405
89 | 2714590.6164 | 1148840.4711 | 2714597.5896 | 1148849.067
90 | 2714604.81 | 1148857.9675 | 2714597.5896 | 1148849.067
91 | 2714590.6164 | 1148840.4711 | 2714589.0902 | 1148838.5898
92 | 2714618.2455 | 1148872.1976 | 2714611.5672 | 1148866.297 | 2714604.81 | 1148857.9675
93 | 2714578.9446 | 1148826.0833 | 2714589.0902 | 1148838.5898
94 | 2714618.2455 | 1148872.1976 | 2714618.5325 | 1148872.4511
95 | 2714578.9446 | 1148826.0833 | 2714572.9031 | 1148817.9324
96 | 2714578.9446 | 1148826.0833 | 2714585.6157 | 1148820.7626
97 | 2714618.5325 | 1148872.4511 | 2714619.7855 | 1148873.5582 | 2714624.9667 | 1148876.5476 | 2714631.106 | 1148878.4322 | 2714637.4101 | 1148879.3305 | 2714643.3315 | 1148878.9429 | 2714643.5722 | 1148878.8614
98 | 2714570.1452 | 1148814.2116 | 2714572.9031 | 1148817.9324
99 | 2714585.6157 | 1148820.7626 | 2714608.3 | 1148802.6703 | 2714617.672 | 1148791.6856 | 2714622.3895 | 1148780.301 | 2714623.5871 | 1148774.5545
100 | 2714570.1452 | 1148814.2116 | 2714566.0686 | 1148808.7117
101 | 2714558.3392 | 1148798.2836 | 2714566.0686 | 1148808.7117
102 | 2714558.3392 | 1148798.2836 | 2714550.5212 | 1148787.7359
103 | 2714747.2428 | 1148933.8955 | 2714742.5978 | 1148932.7333
104 | 2714740.8725 | 1148932.3113 | 2714741.3996 | 1148932.4335 | 2714742.5978 | 1148932.7333
105 | 2714735.3986 | 1148931.0419 | 2714740.8725 | 1148932.3113
106 | 2714735.3986 | 1148931.0419 | 2714731.1036 | 1148930.0458
107 | 2714731.1036 | 1148930.0458 | 2714726.2514 | 1148928.9206 | 2714723.2523 | 1148928.4624
108 | 2714745.221 | 1148962.0483 | 2714748.3638 | 1148953.7088
109 | 2714722.3872 | 1148928.3302 | 2714723.2523 | 1148928.4624
110 | 2714745.221 | 1148962.0483 | 2714751.1927 | 1148966.6185
111 | 2714745.221 | 1148962.0483 | 2714738.9603 | 1148960.4947 | 2714733.7321 | 1148959.5723
112 | 2714722.3872 | 1148928.3302 | 2714716.4412 | 1148927.4218 | 2714711.4971 | 1148926.5262
113 | 2714711.4971 | 1148926.5262 | 2714711.0221 | 1148926.4402 | 2714704.5679 | 1148926.1728
114 | 2714702.9213 | 1148926.3304 | 2714704.5679 | 1148926.1728
115 | 2714702.9213 | 1148926.3304 | 2714695.7971 | 1148925.75 | 2714693.1828 | 1148925.7854
116 | 2714693.1828 | 1148925.7854 | 2714680.7834 | 1148925.9535
117 | 2714663.1254 | 1148920.3718 | 2714663.8144 | 1148922.9841 | 2714665.6351 | 1148924.9756 | 2714670.5525 | 1148926.0921 | 2714680.7834 | 1148925.9535
118 | 2714653.9474 | 1148926.4869 | 2714652.573 | 1148926.0612 | 2714648.0842 | 1148922.6069 | 2714644.5989 | 1148919.6942 | 2714643.8194 | 1148919.0405
119 | 2714669.0587 | 1148891.0279 | 2714670.4607 | 1148889.3548 | 2714677.409 | 1148881.3527
120 | 2714751.1927 | 1148966.6185 | 2714754.1007 | 1148968.8441 | 2714759.1739 | 1148976.6726
121 | 2714733.7321 | 1148959.5723 | 2714733.7321 | 1148959.5723 | 2714730.8296 | 1148960.3398 | 2714729.4499 | 1148962.5102
122 | 2714729.4499 | 1148962.5102 | 2714727.2192 | 1148966.0193 | 2714725.4432 | 1148967.3197 | 2714716.9118 | 1148966.4345 | 2714716.7867 | 1148966.4084
123 | 2714764.7159 | 1148993.3941 | 2714763.9568 | 1148986.8771 | 2714762.3079 | 1148981.5088 | 2714759.1739 | 1148976.6726
124 | 2714663.1254 | 1148920.3718 | 2714661.8014 | 1148915.3518 | 2714660.8704 | 1148910.1973 | 2714660.7451 | 1148906.3614
125 | 2714550.5212 | 1148787.7359 | 2714545.793 | 1148781.3568 | 2714542.7378 | 1148778.1164
126 | 2714541.3639 | 1148776.6592 | 2714542.7378 | 1148778.1164

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2713992.366 | 1149173.8382
1 | 2714258.3698 | 1149341.8117
2 | 2714590.7146 | 1148896.7558
3 | 2714375.3988 | 1148714.9213
4 | 2714504.2932 | 1148743.8321
5 | 2714399.9026 | 1148569.1517
6 | 2714603.2104 | 1148903.4518
7 | 2714574.8267 | 1148882.2647
8 | 2714612.8602 | 1148342.4408
9 | 2714627.2972 | 1148367.6164
10 | 2714708.8423 | 1148371.762
11 | 2714697.2074 | 1148347.692
12 | 2714795.137 | 1148362.9972
13 | 2714731.9207 | 1148387.4287
14 | 2714691.2548 | 1148335.3774
15 | 2714752.0196 | 1148397.6489
16 | 2714667.946 | 1148710.3643
17 | 2714683.6077 | 1148712.3356
18 | 2714625.0338 | 1148703.9805
19 | 2714690.0662 | 1148332.9183
20 | 2714559.3774 | 1148686.1848
21 | 2714920.6415 | 1148351.3824
22 | 2714861.647 | 1148217.8309
23 | 2714943.0501 | 1148343.1372
24 | 2714918.2063 | 1148361.453
25 | 2714694.0186 | 1148713.8271
26 | 2714688.0746 | 1148712.9755
27 | 2714784.5639 | 1148428.5968
28 | 2714695.717 | 1148581.8412
29 | 2714651.3809 | 1148519.3783
30 | 2714665.3376 | 1148548.2141
31 | 2714798.6307 | 1148447.2344
32 | 2714824.1552 | 1148491.6164
33 | 2714676.5528 | 1148304.4424
34 | 2714849.1555 | 1148193.2589
35 | 2714896.6918 | 1148450.4254
36 | 2714673.7465 | 1148282.5271
37 | 2714672.8407 | 1148275.4536
38 | 2714867.5399 | 1148541.1637
39 | 2714980.5171 | 1148565.7135
40 | 2714858.2352 | 1148609.3986
41 | 2714831.1007 | 1148513.2664
42 | 2714889.9649 | 1148616.3479
43 | 2714952.5384 | 1148816.308
44 | 2714839.2519 | 1148894.3577
45 | 2714524.5076 | 1148698.0416
46 | 2714586.2732 | 1148716.8713
47 | 2714604.1704 | 1148735.978
48 | 2714819.9185 | 1148879.9743
49 | 2714743.7967 | 1148827.2351
50 | 2714707.3058 | 1148793.5803
51 | 2714768.3227 | 1148846.0222
52 | 2714682.9946 | 1148777.8976
53 | 2714795.4651 | 1148865.1208
54 | 2714663.7571 | 1148769.7201
55 | 2714803.5892 | 1148870.9313
56 | 2714640.8791 | 1148763.5282
57 | 2714624.5474 | 1148762.5636
58 | 2714791.6493 | 1148943.9202
59 | 2714788.1703 | 1148935.0435
60 | 2714793.15 | 1148955.8157
61 | 2714775.8473 | 1148913.2883
62 | 2714793.3884 | 1148970.749
63 | 2714759.9824 | 1148943.2415
64 | 2714795.2991 | 1148979.7307
65 | 2714691.4597 | 1148853.2157
66 | 2714684.176 | 1148856.6585
67 | 2714754.7394 | 1148938.5471
68 | 2714799.9116 | 1148986.9463
69 | 2714679.3706 | 1148859.4821
70 | 2714656.4477 | 1148873.1357
71 | 2714678.714 | 1148879.8499
72 | 2714515.2401 | 1148751.7215
73 | 2714524.0893 | 1148758.3378
74 | 2714533.5543 | 1148768.3764
75 | 2714748.9862 | 1148952.0573
76 | 2714753.2524 | 1148937.2144
77 | 2714567.2693 | 1148874.2423
78 | 2714508.0209 | 1148825.5883
79 | 2714497.106 | 1148820.0275
80 | 2714631.2574 | 1148902.0263
81 | 2714609.7906 | 1148909.6144
82 | 2714660.5599 | 1148900.6851
83 | 2714626.7013 | 1148911.7885
84 | 2714597.5896 | 1148849.067
85 | 2714590.6164 | 1148840.4711
86 | 2714604.81 | 1148857.9675
87 | 2714589.0902 | 1148838.5898
88 | 2714618.2455 | 1148872.1976
89 | 2714578.9446 | 1148826.0833
90 | 2714618.5325 | 1148872.4511
91 | 2714572.9031 | 1148817.9324
92 | 2714585.6157 | 1148820.7626
93 | 2714643.5722 | 1148878.8614
94 | 2714570.1452 | 1148814.2116
95 | 2714623.5871 | 1148774.5545
96 | 2714566.0686 | 1148808.7117
97 | 2714558.3392 | 1148798.2836
98 | 2714606.8016 | 1148738.7871
99 | 2714747.2428 | 1148933.8955
100 | 2714742.5978 | 1148932.7333
101 | 2714740.8725 | 1148932.3113
102 | 2714735.3986 | 1148931.0419
103 | 2714731.1036 | 1148930.0458
104 | 2714748.3638 | 1148953.7088
105 | 2714723.2523 | 1148928.4624
106 | 2714745.221 | 1148962.0483
107 | 2714722.3872 | 1148928.3302
108 | 2714711.4971 | 1148926.5262
109 | 2714704.5679 | 1148926.1728
110 | 2714702.9213 | 1148926.3304
111 | 2714693.1828 | 1148925.7854
112 | 2714680.7834 | 1148925.9535
113 | 2714653.9474 | 1148926.4869
114 | 2714643.8194 | 1148919.0405
115 | 2714677.409 | 1148881.3527
116 | 2714751.1927 | 1148966.6185
117 | 2714733.7321 | 1148959.5723
118 | 2714729.4499 | 1148962.5102
119 | 2714716.7867 | 1148966.4084
120 | 2714759.1739 | 1148976.6726
121 | 2714764.7159 | 1148993.3941
122 | 2714663.1254 | 1148920.3718
123 | 2714660.7451 | 1148906.3614
124 | 2714669.0587 | 1148891.0279
125 | 2714550.5212 | 1148787.7359
126 | 2714542.7378 | 1148778.1164
127 | 2714541.3639 | 1148776.6592
128 | 2714679.3706 | 1148859.4821

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1