## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5049-11_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5049-11_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5049-11_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5049-11_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5049-11_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5049-11_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5049-11_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5049-11_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5049-11_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5049-11_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5049-11_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5049-11_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5049-11_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5049-11_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5049-11_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5049-11_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5049-11_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5049-11_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5049-11_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5049-11_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5049-11_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5049-11_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5049-11_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5049-11_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5049-11_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5049-11_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5049-11_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5049-11_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5049-11_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5049-11_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5049-11_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5049-11_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5049-11_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5049-11_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5049-11_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5049-11_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5049-11_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5049-11_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5049-11_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5049-11_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5049-11_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5049-11_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5049-11_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5049-11_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5049-11_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5049-11_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5049-11_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5049-11_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5049-11_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5049-11_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5049-11_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5049-11_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5049-11_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5049-11_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5049-11_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5049-11_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5049-11_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5049-11_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5049-11_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5049-11_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5049-11_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5049-11_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5049-11_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5049-11_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5049-11_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5049-11_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5049-11_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5049-11_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5049-11_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5049-11_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5049-11_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5049-11_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5049-11_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5049-11_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5049-11_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5049-11_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5049-11_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5049-11_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5049-11_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5049-11_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5049-11_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5049-11_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5049-11_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5049-11_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5049-11_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5049-11_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5049-11_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5049-11_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5049-11_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5049-11_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5049-11_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5049-11_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5049-11_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5049-11_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5049-11_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5049-11_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5049-11_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5049-11_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5049-11_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5049-11_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5049-11_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5049-11_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5049-11_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5049-11_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5049-11_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5049-11_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5049-11_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5049-11_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5049-11_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5049-11_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5049-11_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5049-11_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5049-11_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5049-11_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5049-11_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5049-11_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5049-11_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5049-11_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5049-11_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5049-11_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5049-11_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5049-11_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5049-11_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5049-11_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5049-11_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5049-11_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5049-11_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_185_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5049-11_0_6_load_0 | 0 | 0.0074102 | 0.0018572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5049-11_0_6_load_1 | 1 | 0.0039898 | 0.00099993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5049-11_0_6_load_2 | 2 | 0.00052633 | 0.00013191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5049-11_0_6_load_3 | 4 | 0.00041437 | 0.00010385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5049-11_0_6_load_5 | 5 | 0.0095702 | 0.0023985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5049-11_0_6_load_6 | 7 | 0.00066856 | 0.00016756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5049-11_0_6_load_7 | 9 | 0.0010798 | 0.00027062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5049-11_0_6_load_94 | 10 | 0.0010328 | 0.00025883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5049-11_0_6_load_12 | 13 | 0.00078835 | 0.00019758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5049-11_0_6_load_13 | 14 | 0.0007722 | 0.00019353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5049-11_0_6_load_97 | 17 | 0.0017882 | 0.00044817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5049-11_0_6_load_98 | 18 | 0.0005351 | 0.00013411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5049-11_0_6_load_14 | 21 | 0.0024045 | 0.00060263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5049-11_0_6_load_37 | 22 | 0.00089894 | 0.00022529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5049-11_0_6_load_48 | 23 | 0.001593 | 0.00039925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5049-11_0_6_load_49 | 25 | 0.0019135 | 0.00047957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5049-11_0_6_load_62 | 27 | 0.00072006 | 0.00018046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5049-11_0_6_load_60 | 28 | 0.00088446 | 0.00022167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5049-11_0_6_load_16 | 31 | 0.0012452 | 0.00031207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5049-11_0_6_load_17 | 32 | 0.0021053 | 0.00052764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5049-11_0_6_load_19 | 34 | 0.0015982 | 0.00040055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5049-11_0_6_load_20 | 35 | 0.0019675 | 0.00049309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5049-11_0_6_load_21 | 36 | 0.0011585 | 0.00029036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5049-11_0_6_load_66 | 37 | 0.00048785 | 0.00012227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5049-11_0_6_load_59 | 38 | 0.0010279 | 0.00025761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5049-11_0_6_load_56 | 39 | 0.0011617 | 0.00029115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5049-11_0_6_load_25 | 41 | 0.0029626 | 0.0007425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5049-11_0_6_load_23 | 42 | 0.0012686 | 0.00031793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5049-11_0_6_load_24 | 43 | 0.0013468 | 0.00033753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5049-11_0_6_load_26 | 44 | 0.0016205 | 0.00040613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5049-11_0_6_load_43 | 45 | 0.001101 | 0.00027593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5049-11_0_6_load_27 | 47 | 0.0017543 | 0.00043966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5049-11_0_6_load_57 | 48 | 0.0015711 | 0.00039375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5049-11_0_6_load_58 | 49 | 0.00074545 | 0.00018683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5049-11_0_6_load_28 | 50 | 0.0010211 | 0.00025591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5049-11_0_6_load_29 | 51 | 0.00094381 | 0.00023654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5049-11_0_6_load_30 | 52 | 0.0021538 | 0.0005398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5049-11_0_6_load_31 | 53 | 0.00074079 | 0.00018566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5049-11_0_6_load_32 | 54 | 0.0011008 | 0.00027588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5049-11_0_6_load_54 | 55 | 0.00068418 | 0.00017147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5049-11_0_6_load_33 | 56 | 0.0014678 | 0.00036788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5049-11_0_6_load_34 | 57 | 0.00089495 | 0.00022429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5049-11_0_6_load_39 | 59 | 0.002392 | 0.00059949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5049-11_0_6_load_40 | 60 | 0.0014524 | 0.000364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5049-11_0_6_load_44 | 61 | 0.0014357 | 0.00035981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5049-11_0_6_load_41 | 62 | 0.0011059 | 0.00027718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5049-11_0_6_load_45 | 63 | 0.0011313 | 0.00028354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5049-11_0_6_load_42 | 64 | 0.0013878 | 0.00034781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5049-11_0_6_load_46 | 65 | 0.00085923 | 0.00021534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5049-11_0_6_load_47 | 66 | 0.0015965 | 0.00040012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5049-11_0_6_load_51 | 67 | 0.0013436 | 0.00033675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5049-11_0_6_load_52 | 68 | 0.0017408 | 0.0004363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5049-11_0_6_load_63 | 69 | 0.0022505 | 0.00056403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5049-11_0_6_load_64 | 70 | 0.00057108 | 0.00014313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5049-11_0_6_load_92 | 71 | 0.0011013 | 0.00027602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5049-11_0_6_load_131 | 72 | 0.0018022 | 0.00045167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5049-11_0_6_load_67 | 74 | 0.0005713 | 0.00014318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5049-11_0_6_load_68 | 75 | 0.00040432 | 0.00010133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5049-11_0_6_load_70 | 76 | 0.0017252 | 0.00043237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5049-11_0_6_load_71 | 77 | 0.0014795 | 0.0003708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5049-11_0_6_load_73 | 79 | 0.00065571 | 0.00016434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5049-11_0_6_load_105 | 83 | 0.0016104 | 0.00040361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5049-11_0_6_load_110 | 84 | 0.00068475 | 0.00017161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5049-11_0_6_load_86 | 85 | 0.0015712 | 0.00039377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5049-11_0_6_load_87 | 86 | 0.0016935 | 0.00042443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5049-11_0_6_load_77 | 87 | 0.0015353 | 0.00038479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5049-11_0_6_load_88 | 90 | 0.0014856 | 0.00037234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5049-11_0_6_load_99 | 91 | 0.0010311 | 0.00025841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5049-11_0_6_load_81 | 92 | 0.0010891 | 0.00027295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5049-11_0_6_load_82 | 93 | 0.00079226 | 0.00019856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5049-11_0_6_load_83 | 94 | 0.00077571 | 0.00019441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5049-11_0_6_load_85 | 95 | 0.0010629 | 0.00026639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5049-11_0_6_load_84 | 96 | 0.00088414 | 0.00022159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5049-11_0_6_load_95 | 97 | 0.00062761 | 0.0001573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5049-11_0_6_load_96 | 98 | 0.00077279 | 0.00019368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5049-11_0_6_load_89 | 99 | 0.00068173 | 0.00017086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5049-11_0_6_load_90 | 101 | 0.00087608 | 0.00021957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5049-11_0_6_load_91 | 102 | 0.00079305 | 0.00019876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5049-11_0_6_load_129 | 103 | 0.0011497 | 0.00028813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5049-11_0_6_load_101 | 104 | 0.0017104 | 0.00042866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5049-11_0_6_load_102 | 105 | 0.0030582 | 0.00076645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5049-11_0_6_load_104 | 106 | 0.0018747 | 0.00046985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5049-11_0_6_load_106 | 107 | 0.0018083 | 0.0004532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5049-11_0_6_load_108 | 110 | 0.0026999 | 0.00067665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5049-11_0_6_load_116 | 111 | 0.00095605 | 0.00023961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5049-11_0_6_load_113 | 112 | 0.0010718 | 0.00026863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5049-11_0_6_load_109 | 113 | 0.000604 | 0.00015138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5049-11_0_6_load_117 | 114 | 0.0027867 | 0.00069842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5049-11_0_6_load_114 | 116 | 0.0014455 | 0.00036227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5049-11_0_6_load_121 | 118 | 0.00095076 | 0.00023828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5049-11_0_6_load_128 | 119 | 0.00081823 | 0.00020507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5049-11_0_6_load_118 | 120 | 0.00058925 | 0.00014768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5049-11_0_6_load_119 | 121 | 0.00057229 | 0.00014343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5049-11_0_6_load_120 | 122 | 0.00074369 | 0.00018639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5049-11_0_6_load_126 | 123 | 0.0010726 | 0.00026881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5049-11_0_6_load_124 | 124 | 0.0024441 | 0.00061254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5049-11_0_6_load_125 | 125 | 0.00053024 | 0.00013289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5049-11_0_6_load_127 | 126 | 0.00085106 | 0.0002133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 69 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5049-11_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.01952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5049-11_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.09258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5049-11_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.10016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5049-11_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0097477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5049-11_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.082658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5049-11_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.070906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5049-11_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.042027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5049-11_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.13809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5049-11_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 15 | 0.070556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5049-11_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.15012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5049-11_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.0020405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_5049-11_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.10375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_5049-11_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 103 | 0.040952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5049-11_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 102 | 0.027463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_5049-11_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 71 | 0.08784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_5049-11_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.011309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5049-11_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 21 | 0.081257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5049-11_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.10703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_5049-11_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.013908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5049-11_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.016243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5049-11_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.038697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_5049-11_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.075707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5049-11_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 91 | 0.0076009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5049-11_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 87 | 0.021205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5049-11_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 80 | 0.00374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_5049-11_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 92 | 0.008773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5049-11_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 93 | 0.048191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5049-11_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 26 | 0.036925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5049-11_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.040944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5049-11_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.044046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5049-11_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.02155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5049-11_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 56 | 0.018047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5049-11_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.058975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_5049-11_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.0031505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_5049-11_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.028188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_5049-11_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.016963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_5049-11_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 37 | 0.017255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5049-11_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 29 | 38 | 0.44151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_5049-11_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 30 | 69 | 0.043825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_5049-11_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 30 | 70 | 0.026422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5049-11_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0088986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5049-11_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.0080284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5049-11_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.010666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5049-11_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.011217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5049-11_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.019177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5049-11_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 34 | 39 | 0.0067166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5049-11_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 35 | 40 | 0.026917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5049-11_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 36 | 41 | 0.003623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5049-11_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 37 | 73 | 0.046222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5049-11_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 38 | 64 | 0.016839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5049-11_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.0068865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5049-11_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.021637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5049-11_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.013818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5049-11_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.010378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5049-11_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.025329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5049-11_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.030157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5049-11_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 46 | 60 | 0.012583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5049-11_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 46 | 58 | 0.009991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5049-11_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.00053292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5049-11_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.0046383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5049-11_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 49 | 54 | 0.011369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5049-11_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.01575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5049-11_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.0054234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5049-11_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.02671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5049-11_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.01488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5049-11_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.0074027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5049-11_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.027365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5049-11_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0082429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5049-11_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.010711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5049-11_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.031069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5049-11_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.021037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5049-11_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.0013172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5049-11_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.0061492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5049-11_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.010782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5049-11_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0066704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5049-11_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.0033663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5049-11_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.017285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5049-11_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.051483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_5049-11_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.016734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5049-11_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.00272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5049-11_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.058373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5049-11_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.0143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_5049-11_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.036526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_5049-11_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.021713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_5049-11_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.010845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_5049-11_0_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.0088989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_5049-11_0_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 85 | 0.01854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_5049-11_0_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 86 | 0.026472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5049-11_0_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.016468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5049-11_0_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.02994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5049-11_0_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 83 | 88 | 0.021437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5049-11_0_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 84 | 89 | 0.017092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5049-11_0_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 85 | 90 | 0.0078545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_5049-11_0_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.010649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5049-11_0_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 107 | 0.022915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5049-11_0_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 88 | 104 | 0.01023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5049-11_0_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 89 | 100 | 0.007083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5049-11_0_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 90 | 99 | 0.01425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_5049-11_0_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.008817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5049-11_0_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.02719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5049-11_0_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.025522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5049-11_0_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.19798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5049-11_0_6_line_102 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.0017921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5049-11_0_6_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.03911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_5049-11_0_6_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 114 | 0.014958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5049-11_0_6_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.020817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_5049-11_0_6_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.016487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5049-11_0_6_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.027829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5049-11_0_6_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.008945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5049-11_0_6_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.011925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5049-11_0_6_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.0325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5049-11_0_6_line_111 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.01165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5049-11_0_6_line_112 | NAYY 4x150 SE | 109 | 112 | 0.0060211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5049-11_0_6_line_113 | NAYY 4x150 SE | 110 | 113 | 0.085324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5049-11_0_6_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 116 | 0.0098027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5049-11_0_6_line_115 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.020297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5049-11_0_6_line_116 | NAYY 4x150 SE | 115 | 119 | 0.0033904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5049-11_0_6_line_117 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.010474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5049-11_0_6_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.014083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5049-11_0_6_line_119 | NAYY 4x150 SE | 118 | 121 | 0.0052641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5049-11_0_6_line_120 | NAYY 4x150 SE | 119 | 123 | 0.010606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5049-11_0_6_line_121 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.017419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5049-11_0_6_line_122 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.013841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5049-11_0_6_line_123 | NAYY 4x150 SE | 123 | 124 | 0.0052457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5049-11_0_6_line_124 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.019829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5049-11_0_6_line_125 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.00075761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5049-11_0_6_trafo_63 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 127 | 69 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2715053.6002 | 1157705.2416 | 2715063.3909 | 1157688.3547
1 | 2715053.6002 | 1157705.2416 | 2715049.4164 | 1157712.4577 | 2715041.698 | 1157738.6834 | 2715035.6386 | 1157767.1867 | 2715026.7528 | 1157793.4868
2 | 2715063.3909 | 1157688.3547 | 2715035.6893 | 1157592.1033
3 | 2715023.5962 | 1157802.7091 | 2715024.6801 | 1157799.6213 | 2715026.7528 | 1157793.4868
4 | 2715035.6893 | 1157592.1033 | 2715049.197 | 1157594.4186 | 2715063.8917 | 1157600.4368 | 2715075.1764 | 1157601.8869 | 2715080.5668 | 1157599.9442 | 2715084.794 | 1157593.8654 | 2715086.1734 | 1157586.3089 | 2715086.7529 | 1157566.8402 | 2715087.0883 | 1157565.4773
5 | 2715023.5962 | 1157802.7091 | 2715005.8382 | 1157853.2974 | 2714997.4309 | 1157868.4073
6 | 2715098.0373 | 1157525.4281 | 2715098.7949 | 1157528.7226 | 2715096.1535 | 1157537.7004 | 2715090.3206 | 1157552.3431 | 2715087.0883 | 1157565.4773
7 | 2715223.5673 | 1157582.9686 | 2715098.0373 | 1157525.4281
8 | 2715223.5673 | 1157582.9686 | 2715241.1852 | 1157583.7175 | 2715248.3972 | 1157583.978 | 2715255.1187 | 1157584.218 | 2715270.9864 | 1157594.6511 | 2715291.006 | 1157592.1329
9 | 2715434.6802 | 1157799.4014 | 2715287.2229 | 1157827.5712
10 | 2715434.5285 | 1157797.3665 | 2715434.6802 | 1157799.4014
11 | 2715440.403 | 1157902.8614 | 2715441.2762 | 1157893.7275 | 2715441.2679 | 1157887.7678 | 2715434.6802 | 1157799.4014
12 | 2715434.5285 | 1157797.3665 | 2715451.6274 | 1157760.1545
13 | 2715434.5285 | 1157797.3665 | 2715432.3493 | 1157769.9904
14 | 2715440.403 | 1157902.8614 | 2715427.8398 | 1157938.8891 | 2715426.5191 | 1157944.9679 | 2715425.5397 | 1157952.4431 | 2715424.8947 | 1157959.2797 | 2715423.0922 | 1157988.282
15 | 2715331.5227 | 1158175.4167 | 2715342.7891 | 1158176.4022
16 | 2715408.4105 | 1158135.5439 | 2715397.9479 | 1158152.6155 | 2715382.2529 | 1158164.0557 | 2715359.0227 | 1158174.1282 | 2715345.9599 | 1158176.6796 | 2715342.7891 | 1158176.4022
17 | 2715291.006 | 1157592.1329 | 2715300.4009 | 1157613.3493 | 2715303.7654 | 1157623.0759 | 2715307.2816 | 1157631.2932 | 2715309.6733 | 1157636.954 | 2715314.343 | 1157642.2025 | 2715355.5054 | 1157611.3817
18 | 2715291.006 | 1157592.1329 | 2715283.9347 | 1157580.1568
19 | 2715355.5054 | 1157611.3817 | 2715344.6026 | 1157599.3416
20 | 2715386.7463 | 1157588.4317 | 2715355.5054 | 1157611.3817
21 | 2715283.9347 | 1157580.1568 | 2715317.8275 | 1157512.4597
22 | 2715339.5007 | 1157593.7075 | 2715344.6026 | 1157599.3416
23 | 2715386.7463 | 1157588.4317 | 2715376.7324 | 1157584.7039 | 2715366.6494 | 1157581.7054
24 | 2715389.7796 | 1157586.2328 | 2715386.7463 | 1157588.4317
25 | 2715317.8275 | 1157512.4597 | 2715310.3067 | 1157507.9428
26 | 2715317.8275 | 1157512.4597 | 2715323.8137 | 1157479.8524 | 2715323.8668 | 1157476.6846 | 2715322.6715 | 1157471.8251 | 2715319.4953 | 1157465.7376
27 | 2715426.7891 | 1158103.5244 | 2715413.5596 | 1158127.1422 | 2715408.4105 | 1158135.5439
28 | 2715273.0128 | 1158704.4713 | 2715291.0246 | 1158667.7015
29 | 2715307.8643 | 1158627.2866 | 2715302.484 | 1158635.5446 | 2715293.9056 | 1158661.8202 | 2715291.0246 | 1158667.7015
30 | 2715273.0128 | 1158704.4713 | 2715263.5327 | 1158723.8239
31 | 2715307.8643 | 1158627.2866 | 2715317.1156 | 1158642.7824
32 | 2715426.7891 | 1158103.5244 | 2715426.4304 | 1158127.8117 | 2715425.2446 | 1158137.2509 | 2715421.1317 | 1158147.3677 | 2715414.5906 | 1158160.0286
33 | 2715426.7891 | 1158103.5244 | 2715426.5467 | 1158100.3832
34 | 2715401.7263 | 1158185.1099 | 2715403.8804 | 1158180.7594 | 2715414.5906 | 1158160.0286
35 | 2715425.2415 | 1158083.4701 | 2715426.5467 | 1158100.3832
36 | 2715401.7263 | 1158185.1099 | 2715415.5912 | 1158178.727 | 2715417.5193 | 1158178.2293
37 | 2715401.7263 | 1158185.1099 | 2715354.214 | 1158624.0587
38 | 2715425.2415 | 1158083.4701 | 2715422.6699 | 1158050.0316 | 2715422.5084 | 1158039.745
39 | 2715425.2415 | 1158083.4701 | 2715428.0402 | 1158083.0902 | 2715429.8115 | 1158081.9011 | 2715430.1655 | 1158079.4396 | 2715430.8581 | 1158070.1244 | 2715431.7272 | 1158067.9952 | 2715432.9775 | 1158066.785 | 2715434.9462 | 1158066.1001 | 2715438.4269 | 1158065.6309
40 | 2715334.2949 | 1158773.7082 | 2715334.4655 | 1158764.8113
41 | 2715333.4907 | 1158756.865 | 2715334.4994 | 1158763.0441 | 2715334.4655 | 1158764.8113
42 | 2715334.2949 | 1158773.7082 | 2715334.2353 | 1158776.815 | 2715331.0063 | 1158783.649
43 | 2715333.4907 | 1158756.865 | 2715337.6091 | 1158747.6377 | 2715337.9117 | 1158746.5672
44 | 2715333.4907 | 1158756.865 | 2715340.9057 | 1158756.4624 | 2715349.0337 | 1158747.9754
45 | 2715327.2689 | 1158789.0525 | 2715329.2321 | 1158787.404 | 2715331.0063 | 1158783.649
46 | 2715345.2346 | 1158720.6657 | 2715337.9117 | 1158746.5672
47 | 2715351.5396 | 1158745.3588 | 2715351.5396 | 1158745.3588 | 2715349.0337 | 1158747.9754
48 | 2715453.0891 | 1158150.883 | 2715451.6608 | 1158153.3795 | 2715443.0196 | 1158164.4879 | 2715435.7033 | 1158170.4961 | 2715420.7626 | 1158177.392 | 2715417.5193 | 1158178.2293
49 | 2715351.9879 | 1158640.7494 | 2715354.214 | 1158624.0587
50 | 2715345.2346 | 1158720.6657 | 2715347.6577 | 1158714.2195
51 | 2715345.2346 | 1158720.6657 | 2715341.5362 | 1158719.5941 | 2715335.8999 | 1158719.208 | 2715330.7718 | 1158721.9116 | 2715327.7564 | 1158727.488
52 | 2715351.5396 | 1158745.3588 | 2715360.3171 | 1158734.6865 | 2715360.3171 | 1158734.6865
53 | 2715351.3092 | 1158704.5054 | 2715347.6577 | 1158714.2195
54 | 2715360.3171 | 1158734.6865 | 2715366.4646 | 1158730.0123 | 2715379.0883 | 1158717.7392
55 | 2715343.7283 | 1158678.8642 | 2715353.1345 | 1158688.5955 | 2715354.3429 | 1158692.7548 | 2715354.2847 | 1158696.5896 | 2715351.3092 | 1158704.5054
56 | 2715343.7283 | 1158678.8642 | 2715347.5206 | 1158674.2449 | 2715348.394 | 1158667.6965
57 | 2715335.3684 | 1158673.3558 | 2715343.7283 | 1158678.8642
58 | 2715379.0883 | 1158717.7392 | 2715379.4704 | 1158717.3678
59 | 2715379.4704 | 1158717.3678 | 2715382.2328 | 1158714.6821 | 2715382.7204 | 1158714.0662
60 | 2715389.7771 | 1158705.1519 | 2715382.7204 | 1158714.0662
61 | 2715397.6207 | 1158686.631 | 2715401.054 | 1158671.2602
62 | 2715397.6207 | 1158686.631 | 2715397.3896 | 1158687.6656 | 2715395.9275 | 1158691.7767
63 | 2715401.054 | 1158671.2602 | 2715401.282 | 1158670.2396 | 2715404.0919 | 1158645.2877 | 2715404.2142 | 1158644.7468
64 | 2715389.7771 | 1158705.1519 | 2715392.3075 | 1158701.9555 | 2715395.9275 | 1158691.7767
65 | 2715405.8464 | 1158637.5263 | 2715404.2142 | 1158644.7468
66 | 2715317.1156 | 1158642.7824 | 2715331.143 | 1158666.2783
67 | 2715335.3684 | 1158673.3558 | 2715331.143 | 1158666.2783
68 | 2715335.3684 | 1158673.3558 | 2715331.6811 | 1158683.4121
69 | 2715318.806 | 1158711.6435 | 2715319.4228 | 1158710.731 | 2715329.1219 | 1158690.392 | 2715331.6811 | 1158683.4121
70 | 2715348.394 | 1158667.6965 | 2715351.175 | 1158646.8446
71 | 2715318.806 | 1158711.6435 | 2715318.0685 | 1158712.7349
72 | 2715351.9879 | 1158640.7494 | 2715351.175 | 1158646.8446
73 | 2715318.0685 | 1158712.7349 | 2715312.0313 | 1158721.668
74 | 2715312.0313 | 1158721.668 | 2715311.2703 | 1158722.794 | 2715308.2935 | 1158727.1927
75 | 2715306.4411 | 1158730.003 | 2715307.2219 | 1158728.776 | 2715308.2935 | 1158727.1927
76 | 2715306.4411 | 1158730.003 | 2715300.6439 | 1158739.1125 | 2715297.1628 | 1158744.5869
77 | 2715423.0922 | 1157988.282 | 2715422.5093 | 1157997.6599 | 2715422.4816 | 1158012.6917 | 2715422.3214 | 1158027.8321 | 2715422.5084 | 1158039.745
78 | 2715450.4376 | 1158073.6801 | 2715447.4544 | 1158068.0858 | 2715446.1579 | 1158066.1151 | 2715444.8397 | 1158065.2671 | 2715442.8887 | 1158065.0295 | 2715438.4269 | 1158065.6309
79 | 2715453.0891 | 1158150.883 | 2715454.437 | 1158148.5205
80 | 2715454.437 | 1158148.5205 | 2715456.9856 | 1158144.0532 | 2715462.0225 | 1158128.1502 | 2715464.9102 | 1158091.7161
81 | 2715415.1908 | 1157626.1153 | 2715416.717 | 1157629.6897 | 2715419.6433 | 1157638.2627 | 2715419.9761 | 1157639.5756
82 | 2715396.3476 | 1157594.8757 | 2715413.6344 | 1157622.4701 | 2715415.1908 | 1157626.1153
83 | 2715419.9761 | 1157639.5756 | 2715423.3793 | 1157652.9998 | 2715424.0348 | 1157660.8366
84 | 2715389.7796 | 1157586.2328 | 2715396.3476 | 1157594.8757
85 | 2715424.7766 | 1157669.7045 | 2715424.0348 | 1157660.8366
86 | 2715424.7766 | 1157669.7045 | 2715425.3203 | 1157677.7426 | 2715426.0899 | 1157688.1983
87 | 2715424.7766 | 1157669.7045 | 2715429.5849 | 1157669.3298 | 2715447.9568 | 1157657.8772
88 | 2715446.7558 | 1157608.6405 | 2715461.332 | 1157600.9761
89 | 2715446.7558 | 1157608.6405 | 2715445.0384 | 1157622.5947 | 2715445.5167 | 1157630.8428 | 2715446.8119 | 1157636.8828 | 2715447.4339 | 1157638.1828
90 | 2715481.4045 | 1157595.563 | 2715476.7053 | 1157595.0503 | 2715471.5011 | 1157595.6731 | 2715469.2783 | 1157596.7979 | 2715461.332 | 1157600.9761
91 | 2715456.9935 | 1157652.244 | 2715449.754 | 1157643.0323 | 2715447.4339 | 1157638.1828
92 | 2715426.0899 | 1157688.1983 | 2715426.6665 | 1157696.0315
93 | 2715456.9935 | 1157652.244 | 2715447.9568 | 1157657.8772
94 | 2715481.4045 | 1157595.563 | 2715486.5701 | 1157597.3522 | 2715489.8157 | 1157600.0719 | 2715492.7464 | 1157604.0197 | 2715495.2282 | 1157611.9367
95 | 2715481.4045 | 1157595.563 | 2715489.07 | 1157588.7887
96 | 2715456.9935 | 1157652.244 | 2715461.5601 | 1157657.6686
97 | 2715427.7126 | 1157710.2433 | 2715426.6665 | 1157696.0315
98 | 2715310.3067 | 1157507.9428 | 2715302.7481 | 1157503.4033
99 | 2715308.4431 | 1157440.9233 | 2715309.879 | 1157444.9953 | 2715313.4527 | 1157453.4139 | 2715317.9369 | 1157462.7505 | 2715319.4953 | 1157465.7376
100 | 2715280.8684 | 1157490.2627 | 2715302.7481 | 1157503.4033
101 | 2715308.4431 | 1157440.9233 | 2715298.9505 | 1157243.1683
102 | 2715279.3321 | 1157489.34 | 2715280.8684 | 1157490.2627
103 | 2715427.7126 | 1157710.2433 | 2715429.1771 | 1157730.1408 | 2715430.6974 | 1157749.2386
104 | 2715461.5601 | 1157657.6686 | 2715471.1878 | 1157669.1166
105 | 2715430.6974 | 1157749.2386 | 2715432.3493 | 1157769.9904
106 | 2715489.07 | 1157588.7887 | 2715501.4238 | 1157577.8712
107 | 2715521.8868 | 1157559.0484 | 2715518.5182 | 1157562.7642 | 2715501.4238 | 1157577.8712
108 | 2715527.5273 | 1157552.1188 | 2715524.5516 | 1157556.1089 | 2715521.8868 | 1157559.0484
109 | 2715498.7952 | 1157623.3154 | 2715495.2282 | 1157611.9367
110 | 2715527.5273 | 1157552.1188 | 2715539.7844 | 1157562.8391 | 2715542.2009 | 1157578.8747
111 | 2715498.7952 | 1157623.3154 | 2715501.397 | 1157631.6043 | 2715502.3616 | 1157634.4055
112 | 2715498.7952 | 1157623.3154 | 2715493.1414 | 1157625.3861
113 | 2715542.2009 | 1157578.8747 | 2715549.2669 | 1157625.7636 | 2715553.6431 | 1157646.2837 | 2715555.9748 | 1157663.0468
114 | 2715493.1414 | 1157625.3861 | 2715490.3031 | 1157628.6116 | 2715487.1196 | 1157633.1042
115 | 2715488.6953 | 1157679.1926 | 2715474.432 | 1157671.914 | 2715471.1878 | 1157669.1166
116 | 2715488.6953 | 1157679.1926 | 2715487.2904 | 1157682.2782
117 | 2715488.6953 | 1157679.1926 | 2715493.1645 | 1157669.7164
118 | 2715493.1645 | 1157669.7164 | 2715497.6705 | 1157670.7036 | 2715501.1675 | 1157670.7151 | 2715504.2182 | 1157670.0065 | 2715506.7698 | 1157668.7565
119 | 2715506.7698 | 1157668.7565 | 2715511.4971 | 1157666.4405
120 | 2715482.8951 | 1157691.9311 | 2715487.2904 | 1157682.2782
121 | 2715524.861 | 1157655.6244 | 2715518.5597 | 1157662.4322 | 2715515.7929 | 1157664.3359 | 2715511.4971 | 1157666.4405
122 | 2715534.2628 | 1157645.4666 | 2715524.861 | 1157655.6244
123 | 2715480.7213 | 1157696.7052 | 2715482.8951 | 1157691.9311
124 | 2715480.7213 | 1157696.7052 | 2715474.0505 | 1157711.3555 | 2715472.4925 | 1157714.7464
125 | 2715472.4925 | 1157714.7464 | 2715472.1761 | 1157715.4348

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2715053.6002 | 1157705.2416
1 | 2715063.3909 | 1157688.3548
2 | 2715026.7528 | 1157793.4868
3 | 2715035.6893 | 1157592.1033
4 | 2715023.5962 | 1157802.7091
5 | 2715087.0883 | 1157565.4773
6 | 2715098.0373 | 1157525.4281
7 | 2714997.4309 | 1157868.4073
8 | 2715223.5673 | 1157582.9686
9 | 2715287.2229 | 1157827.5712
10 | 2715434.6802 | 1157799.4014
11 | 2715434.5285 | 1157797.3665
12 | 2715440.403 | 1157902.8614
13 | 2715331.5227 | 1158175.4167
14 | 2715342.7891 | 1158176.4022
15 | 2715291.006 | 1157592.1329
16 | 2715355.5054 | 1157611.3817
17 | 2715283.9347 | 1157580.1568
18 | 2715344.6026 | 1157599.3416
19 | 2715386.7463 | 1157588.4317
20 | 2715317.8275 | 1157512.4597
21 | 2715408.4105 | 1158135.5439
22 | 2715291.0246 | 1158667.7015
23 | 2715273.0128 | 1158704.4713
24 | 2715307.8643 | 1158627.2866
25 | 2715263.5327 | 1158723.8239
26 | 2715426.7891 | 1158103.5244
27 | 2715414.5906 | 1158160.0286
28 | 2715426.5467 | 1158100.3832
29 | 2715401.7263 | 1158185.1099
30 | 2715425.2415 | 1158083.4701
31 | 2715334.4655 | 1158764.8113
32 | 2715334.2949 | 1158773.7082
33 | 2715333.4907 | 1158756.865
34 | 2715331.0063 | 1158783.649
35 | 2715337.9117 | 1158746.5672
36 | 2715349.0337 | 1158747.9754
37 | 2715417.5193 | 1158178.2293
38 | 2715354.214 | 1158624.0587
39 | 2715327.2689 | 1158789.0525
40 | 2715345.2346 | 1158720.6657
41 | 2715351.5396 | 1158745.3588
42 | 2715347.6577 | 1158714.2195
43 | 2715327.7564 | 1158727.488
44 | 2715360.3171 | 1158734.6865
45 | 2715351.3092 | 1158704.5054
46 | 2715343.7283 | 1158678.8642
47 | 2715379.0883 | 1158717.7392
48 | 2715379.4704 | 1158717.3678
49 | 2715382.7204 | 1158714.0662
50 | 2715397.6207 | 1158686.631
51 | 2715401.054 | 1158671.2602
52 | 2715395.9275 | 1158691.7767
53 | 2715404.2142 | 1158644.7468
54 | 2715389.7771 | 1158705.1519
55 | 2715405.8464 | 1158637.5263
56 | 2715317.1156 | 1158642.7824
57 | 2715331.143 | 1158666.2783
58 | 2715335.3684 | 1158673.3558
59 | 2715331.6811 | 1158683.4121
60 | 2715348.394 | 1158667.6965
61 | 2715318.806 | 1158711.6435
62 | 2715351.175 | 1158646.8446
63 | 2715318.0685 | 1158712.7349
64 | 2715351.9879 | 1158640.7494
65 | 2715312.0313 | 1158721.668
66 | 2715308.2935 | 1158727.1927
67 | 2715306.4411 | 1158730.003
68 | 2715297.1628 | 1158744.5869
69 | 2715422.5084 | 1158039.745
70 | 2715438.4269 | 1158065.6309
71 | 2715423.0922 | 1157988.282
72 | 2715450.4376 | 1158073.6801
73 | 2715453.0891 | 1158150.883
74 | 2715454.437 | 1158148.5205
75 | 2715464.9102 | 1158091.7161
76 | 2715415.1908 | 1157626.1152
77 | 2715419.9761 | 1157639.5756
78 | 2715396.3476 | 1157594.8757
79 | 2715424.0348 | 1157660.8366
80 | 2715389.7796 | 1157586.2328
81 | 2715424.7766 | 1157669.7045
82 | 2715446.7558 | 1157608.6405
83 | 2715461.332 | 1157600.9761
84 | 2715447.4339 | 1157638.1828
85 | 2715426.0899 | 1157688.1983
86 | 2715447.9568 | 1157657.8772
87 | 2715366.6494 | 1157581.7054
88 | 2715481.4045 | 1157595.563
89 | 2715456.9935 | 1157652.244
90 | 2715426.6665 | 1157696.0315
91 | 2715339.5007 | 1157593.7075
92 | 2715310.3067 | 1157507.9428
93 | 2715319.4953 | 1157465.7376
94 | 2715302.7481 | 1157503.4033
95 | 2715308.4431 | 1157440.9233
96 | 2715280.8684 | 1157490.2627
97 | 2715298.9505 | 1157243.1683
98 | 2715279.3321 | 1157489.34
99 | 2715427.7126 | 1157710.2433
100 | 2715461.5601 | 1157657.6686
101 | 2715430.6974 | 1157749.2386
102 | 2715432.3493 | 1157769.9904
103 | 2715451.6274 | 1157760.1545
104 | 2715489.07 | 1157588.7887
105 | 2715501.4238 | 1157577.8712
106 | 2715521.8868 | 1157559.0484
107 | 2715495.2282 | 1157611.9367
108 | 2715527.5273 | 1157552.1188
109 | 2715498.7952 | 1157623.3154
110 | 2715542.2009 | 1157578.8747
111 | 2715502.3616 | 1157634.4055
112 | 2715493.1414 | 1157625.3861
113 | 2715555.9748 | 1157663.0468
114 | 2715471.1878 | 1157669.1166
115 | 2715488.6953 | 1157679.1926
116 | 2715487.1196 | 1157633.1042
117 | 2715493.1645 | 1157669.7164
118 | 2715506.7698 | 1157668.7565
119 | 2715487.2904 | 1157682.2782
120 | 2715524.861 | 1157655.6244
121 | 2715511.4971 | 1157666.4405
122 | 2715534.2628 | 1157645.4666
123 | 2715482.8951 | 1157691.9311
124 | 2715480.7213 | 1157696.7052
125 | 2715472.4925 | 1157714.7464
126 | 2715472.1761 | 1157715.4348
127 | 2715425.2415 | 1158083.4701

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1