## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5050-1_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5050-1_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5050-1_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5050-1_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5050-1_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5050-1_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5050-1_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5050-1_1_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5050-1_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5050-1_1_3_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5050-1_1_3_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5050-1_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5050-1_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5050-1_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5050-1_1_3_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5050-1_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5050-1_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5050-1_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5050-1_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5050-1_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5050-1_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5050-1_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5050-1_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5050-1_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5050-1_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5050-1_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5050-1_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5050-1_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5050-1_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5050-1_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5050-1_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5050-1_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5050-1_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5050-1_1_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5050-1_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5050-1_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5050-1_1_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5050-1_1_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5050-1_1_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5050-1_1_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5050-1_1_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5050-1_1_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5050-1_1_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5050-1_1_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5050-1_1_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5050-1_1_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5050-1_1_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5050-1_1_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5050-1_1_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5050-1_1_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5050-1_1_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5050-1_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5050-1_1_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5050-1_1_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5050-1_1_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5050-1_1_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5050-1_1_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5050-1_1_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5050-1_1_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5050-1_1_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5050-1_1_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5050-1_1_3_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5050-1_1_3_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5050-1_1_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5050-1_1_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5050-1_1_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5050-1_1_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5050-1_1_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5050-1_1_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5050-1_1_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5050-1_1_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5050-1_1_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5050-1_1_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5050-1_1_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5050-1_1_3_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5050-1_1_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5050-1_1_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5050-1_1_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5050-1_1_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5050-1_1_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5050-1_1_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5050-1_1_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5050-1_1_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5050-1_1_3_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5050-1_1_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5050-1_1_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5050-1_1_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5050-1_1_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5050-1_1_3_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5050-1_1_3_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5050-1_1_3_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5050-1_1_3_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5050-1_1_3_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5050-1_1_3_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5050-1_1_3_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5050-1_1_3_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5050-1_1_3_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5050-1_1_3_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5050-1_1_3_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5050-1_1_3_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5050-1_1_3_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5050-1_1_3_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5050-1_1_3_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5050-1_1_3_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5050-1_1_3_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_186_1_node_36 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5050-1_1_3_load_60 | 0 | 0.0026034 | 0.00065247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5050-1_1_3_load_61 | 1 | 0.0020139 | 0.00050473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5050-1_1_3_load_62 | 2 | 0.0018574 | 0.00046551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5050-1_1_3_load_64 | 4 | 0.0026821 | 0.00067219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5050-1_1_3_load_65 | 5 | 0.0039002 | 0.00097749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5050-1_1_3_load_67 | 6 | 0.0027151 | 0.00068047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5050-1_1_3_load_66 | 8 | 0.0072271 | 0.0018113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5050-1_1_3_load_250 | 9 | 0.0027797 | 0.00069666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5050-1_1_3_load_258 | 10 | 0.0033832 | 0.00084791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5050-1_1_3_load_132 | 11 | 0.00036342 | 9.1083e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5050-1_1_3_load_136 | 13 | 0.00032334 | 8.1035e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5050-1_1_3_load_138 | 15 | 0.0001867 | 4.6792e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5050-1_1_3_load_139 | 16 | 0.00015824 | 3.966e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5050-1_1_3_load_140 | 17 | 0.00018205 | 4.5625e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5050-1_1_3_load_141 | 18 | 0.00016172 | 4.053e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5050-1_1_3_load_142 | 19 | 0.00015945 | 3.9962e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5050-1_1_3_load_143 | 20 | 0.00018936 | 4.7457e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5050-1_1_3_load_144 | 21 | 0.00038573 | 9.6674e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5050-1_1_3_load_145 | 22 | 0.00015976 | 4.0039e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5050-1_1_3_load_146 | 23 | 0.00036586 | 9.1694e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5050-1_1_3_load_147 | 24 | 0.00022288 | 5.5858e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5050-1_1_3_load_148 | 25 | 0.00017435 | 4.3697e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5050-1_1_3_load_149 | 26 | 0.00021875 | 5.4825e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5050-1_1_3_load_150 | 27 | 0.00016938 | 4.245e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5050-1_1_3_load_151 | 28 | 0.00017459 | 4.3756e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5050-1_1_3_load_152 | 29 | 0.00017885 | 4.4824e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5050-1_1_3_load_154 | 30 | 0.00020738 | 5.1975e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5050-1_1_3_load_153 | 31 | 0.00019299 | 4.8367e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5050-1_1_3_load_155 | 32 | 0.00019564 | 4.9033e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5050-1_1_3_load_193 | 33 | 0.00074993 | 0.00018795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5050-1_1_3_load_189 | 34 | 0.002638 | 0.00066115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5050-1_1_3_load_190 | 35 | 0.00017236 | 4.3198e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5050-1_1_3_load_191 | 36 | 0.00031166 | 7.8109e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5050-1_1_3_load_192 | 37 | 0.0002665 | 6.6791e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5050-1_1_3_load_196 | 38 | 0.00074306 | 0.00018623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5050-1_1_3_load_197 | 39 | 0.0018752 | 0.00046997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5050-1_1_3_load_198 | 40 | 0.0013719 | 0.00034383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5050-1_1_3_load_199 | 41 | 0.0018508 | 0.00046386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5050-1_1_3_load_200 | 42 | 0.00092492 | 0.00023181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5050-1_1_3_load_211 | 43 | 0.0023312 | 0.00058426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5050-1_1_3_load_201 | 44 | 0.0025724 | 0.00064471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5050-1_1_3_load_202 | 45 | 0.0014819 | 0.0003714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5050-1_1_3_load_204 | 46 | 0.0016894 | 0.0004234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5050-1_1_3_load_207 | 50 | 0.0006146 | 0.00015403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5050-1_1_3_load_208 | 51 | 0.0012047 | 0.00030193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5050-1_1_3_load_209 | 52 | 0.00067295 | 0.00016866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5050-1_1_3_load_210 | 53 | 0.00073131 | 0.00018328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5050-1_1_3_load_224 | 54 | 0.0017837 | 0.00044703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5050-1_1_3_load_212 | 55 | 0.00093061 | 0.00023323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5050-1_1_3_load_216 | 57 | 0.00083384 | 0.00020898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5050-1_1_3_load_217 | 58 | 0.001798 | 0.00045062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5050-1_1_3_load_245 | 60 | 0.0023415 | 0.00058683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5050-1_1_3_load_271 | 61 | 0.00046685 | 0.000117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5050-1_1_3_load_270 | 62 | 0.0008741 | 0.00021907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5050-1_1_3_load_218 | 63 | 0.0012545 | 0.0003144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5050-1_1_3_load_219 | 64 | 0.0079459 | 0.0019914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5050-1_1_3_load_220 | 65 | 0.001516 | 0.00037994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5050-1_1_3_load_239 | 67 | 0.0057169 | 0.0014328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5050-1_1_3_load_226 | 69 | 0.0024785 | 0.00062118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5050-1_1_3_load_227 | 70 | 0.000783 | 0.00019624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5050-1_1_3_load_228 | 71 | 0.0084656 | 0.0021217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5050-1_1_3_load_229 | 72 | 0.0006792 | 0.00017022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5050-1_1_3_load_230 | 73 | 0.0079943 | 0.0020036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5050-1_1_3_load_264 | 74 | 0.00080533 | 0.00020183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5050-1_1_3_load_231 | 75 | 0.0016722 | 0.0004191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5050-1_1_3_load_233 | 76 | 0.0049127 | 0.0012312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5050-1_1_3_load_234 | 77 | 0.016519 | 0.0041401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5050-1_1_3_load_235 | 78 | 0.0066978 | 0.0016786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5050-1_1_3_load_237 | 80 | 0.005951 | 0.0014915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5050-1_1_3_load_238 | 81 | 0.0024125 | 0.00060463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5050-1_1_3_load_240 | 82 | 0.011552 | 0.0028953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5050-1_1_3_load_248 | 83 | 0.0051254 | 0.0012846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5050-1_1_3_load_241 | 84 | 0.0024313 | 0.00060934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5050-1_1_3_load_242 | 85 | 0.0023029 | 0.00057717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5050-1_1_3_load_243 | 86 | 0.00255 | 0.0006391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5050-1_1_3_load_249 | 88 | 0.0031506 | 0.00078962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5050-1_1_3_load_251 | 89 | 0.0047926 | 0.0012011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5050-1_1_3_load_252 | 90 | 0.0033389 | 0.00083681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5050-1_1_3_load_254 | 92 | 0.0029169 | 0.00073105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5050-1_1_3_load_255 | 93 | 0.0022463 | 0.00056299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5050-1_1_3_load_256 | 94 | 0.0051848 | 0.0012994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5050-1_1_3_load_259 | 96 | 0.0013174 | 0.00033018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5050-1_1_3_load_260 | 97 | 0.0030127 | 0.00075505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5050-1_1_3_load_261 | 98 | 0.0019118 | 0.00047914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5050-1_1_3_load_262 | 99 | 0.0016661 | 0.00041757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5050-1_1_3_load_263 | 100 | 0.00098314 | 0.0002464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5050-1_1_3_load_265 | 101 | 0.00091088 | 0.00022829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5050-1_1_3_load_266 | 102 | 0.00075441 | 0.00018907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5050-1_1_3_load_267 | 103 | 0.00073958 | 0.00018536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5050-1_1_3_load_269 | 104 | 0.00057021 | 0.00014291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 93 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5050-1_1_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.00050484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_5050-1_1_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0042418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_5050-1_1_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0066313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_5050-1_1_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0087526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_5050-1_1_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.015726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_5050-1_1_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.011488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_5050-1_1_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.0071728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_5050-1_1_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.019584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_5050-1_1_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 76 | 0.015045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_5050-1_1_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 75 | 0.013746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_5050-1_1_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.015447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5050-1_1_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 87 | 0.027324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5050-1_1_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 94 | 0.016611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_5050-1_1_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.2097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5050-1_1_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.020298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5050-1_1_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.64571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_5050-1_1_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.020465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5050-1_1_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 103 | 0.39116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_5050-1_1_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.24262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5050-1_1_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.019089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5050-1_1_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.020968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5050-1_1_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.0091959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5050-1_1_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.0013917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5050-1_1_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.0011963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5050-1_1_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.017866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5050-1_1_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.0058455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5050-1_1_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.00054217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5050-1_1_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0094115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5050-1_1_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.0011141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5050-1_1_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.0020622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5050-1_1_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.0049754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5050-1_1_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.0028567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5050-1_1_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.0089357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5050-1_1_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.002181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5050-1_1_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0081724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5050-1_1_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.31714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5050-1_1_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 37 | 0.0080217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5050-1_1_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.0073404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5050-1_1_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.0019404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5050-1_1_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.0013861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5050-1_1_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.039147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5050-1_1_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.0027569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5050-1_1_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.018072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5050-1_1_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.0081824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5050-1_1_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.0039524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5050-1_1_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 55 | 0.010084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5050-1_1_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.047022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5050-1_1_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.050644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5050-1_1_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.018738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5050-1_1_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.02893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5050-1_1_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.4391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5050-1_1_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 59 | 0.004062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5050-1_1_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 60 | 0.031036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5050-1_1_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 61 | 0.015961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5050-1_1_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 62 | 0.018787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5050-1_1_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.029728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5050-1_1_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.002812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5050-1_1_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.0027494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5050-1_1_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0083281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5050-1_1_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 68 | 0.0092325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5050-1_1_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0082512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5050-1_1_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.00052732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5050-1_1_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.019498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5050-1_1_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 63 | 0.017376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5050-1_1_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 66 | 0.006838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5050-1_1_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 65 | 0.013644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5050-1_1_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 86 | 0.01302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5050-1_1_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 104 | 0.051146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5050-1_1_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.024056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5050-1_1_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.013086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5050-1_1_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.024876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5050-1_1_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 80 | 0.0097665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5050-1_1_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.028709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_5050-1_1_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.0062551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_5050-1_1_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.013871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_5050-1_1_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.011689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_5050-1_1_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.020792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_5050-1_1_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.0049445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_5050-1_1_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.0046102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_5050-1_1_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 100 | 0.0039467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_5050-1_1_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.010865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_5050-1_1_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.0073331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5050-1_1_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.014863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5050-1_1_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0047869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5050-1_1_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.011874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5050-1_1_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.02102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5050-1_1_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.012898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5050-1_1_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 88 | 0.014027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5050-1_1_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.023583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5050-1_1_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.033519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5050-1_1_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.026919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5050-1_1_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.025271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5050-1_1_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.023584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5050-1_1_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0070268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_5050-1_1_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.032871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_5050-1_1_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.0067888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_5050-1_1_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.0043796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_5050-1_1_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.0053493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_5050-1_1_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.015812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_5050-1_1_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.010028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_5050-1_1_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.0084945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_5050-1_1_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.029389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_5050-1_1_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.012996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_5050-1_1_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0011997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5050-1_1_3_trafo_255 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 105 | 93 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28
0 | 2718407.2564 | 1141630.4821 | 2718406.8817 | 1141630.8204
1 | 2718407.2564 | 1141630.4821 | 2718410.4045 | 1141627.6393
2 | 2718400.3719 | 1141631.0262 | 2718404.3313 | 1141630.2923 | 2718406.8817 | 1141630.8204 | 2718406.8817 | 1141630.8204
3 | 2718416.9006 | 1141621.7734 | 2718410.4045 | 1141627.6393
4 | 2718400.3719 | 1141631.0262 | 2718399.9286 | 1141642.2473 | 2718398.3916 | 1141646.4721
5 | 2718425.4271 | 1141614.0739 | 2718416.9006 | 1141621.7734
6 | 2718395.8994 | 1141653.1979 | 2718397.2055 | 1141649.7323 | 2718398.3916 | 1141646.4721
7 | 2718439.9257 | 1141601.5738 | 2718435.9598 | 1141602.9055 | 2718431.1041 | 1141608.9476 | 2718425.4271 | 1141614.0739
8 | 2718395.8994 | 1141653.1979 | 2718394.1362 | 1141651.7401 | 2718391.7952 | 1141650.3377 | 2718384.2285 | 1141646.4088 | 2718382.9782 | 1141645.5759
9 | 2718395.8994 | 1141653.1979 | 2718397.377 | 1141654.7057 | 2718398.9487 | 1141656.5155 | 2718403.1163 | 1141663.5798 | 2718403.5651 | 1141664.5133
10 | 2718419.7911 | 1141570.8494 | 2718420.1671 | 1141574.9655 | 2718419.4955 | 1141577.0538 | 2718417.4859 | 1141580.7057 | 2718414.1528 | 1141584.3679
11 | 2718405.0646 | 1141550.6416 | 2718418.4846 | 1141560.0002 | 2718418.9076 | 1141561.1759 | 2718419.7911 | 1141570.8494
12 | 2718439.9257 | 1141601.5738 | 2718448.0978 | 1141598.8298 | 2718453.9629 | 1141603.2591 | 2718454.449 | 1141603.677
13 | 2719309.9274 | 1141271.6848 | 2719320.9714 | 1141282.5439 | 2719309.3831 | 1141300.3602 | 2719273.2427 | 1141339.7837 | 2719293.5086 | 1141366.1356 | 2719316.9509 | 1141321.3352 | 2719327.7737 | 1141299.8346 | 2719338.4305 | 1141295.2605
14 | 2719309.9274 | 1141271.6848 | 2719328.3847 | 1141263.2377
15 | 2719309.9274 | 1141271.6848 | 2718714.9293 | 1141522.5324
16 | 2719347.1542 | 1141255.1181 | 2719342.4838 | 1141256.7851 | 2719328.3847 | 1141263.2377
17 | 2718714.9293 | 1141522.5324 | 2718706.9935 | 1141558.4562 | 2718707.8947 | 1141596.2774 | 2718659.4567 | 1141603.2295 | 2718612.0724 | 1141686.421 | 2718596.3002 | 1141692.6819 | 2718592.4695 | 1141679.4421 | 2718586.0259 | 1141683.7184 | 2718583.4289 | 1141674.2165 | 2718574.5968 | 1141678.3346 | 2718573.94 | 1141670.6721 | 2718531.7383 | 1141680.4163 | 2718511.8841 | 1141691.7006 | 2718508.6927 | 1141681.5311 | 2718486.8996 | 1141701.0941
18 | 2719347.1542 | 1141255.1181 | 2719406.0879 | 1141234.0833 | 2719426.0647 | 1141229.9758 | 2719443.9928 | 1141222.9146 | 2719449.7708 | 1141220.8498 | 2719453.8547 | 1141220.0635 | 2719460.3781 | 1141220.7486 | 2719469.5013 | 1141224.5207 | 2719481.2164 | 1141231.3906 | 2719495.9832 | 1141238.3321 | 2719504.3771 | 1141241.2559 | 2719558.6689 | 1141252.6834 | 2719577.5793 | 1141256.9697
19 | 2719577.5793 | 1141256.9697 | 2719588.88 | 1141259.5311 | 2719596.0138 | 1141261.8502
20 | 2719596.0138 | 1141261.8502 | 2719614.8144 | 1141267.9619 | 2719615.9407 | 1141268.3728
21 | 2719615.9407 | 1141268.3728 | 2719624.5797 | 1141271.5243
22 | 2719625.8871 | 1141272.0013 | 2719624.5797 | 1141271.5243
23 | 2719625.8871 | 1141272.0013 | 2719627.0109 | 1141272.4112
24 | 2719627.0109 | 1141272.4112 | 2719643.7952 | 1141278.5342
25 | 2719643.7952 | 1141278.5342 | 2719649.2866 | 1141280.5375
26 | 2719649.796 | 1141280.7233 | 2719649.2866 | 1141280.5375
27 | 2719658.6375 | 1141283.9488 | 2719649.796 | 1141280.7233
28 | 2719658.6375 | 1141283.9488 | 2719659.6841 | 1141284.3306
29 | 2719659.6841 | 1141284.3306 | 2719661.6215 | 1141285.0373
30 | 2719661.6215 | 1141285.0373 | 2719666.2955 | 1141286.7425
31 | 2719668.9793 | 1141287.7215 | 2719666.2955 | 1141286.7425
32 | 2719668.9793 | 1141287.7215 | 2719673.9265 | 1141289.5263 | 2719677.4442 | 1141290.5709
33 | 2719679.535 | 1141291.1917 | 2719677.4442 | 1141290.5709
34 | 2719679.535 | 1141291.1917 | 2719687.3693 | 1141293.5181
35 | 2719687.3693 | 1141293.5181 | 2719822.3916 | 1141006.5571
36 | 2719816.113 | 1141001.5645 | 2719822.3916 | 1141006.5571 | 2719822.3916 | 1141006.5571
37 | 2719807.7639 | 1140994.9254 | 2719813.5093 | 1140999.4941
38 | 2719813.5093 | 1140999.4941 | 2719815.0281 | 1141000.7018
39 | 2719816.113 | 1141001.5645 | 2719815.0281 | 1141000.7018
40 | 2718396.3678 | 1141805.9883 | 2718396.5639 | 1141795.9965 | 2718393.5124 | 1141783.3947 | 2718386.3654 | 1141769.067 | 2718386.2295 | 1141768.9556
41 | 2718396.3137 | 1141808.7446 | 2718396.3678 | 1141805.9883
42 | 2718386.2295 | 1141768.9556 | 2718381.4916 | 1141765.0687 | 2718374.7798 | 1141759.5111 | 2718372.5152 | 1141757.2083
43 | 2718372.5152 | 1141757.2083 | 2718371.357 | 1141756.0305 | 2718370.6338 | 1141754.4819 | 2718370.0688 | 1141751.9246 | 2718370.1888 | 1141749.7255
44 | 2718370.1888 | 1141749.7255 | 2718370.1888 | 1141749.7255 | 2718371.1208 | 1141746.9086 | 2718371.6203 | 1141746.0593
45 | 2718371.6203 | 1141746.0593 | 2718372.8471 | 1141743.9738 | 2718377.8498 | 1141738.167
46 | 2718331.3183 | 1141774.2559 | 2718321.7382 | 1141728.2201
47 | 2718321.7382 | 1141728.2201 | 2718311.42 | 1141678.6381
48 | 2718307.6024 | 1141660.2932 | 2718311.42 | 1141678.6381
49 | 2718307.6024 | 1141660.2932 | 2718312.882 | 1141659.6852 | 2718317.7525 | 1141659.9364 | 2718336.3341 | 1141662.9361
50 | 2718010.2199 | 1141582.718 | 2718014.8429 | 1141614.4855 | 2718014.5089 | 1141618.1925 | 2718013.6985 | 1141626.2043 | 2718013.9962 | 1141630.6354 | 2718018.9879 | 1141648.6674 | 2718019.0316 | 1141651.1477 | 2718018.6526 | 1141653.6197 | 2718016.9359 | 1141655.6765 | 2718029.7233 | 1141658.8731 | 2718045.9992 | 1141653.1654 | 2718066.2307 | 1141657.92 | 2718091.7936 | 1141651.5603 | 2718116.4979 | 1141662.34 | 2718129.2691 | 1141649.081 | 2718160.1092 | 1141644.5929 | 2718167.2799 | 1141667.1707 | 2718173.2282 | 1141672.0683 | 2718180.4539 | 1141665.1496 | 2718186.9961 | 1141666.423 | 2718191.1254 | 1141684.4828 | 2718195.5381 | 1141671.9941 | 2718206.7185 | 1141684.5883 | 2718220.8392 | 1141673.1127 | 2718227.0502 | 1141673.2344 | 2718240.12 | 1141669.866 | 2718279.5346 | 1141658.3084 | 2718305.9579 | 1141652.7892 | 2718307.6024 | 1141660.2932
51 | 2718340.3959 | 1141663.2493 | 2718336.3341 | 1141662.9361
52 | 2718336.3341 | 1141662.9361 | 2718327.8791 | 1141650.9734 | 2718319.9371 | 1141645.7919 | 2718316.3061 | 1141639.92
53 | 2718010.2199 | 1141582.718 | 2718009.4432 | 1141566.776
54 | 2718010.2199 | 1141582.718 | 2718000.6304 | 1141573.2908 | 2717995.9452 | 1141570.7294
55 | 2718439.2797 | 1141778.034 | 2718440.9463 | 1141769.5273 | 2718439.8806 | 1141757.2314 | 2718437.7783 | 1141748.7711
56 | 2718437.1002 | 1141746.0421 | 2718437.7783 | 1141748.7711
57 | 2718436.4372 | 1141743.3738 | 2718437.1002 | 1141746.0421
58 | 2718436.4372 | 1141743.3738 | 2718436.0964 | 1141742.0023 | 2718433.9267 | 1141735.4366
59 | 2718431.0299 | 1141726.6703 | 2718433.9267 | 1141735.4366
60 | 2718383.4451 | 1141732.1514 | 2718382.4553 | 1141732.8214 | 2718377.8498 | 1141738.167
61 | 2718383.8818 | 1141731.8559 | 2718383.4451 | 1141732.1514
62 | 2718383.4451 | 1141732.1514 | 2718369.5686 | 1141718.4539
63 | 2718369.5686 | 1141718.4539 | 2718357.2026 | 1141706.2474
64 | 2718340.3959 | 1141663.2493 | 2718342.8067 | 1141663.052 | 2718344.5281 | 1141662.3297 | 2718345.3302 | 1141661.4226 | 2718346.0221 | 1141660.2576
65 | 2718340.3959 | 1141663.2493 | 2718338.9732 | 1141676.8186
66 | 2718311.2818 | 1141627.9755 | 2718314.3693 | 1141636.7878 | 2718316.3061 | 1141639.92
67 | 2717945.6213 | 1141566.4577 | 2717951.4592 | 1141568.6264 | 2717955.6729 | 1141569.0424 | 2717988.5761 | 1141568.3851 | 2717994.4293 | 1141569.9006 | 2717995.9452 | 1141570.7294
68 | 2718357.2026 | 1141706.2474 | 2718340.0823 | 1141689.3479
69 | 2718338.9732 | 1141676.8186 | 2718338.6078 | 1141680.3036 | 2718338.2244 | 1141683.7762 | 2718338.4776 | 1141686.9389 | 2718339.5556 | 1141688.8279 | 2718340.0823 | 1141689.3479
70 | 2718346.0221 | 1141660.2576 | 2718348.235 | 1141656.0426 | 2718349.1656 | 1141653.6815 | 2718353.2921 | 1141636.5953
71 | 2718356.7681 | 1141627.4979 | 2718356.5638 | 1141627.798 | 2718355.1836 | 1141630.7284 | 2718353.2921 | 1141636.5953
72 | 2718431.0299 | 1141726.6703 | 2718420.1072 | 1141700.1199
73 | 2718431.0299 | 1141726.6703 | 2718433.0737 | 1141720.7585
74 | 2718420.1072 | 1141700.1199 | 2718416.6885 | 1141691.8097 | 2718414.5717 | 1141687.4069
75 | 2718437.0947 | 1141709.8066 | 2718436.5659 | 1141710.657 | 2718433.0737 | 1141720.7585
76 | 2718405.5627 | 1141668.6683 | 2718414.5717 | 1141687.4069
77 | 2718437.0947 | 1141709.8066 | 2718439.7056 | 1141705.6078
78 | 2718405.5627 | 1141668.6683 | 2718403.5651 | 1141664.5133
79 | 2718440.0575 | 1141701.7691 | 2718440.0836 | 1141705 | 2718439.7056 | 1141705.6078
80 | 2718382.9782 | 1141645.5759 | 2718375.1652 | 1141640.3713 | 2718374.0237 | 1141639.4342
81 | 2718368.3559 | 1141634.781 | 2718374.0237 | 1141639.4342
82 | 2718359.4619 | 1141623.5408 | 2718359.8172 | 1141625.816 | 2718360.5375 | 1141627.509 | 2718361.7589 | 1141629.1452 | 2718364.8424 | 1141631.8965 | 2718368.3559 | 1141634.781
83 | 2718359.4619 | 1141623.5408 | 2718356.7681 | 1141627.4979
84 | 2718359.4619 | 1141623.5408 | 2718360.1263 | 1141620.2516 | 2718361.4378 | 1141616.119 | 2718363.0744 | 1141612.2694
85 | 2718372.6097 | 1141593.556 | 2718365.1787 | 1141607.3197 | 2718363.0744 | 1141612.2694
86 | 2718372.6097 | 1141593.556 | 2718374.1005 | 1141590.7947 | 2718380.0603 | 1141583.0663
87 | 2718388.6259 | 1141571.9587 | 2718380.0603 | 1141583.0663
88 | 2718301.2347 | 1141596.0527 | 2718296.3727 | 1141572.9761
89 | 2718301.2347 | 1141596.0527 | 2718302.9508 | 1141604.1974 | 2718311.2818 | 1141627.9755
90 | 2718405.0646 | 1141550.6416 | 2718388.6259 | 1141571.9587
91 | 2718479.0693 | 1141564.5515 | 2718477.3727 | 1141567.5722 | 2718475.7375 | 1141571.7318 | 2718474.6059 | 1141576.1015 | 2718473.6668 | 1141584.7556 | 2718473.6598 | 1141588.8739
92 | 2718465.808 | 1141610.5743 | 2718468.1362 | 1141605.9725 | 2718472.4055 | 1141598.4623 | 2718473.3523 | 1141596.0682 | 2718473.6514 | 1141593.7614 | 2718473.6598 | 1141588.8739
93 | 2718465.808 | 1141610.5743 | 2718462.1151 | 1141610.2683 | 2718459.5967 | 1141608.103
94 | 2718465.808 | 1141610.5743 | 2718463.6519 | 1141618.1594 | 2718461.424 | 1141627.8333 | 2718460.1952 | 1141631.6673 | 2718458.5842 | 1141635.3826 | 2718456.6929 | 1141638.8812 | 2718454.9981 | 1141641.3636
95 | 2718459.5967 | 1141608.103 | 2718454.449 | 1141603.677
96 | 2718439.8261 | 1141673.0844 | 2718439.8614 | 1141677.4639
97 | 2718439.8261 | 1141673.0844 | 2718444.3049 | 1141676.0092
98 | 2718439.8614 | 1141677.4639 | 2718439.989 | 1141693.2749
99 | 2718444.3049 | 1141676.0092 | 2718447.5325 | 1141678.1169 | 2718451.453 | 1141682.8859
100 | 2718439.989 | 1141693.2749 | 2718440.0575 | 1141701.7691
101 | 2718451.453 | 1141682.8859 | 2718451.453 | 1141682.8859 | 2718453.6943 | 1141688.5782 | 2718455.1377 | 1141692.6093 | 2718460.0651 | 1141695.0521 | 2718466.1532 | 1141695.1717 | 2718473.1729 | 1141697.5155
102 | 2718473.1729 | 1141697.5155 | 2718476.5204 | 1141698.6331 | 2718485.7322 | 1141700.8174
103 | 2718485.7322 | 1141700.8174 | 2718486.8996 | 1141701.0941 | 2718486.8996 | 1141701.0941

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2718407.2564 | 1141630.4821
1 | 2718406.8817 | 1141630.8204
2 | 2718410.4045 | 1141627.6393
3 | 2718400.3719 | 1141631.0262
4 | 2718416.9006 | 1141621.7734
5 | 2718398.3916 | 1141646.4721
6 | 2718425.4271 | 1141614.0739
7 | 2718395.8994 | 1141653.1979
8 | 2718414.1528 | 1141584.3679
9 | 2718419.7911 | 1141570.8494
10 | 2718439.9257 | 1141601.5738
11 | 2719338.4305 | 1141295.2605
12 | 2719309.9274 | 1141271.6848
13 | 2719328.3847 | 1141263.2377
14 | 2718714.9293 | 1141522.5324
15 | 2719347.1542 | 1141255.1181
16 | 2719577.5793 | 1141256.9697
17 | 2719596.0138 | 1141261.8502
18 | 2719615.9407 | 1141268.3728
19 | 2719624.5797 | 1141271.5243
20 | 2719625.8871 | 1141272.0013
21 | 2719627.0109 | 1141272.4112
22 | 2719643.7952 | 1141278.5342
23 | 2719649.2866 | 1141280.5375
24 | 2719649.796 | 1141280.7233
25 | 2719658.6375 | 1141283.9488
26 | 2719659.6841 | 1141284.3306
27 | 2719661.6215 | 1141285.0373
28 | 2719666.2955 | 1141286.7425
29 | 2719668.9793 | 1141287.7215
30 | 2719677.4442 | 1141290.5709
31 | 2719679.535 | 1141291.1917
32 | 2719687.3693 | 1141293.5181
33 | 2719822.3916 | 1141006.5571
34 | 2719807.7639 | 1140994.9254
35 | 2719813.5093 | 1140999.4941
36 | 2719815.0281 | 1141000.7018
37 | 2719816.113 | 1141001.5645
38 | 2718396.3678 | 1141805.9883
39 | 2718386.2295 | 1141768.9556
40 | 2718396.3137 | 1141808.7446
41 | 2718372.5152 | 1141757.2083
42 | 2718370.1888 | 1141749.7255
43 | 2718371.6203 | 1141746.0593
44 | 2718331.3183 | 1141774.2559
45 | 2718321.7382 | 1141728.2201
46 | 2718311.42 | 1141678.6381
47 | 2718307.6024 | 1141660.2932
48 | 2718336.3341 | 1141662.9361
49 | 2718010.2199 | 1141582.718
50 | 2718439.2797 | 1141778.034
51 | 2718437.7783 | 1141748.7711
52 | 2718437.1002 | 1141746.0421
53 | 2718436.4372 | 1141743.3738
54 | 2718433.9267 | 1141735.4366
55 | 2718377.8498 | 1141738.167
56 | 2718383.4451 | 1141732.1514
57 | 2718383.8818 | 1141731.8559
58 | 2718369.5686 | 1141718.4539
59 | 2718340.3959 | 1141663.2493
60 | 2718316.3061 | 1141639.92
61 | 2718009.4432 | 1141566.776
62 | 2717995.9452 | 1141570.7294
63 | 2718357.2026 | 1141706.2474
64 | 2718340.0823 | 1141689.3479
65 | 2718338.9732 | 1141676.8186
66 | 2718346.0221 | 1141660.2576
67 | 2718353.2921 | 1141636.5953
68 | 2718431.0299 | 1141726.6703
69 | 2718420.1072 | 1141700.1199
70 | 2718433.0737 | 1141720.7585
71 | 2718414.5717 | 1141687.4069
72 | 2718437.0947 | 1141709.8066
73 | 2718405.5627 | 1141668.6683
74 | 2718439.7056 | 1141705.6078
75 | 2718403.5651 | 1141664.5133
76 | 2718382.9782 | 1141645.5759
77 | 2718374.0237 | 1141639.4342
78 | 2718368.3559 | 1141634.781
79 | 2718359.4619 | 1141623.5408
80 | 2718356.7681 | 1141627.4979
81 | 2718363.0744 | 1141612.2694
82 | 2718372.6097 | 1141593.556
83 | 2718380.0603 | 1141583.0663
84 | 2718301.2347 | 1141596.0527
85 | 2718296.3727 | 1141572.9761
86 | 2718311.2818 | 1141627.9755
87 | 2718405.0646 | 1141550.6416
88 | 2718388.6259 | 1141571.9587
89 | 2718479.0693 | 1141564.5515
90 | 2718473.6598 | 1141588.8739
91 | 2718465.808 | 1141610.5743
92 | 2718459.5967 | 1141608.103
93 | 2718454.9981 | 1141641.3636
94 | 2718454.449 | 1141603.677
95 | 2718439.8261 | 1141673.0844
96 | 2718439.8614 | 1141677.4639
97 | 2718444.3049 | 1141676.0092
98 | 2718439.989 | 1141693.2749
99 | 2718451.453 | 1141682.8859
100 | 2718440.0575 | 1141701.7691
101 | 2718473.1728 | 1141697.5155
102 | 2718485.7322 | 1141700.8174
103 | 2718486.8996 | 1141701.0941
104 | 2717945.6213 | 1141566.4577
105 | 2718454.9981 | 1141641.3636

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1