## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5072-21_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5072-21_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5072-21_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5072-21_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5072-21_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5072-21_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5072-21_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5072-21_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5072-21_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5072-21_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5072-21_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5072-21_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5072-21_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5072-21_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5072-21_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5072-21_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5072-21_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5072-21_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5072-21_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5072-21_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5072-21_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5072-21_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5072-21_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5072-21_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5072-21_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5072-21_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5072-21_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5072-21_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5072-21_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5072-21_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5072-21_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5072-21_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5072-21_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5072-21_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5072-21_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5072-21_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5072-21_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5072-21_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5072-21_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5072-21_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5072-21_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5072-21_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5072-21_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5072-21_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5072-21_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5072-21_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5072-21_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5072-21_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5072-21_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5072-21_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5072-21_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5072-21_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5072-21_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5072-21_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5072-21_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5072-21_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5072-21_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5072-21_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5072-21_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5072-21_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5072-21_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5072-21_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5072-21_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5072-21_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5072-21_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5072-21_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5072-21_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5072-21_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5072-21_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5072-21_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5072-21_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5072-21_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5072-21_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5072-21_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5072-21_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5072-21_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5072-21_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5072-21_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5072-21_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5072-21_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5072-21_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5072-21_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5072-21_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5072-21_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5072-21_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5072-21_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5072-21_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5072-21_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5072-21_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5072-21_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5072-21_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5072-21_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5072-21_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5072-21_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5072-21_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5072-21_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5072-21_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5072-21_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5072-21_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5072-21_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5072-21_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5072-21_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5072-21_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_188_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5072-21_0_6_load_0 | 0 | 0.0022676 | 0.00056832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5072-21_0_6_load_3 | 3 | 0.0026914 | 0.00067452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5072-21_0_6_load_4 | 4 | 0.0045349 | 0.0011366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5072-21_0_6_load_7 | 6 | 0.0080137 | 0.0020084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5072-21_0_6_load_13 | 8 | 0.0019702 | 0.00049377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5072-21_0_6_load_6 | 9 | 0.0056715 | 0.0014214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5072-21_0_6_load_102 | 10 | 0.0036073 | 0.00090409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5072-21_0_6_load_48 | 13 | 0.0010545 | 0.00026428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5072-21_0_6_load_9 | 14 | 0.0027263 | 0.00068328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5072-21_0_6_load_17 | 16 | 0.0014601 | 0.00036593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5072-21_0_6_load_18 | 17 | 0.0016197 | 0.00040594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5072-21_0_6_load_19 | 18 | 0.0020896 | 0.00052371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5072-21_0_6_load_91 | 20 | 0.005896 | 0.0014777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5072-21_0_6_load_12 | 22 | 0.0032626 | 0.00081769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5072-21_0_6_load_74 | 23 | 0.0038982 | 0.00097697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5072-21_0_6_load_51 | 24 | 0.0021254 | 0.00053266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5072-21_0_6_load_44 | 25 | 0.002115 | 0.00053007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5072-21_0_6_load_82 | 28 | 0.0061245 | 0.0015349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5072-21_0_6_load_35 | 29 | 0.0048092 | 0.0012053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5072-21_0_6_load_36 | 30 | 0.000997 | 0.00024987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5072-21_0_6_load_38 | 32 | 0.0014405 | 0.00036102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5072-21_0_6_load_40 | 34 | 0.0012596 | 0.00031569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5072-21_0_6_load_95 | 35 | 0.001165 | 0.00029199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5072-21_0_6_load_76 | 36 | 0.0012916 | 0.0003237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5072-21_0_6_load_75 | 37 | 0.0022167 | 0.00055556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5072-21_0_6_load_56 | 38 | 0.0017973 | 0.00045043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5072-21_0_6_load_52 | 39 | 0.0014865 | 0.00037256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5072-21_0_6_load_53 | 40 | 0.0034634 | 0.00086801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5072-21_0_6_load_54 | 41 | 0.0011798 | 0.00029568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5072-21_0_6_load_99 | 43 | 0.0013108 | 0.00032852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5072-21_0_6_load_57 | 45 | 0.002965 | 0.00074309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5072-21_0_6_load_62 | 46 | 0.0012311 | 0.00030855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5072-21_0_6_load_59 | 47 | 0.0011096 | 0.00027808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5072-21_0_6_load_60 | 48 | 0.001651 | 0.00041378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5072-21_0_6_load_61 | 49 | 0.0014223 | 0.00035645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5072-21_0_6_load_63 | 50 | 0.0015872 | 0.0003978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5072-21_0_6_load_64 | 51 | 0.00098498 | 0.00024686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5072-21_0_6_load_66 | 53 | 0.002502 | 0.00062706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5072-21_0_6_load_67 | 54 | 0.0011565 | 0.00028985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5072-21_0_6_load_68 | 55 | 0.0011449 | 0.00028694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5072-21_0_6_load_69 | 56 | 0.00071762 | 0.00017985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5072-21_0_6_load_71 | 57 | 0.0011877 | 0.00029766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5072-21_0_6_load_70 | 58 | 0.00089346 | 0.00022392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5072-21_0_6_load_72 | 59 | 0.0011212 | 0.000281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5072-21_0_6_load_73 | 60 | 0.00078699 | 0.00019724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5072-21_0_6_load_93 | 61 | 0.00082388 | 0.00020648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5072-21_0_6_load_101 | 62 | 0.0010902 | 0.00027323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5072-21_0_6_load_83 | 63 | 0.0020343 | 0.00050984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5072-21_0_6_load_84 | 64 | 0.0017344 | 0.00043469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5072-21_0_6_load_85 | 65 | 0.0051824 | 0.0012988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5072-21_0_6_load_94 | 66 | 0.0009004 | 0.00022566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5072-21_0_6_load_98 | 67 | 0.00075359 | 0.00018887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5072-21_0_6_load_58 | 68 | 0.0024573 | 0.00061586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5072-21_0_6_load_31 | 69 | 0.0028568 | 0.00071597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5072-21_0_6_load_89 | 70 | 0.0042156 | 0.0010565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5072-21_0_6_load_20 | 71 | 0.0046307 | 0.0011606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5072-21_0_6_load_21 | 72 | 0.0025003 | 0.00062664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5072-21_0_6_load_23 | 74 | 0.0027703 | 0.00069431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5072-21_0_6_load_24 | 75 | 0.0036297 | 0.00090969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5072-21_0_6_load_25 | 76 | 0.0031991 | 0.00080178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5072-21_0_6_load_96 | 77 | 0.0013973 | 0.00035019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5072-21_0_6_load_41 | 78 | 0.0052945 | 0.0013269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5072-21_0_6_load_27 | 79 | 0.0036204 | 0.00090736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5072-21_0_6_load_26 | 81 | 0.0046642 | 0.001169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5072-21_0_6_load_28 | 82 | 0.0035504 | 0.00088981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5072-21_0_6_load_29 | 83 | 0.0016691 | 0.00041832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5072-21_0_6_load_34 | 84 | 0.0050024 | 0.0012537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5072-21_0_6_load_100 | 85 | 0.0041263 | 0.0010342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5072-21_0_6_load_32 | 86 | 0.0064791 | 0.0016238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5072-21_0_6_load_30 | 87 | 0.0047763 | 0.0011971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5072-21_0_6_load_43 | 88 | 0.0019618 | 0.00049167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5072-21_0_6_load_81 | 89 | 0.0025346 | 0.00063522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5072-21_0_6_load_45 | 90 | 0.00086672 | 0.00021722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5072-21_0_6_load_46 | 91 | 0.00078136 | 0.00019583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5072-21_0_6_load_103 | 93 | 0.0017744 | 0.00044471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5072-21_0_6_load_77 | 94 | 0.0032723 | 0.00082012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5072-21_0_6_load_78 | 95 | 0.0028264 | 0.00070836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5072-21_0_6_load_79 | 96 | 0.003425 | 0.00085839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5072-21_0_6_load_80 | 97 | 0.0038675 | 0.00096928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5072-21_0_6_load_92 | 98 | 0.002323 | 0.00058221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5072-21_0_6_load_87 | 99 | 0.0038392 | 0.00096218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5072-21_0_6_load_88 | 100 | 0.0025258 | 0.00063302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5072-21_0_6_load_97 | 102 | 0.0025638 | 0.00064256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 4 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5072-21_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.035349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5072-21_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.034871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5072-21_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0098835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_5072-21_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.052844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_5072-21_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.022798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5072-21_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.01123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_5072-21_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.11148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_5072-21_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.011185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5072-21_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.025616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_5072-21_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.004524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_5072-21_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 13 | 0.045423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5072-21_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.0018004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5072-21_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.11621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5072-21_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 16 | 0.027201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5072-21_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 17 | 0.0078187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5072-21_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 18 | 0.013541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5072-21_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 27 | 0.13978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_5072-21_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.002802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5072-21_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 21 | 0.006533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5072-21_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 22 | 0.02294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5072-21_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.015393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5072-21_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.0010981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5072-21_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 68 | 0.0028879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5072-21_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 69 | 0.015719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5072-21_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 70 | 0.017654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5072-21_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.0036186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5072-21_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.022219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5072-21_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.023276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5072-21_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.058159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5072-21_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 80 | 0.0057597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5072-21_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 92 | 0.32712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5072-21_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.096052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_5072-21_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 54 | 0.097706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_5072-21_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 59 | 0.055457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5072-21_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.016803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_5072-21_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.025934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_5072-21_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.015843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_5072-21_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.006418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_5072-21_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.010507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5072-21_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.020527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_5072-21_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.017735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5072-21_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 33 | 37 | 0.010158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_5072-21_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.0062998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5072-21_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 35 | 67 | 0.004616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_5072-21_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 36 | 62 | 0.02069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5072-21_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 37 | 53 | 0.011149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_5072-21_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 38 | 45 | 0.018408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5072-21_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.037202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5072-21_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.091145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5072-21_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.076575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5072-21_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.10369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5072-21_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.20503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5072-21_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 43 | 67 | 0.036216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_5072-21_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 44 | 65 | 0.058246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5072-21_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0059691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5072-21_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.040922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5072-21_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.082712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5072-21_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.015556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5072-21_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.012317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_5072-21_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.12791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_5072-21_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.073412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_5072-21_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.033506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_5072-21_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.14544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5072-21_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.065999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5072-21_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.02388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5072-21_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.0066409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5072-21_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.017956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5072-21_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 66 | 0.018756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5072-21_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 66 | 0.00034935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5072-21_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0050471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5072-21_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.084069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5072-21_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 88 | 0.021529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5072-21_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 87 | 0.0044814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5072-21_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 99 | 0.016099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5072-21_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0030708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5072-21_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.0027536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5072-21_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.0054203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5072-21_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.02377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5072-21_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.009308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5072-21_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.0139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5072-21_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.0024662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5072-21_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.0062302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5072-21_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.0082754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5072-21_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.012997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5072-21_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 88 | 0.016217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5072-21_0_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0085693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5072-21_0_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.011277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5072-21_0_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.012126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5072-21_0_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.020825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5072-21_0_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 89 | 0.0034747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5072-21_0_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.01422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5072-21_0_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 96 | 0.007854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5072-21_0_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.053703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5072-21_0_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.022628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5072-21_0_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.18765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5072-21_0_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.00094456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5072-21_0_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.002902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5072-21_0_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.013083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5072-21_0_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.00057172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5072-21_0_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.011842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5072-21_0_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.017966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5072-21_0_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.034643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5072-21_0_6_trafo_4 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 103 | 4 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2704925.0762 | 1149248.6072 | 2704929.8815 | 1149246.5229 | 2704957.7421 | 1149235.1012
1 | 2704989.9389 | 1149221.7084 | 2704962.3218 | 1149233.2237 | 2704957.7421 | 1149235.1012
2 | 2704925.0762 | 1149248.6072 | 2704916.7515 | 1149253.9349
3 | 2704925.0762 | 1149248.6072 | 2704939.8493 | 1149225.8277 | 2704955.4782 | 1149214.3258 | 2704961.0392 | 1149211.3902
4 | 2704989.9389 | 1149221.7084 | 2704995.7979 | 1149230.1159 | 2704999.8342 | 1149233.8219 | 2705003.377 | 1149235.8849 | 2705006.2086 | 1149236.8905
5 | 2704916.7515 | 1149253.9349 | 2704909.9398 | 1149258.2944 | 2704907.8046 | 1149260.5997
6 | 2704987.075 | 1149137.5159 | 2704992.4158 | 1149137.7647 | 2705000.5431 | 1149140.2856 | 2705004.0503 | 1149142.1924 | 2705005.7094 | 1149145.7013 | 2705004.1404 | 1149150.6772 | 2704993.7024 | 1149165.7272 | 2704994.4038 | 1149168.6635 | 2704990.6946 | 1149172.6236 | 2704992.4428 | 1149194.8127 | 2704961.0392 | 1149211.3902
7 | 2705006.2086 | 1149236.8905 | 2705010.348 | 1149236.8848 | 2705015.1623 | 1149235.6123 | 2705017.0904 | 1149234.8702
8 | 2704909.1656 | 1149281.1399 | 2704904.2346 | 1149278.0966 | 2704901.7884 | 1149269.9488 | 2704903.7175 | 1149265.0126 | 2704907.8046 | 1149260.5997
9 | 2704988.364 | 1149133.1801 | 2704987.075 | 1149137.5159
10 | 2705059.0303 | 1149217.4919 | 2705057.284 | 1149218.5132 | 2705034.1201 | 1149228.3158 | 2705017.0904 | 1149234.8702
11 | 2705099.9308 | 1149115.1065 | 2705101.1577 | 1149116.424
12 | 2704988.364 | 1149133.1801 | 2705030.1079 | 1149130.2944 | 2705043.0927 | 1149127.7524 | 2705067.6619 | 1149118.4191 | 2705090.3426 | 1149111.2544 | 2705096.8004 | 1149111.745 | 2705099.9308 | 1149115.1065
13 | 2704909.1656 | 1149281.1399 | 2704912.8013 | 1149280.5139 | 2704926.3416 | 1149277.3587 | 2704935.7664 | 1149275.4883
14 | 2704909.1656 | 1149281.1399 | 2704909.3755 | 1149288.9558
15 | 2704909.1656 | 1149281.1399 | 2704901.2636 | 1149285.9721 | 2704897.3684 | 1149287.7424
16 | 2704988.364 | 1149133.1801 | 2704979.906 | 1149133.7664 | 2704976.6843 | 1149129.1407 | 2704957.0723 | 1149122.8396 | 2704945.2862 | 1149116.5303 | 2704951.8099 | 1149093.8517 | 2704946.3088 | 1149078.5573 | 2704970.1734 | 1149032.5323
17 | 2704974.5849 | 1149280.8899 | 2704977.0988 | 1149279.6526
18 | 2704974.5849 | 1149280.8899 | 2704968.0491 | 1149281.3541
19 | 2704974.5849 | 1149280.8899 | 2704997.4588 | 1149279.151
20 | 2704908.1895 | 1149304.1154 | 2704909.6594 | 1149299.5269 | 2704909.3755 | 1149288.9558
21 | 2704896.3687 | 1149288.1968 | 2704897.3684 | 1149287.7424
22 | 2704908.1895 | 1149304.1154 | 2704910.5929 | 1149303.6903 | 2704910.9669 | 1149303.4451
23 | 2704908.1895 | 1149304.1154 | 2704905.7466 | 1149308.131 | 2704898.1672 | 1149316.1284
24 | 2704880.2566 | 1149295.4113 | 2704884.017 | 1149293.8103 | 2704896.3687 | 1149288.1968
25 | 2704968.0491 | 1149281.3541 | 2704965.1691 | 1149283.545
26 | 2704997.4588 | 1149279.151 | 2705019.6141 | 1149277.4668
27 | 2704943.8802 | 1149292.4404 | 2704943.8802 | 1149292.4404 | 2704948.0655 | 1149290.2452 | 2704956.4611 | 1149287.9343 | 2704962.391 | 1149285.6584 | 2704965.1691 | 1149283.545
28 | 2705075.3011 | 1149262.0662 | 2705034.6653 | 1149276.3226 | 2705019.6141 | 1149277.4668
29 | 2704945.4116 | 1149297.9928 | 2704943.8802 | 1149292.4404
30 | 2705075.3011 | 1149262.0662 | 2705300.1153 | 1149499.6971
31 | 2704970.1734 | 1149032.5323 | 2704922.1476 | 1148949.3493
32 | 2705015.911 | 1148933.2933 | 2705007.7911 | 1148936.4151 | 2704995.328 | 1148941.1677 | 2704979.6406 | 1148939.2377 | 2704967.6775 | 1148936.4498 | 2704953.7794 | 1148938.0532 | 2704922.1476 | 1148949.3493
33 | 2704869.6768 | 1148967.2676 | 2704887.3719 | 1148961.768 | 2704922.1476 | 1148949.3493
34 | 2704974.3899 | 1148812.9485 | 2704975.2596 | 1148812.5027 | 2704980.3725 | 1148809.979 | 2704990.449 | 1148808.9979
35 | 2705015.0846 | 1148811.8849 | 2705008.8207 | 1148807.7398 | 2704999.9365 | 1148808.0741 | 2704990.449 | 1148808.9979
36 | 2704974.3899 | 1148812.9485 | 2704965.7356 | 1148817.3844 | 2704959.9542 | 1148818.162 | 2704959.6751 | 1148818.1085
37 | 2705015.0846 | 1148811.8849 | 2705009.2096 | 1148814.5065
38 | 2705015.0846 | 1148811.8849 | 2705024.4855 | 1148807.1934
39 | 2704959.6751 | 1148818.1085 | 2704944.9741 | 1148815.2882 | 2704939.6626 | 1148813.6506
40 | 2705009.2096 | 1148814.5065 | 2704992.8049 | 1148821.2442
41 | 2705009.2096 | 1148814.5065 | 2705012.7404 | 1148824.0312
42 | 2705024.4855 | 1148807.1934 | 2705030.1223 | 1148804.3804
43 | 2704935.2515 | 1148812.2906 | 2704939.6626 | 1148813.6506
44 | 2704976.0458 | 1148833.1291 | 2704988.6949 | 1148822.9323 | 2704992.8049 | 1148821.2442
45 | 2705012.7404 | 1148824.0312 | 2705014.5277 | 1148828.8527 | 2705018.1537 | 1148833.6412
46 | 2705047.4036 | 1148798.1949 | 2705034.9108 | 1148801.9907 | 2705030.1223 | 1148804.3804
47 | 2704910.0545 | 1148745.1731 | 2704909.3947 | 1148744.5571 | 2704911.1792 | 1148742.6425 | 2704918.765 | 1148742.7746 | 2704923.6083 | 1148744.271 | 2704929.463 | 1148748.5423 | 2704930.8941 | 1148754.1263 | 2704929.8188 | 1148762.0682
48 | 2704910.0545 | 1148745.1731 | 2704912.4404 | 1148747.4008 | 2704917.0678 | 1148752.9071 | 2704916.2273 | 1148758.396 | 2704909.2033 | 1148764.8111 | 2704892.2845 | 1148774.4673 | 2704874.2903 | 1148789.4304 | 2704861.0293 | 1148799.4172 | 2704857.7982 | 1148802.8187 | 2704857.0716 | 1148804.0702
49 | 2704803.8494 | 1148848.8987 | 2704801.7465 | 1148843.5143 | 2704802.2723 | 1148840.2213 | 2704805.2325 | 1148837.8268 | 2704813.0645 | 1148834.3942 | 2704820.4139 | 1148831.7758 | 2704832.9655 | 1148826.3573 | 2704842.7917 | 1148821.3139 | 2704849.2385 | 1148815.4001 | 2704852.9922 | 1148811.0959 | 2704857.0716 | 1148804.0702
50 | 2704803.8494 | 1148848.8987 | 2704819.7662 | 1148838.5467 | 2704832.6403 | 1148831.7996 | 2704851.9748 | 1148825.8654 | 2704862.5067 | 1148823.0802 | 2704881.3758 | 1148823.5866 | 2704893.4346 | 1148823.9745 | 2704901.3662 | 1148822.2993
51 | 2704803.8494 | 1148848.8987 | 2704608.135 | 1148909.9935
52 | 2704935.2515 | 1148812.2906 | 2704932.973 | 1148811.5881 | 2704926.5051 | 1148811.6533 | 2704919.6433 | 1148814.4912 | 2704904.1341 | 1148821.7148 | 2704901.3662 | 1148822.2993
53 | 2704608.135 | 1148909.9935 | 2704599.0165 | 1148910.1242 | 2704596.6912 | 1148909.1388 | 2704595.1549 | 1148907.3888 | 2704594.491 | 1148904.9313 | 2704594.5961 | 1148899.7631 | 2704594.0046 | 1148896.6731 | 2704591.9673 | 1148893.2578 | 2704575.1329 | 1148874.2091 | 2704572.5398 | 1148871.1461
54 | 2705053.37 | 1148798.3745 | 2705047.4036 | 1148798.1949 | 2705047.4036 | 1148798.1949
55 | 2705091.2667 | 1148797.2653 | 2705089.858 | 1148799.6247 | 2705081.653 | 1148803.7287 | 2705075.3758 | 1148803.4302 | 2705058.8181 | 1148798.5385 | 2705053.37 | 1148798.3745
56 | 2705130.7772 | 1148726.2038 | 2705128.4027 | 1148727.5842 | 2705122.4788 | 1148732.5618 | 2705118.9368 | 1148736.6026 | 2705115.1272 | 1148742.7734 | 2705111.4333 | 1148750.6807 | 2705096.7172 | 1148788.1369 | 2705091.2667 | 1148797.2653
57 | 2705130.7772 | 1148726.2038 | 2705144.2256 | 1148718.386
58 | 2705036.968 | 1148864.3955 | 2705025.1998 | 1148860.759 | 2705025.1998 | 1148860.759
59 | 2705047.185 | 1148921.2696 | 2705044.7038 | 1148917.7797 | 2705071.9287 | 1148898.0194 | 2705092.6421 | 1148897.5691 | 2705092.2832 | 1148894.3719 | 2705075.4426 | 1148891.621 | 2705057.2683 | 1148870.6686 | 2705036.968 | 1148864.3955
60 | 2705018.1537 | 1148833.6412 | 2705039.9661 | 1148829.1962 | 2705041.5627 | 1148831.8924 | 2705025.1253 | 1148847.4159 | 2705034.5868 | 1148847.881 | 2705025.1998 | 1148860.759
61 | 2705047.185 | 1148921.2696 | 2705015.911 | 1148933.2933
62 | 2705047.185 | 1148921.2696 | 2705052.2803 | 1148919.3127 | 2705071.1614 | 1148917.7964 | 2705094.4876 | 1148926.4975 | 2705121.0749 | 1148949.4425 | 2705130.788 | 1148954.4039 | 2705139.9967 | 1148956.5882 | 2705145.5656 | 1148955.2178 | 2705149.7184 | 1148950.4983 | 2705158.8787 | 1148933.892 | 2705165.4689 | 1148926.8135
63 | 2704869.3583 | 1148899.8076 | 2704901.823 | 1148875.0419 | 2704919.6452 | 1148860.2427 | 2704921.4606 | 1148859.4017
64 | 2704943.1289 | 1148849.365 | 2704921.4606 | 1148859.4017
65 | 2704869.6768 | 1148967.2676 | 2704863.3352 | 1148969.2386
66 | 2704943.1289 | 1148849.365 | 2704946.1095 | 1148847.9844 | 2704958.5645 | 1148844.1433 | 2704960.0055 | 1148843.3651
67 | 2704960.0055 | 1148843.3651 | 2704970.1322 | 1148837.8963 | 2704975.7739 | 1148833.3483
68 | 2704975.7739 | 1148833.3483 | 2704976.0458 | 1148833.1291
69 | 2704541.989 | 1148914.282 | 2704541.989 | 1148914.282 | 2704541.669 | 1148916.7891 | 2704540.5318 | 1148919.0375
70 | 2704541.989 | 1148914.282 | 2704541.6672 | 1148911.5858 | 2704541.0153 | 1148909.3175 | 2704534.5707 | 1148898.7545 | 2704532.144 | 1148893.4313 | 2704531.3489 | 1148890.1265 | 2704531.449 | 1148887.0151 | 2704532.4507 | 1148882.841 | 2704536.2328 | 1148876.0022 | 2704540.5722 | 1148870.6852 | 2704543.4368 | 1148868.4779 | 2704549.1575 | 1148866.3202 | 2704557.5583 | 1148865.0651 | 2704563.174 | 1148865.4183 | 2704566.7547 | 1148866.2031 | 2704569.4585 | 1148867.5064 | 2704572.5398 | 1148871.1461
71 | 2704910.9669 | 1149303.4451 | 2704916.5745 | 1149299.7697 | 2704925.3093 | 1149296.9421 | 2704930.7886 | 1149295.5905
72 | 2704898.1672 | 1149316.1284 | 2704895.3806 | 1149319.0686 | 2704895.1567 | 1149319.4362
73 | 2704865.4439 | 1149301.7179 | 2704880.2566 | 1149295.4113
74 | 2704957.1217 | 1149332.7697 | 2704959.3349 | 1149334.8985
75 | 2704955.1372 | 1149330.8609 | 2704957.1217 | 1149332.7697
76 | 2704960.4268 | 1149340.2034 | 2704959.3517 | 1149334.9146 | 2704959.3349 | 1149334.8985
77 | 2704955.1372 | 1149330.8609 | 2704950.0008 | 1149320.2091 | 2704947.6409 | 1149308.5004
78 | 2704955.1372 | 1149330.8609 | 2704946.622 | 1149334.62
79 | 2704957.117 | 1149352.5425 | 2704955.6942 | 1149347.8147 | 2704960.4268 | 1149340.2034
80 | 2704947.6409 | 1149308.5004 | 2704947.4844 | 1149307.724 | 2704947.1357 | 1149306.0866
81 | 2704946.622 | 1149334.62 | 2704946.6087 | 1149334.6259 | 2704940.91 | 1149337.1076
82 | 2704945.4116 | 1149297.9928 | 2704947.1357 | 1149306.0866
83 | 2704928.4593 | 1149339.387 | 2704933.623 | 1149339.8921 | 2704937.3538 | 1149338.6562 | 2704940.91 | 1149337.1076
84 | 2704945.4116 | 1149297.9928 | 2704941.5871 | 1149297.9929 | 2704936.8862 | 1149294.0863 | 2704930.7886 | 1149295.5905
85 | 2704919.9307 | 1149338.5528 | 2704919.9307 | 1149338.5528 | 2704928.4593 | 1149339.387
86 | 2704919.9307 | 1149338.5528 | 2704911.603 | 1149340.0533 | 2704908.9155 | 1149340.8903
87 | 2704886.1982 | 1149350.251 | 2704876.7196 | 1149357.8137
88 | 2704886.1982 | 1149350.251 | 2704883.5233 | 1149344.2117 | 2704883.1001 | 1149337.6446 | 2704887.6392 | 1149331.5001
89 | 2704874.0035 | 1149359.9808 | 2704876.7196 | 1149357.8137
90 | 2704887.6392 | 1149331.5001 | 2704888.5898 | 1149330.2131 | 2704895.1567 | 1149319.4362
91 | 2704867.8602 | 1149364.8732 | 2704867.8971 | 1149364.8529 | 2704874.0035 | 1149359.9808
92 | 2705370.6294 | 1149472.5685 | 2705331.8083 | 1149489.5778 | 2705321.8102 | 1149494.8848
93 | 2705300.1153 | 1149499.6971 | 2705307.1669 | 1149496.9519 | 2705318.7086 | 1149496.5311 | 2705321.8102 | 1149494.8848
94 | 2705300.1153 | 1149499.6971 | 2705341.3771 | 1149682.7574
95 | 2704865.3168 | 1149366.2704 | 2704864.4889 | 1149366.7252
96 | 2704865.3168 | 1149366.2704 | 2704867.8602 | 1149364.8732
97 | 2704864.4889 | 1149366.7252 | 2704853.0222 | 1149373.0245
98 | 2704853.0222 | 1149373.0245 | 2704852.5211 | 1149373.2998
99 | 2704865.4439 | 1149301.7179 | 2704865.3013 | 1149301.7786 | 2704854.5803 | 1149306.432
100 | 2704837.8091 | 1149312.7741 | 2704843.002 | 1149311.3635 | 2704852.7657 | 1149307.2196 | 2704854.5803 | 1149306.432
101 | 2704837.8091 | 1149312.7741 | 2704832.0588 | 1149317.0879 | 2704832.7612 | 1149319.0903 | 2704836.7264 | 1149318.5033 | 2704841.5547 | 1149318.6207 | 2704841.9213 | 1149321.3844 | 2704840.0338 | 1149323.4974 | 2704832.0101 | 1149330.9181

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2704957.7421 | 1149235.1012
1 | 2704925.0762 | 1149248.6072
2 | 2704989.9389 | 1149221.7084
3 | 2704916.7515 | 1149253.9349
4 | 2704961.0392 | 1149211.3902
5 | 2705006.2086 | 1149236.8905
6 | 2704907.8046 | 1149260.5997
7 | 2704987.075 | 1149137.5159
8 | 2705017.0904 | 1149234.8702
9 | 2705101.1577 | 1149116.424
10 | 2705099.9308 | 1149115.1065
11 | 2704909.1656 | 1149281.1399
12 | 2704988.364 | 1149133.1801
13 | 2705059.0303 | 1149217.4919
14 | 2704977.0988 | 1149279.6526
15 | 2704974.5849 | 1149280.8899
16 | 2704935.7664 | 1149275.4883
17 | 2704909.3755 | 1149288.9558
18 | 2704897.3684 | 1149287.7424
19 | 2704908.1895 | 1149304.1154
20 | 2704896.3687 | 1149288.1968
21 | 2704968.0491 | 1149281.3541
22 | 2704997.4588 | 1149279.151
23 | 2704965.1691 | 1149283.545
24 | 2705019.6141 | 1149277.4668
25 | 2704943.8802 | 1149292.4404
26 | 2705075.3011 | 1149262.0662
27 | 2704970.1734 | 1149032.5323
28 | 2704922.1476 | 1148949.3493
29 | 2704990.449 | 1148808.9979
30 | 2704974.3899 | 1148812.9485
31 | 2705015.0846 | 1148811.8849
32 | 2704959.6751 | 1148818.1085
33 | 2705009.2096 | 1148814.5065
34 | 2705024.4855 | 1148807.1934
35 | 2704939.6626 | 1148813.6506
36 | 2704992.8049 | 1148821.2442
37 | 2705012.7404 | 1148824.0312
38 | 2705030.1223 | 1148804.3804
39 | 2704910.0545 | 1148745.1731
40 | 2704929.8188 | 1148762.0682
41 | 2704857.0716 | 1148804.0702
42 | 2704803.8494 | 1148848.8987
43 | 2704901.3662 | 1148822.2993
44 | 2704608.135 | 1148909.9935
45 | 2705047.4036 | 1148798.1949
46 | 2705053.37 | 1148798.3745
47 | 2705130.7772 | 1148726.2038
48 | 2705091.2667 | 1148797.2653
49 | 2705144.2256 | 1148718.386
50 | 2705036.968 | 1148864.3955
51 | 2705025.1998 | 1148860.759
52 | 2705047.185 | 1148921.2696
53 | 2705018.1537 | 1148833.6412
54 | 2705015.911 | 1148933.2933
55 | 2705165.4689 | 1148926.8135
56 | 2704869.3583 | 1148899.8076
57 | 2704921.4606 | 1148859.4017
58 | 2704863.3352 | 1148969.2386
59 | 2704869.6768 | 1148967.2676
60 | 2704943.1289 | 1148849.365
61 | 2704960.0055 | 1148843.3651
62 | 2704976.0458 | 1148833.1291
63 | 2704541.989 | 1148914.282
64 | 2704540.5318 | 1148919.0375
65 | 2704572.5398 | 1148871.1461
66 | 2704975.7739 | 1148833.3483
67 | 2704935.2515 | 1148812.2906
68 | 2704910.9669 | 1149303.4451
69 | 2704898.1672 | 1149316.1284
70 | 2704880.2566 | 1149295.4113
71 | 2704957.1217 | 1149332.7697
72 | 2704959.3349 | 1149334.8985
73 | 2704955.1372 | 1149330.8609
74 | 2704960.4268 | 1149340.2034
75 | 2704947.6409 | 1149308.5004
76 | 2704946.622 | 1149334.62
77 | 2704957.117 | 1149352.5425
78 | 2704947.1357 | 1149306.0866
79 | 2704940.91 | 1149337.1076
80 | 2704945.4116 | 1149297.9928
81 | 2704928.4593 | 1149339.387
82 | 2704919.9307 | 1149338.5528
83 | 2704908.9155 | 1149340.8903
84 | 2704886.1982 | 1149350.251
85 | 2704876.7196 | 1149357.8137
86 | 2704887.6392 | 1149331.5001
87 | 2704895.1567 | 1149319.4362
88 | 2704930.7886 | 1149295.5905
89 | 2704874.0035 | 1149359.9808
90 | 2705370.6294 | 1149472.5685
91 | 2705321.8102 | 1149494.8848
92 | 2705300.1153 | 1149499.6971
93 | 2705341.3771 | 1149682.7574
94 | 2704865.3168 | 1149366.2704
95 | 2704864.4889 | 1149366.7252
96 | 2704867.8602 | 1149364.8732
97 | 2704853.0222 | 1149373.0245
98 | 2704852.5211 | 1149373.2998
99 | 2704865.4439 | 1149301.7179
100 | 2704854.5803 | 1149306.432
101 | 2704837.8091 | 1149312.7741
102 | 2704832.0101 | 1149330.9181
103 | 2704925.0762 | 1149248.6072

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1