## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5072-24_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5072-24_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5072-24_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5072-24_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5072-24_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5072-24_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5072-24_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5072-24_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5072-24_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5072-24_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5072-24_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5072-24_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5072-24_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5072-24_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5072-24_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5072-24_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5072-24_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5072-24_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5072-24_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5072-24_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5072-24_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5072-24_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5072-24_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5072-24_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5072-24_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5072-24_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5072-24_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5072-24_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5072-24_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5072-24_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5072-24_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5072-24_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5072-24_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5072-24_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5072-24_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5072-24_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5072-24_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5072-24_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5072-24_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5072-24_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5072-24_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5072-24_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5072-24_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5072-24_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5072-24_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5072-24_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5072-24_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5072-24_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5072-24_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5072-24_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5072-24_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5072-24_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5072-24_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5072-24_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5072-24_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5072-24_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5072-24_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5072-24_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5072-24_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5072-24_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5072-24_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5072-24_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5072-24_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5072-24_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5072-24_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5072-24_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5072-24_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5072-24_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5072-24_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5072-24_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5072-24_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5072-24_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5072-24_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5072-24_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5072-24_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5072-24_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5072-24_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5072-24_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5072-24_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5072-24_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5072-24_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5072-24_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5072-24_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5072-24_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5072-24_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5072-24_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5072-24_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5072-24_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5072-24_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5072-24_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5072-24_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5072-24_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5072-24_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5072-24_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5072-24_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5072-24_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5072-24_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5072-24_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5072-24_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5072-24_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5072-24_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5072-24_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5072-24_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5072-24_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5072-24_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5072-24_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5072-24_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5072-24_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5072-24_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5072-24_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5072-24_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_186_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5072-24_0_4_load_0 | 0 | 0.00089376 | 0.000224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5072-24_0_4_load_1 | 1 | 0.0006814 | 0.00017077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5072-24_0_4_load_136 | 3 | 0.00051291 | 0.00012855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5072-24_0_4_load_3 | 4 | 0.00072218 | 0.000181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5072-24_0_4_load_138 | 5 | 0.00092253 | 0.00023121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5072-24_0_4_load_137 | 6 | 0.00060685 | 0.00015209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5072-24_0_4_load_5 | 8 | 0.00057808 | 0.00014488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5072-24_0_4_load_18 | 9 | 0.00051622 | 0.00012938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5072-24_0_4_load_157 | 11 | 0.0067758 | 0.0016982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5072-24_0_4_load_11 | 12 | 0.0012341 | 0.00030928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5072-24_0_4_load_12 | 13 | 0.0005781 | 0.00014488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5072-24_0_4_load_14 | 15 | 0.00070734 | 0.00017728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5072-24_0_4_load_47 | 17 | 0.00048274 | 0.00012099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5072-24_0_4_load_119 | 19 | 0.0012511 | 0.00031355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5072-24_0_4_load_110 | 20 | 0.00077398 | 0.00019398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5072-24_0_4_load_108 | 22 | 0.0010922 | 0.00027373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5072-24_0_4_load_84 | 23 | 0.0012927 | 0.00032398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5072-24_0_4_load_65 | 24 | 0.0014 | 0.00035087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5072-24_0_4_load_19 | 25 | 0.0015816 | 0.0003964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5072-24_0_4_load_20 | 26 | 0.0011011 | 0.00027596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5072-24_0_4_load_22 | 28 | 0.0011443 | 0.00028679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5072-24_0_4_load_23 | 29 | 0.0015347 | 0.00038463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5072-24_0_4_load_24 | 30 | 0.0014769 | 0.00037015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5072-24_0_4_load_77 | 31 | 0.0014855 | 0.00037231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5072-24_0_4_load_112 | 32 | 0.0012135 | 0.00030414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5072-24_0_4_load_56 | 33 | 0.0014119 | 0.00035385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5072-24_0_4_load_54 | 35 | 0.0014832 | 0.00037174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5072-24_0_4_load_30 | 36 | 0.0016267 | 0.00040769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5072-24_0_4_load_31 | 37 | 0.0053661 | 0.0013449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5072-24_0_4_load_33 | 39 | 0.0029779 | 0.00074633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5072-24_0_4_load_34 | 40 | 0.0029963 | 0.00075094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5072-24_0_4_load_35 | 41 | 0.0020285 | 0.00050839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5072-24_0_4_load_72 | 43 | 0.0028882 | 0.00072386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5072-24_0_4_load_79 | 44 | 0.003108 | 0.00077893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5072-24_0_4_load_124 | 45 | 0.0029704 | 0.00074446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5072-24_0_4_load_101 | 46 | 0.0023667 | 0.00059315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5072-24_0_4_load_80 | 47 | 0.0015838 | 0.00039693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5072-24_0_4_load_36 | 48 | 0.00073579 | 0.00018441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5072-24_0_4_load_40 | 52 | 0.00080878 | 0.0002027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5072-24_0_4_load_42 | 53 | 0.0024225 | 0.00060713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5072-24_0_4_load_82 | 55 | 0.0014504 | 0.0003635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5072-24_0_4_load_116 | 56 | 0.0020894 | 0.00052366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5072-24_0_4_load_142 | 57 | 0.00052415 | 0.00013136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5072-24_0_4_load_83 | 58 | 0.00057734 | 0.00014469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5072-24_0_4_load_117 | 59 | 0.0039291 | 0.00098472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5072-24_0_4_load_43 | 60 | 0.00054601 | 0.00013684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5072-24_0_4_load_44 | 61 | 0.00099266 | 0.00024878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5072-24_0_4_load_46 | 62 | 0.00078805 | 0.0001975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5072-24_0_4_load_48 | 63 | 0.00056021 | 0.0001404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5072-24_0_4_load_62 | 64 | 0.0011993 | 0.00030057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5072-24_0_4_load_60 | 65 | 0.000548 | 0.00013734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5072-24_0_4_load_49 | 66 | 0.0014268 | 0.0003576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5072-24_0_4_load_50 | 67 | 0.0018562 | 0.00046521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5072-24_0_4_load_51 | 68 | 0.0026991 | 0.00067645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5072-24_0_4_load_52 | 69 | 0.002404 | 0.0006025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5072-24_0_4_load_53 | 70 | 0.002361 | 0.00059173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5072-24_0_4_load_105 | 71 | 0.0034996 | 0.00087708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5072-24_0_4_load_106 | 73 | 0.0017041 | 0.00042709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5072-24_0_4_load_127 | 74 | 0.0016285 | 0.00040814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5072-24_0_4_load_74 | 75 | 0.0029969 | 0.00075109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5072-24_0_4_load_55 | 76 | 0.0013436 | 0.00033674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5072-24_0_4_load_57 | 77 | 0.0016074 | 0.00040286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5072-24_0_4_load_87 | 78 | 0.0016376 | 0.00041042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5072-24_0_4_load_58 | 79 | 0.0025463 | 0.00063816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5072-24_0_4_load_59 | 80 | 0.0015505 | 0.00038859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5072-24_0_4_load_61 | 81 | 0.0053172 | 0.0013326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5072-24_0_4_load_122 | 82 | 0.0021616 | 0.00054175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5072-24_0_4_load_126 | 83 | 0.0020943 | 0.00052487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5072-24_0_4_load_63 | 84 | 0.0021271 | 0.0005331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5072-24_0_4_load_64 | 85 | 0.0056914 | 0.0014264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5072-24_0_4_load_66 | 86 | 0.0015362 | 0.00038501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5072-24_0_4_load_75 | 87 | 0.0014113 | 0.0003537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5072-24_0_4_load_73 | 88 | 0.0014492 | 0.0003632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5072-24_0_4_load_107 | 91 | 0.0043414 | 0.0010881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5072-24_0_4_load_104 | 92 | 0.0025922 | 0.00064968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5072-24_0_4_load_103 | 93 | 0.0046895 | 0.0011753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5072-24_0_4_load_86 | 94 | 0.0025299 | 0.00063405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5072-24_0_4_load_94 | 95 | 0.0026106 | 0.00065427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5072-24_0_4_load_95 | 96 | 0.0036492 | 0.00091457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5072-24_0_4_load_88 | 97 | 0.0025559 | 0.00064057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5072-24_0_4_load_89 | 98 | 0.0026279 | 0.00065862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5072-24_0_4_load_96 | 99 | 0.0027792 | 0.00069654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5072-24_0_4_load_128 | 100 | 0.0030755 | 0.0007708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5072-24_0_4_load_97 | 101 | 0.0016955 | 0.00042493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5072-24_0_4_load_98 | 102 | 0.0050803 | 0.0012733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5072-24_0_4_load_99 | 103 | 0.0021729 | 0.00054458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5072-24_0_4_load_100 | 104 | 0.0014862 | 0.00037247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5072-24_0_4_load_114 | 105 | 0.0018979 | 0.00047565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5072-24_0_4_load_115 | 106 | 0.0019617 | 0.00049166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5072-24_0_4_load_102 | 107 | 0.0024757 | 0.00062048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5072-24_0_4_load_109 | 108 | 0.0030683 | 0.00076899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5072-24_0_4_load_111 | 109 | 0.0016773 | 0.00042037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5072-24_0_4_load_118 | 110 | 0.0022833 | 0.00057226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 82 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5072-24_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.056774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5072-24_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.010962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5072-24_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 0 | 3 | 0.17362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5072-24_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.0076054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5072-24_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.64715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5072-24_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.0060583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5072-24_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.0043341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5072-24_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.16758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5072-24_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 54 | 0.19855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5072-24_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.18906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5072-24_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.22352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5072-24_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 23 | 0.03401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5072-24_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 24 | 0.047202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5072-24_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.016834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_5072-24_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.015319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_5072-24_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.012671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_5072-24_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.008637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_5072-24_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.01823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_5072-24_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.021049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_5072-24_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.043788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5072-24_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 21 | 0.00618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_5072-24_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.017329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_5072-24_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.018869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_5072-24_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 63 | 0.0072954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5072-24_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 60 | 0.0048048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_5072-24_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 108 | 0.017196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_5072-24_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 84 | 0.020277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5072-24_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.033978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5072-24_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0068636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5072-24_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.001194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5072-24_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.030586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5072-24_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.015705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5072-24_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.012767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5072-24_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.0019573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5072-24_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.025308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5072-24_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.066884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5072-24_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.0028769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5072-24_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 50 | 0.11706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5072-24_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 76 | 0.019283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5072-24_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.0075684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5072-24_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.012174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5072-24_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.015842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5072-24_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.0083923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5072-24_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.0031039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5072-24_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.0021887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5072-24_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.0048016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5072-24_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.016424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5072-24_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.013172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_5072-24_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 46 | 0.0072716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_5072-24_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.0011278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5072-24_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 100 | 0.022295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_5072-24_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 103 | 0.0078259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_5072-24_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.069766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5072-24_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.015295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5072-24_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.024466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5072-24_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.056375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5072-24_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.060883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5072-24_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.18583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5072-24_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.031751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5072-24_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.033415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5072-24_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.091207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5072-24_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.00053571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5072-24_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.020085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5072-24_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 63 | 0.0069802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5072-24_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 98 | 0.018889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5072-24_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.0058559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_5072-24_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.0042293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_5072-24_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.003008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_5072-24_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.0048652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_5072-24_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 79 | 0.021986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_5072-24_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.0053875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5072-24_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.00045336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5072-24_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.0044806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5072-24_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.00059506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5072-24_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.0090937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5072-24_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.015171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5072-24_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.0030086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5072-24_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.014291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_5072-24_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.00099863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5072-24_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 91 | 0.00037117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5072-24_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 89 | 0.014559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_5072-24_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 88 | 0.012733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5072-24_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.0018648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5072-24_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.012937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5072-24_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0090485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_5072-24_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.010575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_5072-24_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0015668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_5072-24_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.14113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5072-24_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.01034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5072-24_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.00036529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5072-24_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.010593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5072-24_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.019938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5072-24_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 100 | 0.014499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_5072-24_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 99 | 0.01779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5072-24_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.013948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5072-24_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.0053645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5072-24_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.041475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5072-24_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 107 | 0.018121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5072-24_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.015334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5072-24_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.0017822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5072-24_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 99 | 0.010777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5072-24_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.051447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5072-24_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.026117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_5072-24_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.00026215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_5072-24_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.018931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_5072-24_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.020279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_5072-24_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.0098279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_5072-24_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 110 | 0.0069108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_5072-24_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.00061401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_5072-24_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.0095034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5072-24_0_4_trafo_122 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 111 | 82 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2710437.2097 | 1143388.6718 | 2710438.7497 | 1143386.7172 | 2710445.8934 | 1143381.5668 | 2710453.4402 | 1143380.0039 | 2710469.0266 | 1143383.9808 | 2710483.5249 | 1143383.1458 | 2710490.3145 | 1143380.8617
1 | 2710432.2564 | 1143398.3281 | 2710434.8381 | 1143391.6821 | 2710437.2097 | 1143388.6718
2 | 2710437.2097 | 1143388.6718 | 2710333.9447 | 1143249.0987
3 | 2710497.523 | 1143378.4368 | 2710490.3145 | 1143380.8617
4 | 2709792.3871 | 1143301.542 | 2710432.2564 | 1143398.3281
5 | 2710333.9447 | 1143249.0987 | 2710336.6957 | 1143243.701 | 2710336.6957 | 1143243.701
6 | 2710497.523 | 1143378.4368 | 2710500.952 | 1143377.2833 | 2710501.6471 | 1143377.1107
7 | 2709736.6271 | 1143181.3271 | 2709737.7278 | 1143201.9494 | 2709745.2601 | 1143213.8609 | 2709744.7982 | 1143239.2356 | 2709734.0344 | 1143262.9553 | 2709748.3343 | 1143288.2318 | 2709761.1187 | 1143295.8249 | 2709771.1654 | 1143291.2269 | 2709776.9001 | 1143300.5262 | 2709792.3871 | 1143301.542
8 | 2709631.69 | 1143126.4392 | 2709625.2262 | 1143157.2196 | 2709633.0808 | 1143171.7162 | 2709656.4553 | 1143165.1478 | 2709707.0872 | 1143141.4195 | 2709703.1239 | 1143156.435 | 2709728.9335 | 1143158.0054 | 2709726.4056 | 1143175.2484 | 2709736.6271 | 1143181.3271
9 | 2709458.977 | 1143200.6515 | 2709476.7338 | 1143193.9582 | 2709483.5096 | 1143188.7111 | 2709490.3754 | 1143178.0844 | 2709493.2212 | 1143162.7705 | 2709494.0893 | 1143143.3292 | 2709488.7705 | 1143125.0653 | 2709484.4121 | 1143110.6435 | 2709483.7153 | 1143069.4263 | 2709480.7601 | 1143046.3132 | 2709478.0226 | 1143031.3484
10 | 2709478.0226 | 1143031.3484 | 2709256.902 | 1142998.7021
11 | 2709458.977 | 1143200.6515 | 2709439.2302 | 1143220.8397 | 2709433.7496 | 1143222.6452
12 | 2709458.977 | 1143200.6515 | 2709412.9067 | 1143210.9261
13 | 2709468.7664 | 1143250.4316 | 2709471.8169 | 1143248.8269 | 2709475.3774 | 1143245.8006 | 2709474.9351 | 1143241.79 | 2709471.7737 | 1143238.3395
14 | 2709457.585 | 1143234.1369 | 2709464.8012 | 1143234.2679 | 2709471.3922 | 1143237.9232 | 2709471.7737 | 1143238.3395
15 | 2709468.7664 | 1143250.4316 | 2709465.0954 | 1143252.3628 | 2709457.3758 | 1143255.9757
16 | 2709464.5583 | 1143229.0157 | 2709457.585 | 1143234.1369
17 | 2709441.7595 | 1143265.3034 | 2709452.4031 | 1143258.303 | 2709457.3758 | 1143255.9757
18 | 2709444.5499 | 1143234.4006 | 2709452.1759 | 1143232.282 | 2709456.2084 | 1143230.7764 | 2709461.006 | 1143228.6287 | 2709464.5583 | 1143229.0157
19 | 2709464.5583 | 1143229.0157 | 2709477.2976 | 1143218.3732 | 2709492.7816 | 1143217.0311 | 2709504.1268 | 1143219.661
20 | 2709443.0664 | 1143270.8084 | 2709441.2476 | 1143268.5184 | 2709441.7595 | 1143265.3034 | 2709441.7595 | 1143265.3034
21 | 2709444.5499 | 1143234.4006 | 2709441.1698 | 1143233.4164 | 2709429.3672 | 1143236.0818 | 2709427.7494 | 1143236.6323
22 | 2709410.2313 | 1143243.5598 | 2709417.3311 | 1143240.1773 | 2709427.7494 | 1143236.6323
23 | 2709443.0664 | 1143270.8084 | 2709445.5979 | 1143273.2226 | 2709449.0117 | 1143274.8856
24 | 2709443.0664 | 1143270.8084 | 2709438.3745 | 1143271.8438
25 | 2709410.2313 | 1143243.5598 | 2709404.8541 | 1143246.1216 | 2709398.2416 | 1143246.6131 | 2709394.5412 | 1143249.3603
26 | 2709412.9067 | 1143210.9261 | 2709408.4498 | 1143211.9201 | 2709393.3563 | 1143216.2785
27 | 2709382.4779 | 1143508.5498 | 2709379.9965 | 1143510.7427 | 2709374.961 | 1143516.6997 | 2709359.5773 | 1143533.6177
28 | 2709354.9597 | 1143538.6959 | 2709359.5773 | 1143533.6177
29 | 2709383.3726 | 1143507.7592 | 2709382.4779 | 1143508.5498
30 | 2709354.9597 | 1143538.6959 | 2709355.0658 | 1143546.8364 | 2709352.2161 | 1143556.0352 | 2709349.6002 | 1143563.7928 | 2709346.4309 | 1143567.1653
31 | 2709354.9597 | 1143538.6959 | 2709350.2697 | 1143538.3217 | 2709346.1358 | 1143539.0695 | 2709340.8983 | 1143543.4054
32 | 2709392.0915 | 1143498.5629 | 2709389.6371 | 1143502.2231 | 2709383.3726 | 1143507.7592
33 | 2709345.0905 | 1143568.5916 | 2709346.4309 | 1143567.1653
34 | 2709325.8053 | 1143563.6529 | 2709327.3866 | 1143561.1329 | 2709333.103 | 1143552.8089 | 2709340.0641 | 1143544.096 | 2709340.8983 | 1143543.4054
35 | 2709411.0817 | 1143435.4352 | 2709407.1829 | 1143448.2173 | 2709398.5036 | 1143466.4606 | 2709397.1152 | 1143473.4956 | 2709396.8637 | 1143487.3556 | 2709394.3144 | 1143495.2478 | 2709392.0915 | 1143498.5629
36 | 2709324.2763 | 1143566.0898 | 2709325.8053 | 1143563.6529
37 | 2709411.0817 | 1143435.4352 | 2709411.1412 | 1143432.1564 | 2709418.7463 | 1143423.9779 | 2709444.3641 | 1143383.116 | 2709458.8511 | 1143357.4844 | 2709474.0562 | 1143337.6141
38 | 2709324.2763 | 1143566.0898 | 2709321.6476 | 1143570.2793 | 2709313.4531 | 1143578.7585 | 2709311.3316 | 1143580.1644
39 | 2709291.6342 | 1143324.9924 | 2709293.5408 | 1143324.0546 | 2709297.6181 | 1143320.4479
40 | 2709280.9168 | 1143323.7035 | 2709287.0874 | 1143327.2287 | 2709291.6342 | 1143324.9924
41 | 2709310.409 | 1143311.1211 | 2709306.0845 | 1143314.4201 | 2709298.7753 | 1143319.4242 | 2709297.6181 | 1143320.4479
42 | 2709280.9168 | 1143323.7035 | 2709274.665 | 1143329.3024
43 | 2709280.9168 | 1143323.7035 | 2709282.396 | 1143320.9747
44 | 2709312.1492 | 1143309.7936 | 2709310.409 | 1143311.1211
45 | 2709274.665 | 1143329.3024 | 2709271.0881 | 1143332.5057
46 | 2709291.1714 | 1143307.2119 | 2709287.9475 | 1143310.7336 | 2709282.396 | 1143320.9747
47 | 2709312.1492 | 1143309.7936 | 2709315.1092 | 1143305.5334 | 2709320.7756 | 1143299.9078
48 | 2709312.1492 | 1143309.7936 | 2709315.4535 | 1143309.4422 | 2709319.1136 | 1143310.9239
49 | 2709291.1714 | 1143307.2119 | 2709291.9329 | 1143306.38
50 | 2709331.8687 | 1143282.5004 | 2709329.673 | 1143287.0964 | 2709329.1314 | 1143294.0689 | 2709321.411 | 1143299.2768 | 2709320.7756 | 1143299.9078
51 | 2709319.1136 | 1143310.9239 | 2709320.7726 | 1143311.5955 | 2709326.7663 | 1143310.8814
52 | 2709540.8591 | 1143287.2939 | 2709540.6909 | 1143289.3589 | 2709538.9405 | 1143293.0406 | 2709535.1005 | 1143296.2174 | 2709521.2017 | 1143307.6392 | 2709504.9606 | 1143316.3945 | 2709486.6756 | 1143328.9719
53 | 2709474.0562 | 1143337.6141 | 2709485.748 | 1143329.6099 | 2709486.6756 | 1143328.9719
54 | 2709540.8591 | 1143287.2939 | 2709546.3196 | 1143285.4697 | 2709554.3759 | 1143280.8241 | 2709556.9625 | 1143271.7429
55 | 2709540.8591 | 1143287.2939 | 2709539.3799 | 1143284.9322 | 2709536.263 | 1143283.4302 | 2709509.6153 | 1143281.901 | 2709501.7867 | 1143280.7804 | 2709496.9448 | 1143278.6022 | 2709487.5622 | 1143274.5533
56 | 2709474.0562 | 1143337.6141 | 2709463.9472 | 1143341.4331 | 2709448.3325 | 1143349.9887 | 2709439.1673 | 1143354.7478 | 2709430.4941 | 1143367.1318 | 2709424.4556 | 1143370.3133
57 | 2709556.9625 | 1143271.7429 | 2709559.6295 | 1143253.157 | 2709568.6484 | 1143223.8907 | 2709581.1343 | 1143186.5932 | 2709593.9824 | 1143129.8008 | 2709613.1255 | 1143132.7171 | 2709631.69 | 1143126.4392
58 | 2709456.3995 | 1143276.2537 | 2709463.0544 | 1143277.1307 | 2709470.063 | 1143277.258 | 2709483.7769 | 1143273.9047 | 2709486.1592 | 1143273.9479 | 2709487.5622 | 1143274.5533
59 | 2709424.4556 | 1143370.3133 | 2709401.6287 | 1143378.1155 | 2709394.3159 | 1143383.7421 | 2709394.2711 | 1143383.7887
60 | 2709631.69 | 1143126.4392 | 2709717.181 | 1143094.6578
61 | 2709455.8684 | 1143276.1838 | 2709456.3995 | 1143276.2537
62 | 2709380.7549 | 1143398.6212 | 2709384.2241 | 1143394.2437 | 2709394.2711 | 1143383.7887
63 | 2709449.0117 | 1143274.8856 | 2709454.9328 | 1143276.0605 | 2709455.8684 | 1143276.1838
64 | 2709380.7549 | 1143398.6212 | 2709369.023 | 1143413.4246
65 | 2709438.3745 | 1143271.8438 | 2709434.2674 | 1143272.7501 | 2709432.7026 | 1143273.2733
66 | 2709432.7026 | 1143273.2733 | 2709428.6915 | 1143274.6142
67 | 2709428.6915 | 1143274.6142 | 2709427.8324 | 1143274.9014 | 2709426.1125 | 1143273.6928
68 | 2709422.1318 | 1143270.8954 | 2709426.1125 | 1143273.6928
69 | 2709401.5829 | 1143278.5389 | 2709401.5829 | 1143278.5389 | 2709410.9407 | 1143274.1835 | 2709422.1318 | 1143270.8954 | 2709422.1318 | 1143270.8954
70 | 2709332.4628 | 1143252.1891 | 2709328.2614 | 1143255.5615
71 | 2709332.8164 | 1143251.9053 | 2709332.4628 | 1143252.1891
72 | 2709328.2614 | 1143255.5615 | 2709328.2614 | 1143255.5615 | 2709325.355 | 1143258.9716
73 | 2709333.2804 | 1143251.5328 | 2709332.8164 | 1143251.9053
74 | 2709319.4563 | 1143265.8926 | 2709325.355 | 1143258.9716
75 | 2709345.1117 | 1143242.0359 | 2709333.2804 | 1143251.5328
76 | 2709319.4563 | 1143265.8926 | 2709317.5047 | 1143268.1824
77 | 2709345.1117 | 1143242.0359 | 2709343.8168 | 1143246.0372 | 2709342.3241 | 1143256.0111
78 | 2709345.9261 | 1143241.4579 | 2709345.1117 | 1143242.0359
79 | 2709317.5047 | 1143268.1824 | 2709317.264 | 1143268.4649
80 | 2709339.1545 | 1143269.9794 | 2709341.1809 | 1143266.3359 | 2709341.9449 | 1143258.5447 | 2709342.3241 | 1143256.0111
81 | 2709356.3092 | 1143234.0882 | 2709345.9261 | 1143241.4579
82 | 2709311.3316 | 1143580.1644 | 2709309.7772 | 1143581.1945
83 | 2709298.957 | 1143588.2678 | 2709299.2614 | 1143588.1631 | 2709309.7772 | 1143581.1945
84 | 2709401.5829 | 1143278.5389 | 2709395.3301 | 1143285.0793
85 | 2709395.3301 | 1143285.0793 | 2709394.4363 | 1143286.0141 | 2709387.728 | 1143292.4292
86 | 2709386.5956 | 1143293.5121 | 2709387.728 | 1143292.4292
87 | 2709297.523 | 1143400.433 | 2709301.9164 | 1143396.3422 | 2709313.1086 | 1143381.9579 | 2709318.6475 | 1143371.9851 | 2709330.2135 | 1143359.4532 | 2709348.1448 | 1143337.1748 | 2709359.541 | 1143322.9944 | 2709368.4031 | 1143311.6366 | 2709375.8353 | 1143299.8525 | 2709379.6511 | 1143296.7308 | 2709382.8893 | 1143297.0564 | 2709386.5956 | 1143293.5121
88 | 2709393.3563 | 1143216.2785 | 2709392.4373 | 1143216.5439 | 2709383.8575 | 1143220.3435
89 | 2709383.8575 | 1143220.3435 | 2709383.5235 | 1143220.4914
90 | 2709383.5235 | 1143220.4914 | 2709373.8378 | 1143224.7808
91 | 2709356.3092 | 1143234.0882 | 2709362.0968 | 1143229.9803 | 2709373.8378 | 1143224.7808
92 | 2709339.1545 | 1143269.9794 | 2709337.5572 | 1143272.8523 | 2709332.8852 | 1143280.3725 | 2709331.8687 | 1143282.5004
93 | 2709339.1545 | 1143269.9794 | 2709349.5054 | 1143265.1194 | 2709355.6217 | 1143263.3943
94 | 2709308.2166 | 1143279.0802 | 2709317.264 | 1143268.4649
95 | 2709308.2166 | 1143279.0802 | 2709303.5661 | 1143281.7543
96 | 2709267.0669 | 1143301.4373 | 2709292.2835 | 1143288.242 | 2709303.5661 | 1143281.7543
97 | 2709251.3745 | 1143310.4232 | 2709255.0926 | 1143307.7032 | 2709267.0669 | 1143301.4373
98 | 2709366.5595 | 1143257.6485 | 2709370.1068 | 1143255.0085 | 2709378.2707 | 1143247.7674
99 | 2709366.5595 | 1143257.6485 | 2709365.1298 | 1143258.7125
100 | 2709365.1298 | 1143258.7125 | 2709360.8023 | 1143261.9332 | 2709355.6217 | 1143263.3943
101 | 2709369.023 | 1143413.4246 | 2709358.6944 | 1143426.4573 | 2709334.9888 | 1143451.9585
102 | 2709326.9895 | 1143310.7439 | 2709333.2345 | 1143306.896 | 2709342.3886 | 1143302.3256 | 2709345.9636 | 1143298.4879 | 2709348.2308 | 1143296.0825
103 | 2709326.7663 | 1143310.8814 | 2709326.7663 | 1143310.8814 | 2709326.9895 | 1143310.7439
104 | 2709361.0641 | 1143282.1701 | 2709358.1522 | 1143285.556 | 2709348.2308 | 1143296.0825
105 | 2709361.0641 | 1143282.1701 | 2709365.11 | 1143277.4658 | 2709374.1012 | 1143270.4353 | 2709375.9727 | 1143268.5438
106 | 2709375.9727 | 1143268.5438 | 2709382.2925 | 1143262.1562 | 2709382.8084 | 1143261.4904
107 | 2709382.8084 | 1143261.4904 | 2709387.0412 | 1143256.0276
108 | 2709394.0482 | 1143249.7263 | 2709394.5412 | 1143249.3603
109 | 2709394.0482 | 1143249.7263 | 2709389.0465 | 1143253.4397 | 2709387.0412 | 1143256.0276

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2710437.2097 | 1143388.6718
1 | 2710490.3145 | 1143380.8617
2 | 2710432.2564 | 1143398.3281
3 | 2710333.9447 | 1143249.0987
4 | 2710497.523 | 1143378.4368
5 | 2709792.3871 | 1143301.542
6 | 2710336.6957 | 1143243.701
7 | 2709736.6271 | 1143181.3271
8 | 2710501.6471 | 1143377.1107
9 | 2709478.0226 | 1143031.3484
10 | 2709458.977 | 1143200.6515
11 | 2709256.902 | 1142998.7021
12 | 2709471.7737 | 1143238.3395
13 | 2709468.7664 | 1143250.4316
14 | 2709457.585 | 1143234.1369
15 | 2709457.3758 | 1143255.9757
16 | 2709464.5583 | 1143229.0157
17 | 2709441.7595 | 1143265.3034
18 | 2709444.5499 | 1143234.4006
19 | 2709504.1268 | 1143219.661
20 | 2709427.7494 | 1143236.6323
21 | 2709443.0664 | 1143270.8084
22 | 2709410.2313 | 1143243.5598
23 | 2709433.7496 | 1143222.6452
24 | 2709412.9067 | 1143210.9261
25 | 2709359.5773 | 1143533.6177
26 | 2709382.4779 | 1143508.5498
27 | 2709354.9597 | 1143538.6959
28 | 2709383.3726 | 1143507.7592
29 | 2709346.4309 | 1143567.1653
30 | 2709340.8983 | 1143543.4054
31 | 2709392.0915 | 1143498.5629
32 | 2709345.0905 | 1143568.5916
33 | 2709325.8053 | 1143563.6529
34 | 2709411.0817 | 1143435.4352
35 | 2709324.2763 | 1143566.0898
36 | 2709291.6342 | 1143324.9924
37 | 2709297.6181 | 1143320.4479
38 | 2709280.9168 | 1143323.7035
39 | 2709310.409 | 1143311.1211
40 | 2709274.665 | 1143329.3024
41 | 2709282.396 | 1143320.9747
42 | 2709312.1492 | 1143309.7936
43 | 2709271.0881 | 1143332.5057
44 | 2709291.1714 | 1143307.2119
45 | 2709320.7756 | 1143299.9078
46 | 2709319.1136 | 1143310.9239
47 | 2709291.9329 | 1143306.38
48 | 2709486.6756 | 1143328.9719
49 | 2709540.8591 | 1143287.2939
50 | 2709474.0562 | 1143337.6141
51 | 2709556.9625 | 1143271.7429
52 | 2709487.5622 | 1143274.5533
53 | 2709424.4556 | 1143370.3133
54 | 2709631.69 | 1143126.4392
55 | 2709456.3995 | 1143276.2537
56 | 2709394.2711 | 1143383.7887
57 | 2709717.181 | 1143094.6578
58 | 2709455.8684 | 1143276.1838
59 | 2709380.7549 | 1143398.6212
60 | 2709438.3745 | 1143271.8438
61 | 2709432.7026 | 1143273.2733
62 | 2709428.6915 | 1143274.6142
63 | 2709449.0117 | 1143274.8856
64 | 2709426.1125 | 1143273.6928
65 | 2709422.1318 | 1143270.8954
66 | 2709332.4628 | 1143252.1891
67 | 2709328.2614 | 1143255.5615
68 | 2709332.8164 | 1143251.9053
69 | 2709325.355 | 1143258.9716
70 | 2709333.2804 | 1143251.5328
71 | 2709319.4563 | 1143265.8926
72 | 2709345.1117 | 1143242.0359
73 | 2709317.5047 | 1143268.1824
74 | 2709342.3241 | 1143256.0111
75 | 2709345.9261 | 1143241.4579
76 | 2709311.3316 | 1143580.1644
77 | 2709309.7772 | 1143581.1945
78 | 2709298.957 | 1143588.2678
79 | 2709401.5829 | 1143278.5389
80 | 2709395.3301 | 1143285.0793
81 | 2709387.728 | 1143292.4292
82 | 2709386.5956 | 1143293.5121
83 | 2709297.523 | 1143400.433
84 | 2709393.3563 | 1143216.2785
85 | 2709383.8575 | 1143220.3435
86 | 2709383.5235 | 1143220.4914
87 | 2709373.8378 | 1143224.7808
88 | 2709356.3092 | 1143234.0882
89 | 2709339.1545 | 1143269.9794
90 | 2709308.2166 | 1143279.0802
91 | 2709317.264 | 1143268.4649
92 | 2709303.5661 | 1143281.7543
93 | 2709267.0669 | 1143301.4373
94 | 2709378.2707 | 1143247.7674
95 | 2709366.5595 | 1143257.6485
96 | 2709365.1298 | 1143258.7125
97 | 2709334.9888 | 1143451.9585
98 | 2709369.023 | 1143413.4246
99 | 2709355.6217 | 1143263.3943
100 | 2709331.8687 | 1143282.5004
101 | 2709326.9895 | 1143310.7439
102 | 2709348.2308 | 1143296.0825
103 | 2709326.7663 | 1143310.8814
104 | 2709361.0641 | 1143282.1701
105 | 2709375.9727 | 1143268.5438
106 | 2709382.8084 | 1143261.4904
107 | 2709251.3745 | 1143310.4232
108 | 2709394.5412 | 1143249.3603
109 | 2709394.0482 | 1143249.7263
110 | 2709387.0412 | 1143256.0276
111 | 2709386.5956 | 1143293.5121

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1