## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5072-27_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5072-27_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5072-27_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5072-27_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5072-27_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5072-27_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5072-27_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5072-27_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5072-27_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5072-27_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5072-27_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5072-27_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5072-27_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5072-27_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5072-27_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5072-27_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5072-27_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5072-27_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5072-27_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5072-27_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5072-27_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5072-27_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5072-27_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5072-27_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5072-27_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5072-27_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5072-27_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5072-27_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5072-27_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5072-27_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5072-27_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5072-27_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5072-27_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5072-27_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5072-27_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5072-27_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5072-27_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5072-27_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5072-27_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5072-27_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5072-27_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5072-27_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5072-27_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5072-27_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5072-27_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5072-27_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5072-27_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5072-27_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5072-27_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5072-27_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5072-27_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5072-27_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5072-27_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5072-27_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5072-27_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5072-27_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5072-27_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5072-27_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5072-27_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5072-27_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5072-27_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5072-27_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5072-27_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5072-27_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5072-27_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5072-27_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5072-27_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5072-27_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5072-27_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5072-27_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5072-27_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5072-27_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5072-27_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5072-27_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5072-27_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5072-27_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5072-27_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5072-27_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5072-27_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5072-27_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5072-27_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5072-27_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5072-27_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5072-27_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5072-27_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5072-27_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5072-27_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5072-27_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5072-27_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5072-27_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5072-27_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5072-27_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5072-27_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5072-27_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5072-27_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5072-27_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5072-27_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5072-27_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5072-27_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5072-27_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5072-27_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5072-27_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5072-27_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5072-27_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5072-27_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5072-27_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5072-27_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5072-27_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5072-27_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_188_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5072-27_0_3_load_0 | 0 | 0.0049358 | 0.001237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5072-27_0_3_load_1 | 1 | 0.0017516 | 0.00043898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5072-27_0_3_load_2 | 2 | 0.0025485 | 0.00063872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5072-27_0_3_load_3 | 3 | 0.0029182 | 0.00073137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5072-27_0_3_load_4 | 4 | 0.0028424 | 0.00071237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5072-27_0_3_load_5 | 5 | 0.0028891 | 0.00072408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5072-27_0_3_load_45 | 7 | 0.0033783 | 0.00084669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5072-27_0_3_load_54 | 9 | 0.0027276 | 0.0006836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5072-27_0_3_load_46 | 10 | 0.0018611 | 0.00046643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5072-27_0_3_load_55 | 11 | 0.0031897 | 0.00079941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5072-27_0_3_load_56 | 12 | 0.0019856 | 0.00049763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5072-27_0_3_load_57 | 13 | 0.001464 | 0.00036691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5072-27_0_3_load_7 | 14 | 0.0010593 | 0.00026548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5072-27_0_3_load_8 | 15 | 0.00098626 | 0.00024718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5072-27_0_3_load_9 | 16 | 0.0018375 | 0.00046053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5072-27_0_3_load_11 | 18 | 0.0018089 | 0.00045336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5072-27_0_3_load_12 | 19 | 0.001608 | 0.000403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5072-27_0_3_load_13 | 20 | 0.0021594 | 0.00054121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5072-27_0_3_load_115 | 21 | 0.00096686 | 0.00024232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5072-27_0_3_load_77 | 22 | 0.0026217 | 0.00065706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5072-27_0_3_load_106 | 23 | 0.0010892 | 0.00027297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5072-27_0_3_load_76 | 24 | 0.0020566 | 0.00051542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5072-27_0_3_load_21 | 25 | 0.0025436 | 0.00063748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5072-27_0_3_load_22 | 26 | 0.0025012 | 0.00062686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5072-27_0_3_load_24 | 28 | 0.0026719 | 0.00066963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5072-27_0_3_load_26 | 30 | 0.0027448 | 0.00068792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5072-27_0_3_load_28 | 32 | 0.0022463 | 0.00056297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5072-27_0_3_load_29 | 33 | 0.0039054 | 0.00097879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5072-27_0_3_load_86 | 34 | 0.00045055 | 0.00011292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5072-27_0_3_load_87 | 35 | 0.0014356 | 0.00035979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5072-27_0_3_load_109 | 37 | 0.0018495 | 0.00046353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5072-27_0_3_load_93 | 38 | 0.00027614 | 6.9206e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5072-27_0_3_load_88 | 39 | 0.0003396 | 8.5112e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5072-27_0_3_load_124 | 40 | 0.0017563 | 0.00044016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5072-27_0_3_load_85 | 41 | 0.0026728 | 0.00066988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5072-27_0_3_load_110 | 42 | 0.002391 | 0.00059925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5072-27_0_3_load_30 | 43 | 0.00029462 | 7.3838e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5072-27_0_3_load_31 | 44 | 0.00027185 | 6.8132e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5072-27_0_3_load_118 | 45 | 0.00025506 | 6.3924e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5072-27_0_3_load_32 | 46 | 0.0019448 | 0.00048742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5072-27_0_3_load_36 | 47 | 0.0003486 | 8.7367e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5072-27_0_3_load_90 | 48 | 0.00032299 | 8.0949e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5072-27_0_3_load_34 | 50 | 0.0010435 | 0.00026152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5072-27_0_3_load_37 | 52 | 0.001251 | 0.00031354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5072-27_0_3_load_38 | 53 | 0.0010755 | 0.00026954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5072-27_0_3_load_101 | 54 | 0.00089623 | 0.00022462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5072-27_0_3_load_78 | 56 | 0.00083642 | 0.00020963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5072-27_0_3_load_81 | 59 | 0.00072235 | 0.00018104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5072-27_0_3_load_82 | 60 | 0.0008027 | 0.00020118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5072-27_0_3_load_83 | 61 | 0.00078744 | 0.00019735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5072-27_0_3_load_91 | 62 | 0.00031017 | 7.7735e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5072-27_0_3_load_107 | 64 | 0.00092927 | 0.0002329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5072-27_0_3_load_108 | 65 | 0.00086107 | 0.0002158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5072-27_0_3_load_125 | 66 | 0.00077816 | 0.00019502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5072-27_0_3_load_39 | 67 | 0.0025304 | 0.00063418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5072-27_0_3_load_40 | 68 | 0.00086777 | 0.00021748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5072-27_0_3_load_43 | 70 | 0.0010732 | 0.00026898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5072-27_0_3_load_44 | 71 | 0.0044876 | 0.0011247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5072-27_0_3_load_129 | 72 | 0.0024858 | 0.00062299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5072-27_0_3_load_128 | 73 | 0.0025662 | 0.00064316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5072-27_0_3_load_96 | 74 | 0.0030328 | 0.00076008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5072-27_0_3_load_126 | 76 | 0.0031514 | 0.00078982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5072-27_0_3_load_120 | 77 | 0.0021243 | 0.00053241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5072-27_0_3_load_72 | 78 | 0.0015736 | 0.00039437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5072-27_0_3_load_121 | 79 | 0.0024359 | 0.00061049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5072-27_0_3_load_62 | 80 | 0.0011182 | 0.00028025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5072-27_0_3_load_63 | 81 | 0.0019558 | 0.00049018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5072-27_0_3_load_68 | 86 | 0.0013633 | 0.00034168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5072-27_0_3_load_70 | 87 | 0.0011212 | 0.000281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5072-27_0_3_load_122 | 89 | 0.0029372 | 0.00073614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5072-27_0_3_load_75 | 91 | 0.0010999 | 0.00027565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5072-27_0_3_load_123 | 92 | 0.0012145 | 0.00030437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5072-27_0_3_load_117 | 93 | 0.0048221 | 0.0012085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5072-27_0_3_load_74 | 94 | 0.0014032 | 0.00035168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5072-27_0_3_load_73 | 95 | 0.00075319 | 0.00018877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5072-27_0_3_load_131 | 97 | 0.0024307 | 0.00060918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5072-27_0_3_load_132 | 98 | 0.0011919 | 0.00029872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5072-27_0_3_load_89 | 99 | 0.0015593 | 0.0003908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5072-27_0_3_load_94 | 100 | 0.00036011 | 9.0251e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5072-27_0_3_load_134 | 101 | 0.00025197 | 6.3149e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5072-27_0_3_load_102 | 102 | 0.0010872 | 0.00027247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5072-27_0_3_load_103 | 103 | 0.00075543 | 0.00018933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5072-27_0_3_load_104 | 104 | 0.001129 | 0.00028295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5072-27_0_3_load_105 | 105 | 0.0013851 | 0.00034713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5072-27_0_3_load_111 | 106 | 0.0022235 | 0.00055727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5072-27_0_3_load_116 | 107 | 0.0018897 | 0.00047359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5072-27_0_3_load_127 | 108 | 0.0023544 | 0.00059007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 12 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5072-27_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.012795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_5072-27_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0038902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_5072-27_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.021983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_5072-27_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0093143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_5072-27_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.012219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5072-27_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.0044296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_5072-27_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.00020802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5072-27_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.015912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_5072-27_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.012412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5072-27_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.0062604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5072-27_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.0081175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5072-27_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.026753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_5072-27_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.0086157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5072-27_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 74 | 0.012224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5072-27_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 76 | 0.0018781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5072-27_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 77 | 0.040334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5072-27_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 24 | 0.0069782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5072-27_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.011671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5072-27_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.0054556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5072-27_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.043801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5072-27_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.0096896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5072-27_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.034546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5072-27_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.0001014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5072-27_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0062955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5072-27_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0026943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5072-27_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.029221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5072-27_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.00077553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5072-27_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 105 | 0.016963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5072-27_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.00078433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5072-27_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.019232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5072-27_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.014833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5072-27_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.042476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5072-27_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.017672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5072-27_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.05173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5072-27_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.046399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5072-27_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.055213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5072-27_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.23324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5072-27_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 35 | 0.11629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5072-27_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.012814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5072-27_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 37 | 0.017883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5072-27_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.028265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5072-27_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 39 | 0.13126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5072-27_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 40 | 0.014065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5072-27_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 41 | 0.01993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5072-27_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 42 | 0.01772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5072-27_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 100 | 0.092386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5072-27_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 101 | 0.13929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5072-27_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 75 | 0.006562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5072-27_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 99 | 0.012427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5072-27_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 106 | 0.017496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5072-27_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.019367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5072-27_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.10364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5072-27_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.12953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5072-27_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.085217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5072-27_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.018575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5072-27_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 62 | 0.082398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5072-27_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.041114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5072-27_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.006799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5072-27_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.016702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5072-27_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.069352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5072-27_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.030723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5072-27_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.16041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5072-27_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 63 | 0.038595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5072-27_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 55 | 66 | 0.037181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5072-27_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.007878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5072-27_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.16395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5072-27_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.011301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5072-27_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.090201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5072-27_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.088262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5072-27_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.0034965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5072-27_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 90 | 0.12624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5072-27_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 91 | 0.016068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5072-27_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 63 | 84 | 0.082923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5072-27_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.0028511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5072-27_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.10712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5072-27_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.16744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5072-27_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.018259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5072-27_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0072693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5072-27_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.059207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5072-27_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0073771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5072-27_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.020999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5072-27_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 99 | 0.014877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5072-27_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.017267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5072-27_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 92 | 0.015348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5072-27_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.04502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5072-27_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.022548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5072-27_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 78 | 85 | 0.025493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5072-27_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.022265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5072-27_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.020275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5072-27_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.011792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5072-27_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.1286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5072-27_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.002363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5072-27_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 83 | 86 | 0.024793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5072-27_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 84 | 87 | 0.015312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5072-27_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.01137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5072-27_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.1488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5072-27_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.033399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5072-27_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 90 | 93 | 0.040401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5072-27_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 91 | 94 | 0.1356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5072-27_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.032757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5072-27_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.78563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5072-27_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.093777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5072-27_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0089914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5072-27_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.12045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5072-27_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.088464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5072-27_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.0076631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5072-27_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.01125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5072-27_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.011346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5072-27_0_3_trafo_56 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 109 | 12 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2706852.2176 | 1149275.6327 | 2706841.5686 | 1149282.725
1 | 2706852.2176 | 1149275.6327 | 2706855.4554 | 1149273.4763
2 | 2706841.5686 | 1149282.725 | 2706838.3738 | 1149284.8528 | 2706822.1799 | 1149293.0377
3 | 2706861.2221 | 1149266.3053 | 2706859.2714 | 1149269.6357 | 2706856.6834 | 1149272.6584 | 2706855.4554 | 1149273.4763
4 | 2706811.275 | 1149298.5494 | 2706822.1799 | 1149293.0377
5 | 2706863.4608 | 1149262.4831 | 2706861.2221 | 1149266.3053
6 | 2706811.0893 | 1149298.6433 | 2706811.275 | 1149298.5494
7 | 2706850.6389 | 1149257.9751 | 2706854.5856 | 1149256.711 | 2706857.367 | 1149256.638 | 2706859.5623 | 1149257.1328 | 2706861.9219 | 1149259.1871 | 2706863.4608 | 1149262.4831
8 | 2706863.4608 | 1149262.4831 | 2706874.3865 | 1149256.5939
9 | 2706811.0893 | 1149298.6433 | 2706805.5021 | 1149301.4673
10 | 2706850.6389 | 1149257.9751 | 2706848.0705 | 1149250.2747
11 | 2706850.6389 | 1149257.9751 | 2706826.5116 | 1149269.5327 | 2706826.5116 | 1149269.5327
12 | 2706880.9404 | 1149251.4029 | 2706879.3563 | 1149253.915 | 2706874.3865 | 1149256.5939
13 | 2706794.4107 | 1149306.5894 | 2706800.248 | 1149304.1228 | 2706805.5021 | 1149301.4673
14 | 2706848.0705 | 1149250.2747 | 2706847.4763 | 1149248.4931
15 | 2706786.5851 | 1149273.9069 | 2706788.874 | 1149273.3904 | 2706796.6874 | 1149272.784 | 2706815.2548 | 1149272.0348 | 2706820.8209 | 1149271.2663 | 2706826.5116 | 1149269.5327
16 | 2706884.3547 | 1149245.3204 | 2706884.3547 | 1149245.3204 | 2706881.8454 | 1149249.9677 | 2706880.9404 | 1149251.4029
17 | 2706901.8767 | 1149241.0215 | 2706905.2512 | 1149241.4329 | 2706913.2613 | 1149243.4976
18 | 2706901.8767 | 1149241.0215 | 2706896.4612 | 1149240.3612
19 | 2706954.0811 | 1149256.8869 | 2706946.203 | 1149252.4887 | 2706935.4136 | 1149246.3934 | 2706927.3818 | 1149245.4614 | 2706917.7121 | 1149244.6449 | 2706913.2613 | 1149243.4976
20 | 2706887.3426 | 1149243.3643 | 2706889.0012 | 1149242.2786 | 2706896.3925 | 1149240.3529 | 2706896.4612 | 1149240.3612
21 | 2706954.0811 | 1149256.8869 | 2706937.8669 | 1149257.8776 | 2706927.1687 | 1149258.3326 | 2706919.5758 | 1149258.1978 | 2706919.5758 | 1149258.1978
22 | 2706887.2578 | 1149243.4199 | 2706887.3426 | 1149243.3643
23 | 2706925.5743 | 1149260.1086 | 2706919.5758 | 1149258.1978
24 | 2706885.0036 | 1149244.8956 | 2706887.2578 | 1149243.4199
25 | 2706925.5743 | 1149260.1086 | 2706928.5946 | 1149261.0707 | 2706939.589 | 1149262.967 | 2706952.0306 | 1149265.9675 | 2706953.8172 | 1149267.0644
26 | 2706884.3547 | 1149245.3204 | 2706885.0036 | 1149244.8956
27 | 2706953.8172 | 1149267.0644 | 2706968.2727 | 1149275.9399
28 | 2706788.8071 | 1149389.7864 | 2706789.4539 | 1149389.3427
29 | 2706806.1528 | 1149379.9652 | 2706797.5608 | 1149383.782 | 2706789.4539 | 1149389.3427
30 | 2706777.9156 | 1149399.8554 | 2706788.8071 | 1149389.7864
31 | 2706790.5804 | 1149417.5468 | 2706794.6012 | 1149411.2362 | 2706801.345 | 1149402.9392 | 2706806.0129 | 1149395.217 | 2706806.6127 | 1149384.3428 | 2706806.1528 | 1149379.9652
32 | 2706806.1528 | 1149379.9652 | 2706805.3844 | 1149372.6246 | 2706805.5519 | 1149363.1771 | 2706805.7552 | 1149362.3598
33 | 2706744.2153 | 1149440.7292 | 2706775.418 | 1149424.6494 | 2706790.5804 | 1149417.5468
34 | 2706790.5804 | 1149417.5468 | 2706801.5846 | 1149412.3829 | 2706828.4421 | 1149396.2373 | 2706830.6087 | 1149394.3006
35 | 2706845.7154 | 1149328.8871 | 2706845.501 | 1149328.9853 | 2706817.6649 | 1149341.8335 | 2706807.9913 | 1149353.3695 | 2706805.7552 | 1149362.3598
36 | 2706744.2153 | 1149440.7292 | 2706758.7999 | 1149464.4917 | 2706761.7415 | 1149470.9702 | 2706764.6572 | 1149478.9048 | 2706766.3449 | 1149484.6383 | 2706767.0444 | 1149490.2321 | 2706766.8947 | 1149494.3432 | 2706764.5414 | 1149510.1339 | 2706763.025 | 1149516.8336 | 2706760.7188 | 1149523.8973 | 2706758.1881 | 1149529.3337 | 2706755.4647 | 1149534.3776 | 2706743.017 | 1149552.113 | 2706726.6458 | 1149576.7501 | 2706713.7426 | 1149593.7659 | 2706697.4797 | 1149610.5665 | 2706688.4914 | 1149619.4353 | 2706683.5837 | 1149625.5413 | 2706680.2652 | 1149631.6754 | 2706677.3418 | 1149639.8182
37 | 2706744.2153 | 1149440.7292 | 2706740.9843 | 1149434.5458 | 2706739.6438 | 1149431.32 | 2706738.9027 | 1149427.2042 | 2706738.6266 | 1149423.2857 | 2706739.1361 | 1149418.8029 | 2706740.5995 | 1149414.6595 | 2706743.561 | 1149408.319 | 2706761.8913 | 1149376.7345 | 2706765.3213 | 1149369.5239 | 2706767.7978 | 1149361.9518 | 2706775.0101 | 1149333.5181
38 | 2706840.1626 | 1149385.7606 | 2706830.6087 | 1149394.3006
39 | 2706845.7154 | 1149328.8871 | 2706861.9722 | 1149321.4369
40 | 2706667.8739 | 1149666.4507 | 2706672.0905 | 1149654.4453 | 2706677.3418 | 1149639.8182
41 | 2706677.3418 | 1149639.8182 | 2706808.4466 | 1149633.4356
42 | 2706775.0101 | 1149333.5181 | 2706776.8718 | 1149326.1784 | 2706778.2974 | 1149319.8445
43 | 2706840.1626 | 1149385.7606 | 2706857.6013 | 1149376.1113
44 | 2706861.9722 | 1149321.4369 | 2706862.3179 | 1149321.2785 | 2706876.4774 | 1149311.2697
45 | 2706667.8739 | 1149666.4507 | 2706658.092 | 1149694.301 | 2706651.3432 | 1149707.679 | 2706634.599 | 1149730.0082 | 2706623.3859 | 1149746.5382
46 | 2706808.4466 | 1149633.4356 | 2706849.8511 | 1149766.433
47 | 2706778.5053 | 1149313.3102 | 2706778.6852 | 1149316.1596 | 2706778.3473 | 1149319.6226 | 2706778.2974 | 1149319.8445
48 | 2706857.6013 | 1149376.1113 | 2706859.9241 | 1149374.8261 | 2706869.1529 | 1149371.611
49 | 2706891.4883 | 1149302.4298 | 2706884.4284 | 1149305.6494 | 2706876.4774 | 1149311.2697
50 | 2706497.2385 | 1149481.5425 | 2706486.4243 | 1149497.6094
51 | 2706497.2385 | 1149481.5425 | 2706432.1135 | 1149400.9243
52 | 2706486.4243 | 1149497.6094 | 2706484.2229 | 1149500.8799 | 2706474.8871 | 1149518.5597 | 2706470.3384 | 1149532.1659 | 2706462.0268 | 1149565.7628 | 2706452.247 | 1149604.6595 | 2706451.1292 | 1149611.4219 | 2706451.1516 | 1149615.3693 | 2706451.7856 | 1149619.0384 | 2706452.3672 | 1149620.9547
53 | 2706524.9649 | 1149614.7002 | 2706488.5378 | 1149634.2752 | 2706484.8599 | 1149635.9891 | 2706481.2768 | 1149637.1154 | 2706476.6345 | 1149637.3447 | 2706472.9209 | 1149637.1679 | 2706468.4215 | 1149636.2656 | 2706464.4405 | 1149634.7054 | 2706460.3282 | 1149632.3201 | 2706457.4292 | 1149629.5004 | 2706454.703 | 1149626.0278 | 2706452.8305 | 1149622.4813 | 2706452.3672 | 1149620.9547
54 | 2706524.9649 | 1149614.7002 | 2706541.3271 | 1149605.9075
55 | 2706541.3271 | 1149605.9075 | 2706566.5169 | 1149592.3711 | 2706584.4917 | 1149581.2262 | 2706588.5116 | 1149577.5505 | 2706592.5478 | 1149573.3858 | 2706596.0171 | 1149568.7109 | 2706599.2752 | 1149563.3873 | 2706602.4445 | 1149557.0059 | 2706603.2701 | 1149554.948
56 | 2706626.6747 | 1149074.4909 | 2706636.9069 | 1149074.7832 | 2706659.4397 | 1149070.4569 | 2706667.3456 | 1149069.8021
57 | 2706626.6747 | 1149074.4909 | 2706626.7022 | 1149072.0676 | 2706625.8549 | 1149070.0402 | 2706624.3546 | 1149068.4571
58 | 2706683.9901 | 1149068.4234 | 2706683.9901 | 1149068.4234 | 2706667.3456 | 1149069.8021
59 | 2706624.3546 | 1149068.4571 | 2706626.1669 | 1149064.998 | 2706627.7101 | 1149062.8573 | 2706630.2316 | 1149060.5448 | 2706649.3184 | 1149048.7194 | 2706660.941 | 1149043.7885 | 2706672.1272 | 1149040.0841 | 2706682.9455 | 1149033.7729
60 | 2706714.0944 | 1149074.5544 | 2706696.9138 | 1149071.1206 | 2706683.9901 | 1149068.4234
61 | 2706682.9455 | 1149033.7729 | 2706715.082 | 1148876.6171
62 | 2706752.1936 | 1149076.7808 | 2706738.2166 | 1149077.1891 | 2706727.6948 | 1149078.07 | 2706717.2398 | 1149075.183 | 2706714.0944 | 1149074.5544
63 | 2706715.082 | 1148876.6171 | 2706709.0713 | 1148876.455 | 2706701.1697 | 1148877.6826 | 2706692.0333 | 1148875.3416 | 2706678.6877 | 1148872.0715
64 | 2706491.7787 | 1148940.9981 | 2706483.9577 | 1148941.9433
65 | 2706410.3951 | 1148976.9394 | 2706415.9658 | 1148961.1387 | 2706421.8853 | 1148946.9007 | 2706428.5611 | 1148937.6682 | 2706435.8597 | 1148933.6167 | 2706447.6233 | 1148928.5323 | 2706458.4244 | 1148919.2504 | 2706467.294 | 1148910.1791 | 2706470.6515 | 1148910.105 | 2706470.7995 | 1148914.7661 | 2706468.6774 | 1148920.9882 | 2706462.6012 | 1148934.0893 | 2706456.8121 | 1148941.3806 | 2706456.7434 | 1148945.2708 | 2706458.4017 | 1148948.3465 | 2706461.8299 | 1148948.6183 | 2706470.2266 | 1148946.3096 | 2706483.5126 | 1148941.9971 | 2706483.9577 | 1148941.9433
66 | 2706491.7787 | 1148940.9981 | 2706501.3619 | 1148935.008
67 | 2706410.3951 | 1148976.9394 | 2706406.8573 | 1148967.2263 | 2706403.1561 | 1148955.4534 | 2706396.27 | 1148948.7608 | 2706392.0743 | 1148941.5043 | 2706388.5075 | 1148933.4251 | 2706387.2417 | 1148923.3407 | 2706385.2336 | 1148897.0217 | 2706384.9547 | 1148892.8832
68 | 2706501.3619 | 1148935.008 | 2706501.3619 | 1148935.008 | 2706514.4279 | 1148930.1135 | 2706522.066 | 1148929.0144 | 2706533.133 | 1148932.49 | 2706543.1589 | 1148930.9996 | 2706555.0386 | 1148925.0057 | 2706559.3744 | 1148918.6894 | 2706564.467 | 1148907.7947 | 2706571.2366 | 1148898.0526 | 2706571.2366 | 1148898.0526
69 | 2706571.2366 | 1148898.0526 | 2706574.3245 | 1148896.4122
70 | 2706672.1642 | 1149450.3931 | 2706635.5419 | 1149494.5735 | 2706625.3793 | 1149507.7466 | 2706621.4999 | 1149513.893 | 2706616.8798 | 1149522.8393 | 2706610.0927 | 1149537.94 | 2706603.2701 | 1149554.948
71 | 2706752.1936 | 1149076.7808 | 2706759.8546 | 1149076.5497 | 2706767.9637 | 1149074.3441
72 | 2706752.1936 | 1149076.7808 | 2706733.0651 | 1149101.3579 | 2706724.1306 | 1149108.015 | 2706714.2926 | 1149108.8859 | 2706711.2885 | 1149113.7247 | 2706711.7822 | 1149117.0689 | 2706714.1597 | 1149121.1581 | 2706720.5456 | 1149121.3713 | 2706731.2118 | 1149120.5707
73 | 2706574.3245 | 1148896.4122 | 2706576.8424 | 1148895.0747
74 | 2706576.8424 | 1148895.0747 | 2706580.5946 | 1148893.0815 | 2706595.1147 | 1148887.1789 | 2706613.7396 | 1148882.383 | 2706635.8761 | 1148874.8809 | 2706649.4116 | 1148868.6386 | 2706657.4536 | 1148868.1583 | 2706668.5569 | 1148869.5891 | 2706678.6877 | 1148872.0715
75 | 2706975.3401 | 1149360.5754 | 2706975.3401 | 1149360.5754 | 2706986.2328 | 1149361.7028 | 2706998.2605 | 1149363.3507 | 2707001.4193 | 1149364.9412 | 2707009.3802 | 1149375.0446 | 2707022.5719 | 1149385.9525 | 2707037.9138 | 1149397.7214 | 2707047.7868 | 1149404.3677 | 2707053.5955 | 1149413.7102 | 2707071.2174 | 1149423.3628 | 2707075.5147 | 1149426.9971 | 2707080.232 | 1149430.3386 | 2707090.0725 | 1149434.9164 | 2707101.5892 | 1149450.1753 | 2707105.3424 | 1149456.2276
76 | 2706965.695 | 1149345.4167 | 2706967.4829 | 1149350.6852 | 2706972.7027 | 1149358.1715 | 2706975.3401 | 1149360.5754
77 | 2706965.695 | 1149345.4167 | 2706959.7541 | 1149341.2277
78 | 2706959.7541 | 1149341.2277 | 2706955.9411 | 1149338.5392 | 2706947.1586 | 1149334.4807 | 2706938.2991 | 1149334.3234 | 2706929.1743 | 1149337.8638 | 2706909.9793 | 1149351.4765 | 2706907.8113 | 1149353.0621
79 | 2706901.8567 | 1149357.4168 | 2706907.8113 | 1149353.0621
80 | 2706883.158 | 1149366.5955 | 2706895.9976 | 1149361.7018 | 2706901.8567 | 1149357.4168
81 | 2706869.1529 | 1149371.611 | 2706878.9952 | 1149368.1822 | 2706883.158 | 1149366.5955
82 | 2706778.5053 | 1149313.3102 | 2706794.4107 | 1149306.5894
83 | 2706778.5053 | 1149313.3102 | 2706777.6534 | 1149310.6823 | 2706776.6085 | 1149308.5402 | 2706774.8345 | 1149307.2412 | 2706772.3233 | 1149305.5068 | 2706769.6614 | 1149304.47 | 2706767.6505 | 1149303.8844
84 | 2706823.1907 | 1149210.8524 | 2706826.9321 | 1149218.9743 | 2706832.1228 | 1149226.8158 | 2706838.6503 | 1149234.1918 | 2706847.2554 | 1149247.8309 | 2706847.4763 | 1149248.4931
85 | 2706786.5851 | 1149273.9069 | 2706783.3918 | 1149274.6274 | 2706777.4827 | 1149276.9909 | 2706766.0707 | 1149283.0266
86 | 2706803.7015 | 1149194.6803 | 2706809.3736 | 1149200.062 | 2706816.7126 | 1149205.4177 | 2706822.6873 | 1149209.7598 | 2706823.1907 | 1149210.8524
87 | 2706783.9577 | 1149202.2012 | 2706781.8267 | 1149202.1975 | 2706768.8961 | 1149199.9114 | 2706761.8943 | 1149199.7873
88 | 2706802.3234 | 1149196.6015 | 2706795.0125 | 1149202.22 | 2706783.9577 | 1149202.2012
89 | 2706751.5343 | 1149205.4186 | 2706761.8943 | 1149199.7873
90 | 2706802.3234 | 1149196.6015 | 2706787.9731 | 1149145.7367 | 2706785.2284 | 1149141.5743 | 2706772.1725 | 1149137.685 | 2706769.157 | 1149133.629 | 2706765.7335 | 1149118.8032 | 2706762.4767 | 1149117.5336 | 2706757.2601 | 1149118.0749 | 2706750.2125 | 1149122.2639 | 2706743.3258 | 1149122.5754 | 2706738.3144 | 1149119.3402 | 2706731.2118 | 1149120.5707
91 | 2706802.3234 | 1149196.6015 | 2706803.7015 | 1149194.6803
92 | 2706732.2173 | 1149198.6165 | 2706734.876 | 1149197.2294 | 2706735.3898 | 1149197.2718 | 2706735.8615 | 1149197.5248 | 2706736.4965 | 1149198.5256 | 2706740.1562 | 1149203.9272 | 2706747.2891 | 1149202.2858 | 2706749.5726 | 1149202.5709 | 2706751.5343 | 1149205.4186
93 | 2706731.2118 | 1149120.5707 | 2706733.385 | 1149124.4784 | 2706728.3458 | 1149134.0842
94 | 2706725.4032 | 1149314.0257 | 2706732.376 | 1149309.2794 | 2706735.0462 | 1149308.062
95 | 2706672.1642 | 1149450.3931 | 2706686.1465 | 1149433.5965 | 2706688.8881 | 1149429.2644 | 2706690.7894 | 1149424.6729 | 2706691.9134 | 1149420.1788 | 2706693.1282 | 1149413.5961 | 2706694.5389 | 1149401.5911 | 2706695.3598 | 1149395.5684 | 2706696.9671 | 1149389.3707 | 2706702.1407 | 1149372.5959 | 2706714.0157 | 1149340.3854 | 2706719.848 | 1149322.4216 | 2706721.662 | 1149318.4289 | 2706723.2886 | 1149315.9117 | 2706725.4032 | 1149314.0257
96 | 2706735.0462 | 1149308.062 | 2706738.2445 | 1149306.6038 | 2706744.4423 | 1149304.8569 | 2706751.8146 | 1149303.5644 | 2706758.0631 | 1149302.8524 | 2706761.4401 | 1149302.9679 | 2706766.4908 | 1149303.5466 | 2706767.6505 | 1149303.8844
97 | 2706670.432 | 1149490.5327 | 2706672.0847 | 1149480.4666 | 2706673.2207 | 1149470.9584 | 2706673.3303 | 1149464.3338 | 2706672.1642 | 1149450.3931
98 | 2706895.4683 | 1149095.047 | 2706888.4768 | 1149095.2524 | 2706880.8493 | 1149095.3283 | 2706857.4153 | 1149092.4443 | 2706847.3962 | 1149088.364 | 2706835.97 | 1149082.2131 | 2706823.5953 | 1149071.5202 | 2706813.7758 | 1149067.4436 | 2706797.707 | 1149067.57 | 2706778.2755 | 1149071.5394 | 2706767.9637 | 1149074.3441
99 | 2706927.2808 | 1149101.7999 | 2706917.869 | 1149098.6537 | 2706901.455 | 1149094.8712 | 2706895.4683 | 1149095.047
100 | 2706927.2808 | 1149101.7999 | 2707523.6727 | 1148590.391
101 | 2707523.6727 | 1148590.391 | 2707525.3088 | 1148572.3086 | 2707527.0403 | 1148558.3527 | 2707518.9612 | 1148539.7966 | 2707510.2312 | 1148523.2746 | 2707505.7045 | 1148504.9265 | 2707502.6965 | 1148502.7128
102 | 2707495.4548 | 1148497.3833 | 2707495.4548 | 1148497.3833 | 2707502.6965 | 1148502.7128
103 | 2707081.0159 | 1149330.2194 | 2707075.5902 | 1149328.1458 | 2707063.194 | 1149321.7326 | 2707049.9247 | 1149308.2771 | 2707041.1177 | 1149301.2717 | 2707035.6256 | 1149299.6065 | 2707026.5392 | 1149296.6543 | 2707016.2835 | 1149294.2484 | 2707012.4211 | 1149294.6579 | 2707009.0952 | 1149291.6636 | 2707003.0336 | 1149289.6324 | 2706996.9923 | 1149287.7573 | 2706980.2312 | 1149279.3321 | 2706976.9324 | 1149279.1401 | 2706975.4608 | 1149278.5963
104 | 2707144.2043 | 1149335.3206 | 2707142.9336 | 1149335.8809 | 2707135.2083 | 1149344.06 | 2707130.5353 | 1149353.772 | 2707122.03 | 1149361.7705 | 2707118.7286 | 1149361.2893 | 2707108.823 | 1149355.1871 | 2707104.5037 | 1149348.4615 | 2707097.7971 | 1149341.2488 | 2707090.6017 | 1149333.8829 | 2707081.0159 | 1149330.2194
105 | 2706975.4608 | 1149278.5963 | 2706968.2727 | 1149275.9399 | 2706968.2727 | 1149275.9399
106 | 2706901.8594 | 1149298.1415 | 2706899.5879 | 1149298.736 | 2706891.4883 | 1149302.4298
107 | 2706912.8355 | 1149295.2688 | 2706901.8594 | 1149298.1415

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2706852.2176 | 1149275.6327
1 | 2706841.5686 | 1149282.725
2 | 2706855.4554 | 1149273.4763
3 | 2706822.1799 | 1149293.0377
4 | 2706861.2221 | 1149266.3053
5 | 2706811.275 | 1149298.5494
6 | 2706863.4608 | 1149262.4831
7 | 2706811.0893 | 1149298.6433
8 | 2706850.6389 | 1149257.9751
9 | 2706874.3865 | 1149256.5939
10 | 2706805.5021 | 1149301.4673
11 | 2706848.0705 | 1149250.2747
12 | 2706826.5116 | 1149269.5327
13 | 2706880.9404 | 1149251.4029
14 | 2706901.8767 | 1149241.0215
15 | 2706913.2613 | 1149243.4976
16 | 2706896.4612 | 1149240.3612
17 | 2706954.0811 | 1149256.8869
18 | 2706887.3426 | 1149243.3643
19 | 2706919.5758 | 1149258.1978
20 | 2706887.2578 | 1149243.4199
21 | 2706925.5743 | 1149260.1086
22 | 2706885.0036 | 1149244.8956
23 | 2706953.8172 | 1149267.0644
24 | 2706884.3547 | 1149245.3204
25 | 2706789.4539 | 1149389.3427
26 | 2706788.8071 | 1149389.7864
27 | 2706806.1528 | 1149379.9652
28 | 2706777.9156 | 1149399.8554
29 | 2706790.5804 | 1149417.5468
30 | 2706805.7552 | 1149362.3598
31 | 2706744.2153 | 1149440.7292
32 | 2706830.6087 | 1149394.3006
33 | 2706845.7154 | 1149328.8871
34 | 2706677.3418 | 1149639.8182
35 | 2706775.0101 | 1149333.5181
36 | 2706840.1626 | 1149385.7606
37 | 2706861.9722 | 1149321.4369
38 | 2706667.8739 | 1149666.4507
39 | 2706808.4466 | 1149633.4356
40 | 2706778.2974 | 1149319.8445
41 | 2706857.6013 | 1149376.1113
42 | 2706876.4774 | 1149311.2697
43 | 2706497.2385 | 1149481.5425
44 | 2706486.4243 | 1149497.6094
45 | 2706432.1135 | 1149400.9243
46 | 2706452.3672 | 1149620.9547
47 | 2706524.9649 | 1149614.7002
48 | 2706541.3271 | 1149605.9075
49 | 2706626.6747 | 1149074.4909
50 | 2706667.3456 | 1149069.8021
51 | 2706624.3546 | 1149068.4571
52 | 2706683.9901 | 1149068.4234
53 | 2706682.9455 | 1149033.7729
54 | 2706714.0944 | 1149074.5544
55 | 2706715.082 | 1148876.6171
56 | 2706483.9577 | 1148941.9433
57 | 2706491.7787 | 1148940.9981
58 | 2706410.3951 | 1148976.9394
59 | 2706501.3619 | 1148935.008
60 | 2706384.9547 | 1148892.8832
61 | 2706571.2366 | 1148898.0526
62 | 2706603.2701 | 1149554.948
63 | 2706752.1936 | 1149076.7808
64 | 2706574.3245 | 1148896.4122
65 | 2706576.8424 | 1148895.0747
66 | 2706678.6877 | 1148872.0715
67 | 2706975.3401 | 1149360.5754
68 | 2707105.3424 | 1149456.2276
69 | 2706965.695 | 1149345.4167
70 | 2706959.7541 | 1149341.2277
71 | 2706907.8113 | 1149353.0621
72 | 2706901.8567 | 1149357.4168
73 | 2706883.158 | 1149366.5955
74 | 2706794.4107 | 1149306.5894
75 | 2706778.5053 | 1149313.3102
76 | 2706847.4763 | 1149248.4931
77 | 2706786.5851 | 1149273.9069
78 | 2706823.1907 | 1149210.8524
79 | 2706766.0707 | 1149283.0266
80 | 2706783.9577 | 1149202.2012
81 | 2706761.8943 | 1149199.7873
82 | 2706802.3234 | 1149196.6015
83 | 2706751.5343 | 1149205.4186
84 | 2706731.2118 | 1149120.5707
85 | 2706803.7015 | 1149194.6803
86 | 2706732.2173 | 1149198.6165
87 | 2706728.3458 | 1149134.0842
88 | 2706725.4032 | 1149314.0257
89 | 2706735.0462 | 1149308.062
90 | 2706672.1642 | 1149450.3931
91 | 2706767.9637 | 1149074.3441
92 | 2706767.6505 | 1149303.8844
93 | 2706670.432 | 1149490.5327
94 | 2706895.4683 | 1149095.047
95 | 2706927.2808 | 1149101.7999
96 | 2707523.6727 | 1148590.391
97 | 2707495.4548 | 1148497.3833
98 | 2707502.6965 | 1148502.7128
99 | 2706869.1529 | 1149371.611
100 | 2706623.3859 | 1149746.5382
101 | 2706849.8511 | 1149766.433
102 | 2707081.0159 | 1149330.2194
103 | 2706975.4608 | 1149278.5963
104 | 2707144.2043 | 1149335.3206
105 | 2706968.2727 | 1149275.9399
106 | 2706891.4883 | 1149302.4298
107 | 2706901.8594 | 1149298.1415
108 | 2706912.8355 | 1149295.2688
109 | 2706850.6389 | 1149257.9751

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1