## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5072-33_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5072-33_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5072-33_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5072-33_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5072-33_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5072-33_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5072-33_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5072-33_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5072-33_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5072-33_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5072-33_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5072-33_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5072-33_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5072-33_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5072-33_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5072-33_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5072-33_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5072-33_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5072-33_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5072-33_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5072-33_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5072-33_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5072-33_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5072-33_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5072-33_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5072-33_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5072-33_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5072-33_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5072-33_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5072-33_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5072-33_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5072-33_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5072-33_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5072-33_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5072-33_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5072-33_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5072-33_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5072-33_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5072-33_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5072-33_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5072-33_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5072-33_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5072-33_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5072-33_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5072-33_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5072-33_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5072-33_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5072-33_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5072-33_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5072-33_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5072-33_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5072-33_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5072-33_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5072-33_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5072-33_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5072-33_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5072-33_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5072-33_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5072-33_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5072-33_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5072-33_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5072-33_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5072-33_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5072-33_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5072-33_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5072-33_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5072-33_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5072-33_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5072-33_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5072-33_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5072-33_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5072-33_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5072-33_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5072-33_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5072-33_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5072-33_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5072-33_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5072-33_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5072-33_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5072-33_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5072-33_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5072-33_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5072-33_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5072-33_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5072-33_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5072-33_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5072-33_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5072-33_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5072-33_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5072-33_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5072-33_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5072-33_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5072-33_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5072-33_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5072-33_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5072-33_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5072-33_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5072-33_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5072-33_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5072-33_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5072-33_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5072-33_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5072-33_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5072-33_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5072-33_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5072-33_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5072-33_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5072-33_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5072-33_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5072-33_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5072-33_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5072-33_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5072-33_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5072-33_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5072-33_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5072-33_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5072-33_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5072-33_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5072-33_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5072-33_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5072-33_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5072-33_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_188_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5072-33_0_4_load_0 | 0 | 0.0010537 | 0.00026408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5072-33_0_4_load_1 | 1 | 0.0019802 | 0.00049629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5072-33_0_4_load_3 | 2 | 0.002789 | 0.00069899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5072-33_0_4_load_10 | 3 | 0.0013243 | 0.0003319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5072-33_0_4_load_11 | 4 | 0.0027229 | 0.00068242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5072-33_0_4_load_24 | 5 | 0.0012735 | 0.00031916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5072-33_0_4_load_19 | 6 | 0.0023984 | 0.00060108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5072-33_0_4_load_12 | 8 | 0.0011472 | 0.00028752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5072-33_0_4_load_25 | 9 | 0.0021093 | 0.00052865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5072-33_0_4_load_4 | 10 | 0.0022894 | 0.00057377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5072-33_0_4_load_5 | 11 | 0.0018411 | 0.00046142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5072-33_0_4_load_7 | 13 | 0.0052103 | 0.0013058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5072-33_0_4_load_8 | 14 | 0.0016922 | 0.00042411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5072-33_0_4_load_9 | 15 | 0.0010644 | 0.00026676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5072-33_0_4_load_31 | 16 | 0.0030111 | 0.00075465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5072-33_0_4_load_34 | 17 | 0.0016003 | 0.00040107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5072-33_0_4_load_48 | 18 | 0.0013255 | 0.0003322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5072-33_0_4_load_30 | 19 | 0.0014824 | 0.00037153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5072-33_0_4_load_35 | 20 | 0.0034012 | 0.00085242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5072-33_0_4_load_49 | 21 | 0.0018793 | 0.000471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5072-33_0_4_load_13 | 22 | 0.0021811 | 0.00054664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5072-33_0_4_load_17 | 25 | 0.00092884 | 0.00023279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5072-33_0_4_load_23 | 26 | 0.0034846 | 0.00087332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5072-33_0_4_load_45 | 27 | 0.0018428 | 0.00046185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5072-33_0_4_load_18 | 28 | 0.0026977 | 0.00067611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5072-33_0_4_load_110 | 29 | 0.0022311 | 0.00055916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5072-33_0_4_load_92 | 31 | 0.0024971 | 0.00062584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5072-33_0_4_load_93 | 32 | 0.0014593 | 0.00036574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5072-33_0_4_load_95 | 33 | 0.0023518 | 0.00058941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5072-33_0_4_load_105 | 35 | 0.0019658 | 0.00049268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5072-33_0_4_load_104 | 36 | 0.001959 | 0.00049098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5072-33_0_4_load_103 | 37 | 0.0023245 | 0.00058258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5072-33_0_4_load_102 | 38 | 0.00091917 | 0.00023037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5072-33_0_4_load_106 | 39 | 0.0010315 | 0.00025852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5072-33_0_4_load_107 | 40 | 0.0010851 | 0.00027194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5072-33_0_4_load_108 | 41 | 0.0014537 | 0.00036434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5072-33_0_4_load_109 | 42 | 0.0018746 | 0.00046983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5072-33_0_4_load_39 | 43 | 0.0028507 | 0.00071446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5072-33_0_4_load_20 | 44 | 0.001359 | 0.00034061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5072-33_0_4_load_21 | 45 | 0.0018285 | 0.00045828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5072-33_0_4_load_22 | 46 | 0.0034174 | 0.00085648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5072-33_0_4_load_26 | 49 | 0.00088331 | 0.00022138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5072-33_0_4_load_123 | 50 | 0.0010779 | 0.00027015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5072-33_0_4_load_33 | 51 | 0.0026261 | 0.00065816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5072-33_0_4_load_32 | 52 | 0.0016334 | 0.00040936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5072-33_0_4_load_46 | 54 | 0.0014166 | 0.00035504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5072-33_0_4_load_47 | 55 | 0.0019811 | 0.00049652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5072-33_0_4_load_36 | 56 | 0.0026428 | 0.00066235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5072-33_0_4_load_37 | 57 | 0.0038802 | 0.00097248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5072-33_0_4_load_40 | 59 | 0.0034278 | 0.00085909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5072-33_0_4_load_41 | 60 | 0.0024391 | 0.00061129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5072-33_0_4_load_98 | 61 | 0.0033701 | 0.00084462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5072-33_0_4_load_97 | 62 | 0.0016407 | 0.00041121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5072-33_0_4_load_42 | 64 | 0.0020221 | 0.00050678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5072-33_0_4_load_101 | 65 | 0.0011007 | 0.00027586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5072-33_0_4_load_43 | 66 | 0.0025121 | 0.00062959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5072-33_0_4_load_44 | 67 | 0.0025928 | 0.00064982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5072-33_0_4_load_60 | 70 | 0.00082707 | 0.00020728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5072-33_0_4_load_58 | 71 | 0.00082671 | 0.00020719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5072-33_0_4_load_51 | 72 | 0.0031855 | 0.00079836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5072-33_0_4_load_52 | 73 | 0.0048023 | 0.0012036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5072-33_0_4_load_53 | 74 | 0.0040529 | 0.0010157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5072-33_0_4_load_54 | 75 | 0.0022263 | 0.00055798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5072-33_0_4_load_55 | 76 | 0.0028029 | 0.00070248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5072-33_0_4_load_124 | 79 | 0.0025837 | 0.00064753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5072-33_0_4_load_122 | 80 | 0.0016083 | 0.00040309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5072-33_0_4_load_76 | 81 | 0.0018442 | 0.00046221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5072-33_0_4_load_75 | 82 | 0.0010753 | 0.00026949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5072-33_0_4_load_61 | 83 | 0.0015004 | 0.00037605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5072-33_0_4_load_62 | 84 | 0.0027238 | 0.00068264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5072-33_0_4_load_63 | 85 | 0.0016899 | 0.00042354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5072-33_0_4_load_64 | 86 | 0.0015183 | 0.00038053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5072-33_0_4_load_72 | 88 | 0.0010673 | 0.00026749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5072-33_0_4_load_65 | 90 | 0.0017977 | 0.00045056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5072-33_0_4_load_66 | 91 | 0.0017025 | 0.00042669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5072-33_0_4_load_68 | 93 | 0.00065436 | 0.000164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5072-33_0_4_load_119 | 94 | 0.00092952 | 0.00023296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5072-33_0_4_load_89 | 98 | 0.0013635 | 0.00034174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5072-33_0_4_load_111 | 99 | 0.00099789 | 0.0002501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5072-33_0_4_load_114 | 102 | 0.00014289 | 3.5811e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5072-33_0_4_load_116 | 103 | 0.00052226 | 0.00013089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5072-33_0_4_load_115 | 104 | 0.00084116 | 0.00021082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5072-33_0_4_load_118 | 106 | 0.00056408 | 0.00014137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5072-33_0_4_load_120 | 107 | 0.00076917 | 0.00019277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5072-33_0_4_load_121 | 108 | 0.0021342 | 0.00053488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5072-33_0_4_load_83 | 109 | 0.00073267 | 0.00018363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5072-33_0_4_load_86 | 110 | 0.00062338 | 0.00015623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5072-33_0_4_load_84 | 111 | 0.0013294 | 0.00033319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5072-33_0_4_load_78 | 112 | 0.001938 | 0.00048571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5072-33_0_4_load_74 | 113 | 0.0015887 | 0.00039818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5072-33_0_4_load_77 | 114 | 0.0034032 | 0.00085293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5072-33_0_4_load_79 | 115 | 0.0010213 | 0.00025597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5072-33_0_4_load_80 | 116 | 0.0017067 | 0.00042774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5072-33_0_4_load_81 | 117 | 0.00092845 | 0.00023269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5072-33_0_4_load_82 | 118 | 0.0020227 | 0.00050694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5072-33_0_4_load_88 | 120 | 0.0013085 | 0.00032795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5072-33_0_4_load_90 | 121 | 0.0026844 | 0.00067279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 56 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5072-33_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5072-33_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.010417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5072-33_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.035197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5072-33_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.070186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5072-33_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.076743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5072-33_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.015927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5072-33_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.080796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5072-33_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 26 | 0.0024703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5072-33_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.014654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5072-33_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 28 | 0.0090876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5072-33_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 27 | 0.025341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5072-33_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.019954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5072-33_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.019267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5072-33_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.011467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5072-33_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.0043662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5072-33_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.055486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5072-33_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.019943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5072-33_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.020638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5072-33_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.01414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5072-33_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.02249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5072-33_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.016166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5072-33_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.047971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5072-33_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 52 | 0.0021993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5072-33_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 54 | 0.0020619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5072-33_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 53 | 0.29615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5072-33_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.011551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5072-33_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.020215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5072-33_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.035333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5072-33_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.042336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5072-33_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.013633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5072-33_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 43 | 0.0045845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5072-33_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.01256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5072-33_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 42 | 0.011296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5072-33_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 34 | 0.02045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5072-33_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.004523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5072-33_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.022109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5072-33_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.0053419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5072-33_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 62 | 0.0015383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5072-33_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.011134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5072-33_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.011644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5072-33_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 39 | 0.014098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5072-33_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.0035216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5072-33_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5072-33_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 65 | 0.0030607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5072-33_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.0093559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5072-33_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.012152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5072-33_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.004743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5072-33_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 57 | 0.020616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5072-33_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.046917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5072-33_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.022643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5072-33_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 51 | 0.048506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5072-33_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.081195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5072-33_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.083684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5072-33_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.048536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5072-33_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 53 | 0.0054027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5072-33_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.016893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5072-33_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.013674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5072-33_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 60 | 0.014517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5072-33_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.017836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_5072-33_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.03025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_5072-33_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.0095233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5072-33_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.012648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5072-33_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 64 | 0.011154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5072-33_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.020588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5072-33_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.12563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5072-33_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 121 | 0.094911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5072-33_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.0013659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5072-33_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.049661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5072-33_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.018915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5072-33_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.037348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5072-33_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.017423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5072-33_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.01572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5072-33_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 81 | 0.0088506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5072-33_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 77 | 0.034291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5072-33_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.0020145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5072-33_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.017464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5072-33_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.029686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5072-33_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.0018897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5072-33_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.051731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5072-33_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.027306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5072-33_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.03458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5072-33_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.034904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5072-33_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.00028715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5072-33_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 82 | 113 | 0.011013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5072-33_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.020519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5072-33_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.022236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5072-33_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.011497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5072-33_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0012707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5072-33_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.009654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5072-33_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.003293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5072-33_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 113 | 0.00048307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5072-33_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 112 | 0.016209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5072-33_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.023012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5072-33_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.020597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5072-33_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.012642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5072-33_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.19633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5072-33_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.0074588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5072-33_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 105 | 0.018364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5072-33_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 109 | 0.018935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5072-33_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.018287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5072-33_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.014564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5072-33_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 110 | 0.0066996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5072-33_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 111 | 0.004884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5072-33_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.052691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5072-33_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.11179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5072-33_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.024481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5072-33_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.13704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5072-33_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.0067656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5072-33_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.014691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5072-33_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.010928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5072-33_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0031878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5072-33_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.027935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5072-33_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.00060961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5072-33_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 110 | 119 | 0.0064755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5072-33_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.0087824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5072-33_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.0096863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5072-33_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.0054591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5072-33_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.013653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5072-33_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.0033898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5072-33_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.0086566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5072-33_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.009251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5072-33_0_4_trafo_36 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 122 | 56 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2703839.0589 | 1149218.0466 | 2703828.8584 | 1149219.9387 | 2703807.4823 | 1149221.9385 | 2703799.6401 | 1149223.7935 | 2703796.0567 | 1149225.0491
1 | 2703786.4854 | 1149229.0917 | 2703790.4767 | 1149227.0044 | 2703796.0567 | 1149225.0491
2 | 2703762.0157 | 1149253.6855 | 2703765.7534 | 1149250.338 | 2703768.0964 | 1149247.621 | 2703769.9463 | 1149244.9956 | 2703774.8774 | 1149237.8204 | 2703778.7501 | 1149233.6845 | 2703782.7583 | 1149231.0407 | 2703786.4854 | 1149229.0917
3 | 2703820.1437 | 1149400.3705 | 2703825.3582 | 1149394.4893 | 2703829.6208 | 1149390.449 | 2703834.4715 | 1149387.0415 | 2703839.393 | 1149384.4247 | 2703847.2469 | 1149382.3253 | 2703874.4137 | 1149377.1568 | 2703882.0902 | 1149375.099 | 2703883.1813 | 1149374.5528
4 | 2703883.1813 | 1149374.5528 | 2703875.7005 | 1149298.1753
5 | 2703809.5346 | 1149412.2483 | 2703811.1437 | 1149410.5213 | 2703820.1437 | 1149400.3705
6 | 2703820.1437 | 1149400.3705 | 2703791.758 | 1149324.7255
7 | 2703875.1333 | 1149295.7953 | 2703875.1333 | 1149295.7953 | 2703875.7295 | 1149297.7402 | 2703875.7005 | 1149298.1753
8 | 2703755.9338 | 1149265.7898 | 2703755.4894 | 1149263.5029 | 2703755.7812 | 1149261.2732 | 2703756.7237 | 1149258.7212 | 2703758.8811 | 1149256.0788 | 2703761.8924 | 1149253.7959 | 2703762.0157 | 1149253.6855
9 | 2703755.9338 | 1149265.7898 | 2703746.8719 | 1149266.473
10 | 2703809.5346 | 1149412.2483 | 2703808.4522 | 1149413.4101 | 2703805.1005 | 1149416.2875 | 2703800.6822 | 1149419.1132 | 2703794.9495 | 1149421.5716 | 2703787.4551 | 1149423.9198
11 | 2703846.6172 | 1149451.6217 | 2703845.8941 | 1149451.8795 | 2703836.9718 | 1149455.8283 | 2703827.6206 | 1149457.0378
12 | 2703808.4243 | 1149456.915 | 2703811.4729 | 1149457.3678 | 2703816.8587 | 1149457.6608 | 2703824.3803 | 1149457.4569 | 2703827.6206 | 1149457.0378
13 | 2703846.6172 | 1149451.6217 | 2703857.4183 | 1149447.7705
14 | 2703808.4243 | 1149456.915 | 2703804.2111 | 1149455.7695
15 | 2703808.4243 | 1149456.915 | 2703809.3583 | 1149460.1999 | 2703810.8212 | 1149461.7594 | 2703813.0904 | 1149462.877 | 2703822.2281 | 1149465.1469 | 2703827.4773 | 1149466.6827 | 2703831.7239 | 1149468.4681 | 2703834.3608 | 1149470.0813 | 2703835.8738 | 1149471.4082 | 2703836.8905 | 1149473.0156 | 2703836.8564 | 1149474.5493 | 2703835.8924 | 1149476.1226 | 2703833.5916 | 1149477.7284 | 2703830.1499 | 1149479.5925 | 2703828.0253 | 1149481.2236 | 2703825.7958 | 1149483.5979 | 2703822.7131 | 1149487.3704
16 | 2703876.2015 | 1149441.1378 | 2703870.0479 | 1149442.8456 | 2703858.5352 | 1149447.3723 | 2703857.4183 | 1149447.7705
17 | 2703804.2111 | 1149455.7695 | 2703793.5806 | 1149452.879 | 2703790.3368 | 1149452.1672 | 2703787.4115 | 1149452.139 | 2703784.0843 | 1149452.7043
18 | 2703822.7131 | 1149487.3704 | 2703818.1001 | 1149493.0157 | 2703816.2271 | 1149494.7512 | 2703813.8359 | 1149495.8107 | 2703812.2634 | 1149496.4042
19 | 2703897.9107 | 1149435.3018 | 2703893.7375 | 1149436.6833 | 2703880.4957 | 1149439.946 | 2703876.2015 | 1149441.1378
20 | 2703784.0843 | 1149452.7043 | 2703784.0843 | 1149452.7043 | 2703779.3967 | 1149454.6693 | 2703771.9122 | 1149459.4101 | 2703770.2449 | 1149460.8819
21 | 2703835.1944 | 1149519.2824 | 2703828.2989 | 1149518.3631 | 2703825.2536 | 1149517.7213 | 2703821.5093 | 1149516.2003 | 2703815.2454 | 1149512.9459 | 2703807.4769 | 1149507.8755 | 2703804.9014 | 1149505.374 | 2703803.9805 | 1149503.557 | 2703804.0121 | 1149502.1678 | 2703804.8477 | 1149500.47 | 2703806.0857 | 1149499.0348 | 2703809.1596 | 1149497.5757 | 2703812.2634 | 1149496.4042
22 | 2703897.9107 | 1149435.3018 | 2703899.9985 | 1149434.6107
23 | 2703768.6991 | 1149462.2465 | 2703770.2449 | 1149460.8819
24 | 2703835.1944 | 1149519.2824 | 2704082.571 | 1149682.1085
25 | 2703828.0452 | 1149255.5362 | 2703825.0901 | 1149254.1066 | 2703821.6361 | 1149252.6684 | 2703818.2814 | 1149251.6989 | 2703817.266 | 1149251.4987
26 | 2703845.6585 | 1149265.546 | 2703828.0452 | 1149255.5362
27 | 2703828.0452 | 1149255.5362 | 2703803.524 | 1149264.464 | 2703801.1414 | 1149265.9127 | 2703796.3743 | 1149270.2556 | 2703796.3743 | 1149270.2556
28 | 2703845.6585 | 1149265.546 | 2703852.2737 | 1149272.9425 | 2703857.9226 | 1149279.8108 | 2703865.2327 | 1149286.0963 | 2703873.3429 | 1149293.6298 | 2703875.1333 | 1149295.7953
29 | 2703785.7233 | 1149278.7477 | 2703788.1079 | 1149277.1287 | 2703796.3743 | 1149270.2556
30 | 2703783.0804 | 1149425.2905 | 2703787.4551 | 1149423.9198
31 | 2703734.4158 | 1149268.0097 | 2703737.0766 | 1149267.7999 | 2703741.4748 | 1149267.0306 | 2703745.7298 | 1149266.5591 | 2703746.8719 | 1149266.473
32 | 2703785.7233 | 1149278.7477 | 2703776.3773 | 1149285.0931
33 | 2703732.031 | 1149288.3149 | 2703734.4158 | 1149268.0097
34 | 2703734.4158 | 1149268.0097 | 2703730.0397 | 1149266.8665
35 | 2703730.0397 | 1149266.8665 | 2703725.4862 | 1149265.6768 | 2703723.3379 | 1149265.562 | 2703708.6653 | 1149269.724
36 | 2703703.4864 | 1149271.0311 | 2703707.6333 | 1149270.0168 | 2703708.6653 | 1149269.724
37 | 2703703.4864 | 1149271.0311 | 2703701.9921 | 1149271.3966
38 | 2703732.031 | 1149288.3149 | 2703741.6328 | 1149293.9508
39 | 2703732.031 | 1149288.3149 | 2703728.9896 | 1149286.9951 | 2703723.9932 | 1149285.4859 | 2703720.9687 | 1149284.7658
40 | 2703741.6328 | 1149293.9508 | 2703748.9698 | 1149298.2572 | 2703751.6709 | 1149298.8263 | 2703754.475 | 1149299.2082 | 2703754.475 | 1149299.2082
41 | 2703717.5428 | 1149283.9501 | 2703720.9687 | 1149284.7658
42 | 2703703.1185 | 1149285.9977 | 2703709.1887 | 1149284.0525 | 2703711.5074 | 1149283.6365 | 2703713.8288 | 1149283.5097 | 2703716.8957 | 1149283.796 | 2703717.5428 | 1149283.9501
43 | 2703700.2038 | 1149286.9317 | 2703703.1185 | 1149285.9977
44 | 2703754.475 | 1149299.2082 | 2703756.7411 | 1149298.7246 | 2703758.7704 | 1149297.7256 | 2703762.7029 | 1149295.0138 | 2703762.7029 | 1149295.0138
45 | 2703762.7029 | 1149295.0138 | 2703767.2144 | 1149291.6894 | 2703772.512 | 1149287.8408
46 | 2703772.512 | 1149287.8408 | 2703775.1079 | 1149285.955 | 2703776.3773 | 1149285.0931
47 | 2703765.1113 | 1149434.6022 | 2703765.6551 | 1149433.9084 | 2703768.0165 | 1149431.4586 | 2703770.5541 | 1149429.9235 | 2703778.3337 | 1149426.7777 | 2703783.0804 | 1149425.2905
48 | 2704000.7918 | 1149371.7042 | 2703999.2509 | 1149374.0299 | 2703992.3538 | 1149379.8701 | 2703976.2694 | 1149384.9736 | 2703968.0006 | 1149387.0879 | 2703963.8067 | 1149387.5825 | 2703958.3503 | 1149387.6613
49 | 2703958.3503 | 1149387.6613 | 2703938.5505 | 1149387.9472 | 2703935.7472 | 1149388.4102 | 2703935.7472 | 1149388.4102
50 | 2703915.8733 | 1149428.8734 | 2703917.7766 | 1149428.07 | 2703922.0058 | 1149425.5191 | 2703924.9325 | 1149422.8012 | 2703926.7778 | 1149419.9979 | 2703927.8023 | 1149417.1471 | 2703927.9888 | 1149413.9038 | 2703929.1452 | 1149398.9587 | 2703930.0424 | 1149395.4719 | 2703931.8413 | 1149392.2453 | 2703933.9404 | 1149389.4242 | 2703935.7472 | 1149388.4102
51 | 2704160.4424 | 1149661.3517 | 2704169.5776 | 1149654.4163 | 2704184.1091 | 1149652.0437 | 2704196.9549 | 1149650.7872 | 2704205.3164 | 1149647.2962 | 2704214.5049 | 1149640.3952 | 2704230.4635 | 1149625.6729
52 | 2704160.4424 | 1149661.3517 | 2704153.5851 | 1149669.783 | 2704149.3999 | 1149677.3377 | 2704139.3317 | 1149681.8333 | 2704128.9703 | 1149685.0785 | 2704117.3895 | 1149686.9018 | 2704105.677 | 1149687.0107 | 2704099.7694 | 1149685.819 | 2704094.8283 | 1149682.4648 | 2704091.5981 | 1149682.3089 | 2704087.9724 | 1149682.2284
53 | 2704183.051 | 1149634.6366 | 2704207.2943 | 1149633.2882 | 2704230.4635 | 1149625.6729
54 | 2704082.571 | 1149682.1085 | 2704087.9724 | 1149682.2284
55 | 2703915.8733 | 1149428.8734 | 2703910.3116 | 1149431.2211 | 2703901.3991 | 1149434.1471 | 2703899.9985 | 1149434.6107
56 | 2703768.6991 | 1149462.2465 | 2703763.623 | 1149466.7276 | 2703760.3786 | 1149468.7285 | 2703757.5286 | 1149469.9245
57 | 2703757.5286 | 1149469.9245 | 2703744.1423 | 1149475.5422
58 | 2703755.4125 | 1149449.5473 | 2703762.7577 | 1149437.6053 | 2703765.1113 | 1149434.6022
59 | 2703734.4341 | 1149469.8382 | 2703737.8305 | 1149468.8182 | 2703740.7088 | 1149467.567 | 2703744.1893 | 1149465.2365 | 2703746.4222 | 1149463.1069 | 2703749.461 | 1149459.2234 | 2703755.4125 | 1149449.5473
60 | 2703734.4341 | 1149469.8382 | 2703724.9816 | 1149470.9976
61 | 2703734.4341 | 1149469.8382 | 2703737.3285 | 1149474.3353 | 2703738.9958 | 1149475.6204 | 2703740.8566 | 1149475.9304 | 2703744.1423 | 1149475.5422
62 | 2703713.9943 | 1149472.8105 | 2703713.9943 | 1149472.8105 | 2703717.7424 | 1149471.8856 | 2703724.9816 | 1149470.9976
63 | 2703683.2877 | 1149279.7837 | 2703697.8236 | 1149272.4162 | 2703701.9921 | 1149271.3966
64 | 2703683.2877 | 1149279.7837 | 2703609.4638 | 1149178.1368
65 | 2703609.4638 | 1149178.1368 | 2703595.1718 | 1149179.0362 | 2703582.1492 | 1149181.5918 | 2703575.946 | 1149182.8193 | 2703555.3433 | 1149179.5855 | 2703519.9409 | 1149198.5056
66 | 2703713.9943 | 1149472.8105 | 2703712.7469 | 1149473.3671
67 | 2703712.7469 | 1149473.3671 | 2703710.3958 | 1149474.4163 | 2703706.9023 | 1149477.5026 | 2703703.6158 | 1149481.5041 | 2703701.1895 | 1149485.4983 | 2703699.8187 | 1149489.2882 | 2703699.3255 | 1149493.4045 | 2703698.8372 | 1149514.1871 | 2703698.4956 | 1149517.7802
68 | 2703689.1867 | 1149533.6779 | 2703692.2579 | 1149531.029 | 2703694.5938 | 1149527.8228 | 2703696.6657 | 1149524.3451 | 2703697.743 | 1149521.5396 | 2703698.4246 | 1149518.5272 | 2703698.4956 | 1149517.7802
69 | 2703653.2398 | 1149534.1487 | 2703668.1968 | 1149537.3969 | 2703673.6745 | 1149538.1472 | 2703677.3103 | 1149538.3877 | 2703679.4255 | 1149538.1906 | 2703685.4821 | 1149536.0935 | 2703687.5055 | 1149534.9831 | 2703689.1867 | 1149533.6779
70 | 2703653.2398 | 1149534.1487 | 2703636.3945 | 1149529.6997
71 | 2703653.2398 | 1149534.1487 | 2703655.4433 | 1149544.8823 | 2703656.8181 | 1149548.8863 | 2703657.0372 | 1149549.3682
72 | 2703627.8357 | 1149527.4458 | 2703628.5634 | 1149527.6314 | 2703636.3945 | 1149529.6997
73 | 2703680.9225 | 1149571.2262 | 2703679.9748 | 1149567.3964 | 2703678.2172 | 1149563.7749 | 2703675.9151 | 1149561.445 | 2703672.4639 | 1149559.4065 | 2703661.162 | 1149554.3867 | 2703659.3625 | 1149553.1995 | 2703657.9798 | 1149551.4412 | 2703657.0372 | 1149549.3682
74 | 2703737.9841 | 1149522.5631 | 2703736.618 | 1149524.0436
75 | 2703749.8274 | 1149509.7285 | 2703737.9841 | 1149522.5631
76 | 2703714.2235 | 1149543.2094 | 2703724.7236 | 1149536.5023 | 2703732.5178 | 1149528.4869 | 2703736.618 | 1149524.0436
77 | 2703712.6309 | 1149544.2267 | 2703714.2235 | 1149543.2094
78 | 2703680.9225 | 1149571.2262 | 2703686.2642 | 1149572.2966 | 2703697.7433 | 1149572.3719 | 2703701.1602 | 1149571.4968 | 2703703.8999 | 1149568.0306 | 2703704.7418 | 1149558.3834 | 2703707.9443 | 1149547.2203 | 2703712.6309 | 1149544.2267
79 | 2703680.9225 | 1149571.2262 | 2703678.1692 | 1149574.1474 | 2703672.5759 | 1149576.0968 | 2703663.7026 | 1149576.7669 | 2703657.3195 | 1149576.8682 | 2703655.2405 | 1149576.2988
80 | 2703655.2405 | 1149576.2988 | 2703653.4621 | 1149572.0989 | 2703651.5403 | 1149569.542 | 2703648.9919 | 1149566.7964 | 2703645.1069 | 1149564.0834 | 2703639.6118 | 1149561.2205 | 2703628.1416 | 1149557.0539
81 | 2703655.2405 | 1149576.2988 | 2703656.3228 | 1149579.8975 | 2703657.9094 | 1149583.1935 | 2703659.8115 | 1149585.1163 | 2703663.4138 | 1149587.7466 | 2703667.5919 | 1149590.3868 | 2703675.8968 | 1149595.0771 | 2703678.8593 | 1149597.4073 | 2703680.2365 | 1149598.9571
82 | 2703627.8357 | 1149527.4458 | 2703627.5575 | 1149527.3748
83 | 2703616.8862 | 1149524.6527 | 2703627.5575 | 1149527.3748
84 | 2703572.209 | 1149520.8188 | 2703554.2858 | 1149522.507 | 2703551.7783 | 1149522.7244
85 | 2703572.209 | 1149520.8188 | 2703580.1376 | 1149520.0719 | 2703588.1458 | 1149520.1429 | 2703594.3915 | 1149520.6212
86 | 2703594.3915 | 1149520.6212 | 2703597.5098 | 1149520.8599 | 2703605.8044 | 1149521.9775
87 | 2703607.0637 | 1149522.1472 | 2703605.8044 | 1149521.9775
88 | 2703607.0637 | 1149522.1472 | 2703616.4181 | 1149524.5333
89 | 2703607.0637 | 1149522.1472 | 2703604.9727 | 1149519.5985
90 | 2703616.8862 | 1149524.6527 | 2703616.4181 | 1149524.5333
91 | 2703604.9727 | 1149519.5985 | 2703613.2924 | 1149513.6155 | 2703614.3439 | 1149511.8658 | 2703614.1934 | 1149507.9488
92 | 2703543.2747 | 1149519.132 | 2703543.4633 | 1149519.0745 | 2703558.4997 | 1149517.7097 | 2703566.1781 | 1149516.9422
93 | 2703529.0374 | 1149532.7242 | 2703534.1097 | 1149524.0058 | 2703536.727 | 1149521.8494 | 2703540.082 | 1149520.1059 | 2703543.2747 | 1149519.132
94 | 2703566.1781 | 1149516.9422 | 2703577.3847 | 1149515.8219 | 2703578.7644 | 1149515.8248
95 | 2703529.0374 | 1149532.7242 | 2703334.0436 | 1149509.8561
96 | 2703586.2232 | 1149515.8405 | 2703578.7644 | 1149515.8248
97 | 2703317.4833 | 1149502.2413 | 2703330.8771 | 1149509.331 | 2703334.0436 | 1149509.8561
98 | 2703586.2232 | 1149515.8405 | 2703584.2216 | 1149505.4106 | 2703582.7996 | 1149497.2185
99 | 2703572.1801 | 1149476.4075 | 2703576.2271 | 1149481.7693 | 2703579.9639 | 1149487.3037 | 2703581.1902 | 1149489.6707 | 2703581.86 | 1149491.8058
100 | 2703572.1801 | 1149476.4075 | 2703561.9718 | 1149468.9607 | 2703560.4686 | 1149467.7524
101 | 2703581.86 | 1149491.8058 | 2703588.395 | 1149490.3295
102 | 2703581.86 | 1149491.8058 | 2703582.6953 | 1149496.6178
103 | 2703277.9092 | 1149431.1958 | 2703330.2571 | 1149425.193
104 | 2703171.6333 | 1149455.0463 | 2703171.6931 | 1149451.5562 | 2703176.6858 | 1149448.3508 | 2703277.9092 | 1149431.1958
105 | 2703277.9092 | 1149431.1958 | 2703272.0204 | 1149438.2883 | 2703258.3762 | 1149445.127
106 | 2703171.6333 | 1149455.0463 | 2703176.11 | 1149458.2027 | 2703229.1404 | 1149464.6482 | 2703292.1208 | 1149479.2809 | 2703304.1019 | 1149485.468
107 | 2703308.3211 | 1149490.7568 | 2703304.1019 | 1149485.468
108 | 2703317.4833 | 1149502.2413 | 2703308.3211 | 1149490.7568
109 | 2703317.4833 | 1149502.2413 | 2703306.7547 | 1149500.1628
110 | 2703303.625 | 1149499.5564 | 2703306.7547 | 1149500.1628
111 | 2703275.9018 | 1149499.9049 | 2703296.3281 | 1149498.1428 | 2703303.625 | 1149499.5564
112 | 2703582.6953 | 1149496.6178 | 2703582.7996 | 1149497.2185
113 | 2703594.7113 | 1149488.9026 | 2703588.395 | 1149490.3295
114 | 2703613.5116 | 1149499.2091 | 2703613.9567 | 1149501.7861 | 2703614.1934 | 1149507.9488
115 | 2703613.5116 | 1149499.2091 | 2703612.106 | 1149491.0697 | 2703611.382 | 1149489.8408
116 | 2703609.532 | 1149484.7209 | 2703610.9943 | 1149489.1827 | 2703611.382 | 1149489.8408
117 | 2703609.532 | 1149484.7209 | 2703607.7109 | 1149479.1644 | 2703606.9716 | 1149478.3956 | 2703605.7213 | 1149478.3074 | 2703600.5767 | 1149480.2117
118 | 2703597.3977 | 1149481.3885 | 2703600.5767 | 1149480.2117
119 | 2703594.7113 | 1149488.9026 | 2703594.669 | 1149484.6659 | 2703595.359 | 1149482.9433 | 2703597.3977 | 1149481.3885
120 | 2703596.8989 | 1149497.8904 | 2703594.7113 | 1149488.9026

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2703839.0589 | 1149218.0466
1 | 2703796.0567 | 1149225.0491
2 | 2703786.4854 | 1149229.0917
3 | 2703883.1813 | 1149374.5528
4 | 2703820.1437 | 1149400.3705
5 | 2703875.7005 | 1149298.1753
6 | 2703762.0157 | 1149253.6855
7 | 2703755.9338 | 1149265.7898
8 | 2703809.5346 | 1149412.2483
9 | 2703791.758 | 1149324.7255
10 | 2703827.6206 | 1149457.0378
11 | 2703846.6172 | 1149451.6217
12 | 2703808.4243 | 1149456.915
13 | 2703857.4183 | 1149447.7705
14 | 2703804.2111 | 1149455.7695
15 | 2703822.7131 | 1149487.3704
16 | 2703876.2015 | 1149441.1378
17 | 2703784.0843 | 1149452.7043
18 | 2703812.2634 | 1149496.4042
19 | 2703897.9107 | 1149435.3018
20 | 2703770.2449 | 1149460.8819
21 | 2703835.1944 | 1149519.2824
22 | 2703817.266 | 1149251.4987
23 | 2703828.0452 | 1149255.5362
24 | 2703845.6585 | 1149265.546
25 | 2703796.3743 | 1149270.2556
26 | 2703875.1333 | 1149295.7953
27 | 2703787.4551 | 1149423.9198
28 | 2703746.8719 | 1149266.473
29 | 2703785.7233 | 1149278.7477
30 | 2703734.4158 | 1149268.0097
31 | 2703730.0397 | 1149266.8665
32 | 2703708.6653 | 1149269.724
33 | 2703703.4864 | 1149271.0311
34 | 2703732.031 | 1149288.3149
35 | 2703741.6328 | 1149293.9508
36 | 2703720.9687 | 1149284.7658
37 | 2703717.5428 | 1149283.9501
38 | 2703703.1185 | 1149285.9977
39 | 2703754.475 | 1149299.2082
40 | 2703762.7029 | 1149295.0138
41 | 2703772.512 | 1149287.8408
42 | 2703776.3773 | 1149285.0931
43 | 2703783.0804 | 1149425.2905
44 | 2704000.7918 | 1149371.7042
45 | 2703958.3503 | 1149387.6613
46 | 2703935.7472 | 1149388.4102
47 | 2704160.4424 | 1149661.3517
48 | 2704230.4635 | 1149625.6729
49 | 2704087.9724 | 1149682.2284
50 | 2704183.051 | 1149634.6366
51 | 2703915.8733 | 1149428.8734
52 | 2703899.9985 | 1149434.6107
53 | 2704082.571 | 1149682.1085
54 | 2703768.6991 | 1149462.2465
55 | 2703757.5286 | 1149469.9245
56 | 2703755.4125 | 1149449.5473
57 | 2703765.1113 | 1149434.6022
58 | 2703734.4341 | 1149469.8382
59 | 2703724.9816 | 1149470.9976
60 | 2703744.1423 | 1149475.5422
61 | 2703683.2877 | 1149279.7837
62 | 2703701.9921 | 1149271.3966
63 | 2703609.4638 | 1149178.1368
64 | 2703713.9943 | 1149472.8105
65 | 2703700.2038 | 1149286.9317
66 | 2703712.7469 | 1149473.3671
67 | 2703698.4956 | 1149517.7802
68 | 2703689.1867 | 1149533.6779
69 | 2703653.2398 | 1149534.1487
70 | 2703636.3945 | 1149529.6997
71 | 2703657.0372 | 1149549.3682
72 | 2703737.9841 | 1149522.5631
73 | 2703736.618 | 1149524.0436
74 | 2703749.8274 | 1149509.7285
75 | 2703714.2235 | 1149543.2094
76 | 2703712.6309 | 1149544.2267
77 | 2703680.9225 | 1149571.2262
78 | 2703655.2405 | 1149576.2988
79 | 2703628.1416 | 1149557.0539
80 | 2703680.2365 | 1149598.9571
81 | 2703627.8357 | 1149527.4458
82 | 2703627.5575 | 1149527.3748
83 | 2703572.209 | 1149520.8188
84 | 2703551.7783 | 1149522.7244
85 | 2703594.3915 | 1149520.6211
86 | 2703605.8044 | 1149521.9775
87 | 2703607.0637 | 1149522.1472
88 | 2703616.4181 | 1149524.5333
89 | 2703604.9727 | 1149519.5985
90 | 2703543.2747 | 1149519.132
91 | 2703566.1781 | 1149516.9422
92 | 2703529.0374 | 1149532.7242
93 | 2703578.7644 | 1149515.8248
94 | 2703334.0436 | 1149509.8561
95 | 2703586.2232 | 1149515.8405
96 | 2703572.1801 | 1149476.4075
97 | 2703581.86 | 1149491.8058
98 | 2703560.4686 | 1149467.7524
99 | 2703330.2571 | 1149425.193
100 | 2703277.9092 | 1149431.1958
101 | 2703171.6333 | 1149455.0463
102 | 2703258.3762 | 1149445.127
103 | 2703304.1019 | 1149485.468
104 | 2703308.3211 | 1149490.7568
105 | 2703317.4833 | 1149502.2413
106 | 2703306.7547 | 1149500.1628
107 | 2703303.625 | 1149499.5564
108 | 2703275.9018 | 1149499.9049
109 | 2703582.7996 | 1149497.2185
110 | 2703588.395 | 1149490.3295
111 | 2703582.6953 | 1149496.6178
112 | 2703614.1934 | 1149507.9488
113 | 2703616.8862 | 1149524.6527
114 | 2703613.5116 | 1149499.2091
115 | 2703611.382 | 1149489.8408
116 | 2703609.532 | 1149484.7209
117 | 2703600.5767 | 1149480.2117
118 | 2703597.3977 | 1149481.3885
119 | 2703594.7113 | 1149488.9026
120 | 2703596.8989 | 1149497.8904
121 | 2703519.9409 | 1149198.5056
122 | 2703734.4341 | 1149469.8382

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1