## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5079-5_1_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5079-5_1_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5079-5_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5079-5_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5079-5_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5079-5_1_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5079-5_1_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5079-5_1_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5079-5_1_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5079-5_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5079-5_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5079-5_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5079-5_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5079-5_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5079-5_1_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5079-5_1_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5079-5_1_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5079-5_1_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5079-5_1_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5079-5_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5079-5_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5079-5_1_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5079-5_1_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5079-5_1_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5079-5_1_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5079-5_1_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5079-5_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5079-5_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5079-5_1_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5079-5_1_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5079-5_1_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5079-5_1_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5079-5_1_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5079-5_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5079-5_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5079-5_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5079-5_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5079-5_1_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5079-5_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5079-5_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5079-5_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5079-5_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5079-5_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5079-5_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5079-5_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5079-5_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5079-5_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5079-5_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5079-5_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5079-5_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5079-5_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5079-5_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5079-5_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5079-5_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5079-5_1_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5079-5_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5079-5_1_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5079-5_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5079-5_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5079-5_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5079-5_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5079-5_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5079-5_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5079-5_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5079-5_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5079-5_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5079-5_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5079-5_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5079-5_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5079-5_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5079-5_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5079-5_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5079-5_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5079-5_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5079-5_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5079-5_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5079-5_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5079-5_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5079-5_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5079-5_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5079-5_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5079-5_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5079-5_1_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5079-5_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5079-5_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5079-5_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5079-5_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5079-5_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5079-5_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5079-5_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5079-5_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5079-5_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5079-5_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5079-5_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5079-5_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5079-5_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5079-5_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5079-5_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5079-5_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5079-5_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5079-5_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5079-5_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5079-5_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5079-5_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5079-5_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5079-5_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5079-5_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5079-5_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5079-5_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5079-5_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5079-5_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5079-5_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5079-5_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_187_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5079-5_1_4_load_2 | 0 | 0.00027495 | 6.8908e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5079-5_1_4_load_139 | 4 | 0.002635 | 0.00066039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5079-5_1_4_load_10 | 5 | 0.00094013 | 0.00023562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5079-5_1_4_load_11 | 6 | 0.00092934 | 0.00023292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5079-5_1_4_load_13 | 8 | 0.001624 | 0.00040702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5079-5_1_4_load_14 | 9 | 0.0019634 | 0.00049207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5079-5_1_4_load_138 | 11 | 0.0020167 | 0.00050544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5079-5_1_4_load_130 | 13 | 0.0015146 | 0.00037959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5079-5_1_4_load_15 | 14 | 0.0025485 | 0.00063872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5079-5_1_4_load_16 | 15 | 0.0029 | 0.00072681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5079-5_1_4_load_18 | 17 | 0.0033657 | 0.00084352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5079-5_1_4_load_19 | 18 | 0.0034987 | 0.00087687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5079-5_1_4_load_105 | 19 | 0.0037133 | 0.00093065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5079-5_1_4_load_106 | 20 | 0.0039757 | 0.00099639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5079-5_1_4_load_20 | 21 | 0.0020048 | 0.00050245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5079-5_1_4_load_21 | 22 | 0.00081064 | 0.00020317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5079-5_1_4_load_22 | 23 | 0.0013842 | 0.0003469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5079-5_1_4_load_23 | 24 | 0.0020645 | 0.00051741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5079-5_1_4_load_129 | 26 | 0.0010774 | 0.00027002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5079-5_1_4_load_114 | 27 | 0.000846 | 0.00021203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5079-5_1_4_load_25 | 28 | 0.00084209 | 0.00021105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5079-5_1_4_load_26 | 29 | 0.0014297 | 0.00035831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5079-5_1_4_load_27 | 30 | 0.0010489 | 0.00026289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5079-5_1_4_load_29 | 32 | 0.00078056 | 0.00019563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5079-5_1_4_load_103 | 33 | 0.0007807 | 0.00019566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5079-5_1_4_load_88 | 34 | 0.0016391 | 0.00041079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5079-5_1_4_load_101 | 35 | 0.00081159 | 0.0002034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5079-5_1_4_load_89 | 36 | 0.0022285 | 0.00055851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5079-5_1_4_load_30 | 37 | 0.0010393 | 0.00026048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5079-5_1_4_load_31 | 38 | 0.00072389 | 0.00018142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5079-5_1_4_load_95 | 40 | 0.0011909 | 0.00029846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5079-5_1_4_load_94 | 42 | 0.0011195 | 0.00028057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5079-5_1_4_load_49 | 43 | 0.00099095 | 0.00024836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5079-5_1_4_load_123 | 44 | 0.0034215 | 0.00085751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5079-5_1_4_load_34 | 46 | 0.0017541 | 0.00043961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5079-5_1_4_load_57 | 48 | 0.0012217 | 0.00030619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5079-5_1_4_load_73 | 49 | 0.0062933 | 0.0015773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5079-5_1_4_load_133 | 50 | 0.0015464 | 0.00038755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5079-5_1_4_load_71 | 51 | 0.00080348 | 0.00020137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5079-5_1_4_load_56 | 52 | 0.001049 | 0.00026289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5079-5_1_4_load_35 | 53 | 0.0011501 | 0.00028825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5079-5_1_4_load_36 | 54 | 0.00091237 | 0.00022866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5079-5_1_4_load_37 | 55 | 0.0015298 | 0.0003834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5079-5_1_4_load_38 | 56 | 0.0012732 | 0.00031908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5079-5_1_4_load_39 | 57 | 0.0010473 | 0.00026247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5079-5_1_4_load_119 | 59 | 0.0012955 | 0.00032469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5079-5_1_4_load_125 | 60 | 0.0010407 | 0.00026082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5079-5_1_4_load_116 | 61 | 0.0012989 | 0.00032554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5079-5_1_4_load_120 | 62 | 0.001063 | 0.00026642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5079-5_1_4_load_50 | 63 | 0.0013324 | 0.00033393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5079-5_1_4_load_51 | 64 | 0.0012636 | 0.00031668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5079-5_1_4_load_52 | 65 | 0.0011955 | 0.00029962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5079-5_1_4_load_53 | 66 | 0.0017889 | 0.00044833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5079-5_1_4_load_54 | 67 | 0.0017774 | 0.00044547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5079-5_1_4_load_58 | 68 | 0.0014162 | 0.00035493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5079-5_1_4_load_79 | 70 | 0.00026043 | 6.5269e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5079-5_1_4_load_117 | 71 | 0.002016 | 0.00050527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5079-5_1_4_load_115 | 72 | 0.0020218 | 0.0005067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5079-5_1_4_load_93 | 73 | 0.00069443 | 0.00017404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5079-5_1_4_load_64 | 74 | 0.00044157 | 0.00011067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5079-5_1_4_load_108 | 77 | 0.00042175 | 0.0001057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5079-5_1_4_load_127 | 78 | 0.0062737 | 0.0015723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5079-5_1_4_load_66 | 81 | 0.0005511 | 0.00013812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5079-5_1_4_load_67 | 82 | 0.00071759 | 0.00017984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5079-5_1_4_load_68 | 83 | 0.00077821 | 0.00019504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5079-5_1_4_load_69 | 84 | 0.00093302 | 0.00023384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5079-5_1_4_load_70 | 85 | 0.0014387 | 0.00036058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5079-5_1_4_load_84 | 86 | 0.00079943 | 0.00020035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5079-5_1_4_load_102 | 87 | 0.0011978 | 0.00030019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5079-5_1_4_load_85 | 88 | 0.0011319 | 0.00028368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5079-5_1_4_load_100 | 89 | 0.0036849 | 0.00092352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5079-5_1_4_load_72 | 90 | 0.0016467 | 0.0004127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5079-5_1_4_load_74 | 91 | 0.0020415 | 0.00051164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5079-5_1_4_load_75 | 93 | 0.0012389 | 0.0003105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5079-5_1_4_load_76 | 94 | 0.00087688 | 0.00021977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5079-5_1_4_load_78 | 96 | 0.00081821 | 0.00020506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5079-5_1_4_load_80 | 97 | 0.0018852 | 0.00047247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5079-5_1_4_load_81 | 98 | 0.00043231 | 0.00010835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5079-5_1_4_load_86 | 100 | 0.001491 | 0.00037368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5079-5_1_4_load_90 | 101 | 0.0015791 | 0.00039576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5079-5_1_4_load_91 | 102 | 0.001822 | 0.00045663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5079-5_1_4_load_104 | 104 | 0.00058079 | 0.00014556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5079-5_1_4_load_109 | 105 | 0.0022708 | 0.00056912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5079-5_1_4_load_145 | 107 | 0.0030331 | 0.00076016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5079-5_1_4_load_143 | 108 | 0.0056285 | 0.0014106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5079-5_1_4_load_144 | 109 | 0.0022418 | 0.00056186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5079-5_1_4_load_146 | 110 | 0.0022576 | 0.00056581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5079-5_1_4_load_126 | 111 | 0.0014086 | 0.00035303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5079-5_1_4_load_134 | 112 | 0.0010605 | 0.00026578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 51 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5079-5_1_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.20765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5079-5_1_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.1612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5079-5_1_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.19833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5079-5_1_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.17339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5079-5_1_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 70 | 0.0039064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5079-5_1_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.0042951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5079-5_1_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.10468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5079-5_1_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.077048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5079-5_1_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.22568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5079-5_1_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.01179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5079-5_1_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.01246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5079-5_1_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.069916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5079-5_1_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.0016787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5079-5_1_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 112 | 0.16009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5079-5_1_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 99 | 0.1899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5079-5_1_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 25 | 0.0091887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5079-5_1_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.050941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5079-5_1_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.010297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5079-5_1_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.0083752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5079-5_1_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.0036174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5079-5_1_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0074281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5079-5_1_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.0063719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5079-5_1_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 0.0011109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5079-5_1_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.0035722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5079-5_1_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.01475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5079-5_1_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.010137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5079-5_1_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.0049236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5079-5_1_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.010443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5079-5_1_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.0062657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5079-5_1_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 31 | 0.0083542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5079-5_1_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.0049643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_5079-5_1_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.0090395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_5079-5_1_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.015232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_5079-5_1_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.015295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_5079-5_1_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.004069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_5079-5_1_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0065004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_5079-5_1_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.0062601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_5079-5_1_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.013923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_5079-5_1_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 89 | 0.0016216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_5079-5_1_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 91 | 0.011346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_5079-5_1_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.024568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5079-5_1_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.011535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5079-5_1_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 43 | 0.022326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5079-5_1_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.18307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5079-5_1_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.0042552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5079-5_1_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 99 | 0.047356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5079-5_1_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 96 | 0.0068164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5079-5_1_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.057029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5079-5_1_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.030103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5079-5_1_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.01092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5079-5_1_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.14568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5079-5_1_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0009523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5079-5_1_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.012144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5079-5_1_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.21293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5079-5_1_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.097367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_5079-5_1_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 92 | 0.027243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5079-5_1_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 90 | 0.028064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_5079-5_1_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 71 | 0.16194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5079-5_1_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0018908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5079-5_1_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.0097252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5079-5_1_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.043542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5079-5_1_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.0071221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5079-5_1_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.016351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5079-5_1_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.011967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5079-5_1_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.034029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5079-5_1_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.0088219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5079-5_1_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.0076841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5079-5_1_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 67 | 0.011294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5079-5_1_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 72 | 0.056881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5079-5_1_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 92 | 0.017878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5079-5_1_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.015279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5079-5_1_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.0044451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5079-5_1_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.013855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5079-5_1_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.0063541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5079-5_1_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.045695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5079-5_1_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.038382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5079-5_1_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 73 | 0.17894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5079-5_1_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 95 | 0.090144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5079-5_1_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.043703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5079-5_1_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.013284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5079-5_1_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.11007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5079-5_1_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.24324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5079-5_1_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.086746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5079-5_1_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.089939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_5079-5_1_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 76 | 80 | 0.25626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_5079-5_1_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 111 | 0.066164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5079-5_1_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 79 | 104 | 0.0036541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_5079-5_1_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 105 | 0.02332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5079-5_1_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.025992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_5079-5_1_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 6.7796e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_5079-5_1_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.008751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_5079-5_1_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.0092805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_5079-5_1_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.0072619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_5079-5_1_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.0041744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_5079-5_1_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.011841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_5079-5_1_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.024682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_5079-5_1_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 88 | 100 | 0.020946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_5079-5_1_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.019885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_5079-5_1_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.10489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5079-5_1_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.023135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5079-5_1_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.024007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5079-5_1_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.059435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5079-5_1_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 95 | 98 | 0.13334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5079-5_1_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.017256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_5079-5_1_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.015008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_5079-5_1_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.036696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_5079-5_1_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.023218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_5079-5_1_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.046882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5079-5_1_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.36439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5079-5_1_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.048271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5079-5_1_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.011422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5079-5_1_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.0046696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5079-5_1_4_trafo_71 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 113 | 51 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2695023.5355 | 1152842.3391 | 2695027.7425 | 1152834.4784 | 2695090.0354 | 1152812.27 | 2695144.2433 | 1152768.955 | 2695146.6629 | 1152759.1094 | 2695141.7178 | 1152752.9608 | 2695097.5321 | 1152762.3951
1 | 2695182.5355 | 1152815.8553 | 2695177.9622 | 1152814.838 | 2695167.2685 | 1152816.47 | 2695157.2781 | 1152819.2583 | 2695097.5516 | 1152831.5338 | 2695051.3293 | 1152838.6865 | 2695023.5355 | 1152842.3391
2 | 2695014.8052 | 1152896.5791 | 2695023.4462 | 1152893.7025 | 2695067.2767 | 1152871.7695 | 2695098.5883 | 1152848.0158 | 2695119.1667 | 1152839.1019 | 2695154.1946 | 1152831.7729 | 2695178.8467 | 1152828.7938 | 2695184.8622 | 1152824.9977 | 2695186.0139 | 1152819.1456 | 2695182.5355 | 1152815.8553
3 | 2695182.5355 | 1152815.8553 | 2695194.7183 | 1152808.8657 | 2695215.1318 | 1152806.5203 | 2695230.3948 | 1152804.7049 | 2695248.6 | 1152798.8335 | 2695268.1248 | 1152787.6576 | 2695286.8841 | 1152772.9676 | 2695301.3527 | 1152756.3751 | 2695315.4266 | 1152738.5424 | 2695325.589 | 1152730.0497
4 | 2695014.8052 | 1152896.5791 | 2695018.5116 | 1152897.8132
5 | 2695222.6284 | 1153073.8535 | 2695223.278 | 1153069.6079
6 | 2695257.3446 | 1153128.9298 | 2695258.5449 | 1153123.4009 | 2695262.8567 | 1153116.6872 | 2695267.1235 | 1153112.3298 | 2695264.9278 | 1153110.4384 | 2695253.982 | 1153107.1855 | 2695235.3987 | 1153102.0886 | 2695217.0705 | 1153096.8734 | 2695210.3098 | 1153094.4206 | 2695209.737 | 1153091.3319 | 2695222.3307 | 1153075.7992 | 2695222.6284 | 1153073.8535
7 | 2695152.552 | 1153092.529 | 2695209.7524 | 1153069.0073 | 2695223.4948 | 1153068.1907 | 2695223.278 | 1153069.6079
8 | 2695257.3446 | 1153128.9298 | 2695256.3175 | 1153133.7054 | 2695249.0919 | 1153143.1747 | 2695240.944 | 1153160.9901 | 2695272.2971 | 1153156.8723 | 2695274.5197 | 1153190.9951 | 2695269.9964 | 1153224.6553 | 2695272.2128 | 1153232.5063 | 2695278.1186 | 1153241.9277 | 2695288.7012 | 1153251.1452 | 2695292.9532 | 1153260.8073 | 2695292.5893 | 1153275.0658 | 2695296.4876 | 1153281.865 | 2695306.119 | 1153286.1978 | 2695318.3336 | 1153290.61
9 | 2695156.717 | 1153081.4991 | 2695152.552 | 1153092.529 | 2695152.552 | 1153092.529
10 | 2695318.3336 | 1153290.61 | 2695323.5012 | 1153292.4767 | 2695327.6349 | 1153296.0332 | 2695328.4678 | 1153297.2956
11 | 2695211.2449 | 1153037.7228 | 2695183.5573 | 1153057.5196 | 2695156.717 | 1153081.4991
12 | 2695329.3922 | 1153298.6968 | 2695328.4678 | 1153297.2956
13 | 2695211.2449 | 1153037.7228 | 2695233.3251 | 1153024.5638 | 2695292.4213 | 1152993.8239 | 2695322.8151 | 1152977.1613 | 2695349.9388 | 1152958.1759
14 | 2695211.2449 | 1153037.7228 | 2695203.5249 | 1153037.2116 | 2695170.5898 | 1153048.6426 | 2695198.4017 | 1153018.0744 | 2695209.0464 | 1152993.3053 | 2695223.8889 | 1152977.7748 | 2695264.5236 | 1152948.2992 | 2695259.3409 | 1152943.1141
15 | 2695331.94 | 1153307.186 | 2695331.7043 | 1153302.2014 | 2695329.3922 | 1153298.6968
16 | 2695280.7077 | 1153286.1959 | 2695279.5354 | 1153285.2656 | 2695268.6803 | 1153275.3322 | 2695262.1861 | 1153271.5717 | 2695251.3778 | 1153269.833 | 2695240.1279 | 1153268.3542 | 2695235.4159 | 1153266.8992
17 | 2695225.3617 | 1153265.519 | 2695230.2993 | 1153265.3192 | 2695235.4159 | 1153266.8992
18 | 2695287.2679 | 1153291.4022 | 2695280.7077 | 1153286.1959
19 | 2695225.3617 | 1153265.519 | 2695221.7443 | 1153265.5073
20 | 2695287.2679 | 1153291.4022 | 2695293.0864 | 1153296.0199
21 | 2695298.4761 | 1153299.4188 | 2695293.0864 | 1153296.0199 | 2695293.0864 | 1153296.0199
22 | 2695298.4761 | 1153299.4188 | 2695299.4158 | 1153300.0113
23 | 2695312.5843 | 1153303.6647 | 2695309.0698 | 1153303.0254
24 | 2695327.0959 | 1153306.3047 | 2695312.5843 | 1153303.6647
25 | 2695309.0698 | 1153303.0254 | 2695306.7036 | 1153302.5949 | 2695299.4158 | 1153300.0113 | 2695299.4158 | 1153300.0113
26 | 2695331.94 | 1153307.186 | 2695327.0959 | 1153306.3047
27 | 2695331.94 | 1153307.186 | 2695342.3553 | 1153307.9485
28 | 2695342.3553 | 1153307.9485 | 2695348.6043 | 1153308.4061
29 | 2695356.9361 | 1153309.0161 | 2695348.6043 | 1153308.4061
30 | 2695366.9125 | 1153298.3714 | 2695371.2048 | 1153295.8773
31 | 2695379.1435 | 1153291.6005 | 2695377.6473 | 1153292.1336 | 2695371.2048 | 1153295.8773
32 | 2695356.9361 | 1153309.0161 | 2695357.8591 | 1153305.4952 | 2695360.0842 | 1153303.0956 | 2695364.1626 | 1153299.9694 | 2695366.9125 | 1153298.3714
33 | 2695393.5418 | 1153286.4417 | 2695392.8512 | 1153286.7155 | 2695379.1435 | 1153291.6005
34 | 2695356.9361 | 1153309.0161 | 2695358.4109 | 1153312.8084
35 | 2695393.5418 | 1153286.4417 | 2695399.5846 | 1153284.046
36 | 2695364.0206 | 1153315.4726 | 2695361.7785 | 1153314.8296 | 2695358.4109 | 1153312.8084 | 2695358.4109 | 1153312.8084
37 | 2695399.5846 | 1153284.046 | 2695405.9564 | 1153281.5199 | 2695411.933 | 1153277.7456
38 | 2695365.5793 | 1153315.9197 | 2695364.0206 | 1153315.4726
39 | 2695419.3928 | 1153269.2954 | 2695418.8779 | 1153270.4956 | 2695411.933 | 1153277.7456 | 2695411.933 | 1153277.7456
40 | 2695673.9216 | 1152914.2406 | 2695665.5457 | 1152916.1237 | 2695653.3782 | 1152924.5468 | 2695652.5101 | 1152925.3526
41 | 2695685.323 | 1152913.236 | 2695679.1708 | 1152913.0604 | 2695673.9216 | 1152914.2406
42 | 2695685.323 | 1152913.236 | 2695690.8476 | 1152921.9958 | 2695697.9594 | 1152922.1534 | 2695702.762 | 1152921.4361
43 | 2695216.0588 | 1152940.0612 | 2695218.1456 | 1152936.2252 | 2695228.4162 | 1152928.8163 | 2695259.7455 | 1152908.3325 | 2695300.8941 | 1152881.8226 | 2695310.5873 | 1152877.4511 | 2695332.8316 | 1152871.9108 | 2695342.6565 | 1152867.9527 | 2695356.024 | 1152857.8804 | 2695362.6008 | 1152851.1248 | 2695364.3242 | 1152846.4937 | 2695363.5462 | 1152842.1596
44 | 2695360.5855 | 1152839.2967 | 2695360.5855 | 1152839.2967 | 2695363.4356 | 1152841.5432 | 2695363.5462 | 1152842.1596
45 | 2695216.0588 | 1152940.0612 | 2695217.3604 | 1152944.1399 | 2695220.7566 | 1152946.7952 | 2695230.2432 | 1152947.2232 | 2695259.3409 | 1152943.1141
46 | 2695216.0588 | 1152940.0612 | 2695209.2546 | 1152939.6538
47 | 2695702.762 | 1152921.4361 | 2695710.1372 | 1152920.3346 | 2695715.351 | 1152920.6399 | 2695727.0328 | 1152921.5372 | 2695740.7744 | 1152926.592 | 2695751.5333 | 1152930.0206 | 2695757.1626 | 1152933.6532
48 | 2695781.654 | 1152949.9229 | 2695780.5945 | 1152947.5379 | 2695776.1743 | 1152943.176 | 2695759.6237 | 1152935.2414 | 2695757.1626 | 1152933.6532
49 | 2695901.8891 | 1152867.663 | 2695910.8226 | 1152868.617 | 2695912.683 | 1152869.152
50 | 2695781.654 | 1152949.9229 | 2695901.8891 | 1152867.663
51 | 2695913.5982 | 1152869.4152 | 2695912.683 | 1152869.152
52 | 2695925.2692 | 1152872.7718 | 2695913.5982 | 1152869.4152
53 | 2695521.5746 | 1153200.8687 | 2695668.9957 | 1153047.2257
54 | 2695521.5746 | 1153200.8687 | 2695512.7357 | 1153204.9873 | 2695501.7754 | 1153207.504 | 2695492.4187 | 1153207.6224 | 2695482.1342 | 1153206.2363 | 2695471.5798 | 1153204.9348 | 2695461.6065 | 1153205.2214 | 2695451.0793 | 1153208.0118 | 2695444.4775 | 1153211.0424 | 2695438.7364 | 1153214.965 | 2695434.3766 | 1153219.8545 | 2695431.9151 | 1153223.4581
55 | 2695687.8776 | 1153063.4578 | 2695685.7735 | 1153057.265 | 2695683.9063 | 1153054.0334 | 2695680.8376 | 1153051.0717 | 2695677.3061 | 1153048.7364 | 2695672.838 | 1153047.3868 | 2695668.9957 | 1153047.2257
56 | 2695431.9151 | 1153223.4581 | 2695430.0791 | 1153226.1458 | 2695427.7986 | 1153232.0355 | 2695424.6668 | 1153250.2618
57 | 2695910.5749 | 1153034.0485 | 2695925.2692 | 1152872.7718
58 | 2695741.4214 | 1153054.8383 | 2695743.276 | 1153054.47
59 | 2695741.4214 | 1153054.8383 | 2695740.2891 | 1153055.0632 | 2695731.7729 | 1153056.0289
60 | 2695743.276 | 1153054.47 | 2695757.2879 | 1153051.6869 | 2695785.4687 | 1153046.8431 | 2695786.1172 | 1153046.7107
61 | 2695724.6962 | 1153056.8314 | 2695731.7729 | 1153056.0289
62 | 2695802.138 | 1153043.4394 | 2695786.1172 | 1153046.7107
63 | 2695724.6962 | 1153056.8314 | 2695715.5252 | 1153057.8714 | 2695712.8151 | 1153058.2563
64 | 2695802.138 | 1153043.4394 | 2695812.6775 | 1153046.6535 | 2695832.5376 | 1153051.5613 | 2695835.0565 | 1153051.9765
65 | 2695802.138 | 1153043.4394 | 2695810.7812 | 1153041.6728
66 | 2695712.8151 | 1153058.2563 | 2695705.2073 | 1153059.3368
67 | 2695835.0565 | 1153051.9765 | 2695846.2005 | 1153053.8134 | 2695846.2005 | 1153053.8134
68 | 2695867.0427 | 1153033.3776 | 2695853.1319 | 1153035.4124 | 2695816.9749 | 1153040.4069 | 2695810.7812 | 1153041.6728
69 | 2695687.8776 | 1153063.4578 | 2695697.0804 | 1153060.4911 | 2695705.2073 | 1153059.3368
70 | 2695856.99 | 1153054.2722 | 2695861.2475 | 1153054.4532 | 2695871.9427 | 1153057.0985
71 | 2695856.99 | 1153054.2722 | 2695852.5489 | 1153054.0833
72 | 2695885.1247 | 1153061.3499 | 2695873.5472 | 1153057.4953 | 2695871.9427 | 1153057.0985
73 | 2695846.2005 | 1153053.8134 | 2695852.5489 | 1153054.0833
74 | 2695885.1247 | 1153061.3499 | 2695886.7692 | 1153061.8973 | 2695895.6659 | 1153065.141 | 2695900.262 | 1153066.1592 | 2695912.8776 | 1153066.2268 | 2695929.6568 | 1153068.929 | 2695929.8246 | 1153068.9725
75 | 2695947.1704 | 1153084.7843 | 2695949.4875 | 1153083.854 | 2695955.1062 | 1153080.4192 | 2695954.4804 | 1153077.3073 | 2695948.2686 | 1153075.585 | 2695939.6536 | 1153071.5231 | 2695929.8246 | 1153068.9725
76 | 2695947.1704 | 1153084.7843 | 2695932.5653 | 1153090.6108 | 2695904.1548 | 1153103.1328 | 2695890.7594 | 1153109.1455 | 2695869.2717 | 1153121.6445 | 2695852.9998 | 1153129.5015 | 2695849.1804 | 1153130.797 | 2695836.5619 | 1153131.3966 | 2695817.7951 | 1153134.4889 | 2695803.9253 | 1153136.5584 | 2695796.442 | 1153138.0626 | 2695790.0233 | 1153140.6621 | 2695786.4402 | 1153143.9849 | 2695784.5966 | 1153149.0633
77 | 2695107.8045 | 1152903.462 | 2695034.2578 | 1152903.0566 | 2695018.5116 | 1152897.8132
78 | 2695867.0427 | 1153033.3776 | 2695876.1628 | 1153032.0435 | 2695882.6628 | 1153032.0581 | 2695888.2456 | 1153032.3249 | 2695905.7996 | 1153033.6051 | 2695910.5749 | 1153034.0485
79 | 2695618.6251 | 1153489.5088 | 2695613.5126 | 1153490.5838 | 2695609.2791 | 1153492.8402 | 2695607.6611 | 1153495.6735
80 | 2695547.7435 | 1153403.3421 | 2695607.6611 | 1153495.6735
81 | 2695618.6251 | 1153489.5088 | 2695778.4608 | 1153672.8579
82 | 2695547.7435 | 1153403.3421 | 2695537.2857 | 1153401.7753 | 2695525.5948 | 1153400.5447 | 2695517.8935 | 1153401.3008 | 2695500.3532 | 1153405.0249 | 2695487.3761 | 1153407.9543 | 2695472.6524 | 1153410.6893 | 2695462.1857 | 1153410.6355
83 | 2695547.7435 | 1153403.3421 | 2695552.135 | 1153401.7664 | 2695556.5708 | 1153397.4007 | 2695562.2025 | 1153389.7298 | 2695567.4015 | 1153381.2738 | 2695569.5069 | 1153375.3035 | 2695569.8687 | 1153368.9498 | 2695564.6126 | 1153353.4458 | 2695556.5086 | 1153323.9658
84 | 2695547.7435 | 1153403.3421 | 2695543.9311 | 1153410.4972 | 2695536.4405 | 1153420.2177 | 2695528.2125 | 1153428.5367 | 2695514.5551 | 1153436.1359 | 2695493.9497 | 1153451.1962 | 2695480.9433 | 1153457.9164 | 2695468.5538 | 1153465.4135 | 2695454.1478 | 1153472.3228 | 2695438.2164 | 1153477.1955 | 2695417.6555 | 1153488.977 | 2695407.309 | 1153492.5042 | 2695387.7675 | 1153491.7831 | 2695365.62 | 1153486.5069 | 2695349.9204 | 1153477.2305 | 2695337.0978 | 1153467.9996 | 2695326.2768 | 1153467.5725
85 | 2695462.1857 | 1153410.6355 | 2695457.0986 | 1153410.6094 | 2695430.3402 | 1153404.7596 | 2695410.6679 | 1153399.2001 | 2695397.4272 | 1153399.4611
86 | 2695556.5086 | 1153323.9658 | 2695555.4639 | 1153320.4641
87 | 2695326.2768 | 1153467.5725 | 2695326.5056 | 1153490.891
88 | 2695403.3559 | 1153311.9113 | 2695426.3048 | 1153304.0005 | 2695427.8975 | 1153303.3556
89 | 2695403.3559 | 1153311.9113 | 2695403.2918 | 1153311.9334
90 | 2695427.8975 | 1153303.3556 | 2695436.009 | 1153300.0717
91 | 2695403.2918 | 1153311.9334 | 2695402.5928 | 1153312.1743 | 2695394.2257 | 1153313.89
92 | 2695442.7402 | 1153297.3465 | 2695436.009 | 1153300.0717
93 | 2695394.2257 | 1153313.89 | 2695391.8218 | 1153314.3829 | 2695390.1278 | 1153314.6838
94 | 2695442.7402 | 1153297.3465 | 2695443.4822 | 1153297.0461 | 2695453.9389 | 1153293.5036
95 | 2695365.5793 | 1153315.9197 | 2695366.0871 | 1153316.0653 | 2695373.4983 | 1153316.1827 | 2695383.2026 | 1153315.914 | 2695390.1278 | 1153314.6838
96 | 2695453.9389 | 1153293.5036 | 2695455.8657 | 1153292.8509 | 2695462.1803 | 1153291.4723 | 2695471.8905 | 1153290.3478 | 2695474.5604 | 1153290.2054
97 | 2695419.3928 | 1153269.2954 | 2695422.7346 | 1153261.5067 | 2695424.6668 | 1153250.2618
98 | 2695122.5963 | 1152921.2509 | 2695122.5963 | 1152921.2509 | 2695108.2046 | 1152941.2915 | 2695110.2367 | 1152944.7924 | 2695128.3194 | 1152944.2109 | 2695150.8488 | 1152937.1179 | 2695185.2709 | 1152938.5999
99 | 2695107.8045 | 1152903.462 | 2695122.5963 | 1152921.2509
100 | 2695185.2709 | 1152938.5999 | 2695207.9852 | 1152939.5778 | 2695209.2546 | 1152939.6538
101 | 2695107.8045 | 1152903.462 | 2695119.5561 | 1152899.9454 | 2695143.8219 | 1152896.6266 | 2695166.4672 | 1152895.4317
102 | 2695107.8045 | 1152903.462 | 2695074.3148 | 1152915.9632 | 2695051.5131 | 1152922.3184 | 2695004.5493 | 1152934.1959 | 2694994.4993 | 1152934.4487 | 2694979.5633 | 1152930.6442 | 2694979.5471 | 1152930.6448
103 | 2695491.7949 | 1153290.1402 | 2695483.1426 | 1153289.748 | 2695474.5604 | 1153290.2054
104 | 2695491.7949 | 1153290.1402 | 2695492.9507 | 1153290.1926 | 2695505.3452 | 1153292.5572 | 2695506.5445 | 1153292.8448
105 | 2695541.8917 | 1153302.5541 | 2695530.3673 | 1153298.5577 | 2695506.5445 | 1153292.8448
106 | 2695541.8917 | 1153302.5541 | 2695553.2225 | 1153312.9513 | 2695555.4639 | 1153320.4641
107 | 2695346.9142 | 1153530.4044 | 2695333.7172 | 1153518.1658 | 2695328.303 | 1153508.741 | 2695326.5938 | 1153499.8863 | 2695326.5056 | 1153490.891
108 | 2695346.9142 | 1153530.4044 | 2695107.6955 | 1153805.2733
109 | 2695105.1022 | 1153842.8481 | 2695110.0497 | 1153843.0291 | 2695116.501 | 1153837.8166 | 2695118.5452 | 1153832.2789 | 2695117.5033 | 1153829.2605 | 2695114.5123 | 1153822.8427 | 2695109.2332 | 1153809.718 | 2695107.6955 | 1153805.2733
110 | 2695105.1022 | 1153842.8481 | 2695101.4912 | 1153842.716 | 2695094.1209 | 1153844.9009 | 2695094.0271 | 1153844.9777
111 | 2695090.4128 | 1153847.9344 | 2695094.0271 | 1153844.9777

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2695097.5321 | 1152762.3951
1 | 2695023.5355 | 1152842.3391
2 | 2695182.5355 | 1152815.8553
3 | 2695014.8052 | 1152896.5791
4 | 2695325.589 | 1152730.0497
5 | 2695222.6284 | 1153073.8535
6 | 2695223.278 | 1153069.6079
7 | 2695257.3446 | 1153128.9298
8 | 2695152.552 | 1153092.529
9 | 2695318.3336 | 1153290.61
10 | 2695156.717 | 1153081.4991
11 | 2695328.4678 | 1153297.2956
12 | 2695211.2449 | 1153037.7228
13 | 2695329.3922 | 1153298.6968
14 | 2695235.4159 | 1153266.8992
15 | 2695280.7077 | 1153286.1959
16 | 2695225.3617 | 1153265.519
17 | 2695287.2679 | 1153291.4022
18 | 2695221.7443 | 1153265.5073
19 | 2695293.0864 | 1153296.0199
20 | 2695298.4761 | 1153299.4188
21 | 2695312.5843 | 1153303.6647
22 | 2695309.0698 | 1153303.0254
23 | 2695327.0959 | 1153306.3047
24 | 2695299.4158 | 1153300.0113
25 | 2695331.94 | 1153307.186
26 | 2695342.3553 | 1153307.9485
27 | 2695348.6043 | 1153308.4061
28 | 2695371.2048 | 1153295.8773
29 | 2695366.9125 | 1153298.3714
30 | 2695379.1435 | 1153291.6005
31 | 2695356.9361 | 1153309.0161
32 | 2695393.5418 | 1153286.4417
33 | 2695358.4109 | 1153312.8084
34 | 2695399.5846 | 1153284.046
35 | 2695364.0206 | 1153315.4726
36 | 2695411.933 | 1153277.7456
37 | 2695652.5101 | 1152925.3526
38 | 2695673.9216 | 1152914.2406
39 | 2695685.323 | 1152913.236
40 | 2695363.5462 | 1152842.1596
41 | 2695216.0588 | 1152940.0612
42 | 2695360.5855 | 1152839.2967
43 | 2695702.762 | 1152921.4361
44 | 2695757.1626 | 1152933.6532
45 | 2695901.8891 | 1152867.663
46 | 2695912.683 | 1152869.152
47 | 2695781.654 | 1152949.9229
48 | 2695913.5982 | 1152869.4152
49 | 2695521.5746 | 1153200.8687
50 | 2695668.9957 | 1153047.2257
51 | 2695431.9151 | 1153223.4581
52 | 2695925.2692 | 1152872.7718
53 | 2695741.4214 | 1153054.8383
54 | 2695743.2759 | 1153054.47
55 | 2695731.7729 | 1153056.0289
56 | 2695786.1172 | 1153046.7107
57 | 2695724.6962 | 1153056.8314
58 | 2695802.138 | 1153043.4394
59 | 2695712.8151 | 1153058.2563
60 | 2695835.0565 | 1153051.9765
61 | 2695810.7812 | 1153041.6728
62 | 2695705.2073 | 1153059.3368
63 | 2695856.99 | 1153054.2722
64 | 2695871.9427 | 1153057.0985
65 | 2695852.5489 | 1153054.0833
66 | 2695885.1247 | 1153061.3499
67 | 2695846.2005 | 1153053.8134
68 | 2695929.8246 | 1153068.9725
69 | 2695947.1704 | 1153084.7843
70 | 2695018.5116 | 1152897.8132
71 | 2695910.5749 | 1153034.0485
72 | 2695867.0427 | 1153033.3776
73 | 2695784.5966 | 1153149.0633
74 | 2695607.6611 | 1153495.6735
75 | 2695618.6251 | 1153489.5088
76 | 2695547.7435 | 1153403.3421
77 | 2695778.4608 | 1153672.8579
78 | 2695462.1857 | 1153410.6355
79 | 2695556.5086 | 1153323.9658
80 | 2695326.2768 | 1153467.5725
81 | 2695403.3559 | 1153311.9113
82 | 2695427.8975 | 1153303.3556
83 | 2695403.2918 | 1153311.9334
84 | 2695436.009 | 1153300.0717
85 | 2695394.2257 | 1153313.89
86 | 2695442.7402 | 1153297.3465
87 | 2695390.1278 | 1153314.6838
88 | 2695453.9389 | 1153293.5036
89 | 2695365.5793 | 1153315.9197
90 | 2695424.6668 | 1153250.2618
91 | 2695419.3928 | 1153269.2954
92 | 2695687.8776 | 1153063.4578
93 | 2695122.5963 | 1152921.2509
94 | 2695185.2709 | 1152938.5999
95 | 2695107.8045 | 1152903.462
96 | 2695209.2546 | 1152939.6538
97 | 2695166.4672 | 1152895.4317
98 | 2694979.5471 | 1152930.6448
99 | 2695259.3409 | 1152943.1141
100 | 2695474.5604 | 1153290.2054
101 | 2695491.7949 | 1153290.1402
102 | 2695506.5445 | 1153292.8448
103 | 2695541.8917 | 1153302.5541
104 | 2695555.4639 | 1153320.4641
105 | 2695326.5056 | 1153490.891
106 | 2695346.9142 | 1153530.4044
107 | 2695107.6955 | 1153805.2733
108 | 2695105.1022 | 1153842.8481
109 | 2695094.0271 | 1153844.9777
110 | 2695090.4128 | 1153847.9344
111 | 2695397.4272 | 1153399.4611
112 | 2695349.9388 | 1152958.1759
113 | 2695356.9361 | 1153309.0161

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1