## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5136-12_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5136-12_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5136-12_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5136-12_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5136-12_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5136-12_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5136-12_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5136-12_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5136-12_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5136-12_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5136-12_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5136-12_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5136-12_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5136-12_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5136-12_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5136-12_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5136-12_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5136-12_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5136-12_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5136-12_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5136-12_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5136-12_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5136-12_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5136-12_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5136-12_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5136-12_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5136-12_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5136-12_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5136-12_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5136-12_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5136-12_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5136-12_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5136-12_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5136-12_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5136-12_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5136-12_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5136-12_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5136-12_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5136-12_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5136-12_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5136-12_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5136-12_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5136-12_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5136-12_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5136-12_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5136-12_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5136-12_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5136-12_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5136-12_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5136-12_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5136-12_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5136-12_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5136-12_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5136-12_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5136-12_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5136-12_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5136-12_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5136-12_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5136-12_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5136-12_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5136-12_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5136-12_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5136-12_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5136-12_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5136-12_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5136-12_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5136-12_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5136-12_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5136-12_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5136-12_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5136-12_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5136-12_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5136-12_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5136-12_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5136-12_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5136-12_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5136-12_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5136-12_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5136-12_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5136-12_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5136-12_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5136-12_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5136-12_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5136-12_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5136-12_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5136-12_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5136-12_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5136-12_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5136-12_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_65_1_node_221 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5136-12_0_3_load_0 | 0 | 0.0029364 | 0.00073593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5136-12_0_3_load_45 | 1 | 0.0022206 | 0.00055654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5136-12_0_3_load_13 | 2 | 0.0022317 | 0.00055932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5136-12_0_3_load_75 | 3 | 0.0022589 | 0.00056615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5136-12_0_3_load_1 | 4 | 0.0038489 | 0.00096462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5136-12_0_3_load_63 | 5 | 0.0025443 | 0.00063766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5136-12_0_3_load_89 | 7 | 0.0017242 | 0.00043212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5136-12_0_3_load_83 | 8 | 0.0038271 | 0.00095916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5136-12_0_3_load_30 | 9 | 0.0014487 | 0.00036308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5136-12_0_3_load_2 | 10 | 0.0006204 | 0.00015549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5136-12_0_3_load_68 | 11 | 0.0019896 | 0.00049865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5136-12_0_3_load_79 | 12 | 0.0010608 | 0.00026586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5136-12_0_3_load_43 | 13 | 0.00029838 | 7.4782e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5136-12_0_3_load_67 | 14 | 0.0041944 | 0.0010512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5136-12_0_3_load_3 | 15 | 0.0043372 | 0.001087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5136-12_0_3_load_70 | 16 | 0.0017123 | 0.00042915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5136-12_0_3_load_14 | 17 | 0.0036742 | 0.00092083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5136-12_0_3_load_50 | 18 | 0.0034844 | 0.00087326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5136-12_0_3_load_33 | 19 | 0.0039906 | 0.0010001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5136-12_0_3_load_4 | 20 | 0.0023413 | 0.00058678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5136-12_0_3_load_65 | 21 | 0.0025613 | 0.00064193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5136-12_0_3_load_23 | 22 | 0.0021407 | 0.0005365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5136-12_0_3_load_12 | 23 | 0.0025618 | 0.00064204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5136-12_0_3_load_64 | 24 | 0.0016591 | 0.00041581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5136-12_0_3_load_5 | 25 | 0.0040973 | 0.0010269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5136-12_0_3_load_41 | 26 | 0.0017752 | 0.00044491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5136-12_0_3_load_82 | 28 | 0.0019265 | 0.00048282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5136-12_0_3_load_29 | 30 | 0.0018424 | 0.00046175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5136-12_0_3_load_6 | 31 | 0.0015578 | 0.00039042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5136-12_0_3_load_78 | 32 | 0.0022165 | 0.0005555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5136-12_0_3_load_53 | 33 | 0.0016091 | 0.00040328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5136-12_0_3_load_32 | 35 | 0.0016587 | 0.00041572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5136-12_0_3_load_48 | 36 | 0.0020013 | 0.00050157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5136-12_0_3_load_7 | 37 | 0.003898 | 0.00097693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5136-12_0_3_load_73 | 38 | 0.0020876 | 0.0005232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5136-12_0_3_load_84 | 39 | 0.0043016 | 0.0010781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5136-12_0_3_load_8 | 40 | 0.0019887 | 0.00049842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5136-12_0_3_load_39 | 41 | 0.0027142 | 0.00068024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5136-12_0_3_load_54 | 43 | 0.006648 | 0.0016661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5136-12_0_3_load_60 | 44 | 0.0062634 | 0.0015698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5136-12_0_3_load_9 | 45 | 0.00090133 | 0.0002259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5136-12_0_3_load_66 | 46 | 0.00049912 | 0.00012509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5136-12_0_3_load_77 | 48 | 0.0003121 | 7.8219e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5136-12_0_3_load_44 | 49 | 0.00033221 | 8.3261e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5136-12_0_3_load_47 | 50 | 0.00023581 | 5.91e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5136-12_0_3_load_10 | 51 | 0.0004619 | 0.00011576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5136-12_0_3_load_27 | 52 | 0.00031906 | 7.9965e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5136-12_0_3_load_71 | 53 | 0.00045514 | 0.00011407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5136-12_0_3_load_25 | 55 | 0.002288 | 0.00057344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5136-12_0_3_load_38 | 56 | 0.0030467 | 0.00076358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5136-12_0_3_load_46 | 57 | 0.0030024 | 0.00075248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5136-12_0_3_load_36 | 59 | 0.0030903 | 0.00077449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5136-12_0_3_load_61 | 60 | 0.0028265 | 0.00070838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5136-12_0_3_load_58 | 61 | 0.0026081 | 0.00065365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5136-12_0_3_load_15 | 62 | 0.00037193 | 9.3214e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5136-12_0_3_load_59 | 64 | 0.0008459 | 0.000212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5136-12_0_3_load_17 | 65 | 0.00058768 | 0.00014729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5136-12_0_3_load_28 | 66 | 0.0022635 | 0.00056728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5136-12_0_3_load_40 | 68 | 0.0043593 | 0.0010925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5136-12_0_3_load_26 | 69 | 0.0023672 | 0.00059328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5136-12_0_3_load_87 | 70 | 0.004048 | 0.0010145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5136-12_0_3_load_55 | 71 | 0.0024404 | 0.00061162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5136-12_0_3_load_19 | 72 | 0.0019998 | 0.0005012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5136-12_0_3_load_88 | 73 | 0.0030171 | 0.00075616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5136-12_0_3_load_69 | 74 | 0.0031513 | 0.00078979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5136-12_0_3_load_21 | 75 | 0.0020544 | 0.00051489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5136-12_0_3_load_42 | 76 | 0.0024258 | 0.00060796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5136-12_0_3_load_34 | 77 | 0.0027309 | 0.00068443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5136-12_0_3_load_72 | 79 | 0.00195 | 0.00048872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5136-12_0_3_load_49 | 80 | 0.0015271 | 0.00038273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5136-12_0_3_load_80 | 81 | 0.003886 | 0.00097391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5136-12_0_3_load_37 | 82 | 0.00056959 | 0.00014275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5136-12_0_3_load_81 | 83 | 0.00026122 | 6.5467e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5136-12_0_3_load_57 | 84 | 0.001741 | 0.00043634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5136-12_0_3_load_86 | 85 | 0.00062904 | 0.00015765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5136-12_0_3_load_62 | 86 | 0.002183 | 0.00054712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5136-12_0_3_load_51 | 87 | 0.0028228 | 0.00070746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5136-12_0_3_load_74 | 88 | 0.0022613 | 0.00056674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 39 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5136-12_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.026138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5136-12_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.055017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5136-12_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.012764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5136-12_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 72 | 0.0018628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5136-12_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.0069887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_5136-12_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.0079163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_5136-12_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.0015623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_5136-12_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.016545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_5136-12_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.011304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5136-12_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 81 | 0.0015404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_5136-12_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 43 | 0.0031833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_5136-12_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 68 | 0.0020964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5136-12_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.050341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5136-12_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.0089503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5136-12_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.028622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5136-12_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.15977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5136-12_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 82 | 0.11598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5136-12_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 32 | 0.11523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5136-12_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.028883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_5136-12_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.016722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_5136-12_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.0181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_5136-12_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0046605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_5136-12_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 33 | 0.22802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_5136-12_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 42 | 0.019137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_5136-12_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.0092599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5136-12_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0045627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5136-12_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.0014978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5136-12_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.0038036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5136-12_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 29 | 0.0061049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5136-12_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 72 | 0.0095979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5136-12_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.27884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5136-12_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0083094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5136-12_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.14182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5136-12_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.046097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_5136-12_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.0067399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_5136-12_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 85 | 0.02624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5136-12_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 61 | 0.015882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_5136-12_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 38 | 0.03096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_5136-12_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.014326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5136-12_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.18779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_5136-12_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.19188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5136-12_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.14501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5136-12_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 62 | 0.11944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5136-12_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 73 | 0.23623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5136-12_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.016947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_5136-12_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.0083095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_5136-12_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0055659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_5136-12_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.0070792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_5136-12_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.0097055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_5136-12_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.0016784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5136-12_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.12857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5136-12_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.011396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5136-12_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.00044202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5136-12_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.090383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5136-12_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.058969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5136-12_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.049933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5136-12_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 83 | 0.0052137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5136-12_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.16814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5136-12_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.14633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5136-12_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.10429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5136-12_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.018157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_5136-12_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.0027336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_5136-12_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.038216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5136-12_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.0042458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_5136-12_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.014578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_5136-12_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 67 | 0.033412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5136-12_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 69 | 0.026541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5136-12_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 81 | 0.011105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_5136-12_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 78 | 0.0057167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_5136-12_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 79 | 0.0073756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_5136-12_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.28791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5136-12_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.076465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5136-12_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.0049336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5136-12_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.07397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5136-12_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 70 | 0.33229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5136-12_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 80 | 0.0039577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5136-12_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.014719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5136-12_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0059986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5136-12_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 86 | 0.0013248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5136-12_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.0037133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_5136-12_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.0063917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_5136-12_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.0033136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_5136-12_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.003374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_5136-12_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 84 | 0.010039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5136-12_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.034075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5136-12_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.00024323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5136-12_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 85 | 88 | 0.44986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5136-12_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.099931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5136-12_0_3_trafo_84 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 89 | 39 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44
0 | 2690952.9343 | 1119980.9972 | 2690942.3506 | 1119978.0505 | 2690932.1299 | 1119974.7283 | 2690927.9856 | 1119973.2375
1 | 2691000.5987 | 1119963.8724 | 2690997.9964 | 1119965.0229 | 2690990.4438 | 1119964.9093 | 2690985.8498 | 1119966.6302 | 2690983.5785 | 1119971.9438 | 2690981.3476 | 1119975.0788 | 2690972.592 | 1119975.9367 | 2690967.0416 | 1119975.0639 | 2690954.4225 | 1119981.4115 | 2690952.9343 | 1119980.9972
2 | 2690915.6298 | 1119970.6208 | 2690921.6153 | 1119970.946 | 2690927.9856 | 1119973.2375
3 | 2690915.6298 | 1119970.6208 | 2690913.7698 | 1119970.5197
4 | 2690806.3376 | 1119980.0334 | 2690806.6574 | 1119980.6494 | 2690808.1691 | 1119980.6943 | 2690810.8238 | 1119984.672
5 | 2690802.6901 | 1119973.0075 | 2690806.3376 | 1119980.0334
6 | 2690811.6911 | 1119985.9715 | 2690810.8238 | 1119984.672
7 | 2690802.6901 | 1119973.0075 | 2690813.0247 | 1119967.7038 | 2690813.2618 | 1119967.3293 | 2690813.3009 | 1119966.7851 | 2690812.1337 | 1119963.0217
8 | 2690802.6901 | 1119973.0075 | 2690796.7627 | 1119975.1422 | 2690791.7626 | 1119974.9418
9 | 2690811.6911 | 1119985.9715 | 2690812.5462 | 1119987.2528 | 2690812.5462 | 1119987.2528
10 | 2690811.1907 | 1119959.9812 | 2690812.1337 | 1119963.0217
11 | 2690791.7626 | 1119974.9418 | 2690789.6679 | 1119974.8579
12 | 2690804.8835 | 1119452.15 | 2690806.7179 | 1119457.0693 | 2690810.4975 | 1119463.8745 | 2690814.6294 | 1119469.8289 | 2690826.8866 | 1119487.6567 | 2690830.4221 | 1119495.3032 | 2690830.4221 | 1119495.3032
13 | 2690833.3744 | 1119503.7526 | 2690833.3744 | 1119503.7526 | 2690830.4221 | 1119495.3032
14 | 2690804.8835 | 1119452.15 | 2690794.883 | 1119425.332
15 | 2690833.3744 | 1119503.7526 | 2690747.8634 | 1119638.7154
16 | 2690799.235 | 1119334.1022 | 2690797.8284 | 1119335.0961 | 2690792.1548 | 1119338.2796 | 2690781.5206 | 1119342.9008 | 2690773.4205 | 1119347.8491 | 2690769.6605 | 1119352.0841 | 2690767.2172 | 1119357.0283 | 2690766.1867 | 1119362.9608 | 2690766.4884 | 1119367.5459 | 2690767.8262 | 1119373.0248 | 2690772.6574 | 1119380.2126 | 2690782.7749 | 1119395.1176 | 2690789.195 | 1119410.0784 | 2690794.883 | 1119425.332
17 | 2690733.1028 | 1119749.6446 | 2690734.3179 | 1119744.7681 | 2690742.8333 | 1119720.3143 | 2690743.7811 | 1119715.2588 | 2690744.2187 | 1119709.2284 | 2690740.2844 | 1119669.5123 | 2690739.208 | 1119658.434 | 2690739.2828 | 1119654.4772 | 2690740.3143 | 1119650.5236 | 2690742.7218 | 1119647.4467 | 2690747.8634 | 1119638.7154
18 | 2690848.8117 | 1119922.6227 | 2690851.4053 | 1119920.9735 | 2690854.9364 | 1119918.6028 | 2690864.0871 | 1119909.4235 | 2690866.4392 | 1119906.9462 | 2690870.0379 | 1119903.2222
19 | 2690833.7322 | 1119929.8136 | 2690838.4094 | 1119927.7493 | 2690843.4062 | 1119925.4118 | 2690847.3229 | 1119923.5694 | 2690848.8117 | 1119922.6227
20 | 2690870.0379 | 1119903.2222 | 2690873.5877 | 1119899.549 | 2690876.1487 | 1119897.5529 | 2690878.1735 | 1119896.3159 | 2690880.6301 | 1119895.619 | 2690882.4944 | 1119895.3134 | 2690884.4472 | 1119895.276 | 2690885.4207 | 1119895.354
21 | 2690829.4686 | 1119931.6954 | 2690833.7322 | 1119929.8136
22 | 2690895.1374 | 1119853.5798 | 2690895.9707 | 1119852.4455 | 2690899.5915 | 1119847.1855 | 2690902.9536 | 1119843.745 | 2690906.9224 | 1119841.0141 | 2690910.8511 | 1119839.9168 | 2690915.4787 | 1119839.5639 | 2690919.7442 | 1119840.1949 | 2690923.994 | 1119841.8708 | 2690957.2193 | 1119856.9121 | 2690963.5239 | 1119858.9524 | 2690972.9879 | 1119860.7734 | 2690976.9218 | 1119861.3885 | 2690979.235 | 1119862.535 | 2690980.4666 | 1119864.2768 | 2690980.5403 | 1119866.0456 | 2690979.4298 | 1119867.5409 | 2690977.3725 | 1119868.3661 | 2690974.4946 | 1119868.3451 | 2690970.1729 | 1119867.3462 | 2690946.5476 | 1119859.9759 | 2690938.6291 | 1119858.5228 | 2690933.7265 | 1119858.1823 | 2690929.664 | 1119858.9329 | 2690926.8686 | 1119860.0916 | 2690924.9427 | 1119861.9305 | 2690923.7251 | 1119864.3914 | 2690922.9706 | 1119867.3597 | 2690923.0055 | 1119871.7184 | 2690923.8106 | 1119883.8711 | 2690923.4917 | 1119887.1238 | 2690922.8786 | 1119889.9274 | 2690922.1114 | 1119891.6836 | 2690920.7433 | 1119893.3752 | 2690918.0752 | 1119895.3141 | 2690910.3612 | 1119899.2562 | 2690906.2274 | 1119900.6506 | 2690903.9455 | 1119901.0165 | 2690901.326 | 1119900.7437 | 2690898.5644 | 1119900.1686 | 2690895.3434 | 1119898.8417 | 2690892.0101 | 1119896.7682 | 2690890.4837 | 1119896.156 | 2690888.5475 | 1119895.6044 | 2690885.4207 | 1119895.354
23 | 2690814.1662 | 1119940.9937 | 2690825.6414 | 1119937.3414 | 2690827.9825 | 1119935.5977 | 2690829.4686 | 1119931.6954 | 2690829.4686 | 1119931.6954
24 | 2690888.9873 | 1119966.1861 | 2690890.9087 | 1119969.0951 | 2690891.0063 | 1119969.2744 | 2690891.5039 | 1119969.5376 | 2690896.2429 | 1119971.1525
25 | 2690900.5586 | 1119971.8157 | 2690899.4037 | 1119972.2245 | 2690897.1696 | 1119971.4683 | 2690896.2429 | 1119971.1525
26 | 2690888.9873 | 1119966.1861 | 2690888.1618 | 1119964.9363
27 | 2690900.5586 | 1119971.8157 | 2690903.2903 | 1119970.8486 | 2690904.1936 | 1119970.782
28 | 2690884.7973 | 1119959.8423 | 2690888.1618 | 1119964.9363
29 | 2690913.7698 | 1119970.5197 | 2690910.3046 | 1119970.3314 | 2690904.1936 | 1119970.782
30 | 2691119.4881 | 1119834.5266 | 2691114.5176 | 1119839.7216 | 2691112.0903 | 1119885.1235 | 2691110.235 | 1119898.1589 | 2691056.0629 | 1119921.3916 | 2691052.462 | 1119922.2379 | 2691048.2458 | 1119922.4414 | 2691044.5885 | 1119921.9083 | 2691041.7193 | 1119920.2753 | 2691037.9662 | 1119915.3381 | 2691035.5422 | 1119912.3332 | 2691032.4077 | 1119911.4078 | 2691026.3996 | 1119910.6948 | 2691017.3444 | 1119910.9478 | 2691000.6153 | 1119911.4411 | 2690996.3719 | 1119911.3996 | 2690991.5264 | 1119912.394 | 2690987.4914 | 1119913.8899 | 2690985.8026 | 1119914.8429 | 2690984.9227 | 1119916.3972 | 2690983.8427 | 1119921.5063 | 2690983.4291 | 1119925.4136 | 2690983.5066 | 1119929.495 | 2690983.1951 | 1119930.7132 | 2690982.1971 | 1119931.3986 | 2690981.0201 | 1119931.67 | 2690976.4775 | 1119929.456 | 2690974.875 | 1119929.2874 | 2690973.2804 | 1119929.1078 | 2690971.5933 | 1119929.9496 | 2690970.0907 | 1119932.3729 | 2690962.4436 | 1119946.2442 | 2690959.7636 | 1119946.9155 | 2690953.7065 | 1119945.3569 | 2690942.2471 | 1119944.8734 | 2690931.8177 | 1119946.2537
31 | 2690923.5504 | 1119946.9162 | 2690927.0077 | 1119946.8903 | 2690931.8177 | 1119946.2537
32 | 2691119.4881 | 1119834.5266 | 2691119.4881 | 1119834.5266 | 2691137.3074 | 1119851.327 | 2691143.6564 | 1119869.3778 | 2691168.0351 | 1119871.8017 | 2691174.896 | 1119871.7383 | 2691176.4748 | 1119873.9968 | 2691176.7941 | 1119882.5067 | 2691172.0283 | 1119888.9722 | 2691168.2233 | 1119891.0717 | 2691168.0605 | 1119895.7276 | 2691181.083 | 1119895.9238 | 2691178.5635 | 1119902.3341 | 2691180.1337 | 1119905.6709 | 2691195.0617 | 1119905.8958
33 | 2690923.5504 | 1119946.9162 | 2690922.796 | 1119951.4187 | 2690922.2993 | 1119952.6341 | 2690921.4158 | 1119952.8877 | 2690912.575 | 1119951.1984 | 2690906.3496 | 1119950.5713 | 2690900.8631 | 1119951.0892 | 2690897.5377 | 1119951.5841 | 2690893.9877 | 1119953.154 | 2690886.6049 | 1119958.1684 | 2690884.7973 | 1119959.8423
34 | 2690923.5504 | 1119946.9162 | 2690920.5433 | 1119946.2484 | 2690917.0814 | 1119945.0619
35 | 2691221.2863 | 1119905.1236 | 2691198.5411 | 1119905.9482 | 2691195.0617 | 1119905.8958
36 | 2690884.7973 | 1119959.8423 | 2690873.1289 | 1119970.6161
37 | 2690917.0814 | 1119945.0619 | 2690914.8777 | 1119944.3066 | 2690899.4616 | 1119937.5378 | 2690894.6397 | 1119936.4537 | 2690891.6036 | 1119936.1746 | 2690889.3339 | 1119936.7632 | 2690887.9812 | 1119937.3079
38 | 2690730.268 | 1119763.6768 | 2690731.6905 | 1119755.3129 | 2690733.1028 | 1119749.6446
39 | 2690895.1374 | 1119853.5798 | 2690730.268 | 1119763.6768
40 | 2690511.4389 | 1119950.0343 | 2690508.0719 | 1119955.8875 | 2690503.2589 | 1119962.9753 | 2690488.4726 | 1119981.1542 | 2690474.7905 | 1119999.8054 | 2690471.5494 | 1120006.5277 | 2690470.2605 | 1120010.6776 | 2690470.1984 | 1120014.8347 | 2690471.1535 | 1120020.6302 | 2690473.5588 | 1120028.5153 | 2690482.3989 | 1120047.8034 | 2690483.7842 | 1120051.6598 | 2690483.7032 | 1120053.9822 | 2690482.453 | 1120057.0876 | 2690480.0365 | 1120060.2756 | 2690476.9452 | 1120062.1416 | 2690473.2888 | 1120063.6212 | 2690469.578 | 1120064.0883 | 2690465.5118 | 1120063.5495 | 2690454.1407 | 1120060.7891 | 2690446.5433 | 1120059.0301 | 2690440.3344 | 1120058.337 | 2690433.6249 | 1120059.1262 | 2690427.6612 | 1120060.6047 | 2690422.6414 | 1120062.9534 | 2690418.3954 | 1120066.1919
41 | 2690511.4389 | 1119950.0343 | 2690514.0752 | 1119949.6957 | 2690515.9545 | 1119948.9011 | 2690517.4657 | 1119947.4339 | 2690518.772 | 1119945.2187 | 2690522.2425 | 1119937.6105 | 2690530.0585 | 1119919.0829 | 2690532.3676 | 1119914.3145 | 2690535.1327 | 1119909.4974 | 2690537.1696 | 1119906.9374 | 2690539.4346 | 1119905.1146 | 2690542.0222 | 1119903.9082 | 2690545.5546 | 1119902.9938 | 2690549.2765 | 1119902.8271 | 2690567.7471 | 1119904.5487 | 2690572.6494 | 1119905.4226 | 2690577.6025 | 1119907.0309 | 2690579.16 | 1119908.1438 | 2690580.0096 | 1119909.6351 | 2690580.2651 | 1119911.1288 | 2690579.938 | 1119912.3579 | 2690579.1108 | 1119913.4907 | 2690577.8271 | 1119914.1941 | 2690576.3623 | 1119914.1055 | 2690574.037 | 1119913.248 | 2690569.9831 | 1119910.8526 | 2690566.0018 | 1119909.281 | 2690562.3505 | 1119908.8595 | 2690558.8874 | 1119908.7521 | 2690556.036 | 1119909.0207 | 2690553.6809 | 1119909.6415 | 2690551.5465 | 1119910.9881 | 2690549.852 | 1119912.8417 | 2690548.1553 | 1119915.8737 | 2690545.481 | 1119923.4045
42 | 2690418.3954 | 1120066.1919 | 2690418.3954 | 1120066.1919 | 2690413.1319 | 1120072.4615 | 2690410.5123 | 1120076.8473 | 2690408.5972 | 1120081.0768 | 2690407.0751 | 1120087.9248 | 2690405.7245 | 1120093.6303 | 2690403.671 | 1120097.8244 | 2690400.8465 | 1120100.9508 | 2690395.6939 | 1120103.4087 | 2690390.2788 | 1120104.3284 | 2690384.1825 | 1120103.8483 | 2690378.7844 | 1120102.0778 | 2690372.5915 | 1120098.7611 | 2690367.1138 | 1120094.5769 | 2690363.7743 | 1120090.8471 | 2690358.2678 | 1120082.382 | 2690355.2125 | 1120078.2229 | 2690352.2885 | 1120075.611 | 2690349.4325 | 1120074.6456 | 2690345.9404 | 1120074.4156 | 2690340.6831 | 1120075.1043 | 2690334.186 | 1120077.1753
43 | 2690779.4739 | 1119955.8603 | 2690545.481 | 1119923.4045
44 | 2690887.9812 | 1119937.3079 | 2690886.3527 | 1119937.9636 | 2690881.0808 | 1119941.1531 | 2690874.7627 | 1119946.1835 | 2690874.0472 | 1119946.8136
45 | 2690867.8109 | 1119952.3051 | 2690874.0472 | 1119946.8136
46 | 2690815.4281 | 1119953.5758 | 2690814.8727 | 1119948.0376
47 | 2690814.1662 | 1119940.9937 | 2690814.8727 | 1119948.0376
48 | 2690815.4281 | 1119953.5758 | 2690815.4281 | 1119953.5758 | 2690810.1138 | 1119956.5089 | 2690811.1907 | 1119959.9812
49 | 2690814.1662 | 1119940.9937 | 2690812.5568 | 1119941.47
50 | 2690848.1046 | 1119205.083 | 2690849.6918 | 1119200.1149 | 2690853.1564 | 1119175.4632 | 2690852.5716 | 1119171.7522 | 2690851.7913 | 1119169.7504 | 2690849.792 | 1119167.2078 | 2690844.4098 | 1119162.2796 | 2690836.7384 | 1119153.0368 | 2690830.7143 | 1119143.563 | 2690826.7304 | 1119134.9314 | 2690823.9945 | 1119124.3952 | 2690822.6557 | 1119100.9722 | 2690822.8951 | 1119086.0446 | 2690822.8951 | 1119086.0446
51 | 2690843.764 | 1119215.602 | 2690845.378 | 1119210.9011 | 2690848.1046 | 1119205.083
52 | 2690822.8951 | 1119086.0446 | 2690822.9513 | 1119085.6061
53 | 2690843.764 | 1119215.602 | 2690832.7264 | 1119254.8044 | 2690829.2919 | 1119268.7168 | 2690822.4207 | 1119303.368
54 | 2690843.764 | 1119215.602 | 2690838.6143 | 1119213.6903 | 2690836.3429 | 1119213.3449 | 2690789.2759 | 1119211.716 | 2690785.037 | 1119211.3412
55 | 2690822.6578 | 1119036.1077 | 2690825.848 | 1119056.9158 | 2690825.9371 | 1119062.2981 | 2690822.9513 | 1119085.6061
56 | 2690820.9949 | 1119308.3829 | 2690820.9949 | 1119308.3829 | 2690822.4207 | 1119303.368 | 2690822.4207 | 1119303.368
57 | 2690822.6578 | 1119036.1077 | 2690812.6602 | 1118970.8997 | 2690807.0153 | 1118944.8772 | 2690801.7439 | 1118931.5124 | 2690798.7541 | 1118926.0532 | 2690784.4812 | 1118905.1378 | 2690779.7205 | 1118897.3396 | 2690777.693 | 1118891.5279 | 2690775.6578 | 1118885.7162 | 2690773.8556 | 1118877.7399
58 | 2690773.8556 | 1118877.7399 | 2690773.8556 | 1118877.7399 | 2690770.1534 | 1118846.1877 | 2690770.3475 | 1118833.2384 | 2690770.4171 | 1118826.5354 | 2690769.7802 | 1118817.5427 | 2690763.8157 | 1118779.3526 | 2690761.4995 | 1118774.2593 | 2690758.9927 | 1118770.5529 | 2690752.3619 | 1118764.4499 | 2690746.5715 | 1118760.4607 | 2690733.8738 | 1118745.6394 | 2690732.9623 | 1118744.3087
59 | 2690840.6114 | 1120004.1727 | 2690840.4975 | 1120006.1055 | 2690840.2165 | 1120013.5168 | 2690850.9954 | 1120026.4307 | 2690855.3191 | 1120033.9667 | 2690860.3333 | 1120056.1664 | 2690864.9694 | 1120069.1104 | 2690865.0849 | 1120070.6686 | 2690864.3766 | 1120072.1033 | 2690862.5786 | 1120073.655 | 2690858.7958 | 1120075.8329 | 2690856.7627 | 1120078.1371 | 2690854.9562 | 1120081.2786 | 2690853.7167 | 1120086.2296 | 2690846.9946 | 1120093.5109 | 2690845.9135 | 1120094.2377
60 | 2690840.6114 | 1120004.1727 | 2690833.4762 | 1119999.385 | 2690828.0357 | 1119998.9031 | 2690824.9189 | 1119996.2346
61 | 2690840.6114 | 1120004.1727 | 2690841.7371 | 1120001.6816
62 | 2690835.196 | 1120125.4198 | 2690831.9443 | 1120117.9221 | 2690830.7859 | 1120113.3575 | 2690831.6022 | 1120110.3791 | 2690836.9314 | 1120100.2752 | 2690845.9135 | 1120094.2377
63 | 2690821.6937 | 1119993.4733 | 2690824.9189 | 1119996.2346
64 | 2690851.2095 | 1119990.9299 | 2690850.0615 | 1119991.996 | 2690843.4209 | 1119997.9555 | 2690841.7371 | 1120001.6816
65 | 2690828.7165 | 1120153.0503 | 2690830.981 | 1120148.6928 | 2690830.9214 | 1120145.9791 | 2690831.2748 | 1120144.5391 | 2690832.2243 | 1120143.4861 | 2690838.0171 | 1120141.5607 | 2690838.6413 | 1120140.5917 | 2690838.4315 | 1120138.6318 | 2690836.8682 | 1120130.7147 | 2690835.5097 | 1120127.6592 | 2690835.196 | 1120125.4198
66 | 2690835.196 | 1120125.4198 | 2690838.6866 | 1120130.3751 | 2690840.828 | 1120133.1867 | 2690851.4943 | 1120134.0472 | 2690852.6015 | 1120140.1932
67 | 2690821.6937 | 1119993.4733 | 2690819.3125 | 1119991.4345 | 2690815.9211 | 1119989.6381 | 2690812.5462 | 1119987.2528
68 | 2690855.3985 | 1119987.0397 | 2690851.2095 | 1119990.9299
69 | 2690873.1289 | 1119970.6161 | 2690869.3353 | 1119974.1189 | 2690867.7128 | 1119975.6227
70 | 2690106.1137 | 1120152.5563 | 2690118.6201 | 1120155.244 | 2690128.1377 | 1120157.0756 | 2690132.8512 | 1120157.6683 | 2690136.161 | 1120157.6953 | 2690138.3431 | 1120157.2831 | 2690140.7404 | 1120156.4072 | 2690146.8207 | 1120152.7844 | 2690152.0541 | 1120148.5153 | 2690158.4939 | 1120143.0301 | 2690163.0076 | 1120139.9399 | 2690167.0097 | 1120138.0428 | 2690171.5386 | 1120136.5204 | 2690182.7631 | 1120134.0972 | 2690232.3642 | 1120125.7087 | 2690239.4226 | 1120123.7683 | 2690249.0893 | 1120119.7432 | 2690272.8606 | 1120109.5469 | 2690277.1656 | 1120108.555 | 2690280.4846 | 1120108.4822 | 2690283.7973 | 1120109.3543 | 2690287.2618 | 1120111.4294 | 2690301.3072 | 1120123.7128 | 2690306.0302 | 1120126.2514 | 2690310.3165 | 1120127.5495 | 2690314.608 | 1120127.9804 | 2690320.5246 | 1120127.0569 | 2690324.3482 | 1120125.2351 | 2690327.1497 | 1120123.1312 | 2690328.918 | 1120119.9445 | 2690329.91 | 1120116.0348 | 2690330.1983 | 1120110.1578 | 2690328.6292 | 1120094.3138 | 2690328.7245 | 1120087.9225 | 2690329.8501 | 1120082.3025 | 2690331.522 | 1120079.3702 | 2690334.186 | 1120077.1753
71 | 2690106.1137 | 1120152.5563 | 2690109.3238 | 1120149.4355 | 2690133.8988 | 1120146.3882 | 2690125.0638 | 1120135.5058 | 2690113.2598 | 1120123.9899 | 2690097.0472 | 1120119.9169
72 | 2690106.1137 | 1120152.5563 | 2690101.9002 | 1120152.0711 | 2690101.2086 | 1120152.0435
73 | 2690828.7165 | 1120153.0503 | 2690825.7708 | 1120151.8943 | 2690823.8521 | 1120148.1189 | 2690821.7387 | 1120146.5195 | 2690814.3028 | 1120137.6138 | 2690809.1562 | 1120135.5465 | 2690792.8544 | 1120125.0958 | 2690773.4661 | 1120112.5755 | 2690769.1377 | 1120112.5598
74 | 2690828.7165 | 1120153.0503 | 2690835.4114 | 1120167.6261 | 2690841.2013 | 1120183.378 | 2690839.336 | 1120189.9317 | 2690835.2218 | 1120191.571 | 2690830.191 | 1120190.5394 | 2690823.6417 | 1120183.2257 | 2690814.6021 | 1120182.9789 | 2690808.4913 | 1120181.4085 | 2690793.9343 | 1120175.5312 | 2690796.7159 | 1120184.0224 | 2690802.499 | 1120194.0596 | 2690808.1672 | 1120204.0395 | 2690804.3115 | 1120205.4269 | 2690806.8067 | 1120208.833 | 2690809.1792 | 1120217.8518 | 2690800.2627 | 1120219.6859 | 2690806.135 | 1120225.8332 | 2690806.1021 | 1120232.659 | 2690817.4752 | 1120251.1962 | 2690823.2569 | 1120269.5495 | 2690826.1906 | 1120282.8126 | 2690810.9459 | 1120292.9567 | 2690800.9266 | 1120297.3313 | 2690796.423 | 1120300.7659 | 2690794.6709 | 1120304.9199 | 2690788.7077 | 1120309.978 | 2690782.1725 | 1120318.7075 | 2690773.5247 | 1120329.9068 | 2690770.9417 | 1120332.8698 | 2690769.2635 | 1120337.7587 | 2690768.4247 | 1120343.2717 | 2690766.5775 | 1120348.625 | 2690762.9934 | 1120352.4847 | 2690750.4911 | 1120357.8005 | 2690748.9195 | 1120359.1778
75 | 2690789.6679 | 1119974.8579 | 2690789.6679 | 1119974.8579 | 2690787.7215 | 1119971.4119
76 | 2690855.2112 | 1120154.6791 | 2690852.6015 | 1120140.1932
77 | 2690779.4739 | 1119955.8603 | 2690782.2226 | 1119961.1921
78 | 2690782.8297 | 1119962.3696 | 2690782.2226 | 1119961.1921
79 | 2690857.8283 | 1119984.7867 | 2690860.5511 | 1119982.2619
80 | 2690865.2381 | 1119977.9162 | 2690864.4837 | 1119978.6154 | 2690860.5511 | 1119982.2619
81 | 2690855.3985 | 1119987.0397 | 2690857.8283 | 1119984.7867
82 | 2690865.2381 | 1119977.9162 | 2690867.7128 | 1119975.6227
83 | 2690782.9411 | 1119962.5858 | 2690785.0827 | 1119966.7398 | 2690787.7215 | 1119971.4119
84 | 2690799.235 | 1119334.1022 | 2690802.8203 | 1119331.5688 | 2690812.2707 | 1119321.4933 | 2690816.4576 | 1119316.5865 | 2690819.235 | 1119312.5257 | 2690820.9949 | 1119308.3829
85 | 2690782.8297 | 1119962.3696 | 2690782.9411 | 1119962.5858
86 | 2691221.2863 | 1119905.1236 | 2691326.0575 | 1120342.6101
87 | 2691326.0575 | 1120342.6101 | 2691334.2197 | 1120344.7344 | 2691345.5551 | 1120346.7399 | 2691351.4968 | 1120351.8215 | 2691366.3773 | 1120351.5458 | 2691391.1731 | 1120359.4247 | 2691416.9188 | 1120370.3087 | 2691419.3931 | 1120372.514

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2690952.9343 | 1119980.9972
1 | 2690927.9856 | 1119973.2375
2 | 2691000.5987 | 1119963.8724
3 | 2690915.6298 | 1119970.6208
4 | 2690806.3376 | 1119980.0334
5 | 2690810.8238 | 1119984.672
6 | 2690802.6901 | 1119973.0075
7 | 2690811.6911 | 1119985.9715
8 | 2690812.1337 | 1119963.0217
9 | 2690791.7626 | 1119974.9418
10 | 2690830.4221 | 1119495.3032
11 | 2690804.8835 | 1119452.15
12 | 2690833.3744 | 1119503.7526
13 | 2690794.883 | 1119425.332
14 | 2690747.8634 | 1119638.7154
15 | 2690848.8117 | 1119922.6227
16 | 2690870.0379 | 1119903.2222
17 | 2690833.7322 | 1119929.8136
18 | 2690885.4207 | 1119895.354
19 | 2690829.4686 | 1119931.6954
20 | 2690896.2429 | 1119971.1525
21 | 2690888.9873 | 1119966.1861
22 | 2690900.5586 | 1119971.8157
23 | 2690888.1618 | 1119964.9363
24 | 2690904.1936 | 1119970.782
25 | 2690931.8177 | 1119946.2537
26 | 2691119.4881 | 1119834.5266
27 | 2690923.5504 | 1119946.9162
28 | 2691195.0617 | 1119905.8958
29 | 2690884.7973 | 1119959.8423
30 | 2690917.0814 | 1119945.0619
31 | 2690730.268 | 1119763.6768
32 | 2690733.1028 | 1119749.6446
33 | 2690895.1374 | 1119853.5798
34 | 2690511.4389 | 1119950.0343
35 | 2690418.3954 | 1120066.1919
36 | 2690545.481 | 1119923.4045
37 | 2690874.0472 | 1119946.8136
38 | 2690887.9812 | 1119937.3079
39 | 2690867.8109 | 1119952.3051
40 | 2690814.8727 | 1119948.0376
41 | 2690815.4281 | 1119953.5758
42 | 2690814.1662 | 1119940.9937
43 | 2690811.1907 | 1119959.9812
44 | 2690812.5568 | 1119941.47
45 | 2690848.1046 | 1119205.083
46 | 2690822.8951 | 1119086.0446
47 | 2690843.764 | 1119215.602
48 | 2690822.9513 | 1119085.6061
49 | 2690822.4207 | 1119303.368
50 | 2690785.037 | 1119211.3412
51 | 2690773.8556 | 1118877.7399
52 | 2690822.6578 | 1119036.1077
53 | 2690732.9623 | 1118744.3087
54 | 2690840.6114 | 1120004.1727
55 | 2690845.9135 | 1120094.2377
56 | 2690824.9189 | 1119996.2346
57 | 2690841.7371 | 1120001.6816
58 | 2690835.196 | 1120125.4198
59 | 2690821.6937 | 1119993.4733
60 | 2690851.2095 | 1119990.9299
61 | 2690873.1289 | 1119970.6161
62 | 2690334.186 | 1120077.1753
63 | 2690106.1137 | 1120152.5563
64 | 2690097.0472 | 1120119.9169
65 | 2690101.2086 | 1120152.0435
66 | 2690769.1377 | 1120112.5598
67 | 2690828.7165 | 1120153.0503
68 | 2690789.6679 | 1119974.8579
69 | 2690852.6015 | 1120140.1932
70 | 2690748.9195 | 1120359.1778
71 | 2690855.2112 | 1120154.6791
72 | 2690913.7698 | 1119970.5197
73 | 2690779.4739 | 1119955.8603
74 | 2690782.2226 | 1119961.1921
75 | 2690860.5511 | 1119982.2619
76 | 2690857.8283 | 1119984.7867
77 | 2690865.2381 | 1119977.9162
78 | 2690855.3985 | 1119987.0397
79 | 2690867.7128 | 1119975.6227
80 | 2690787.7215 | 1119971.4119
81 | 2690812.5462 | 1119987.2528
82 | 2690799.235 | 1119334.1022
83 | 2690820.9949 | 1119308.3829
84 | 2690782.9411 | 1119962.5858
85 | 2691221.2863 | 1119905.1236
86 | 2690782.8297 | 1119962.3696
87 | 2691419.3931 | 1120372.514
88 | 2691326.0575 | 1120342.6101
89 | 2690923.5504 | 1119946.9162

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1