## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5136-4_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5136-4_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5136-4_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5136-4_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5136-4_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5136-4_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5136-4_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5136-4_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5136-4_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5136-4_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5136-4_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5136-4_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5136-4_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5136-4_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5136-4_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5136-4_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5136-4_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5136-4_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5136-4_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5136-4_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5136-4_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5136-4_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5136-4_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5136-4_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5136-4_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5136-4_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5136-4_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5136-4_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5136-4_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5136-4_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5136-4_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5136-4_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5136-4_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5136-4_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5136-4_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5136-4_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5136-4_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5136-4_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5136-4_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5136-4_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5136-4_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5136-4_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5136-4_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5136-4_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5136-4_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5136-4_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5136-4_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5136-4_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5136-4_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5136-4_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5136-4_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5136-4_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5136-4_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5136-4_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5136-4_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5136-4_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5136-4_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5136-4_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5136-4_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5136-4_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5136-4_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5136-4_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5136-4_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5136-4_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5136-4_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5136-4_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5136-4_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5136-4_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5136-4_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5136-4_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5136-4_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5136-4_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5136-4_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5136-4_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5136-4_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5136-4_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5136-4_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5136-4_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5136-4_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5136-4_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5136-4_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5136-4_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5136-4_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5136-4_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5136-4_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5136-4_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5136-4_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5136-4_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5136-4_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5136-4_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5136-4_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5136-4_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5136-4_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5136-4_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5136-4_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5136-4_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5136-4_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5136-4_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5136-4_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5136-4_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5136-4_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5136-4_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5136-4_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5136-4_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5136-4_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5136-4_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5136-4_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5136-4_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5136-4_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5136-4_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_65_1_node_168 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5136-4_0_5_load_0 | 0 | 0.0025509 | 0.00063931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5136-4_0_5_load_1 | 1 | 0.0010822 | 0.00027121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5136-4_0_5_load_2 | 2 | 0.0044651 | 0.0011191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5136-4_0_5_load_3 | 3 | 0.0014338 | 0.00035934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5136-4_0_5_load_4 | 4 | 0.0061948 | 0.0015526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5136-4_0_5_load_5 | 5 | 0.00227 | 0.00056892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5136-4_0_5_load_6 | 6 | 0.0022045 | 0.0005525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5136-4_0_5_load_41 | 7 | 0.0010849 | 0.00027191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5136-4_0_5_load_42 | 9 | 0.0031356 | 0.00078586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5136-4_0_5_load_12 | 10 | 0.0049532 | 0.0012414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5136-4_0_5_load_8 | 11 | 0.0033029 | 0.00082778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5136-4_0_5_load_7 | 12 | 0.0028838 | 0.00072274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5136-4_0_5_load_9 | 13 | 0.003621 | 0.0009075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5136-4_0_5_load_11 | 14 | 0.0016886 | 0.00042321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5136-4_0_5_load_13 | 15 | 0.0024788 | 0.00062125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5136-4_0_5_load_39 | 16 | 0.0034771 | 0.00087145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5136-4_0_5_load_16 | 17 | 0.0074735 | 0.001873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5136-4_0_5_load_40 | 18 | 0.0022555 | 0.00056528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5136-4_0_5_load_14 | 19 | 0.005141 | 0.0012884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5136-4_0_5_load_15 | 20 | 0.0027506 | 0.00068937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5136-4_0_5_load_17 | 21 | 0.0012061 | 0.00030227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5136-4_0_5_load_18 | 22 | 0.0023355 | 0.00058532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5136-4_0_5_load_77 | 23 | 0.0018463 | 0.00046272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5136-4_0_5_load_19 | 24 | 0.0010252 | 0.00025695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5136-4_0_5_load_109 | 25 | 0.00047455 | 0.00011893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5136-4_0_5_load_37 | 26 | 0.0017235 | 0.00043195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5136-4_0_5_load_108 | 27 | 0.0029548 | 0.00074054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5136-4_0_5_load_60 | 28 | 0.0016446 | 0.00041218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5136-4_0_5_load_20 | 29 | 0.00080018 | 0.00020054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5136-4_0_5_load_21 | 30 | 0.00072945 | 0.00018282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5136-4_0_5_load_22 | 31 | 0.00092454 | 0.00023171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5136-4_0_5_load_23 | 32 | 0.00088116 | 0.00022084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5136-4_0_5_load_24 | 33 | 0.00069705 | 0.0001747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5136-4_0_5_load_61 | 34 | 0.0014149 | 0.00035461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5136-4_0_5_load_62 | 35 | 0.0008474 | 0.00021238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5136-4_0_5_load_63 | 36 | 0.00080209 | 0.00020102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5136-4_0_5_load_65 | 37 | 0.00036228 | 9.0796e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5136-4_0_5_load_64 | 38 | 0.00042885 | 0.00010748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5136-4_0_5_load_66 | 39 | 0.00064758 | 0.0001623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5136-4_0_5_load_67 | 40 | 0.00060151 | 0.00015075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5136-4_0_5_load_98 | 41 | 0.00064776 | 0.00016234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5136-4_0_5_load_102 | 42 | 0.00041205 | 0.00010327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5136-4_0_5_load_68 | 43 | 0.00041348 | 0.00010363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5136-4_0_5_load_69 | 44 | 0.00038029 | 9.5311e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5136-4_0_5_load_70 | 45 | 0.00057818 | 0.00014491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5136-4_0_5_load_71 | 46 | 0.00063287 | 0.00015861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5136-4_0_5_load_72 | 47 | 0.00054791 | 0.00013732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5136-4_0_5_load_73 | 48 | 0.00066993 | 0.0001679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5136-4_0_5_load_99 | 49 | 0.00079347 | 0.00019886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5136-4_0_5_load_97 | 50 | 0.00083548 | 0.00020939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5136-4_0_5_load_96 | 51 | 0.0020452 | 0.00051258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5136-4_0_5_load_107 | 52 | 0.00048446 | 0.00012142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5136-4_0_5_load_100 | 53 | 0.00035579 | 8.917e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5136-4_0_5_load_101 | 54 | 0.0004408 | 0.00011048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5136-4_0_5_load_103 | 55 | 0.00061352 | 0.00015376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5136-4_0_5_load_104 | 56 | 0.0007863 | 0.00019706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5136-4_0_5_load_106 | 57 | 0.00055562 | 0.00013925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5136-4_0_5_load_105 | 58 | 0.0008728 | 0.00021874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5136-4_0_5_load_25 | 59 | 0.001622 | 0.00040651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5136-4_0_5_load_26 | 60 | 0.0013643 | 0.00034192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5136-4_0_5_load_27 | 61 | 0.0021406 | 0.00053648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5136-4_0_5_load_28 | 62 | 0.00086685 | 0.00021725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5136-4_0_5_load_29 | 65 | 0.0013438 | 0.00033679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5136-4_0_5_load_30 | 66 | 0.0012911 | 0.00032357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5136-4_0_5_load_31 | 67 | 0.0019867 | 0.00049792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5136-4_0_5_load_32 | 68 | 0.00094283 | 0.0002363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5136-4_0_5_load_33 | 69 | 0.0029696 | 0.00074426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5136-4_0_5_load_34 | 70 | 0.0016415 | 0.00041139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5136-4_0_5_load_35 | 71 | 0.0015059 | 0.00037742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5136-4_0_5_load_36 | 72 | 0.00088582 | 0.00022201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5136-4_0_5_load_38 | 73 | 0.0020076 | 0.00050316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5136-4_0_5_load_44 | 75 | 0.0019391 | 0.00048598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5136-4_0_5_load_45 | 76 | 0.0031541 | 0.0007905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5136-4_0_5_load_48 | 77 | 0.0010708 | 0.00026836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5136-4_0_5_load_46 | 78 | 0.0032741 | 0.00082057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5136-4_0_5_load_47 | 79 | 0.003201 | 0.00080226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5136-4_0_5_load_49 | 80 | 0.0012416 | 0.00031118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5136-4_0_5_load_50 | 81 | 0.002997 | 0.00075113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5136-4_0_5_load_74 | 82 | 0.0053836 | 0.0013493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5136-4_0_5_load_53 | 83 | 0.0043158 | 0.0010816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5136-4_0_5_load_75 | 84 | 0.006743 | 0.00169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5136-4_0_5_load_76 | 85 | 0.0052287 | 0.0013104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5136-4_0_5_load_78 | 86 | 0.0012022 | 0.0003013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5136-4_0_5_load_79 | 87 | 0.001575 | 0.00039474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5136-4_0_5_load_80 | 88 | 0.0014775 | 0.00037031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5136-4_0_5_load_81 | 89 | 0.0022285 | 0.00055851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5136-4_0_5_load_82 | 90 | 0.00078872 | 0.00019767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5136-4_0_5_load_83 | 92 | 0.0013975 | 0.00035025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5136-4_0_5_load_84 | 93 | 0.0012647 | 0.00031697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5136-4_0_5_load_85 | 94 | 0.0013447 | 0.00033702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5136-4_0_5_load_86 | 95 | 0.00082692 | 0.00020725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5136-4_0_5_load_87 | 96 | 0.0016174 | 0.00040535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5136-4_0_5_load_88 | 97 | 0.0029606 | 0.00074198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5136-4_0_5_load_95 | 98 | 0.0017524 | 0.0004392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5136-4_0_5_load_89 | 99 | 0.0014709 | 0.00036864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5136-4_0_5_load_90 | 100 | 0.0013157 | 0.00032974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5136-4_0_5_load_91 | 101 | 0.0018424 | 0.00046176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5136-4_0_5_load_92 | 102 | 0.0022659 | 0.00056788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_5136-4_0_5_load_94 | 103 | 0.002911 | 0.00072956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_5136-4_0_5_load_54 | 104 | 0.002072 | 0.00051928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_5136-4_0_5_load_55 | 105 | 0.0019915 | 0.00049913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_5136-4_0_5_load_56 | 106 | 0.001399 | 0.00035062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_5136-4_0_5_load_58 | 108 | 0.0006916 | 0.00017333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_5136-4_0_5_load_59 | 109 | 0.0015533 | 0.0003893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 80 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5136-4_0_5_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.016401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5136-4_0_5_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.013115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5136-4_0_5_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 6.9254e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5136-4_0_5_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.008773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5136-4_0_5_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.011854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5136-4_0_5_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.0015178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5136-4_0_5_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.0071623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5136-4_0_5_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.0021869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5136-4_0_5_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.0032982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5136-4_0_5_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.028425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5136-4_0_5_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.0073578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5136-4_0_5_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 74 | 0.0060277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5136-4_0_5_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 16 | 0.0036511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5136-4_0_5_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.02982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5136-4_0_5_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.009015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5136-4_0_5_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.0076335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5136-4_0_5_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.0018387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5136-4_0_5_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.0033573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5136-4_0_5_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.0095793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5136-4_0_5_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.030736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5136-4_0_5_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 73 | 0.0043921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5136-4_0_5_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.037172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5136-4_0_5_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.0032332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5136-4_0_5_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.078805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5136-4_0_5_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.038631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5136-4_0_5_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.19881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5136-4_0_5_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.0029769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5136-4_0_5_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.023443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5136-4_0_5_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 72 | 0.0018901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5136-4_0_5_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.12005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5136-4_0_5_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 108 | 0.034494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5136-4_0_5_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.029947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5136-4_0_5_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.026594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5136-4_0_5_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.016361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5136-4_0_5_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.024048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5136-4_0_5_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 59 | 0.019991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5136-4_0_5_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.0073121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5136-4_0_5_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.11145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5136-4_0_5_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.032048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5136-4_0_5_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.073571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5136-4_0_5_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.015135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5136-4_0_5_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0060604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5136-4_0_5_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.09453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5136-4_0_5_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.016978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5136-4_0_5_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 50 | 0.044287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5136-4_0_5_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 53 | 0.007832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5136-4_0_5_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.083165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5136-4_0_5_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0019267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5136-4_0_5_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.23316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5136-4_0_5_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.14531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5136-4_0_5_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.034866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5136-4_0_5_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.017892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5136-4_0_5_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.0088405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5136-4_0_5_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.18049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_5136-4_0_5_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 103 | 0.0062941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_5136-4_0_5_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 58 | 0.0089076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5136-4_0_5_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0016556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5136-4_0_5_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.0037126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5136-4_0_5_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0020249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5136-4_0_5_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0027525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5136-4_0_5_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0060176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5136-4_0_5_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.015943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5136-4_0_5_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.045135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5136-4_0_5_line_63 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.059188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5136-4_0_5_line_64 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.003829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5136-4_0_5_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.040536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5136-4_0_5_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 76 | 0.02054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5136-4_0_5_line_67 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.005458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5136-4_0_5_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.028625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5136-4_0_5_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.0099084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5136-4_0_5_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.016501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5136-4_0_5_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.0035653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5136-4_0_5_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.021103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5136-4_0_5_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.0079254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5136-4_0_5_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.020617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5136-4_0_5_line_75 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.0057259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_5136-4_0_5_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.016003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5136-4_0_5_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.0092869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_5136-4_0_5_line_78 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.00015649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_5136-4_0_5_line_79 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0083777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_5136-4_0_5_line_80 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.033251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_5136-4_0_5_line_81 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.06078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5136-4_0_5_line_82 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.32489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_5136-4_0_5_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.0058896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5136-4_0_5_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.0016815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_5136-4_0_5_line_85 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.015249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_5136-4_0_5_line_86 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0074361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_5136-4_0_5_line_87 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.002782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_5136-4_0_5_line_88 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.028501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_5136-4_0_5_line_89 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.012905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_5136-4_0_5_line_90 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0037359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_5136-4_0_5_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.010704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_5136-4_0_5_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 98 | 0.018594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5136-4_0_5_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 101 | 0.0029228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_5136-4_0_5_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.015116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5136-4_0_5_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.020678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5136-4_0_5_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.11616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5136-4_0_5_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.035129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5136-4_0_5_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.011056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5136-4_0_5_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.00020472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5136-4_0_5_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.002707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_5136-4_0_5_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.015187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_5136-4_0_5_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.028914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_5136-4_0_5_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.021263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_5136-4_0_5_line_104 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.00024257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5136-4_0_5_line_105 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.011314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5136-4_0_5_line_106 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.014993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5136-4_0_5_line_107 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.055441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5136-4_0_5_line_108 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.024728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5136-4_0_5_trafo_49 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 110 | 80 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2687794.7776 | 1117534.1827 | 2687798.9599 | 1117537.5413 | 2687808.2711 | 1117543.4681
1 | 2687794.7776 | 1117534.1827 | 2687794.0535 | 1117533.6012 | 2687785.834 | 1117525.4995 | 2687785.4122 | 1117525.0113
2 | 2687808.3295 | 1117543.5053 | 2687808.2711 | 1117543.4681
3 | 2687779.6769 | 1117518.3727 | 2687785.4122 | 1117525.0113
4 | 2687808.3295 | 1117543.5053 | 2687809.4694 | 1117544.2309 | 2687813.4019 | 1117547.1896 | 2687817.5668 | 1117550.9052
5 | 2687779.6769 | 1117518.3727 | 2687778.6846 | 1117517.2241
6 | 2687822.9113 | 1117555.6732 | 2687817.5668 | 1117550.9052
7 | 2687777.255 | 1117515.5693 | 2687778.6846 | 1117517.2241
8 | 2687822.9113 | 1117555.6732 | 2687825.3725 | 1117557.8688
9 | 2687777.255 | 1117515.5693 | 2687765.351 | 1117502.3001 | 2687761.6906 | 1117499.2008 | 2687757.2535 | 1117496.4238 | 2687756.7475 | 1117496.1658
10 | 2687777.255 | 1117515.5693 | 2687772.3793 | 1117521.0797
11 | 2687829.8704 | 1117561.8815 | 2687825.3725 | 1117557.8688
12 | 2687753.4947 | 1117494.5073 | 2687756.7475 | 1117496.1658
13 | 2687778.1179 | 1117547.9912 | 2687773.2903 | 1117538.2587 | 2687769.9981 | 1117527.3267 | 2687769.2422 | 1117524.6253 | 2687772.3793 | 1117521.0797
14 | 2687778.1179 | 1117547.9912 | 2687781.128 | 1117554.0594 | 2687781.362 | 1117556.2884
15 | 2687782.159 | 1117563.8802 | 2687782.159 | 1117563.8802 | 2687781.362 | 1117556.2884
16 | 2687780.7192 | 1117565.0238 | 2687782.159 | 1117563.8802
17 | 2687778.0903 | 1117567.112 | 2687780.7192 | 1117565.0238
18 | 2687753.4947 | 1117494.5073 | 2687744.9606 | 1117490.1562
19 | 2687757.0906 | 1117547.0175 | 2687766.2345 | 1117558.5129 | 2687773.7559 | 1117559.9227 | 2687778.0903 | 1117567.112 | 2687778.0903 | 1117567.112
20 | 2687741.0477 | 1117488.1612 | 2687744.9606 | 1117490.1562
21 | 2687757.0906 | 1117547.0175 | 2687755.3554 | 1117544.8361 | 2687751.3244 | 1117530.0245 | 2687744.9272 | 1117521.8826 | 2687737.727 | 1117517.0348
22 | 2687596.7238 | 1117545.7969 | 2687596.7238 | 1117545.7969 | 2687597.8147 | 1117542.7532
23 | 2687626.1101 | 1117469.2034 | 2687597.8147 | 1117542.7532
24 | 2687609.6317 | 1117580.9053 | 2687605.1392 | 1117577.1927 | 2687604.1679 | 1117569.6297 | 2687597.3652 | 1117552.688 | 2687596.7238 | 1117545.7969
25 | 2687596.7238 | 1117545.7969 | 2687398.3939 | 1117559.5578
26 | 2687629.0705 | 1117468.8907 | 2687626.1101 | 1117469.2034
27 | 2687609.6317 | 1117580.9053 | 2687619.1749 | 1117588.7914 | 2687627.9626 | 1117595.5114 | 2687627.9626 | 1117595.5114
28 | 2687629.0705 | 1117468.8907 | 2687630.9502 | 1117468.6921
29 | 2687621.6735 | 1117715.3916 | 2687627.9626 | 1117595.5114
30 | 2687621.6735 | 1117715.3916 | 2687618.7783 | 1117722.365 | 2687615.438 | 1117731.2886 | 2687614.8765 | 1117741.2865 | 2687610.4449 | 1117747.2148 | 2687610.4449 | 1117747.2148
31 | 2687905.172 | 1117461.6039 | 2687904.6445 | 1117461.6062 | 2687910.9363 | 1117471.1476 | 2687894.8865 | 1117466.9679 | 2687893.5965 | 1117466.4105
32 | 2687926.7712 | 1117458.3607 | 2687925.8798 | 1117457.9566 | 2687923.9863 | 1117458.6407 | 2687924.2111 | 1117461.2344 | 2687923.3997 | 1117463.4239 | 2687918.4762 | 1117462.2518 | 2687914.8316 | 1117462.8548 | 2687911.662 | 1117461.5747 | 2687905.172 | 1117461.6039
33 | 2687878.5778 | 1117459.9205 | 2687893.5965 | 1117466.4105
34 | 2687878.5778 | 1117459.9205 | 2687871.1129 | 1117456.6947 | 2687856.1019 | 1117451.4037
35 | 2687856.1019 | 1117451.4037 | 2687837.2476 | 1117444.758
36 | 2688777.8036 | 1117689.458 | 2688778.5421 | 1117689.3833 | 2688785.108 | 1117689.1557
37 | 2688777.8036 | 1117689.458 | 2688682.2751 | 1117746.8633
38 | 2688817.0737 | 1117691.2935 | 2688798.2508 | 1117689.8057 | 2688786.8831 | 1117689.0942 | 2688785.108 | 1117689.1557
39 | 2688639.8314 | 1117704.9394 | 2688656.1063 | 1117705.8003 | 2688660.3876 | 1117707.0526 | 2688664.0522 | 1117709.2964 | 2688665.8322 | 1117711.0902 | 2688667.0069 | 1117713.1086 | 2688667.8927 | 1117716.4013 | 2688668.1268 | 1117719.9179 | 2688666.8597 | 1117732.1178 | 2688666.9346 | 1117735.9656 | 2688667.7429 | 1117739.2794 | 2688670.0451 | 1117742.3149 | 2688672.7762 | 1117744.5229 | 2688679.8438 | 1117746.8499 | 2688682.2751 | 1117746.8633 | 2688682.2751 | 1117746.8633
40 | 2688832.1557 | 1117692.5573 | 2688827.2646 | 1117692.099 | 2688817.0737 | 1117691.2935
41 | 2688639.8314 | 1117704.9394 | 2688639.8314 | 1117704.9394 | 2688633.7759 | 1117705.1843
42 | 2688633.7759 | 1117705.1843 | 2688540.6201 | 1117721.2433
43 | 2688832.1557 | 1117692.5573 | 2688835.8443 | 1117692.903 | 2688842.5353 | 1117693.0123 | 2688849.0847 | 1117692.3601
44 | 2688498.9554 | 1117735.854 | 2688501.4969 | 1117734.4237 | 2688518.0292 | 1117727.7056 | 2688536.4615 | 1117721.9715 | 2688540.6201 | 1117721.2433
45 | 2688856.8781 | 1117691.584 | 2688849.0847 | 1117692.3601
46 | 2689239.7067 | 1117654.6928 | 2689322.8127 | 1117657.8304
47 | 2689237.7895 | 1117654.5017 | 2689239.7067 | 1117654.6928
48 | 2689049.9604 | 1117792.639 | 2689237.7895 | 1117654.5017
49 | 2688942.7387 | 1117694.5704 | 2689049.9604 | 1117792.639
50 | 2688942.7387 | 1117694.5704 | 2688938.938 | 1117693.727 | 2688933.0948 | 1117693.1854 | 2688927.3923 | 1117693.0461 | 2688908.7269 | 1117695.1734 | 2688908.1149 | 1117695.2228
51 | 2688890.2548 | 1117695.8188 | 2688894.4261 | 1117696.0196 | 2688900.4575 | 1117695.8414 | 2688908.1149 | 1117695.2228
52 | 2688890.2548 | 1117695.8188 | 2688889.443 | 1117695.7797 | 2688881.6095 | 1117694.0244
53 | 2688318.6555 | 1117744.1426 | 2688498.9554 | 1117735.854
54 | 2688318.6555 | 1117744.1426 | 2688312.7267 | 1117742.0298
55 | 2688872.8998 | 1117692.1593 | 2688877.1251 | 1117693.0196 | 2688881.6095 | 1117694.0244
56 | 2688856.8781 | 1117691.584 | 2688858.5256 | 1117691.42
57 | 2688862.2199 | 1117691.0521 | 2688858.5256 | 1117691.42
58 | 2688864.2349 | 1117690.8515 | 2688864.2349 | 1117690.8515 | 2688862.2199 | 1117691.0521
59 | 2688864.2349 | 1117690.8515 | 2688866.968 | 1117691.1776
60 | 2688872.8998 | 1117692.1593 | 2688869.652 | 1117691.498 | 2688866.968 | 1117691.1776
61 | 2687821.5838 | 1117442.1344 | 2687834.1709 | 1117443.6736 | 2687837.2476 | 1117444.758
62 | 2687837.1841 | 1117474.8326 | 2687816.016 | 1117441.4536 | 2687821.5838 | 1117442.1344
63 | 2687837.1841 | 1117474.8326 | 2687846.928 | 1117490.1973 | 2687854.934 | 1117500.2416 | 2687838.809 | 1117498.5846 | 2687838.3373 | 1117499.7006 | 2687842.5395 | 1117501.6405 | 2687843.4237 | 1117502.943 | 2687843.8138 | 1117507.4513
64 | 2687846.4991 | 1117510.1807 | 2687843.8138 | 1117507.4513
65 | 2687846.4991 | 1117510.1807 | 2687849.7596 | 1117514.7752 | 2687855.8561 | 1117523.9468 | 2687858.2168 | 1117534.1538 | 2687853.4269 | 1117534.4178 | 2687859.4271 | 1117540.6529
66 | 2687859.4271 | 1117540.6529 | 2687850.6232 | 1117548.8969 | 2687843.3662 | 1117553.2826
67 | 2687657.7558 | 1117469.9638 | 2687657.1143 | 1117469.9474 | 2687652.2997 | 1117469.8216
68 | 2687657.7558 | 1117469.9638 | 2687682.3553 | 1117470.5908 | 2687686.3718 | 1117470.5298
69 | 2687642.4108 | 1117469.3118 | 2687645.6783 | 1117469.6485 | 2687652.2997 | 1117469.8216
70 | 2687686.3718 | 1117470.5298 | 2687690.6015 | 1117470.4656 | 2687697.378 | 1117471.0863 | 2687702.7717 | 1117471.9706
71 | 2687642.4108 | 1117469.3118 | 2687638.8643 | 1117468.9463
72 | 2687702.7717 | 1117471.9706 | 2687703.0306 | 1117472.0131 | 2687709.3231 | 1117473.5384 | 2687717.1647 | 1117476.298 | 2687722.639 | 1117478.8802
73 | 2687638.8643 | 1117468.9463 | 2687637.2689 | 1117468.7819 | 2687631.2418 | 1117468.6613 | 2687630.9502 | 1117468.6921
74 | 2687741.0477 | 1117488.1612 | 2687725.3838 | 1117480.1748 | 2687722.639 | 1117478.8802
75 | 2687829.8704 | 1117561.8815 | 2687834.1023 | 1117565.7385
76 | 2687829.8704 | 1117561.8815 | 2687840.9042 | 1117554.7705 | 2687843.3662 | 1117553.2826
77 | 2687834.1023 | 1117565.7385 | 2687840.9661 | 1117571.9943
78 | 2687840.9661 | 1117571.9943 | 2687841.0817 | 1117572.0997
79 | 2687841.0817 | 1117572.0997 | 2687847.2735 | 1117577.7431
80 | 2687847.2735 | 1117577.7431 | 2687849.2446 | 1117579.5395 | 2687858.2919 | 1117586.4415 | 2687873.343 | 1117598.3701
81 | 2687873.343 | 1117598.3701 | 2687874.3105 | 1117599.1369 | 2687876.8037 | 1117601.8079 | 2687878.0735 | 1117603.6719 | 2687879.0766 | 1117606.3547 | 2687879.2915 | 1117609.1039 | 2687878.3318 | 1117612.4698 | 2687875.9333 | 1117616.0371 | 2687870.5618 | 1117620.7509 | 2687856.3298 | 1117629.6276 | 2687851.1582 | 1117633.3326 | 2687847.3549 | 1117636.9017 | 2687844.4754 | 1117640.64 | 2687844.4754 | 1117640.64
82 | 2687873.343 | 1117598.3701 | 2688194.434 | 1117647.9107
83 | 2687844.4754 | 1117640.64 | 2687841.9052 | 1117645.9392 | 2687841.9052 | 1117645.9392
84 | 2688195.7471 | 1117648.9611 | 2688194.434 | 1117647.9107
85 | 2688195.7471 | 1117648.9611 | 2688198.3068 | 1117651.0086 | 2688206.4572 | 1117659.7771
86 | 2688211.5199 | 1117665.2237 | 2688206.4572 | 1117659.7771
87 | 2688211.5199 | 1117665.2237 | 2688213.414 | 1117667.2614
88 | 2688213.414 | 1117667.2614 | 2688227.6813 | 1117682.6106 | 2688232.9237 | 1117688.0362
89 | 2688241.891 | 1117697.3168 | 2688232.9237 | 1117688.0362
90 | 2688241.891 | 1117697.3168 | 2688244.487 | 1117700.0035
91 | 2688251.9245 | 1117707.7008 | 2688244.487 | 1117700.0035
92 | 2688251.9245 | 1117707.7008 | 2688241.9929 | 1117717.0284 | 2688237.6682 | 1117719.4759
93 | 2688251.9245 | 1117707.7008 | 2688254.0379 | 1117709.7198
94 | 2688182.0773 | 1117768.3978 | 2688192.0994 | 1117767.154 | 2688190.6177 | 1117763.9527 | 2688191.3865 | 1117762.6766
95 | 2688191.3865 | 1117762.6766 | 2688202.0573 | 1117744.965
96 | 2688191.3865 | 1117762.6766 | 2688262.6344 | 1117854.4258
97 | 2688202.0573 | 1117744.965 | 2688205.418 | 1117739.3869 | 2688214.8311 | 1117731.7305 | 2688228.2033 | 1117728.9013 | 2688230.9452 | 1117728.2631 | 2688230.9452 | 1117728.2631
98 | 2688230.9452 | 1117728.2631 | 2688235.4285 | 1117720.9462 | 2688237.3774 | 1117719.6405 | 2688237.49 | 1117719.5768
99 | 2688237.49 | 1117719.5768 | 2688237.6682 | 1117719.4759
100 | 2688265.0191 | 1117720.2101 | 2688265.0191 | 1117720.2101 | 2688267.1359 | 1117721.8975
101 | 2688265.0191 | 1117720.2101 | 2688254.0379 | 1117709.7198
102 | 2688267.1359 | 1117721.8975 | 2688270.6733 | 1117724.7174 | 2688276.4783 | 1117728.4153 | 2688282.2939 | 1117731.3796 | 2688292.6577 | 1117735.0051
103 | 2688292.6577 | 1117735.0051 | 2688312.1076 | 1117741.8091 | 2688312.7267 | 1117742.0298
104 | 2687616.9828 | 1117806.1812 | 2687616.8148 | 1117806.3562
105 | 2687616.8148 | 1117806.3562 | 2687608.9806 | 1117814.5196
106 | 2687628.0157 | 1117796.1424 | 2687624.142 | 1117798.7212 | 2687616.9828 | 1117806.1812
107 | 2687628.0157 | 1117796.1424 | 2687627.8054 | 1117793.0708 | 2687622.2729 | 1117785.9977 | 2687625.8723 | 1117779.9684 | 2687622.2525 | 1117775.1354 | 2687619.9712 | 1117769.021 | 2687610.4449 | 1117747.2148
108 | 2687628.0157 | 1117796.1424 | 2687634.7265 | 1117819.9424

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2687794.7776 | 1117534.1827
1 | 2687808.2711 | 1117543.4681
2 | 2687785.4122 | 1117525.0113
3 | 2687808.3295 | 1117543.5053
4 | 2687779.6769 | 1117518.3727
5 | 2687817.5668 | 1117550.9052
6 | 2687778.6846 | 1117517.2241
7 | 2687822.9113 | 1117555.6732
8 | 2687777.255 | 1117515.5693
9 | 2687825.3725 | 1117557.8688
10 | 2687756.7475 | 1117496.1658
11 | 2687772.3793 | 1117521.0797
12 | 2687778.1179 | 1117547.9912
13 | 2687781.362 | 1117556.2884
14 | 2687782.159 | 1117563.8802
15 | 2687780.7192 | 1117565.0238
16 | 2687753.4947 | 1117494.5073
17 | 2687778.0903 | 1117567.112
18 | 2687744.9606 | 1117490.1562
19 | 2687757.0906 | 1117547.0175
20 | 2687737.727 | 1117517.0348
21 | 2687597.8147 | 1117542.7532
22 | 2687596.7238 | 1117545.7969
23 | 2687626.1101 | 1117469.2034
24 | 2687609.6317 | 1117580.9053
25 | 2687398.3939 | 1117559.5578
26 | 2687629.0705 | 1117468.8907
27 | 2687627.9626 | 1117595.5114
28 | 2687621.6735 | 1117715.3916
29 | 2687905.172 | 1117461.6039
30 | 2687893.5965 | 1117466.4105
31 | 2687926.7712 | 1117458.3607
32 | 2687878.5778 | 1117459.9205
33 | 2687856.1019 | 1117451.4037
34 | 2688777.8036 | 1117689.458
35 | 2688785.108 | 1117689.1557
36 | 2688682.2751 | 1117746.8633
37 | 2688817.0737 | 1117691.2935
38 | 2688639.8314 | 1117704.9394
39 | 2688633.7759 | 1117705.1843
40 | 2688832.1557 | 1117692.5573
41 | 2688540.6201 | 1117721.2433
42 | 2688849.0847 | 1117692.3601
43 | 2689322.8127 | 1117657.8304
44 | 2689239.7067 | 1117654.6928
45 | 2689237.7895 | 1117654.5017
46 | 2689049.9604 | 1117792.639
47 | 2688942.7387 | 1117694.5704
48 | 2688908.1149 | 1117695.2228
49 | 2688890.2548 | 1117695.8188
50 | 2688498.9554 | 1117735.854
51 | 2688318.6555 | 1117744.1426
52 | 2688881.6095 | 1117694.0244
53 | 2688856.8781 | 1117691.584
54 | 2688858.5256 | 1117691.42
55 | 2688862.2199 | 1117691.0521
56 | 2688864.2349 | 1117690.8515
57 | 2688866.968 | 1117691.1776
58 | 2688872.8998 | 1117692.1593
59 | 2687837.2476 | 1117444.758
60 | 2687821.5838 | 1117442.1344
61 | 2687837.1841 | 1117474.8326
62 | 2687843.8138 | 1117507.4513
63 | 2687846.4991 | 1117510.1807
64 | 2687859.4271 | 1117540.6529
65 | 2687657.7558 | 1117469.9638
66 | 2687652.2997 | 1117469.8216
67 | 2687686.3718 | 1117470.5298
68 | 2687642.4108 | 1117469.3118
69 | 2687702.7717 | 1117471.9706
70 | 2687638.8643 | 1117468.9463
71 | 2687722.639 | 1117478.8802
72 | 2687630.9502 | 1117468.6921
73 | 2687741.0477 | 1117488.1612
74 | 2687829.8704 | 1117561.8815
75 | 2687834.1023 | 1117565.7385
76 | 2687843.3662 | 1117553.2826
77 | 2687840.9661 | 1117571.9943
78 | 2687841.0817 | 1117572.0997
79 | 2687847.2735 | 1117577.7431
80 | 2687873.343 | 1117598.3701
81 | 2687844.4754 | 1117640.64
82 | 2688194.434 | 1117647.9107
83 | 2687841.9052 | 1117645.9392
84 | 2688195.7471 | 1117648.9611
85 | 2688206.4572 | 1117659.7771
86 | 2688211.5199 | 1117665.2237
87 | 2688213.414 | 1117667.2614
88 | 2688232.9237 | 1117688.0362
89 | 2688241.891 | 1117697.3168
90 | 2688244.487 | 1117700.0035
91 | 2688251.9245 | 1117707.7008
92 | 2688182.0773 | 1117768.3978
93 | 2688191.3865 | 1117762.6766
94 | 2688202.0573 | 1117744.965
95 | 2688262.6345 | 1117854.4258
96 | 2688230.9452 | 1117728.2631
97 | 2688237.49 | 1117719.5768
98 | 2688237.6682 | 1117719.4759
99 | 2688265.0191 | 1117720.2101
100 | 2688267.1359 | 1117721.8975
101 | 2688254.0379 | 1117709.7198
102 | 2688292.6577 | 1117735.0051
103 | 2688312.7267 | 1117742.0298
104 | 2687616.8148 | 1117806.3562
105 | 2687616.9828 | 1117806.1812
106 | 2687608.9806 | 1117814.5196
107 | 2687628.0157 | 1117796.1424
108 | 2687610.4449 | 1117747.2148
109 | 2687634.7265 | 1117819.9424
110 | 2687829.8704 | 1117561.8815

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1