## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5309-1_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5309-1_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5309-1_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5309-1_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5309-1_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5309-1_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5309-1_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5309-1_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5309-1_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5309-1_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5309-1_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5309-1_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5309-1_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5309-1_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5309-1_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5309-1_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5309-1_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5309-1_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5309-1_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5309-1_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5309-1_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5309-1_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5309-1_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5309-1_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5309-1_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5309-1_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5309-1_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5309-1_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5309-1_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5309-1_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5309-1_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5309-1_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5309-1_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5309-1_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5309-1_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5309-1_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5309-1_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5309-1_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5309-1_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5309-1_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5309-1_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5309-1_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5309-1_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5309-1_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5309-1_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5309-1_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5309-1_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5309-1_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5309-1_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5309-1_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5309-1_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5309-1_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5309-1_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5309-1_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5309-1_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5309-1_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5309-1_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5309-1_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5309-1_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5309-1_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5309-1_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5309-1_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5309-1_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5309-1_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5309-1_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5309-1_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5309-1_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5309-1_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5309-1_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5309-1_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5309-1_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5309-1_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5309-1_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5309-1_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5309-1_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5309-1_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5309-1_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5309-1_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5309-1_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5309-1_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5309-1_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5309-1_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5309-1_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5309-1_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5309-1_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5309-1_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5309-1_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5309-1_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5309-1_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5309-1_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5309-1_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5309-1_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5309-1_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5309-1_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5309-1_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5309-1_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5309-1_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5309-1_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5309-1_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5309-1_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5309-1_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5309-1_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5309-1_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5309-1_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_78_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5309-1_0_6_load_0 | 0 | 0.0038542 | 0.00096596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5309-1_0_6_load_2 | 2 | 0.0042014 | 0.001053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5309-1_0_6_load_3 | 3 | 0.0051842 | 0.0012993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5309-1_0_6_load_25 | 5 | 0.006176 | 0.0015479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5309-1_0_6_load_26 | 6 | 0.0019361 | 0.00048524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5309-1_0_6_load_16 | 7 | 0.002906 | 0.00072832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5309-1_0_6_load_5 | 8 | 0.0019143 | 0.00047976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5309-1_0_6_load_6 | 9 | 0.0010115 | 0.00025351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5309-1_0_6_load_7 | 11 | 0.0050026 | 0.0012538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5309-1_0_6_load_105 | 13 | 0.00095729 | 0.00023992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5309-1_0_6_load_8 | 14 | 0.0018825 | 0.00047179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5309-1_0_6_load_11 | 15 | 0.0019644 | 0.00049232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5309-1_0_6_load_9 | 16 | 0.0032189 | 0.00080674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5309-1_0_6_load_15 | 17 | 0.0024428 | 0.00061223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5309-1_0_6_load_14 | 20 | 0.0010813 | 0.000271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5309-1_0_6_load_18 | 21 | 0.00085051 | 0.00021316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5309-1_0_6_load_51 | 22 | 0.0026047 | 0.0006528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5309-1_0_6_load_28 | 24 | 0.0023772 | 0.00059577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5309-1_0_6_load_74 | 25 | 0.0058803 | 0.0014737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5309-1_0_6_load_42 | 26 | 0.0035959 | 0.00090121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5309-1_0_6_load_49 | 27 | 0.0022453 | 0.00056272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5309-1_0_6_load_27 | 28 | 0.0036722 | 0.00092035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5309-1_0_6_load_20 | 31 | 0.0018281 | 0.00045816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5309-1_0_6_load_21 | 32 | 0.0026731 | 0.00066994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5309-1_0_6_load_23 | 34 | 0.0043086 | 0.0010798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5309-1_0_6_load_24 | 35 | 0.0039338 | 0.00098592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5309-1_0_6_load_30 | 40 | 0.0022761 | 0.00057044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5309-1_0_6_load_31 | 41 | 0.0026553 | 0.00066549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5309-1_0_6_load_33 | 42 | 0.0046092 | 0.0011552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5309-1_0_6_load_35 | 43 | 0.0019299 | 0.00048369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5309-1_0_6_load_53 | 44 | 0.0015443 | 0.00038703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5309-1_0_6_load_50 | 45 | 0.0019429 | 0.00048693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5309-1_0_6_load_89 | 47 | 0.0014829 | 0.00037164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5309-1_0_6_load_91 | 48 | 0.00075663 | 0.00018963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5309-1_0_6_load_92 | 49 | 0.00049408 | 0.00012383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5309-1_0_6_load_90 | 50 | 0.0010376 | 0.00026004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5309-1_0_6_load_94 | 52 | 0.0020258 | 0.0005077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5309-1_0_6_load_96 | 54 | 0.00062905 | 0.00015765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5309-1_0_6_load_100 | 55 | 0.0014757 | 0.00036985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5309-1_0_6_load_99 | 56 | 0.0010074 | 0.00025249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5309-1_0_6_load_101 | 57 | 0.00098119 | 0.00024591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5309-1_0_6_load_97 | 58 | 0.00058146 | 0.00014573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5309-1_0_6_load_98 | 59 | 0.0022141 | 0.0005549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5309-1_0_6_load_102 | 60 | 0.0021609 | 0.00054156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5309-1_0_6_load_103 | 61 | 0.001247 | 0.00031252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5309-1_0_6_load_52 | 62 | 0.0017437 | 0.00043701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5309-1_0_6_load_48 | 63 | 0.0038448 | 0.00096361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5309-1_0_6_load_37 | 64 | 0.0018843 | 0.00047225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5309-1_0_6_load_39 | 65 | 0.0016243 | 0.0004071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5309-1_0_6_load_38 | 66 | 0.0016017 | 0.00040142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5309-1_0_6_load_41 | 67 | 0.0028363 | 0.00071085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5309-1_0_6_load_43 | 68 | 0.0023431 | 0.00058725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5309-1_0_6_load_46 | 69 | 0.0070424 | 0.001765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5309-1_0_6_load_44 | 70 | 0.005047 | 0.0012649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5309-1_0_6_load_45 | 71 | 0.0018724 | 0.00046926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5309-1_0_6_load_47 | 72 | 0.0019133 | 0.00047952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5309-1_0_6_load_55 | 73 | 0.0031693 | 0.0007943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5309-1_0_6_load_83 | 74 | 0.0008299 | 0.00020799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5309-1_0_6_load_84 | 75 | 0.0024948 | 0.00062527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5309-1_0_6_load_86 | 77 | 0.00063421 | 0.00015895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5309-1_0_6_load_87 | 78 | 0.0019153 | 0.00048001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5309-1_0_6_load_56 | 80 | 0.001873 | 0.00046943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5309-1_0_6_load_60 | 82 | 0.0012441 | 0.0003118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5309-1_0_6_load_59 | 85 | 0.00092185 | 0.00023104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5309-1_0_6_load_61 | 86 | 0.0017623 | 0.00044167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5309-1_0_6_load_70 | 87 | 0.0056112 | 0.0014063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5309-1_0_6_load_73 | 88 | 0.0021068 | 0.00052801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5309-1_0_6_load_67 | 89 | 0.0018243 | 0.00045722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5309-1_0_6_load_63 | 90 | 0.00253 | 0.00063408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5309-1_0_6_load_64 | 91 | 0.0016439 | 0.00041199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5309-1_0_6_load_68 | 92 | 0.0009154 | 0.00022942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5309-1_0_6_load_65 | 93 | 0.0015949 | 0.00039971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5309-1_0_6_load_66 | 94 | 0.00063797 | 0.00015989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5309-1_0_6_load_69 | 95 | 0.000896 | 0.00022456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5309-1_0_6_load_82 | 96 | 0.0014723 | 0.00036901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5309-1_0_6_load_81 | 97 | 0.00092784 | 0.00023254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5309-1_0_6_load_75 | 98 | 0.0012226 | 0.0003064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5309-1_0_6_load_76 | 99 | 0.00087405 | 0.00021906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5309-1_0_6_load_77 | 100 | 0.00093779 | 0.00023503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5309-1_0_6_load_78 | 101 | 0.0011528 | 0.00028893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5309-1_0_6_load_79 | 102 | 0.00076063 | 0.00019063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5309-1_0_6_load_80 | 103 | 0.001279 | 0.00032054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 6 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5309-1_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.033042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5309-1_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.056436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5309-1_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.10027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5309-1_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.071097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5309-1_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.02476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5309-1_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.1027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5309-1_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 10 | 0.21976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5309-1_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.028467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_5309-1_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.21531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_5309-1_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 37 | 0.057425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_5309-1_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 19 | 0.12555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_5309-1_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.0043785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5309-1_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.12892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5309-1_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.034665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5309-1_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.0028893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5309-1_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.02544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5309-1_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 20 | 0.1889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_5309-1_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.0052526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5309-1_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.00071713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5309-1_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.048308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_5309-1_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.054682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_5309-1_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.11687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5309-1_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.026635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_5309-1_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 27 | 0.0036587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_5309-1_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.081899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_5309-1_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.090711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_5309-1_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.0025346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_5309-1_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.092926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_5309-1_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.08893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_5309-1_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.0076844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5309-1_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 72 | 0.014743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_5309-1_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 88 | 0.039853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5309-1_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 84 | 0.19719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_5309-1_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 87 | 0.07646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5309-1_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 66 | 0.026584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5309-1_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.10608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5309-1_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.021349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5309-1_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0098258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_5309-1_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.0047538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_5309-1_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.017258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_5309-1_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.040945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_5309-1_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.018085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_5309-1_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.041065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5309-1_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.036315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5309-1_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 45 | 0.0034065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_5309-1_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.021645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5309-1_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.10395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5309-1_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.0049395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5309-1_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0040672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5309-1_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.0151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5309-1_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.29832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5309-1_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 63 | 0.012191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_5309-1_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 73 | 0.003061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5309-1_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 62 | 0.022218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5309-1_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 78 | 0.0065594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5309-1_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.0095215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5309-1_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.099019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5309-1_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.014592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5309-1_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 50 | 79 | 0.042247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5309-1_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.035341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5309-1_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.14652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5309-1_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.0063691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5309-1_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.029709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5309-1_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.047362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5309-1_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.0067837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5309-1_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 55 | 60 | 0.014138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5309-1_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.018154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5309-1_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.0035461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5309-1_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.0068998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5309-1_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 69 | 0.0092982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_5309-1_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.0027674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5309-1_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.00289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5309-1_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.025717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5309-1_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.014401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5309-1_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0094483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_5309-1_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.0064951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_5309-1_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.01653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_5309-1_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 2.3723e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5309-1_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.0040844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5309-1_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.068344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5309-1_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.024261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5309-1_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.028754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5309-1_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.099552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5309-1_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.078642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5309-1_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.02775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5309-1_0_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 90 | 0.17781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5309-1_0_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 91 | 0.025106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5309-1_0_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.019737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5309-1_0_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0077479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5309-1_0_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.019319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5309-1_0_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.010951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5309-1_0_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 93 | 0.0042456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5309-1_0_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 94 | 0.0088207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5309-1_0_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 95 | 0.00094158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5309-1_0_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.026396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5309-1_0_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.0096106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5309-1_0_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.014914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5309-1_0_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 97 | 103 | 0.019079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5309-1_0_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.014497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5309-1_0_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.0045053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5309-1_0_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.0097329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5309-1_0_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.0019704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5309-1_0_6_line_102 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0062229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5309-1_0_6_trafo_26 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 104 | 6 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22
0 | 2684784.8117 | 1128204.6578 | 2684785.3633 | 1128201.0412 | 2684774.4114 | 1128196.7964 | 2684771.587 | 1128194.889 | 2684768.1303 | 1128190.8159 | 2684763.6483 | 1128186.2282 | 2684764.398 | 1128183.8707
1 | 2684779.2213 | 1128136.7954 | 2684777.5374 | 1128138.7285 | 2684772.6102 | 1128143.9069 | 2684770.192 | 1128146.5523 | 2684767.1315 | 1128151.0454 | 2684765.9079 | 1128157.5209 | 2684763.0411 | 1128163.0395 | 2684760.1959 | 1128167.0131 | 2684757.3535 | 1128170.7866 | 2684758.331 | 1128174.7137 | 2684759.112 | 1128177.8153 | 2684764.398 | 1128183.8707
2 | 2684784.8117 | 1128204.6578 | 2684755.7071 | 1128194.2327 | 2684746.2467 | 1128190.2312 | 2684741.9001 | 1128187.5243 | 2684739.2099 | 1128184.8406 | 2684737.2741 | 1128181.656 | 2684736.0481 | 1128177.87 | 2684735.8145 | 1128173.642 | 2684736.7013 | 1128169.1963 | 2684744.3643 | 1128150.2593 | 2684745.3792 | 1128146.5713 | 2684745.7154 | 1128141.8288 | 2684745.5552 | 1128138.4135 | 2684745.2265 | 1128137.1943
3 | 2684784.8117 | 1128204.6578 | 2684791.9893 | 1128206.5929 | 2684801.0004 | 1128208.0201 | 2684813.3089 | 1128210.583 | 2684818.3325 | 1128212.2656 | 2684822.3232 | 1128214.5228 | 2684825.9443 | 1128217.3086 | 2684829.1545 | 1128220.8223 | 2684831.0557 | 1128223.7173 | 2684832.2489 | 1128226.5468 | 2684832.6523 | 1128229.0984 | 2684832.3231 | 1128232.2401 | 2684830.9913 | 1128236.5462 | 2684829.2756 | 1128242.3922
4 | 2684745.2265 | 1128137.1943 | 2684744.4418 | 1128134.2843 | 2684742.6579 | 1128130.1681 | 2684739.9121 | 1128125.9494 | 2684731.3819 | 1128117.1903
5 | 2684829.2756 | 1128242.3922 | 2684828.5377 | 1128246.1062 | 2684828.4782 | 1128249.7964 | 2684829.148 | 1128252.5852 | 2684835.469 | 1128265.5926 | 2684838.7235 | 1128273.087 | 2684843.4359 | 1128283.2146 | 2684846.0337 | 1128287.5314 | 2684847.788 | 1128289.9129 | 2684862.7084 | 1128303.4635 | 2684869.0936 | 1128309.69 | 2684872.7007 | 1128314.5657 | 2684875.3686 | 1128319.9285 | 2684877.5518 | 1128326.3295 | 2684878.1162 | 1128328.933
6 | 2684829.2756 | 1128242.3922 | 2685027.0926 | 1128146.6693
7 | 2685325.3527 | 1128709.9871 | 2685307.9543 | 1128691.4426 | 2685305.836 | 1128689.2643
8 | 2685305.836 | 1128689.2643 | 2685127.6243 | 1128568.4384
9 | 2685353.9608 | 1128759.1424 | 2685349.9012 | 1128750.8914 | 2685341.7616 | 1128732.0099 | 2685338.1114 | 1128724.7764 | 2685334.2642 | 1128719.4857 | 2685325.3527 | 1128709.9871
10 | 2685152.0194 | 1128445.2791 | 2685127.6243 | 1128568.4384
11 | 2684731.3819 | 1128117.1903 | 2684731.2294 | 1128117.0336 | 2684728.1439 | 1128114.2436
12 | 2684966.1433 | 1128401.3617 | 2684957.888 | 1128398.822 | 2684937.3803 | 1128393.5865 | 2684920.4638 | 1128390.5138 | 2684913.6991 | 1128388.2731 | 2684907.9736 | 1128386.1026 | 2684903.0628 | 1128383.5321 | 2684898.1214 | 1128379.8495 | 2684892.4894 | 1128374.8564 | 2684887.9972 | 1128369.3679 | 2684884.1837 | 1128363.2775 | 2684881.5929 | 1128357.3711 | 2684879.9404 | 1128349.3876 | 2684878.988 | 1128337.6452 | 2684878.6518 | 1128331.4035 | 2684878.1162 | 1128328.933
13 | 2685033.2576 | 1128179.5085 | 2685033.4606 | 1128172.196 | 2685033.4779 | 1128163.8469 | 2685031.92 | 1128156.8209 | 2685030.4713 | 1128149.6963 | 2685027.0926 | 1128146.6693
14 | 2684725.9442 | 1128112.3779 | 2684726.4963 | 1128112.7537 | 2684728.1439 | 1128114.2436
15 | 2684966.1433 | 1128401.3617 | 2684958.9615 | 1128404.6738 | 2684956.0577 | 1128405.1444 | 2684952.5359 | 1128405.7175 | 2684949.4362 | 1128405.8741 | 2684948.2786 | 1128407.0919 | 2684946.2778 | 1128413.0001
16 | 2685114.2073 | 1128350.1801 | 2685033.2576 | 1128179.5085
17 | 2684721.4754 | 1128109.6695 | 2684722.5272 | 1128110.0521 | 2684725.9442 | 1128112.3779
18 | 2684946.2778 | 1128413.0001 | 2684946.0477 | 1128413.6793
19 | 2685136.1638 | 1128399.7181 | 2685147.2126 | 1128434.2383 | 2685148.8283 | 1128438.7859 | 2685150.7487 | 1128443.0376 | 2685152.0194 | 1128445.2791
20 | 2685136.1638 | 1128399.7181 | 2685125.8545 | 1128368.4881 | 2685122.0561 | 1128360.7968 | 2685118.1387 | 1128354.9938 | 2685114.2073 | 1128350.1801
21 | 2685369.5401 | 1128882.5965 | 2685253.4257 | 1128895.8331
22 | 2685369.5401 | 1128882.5965 | 2685368.614 | 1128889.6478 | 2685369.0659 | 1128895.2908 | 2685374.2435 | 1128901.8455 | 2685378.597 | 1128905.2216
23 | 2685369.5401 | 1128882.5965 | 2685370.0165 | 1128878.969
24 | 2685258.4827 | 1129015.1788 | 2685260.6047 | 1129010.5838 | 2685262.2669 | 1129005.8045 | 2685265.5986 | 1128991.9211 | 2685267.6218 | 1128976.8519 | 2685269.3342 | 1128972.8849 | 2685272.0928 | 1128969.0437 | 2685291.0131 | 1128952.2896 | 2685297.8919 | 1128948.2582
25 | 2685258.4827 | 1129015.1788 | 2685256.7562 | 1129017.9561 | 2685253.4085 | 1129023.1453 | 2685251.8762 | 1129026.3589 | 2685251.1812 | 1129029.7511 | 2685251.1803 | 1129032.5416 | 2685251.7046 | 1129035.7953 | 2685253.1779 | 1129038.9513 | 2685255.7063 | 1129042.1332 | 2685260.4463 | 1129046.9362 | 2685266.2456 | 1129051.465 | 2685276.5441 | 1129058.2031 | 2685293.7469 | 1129067.0508 | 2685300.5114 | 1129070.8818 | 2685304.8117 | 1129074.0777 | 2685306.0126 | 1129075.3089
26 | 2685297.8919 | 1128948.2582 | 2685300.0786 | 1128946.9766
27 | 2685328.3657 | 1129164.0515 | 2685326.8108 | 1129160.672 | 2685325.6726 | 1129156.7092 | 2685324.4588 | 1129148.276 | 2685319.474 | 1129112.2513 | 2685316.8008 | 1129097.4938 | 2685314.8015 | 1129089.0273 | 2685313.2748 | 1129084.7477 | 2685310.993 | 1129081.0134 | 2685307.6597 | 1129076.9973 | 2685306.0126 | 1129075.3089
28 | 2685378.597 | 1128905.2216 | 2685300.0786 | 1128946.9766
29 | 2685384.6694 | 1128909.9308 | 2685378.597 | 1128905.2216
30 | 2685370.5963 | 1128864.2539 | 2685370.4183 | 1128875.9097 | 2685370.0165 | 1128878.969
31 | 2685328.3657 | 1129164.0515 | 2685326.9443 | 1129168.1338 | 2685327.1057 | 1129171.438 | 2685332.1465 | 1129180.57 | 2685335.5294 | 1129182.1632 | 2685347.4424 | 1129187.4788 | 2685352.1703 | 1129189.3022
32 | 2685131.2494 | 1129169.3322 | 2685328.3657 | 1129164.0515
33 | 2685328.3657 | 1129164.0515 | 2685331.0967 | 1129168.1591 | 2685335.3212 | 1129172.8992 | 2685340.2706 | 1129176.4934 | 2685345.6424 | 1129179.093 | 2685354.742 | 1129182.3233 | 2685372.0892 | 1129188.5495 | 2685375.4688 | 1129190.3761 | 2685377.7564 | 1129192.5986 | 2685378.8759 | 1129195.1603 | 2685379.54 | 1129199.4166 | 2685379.1212 | 1129205.0696 | 2685378.3396 | 1129210.214
34 | 2685384.6694 | 1128909.9308 | 2685386.7549 | 1128909.0152 | 2685391.863 | 1128902.4835 | 2685395.6368 | 1128895.5105 | 2685403.1377 | 1128892.4924
35 | 2685384.9238 | 1128768.2313 | 2685384.1569 | 1128764.5829 | 2685381.9624 | 1128759.0265 | 2685379.581 | 1128754.1567 | 2685368.2095 | 1128736.6192 | 2685365.0881 | 1128731.2276 | 2685362.9025 | 1128725.5823 | 2685361.4375 | 1128719.6582 | 2685359.7969 | 1128708.7064 | 2685358.4208 | 1128703.5728 | 2685355.9299 | 1128697.7232 | 2685351.2225 | 1128688.4179 | 2685341.6735 | 1128672.5847
36 | 2685387.6679 | 1128789.3025 | 2685387.7876 | 1128783.5564 | 2685387.3192 | 1128779.6253 | 2685384.9238 | 1128768.2313
37 | 2685387.6679 | 1128789.3025 | 2685395.9825 | 1128794.5383
38 | 2685387.6679 | 1128789.3025 | 2685383.6808 | 1128786.7138
39 | 2685410.5865 | 1128803.7346 | 2685395.9825 | 1128794.5383
40 | 2685353.9608 | 1128759.1424 | 2685355.9814 | 1128762.2839 | 2685360.8037 | 1128768.3555 | 2685365.7004 | 1128773.5276 | 2685371.2193 | 1128778.2861 | 2685377.0782 | 1128782.4268 | 2685383.6808 | 1128786.7138
41 | 2685399.6501 | 1128818.133 | 2685401.9856 | 1128814.7974 | 2685408.4293 | 1128806.9949 | 2685410.5865 | 1128803.7346
42 | 2685447.3677 | 1128820.2415 | 2685444.916 | 1128820.3514 | 2685441.6205 | 1128820.1937 | 2685437.8155 | 1128819.5618 | 2685432.9524 | 1128817.4696 | 2685423.6582 | 1128812.1686 | 2685410.5865 | 1128803.7346
43 | 2685353.9608 | 1128759.1424 | 2685348.5411 | 1128767.0039 | 2685347.3235 | 1128770.2886 | 2685346.9619 | 1128773.5298 | 2685347.2816 | 1128778.7152 | 2685349.8782 | 1128793.2927
44 | 2685399.6501 | 1128818.133 | 2685397.6977 | 1128820.9245
45 | 2685447.3677 | 1128820.2415 | 2685454.5242 | 1128837.7751 | 2685455.7339 | 1128840.1973
46 | 2685447.3677 | 1128820.2415 | 2685451.6231 | 1128819.5346 | 2685456.2956 | 1128817.6662 | 2685461.185 | 1128814.6224 | 2685463.9889 | 1128811.4046 | 2685466.0013 | 1128808.031 | 2685467.6736 | 1128804.1968 | 2685468.9822 | 1128799.9239 | 2685469.8849 | 1128794.9338 | 2685470.3315 | 1128790.0483 | 2685469.9969 | 1128785.3742 | 2685469.1176 | 1128779.992 | 2685467.9538 | 1128775.6619 | 2685466.2692 | 1128772.1916 | 2685463.7715 | 1128768.4652 | 2685460.6828 | 1128764.586 | 2685455.0554 | 1128759.8704 | 2685450.5828 | 1128756.861 | 2685443.6008 | 1128753.1379 | 2685438.8163 | 1128750.391 | 2685435.733 | 1128748.3017 | 2685433.4045 | 1128746.2343 | 2685432.693 | 1128745.4091
47 | 2685457.9409 | 1128844.6163 | 2685455.7339 | 1128840.1973
48 | 2685457.9409 | 1128844.6163 | 2685457.9409 | 1128844.6163 | 2685457.4783 | 1128847.9117 | 2685457.4112 | 1128848.6481
49 | 2685447.3049 | 1128858.4741 | 2685453.141 | 1128854.9545 | 2685457.1134 | 1128851.92 | 2685457.4112 | 1128848.6481
50 | 2685457.4112 | 1128848.6481 | 2685747.0441 | 1128920.0969
51 | 2685389.2167 | 1128829.6069 | 2685395.962 | 1128823.4062 | 2685397.6977 | 1128820.9245
52 | 2685447.3049 | 1128858.4741 | 2685449.8621 | 1128860.1668
53 | 2685447.3049 | 1128858.4741 | 2685441.4647 | 1128855.2008 | 2685435.5166 | 1128851.926 | 2685431.4133 | 1128849.5 | 2685428.6038 | 1128846.7003
54 | 2685747.0441 | 1128920.0969 | 2685746.9201 | 1128921.2291 | 2685746.713 | 1128926.6455
55 | 2685860.5264 | 1128857.9468 | 2685863.8545 | 1128857.3284 | 2685869.984 | 1128857.0375
56 | 2685812.2368 | 1128936.8774 | 2685813.1699 | 1128935.6105 | 2685814.9942 | 1128931.9343 | 2685825.4755 | 1128906.2346 | 2685828.9231 | 1128899.4684 | 2685834.5912 | 1128890.4325 | 2685840.2923 | 1128881.7861 | 2685841.2895 | 1128878.843 | 2685841.6656 | 1128875.1461 | 2685842.3781 | 1128869.464 | 2685842.4836 | 1128866.3748 | 2685843.5523 | 1128863.8218 | 2685844.685 | 1128862.1925 | 2685847.3517 | 1128860.5072 | 2685851.3473 | 1128859.6523 | 2685860.5264 | 1128857.9468
57 | 2685884.5489 | 1128857.9337 | 2685869.984 | 1128857.0375
58 | 2685777.4178 | 1128960.1733 | 2685781.3937 | 1128958.5287 | 2685787.5115 | 1128955.258 | 2685807.4532 | 1128942.0999 | 2685810.3338 | 1128939.4614 | 2685812.2368 | 1128936.8774
59 | 2685884.5489 | 1128857.9337 | 2685887.0108 | 1128860.9038 | 2685907.5517 | 1128864.72 | 2685910.9331 | 1128869.1261 | 2685912.2217 | 1128871.1679 | 2685912.0716 | 1128873.7863
60 | 2685884.5489 | 1128857.9337 | 2685909.4466 | 1128859.8774 | 2685916.6034 | 1128861.0353 | 2685939.6405 | 1128865.9432 | 2685948.5332 | 1128866.9369 | 2685958.2492 | 1128866.9305 | 2685969.8962 | 1128866.04 | 2685965.3509 | 1128860.5833 | 2685961.7567 | 1128858.6755 | 2685961.1755 | 1128856.1991 | 2685956.7096 | 1128850.5768 | 2685950.983 | 1128846.3707 | 2685955.444 | 1128845.3002 | 2685957.3267 | 1128843.4814 | 2685957.4724 | 1128840.2816 | 2685957.6006 | 1128838.8493 | 2685959.7677 | 1128831.6647 | 2685960.0519 | 1128826.3101 | 2685954.3819 | 1128826.2517 | 2685952.6641 | 1128827.3057
61 | 2685911.7072 | 1128880.145 | 2685912.0716 | 1128873.7863
62 | 2685952.6641 | 1128827.3057 | 2685948.1429 | 1128820.6931 | 2685941.9207 | 1128815.0347 | 2685939.8913 | 1128812.5377 | 2685943.1243 | 1128803.0003 | 2685943.1243 | 1128803.0003
63 | 2685952.6641 | 1128827.3057 | 2685947.0753 | 1128830.7505 | 2685938.3192 | 1128833.1497 | 2685929.5559 | 1128831.1796 | 2685919.9617 | 1128827.4967 | 2685911.4713 | 1128820.9611 | 2685910.1229 | 1128819.854
64 | 2685911.7072 | 1128880.145 | 2685911.5761 | 1128882.432 | 2685913.529 | 1128886.4784
65 | 2685943.1243 | 1128803.0003 | 2685941.9367 | 1128799.2812 | 2685937.8457 | 1128796.5437 | 2685936.6925 | 1128797.4501 | 2685933.2758 | 1128798.2353 | 2685932.9394 | 1128798.1943
66 | 2685897.3829 | 1128806.9434 | 2685908.2193 | 1128818.2911 | 2685910.1229 | 1128819.854
67 | 2685894.9339 | 1128804.3788 | 2685897.3829 | 1128806.9434
68 | 2685932.9394 | 1128798.1943 | 2685931.3144 | 1128797.9962 | 2685928.8823 | 1128794.5596 | 2685928.2088 | 1128793.7506
69 | 2685382.3713 | 1128835.8995 | 2685389.2167 | 1128829.6069
70 | 2685407.8426 | 1128869.7789 | 2685407.7282 | 1128867.0139
71 | 2685407.6088 | 1128864.1264 | 2685407.7282 | 1128867.0139
72 | 2685392.3685 | 1128846.2644 | 2685395.5691 | 1128849.5827 | 2685403.6358 | 1128856.1449 | 2685407.3257 | 1128857.2865 | 2685407.6088 | 1128864.1264
73 | 2685382.3713 | 1128835.8995 | 2685392.3685 | 1128846.2644
74 | 2685382.3713 | 1128835.8995 | 2685377.2164 | 1128840.8296 | 2685375.9491 | 1128842.7674
75 | 2685375.9491 | 1128842.7674 | 2685372.3943 | 1128848.2033
76 | 2685372.3943 | 1128848.2033 | 2685370.7904 | 1128850.6557 | 2685370.6245 | 1128862.4047 | 2685370.5963 | 1128864.2539
77 | 2685747.5903 | 1128948.399 | 2685747.5719 | 1128948.3839
78 | 2685751.184 | 1128950.34 | 2685747.5903 | 1128948.399
79 | 2685755.8305 | 1128887.8497 | 2685742.5194 | 1128906.6582 | 2685740.0724 | 1128911.3262 | 2685738.5742 | 1128916.9972 | 2685737.8324 | 1128923.6684 | 2685738.513 | 1128931.0935 | 2685740.3483 | 1128937.501 | 2685742.8063 | 1128943.4616 | 2685745.2674 | 1128946.4872 | 2685747.5719 | 1128948.3839
80 | 2685751.184 | 1128950.34 | 2685749.1735 | 1128944.3302 | 2685747.5282 | 1128936.48 | 2685746.5895 | 1128929.8739 | 2685746.713 | 1128926.6455
81 | 2685777.4178 | 1128960.1733 | 2685773.8899 | 1128960.6569 | 2685770.4645 | 1128960.4304 | 2685767.557 | 1128959.5442 | 2685754.5818 | 1128952.5116 | 2685751.184 | 1128950.34
82 | 2684943.4044 | 1129134.982 | 2684946.116 | 1129138.2998 | 2684968.8181 | 1129162.6329 | 2684978.8399 | 1129169.8779 | 2684986.9762 | 1129172.038 | 2684997.9365 | 1129171.1693 | 2685006.3294 | 1129169.3306 | 2685016.255 | 1129169.17 | 2685024.6044 | 1129170.4215 | 2685027.3924 | 1129172.0878
83 | 2684943.4044 | 1129134.982 | 2684941.4426 | 1129132.5863 | 2684939.4493 | 1129127.4998 | 2684940.2132 | 1129117.0044 | 2684940.2161 | 1129116.7932 | 2684943.4916 | 1129089.8568 | 2684944.9489 | 1129074.4238 | 2684942.8761 | 1129060.1864 | 2684941.9887 | 1129058.0385
84 | 2684928.1725 | 1129034.098 | 2684938.6811 | 1129050.0327 | 2684941.9887 | 1129058.0385
85 | 2684928.1725 | 1129034.098 | 2684931.3756 | 1129034.2431 | 2684951.0247 | 1129054.9089 | 2684956.7752 | 1129064.5731 | 2684966.4261 | 1129083.9644 | 2684974.1681 | 1129102.1283 | 2684991.7714 | 1129106.6227 | 2685011.731 | 1129117.2316 | 2685025.1432 | 1129117.3314 | 2685043.2646 | 1129126.069 | 2685062.3523 | 1129124.7145
86 | 2684928.1725 | 1129034.098 | 2684921.8592 | 1129026.1047 | 2684920.9831 | 1129014.9748 | 2684921.191 | 1129011.2248
87 | 2685131.2494 | 1129169.3322 | 2685118.0331 | 1129154.6733
88 | 2685118.0331 | 1129154.6733 | 2685116.3354 | 1129152.7904 | 2685111.8572 | 1129150.1226
89 | 2685096.1862 | 1129139.388 | 2685099.219 | 1129143.2773 | 2685105.1728 | 1129146.1405 | 2685111.8572 | 1129150.1226
90 | 2685096.1862 | 1129139.388 | 2685093.1269 | 1129135.4648 | 2685087.9713 | 1129132.4437
91 | 2685062.3523 | 1129124.7145 | 2685066.0305 | 1129126.8349
92 | 2684921.191 | 1129011.2248 | 2684921.6793 | 1129002.4176
93 | 2685087.1589 | 1129131.9677 | 2685087.1589 | 1129131.9677 | 2685087.9713 | 1129132.4437
94 | 2685066.0305 | 1129126.8349 | 2685083.5832 | 1129136.9536 | 2685087.1589 | 1129131.9677
95 | 2684921.6793 | 1129002.4176 | 2684922.2113 | 1128992.8217
96 | 2684922.2113 | 1128992.8217 | 2684922.9232 | 1128979.9816 | 2684922.3702 | 1128978.0036
97 | 2684922.3702 | 1128978.0036 | 2684920.9572 | 1128972.9499 | 2684916.2593 | 1128968.9705 | 2684910.3212 | 1128964.9736 | 2684909.909 | 1128964.6627
98 | 2684893.1394 | 1128937.7634 | 2684899.2594 | 1128950.9054
99 | 2684893.1394 | 1128937.7634 | 2684891.2375 | 1128933.6793
100 | 2684899.2594 | 1128950.9054 | 2684903.3681 | 1128959.7285 | 2684903.3681 | 1128959.7285
101 | 2684904.9411 | 1128960.9151 | 2684903.3681 | 1128959.7285
102 | 2684904.9411 | 1128960.9151 | 2684909.909 | 1128964.6627

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2684764.398 | 1128183.8707
1 | 2684784.8117 | 1128204.6578
2 | 2684779.2213 | 1128136.7954
3 | 2684745.2265 | 1128137.1943
4 | 2684829.2756 | 1128242.3922
5 | 2685305.836 | 1128689.2643
6 | 2685325.3527 | 1128709.9871
7 | 2685127.6243 | 1128568.4384
8 | 2684731.3819 | 1128117.1903
9 | 2684878.1162 | 1128328.933
10 | 2685027.0926 | 1128146.6693
11 | 2684728.1439 | 1128114.2436
12 | 2684966.1433 | 1128401.3617
13 | 2685033.2576 | 1128179.5085
14 | 2684725.9442 | 1128112.3779
15 | 2684946.2778 | 1128413.0001
16 | 2684721.4754 | 1128109.6695
17 | 2684946.0477 | 1128413.6793
18 | 2685136.1638 | 1128399.7181
19 | 2685152.0194 | 1128445.2791
20 | 2685114.2073 | 1128350.1801
21 | 2685253.4257 | 1128895.8331
22 | 2685369.5401 | 1128882.5965
23 | 2685258.4827 | 1129015.1788
24 | 2685297.8919 | 1128948.2582
25 | 2685306.0126 | 1129075.3089
26 | 2685378.597 | 1128905.2216
27 | 2685370.0165 | 1128878.969
28 | 2685300.0786 | 1128946.9766
29 | 2685328.3657 | 1129164.0515
30 | 2685384.6694 | 1128909.9308
31 | 2685341.6735 | 1128672.5847
32 | 2685384.9238 | 1128768.2313
33 | 2685387.6679 | 1128789.3025
34 | 2685395.9825 | 1128794.5383
35 | 2685383.6808 | 1128786.7138
36 | 2685410.5865 | 1128803.7346
37 | 2685353.9608 | 1128759.1424
38 | 2685399.6501 | 1128818.133
39 | 2685447.3677 | 1128820.2415
40 | 2685349.8782 | 1128793.2927
41 | 2685432.693 | 1128745.4091
42 | 2685455.7339 | 1128840.1973
43 | 2685457.9409 | 1128844.6163
44 | 2685457.4112 | 1128848.6481
45 | 2685397.6977 | 1128820.9245
46 | 2685447.3049 | 1128858.4741
47 | 2685747.0441 | 1128920.0969
48 | 2685860.5264 | 1128857.9468
49 | 2685869.984 | 1128857.0375
50 | 2685812.2368 | 1128936.8774
51 | 2685884.5489 | 1128857.9337
52 | 2685912.0716 | 1128873.7863
53 | 2685952.6641 | 1128827.3057
54 | 2685911.7072 | 1128880.145
55 | 2685943.1243 | 1128803.0003
56 | 2685910.1229 | 1128819.854
57 | 2685913.529 | 1128886.4784
58 | 2685894.9339 | 1128804.3788
59 | 2685897.3829 | 1128806.9434
60 | 2685932.9394 | 1128798.1943
61 | 2685928.2088 | 1128793.7506
62 | 2685428.6038 | 1128846.7003
63 | 2685389.2167 | 1128829.6069
64 | 2685407.8426 | 1128869.7789
65 | 2685407.7282 | 1128867.0139
66 | 2685403.1377 | 1128892.4924
67 | 2685407.6088 | 1128864.1264
68 | 2685392.3685 | 1128846.2644
69 | 2685382.3713 | 1128835.8995
70 | 2685375.9491 | 1128842.7674
71 | 2685372.3943 | 1128848.2033
72 | 2685370.5963 | 1128864.2539
73 | 2685449.8621 | 1128860.1668
74 | 2685747.5903 | 1128948.399
75 | 2685747.5719 | 1128948.3839
76 | 2685751.184 | 1128950.34
77 | 2685755.8305 | 1128887.8497
78 | 2685746.713 | 1128926.6455
79 | 2685777.4178 | 1128960.1733
80 | 2685027.3924 | 1129172.0878
81 | 2684943.4044 | 1129134.982
82 | 2684941.9887 | 1129058.0385
83 | 2684928.1725 | 1129034.098
84 | 2685131.2494 | 1129169.3322
85 | 2685118.0331 | 1129154.6733
86 | 2685111.8572 | 1129150.1226
87 | 2685378.3396 | 1129210.214
88 | 2685352.1703 | 1129189.3022
89 | 2685096.1862 | 1129139.388
90 | 2685062.3523 | 1129124.7145
91 | 2684921.191 | 1129011.2248
92 | 2685087.9713 | 1129132.4437
93 | 2685066.0305 | 1129126.8349
94 | 2684921.6793 | 1129002.4176
95 | 2685087.1589 | 1129131.9677
96 | 2684922.2113 | 1128992.8217
97 | 2684922.3702 | 1128978.0036
98 | 2684893.1394 | 1128937.7634
99 | 2684899.2594 | 1128950.9054
100 | 2684891.2375 | 1128933.6793
101 | 2684903.3681 | 1128959.7285
102 | 2684904.9411 | 1128960.9151
103 | 2684909.909 | 1128964.6627
104 | 2685353.9608 | 1128759.1424

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1