## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5323-6_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5323-6_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5323-6_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5323-6_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5323-6_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5323-6_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5323-6_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5323-6_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5323-6_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5323-6_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5323-6_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5323-6_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5323-6_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5323-6_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5323-6_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5323-6_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5323-6_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5323-6_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5323-6_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5323-6_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5323-6_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5323-6_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5323-6_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5323-6_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5323-6_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5323-6_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5323-6_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5323-6_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5323-6_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5323-6_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5323-6_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5323-6_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5323-6_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5323-6_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5323-6_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5323-6_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5323-6_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5323-6_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5323-6_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5323-6_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5323-6_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5323-6_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5323-6_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5323-6_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5323-6_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5323-6_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5323-6_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5323-6_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5323-6_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5323-6_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5323-6_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5323-6_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5323-6_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5323-6_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5323-6_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5323-6_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5323-6_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5323-6_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5323-6_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5323-6_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5323-6_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5323-6_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5323-6_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5323-6_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5323-6_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5323-6_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5323-6_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5323-6_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5323-6_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5323-6_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5323-6_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5323-6_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5323-6_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5323-6_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5323-6_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5323-6_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5323-6_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5323-6_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5323-6_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5323-6_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5323-6_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5323-6_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5323-6_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5323-6_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5323-6_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5323-6_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5323-6_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5323-6_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5323-6_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5323-6_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5323-6_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5323-6_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5323-6_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5323-6_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5323-6_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5323-6_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5323-6_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5323-6_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5323-6_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5323-6_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5323-6_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5323-6_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5323-6_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5323-6_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5323-6_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5323-6_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5323-6_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5323-6_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5323-6_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5323-6_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5323-6_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5323-6_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5323-6_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5323-6_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5323-6_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5323-6_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5323-6_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5323-6_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5323-6_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_78_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5323-6_0_3_load_0 | 0 | 0.006324 | 0.0015849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5323-6_0_3_load_5 | 2 | 0.0014104 | 0.00035348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5323-6_0_3_load_2 | 3 | 0.0046344 | 0.0011615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5323-6_0_3_load_8 | 5 | 0.0025431 | 0.00063737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5323-6_0_3_load_9 | 6 | 0.00097664 | 0.00024477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5323-6_0_3_load_7 | 7 | 0.0039752 | 0.00099628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5323-6_0_3_load_3 | 8 | 0.0025146 | 0.00063022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5323-6_0_3_load_4 | 9 | 0.0017993 | 0.00045095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5323-6_0_3_load_85 | 11 | 0.0020682 | 0.00051834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5323-6_0_3_load_10 | 12 | 0.01396 | 0.0034986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5323-6_0_3_load_11 | 13 | 0.0019326 | 0.00048436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5323-6_0_3_load_13 | 15 | 0.00036525 | 9.154e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5323-6_0_3_load_14 | 16 | 0.0018072 | 0.00045292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5323-6_0_3_load_89 | 20 | 0.010106 | 0.0025329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5323-6_0_3_load_90 | 21 | 0.00065966 | 0.00016533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5323-6_0_3_load_120 | 24 | 0.0022235 | 0.00055727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5323-6_0_3_load_16 | 25 | 0.00024916 | 6.2445e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5323-6_0_3_load_29 | 27 | 0.00028418 | 7.1223e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5323-6_0_3_load_18 | 28 | 0.0010169 | 0.00025486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5323-6_0_3_load_19 | 29 | 0.0005318 | 0.00013328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5323-6_0_3_load_21 | 31 | 0.0013197 | 0.00033075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5323-6_0_3_load_91 | 34 | 0.00032672 | 8.1883e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5323-6_0_3_load_33 | 35 | 0.0052722 | 0.0013213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5323-6_0_3_load_25 | 36 | 0.00087445 | 0.00021916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5323-6_0_3_load_92 | 37 | 0.00044095 | 0.00011051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5323-6_0_3_load_24 | 38 | 0.00085278 | 0.00021373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5323-6_0_3_load_26 | 39 | 0.0019061 | 0.00047773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5323-6_0_3_load_28 | 40 | 0.001448 | 0.0003629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5323-6_0_3_load_118 | 41 | 0.0016174 | 0.00040537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5323-6_0_3_load_30 | 42 | 0.0020774 | 0.00052066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5323-6_0_3_load_31 | 43 | 0.0014901 | 0.00037344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5323-6_0_3_load_116 | 44 | 0.0013546 | 0.00033949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5323-6_0_3_load_117 | 45 | 0.0012845 | 0.00032193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5323-6_0_3_load_100 | 46 | 0.0018613 | 0.00046648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5323-6_0_3_load_36 | 47 | 0.0011639 | 0.00029169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5323-6_0_3_load_37 | 48 | 0.0035231 | 0.00088298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5323-6_0_3_load_40 | 51 | 0.0037692 | 0.00094465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5323-6_0_3_load_107 | 54 | 0.0018105 | 0.00045377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5323-6_0_3_load_119 | 55 | 0.0013609 | 0.00034108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5323-6_0_3_load_47 | 56 | 0.002676 | 0.00067067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5323-6_0_3_load_44 | 57 | 0.0049813 | 0.0012484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5323-6_0_3_load_105 | 58 | 0.0011316 | 0.00028361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5323-6_0_3_load_86 | 59 | 0.0024253 | 0.00060783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5323-6_0_3_load_101 | 62 | 0.00087411 | 0.00021907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5323-6_0_3_load_41 | 63 | 0.0021197 | 0.00053124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5323-6_0_3_load_82 | 64 | 0.001153 | 0.00028898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5323-6_0_3_load_83 | 65 | 0.0032965 | 0.00082618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5323-6_0_3_load_42 | 67 | 0.0024461 | 0.00061306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5323-6_0_3_load_46 | 69 | 0.0031804 | 0.00079708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5323-6_0_3_load_62 | 71 | 0.0014554 | 0.00036475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5323-6_0_3_load_115 | 72 | 0.0012525 | 0.00031392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5323-6_0_3_load_49 | 73 | 0.0014376 | 0.00036029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5323-6_0_3_load_50 | 74 | 0.0021404 | 0.00053643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5323-6_0_3_load_51 | 75 | 0.003739 | 0.00093709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5323-6_0_3_load_52 | 76 | 0.0019348 | 0.0004849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5323-6_0_3_load_53 | 77 | 0.0019224 | 0.0004818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5323-6_0_3_load_54 | 78 | 0.0068965 | 0.0017284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5323-6_0_3_load_66 | 79 | 0.0015982 | 0.00040054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5323-6_0_3_load_55 | 80 | 0.0041291 | 0.0010349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5323-6_0_3_load_64 | 81 | 0.0013944 | 0.00034947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5323-6_0_3_load_60 | 83 | 0.00172 | 0.00043108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5323-6_0_3_load_56 | 84 | 0.0017208 | 0.00043127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5323-6_0_3_load_57 | 85 | 0.0044649 | 0.001119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5323-6_0_3_load_59 | 86 | 0.001879 | 0.00047091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5323-6_0_3_load_61 | 87 | 0.0040689 | 0.0010198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5323-6_0_3_load_81 | 88 | 0.0021121 | 0.00052933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5323-6_0_3_load_77 | 89 | 0.0037261 | 0.00093384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5323-6_0_3_load_65 | 90 | 0.00080364 | 0.00020141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5323-6_0_3_load_67 | 91 | 0.0014592 | 0.00036572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5323-6_0_3_load_74 | 92 | 0.001901 | 0.00047644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5323-6_0_3_load_69 | 94 | 0.00079462 | 0.00019915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5323-6_0_3_load_70 | 95 | 0.00079289 | 0.00019872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5323-6_0_3_load_72 | 96 | 0.0016405 | 0.00041116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5323-6_0_3_load_73 | 97 | 0.001532 | 0.00038396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5323-6_0_3_load_75 | 98 | 0.0052654 | 0.0013196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5323-6_0_3_load_78 | 99 | 0.0019541 | 0.00048974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5323-6_0_3_load_76 | 100 | 0.0013823 | 0.00034644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5323-6_0_3_load_84 | 101 | 0.0023217 | 0.00058188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5323-6_0_3_load_102 | 103 | 0.00083956 | 0.00021041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5323-6_0_3_load_93 | 104 | 0.0012147 | 0.00030442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5323-6_0_3_load_94 | 105 | 0.0011435 | 0.00028659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5323-6_0_3_load_95 | 106 | 0.0071997 | 0.0018044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5323-6_0_3_load_96 | 107 | 0.0012721 | 0.00031882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5323-6_0_3_load_97 | 108 | 0.0018619 | 0.00046664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5323-6_0_3_load_98 | 109 | 0.0010237 | 0.00025656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5323-6_0_3_load_99 | 110 | 0.0011669 | 0.00029246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5323-6_0_3_load_106 | 111 | 0.0035139 | 0.00088067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5323-6_0_3_load_103 | 112 | 0.002653 | 0.00066492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5323-6_0_3_load_108 | 113 | 0.0012161 | 0.00030477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5323-6_0_3_load_109 | 114 | 0.0010763 | 0.00026975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5323-6_0_3_load_113 | 115 | 0.0011264 | 0.00028231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5323-6_0_3_load_114 | 116 | 0.0016495 | 0.0004134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5323-6_0_3_load_112 | 118 | 0.002671 | 0.00066943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 67 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5323-6_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.041936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5323-6_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.12369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5323-6_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.057326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5323-6_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.024542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5323-6_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.041766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5323-6_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.016271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5323-6_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.013345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5323-6_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.2773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5323-6_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.017344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5323-6_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.019848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5323-6_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.012181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5323-6_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 101 | 0.031462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5323-6_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.014001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5323-6_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.022275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5323-6_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.013709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5323-6_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.021463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5323-6_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.013152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5323-6_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.059878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5323-6_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.017237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5323-6_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.07177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5323-6_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.013009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5323-6_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.022945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5323-6_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.023421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5323-6_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 27 | 0.97689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5323-6_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.0063947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5323-6_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 35 | 0.047615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5323-6_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 31 | 0.013678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5323-6_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 46 | 0.0072273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5323-6_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.0055188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5323-6_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 1.0977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5323-6_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.037133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5323-6_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.021053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5323-6_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.046491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5323-6_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.026226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5323-6_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.003847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5323-6_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0072125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5323-6_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.04662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5323-6_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.0306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5323-6_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.022257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5323-6_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 104 | 0.010664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5323-6_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.055399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5323-6_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.01203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5323-6_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.024168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5323-6_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.029278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5323-6_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.23156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5323-6_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.05129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5323-6_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 45 | 118 | 0.13761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5323-6_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 46 | 109 | 0.0012484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5323-6_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.08967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_5323-6_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.037443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_5323-6_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.03326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_5323-6_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.089197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_5323-6_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.049553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5323-6_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.008926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_5323-6_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.028238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_5323-6_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.15023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5323-6_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.019446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_5323-6_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 57 | 0.014459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_5323-6_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 58 | 0.01347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_5323-6_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 72 | 0.32748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5323-6_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 70 | 0.021471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_5323-6_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 68 | 0.028917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_5323-6_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 102 | 0.0057859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_5323-6_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.10645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5323-6_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.04549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5323-6_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.047575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5323-6_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.14863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5323-6_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 103 | 0.0052535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5323-6_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.043753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5323-6_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.017711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5323-6_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.0076191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5323-6_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 101 | 0.011498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5323-6_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 92 | 0.016716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5323-6_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 91 | 0.0087678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_5323-6_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.010205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_5323-6_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0088365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5323-6_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.0026136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_5323-6_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 87 | 0.0081299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_5323-6_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 115 | 0.24119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5323-6_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0063747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_5323-6_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.01242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_5323-6_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.0024398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_5323-6_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.013478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_5323-6_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.0034646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_5323-6_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.0058274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_5323-6_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.014545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_5323-6_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.0077517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_5323-6_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.0048523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_5323-6_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 90 | 0.0035707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_5323-6_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.011164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_5323-6_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.010843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5323-6_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 83 | 87 | 0.0053785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_5323-6_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.002019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5323-6_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0043266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5323-6_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0086673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5323-6_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 100 | 0.0071471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5323-6_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0014985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_5323-6_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.011386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5323-6_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 97 | 0.024375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5323-6_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.005513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5323-6_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.0014838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5323-6_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.015313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5323-6_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.0022233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5323-6_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.011799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5323-6_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.015305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5323-6_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 111 | 0.013358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_5323-6_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 112 | 0.014422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5323-6_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.02209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5323-6_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0094342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5323-6_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.011617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5323-6_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.013537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5323-6_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.010638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5323-6_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.0081458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5323-6_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.012109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5323-6_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.16966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5323-6_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.025176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5323-6_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.15118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5323-6_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.13502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5323-6_0_3_trafo_42 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 119 | 67 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2694015.6851 | 1138548.0619 | 2694032.1377 | 1138558.0909 | 2694035.526 | 1138558.8552 | 2694039.2536 | 1138558.0906 | 2694041.0246 | 1138556.9953 | 2694043.4364 | 1138554.7648 | 2694049.0875 | 1138546.4881
1 | 2694049.0875 | 1138546.4881 | 2694040.7753 | 1138669.899
2 | 2694015.6851 | 1138548.0619 | 2694017.2868 | 1138537.5917 | 2694019.1155 | 1138532.795 | 2694023.2519 | 1138526.0331 | 2694042.7116 | 1138498.5514
3 | 2694017.2679 | 1138676.5645 | 2694031.8455 | 1138673.6008 | 2694040.7753 | 1138669.899
4 | 2694042.7116 | 1138498.5514 | 2694055.6363 | 1138480.2986 | 2694065.115 | 1138467.8943 | 2694067.648 | 1138465.0762
5 | 2694017.2679 | 1138676.5645 | 2694011.6682 | 1138678.5007 | 2694007.2564 | 1138682.7012 | 2694004.8065 | 1138686.1796
6 | 2693815.8772 | 1138906.6077 | 2693826.5515 | 1138898.5977
7 | 2693826.5515 | 1138898.5977 | 2694004.8065 | 1138686.1796
8 | 2693802.0047 | 1138917.0176 | 2693815.8772 | 1138906.6077
9 | 2694067.648 | 1138465.0762 | 2694073.7579 | 1138458.2787 | 2694082.3193 | 1138451.8476
10 | 2693802.0047 | 1138917.0176 | 2693791.6014 | 1138923.3532
11 | 2693791.6014 | 1138923.3532 | 2693785.378 | 1138927.1432 | 2693768.0246 | 1138935.5232 | 2693763.3438 | 1138936.9862
12 | 2693385.4297 | 1139310.8153 | 2693389.8731 | 1139298.6151 | 2693390.2735 | 1139297.6804
13 | 2693400.0501 | 1139277.7043 | 2693397.6733 | 1139281.6811 | 2693394.8688 | 1139286.952 | 2693390.2735 | 1139297.6804
14 | 2693385.4297 | 1139310.8153 | 2693384.9809 | 1139312.0475 | 2693380.6858 | 1139323.677
15 | 2693400.0501 | 1139277.7043 | 2693417.2378 | 1139278.4374 | 2693420.3527 | 1139277.4628 | 2693421.3475 | 1139277.5164
16 | 2693396.8207 | 1139265.2024 | 2693397.1091 | 1139270.4211 | 2693397.8882 | 1139273.7574 | 2693400.0501 | 1139277.7043
17 | 2693344.4683 | 1139368.2105 | 2693344.2686 | 1139365.2056 | 2693344.6871 | 1139362.5216 | 2693346.3892 | 1139358.401 | 2693348.1479 | 1139355.5931 | 2693351.0709 | 1139352.6032 | 2693368.9953 | 1139340.0061 | 2693372.63 | 1139336.7603 | 2693375.0217 | 1139333.8067 | 2693377.9252 | 1139329.0932 | 2693380.6858 | 1139323.677
18 | 2693438.5595 | 1139278.4451 | 2693421.3475 | 1139277.5164
19 | 2693396.8207 | 1139265.2024 | 2693390.0083 | 1139240.6822 | 2693389.023 | 1139237.2537 | 2693388.7721 | 1139235.5711 | 2693388.7481 | 1139234.1365 | 2693389.316 | 1139232.7333 | 2693390.7451 | 1139231.3435 | 2693392.5631 | 1139230.6712 | 2693394.4337 | 1139230.5779 | 2693425.5925 | 1139239.0865
20 | 2693344.4683 | 1139368.2105 | 2693332.473 | 1139369.9484 | 2693331.6069 | 1139370.1457
21 | 2693438.5595 | 1139278.4451 | 2693445.6739 | 1139256.6309
22 | 2693438.5595 | 1139278.4451 | 2693431.2997 | 1139300.7129
23 | 2693331.6069 | 1139370.1457 | 2692473.1147 | 1138903.9765
24 | 2693445.6739 | 1139256.6309 | 2693447.6553 | 1139250.551
25 | 2693475.1567 | 1139295.3774 | 2693472.4314 | 1139298.0146 | 2693467.951 | 1139301.2361 | 2693464.1018 | 1139303.4333 | 2693457.878 | 1139305.4938 | 2693453.6373 | 1139306.1508 | 2693447.8652 | 1139305.8613 | 2693443.5502 | 1139304.8605 | 2693431.2997 | 1139300.7129
26 | 2693431.2997 | 1139300.7129 | 2693427.041 | 1139313.7109
27 | 2693447.6553 | 1139250.551 | 2693448.7669 | 1139247.1397 | 2693449.6807 | 1139243.6168
28 | 2691420.3159 | 1138593.2919 | 2691418.6561 | 1138588.0286
29 | 2692473.1147 | 1138903.9765 | 2691420.3159 | 1138593.2919
30 | 2693412.5659 | 1139357.8906 | 2693402.5265 | 1139388.5319 | 2693400.4103 | 1139392.9394
31 | 2693389.687 | 1139411.0246 | 2693398.0597 | 1139397.8351 | 2693400.4103 | 1139392.9394
32 | 2693427.041 | 1139313.7109 | 2693412.5659 | 1139357.8906
33 | 2693375.9116 | 1139433.3584 | 2693389.687 | 1139411.0246
34 | 2693375.9116 | 1139433.3584 | 2693378.9752 | 1139435.6961
35 | 2693375.9116 | 1139433.3584 | 2693371.9653 | 1139439.3954
36 | 2693378.9752 | 1139435.6961 | 2693385.0344 | 1139439.7923 | 2693388.0981 | 1139440.6291 | 2693391.7217 | 1139440.574 | 2693394.9396 | 1139439.4008 | 2693398.8032 | 1139437.2593 | 2693402.505 | 1139433.6477 | 2693415.6839 | 1139419.2856
37 | 2693371.9653 | 1139439.3954 | 2693370.2708 | 1139441.9875 | 2693365.2728 | 1139448.3474 | 2693356.6742 | 1139457.2531 | 2693351.5829 | 1139462.1078
38 | 2693415.6839 | 1139419.2856 | 2693415.8131 | 1139419.1448 | 2693431.5438 | 1139403.6709
39 | 2693351.5829 | 1139462.1078 | 2693343.8652 | 1139469.4666
40 | 2693464.9854 | 1139359.7242 | 2693447.9683 | 1139385.1219 | 2693439.87 | 1139395.4806 | 2693431.5438 | 1139403.6709
41 | 2693464.9854 | 1139359.7242 | 2693471.6818 | 1139349.7299
42 | 2693471.6818 | 1139349.7299 | 2693471.8338 | 1139349.5031 | 2693483.0208 | 1139328.3882
43 | 2693289.8494 | 1138003.2055 | 2693274.1391 | 1138018.2413 | 2693269.3912 | 1138024.0878
44 | 2693519.7706 | 1138030.681 | 2693289.8494 | 1138003.2055
45 | 2693519.7706 | 1138030.681 | 2693540.2508 | 1138004.238 | 2693546.5049 | 1137987.5269
46 | 2693672.1663 | 1138043.6043 | 2693546.5049 | 1137987.5269
47 | 2693449.9942 | 1139242.4084 | 2693449.6807 | 1139243.6168
48 | 2693501.2787 | 1139008.7088 | 2693503.0517 | 1139005.7119 | 2693517.2122 | 1138983.9292 | 2693555.3304 | 1138937.3251
49 | 2693489.4865 | 1139043.6915 | 2693489.7546 | 1139038.3035 | 2693491.548 | 1139029.2925 | 2693495.6344 | 1139018.2491 | 2693501.2787 | 1139008.7088
50 | 2693576.3877 | 1138911.5801 | 2693555.3304 | 1138937.3251
51 | 2693489.4865 | 1139043.6915 | 2693489.305 | 1139047.4577 | 2693489.4746 | 1139070.2741 | 2693489.0006 | 1139079.5168 | 2693487.4425 | 1139088.7315 | 2693476.1024 | 1139131.2539
52 | 2693576.3877 | 1138911.5801 | 2693577.3127 | 1138908.4814 | 2693577.6003 | 1138905.8065 | 2693577.3804 | 1138903.1237 | 2693576.7062 | 1138899.4777 | 2693562.8961 | 1138864.8983
53 | 2693576.3877 | 1138911.5801 | 2693585.004 | 1138914.004
54 | 2693468.8261 | 1139158.5379 | 2693476.1024 | 1139131.2539
55 | 2693562.8961 | 1138864.8983 | 2693562.6549 | 1138862.0929 | 2693562.7856 | 1138858.6261 | 2693563.5978 | 1138855.8592 | 2693564.8472 | 1138853.6662 | 2693566.6106 | 1138851.5589 | 2693568.3701 | 1138850.2076 | 2693572.0102 | 1138848.1183 | 2693586.0219 | 1138840.9311 | 2693614.3324 | 1138824.9158 | 2693679.2158 | 1138776.2527
56 | 2693585.004 | 1138914.004 | 2693601.9319 | 1138904.4328
57 | 2693585.004 | 1138914.004 | 2693593.6617 | 1138925.585
58 | 2693468.8261 | 1139158.5379 | 2693466.6343 | 1139166.7566 | 2693465.632 | 1139171.6182
59 | 2693679.2158 | 1138776.2527 | 2693450.6842 | 1138541.6984
60 | 2693622.5387 | 1138904.3467 | 2693614.9477 | 1138902.2722 | 2693610.309 | 1138901.7888 | 2693605.3674 | 1138902.4904 | 2693601.9319 | 1138904.4328
61 | 2693617.1996 | 1138942.0645 | 2693612.2253 | 1138937.9293 | 2693595.0947 | 1138927.5019 | 2693593.6617 | 1138925.585
62 | 2693464.4636 | 1139177.2849 | 2693465.632 | 1139171.6182
63 | 2693465.632 | 1139171.6182 | 2693569.6588 | 1139194.2023
64 | 2693569.6588 | 1139194.2023 | 2693575.9042 | 1139177.867 | 2693580.73 | 1139159.3306 | 2693584.2011 | 1139151.1927
65 | 2693569.6588 | 1139194.2023 | 2693577.0133 | 1139192.1595 | 2693585.4755 | 1139192.0906 | 2693591.5729 | 1139191.2513 | 2693595.5421 | 1139188.7669 | 2693598.1523 | 1139186.1168 | 2693599.9956 | 1139180.8422 | 2693602.3307 | 1139173.1182 | 2693604.0749 | 1139170.2657
66 | 2693604.0749 | 1139170.2657 | 2693609.8742 | 1139168.8103 | 2693615.3373 | 1139168.695 | 2693620.6828 | 1139170.2121 | 2693623.7391 | 1139172.5276 | 2693625.5587 | 1139175.2241 | 2693626.3114 | 1139179.7607 | 2693626.634 | 1139185.736 | 2693625.6014 | 1139192.3017 | 2693623.4459 | 1139204.8092 | 2693620.7687 | 1139217.72 | 2693621.6461 | 1139227.6062 | 2693623.3634 | 1139236.894 | 2693625.9374 | 1139243.5157 | 2693627.9328 | 1139248.2718 | 2693633.4493 | 1139251.6483 | 2693640.7968 | 1139256.4985 | 2693668.9622 | 1139276.4697
67 | 2693674.0987 | 1139277.5723 | 2693668.9622 | 1139276.4697
68 | 2693734.4857 | 1138940.4173 | 2693731.7561 | 1138984.0853
69 | 2693734.4857 | 1138940.4173 | 2693747.2301 | 1138940.1142 | 2693752.144 | 1138939.4178
70 | 2693726.8687 | 1138940.5984 | 2693734.4857 | 1138940.4173
71 | 2693752.144 | 1138939.4178 | 2693758.4009 | 1138938.5312 | 2693763.3438 | 1138936.9862
72 | 2693726.8687 | 1138940.5984 | 2693726.188 | 1138923.896
73 | 2693726.8687 | 1138940.5984 | 2693718.1065 | 1138940.9087
74 | 2693617.1996 | 1138942.0645 | 2693622.501 | 1138947.4277 | 2693623.4083 | 1138949.9322 | 2693623.4083 | 1138949.9322
75 | 2693622.5387 | 1138904.3467 | 2693621.3002 | 1138913.096
76 | 2693622.5387 | 1138904.3467 | 2693624.7606 | 1138905.7229
77 | 2693631.9123 | 1138909.4799 | 2693629.7007 | 1138908.7826 | 2693624.7606 | 1138905.7229
78 | 2693563.9617 | 1138328.7625 | 2693450.6842 | 1138541.6984
79 | 2693675.8377 | 1138928.8198 | 2693670.6815 | 1138926.8848 | 2693669.9069 | 1138926.4945
80 | 2693675.8377 | 1138928.8198 | 2693677.4804 | 1138929.4363 | 2693687.3947 | 1138933.3687
81 | 2693669.9069 | 1138926.4945 | 2693667.728 | 1138925.3968
82 | 2693699.9228 | 1138938.3378 | 2693687.3947 | 1138933.3687
83 | 2693667.728 | 1138925.3968 | 2693664.6339 | 1138923.8379
84 | 2693699.9228 | 1138938.3378 | 2693705.3396 | 1138940.4864
85 | 2693651.7764 | 1138917.07 | 2693654.4 | 1138918.7495 | 2693655.8818 | 1138919.4285 | 2693664.6339 | 1138923.8379
86 | 2693713.0404 | 1138941.0881 | 2693710.2826 | 1138941.1857 | 2693705.3396 | 1138940.4864 | 2693705.3396 | 1138940.4864
87 | 2693647.6897 | 1138914.454 | 2693651.7764 | 1138917.07
88 | 2693713.0404 | 1138941.0881 | 2693716.6088 | 1138940.9617
89 | 2693647.6897 | 1138914.454 | 2693637.0419 | 1138911.0971
90 | 2693647.6897 | 1138914.454 | 2693653.5869 | 1138911.666 | 2693655.6805 | 1138910.0975 | 2693657.0001 | 1138909.0186
91 | 2693631.9123 | 1138909.4799 | 2693637.0419 | 1138911.0971
92 | 2693657.0001 | 1138909.0186 | 2693658.5632 | 1138907.7408
93 | 2693662.5124 | 1138906.5569 | 2693661.6297 | 1138906.432 | 2693660.6902 | 1138906.4952 | 2693660.0567 | 1138906.6744 | 2693658.5632 | 1138907.7408 | 2693658.5632 | 1138907.7408
94 | 2693686.7137 | 1138903.0522 | 2693689.2816 | 1138897.1554 | 2693690.3735 | 1138895.2045
95 | 2693696.7891 | 1138893.9631 | 2693695.0009 | 1138893.4419 | 2693693.4802 | 1138893.2849 | 2693692.229 | 1138893.6101 | 2693691.2262 | 1138894.2838 | 2693690.3735 | 1138895.2045 | 2693690.3735 | 1138895.2045
96 | 2693716.6088 | 1138940.9617 | 2693718.1065 | 1138940.9087
97 | 2693731.1477 | 1138913.7263 | 2693726.6762 | 1138921.7951 | 2693726.1837 | 1138923.7887 | 2693726.188 | 1138923.896
98 | 2693731.1477 | 1138913.7263 | 2693740.906 | 1138891.3896
99 | 2693731.1477 | 1138913.7263 | 2693726.2936 | 1138911.1126
100 | 2693726.2936 | 1138911.1126 | 2693724.9871 | 1138910.4092
101 | 2693711.8667 | 1138902.567 | 2693716.3712 | 1138905.7699 | 2693724.9871 | 1138910.4092
102 | 2693710.0547 | 1138901.2786 | 2693711.8667 | 1138902.567
103 | 2693740.906 | 1138891.3896 | 2693743.0638 | 1138886.4504 | 2693746.1874 | 1138880.8546
104 | 2693710.0547 | 1138901.2786 | 2693703.0718 | 1138896.3133 | 2693701.3861 | 1138895.3866 | 2693699.473 | 1138894.7454 | 2693696.7891 | 1138893.9631
105 | 2693464.4636 | 1139177.2849 | 2693461.7684 | 1139190.3685
106 | 2693464.4636 | 1139177.2849 | 2693450.6678 | 1139173.0799
107 | 2693343.8652 | 1139469.4666 | 2693327.8784 | 1139484.7103
108 | 2693455.6348 | 1139220.1439 | 2693455.1149 | 1139222.6676 | 2693453.3931 | 1139229.3054
109 | 2693455.6348 | 1139220.1439 | 2693457.9786 | 1139208.7657
110 | 2693453.3931 | 1139229.3054 | 2693449.9942 | 1139242.4084
111 | 2693457.9786 | 1139208.7657 | 2693460.1249 | 1139198.3468
112 | 2693461.7684 | 1139190.3685 | 2693460.1249 | 1139198.3468
113 | 2693671.058 | 1138183.193 | 2693663.7954 | 1138187.5083 | 2693660.6188 | 1138189.3293
114 | 2693660.6188 | 1138189.3293 | 2693563.9617 | 1138328.7625
115 | 2693563.9617 | 1138328.7625 | 2693556.1243 | 1138304.8376
116 | 2693616.5193 | 1138166.2401 | 2693556.1243 | 1138304.8376
117 | 2693616.5193 | 1138166.2401 | 2693621.4152 | 1138155.6318 | 2693640.791 | 1138118.1874 | 2693651.3604 | 1138089.0225 | 2693664.7033 | 1138055.1534 | 2693672.1663 | 1138043.6043

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2694049.0875 | 1138546.4881
1 | 2694015.6851 | 1138548.0619
2 | 2694040.7753 | 1138669.899
3 | 2694042.7116 | 1138498.5514
4 | 2694017.2679 | 1138676.5645
5 | 2693826.5515 | 1138898.5977
6 | 2693815.8772 | 1138906.6077
7 | 2694004.8065 | 1138686.1796
8 | 2694067.648 | 1138465.0762
9 | 2694082.3193 | 1138451.8476
10 | 2693802.0047 | 1138917.0176
11 | 2693791.6014 | 1138923.3532
12 | 2693390.2735 | 1139297.6804
13 | 2693385.4297 | 1139310.8153
14 | 2693400.0501 | 1139277.7043
15 | 2693380.6858 | 1139323.677
16 | 2693421.3475 | 1139277.5164
17 | 2693396.8207 | 1139265.2024
18 | 2693344.4683 | 1139368.2105
19 | 2693438.5595 | 1139278.4451
20 | 2693425.5925 | 1139239.0865
21 | 2693331.6069 | 1139370.1457
22 | 2693445.6739 | 1139256.6309
23 | 2693431.2997 | 1139300.7129
24 | 2693447.6553 | 1139250.551
25 | 2691418.6561 | 1138588.0286
26 | 2691420.3159 | 1138593.2919
27 | 2692473.1147 | 1138903.9765
28 | 2693400.4103 | 1139392.9394
29 | 2693412.5659 | 1139357.8906
30 | 2693389.687 | 1139411.0246
31 | 2693427.041 | 1139313.7109
32 | 2693375.9116 | 1139433.3584
33 | 2693378.9752 | 1139435.6961
34 | 2693371.9653 | 1139439.3954
35 | 2693475.1567 | 1139295.3774
36 | 2693415.6839 | 1139419.2856
37 | 2693351.5829 | 1139462.1078
38 | 2693431.5438 | 1139403.6709
39 | 2693464.9854 | 1139359.7242
40 | 2693471.6818 | 1139349.7299
41 | 2693483.0208 | 1139328.3882
42 | 2693289.8494 | 1138003.2055
43 | 2693269.3912 | 1138024.0878
44 | 2693519.7706 | 1138030.681
45 | 2693546.5049 | 1137987.5269
46 | 2693449.6807 | 1139243.6168
47 | 2693501.2787 | 1139008.7088
48 | 2693555.3304 | 1138937.3251
49 | 2693489.4865 | 1139043.6915
50 | 2693576.3877 | 1138911.5801
51 | 2693476.1024 | 1139131.2539
52 | 2693562.8961 | 1138864.8983
53 | 2693585.004 | 1138914.004
54 | 2693468.8261 | 1139158.5379
55 | 2693679.2158 | 1138776.2527
56 | 2693601.9319 | 1138904.4328
57 | 2693593.6617 | 1138925.585
58 | 2693465.632 | 1139171.6182
59 | 2693584.2011 | 1139151.1927
60 | 2693569.6588 | 1139194.2023
61 | 2693604.0749 | 1139170.2657
62 | 2693668.9622 | 1139276.4697
63 | 2693731.7561 | 1138984.0853
64 | 2693734.4857 | 1138940.4173
65 | 2693752.144 | 1138939.4178
66 | 2693726.8687 | 1138940.5984
67 | 2693623.4083 | 1138949.9322
68 | 2693617.1996 | 1138942.0645
69 | 2693621.3002 | 1138913.096
70 | 2693622.5387 | 1138904.3467
71 | 2693624.7606 | 1138905.7229
72 | 2693450.6842 | 1138541.6984
73 | 2693675.8377 | 1138928.8198
74 | 2693669.9069 | 1138926.4945
75 | 2693687.3947 | 1138933.3687
76 | 2693667.728 | 1138925.3968
77 | 2693699.9228 | 1138938.3378
78 | 2693664.6339 | 1138923.8379
79 | 2693705.3397 | 1138940.4864
80 | 2693651.7764 | 1138917.07
81 | 2693713.0404 | 1138941.0881
82 | 2693647.6897 | 1138914.454
83 | 2693637.0419 | 1138911.0971
84 | 2693657.0001 | 1138909.0186
85 | 2693658.5632 | 1138907.7408
86 | 2693662.5124 | 1138906.5569
87 | 2693631.9123 | 1138909.4799
88 | 2693686.7137 | 1138903.0522
89 | 2693690.3735 | 1138895.2045
90 | 2693716.6088 | 1138940.9617
91 | 2693718.1065 | 1138940.9087
92 | 2693726.188 | 1138923.896
93 | 2693731.1477 | 1138913.7263
94 | 2693726.2936 | 1138911.1126
95 | 2693724.9871 | 1138910.4092
96 | 2693711.8667 | 1138902.567
97 | 2693740.906 | 1138891.3896
98 | 2693710.0547 | 1138901.2786
99 | 2693746.1874 | 1138880.8546
100 | 2693696.7891 | 1138893.9631
101 | 2693763.3438 | 1138936.9862
102 | 2693464.4636 | 1139177.2849
103 | 2693674.0987 | 1139277.5723
104 | 2693343.8652 | 1139469.4666
105 | 2693327.8784 | 1139484.7103
106 | 2693455.6348 | 1139220.1439
107 | 2693453.3931 | 1139229.3054
108 | 2693457.9786 | 1139208.7657
109 | 2693449.9942 | 1139242.4084
110 | 2693460.1249 | 1139198.3468
111 | 2693461.7684 | 1139190.3685
112 | 2693450.6678 | 1139173.0799
113 | 2693671.058 | 1138183.193
114 | 2693660.6188 | 1138189.3293
115 | 2693563.9617 | 1138328.7625
116 | 2693556.1243 | 1138304.8376
117 | 2693616.5193 | 1138166.2401
118 | 2693672.1663 | 1138043.6043
119 | 2693617.1996 | 1138942.0645

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1