## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5399-9_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5399-9_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5399-9_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5399-9_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5399-9_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5399-9_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5399-9_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5399-9_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5399-9_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5399-9_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5399-9_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5399-9_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5399-9_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5399-9_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5399-9_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5399-9_0_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5399-9_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5399-9_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5399-9_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5399-9_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5399-9_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5399-9_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5399-9_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5399-9_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5399-9_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5399-9_0_2_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5399-9_0_2_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5399-9_0_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5399-9_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5399-9_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5399-9_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5399-9_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5399-9_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5399-9_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5399-9_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5399-9_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5399-9_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5399-9_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5399-9_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5399-9_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5399-9_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5399-9_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5399-9_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5399-9_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5399-9_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5399-9_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5399-9_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5399-9_0_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5399-9_0_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5399-9_0_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5399-9_0_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5399-9_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5399-9_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5399-9_0_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5399-9_0_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5399-9_0_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5399-9_0_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5399-9_0_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5399-9_0_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5399-9_0_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5399-9_0_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5399-9_0_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5399-9_0_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5399-9_0_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5399-9_0_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5399-9_0_2_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5399-9_0_2_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5399-9_0_2_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5399-9_0_2_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5399-9_0_2_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5399-9_0_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5399-9_0_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5399-9_0_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5399-9_0_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5399-9_0_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5399-9_0_2_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5399-9_0_2_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5399-9_0_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5399-9_0_2_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5399-9_0_2_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5399-9_0_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5399-9_0_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5399-9_0_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5399-9_0_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5399-9_0_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5399-9_0_2_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5399-9_0_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5399-9_0_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5399-9_0_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5399-9_0_2_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5399-9_0_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5399-9_0_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5399-9_0_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5399-9_0_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5399-9_0_2_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5399-9_0_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5399-9_0_2_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5399-9_0_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5399-9_0_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5399-9_0_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5399-9_0_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5399-9_0_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_186_0_node_280 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5399-9_0_2_load_0 | 0 | 0.0011872 | 0.00029754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5399-9_0_2_load_1 | 1 | 0.0036253 | 0.00090858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5399-9_0_2_load_7 | 6 | 0.0040157 | 0.0010064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5399-9_0_2_load_10 | 8 | 0.00034232 | 8.5794e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5399-9_0_2_load_119 | 11 | 0.00061508 | 0.00015415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5399-9_0_2_load_96 | 12 | 0.00094525 | 0.0002369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5399-9_0_2_load_91 | 14 | 0.00062828 | 0.00015746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5399-9_0_2_load_174 | 15 | 0.00061446 | 0.000154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5399-9_0_2_load_123 | 16 | 0.0002976 | 7.4585e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5399-9_0_2_load_117 | 17 | 0.002014 | 0.00050475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5399-9_0_2_load_120 | 19 | 0.00017744 | 4.4472e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5399-9_0_2_load_95 | 20 | 0.0026114 | 0.00065449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5399-9_0_2_load_73 | 22 | 0.0012741 | 0.00031931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5399-9_0_2_load_101 | 23 | 0.0019498 | 0.00048867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5399-9_0_2_load_99 | 24 | 0.0012723 | 0.00031886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5399-9_0_2_load_177 | 25 | 0.001106 | 0.0002772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5399-9_0_2_load_180 | 26 | 0.0010528 | 0.00026386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5399-9_0_2_load_176 | 27 | 0.001214 | 0.00030426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5399-9_0_2_load_92 | 28 | 0.0013403 | 0.00033591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5399-9_0_2_load_93 | 29 | 0.0027054 | 0.00067804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5399-9_0_2_load_94 | 30 | 0.0029876 | 0.00074876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5399-9_0_2_load_97 | 31 | 0.002146 | 0.00053784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5399-9_0_2_load_98 | 32 | 0.0020034 | 0.0005021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5399-9_0_2_load_100 | 33 | 0.0013705 | 0.00034348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5399-9_0_2_load_108 | 34 | 0.001625 | 0.00040727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5399-9_0_2_load_102 | 35 | 0.0022166 | 0.00055553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5399-9_0_2_load_103 | 36 | 0.0024032 | 0.0006023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5399-9_0_2_load_104 | 37 | 0.0013057 | 0.00032723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5399-9_0_2_load_107 | 39 | 0.0019461 | 0.00048775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5399-9_0_2_load_109 | 40 | 0.0029217 | 0.00073225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5399-9_0_2_load_110 | 41 | 0.0039438 | 0.00098841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5399-9_0_2_load_111 | 42 | 0.0022728 | 0.00056961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5399-9_0_2_load_112 | 43 | 0.0024731 | 0.00061981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5399-9_0_2_load_113 | 44 | 0.002425 | 0.00060776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5399-9_0_2_load_118 | 46 | 0.0012334 | 0.00030911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5399-9_0_2_load_133 | 47 | 0.0012579 | 0.00031526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5399-9_0_2_load_135 | 48 | 0.0015485 | 0.00038809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5399-9_0_2_load_132 | 49 | 0.0011573 | 0.00029006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5399-9_0_2_load_122 | 51 | 0.00017744 | 4.4471e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5399-9_0_2_load_124 | 52 | 0.00017178 | 4.3051e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5399-9_0_2_load_125 | 53 | 0.00040037 | 0.00010034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5399-9_0_2_load_126 | 54 | 0.00029112 | 7.2963e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5399-9_0_2_load_127 | 55 | 0.00027933 | 7.0007e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5399-9_0_2_load_134 | 56 | 0.00029323 | 7.349e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5399-9_0_2_load_139 | 57 | 0.00055963 | 0.00014026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5399-9_0_2_load_128 | 58 | 0.00054896 | 0.00013758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5399-9_0_2_load_129 | 59 | 0.0010202 | 0.00025568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5399-9_0_2_load_130 | 60 | 0.0013397 | 0.00033576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5399-9_0_2_load_131 | 61 | 0.001742 | 0.00043658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5399-9_0_2_load_140 | 62 | 0.00019907 | 4.9891e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5399-9_0_2_load_137 | 63 | 0.0011676 | 0.00029264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5399-9_0_2_load_138 | 64 | 0.0013218 | 0.00033126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5399-9_0_2_load_175 | 65 | 0.0015795 | 0.00039586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5399-9_0_2_load_181 | 66 | 0.0010968 | 0.00027488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5399-9_0_2_load_183 | 68 | 0.0014751 | 0.0003697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5399-9_0_2_load_184 | 69 | 0.001033 | 0.00025891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5399-9_0_2_load_141 | 70 | 0.00037671 | 9.4413e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5399-9_0_2_load_142 | 71 | 0.00016661 | 4.1756e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5399-9_0_2_load_143 | 72 | 0.00019301 | 4.8373e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5399-9_0_2_load_144 | 73 | 0.00029609 | 7.4208e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5399-9_0_2_load_145 | 74 | 0.00022066 | 5.5303e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5399-9_0_2_load_146 | 75 | 0.00024478 | 6.1348e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5399-9_0_2_load_147 | 76 | 0.00047814 | 0.00011983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5399-9_0_2_load_148 | 77 | 0.00026038 | 6.5258e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5399-9_0_2_load_149 | 78 | 0.00037844 | 9.4845e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5399-9_0_2_load_150 | 79 | 0.00028657 | 7.1821e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5399-9_0_2_load_151 | 80 | 0.00026228 | 6.5733e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5399-9_0_2_load_152 | 81 | 0.00027136 | 6.801e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5399-9_0_2_load_155 | 84 | 0.00048455 | 0.00012144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5399-9_0_2_load_156 | 85 | 0.00057682 | 0.00014457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5399-9_0_2_load_161 | 87 | 0.00029223 | 7.324e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5399-9_0_2_load_159 | 89 | 0.0010662 | 0.00026722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5399-9_0_2_load_164 | 90 | 0.00026088 | 6.5382e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5399-9_0_2_load_162 | 91 | 0.00030447 | 7.6308e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5399-9_0_2_load_166 | 93 | 0.00020016 | 5.0164e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5399-9_0_2_load_169 | 94 | 0.00025312 | 6.3439e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5399-9_0_2_load_173 | 96 | 0.00038483 | 9.6446e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5399-9_0_2_load_165 | 97 | 0.00051749 | 0.0001297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5399-9_0_2_load_163 | 98 | 0.0006298 | 0.00015784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5399-9_0_2_load_167 | 99 | 0.00070583 | 0.0001769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5399-9_0_2_load_170 | 100 | 0.00020535 | 5.1465e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 46 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5399-9_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0053163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5399-9_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.017457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5399-9_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.031728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5399-9_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.04151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5399-9_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.014749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5399-9_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.033278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5399-9_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.013052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5399-9_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.043977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5399-9_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 12 | 0.0096149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5399-9_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 13 | 0.14797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5399-9_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 14 | 0.034174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5399-9_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 16 | 0.0083878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5399-9_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.075701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5399-9_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.032431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5399-9_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 17 | 0.052091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5399-9_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 18 | 0.037457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5399-9_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 19 | 0.021761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5399-9_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 20 | 0.011956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5399-9_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.036659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5399-9_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 21 | 0.008953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5399-9_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 47 | 0.0037348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5399-9_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 45 | 0.02154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5399-9_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 44 | 0.039043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5399-9_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.010185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5399-9_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 30 | 0.0040703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5399-9_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 51 | 0.015058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5399-9_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.01407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5399-9_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.0018045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5399-9_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 31 | 0.012933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5399-9_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.018989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5399-9_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.038307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5399-9_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 66 | 0.075766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5399-9_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 65 | 0.011726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5399-9_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.016128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5399-9_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.022794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5399-9_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.019291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5399-9_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.0022218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5399-9_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.060345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5399-9_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.016064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5399-9_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.0026917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5399-9_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.0040528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5399-9_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0048662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5399-9_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0051223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5399-9_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.0093334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5399-9_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.016082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5399-9_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.0038028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5399-9_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.0036131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5399-9_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.015093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5399-9_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.041898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5399-9_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.1387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5399-9_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.019598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5399-9_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.01546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5399-9_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 61 | 0.0041516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5399-9_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 63 | 0.078535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5399-9_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.010094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5399-9_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.027276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5399-9_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.032346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5399-9_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.014659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5399-9_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.02693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5399-9_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.050635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5399-9_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 62 | 0.01602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5399-9_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.00073213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5399-9_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.012421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5399-9_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.0042381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5399-9_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 62 | 70 | 0.0046475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5399-9_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.15182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5399-9_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.47957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5399-9_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.15293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5399-9_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.021136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5399-9_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.10431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5399-9_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.010595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5399-9_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.016129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5399-9_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.0069906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5399-9_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0036083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5399-9_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.0047809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5399-9_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.015893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5399-9_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.02754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5399-9_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.010723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5399-9_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0041823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5399-9_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.053788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5399-9_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.048192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5399-9_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.067759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5399-9_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.10001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5399-9_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.12048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5399-9_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.14122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5399-9_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 86 | 0.11874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5399-9_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.019536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5399-9_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.018847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5399-9_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.097689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5399-9_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 91 | 0.0036835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5399-9_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.1467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5399-9_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 95 | 0.15219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5399-9_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 98 | 0.04881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5399-9_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.1338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5399-9_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.12976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5399-9_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.10645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5399-9_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 97 | 0.0055566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5399-9_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.069091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5399-9_0_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 101 | 0.0046406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5399-9_0_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.0041289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5399-9_0_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.020018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5399-9_0_2_trafo_118 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 102 | 46 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2704967.7555 | 1132970.5166 | 2704963.3026 | 1132967.6125
1 | 2704982.3779 | 1132980.0528 | 2704967.7555 | 1132970.5166
2 | 2704982.3779 | 1132980.0528 | 2704972.9748 | 1132995.6105 | 2704963.0194 | 1133004.8434
3 | 2704982.3779 | 1132980.0528 | 2704992.7358 | 1132960.954 | 2705000.8118 | 1132942.8939
4 | 2704963.0194 | 1133004.8434 | 2704957.4115 | 1133018.4844
5 | 2705000.8118 | 1132942.8939 | 2704995.2758 | 1132937.9835 | 2704982.8128 | 1132920.4781 | 2704978.4983 | 1132921.4927
6 | 2704978.4983 | 1132921.4927 | 2704983.7069 | 1132909.5254
7 | 2704961.7182 | 1132882.9879 | 2704962.4505 | 1132894.9082 | 2704965.1911 | 1132905.5848 | 2704969.6128 | 1132913.4666 | 2704978.4983 | 1132921.4927
8 | 2704987.9679 | 1132900.938 | 2704986.3988 | 1132903.3406 | 2704983.7069 | 1132909.5254
9 | 2704961.7182 | 1132882.9879 | 2704948.365 | 1132894.0964 | 2704869.7651 | 1132847.1354 | 2704856.9902 | 1132840.4651 | 2704850.9232 | 1132844.8404 | 2704841.1454 | 1132858.9242
10 | 2704961.7182 | 1132882.9879 | 2704962.935 | 1132872.7914 | 2704967.2802 | 1132860.2589 | 2704972.0853 | 1132854.9501 | 2704974.5485 | 1132852.4907
11 | 2704957.4115 | 1133018.4844 | 2704955.4857 | 1133023.1687 | 2704954.5963 | 1133026.3705
12 | 2705003.3631 | 1133002.5428 | 2705009.894 | 1133002.4896 | 2705014.5707 | 1133005.8841 | 2705021.6306 | 1133018.3592 | 2705028.3844 | 1133023.6355 | 2705036.0929 | 1133025.8264 | 2705055.1571 | 1133024.6014 | 2705068.6727 | 1133025.4036
13 | 2705003.3631 | 1133002.5428 | 2704992.862 | 1133010.8323 | 2704979.7925 | 1133024.695
14 | 2705068.6727 | 1133025.4036 | 2705063.2104 | 1133031.7571 | 2705045.0106 | 1133033.7531 | 2705031.2918 | 1133038.8846 | 2705029.4265 | 1133045.1895 | 2705029.4826 | 1133049.3698
15 | 2705096.8432 | 1133007.9934 | 2705091.3835 | 1133019.9505 | 2705083.3963 | 1133025.3706 | 2705068.6727 | 1133025.4036
16 | 2704962.1752 | 1133036.1804 | 2704966.6513 | 1133035.5705 | 2704972.8652 | 1133032.0428 | 2704979.7925 | 1133024.695
17 | 2704994.5053 | 1132890.9276 | 2704987.9679 | 1132900.938
18 | 2704841.1454 | 1132858.9242 | 2704829.2576 | 1132860.1521 | 2704809.7734 | 1132875.346
19 | 2704952.2001 | 1133034.9969 | 2704954.5963 | 1133026.3705
20 | 2705029.4826 | 1133049.3698 | 2705029.5327 | 1133053.1043
21 | 2705096.8432 | 1133007.9934 | 2705100.4431 | 1133012.6368 | 2705101.1066 | 1133017.8739 | 2705101.0398 | 1133023.0426 | 2705099.4287 | 1133028.0067
22 | 2705096.8432 | 1133007.9934 | 2705082.585 | 1133001.6303 | 2705077.8454 | 1132995.6552 | 2705074.8161 | 1132983.884 | 2705074.6805 | 1132980.2388
23 | 2704952.2001 | 1133034.9969 | 2704959.1257 | 1133036.596 | 2704962.1752 | 1133036.1804
24 | 2704996.7309 | 1132887.5197 | 2704994.5053 | 1132890.9276
25 | 2704952.2001 | 1133034.9969 | 2704950.5077 | 1133041.1047 | 2704949.7797 | 1133049.7939
26 | 2705151.1397 | 1132908.1768 | 2705162.3102 | 1132899.6225
27 | 2705149.7071 | 1132909.274 | 2705151.1397 | 1132908.1768
28 | 2705149.7071 | 1132909.274 | 2705142.668 | 1132914.6645 | 2705139.0145 | 1132916.45
29 | 2705690.3159 | 1133248.2961 | 2705708.7159 | 1133252.988
30 | 2705690.3159 | 1133248.2961 | 2705678.9417 | 1133245.3957 | 2705667.6481 | 1133254.0593 | 2705655.6859 | 1133257.0697
31 | 2705708.7159 | 1133252.988 | 2705708.7159 | 1133252.988 | 2705696.1594 | 1133259.0167 | 2705697.1897 | 1133266.1392 | 2705730.0207 | 1133276.3756 | 2705727.5846 | 1133296.4793
32 | 2705655.6859 | 1133257.0697 | 2705644.3148 | 1133259.9314
33 | 2705020.1448 | 1132856.4813 | 2705018.8942 | 1132857.7651 | 2705010.0487 | 1132869.0466
34 | 2705010.0487 | 1132869.0466 | 2705002.5453 | 1132878.6165 | 2704996.7309 | 1132887.5197
35 | 2705139.0145 | 1132916.45 | 2705121.6828 | 1132924.9202
36 | 2705121.6828 | 1132924.9202 | 2705119.6866 | 1132925.8957
37 | 2705121.6828 | 1132924.9202 | 2705100.5351 | 1132868.4022
38 | 2705119.6866 | 1132925.8957 | 2705105.2542 | 1132932.949
39 | 2705105.2542 | 1132932.949 | 2705104.7518 | 1132933.1945 | 2705102.6599 | 1132933.6087
40 | 2705102.6599 | 1132933.6087 | 2705098.6843 | 1132934.3957
41 | 2705093.9107 | 1132935.3407 | 2705098.6843 | 1132934.3957
42 | 2705093.9107 | 1132935.3407 | 2705089.7762 | 1132938.3645
43 | 2705089.7762 | 1132938.3645 | 2705082.2426 | 1132943.8743
44 | 2705082.2426 | 1132943.8743 | 2705079.7152 | 1132945.7227 | 2705074.9318 | 1132957.7583 | 2705074.9318 | 1132957.7583
45 | 2705074.6988 | 1132961.554 | 2705074.9318 | 1132957.7583
46 | 2705074.6988 | 1132961.554 | 2705074.4774 | 1132965.1603
47 | 2705074.6805 | 1132980.2388 | 2705074.2548 | 1132968.7868 | 2705074.4774 | 1132965.1603
48 | 2705099.4287 | 1133028.0067 | 2705091.0468 | 1133035.7547 | 2705078.1505 | 1133040.9671 | 2705071.544 | 1133044.9326 | 2705071.1819 | 1133049.8071 | 2705072.3573 | 1133053.6098
49 | 2705072.3573 | 1133053.6098 | 2705075.8256 | 1133064.8308 | 2705076.5094 | 1133072.4475 | 2705071.1946 | 1133080.5047 | 2705029.2824 | 1133139.8138 | 2705026.2599 | 1133156.8721 | 2705024.962 | 1133163.3203 | 2705021.239 | 1133169.7375 | 2705018.2307 | 1133174.5941
50 | 2705028.7172 | 1133072.6642 | 2705028.9464 | 1133071.4645 | 2705029.5976 | 1133057.9339 | 2705029.5327 | 1133053.1043
51 | 2705015.5337 | 1133189.1951 | 2705015.1555 | 1133187.0316 | 2705014.9491 | 1133180.7463 | 2705017.8323 | 1133175.2373 | 2705018.2307 | 1133174.5941
52 | 2705028.7172 | 1133072.6642 | 2705027.9378 | 1133076.742
53 | 2705015.5337 | 1133189.1951 | 2705020.3147 | 1133187.0213 | 2705023.7339 | 1133186.5582 | 2705027.1542 | 1133185.5948 | 2705031.4471 | 1133182.2673 | 2705034.8513 | 1133176.4672 | 2705037.7938 | 1133167.5571 | 2705038.5568 | 1133165.3023 | 2705039.0205 | 1133168.3011 | 2705040.3536 | 1133181.088 | 2705040.8316 | 1133189.0236 | 2705043.1524 | 1133191.9435 | 2705046.7346 | 1133194.0627 | 2705040.5918 | 1133202.8059
54 | 2704949.7797 | 1133049.7939 | 2704948.9369 | 1133059.8527
55 | 2704948.9369 | 1133059.8527 | 2704948.5646 | 1133064.2968 | 2704946.518 | 1133075.2794 | 2704943.3754 | 1133086.4915
56 | 2704934.3066 | 1133117.535 | 2704937.258 | 1133108.3174 | 2704943.3754 | 1133086.4915
57 | 2704934.3066 | 1133117.535 | 2704932.2344 | 1133124.0068 | 2704928.4654 | 1133130.9084
58 | 2704911.3617 | 1133151.647 | 2704920.1365 | 1133141.7858 | 2704927.4227 | 1133132.8177 | 2704928.4654 | 1133130.9084
59 | 2704911.3617 | 1133151.647 | 2704884.7802 | 1133181.5195 | 2704877.9751 | 1133189.7098
60 | 2704867.7371 | 1133202.0318 | 2704877.9751 | 1133189.7098
61 | 2705026.7373 | 1133080.793 | 2705026.4865 | 1133081.4808
62 | 2705022.232 | 1133093.1505 | 2705026.4865 | 1133081.4808
63 | 2705027.9378 | 1133076.742 | 2705027.6334 | 1133078.3349 | 2705026.7373 | 1133080.793
64 | 2704867.7371 | 1133202.0318 | 2704864.767 | 1133205.6065
65 | 2705040.5918 | 1133202.8059 | 2705165.6203 | 1133288.9352
66 | 2705165.6203 | 1133288.9352 | 2705644.3148 | 1133259.9314
67 | 2705781.7573 | 1133377.0452 | 2705787.0697 | 1133354.6573 | 2705771.1971 | 1133331.0866 | 2705761.4286 | 1133345.0023 | 2705751.1609 | 1133337.2955 | 2705727.7067 | 1133337.7409 | 2705736.3206 | 1133328.1967 | 2705725.5385 | 1133313.3652 | 2705727.5846 | 1133296.4793
68 | 2705781.7573 | 1133377.0452 | 2705801.3179 | 1133369.0375
69 | 2705882.6804 | 1133307.7946 | 2705853.6565 | 1133317.4551 | 2705804.1553 | 1133367.8759 | 2705801.3179 | 1133369.0375
70 | 2704864.767 | 1133205.6065 | 2704857.9959 | 1133213.7558
71 | 2704847.8007 | 1133226.2498 | 2704849.3744 | 1133224.1322 | 2704857.9959 | 1133213.7558
72 | 2704847.8007 | 1133226.2498 | 2704843.631 | 1133231.8607
73 | 2704843.631 | 1133231.8607 | 2704841.4787 | 1133234.7569
74 | 2704841.4787 | 1133234.7569 | 2704838.627 | 1133238.5941
75 | 2704829.147 | 1133251.3507 | 2704838.627 | 1133238.5941
76 | 2704829.147 | 1133251.3507 | 2704826.2894 | 1133255.1959 | 2704817.9124 | 1133260.0425 | 2704809.3782 | 1133262.4071 | 2704805.1681 | 1133262.6132
77 | 2704805.1681 | 1133262.6132 | 2704794.4581 | 1133263.1376
78 | 2704790.2824 | 1133263.371 | 2704792.9478 | 1133263.2116 | 2704794.4581 | 1133263.1376
79 | 2704790.2824 | 1133263.371 | 2704772.6294 | 1133264.4267 | 2704764.1011 | 1133270.8941 | 2704752.5642 | 1133289.2279 | 2704751.0011 | 1133292.624
80 | 2704751.0011 | 1133292.624 | 2704730.8518 | 1133336.4017
81 | 2704705.0159 | 1133398.9736 | 2704715.4936 | 1133369.7699 | 2704730.8518 | 1133336.4017
82 | 2704705.0159 | 1133398.9736 | 2704703.6846 | 1133402.0413 | 2704700.0921 | 1133410.2843 | 2704699.6832 | 1133411.2223 | 2704695.32 | 1133419.5075 | 2704688.8655 | 1133429.4019 | 2704674.0659 | 1133447.646 | 2704645.9887 | 1133478.9685
83 | 2704705.0159 | 1133398.9736 | 2704712.2323 | 1133401.9894 | 2704727.7514 | 1133413.31 | 2704746.8455 | 1133428.4839 | 2704760.9286 | 1133437.8006 | 2704765.6539 | 1133441.9296 | 2704769.5563 | 1133443.3426 | 2704770.6057 | 1133442.3268 | 2704770.362 | 1133438.6202 | 2704766.2998 | 1133428.6657 | 2704766.348 | 1133425.887 | 2704768.6057 | 1133420.4671 | 2704773.3495 | 1133415.1015 | 2704782.3051 | 1133410.6206
84 | 2704645.9887 | 1133478.9685 | 2704627.5556 | 1133497.6278 | 2704609.5526 | 1133515.4719 | 2704595.0765 | 1133523.9601 | 2704582.8536 | 1133529.9412 | 2704558.247 | 1133536.0748 | 2704527.3633 | 1133543.6564 | 2704525.4034 | 1133544.4027
85 | 2704541.6507 | 1133459.7726 | 2704542.3807 | 1133466.0893 | 2704566.2014 | 1133468.8921 | 2704580.0229 | 1133469.754 | 2704592.369 | 1133469.1117 | 2704603.7305 | 1133466.1954 | 2704614.8414 | 1133462.63 | 2704622.5152 | 1133461.0173 | 2704629.2108 | 1133461.6448 | 2704634.6063 | 1133465.763 | 2704645.9887 | 1133478.9685
86 | 2704508.6862 | 1133554.0946 | 2704510.6952 | 1133552.0179 | 2704518.6205 | 1133546.9851 | 2704525.4034 | 1133544.4027
87 | 2704529.8927 | 1133466.0287 | 2704542.3807 | 1133466.0893 | 2704541.6507 | 1133459.7726
88 | 2704541.6507 | 1133459.7726 | 2704544.8829 | 1133455.4258 | 2704549.7188 | 1133450.5063 | 2704557.0501 | 1133445.5523 | 2704593.6681 | 1133422.5602 | 2704624.8885 | 1133411.0107
89 | 2704508.6862 | 1133554.0946 | 2704506.1251 | 1133556.7421
90 | 2704529.8927 | 1133466.0287 | 2704513.5828 | 1133466.1356 | 2704500.8128 | 1133469.9172 | 2704485.067 | 1133478.8061 | 2704443.7071 | 1133505.786 | 2704417.7596 | 1133525.3499 | 2704405.1555 | 1133536.926
91 | 2704405.1555 | 1133536.926 | 2704277.7387 | 1133453.6978
92 | 2704506.1251 | 1133556.7421 | 2704504.0626 | 1133558.8742 | 2704497.8712 | 1133568.2731 | 2704483.4536 | 1133599.7138
93 | 2704459.5518 | 1133399.0255 | 2704469.0135 | 1133380.4106 | 2704476.9607 | 1133370.564 | 2704479.9204 | 1133356.5952 | 2704481.4419 | 1133336.2975 | 2704482.4189 | 1133328.3427 | 2704487.4664 | 1133316.9783 | 2704487.0796 | 1133300.6168 | 2704483.2478 | 1133287.9981 | 2704477.8864 | 1133280.5562 | 2704471.5963 | 1133279.0862
94 | 2704459.5518 | 1133399.0255 | 2704330.2645 | 1133410.1324
95 | 2704471.5963 | 1133279.0862 | 2704564.5943 | 1133227.2888
96 | 2704466.1855 | 1133277.8217 | 2704471.5963 | 1133279.0862
97 | 2704277.7387 | 1133453.6978 | 2704290.7162 | 1133444.5826 | 2704308.3268 | 1133430.2442 | 2704326.7279 | 1133417.3981 | 2704330.2645 | 1133410.1324
98 | 2704569.0359 | 1133227.3657 | 2704565.9598 | 1133226.6898 | 2704564.5943 | 1133227.2888
99 | 2704462.165 | 1133276.8821 | 2704466.1855 | 1133277.8217
100 | 2704569.0359 | 1133227.3657 | 2704568.2313 | 1133224.0274 | 2704575.6005 | 1133212.4476 | 2704576.0191 | 1133209.6197

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2704967.7555 | 1132970.5166
1 | 2704963.3026 | 1132967.6125
2 | 2704982.3779 | 1132980.0528
3 | 2704963.0194 | 1133004.8434
4 | 2705000.8118 | 1132942.8939
5 | 2704978.4983 | 1132921.4927
6 | 2704983.7069 | 1132909.5254
7 | 2704961.7182 | 1132882.9879
8 | 2704957.4115 | 1133018.4844
9 | 2705003.3631 | 1133002.5428
10 | 2705068.6727 | 1133025.4036
11 | 2704979.7925 | 1133024.695
12 | 2704987.9679 | 1132900.938
13 | 2704841.1454 | 1132858.9242
14 | 2704974.5485 | 1132852.4907
15 | 2704809.7734 | 1132875.346
16 | 2704954.5963 | 1133026.3705
17 | 2705029.4826 | 1133049.3698
18 | 2705096.8432 | 1133007.9934
19 | 2704962.1752 | 1133036.1804
20 | 2704994.5053 | 1132890.9276
21 | 2704952.2001 | 1133034.9969
22 | 2705162.3102 | 1132899.6225
23 | 2705151.1397 | 1132908.1768
24 | 2705149.7071 | 1132909.274
25 | 2705690.3159 | 1133248.2961
26 | 2705708.7159 | 1133252.988
27 | 2705655.6859 | 1133257.0697
28 | 2705020.1448 | 1132856.4813
29 | 2705010.0487 | 1132869.0466
30 | 2704996.7309 | 1132887.5197
31 | 2705139.0145 | 1132916.45
32 | 2705121.6828 | 1132924.9202
33 | 2705119.6866 | 1132925.8957
34 | 2705100.5351 | 1132868.4022
35 | 2705105.2542 | 1132932.949
36 | 2705102.6599 | 1132933.6087
37 | 2705098.6843 | 1132934.3957
38 | 2705093.9107 | 1132935.3407
39 | 2705089.7762 | 1132938.3645
40 | 2705082.2426 | 1132943.8743
41 | 2705074.9318 | 1132957.7583
42 | 2705074.6988 | 1132961.554
43 | 2705074.4774 | 1132965.1603
44 | 2705074.6805 | 1132980.2388
45 | 2705099.4287 | 1133028.0067
46 | 2705072.3573 | 1133053.6098
47 | 2705029.5327 | 1133053.1043
48 | 2705018.2307 | 1133174.5941
49 | 2705028.7172 | 1133072.6642
50 | 2705015.5337 | 1133189.1951
51 | 2704949.7797 | 1133049.7939
52 | 2704948.9369 | 1133059.8527
53 | 2704943.3754 | 1133086.4915
54 | 2704934.3066 | 1133117.535
55 | 2704928.4654 | 1133130.9084
56 | 2704911.3617 | 1133151.647
57 | 2704877.9751 | 1133189.7098
58 | 2705026.4865 | 1133081.4808
59 | 2705026.7373 | 1133080.793
60 | 2705022.232 | 1133093.1505
61 | 2705027.9378 | 1133076.742
62 | 2704867.7371 | 1133202.0318
63 | 2705040.5918 | 1133202.8059
64 | 2705165.6203 | 1133288.9352
65 | 2705644.3148 | 1133259.9314
66 | 2705727.5846 | 1133296.4793
67 | 2705781.7573 | 1133377.0452
68 | 2705801.3179 | 1133369.0375
69 | 2705882.6804 | 1133307.7946
70 | 2704864.767 | 1133205.6065
71 | 2704857.9959 | 1133213.7558
72 | 2704847.8007 | 1133226.2498
73 | 2704843.631 | 1133231.8607
74 | 2704841.4787 | 1133234.7569
75 | 2704838.627 | 1133238.5941
76 | 2704829.147 | 1133251.3507
77 | 2704805.1681 | 1133262.6132
78 | 2704794.4581 | 1133263.1376
79 | 2704790.2824 | 1133263.371
80 | 2704751.0011 | 1133292.624
81 | 2704730.8518 | 1133336.4017
82 | 2704705.0159 | 1133398.9736
83 | 2704645.9887 | 1133478.9685
84 | 2704782.3051 | 1133410.6206
85 | 2704525.4034 | 1133544.4027
86 | 2704541.6507 | 1133459.7726
87 | 2704508.6862 | 1133554.0946
88 | 2704529.8927 | 1133466.0287
89 | 2704624.8885 | 1133411.0107
90 | 2704405.1555 | 1133536.926
91 | 2704506.1251 | 1133556.7421
92 | 2704459.5518 | 1133399.0255
93 | 2704471.5963 | 1133279.0862
94 | 2704330.2645 | 1133410.1324
95 | 2704277.7387 | 1133453.6978
96 | 2704564.5943 | 1133227.2888
97 | 2704466.1855 | 1133277.8217
98 | 2704483.4536 | 1133599.7138
99 | 2704462.165 | 1133276.8821
100 | 2704576.0191 | 1133209.6197
101 | 2704569.0359 | 1133227.3657
102 | 2705099.4287 | 1133028.0067

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1