## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5402-40_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5402-40_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5402-40_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5402-40_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5402-40_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5402-40_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5402-40_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5402-40_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5402-40_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5402-40_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5402-40_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5402-40_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5402-40_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5402-40_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5402-40_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5402-40_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5402-40_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5402-40_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5402-40_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5402-40_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5402-40_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5402-40_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5402-40_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5402-40_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5402-40_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5402-40_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5402-40_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5402-40_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5402-40_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5402-40_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5402-40_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5402-40_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5402-40_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5402-40_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5402-40_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5402-40_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5402-40_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5402-40_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5402-40_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5402-40_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5402-40_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5402-40_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5402-40_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5402-40_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5402-40_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5402-40_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5402-40_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5402-40_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5402-40_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5402-40_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5402-40_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5402-40_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5402-40_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5402-40_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5402-40_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5402-40_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5402-40_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5402-40_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5402-40_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5402-40_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5402-40_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5402-40_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5402-40_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5402-40_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5402-40_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5402-40_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5402-40_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5402-40_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5402-40_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5402-40_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5402-40_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5402-40_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5402-40_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5402-40_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5402-40_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5402-40_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5402-40_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5402-40_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5402-40_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5402-40_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5402-40_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5402-40_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5402-40_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5402-40_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5402-40_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5402-40_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5402-40_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5402-40_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5402-40_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5402-40_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5402-40_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5402-40_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5402-40_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5402-40_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5402-40_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5402-40_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5402-40_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5402-40_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5402-40_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5402-40_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5402-40_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5402-40_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5402-40_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5402-40_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5402-40_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5402-40_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5402-40_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5402-40_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5402-40_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5402-40_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5402-40_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5402-40_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5402-40_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5402-40_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5402-40_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5402-40_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5402-40_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5402-40_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5402-40_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5402-40_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5402-40_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_110_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5402-40_0_2_load_0 | 0 | 0.0011233 | 0.00028152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5402-40_0_2_load_1 | 1 | 0.0012769 | 0.00032002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5402-40_0_2_load_5 | 6 | 0.001646 | 0.00041253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5402-40_0_2_load_114 | 7 | 0.00085093 | 0.00021326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5402-40_0_2_load_9 | 8 | 0.002396 | 0.00060049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5402-40_0_2_load_8 | 9 | 0.0019813 | 0.00049655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5402-40_0_2_load_75 | 10 | 0.0010448 | 0.00026185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5402-40_0_2_load_112 | 11 | 0.00031788 | 7.9669e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5402-40_0_2_load_14 | 16 | 0.0017544 | 0.00043969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5402-40_0_2_load_7 | 17 | 0.0020096 | 0.00050366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5402-40_0_2_load_10 | 19 | 0.0013944 | 0.00034948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5402-40_0_2_load_11 | 20 | 0.0022712 | 0.00056922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5402-40_0_2_load_12 | 21 | 0.0015044 | 0.00037705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5402-40_0_2_load_18 | 25 | 0.0011925 | 0.00029887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5402-40_0_2_load_16 | 26 | 0.0018719 | 0.00046914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5402-40_0_2_load_37 | 27 | 0.0017071 | 0.00042784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5402-40_0_2_load_38 | 28 | 0.0014643 | 0.00036699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5402-40_0_2_load_20 | 29 | 0.0020458 | 0.00051273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5402-40_0_2_load_22 | 31 | 0.00046359 | 0.00011619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5402-40_0_2_load_23 | 32 | 0.0012096 | 0.00030315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5402-40_0_2_load_32 | 33 | 0.0032059 | 0.00080348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5402-40_0_2_load_28 | 34 | 0.00015051 | 3.7721e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5402-40_0_2_load_25 | 36 | 0.0025272 | 0.00063338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5402-40_0_2_load_31 | 40 | 0.0030327 | 0.00076008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5402-40_0_2_load_97 | 41 | 0.00030537 | 7.6532e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5402-40_0_2_load_95 | 42 | 0.0015969 | 0.00040023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5402-40_0_2_load_41 | 44 | 0.00058353 | 0.00014625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5402-40_0_2_load_36 | 46 | 0.0023085 | 0.00057858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5402-40_0_2_load_33 | 47 | 0.0025771 | 0.00064589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5402-40_0_2_load_42 | 48 | 0.0012029 | 0.00030147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5402-40_0_2_load_34 | 49 | 0.0040438 | 0.0010135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5402-40_0_2_load_39 | 50 | 0.0014382 | 0.00036046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5402-40_0_2_load_44 | 52 | 0.0025495 | 0.00063895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5402-40_0_2_load_45 | 53 | 0.001246 | 0.00031228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5402-40_0_2_load_51 | 54 | 0.0017688 | 0.00044331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5402-40_0_2_load_119 | 58 | 0.0030772 | 0.00077122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5402-40_0_2_load_118 | 59 | 0.0045671 | 0.0011446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5402-40_0_2_load_50 | 60 | 0.003943 | 0.0009882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5402-40_0_2_load_46 | 61 | 0.0011969 | 0.00029997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5402-40_0_2_load_47 | 62 | 0.0012056 | 0.00030214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5402-40_0_2_load_49 | 63 | 0.00093985 | 0.00023555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5402-40_0_2_load_94 | 64 | 0.00086653 | 0.00021717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5402-40_0_2_load_52 | 65 | 0.0033851 | 0.00084839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5402-40_0_2_load_53 | 68 | 0.00084307 | 0.00021129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5402-40_0_2_load_55 | 72 | 0.0010535 | 0.00026404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5402-40_0_2_load_90 | 73 | 0.00076395 | 0.00019146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5402-40_0_2_load_91 | 74 | 0.0012038 | 0.0003017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5402-40_0_2_load_92 | 75 | 0.0010475 | 0.00026252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5402-40_0_2_load_117 | 76 | 0.00351 | 0.00087968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5402-40_0_2_load_58 | 78 | 0.00088067 | 0.00022072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5402-40_0_2_load_78 | 80 | 0.00077252 | 0.00019361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5402-40_0_2_load_59 | 81 | 0.00047364 | 0.0001187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5402-40_0_2_load_60 | 82 | 0.00086945 | 0.00021791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5402-40_0_2_load_62 | 84 | 0.00072608 | 0.00018197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5402-40_0_2_load_64 | 86 | 0.001171 | 0.00029349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5402-40_0_2_load_76 | 87 | 0.0010767 | 0.00026985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5402-40_0_2_load_66 | 88 | 0.00090921 | 0.00022787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5402-40_0_2_load_65 | 89 | 0.0034012 | 0.00085242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5402-40_0_2_load_77 | 91 | 0.00096432 | 0.00024168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5402-40_0_2_load_116 | 92 | 0.0010331 | 0.00025892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5402-40_0_2_load_74 | 93 | 0.00029053 | 7.2813e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5402-40_0_2_load_120 | 94 | 0.00097812 | 0.00024514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5402-40_0_2_load_82 | 95 | 0.0014476 | 0.00036281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5402-40_0_2_load_67 | 96 | 0.0073674 | 0.0018465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5402-40_0_2_load_81 | 97 | 0.0034029 | 0.00085285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5402-40_0_2_load_101 | 98 | 0.0031162 | 0.00078099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5402-40_0_2_load_69 | 100 | 0.0029291 | 0.00073411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5402-40_0_2_load_70 | 101 | 0.0025107 | 0.00062923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5402-40_0_2_load_79 | 102 | 0.014707 | 0.0036859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5402-40_0_2_load_80 | 103 | 0.008155 | 0.0020438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5402-40_0_2_load_73 | 105 | 0.0017433 | 0.0004369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5402-40_0_2_load_72 | 107 | 0.00039399 | 9.8744e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5402-40_0_2_load_102 | 108 | 0.0013659 | 0.00034233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5402-40_0_2_load_103 | 109 | 0.0013806 | 0.00034602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5402-40_0_2_load_104 | 110 | 0.0008503 | 0.0002131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5402-40_0_2_load_105 | 111 | 0.00033647 | 8.4327e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5402-40_0_2_load_106 | 112 | 0.0008919 | 0.00022353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5402-40_0_2_load_111 | 114 | 0.00084916 | 0.00021282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5402-40_0_2_load_115 | 116 | 0.00094462 | 0.00023674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5402-40_0_2_load_88 | 117 | 0.0047747 | 0.0011966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5402-40_0_2_load_87 | 118 | 0.0041518 | 0.0010405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5402-40_0_2_load_98 | 119 | 0.00038206 | 9.5753e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5402-40_0_2_load_99 | 120 | 0.0035563 | 0.00089128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 40 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5402-40_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0066628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5402-40_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.019364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5402-40_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.007067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5402-40_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.002109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5402-40_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.028186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5402-40_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.013694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5402-40_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.05109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5402-40_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.002332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5402-40_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.0153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5402-40_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 15 | 0.0076989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5402-40_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 13 | 0.0065617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5402-40_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 16 | 0.032733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5402-40_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 17 | 0.019927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5402-40_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.03546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5402-40_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.026157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5402-40_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 115 | 0.026643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5402-40_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 34 | 0.037762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5402-40_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 30 | 0.044183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5402-40_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.006751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5402-40_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 113 | 0.002407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5402-40_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 14 | 112 | 0.020201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5402-40_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 116 | 0.014892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5402-40_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.013385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5402-40_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 26 | 0.037316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5402-40_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 22 | 0.00471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5402-40_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.02019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5402-40_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0002827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5402-40_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.01712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5402-40_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.049579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5402-40_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.002302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5402-40_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.014191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5402-40_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.016358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5402-40_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.0059169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5402-40_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.027601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5402-40_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.0011924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5402-40_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.026386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5402-40_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.0092842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5402-40_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.013267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5402-40_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.030065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5402-40_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.024023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5402-40_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.0063761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5402-40_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.021929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5402-40_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.028926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_5402-40_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.013531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5402-40_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 42 | 0.019434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5402-40_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 43 | 0.021152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5402-40_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 44 | 0.015268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5402-40_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.0083013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5402-40_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.022952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5402-40_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 47 | 0.0087902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5402-40_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.0071198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5402-40_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 119 | 0.012128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5402-40_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 120 | 0.014846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5402-40_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.0024841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5402-40_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.035397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5402-40_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 55 | 0.023389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5402-40_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.037368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5402-40_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.008777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5402-40_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.015941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5402-40_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.036507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5402-40_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.027566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5402-40_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.000782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5402-40_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.016479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5402-40_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.028399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5402-40_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.020405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5402-40_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 67 | 0.029919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5402-40_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.036415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5402-40_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.005574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5402-40_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.032162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5402-40_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.02414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5402-40_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.017713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5402-40_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.0064474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5402-40_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 74 | 0.019164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5402-40_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.012743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5402-40_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.022119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5402-40_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 118 | 0.023415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5402-40_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 90 | 0.028481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5402-40_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.03446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5402-40_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.0068013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5402-40_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 76 | 0.017245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5402-40_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 77 | 0.02085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5402-40_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.028575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5402-40_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.00302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5402-40_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.039704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5402-40_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.011487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5402-40_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.010489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5402-40_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 91 | 0.019319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5402-40_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.023223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5402-40_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.0072741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5402-40_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.02209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5402-40_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.035054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5402-40_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 83 | 86 | 0.038884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5402-40_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 84 | 87 | 0.025027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5402-40_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 85 | 88 | 0.037173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5402-40_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 85 | 89 | 0.086267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5402-40_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 86 | 90 | 0.014752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5402-40_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 87 | 91 | 0.034112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5402-40_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.11124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5402-40_0_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 90 | 95 | 0.025439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5402-40_0_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.27107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5402-40_0_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.060516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5402-40_0_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.058877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5402-40_0_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.047469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5402-40_0_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 97 | 103 | 0.002393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5402-40_0_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 98 | 104 | 0.033667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5402-40_0_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.014656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5402-40_0_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.040496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5402-40_0_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 100 | 105 | 0.0077324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5402-40_0_2_line_108 | NAYY 4x150 SE | 101 | 106 | 0.02227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5402-40_0_2_line_109 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0044609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5402-40_0_2_line_110 | NAYY 4x150 SE | 104 | 108 | 0.011758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5402-40_0_2_line_111 | NAYY 4x150 SE | 104 | 119 | 0.0067717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5402-40_0_2_line_112 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.024643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5402-40_0_2_line_113 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.0181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5402-40_0_2_line_114 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.016493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5402-40_0_2_line_115 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.016205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5402-40_0_2_line_116 | NAYY 4x150 SE | 111 | 115 | 0.018585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5402-40_0_2_line_117 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.020395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5402-40_0_2_line_118 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.015506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5402-40_0_2_line_119 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.016463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5402-40_0_2_trafo_31 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 121 | 40 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2568051.7683 | 1122026.3374 | 2568054.1858 | 1122020.1286
1 | 2568043.0883 | 1122043.5083 | 2568047.7107 | 1122036.7582 | 2568051.7683 | 1122026.3374
2 | 2568056.75 | 1122013.5432 | 2568054.1858 | 1122020.1286
3 | 2568045.1349 | 1122044.0422 | 2568043.0883 | 1122043.5083
4 | 2568068.2284 | 1121987.7917 | 2568064.1049 | 1121997.0293 | 2568056.75 | 1122013.5432
5 | 2568056.75 | 1122013.5432 | 2568044.3031 | 1122007.834
6 | 2568045.1349 | 1122044.0422 | 2568070.3116 | 1122088.4979
7 | 2568068.2284 | 1121987.7917 | 2568069.1583 | 1121985.6531
8 | 2568068.2284 | 1121987.7917 | 2568053.9992 | 1121982.1677
9 | 2568077.0654 | 1122085.205 | 2568073.9628 | 1122086.2219 | 2568071.2385 | 1122087.3258 | 2568070.3116 | 1122088.4979
10 | 2568069.4124 | 1122094.9281 | 2568069.4695 | 1122091.137 | 2568070.3116 | 1122088.4979
11 | 2568082.2107 | 1121955.6351 | 2568069.1583 | 1121985.6531
12 | 2568035.5581 | 1121974.6187 | 2568048.7448 | 1121980.0909 | 2568053.9992 | 1121982.1677
13 | 2568099.5917 | 1122041.4159 | 2568106.0624 | 1122076.2805
14 | 2568125.2237 | 1122036.2036 | 2568099.8931 | 1122041.3623 | 2568099.5917 | 1122041.4159
15 | 2568106.0624 | 1122076.2805 | 2568113.2264 | 1122076.1649 | 2568114.3244 | 1122076.7038 | 2568114.9442 | 1122091.8303 | 2568114.4979 | 1122094.9342
16 | 2568125.2237 | 1122036.2036 | 2568154.0517 | 1122030.2818 | 2568162.2894 | 1122029.029
17 | 2568125.2237 | 1122036.2036 | 2568122.7494 | 1122029.1687 | 2568117.4156 | 1122018.0802 | 2568114.1805 | 1122008.637 | 2568113.2968 | 1121999.0146 | 2568114.908 | 1121994.515
18 | 2568069.4124 | 1122094.9281 | 2568076.1837 | 1122094.9257
19 | 2568078.5976 | 1122094.924 | 2568076.1837 | 1122094.9257
20 | 2568076.1837 | 1122094.9257 | 2568076.0384 | 1122096.6162 | 2568077.6836 | 1122098.5529 | 2568078.0925 | 1122101.4966 | 2568077.6111 | 1122113.9943 | 2568077.5768 | 1122114.4772
21 | 2568077.0654 | 1122085.205 | 2568075.9641 | 1122082.565 | 2568075.8233 | 1122070.5375
22 | 2568087.8688 | 1121943.5211 | 2568086.203 | 1121946.4536 | 2568082.2107 | 1121955.6351
23 | 2568087.8688 | 1121943.5211 | 2568098.6256 | 1121947.5218 | 2568112.9003 | 1121953.1826 | 2568123.1409 | 1121955.8409
24 | 2568087.8688 | 1121943.5211 | 2568089.635 | 1121939.1541
25 | 2568055.2069 | 1121924.7741 | 2568073.8374 | 1121932.5557
26 | 2568054.946 | 1121924.6652 | 2568055.2069 | 1121924.7741
27 | 2568089.635 | 1121939.1541 | 2568073.8374 | 1121932.5557
28 | 2568089.635 | 1121939.1541 | 2568100.1886 | 1121916.398 | 2568107.9555 | 1121893.1563
29 | 2568108.808 | 1121891.0174 | 2568107.9555 | 1121893.1563
30 | 2568107.9555 | 1121893.1563 | 2568094.6673 | 1121888.1758
31 | 2568108.808 | 1121891.0174 | 2568124.2416 | 1121896.4383
32 | 2568124.2416 | 1121896.4383 | 2568129.8242 | 1121898.3991
33 | 2568114.908 | 1121994.515 | 2568125.7351 | 1121997.248 | 2568140.8549 | 1122003.6875
34 | 2568141.952 | 1122004.1548 | 2568140.8549 | 1122003.6875
35 | 2568114.908 | 1121994.515 | 2568116.2502 | 1121988.7272 | 2568119.8827 | 1121978.514 | 2568120.8398 | 1121972.8172 | 2568120.2105 | 1121969.0408
36 | 2568113.26 | 1121962.8856 | 2568120.2105 | 1121969.0408
37 | 2568175.4052 | 1122027.0342 | 2568162.2894 | 1122029.029
38 | 2568171.4363 | 1122056.8257 | 2568173.9943 | 1122035.8794 | 2568175.4052 | 1122027.0342
39 | 2568175.4052 | 1122027.0342 | 2568180.0037 | 1122018.628 | 2568186.1629 | 1122007.8568 | 2568187.4337 | 1122006.2696
40 | 2568191.419 | 1122001.2924 | 2568187.4337 | 1122006.2696
41 | 2568191.419 | 1122001.2924 | 2568195.2115 | 1121996.5478 | 2568200.3117 | 1121989.6731 | 2568205.5213 | 1121984.5319
42 | 2568191.419 | 1122001.2924 | 2568218.6466 | 1122011.0575
43 | 2568184.7447 | 1122056.2663 | 2568180.6104 | 1122057.6221 | 2568176.7382 | 1122057.5092 | 2568171.4363 | 1122056.8257
44 | 2568171.4363 | 1122056.8257 | 2568169.0847 | 1122076.1169
45 | 2568205.5213 | 1121984.5319 | 2568205.1309 | 1121982.1661 | 2568204.2044 | 1121974.6672 | 2568202.6575 | 1121963.5809
46 | 2568205.5213 | 1121984.5319 | 2568212.653 | 1121982.6601 | 2568220.4435 | 1121981.3962 | 2568220.4462 | 1121981.3964
47 | 2568168.0803 | 1122084.3572 | 2568169.0847 | 1122076.1169
48 | 2568202.6575 | 1121963.5809 | 2568202.9592 | 1121954.9639 | 2568203.5247 | 1121940.6458
49 | 2568202.6575 | 1121963.5809 | 2568195.5477 | 1121958.4121
50 | 2568220.4462 | 1121981.3964 | 2568227.5495 | 1121981.8798
51 | 2568168.0803 | 1122084.3572 | 2568166.7719 | 1122095.0917 | 2568166.6196 | 1122096.3968
52 | 2568181.9355 | 1122080.7601 | 2568179.0085 | 1122082.8988 | 2568175.6839 | 1122084.2504 | 2568171.1444 | 1122084.8079 | 2568168.0803 | 1122084.3572
53 | 2568203.5247 | 1121940.6458 | 2568203.6228 | 1121938.1635
54 | 2568162.6978 | 1121945.6604 | 2568171.931 | 1121948.8577 | 2568177.6612 | 1121950.306 | 2568183.5095 | 1121952.2095 | 2568194.1258 | 1121957.3783 | 2568195.5477 | 1121958.4121
55 | 2568250.8421 | 1121983.6818 | 2568246.9915 | 1121983.2685 | 2568239.9807 | 1121983.2165 | 2568229.9948 | 1121982.0463 | 2568227.5495 | 1121981.8798
56 | 2568213.279 | 1121902.4054 | 2568213.3543 | 1121903.5167 | 2568210.986 | 1121910.7328 | 2568203.9254 | 1121930.5021 | 2568203.6228 | 1121938.1635
57 | 2568213.279 | 1121902.4054 | 2568212.8353 | 1121901.6296 | 2568211.257 | 1121900.693 | 2568207.6635 | 1121899.3223 | 2568205.6129 | 1121898.52
58 | 2568229.1073 | 1121904.323 | 2568215.7617 | 1121902.2811 | 2568213.279 | 1121902.4054
59 | 2568176.0343 | 1121896.2875 | 2568179.7255 | 1121888.3974 | 2568196.8979 | 1121895.1102 | 2568205.6129 | 1121898.52
60 | 2568238.2614 | 1122008.2159 | 2568239.8972 | 1122005.4392 | 2568244.7891 | 1121995.6308 | 2568250.8421 | 1121983.6818
61 | 2568251.6215 | 1121983.7666 | 2568250.8421 | 1121983.6818
62 | 2568252.2665 | 1122016.9355 | 2568240.2871 | 1122009.1946 | 2568238.2614 | 1122008.2159
63 | 2568238.2614 | 1122008.2159 | 2568233.8506 | 1122015.6762 | 2568228.7263 | 1122025.2858 | 2568229.4358 | 1122029.662 | 2568232.7214 | 1122032.624
64 | 2568251.6215 | 1121983.7666 | 2568271.7742 | 1121986.9639
65 | 2568301.1577 | 1121992.5774 | 2568292.0714 | 1121990.8687 | 2568276.7152 | 1121987.7478 | 2568271.7742 | 1121986.9639
66 | 2568265.5806 | 1121944.6473 | 2568268.5558 | 1121936.4761 | 2568278.381 | 1121910.5569
67 | 2568278.381 | 1121910.5569 | 2568280.3568 | 1121905.3447
68 | 2568278.381 | 1121910.5569 | 2568307.348 | 1121924.5329
69 | 2568288.5569 | 1121882.64 | 2568280.5138 | 1121904.9307 | 2568280.3568 | 1121905.3447
70 | 2568323.9151 | 1121930.5712 | 2568319.2742 | 1121929.4728 | 2568315.5216 | 1121927.1802 | 2568307.348 | 1121924.5329
71 | 2568288.5569 | 1121882.64 | 2568290.1831 | 1121878.1331 | 2568290.7778 | 1121876.5874
72 | 2568323.9151 | 1121930.5712 | 2568327.768 | 1121927.0159 | 2568330.6498 | 1121920.642 | 2568331.9555 | 1121916.6554 | 2568332.7661 | 1121914.0469
73 | 2568313.4458 | 1121995.9701 | 2568309.6249 | 1121995.3343 | 2568301.1577 | 1121992.5774
74 | 2568298.7199 | 1121855.9438 | 2568290.7778 | 1121876.5874
75 | 2568313.4458 | 1121995.9701 | 2568306.6294 | 1122013.826 | 2568305.0245 | 1122017.8172
76 | 2568341.5876 | 1122000.3024 | 2568336.0169 | 1121999.8314 | 2568325.0275 | 1121997.0209 | 2568313.4458 | 1121995.9701
77 | 2568298.7199 | 1121855.9438 | 2568293.3739 | 1121854.2377 | 2568266.022 | 1121844.7878
78 | 2568298.7199 | 1121855.9438 | 2568301.1581 | 1121849.5945
79 | 2568259.1253 | 1121860.5987 | 2568266.022 | 1121844.7878
80 | 2568309.1592 | 1121830.3428 | 2568302.7067 | 1121845.5621 | 2568301.1581 | 1121849.5945
81 | 2568327.1403 | 1121892.7469 | 2568336.3123 | 1121895.9554 | 2568337.1811 | 1121899.8417 | 2568332.7661 | 1121914.0469
82 | 2568324.2897 | 1121891.7497 | 2568327.1403 | 1121892.7469
83 | 2568309.1592 | 1121830.3428 | 2568322.521 | 1121833.9856 | 2568346.4881 | 1121843.6831
84 | 2568357.23 | 1121847.7438 | 2568351.7595 | 1121845.8159 | 2568346.4881 | 1121843.6831
85 | 2568357.23 | 1121847.7438 | 2568367.1506 | 1121851.1483
86 | 2568367.1506 | 1121851.1483 | 2568377.2027 | 1121854.5981 | 2568385.4002 | 1121857.486
87 | 2568368.5934 | 1121949.0971 | 2568374.7536 | 1121931.7608 | 2568376.305 | 1121927.1918
88 | 2568366.1578 | 1121955.9513 | 2568368.5934 | 1121949.0971
89 | 2568376.305 | 1121927.1918 | 2568380.0475 | 1121916.1696 | 2568384.1077 | 1121906.5407
90 | 2568399.2512 | 1121967.6616 | 2568371.9184 | 1121957.3218 | 2568366.1578 | 1121955.9513
91 | 2568366.1578 | 1121955.9513 | 2568364.8354 | 1121959.6712 | 2568360.7664 | 1121972.0321 | 2568354.0533 | 1121990.4987 | 2568352.8265 | 1121992.4125
92 | 2568393.0812 | 1121883.1953 | 2568389.5468 | 1121893.6419 | 2568384.1077 | 1121906.5407
93 | 2568407.6031 | 1121932.2223 | 2568409.0387 | 1121936.8504 | 2568399.2512 | 1121967.6616
94 | 2568399.2512 | 1121967.6616 | 2568479.3303 | 1121999.745
95 | 2568341.5876 | 1122000.3024 | 2568345.2329 | 1121999.8052 | 2568349.1268 | 1121998.184 | 2568352.8265 | 1121992.4125
96 | 2568393.0812 | 1121883.1953 | 2568396.7998 | 1121872.2043 | 2568398.1622 | 1121865.7828 | 2568396.9758 | 1121863.0988 | 2568395.0152 | 1121861.3081 | 2568390.1682 | 1121859.1658 | 2568385.4002 | 1121857.486
97 | 2568479.3303 | 1121999.745 | 2568572.7625 | 1121939.3747
98 | 2568341.5876 | 1122000.3024 | 2568341.7975 | 1122009.4281 | 2568338.2556 | 1122016.4057 | 2568333.9548 | 1122023.7215
99 | 2568572.7625 | 1121939.3747 | 2568789.8663 | 1122101.6868
100 | 2568789.8663 | 1122101.6868 | 2568805.5991 | 1122160.122
101 | 2568235.7059 | 1122137.2666 | 2568285.0602 | 1122105.1629
102 | 2568193.9908 | 1122114.6136 | 2568235.7059 | 1122137.2666
103 | 2568285.0602 | 1122105.1629 | 2568286.2997 | 1122103.1159
104 | 2568165.8348 | 1122103.1229 | 2568177.2545 | 1122104.1965 | 2568182.1936 | 1122104.8375 | 2568188.8806 | 1122106.3919 | 2568191.5566 | 1122107.8452 | 2568193.1643 | 1122109.9711 | 2568193.9908 | 1122114.6136
105 | 2568215.7143 | 1122180.1765 | 2568222.7442 | 1122183.8858 | 2568227.9035 | 1122188.1719
106 | 2568179.9705 | 1122161.142 | 2568215.7143 | 1122180.1765
107 | 2568233.8513 | 1122193.113 | 2568227.9035 | 1122188.1719
108 | 2568158.1452 | 1122157.0794 | 2568166.7668 | 1122158.4346 | 2568172.4362 | 1122160.0945 | 2568178.4806 | 1122161.1965 | 2568179.9705 | 1122161.142
109 | 2568288.6101 | 1122099.3 | 2568286.2997 | 1122103.1159
110 | 2568165.8348 | 1122103.1229 | 2568164.1506 | 1122114.76
111 | 2568165.8348 | 1122103.1229 | 2568166.6196 | 1122096.3968
112 | 2568158.1452 | 1122157.0794 | 2568161.0206 | 1122136.3872 | 2568161.558 | 1122132.6736
113 | 2568164.1506 | 1122114.76 | 2568161.558 | 1122132.6736
114 | 2568113.7712 | 1122146.1921 | 2568114.3347 | 1122138.4792 | 2568114.4105 | 1122129.7196
115 | 2568114.4105 | 1122129.7196 | 2568114.5508 | 1122113.5155
116 | 2568114.4979 | 1122094.9342 | 2568114.6747 | 1122099.2021 | 2568114.5508 | 1122113.5155
117 | 2568078.5976 | 1122094.924 | 2568098.9923 | 1122094.9298
118 | 2568114.4979 | 1122094.9342 | 2568098.9923 | 1122094.9298
119 | 2568298.4235 | 1122032.8897 | 2568301.742 | 1122025.98 | 2568305.0245 | 1122017.8172

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2568051.7683 | 1122026.3374
1 | 2568054.1858 | 1122020.1286
2 | 2568043.0883 | 1122043.5083
3 | 2568056.75 | 1122013.5432
4 | 2568045.1349 | 1122044.0422
5 | 2568068.2284 | 1121987.7917
6 | 2568044.3031 | 1122007.834
7 | 2568070.3116 | 1122088.4979
8 | 2568069.1583 | 1121985.6531
9 | 2568053.9992 | 1121982.1677
10 | 2568099.5917 | 1122041.4159
11 | 2568106.0624 | 1122076.2805
12 | 2568125.2237 | 1122036.2036
13 | 2568069.4124 | 1122094.9281
14 | 2568076.1837 | 1122094.9256
15 | 2568077.0654 | 1122085.205
16 | 2568082.2107 | 1121955.6351
17 | 2568035.5581 | 1121974.6187
18 | 2568087.8688 | 1121943.5211
19 | 2568055.2069 | 1121924.7741
20 | 2568073.8374 | 1121932.5557
21 | 2568054.946 | 1121924.6652
22 | 2568089.635 | 1121939.1541
23 | 2568107.9555 | 1121893.1563
24 | 2568108.808 | 1121891.0174
25 | 2568094.6673 | 1121888.1758
26 | 2568123.1409 | 1121955.8409
27 | 2568124.2416 | 1121896.4383
28 | 2568129.8242 | 1121898.3991
29 | 2568140.8549 | 1122003.6875
30 | 2568114.908 | 1121994.515
31 | 2568141.952 | 1122004.1548
32 | 2568120.2105 | 1121969.0408
33 | 2568113.26 | 1121962.8856
34 | 2568162.2894 | 1122029.029
35 | 2568175.4052 | 1122027.0342
36 | 2568187.4337 | 1122006.2696
37 | 2568191.419 | 1122001.2924
38 | 2568171.4363 | 1122056.8257
39 | 2568205.5213 | 1121984.5319
40 | 2568218.6466 | 1122011.0575
41 | 2568184.7447 | 1122056.2663
42 | 2568169.0848 | 1122076.1169
43 | 2568202.6575 | 1121963.5809
44 | 2568220.4462 | 1121981.3964
45 | 2568168.0803 | 1122084.3572
46 | 2568203.5247 | 1121940.6458
47 | 2568195.5477 | 1121958.4121
48 | 2568227.5495 | 1121981.8798
49 | 2568162.6978 | 1121945.6604
50 | 2568203.6228 | 1121938.1635
51 | 2568213.279 | 1121902.4054
52 | 2568205.6129 | 1121898.52
53 | 2568229.1073 | 1121904.323
54 | 2568176.0343 | 1121896.2875
55 | 2568250.8421 | 1121983.6818
56 | 2568238.2614 | 1122008.2159
57 | 2568251.6215 | 1121983.7666
58 | 2568252.2665 | 1122016.9355
59 | 2568232.7214 | 1122032.624
60 | 2568271.7742 | 1121986.9639
61 | 2568265.5806 | 1121944.6473
62 | 2568278.381 | 1121910.5569
63 | 2568280.3568 | 1121905.3447
64 | 2568307.348 | 1121924.5329
65 | 2568288.5569 | 1121882.64
66 | 2568323.9151 | 1121930.5712
67 | 2568301.1577 | 1121992.5774
68 | 2568290.7778 | 1121876.5874
69 | 2568313.4458 | 1121995.9701
70 | 2568298.7199 | 1121855.9438
71 | 2568266.022 | 1121844.7878
72 | 2568301.1581 | 1121849.5945
73 | 2568327.1403 | 1121892.7469
74 | 2568332.7661 | 1121914.0469
75 | 2568324.2897 | 1121891.7497
76 | 2568259.1253 | 1121860.5987
77 | 2568309.1592 | 1121830.3428
78 | 2568346.4881 | 1121843.6831
79 | 2568357.23 | 1121847.7438
80 | 2568367.1506 | 1121851.1483
81 | 2568368.5934 | 1121949.0971
82 | 2568376.305 | 1121927.1918
83 | 2568366.1578 | 1121955.9513
84 | 2568384.1077 | 1121906.5407
85 | 2568399.2512 | 1121967.6616
86 | 2568352.8265 | 1121992.4125
87 | 2568393.0812 | 1121883.1953
88 | 2568407.6031 | 1121932.2223
89 | 2568479.3303 | 1121999.745
90 | 2568341.5876 | 1122000.3024
91 | 2568385.4002 | 1121857.486
92 | 2568572.7625 | 1121939.3747
93 | 2568789.8663 | 1122101.6868
94 | 2568805.5991 | 1122160.122
95 | 2568333.9548 | 1122023.7215
96 | 2568235.7059 | 1122137.2666
97 | 2568285.0602 | 1122105.1629
98 | 2568193.9908 | 1122114.6136
99 | 2568215.7143 | 1122180.1765
100 | 2568227.9035 | 1122188.1719
101 | 2568179.9705 | 1122161.142
102 | 2568288.6101 | 1122099.3
103 | 2568286.2997 | 1122103.1159
104 | 2568165.8348 | 1122103.1229
105 | 2568233.8513 | 1122193.113
106 | 2568158.1452 | 1122157.0794
107 | 2568161.558 | 1122132.6736
108 | 2568164.1506 | 1122114.76
109 | 2568113.7712 | 1122146.1921
110 | 2568114.4105 | 1122129.7196
111 | 2568114.5508 | 1122113.5155
112 | 2568077.5768 | 1122114.4772
113 | 2568078.5976 | 1122094.924
114 | 2568098.9923 | 1122094.9298
115 | 2568114.4979 | 1122094.9342
116 | 2568075.8233 | 1122070.5375
117 | 2568298.4235 | 1122032.8897
118 | 2568305.0245 | 1122017.8172
119 | 2568166.6196 | 1122096.3968
120 | 2568181.9355 | 1122080.7601
121 | 2568224.1965 | 1122013.0479

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1