## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5405-13_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5405-13_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5405-13_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5405-13_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5405-13_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5405-13_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5405-13_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5405-13_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5405-13_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5405-13_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5405-13_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5405-13_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5405-13_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5405-13_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5405-13_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5405-13_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5405-13_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5405-13_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5405-13_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5405-13_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5405-13_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5405-13_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5405-13_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5405-13_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5405-13_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5405-13_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5405-13_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5405-13_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5405-13_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5405-13_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5405-13_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5405-13_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5405-13_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5405-13_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5405-13_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5405-13_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5405-13_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5405-13_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5405-13_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5405-13_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5405-13_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5405-13_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5405-13_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5405-13_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5405-13_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5405-13_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5405-13_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5405-13_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5405-13_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5405-13_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5405-13_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5405-13_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5405-13_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5405-13_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5405-13_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5405-13_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5405-13_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5405-13_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5405-13_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5405-13_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5405-13_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5405-13_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5405-13_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5405-13_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5405-13_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5405-13_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5405-13_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5405-13_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5405-13_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5405-13_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5405-13_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5405-13_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5405-13_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5405-13_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5405-13_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5405-13_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5405-13_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5405-13_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5405-13_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5405-13_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5405-13_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5405-13_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5405-13_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5405-13_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5405-13_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5405-13_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5405-13_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5405-13_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5405-13_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5405-13_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5405-13_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5405-13_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5405-13_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5405-13_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5405-13_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5405-13_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5405-13_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5405-13_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5405-13_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5405-13_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5405-13_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5405-13_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5405-13_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5405-13_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_190_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5405-13_0_3_load_0 | 0 | 0.001515 | 0.00037971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5405-13_0_3_load_1 | 1 | 0.00091911 | 0.00023035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5405-13_0_3_load_3 | 3 | 0.00085291 | 0.00021376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5405-13_0_3_load_4 | 4 | 0.0033021 | 0.00082759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5405-13_0_3_load_5 | 5 | 0.0024956 | 0.00062546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5405-13_0_3_load_11 | 6 | 0.0016273 | 0.00040784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5405-13_0_3_load_81 | 9 | 0.00088085 | 0.00022076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5405-13_0_3_load_6 | 11 | 0.002687 | 0.00067343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5405-13_0_3_load_9 | 13 | 0.02634 | 0.0066015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5405-13_0_3_load_14 | 15 | 0.0026593 | 0.00066649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5405-13_0_3_load_13 | 16 | 0.0082644 | 0.0020713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5405-13_0_3_load_12 | 17 | 0.0035491 | 0.00088948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5405-13_0_3_load_16 | 18 | 0.00091915 | 0.00023036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5405-13_0_3_load_52 | 19 | 0.003144 | 0.00078796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5405-13_0_3_load_76 | 20 | 0.004922 | 0.0012336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5405-13_0_3_load_19 | 22 | 0.001637 | 0.00041026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5405-13_0_3_load_51 | 23 | 0.0049055 | 0.0012294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5405-13_0_3_load_91 | 25 | 0.0033463 | 0.00083865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5405-13_0_3_load_89 | 26 | 0.0015667 | 0.00039265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5405-13_0_3_load_26 | 27 | 0.0011304 | 0.00028332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5405-13_0_3_load_30 | 28 | 0.0010535 | 0.00026404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5405-13_0_3_load_45 | 29 | 0.00079108 | 0.00019826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5405-13_0_3_load_25 | 30 | 0.0010053 | 0.00025195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5405-13_0_3_load_31 | 31 | 0.00073557 | 0.00018435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5405-13_0_3_load_20 | 33 | 0.0020162 | 0.00050531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5405-13_0_3_load_24 | 36 | 0.000737 | 0.00018471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5405-13_0_3_load_86 | 37 | 0.0040085 | 0.0010046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5405-13_0_3_load_92 | 39 | 0.012364 | 0.0030986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5405-13_0_3_load_28 | 42 | 0.0014919 | 0.00037391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5405-13_0_3_load_43 | 44 | 0.0023155 | 0.00058032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5405-13_0_3_load_36 | 45 | 0.0009509 | 0.00023832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5405-13_0_3_load_50 | 46 | 0.00078982 | 0.00019795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5405-13_0_3_load_48 | 47 | 0.0007384 | 0.00018506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5405-13_0_3_load_34 | 48 | 0.0018586 | 0.00046581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5405-13_0_3_load_49 | 50 | 0.0018615 | 0.00046653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5405-13_0_3_load_32 | 51 | 0.00087754 | 0.00021993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5405-13_0_3_load_44 | 52 | 0.0015096 | 0.00037834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5405-13_0_3_load_33 | 53 | 0.0016864 | 0.00042266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5405-13_0_3_load_35 | 54 | 0.0017233 | 0.0004319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5405-13_0_3_load_37 | 55 | 0.0038999 | 0.0009774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5405-13_0_3_load_38 | 56 | 0.0024263 | 0.0006081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5405-13_0_3_load_41 | 59 | 0.0016689 | 0.00041827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5405-13_0_3_load_42 | 60 | 0.0013317 | 0.00033376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5405-13_0_3_load_74 | 61 | 0.0022225 | 0.000557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5405-13_0_3_load_75 | 62 | 0.0014328 | 0.00035909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5405-13_0_3_load_59 | 63 | 0.0014424 | 0.0003615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5405-13_0_3_load_78 | 64 | 0.0033907 | 0.00084979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5405-13_0_3_load_47 | 66 | 0.0034258 | 0.00085858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5405-13_0_3_load_57 | 67 | 0.0016931 | 0.00042432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5405-13_0_3_load_67 | 68 | 0.0032925 | 0.00082518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5405-13_0_3_load_55 | 69 | 0.0018701 | 0.00046868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5405-13_0_3_load_100 | 73 | 0.0026539 | 0.00066512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5405-13_0_3_load_66 | 74 | 0.0017664 | 0.00044271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5405-13_0_3_load_97 | 75 | 0.00094415 | 0.00023663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5405-13_0_3_load_58 | 76 | 0.0030216 | 0.00075729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5405-13_0_3_load_60 | 77 | 0.0012299 | 0.00030823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5405-13_0_3_load_73 | 79 | 0.0025228 | 0.00063227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5405-13_0_3_load_61 | 81 | 0.0023894 | 0.00059885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5405-13_0_3_load_62 | 82 | 0.0021416 | 0.00053673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5405-13_0_3_load_64 | 84 | 0.0015592 | 0.00039078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5405-13_0_3_load_65 | 85 | 0.0037925 | 0.00095049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5405-13_0_3_load_68 | 86 | 0.0049074 | 0.0012299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5405-13_0_3_load_72 | 87 | 0.0031173 | 0.00078128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5405-13_0_3_load_77 | 88 | 0.0037753 | 0.00094618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5405-13_0_3_load_84 | 89 | 0.0019369 | 0.00048544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5405-13_0_3_load_85 | 90 | 0.0020688 | 0.00051848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5405-13_0_3_load_79 | 91 | 0.0036035 | 0.00090313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5405-13_0_3_load_105 | 93 | 0.0012374 | 0.00031013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5405-13_0_3_load_102 | 94 | 0.0029765 | 0.00074598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5405-13_0_3_load_88 | 95 | 0.0042216 | 0.001058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5405-13_0_3_load_93 | 96 | 0.0019093 | 0.00047853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5405-13_0_3_load_96 | 99 | 0.003597 | 0.0009015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5405-13_0_3_load_106 | 101 | 0.0025387 | 0.00063625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5405-13_0_3_load_104 | 102 | 0.0013117 | 0.00032875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5405-13_0_3_load_98 | 103 | 0.00070348 | 0.00017631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 82 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5405-13_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.030929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5405-13_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.032848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5405-13_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.014713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5405-13_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.059329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5405-13_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.007431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5405-13_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.0059094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5405-13_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.018428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5405-13_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.018867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5405-13_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.013445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5405-13_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.024835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5405-13_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 21 | 0.00102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5405-13_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 22 | 0.013383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5405-13_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 93 | 0.019856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5405-13_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.017509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5405-13_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.060035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5405-13_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.011973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5405-13_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.042873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5405-13_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.030263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5405-13_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.043959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5405-13_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.055254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5405-13_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.045533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_5405-13_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.04558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5405-13_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 24 | 0.051858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5405-13_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.039514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_5405-13_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 27 | 0.011019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5405-13_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 28 | 0.010585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5405-13_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 29 | 0.005344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5405-13_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 70 | 0.024965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_5405-13_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.061233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5405-13_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.010501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5405-13_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 38 | 0.020421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5405-13_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.005195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5405-13_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.01665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5405-13_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.0075392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5405-13_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 41 | 0.015536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5405-13_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 51 | 0.0056615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5405-13_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 66 | 0.025784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5405-13_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 59 | 0.0043183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5405-13_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.01833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5405-13_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.055786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5405-13_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.059681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5405-13_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.011117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5405-13_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.016227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5405-13_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.039759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5405-13_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.058524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5405-13_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 95 | 0.033958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5405-13_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.022037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5405-13_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.005054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5405-13_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.02629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5405-13_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.0048705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5405-13_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.0040688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5405-13_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 47 | 0.012567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5405-13_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.013522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5405-13_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.054793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5405-13_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.01339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5405-13_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 53 | 0.0066073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5405-13_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 69 | 0.0089058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5405-13_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.018677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5405-13_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.016426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5405-13_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.010996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5405-13_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.014119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5405-13_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.032921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5405-13_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.020372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5405-13_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.0089908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5405-13_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.040867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5405-13_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 62 | 0.022793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5405-13_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.0020433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5405-13_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.0024319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5405-13_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.0060353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5405-13_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 67 | 0.030269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5405-13_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 89 | 0.024159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5405-13_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 90 | 0.021197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5405-13_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.062511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5405-13_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 76 | 0.010076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5405-13_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.004865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_5405-13_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.022088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_5405-13_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.022406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5405-13_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.015481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_5405-13_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.024248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5405-13_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 83 | 0.013889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_5405-13_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 103 | 0.02358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5405-13_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.017475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5405-13_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.012934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5405-13_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.019749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5405-13_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.004883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5405-13_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 88 | 0.029288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5405-13_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 87 | 0.035247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5405-13_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 84 | 0.029576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5405-13_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.01533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_5405-13_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.011259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_5405-13_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.0055106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5405-13_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.028879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5405-13_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.02554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5405-13_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.019145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5405-13_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.040047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5405-13_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.027707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5405-13_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 100 | 0.0047702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5405-13_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.013947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5405-13_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.018858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5405-13_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.012739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5405-13_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.021992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5405-13_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 98 | 101 | 0.030529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5405-13_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.019983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5405-13_0_3_trafo_62 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 104 | 82 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2571607.0595 | 1125090.1037 | 2571604.3976 | 1125088.0191 | 2571580.9572 | 1125076.7016 | 2571579.5461 | 1125076.1411
1 | 2571631.7735 | 1125111.7132 | 2571619.0377 | 1125099.9005 | 2571612.2428 | 1125094.163 | 2571607.0595 | 1125090.1037
2 | 2571579.5461 | 1125076.1411 | 2571565.8726 | 1125070.7102
3 | 2571631.7735 | 1125111.7132 | 2571654.8771 | 1125130.1582 | 2571674.658 | 1125152.3999
4 | 2571633.0417 | 1125104.3924 | 2571631.7735 | 1125111.7132
5 | 2571560.3805 | 1125068.5288 | 2571565.8726 | 1125070.7102
6 | 2571686.9046 | 1125166.1701 | 2571674.658 | 1125152.3999
7 | 2571541.9704 | 1125065.6689 | 2571554.5143 | 1125066.1988 | 2571560.3805 | 1125068.5288
8 | 2571686.9046 | 1125166.1701 | 2571686.4611 | 1125170.2186 | 2571688.2932 | 1125174.6345 | 2571690.8062 | 1125178.4772
9 | 2571704.1241 | 1125184.1093 | 2571686.9046 | 1125166.1701
10 | 2571541.9704 | 1125065.6689 | 2571541.2347 | 1125064.9609
11 | 2571541.9704 | 1125065.6689 | 2571544.7392 | 1125072.537 | 2571546.3268 | 1125078.3005
12 | 2571704.1241 | 1125184.1093 | 2571705.6443 | 1125182.8238 | 2571706.7919 | 1125182.6294 | 2571708.5982 | 1125183.1768 | 2571712.92 | 1125185.9245 | 2571718.5217 | 1125188.7441 | 2571721.5304 | 1125190.3717
13 | 2571310.4359 | 1125130.7094 | 2571303.3986 | 1125117.8364 | 2571302.3983 | 1125115.1805
14 | 2571310.4359 | 1125130.7094 | 2571308.0217 | 1125132.0104 | 2571301.893 | 1125139.9658 | 2571300.8578 | 1125145.9737 | 2571301.1596 | 1125154.3097 | 2571302.898 | 1125161.6273 | 2571305.2965 | 1125168.3748 | 2571311.8154 | 1125176.0032 | 2571319.5359 | 1125178.5789
15 | 2571310.4359 | 1125130.7094 | 2571319.4162 | 1125125.8865 | 2571321.2204 | 1125125.9891
16 | 2571310.4359 | 1125130.7094 | 2571270.7647 | 1125146.9655
17 | 2571321.2204 | 1125125.9891 | 2571330.442 | 1125126.501 | 2571342.0851 | 1125132.1374 | 2571348.3014 | 1125137.3178
18 | 2571321.2204 | 1125125.9891 | 2571320.831 | 1125123.5119 | 2571321.5924 | 1125121.5295 | 2571325.8019 | 1125116.8516 | 2571336.4149 | 1125103.5946 | 2571347.1196 | 1125091.6316
19 | 2571270.7647 | 1125146.9655 | 2571236.6138 | 1125190.4025
20 | 2571373.9909 | 1125174.0896 | 2571372.3528 | 1125168.9009 | 2571366.3533 | 1125157.0123 | 2571352.3779 | 1125140.715 | 2571348.3014 | 1125137.3178
21 | 2571347.1196 | 1125091.6316 | 2571384.9228 | 1125066.1678
22 | 2571274.8321 | 1125224.659 | 2571268.2603 | 1125222.1224 | 2571247.1987 | 1125200.4898 | 2571236.6138 | 1125190.4025
23 | 2571386.5379 | 1125211.4582 | 2571384.188 | 1125206.8859 | 2571380.6424 | 1125197.1978 | 2571378.0579 | 1125186.9717 | 2571373.9909 | 1125174.0896
24 | 2571541.2347 | 1125064.9609 | 2571535.117 | 1125058.9979 | 2571533.3613 | 1125057.2524
25 | 2571541.2347 | 1125064.9609 | 2571545.0824 | 1125061.9523 | 2571548.1522 | 1125057.4578 | 2571548.2862 | 1125057.2371
26 | 2571547.2799 | 1125083.5516 | 2571546.6842 | 1125079.598 | 2571546.3268 | 1125078.3005
27 | 2571405.9329 | 1125223.1686 | 2571400.912 | 1125224.1818 | 2571397.019 | 1125222.4883 | 2571391.0418 | 1125218.5258 | 2571388.6848 | 1125215.6355 | 2571386.5379 | 1125211.4582
28 | 2571270.2747 | 1125285.7223 | 2571274.8321 | 1125224.659
29 | 2571270.2747 | 1125285.7223 | 2571272.3015 | 1125296.0263
30 | 2571273.2099 | 1125316.1346 | 2571273.8987 | 1125313.4856 | 2571274.3349 | 1125311.1934 | 2571274.1612 | 1125305.4803 | 2571272.3015 | 1125296.0263
31 | 2571529.6771 | 1125053.5898 | 2571533.3613 | 1125057.2524
32 | 2571548.2862 | 1125057.2371 | 2571551.969 | 1125051.17 | 2571555.2949 | 1125043.7506 | 2571556.0587 | 1125042.5507
33 | 2571548.4031 | 1125091.0067 | 2571547.2799 | 1125083.5516
34 | 2571521.3402 | 1125040.6315 | 2571526.8146 | 1125050.7441 | 2571529.6771 | 1125053.5898
35 | 2571559.099 | 1125037.7748 | 2571556.0587 | 1125042.5507
36 | 2571548.4031 | 1125091.0067 | 2571557.1059 | 1125097.5578 | 2571567.3025 | 1125105.4136 | 2571568.7602 | 1125106.811
37 | 2571548.4031 | 1125091.0067 | 2571548.7133 | 1125095.3138
38 | 2571186.1261 | 1125321.2859 | 2571182.6848 | 1125317.3226 | 2571174.2535 | 1125307.3208
39 | 2571186.1261 | 1125321.2859 | 2571190.6845 | 1125323.5208 | 2571204.6479 | 1125327.6117 | 2571227.6985 | 1125334.8387 | 2571239.2553 | 1125338.5854
40 | 2571149.923 | 1125368.3047 | 2571165.3959 | 1125343.1515 | 2571174.9469 | 1125332.0447 | 2571182.5165 | 1125324.0379 | 2571186.1261 | 1125321.2859
41 | 2571239.2553 | 1125338.5854 | 2571239.5782 | 1125333.5814 | 2571237.4848 | 1125331.0012 | 2571235.5815 | 1125328.9749
42 | 2571224.8857 | 1125317.1988 | 2571224.9376 | 1125318.3881 | 2571227.9942 | 1125320.897 | 2571235.5815 | 1125328.9749
43 | 2571273.2099 | 1125316.1346 | 2571235.5815 | 1125328.9749
44 | 2571273.2099 | 1125316.1346 | 2571274.1026 | 1125315.8191 | 2571288.6475 | 1125310.9363 | 2571311.3331 | 1125304.6363 | 2571313.962 | 1125303.1119 | 2571315.9167 | 1125300.8348 | 2571319.0581 | 1125296.8623 | 2571320.974 | 1125292.9179 | 2571321.9301 | 1125289.734
45 | 2571224.8857 | 1125317.1988 | 2571224.8506 | 1125316.3208 | 2571225.5113 | 1125314.2388 | 2571228.0908 | 1125310.4469 | 2571229.1865 | 1125305.8504 | 2571229.021 | 1125301.8492 | 2571227.8743 | 1125295.7739 | 2571226.2194 | 1125291.413 | 2571225.31 | 1125288.2268 | 2571226.3351 | 1125284.9647
46 | 2571521.3402 | 1125040.6315 | 2571515.3266 | 1125045.3067 | 2571510.8078 | 1125046.5842 | 2571503.5244 | 1125046.7965 | 2571501.0891 | 1125046.8977
47 | 2571519.122 | 1125036.1287 | 2571520.1384 | 1125037.5357 | 2571521.3402 | 1125040.6315
48 | 2571477.7319 | 1125056.5011 | 2571483.2643 | 1125051.1611 | 2571487.8393 | 1125048.7383 | 2571495.3705 | 1125047.1352 | 2571501.0891 | 1125046.8977
49 | 2571519.122 | 1125036.1287 | 2571521.8829 | 1125033.1475 | 2571522.4141 | 1125032.5396
50 | 2571519.122 | 1125036.1287 | 2571515.4942 | 1125034.2862
51 | 2571519.122 | 1125036.1287 | 2571514.7939 | 1125030.4574 | 2571510.6886 | 1125026.8983
52 | 2571522.4141 | 1125032.5396 | 2571526.7208 | 1125027.6107 | 2571528.4937 | 1125024.3563 | 2571529.7193 | 1125021.3236
53 | 2571466.6405 | 1125009.4745 | 2571515.4942 | 1125034.2862
54 | 2571510.6886 | 1125026.8983 | 2571506.5043 | 1125023.2707 | 2571500.1377 | 1125018.6755
55 | 2571532.1948 | 1125015.1976 | 2571529.7193 | 1125021.3236
56 | 2571466.6405 | 1125009.4745 | 2571463.1658 | 1125009.869 | 2571457.8051 | 1125009.1495
57 | 2571559.099 | 1125037.7748 | 2571559.7099 | 1125036.8152 | 2571563.6962 | 1125032.1385 | 2571567.6992 | 1125029.3627 | 2571573.0549 | 1125025.6387
58 | 2571543.6687 | 1125007.4207 | 2571538.4443 | 1125012.7146 | 2571533.7282 | 1125011.4029 | 2571532.1948 | 1125015.1976
59 | 2571553.1529 | 1125129.4349 | 2571553.9436 | 1125133.1015 | 2571556.044 | 1125140.0359
60 | 2571550.1766 | 1125115.6328 | 2571553.1529 | 1125129.4349
61 | 2571571.5029 | 1125169.0366 | 2571562.3235 | 1125152.9163 | 2571556.8016 | 1125142.5372 | 2571556.044 | 1125140.0359
62 | 2571550.1766 | 1125115.6328 | 2571548.7133 | 1125095.3138
63 | 2571550.1766 | 1125115.6328 | 2571542.6172 | 1125120.5001
64 | 2571571.5029 | 1125169.0366 | 2571569.3845 | 1125169.3246 | 2571566.5828 | 1125166.9143 | 2571558.0293 | 1125160.9295 | 2571552.8454 | 1125158.4749 | 2571550.7763 | 1125157.7732 | 2571547.7762 | 1125157.4205 | 2571542.8134 | 1125157.6996 | 2571536.772 | 1125158.095 | 2571534.1528 | 1125158.3054
65 | 2571571.5029 | 1125169.0366 | 2571572.6222 | 1125170.999 | 2571582.9591 | 1125188.7414
66 | 2571542.6172 | 1125120.5001 | 2571540.8992 | 1125121.6063
67 | 2571531.7288 | 1125158.5002 | 2571534.1528 | 1125158.3054
68 | 2571585.1884 | 1125194.2847 | 2571584.442 | 1125191.2868 | 2571582.9591 | 1125188.7414
69 | 2571513.7272 | 1125134.8635 | 2571525.8381 | 1125129.588 | 2571533.2444 | 1125126.029 | 2571540.0018 | 1125122.1841 | 2571540.8992 | 1125121.6063
70 | 2571585.1884 | 1125194.2847 | 2571588.3393 | 1125206.9985 | 2571590.0617 | 1125217.9239
71 | 2571566.6953 | 1125190.7701 | 2571568.1802 | 1125188.5509 | 2571569.8367 | 1125188.3875 | 2571571.8517 | 1125189.045 | 2571574.7035 | 1125190.6323 | 2571576.941 | 1125192.7339 | 2571580.8705 | 1125194.0049 | 2571585.1884 | 1125194.2847
72 | 2571614.3152 | 1125149.5697 | 2571598.2496 | 1125134.5156 | 2571587.7477 | 1125125.6496 | 2571578.0347 | 1125115.7015 | 2571568.7602 | 1125106.811
73 | 2571513.7272 | 1125134.8635 | 2571510.8225 | 1125136.1288 | 2571504.2865 | 1125138.3628
74 | 2571405.9329 | 1125223.1686 | 2571407.3578 | 1125227.8197
75 | 2571407.3578 | 1125227.8197 | 2571427.7425 | 1125225.4886 | 2571428.963 | 1125224.4045
76 | 2571407.3578 | 1125227.8197 | 2571413.6245 | 1125249.332
77 | 2571428.963 | 1125224.4045 | 2571431.3807 | 1125222.2364 | 2571433.1014 | 1125216.103 | 2571432.5312 | 1125210.2678
78 | 2571428.963 | 1125224.4045 | 2571434.0874 | 1125230.6056 | 2571443.7236 | 1125243.633
79 | 2571432.1375 | 1125196.5089 | 2571431.465 | 1125199.358 | 2571432.5312 | 1125210.2678
80 | 2571443.7236 | 1125243.633 | 2571444.1416 | 1125244.1981 | 2571449.9452 | 1125257.0881 | 2571455.6218 | 1125263.7354
81 | 2571504.2865 | 1125138.3628 | 2571494.7613 | 1125141.6186 | 2571487.6688 | 1125143.7615
82 | 2571475.2873 | 1125147.5025 | 2571487.6688 | 1125143.7615
83 | 2571475.2873 | 1125147.5025 | 2571473.4826 | 1125142.4196 | 2571471.2318 | 1125137.5389 | 2571468.8975 | 1125134.5596 | 2571465.4106 | 1125130.7075 | 2571465.4106 | 1125130.7075
84 | 2571475.2873 | 1125147.5025 | 2571472.547 | 1125148.3269 | 2571470.8799 | 1125149.491
85 | 2571465.4106 | 1125130.7075 | 2571461.4677 | 1125126.613 | 2571457.0431 | 1125120.0862 | 2571449.7468 | 1125106.1637
86 | 2571470.8799 | 1125149.491 | 2571469.7838 | 1125147.5396 | 2571460.5091 | 1125132.5316 | 2571457.5448 | 1125128.3769 | 2571456.1458 | 1125127.5609 | 2571454.5945 | 1125127.1569 | 2571451.8499 | 1125127.0698 | 2571447.5674 | 1125127.7571
87 | 2571470.8799 | 1125149.491 | 2571468.3214 | 1125151.2706 | 2571465.0928 | 1125154.7654 | 2571462.3366 | 1125158.7249 | 2571460.2066 | 1125163.0705 | 2571456.7483 | 1125170.1459 | 2571454.0009 | 1125173.2726
88 | 2571438.8551 | 1125187.5393 | 2571443.4915 | 1125183.4486 | 2571450.3234 | 1125177.4577 | 2571450.3635 | 1125177.4121
89 | 2571432.1375 | 1125196.5089 | 2571432.9314 | 1125194.8599 | 2571435.4007 | 1125192.1691 | 2571438.8551 | 1125187.5393 | 2571438.8551 | 1125187.5393
90 | 2571454.0009 | 1125173.2726 | 2571450.3635 | 1125177.4121
91 | 2571432.1375 | 1125196.5089 | 2571431.0952 | 1125196.147 | 2571429.5363 | 1125195.7431 | 2571427.938 | 1125195.1837 | 2571425.5553 | 1125194.9949 | 2571422.9719 | 1125194.7515 | 2571420.5426 | 1125194.4962 | 2571419.1917 | 1125194.0913 | 2571417.6901 | 1125192.7644 | 2571416.8568 | 1125190.9674 | 2571416.4869 | 1125189.3684 | 2571415.748 | 1125186.3371 | 2571415.3134 | 1125182.4705 | 2571415.091 | 1125179.4816
92 | 2571406.5098 | 1125156.2881 | 2571407.456 | 1125160.7636 | 2571408.3024 | 1125163.6944 | 2571409.1371 | 1125165.8026 | 2571410.4389 | 1125167.2416 | 2571412.3591 | 1125169.0334 | 2571414.0196 | 1125171.3489 | 2571414.4974 | 1125172.9474 | 2571414.7618 | 1125175.0583 | 2571415.091 | 1125179.4816
93 | 2571593.0432 | 1125236.8356 | 2571590.0617 | 1125217.9239
94 | 2571590.0617 | 1125217.9239 | 2571630.1082 | 1125217.6744
95 | 2571593.0432 | 1125236.8356 | 2571584.2774 | 1125234.8648 | 2571567.2796 | 1125227.0158
96 | 2571562.9488 | 1125225.016 | 2571567.2796 | 1125227.0158
97 | 2571526.2036 | 1125206.9693 | 2571526.7034 | 1125205.0771 | 2571526.6951 | 1125203.3207 | 2571525.8653 | 1125202.2463 | 2571518.5174 | 1125197.2672
98 | 2571526.2036 | 1125206.9693 | 2571543.0556 | 1125215.5273
99 | 2571514.8145 | 1125201.1979 | 2571526.2036 | 1125206.9693
100 | 2571562.9488 | 1125225.016 | 2571549.461 | 1125218.7765 | 2571543.0556 | 1125215.5273
101 | 2571543.0556 | 1125215.5273 | 2571535.1568 | 1125222.5014 | 2571533.3035 | 1125223.4328 | 2571531.6008 | 1125223.5965 | 2571531.1277 | 1125222.9873 | 2571531.8396 | 1125220.3049 | 2571532.8515 | 1125215.8645 | 2571532.0754 | 1125214.7343 | 2571526.1432 | 1125211.5436
102 | 2571555.041 | 1125207.2111 | 2571554.7872 | 1125208.9576 | 2571555.4656 | 1125210.6108 | 2571557.7601 | 1125214.9799 | 2571563.0275 | 1125223.715 | 2571562.9488 | 1125225.016

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2571607.0595 | 1125090.1037
1 | 2571579.5461 | 1125076.1411
2 | 2571631.7735 | 1125111.7132
3 | 2571565.8726 | 1125070.7102
4 | 2571674.658 | 1125152.3999
5 | 2571633.0417 | 1125104.3924
6 | 2571560.3805 | 1125068.5288
7 | 2571686.9046 | 1125166.1701
8 | 2571541.9704 | 1125065.6689
9 | 2571690.8062 | 1125178.4772
10 | 2571704.1241 | 1125184.1093
11 | 2571302.3983 | 1125115.1805
12 | 2571310.4359 | 1125130.7094
13 | 2571319.5359 | 1125178.5789
14 | 2571321.2204 | 1125125.9891
15 | 2571270.7647 | 1125146.9655
16 | 2571348.3014 | 1125137.3178
17 | 2571347.1196 | 1125091.6316
18 | 2571236.6138 | 1125190.4025
19 | 2571373.9909 | 1125174.0896
20 | 2571384.9228 | 1125066.1678
21 | 2571541.2347 | 1125064.9609
22 | 2571546.3268 | 1125078.3005
23 | 2571386.5379 | 1125211.4582
24 | 2571274.8321 | 1125224.659
25 | 2571270.2747 | 1125285.7223
26 | 2571272.3015 | 1125296.0263
27 | 2571533.3613 | 1125057.2524
28 | 2571548.2862 | 1125057.2371
29 | 2571547.2799 | 1125083.5516
30 | 2571529.6771 | 1125053.5898
31 | 2571556.0587 | 1125042.5507
32 | 2571548.4031 | 1125091.0067
33 | 2571174.2535 | 1125307.3208
34 | 2571186.1261 | 1125321.2859
35 | 2571239.2553 | 1125338.5854
36 | 2571149.923 | 1125368.3047
37 | 2571235.5815 | 1125328.9749
38 | 2571273.2099 | 1125316.1346
39 | 2571321.9301 | 1125289.734
40 | 2571224.8857 | 1125317.1988
41 | 2571521.3402 | 1125040.6315
42 | 2571501.0891 | 1125046.8977
43 | 2571519.122 | 1125036.1287
44 | 2571477.7319 | 1125056.5011
45 | 2571522.4141 | 1125032.5396
46 | 2571515.4942 | 1125034.2862
47 | 2571510.6886 | 1125026.8983
48 | 2571529.7193 | 1125021.3236
49 | 2571466.6405 | 1125009.4745
50 | 2571500.1377 | 1125018.6755
51 | 2571559.099 | 1125037.7748
52 | 2571573.0549 | 1125025.6387
53 | 2571532.1948 | 1125015.1976
54 | 2571543.6687 | 1125007.4207
55 | 2571553.1529 | 1125129.4349
56 | 2571556.044 | 1125140.0359
57 | 2571550.1766 | 1125115.6328
58 | 2571571.5029 | 1125169.0366
59 | 2571548.7133 | 1125095.3138
60 | 2571542.6172 | 1125120.5001
61 | 2571534.1528 | 1125158.3054
62 | 2571582.9591 | 1125188.7414
63 | 2571540.8992 | 1125121.6063
64 | 2571531.7288 | 1125158.5002
65 | 2571585.1884 | 1125194.2847
66 | 2571568.7602 | 1125106.811
67 | 2571513.7272 | 1125134.8635
68 | 2571614.3152 | 1125149.5697
69 | 2571457.8051 | 1125009.1495
70 | 2571405.9329 | 1125223.1686
71 | 2571407.3578 | 1125227.8197
72 | 2571428.963 | 1125224.4045
73 | 2571413.6245 | 1125249.332
74 | 2571432.5312 | 1125210.2678
75 | 2571443.7236 | 1125243.633
76 | 2571504.2865 | 1125138.3628
77 | 2571487.6688 | 1125143.7615
78 | 2571475.2873 | 1125147.5025
79 | 2571465.4106 | 1125130.7075
80 | 2571470.8799 | 1125149.491
81 | 2571438.8551 | 1125187.5393
82 | 2571450.3635 | 1125177.4121
83 | 2571432.1375 | 1125196.5089
84 | 2571454.0009 | 1125173.2726
85 | 2571415.091 | 1125179.4816
86 | 2571406.5097 | 1125156.2881
87 | 2571447.5674 | 1125127.7571
88 | 2571449.7468 | 1125106.1637
89 | 2571590.0617 | 1125217.9239
90 | 2571566.6953 | 1125190.7701
91 | 2571630.1082 | 1125217.6744
92 | 2571593.0432 | 1125236.8356
93 | 2571721.5304 | 1125190.3717
94 | 2571567.2796 | 1125227.0158
95 | 2571226.3351 | 1125284.9647
96 | 2571518.5174 | 1125197.2672
97 | 2571526.2036 | 1125206.9693
98 | 2571543.0556 | 1125215.5273
99 | 2571514.8145 | 1125201.1979
100 | 2571562.9488 | 1125225.016
101 | 2571526.1432 | 1125211.5436
102 | 2571555.041 | 1125207.2111
103 | 2571455.6218 | 1125263.7354
104 | 2571432.1375 | 1125196.5089

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1