## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5406-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5406-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5406-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5406-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5406-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5406-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5406-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5406-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5406-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5406-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5406-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5406-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5406-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5406-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5406-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5406-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5406-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5406-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5406-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5406-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5406-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5406-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5406-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5406-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5406-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5406-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5406-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5406-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5406-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5406-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5406-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5406-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5406-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5406-2_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5406-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5406-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5406-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5406-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5406-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5406-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5406-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5406-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5406-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5406-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5406-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5406-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5406-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5406-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5406-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5406-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5406-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5406-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5406-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5406-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5406-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5406-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5406-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5406-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5406-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5406-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5406-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5406-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5406-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5406-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5406-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5406-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5406-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5406-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5406-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5406-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5406-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5406-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5406-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5406-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5406-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5406-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5406-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5406-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5406-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5406-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5406-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5406-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5406-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5406-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5406-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5406-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5406-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5406-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5406-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5406-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5406-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5406-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5406-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5406-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5406-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5406-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5406-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5406-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5406-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5406-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5406-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5406-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5406-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5406-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5406-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5406-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5406-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5406-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5406-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5406-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5406-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5406-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5406-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_110_1_node_287 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5406-2_0_4_load_0 | 0 | 0.014199 | 0.0035585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5406-2_0_4_load_3 | 2 | 0.0013618 | 0.0003413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5406-2_0_4_load_93 | 3 | 0.015756 | 0.0039488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5406-2_0_4_load_12 | 4 | 0.0033231 | 0.00083284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5406-2_0_4_load_55 | 5 | 0.0017777 | 0.00044554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5406-2_0_4_load_4 | 8 | 0.0018381 | 0.00046067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5406-2_0_4_load_5 | 9 | 0.0024561 | 0.00061557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5406-2_0_4_load_43 | 10 | 0.0015084 | 0.00037805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5406-2_0_4_load_6 | 11 | 0.0018527 | 0.00046434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5406-2_0_4_load_114 | 14 | 0.0032003 | 0.00080208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5406-2_0_4_load_53 | 18 | 0.0012072 | 0.00030255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5406-2_0_4_load_100 | 20 | 0.00074697 | 0.00018721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5406-2_0_4_load_54 | 21 | 0.0024849 | 0.00062277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5406-2_0_4_load_62 | 23 | 0.0012221 | 0.0003063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5406-2_0_4_load_98 | 24 | 0.0020553 | 0.0005151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5406-2_0_4_load_10 | 25 | 0.002191 | 0.00054911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5406-2_0_4_load_97 | 27 | 0.0005452 | 0.00013664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5406-2_0_4_load_13 | 28 | 0.00082952 | 0.0002079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5406-2_0_4_load_95 | 31 | 0.0026905 | 0.00067431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5406-2_0_4_load_94 | 32 | 0.0038241 | 0.00095841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5406-2_0_4_load_115 | 33 | 0.0033799 | 0.00084708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5406-2_0_4_load_16 | 34 | 0.0022969 | 0.00057566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5406-2_0_4_load_18 | 36 | 0.0020881 | 0.00052333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5406-2_0_4_load_20 | 39 | 0.0034262 | 0.00085868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5406-2_0_4_load_27 | 40 | 0.0032024 | 0.00080259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5406-2_0_4_load_24 | 41 | 0.002006 | 0.00050276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5406-2_0_4_load_33 | 44 | 0.0024726 | 0.00061969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5406-2_0_4_load_105 | 45 | 0.0039116 | 0.00098035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5406-2_0_4_load_113 | 47 | 0.0022939 | 0.00057491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5406-2_0_4_load_25 | 48 | 0.0023902 | 0.00059904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5406-2_0_4_load_26 | 49 | 0.0032327 | 0.00081018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5406-2_0_4_load_104 | 50 | 0.0028783 | 0.00072136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5406-2_0_4_load_103 | 51 | 0.0033817 | 0.00084754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5406-2_0_4_load_107 | 52 | 0.0026813 | 0.00067199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5406-2_0_4_load_28 | 53 | 0.0059741 | 0.0014973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5406-2_0_4_load_29 | 54 | 0.0022631 | 0.00056718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5406-2_0_4_load_31 | 56 | 0.00206 | 0.00051629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5406-2_0_4_load_110 | 58 | 0.0018272 | 0.00045795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5406-2_0_4_load_35 | 60 | 0.0022373 | 0.00056072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5406-2_0_4_load_76 | 62 | 0.0027932 | 0.00070003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5406-2_0_4_load_56 | 64 | 0.0032609 | 0.00081726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5406-2_0_4_load_77 | 65 | 0.010303 | 0.0025821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5406-2_0_4_load_38 | 66 | 0.0016627 | 0.00041671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5406-2_0_4_load_39 | 67 | 0.0023607 | 0.00059164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5406-2_0_4_load_40 | 68 | 0.0015863 | 0.00039756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5406-2_0_4_load_42 | 70 | 0.0019166 | 0.00048034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5406-2_0_4_load_108 | 71 | 0.0021089 | 0.00052854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5406-2_0_4_load_102 | 72 | 0.0022569 | 0.00056563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5406-2_0_4_load_109 | 73 | 0.0024062 | 0.00060305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5406-2_0_4_load_49 | 74 | 0.0015539 | 0.00038945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5406-2_0_4_load_46 | 75 | 0.0013386 | 0.00033549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5406-2_0_4_load_47 | 76 | 0.0016157 | 0.00040493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5406-2_0_4_load_48 | 77 | 0.0014975 | 0.00037531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5406-2_0_4_load_70 | 80 | 0.0011429 | 0.00028644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5406-2_0_4_load_67 | 81 | 0.0010418 | 0.00026109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5406-2_0_4_load_52 | 82 | 0.0012321 | 0.00030878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5406-2_0_4_load_78 | 83 | 0.0012966 | 0.00032496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5406-2_0_4_load_79 | 84 | 0.0039641 | 0.0009935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5406-2_0_4_load_58 | 85 | 0.0027584 | 0.00069131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5406-2_0_4_load_60 | 87 | 0.0042721 | 0.0010707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5406-2_0_4_load_71 | 89 | 0.0020769 | 0.00052053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5406-2_0_4_load_63 | 90 | 0.0018456 | 0.00046256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5406-2_0_4_load_80 | 91 | 0.001117 | 0.00027995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5406-2_0_4_load_73 | 92 | 0.0015552 | 0.00038976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5406-2_0_4_load_72 | 93 | 0.00084922 | 0.00021284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5406-2_0_4_load_75 | 95 | 0.0027793 | 0.00069656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5406-2_0_4_load_81 | 96 | 0.0025191 | 0.00063134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5406-2_0_4_load_82 | 97 | 0.0024066 | 0.00060315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5406-2_0_4_load_83 | 98 | 0.0026448 | 0.00066286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5406-2_0_4_load_84 | 99 | 0.0011113 | 0.00027852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5406-2_0_4_load_96 | 101 | 0.0015643 | 0.00039206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5406-2_0_4_load_111 | 102 | 0.0012161 | 0.00030478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5406-2_0_4_load_112 | 103 | 0.0015029 | 0.00037667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5406-2_0_4_load_86 | 104 | 0.0023472 | 0.00058826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5406-2_0_4_load_87 | 105 | 0.0068771 | 0.0017236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5406-2_0_4_load_88 | 106 | 0.0039011 | 0.0009777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5406-2_0_4_load_89 | 107 | 0.0025492 | 0.00063888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5406-2_0_4_load_91 | 109 | 0.0014093 | 0.00035321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5406-2_0_4_load_92 | 110 | 0.001266 | 0.00031729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5406-2_0_4_load_99 | 111 | 0.00078915 | 0.00019778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5406-2_0_4_load_101 | 112 | 0.00058767 | 0.00014728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 94 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5406-2_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.02975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5406-2_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.098771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5406-2_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.087287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_5406-2_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.069885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_5406-2_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.069595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_5406-2_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 27 | 0.082333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_5406-2_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 26 | 0.085771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5406-2_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.23729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_5406-2_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.032557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_5406-2_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 17 | 0.015246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_5406-2_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 18 | 0.0097855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5406-2_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.00018412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_5406-2_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.024546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_5406-2_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.031631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_5406-2_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.032622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_5406-2_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 16 | 0.019285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_5406-2_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.036135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_5406-2_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.015952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5406-2_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.029032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_5406-2_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 74 | 0.017721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_5406-2_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.020744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_5406-2_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.00144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5406-2_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.05675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5406-2_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.012435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5406-2_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.007264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5406-2_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.013139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5406-2_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 0.018963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5406-2_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 91 | 0.017722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5406-2_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 92 | 0.021298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5406-2_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 90 | 0.024117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5406-2_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 111 | 0.002164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5406-2_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.078043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5406-2_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.25909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_5406-2_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.038191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5406-2_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.11472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5406-2_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.054226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5406-2_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.023076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5406-2_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 101 | 0.023246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5406-2_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.013521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5406-2_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.043859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5406-2_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.091758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5406-2_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.005619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5406-2_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.011115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5406-2_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.017184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5406-2_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.0076466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5406-2_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 47 | 0.004106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5406-2_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 48 | 0.011259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5406-2_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.024963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5406-2_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.024528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5406-2_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 59 | 0.046441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_5406-2_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 56 | 0.043019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_5406-2_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 60 | 0.0042134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5406-2_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.016601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5406-2_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 52 | 0.018017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_5406-2_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 57 | 0.009602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_5406-2_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 52 | 0.0068534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5406-2_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.0091693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5406-2_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.002434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5406-2_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0077578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5406-2_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 51 | 72 | 0.0034585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5406-2_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.037316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_5406-2_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.0037026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_5406-2_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.00088048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_5406-2_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.007245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_5406-2_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.016778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5406-2_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.007386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_5406-2_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.016193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5406-2_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.015511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_5406-2_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.014915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5406-2_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.01244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5406-2_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 86 | 0.034664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_5406-2_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 87 | 0.027142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5406-2_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 85 | 0.012369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5406-2_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.010309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5406-2_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.022097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5406-2_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.0016521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5406-2_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.0017233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5406-2_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.0033939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5406-2_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.0059422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5406-2_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.011474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5406-2_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 100 | 0.0050146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5406-2_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 78 | 0.035493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_5406-2_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.023535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5406-2_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.0046211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5406-2_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.018062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5406-2_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 82 | 0.016274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_5406-2_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.01926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5406-2_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.002643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5406-2_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 80 | 93 | 0.018371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5406-2_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.026893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_5406-2_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.023997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_5406-2_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.022629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_5406-2_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.017072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_5406-2_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.015993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_5406-2_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 94 | 0.018368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_5406-2_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.00092481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5406-2_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.011978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5406-2_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.0091268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5406-2_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.011931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5406-2_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.009189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5406-2_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.0026556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5406-2_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.0046292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5406-2_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.005058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5406-2_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.006232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5406-2_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 103 | 109 | 0.0022555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5406-2_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.00726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5406-2_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.0035945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5406-2_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.0056646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5406-2_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.0075263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5406-2_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.014492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5406-2_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.015122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5406-2_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.0065343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5406-2_0_4_trafo_74 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 113 | 94 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2567126.1557 | 1118171.6043 | 2567118.7712 | 1118171.7557 | 2567096.4348 | 1118172.8654
1 | 2567126.1557 | 1118171.6043 | 2567130.9439 | 1118173.6571 | 2567132.7806 | 1118176.5041 | 2567133.0039 | 1118180.6605 | 2567135.7885 | 1118203.1012 | 2567136.708 | 1118216.0805 | 2567143.7513 | 1118235.463 | 2567155.1135 | 1118257.2344 | 2567157.6019 | 1118261.8072
2 | 2567195.4244 | 1118340.4351 | 2567167.6713 | 1118280.3111 | 2567157.6019 | 1118261.8072
3 | 2567222.6007 | 1118236.135 | 2567157.6019 | 1118261.8072
4 | 2567273.3408 | 1118204.2353 | 2567270.4871 | 1118213.6862 | 2567260.7994 | 1118230.2581 | 2567246.0162 | 1118237.8977 | 2567234.4091 | 1118239.2169 | 2567222.6007 | 1118236.135
5 | 2567273.3408 | 1118204.2353 | 2567346.3434 | 1118242.3052
6 | 2567298.1278 | 1118122.1236 | 2567279.1447 | 1118185.0137 | 2567273.3408 | 1118204.2353
7 | 2567309.1253 | 1118548.7064 | 2567195.4244 | 1118340.4351
8 | 2567326.2236 | 1118576.4117 | 2567309.1253 | 1118548.7064
9 | 2567326.2236 | 1118576.4117 | 2567331.1383 | 1118584.8227 | 2567333.3744 | 1118587.3452 | 2567334.9103 | 1118588.8266
10 | 2567326.2236 | 1118576.4117 | 2567333.691 | 1118570.2794 | 2567333.7691 | 1118570.1847
11 | 2567284.7889 | 1118632.0715 | 2567284.9208 | 1118631.943
12 | 2567284.7889 | 1118632.0715 | 2567270.9548 | 1118652.3476
13 | 2567307.3282 | 1118609.6209 | 2567302.3076 | 1118614.5159 | 2567293.3906 | 1118623.6911 | 2567284.9208 | 1118631.943
14 | 2567249.7342 | 1118677.0879 | 2567262.898 | 1118662.7426 | 2567270.9548 | 1118652.3476
15 | 2567320.6873 | 1118595.7292 | 2567314.9655 | 1118602.1745 | 2567307.3282 | 1118609.6209
16 | 2567249.7342 | 1118677.0879 | 2567271.656 | 1118692.5658 | 2567279.2549 | 1118697.9273
17 | 2567290.5447 | 1118686.6271 | 2567279.2549 | 1118697.9273
18 | 2567303.0124 | 1118714.7071 | 2567279.2549 | 1118697.9273
19 | 2567303.0124 | 1118714.7071 | 2567317.6341 | 1118724.7194
20 | 2567320.6873 | 1118595.7292 | 2567326.8952 | 1118587.8694 | 2567331.1383 | 1118584.8227 | 2567333.3744 | 1118587.3452 | 2567334.9103 | 1118588.8266
21 | 2567334.9103 | 1118588.8266 | 2567335.8346 | 1118589.9332
22 | 2567334.9103 | 1118588.8266 | 2567321.4013 | 1118602.1842 | 2567308.6728 | 1118615.7488 | 2567306.8879 | 1118625.2743 | 2567314.1511 | 1118631.3341
23 | 2567340.201 | 1118559.7611 | 2567339.6504 | 1118562.1097 | 2567337.8845 | 1118565.1986 | 2567333.7691 | 1118570.1847
24 | 2567335.8346 | 1118589.9332 | 2567340.4871 | 1118595.522
25 | 2567335.8346 | 1118589.9332 | 2567340.2508 | 1118586.0852 | 2567346.3815 | 1118582.157
26 | 2567328.7115 | 1118643.482 | 2567314.1511 | 1118631.3341
27 | 2567340.4871 | 1118595.522 | 2567338.1616 | 1118597.858 | 2567330.6583 | 1118610.1937
28 | 2567340.4871 | 1118595.522 | 2567354.1115 | 1118611.8922
29 | 2567367.3194 | 1118577.2455 | 2567363.2113 | 1118581.0029 | 2567360.7613 | 1118578.8707 | 2567355.5024 | 1118578.1543 | 2567348.1946 | 1118580.9952 | 2567346.3815 | 1118582.157
30 | 2567328.7115 | 1118643.482 | 2567330.3732 | 1118644.8683
31 | 2567298.1278 | 1118122.1236 | 2567319.9848 | 1118047.2041
32 | 2567346.3434 | 1118242.3052 | 2567596.2194 | 1118173.8217
33 | 2567611.8028 | 1118139.2753 | 2567607.0179 | 1118153.6082 | 2567602.0978 | 1118162.8948 | 2567596.6485 | 1118171.3283 | 2567596.2194 | 1118173.8217
34 | 2567611.8028 | 1118139.2753 | 2567612.8007 | 1118141.1598 | 2567616.6433 | 1118151.1109 | 2567620.5476 | 1118162.5179 | 2567626.7106 | 1118172.0119 | 2567632.1696 | 1118181.1984 | 2567639.8474 | 1118192.563 | 2567648.1561 | 1118206.4588 | 2567654.4674 | 1118219.1758 | 2567657.5366 | 1118228.8532 | 2567659.9107 | 1118235.5327 | 2567661.7271 | 1118241.8373
35 | 2567661.7271 | 1118241.8373 | 2567664.5 | 1118240.8441 | 2567668.4239 | 1118240.0894 | 2567671.195 | 1118238.7739 | 2567673.3127 | 1118236.4837 | 2567676.815 | 1118233.3633 | 2567679.4183 | 1118230.9815 | 2567680.9632 | 1118228.3608 | 2567681.9271 | 1118225.343 | 2567682.4802 | 1118221.994 | 2567682.4593 | 1118218.081 | 2567682.1839 | 1118212.7798 | 2567682.1608 | 1118208.4555 | 2567682.5571 | 1118206.0855 | 2567683.0418 | 1118204.371 | 2567684.2605 | 1118202.8192 | 2567686.0538 | 1118201.9092 | 2567687.6104 | 1118201.4895
36 | 2567556.4073 | 1118629.0171 | 2567551.0611 | 1118620.2994 | 2567541.7581 | 1118611.4357
37 | 2567556.4073 | 1118629.0171 | 2567556.9932 | 1118629.9724 | 2567562.1504 | 1118640.5056 | 2567565.1103 | 1118650.4725
38 | 2567635.2639 | 1118774.1028 | 2567625.4546 | 1118766.5849 | 2567624.7028 | 1118765.6989
39 | 2567609.5911 | 1118725.1714 | 2567616.8618 | 1118742.7523 | 2567618.9582 | 1118749.4889 | 2567619.8009 | 1118758.4223 | 2567622.5813 | 1118763.1986 | 2567624.7028 | 1118765.6989
40 | 2567604.0968 | 1118779.7617 | 2567614.7557 | 1118784.5625 | 2567621.5617 | 1118787.4497 | 2567629.256 | 1118789.087 | 2567655.0412 | 1118802.9336 | 2567648.7822 | 1118788.3376 | 2567642.7794 | 1118781.255 | 2567635.2639 | 1118774.1028
41 | 2567599.2891 | 1118776.8304 | 2567604.0968 | 1118779.7617
42 | 2567604.0968 | 1118779.7617 | 2567597.5615 | 1118788.753
43 | 2567599.2891 | 1118776.8304 | 2567584.5771 | 1118767.9515
44 | 2567599.2891 | 1118776.8304 | 2567601.4412 | 1118769.493
45 | 2567584.5771 | 1118767.9515 | 2567581.0617 | 1118765.8299
46 | 2567601.4412 | 1118769.493 | 2567601.4412 | 1118769.493 | 2567597.2491 | 1118759.0435
47 | 2567482.5084 | 1118765.2856 | 2567496.7861 | 1118785.7858
48 | 2567496.7861 | 1118785.7858 | 2567503.1086 | 1118781.9943 | 2567510.1424 | 1118777.0317 | 2567516.3753 | 1118771.1827
49 | 2567482.5084 | 1118765.2856 | 2567459.5754 | 1118735.2829 | 2567454.0142 | 1118728.5651
50 | 2567482.5084 | 1118765.2856 | 2567485.389 | 1118762.8689 | 2567490.2619 | 1118759.2853 | 2567497.1933 | 1118753.9342 | 2567510.9538 | 1118745.7116 | 2567518.449 | 1118741.8679
51 | 2567519.4477 | 1118768.2995 | 2567516.3753 | 1118771.1827
52 | 2567558.2198 | 1118763.4331 | 2567555.9355 | 1118764.8349 | 2567546.354 | 1118774.9332
53 | 2567558.2198 | 1118763.4331 | 2567558.9581 | 1118762.9844 | 2567560.6117 | 1118761.9639 | 2567568.1637 | 1118760.0891 | 2567572.4895 | 1118760.9329 | 2567575.1393 | 1118762.384
54 | 2567554.3163 | 1118755.0165 | 2567554.7131 | 1118757.0487 | 2567555.8502 | 1118760.4443 | 2567556.9656 | 1118762.6616 | 2567558.2198 | 1118763.4331
55 | 2567575.1393 | 1118762.384 | 2567577.4348 | 1118763.6411 | 2567581.0617 | 1118765.8299
56 | 2567590.599 | 1118752.7307 | 2567597.2491 | 1118759.0435 | 2567597.2491 | 1118759.0435
57 | 2567590.599 | 1118752.7307 | 2567588.8337 | 1118751.0549
58 | 2567582.9443 | 1118746.0054 | 2567588.8184 | 1118751.0403 | 2567588.8337 | 1118751.0549
59 | 2567582.9443 | 1118746.0054 | 2567580.3184 | 1118743.7546
60 | 2567519.2325 | 1118741.4661 | 2567529.2685 | 1118736.3194 | 2567533.5533 | 1118733.8618 | 2567536.6168 | 1118733.8676 | 2567538.4431 | 1118734.836 | 2567539.623 | 1118737.5755 | 2567542.1243 | 1118742.0977 | 2567546.7556 | 1118748.098 | 2567546.9548 | 1118748.225
61 | 2567550.0773 | 1118750.2146 | 2567546.9548 | 1118748.225
62 | 2567518.449 | 1118741.8679 | 2567519.2325 | 1118741.4661
63 | 2567550.0773 | 1118750.2146 | 2567551.5328 | 1118753.9753 | 2567552.9126 | 1118755.1463 | 2567554.3163 | 1118755.0165
64 | 2567554.3163 | 1118755.0165 | 2567554.3835 | 1118753.1596 | 2567554.4142 | 1118750.258 | 2567554.2467 | 1118746.3791 | 2567554.2794 | 1118743.8332 | 2567555.3892 | 1118739.2805 | 2567555.6266 | 1118738.409
65 | 2567449.2919 | 1118722.8765 | 2567454.0142 | 1118728.5651
66 | 2567454.0142 | 1118728.5651 | 2567465.3906 | 1118717.0419
67 | 2567439.3812 | 1118710.9239 | 2567449.2919 | 1118722.8765
68 | 2567449.2919 | 1118722.8765 | 2567437.9098 | 1118732.5147
69 | 2567465.3906 | 1118717.0419 | 2567472.9704 | 1118709.3644 | 2567474.1325 | 1118708.1908
70 | 2567417.2372 | 1118684.2077 | 2567418.1537 | 1118685.3144 | 2567439.3812 | 1118710.9239
71 | 2567439.3812 | 1118710.9239 | 2567459.4468 | 1118692.6467
72 | 2567427.947 | 1118739.8335 | 2567436.1721 | 1118733.9862 | 2567437.9098 | 1118732.5147
73 | 2567565.2916 | 1118719.6278 | 2567565.016 | 1118715.6836 | 2567564.7982 | 1118709.3322
74 | 2567565.2916 | 1118719.6278 | 2567565.7684 | 1118726.4517 | 2567567.6057 | 1118730.9107 | 2567571.4808 | 1118735.4811 | 2567574.7077 | 1118738.5335
75 | 2567564.7415 | 1118707.681 | 2567564.7982 | 1118709.3322
76 | 2567575.9596 | 1118739.7178 | 2567574.7077 | 1118738.5335
77 | 2567564.7415 | 1118707.681 | 2567564.5947 | 1118704.2903
78 | 2567575.9596 | 1118739.7178 | 2567579.3452 | 1118742.9204 | 2567580.3184 | 1118743.7546
79 | 2567564.5947 | 1118704.2903 | 2567564.5389 | 1118703.002 | 2567565.1823 | 1118692.8382
80 | 2567565.4991 | 1118687.8336 | 2567565.1823 | 1118692.8382
81 | 2567348.6315 | 1118741.6516 | 2567339.5152 | 1118738.2214 | 2567330.1206 | 1118733.2697 | 2567317.6341 | 1118724.7194
82 | 2567346.8914 | 1118673.0592 | 2567357.8871 | 1118662.4061 | 2567363.4274 | 1118656.327
83 | 2567363.4274 | 1118656.327 | 2567366.287 | 1118653.1894 | 2567366.538 | 1118652.9095
84 | 2567379.7619 | 1118640.6658 | 2567370.6667 | 1118648.3077 | 2567366.538 | 1118652.9095
85 | 2567348.6315 | 1118741.6516 | 2567359.803 | 1118729.8177
86 | 2567379.7619 | 1118640.6658 | 2567379.0466 | 1118639.6803 | 2567366.9416 | 1118626.3017
87 | 2567379.7619 | 1118640.6658 | 2567381.5625 | 1118642.6005
88 | 2567354.7031 | 1118612.603 | 2567356.4951 | 1118614.7563 | 2567366.9416 | 1118626.3017
89 | 2567379.513 | 1118711.5222 | 2567359.803 | 1118729.8177
90 | 2567379.513 | 1118711.5222 | 2567399.4721 | 1118698.1995
91 | 2567417.2372 | 1118684.2077 | 2567415.464 | 1118685.9404 | 2567399.4721 | 1118698.1995 | 2567399.4721 | 1118698.1995
92 | 2567407.3312 | 1118670.2875 | 2567417.2372 | 1118684.2077
93 | 2567407.3312 | 1118670.2875 | 2567415.6222 | 1118659.4817 | 2567417.3315 | 1118657.8355
94 | 2567430.561 | 1118645.0939 | 2567417.3315 | 1118657.8355
95 | 2567354.1115 | 1118611.8922 | 2567354.7031 | 1118612.603
96 | 2567430.561 | 1118645.0939 | 2567432.4658 | 1118650.5975 | 2567433.44 | 1118656.6731
97 | 2567566.3061 | 1118673.272 | 2567566.4277 | 1118664.1461
98 | 2567566.3061 | 1118673.272 | 2567566.2747 | 1118675.6344 | 2567565.6676 | 1118685.1834
99 | 2567566.4277 | 1118664.1461 | 2567566.5001 | 1118658.7136 | 2567566.0789 | 1118654.9812
100 | 2567565.4991 | 1118687.8336 | 2567565.6676 | 1118685.1834
101 | 2567565.1103 | 1118650.4725 | 2567565.8519 | 1118652.9697 | 2567566.0789 | 1118654.9812
102 | 2567565.4991 | 1118687.8336 | 2567563.3052 | 1118687.3785 | 2567562.6653 | 1118686.0591 | 2567561.986 | 1118684.8913
103 | 2567561.986 | 1118684.8913 | 2567560.9441 | 1118683.1002 | 2567558.271 | 1118679.913
104 | 2567558.271 | 1118679.913 | 2567557.8997 | 1118679.4702 | 2567556.826 | 1118678.1811
105 | 2567532.075 | 1118656.9977 | 2567533.8775 | 1118656.4099 | 2567536.3156 | 1118656.3412 | 2567539.1363 | 1118657.1154
106 | 2567529.1073 | 1118659.0258 | 2567532.075 | 1118656.9977
107 | 2567542.6629 | 1118661.443 | 2567541.214 | 1118658.9051 | 2567539.1363 | 1118657.1154 | 2567539.1363 | 1118657.1154
108 | 2567547.1863 | 1118667.4551 | 2567546.7821 | 1118666.9237 | 2567544.327 | 1118663.8131 | 2567542.6629 | 1118661.443
109 | 2567547.1863 | 1118667.4551 | 2567548.7095 | 1118669.459 | 2567551.0589 | 1118671.5586 | 2567552.5055 | 1118673.6741 | 2567554.692 | 1118675.6189 | 2567556.826 | 1118678.1811
110 | 2567547.1863 | 1118667.4551 | 2567542.0888 | 1118672.3516 | 2567540.4449 | 1118673.7389 | 2567537.8528 | 1118675.287 | 2567536.4755 | 1118676.0392 | 2567535.2528 | 1118676.5201
111 | 2567335.3905 | 1118649.0543 | 2567330.3732 | 1118644.8683

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2567096.4348 | 1118172.8654
1 | 2567126.1557 | 1118171.6043
2 | 2567157.6019 | 1118261.8072
3 | 2567222.6007 | 1118236.135
4 | 2567273.3408 | 1118204.2353
5 | 2567309.1253 | 1118548.7064
6 | 2567195.4244 | 1118340.4351
7 | 2567326.2236 | 1118576.4117
8 | 2567284.7889 | 1118632.0715
9 | 2567284.9208 | 1118631.943
10 | 2567270.9548 | 1118652.3476
11 | 2567307.3282 | 1118609.6209
12 | 2567249.7342 | 1118677.0879
13 | 2567279.2549 | 1118697.9273
14 | 2567290.5447 | 1118686.6271
15 | 2567303.0124 | 1118714.7071
16 | 2567320.6873 | 1118595.7292
17 | 2567334.9103 | 1118588.8266
18 | 2567333.7691 | 1118570.1847
19 | 2567335.8346 | 1118589.9332
20 | 2567314.1511 | 1118631.3341
21 | 2567340.201 | 1118559.7611
22 | 2567340.4871 | 1118595.522
23 | 2567346.3815 | 1118582.157
24 | 2567328.7115 | 1118643.482
25 | 2567319.9848 | 1118047.2041
26 | 2567298.1278 | 1118122.1236
27 | 2567346.3434 | 1118242.3052
28 | 2567596.2194 | 1118173.8217
29 | 2567611.8028 | 1118139.2753
30 | 2567661.7271 | 1118241.8373
31 | 2567541.7581 | 1118611.4357
32 | 2567556.4073 | 1118629.0171
33 | 2567687.6104 | 1118201.4895
34 | 2567624.7028 | 1118765.6989
35 | 2567635.2639 | 1118774.1028
36 | 2567609.5911 | 1118725.1714
37 | 2567604.0968 | 1118779.7617
38 | 2567599.2891 | 1118776.8304
39 | 2567597.5615 | 1118788.753
40 | 2567584.5771 | 1118767.9515
41 | 2567601.4412 | 1118769.493
42 | 2567496.7861 | 1118785.7858
43 | 2567482.5084 | 1118765.2856
44 | 2567516.3753 | 1118771.1827
45 | 2567546.354 | 1118774.9332
46 | 2567558.2198 | 1118763.4331
47 | 2567581.0617 | 1118765.8299
48 | 2567597.2491 | 1118759.0435
49 | 2567590.599 | 1118752.7307
50 | 2567588.8337 | 1118751.0549
51 | 2567582.9443 | 1118746.0054
52 | 2567575.1393 | 1118762.384
53 | 2567546.9548 | 1118748.225
54 | 2567519.2325 | 1118741.4661
55 | 2567550.0773 | 1118750.2146
56 | 2567518.449 | 1118741.8679
57 | 2567554.3163 | 1118755.0165
58 | 2567555.6266 | 1118738.409
59 | 2567454.0142 | 1118728.5651
60 | 2567519.4477 | 1118768.2995
61 | 2567449.2919 | 1118722.8765
62 | 2567465.3906 | 1118717.0419
63 | 2567439.3812 | 1118710.9239
64 | 2567437.9098 | 1118732.5147
65 | 2567474.1325 | 1118708.1908
66 | 2567565.2916 | 1118719.6278
67 | 2567564.7982 | 1118709.3322
68 | 2567574.7077 | 1118738.5335
69 | 2567564.7415 | 1118707.681
70 | 2567575.9596 | 1118739.7178
71 | 2567564.5947 | 1118704.2903
72 | 2567580.3184 | 1118743.7546
73 | 2567565.1823 | 1118692.8382
74 | 2567317.6341 | 1118724.7194
75 | 2567346.8914 | 1118673.0592
76 | 2567363.4274 | 1118656.327
77 | 2567366.538 | 1118652.9095
78 | 2567348.6315 | 1118741.6516
79 | 2567379.7619 | 1118640.6658
80 | 2567366.9416 | 1118626.3017
81 | 2567381.5625 | 1118642.6005
82 | 2567359.803 | 1118729.8177
83 | 2567379.513 | 1118711.5222
84 | 2567399.4721 | 1118698.1995
85 | 2567427.947 | 1118739.8335
86 | 2567417.2372 | 1118684.2077
87 | 2567459.4468 | 1118692.6467
88 | 2567407.3312 | 1118670.2875
89 | 2567417.3315 | 1118657.8355
90 | 2567367.3194 | 1118577.2455
91 | 2567330.6583 | 1118610.1937
92 | 2567354.1115 | 1118611.8922
93 | 2567354.7031 | 1118612.603
94 | 2567430.561 | 1118645.0939
95 | 2567433.44 | 1118656.6731
96 | 2567566.3061 | 1118673.272
97 | 2567566.4277 | 1118664.1461
98 | 2567565.6676 | 1118685.1834
99 | 2567566.0789 | 1118654.9812
100 | 2567565.4991 | 1118687.8336
101 | 2567565.1103 | 1118650.4725
102 | 2567561.986 | 1118684.8913
103 | 2567558.271 | 1118679.913
104 | 2567532.075 | 1118656.9977
105 | 2567539.1363 | 1118657.1154
106 | 2567529.1073 | 1118659.0258
107 | 2567542.6629 | 1118661.443
108 | 2567547.1863 | 1118667.4551
109 | 2567556.826 | 1118678.1811
110 | 2567535.2528 | 1118676.5201
111 | 2567330.3732 | 1118644.8683
112 | 2567335.3905 | 1118649.0543
113 | 2567433.44 | 1118656.6731

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1