## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5406-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5406-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5406-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5406-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5406-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5406-4_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5406-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5406-4_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5406-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5406-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5406-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5406-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5406-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5406-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5406-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5406-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5406-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5406-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5406-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5406-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5406-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5406-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5406-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5406-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5406-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5406-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5406-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5406-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5406-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5406-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5406-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5406-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5406-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5406-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5406-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5406-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5406-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5406-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5406-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5406-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5406-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5406-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5406-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5406-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5406-4_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5406-4_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5406-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5406-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5406-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5406-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5406-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5406-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5406-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5406-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5406-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5406-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5406-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5406-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5406-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5406-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5406-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5406-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5406-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5406-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5406-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5406-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5406-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5406-4_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5406-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5406-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5406-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5406-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5406-4_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5406-4_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5406-4_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5406-4_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5406-4_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5406-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5406-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5406-4_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5406-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5406-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5406-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5406-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5406-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5406-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5406-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5406-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5406-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5406-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5406-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5406-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5406-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5406-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5406-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5406-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5406-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5406-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5406-4_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5406-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5406-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5406-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5406-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5406-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5406-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5406-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5406-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5406-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_110_1_node_269 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5406-4_0_4_load_0 | 0 | 0.005505 | 0.0013797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5406-4_0_4_load_98 | 5 | 0.0022164 | 0.00055548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5406-4_0_4_load_104 | 7 | 0.0048917 | 0.001226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5406-4_0_4_load_53 | 8 | 0.0023009 | 0.00057665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5406-4_0_4_load_5 | 10 | 0.0010213 | 0.00025597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5406-4_0_4_load_6 | 11 | 0.0012111 | 0.00030352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5406-4_0_4_load_7 | 12 | 0.0014995 | 0.00037582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5406-4_0_4_load_65 | 15 | 0.0011608 | 0.00029094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5406-4_0_4_load_8 | 16 | 0.0013981 | 0.00035039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5406-4_0_4_load_10 | 18 | 0.0017563 | 0.00044016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5406-4_0_4_load_11 | 19 | 0.001554 | 0.00038946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5406-4_0_4_load_41 | 23 | 0.0037881 | 0.00094939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5406-4_0_4_load_48 | 27 | 0.0013049 | 0.00032703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5406-4_0_4_load_13 | 29 | 0.0030744 | 0.00077053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5406-4_0_4_load_14 | 30 | 0.0024984 | 0.00062616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5406-4_0_4_load_15 | 31 | 0.0032582 | 0.00081659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5406-4_0_4_load_17 | 32 | 0.0023237 | 0.00058238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5406-4_0_4_load_20 | 35 | 0.0017203 | 0.00043116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5406-4_0_4_load_21 | 36 | 0.001289 | 0.00032305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5406-4_0_4_load_22 | 37 | 0.0031151 | 0.00078071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5406-4_0_4_load_34 | 39 | 0.0018677 | 0.0004681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5406-4_0_4_load_91 | 41 | 0.0015656 | 0.00039237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5406-4_0_4_load_105 | 44 | 0.0032637 | 0.00081795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5406-4_0_4_load_106 | 45 | 0.0017487 | 0.00043826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5406-4_0_4_load_92 | 46 | 0.0041682 | 0.0010447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5406-4_0_4_load_90 | 47 | 0.009022 | 0.0022611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5406-4_0_4_load_58 | 48 | 0.00097919 | 0.00024541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5406-4_0_4_load_56 | 49 | 0.0037551 | 0.00094112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5406-4_0_4_load_89 | 51 | 0.0042698 | 0.0010701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5406-4_0_4_load_76 | 52 | 0.0021166 | 0.00053046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5406-4_0_4_load_57 | 53 | 0.0012396 | 0.00031068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5406-4_0_4_load_59 | 55 | 0.0055298 | 0.0013859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5406-4_0_4_load_87 | 56 | 0.0034258 | 0.00085859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5406-4_0_4_load_85 | 57 | 0.0038023 | 0.00095295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5406-4_0_4_load_29 | 58 | 0.0098219 | 0.0024616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5406-4_0_4_load_31 | 60 | 0.0042272 | 0.0010594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5406-4_0_4_load_33 | 62 | 0.0014109 | 0.00035362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5406-4_0_4_load_38 | 63 | 0.0015229 | 0.00038168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5406-4_0_4_load_45 | 65 | 0.0015117 | 0.00037887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5406-4_0_4_load_97 | 67 | 0.0046066 | 0.0011545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5406-4_0_4_load_94 | 68 | 0.001749 | 0.00043834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5406-4_0_4_load_36 | 69 | 0.0025309 | 0.00063431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5406-4_0_4_load_47 | 71 | 0.0029985 | 0.00075149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5406-4_0_4_load_103 | 72 | 0.0064833 | 0.0016249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5406-4_0_4_load_107 | 74 | 0.0064802 | 0.0016241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5406-4_0_4_load_101 | 76 | 0.0089849 | 0.0022518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5406-4_0_4_load_52 | 77 | 0.001251 | 0.00031354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5406-4_0_4_load_49 | 78 | 0.00091667 | 0.00022974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5406-4_0_4_load_95 | 79 | 0.0017478 | 0.00043803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5406-4_0_4_load_51 | 81 | 0.0018708 | 0.00046886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5406-4_0_4_load_54 | 82 | 0.0014654 | 0.00036727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5406-4_0_4_load_62 | 86 | 0.0035386 | 0.00088686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5406-4_0_4_load_86 | 88 | 0.0046255 | 0.0011592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5406-4_0_4_load_72 | 89 | 0.0039057 | 0.00097886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5406-4_0_4_load_69 | 90 | 0.0028304 | 0.00070935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5406-4_0_4_load_78 | 91 | 0.0042096 | 0.001055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5406-4_0_4_load_70 | 92 | 0.0032608 | 0.00081722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5406-4_0_4_load_68 | 94 | 0.0013912 | 0.00034867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5406-4_0_4_load_74 | 96 | 0.0011521 | 0.00028875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5406-4_0_4_load_99 | 98 | 0.0011528 | 0.00028893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5406-4_0_4_load_73 | 99 | 0.0032233 | 0.00080785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5406-4_0_4_load_80 | 100 | 0.0011892 | 0.00029805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5406-4_0_4_load_71 | 102 | 0.0010981 | 0.00027522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5406-4_0_4_load_84 | 103 | 0.0012029 | 0.00030148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5406-4_0_4_load_75 | 104 | 0.0034869 | 0.00087391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5406-4_0_4_load_83 | 105 | 0.0014849 | 0.00037214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5406-4_0_4_load_82 | 106 | 0.0016662 | 0.00041758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5406-4_0_4_load_96 | 107 | 0.0017477 | 0.00043801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 87 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5406-4_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.034991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5406-4_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.038852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5406-4_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.005175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5406-4_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.013184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5406-4_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.034843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5406-4_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.042118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5406-4_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.019637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5406-4_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.0141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5406-4_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.016982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5406-4_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 77 | 0.024871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5406-4_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 14 | 0.015065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5406-4_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 30 | 0.02473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5406-4_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.046725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5406-4_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.0026134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5406-4_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.020795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5406-4_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.020546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5406-4_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.018881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5406-4_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 27 | 0.017472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5406-4_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 28 | 0.028637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5406-4_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.020695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5406-4_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.0086836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5406-4_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.016953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5406-4_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.020441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5406-4_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.034352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5406-4_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.028682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5406-4_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.015011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5406-4_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.01329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_5406-4_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.031873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5406-4_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 26 | 0.014082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5406-4_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 22 | 71 | 0.028583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5406-4_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 22 | 64 | 0.038268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5406-4_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 48 | 0.047046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_5406-4_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 24 | 49 | 0.023527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5406-4_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 25 | 50 | 0.053822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5406-4_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 25 | 51 | 0.043911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5406-4_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 26 | 42 | 0.071076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5406-4_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 26 | 35 | 0.025636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5406-4_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 27 | 78 | 0.018954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5406-4_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 28 | 93 | 0.019546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5406-4_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 28 | 94 | 0.020701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5406-4_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.024328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5406-4_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.039044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5406-4_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.033025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5406-4_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0026925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5406-4_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.030244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5406-4_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.023105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5406-4_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.046241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5406-4_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.038383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5406-4_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.0031103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5406-4_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.035833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5406-4_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.03511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5406-4_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 39 | 43 | 0.019409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5406-4_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 40 | 44 | 0.005414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5406-4_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 40 | 45 | 0.044456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5406-4_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 41 | 46 | 0.0027014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5406-4_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 42 | 47 | 0.018548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5406-4_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 43 | 65 | 0.013173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5406-4_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 43 | 66 | 0.015203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5406-4_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.0058329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_5406-4_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 49 | 53 | 0.0078578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5406-4_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 50 | 56 | 0.016313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5406-4_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 50 | 57 | 0.019635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5406-4_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 50 | 54 | 0.063256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5406-4_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 52 | 87 | 0.013938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_5406-4_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.018637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5406-4_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 88 | 0.0077248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5406-4_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.049121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5406-4_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.035701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5406-4_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.014279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5406-4_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.0053664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5406-4_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.012282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5406-4_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.017802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5406-4_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 70 | 0.0076877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5406-4_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 64 | 69 | 0.021877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5406-4_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.011972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5406-4_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.037537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5406-4_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 79 | 0.0086657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5406-4_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.019184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5406-4_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.034784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5406-4_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.016127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5406-4_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.050856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5406-4_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.016943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5406-4_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.019045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5406-4_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 107 | 0.032677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5406-4_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.050339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5406-4_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.012207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5406-4_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.084375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5406-4_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.020429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5406-4_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.03444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5406-4_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 89 | 0.016843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5406-4_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 90 | 0.0044004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5406-4_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 95 | 0.037936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5406-4_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 103 | 0.013749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5406-4_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.014322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5406-4_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.026831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5406-4_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 102 | 0.020222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5406-4_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.003323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5406-4_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.021961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5406-4_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 97 | 0.0085853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5406-4_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 98 | 0.019358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5406-4_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 99 | 0.019544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5406-4_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 100 | 0.024891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5406-4_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 101 | 0.019064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5406-4_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 104 | 0.010334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5406-4_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 105 | 0.025607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5406-4_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 106 | 0.010584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5406-4_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.019793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5406-4_0_4_trafo_77 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 108 | 87 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28
0 | 2567043.4145 | 1118724.7343 | 2567024.8274 | 1118754.3808
1 | 2566992.8134 | 1118755.0371 | 2567016.3226 | 1118764.4022 | 2567019.5241 | 1118762.8395 | 2567024.8274 | 1118754.3808
2 | 2567043.4145 | 1118724.7343 | 2567047.69 | 1118727.668
3 | 2566992.8134 | 1118755.0371 | 2566989.3256 | 1118767.7514
4 | 2567071.1279 | 1118709.809 | 2567069.2896 | 1118708.0737 | 2567067.0127 | 1118706.552 | 2567064.305 | 1118706.7113 | 2567062.2592 | 1118707.9564 | 2567059.3551 | 1118711.6963 | 2567055.5106 | 1118717.0422 | 2567047.69 | 1118727.668
5 | 2567047.69 | 1118727.668 | 2567082.4368 | 1118751.6128
6 | 2566989.3256 | 1118767.7514 | 2567007.5159 | 1118775.2781
7 | 2567082.4368 | 1118751.6128 | 2567089.2238 | 1118741.0705 | 2567090.1566 | 1118739.818
8 | 2567096.2111 | 1118761.5984 | 2567082.4368 | 1118751.6128
9 | 2567106.9797 | 1118727.0975 | 2567105.0188 | 1118725.3766 | 2567102.8234 | 1118724.6659 | 2567100.047 | 1118726.3597 | 2567095.7658 | 1118732.286 | 2567090.1566 | 1118739.818
10 | 2567108.7728 | 1118769.9675 | 2567096.2111 | 1118761.5984
11 | 2567096.2111 | 1118761.5984 | 2567093.9609 | 1118764.979 | 2567081.2768 | 1118781.2977
12 | 2567085.708 | 1118838.6809 | 2567093.7386 | 1118826.111 | 2567109.1455 | 1118804.3828 | 2567112.1909 | 1118800.2015
13 | 2567113.7295 | 1118798.089 | 2567112.1909 | 1118800.2015
14 | 2567125.9726 | 1118781.2796 | 2567113.7295 | 1118798.089
15 | 2567108.7728 | 1118769.9675 | 2567125.9726 | 1118781.2796
16 | 2567125.9726 | 1118781.2796 | 2567135.0266 | 1118787.4445 | 2567141.4359 | 1118792.1093
17 | 2567108.7728 | 1118769.9675 | 2567121.4232 | 1118757.9168
18 | 2567164.5895 | 1118808.9612 | 2567141.4359 | 1118792.1093
19 | 2567224.6739 | 1118913.5542 | 2567226.3067 | 1118917.2472 | 2567230.0133 | 1118920.6177 | 2567240.0725 | 1118926.4884
20 | 2567224.6739 | 1118913.5542 | 2567216.6511 | 1118916.8768
21 | 2567224.6739 | 1118913.5542 | 2567240.3372 | 1118907.068
22 | 2567197.774 | 1118924.717 | 2567202.3701 | 1118922.7911 | 2567216.6511 | 1118916.8768
23 | 2567272.0217 | 1118893.7986 | 2567266.5101 | 1118896.2297 | 2567240.3372 | 1118907.068
24 | 2567171.252 | 1118935.8223 | 2567197.774 | 1118924.717
25 | 2567197.774 | 1118924.717 | 2567199.1322 | 1118927.5777 | 2567199.9738 | 1118929.1073 | 2567201.3548 | 1118933.3241 | 2567202.1167 | 1118937.2219 | 2567202.1916 | 1118938.9095
26 | 2567268.408 | 1118883.3685 | 2567269.3995 | 1118884.0746 | 2567272.8311 | 1118886.535 | 2567272.3711 | 1118887.0822 | 2567271.9731 | 1118887.6735 | 2567271.6525 | 1118888.3089 | 2567271.4092 | 1118888.9772 | 2567271.2432 | 1118889.6785 | 2567271.1698 | 1118890.3792 | 2567271.1738 | 1118891.1018 | 2567271.2624 | 1118891.8017 | 2567271.436 | 1118892.5011 | 2567271.6942 | 1118893.1667 | 2567272.0217 | 1118893.7986
27 | 2567272.0217 | 1118893.7986 | 2567272.4028 | 1118894.3412 | 2567272.8299 | 1118894.8503 | 2567273.3185 | 1118895.3034 | 2567273.8531 | 1118895.7007 | 2567274.4259 | 1118896.0422 | 2567275.037 | 1118896.3168 | 2567275.6708 | 1118896.5135 | 2567276.3274 | 1118896.6433 | 2567276.9913 | 1118896.7064 | 2567277.6626 | 1118896.6917 | 2567278.318 | 1118896.6103 | 2567278.973 | 1118896.4511 | 2567279.5968 | 1118896.2143 | 2567280.1971 | 1118895.922 | 2567280.7583 | 1118895.5521 | 2567281.2731 | 1118895.138 | 2567281.7412 | 1118894.6575 | 2567282.155 | 1118894.1327 | 2567282.5069 | 1118893.5639 | 2567282.7891 | 1118892.962 | 2567283.0094 | 1118892.3272 | 2567283.1526 | 1118891.6816 | 2567283.2261 | 1118891.0142 | 2567283.2302 | 1118890.3472 | 2567283.1572 | 1118889.6917 | 2567283.007 | 1118889.0367 | 2567285.547 | 1118887.8445 | 2567295.7864 | 1118882.1417
28 | 2567272.0217 | 1118893.7986 | 2567272.4028 | 1118894.3412 | 2567272.8299 | 1118894.8503 | 2567273.3185 | 1118895.3034 | 2567273.8531 | 1118895.7007 | 2567274.4259 | 1118896.0422 | 2567275.037 | 1118896.3168 | 2567275.6708 | 1118896.5135 | 2567276.3274 | 1118896.6433 | 2567276.9913 | 1118896.7064 | 2567276.9695 | 1118901.22 | 2567276.0082 | 1118904.6602
29 | 2567171.252 | 1118935.8223 | 2567173.0732 | 1118938.6916 | 2567187.526 | 1118945.8611 | 2567189.207 | 1118947.0637 | 2567190.9009 | 1118949.2334 | 2567192.6137 | 1118953.1032
30 | 2567135.5546 | 1118949.6123 | 2567136.8405 | 1118949.105 | 2567171.252 | 1118935.8223
31 | 2567268.408 | 1118883.3685 | 2567229.9687 | 1118856.2443
32 | 2567268.408 | 1118883.3685 | 2567271.893 | 1118878.6027 | 2567283.0282 | 1118864.9432
33 | 2567295.7864 | 1118882.1417 | 2567313.6767 | 1118872.8958 | 2567324.6496 | 1118867.2447 | 2567340.6218 | 1118881.3987
34 | 2567295.7864 | 1118882.1417 | 2567292.0324 | 1118877.1484 | 2567291.5095 | 1118874.6389 | 2567291.9581 | 1118871.9796 | 2567292.7846 | 1118869.2848 | 2567293.6613 | 1118867.3236 | 2567294.5396 | 1118865.6513 | 2567295.9712 | 1118863.5425 | 2567297.5004 | 1118862.378 | 2567298.4753 | 1118861.439 | 2567299.4945 | 1118860.1328 | 2567298.9732 | 1118857.9123 | 2567298.7326 | 1118856.2349 | 2567298.5261 | 1118853.7237 | 2567298.989 | 1118852.2871 | 2567300.1455 | 1118850.6912 | 2567302.9774 | 1118847.8411 | 2567306.5851 | 1118845.9496
35 | 2567276.0082 | 1118904.6602 | 2567300.5549 | 1118924.8263 | 2567330.5474 | 1118950.4102
36 | 2567276.0082 | 1118904.6602 | 2567273.0088 | 1118910.7573 | 2567262.1727 | 1118926.1703
37 | 2567121.4232 | 1118757.9168 | 2567135.1471 | 1118744.8435
38 | 2567164.5895 | 1118808.9612 | 2567180.4244 | 1118820.4809
39 | 2567164.5895 | 1118808.9612 | 2567153.2242 | 1118826.2631
40 | 2567081.2768 | 1118781.2977 | 2567075.287 | 1118789.004 | 2567067.2433 | 1118801.1495
41 | 2567062.5961 | 1118833.3178 | 2567057.6061 | 1118829.532 | 2567055.3118 | 1118826.2428 | 2567054.6759 | 1118822.8446 | 2567055.5794 | 1118818.7154 | 2567057.5312 | 1118815.8144 | 2567067.2433 | 1118801.1495
42 | 2567246.9216 | 1118952.2753 | 2567231.9968 | 1118978.9697 | 2567230.7606 | 1118981.0752
43 | 2567229.3974 | 1118983.3971 | 2567230.7606 | 1118981.0752
44 | 2567246.9216 | 1118952.2753 | 2567250.1764 | 1118946.3101 | 2567260.8875 | 1118927.9984 | 2567262.1727 | 1118926.1703
45 | 2567246.9216 | 1118952.2753 | 2567267.308 | 1118963.1482
46 | 2567229.3974 | 1118983.3971 | 2567226.9386 | 1118982.4656 | 2567225.1306 | 1118983.4425 | 2567223.3635 | 1118984.8528 | 2567221.1332 | 1118986.2101 | 2567216.7091 | 1118987.1234 | 2567212.2366 | 1118987.6591 | 2567207.6987 | 1118986.094 | 2567205.7326 | 1118984.9486 | 2567203.0556 | 1118980.7833 | 2567202.2905 | 1118977.7192 | 2567202.8834 | 1118974.6478 | 2567204.0788 | 1118971.7065 | 2567205.8404 | 1118969.2846 | 2567208.093 | 1118967.0402
47 | 2567209.7383 | 1119016.3871 | 2567215.6049 | 1119006.8727 | 2567229.3974 | 1118983.3971
48 | 2567267.308 | 1118963.1482 | 2567270.0524 | 1118964.6119
49 | 2567209.7383 | 1119016.3871 | 2567202.9614 | 1119027.3517 | 2567211.7011 | 1119033.9631 | 2567219.6532 | 1119037.6329 | 2567222.0339 | 1119039.81
50 | 2567209.7383 | 1119016.3871 | 2567208.2607 | 1119015.6726 | 2567204.6509 | 1119017.3486 | 2567201.6339 | 1119020.1886 | 2567198.0337 | 1119023.621 | 2567195.7887 | 1119025.1006 | 2567190.9016 | 1119026.0054 | 2567187.5697 | 1119024.8563 | 2567183.3544 | 1119023.0227 | 2567178.8531 | 1119023.9254
51 | 2567287.1777 | 1118973.7457 | 2567270.0524 | 1118964.6119
52 | 2567222.0339 | 1119039.81 | 2567219.0956 | 1119044.3615
53 | 2567258.8562 | 1119035.7526 | 2567253.2081 | 1119032.9374 | 2567250.2951 | 1119035.032 | 2567245.7134 | 1119041.0265 | 2567240.6236 | 1119045.8121 | 2567237.1015 | 1119046.5649 | 2567230.8825 | 1119043.7528 | 2567222.0339 | 1119039.81
54 | 2567176.8102 | 1119025.6929 | 2567178.8531 | 1119023.9254
55 | 2567330.5474 | 1118950.4102 | 2567344.6561 | 1118962.4511
56 | 2567287.1777 | 1118973.7457 | 2567281.2305 | 1118985.506
57 | 2567300.6195 | 1118980.9209 | 2567287.1777 | 1118973.7457
58 | 2567229.9687 | 1118856.2443 | 2567225.2028 | 1118852.8813
59 | 2567283.0282 | 1118864.9432 | 2567287.9931 | 1118858.8526
60 | 2567340.6218 | 1118881.3987 | 2567352.8292 | 1118892.2197
61 | 2567340.6218 | 1118881.3987 | 2567330.8723 | 1118890.6784 | 2567325.7176 | 1118894.0796
62 | 2567340.6218 | 1118881.3987 | 2567324.6496 | 1118867.2447 | 2567363.3134 | 1118851.0608
63 | 2567213.8143 | 1118844.8452 | 2567225.2028 | 1118852.8813
64 | 2567363.3134 | 1118851.0608 | 2567355.4119 | 1118835.3733 | 2567354.9299 | 1118834.4158
65 | 2567319.2699 | 1118898.3339 | 2567325.7176 | 1118894.0796
66 | 2567053.0157 | 1118971.0617 | 2567053.487 | 1118957.041 | 2567053.7847 | 1118947.957 | 2567055.1008 | 1118943.1029 | 2567058.1829 | 1118939.4732 | 2567062.0011 | 1118937.8071 | 2567072.3374 | 1118934.3489 | 2567073.4541 | 1118934.0884
67 | 2567053.0157 | 1118971.0617 | 2567059.8077 | 1118969.9686 | 2567088.0429 | 1118964.1845
68 | 2567101.8168 | 1118960.457 | 2567091.586 | 1118963.4587 | 2567088.0429 | 1118964.1845
69 | 2567101.8168 | 1118960.457 | 2567106.9433 | 1118958.8703
70 | 2567106.9433 | 1118958.8703 | 2567118.6762 | 1118955.2389
71 | 2567135.5546 | 1118949.6123 | 2567130.7731 | 1118951.4948 | 2567118.6762 | 1118955.2389
72 | 2567133.332 | 1118943.8659 | 2567136.8405 | 1118949.105 | 2567135.5546 | 1118949.6123
73 | 2567135.5546 | 1118949.6123 | 2567138.1141 | 1118954.8454 | 2567139.3343 | 1118956.4618 | 2567143.9656 | 1118959.5827 | 2567146.2185 | 1118960.96 | 2567147.8269 | 1118961.596 | 2567148.5572 | 1118962.5036 | 2567148.5835 | 1118963.0815 | 2567148.2114 | 1118964.1841 | 2567147.6614 | 1118965.2098
74 | 2567300.6195 | 1118980.9209 | 2567311.5493 | 1118985.8753
75 | 2567300.6195 | 1118980.9209 | 2567286.6283 | 1119009.0553 | 2567284.135 | 1119014.6395
76 | 2567284.135 | 1119014.6395 | 2567280.602 | 1119022.5524
77 | 2567133.332 | 1118943.8659 | 2567135.5542 | 1118942.442 | 2567141.7302 | 1118935.9162 | 2567143.0649 | 1118934.4638 | 2567143.0537 | 1118932.3961 | 2567140.9163 | 1118929.573
78 | 2567115.6857 | 1118922.7513 | 2567113.4224 | 1118925.1315 | 2567110.7927 | 1118928.2474 | 2567133.332 | 1118943.8659
79 | 2567110.5344 | 1118907.7607 | 2567115.0275 | 1118916.663 | 2567115.7753 | 1118920.7943 | 2567115.6857 | 1118922.7513
80 | 2567085.1025 | 1118902.2632 | 2567085.1518 | 1118902.8076 | 2567080.9166 | 1118908.6559 | 2567103.8384 | 1118923.6385 | 2567110.7927 | 1118928.2474 | 2567113.4224 | 1118925.1315 | 2567115.6857 | 1118922.7513
81 | 2567085.1025 | 1118902.2632 | 2567085.0447 | 1118901.5631 | 2567082.4009 | 1118892.195 | 2567079.8836 | 1118886.1946
82 | 2567148.9369 | 1118731.7074 | 2567135.1471 | 1118744.8435
83 | 2567280.602 | 1119022.5524 | 2567278.5778 | 1119027.0858 | 2567270.9789 | 1119043.0128 | 2567265.8378 | 1119051.6661
84 | 2567115.631 | 1118698.8387 | 2567115.0537 | 1118700.5205 | 2567114.415 | 1118703.67 | 2567115.0193 | 1118706.9461 | 2567119.287 | 1118711.2918 | 2567137.7919 | 1118724.1753 | 2567148.9369 | 1118731.7074
85 | 2567249.7342 | 1118677.0879 | 2567257.9876 | 1118668.0938
86 | 2567273.6235 | 1118758.0103 | 2567249.7342 | 1118677.0879
87 | 2567273.6235 | 1118758.0103 | 2567262.1406 | 1118774.9255
88 | 2567273.6235 | 1118758.0103 | 2567281.0341 | 1118762.7948 | 2567283.4908 | 1118764.7492 | 2567285.0775 | 1118765.641 | 2567286.2299 | 1118766.1239 | 2567286.8598 | 1118767.0209 | 2567287.4471 | 1118768.5963 | 2567288.943 | 1118769.8333 | 2567291.9347 | 1118772.2628 | 2567295.0143 | 1118773.8246 | 2567296.4035 | 1118773.8616 | 2567297.3649 | 1118773.2783 | 2567298.5084 | 1118772.1271 | 2567300.2805 | 1118769.4051
89 | 2567262.1406 | 1118774.9255 | 2567275.9349 | 1118784.5909
90 | 2567262.1406 | 1118774.9255 | 2567259.6709 | 1118778.5675
91 | 2567213.8143 | 1118844.8452 | 2567183.1203 | 1118822.4339
92 | 2567213.8143 | 1118844.8452 | 2567221.6197 | 1118833.5264
93 | 2567275.9349 | 1118784.5909 | 2567287.6641 | 1118792.8093
94 | 2567259.6709 | 1118778.5675 | 2567256.9198 | 1118782.6244 | 2567244.3934 | 1118800.6245
95 | 2567232.8564 | 1118817.2319 | 2567235.0676 | 1118814.0254 | 2567244.3934 | 1118800.6245
96 | 2567180.4244 | 1118820.4809 | 2567183.1203 | 1118822.4339
97 | 2567180.4244 | 1118820.4809 | 2567183.6125 | 1118817.8623 | 2567193.651 | 1118803.12
98 | 2567148.5106 | 1118833.4388 | 2567153.2242 | 1118826.2631
99 | 2567183.1203 | 1118822.4339 | 2567174.1443 | 1118836.2675 | 2567175.8468 | 1118838.5927
100 | 2567203.9386 | 1118786.5154 | 2567197.7901 | 1118797.0414 | 2567193.651 | 1118803.12
101 | 2567148.5106 | 1118833.4388 | 2567152.9343 | 1118835.2601 | 2567159.1409 | 1118838.5947 | 2567164.1335 | 1118841.4578 | 2567169.2243 | 1118846.7662
102 | 2567148.5106 | 1118833.4388 | 2567142.5567 | 1118842.5202 | 2567137.9752 | 1118845.7245 | 2567135.8618 | 1118847.3035
103 | 2567209.151 | 1118777.5921 | 2567203.9386 | 1118786.5154
104 | 2567135.8618 | 1118847.3035 | 2567136.9011 | 1118855.3574 | 2567136.8784 | 1118861.116 | 2567137.7214 | 1118872.8062
105 | 2567135.8618 | 1118847.3035 | 2567133.5794 | 1118849.0168 | 2567129.2868 | 1118855.4456
106 | 2567232.8564 | 1118817.2319 | 2567221.6197 | 1118833.5264

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2567024.8274 | 1118754.3808
1 | 2567043.4145 | 1118724.7343
2 | 2566992.8134 | 1118755.0371
3 | 2567047.69 | 1118727.668
4 | 2566989.3256 | 1118767.7514
5 | 2567071.1279 | 1118709.809
6 | 2567082.4368 | 1118751.6128
7 | 2567007.5159 | 1118775.2781
8 | 2567090.1566 | 1118739.818
9 | 2567096.2111 | 1118761.5984
10 | 2567085.708 | 1118838.6809
11 | 2567112.1909 | 1118800.2015
12 | 2567113.7295 | 1118798.089
13 | 2567125.9726 | 1118781.2796
14 | 2567108.7728 | 1118769.9675
15 | 2567141.4358 | 1118792.1093
16 | 2567240.0725 | 1118926.4884
17 | 2567224.6739 | 1118913.5542
18 | 2567216.6511 | 1118916.8768
19 | 2567240.3372 | 1118907.068
20 | 2567197.774 | 1118924.717
21 | 2567272.0217 | 1118893.7986
22 | 2567171.252 | 1118935.8223
23 | 2567202.1916 | 1118938.9095
24 | 2567268.408 | 1118883.3685
25 | 2567295.7864 | 1118882.1417
26 | 2567276.0082 | 1118904.6602
27 | 2567121.4232 | 1118757.9168
28 | 2567164.5895 | 1118808.9612
29 | 2567067.2433 | 1118801.1495
30 | 2567081.2768 | 1118781.2977
31 | 2567062.5961 | 1118833.3178
32 | 2567230.7606 | 1118981.0752
33 | 2567246.9216 | 1118952.2753
34 | 2567229.3974 | 1118983.3971
35 | 2567262.1727 | 1118926.1703
36 | 2567267.308 | 1118963.1482
37 | 2567208.093 | 1118967.0402
38 | 2567209.7383 | 1119016.3871
39 | 2567270.0524 | 1118964.6119
40 | 2567222.0339 | 1119039.81
41 | 2567178.8531 | 1119023.9254
42 | 2567330.5474 | 1118950.4102
43 | 2567287.1777 | 1118973.7457
44 | 2567219.0956 | 1119044.3615
45 | 2567258.8562 | 1119035.7526
46 | 2567176.8102 | 1119025.6929
47 | 2567344.6561 | 1118962.4511
48 | 2567229.9687 | 1118856.2443
49 | 2567283.0282 | 1118864.9432
50 | 2567340.6218 | 1118881.3987
51 | 2567306.5851 | 1118845.9496
52 | 2567225.2028 | 1118852.8813
53 | 2567287.9931 | 1118858.8526
54 | 2567363.3134 | 1118851.0608
55 | 2567354.9299 | 1118834.4158
56 | 2567352.8292 | 1118892.2197
57 | 2567325.7176 | 1118894.0796
58 | 2567073.4541 | 1118934.0884
59 | 2567053.0157 | 1118971.0617
60 | 2567088.0429 | 1118964.1845
61 | 2567101.8168 | 1118960.457
62 | 2567106.9433 | 1118958.8703
63 | 2567118.6762 | 1118955.2389
64 | 2567135.5546 | 1118949.6123
65 | 2567281.2305 | 1118985.506
66 | 2567300.6195 | 1118980.9209
67 | 2567311.5493 | 1118985.8753
68 | 2567284.135 | 1119014.6395
69 | 2567147.6614 | 1118965.2098
70 | 2567133.332 | 1118943.8659
71 | 2567192.6137 | 1118953.1032
72 | 2567140.9163 | 1118929.573
73 | 2567115.6857 | 1118922.7513
74 | 2567110.5344 | 1118907.7607
75 | 2567085.1025 | 1118902.2632
76 | 2567079.8836 | 1118886.1946
77 | 2567106.9797 | 1118727.0975
78 | 2567135.1471 | 1118744.8435
79 | 2567280.602 | 1119022.5524
80 | 2567148.9369 | 1118731.7074
81 | 2567115.631 | 1118698.8387
82 | 2567257.9876 | 1118668.0938
83 | 2567249.7342 | 1118677.0879
84 | 2567273.6235 | 1118758.0103
85 | 2567262.1406 | 1118774.9255
86 | 2567300.2805 | 1118769.4051
87 | 2567213.8143 | 1118844.8452
88 | 2567319.2699 | 1118898.3339
89 | 2567275.9349 | 1118784.5909
90 | 2567259.6709 | 1118778.5675
91 | 2567287.6641 | 1118792.8093
92 | 2567244.3934 | 1118800.6245
93 | 2567180.4244 | 1118820.4809
94 | 2567153.2242 | 1118826.2631
95 | 2567183.1203 | 1118822.4339
96 | 2567193.651 | 1118803.12
97 | 2567148.5106 | 1118833.4388
98 | 2567175.8468 | 1118838.5927
99 | 2567203.9386 | 1118786.5154
100 | 2567169.2243 | 1118846.7662
101 | 2567135.8618 | 1118847.3035
102 | 2567232.8564 | 1118817.2319
103 | 2567221.6197 | 1118833.5264
104 | 2567209.151 | 1118777.5921
105 | 2567137.7214 | 1118872.8062
106 | 2567129.2868 | 1118855.4456
107 | 2567265.8378 | 1119051.6661
108 | 2567183.1203 | 1118822.4339

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1