## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5409-10_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5409-10_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5409-10_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5409-10_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5409-10_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5409-10_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5409-10_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5409-10_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5409-10_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5409-10_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5409-10_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5409-10_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5409-10_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5409-10_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5409-10_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5409-10_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5409-10_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5409-10_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5409-10_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5409-10_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5409-10_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5409-10_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5409-10_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5409-10_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5409-10_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5409-10_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5409-10_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5409-10_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5409-10_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5409-10_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5409-10_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5409-10_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5409-10_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5409-10_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5409-10_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5409-10_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5409-10_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5409-10_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5409-10_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5409-10_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5409-10_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5409-10_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5409-10_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5409-10_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5409-10_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5409-10_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5409-10_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5409-10_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5409-10_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5409-10_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5409-10_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5409-10_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5409-10_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5409-10_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5409-10_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5409-10_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5409-10_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5409-10_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5409-10_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5409-10_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5409-10_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5409-10_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5409-10_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5409-10_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5409-10_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5409-10_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5409-10_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5409-10_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5409-10_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5409-10_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5409-10_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5409-10_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5409-10_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5409-10_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5409-10_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5409-10_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5409-10_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5409-10_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5409-10_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5409-10_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5409-10_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5409-10_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5409-10_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5409-10_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5409-10_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5409-10_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5409-10_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5409-10_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5409-10_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5409-10_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5409-10_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5409-10_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5409-10_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5409-10_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5409-10_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5409-10_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5409-10_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5409-10_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5409-10_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5409-10_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5409-10_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5409-10_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5409-10_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5409-10_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5409-10_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5409-10_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5409-10_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5409-10_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5409-10_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5409-10_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5409-10_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5409-10_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5409-10_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5409-10_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5409-10_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5409-10_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5409-10_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5409-10_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5409-10_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5409-10_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_191_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5409-10_0_7_load_0 | 0 | 0.0051459 | 0.0012897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5409-10_0_7_load_38 | 7 | 0.0023164 | 0.00058056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5409-10_0_7_load_93 | 8 | 0.0055785 | 0.0013981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5409-10_0_7_load_113 | 9 | 0.00204 | 0.00051127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5409-10_0_7_load_99 | 11 | 0.010198 | 0.002556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5409-10_0_7_load_122 | 12 | 0.0092502 | 0.0023183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5409-10_0_7_load_46 | 13 | 0.0028452 | 0.00071308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5409-10_0_7_load_44 | 14 | 0.0017275 | 0.00043296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5409-10_0_7_load_39 | 15 | 0.0023917 | 0.00059941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5409-10_0_7_load_60 | 16 | 0.0044237 | 0.0011087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5409-10_0_7_load_58 | 17 | 0.0018346 | 0.0004598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5409-10_0_7_load_10 | 18 | 0.0071335 | 0.0017878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5409-10_0_7_load_119 | 20 | 0.003233 | 0.00081028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5409-10_0_7_load_98 | 21 | 0.002096 | 0.0005253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5409-10_0_7_load_12 | 22 | 0.0024231 | 0.00060728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5409-10_0_7_load_13 | 23 | 0.0033086 | 0.00082921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5409-10_0_7_load_70 | 24 | 0.0072737 | 0.001823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5409-10_0_7_load_82 | 25 | 0.0014951 | 0.0003747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5409-10_0_7_load_71 | 26 | 0.0036015 | 0.00090263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5409-10_0_7_load_14 | 28 | 0.0012877 | 0.00032274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5409-10_0_7_load_15 | 29 | 0.0012331 | 0.00030903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5409-10_0_7_load_17 | 31 | 0.00065158 | 0.0001633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5409-10_0_7_load_18 | 32 | 0.00069453 | 0.00017407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5409-10_0_7_load_19 | 33 | 0.0010306 | 0.0002583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5409-10_0_7_load_87 | 34 | 0.0039437 | 0.00098839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5409-10_0_7_load_107 | 35 | 0.0018015 | 0.00045149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5409-10_0_7_load_88 | 36 | 0.00091613 | 0.0002296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5409-10_0_7_load_106 | 37 | 0.00052946 | 0.00013269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5409-10_0_7_load_20 | 38 | 0.0021811 | 0.00054663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5409-10_0_7_load_21 | 39 | 0.0014531 | 0.00036419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5409-10_0_7_load_23 | 41 | 0.00094819 | 0.00023764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5409-10_0_7_load_24 | 42 | 0.002054 | 0.00051478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5409-10_0_7_load_73 | 43 | 0.0016131 | 0.00040429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5409-10_0_7_load_26 | 45 | 0.0012739 | 0.00031927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5409-10_0_7_load_28 | 47 | 0.0016542 | 0.00041458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5409-10_0_7_load_29 | 48 | 0.0030951 | 0.0007757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5409-10_0_7_load_36 | 50 | 0.0029021 | 0.00072734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5409-10_0_7_load_32 | 53 | 0.0024888 | 0.00062374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5409-10_0_7_load_47 | 55 | 0.0014002 | 0.00035094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5409-10_0_7_load_96 | 58 | 0.0007379 | 0.00018494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5409-10_0_7_load_48 | 60 | 0.0014105 | 0.0003535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5409-10_0_7_load_35 | 61 | 0.0016205 | 0.00040614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5409-10_0_7_load_77 | 62 | 0.0015877 | 0.00039792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5409-10_0_7_load_74 | 63 | 0.0011918 | 0.00029869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5409-10_0_7_load_97 | 64 | 0.0024966 | 0.0006257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5409-10_0_7_load_43 | 65 | 0.001327 | 0.00033257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5409-10_0_7_load_41 | 66 | 0.0018033 | 0.00045194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5409-10_0_7_load_42 | 67 | 0.0021175 | 0.00053069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5409-10_0_7_load_49 | 68 | 0.0025907 | 0.0006493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5409-10_0_7_load_50 | 69 | 0.0036955 | 0.00092617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5409-10_0_7_load_124 | 72 | 0.00053943 | 0.00013519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5409-10_0_7_load_54 | 74 | 0.002489 | 0.00062381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5409-10_0_7_load_62 | 76 | 0.0022731 | 0.0005697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5409-10_0_7_load_66 | 78 | 0.0013312 | 0.00033362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5409-10_0_7_load_94 | 79 | 0.0018903 | 0.00047375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5409-10_0_7_load_92 | 80 | 0.00070641 | 0.00017704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5409-10_0_7_load_90 | 81 | 0.0015281 | 0.00038297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5409-10_0_7_load_59 | 82 | 0.0020777 | 0.00052073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5409-10_0_7_load_115 | 83 | 0.0019793 | 0.00049606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5409-10_0_7_load_123 | 84 | 0.0042894 | 0.001075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5409-10_0_7_load_95 | 85 | 0.0042759 | 0.0010716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5409-10_0_7_load_55 | 86 | 0.0023755 | 0.00059534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5409-10_0_7_load_56 | 87 | 0.0059067 | 0.0014803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5409-10_0_7_load_57 | 88 | 0.0019848 | 0.00049743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5409-10_0_7_load_114 | 89 | 0.0021075 | 0.00052819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5409-10_0_7_load_63 | 90 | 0.0028788 | 0.00072149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5409-10_0_7_load_64 | 91 | 0.0023152 | 0.00058025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5409-10_0_7_load_69 | 94 | 0.0019589 | 0.00049095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5409-10_0_7_load_81 | 95 | 0.003048 | 0.0007639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5409-10_0_7_load_79 | 96 | 0.0028529 | 0.000715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5409-10_0_7_load_80 | 97 | 0.0029646 | 0.00074299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5409-10_0_7_load_78 | 99 | 0.0012641 | 0.00031681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5409-10_0_7_load_86 | 100 | 0.0032086 | 0.00080416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5409-10_0_7_load_84 | 101 | 0.0027545 | 0.00069035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5409-10_0_7_load_112 | 102 | 0.0030291 | 0.00075916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5409-10_0_7_load_85 | 103 | 0.0017035 | 0.00042694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5409-10_0_7_load_111 | 104 | 0.0019525 | 0.00048935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5409-10_0_7_load_89 | 105 | 0.0018615 | 0.00046654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5409-10_0_7_load_100 | 106 | 0.0020695 | 0.00051866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5409-10_0_7_load_108 | 108 | 0.0085217 | 0.0021357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5409-10_0_7_load_105 | 109 | 0.0022628 | 0.00056711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5409-10_0_7_load_109 | 110 | 0.0035871 | 0.00089901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5409-10_0_7_load_103 | 111 | 0.0051331 | 0.0012865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5409-10_0_7_load_102 | 112 | 0.0035957 | 0.00090116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5409-10_0_7_load_104 | 113 | 0.00082398 | 0.00020651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5409-10_0_7_load_110 | 114 | 0.0059708 | 0.0014964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5409-10_0_7_load_120 | 115 | 0.0018486 | 0.00046331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5409-10_0_7_load_116 | 116 | 0.0021301 | 0.00053386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5409-10_0_7_load_117 | 117 | 0.0019876 | 0.00049814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5409-10_0_7_load_118 | 118 | 0.002176 | 0.00054535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5409-10_0_7_load_121 | 119 | 0.0019922 | 0.00049929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5409-10_0_7_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.010453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_5409-10_0_7_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.018976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_5409-10_0_7_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.17182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_5409-10_0_7_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.035929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_5409-10_0_7_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 9 | 0.014858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5409-10_0_7_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 10 | 0.042433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5409-10_0_7_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 11 | 0.025388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_5409-10_0_7_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.043779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5409-10_0_7_line_8 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.026421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_5409-10_0_7_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.01584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_5409-10_0_7_line_10 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.045427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5409-10_0_7_line_11 | NAYY 4x150 SE | 6 | 13 | 0.026304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5409-10_0_7_line_12 | NAYY 4x150 SE | 6 | 14 | 0.0066331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_5409-10_0_7_line_13 | NAYY 4x150 SE | 7 | 15 | 0.03484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5409-10_0_7_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 20 | 0.0067574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5409-10_0_7_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.030889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5409-10_0_7_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 21 | 0.0089017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5409-10_0_7_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 54 | 0.019262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_5409-10_0_7_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.016326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5409-10_0_7_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 87 | 0.03946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5409-10_0_7_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.012439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5409-10_0_7_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.021478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5409-10_0_7_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.035919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5409-10_0_7_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 115 | 0.0023107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5409-10_0_7_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 106 | 0.0014436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5409-10_0_7_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.0013084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5409-10_0_7_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.009367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5409-10_0_7_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.030601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5409-10_0_7_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.00030693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5409-10_0_7_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 44 | 0.031567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5409-10_0_7_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 100 | 0.0041365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5409-10_0_7_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 101 | 0.0084712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5409-10_0_7_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.019399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5409-10_0_7_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.010277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5409-10_0_7_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.0091148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5409-10_0_7_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.010229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5409-10_0_7_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.0098237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5409-10_0_7_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0034683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5409-10_0_7_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.0074771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5409-10_0_7_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.007136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5409-10_0_7_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.0020143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5409-10_0_7_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 105 | 0.01507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5409-10_0_7_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 113 | 0.0067127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5409-10_0_7_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.057578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5409-10_0_7_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.050445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5409-10_0_7_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.0083102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5409-10_0_7_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.021592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5409-10_0_7_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.0052107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5409-10_0_7_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.071195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5409-10_0_7_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.010745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5409-10_0_7_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.008422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5409-10_0_7_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.00020849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5409-10_0_7_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.044375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5409-10_0_7_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.038193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5409-10_0_7_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.028993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_5409-10_0_7_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.039655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_5409-10_0_7_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 53 | 0.021787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5409-10_0_7_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 56 | 0.013536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5409-10_0_7_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 57 | 0.022772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_5409-10_0_7_line_59 | NAYY 4x150 SE | 51 | 58 | 0.013862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5409-10_0_7_line_60 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.022734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_5409-10_0_7_line_61 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.013138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5409-10_0_7_line_62 | NAYY 4x150 SE | 53 | 59 | 0.017856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5409-10_0_7_line_63 | NAYY 4x150 SE | 55 | 60 | 0.010739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5409-10_0_7_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 65 | 0.0039236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5409-10_0_7_line_65 | NAYY 4x150 SE | 56 | 66 | 0.014113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5409-10_0_7_line_66 | NAYY 4x150 SE | 57 | 62 | 0.034081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_5409-10_0_7_line_67 | NAYY 4x150 SE | 57 | 63 | 0.023156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5409-10_0_7_line_68 | NAYY 4x150 SE | 58 | 64 | 0.033707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5409-10_0_7_line_69 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.036658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5409-10_0_7_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 97 | 0.070668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_5409-10_0_7_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 98 | 0.022602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5409-10_0_7_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.0044264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5409-10_0_7_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.0041843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5409-10_0_7_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.022031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5409-10_0_7_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.057228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5409-10_0_7_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.055227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5409-10_0_7_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.005052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5409-10_0_7_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 74 | 0.019802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5409-10_0_7_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 75 | 0.021351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5409-10_0_7_line_80 | NAYY 4x150 SE | 71 | 76 | 0.019807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5409-10_0_7_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 77 | 0.15424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5409-10_0_7_line_82 | NAYY 4x150 SE | 73 | 78 | 0.030763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5409-10_0_7_line_83 | NAYY 4x150 SE | 74 | 79 | 0.018246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5409-10_0_7_line_84 | NAYY 4x150 SE | 75 | 80 | 0.018104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5409-10_0_7_line_85 | NAYY 4x150 SE | 75 | 81 | 0.019233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5409-10_0_7_line_86 | NAYY 4x150 SE | 75 | 82 | 0.015646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5409-10_0_7_line_87 | NAYY 4x150 SE | 76 | 83 | 0.0023875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5409-10_0_7_line_88 | NAYY 4x150 SE | 77 | 84 | 0.02301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5409-10_0_7_line_89 | NAYY 4x150 SE | 79 | 85 | 0.014123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5409-10_0_7_line_90 | NAYY 4x150 SE | 82 | 88 | 0.0055837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5409-10_0_7_line_91 | NAYY 4x150 SE | 83 | 89 | 0.0063768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5409-10_0_7_line_92 | NAYY 4x150 SE | 85 | 94 | 0.026902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5409-10_0_7_line_93 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.025413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5409-10_0_7_line_94 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.021514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5409-10_0_7_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 116 | 0.00012342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5409-10_0_7_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.003795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5409-10_0_7_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.025562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5409-10_0_7_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.030008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_5409-10_0_7_line_99 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.018108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_5409-10_0_7_line_100 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.020095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5409-10_0_7_line_101 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.014492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_5409-10_0_7_line_102 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.0038667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_5409-10_0_7_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.010561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5409-10_0_7_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.01109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5409-10_0_7_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.0020402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5409-10_0_7_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.0013172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5409-10_0_7_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 114 | 3.9875e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5409-10_0_7_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0099435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5409-10_0_7_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.00095284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5409-10_0_7_line_110 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.0080524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5409-10_0_7_line_111 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.013829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5409-10_0_7_line_112 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.0021638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5409-10_0_7_line_113 | NAYY 4x150 SE | 110 | 114 | 0.00038751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5409-10_0_7_line_114 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.011226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5409-10_0_7_line_115 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.0046784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5409-10_0_7_line_116 | NAYY 4x150 SE | 115 | 119 | 0.0066996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5409-10_0_7_line_117 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.0079667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5409-10_0_7_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.0082531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5409-10_0_7_trafo_2 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 120 | 2 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2565684.6744 | 1127380.7656 | 2565685.881 | 1127373.4439 | 2565687.6178 | 1127370.9584
1 | 2565700.9084 | 1127357.4837 | 2565689.3205 | 1127368.5219 | 2565687.6178 | 1127370.9584
2 | 2565684.6744 | 1127380.7656 | 2565687.4661 | 1127383.8735 | 2565714.8176 | 1127358.9832 | 2565717.5665 | 1127357.2778 | 2565730.7309 | 1127374.1448 | 2565745.1161 | 1127391.6052 | 2565758.2648 | 1127400.3127 | 2565781.0397 | 1127428.3864 | 2565774.6982 | 1127447.3986 | 2565767.6295 | 1127456.3988
3 | 2565696.2253 | 1127328.0289 | 2565695.8545 | 1127330.5767 | 2565695.9762 | 1127334.3557 | 2565697.8461 | 1127339.3142 | 2565691.5547 | 1127349.4996 | 2565694.9551 | 1127352.604 | 2565700.9084 | 1127357.4837
4 | 2565767.6295 | 1127456.3988 | 2565763.3996 | 1127468.6735 | 2565762.7061 | 1127470.4151
5 | 2565767.6295 | 1127456.3988 | 2565774.6982 | 1127447.3986 | 2565802.6217 | 1127460.8359
6 | 2565767.6295 | 1127456.3988 | 2565758.0121 | 1127460.2665 | 2565749.2871 | 1127465.2519 | 2565744.7453 | 1127467.2779
7 | 2565720.6221 | 1127292.9725 | 2565708.9721 | 1127309.3915 | 2565700.4697 | 1127321.0234 | 2565699.5231 | 1127326.6428 | 2565696.2253 | 1127328.0289
8 | 2565683.6001 | 1127335.5267 | 2565685.469 | 1127336.2609 | 2565687.2445 | 1127336.8288 | 2565688.9567 | 1127337.1081 | 2565697.8461 | 1127339.3142 | 2565695.9762 | 1127334.3557 | 2565695.8545 | 1127330.5767 | 2565696.2253 | 1127328.0289
9 | 2565668.8339 | 1127329.6856 | 2565683.6001 | 1127335.5267
10 | 2565683.6001 | 1127335.5267 | 2565685.3802 | 1127331.4812 | 2565687.8631 | 1127323.6743 | 2565689.4727 | 1127315.3943 | 2565690.7789 | 1127306.6158 | 2565692.7219 | 1127291.2331
11 | 2565668.8339 | 1127329.6856 | 2565657.719 | 1127353.5262
12 | 2565668.8339 | 1127329.6856 | 2565662.8145 | 1127326.8988
13 | 2565693.2057 | 1127257.7885 | 2565695.7424 | 1127260.7756 | 2565696.818 | 1127265.6163 | 2565695.8161 | 1127273.715 | 2565693.6034 | 1127284.3329 | 2565692.8951 | 1127289.862 | 2565692.7219 | 1127291.2331
14 | 2565760.2148 | 1127476.6962 | 2565760.2849 | 1127476.4951 | 2565762.7061 | 1127470.4151
15 | 2565802.6217 | 1127460.8359 | 2565785.6779 | 1127486.6894
16 | 2565736.627 | 1127470.9288 | 2565737.8275 | 1127470.364 | 2565744.7453 | 1127467.2779
17 | 2565646.5983 | 1127316.6278 | 2565650.2052 | 1127319.4532 | 2565658.3498 | 1127324.8317 | 2565662.8145 | 1127326.8988
18 | 2565717.1195 | 1127221.7677 | 2565717.1195 | 1127221.7677 | 2565715.2335 | 1127224.8133 | 2565712.5793 | 1127230.976 | 2565710.7201 | 1127236.7161
19 | 2565717.1195 | 1127221.7677 | 2565719.5051 | 1127219.8532 | 2565727.3686 | 1127215.095 | 2565751.9428 | 1127203.4108
20 | 2565653.4009 | 1127500.2926 | 2565641.7729 | 1127504.712
21 | 2565653.4009 | 1127500.2926 | 2565655.67 | 1127521.6501
22 | 2565653.4009 | 1127500.2926 | 2565657.1135 | 1127498.7151 | 2565667.0827 | 1127494.3895 | 2565686.4064 | 1127486.1216
23 | 2565760.2148 | 1127476.6962 | 2565759.4551 | 1127478.8785
24 | 2565736.627 | 1127470.9288 | 2565735.3208 | 1127471.5434
25 | 2565655.67 | 1127521.6501 | 2565655.8082 | 1127522.9512
26 | 2565686.4064 | 1127486.1216 | 2565688.1748 | 1127485.3649 | 2565691.7562 | 1127483.7326 | 2565694.9505 | 1127482.2833
27 | 2565658.229 | 1127553.4483 | 2565657.8142 | 1127550.0258 | 2565656.5844 | 1127530.2562 | 2565655.8082 | 1127522.9512
28 | 2565695.23 | 1127482.1565 | 2565694.9505 | 1127482.2833
29 | 2565662.0267 | 1127584.786 | 2565658.229 | 1127553.4483
30 | 2565695.23 | 1127482.1565 | 2565699.2558 | 1127481.2061
31 | 2565695.23 | 1127482.1565 | 2565697.5134 | 1127488.0354 | 2565698.3023 | 1127490.051
32 | 2565728.5956 | 1127538.1281 | 2565730.4945 | 1127556.1933 | 2565731.1961 | 1127557.2088
33 | 2565727.5212 | 1127527.907 | 2565728.5956 | 1127538.1281
34 | 2565731.1961 | 1127557.2088 | 2565736.377 | 1127564.708
35 | 2565727.5212 | 1127527.907 | 2565722.5669 | 1127527.9463 | 2565717.2928 | 1127527.9763
36 | 2565727.5212 | 1127527.907 | 2565727.3991 | 1127526.7627 | 2565727.2162 | 1127518.0918
37 | 2565713.8311 | 1127528.1218 | 2565715.1778 | 1127527.9883 | 2565717.2928 | 1127527.9763
38 | 2565727.0584 | 1127510.6163 | 2565727.2162 | 1127518.0918
39 | 2565713.8311 | 1127528.1218 | 2565706.7299 | 1127528.8257
40 | 2565727.0159 | 1127508.6025 | 2565727.0584 | 1127510.6163
41 | 2565694.0487 | 1127527.7639 | 2565694.774 | 1127530.6502 | 2565706.7299 | 1127528.8257
42 | 2565727.0159 | 1127508.6025 | 2565726.8743 | 1127501.8912
43 | 2565790.5017 | 1127584.489 | 2565789.7745 | 1127596.199 | 2565774.2953 | 1127596.298 | 2565768.7685 | 1127598.6195 | 2565763.1326 | 1127599.3852 | 2565744.8899 | 1127595.3479
44 | 2565810.6684 | 1127554.9821 | 2565809.7459 | 1127581.1671 | 2565807.8633 | 1127587.5143 | 2565790.5017 | 1127584.489 | 2565790.5017 | 1127584.489
45 | 2565744.8899 | 1127595.3479 | 2565736.776 | 1127593.5523
46 | 2565810.6684 | 1127554.9821 | 2565804.7936 | 1127553.0255 | 2565805.4468 | 1127537.6391
47 | 2565736.776 | 1127593.5523 | 2565735.413 | 1127593.2506 | 2565731.6007 | 1127593.3858
48 | 2565662.0267 | 1127584.786 | 2565712.0179 | 1127586.1022 | 2565728.318 | 1127593.5022 | 2565731.6007 | 1127593.3858
49 | 2565626.6627 | 1127269.0953 | 2565629.2439 | 1127270.4146 | 2565632.7652 | 1127271.7396 | 2565636.6527 | 1127272.9917
50 | 2565644.6691 | 1127275.5737 | 2565636.6527 | 1127272.9917
51 | 2565626.6627 | 1127269.0953 | 2565626.7779 | 1127268.9215
52 | 2565596.8981 | 1127278.9255 | 2565612.8498 | 1127289.9289 | 2565626.6627 | 1127269.0953
53 | 2565626.7779 | 1127268.9215 | 2565647.8855 | 1127237.0909
54 | 2565596.8981 | 1127278.9255 | 2565574.1788 | 1127260.8349
55 | 2565596.8981 | 1127278.9255 | 2565612.8498 | 1127289.9289 | 2565629.093 | 1127302.0647
56 | 2565596.8981 | 1127278.9255 | 2565587.1133 | 1127298.3913
57 | 2565655.3661 | 1127225.81 | 2565647.8855 | 1127237.0909
58 | 2565574.1788 | 1127260.8349 | 2565556.4586 | 1127246.4733
59 | 2565574.1788 | 1127260.8349 | 2565583.852 | 1127250.9056
60 | 2565629.093 | 1127302.0647 | 2565646.5983 | 1127316.6278
61 | 2565629.093 | 1127302.0647 | 2565623.8152 | 1127314.0958
62 | 2565579.5096 | 1127314.5426 | 2565583.8238 | 1127304.9354 | 2565587.1133 | 1127298.3913
63 | 2565619.501 | 1127323.9304 | 2565623.8152 | 1127314.0958
64 | 2565655.3661 | 1127225.81 | 2565657.5343 | 1127222.5398
65 | 2565655.3661 | 1127225.81 | 2565666.4281 | 1127233.3397 | 2565666.8708 | 1127233.9221
66 | 2565556.4586 | 1127246.4733 | 2565573.0044 | 1127231.9493 | 2565582.1933 | 1127224.1309
67 | 2565556.4586 | 1127246.4733 | 2565540.4195 | 1127263.1755
68 | 2565607.3729 | 1127226.7617 | 2565583.852 | 1127250.9056
69 | 2565579.5096 | 1127314.5426 | 2565572.5476 | 1127330.0568 | 2565564.0461 | 1127347.7762
70 | 2565582.1933 | 1127224.1309 | 2565589.8673 | 1127217.6014 | 2565599.7203 | 1127205.0055 | 2565611.71 | 1127194.1206 | 2565618.1678 | 1127188.8033 | 2565622.2895 | 1127184.5888 | 2565633.5079 | 1127175.9714
71 | 2565525.3575 | 1127279.9678 | 2565527.8719 | 1127276.3294 | 2565530.6749 | 1127273.323 | 2565540.4195 | 1127263.1755
72 | 2565669.5492 | 1127237.4462 | 2565666.8708 | 1127233.9221
73 | 2565764.8057 | 1127109.3433 | 2565767.2346 | 1127112.7505
74 | 2565752.0176 | 1127091.4039 | 2565764.8057 | 1127109.3433
75 | 2565803.2228 | 1127155.2344 | 2565792.6984 | 1127133.7944 | 2565789.6638 | 1127129.9763 | 2565785.7127 | 1127126.2635 | 2565780.4096 | 1127121.9137 | 2565775.7811 | 1127119.6721 | 2565771.5038 | 1127116.8505 | 2565767.2346 | 1127112.7505
76 | 2565767.2346 | 1127112.7505 | 2565820.1376 | 1127096.898
77 | 2565752.0176 | 1127091.4039 | 2565748.8052 | 1127087.498
78 | 2565752.0176 | 1127091.4039 | 2565735.8264 | 1127102.8039
79 | 2565803.2228 | 1127155.2344 | 2565807.9564 | 1127165.1347 | 2565813.3929 | 1127173.9861
80 | 2565803.2228 | 1127155.2344 | 2565792.6747 | 1127156.7727 | 2565783.7307 | 1127158.6891
81 | 2565655.3538 | 1127096.5006 | 2565656.6629 | 1127094.9924 | 2565658.2491 | 1127089.3805 | 2565659.2253 | 1127084.8949 | 2565659.1439 | 1127081.4158 | 2565658.6784 | 1127076.8051 | 2565657.2465 | 1127066.2301 | 2565656.1784 | 1127054.597 | 2565655.7869 | 1127050.7973 | 2565667.0679 | 1127050.722 | 2565668.7092 | 1127050.7126 | 2565674.8737 | 1127050.6775 | 2565700.2252 | 1127050.511 | 2565715.4117 | 1127054.271 | 2565730.8731 | 1127065.7111 | 2565734.5511 | 1127070.1813 | 2565748.8052 | 1127087.498
82 | 2565748.8052 | 1127087.498 | 2565751.7996 | 1127085.58 | 2565753.3869 | 1127084.2147 | 2565755.3194 | 1127082.5585 | 2565756.9695 | 1127081.3819 | 2565759.6654 | 1127079.8324 | 2565763.0741 | 1127077.5897 | 2565764.5978 | 1127075.8691 | 2565766.0519 | 1127072.7482 | 2565766.8687 | 1127071.3984 | 2565767.9257 | 1127070.2696 | 2565770.9246 | 1127069.1409 | 2565772.1152 | 1127068.6644
83 | 2565735.8264 | 1127102.8039 | 2565720.9077 | 1127113.3079
84 | 2565813.3929 | 1127173.9861 | 2565826.459 | 1127168.0536 | 2565829.7879 | 1127166.3189
85 | 2565813.3929 | 1127173.9861 | 2565818.7424 | 1127179.7365 | 2565823.8243 | 1127185.833 | 2565825.7341 | 1127188.6969
86 | 2565813.3929 | 1127173.9861 | 2565808.9605 | 1127176.4236 | 2565799.2373 | 1127180.6128
87 | 2565781.5725 | 1127159.6287 | 2565782.7617 | 1127158.8967 | 2565783.7307 | 1127158.6891
88 | 2565655.3538 | 1127096.5006 | 2565653.6074 | 1127097.0108 | 2565645.1694 | 1127095.6248 | 2565639.044 | 1127094.4146 | 2565637.421 | 1127094.9241 | 2565636.365 | 1127096.2308 | 2565635.0091 | 1127098.9844
89 | 2565720.9077 | 1127113.3079 | 2565709.3603 | 1127121.4382
90 | 2565799.2373 | 1127180.6128 | 2565794.1093 | 1127182.8221 | 2565794.1093 | 1127182.8221
91 | 2565776.1421 | 1127162.9716 | 2565781.5725 | 1127159.6287
92 | 2565687.3634 | 1127136.9259 | 2565709.3603 | 1127121.4382
93 | 2565774.8839 | 1127192.479 | 2565773.9854 | 1127192.9303 | 2565751.9428 | 1127203.4108
94 | 2565774.8839 | 1127192.479 | 2565794.1093 | 1127182.8221
95 | 2565776.037 | 1127163.0363 | 2565776.1421 | 1127162.9716
96 | 2565686.3737 | 1127173.0069 | 2565684.1199 | 1127169.9537
97 | 2565672.5576 | 1127147.3504 | 2565673.721 | 1127148.6667 | 2565674.681 | 1127150.8179 | 2565675.7591 | 1127153.4019 | 2565677.1464 | 1127157.5072 | 2565679.2219 | 1127162.0199 | 2565681.6833 | 1127166.6527 | 2565684.1199 | 1127169.9537
98 | 2565672.5576 | 1127147.3504 | 2565648.1145 | 1127164.854
99 | 2565672.5576 | 1127147.3504 | 2565687.3634 | 1127136.9259
100 | 2565640.6965 | 1127149.0883 | 2565638.2365 | 1127151.4813 | 2565638.5893 | 1127152.5354 | 2565648.1145 | 1127164.854
101 | 2565648.1145 | 1127164.854 | 2565646.8864 | 1127165.6947 | 2565636.5743 | 1127173.6159
102 | 2565636.5743 | 1127173.6159 | 2565633.5079 | 1127175.9714
103 | 2565525.3575 | 1127279.9678 | 2565530.1454 | 1127283.1421 | 2565532.6578 | 1127284.5395 | 2565533.9988 | 1127285.9437
104 | 2565710.0535 | 1127478.68 | 2565709.6581 | 1127478.7505 | 2565699.2558 | 1127481.2061
105 | 2565699.0459 | 1127491.9508 | 2565698.3023 | 1127490.051
106 | 2565710.0535 | 1127478.68 | 2565711.3502 | 1127478.4486
107 | 2565711.3895 | 1127478.4416 | 2565711.3502 | 1127478.4486
108 | 2565726.3233 | 1127475.7765 | 2565735.3208 | 1127471.5434
109 | 2565726.3233 | 1127475.7765 | 2565725.3853 | 1127475.9439
110 | 2565726.3233 | 1127475.7765 | 2565726.4932 | 1127483.8271
111 | 2565711.7709 | 1127478.3735 | 2565725.3853 | 1127475.9439
112 | 2565726.5388 | 1127485.9905 | 2565726.4932 | 1127483.8271
113 | 2565711.7709 | 1127478.3735 | 2565711.3895 | 1127478.4416
114 | 2565726.7756 | 1127497.2139 | 2565726.5388 | 1127485.9905
115 | 2565726.7756 | 1127497.2139 | 2565726.8743 | 1127501.8912
116 | 2565757.2522 | 1127485.2056 | 2565759.4551 | 1127478.8785
117 | 2565770.3276 | 1127168.5057 | 2565774.3226 | 1127164.0916 | 2565776.037 | 1127163.0363
118 | 2565763.8341 | 1127173.4225 | 2565767.9514 | 1127171.1313 | 2565770.3276 | 1127168.5057

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2565687.6178 | 1127370.9584
1 | 2565684.6744 | 1127380.7656
2 | 2565700.9084 | 1127357.4837
3 | 2565767.6295 | 1127456.3988
4 | 2565696.2253 | 1127328.0289
5 | 2565683.6001 | 1127335.5267
6 | 2565668.8339 | 1127329.6856
7 | 2565692.7219 | 1127291.2331
8 | 2565720.6221 | 1127292.9725
9 | 2565762.7061 | 1127470.4151
10 | 2565802.6217 | 1127460.8359
11 | 2565744.7453 | 1127467.2779
12 | 2565785.6779 | 1127486.6894
13 | 2565657.719 | 1127353.5262
14 | 2565662.8145 | 1127326.8988
15 | 2565693.2057 | 1127257.7885
16 | 2565710.7201 | 1127236.7161
17 | 2565717.1195 | 1127221.7677
18 | 2565641.7729 | 1127504.712
19 | 2565653.4009 | 1127500.2926
20 | 2565760.2148 | 1127476.6962
21 | 2565736.627 | 1127470.9288
22 | 2565655.67 | 1127521.6501
23 | 2565686.4064 | 1127486.1216
24 | 2565655.8082 | 1127522.9512
25 | 2565694.9505 | 1127482.2833
26 | 2565658.229 | 1127553.4483
27 | 2565695.23 | 1127482.1565
28 | 2565728.5956 | 1127538.1281
29 | 2565731.1961 | 1127557.2088
30 | 2565727.5212 | 1127527.907
31 | 2565736.377 | 1127564.708
32 | 2565717.2928 | 1127527.9763
33 | 2565727.2162 | 1127518.0918
34 | 2565713.8311 | 1127528.1218
35 | 2565727.0584 | 1127510.6163
36 | 2565706.7299 | 1127528.8257
37 | 2565727.0159 | 1127508.6025
38 | 2565790.5017 | 1127584.489
39 | 2565744.8899 | 1127595.3479
40 | 2565810.6684 | 1127554.9821
41 | 2565736.776 | 1127593.5523
42 | 2565805.4468 | 1127537.6391
43 | 2565731.6007 | 1127593.3858
44 | 2565662.0267 | 1127584.786
45 | 2565636.6527 | 1127272.9917
46 | 2565626.6627 | 1127269.0953
47 | 2565644.6691 | 1127275.5737
48 | 2565626.7779 | 1127268.9215
49 | 2565596.8981 | 1127278.9255
50 | 2565647.8855 | 1127237.0909
51 | 2565574.1788 | 1127260.8349
52 | 2565629.093 | 1127302.0647
53 | 2565587.1133 | 1127298.3913
54 | 2565646.5983 | 1127316.6278
55 | 2565623.8152 | 1127314.0958
56 | 2565655.3661 | 1127225.81
57 | 2565556.4586 | 1127246.4733
58 | 2565583.852 | 1127250.9056
59 | 2565579.5096 | 1127314.5426
60 | 2565619.501 | 1127323.9304
61 | 2565564.0461 | 1127347.7762
62 | 2565582.1933 | 1127224.1309
63 | 2565540.4195 | 1127263.1755
64 | 2565607.3729 | 1127226.7617
65 | 2565657.5343 | 1127222.5398
66 | 2565666.8708 | 1127233.9221
67 | 2565669.5492 | 1127237.4462
68 | 2565764.8057 | 1127109.3433
69 | 2565767.2346 | 1127112.7505
70 | 2565752.0176 | 1127091.4039
71 | 2565803.2228 | 1127155.2344
72 | 2565820.1376 | 1127096.898
73 | 2565748.8052 | 1127087.498
74 | 2565735.8264 | 1127102.8039
75 | 2565813.3929 | 1127173.9861
76 | 2565783.7307 | 1127158.6891
77 | 2565655.3538 | 1127096.5006
78 | 2565772.1152 | 1127068.6644
79 | 2565720.9077 | 1127113.3079
80 | 2565829.7879 | 1127166.3189
81 | 2565825.7341 | 1127188.6969
82 | 2565799.2373 | 1127180.6128
83 | 2565781.5725 | 1127159.6287
84 | 2565635.0091 | 1127098.9844
85 | 2565709.3603 | 1127121.4382
86 | 2565774.8839 | 1127192.479
87 | 2565751.9428 | 1127203.4108
88 | 2565794.1093 | 1127182.8221
89 | 2565776.1421 | 1127162.9716
90 | 2565686.3737 | 1127173.0069
91 | 2565684.1199 | 1127169.9537
92 | 2565672.5576 | 1127147.3504
93 | 2565648.1145 | 1127164.854
94 | 2565687.3634 | 1127136.9259
95 | 2565640.6965 | 1127149.0883
96 | 2565636.5743 | 1127173.6159
97 | 2565633.5079 | 1127175.9714
98 | 2565525.3575 | 1127279.9678
99 | 2565533.9988 | 1127285.9437
100 | 2565699.2558 | 1127481.2061
101 | 2565698.3023 | 1127490.051
102 | 2565710.0535 | 1127478.68
103 | 2565699.0459 | 1127491.9508
104 | 2565711.3502 | 1127478.4486
105 | 2565694.0487 | 1127527.7639
106 | 2565735.3208 | 1127471.5434
107 | 2565726.3233 | 1127475.7765
108 | 2565725.3853 | 1127475.9439
109 | 2565726.4932 | 1127483.8271
110 | 2565711.771 | 1127478.3735
111 | 2565726.5388 | 1127485.9905
112 | 2565726.7756 | 1127497.2139
113 | 2565726.8743 | 1127501.8912
114 | 2565711.3895 | 1127478.4416
115 | 2565759.4551 | 1127478.8785
116 | 2565776.037 | 1127163.0363
117 | 2565770.3276 | 1127168.5057
118 | 2565763.8341 | 1127173.4225
119 | 2565757.2522 | 1127485.2056
120 | 2565694.9551 | 1127352.604

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1