## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5409-36_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5409-36_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5409-36_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5409-36_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5409-36_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5409-36_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5409-36_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5409-36_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5409-36_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5409-36_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5409-36_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5409-36_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5409-36_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5409-36_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5409-36_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5409-36_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5409-36_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5409-36_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5409-36_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5409-36_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5409-36_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5409-36_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5409-36_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5409-36_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5409-36_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5409-36_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5409-36_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5409-36_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5409-36_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5409-36_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5409-36_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5409-36_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5409-36_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5409-36_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5409-36_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5409-36_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5409-36_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5409-36_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5409-36_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5409-36_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5409-36_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5409-36_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5409-36_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5409-36_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5409-36_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5409-36_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5409-36_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5409-36_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5409-36_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5409-36_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5409-36_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5409-36_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5409-36_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5409-36_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5409-36_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5409-36_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5409-36_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5409-36_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5409-36_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5409-36_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5409-36_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5409-36_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5409-36_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5409-36_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5409-36_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5409-36_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5409-36_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5409-36_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5409-36_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5409-36_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5409-36_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5409-36_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5409-36_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5409-36_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5409-36_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5409-36_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5409-36_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5409-36_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5409-36_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5409-36_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5409-36_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5409-36_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5409-36_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5409-36_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5409-36_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5409-36_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5409-36_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5409-36_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5409-36_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5409-36_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5409-36_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5409-36_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5409-36_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5409-36_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5409-36_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5409-36_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5409-36_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5409-36_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5409-36_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5409-36_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5409-36_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5409-36_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5409-36_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5409-36_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5409-36_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5409-36_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5409-36_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5409-36_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5409-36_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5409-36_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5409-36_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5409-36_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5409-36_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5409-36_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_190_0_node_257 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5409-36_0_2_load_0 | 0 | 0.0016378 | 0.00041047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5409-36_0_2_load_1 | 1 | 0.0016982 | 0.0004256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5409-36_0_2_load_2 | 3 | 0.0017166 | 0.00043022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5409-36_0_2_load_4 | 4 | 0.0011625 | 0.00029134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5409-36_0_2_load_5 | 5 | 0.0016416 | 0.00041143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5409-36_0_2_load_7 | 6 | 0.0014417 | 0.00036131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5409-36_0_2_load_6 | 7 | 0.0024821 | 0.00062208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5409-36_0_2_load_41 | 9 | 0.0037626 | 0.00094301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5409-36_0_2_load_8 | 10 | 0.0011268 | 0.00028239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5409-36_0_2_load_9 | 11 | 0.0011687 | 0.0002929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5409-36_0_2_load_10 | 12 | 0.0050084 | 0.0012552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5409-36_0_2_load_11 | 13 | 0.0025001 | 0.00062657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5409-36_0_2_load_13 | 15 | 0.00073641 | 0.00018456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5409-36_0_2_load_14 | 16 | 0.0036304 | 0.00090987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5409-36_0_2_load_19 | 18 | 0.00069104 | 0.00017319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5409-36_0_2_load_20 | 19 | 0.0035137 | 0.00088061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5409-36_0_2_load_21 | 20 | 0.0013227 | 0.00033151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5409-36_0_2_load_17 | 22 | 0.0026637 | 0.00066758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5409-36_0_2_load_18 | 23 | 0.0043502 | 0.0010903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5409-36_0_2_load_96 | 26 | 0.002276 | 0.00057041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5409-36_0_2_load_107 | 29 | 0.0028508 | 0.00071447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5409-36_0_2_load_42 | 31 | 0.001974 | 0.00049474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5409-36_0_2_load_22 | 33 | 0.0026402 | 0.00066171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5409-36_0_2_load_23 | 34 | 0.0014052 | 0.00035217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5409-36_0_2_load_27 | 37 | 0.0028833 | 0.00072263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5409-36_0_2_load_29 | 39 | 0.0015364 | 0.00038505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5409-36_0_2_load_30 | 40 | 0.0023687 | 0.00059365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5409-36_0_2_load_36 | 42 | 0.0019167 | 0.00048038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5409-36_0_2_load_50 | 45 | 0.0018162 | 0.00045518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5409-36_0_2_load_103 | 46 | 0.0021285 | 0.00053346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5409-36_0_2_load_102 | 49 | 0.0020496 | 0.00051368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5409-36_0_2_load_38 | 50 | 0.0035328 | 0.00088541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5409-36_0_2_load_40 | 52 | 0.0011502 | 0.00028827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5409-36_0_2_load_113 | 53 | 0.0029579 | 0.00074131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5409-36_0_2_load_59 | 54 | 0.001028 | 0.00025764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5409-36_0_2_load_100 | 55 | 0.0016918 | 0.000424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5409-36_0_2_load_43 | 57 | 0.00075187 | 0.00018844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5409-36_0_2_load_44 | 58 | 0.00092643 | 0.00023219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5409-36_0_2_load_45 | 59 | 0.0018569 | 0.00046538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5409-36_0_2_load_46 | 60 | 0.00060583 | 0.00015183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5409-36_0_2_load_47 | 61 | 0.00076503 | 0.00019174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5409-36_0_2_load_48 | 62 | 0.0017947 | 0.0004498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5409-36_0_2_load_51 | 64 | 0.0032437 | 0.00081296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5409-36_0_2_load_52 | 65 | 0.001847 | 0.0004629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5409-36_0_2_load_88 | 68 | 0.00075856 | 0.00019011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5409-36_0_2_load_87 | 69 | 0.0022111 | 0.00055415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5409-36_0_2_load_86 | 70 | 0.0031946 | 0.00080063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5409-36_0_2_load_85 | 71 | 0.0016936 | 0.00042446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5409-36_0_2_load_89 | 72 | 0.0043946 | 0.0011014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5409-36_0_2_load_67 | 73 | 0.0027267 | 0.00068338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5409-36_0_2_load_83 | 75 | 0.0035922 | 0.00090029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5409-36_0_2_load_55 | 76 | 0.0038441 | 0.00096343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5409-36_0_2_load_56 | 77 | 0.0010251 | 0.00025692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5409-36_0_2_load_97 | 78 | 0.00084185 | 0.00021099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5409-36_0_2_load_60 | 79 | 0.0016249 | 0.00040725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5409-36_0_2_load_63 | 82 | 0.0012846 | 0.00032195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5409-36_0_2_load_65 | 84 | 0.0011239 | 0.00028168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5409-36_0_2_load_66 | 85 | 0.0025985 | 0.00065125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5409-36_0_2_load_68 | 86 | 0.0027552 | 0.00069051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5409-36_0_2_load_90 | 87 | 0.0014757 | 0.00036984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5409-36_0_2_load_91 | 88 | 0.0011234 | 0.00028154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5409-36_0_2_load_69 | 89 | 0.0038721 | 0.00097044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5409-36_0_2_load_70 | 90 | 0.0039921 | 0.0010005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5409-36_0_2_load_71 | 91 | 0.0049331 | 0.0012363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5409-36_0_2_load_72 | 92 | 0.0014853 | 0.00037226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5409-36_0_2_load_73 | 93 | 0.0046171 | 0.0011572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5409-36_0_2_load_74 | 94 | 0.0019414 | 0.00048656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5409-36_0_2_load_84 | 96 | 0.0013977 | 0.0003503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5409-36_0_2_load_82 | 98 | 0.0025953 | 0.00065044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5409-36_0_2_load_76 | 99 | 0.0010831 | 0.00027146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5409-36_0_2_load_77 | 100 | 0.0018744 | 0.00046977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5409-36_0_2_load_78 | 101 | 0.0018412 | 0.00046146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5409-36_0_2_load_79 | 102 | 0.0021044 | 0.00052741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5409-36_0_2_load_80 | 103 | 0.0023319 | 0.00058443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5409-36_0_2_load_92 | 105 | 0.00080351 | 0.00020138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5409-36_0_2_load_93 | 106 | 0.0042603 | 0.0010677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5409-36_0_2_load_108 | 108 | 0.0022209 | 0.00055662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5409-36_0_2_load_99 | 110 | 0.0019835 | 0.00049711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5409-36_0_2_load_110 | 111 | 0.0016758 | 0.00042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5409-36_0_2_load_112 | 112 | 0.002095 | 0.00052507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5409-36_0_2_load_111 | 113 | 0.0057319 | 0.0014366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 112 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5409-36_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0085792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5409-36_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.099161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5409-36_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.038925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5409-36_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.07635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5409-36_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.0092114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5409-36_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.10868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_5409-36_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.052276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5409-36_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.015141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5409-36_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.0065068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5409-36_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.070635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_5409-36_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 48 | 0.011645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_5409-36_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.0077193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5409-36_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.011639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5409-36_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.016238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5409-36_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.006872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5409-36_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.0031857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5409-36_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.029666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5409-36_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.01619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5409-36_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.026983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5409-36_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.022458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5409-36_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 20 | 30 | 0.02745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5409-36_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.01969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_5409-36_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.017239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_5409-36_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.050588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_5409-36_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.036074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_5409-36_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.024926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5409-36_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.039303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_5409-36_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.036232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_5409-36_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.024594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5409-36_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 78 | 0.00209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5409-36_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 54 | 0.01074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_5409-36_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 76 | 0.032311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5409-36_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 112 | 0.021638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_5409-36_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 109 | 0.001288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5409-36_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 113 | 0.00079144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5409-36_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.017295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5409-36_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.011098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5409-36_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 49 | 0.16609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5409-36_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 40 | 0.016338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5409-36_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.010749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5409-36_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.033362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5409-36_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.013768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5409-36_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.017848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5409-36_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.015578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5409-36_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.010893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5409-36_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.035142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5409-36_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 37 | 41 | 0.019796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5409-36_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 38 | 42 | 0.015904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5409-36_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 38 | 43 | 0.003277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5409-36_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 39 | 44 | 0.021272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5409-36_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 41 | 45 | 0.012815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5409-36_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.059308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5409-36_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.036467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_5409-36_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.039692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_5409-36_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.020804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5409-36_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.08179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_5409-36_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.07168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5409-36_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 49 | 56 | 0.028252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5409-36_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.03853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5409-36_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.020341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_5409-36_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.021914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5409-36_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0062038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5409-36_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.01927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5409-36_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.012298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5409-36_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.021897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5409-36_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.044472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5409-36_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.026647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5409-36_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.012925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5409-36_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.028267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5409-36_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.036858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5409-36_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.033295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5409-36_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.01666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5409-36_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.058194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5409-36_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 70 | 0.029968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5409-36_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 71 | 0.030548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5409-36_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 72 | 0.0048136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5409-36_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 73 | 0.015886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5409-36_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 74 | 0.022212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5409-36_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 75 | 0.013533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5409-36_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 83 | 0.012103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5409-36_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 108 | 0.017773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5409-36_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 109 | 0.029331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5409-36_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 96 | 0.024427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5409-36_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.0022243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5409-36_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.030496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5409-36_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.0061895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5409-36_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.016868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5409-36_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.015605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5409-36_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.019304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5409-36_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 81 | 85 | 0.030735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5409-36_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.022205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5409-36_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.018158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5409-36_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.033747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5409-36_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0054199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5409-36_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.039122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5409-36_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.013476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5409-36_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.0058257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5409-36_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.019571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5409-36_0_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.051336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5409-36_0_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.0038787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5409-36_0_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.027498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5409-36_0_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.068388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5409-36_0_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 103 | 0.043903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5409-36_0_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.015795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5409-36_0_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.017455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5409-36_0_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.012826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5409-36_0_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.00020567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5409-36_0_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.010485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5409-36_0_2_line_108 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.047807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5409-36_0_2_line_109 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.022475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5409-36_0_2_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.021234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5409-36_0_2_line_111 | NAYY 4x150 SE | 107 | 110 | 0.023404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5409-36_0_2_line_112 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.024264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5409-36_0_2_trafo_112 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 114 | 112 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2570582.0697 | 1128105.4186 | 2570587.9469 | 1128099.1688
1 | 2570582.0697 | 1128105.4186 | 2570622.149 | 1128196.1186
2 | 2570587.9469 | 1128099.1688 | 2570614.6127 | 1128070.8128
3 | 2570622.149 | 1128196.1186 | 2570632.5291 | 1128196.6127 | 2570642.4248 | 1128206.7585 | 2570653.5544 | 1128220.3555 | 2570661.7148 | 1128223.8175 | 2570671.3575 | 1128221.5917 | 2570674.9159 | 1128218.2172 | 2570675.4692 | 1128211.6112 | 2570675.3665 | 1128207.6916
4 | 2570620.9231 | 1128064.1024 | 2570614.6127 | 1128070.8128
5 | 2570740.1897 | 1128294.9271 | 2570675.3665 | 1128207.6916
6 | 2570694.3573 | 1128163.4731 | 2570686.541 | 1128167.402 | 2570680.9717 | 1128172.3537 | 2570676.9187 | 1128184.9131 | 2570675.1759 | 1128200.4181 | 2570675.3665 | 1128207.6916
7 | 2570620.9231 | 1128064.1024 | 2570629.5656 | 1128054.9121 | 2570631.8938 | 1128053.9336
8 | 2570631.8938 | 1128053.9336 | 2570637.8924 | 1128051.4126
9 | 2570740.1897 | 1128294.9271 | 2570765.2075 | 1128290.5925 | 2570793.5138 | 1128274.8919 | 2570804.1423 | 1128267.6255
10 | 2570813.7552 | 1128261.0536 | 2570804.1423 | 1128267.6255
11 | 2570645.0088 | 1128048.4218 | 2570637.8924 | 1128051.4126
12 | 2570655.7384 | 1128043.9125 | 2570645.0088 | 1128048.4218
13 | 2570918.1168 | 1128064.6069 | 2570905.956 | 1128075.3666
14 | 2570900.8093 | 1128079.9203 | 2570905.956 | 1128075.3666
15 | 2570918.1168 | 1128064.6069 | 2570919.9955 | 1128067.1796
16 | 2570937.4907 | 1128091.1378 | 2570919.9955 | 1128067.1796
17 | 2570937.4907 | 1128091.1378 | 2570932.8551 | 1128094.862 | 2570930.3875 | 1128097.5975 | 2570925.9233 | 1128102.4035
18 | 2570937.4907 | 1128091.1378 | 2570953.4051 | 1128112.9279
19 | 2570956.922 | 1128132.8883 | 2570958.4957 | 1128130.0337 | 2570959.6021 | 1128121.413 | 2570953.4051 | 1128112.9279
20 | 2570937.4807 | 1128151.3567 | 2570952.5231 | 1128140.8679 | 2570956.922 | 1128132.8883
21 | 2570852.6206 | 1127991.3422 | 2570852.6385 | 1127995.0551 | 2570850.3966 | 1128001.4469 | 2570846.6043 | 1128009.8326
22 | 2570852.6206 | 1127991.3422 | 2570847.0216 | 1127987.045 | 2570841.417 | 1127983.159 | 2570838.9252 | 1127980.9033
23 | 2570825.7591 | 1128055.9266 | 2570846.6043 | 1128009.8326
24 | 2570857.6251 | 1127950.809 | 2570852.4741 | 1127961.0612 | 2570846.929 | 1127967.8914 | 2570840.7567 | 1127974.091 | 2570838.9252 | 1127980.9033
25 | 2570825.7591 | 1128055.9266 | 2570832.8967 | 1128058.1821 | 2570847.1526 | 1128068.2287
26 | 2570825.7591 | 1128055.9266 | 2570818.7237 | 1128073.1915 | 2570816.9541 | 1128088.0185 | 2570817.0743 | 1128093.743
27 | 2570890.7619 | 1127963.344 | 2570883.9308 | 1127963.9551 | 2570873.146 | 1127959.5383 | 2570857.6251 | 1127950.809
28 | 2570857.6251 | 1127950.809 | 2570845.4965 | 1127942.5301 | 2570837.0169 | 1127937.4034
29 | 2570848.861 | 1128069.4327 | 2570847.1526 | 1128068.2287
30 | 2570817.0743 | 1128093.743 | 2570817.3051 | 1128104.4802
31 | 2570817.0743 | 1128093.743 | 2570811.9711 | 1128093.1563 | 2570811.8319 | 1128089.8776 | 2570811.6258 | 1128085.4875 | 2570810.9233 | 1128082.0225 | 2570809.4231 | 1128079.3062 | 2570807.3549 | 1128075.4143 | 2570806.3479 | 1128072.7067 | 2570806.4565 | 1128069.6713 | 2570807.1921 | 1128067.2555
32 | 2570890.7619 | 1127963.344 | 2570891.5817 | 1127967.1753 | 2570891.0809 | 1127970.3793 | 2570885.8762 | 1127983.8889
33 | 2570890.7619 | 1127963.344 | 2570891.7518 | 1127962.5166
34 | 2570836.3396 | 1127936.9939 | 2570837.0169 | 1127937.4034
35 | 2570937.4807 | 1128151.3567 | 2570940.3458 | 1128154.3555 | 2570951.1835 | 1128161.8515
36 | 2570928.3663 | 1128157.7261 | 2570937.4807 | 1128151.3567
37 | 2570951.1835 | 1128161.8515 | 2571092.2386 | 1128249.5395
38 | 2570928.3663 | 1128157.7261 | 2570930.8141 | 1128160.4712 | 2570937.9373 | 1128170.9532
39 | 2570920.2952 | 1128164.7574 | 2570923.9971 | 1128160.7709 | 2570928.3663 | 1128157.7261
40 | 2570903.9547 | 1128207.7131 | 2570904.2137 | 1128205.7443 | 2570908.0695 | 1128185.7602 | 2570911.8227 | 1128175.3954
41 | 2570920.2952 | 1128164.7574 | 2570912.715 | 1128172.9314 | 2570911.8227 | 1128175.3954
42 | 2570899.9693 | 1128225.0411 | 2570902.8909 | 1128215.8001 | 2570903.9547 | 1128207.7131
43 | 2570920.2952 | 1128164.7574 | 2570909.7783 | 1128153.2655
44 | 2570899.9693 | 1128225.0411 | 2570910.8812 | 1128225.5776
45 | 2570899.9693 | 1128225.0411 | 2570885.7356 | 1128224.2427 | 2570871.1389 | 1128226.4588 | 2570865.6527 | 1128229.1759
46 | 2570894.2862 | 1128142.6497 | 2570896.335 | 1128142.5286 | 2570899.226 | 1128142.926 | 2570902.7521 | 1128145.588 | 2570909.7783 | 1128153.2655
47 | 2570917.1535 | 1128211.4069 | 2570917.1654 | 1128213.8747 | 2570911.3693 | 1128222.9406 | 2570910.8812 | 1128225.5776
48 | 2570914.1641 | 1128225.7396 | 2570910.8812 | 1128225.5776
49 | 2570846.5901 | 1128238.6169 | 2570865.6527 | 1128229.1759
50 | 2570883.7637 | 1128149.3927 | 2570888.4886 | 1128145.0455 | 2570892.4068 | 1128142.7588 | 2570894.2862 | 1128142.6497
51 | 2570914.1641 | 1128225.7396 | 2570915.2787 | 1128237.9959 | 2570921.9234 | 1128254.7055 | 2570927.9295 | 1128283.0957
52 | 2570846.5901 | 1128238.6169 | 2570835.5128 | 1128211.8571 | 2570833.0362 | 1128204.7656
53 | 2570846.5901 | 1128238.6169 | 2570813.7552 | 1128261.0536
54 | 2570833.0362 | 1128204.7656 | 2570835.7876 | 1128203.3738 | 2570838.5059 | 1128201.5041 | 2570850.1364 | 1128192.9103
55 | 2570833.0362 | 1128204.7656 | 2570826.4659 | 1128185.988 | 2570821.1619 | 1128161.4348 | 2570818.0876 | 1128124.7981
56 | 2570864.5647 | 1128281.7292 | 2570859.3604 | 1128274.5397 | 2570856.2066 | 1128262.8158 | 2570854.3272 | 1128259.7344 | 2570851.0082 | 1128256.8713 | 2570847.4912 | 1128256.0656 | 2570843.3658 | 1128256.9082 | 2570829.3574 | 1128266.0361 | 2570826.2653 | 1128267.0849 | 2570822.1282 | 1128267.105 | 2570817.3678 | 1128265.6829 | 2570813.7552 | 1128261.0536
57 | 2571120.4866 | 1128250.0152 | 2571092.2386 | 1128249.5395
58 | 2570818.0876 | 1128124.7981 | 2570824.4772 | 1128123.7333 | 2570843.8001 | 1128114.2239 | 2570846.5209 | 1128112.8545 | 2570847.5022 | 1128110.2485 | 2570846.7321 | 1128105.5499
59 | 2570818.0876 | 1128124.7981 | 2570817.6213 | 1128119.1975 | 2570817.3051 | 1128104.4802
60 | 2571120.4866 | 1128250.0152 | 2571119.727 | 1128229.7643 | 2571119.1403 | 1128228.2235
61 | 2570964.1768 | 1128017.1279 | 2570960.186 | 1128012.378
62 | 2570982.4035 | 1128015.0391 | 2570970.2503 | 1128019.2108 | 2570964.1768 | 1128017.1279
63 | 2570962.5843 | 1128000.4628 | 2570960.57 | 1128005.7284 | 2570960.186 | 1128012.378
64 | 2570962.5843 | 1128000.4628 | 2570968.9245 | 1127983.8884 | 2570969.2089 | 1127979.7464
65 | 2570964.4479 | 1127935.7035 | 2570965.1984 | 1127939.7399 | 2570968.7874 | 1127960.2329 | 2570969.6804 | 1127972.8793 | 2570969.2089 | 1127979.7464
66 | 2570958.7137 | 1127909.923 | 2570961.8993 | 1127917.0556 | 2570963.1023 | 1127928.4666 | 2570964.4479 | 1127935.7035
67 | 2570958.7137 | 1127909.923 | 2570965.0235 | 1127898.6425
68 | 2570958.7137 | 1127909.923 | 2570951.2696 | 1127914.4389 | 2570942.6498 | 1127916.3925 | 2570933.047 | 1127914.2377 | 2570932.372 | 1127913.6722
69 | 2570985.2009 | 1127867.9745 | 2570984.5844 | 1127869.5561 | 2570975.7677 | 1127885.0396 | 2570970.8798 | 1127890.7882 | 2570965.0235 | 1127898.6425
70 | 2570916.1887 | 1127885.4269 | 2570920.304 | 1127896.8016 | 2570925.7906 | 1127908.1586 | 2570932.372 | 1127913.6722
71 | 2570985.2009 | 1127867.9745 | 2570983.264 | 1127867.3391 | 2570982.4237 | 1127864.0526 | 2570979.9165 | 1127858.6064 | 2570977.5262 | 1127853.9507
72 | 2570985.2009 | 1127867.9745 | 2570997.3247 | 1127836.8229 | 2570999.2862 | 1127812.1345 | 2570999.2862 | 1127812.1345
73 | 2570916.1887 | 1127885.4269 | 2570910.8194 | 1127899.9934 | 2570907.0525 | 1127913.9365
74 | 2570916.1887 | 1127885.4269 | 2570920.5839 | 1127855.1963
75 | 2570975.3277 | 1127849.6685 | 2570977.5262 | 1127853.9507
76 | 2570999.2862 | 1127812.1345 | 2571002.6186 | 1127801.7466 | 2571006.2835 | 1127798.3794
77 | 2570901.2593 | 1127935.3794 | 2570907.0525 | 1127913.9365
78 | 2570922.531 | 1127841.8038 | 2570920.5839 | 1127855.1963
79 | 2571017.2505 | 1127795.4175 | 2571013.7866 | 1127794.5004 | 2571007.5203 | 1127797.243 | 2571006.2835 | 1127798.3794
80 | 2570901.2593 | 1127935.3794 | 2570906.4135 | 1127936.9331 | 2570917.2907 | 1127942.9502
81 | 2570901.2593 | 1127935.3794 | 2570894.5603 | 1127960.1574 | 2570891.7518 | 1127962.5166
82 | 2570922.531 | 1127841.8038 | 2570922.8555 | 1127839.5719 | 2570925.3405 | 1127817.5402
83 | 2570808.1763 | 1128065.2608 | 2570807.1921 | 1128067.2555
84 | 2571027.6539 | 1127805.4058 | 2571028.2911 | 1127811.3502 | 2571024.3904 | 1127835.5558
85 | 2571023.4057 | 1127841.6665 | 2571024.3904 | 1127835.5558
86 | 2571027.6539 | 1127805.4058 | 2571025.1274 | 1127805.5514 | 2571023.5832 | 1127806.4815 | 2571022.9804 | 1127810.9199 | 2571020.8446 | 1127816.9999 | 2571020.2854 | 1127818.5112
87 | 2571017.2505 | 1127795.4175 | 2571020.4521 | 1127796.2581 | 2571027.3069 | 1127802.1392 | 2571027.6539 | 1127805.4058
88 | 2571023.4057 | 1127841.6665 | 2571021.173 | 1127842.033 | 2571019.4322 | 1127845.3319 | 2571015.7579 | 1127855.1322 | 2571014.8015 | 1127857.8119
89 | 2571023.4057 | 1127841.6665 | 2571018.5219 | 1127872.0115
90 | 2571010.9282 | 1127892.7868 | 2571017.907 | 1127875.8322 | 2571018.5219 | 1127872.0115
91 | 2571010.9282 | 1127892.7868 | 2571010.6492 | 1127893.4648 | 2571007.5133 | 1127903.0736 | 2571008.4915 | 1127910.325
92 | 2571020.2081 | 1127941.8889 | 2571008.8876 | 1127913.2609 | 2571008.4915 | 1127910.325
93 | 2570928.2621 | 1127775.5032 | 2570928.7491 | 1127780.9012
94 | 2570928.2621 | 1127775.5032 | 2570927.1644 | 1127763.3353 | 2570922.5314 | 1127736.8324
95 | 2570928.3938 | 1127794.291 | 2570929.3216 | 1127787.2479 | 2570928.7491 | 1127780.9012
96 | 2570921.5282 | 1127731.0938 | 2570922.5314 | 1127736.8324
97 | 2570928.3938 | 1127794.291 | 2570927.3594 | 1127802.1426 | 2570925.8087 | 1127813.69
98 | 2570906.2381 | 1127683.5854 | 2570908.3481 | 1127684.9426 | 2570915.2076 | 1127694.9367 | 2570921.5282 | 1127731.0938
99 | 2570925.3405 | 1127817.5402 | 2570925.5967 | 1127815.2688 | 2570925.8087 | 1127813.69
100 | 2570883.0664 | 1127668.6787 | 2570906.2381 | 1127683.5854
101 | 2570883.0664 | 1127668.6787 | 2570864.4478 | 1127709.4446 | 2570854.7795 | 1127730.9417
102 | 2570854.7795 | 1127730.9417 | 2570842.5013 | 1127758.2417 | 2570839.1405 | 1127771.8009
103 | 2570834.8917 | 1127788.9431 | 2570831.9135 | 1127800.9586 | 2570830.8841 | 1127804.2155
104 | 2570834.8917 | 1127788.9431 | 2570839.0911 | 1127772.0005
105 | 2570830.8841 | 1127804.2155 | 2570827.0188 | 1127816.4456 | 2570827.0188 | 1127816.4456
106 | 2570839.1405 | 1127771.8009 | 2570839.0911 | 1127772.0005
107 | 2570821.9009 | 1127825.5971 | 2570827.0188 | 1127816.4456
108 | 2570821.9009 | 1127825.5971 | 2570793.1549 | 1127808.2721 | 2570780.4533 | 1127801.8265
109 | 2570809.309 | 1127844.2341 | 2570821.9009 | 1127825.5971
110 | 2570761.5179 | 1127792.2175 | 2570780.4533 | 1127801.8265
111 | 2570761.5179 | 1127792.2175 | 2570749.6059 | 1127812.3635
112 | 2570891.7518 | 1127962.5166 | 2570894.6848 | 1127968.3942 | 2570903.5979 | 1127974.5321 | 2570908.9966 | 1127978.8415

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2570582.0697 | 1128105.4186
1 | 2570587.9469 | 1128099.1688
2 | 2570622.149 | 1128196.1186
3 | 2570614.6127 | 1128070.8128
4 | 2570675.3665 | 1128207.6916
5 | 2570620.9231 | 1128064.1024
6 | 2570631.8938 | 1128053.9336
7 | 2570694.3573 | 1128163.4731
8 | 2570740.1897 | 1128294.9271
9 | 2570804.1423 | 1128267.6255
10 | 2570637.8924 | 1128051.4126
11 | 2570645.0088 | 1128048.4218
12 | 2570655.7384 | 1128043.9125
13 | 2570905.956 | 1128075.3666
14 | 2570918.1168 | 1128064.6069
15 | 2570900.8093 | 1128079.9203
16 | 2570919.9955 | 1128067.1796
17 | 2570937.4907 | 1128091.1378
18 | 2570925.9233 | 1128102.4035
19 | 2570953.4051 | 1128112.9279
20 | 2570956.922 | 1128132.8883
21 | 2570852.6206 | 1127991.3422
22 | 2570846.6043 | 1128009.8326
23 | 2570838.9252 | 1127980.9033
24 | 2570825.7591 | 1128055.9266
25 | 2570857.6251 | 1127950.809
26 | 2570847.1526 | 1128068.2287
27 | 2570817.0743 | 1128093.743
28 | 2570890.7619 | 1127963.344
29 | 2570837.0169 | 1127937.4034
30 | 2570937.4807 | 1128151.3567
31 | 2570951.1835 | 1128161.8515
32 | 2570928.3663 | 1128157.7261
33 | 2570911.8227 | 1128175.3954
34 | 2570903.9547 | 1128207.7131
35 | 2570920.2952 | 1128164.7574
36 | 2570899.9693 | 1128225.0411
37 | 2570909.7783 | 1128153.2655
38 | 2570910.8812 | 1128225.5776
39 | 2570865.6527 | 1128229.1759
40 | 2570937.9373 | 1128170.9532
41 | 2570894.2862 | 1128142.6497
42 | 2570917.1535 | 1128211.4069
43 | 2570914.1641 | 1128225.7396
44 | 2570846.5901 | 1128238.6169
45 | 2570883.7637 | 1128149.3927
46 | 2570927.9295 | 1128283.0957
47 | 2570833.0362 | 1128204.7656
48 | 2570813.7552 | 1128261.0536
49 | 2571092.2386 | 1128249.5395
50 | 2570850.1364 | 1128192.9103
51 | 2570818.0876 | 1128124.7981
52 | 2570864.5647 | 1128281.7292
53 | 2570846.7321 | 1128105.5499
54 | 2570817.3051 | 1128104.4802
55 | 2571119.1403 | 1128228.2235
56 | 2571120.4866 | 1128250.0152
57 | 2570964.1768 | 1128017.1279
58 | 2570960.186 | 1128012.378
59 | 2570982.4035 | 1128015.0391
60 | 2570962.5843 | 1128000.4628
61 | 2570969.2089 | 1127979.7464
62 | 2570964.4479 | 1127935.7035
63 | 2570958.7137 | 1127909.923
64 | 2570965.0235 | 1127898.6425
65 | 2570932.372 | 1127913.6722
66 | 2570985.2009 | 1127867.9745
67 | 2570916.1887 | 1127885.4269
68 | 2570977.5262 | 1127853.9507
69 | 2570999.2862 | 1127812.1345
70 | 2570907.0525 | 1127913.9365
71 | 2570920.5838 | 1127855.1963
72 | 2570975.3277 | 1127849.6685
73 | 2571006.2835 | 1127798.3794
74 | 2570901.2593 | 1127935.3794
75 | 2570922.531 | 1127841.8038
76 | 2570807.1921 | 1128067.2555
77 | 2570808.1763 | 1128065.2608
78 | 2570848.861 | 1128069.4327
79 | 2571024.3904 | 1127835.5558
80 | 2571027.6539 | 1127805.4058
81 | 2571023.4057 | 1127841.6665
82 | 2571020.2854 | 1127818.5112
83 | 2571017.2505 | 1127795.4175
84 | 2571014.8015 | 1127857.8119
85 | 2571018.5219 | 1127872.0115
86 | 2571010.9282 | 1127892.7868
87 | 2571008.4915 | 1127910.325
88 | 2571020.2081 | 1127941.8889
89 | 2570928.2621 | 1127775.5032
90 | 2570928.7491 | 1127780.9012
91 | 2570922.5314 | 1127736.8324
92 | 2570928.3938 | 1127794.291
93 | 2570921.5282 | 1127731.0938
94 | 2570925.8087 | 1127813.69
95 | 2570906.2381 | 1127683.5854
96 | 2570925.3405 | 1127817.5402
97 | 2570883.0664 | 1127668.6787
98 | 2570854.7795 | 1127730.9417
99 | 2570834.8917 | 1127788.9431
100 | 2570830.8841 | 1127804.2155
101 | 2570839.0911 | 1127772.0005
102 | 2570827.0188 | 1127816.4456
103 | 2570839.1405 | 1127771.8009
104 | 2570821.9009 | 1127825.5971
105 | 2570780.4533 | 1127801.8265
106 | 2570809.309 | 1127844.2341
107 | 2570761.5179 | 1127792.2175
108 | 2570917.2907 | 1127942.9502
109 | 2570891.7518 | 1127962.5166
110 | 2570749.6059 | 1127812.3635
111 | 2570908.9966 | 1127978.8415
112 | 2570885.8762 | 1127983.8889
113 | 2570836.3396 | 1127936.9939
114 | 2570890.7619 | 1127963.344

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1