## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5409-46_1_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5409-46_1_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5409-46_1_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5409-46_1_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5409-46_1_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5409-46_1_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5409-46_1_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5409-46_1_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5409-46_1_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5409-46_1_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5409-46_1_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5409-46_1_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5409-46_1_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5409-46_1_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5409-46_1_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5409-46_1_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5409-46_1_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5409-46_1_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5409-46_1_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5409-46_1_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5409-46_1_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5409-46_1_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5409-46_1_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5409-46_1_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5409-46_1_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5409-46_1_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5409-46_1_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5409-46_1_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5409-46_1_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5409-46_1_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5409-46_1_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5409-46_1_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5409-46_1_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5409-46_1_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5409-46_1_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5409-46_1_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5409-46_1_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5409-46_1_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5409-46_1_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5409-46_1_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5409-46_1_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5409-46_1_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5409-46_1_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5409-46_1_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5409-46_1_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5409-46_1_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5409-46_1_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5409-46_1_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5409-46_1_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5409-46_1_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5409-46_1_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5409-46_1_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5409-46_1_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5409-46_1_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5409-46_1_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5409-46_1_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5409-46_1_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5409-46_1_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5409-46_1_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5409-46_1_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5409-46_1_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5409-46_1_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5409-46_1_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5409-46_1_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5409-46_1_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5409-46_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5409-46_1_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5409-46_1_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5409-46_1_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5409-46_1_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5409-46_1_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5409-46_1_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5409-46_1_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5409-46_1_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5409-46_1_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5409-46_1_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5409-46_1_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5409-46_1_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5409-46_1_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5409-46_1_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5409-46_1_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5409-46_1_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5409-46_1_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5409-46_1_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5409-46_1_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5409-46_1_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5409-46_1_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5409-46_1_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5409-46_1_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5409-46_1_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5409-46_1_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5409-46_1_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5409-46_1_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5409-46_1_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5409-46_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5409-46_1_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5409-46_1_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5409-46_1_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5409-46_1_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5409-46_1_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5409-46_1_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5409-46_1_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5409-46_1_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_190_0_node_174 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5409-46_1_2_load_42 | 0 | 0.00088351 | 0.00022143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5409-46_1_2_load_46 | 1 | 0.00043874 | 0.00010996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5409-46_1_2_load_40 | 2 | 0.00091729 | 0.00022989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5409-46_1_2_load_52 | 3 | 0.0014571 | 0.00036518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5409-46_1_2_load_30 | 5 | 0.0060202 | 0.0015088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5409-46_1_2_load_28 | 6 | 0.00413 | 0.0010351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5409-46_1_2_load_54 | 7 | 0.0015395 | 0.00038584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5409-46_1_2_load_21 | 8 | 0.00091876 | 0.00023026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5409-46_1_2_load_22 | 9 | 0.0022644 | 0.0005675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5409-46_1_2_load_29 | 10 | 0.0047252 | 0.0011842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5409-46_1_2_load_24 | 11 | 0.0016502 | 0.00041358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5409-46_1_2_load_23 | 12 | 0.0016008 | 0.0004012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5409-46_1_2_load_33 | 14 | 0.0018359 | 0.00046013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5409-46_1_2_load_26 | 17 | 0.0022861 | 0.00057294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5409-46_1_2_load_34 | 18 | 0.0012957 | 0.00032474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5409-46_1_2_load_35 | 19 | 0.0012949 | 0.00032454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5409-46_1_2_load_37 | 20 | 0.0020305 | 0.0005089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5409-46_1_2_load_27 | 21 | 0.00076134 | 0.00019081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5409-46_1_2_load_38 | 22 | 0.0026256 | 0.00065804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5409-46_1_2_load_114 | 26 | 0.0027399 | 0.00068669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5409-46_1_2_load_110 | 29 | 0.0018466 | 0.00046281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5409-46_1_2_load_39 | 31 | 0.0020836 | 0.00052219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5409-46_1_2_load_43 | 33 | 0.0041595 | 0.0010425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5409-46_1_2_load_57 | 37 | 0.00074292 | 0.00018619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5409-46_1_2_load_107 | 38 | 0.0013534 | 0.00033921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5409-46_1_2_load_104 | 39 | 0.0022848 | 0.00057261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5409-46_1_2_load_60 | 40 | 0.0021628 | 0.00054206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5409-46_1_2_load_61 | 41 | 0.0018913 | 0.00047401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5409-46_1_2_load_58 | 42 | 0.00082483 | 0.00020672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5409-46_1_2_load_47 | 43 | 0.0011764 | 0.00029484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5409-46_1_2_load_48 | 44 | 0.00050602 | 0.00012682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5409-46_1_2_load_50 | 46 | 0.00056428 | 0.00014142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5409-46_1_2_load_55 | 48 | 0.0006617 | 0.00016584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5409-46_1_2_load_56 | 49 | 0.0011548 | 0.00028941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5409-46_1_2_load_62 | 50 | 0.00097497 | 0.00024435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5409-46_1_2_load_108 | 52 | 0.0015387 | 0.00038564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5409-46_1_2_load_67 | 55 | 0.0015792 | 0.00039579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5409-46_1_2_load_69 | 57 | 0.00090301 | 0.00022632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5409-46_1_2_load_70 | 58 | 0.00084174 | 0.00021096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5409-46_1_2_load_66 | 59 | 0.0010083 | 0.00025271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5409-46_1_2_load_72 | 62 | 0.0013176 | 0.00033023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5409-46_1_2_load_106 | 63 | 0.0011741 | 0.00029425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5409-46_1_2_load_90 | 64 | 0.0015147 | 0.00037962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5409-46_1_2_load_96 | 65 | 0.00092184 | 0.00023103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5409-46_1_2_load_93 | 66 | 0.0016645 | 0.00041718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5409-46_1_2_load_81 | 69 | 0.00098811 | 0.00024764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5409-46_1_2_load_140 | 70 | 0.0065255 | 0.0016355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5409-46_1_2_load_105 | 72 | 0.00065327 | 0.00016372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5409-46_1_2_load_94 | 75 | 0.0013895 | 0.00034824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5409-46_1_2_load_77 | 77 | 0.0015043 | 0.00037701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5409-46_1_2_load_78 | 78 | 0.0012798 | 0.00032075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5409-46_1_2_load_79 | 79 | 0.0022889 | 0.00057365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5409-46_1_2_load_84 | 80 | 0.00088809 | 0.00022258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5409-46_1_2_load_139 | 83 | 0.0012903 | 0.00032338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5409-46_1_2_load_136 | 85 | 0.0010066 | 0.00025229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5409-46_1_2_load_137 | 86 | 0.0005254 | 0.00013168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5409-46_1_2_load_132 | 87 | 0.00083409 | 0.00020904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5409-46_1_2_load_85 | 88 | 0.00040796 | 0.00010225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5409-46_1_2_load_86 | 89 | 0.00090087 | 0.00022578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5409-46_1_2_load_89 | 91 | 0.0010352 | 0.00025944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5409-46_1_2_load_91 | 92 | 0.00081479 | 0.00020421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5409-46_1_2_load_92 | 93 | 0.00090837 | 0.00022766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5409-46_1_2_load_95 | 94 | 0.0017609 | 0.00044132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5409-46_1_2_load_97 | 95 | 0.00076396 | 0.00019147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5409-46_1_2_load_99 | 96 | 0.00077384 | 0.00019394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5409-46_1_2_load_100 | 97 | 0.0023047 | 0.00057761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5409-46_1_2_load_101 | 98 | 0.0011088 | 0.0002779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5409-46_1_2_load_112 | 99 | 0.0048167 | 0.0012072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5409-46_1_2_load_133 | 100 | 0.0010204 | 0.00025574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5409-46_1_2_load_135 | 101 | 0.00099861 | 0.00025027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5409-46_1_2_load_138 | 102 | 0.00084305 | 0.00021129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 66 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5409-46_1_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0013703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5409-46_1_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.057896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5409-46_1_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.015037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5409-46_1_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 31 | 0.053539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5409-46_1_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.094288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5409-46_1_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.0035322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5409-46_1_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.0019034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5409-46_1_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.037001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5409-46_1_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.0055526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5409-46_1_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.057632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5409-46_1_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.042098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5409-46_1_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 15 | 0.047576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5409-46_1_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.047183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5409-46_1_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.068439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5409-46_1_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 17 | 0.038396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5409-46_1_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 19 | 0.030521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5409-46_1_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.013321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5409-46_1_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.053638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5409-46_1_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.0255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5409-46_1_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.089382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5409-46_1_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 25 | 0.025644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5409-46_1_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.014936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5409-46_1_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.0088396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5409-46_1_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.009004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5409-46_1_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 28 | 0.002459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5409-46_1_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 29 | 0.048714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5409-46_1_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 30 | 0.030338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5409-46_1_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.045974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5409-46_1_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.069526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5409-46_1_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.021115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5409-46_1_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 39 | 0.023999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5409-46_1_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 74 | 0.009107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5409-46_1_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 99 | 0.041006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5409-46_1_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.051819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5409-46_1_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.025451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5409-46_1_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0044597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5409-46_1_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.013709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5409-46_1_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.002241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5409-46_1_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.059709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5409-46_1_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.023296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5409-46_1_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 39 | 0.043358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5409-46_1_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 40 | 0.025695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5409-46_1_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 41 | 0.020535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5409-46_1_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 42 | 0.02626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5409-46_1_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 52 | 0.00096643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5409-46_1_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.042987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5409-46_1_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.023171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5409-46_1_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.026528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5409-46_1_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.041513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5409-46_1_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.023959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5409-46_1_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.010608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5409-46_1_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.031058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5409-46_1_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.017374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5409-46_1_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.006138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5409-46_1_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.012929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5409-46_1_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.054042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5409-46_1_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.008902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5409-46_1_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.0296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5409-46_1_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 58 | 0.030581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5409-46_1_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 61 | 0.075516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5409-46_1_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 62 | 0.019149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5409-46_1_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 63 | 0.028042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5409-46_1_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 64 | 0.039338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5409-46_1_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.018598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5409-46_1_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 65 | 0.009492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5409-46_1_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 66 | 0.01385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5409-46_1_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 70 | 0.1046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5409-46_1_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 71 | 0.023298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5409-46_1_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 72 | 0.021694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5409-46_1_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 73 | 0.024656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5409-46_1_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 74 | 0.018106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5409-46_1_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 75 | 0.049971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5409-46_1_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.069605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5409-46_1_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.050059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5409-46_1_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 80 | 0.1376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5409-46_1_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 81 | 0.12626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5409-46_1_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 76 | 0.033367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5409-46_1_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 77 | 0.023459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5409-46_1_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 95 | 0.036802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5409-46_1_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 91 | 0.018821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5409-46_1_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 88 | 0.0015522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5409-46_1_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 96 | 0.031859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5409-46_1_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 94 | 0.042466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5409-46_1_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.03795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5409-46_1_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.088485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5409-46_1_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.044767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5409-46_1_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 84 | 0.13635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5409-46_1_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.084338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5409-46_1_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.11893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5409-46_1_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.091189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5409-46_1_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.0036719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5409-46_1_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 84 | 87 | 0.14362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5409-46_1_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 100 | 0.15566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5409-46_1_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.013049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5409-46_1_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0093893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5409-46_1_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.025116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5409-46_1_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 93 | 0.002586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5409-46_1_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.01296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5409-46_1_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.048079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5409-46_1_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.060903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5409-46_1_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.11556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5409-46_1_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.06712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5409-46_1_2_trafo_93 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 103 | 66 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2568701.5758 | 1127703.4363 | 2568700.2306 | 1127703.6973
1 | 2568701.5758 | 1127703.4363 | 2568718.5271 | 1127700.1475 | 2568755.5538 | 1127703.9018 | 2568758.8423 | 1127704.8128
2 | 2568700.2306 | 1127703.6973 | 2568685.4692 | 1127706.5613
3 | 2568808.9297 | 1127722.7244 | 2568795.2608 | 1127714.9017 | 2568758.8423 | 1127704.8128
4 | 2568597.107 | 1127739.2315 | 2568608.4156 | 1127735.8376 | 2568641.7228 | 1127722.2352 | 2568661.7321 | 1127714.7052 | 2568682.8503 | 1127707.0694 | 2568685.4692 | 1127706.5613
5 | 2568597.107 | 1127739.2315 | 2568593.8267 | 1127740.5415
6 | 2568949.0718 | 1127661.7922 | 2568950.3426 | 1127663.2092
7 | 2568950.3426 | 1127663.2092 | 2568962.618 | 1127676.8966 | 2568974.9391 | 1127690.4956 | 2568975.1205 | 1127690.6883
8 | 2568930.9794 | 1127730.7717 | 2568933.5007 | 1127732.2076 | 2568936.0213 | 1127733.029
9 | 2568936.0213 | 1127733.029 | 2568975.1205 | 1127690.6883
10 | 2568894.4832 | 1127709.9087 | 2568897.778 | 1127712.3374 | 2568905.5547 | 1127717.2664 | 2568909.8882 | 1127719.4007 | 2568915.0809 | 1127722.2976 | 2568924.6602 | 1127727.1728 | 2568930.9794 | 1127730.7717
11 | 2569015.3918 | 1127714.733 | 2569012.8197 | 1127713.4901 | 2568997.5775 | 1127707.1764 | 2568983.5619 | 1127699.6558 | 2568975.1205 | 1127690.6883
12 | 2569054.5483 | 1127849.7105 | 2569054.9593 | 1127845.7286 | 2569055.3205 | 1127842.5363 | 2569054.9296 | 1127839.9481 | 2569053.3284 | 1127837.2105 | 2569049.432 | 1127833.1507 | 2569037.7066 | 1127824.4288 | 2569026.828 | 1127815.7158
13 | 2569026.828 | 1127815.7158 | 2569064.8792 | 1127758.8299
14 | 2569054.5483 | 1127849.7105 | 2569021.6804 | 1127834.9052 | 2569019.4797 | 1127834.0886
15 | 2569064.8792 | 1127758.8299 | 2569091.9619 | 1127772.9024 | 2569091.9619 | 1127772.9024
16 | 2569054.778 | 1127750.4041 | 2569060.7353 | 1127756.6767 | 2569064.8792 | 1127758.8299
17 | 2569015.3918 | 1127714.733 | 2569024.5869 | 1127719.8217 | 2569032.8389 | 1127725.8156 | 2569039.7608 | 1127732.35 | 2569045.7772 | 1127739.6339 | 2569053.1589 | 1127748.6894 | 2569054.778 | 1127750.4041
18 | 2569054.778 | 1127750.4041 | 2569053.6636 | 1127750.9435 | 2569047.9788 | 1127748.2268 | 2569040.2874 | 1127743.3639 | 2569033.3124 | 1127737.8976
19 | 2568937.2577 | 1127799.2317 | 2568981.5849 | 1127820.0262 | 2569019.4797 | 1127834.0886
20 | 2569116.0996 | 1127781.5609 | 2569091.9619 | 1127772.9024
21 | 2568923.7355 | 1127792.8883 | 2568937.2577 | 1127799.2317
22 | 2569129.5715 | 1127915.4955 | 2569122.0861 | 1127916.8534 | 2569120.8658 | 1127916.684
23 | 2569138.2473 | 1127913.191 | 2569133.8788 | 1127914.7141 | 2569129.5715 | 1127915.4955
24 | 2568921.5034 | 1127791.8437 | 2568923.7355 | 1127792.8883
25 | 2569138.2473 | 1127913.191 | 2569139.4342 | 1127920.7887 | 2569141.7217 | 1127929.6481 | 2569148.9018 | 1127956.6026 | 2569150.2222 | 1127960.3565
26 | 2569138.2473 | 1127913.191 | 2569140.4085 | 1127912.4351 | 2569146.6462 | 1127898.2739 | 2569151.7109 | 1127886.7645
27 | 2569104.5238 | 1127826.0535 | 2569116.0996 | 1127781.5609
28 | 2569104.5238 | 1127826.0535 | 2569108.4078 | 1127829.2019 | 2569113.5858 | 1127833.7887 | 2569117.78 | 1127837.3246 | 2569122.0496 | 1127842.0606 | 2569127.0701 | 1127845.9702 | 2569133.2381 | 1127849.7961 | 2569141.5226 | 1127854.6672 | 2569150.9636 | 1127861.1888 | 2569156.7468 | 1127865.0945 | 2569160.2182 | 1127867.4335
29 | 2569160.2182 | 1127867.4335 | 2569151.7109 | 1127886.7645
30 | 2568921.5034 | 1127791.8437 | 2568914.2106 | 1127788.0905 | 2568900.0043 | 1127781.1815
31 | 2568916.1325 | 1127799.2084 | 2568921.5034 | 1127791.8437
32 | 2569151.7109 | 1127886.7645 | 2569139.7319 | 1127882.6348 | 2569125.4401 | 1127876.7273 | 2569120.332 | 1127875.2527 | 2569117.4733 | 1127875.2006 | 2569115.527 | 1127875.7998 | 2569113.6567 | 1127877.6881
33 | 2568850.076 | 1127754.0045 | 2568832.1271 | 1127739.8235 | 2568818.8618 | 1127728.4086 | 2568808.9297 | 1127722.7244
34 | 2568850.076 | 1127754.0045 | 2568854.0682 | 1127748.2476 | 2568854.3689 | 1127746.8009 | 2568854.5618 | 1127743.8651 | 2568854.6521 | 1127741.9637 | 2568854.4342 | 1127740.0527 | 2568853.5447 | 1127737.9007 | 2568852.1387 | 1127735.6846 | 2568848.6588 | 1127731.7451
35 | 2568849.5056 | 1127755.4637 | 2568851.7857 | 1127755.3519 | 2568850.076 | 1127754.0045
36 | 2568850.076 | 1127754.0045 | 2568851.7857 | 1127755.3519 | 2568859.6228 | 1127761.5367 | 2568861.0132 | 1127762.2187
37 | 2568849.5056 | 1127755.4637 | 2568849.2398 | 1127757.6884
38 | 2568849.5056 | 1127755.4637 | 2568846.9907 | 1127754.8653 | 2568841.9573 | 1127751.4785 | 2568833.5618 | 1127746.0747 | 2568827.6706 | 1127742.2144 | 2568823.94 | 1127740.4439 | 2568821.0478 | 1127739.903 | 2568818.1459 | 1127740.4516 | 2568816.0107 | 1127743.2641 | 2568810.8325 | 1127752.1064 | 2568806.5097 | 1127759.488 | 2568805.6253 | 1127760.9069
39 | 2568861.0132 | 1127762.2187 | 2568862.8546 | 1127759.2188 | 2568863.5733 | 1127758.1368 | 2568864.3942 | 1127757.4656 | 2568865.8985 | 1127757.8135 | 2568867.6613 | 1127758.9939 | 2568873.4641 | 1127762.1544 | 2568880.024 | 1127764.982
40 | 2568861.0132 | 1127762.2187 | 2568900.0043 | 1127781.1815
41 | 2568849.2398 | 1127757.6884 | 2568847.3569 | 1127760.1216 | 2568846.0819 | 1127762.3848 | 2568842.9802 | 1127764.5242 | 2568838.8162 | 1127765.3794 | 2568834.6414 | 1127765.6234 | 2568830.7019 | 1127765.188 | 2568826.9743 | 1127763.9955
42 | 2568849.2398 | 1127757.6884 | 2568849.6878 | 1127760.8877 | 2568849.284 | 1127763.2576 | 2568848.268 | 1127766.4534 | 2568847.4601 | 1127769.648 | 2568846.4389 | 1127771.821 | 2568845.1105 | 1127774.1958 | 2568843.0681 | 1127776.5677
43 | 2568786.7318 | 1127774.4978 | 2568791.1425 | 1127775.1642 | 2568795.2791 | 1127774.9761 | 2568797.9044 | 1127773.0949 | 2568801.5046 | 1127767.5179 | 2568805.6253 | 1127760.9069
44 | 2568842.4375 | 1127777.3 | 2568843.0681 | 1127776.5677
45 | 2568729.9736 | 1127786.2616 | 2568731.3668 | 1127786.8687 | 2568734.3712 | 1127789.7434 | 2568738.455 | 1127797.2038 | 2568743.3719 | 1127806.3606 | 2568752.0259 | 1127814.0529 | 2568757.4561 | 1127818.1993
46 | 2568776.0274 | 1127832.0487 | 2568770.738 | 1127828.3409 | 2568757.4561 | 1127818.1993
47 | 2568776.0274 | 1127832.0487 | 2568774.6293 | 1127832.8564 | 2568763.2473 | 1127829.5136 | 2568756.5171 | 1127827.2919 | 2568754.4512 | 1127827.0913 | 2568753.0048 | 1127827.5102 | 2568751.8835 | 1127829.6837
48 | 2568810.5114 | 1127855.3041 | 2568776.0274 | 1127832.0487
49 | 2568810.5114 | 1127855.3041 | 2568811.3218 | 1127854.0882 | 2568810.2566 | 1127849.2579 | 2568808.4771 | 1127844.8427 | 2568806.1807 | 1127840.319 | 2568802.1171 | 1127833.7479
50 | 2568810.5114 | 1127855.3041 | 2568819.1223 | 1127861.4994
51 | 2568844.3333 | 1127879.638 | 2568819.1223 | 1127861.4994
52 | 2568858.4363 | 1127889.7847 | 2568844.3333 | 1127879.638
53 | 2568858.4363 | 1127889.7847 | 2568854.4927 | 1127894.4963
54 | 2568870.8683 | 1127886.1076 | 2568858.4363 | 1127889.7847
55 | 2568806.5056 | 1127880.7598 | 2568809.7413 | 1127879.2089 | 2568814.7667 | 1127876.5816 | 2568818.7445 | 1127875.5049 | 2568822.6262 | 1127876.7077 | 2568829.3811 | 1127879.2629 | 2568839.6567 | 1127884.7125 | 2568851.8982 | 1127891.8973 | 2568854.4927 | 1127894.4963
56 | 2568848.7726 | 1127901.3293 | 2568854.4927 | 1127894.4963
57 | 2568870.8683 | 1127886.1076 | 2568878.1646 | 1127877.1321 | 2568886.4412 | 1127872.9873 | 2568895.2041 | 1127873.4757 | 2568895.2041 | 1127873.4757
58 | 2568870.8683 | 1127886.1076 | 2568886.6735 | 1127907.5256 | 2568889.3452 | 1127910.4522
59 | 2568785.1043 | 1127937.7879 | 2568788.9119 | 1127938.0684 | 2568796.9079 | 1127934.792 | 2568810.6945 | 1127927.9061 | 2568835.7931 | 1127916.8152 | 2568845.7248 | 1127904.958 | 2568848.7726 | 1127901.3293
60 | 2568848.7726 | 1127901.3293 | 2568859.6915 | 1127917.0603
61 | 2568895.2041 | 1127873.4757 | 2568916.8988 | 1127891.2428
62 | 2568889.3452 | 1127910.4522 | 2568915.8669 | 1127939.5046
63 | 2568898.8446 | 1127820.4748 | 2568896.9556 | 1127824.6978 | 2568893.799 | 1127829.6277 | 2568889.2879 | 1127836.3765
64 | 2568898.8446 | 1127820.4748 | 2568903.7582 | 1127812.3536
65 | 2568898.8446 | 1127820.4748 | 2568902.2667 | 1127829.6395 | 2568904.8343 | 1127832.7933
66 | 2568718.5535 | 1127861.0945 | 2568758.1389 | 1127893.4165 | 2568769.3017 | 1127905.02 | 2568778.0701 | 1127930.3762 | 2568780.9559 | 1127935.6639 | 2568785.1043 | 1127937.7879
67 | 2568872.9761 | 1127936.1995 | 2568859.6915 | 1127917.0603
68 | 2568916.8988 | 1127891.2428 | 2568933.6827 | 1127904.9882
69 | 2568932.4904 | 1127957.7144 | 2568915.8669 | 1127939.5046
70 | 2568916.1325 | 1127799.2084 | 2568904.8494 | 1127810.55 | 2568903.7582 | 1127812.3536
71 | 2568904.8343 | 1127832.7933 | 2568934.9651 | 1127869.8022 | 2568936.4197 | 1127871.5154
72 | 2568804.5839 | 1128015.5705 | 2568794.6391 | 1128015.9332 | 2568787.3965 | 1128015.8818 | 2568778.302 | 1128018.2745 | 2568761.0108 | 1128026.7906 | 2568753.0424 | 1128032.3902 | 2568746.4244 | 1128035.4038 | 2568744.5703 | 1128037.4144 | 2568741.9056 | 1128040.5965
73 | 2568804.5839 | 1128015.5705 | 2568807.8307 | 1128016.1873 | 2568825.077 | 1128019.8221 | 2568852.7518 | 1128028.9094
74 | 2568741.9056 | 1128040.5965 | 2568742.1514 | 1128043.4188 | 2568743.6502 | 1128045.7011 | 2568746.3211 | 1128046.6878 | 2568749.3486 | 1128046.6054 | 2568757.6247 | 1128045.3952 | 2568768.1279 | 1128039.8046 | 2568782.8906 | 1128038.4497 | 2568797.3127 | 1128041.2543 | 2568825.9516 | 1128066.7633 | 2568855.2026 | 1128091.4801
75 | 2568973.1661 | 1128055.4761 | 2568971.3952 | 1128057.1972 | 2568968.5052 | 1128058.546 | 2568948.5328 | 1128055.1361 | 2568900.8114 | 1128049.2902 | 2568885.9511 | 1128043.6863 | 2568858.4407 | 1128030.7774 | 2568852.7518 | 1128028.9094
76 | 2568872.9761 | 1127936.1995 | 2568880.9637 | 1127947.7085 | 2568890.9807 | 1127964.2984
77 | 2568872.9761 | 1127936.1995 | 2568874.793 | 1127935.9122 | 2568876.3984 | 1127936.4709 | 2568879.0562 | 1127937.8912 | 2568882.0406 | 1127941.3998 | 2568890.6555 | 1127950.1784
78 | 2568933.6827 | 1127904.9882 | 2568949.0258 | 1127917.5536 | 2568952.5283 | 1127919.9368 | 2568956.3256 | 1127921.2067 | 2568961.3137 | 1127918.8243 | 2568963.5052 | 1127916.4896
79 | 2568932.4904 | 1127957.7144 | 2568925.9492 | 1127965.1852 | 2568918.0113 | 1127969.2615
80 | 2568932.4904 | 1127957.7144 | 2568933.5372 | 1127958.8605
81 | 2568916.1325 | 1127799.2084 | 2568922.1555 | 1127810.7164 | 2568937.9901 | 1127820.981
82 | 2568936.4197 | 1127871.5154 | 2568955.1896 | 1127893.621 | 2568961.215 | 1127901.1604 | 2568963.0743 | 1127904.4918
83 | 2568889.283 | 1127998.0907 | 2568895.0993 | 1127993.4807 | 2568895.7089 | 1127990.6761 | 2568895.4505 | 1127985.397 | 2568893.2224 | 1127976.1706 | 2568890.6837 | 1127967.9462 | 2568889.8911 | 1127965.16 | 2568890.9807 | 1127964.2984
84 | 2568890.9807 | 1127964.2984 | 2568902.2955 | 1127983.0383 | 2568922.3985 | 1128019.2083 | 2568927.3572 | 1128027.5758 | 2568931.346 | 1128031.6351 | 2568935.6325 | 1128035.1592 | 2568939.7184 | 1128036.3147
85 | 2568973.1661 | 1128055.4761 | 2568973.1626 | 1128050.318 | 2568969.0807 | 1128043.1354 | 2568966.0522 | 1128040.0272 | 2568961.4426 | 1128038.0833 | 2568946.8282 | 1128038.3253 | 2568939.7184 | 1128036.3147
86 | 2568855.2026 | 1128091.4801 | 2568774.2728 | 1128201.2202
87 | 2568999.5537 | 1128128.7659 | 2569002.6622 | 1128124.9702 | 2569004.1323 | 1128120.2047 | 2569004.5162 | 1128113.9441 | 2569002.4158 | 1128104.0388 | 2568997.2954 | 1128089.6579 | 2568990.9521 | 1128075.6947 | 2568983.404 | 1128065.6729 | 2568979.1463 | 1128058.7692 | 2568973.1661 | 1128055.4761
88 | 2568999.5537 | 1128128.7659 | 2568985.9975 | 1128246.916
89 | 2568774.2728 | 1128201.2202 | 2568788.6179 | 1128202.6133 | 2568799.2639 | 1128209.784 | 2568807.8226 | 1128225.9811 | 2568814.3041 | 1128244.2567 | 2568833.2742 | 1128262.5345
90 | 2568774.2728 | 1128201.2202 | 2568770.6186 | 1128200.8605
91 | 2568774.2728 | 1128201.2202 | 2568785.3689 | 1128234.2793 | 2568790.8759 | 1128271.1581 | 2568790.2275 | 1128294.7288 | 2568795.0973 | 1128312.7126 | 2568795.2399 | 1128325.3848 | 2568791.1626 | 1128341.4513
92 | 2568791.1626 | 1128341.4513 | 2568791.0874 | 1128341.7479 | 2568790.382 | 1128354.3133 | 2568798.0482 | 1128376.7293 | 2568805.7459 | 1128390.363 | 2568828.0137 | 1128420.7074 | 2568831.8571 | 1128433.9164 | 2568830.1806 | 1128452.3787 | 2568825.8349 | 1128461.1834 | 2568815.1226 | 1128475.357 | 2568813.7655 | 1128481.0968
93 | 2568933.5372 | 1127958.8605 | 2568942.3372 | 1127968.4959
94 | 2568948.6691 | 1127975.4288 | 2568942.3372 | 1127968.4959
95 | 2568948.6691 | 1127975.4288 | 2568945.9905 | 1127978.9222 | 2568940.6198 | 1127986.2868 | 2568936.667 | 1127990.7205 | 2568933.5968 | 1127992.9819 | 2568931.7967 | 1127993.5137
96 | 2568950.4125 | 1127977.343 | 2568948.6691 | 1127975.4288
97 | 2568963.0743 | 1127904.4918 | 2568965.391 | 1127908.6427 | 2568965.4432 | 1127911.2993 | 2568964.6703 | 1127913.8156 | 2568963.5052 | 1127916.4896 | 2568963.5052 | 1127916.4896
98 | 2568937.9901 | 1127820.981 | 2568947.3189 | 1127827.0283 | 2568971.6319 | 1127844.3006 | 2568977.6077 | 1127848.2043
99 | 2569022.0958 | 1127887.2191 | 2569016.5286 | 1127874.3959 | 2569005.029 | 1127866.1175 | 2568977.6077 | 1127848.2043
100 | 2568813.7655 | 1128481.0968 | 2568812.3331 | 1128487.1551 | 2568816.4852 | 1128500.4736 | 2568849.8068 | 1128552.9942 | 2568862.9733 | 1128583.4517
101 | 2568885.2701 | 1128646.7287 | 2568867.1165 | 1128593.0359 | 2568862.9733 | 1128583.4517

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2568701.5758 | 1127703.4363
1 | 2568700.2306 | 1127703.6973
2 | 2568758.8423 | 1127704.8128
3 | 2568685.4692 | 1127706.5613
4 | 2568597.107 | 1127739.2315
5 | 2568949.0718 | 1127661.7922
6 | 2568950.3426 | 1127663.2092
7 | 2568593.8267 | 1127740.5415
8 | 2568936.0213 | 1127733.029
9 | 2568930.9793 | 1127730.7717
10 | 2568975.1205 | 1127690.6883
11 | 2568894.4832 | 1127709.9087
12 | 2569026.828 | 1127815.7158
13 | 2569054.5483 | 1127849.7105
14 | 2569064.8792 | 1127758.8299
15 | 2569015.3918 | 1127714.733
16 | 2569054.778 | 1127750.4041
17 | 2569019.4797 | 1127834.0886
18 | 2569033.3124 | 1127737.8976
19 | 2569091.9619 | 1127772.9024
20 | 2568937.2577 | 1127799.2317
21 | 2569120.8658 | 1127916.684
22 | 2569129.5715 | 1127915.4955
23 | 2568923.7355 | 1127792.8883
24 | 2569138.2473 | 1127913.191
25 | 2569116.0996 | 1127781.5609
26 | 2569104.5238 | 1127826.0535
27 | 2569160.2182 | 1127867.4335
28 | 2568921.5034 | 1127791.8437
29 | 2569150.2222 | 1127960.3565
30 | 2569151.7109 | 1127886.7645
31 | 2568808.9297 | 1127722.7244
32 | 2568850.076 | 1127754.0045
33 | 2568848.6588 | 1127731.7451
34 | 2568849.5056 | 1127755.4637
35 | 2568861.0132 | 1127762.2187
36 | 2568849.2398 | 1127757.6884
37 | 2568805.6253 | 1127760.9069
38 | 2568880.024 | 1127764.982
39 | 2568900.0043 | 1127781.1815
40 | 2568826.9743 | 1127763.9955
41 | 2568843.0681 | 1127776.5677
42 | 2568786.7318 | 1127774.4978
43 | 2568729.9736 | 1127786.2616
44 | 2568757.4561 | 1127818.1993
45 | 2568776.0274 | 1127832.0487
46 | 2568751.8835 | 1127829.6837
47 | 2568810.5114 | 1127855.3041
48 | 2568802.1171 | 1127833.7479
49 | 2568819.1223 | 1127861.4994
50 | 2568844.3333 | 1127879.638
51 | 2568858.4363 | 1127889.7847
52 | 2568842.4375 | 1127777.3
53 | 2568854.4927 | 1127894.4963
54 | 2568870.8683 | 1127886.1076
55 | 2568806.5056 | 1127880.7598
56 | 2568848.7726 | 1127901.3293
57 | 2568895.2041 | 1127873.4757
58 | 2568889.3452 | 1127910.4522
59 | 2568889.2879 | 1127836.3765
60 | 2568898.8446 | 1127820.4748
61 | 2568785.1043 | 1127937.7879
62 | 2568859.6915 | 1127917.0603
63 | 2568916.8988 | 1127891.2428
64 | 2568915.8669 | 1127939.5046
65 | 2568903.7582 | 1127812.3536
66 | 2568904.8343 | 1127832.7933
67 | 2568804.5839 | 1128015.5705
68 | 2568741.9056 | 1128040.5965
69 | 2568852.7518 | 1128028.9094
70 | 2568718.5535 | 1127861.0945
71 | 2568872.9761 | 1127936.1995
72 | 2568933.6827 | 1127904.9882
73 | 2568932.4904 | 1127957.7144
74 | 2568916.1325 | 1127799.2084
75 | 2568936.4197 | 1127871.5154
76 | 2568890.9807 | 1127964.2984
77 | 2568890.6555 | 1127950.1784
78 | 2568889.283 | 1127998.0907
79 | 2568939.7184 | 1128036.3147
80 | 2568855.2026 | 1128091.4801
81 | 2568973.1661 | 1128055.4761
82 | 2568999.5537 | 1128128.7659
83 | 2568985.9975 | 1128246.916
84 | 2568774.2728 | 1128201.2202
85 | 2568833.2742 | 1128262.5345
86 | 2568770.6186 | 1128200.8605
87 | 2568791.1626 | 1128341.4513
88 | 2568933.5372 | 1127958.8605
89 | 2568942.3372 | 1127968.4959
90 | 2568948.6691 | 1127975.4288
91 | 2568918.0113 | 1127969.2615
92 | 2568931.7967 | 1127993.5137
93 | 2568950.4125 | 1127977.343
94 | 2568963.0743 | 1127904.4918
95 | 2568963.5052 | 1127916.4896
96 | 2568937.9901 | 1127820.981
97 | 2568977.6077 | 1127848.2043
98 | 2569022.0958 | 1127887.2191
99 | 2569113.6567 | 1127877.6881
100 | 2568813.7655 | 1128481.0968
101 | 2568862.9733 | 1128583.4517
102 | 2568885.2701 | 1128646.7287
103 | 2568898.8446 | 1127820.4748

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1