## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5411-13_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5411-13_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5411-13_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5411-13_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5411-13_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5411-13_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5411-13_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5411-13_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5411-13_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5411-13_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5411-13_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5411-13_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5411-13_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5411-13_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5411-13_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5411-13_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5411-13_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5411-13_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5411-13_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5411-13_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5411-13_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5411-13_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5411-13_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5411-13_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5411-13_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5411-13_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5411-13_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5411-13_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5411-13_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5411-13_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5411-13_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5411-13_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5411-13_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5411-13_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5411-13_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5411-13_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5411-13_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5411-13_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5411-13_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5411-13_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5411-13_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5411-13_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5411-13_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5411-13_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5411-13_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5411-13_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5411-13_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5411-13_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5411-13_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5411-13_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5411-13_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5411-13_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5411-13_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5411-13_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5411-13_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5411-13_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5411-13_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5411-13_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5411-13_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5411-13_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5411-13_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5411-13_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5411-13_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5411-13_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5411-13_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5411-13_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5411-13_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5411-13_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5411-13_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5411-13_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5411-13_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5411-13_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5411-13_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5411-13_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5411-13_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5411-13_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5411-13_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5411-13_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5411-13_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5411-13_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5411-13_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5411-13_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5411-13_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5411-13_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5411-13_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5411-13_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5411-13_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5411-13_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5411-13_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5411-13_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5411-13_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5411-13_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5411-13_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5411-13_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5411-13_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5411-13_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5411-13_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5411-13_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5411-13_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5411-13_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5411-13_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5411-13_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5411-13_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5411-13_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5411-13_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5411-13_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5411-13_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5411-13_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5411-13_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5411-13_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5411-13_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5411-13_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5411-13_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5411-13_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5411-13_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_193_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5411-13_0_4_load_0 | 0 | 0.0038123 | 0.00095546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5411-13_0_4_load_17 | 5 | 0.0038414 | 0.00096274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5411-13_0_4_load_18 | 6 | 0.0029296 | 0.00073423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5411-13_0_4_load_114 | 7 | 0.0020103 | 0.00050382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5411-13_0_4_load_5 | 10 | 0.0034959 | 0.00087616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5411-13_0_4_load_115 | 11 | 0.0041202 | 0.0010326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5411-13_0_4_load_116 | 12 | 0.0013386 | 0.0003355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5411-13_0_4_load_35 | 13 | 0.0033763 | 0.00084619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5411-13_0_4_load_7 | 14 | 0.0027313 | 0.00068453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5411-13_0_4_load_8 | 15 | 0.001518 | 0.00038044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5411-13_0_4_load_10 | 17 | 0.0021283 | 0.0005334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5411-13_0_4_load_12 | 19 | 0.0014643 | 0.000367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5411-13_0_4_load_16 | 20 | 0.0019475 | 0.00048808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5411-13_0_4_load_13 | 21 | 0.0019023 | 0.00047676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5411-13_0_4_load_60 | 22 | 0.0022881 | 0.00057344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5411-13_0_4_load_15 | 24 | 0.002467 | 0.00061828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5411-13_0_4_load_20 | 27 | 0.0021867 | 0.00054803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5411-13_0_4_load_64 | 28 | 0.0029902 | 0.00074941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5411-13_0_4_load_49 | 29 | 0.0030247 | 0.00075805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5411-13_0_4_load_48 | 30 | 0.0030193 | 0.00075671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5411-13_0_4_load_92 | 31 | 0.002888 | 0.00072381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5411-13_0_4_load_21 | 32 | 0.0029018 | 0.00072726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5411-13_0_4_load_22 | 33 | 0.0024624 | 0.00061713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5411-13_0_4_load_23 | 34 | 0.0048808 | 0.0012232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5411-13_0_4_load_47 | 37 | 0.0014269 | 0.00035762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5411-13_0_4_load_29 | 38 | 0.0020753 | 0.00052013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5411-13_0_4_load_76 | 39 | 0.0026528 | 0.00066485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5411-13_0_4_load_27 | 40 | 0.0017622 | 0.00044164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5411-13_0_4_load_26 | 42 | 0.0029622 | 0.00074239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5411-13_0_4_load_30 | 44 | 0.0043181 | 0.0010822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5411-13_0_4_load_31 | 45 | 0.0032212 | 0.00080731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5411-13_0_4_load_97 | 46 | 0.0031763 | 0.00079606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5411-13_0_4_load_32 | 48 | 0.0015077 | 0.00037788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5411-13_0_4_load_33 | 49 | 0.0026025 | 0.00065224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5411-13_0_4_load_34 | 50 | 0.0016238 | 0.00040695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5411-13_0_4_load_36 | 51 | 0.0014543 | 0.00036449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5411-13_0_4_load_98 | 52 | 0.0016904 | 0.00042366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5411-13_0_4_load_61 | 53 | 0.0023231 | 0.00058223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5411-13_0_4_load_62 | 54 | 0.0012693 | 0.00031811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5411-13_0_4_load_37 | 55 | 0.0029635 | 0.00074272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5411-13_0_4_load_38 | 56 | 0.0008186 | 0.00020516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5411-13_0_4_load_94 | 57 | 0.0028821 | 0.00072232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5411-13_0_4_load_96 | 61 | 0.001804 | 0.00045211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5411-13_0_4_load_95 | 63 | 0.0022542 | 0.00056495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5411-13_0_4_load_42 | 64 | 0.0021481 | 0.00053836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5411-13_0_4_load_44 | 66 | 0.0028249 | 0.00070798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5411-13_0_4_load_111 | 67 | 0.00076271 | 0.00019115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5411-13_0_4_load_43 | 68 | 0.0025842 | 0.00064765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5411-13_0_4_load_46 | 70 | 0.00099935 | 0.00025046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5411-13_0_4_load_103 | 73 | 0.00088104 | 0.00022081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5411-13_0_4_load_52 | 74 | 0.0049048 | 0.0012293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5411-13_0_4_load_53 | 75 | 0.0051319 | 0.0012862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5411-13_0_4_load_110 | 76 | 0.0029702 | 0.00074439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5411-13_0_4_load_55 | 79 | 0.0021393 | 0.00053615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5411-13_0_4_load_56 | 80 | 0.0014522 | 0.00036394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5411-13_0_4_load_57 | 81 | 0.0022845 | 0.00057254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5411-13_0_4_load_58 | 82 | 0.0025524 | 0.0006397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5411-13_0_4_load_59 | 83 | 0.0011493 | 0.00028805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5411-13_0_4_load_100 | 84 | 0.0014344 | 0.0003595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5411-13_0_4_load_101 | 85 | 0.0025549 | 0.00064032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5411-13_0_4_load_65 | 87 | 0.0033948 | 0.00085081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5411-13_0_4_load_66 | 88 | 0.0028686 | 0.00071893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5411-13_0_4_load_68 | 90 | 0.0017198 | 0.00043102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5411-13_0_4_load_69 | 91 | 0.0065542 | 0.0016426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5411-13_0_4_load_75 | 92 | 0.0044521 | 0.0011158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5411-13_0_4_load_73 | 93 | 0.0046038 | 0.0011538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5411-13_0_4_load_89 | 94 | 0.0019361 | 0.00048523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5411-13_0_4_load_71 | 95 | 0.0041822 | 0.0010482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5411-13_0_4_load_90 | 96 | 0.0017596 | 0.00044099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5411-13_0_4_load_70 | 97 | 0.0022591 | 0.00056619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5411-13_0_4_load_72 | 98 | 0.0042886 | 0.0010748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5411-13_0_4_load_74 | 99 | 0.0022278 | 0.00055835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5411-13_0_4_load_88 | 101 | 0.0029444 | 0.00073794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5411-13_0_4_load_81 | 102 | 0.0029111 | 0.00072959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5411-13_0_4_load_79 | 104 | 0.0044871 | 0.0011246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5411-13_0_4_load_117 | 105 | 0.0041202 | 0.0010326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5411-13_0_4_load_113 | 107 | 0.0016995 | 0.00042593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5411-13_0_4_load_80 | 108 | 0.0030166 | 0.00075602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5411-13_0_4_load_85 | 109 | 0.0015515 | 0.00038883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5411-13_0_4_load_86 | 110 | 0.0017724 | 0.00044419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5411-13_0_4_load_87 | 111 | 0.0027549 | 0.00069045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5411-13_0_4_load_102 | 112 | 0.0013698 | 0.00034329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5411-13_0_4_load_107 | 114 | 0.001029 | 0.0002579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 46 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5411-13_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.018054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_5411-13_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.053866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_5411-13_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.023763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_5411-13_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.017017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5411-13_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.018767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_5411-13_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.011519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5411-13_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.025932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_5411-13_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.033383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5411-13_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 4 | 10 | 0.0079407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5411-13_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.038725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_5411-13_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 27 | 0.0060046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_5411-13_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 13 | 0.031554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_5411-13_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.012167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5411-13_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.013268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5411-13_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 49 | 0.038485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_5411-13_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.019956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5411-13_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.0061964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5411-13_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.0092869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5411-13_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.018702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5411-13_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.024256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5411-13_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.010749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5411-13_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.04519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5411-13_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.00031886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5411-13_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.070451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5411-13_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.054651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5411-13_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.037915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5411-13_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.005553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5411-13_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 96 | 0.046451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5411-13_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.019201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_5411-13_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.011907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5411-13_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.055101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_5411-13_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.041172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_5411-13_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 60 | 0.019527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_5411-13_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 62 | 0.010701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5411-13_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.033989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5411-13_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.032856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5411-13_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.022134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5411-13_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.053224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5411-13_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.029686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5411-13_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.0052479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5411-13_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.053017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5411-13_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.054244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5411-13_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.0031127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5411-13_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.01708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5411-13_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 103 | 0.020228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5411-13_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 104 | 0.028217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5411-13_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.018918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5411-13_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.013113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5411-13_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.018412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5411-13_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.032522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5411-13_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.035904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_5411-13_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 86 | 0.04827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_5411-13_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 52 | 0.011545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_5411-13_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.03095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_5411-13_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.028317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_5411-13_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.027397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_5411-13_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.010943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_5411-13_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.060635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5411-13_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.027867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5411-13_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.018464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5411-13_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.032535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5411-13_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 61 | 0.03035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5411-13_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 62 | 0.020639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5411-13_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.004825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_5411-13_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.007175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_5411-13_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 64 | 0.019182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_5411-13_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 65 | 0.037585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5411-13_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.012617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5411-13_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.032121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_5411-13_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.011198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5411-13_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.020525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_5411-13_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.015847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_5411-13_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.014734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_5411-13_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.028594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_5411-13_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.01449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5411-13_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.0092958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_5411-13_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 112 | 0.010943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5411-13_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 113 | 0.0050884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_5411-13_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.042253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5411-13_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.067853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5411-13_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.06536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5411-13_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.050521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5411-13_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 114 | 0.072596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5411-13_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.019864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5411-13_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.021553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5411-13_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.024424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5411-13_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.029024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5411-13_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.046069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5411-13_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0086638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5411-13_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 112 | 0.027733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5411-13_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 109 | 0.023347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5411-13_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 108 | 0.011788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_5411-13_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.017515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5411-13_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.0061122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5411-13_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.053041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5411-13_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.03814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5411-13_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 94 | 0.061943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5411-13_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 95 | 0.054806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5411-13_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.045956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5411-13_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.0084814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5411-13_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.021338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5411-13_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.026781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5411-13_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0032032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5411-13_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.027793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5411-13_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.026022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5411-13_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.0054337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5411-13_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.014139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5411-13_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 102 | 108 | 0.0098653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5411-13_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.012002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5411-13_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 103 | 106 | 0.001087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5411-13_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.025997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5411-13_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.025966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5411-13_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.035239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5411-13_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.036044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5411-13_0_4_trafo_97 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 115 | 46 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2578923.9087 | 1133661.8327 | 2578922.8563 | 1133660.2467 | 2578934.0894 | 1133648.6419
1 | 2578934.0894 | 1133648.6419 | 2578892.3916 | 1133614.5421
2 | 2578945.348 | 1133651.497 | 2578939.2836 | 1133653.9972 | 2578927.8202 | 1133659.9848 | 2578923.9087 | 1133661.8327
3 | 2578923.9087 | 1133661.8327 | 2578916.0704 | 1133665.5286 | 2578908.5165 | 1133669.0902
4 | 2578892.3916 | 1133614.5421 | 2578895.7083 | 1133612.0848 | 2578899.6021 | 1133609.5922 | 2578903.559 | 1133605.3429 | 2578905.834 | 1133601.8012
5 | 2578945.348 | 1133651.497 | 2578946.3965 | 1133662.9656
6 | 2578945.348 | 1133651.497 | 2578958.5942 | 1133646.8261 | 2578962.8413 | 1133646.3222 | 2578966.9948 | 1133645.4516 | 2578968.9964 | 1133645.5114 | 2578970.0006 | 1133646.5306
7 | 2578907.337 | 1133688.3371 | 2578908.6763 | 1133686.1314 | 2578911.7878 | 1133677.8608 | 2578915.9064 | 1133669.2422 | 2578916.7713 | 1133667.8384 | 2578916.0704 | 1133665.5286 | 2578908.5165 | 1133669.0902
8 | 2578908.5165 | 1133669.0902 | 2578907.4637 | 1133669.583 | 2578901.2906 | 1133672.3827
9 | 2578917.3322 | 1133566.0307 | 2578914.3392 | 1133569.1095 | 2578913.075 | 1133570.7814 | 2578911.7679 | 1133575.5995 | 2578911.149 | 1133581.3044 | 2578911.1466 | 1133587.1851 | 2578910.0289 | 1133593.3254 | 2578907.4021 | 1133599.3598 | 2578905.834 | 1133601.8012
10 | 2578917.3322 | 1133566.0307 | 2578921.5178 | 1133561.7253
11 | 2578970.0006 | 1133646.5306 | 2578972.697 | 1133640.6071 | 2578975.5935 | 1133632.4596 | 2578979.193 | 1133618.4291 | 2578979.638 | 1133616.5679
12 | 2578907.337 | 1133688.3371 | 2578919.0184 | 1133691.8535
13 | 2578907.337 | 1133688.3371 | 2578905.2171 | 1133691.813 | 2578900.565 | 1133699.7554
14 | 2578979.638 | 1133616.5679 | 2578983.1911 | 1133601.7069 | 2578988.9761 | 1133587.5019 | 2578992.3764 | 1133580.4079
15 | 2578993.3932 | 1133681.4028 | 2578996.338 | 1133674.3745 | 2579000.7356 | 1133662.8495
16 | 2578992.3415 | 1133687.1392 | 2578991.6967 | 1133685.4517 | 2578993.3932 | 1133681.4028
17 | 2579005.6072 | 1133655.2147 | 2579002.8378 | 1133657.688 | 2579001.3798 | 1133661.1615 | 2579000.7356 | 1133662.8495
18 | 2579010.8432 | 1133684.1954 | 2578999.2406 | 1133685.6032 | 2578992.3415 | 1133687.1392
19 | 2579026.7845 | 1133643.5307 | 2579026.4584 | 1133643.7432 | 2579018.8472 | 1133648.561 | 2579006.4366 | 1133654.4739 | 2579005.6072 | 1133655.2147
20 | 2579010.8432 | 1133684.1954 | 2579010.7802 | 1133688.1976 | 2579010.8895 | 1133690.8429 | 2579009.2939 | 1133694.617
21 | 2579010.8432 | 1133684.1954 | 2579017.6678 | 1133683.3712 | 2579039.1254 | 1133680.4727 | 2579055.6815 | 1133678.5861
22 | 2579027.0517 | 1133643.3567 | 2579026.7845 | 1133643.5307
23 | 2579125.6717 | 1133673.2794 | 2579124.1298 | 1133672.5733 | 2579122.1899 | 1133672.5022 | 2579117.6492 | 1133672.7181 | 2579109.2447 | 1133672.9919 | 2579091.7539 | 1133674.4756 | 2579055.6815 | 1133678.5861
24 | 2579125.6717 | 1133673.2794 | 2579131.951 | 1133670.5674 | 2579136.9605 | 1133665.7143 | 2579142.6847 | 1133656.1009 | 2579146.6523 | 1133650.4399 | 2579152.0075 | 1133643.1733 | 2579158.5753 | 1133637.0698 | 2579162.6155 | 1133634.5879
25 | 2579198.705 | 1133640.2992 | 2579192.9996 | 1133637.6064 | 2579189.1131 | 1133635.5633 | 2579181.2366 | 1133632.7336 | 2579174.2463 | 1133632.4021 | 2579167.2222 | 1133633.438 | 2579162.6155 | 1133634.5879
26 | 2579198.705 | 1133640.2992 | 2579202.5675 | 1133644.2989
27 | 2579202.5675 | 1133644.2989 | 2579210.5517 | 1133624.8728 | 2579215.452 | 1133608.4256 | 2579218.0496 | 1133600.5572 | 2579218.0496 | 1133600.5572
28 | 2578935.8251 | 1133548.9514 | 2578935.0304 | 1133549.494 | 2578924.6627 | 1133558.4903 | 2578921.5178 | 1133561.7253
29 | 2578945.6588 | 1133542.237 | 2578935.8251 | 1133548.9514
30 | 2578894.4891 | 1133512.5179 | 2578935.8251 | 1133548.9514
31 | 2578894.4891 | 1133512.5179 | 2578903.0434 | 1133504.4395 | 2578911.0956 | 1133498.0081 | 2578918.4619 | 1133491.3568 | 2578924.2954 | 1133486.634 | 2578925.7244 | 1133485.77
32 | 2578937.1426 | 1133473.4381 | 2578937.8978 | 1133475.8811 | 2578938.1339 | 1133477.3476 | 2578937.2866 | 1133479.3961 | 2578935.8132 | 1133480.7019 | 2578932.0709 | 1133482.527 | 2578927.6982 | 1133484.5766 | 2578925.7244 | 1133485.77
33 | 2578954.0561 | 1133535.6095 | 2578946.7641 | 1133541.4823 | 2578945.6588 | 1133542.237
34 | 2579167.6919 | 1133388.4399 | 2579175.9215 | 1133384.8412 | 2579189.748 | 1133378.5791 | 2579197.8439 | 1133373.0064
35 | 2579225.3319 | 1133355.2829 | 2579219.3118 | 1133357.6889 | 2579202.6033 | 1133369.7303 | 2579197.8439 | 1133373.0064
36 | 2579147.5458 | 1133397.5457 | 2579148.6823 | 1133396.7525 | 2579167.6919 | 1133388.4399
37 | 2579277.5777 | 1133349.3505 | 2579257.0697 | 1133348.9654 | 2579237.1843 | 1133350.5459 | 2579225.3319 | 1133355.2829
38 | 2579147.5458 | 1133397.5457 | 2579149.1852 | 1133399.7077 | 2579147.9414 | 1133402.8469 | 2579145.6158 | 1133411.4481 | 2579144.2239 | 1133416.2998 | 2579143.1308 | 1133418.4935 | 2579140.7922 | 1133421.1585 | 2579138.2921 | 1133423.824
39 | 2579147.5458 | 1133397.5457 | 2579143.2405 | 1133400.5463
40 | 2579277.5777 | 1133349.3505 | 2579274.7183 | 1133352.8065 | 2579261.6048 | 1133360.4777 | 2579248.0266 | 1133371.7745 | 2579238.0743 | 1133383.8854
41 | 2579143.2405 | 1133400.5463 | 2579136.3728 | 1133405.3327 | 2579124.0441 | 1133412.8125 | 2579108.0518 | 1133420.4384 | 2579099.1214 | 1133424.527 | 2579095.4035 | 1133425.7475
42 | 2579235.9756 | 1133386.1787 | 2579237.134 | 1133385.0297 | 2579238.0743 | 1133383.8854
43 | 2579078.8912 | 1133430.0785 | 2579091.7632 | 1133426.9426 | 2579095.4035 | 1133425.7475
44 | 2579235.9756 | 1133386.1787 | 2579221.6535 | 1133400.5019
45 | 2579235.9756 | 1133386.1787 | 2579239.735 | 1133389.2784 | 2579243.98 | 1133392.5431 | 2579248.5309 | 1133392.9943 | 2579253.8533 | 1133391.7309 | 2579259.4844 | 1133386.2421 | 2579259.5387 | 1133386.1799
46 | 2579060.5844 | 1133434.7882 | 2579062.2294 | 1133434.1377 | 2579078.8912 | 1133430.0785
47 | 2579060.5844 | 1133434.7882 | 2579048.0407 | 1133438.6094
48 | 2579060.5844 | 1133434.7882 | 2579069.2634 | 1133451.0269
49 | 2579081.5527 | 1133480.3242 | 2579082.0464 | 1133474.9444 | 2579069.2634 | 1133451.0269
50 | 2579078.2715 | 1133516.0778 | 2579081.5527 | 1133480.3242
51 | 2579123.5897 | 1133499.2343 | 2579112.8192 | 1133503.1737 | 2579100.5992 | 1133508.6744 | 2579078.2715 | 1133516.0778
52 | 2579078.2715 | 1133516.0778 | 2579067.9782 | 1133521.3063
53 | 2579011.5743 | 1133556.3105 | 2579000.3018 | 1133568.4752 | 2578993.7904 | 1133577.4579 | 2578992.3764 | 1133580.4079
54 | 2579011.5743 | 1133556.3105 | 2579014.9564 | 1133552.6607 | 2579029.2773 | 1133542.6615 | 2579034.3377 | 1133539.6777
55 | 2579058.2594 | 1133526.3336 | 2579043.9569 | 1133534.006 | 2579034.3377 | 1133539.6777
56 | 2579058.2594 | 1133526.3336 | 2579061.436 | 1133524.6295 | 2579067.9782 | 1133521.3063
57 | 2579058.2594 | 1133526.3336 | 2579079.1727 | 1133583.2482
58 | 2579104.4469 | 1133574.8269 | 2579092.1402 | 1133575.2587 | 2579086.1351 | 1133577.1472 | 2579079.1727 | 1133583.2482
59 | 2578982.4116 | 1133483.0147 | 2578981.8076 | 1133483.3646 | 2578974.2892 | 1133488.36 | 2578967.2543 | 1133493.5452
60 | 2578967.2543 | 1133493.5452 | 2578971.9982 | 1133525.7327
61 | 2579000.4466 | 1133515.1596 | 2578972.295 | 1133525.6186 | 2578971.9982 | 1133525.7327
62 | 2578954.0561 | 1133535.6095 | 2578957.3644 | 1133532.9411 | 2578963.8929 | 1133528.8496 | 2578971.9982 | 1133525.7327
63 | 2578943.939 | 1133471.0798 | 2578948.5057 | 1133469.4853
64 | 2578943.939 | 1133471.0798 | 2578937.1426 | 1133473.4381
65 | 2578948.5057 | 1133469.4853 | 2578948.5939 | 1133468.2955 | 2578948.9905 | 1133467.2491 | 2578949.6641 | 1133466.1685 | 2578950.7847 | 1133465.2196 | 2578958.3029 | 1133462.3808 | 2578963.71 | 1133459.5747
66 | 2578901.9026 | 1133486.4346 | 2578915.1997 | 1133480.8297 | 2578929.8619 | 1133475.9648 | 2578937.1426 | 1133473.4381
67 | 2578956.1114 | 1133524.6191 | 2578952.7454 | 1133528.3994 | 2578952.3544 | 1133531.0465 | 2578952.9236 | 1133533.1233 | 2578954.0561 | 1133535.6095
68 | 2578963.71 | 1133459.5747 | 2578968.0073 | 1133457.3444 | 2578976.3506 | 1133450.4786 | 2578982.8555 | 1133444.0082 | 2578988.1891 | 1133439.0248
69 | 2578901.9026 | 1133486.4346 | 2578908.1513 | 1133477.1416
70 | 2579003.1867 | 1133425.012 | 2578988.1891 | 1133439.0248
71 | 2579014.7657 | 1133414.1933 | 2579003.1867 | 1133425.012
72 | 2579014.7657 | 1133414.1933 | 2579027.6038 | 1133406.9621
73 | 2579052.5178 | 1133392.929 | 2579027.6038 | 1133406.9621
74 | 2579065.5972 | 1133386.6137 | 2579052.5178 | 1133392.929
75 | 2579052.5178 | 1133392.929 | 2579051.8587 | 1133383.6566
76 | 2579065.5972 | 1133386.6137 | 2579075.8578 | 1133382.8093
77 | 2579051.4979 | 1133378.5811 | 2579051.8587 | 1133383.6566
78 | 2579201.1795 | 1133245.174 | 2579201.1795 | 1133245.174 | 2579196.3173 | 1133243.7567 | 2579188.5906 | 1133244.3171 | 2579176.7355 | 1133246.4258 | 2579162.819 | 1133248.9752 | 2579159.7436 | 1133250.034
79 | 2579159.7436 | 1133250.034 | 2579102.976 | 1133287.2025
80 | 2579059.3859 | 1133269.6445 | 2579059.2255 | 1133285.475 | 2579060.542 | 1133289.9615 | 2579062.8077 | 1133292.9107 | 2579065.5364 | 1133293.9572 | 2579078.2266 | 1133292.9682 | 2579086.5185 | 1133291.1718 | 2579095.3995 | 1133288.3062 | 2579101.9234 | 1133287.2163 | 2579102.976 | 1133287.2025
81 | 2579014.5064 | 1133291.3448 | 2579022.0306 | 1133287.9169 | 2579028.1136 | 1133283.9938 | 2579038.7932 | 1133275.9748 | 2579039.2002 | 1133275.6733 | 2579050.1624 | 1133271.4108 | 2579059.3859 | 1133269.6445
82 | 2579019.2164 | 1133363.7876 | 2579014.5064 | 1133291.3448
83 | 2579214.9893 | 1133317.6049 | 2579197.7967 | 1133327.5547
84 | 2579214.9893 | 1133317.6049 | 2579219.2187 | 1133315.1572 | 2579231.0894 | 1133310.9141 | 2579235.0463 | 1133310.0056
85 | 2579197.7967 | 1133327.5547 | 2579196.6095 | 1133328.2417 | 2579177.1623 | 1133340.6197
86 | 2579152.7586 | 1133356.3318 | 2579176.432 | 1133341.0845 | 2579177.1623 | 1133340.6197
87 | 2579110.4376 | 1133371.823 | 2579112.2697 | 1133371.5552 | 2579125.2825 | 1133370.4095 | 2579135.7558 | 1133367.2828 | 2579152.7586 | 1133356.3318
88 | 2579110.4376 | 1133371.823 | 2579103.6988 | 1133372.8078 | 2579101.9401 | 1133373.3927
89 | 2579101.9401 | 1133373.3927 | 2579095.2873 | 1133375.6051 | 2579075.8578 | 1133382.8093
90 | 2579123.5897 | 1133499.2343 | 2579123.2318 | 1133498.135 | 2579123.5192 | 1133496.6555 | 2579126.4063 | 1133492.3879 | 2579135.6476 | 1133479.9054
91 | 2579123.5897 | 1133499.2343 | 2579126.6275 | 1133500.669 | 2579130.3376 | 1133500.6561 | 2579134.9574 | 1133499.6984
92 | 2579285.7196 | 1133489.844 | 2579303.2167 | 1133489.0593
93 | 2579279.6179 | 1133490.2017 | 2579285.6438 | 1133489.8474 | 2579285.7196 | 1133489.844
94 | 2579279.6179 | 1133490.2017 | 2579279.6488 | 1133492.4582 | 2579278.6542 | 1133494.2292 | 2579275.4496 | 1133497.9976 | 2579269.0379 | 1133502.5553 | 2579261.7333 | 1133507.1049 | 2579254.4379 | 1133512.1103 | 2579247.7895 | 1133515.0013 | 2579241.4799 | 1133517.9023 | 2579240.6018 | 1133522.1963
95 | 2579279.6179 | 1133490.2017 | 2579264.9032 | 1133491.075 | 2579250.3649 | 1133489.5021 | 2579242.0559 | 1133486.6765
96 | 2579230.5662 | 1133583.3212 | 2579240.6018 | 1133522.1963
97 | 2579219.7834 | 1133436.6 | 2579242.0559 | 1133486.6765
98 | 2579270.7288 | 1133419.1751 | 2579262.0262 | 1133424.63 | 2579248.1859 | 1133429.1022 | 2579232.821 | 1133431.1895 | 2579227.617 | 1133433.3491
99 | 2579219.7834 | 1133436.6 | 2579227.617 | 1133433.3491
100 | 2579230.5662 | 1133583.3212 | 2579227.7386 | 1133586.6058 | 2579221.5935 | 1133594.7754 | 2579218.0496 | 1133600.5572
101 | 2579198.0912 | 1133451.9728 | 2579205.2042 | 1133445.1585 | 2579217.64 | 1133437.4895 | 2579219.7834 | 1133436.6
102 | 2579198.0912 | 1133451.9728 | 2579195.7781 | 1133454.1888
103 | 2579195.7781 | 1133454.1888 | 2579184.0904 | 1133465.3859 | 2579176.1525 | 1133473.8543
104 | 2579156.5398 | 1133489.4931 | 2579156.7955 | 1133487.7691 | 2579157.783 | 1133486.1872 | 2579163.3801 | 1133484.2557 | 2579174.734 | 1133475.3676 | 2579176.1525 | 1133473.8543
105 | 2579156.5398 | 1133489.4931 | 2579158.7267 | 1133489.7412 | 2579161.8802 | 1133489.0299 | 2579161.8802 | 1133489.0299
106 | 2579156.5398 | 1133489.4931 | 2579144.048 | 1133496.1164
107 | 2579134.9574 | 1133499.6984 | 2579138.7911 | 1133498.9037 | 2579144.048 | 1133496.1164
108 | 2579221.6535 | 1133400.5019 | 2579229.4597 | 1133409.635
109 | 2579221.6535 | 1133400.5019 | 2579220.7705 | 1133401.1386
110 | 2579196.676 | 1133396.4195 | 2579208.1271 | 1133397.7917 | 2579215.8098 | 1133397.9208 | 2579218.9504 | 1133397.9099 | 2579220.7705 | 1133401.1386
111 | 2579135.6476 | 1133479.9054 | 2579146.3495 | 1133465.4499 | 2579151.3089 | 1133459.1973
112 | 2579151.3089 | 1133459.1973 | 2579173.2072 | 1133431.5887
113 | 2579051.4979 | 1133378.5811 | 2579041.0434 | 1133371.6363 | 2579029.0131 | 1133365.3529 | 2579019.2164 | 1133363.7876

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2578934.0894 | 1133648.6419
1 | 2578923.9087 | 1133661.8327
2 | 2578892.3916 | 1133614.5421
3 | 2578945.348 | 1133651.497
4 | 2578908.5165 | 1133669.0902
5 | 2578905.834 | 1133601.8012
6 | 2578917.3322 | 1133566.0307
7 | 2578946.3965 | 1133662.9656
8 | 2578970.0006 | 1133646.5306
9 | 2578907.337 | 1133688.3371
10 | 2578901.2906 | 1133672.3827
11 | 2578919.0184 | 1133691.8535
12 | 2578900.565 | 1133699.7554
13 | 2578979.638 | 1133616.5679
14 | 2578993.3932 | 1133681.4028
15 | 2579000.7356 | 1133662.8495
16 | 2578992.3415 | 1133687.1392
17 | 2579005.6072 | 1133655.2147
18 | 2579010.8432 | 1133684.1954
19 | 2579026.7845 | 1133643.5307
20 | 2579009.2939 | 1133694.617
21 | 2579055.6815 | 1133678.5861
22 | 2579027.0517 | 1133643.3567
23 | 2579125.6717 | 1133673.2794
24 | 2579162.6155 | 1133634.5879
25 | 2579198.705 | 1133640.2992
26 | 2579202.5675 | 1133644.2989
27 | 2578921.5178 | 1133561.7253
28 | 2578935.8251 | 1133548.9514
29 | 2578894.4891 | 1133512.5179
30 | 2578925.7244 | 1133485.77
31 | 2578945.6588 | 1133542.237
32 | 2579197.8439 | 1133373.0064
33 | 2579167.6919 | 1133388.4399
34 | 2579225.3319 | 1133355.2829
35 | 2579147.5458 | 1133397.5457
36 | 2579277.5777 | 1133349.3505
37 | 2579138.2921 | 1133423.824
38 | 2579143.2405 | 1133400.5463
39 | 2579238.0743 | 1133383.8854
40 | 2579095.4035 | 1133425.7475
41 | 2579235.9756 | 1133386.1787
42 | 2579078.8912 | 1133430.0785
43 | 2579060.5844 | 1133434.7882
44 | 2579048.0407 | 1133438.6094
45 | 2579069.2633 | 1133451.0269
46 | 2579081.5527 | 1133480.3242
47 | 2579078.2715 | 1133516.0778
48 | 2579011.5743 | 1133556.3105
49 | 2578992.3764 | 1133580.4079
50 | 2579034.3377 | 1133539.6777
51 | 2579058.2594 | 1133526.3336
52 | 2579067.9782 | 1133521.3063
53 | 2579079.1727 | 1133583.2482
54 | 2579104.4469 | 1133574.8269
55 | 2578982.4116 | 1133483.0147
56 | 2578967.2543 | 1133493.5452
57 | 2578971.9982 | 1133525.7327
58 | 2578943.939 | 1133471.0798
59 | 2578948.5057 | 1133469.4853
60 | 2578937.1426 | 1133473.4381
61 | 2579000.4466 | 1133515.1596
62 | 2578954.0561 | 1133535.6095
63 | 2578956.1114 | 1133524.6191
64 | 2578963.71 | 1133459.5747
65 | 2578901.9026 | 1133486.4346
66 | 2578988.1891 | 1133439.0248
67 | 2578908.1513 | 1133477.1416
68 | 2579003.1867 | 1133425.012
69 | 2579014.7657 | 1133414.1933
70 | 2579027.6038 | 1133406.9621
71 | 2579052.5178 | 1133392.929
72 | 2579065.5972 | 1133386.6137
73 | 2579051.8587 | 1133383.6566
74 | 2579201.1795 | 1133245.174
75 | 2579159.7436 | 1133250.034
76 | 2579102.976 | 1133287.2025
77 | 2579059.3859 | 1133269.6445
78 | 2579014.5064 | 1133291.3448
79 | 2579214.9893 | 1133317.6049
80 | 2579197.7967 | 1133327.5547
81 | 2579235.0463 | 1133310.0056
82 | 2579177.1623 | 1133340.6197
83 | 2579152.7586 | 1133356.3318
84 | 2579110.4376 | 1133371.823
85 | 2579101.9401 | 1133373.3927
86 | 2579123.5897 | 1133499.2343
87 | 2579285.7196 | 1133489.844
88 | 2579303.2167 | 1133489.0593
89 | 2579279.6179 | 1133490.2017
90 | 2579240.6018 | 1133522.1963
91 | 2579242.0559 | 1133486.6765
92 | 2579270.7288 | 1133419.1751
93 | 2579227.617 | 1133433.3491
94 | 2579230.5662 | 1133583.3212
95 | 2579219.7834 | 1133436.6
96 | 2579218.0496 | 1133600.5572
97 | 2579198.0912 | 1133451.9728
98 | 2579195.7781 | 1133454.1888
99 | 2579176.1525 | 1133473.8543
100 | 2579156.5398 | 1133489.4931
101 | 2579161.8802 | 1133489.0299
102 | 2579144.048 | 1133496.1164
103 | 2579221.6535 | 1133400.5019
104 | 2579259.5387 | 1133386.1799
105 | 2579229.4597 | 1133409.635
106 | 2579220.7705 | 1133401.1386
107 | 2579196.676 | 1133396.4195
108 | 2579134.9574 | 1133499.6984
109 | 2579135.6476 | 1133479.9054
110 | 2579151.3089 | 1133459.1973
111 | 2579173.2072 | 1133431.5887
112 | 2579075.8578 | 1133382.8093
113 | 2579051.4979 | 1133378.5811
114 | 2579019.2164 | 1133363.7876
115 | 2579078.2715 | 1133516.0778

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1