## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_561-31_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_561-31_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_561-31_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_561-31_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_561-31_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_561-31_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_561-31_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_561-31_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_561-31_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_561-31_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_561-31_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_561-31_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_561-31_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_561-31_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_561-31_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_561-31_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_561-31_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_561-31_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_561-31_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_561-31_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_561-31_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_561-31_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_561-31_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_561-31_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_561-31_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_561-31_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_561-31_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_561-31_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_561-31_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_561-31_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_561-31_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_561-31_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_561-31_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_561-31_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_561-31_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_561-31_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_561-31_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_561-31_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_561-31_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_561-31_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_561-31_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_561-31_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_561-31_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_561-31_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_561-31_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_561-31_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_561-31_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_561-31_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_561-31_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_561-31_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_561-31_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_561-31_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_561-31_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_561-31_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_561-31_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_561-31_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_561-31_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_561-31_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_561-31_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_561-31_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_561-31_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_561-31_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_561-31_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_561-31_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_561-31_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_561-31_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_561-31_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_561-31_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_561-31_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_561-31_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_561-31_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_561-31_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_561-31_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_561-31_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_561-31_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_561-31_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_561-31_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_561-31_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_561-31_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_561-31_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_561-31_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_561-31_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_561-31_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_561-31_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_561-31_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_561-31_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_561-31_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_561-31_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_561-31_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_561-31_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_561-31_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_561-31_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_561-31_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_561-31_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_561-31_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_561-31_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_561-31_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_561-31_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_561-31_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_561-31_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_561-31_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_561-31_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_561-31_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_561-31_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_561-31_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_561-31_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_561-31_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_561-31_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_561-31_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_561-31_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_561-31_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_561-31_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_561-31_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_561-31_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_561-31_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_561-31_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_561-31_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_561-31_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_561-31_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_561-31_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_561-31_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_194_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_561-31_0_3_load_0 | 0 | 9.8053e-05 | 2.4574e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_561-31_0_3_load_1 | 1 | 0.00014757 | 3.6983e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_561-31_0_3_load_5 | 4 | 0.00011124 | 2.788e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_561-31_0_3_load_14 | 5 | 7.5463e-05 | 1.8913e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_561-31_0_3_load_13 | 9 | 0.00013541 | 3.3937e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_561-31_0_3_load_9 | 10 | 0.00011715 | 2.936e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_561-31_0_3_load_10 | 11 | 5.8175e-05 | 1.458e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_561-31_0_3_load_7 | 12 | 0.0011865 | 0.00029737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_561-31_0_3_load_76 | 13 | 0.0045629 | 0.0011436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_561-31_0_3_load_78 | 16 | 7.4329e-05 | 1.8629e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_561-31_0_3_load_80 | 19 | 0.00048968 | 0.00012273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_561-31_0_3_load_17 | 20 | 0.00073839 | 0.00018506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_561-31_0_3_load_18 | 21 | 0.0038412 | 0.00096271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_561-31_0_3_load_19 | 22 | 0.0020402 | 0.00051133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_561-31_0_3_load_21 | 24 | 0.00076975 | 0.00019292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_561-31_0_3_load_23 | 26 | 0.0026889 | 0.0006739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_561-31_0_3_load_25 | 28 | 0.0038082 | 0.00095441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_561-31_0_3_load_26 | 29 | 0.0020105 | 0.00050387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_561-31_0_3_load_27 | 30 | 0.0010699 | 0.00026814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_561-31_0_3_load_96 | 33 | 0.0050414 | 0.0012635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_561-31_0_3_load_93 | 34 | 0.0024923 | 0.00062464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_561-31_0_3_load_40 | 35 | 0.0061247 | 0.001535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_561-31_0_3_load_41 | 36 | 0.0013266 | 0.00033247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_561-31_0_3_load_42 | 37 | 0.001868 | 0.00046816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_561-31_0_3_load_111 | 39 | 0.004544 | 0.0011388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_561-31_0_3_load_94 | 40 | 0.0032991 | 0.00082684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_561-31_0_3_load_28 | 41 | 0.02218 | 0.0055589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_561-31_0_3_load_31 | 43 | 0.0021502 | 0.00053888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_561-31_0_3_load_32 | 44 | 0.0041983 | 0.0010522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_561-31_0_3_load_36 | 45 | 0.0089679 | 0.0022476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_561-31_0_3_load_86 | 48 | 0.0010575 | 0.00026505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_561-31_0_3_load_91 | 49 | 0.0038985 | 0.00097707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_561-31_0_3_load_89 | 50 | 0.0020182 | 0.00050581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_561-31_0_3_load_74 | 51 | 0.0010217 | 0.00025607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_561-31_0_3_load_97 | 52 | 0.0062059 | 0.0015553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_561-31_0_3_load_92 | 54 | 0.0020125 | 0.00050437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_561-31_0_3_load_90 | 56 | 0.0018468 | 0.00046285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_561-31_0_3_load_110 | 58 | 0.0074126 | 0.0018578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_561-31_0_3_load_105 | 61 | 0.0065519 | 0.0016421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_561-31_0_3_load_104 | 62 | 0.0014491 | 0.00036318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_561-31_0_3_load_108 | 63 | 0.0039418 | 0.0009879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_561-31_0_3_load_64 | 64 | 0.001886 | 0.00047268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_561-31_0_3_load_106 | 67 | 0.0034985 | 0.00087682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_561-31_0_3_load_58 | 68 | 0.0030295 | 0.00075925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_561-31_0_3_load_47 | 69 | 0.002183 | 0.00054711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_561-31_0_3_load_48 | 70 | 0.004904 | 0.0012291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_561-31_0_3_load_50 | 72 | 0.0029326 | 0.00073498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_561-31_0_3_load_51 | 73 | 0.0020847 | 0.00052249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_561-31_0_3_load_53 | 75 | 8.4932e-05 | 2.1286e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_561-31_0_3_load_54 | 76 | 0.0067683 | 0.0016963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_561-31_0_3_load_55 | 77 | 0.0092295 | 0.0023131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_561-31_0_3_load_57 | 79 | 0.0010861 | 0.00027221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_561-31_0_3_load_56 | 80 | 8.4965e-05 | 2.1294e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_561-31_0_3_load_122 | 81 | 8.311e-05 | 2.0829e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_561-31_0_3_load_114 | 82 | 0.00014004 | 3.5097e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_561-31_0_3_load_123 | 83 | 6.2159e-05 | 1.5578e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_561-31_0_3_load_59 | 84 | 0.00081688 | 0.00020473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_561-31_0_3_load_60 | 85 | 0.0019675 | 0.00049311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_561-31_0_3_load_63 | 86 | 0.0008671 | 0.00021732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_561-31_0_3_load_66 | 88 | 0.00084264 | 0.00021119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_561-31_0_3_load_98 | 89 | 0.0024826 | 0.00062221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_561-31_0_3_load_100 | 91 | 0.0025097 | 0.00062899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_561-31_0_3_load_67 | 92 | 0.0017154 | 0.00042992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_561-31_0_3_load_102 | 94 | 0.001109 | 0.00027793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_561-31_0_3_load_103 | 95 | 0.0023585 | 0.0005911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_561-31_0_3_load_68 | 96 | 0.0009155 | 0.00022945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_561-31_0_3_load_69 | 97 | 0.00050476 | 0.0001265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_561-31_0_3_load_71 | 99 | 0.00093577 | 0.00023453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_561-31_0_3_load_73 | 101 | 0.0005186 | 0.00012997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_561-31_0_3_load_75 | 102 | 0.0010144 | 0.00025424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_561-31_0_3_load_82 | 103 | 0.00057189 | 0.00014333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_561-31_0_3_load_83 | 104 | 0.0010916 | 0.00027358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_561-31_0_3_load_107 | 105 | 9.898e-05 | 2.4807e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_561-31_0_3_load_84 | 106 | 0.0014124 | 0.00035399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_561-31_0_3_load_88 | 108 | 0.0071541 | 0.001793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_561-31_0_3_load_95 | 109 | 0.0044364 | 0.0011119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_561-31_0_3_load_126 | 111 | 0.00022991 | 5.762e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_561-31_0_3_load_125 | 112 | 7.5172e-05 | 1.884e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_561-31_0_3_load_113 | 113 | 0.0049632 | 0.0012439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_561-31_0_3_load_118 | 116 | 0.00011819 | 2.9621e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_561-31_0_3_load_119 | 117 | 7.5254e-05 | 1.886e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_561-31_0_3_load_120 | 119 | 0.00010767 | 2.6984e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_561-31_0_3_load_124 | 120 | 7.808e-05 | 1.9569e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 54 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_561-31_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.011596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_561-31_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.01452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_561-31_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.14565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_561-31_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.045343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_561-31_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.12458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_561-31_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.19534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_561-31_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.015475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_561-31_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.085207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_561-31_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.15181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_561-31_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.056698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_561-31_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 13 | 0.1314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_561-31_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.13595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_561-31_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.017291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_561-31_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.1405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_561-31_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.032219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_561-31_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.049778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_561-31_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 18 | 0.075008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_561-31_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.065224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_561-31_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 93 | 0.1312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_561-31_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.024799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_561-31_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.02449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_561-31_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.013219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_561-31_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.0082194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_561-31_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.012912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_561-31_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.018116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_561-31_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.011445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_561-31_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.016994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_561-31_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.0057172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_561-31_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.028639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_561-31_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.023274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_561-31_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 31 | 0.009895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_561-31_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 32 | 0.019746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_561-31_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 33 | 0.016765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_561-31_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 34 | 0.014088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_561-31_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 35 | 0.031863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_561-31_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 36 | 0.013321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_561-31_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 37 | 0.026364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_561-31_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 38 | 0.032519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_561-31_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 39 | 0.012752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_561-31_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 40 | 0.004391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_561-31_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 52 | 0.036323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_561-31_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 53 | 0.0078043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_561-31_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 54 | 0.01099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_561-31_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 55 | 0.01452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_561-31_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 110 | 0.0076236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_561-31_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 109 | 0.0071902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_561-31_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.022921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_561-31_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.014197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_561-31_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.050877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_561-31_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.025017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_561-31_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0072112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_561-31_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.059494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_561-31_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.060073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_561-31_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.068998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_561-31_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.014277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_561-31_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 66 | 0.016189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_561-31_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 100 | 0.036601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_561-31_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 63 | 0.046097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_561-31_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 64 | 0.012434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_561-31_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 65 | 0.019874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_561-31_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 62 | 0.00066334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_561-31_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.049317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_561-31_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 66 | 0.034418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_561-31_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.024597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_561-31_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.020299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_561-31_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 67 | 0.0079335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_561-31_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 68 | 0.033005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_561-31_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.021101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_561-31_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.018702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_561-31_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 67 | 0.016171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_561-31_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 88 | 0.025144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_561-31_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 86 | 0.027512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_561-31_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 84 | 0.034144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_561-31_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 107 | 0.011067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_561-31_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 79 | 0.012662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_561-31_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_561-31_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.00073638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_561-31_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.055983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_561-31_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.0087569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_561-31_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.054402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_561-31_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.022781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_561-31_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.0033403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_561-31_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.01644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_561-31_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.0015167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_561-31_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.013174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_561-31_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 82 | 0.061595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_561-31_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.019543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_561-31_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.023528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_561-31_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 114 | 0.040845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_561-31_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 120 | 0.018097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_561-31_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0079292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_561-31_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.044337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_561-31_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.02374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_561-31_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.067372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_561-31_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 87 | 91 | 0.014749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_561-31_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 88 | 92 | 0.015048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_561-31_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 93 | 0.14268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_561-31_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 90 | 94 | 0.047011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_561-31_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 91 | 95 | 0.091776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_561-31_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 93 | 105 | 0.059286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_561-31_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.0015362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_561-31_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.053346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_561-31_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.0037527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_561-31_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.064059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_561-31_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 98 | 101 | 0.012574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_561-31_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.013725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_561-31_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.012594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_561-31_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.016952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_561-31_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.0089147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_561-31_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 105 | 111 | 0.13098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_561-31_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.057389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_561-31_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.056862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_561-31_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 110 | 113 | 0.024164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_561-31_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.016198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_561-31_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.037728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_561-31_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.0068428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_561-31_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.026401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_561-31_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.016407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_561-31_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.000375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_561-31_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 118 | 120 | 0.023189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_561-31_0_3_trafo_92 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 121 | 54 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2608834.9854 | 1147333.6974 | 2608826.2519 | 1147341.3253
1 | 2608815.3156 | 1147350.8772 | 2608826.2519 | 1147341.3253
2 | 2608815.3156 | 1147350.8772 | 2608808.0259 | 1147362.5612 | 2608792.1423 | 1147422.2007 | 2608788.6448 | 1147450.9097 | 2608789.3128 | 1147466.9296 | 2608787.0792 | 1147476.7311 | 2608780.8311 | 1147490.5288
3 | 2608780.8311 | 1147490.5288 | 2608782.9168 | 1147498.0355 | 2608782.3961 | 1147507.5839 | 2608775.8607 | 1147528.9182 | 2608773.6503 | 1147534.1466
4 | 2608711.1305 | 1147640.8575 | 2608730.9407 | 1147610.6045 | 2608752.5737 | 1147584.0004 | 2608773.6503 | 1147534.1466
5 | 2608612.0729 | 1147381.6785 | 2608611.3266 | 1147186.3365
6 | 2608612.0729 | 1147381.6785 | 2608623.8915 | 1147391.6685
7 | 2608693.0209 | 1147572.2091 | 2608679.7437 | 1147577.137 | 2608693.9762 | 1147607.6278 | 2608711.1305 | 1147640.8575
8 | 2608693.0209 | 1147572.2091 | 2608554.2555 | 1147510.6318
9 | 2608711.1305 | 1147640.8575 | 2608699.022 | 1147660.9055 | 2608689.111 | 1147680.223 | 2608684.957 | 1147691.017
10 | 2608711.1305 | 1147640.8575 | 2608832.3571 | 1147691.5485
11 | 2608637.0972 | 1147402.8311 | 2608554.2555 | 1147510.6318
12 | 2608637.0972 | 1147402.8311 | 2608623.8915 | 1147391.6685
13 | 2608619.431 | 1147802.9503 | 2608637.5144 | 1147798.3627 | 2608653.2718 | 1147787.8133 | 2608663.1752 | 1147773.5982 | 2608671.8176 | 1147744.4185 | 2608680.4781 | 1147702.6549 | 2608684.957 | 1147691.017
14 | 2608822.5805 | 1147720.8019 | 2608823.286 | 1147710.9203 | 2608824.8603 | 1147700.3285 | 2608830.8152 | 1147692.689 | 2608832.3571 | 1147691.5485
15 | 2608859.1792 | 1147652.9887 | 2608857.5955 | 1147664.681 | 2608853.672 | 1147674.8024 | 2608845.5293 | 1147681.8051 | 2608832.3571 | 1147691.5485
16 | 2608619.431 | 1147802.9503 | 2608613.0929 | 1147799.5174 | 2608589.8053 | 1147780.8642 | 2608573.4072 | 1147772.0923 | 2608554.3997 | 1147767.6189
17 | 2608822.5805 | 1147720.8019 | 2608828.518 | 1147730.393 | 2608831.0923 | 1147739.7791 | 2608830.4724 | 1147754.1852 | 2608828.2007 | 1147769.0447 | 2608823.3272 | 1147782.9778
18 | 2608986.3326 | 1147685.3024 | 2608859.1792 | 1147652.9887
19 | 2608823.3272 | 1147782.9778 | 2608813.1852 | 1147805.6081
20 | 2608576.5077 | 1147757.0783 | 2608569.785 | 1147759.4588 | 2608554.3997 | 1147767.6189
21 | 2609172.7802 | 1147896.9585 | 2609170.2212 | 1147909.5314 | 2609170.0969 | 1147909.8994
22 | 2609167.4674 | 1147917.6868 | 2609170.0969 | 1147909.8994
23 | 2609175.7084 | 1147884.4202 | 2609175.0255 | 1147885.9272 | 2609172.7802 | 1147896.9585
24 | 2609161.6745 | 1147934.8531 | 2609167.4674 | 1147917.6868
25 | 2609167.4674 | 1147917.6868 | 2609156.0272 | 1147917.3545
26 | 2609182.7226 | 1147868.9416 | 2609175.7084 | 1147884.4202
27 | 2609161.6745 | 1147934.8531 | 2609159.8465 | 1147940.2702
28 | 2609161.6745 | 1147934.8531 | 2609158.5811 | 1147934.0147 | 2609154.09 | 1147933.3298 | 2609137.9104 | 1147933.2388 | 2609133.2166 | 1147932.8297
29 | 2609142.9809 | 1147906.1665 | 2609143.372 | 1147916.7611 | 2609148.9003 | 1147917.1474 | 2609156.0272 | 1147917.3545
30 | 2609182.7226 | 1147868.9416 | 2609189.1595 | 1147872.8533 | 2609189.7089 | 1147875.1663
31 | 2609192.3937 | 1147851.7145 | 2609182.7226 | 1147868.9416
32 | 2609154.8364 | 1147956.2632 | 2609156.6916 | 1147949.6195 | 2609159.8465 | 1147940.2702
33 | 2609133.2166 | 1147932.8297 | 2609119.1817 | 1147931.6065
34 | 2609189.7089 | 1147875.1663 | 2609190.2488 | 1147883.7602 | 2609191.7754 | 1147894.9013 | 2609194.6005 | 1147905.533 | 2609194.8816 | 1147906.4989
35 | 2609189.7089 | 1147875.1663 | 2609194.9001 | 1147875.063 | 2609203.0248 | 1147874.8005
36 | 2609192.3937 | 1147851.7145 | 2609168.8888 | 1147839.7734
37 | 2609192.3937 | 1147851.7145 | 2609197.4755 | 1147852.8894 | 2609203.2222 | 1147851.1195 | 2609210.4395 | 1147846.7394 | 2609221.4231 | 1147840.075
38 | 2609154.8364 | 1147956.2632 | 2609153.086 | 1147962.5315 | 2609152.3091 | 1147968.7268
39 | 2609119.1817 | 1147931.6065 | 2609114.8072 | 1147931.2253
40 | 2609194.8816 | 1147906.4989 | 2609196.2735 | 1147911.2828 | 2609198.5547 | 1147916.0553 | 2609200.5827 | 1147920.5828 | 2609207.1923 | 1147937.1342 | 2609208.3586 | 1147940.1869
41 | 2609161.9309 | 1147836.2386 | 2609168.8888 | 1147839.7734
42 | 2609221.4231 | 1147840.075 | 2609218.8268 | 1147835.5467 | 2609216.0046 | 1147830.5143
43 | 2609221.4231 | 1147840.075 | 2609233.8672 | 1147832.5347
44 | 2609151.3605 | 1147976.2912 | 2609152.3091 | 1147968.7268
45 | 2609114.1284 | 1147938.3833 | 2609114.8072 | 1147931.2253
46 | 2609328.6676 | 1147936.5861 | 2609325.9728 | 1147916.272 | 2609327.1356 | 1147914.1394
47 | 2609328.6676 | 1147936.5861 | 2609342.6587 | 1147934.1752
48 | 2609326.1002 | 1147983.2049 | 2609329.3948 | 1147983.021 | 2609331.4556 | 1147981.1788 | 2609332.2071 | 1147976.8557 | 2609331.72 | 1147969.0178 | 2609328.6676 | 1147936.5861
49 | 2609342.6587 | 1147934.1752 | 2609343.4383 | 1147934.0409 | 2609367.4333 | 1147930.7027
50 | 2609374.5757 | 1147929.709 | 2609367.4333 | 1147930.7027
51 | 2609374.5757 | 1147929.709 | 2609434.0722 | 1147925.199
52 | 2609434.0722 | 1147925.199 | 2609427.7312 | 1147865.4613
53 | 2609424.6425 | 1147796.54 | 2609427.3062 | 1147861.4573 | 2609427.7312 | 1147865.4613
54 | 2609303.877 | 1147811.2981 | 2609303.9117 | 1147810.5309 | 2609302.7288 | 1147797.0738
55 | 2609299.8944 | 1147781.1771 | 2609302.1683 | 1147790.6963 | 2609302.7288 | 1147797.0738
56 | 2609417.0646 | 1147761.0034 | 2609422.4933 | 1147776.1415 | 2609424.5168 | 1147793.4753 | 2609424.6425 | 1147796.54
57 | 2609208.3586 | 1147940.1869 | 2609218.3134 | 1147966.2431 | 2609223.4876 | 1147982.3477 | 2609224.0217 | 1147983.5197
58 | 2609161.9309 | 1147836.2386 | 2609160.4055 | 1147829.3441 | 2609159.7141 | 1147824.0156
59 | 2609142.7142 | 1147833.4861 | 2609150.9257 | 1147836.9224 | 2609161.9309 | 1147836.2386
60 | 2609215.6802 | 1147829.9357 | 2609216.0046 | 1147830.5143
61 | 2609233.8672 | 1147832.5347 | 2609256.1982 | 1147817.4058 | 2609273.3984 | 1147803.145
62 | 2609299.8944 | 1147781.1771 | 2609273.3984 | 1147803.145
63 | 2609198.5061 | 1147801.1657 | 2609192.0654 | 1147799.7441 | 2609174.0523 | 1147798.2828
64 | 2609201.8616 | 1147781.1499 | 2609198.5061 | 1147801.1657
65 | 2609201.8616 | 1147781.1499 | 2609204.6564 | 1147781.3987 | 2609207.5429 | 1147781.9811 | 2609209.6771 | 1147782.4401
66 | 2609201.8616 | 1147781.1499 | 2609206.5925 | 1147748.4855
67 | 2609202.5127 | 1147817.6798 | 2609204.6077 | 1147813.5143 | 2609206.5098 | 1147809.9821 | 2609209.2365 | 1147804.5725 | 2609210.1487 | 1147800.5497 | 2609210.2196 | 1147798.3072
68 | 2609202.5127 | 1147817.6798 | 2609210.6922 | 1147821.9054 | 2609212.0952 | 1147823.4639 | 2609213.5731 | 1147826.1786 | 2609215.6802 | 1147829.9357
69 | 2609210.2196 | 1147798.3072 | 2609210.673 | 1147783.9646 | 2609209.6771 | 1147782.4401 | 2609209.6771 | 1147782.4401
70 | 2609151.7838 | 1147800.9541 | 2609151.9259 | 1147805.0861 | 2609158.5457 | 1147815.0121 | 2609159.7141 | 1147824.0156
71 | 2609142.7142 | 1147833.4861 | 2609117.7821 | 1147821.854
72 | 2609142.7142 | 1147833.4861 | 2609132.4581 | 1147810.893 | 2609130.1449 | 1147801.8517
73 | 2609299.8944 | 1147781.1771 | 2609309.4407 | 1147775.5334
74 | 2609206.5925 | 1147748.4855 | 2609208.4075 | 1147735.9539
75 | 2609216.1307 | 1147711.2324 | 2609222.3523 | 1147698.6295 | 2609226.4852 | 1147687.5748 | 2609233.5178 | 1147666.7894
76 | 2609215.8047 | 1147711.8927 | 2609216.1307 | 1147711.2324
77 | 2609233.5178 | 1147666.7894 | 2609251.46 | 1147613.7596
78 | 2609215.8047 | 1147711.8927 | 2609213.1384 | 1147717.9694 | 2609212.5237 | 1147719.9994
79 | 2609174.5669 | 1147676.2795 | 2609215.8047 | 1147711.8927
80 | 2609251.46 | 1147613.7596 | 2609258.761 | 1147592.1807
81 | 2609212.5237 | 1147719.9994 | 2609211.5555 | 1147723.1963
82 | 2609174.5669 | 1147676.2795 | 2609171.3536 | 1147678.4758 | 2609167.4753 | 1147683.7614 | 2609163.2682 | 1147688.0571
83 | 2609259.2471 | 1147590.7441 | 2609258.761 | 1147592.1807
84 | 2609211.5555 | 1147723.1963 | 2609209.0634 | 1147731.4254 | 2609208.4075 | 1147735.9539
85 | 2609259.2471 | 1147590.7441 | 2609233.43 | 1147574.7747 | 2609216.3474 | 1147561.8647 | 2609210.3264 | 1147554.0993
86 | 2609132.8449 | 1147630.4498 | 2609133.6839 | 1147624.0368 | 2609135.0037 | 1147619.6033 | 2609136.3333 | 1147613.858 | 2609136.8498 | 1147611.3588
87 | 2609136.8498 | 1147611.3588 | 2609137.8263 | 1147606.6345 | 2609139.3227 | 1147597.1099 | 2609139.6586 | 1147593.3308 | 2609140.6198 | 1147588.1512
88 | 2609185.2984 | 1147521.8203 | 2609210.3264 | 1147554.0993
89 | 2609140.838 | 1147570.1531 | 2609141.0114 | 1147572.1447 | 2609141.1638 | 1147578.0589 | 2609141.4858 | 1147583.4843 | 2609140.6198 | 1147588.1512
90 | 2609130.3795 | 1147793.926 | 2609130.1449 | 1147801.8517
91 | 2609073.8502 | 1147821.4436 | 2609093.8586 | 1147818.661 | 2609117.7821 | 1147821.854
92 | 2609073.8502 | 1147821.4436 | 2609088.1665 | 1147840.4076
93 | 2609007.4197 | 1147825.291 | 2609030.1231 | 1147827.9038 | 2609041.5916 | 1147825.4974 | 2609056.0714 | 1147822.4842 | 2609066.6569 | 1147820.021 | 2609073.8502 | 1147821.4436
94 | 2609073.8502 | 1147821.4436 | 2609071.8473 | 1147806.8308
95 | 2609151.7838 | 1147800.9541 | 2609151.2664 | 1147785.9148
96 | 2608986.3326 | 1147685.3024 | 2608988.8948 | 1147697.5455 | 2608994.2497 | 1147721.8209 | 2608996.6392 | 1147736.476 | 2609001.6792 | 1147771.1338 | 2609002.0233 | 1147777.2706 | 2609001.8743 | 1147784.5517 | 2609000.7144 | 1147805.5047 | 2609001.3986 | 1147810.1969 | 2609002.5072 | 1147813.489 | 2609004.7499 | 1147818.3503 | 2609007.4197 | 1147825.291
97 | 2609007.4197 | 1147825.291 | 2609009.6566 | 1147834.0764 | 2609008.894 | 1147840.8897 | 2608997.2616 | 1147869.7209
98 | 2609057.2934 | 1147718.8687 | 2609068.5453 | 1147738.2839 | 2609072.5047 | 1147750.6292 | 2609070.7029 | 1147774.4381 | 2609070.4086 | 1147786.3768 | 2609070.409 | 1147796.3373 | 2609071.8473 | 1147806.8308
99 | 2608986.3326 | 1147685.3024 | 2608992.8057 | 1147664.9799 | 2608996.1348 | 1147657.181 | 2609003.8937 | 1147644.942 | 2609015.1818 | 1147635.0317
100 | 2609438.2471 | 1147691.5163 | 2609439.7147 | 1147691.0625
101 | 2609386.5653 | 1147704.662 | 2609398.8337 | 1147701.7795 | 2609427.7034 | 1147694.7764 | 2609438.2471 | 1147691.5163
102 | 2609443.3 | 1147689.9539 | 2609439.7147 | 1147691.0625
103 | 2609417.0646 | 1147761.0034 | 2609394.496 | 1147720.8933 | 2609386.5653 | 1147704.662
104 | 2609386.5653 | 1147704.662 | 2609382.5402 | 1147692.7496
105 | 2609417.0646 | 1147761.0034 | 2609411.6887 | 1147761.2507 | 2609403.3534 | 1147761.6271
106 | 2609390.7727 | 1147762.1951 | 2609403.3534 | 1147761.6271
107 | 2609390.7727 | 1147762.1951 | 2609373.8382 | 1147762.9596
108 | 2609364.9326 | 1147763.3617 | 2609373.8382 | 1147762.9596
109 | 2609015.1818 | 1147635.0317 | 2608983.9571 | 1147507.8247
110 | 2609309.4407 | 1147775.5334 | 2609323.0577 | 1147769.4402 | 2609346.6948 | 1147764.1851 | 2609364.9326 | 1147763.3617
111 | 2609293.4967 | 1147721.6382 | 2609300.4682 | 1147732.5208 | 2609303.8543 | 1147747.8224 | 2609309.4407 | 1147775.5334
112 | 2609151.3605 | 1147976.2912 | 2609144.2659 | 1147975.8358 | 2609127.2757 | 1147977.3203
113 | 2608987.3765 | 1147492.3014 | 2608985.9754 | 1147496.1094 | 2608986.2279 | 1147501.8904 | 2608983.9571 | 1147507.8247
114 | 2609185.2984 | 1147521.8203 | 2609176.4161 | 1147519.8503 | 2609148.2924 | 1147525.7441
115 | 2609148.2924 | 1147525.7441 | 2609147.4911 | 1147532.5398
116 | 2609148.2924 | 1147525.7441 | 2609144.7672 | 1147515.7672 | 2609144.2734 | 1147499.9556
117 | 2609142.5466 | 1147547.1681 | 2609146.1065 | 1147544.2832 | 2609147.4911 | 1147532.5398
118 | 2609144.2617 | 1147499.5808 | 2609144.2734 | 1147499.9556
119 | 2609142.5466 | 1147547.1681 | 2609140.1961 | 1147562.7833 | 2609140.838 | 1147570.1531

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2608826.2519 | 1147341.3253
1 | 2608834.9854 | 1147333.6974
2 | 2608815.3156 | 1147350.8772
3 | 2608780.8311 | 1147490.5288
4 | 2608773.6503 | 1147534.1466
5 | 2608611.3266 | 1147186.3365
6 | 2608612.0729 | 1147381.6785
7 | 2608693.0209 | 1147572.2091
8 | 2608711.1305 | 1147640.8575
9 | 2608554.2555 | 1147510.6318
10 | 2608637.0972 | 1147402.8311
11 | 2608623.8915 | 1147391.6685
12 | 2608684.957 | 1147691.017
13 | 2608832.3571 | 1147691.5485
14 | 2608619.431 | 1147802.9503
15 | 2608822.5805 | 1147720.8019
16 | 2608859.1792 | 1147652.9887
17 | 2608823.3272 | 1147782.9778
18 | 2608554.3997 | 1147767.6189
19 | 2608813.1852 | 1147805.6081
20 | 2608576.5077 | 1147757.0783
21 | 2609170.0969 | 1147909.8994
22 | 2609172.7802 | 1147896.9585
23 | 2609167.4674 | 1147917.6868
24 | 2609175.7084 | 1147884.4202
25 | 2609161.6745 | 1147934.8531
26 | 2609156.0272 | 1147917.3545
27 | 2609182.7227 | 1147868.9416
28 | 2609159.8465 | 1147940.2702
29 | 2609133.2166 | 1147932.8297
30 | 2609142.9809 | 1147906.1665
31 | 2609189.7089 | 1147875.1663
32 | 2609192.3937 | 1147851.7145
33 | 2609154.8364 | 1147956.2632
34 | 2609119.1817 | 1147931.6065
35 | 2609194.8816 | 1147906.4989
36 | 2609203.0248 | 1147874.8005
37 | 2609168.8888 | 1147839.7734
38 | 2609221.4231 | 1147840.075
39 | 2609152.3091 | 1147968.7268
40 | 2609114.8072 | 1147931.2253
41 | 2609327.1356 | 1147914.1394
42 | 2609328.6676 | 1147936.5861
43 | 2609342.6587 | 1147934.1752
44 | 2609326.1002 | 1147983.2049
45 | 2609367.4333 | 1147930.7027
46 | 2609374.5757 | 1147929.709
47 | 2609434.0722 | 1147925.199
48 | 2609427.7312 | 1147865.4613
49 | 2609303.877 | 1147811.2981
50 | 2609302.7288 | 1147797.0738
51 | 2609424.6425 | 1147796.54
52 | 2609208.3586 | 1147940.1869
53 | 2609161.9309 | 1147836.2386
54 | 2609216.0046 | 1147830.5143
55 | 2609233.8672 | 1147832.5347
56 | 2609273.3984 | 1147803.145
57 | 2609198.5061 | 1147801.1657
58 | 2609174.0523 | 1147798.2828
59 | 2609201.8616 | 1147781.1499
60 | 2609202.5127 | 1147817.6798
61 | 2609210.2196 | 1147798.3072
62 | 2609215.6802 | 1147829.9357
63 | 2609224.0217 | 1147983.5197
64 | 2609159.7141 | 1147824.0156
65 | 2609142.7142 | 1147833.4861
66 | 2609299.8944 | 1147781.1771
67 | 2609209.6771 | 1147782.4401
68 | 2609206.5925 | 1147748.4855
69 | 2609216.1307 | 1147711.2324
70 | 2609233.5178 | 1147666.7894
71 | 2609215.8047 | 1147711.8927
72 | 2609251.46 | 1147613.7596
73 | 2609212.5237 | 1147719.9994
74 | 2609174.5669 | 1147676.2795
75 | 2609258.761 | 1147592.1807
76 | 2609211.5555 | 1147723.1963
77 | 2609163.2682 | 1147688.0571
78 | 2609259.2471 | 1147590.7441
79 | 2609208.4075 | 1147735.9539
80 | 2609132.8449 | 1147630.4498
81 | 2609136.8498 | 1147611.3588
82 | 2609210.3264 | 1147554.0993
83 | 2609140.6198 | 1147588.1512
84 | 2609130.1449 | 1147801.8517
85 | 2609130.3795 | 1147793.926
86 | 2609117.7821 | 1147821.854
87 | 2609073.8502 | 1147821.4436
88 | 2609151.7838 | 1147800.954
89 | 2609088.1665 | 1147840.4076
90 | 2609007.4197 | 1147825.291
91 | 2609071.8473 | 1147806.8308
92 | 2609151.2664 | 1147785.9148
93 | 2608986.3326 | 1147685.3024
94 | 2608997.2616 | 1147869.7209
95 | 2609057.2934 | 1147718.8687
96 | 2609438.2471 | 1147691.5163
97 | 2609439.7147 | 1147691.0625
98 | 2609386.5653 | 1147704.662
99 | 2609443.3 | 1147689.9539
100 | 2609417.0646 | 1147761.0034
101 | 2609382.5402 | 1147692.7496
102 | 2609403.3534 | 1147761.6271
103 | 2609390.7727 | 1147762.1951
104 | 2609373.8382 | 1147762.9596
105 | 2609015.1818 | 1147635.0317
106 | 2609364.9326 | 1147763.3617
107 | 2609309.4407 | 1147775.5334
108 | 2609293.4967 | 1147721.6382
109 | 2609114.1284 | 1147938.3833
110 | 2609151.3605 | 1147976.2912
111 | 2608983.9571 | 1147507.8247
112 | 2608987.3765 | 1147492.3014
113 | 2609127.2757 | 1147977.3203
114 | 2609185.2984 | 1147521.8203
115 | 2609148.2924 | 1147525.7441
116 | 2609147.4911 | 1147532.5398
117 | 2609144.2734 | 1147499.9556
118 | 2609142.5466 | 1147547.1681
119 | 2609144.2617 | 1147499.5808
120 | 2609140.838 | 1147570.1531
121 | 2609221.4231 | 1147840.075

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1