## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_561-34_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_561-34_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_561-34_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_561-34_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_561-34_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_561-34_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_561-34_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_561-34_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_561-34_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_561-34_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_561-34_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_561-34_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_561-34_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_561-34_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_561-34_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_561-34_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_561-34_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_561-34_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_561-34_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_561-34_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_561-34_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_561-34_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_561-34_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_561-34_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_561-34_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_561-34_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_561-34_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_561-34_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_561-34_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_561-34_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_561-34_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_561-34_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_561-34_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_561-34_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_561-34_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_561-34_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_561-34_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_561-34_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_561-34_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_561-34_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_561-34_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_561-34_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_561-34_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_561-34_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_561-34_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_561-34_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_561-34_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_561-34_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_561-34_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_561-34_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_561-34_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_561-34_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_561-34_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_561-34_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_561-34_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_561-34_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_561-34_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_561-34_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_561-34_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_561-34_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_561-34_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_561-34_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_561-34_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_561-34_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_561-34_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_561-34_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_561-34_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_561-34_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_561-34_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_561-34_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_561-34_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_561-34_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_561-34_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_561-34_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_561-34_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_561-34_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_561-34_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_561-34_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_561-34_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_561-34_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_561-34_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_561-34_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_561-34_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_561-34_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_561-34_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_561-34_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_561-34_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_561-34_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_561-34_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_561-34_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_561-34_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_561-34_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_561-34_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_561-34_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_561-34_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_561-34_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_561-34_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_561-34_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_561-34_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_561-34_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_561-34_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_561-34_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_561-34_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_561-34_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_561-34_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_561-34_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_561-34_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_561-34_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_561-34_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_561-34_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_561-34_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_561-34_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_561-34_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_561-34_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_561-34_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_561-34_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_561-34_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_561-34_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_561-34_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_561-34_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_561-34_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_561-34_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_561-34_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_561-34_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_561-34_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_561-34_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_561-34_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_561-34_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_561-34_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_561-34_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_561-34_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_561-34_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_194_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_561-34_0_3_load_0 | 0 | 0.0017004 | 0.00042615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_561-34_0_3_load_3 | 3 | 0.00079577 | 0.00019944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_561-34_0_3_load_7 | 4 | 0.00037101 | 9.2984e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_561-34_0_3_load_47 | 5 | 0.00089921 | 0.00022536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_561-34_0_3_load_45 | 7 | 0.00055201 | 0.00013835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_561-34_0_3_load_44 | 8 | 0.00066835 | 0.0001675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_561-34_0_3_load_4 | 12 | 0.0015799 | 0.00039596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_561-34_0_3_load_10 | 13 | 0.0011594 | 0.00029057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_561-34_0_3_load_54 | 14 | 0.0015307 | 0.00038364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_561-34_0_3_load_56 | 15 | 0.00022804 | 5.7153e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_561-34_0_3_load_52 | 16 | 0.00019449 | 4.8744e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_561-34_0_3_load_55 | 17 | 0.00026677 | 6.686e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_561-34_0_3_load_53 | 18 | 0.00042628 | 0.00010684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_561-34_0_3_load_11 | 20 | 0.0051941 | 0.0013018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_561-34_0_3_load_12 | 21 | 0.0011377 | 0.00028512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_561-34_0_3_load_37 | 23 | 0.0011257 | 0.00028212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_561-34_0_3_load_35 | 25 | 0.00060037 | 0.00015047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_561-34_0_3_load_14 | 27 | 0.00085479 | 0.00021423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_561-34_0_3_load_15 | 28 | 0.0012647 | 0.00031696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_561-34_0_3_load_17 | 30 | 0.0022963 | 0.00057552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_561-34_0_3_load_25 | 33 | 0.0027896 | 0.00069913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_561-34_0_3_load_24 | 34 | 0.0010223 | 0.00025622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_561-34_0_3_load_21 | 35 | 0.00091385 | 0.00022903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_561-34_0_3_load_100 | 38 | 0.0018929 | 0.00047441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_561-34_0_3_load_42 | 39 | 0.00060336 | 0.00015122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_561-34_0_3_load_22 | 40 | 0.00034076 | 8.5402e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_561-34_0_3_load_119 | 42 | 0.014023 | 0.0035146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_561-34_0_3_load_98 | 43 | 0.00060683 | 0.00015209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_561-34_0_3_load_23 | 44 | 0.0006832 | 0.00017123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_561-34_0_3_load_41 | 46 | 0.0013044 | 0.00032692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_561-34_0_3_load_38 | 47 | 0.00095586 | 0.00023956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_561-34_0_3_load_26 | 48 | 0.00038856 | 9.7382e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_561-34_0_3_load_27 | 49 | 0.00079657 | 0.00019964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_561-34_0_3_load_29 | 50 | 0.00061376 | 0.00015382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_561-34_0_3_load_30 | 51 | 0.0024454 | 0.00061287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_561-34_0_3_load_43 | 52 | 0.00049253 | 0.00012344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_561-34_0_3_load_32 | 53 | 0.003026 | 0.00075839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_561-34_0_3_load_33 | 55 | 0.00079278 | 0.00019869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_561-34_0_3_load_40 | 57 | 0.00064083 | 0.00016061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_561-34_0_3_load_49 | 58 | 0.0026006 | 0.00065178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_561-34_0_3_load_129 | 61 | 0.00020933 | 5.2464e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_561-34_0_3_load_128 | 63 | 0.00018321 | 4.5916e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_561-34_0_3_load_57 | 64 | 0.0010823 | 0.00027125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_561-34_0_3_load_58 | 65 | 0.00069134 | 0.00017327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_561-34_0_3_load_59 | 66 | 0.00072287 | 0.00018117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_561-34_0_3_load_60 | 67 | 0.00084568 | 0.00021195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_561-34_0_3_load_61 | 68 | 0.00097912 | 0.00024539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_561-34_0_3_load_101 | 69 | 0.00081963 | 0.00020542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_561-34_0_3_load_99 | 70 | 0.0004717 | 0.00011822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_561-34_0_3_load_62 | 71 | 0.0023204 | 0.00058154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_561-34_0_3_load_63 | 72 | 0.0018653 | 0.00046749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_561-34_0_3_load_64 | 73 | 0.0020026 | 0.00050189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_561-34_0_3_load_65 | 74 | 0.0021752 | 0.00054516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_561-34_0_3_load_66 | 75 | 0.0018642 | 0.00046722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_561-34_0_3_load_96 | 76 | 0.0017854 | 0.00044746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_561-34_0_3_load_97 | 77 | 0.0018452 | 0.00046245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_561-34_0_3_load_67 | 78 | 0.0012749 | 0.00031952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_561-34_0_3_load_68 | 79 | 0.0035759 | 0.0008962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_561-34_0_3_load_69 | 80 | 0.001638 | 0.00041052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_561-34_0_3_load_70 | 81 | 0.0039391 | 0.00098722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_561-34_0_3_load_71 | 82 | 0.0014663 | 0.00036748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_561-34_0_3_load_72 | 83 | 0.0036865 | 0.00092392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_561-34_0_3_load_79 | 84 | 0.0020189 | 0.00050598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_561-34_0_3_load_90 | 85 | 0.00038028 | 9.5308e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_561-34_0_3_load_80 | 86 | 0.0014867 | 0.00037259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_561-34_0_3_load_89 | 87 | 0.00097577 | 0.00024455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_561-34_0_3_load_73 | 88 | 0.00033472 | 8.3888e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_561-34_0_3_load_74 | 89 | 0.00040106 | 0.00010052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_561-34_0_3_load_77 | 92 | 0.0085503 | 0.0021429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_561-34_0_3_load_78 | 93 | 0.0014726 | 0.00036907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_561-34_0_3_load_112 | 96 | 0.0029555 | 0.00074073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_561-34_0_3_load_81 | 97 | 0.0012315 | 0.00030864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_561-34_0_3_load_82 | 98 | 0.0021277 | 0.00053325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_561-34_0_3_load_84 | 100 | 0.0011285 | 0.00028283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_561-34_0_3_load_85 | 101 | 0.0027458 | 0.00068816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_561-34_0_3_load_86 | 102 | 0.00072636 | 0.00018204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_561-34_0_3_load_87 | 104 | 0.0019234 | 0.00048205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_561-34_0_3_load_95 | 106 | 0.0021496 | 0.00053874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_561-34_0_3_load_120 | 107 | 0.0022042 | 0.00055242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_561-34_0_3_load_111 | 108 | 0.0021058 | 0.00052777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_561-34_0_3_load_108 | 109 | 0.0011987 | 0.00030042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_561-34_0_3_load_115 | 113 | 0.00020681 | 5.1831e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_561-34_0_3_load_130 | 114 | 0.00065307 | 0.00016367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_561-34_0_3_load_122 | 116 | 0.00073495 | 0.0001842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_561-34_0_3_load_116 | 117 | 0.00021642 | 5.424e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_561-34_0_3_load_114 | 118 | 0.0018701 | 0.00046869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_561-34_0_3_load_109 | 120 | 0.0050441 | 0.0012642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_561-34_0_3_load_105 | 121 | 0.0021082 | 0.00052837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_561-34_0_3_load_121 | 122 | 0.0021202 | 0.00053138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_561-34_0_3_load_104 | 123 | 0.0020003 | 0.00050132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_561-34_0_3_load_106 | 124 | 0.0037295 | 0.00093471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_561-34_0_3_load_131 | 126 | 0.00062111 | 0.00015567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_561-34_0_3_load_127 | 128 | 0.00051329 | 0.00012864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_561-34_0_3_load_124 | 129 | 0.00027102 | 6.7923e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_561-34_0_3_load_132 | 130 | 0.00040243 | 0.00010086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_561-34_0_3_load_125 | 131 | 0.00040853 | 0.00010239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 88 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_561-34_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.1348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_561-34_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.03026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_561-34_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.037267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_561-34_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.14273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_561-34_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 7 | 0.12489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_561-34_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 2 | 8 | 0.025972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_561-34_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 9 | 0.13337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_561-34_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.047926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_561-34_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 59 | 0.004556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_561-34_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.093862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_561-34_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.079076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_561-34_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 14 | 0.11647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_561-34_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.0073894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_561-34_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.26679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_561-34_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 18 | 0.055627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_561-34_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.089477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_561-34_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.11314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_561-34_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.00958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_561-34_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 63 | 0.17823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_561-34_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.13105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_561-34_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 58 | 0.10063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_561-34_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.094589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_561-34_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.032378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_561-34_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.057815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_561-34_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.022392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_561-34_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.044355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_561-34_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.021909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_561-34_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 54 | 0.10924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_561-34_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 51 | 0.060957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_561-34_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 48 | 0.12171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_561-34_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.051256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_561-34_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.047275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_561-34_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.065669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_561-34_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.014524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_561-34_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.10435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_561-34_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.12219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_561-34_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.0095488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_561-34_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 35 | 0.065271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_561-34_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.066683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_561-34_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 39 | 0.004602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_561-34_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 40 | 0.012655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_561-34_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.0196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_561-34_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.02794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_561-34_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 41 | 0.00988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_561-34_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 42 | 0.030232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_561-34_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 43 | 0.042042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_561-34_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 44 | 0.010833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_561-34_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 96 | 0.0095117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_561-34_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 118 | 0.021499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_561-34_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 70 | 0.019939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_561-34_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.037819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_561-34_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.011027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_561-34_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.022113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_561-34_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 56 | 0.064418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_561-34_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 57 | 0.016637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_561-34_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.018481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_561-34_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.13283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_561-34_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.014393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_561-34_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.00021877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_561-34_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.15791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_561-34_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.064631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_561-34_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.032407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_561-34_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.11398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_561-34_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.10588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_561-34_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.13364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_561-34_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 114 | 0.011479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_561-34_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 110 | 0.018961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_561-34_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.013418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_561-34_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.0014043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_561-34_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.0041471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_561-34_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.01626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_561-34_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.00032213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_561-34_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.017246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_561-34_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.017478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_561-34_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.0088821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_561-34_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.0030276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_561-34_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.017511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_561-34_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.012905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_561-34_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.0092136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_561-34_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 119 | 0.010894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_561-34_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0037974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_561-34_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.008329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_561-34_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.020269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_561-34_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.011359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_561-34_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.029982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_561-34_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.010843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_561-34_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.010633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_561-34_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.0071956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_561-34_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.016349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_561-34_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 91 | 0.0073498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_561-34_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 110 | 0.075638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_561-34_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0054867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_561-34_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.035877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_561-34_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.013023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_561-34_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.011108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_561-34_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 93 | 0.037924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_561-34_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 94 | 0.025111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_561-34_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.014178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_561-34_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.011446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_561-34_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 108 | 0.010802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_561-34_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 109 | 0.04891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_561-34_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.012891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_561-34_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.007177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_561-34_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.0071213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_561-34_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.0086756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_561-34_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 99 | 102 | 0.00764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_561-34_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.0061132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_561-34_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 103 | 106 | 0.017632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_561-34_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.017617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_561-34_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.010497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_561-34_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 108 | 0.018589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_561-34_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 106 | 118 | 0.0099059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_561-34_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 107 | 122 | 0.0017653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_561-34_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 109 | 120 | 0.0082351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_561-34_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.006138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_561-34_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.10876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_561-34_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.020392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_561-34_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 112 | 115 | 0.07041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_561-34_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 112 | 116 | 0.0092651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_561-34_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 113 | 117 | 0.098182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_561-34_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 115 | 130 | 0.01143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_561-34_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 117 | 125 | 0.030662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_561-34_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.049216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_561-34_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 119 | 121 | 0.0087289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_561-34_0_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 121 | 123 | 0.03116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_561-34_0_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 123 | 124 | 0.010926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_561-34_0_3_line_126 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.036847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_561-34_0_3_line_127 | NAYY 4x150 SE | 125 | 127 | 0.019451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_561-34_0_3_line_128 | NAYY 4x150 SE | 127 | 128 | 0.023149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_561-34_0_3_line_129 | NAYY 4x150 SE | 127 | 129 | 0.073406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_561-34_0_3_line_130 | NAYY 4x150 SE | 129 | 131 | 0.0048621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_561-34_0_3_trafo_73 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 132 | 88 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2610400.3838 | 1148132.969 | 2610394.1853 | 1148156.3365 | 2610379.807 | 1148180.935 | 2610360.6693 | 1148213.7406 | 2610356.0344 | 1148257.6456
1 | 2610386.9924 | 1148105.8217 | 2610400.3838 | 1148132.969
2 | 2610400.3838 | 1148132.969 | 2610403.5191 | 1148109.2072 | 2610407.3929 | 1148098.1195 | 2610408.4333 | 1148096.9653
3 | 2610400.3838 | 1148132.969 | 2610532.0377 | 1148188.1099
4 | 2610323.0877 | 1148025.6622 | 2610343.9316 | 1148037.2145 | 2610365.2231 | 1148038.4181 | 2610375.9789 | 1148039.7816 | 2610382.3271 | 1148045.5953 | 2610383.1513 | 1148066.507 | 2610386.9924 | 1148105.8217
5 | 2610386.9924 | 1148105.8217 | 2610371.5134 | 1148105.0059 | 2610361.4107 | 1148107.7596
6 | 2610409.4077 | 1147971.172 | 2610414.7168 | 1148005.2756 | 2610426.1262 | 1148068.6039 | 2610423.8108 | 1148079.9055 | 2610408.4333 | 1148096.9653
7 | 2610169.7803 | 1148225.8345 | 2610177.8187 | 1148240.2662 | 2610183.632 | 1148249.0247 | 2610193.2987 | 1148258.6234 | 2610200.4912 | 1148257.5505
8 | 2610166.4607 | 1148222.7052 | 2610169.7803 | 1148225.8345
9 | 2610370.7362 | 1147886.0197 | 2610392.8238 | 1147938.2386 | 2610408.5495 | 1147965.6456 | 2610409.4077 | 1147971.172
10 | 2610409.4077 | 1147971.172 | 2610417.4871 | 1147970.5411 | 2610430.2477 | 1147976.0991 | 2610456.1609 | 1147995.8534 | 2610462.3268 | 1148004.9018 | 2610467.2601 | 1148007.3671 | 2610473.2247 | 1148012.9245
11 | 2610370.7362 | 1147886.0197 | 2610361.6961 | 1147882.5581 | 2610352.0109 | 1147874.6488 | 2610344.8848 | 1147870.0899 | 2610339.9445 | 1147867.1245 | 2610335.1898 | 1147867.9057 | 2610329.8384 | 1147871.8429 | 2610298.8627 | 1147920.5363 | 2610292.9214 | 1147923.6833 | 2610289.5074 | 1147926.0681
12 | 2610473.2247 | 1148012.9245 | 2610475.5571 | 1148019.9362
13 | 2610475.5571 | 1148019.9362 | 2610742.3125 | 1148015.7188
14 | 2610252.2259 | 1147947.7249 | 2610255.0522 | 1147953.2336 | 2610260.5927 | 1147955.4107 | 2610266.1376 | 1147955.031 | 2610271.4882 | 1147951.4828 | 2610281.6152 | 1147934.3249 | 2610285.5869 | 1147928.8067 | 2610289.5074 | 1147926.0681
15 | 2610092.9567 | 1147911.3079 | 2610093.9204 | 1147927.4952 | 2610093.2713 | 1147962.2333 | 2610093.6146 | 1147991.2481 | 2610094.1914 | 1148000.7304
16 | 2610092.9567 | 1147911.3079 | 2610183.0625 | 1147842.8806
17 | 2610094.7731 | 1148010.2927 | 2610094.1914 | 1148000.7304
18 | 2610183.0625 | 1147842.8806 | 2610173.8053 | 1147664.8888
19 | 2610183.0625 | 1147842.8806 | 2610189.1952 | 1147849.2051 | 2610201.6565 | 1147854.9511 | 2610208.5757 | 1147859.2982 | 2610212.3285 | 1147865.2296 | 2610212.5029 | 1147880.2261 | 2610217.0433 | 1147888.1265 | 2610234.6174 | 1147917.3705 | 2610251.3018 | 1147945.9237 | 2610252.2259 | 1147947.7249
20 | 2610094.7731 | 1148010.2927 | 2610092.7841 | 1148015.0361 | 2610086.4234 | 1148030.4109 | 2610077.8796 | 1148047.1826 | 2610073.302 | 1148061.6821 | 2610073.0862 | 1148071.3532 | 2610076.6391 | 1148077.4732 | 2610081.9639 | 1148093.8678 | 2610085.2418 | 1148104.1965
21 | 2609844.3785 | 1147940.8037 | 2609844.724 | 1147944.1383 | 2609849.2508 | 1147965.4227 | 2609854.109 | 1147985.9407 | 2609855.9744 | 1148000.473 | 2609855.8489 | 1148011.556 | 2609854.9266 | 1148030.9529 | 2609854.9653 | 1148034.1897
22 | 2609838.6606 | 1147909.1892 | 2609838.9919 | 1147913.2028 | 2609842.4256 | 1147921.9571 | 2609844.3785 | 1147940.8037
23 | 2609838.6606 | 1147909.1892 | 2609835.6532 | 1147912.1969 | 2609831.6375 | 1147921.3949 | 2609826.5146 | 1147926.7003 | 2609820.1698 | 1147927.9128 | 2609809.7264 | 1147923.1269 | 2609797.6033 | 1147921.7733 | 2609792.0255 | 1147923.9971
24 | 2609836.7459 | 1147887.1197 | 2609835.9092 | 1147891.6317 | 2609838.1183 | 1147902.6629 | 2609838.6606 | 1147909.1892
25 | 2609836.7459 | 1147887.1197 | 2609825.6204 | 1147881.4656 | 2609808.7103 | 1147867.6315 | 2609799.3372 | 1147864.0684
26 | 2609836.7459 | 1147887.1197 | 2609846.6361 | 1147892.1382 | 2609857.3298 | 1147894.1121
27 | 2609696.4349 | 1147828.6986 | 2609706.7075 | 1147829.9601 | 2609721.9981 | 1147833.9199 | 2609743.9675 | 1147843.8933 | 2609771.9553 | 1147855.066 | 2609795.142 | 1147862.4737 | 2609799.3372 | 1147864.0684
28 | 2609857.3298 | 1147894.1121 | 2609859.4656 | 1147907.6889 | 2609865.3352 | 1147920.1156 | 2609868.3161 | 1147933.3714 | 2609869.4915 | 1147953.2203
29 | 2609857.3298 | 1147894.1121 | 2609861.8437 | 1147894.9532 | 2609880.0965 | 1147885.7784 | 2609887.2429 | 1147863.9905 | 2609886.8578 | 1147850.5277 | 2609879.5752 | 1147833.4075 | 2609879.6695 | 1147827.3491 | 2609883.6242 | 1147822.6755 | 2609890.8436 | 1147822.0647 | 2609899.459 | 1147827.1702 | 2609907.3225 | 1147836.5543
30 | 2609729.7104 | 1148127.7924 | 2609727.7789 | 1148136.5438 | 2609723.4538 | 1148161.7047 | 2609714.9312 | 1148176.1406
31 | 2609738.9478 | 1148081.4459 | 2609736.1791 | 1148098.4831 | 2609729.7104 | 1148127.7924
32 | 2609685.7038 | 1148234.6578 | 2609685.7038 | 1148234.6578 | 2609687.968 | 1148225.6793 | 2609709.6715 | 1148185.0496 | 2609714.9312 | 1148176.1406
33 | 2609733.6557 | 1148067.953 | 2609735.5272 | 1148074.059 | 2609738.9478 | 1148081.4459
34 | 2609800.8424 | 1148112.7386 | 2609800.443 | 1148127.1117 | 2609792.9487 | 1148136.5042 | 2609778.1148 | 1148126.0529 | 2609762.2492 | 1148112.4652 | 2609749.3265 | 1148097.7261 | 2609743.2514 | 1148088.8787 | 2609738.9478 | 1148081.4459
35 | 2609685.7038 | 1148234.6578 | 2609690.1954 | 1148244.5476 | 2609719.6075 | 1148314.5734 | 2609731.7491 | 1148332.5683 | 2609737.6422 | 1148344.9019
36 | 2609733.6557 | 1148067.953 | 2609727.2019 | 1148074.9906
37 | 2609733.6557 | 1148067.953 | 2609728.7898 | 1148052.0708 | 2609721.371 | 1148014.3293 | 2609718.7983 | 1148004.4625
38 | 2609800.8424 | 1148112.7386 | 2609800.443 | 1148127.1117 | 2609792.9487 | 1148136.5042 | 2609828.1856 | 1148156.0374
39 | 2609739.6262 | 1148349.0542 | 2609737.6422 | 1148344.9019
40 | 2609718.7983 | 1148004.4625 | 2609716.1049 | 1147994.1332 | 2609715.4054 | 1147992.2803
41 | 2609828.1856 | 1148156.0374 | 2609845.4398 | 1148165.4255
42 | 2609828.1856 | 1148156.0374 | 2609822.4388 | 1148162.7091 | 2609803.7042 | 1148166.6025
43 | 2609845.4398 | 1148165.4255 | 2609853.8472 | 1148170.6528
44 | 2609845.4398 | 1148165.4255 | 2609851.3765 | 1148150.6057 | 2609848.7908 | 1148136.5745
45 | 2609762.5414 | 1148175.1568 | 2609803.7042 | 1148166.6025
46 | 2609711.5793 | 1147982.1459 | 2609715.4054 | 1147992.2803
47 | 2609853.8472 | 1148170.6528 | 2609861.9244 | 1148175.676
48 | 2609853.8472 | 1148170.6528 | 2609847.1301 | 1148174.3215 | 2609834.4428 | 1148179.8649
49 | 2609762.5414 | 1148175.1568 | 2609754.4439 | 1148176.8397 | 2609751.7466 | 1148178.1026 | 2609751.4496 | 1148181.3704 | 2609752.6399 | 1148186.6463
50 | 2609691.4641 | 1147950.3057 | 2609705.2946 | 1147969.1148 | 2609711.1959 | 1147981.1301 | 2609711.5793 | 1147982.1459
51 | 2609691.4641 | 1147950.3057 | 2609684.932 | 1147941.4221
52 | 2609691.4641 | 1147950.3057 | 2609707.6016 | 1147943.0947 | 2609711.8883 | 1147941.9454
53 | 2609647.5148 | 1147889.0057 | 2609657.1748 | 1147903.6727 | 2609684.932 | 1147941.4221
54 | 2609728.0348 | 1147943.4498 | 2609723.4232 | 1147941.308 | 2609711.8883 | 1147941.9454
55 | 2609910.9544 | 1147854.6749 | 2609907.3225 | 1147836.5543
56 | 2609910.9544 | 1147854.6749 | 2609911.5728 | 1147857.7605 | 2609939.6366 | 1147911.3548 | 2609967.1249 | 1147950.3857 | 2609967.1972 | 1147971.8296 | 2609967.1972 | 1147971.8296
57 | 2609975.1214 | 1147983.3227 | 2609971.8888 | 1147981.3308 | 2609967.1972 | 1147971.8296
58 | 2609869.5044 | 1147953.4387 | 2609869.4915 | 1147953.2203
59 | 2609647.5148 | 1147889.0057 | 2609643.2249 | 1147882.4957 | 2609636.7405 | 1147865.1881 | 2609633.706 | 1147856.3234 | 2609625.4661 | 1147832.243 | 2609621.6189 | 1147822.5321 | 2609618.7641 | 1147816.5469 | 2609625.709 | 1147814.657 | 2609640.0594 | 1147820.7716 | 2609665.8241 | 1147824.9257 | 2609696.4349 | 1147828.6986
60 | 2609696.4349 | 1147828.6986 | 2609703.8284 | 1147820.0507 | 2609720.9184 | 1147798.4675 | 2609736.2464 | 1147779.1159 | 2609736.9268 | 1147778.3333
61 | 2610094.1272 | 1148135.3528 | 2610088.8541 | 1148115.5788 | 2610085.2418 | 1148104.1965
62 | 2610094.1272 | 1148135.3528 | 2610103.6503 | 1148152.9662 | 2610152.5204 | 1148211.0428 | 2610166.4607 | 1148222.7052
63 | 2610166.4607 | 1148222.7052 | 2610136.3209 | 1148237.1396 | 2610119.3646 | 1148242.8474 | 2610098.3174 | 1148247.4813 | 2610072.7666 | 1148268.3935
64 | 2609978.5078 | 1148354.7689 | 2609995.9089 | 1148349.117 | 2610018.8379 | 1148329.9565 | 2610023.8953 | 1148313.001 | 2610032.8071 | 1148296.2742 | 2610046.4168 | 1148284.9912 | 2610072.7666 | 1148268.3935
65 | 2609974.9399 | 1148343.8576 | 2609978.5078 | 1148354.7689
66 | 2609978.5078 | 1148354.7689 | 2609984.744 | 1148372.6768
67 | 2609760.3941 | 1148221.0153 | 2609763.3472 | 1148234.1043
68 | 2609760.3941 | 1148221.0153 | 2609760.085 | 1148219.6454
69 | 2609763.3472 | 1148234.1043 | 2609764.2599 | 1148238.1497
70 | 2609756.5065 | 1148203.7841 | 2609760.085 | 1148219.6454
71 | 2609756.5065 | 1148203.7841 | 2609756.4356 | 1148203.4699
72 | 2609752.6399 | 1148186.6463 | 2609756.4356 | 1148203.4699
73 | 2609829.1443 | 1148333.9693 | 2609834.0002 | 1148339.5699 | 2609837.3091 | 1148344.6778 | 2609837.0538 | 1148348.6491
74 | 2609829.1443 | 1148333.9693 | 2609828.0835 | 1148332.7459 | 2609825.7233 | 1148329.7962 | 2609824.4741 | 1148326.5427
75 | 2609836.8596 | 1148351.6705 | 2609837.0538 | 1148348.6491
76 | 2609822.6851 | 1148309.1555 | 2609824.1558 | 1148325.7138 | 2609824.4741 | 1148326.5427
77 | 2609822.6851 | 1148309.1555 | 2609821.8332 | 1148299.564 | 2609822.4757 | 1148296.3523 | 2609822.4757 | 1148296.3523
78 | 2609822.4757 | 1148296.3523 | 2609825.7189 | 1148294.59 | 2609831.0477 | 1148293.1402
79 | 2609841.5591 | 1148290.2803 | 2609831.0477 | 1148293.1402
80 | 2609907.6345 | 1148240.2414 | 2609909.0646 | 1148243.7593
81 | 2609907.6345 | 1148240.2414 | 2609904.4978 | 1148232.5256
82 | 2609909.0646 | 1148243.7593 | 2609911.3245 | 1148249.3182 | 2609913.8189 | 1148263.3669
83 | 2609904.4978 | 1148232.5256 | 2609900.2202 | 1148222.0033
84 | 2609921.0917 | 1148292.2311 | 2609920.2632 | 1148291.0644 | 2609917.5102 | 1148284.1565 | 2609913.8189 | 1148263.3669
85 | 2609896.137 | 1148211.959 | 2609900.2202 | 1148222.0033
86 | 2609921.0917 | 1148292.2311 | 2609923.7566 | 1148295.9836 | 2609927.6351 | 1148300.6011
87 | 2609896.137 | 1148211.959 | 2609894.1854 | 1148207.1585 | 2609893.2719 | 1148205.364
88 | 2609938.1502 | 1148313.1194 | 2609927.6351 | 1148300.6011
89 | 2609889.9374 | 1148198.8142 | 2609893.2719 | 1148205.364
90 | 2609984.744 | 1148372.6768 | 2609952.9395 | 1148330.7262 | 2609938.1502 | 1148313.1194
91 | 2609892.7907 | 1148180.9137 | 2609892.8086 | 1148186.4004
92 | 2609892.6743 | 1148145.0368 | 2609892.7907 | 1148180.9137
93 | 2609889.9374 | 1148198.8142 | 2609892.8276 | 1148192.2601 | 2609892.8086 | 1148186.4004
94 | 2609892.6463 | 1148133.9313 | 2609892.6743 | 1148145.0368
95 | 2609929.578 | 1148135.8593 | 2609892.6743 | 1148145.0368
96 | 2609871.6439 | 1148181.7205 | 2609882.0967 | 1148189.8748 | 2609889.9374 | 1148198.8142
97 | 2609871.6439 | 1148181.7205 | 2609869.7551 | 1148195.7687
98 | 2609871.6439 | 1148181.7205 | 2609861.9244 | 1148175.676
99 | 2609869.7551 | 1148195.7687 | 2609859.8648 | 1148200.1121
100 | 2609869.7551 | 1148195.7687 | 2609863.2199 | 1148244.2397
101 | 2609793.822 | 1148200.8651 | 2609796.3554 | 1148213.5043
102 | 2609794.7829 | 1148194.1464 | 2609793.1344 | 1148197.4343 | 2609793.822 | 1148200.8651
103 | 2609796.3554 | 1148213.5043 | 2609797.755 | 1148220.4866
104 | 2609794.7829 | 1148194.1464 | 2609803.2456 | 1148192.2363
105 | 2609790.2618 | 1148188.3919 | 2609791.2858 | 1148191.4728 | 2609794.7829 | 1148194.1464
106 | 2609809.2088 | 1148190.8904 | 2609803.2456 | 1148192.2363
107 | 2609809.2088 | 1148190.8904 | 2609825.3656 | 1148183.831
108 | 2609842.8451 | 1148207.5864 | 2609826.5453 | 1148214.2713
109 | 2609842.8451 | 1148207.5864 | 2609838.9827 | 1148197.826
110 | 2609842.8451 | 1148207.5864 | 2609859.8648 | 1148200.1121
111 | 2609825.3656 | 1148183.831 | 2609834.4428 | 1148179.8649
112 | 2609838.3332 | 1148196.1846 | 2609838.9827 | 1148197.826
113 | 2609863.2199 | 1148244.2397 | 2609862.1195 | 1148252.4009
114 | 2609984.744 | 1148372.6768 | 2609989.4136 | 1148376.6753
115 | 2609989.4136 | 1148376.6753 | 2609991.6488 | 1148390.1745 | 2609991.2644 | 1148395.1318 | 2609987.9708 | 1148399.5397 | 2609982.0379 | 1148402.6314 | 2609974.6555 | 1148404.7425 | 2609965.623 | 1148406.3507 | 2609956.8429 | 1148408.5707 | 2609951.6825 | 1148413.5758 | 2609950.5376 | 1148423.4009 | 2609952.6169 | 1148433.6872 | 2609959.4581 | 1148457.2321
116 | 2609989.4136 | 1148376.6753 | 2610005.627 | 1148389.0424
117 | 2609959.4581 | 1148457.2321 | 2609970.3416 | 1148464.5647 | 2609973.0252 | 1148471.5725 | 2609969.7807 | 1148483.4841 | 2609965.7183 | 1148497.8734 | 2609965.8458 | 1148509.0791 | 2609967.9774 | 1148520.1769
118 | 2609959.4581 | 1148457.2321 | 2609959.8138 | 1148466.4904
119 | 2610005.627 | 1148389.0424 | 2610051.8527 | 1148424.3017 | 2610060.589 | 1148434.5879 | 2610075.3714 | 1148456.6398
120 | 2609959.0902 | 1148512.9588 | 2609967.9774 | 1148520.1769
121 | 2610092.4443 | 1148482.1085 | 2610075.3714 | 1148456.6398
122 | 2609841.5591 | 1148290.2803 | 2609839.9469 | 1148285.3753 | 2609839.6582 | 1148278.7493 | 2609840.4949 | 1148274.1818 | 2609844.1332 | 1148270.2747 | 2609851.9261 | 1148266.0964 | 2609859.3422 | 1148262.2065 | 2609861.8116 | 1148254.6846 | 2609862.1195 | 1148252.4009
123 | 2609841.5591 | 1148290.2803 | 2609846.603 | 1148297.4043
124 | 2609863.0356 | 1148323.8279 | 2609854.5292 | 1148308.5992 | 2609846.603 | 1148297.4043
125 | 2609868.364 | 1148333.3671 | 2609863.0356 | 1148323.8279
126 | 2610065.5966 | 1148461.5316 | 2610077.4221 | 1148474.9023 | 2610089.3462 | 1148484.36 | 2610092.4443 | 1148482.1085
127 | 2610103.3129 | 1148498.2567 | 2610092.4443 | 1148482.1085
128 | 2610103.3129 | 1148498.2567 | 2610109.8004 | 1148507.9056 | 2610113.6484 | 1148518.7656
129 | 2610103.3129 | 1148498.2567 | 2610112.2899 | 1148497.6381 | 2610125.6846 | 1148490.7904 | 2610133.0123 | 1148484.6441 | 2610134.9745 | 1148477.5661 | 2610132.6233 | 1148469.347 | 2610130.4727 | 1148460.5169 | 2610131.2072 | 1148452.9255 | 2610135.5397 | 1148447.1855 | 2610135.5397 | 1148447.1855
130 | 2610135.5397 | 1148447.1855 | 2610139.3838 | 1148450.1626

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2610356.0344 | 1148257.6456
1 | 2610400.3838 | 1148132.969
2 | 2610386.9924 | 1148105.8217
3 | 2610408.4333 | 1148096.9653
4 | 2610532.0377 | 1148188.1099
5 | 2610200.4912 | 1148257.5505
6 | 2610169.7803 | 1148225.8345
7 | 2610323.0877 | 1148025.6622
8 | 2610361.4107 | 1148107.7596
9 | 2610409.4077 | 1147971.172
10 | 2610370.7362 | 1147886.0197
11 | 2610473.2247 | 1148012.9245
12 | 2610742.3125 | 1148015.7188
13 | 2610475.5571 | 1148019.9362
14 | 2610289.5074 | 1147926.0681
15 | 2610092.9567 | 1147911.3079
16 | 2610094.1914 | 1148000.7304
17 | 2610183.0625 | 1147842.8806
18 | 2610252.2259 | 1147947.7249
19 | 2610094.7731 | 1148010.2927
20 | 2609854.9653 | 1148034.1897
21 | 2609844.3785 | 1147940.8037
22 | 2609838.6606 | 1147909.1892
23 | 2609792.0255 | 1147923.9971
24 | 2609836.7459 | 1147887.1197
25 | 2609799.3372 | 1147864.0684
26 | 2609857.3298 | 1147894.1121
27 | 2609729.7104 | 1148127.7924
28 | 2609714.9312 | 1148176.1406
29 | 2609738.9478 | 1148081.4459
30 | 2609685.7038 | 1148234.6578
31 | 2609733.6557 | 1148067.953
32 | 2609800.8424 | 1148112.7386
33 | 2609737.6422 | 1148344.9019
34 | 2609727.2019 | 1148074.9906
35 | 2609718.7983 | 1148004.4625
36 | 2609828.1856 | 1148156.0374
37 | 2609845.4398 | 1148165.4255
38 | 2609803.7042 | 1148166.6025
39 | 2609739.6262 | 1148349.0542
40 | 2609715.4054 | 1147992.2803
41 | 2609853.8472 | 1148170.6528
42 | 2609848.7908 | 1148136.5745
43 | 2609762.5414 | 1148175.1568
44 | 2609711.5793 | 1147982.1459
45 | 2609691.4641 | 1147950.3057
46 | 2609684.932 | 1147941.4221
47 | 2609711.8883 | 1147941.9454
48 | 2609907.3225 | 1147836.5543
49 | 2609910.9544 | 1147854.6749
50 | 2609967.1972 | 1147971.8296
51 | 2609869.4915 | 1147953.2203
52 | 2609975.1214 | 1147983.3227
53 | 2609869.5044 | 1147953.4387
54 | 2609696.4349 | 1147828.6986
55 | 2609736.9268 | 1147778.3333
56 | 2609647.5148 | 1147889.0057
57 | 2609728.0348 | 1147943.4498
58 | 2610085.2418 | 1148104.1965
59 | 2610166.4607 | 1148222.7052
60 | 2610094.1272 | 1148135.3528
61 | 2610072.7666 | 1148268.3935
62 | 2609978.5078 | 1148354.7689
63 | 2610173.8053 | 1147664.8888
64 | 2609760.3941 | 1148221.0153
65 | 2609763.3472 | 1148234.1043
66 | 2609760.085 | 1148219.6454
67 | 2609764.2599 | 1148238.1497
68 | 2609756.5065 | 1148203.7841
69 | 2609756.4356 | 1148203.4699
70 | 2609752.6399 | 1148186.6463
71 | 2609829.1443 | 1148333.9693
72 | 2609837.0538 | 1148348.6491
73 | 2609824.4741 | 1148326.5427
74 | 2609836.8596 | 1148351.6705
75 | 2609822.6851 | 1148309.1555
76 | 2609822.4757 | 1148296.3523
77 | 2609831.0477 | 1148293.1402
78 | 2609907.6345 | 1148240.2414
79 | 2609909.0646 | 1148243.7593
80 | 2609904.4978 | 1148232.5256
81 | 2609913.8189 | 1148263.3669
82 | 2609900.2202 | 1148222.0033
83 | 2609921.0917 | 1148292.2311
84 | 2609896.137 | 1148211.959
85 | 2609927.6351 | 1148300.6011
86 | 2609893.2719 | 1148205.364
87 | 2609938.1502 | 1148313.1194
88 | 2609892.7907 | 1148180.9137
89 | 2609892.8086 | 1148186.4004
90 | 2609892.6743 | 1148145.0368
91 | 2609889.9374 | 1148198.8142
92 | 2609892.6463 | 1148133.9313
93 | 2609929.578 | 1148135.8593
94 | 2609871.6439 | 1148181.7205
95 | 2609869.7551 | 1148195.7687
96 | 2609861.9244 | 1148175.676
97 | 2609793.822 | 1148200.8651
98 | 2609796.3554 | 1148213.5043
99 | 2609794.7829 | 1148194.1464
100 | 2609797.755 | 1148220.4866
101 | 2609803.2456 | 1148192.2363
102 | 2609790.2618 | 1148188.3919
103 | 2609809.2088 | 1148190.8904
104 | 2609826.5453 | 1148214.2713
105 | 2609842.8451 | 1148207.5864
106 | 2609825.3656 | 1148183.831
107 | 2609838.9827 | 1148197.826
108 | 2609859.8648 | 1148200.1121
109 | 2609863.2199 | 1148244.2397
110 | 2609984.744 | 1148372.6768
111 | 2609989.4136 | 1148376.6753
112 | 2609959.4581 | 1148457.2321
113 | 2610005.627 | 1148389.0424
114 | 2609974.9399 | 1148343.8576
115 | 2609967.9774 | 1148520.1769
116 | 2609959.8138 | 1148466.4904
117 | 2610075.3714 | 1148456.6398
118 | 2609834.4428 | 1148179.8649
119 | 2609841.5591 | 1148290.2803
120 | 2609862.1195 | 1148252.4009
121 | 2609846.603 | 1148297.4043
122 | 2609838.3332 | 1148196.1846
123 | 2609863.0356 | 1148323.8279
124 | 2609868.364 | 1148333.3671
125 | 2610092.4443 | 1148482.1085
126 | 2610065.5966 | 1148461.5316
127 | 2610103.3129 | 1148498.2568
128 | 2610113.6484 | 1148518.7656
129 | 2610135.5397 | 1148447.1855
130 | 2609959.0902 | 1148512.9588
131 | 2610139.3838 | 1148450.1626
132 | 2609889.9374 | 1148198.8142

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1