## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_562-1_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_562-1_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_562-1_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_562-1_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_562-1_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_562-1_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_562-1_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_562-1_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_562-1_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_562-1_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_562-1_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_562-1_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_562-1_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_562-1_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_562-1_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_562-1_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_562-1_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_562-1_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_562-1_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_562-1_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_562-1_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_562-1_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_562-1_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_562-1_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_562-1_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_562-1_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_562-1_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_562-1_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_562-1_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_562-1_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_562-1_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_562-1_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_562-1_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_562-1_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_562-1_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_562-1_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_562-1_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_562-1_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_562-1_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_562-1_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_562-1_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_562-1_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_562-1_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_562-1_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_562-1_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_562-1_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_562-1_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_562-1_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_562-1_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_562-1_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_562-1_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_562-1_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_562-1_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_562-1_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_562-1_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_562-1_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_562-1_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_562-1_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_562-1_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_562-1_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_562-1_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_562-1_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_562-1_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_562-1_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_562-1_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_562-1_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_562-1_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_562-1_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_562-1_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_562-1_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_562-1_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_562-1_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_562-1_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_562-1_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_562-1_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_562-1_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_562-1_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_562-1_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_562-1_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_562-1_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_562-1_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_562-1_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_562-1_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_562-1_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_562-1_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_562-1_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_562-1_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_562-1_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_562-1_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_562-1_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_562-1_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_562-1_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_562-1_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_562-1_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_562-1_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_562-1_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_562-1_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_562-1_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_562-1_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_562-1_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_562-1_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_562-1_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_562-1_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_562-1_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_562-1_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_562-1_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_562-1_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_562-1_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_562-1_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_562-1_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_562-1_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_80_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_562-1_0_3_load_0 | 0 | 0.0093266 | 0.0023375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_562-1_0_3_load_160 | 5 | 0.0058196 | 0.0014585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_562-1_0_3_load_152 | 6 | 0.0075868 | 0.0019014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_562-1_0_3_load_161 | 7 | 0.0024039 | 0.00060246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_562-1_0_3_load_4 | 8 | 0.0038475 | 0.00096428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_562-1_0_3_load_146 | 11 | 0.00064109 | 0.00016067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_562-1_0_3_load_147 | 12 | 0.0029828 | 0.00074755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_562-1_0_3_load_82 | 14 | 0.0010427 | 0.00026132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_562-1_0_3_load_72 | 15 | 0.0056096 | 0.0014059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_562-1_0_3_load_70 | 16 | 0.0046281 | 0.0011599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_562-1_0_3_load_68 | 17 | 0.0039268 | 0.00098414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_562-1_0_3_load_71 | 18 | 0.00083709 | 0.0002098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_562-1_0_3_load_49 | 19 | 0.00061615 | 0.00015442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_562-1_0_3_load_50 | 20 | 0.00090694 | 0.0002273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_562-1_0_3_load_52 | 21 | 0.0031878 | 0.00079894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_562-1_0_3_load_51 | 22 | 0.00091801 | 0.00023008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_562-1_0_3_load_53 | 23 | 0.00051522 | 0.00012913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_562-1_0_3_load_162 | 24 | 0.00031919 | 7.9995e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_562-1_0_3_load_158 | 25 | 0.00012124 | 3.0384e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_562-1_0_3_load_54 | 26 | 0.0012738 | 0.00031925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_562-1_0_3_load_159 | 27 | 0.00019793 | 4.9606e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_562-1_0_3_load_56 | 28 | 0.00050168 | 0.00012573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_562-1_0_3_load_55 | 29 | 0.0012431 | 0.00031155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_562-1_0_3_load_57 | 30 | 0.00022555 | 5.6528e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_562-1_0_3_load_58 | 31 | 0.00046214 | 0.00011582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_562-1_0_3_load_64 | 32 | 0.00075154 | 0.00018835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_562-1_0_3_load_59 | 34 | 0.002297 | 0.00057567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_562-1_0_3_load_60 | 35 | 0.00047062 | 0.00011795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_562-1_0_3_load_97 | 38 | 0.0016427 | 0.0004117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_562-1_0_3_load_94 | 39 | 0.0015066 | 0.00037759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_562-1_0_3_load_90 | 42 | 0.00031916 | 7.9989e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_562-1_0_3_load_65 | 43 | 0.00070604 | 0.00017695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_562-1_0_3_load_66 | 44 | 0.0016217 | 0.00040644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_562-1_0_3_load_98 | 47 | 0.00088482 | 0.00022176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_562-1_0_3_load_95 | 48 | 0.00079677 | 0.00019969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_562-1_0_3_load_87 | 50 | 0.00095886 | 0.00024031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_562-1_0_3_load_73 | 51 | 0.00038897 | 9.7485e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_562-1_0_3_load_74 | 52 | 0.00075724 | 0.00018978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_562-1_0_3_load_75 | 53 | 0.00087989 | 0.00022052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_562-1_0_3_load_76 | 54 | 0.0013193 | 0.00033064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_562-1_0_3_load_78 | 56 | 0.00059249 | 0.00014849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_562-1_0_3_load_79 | 57 | 0.00077835 | 0.00019507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_562-1_0_3_load_96 | 58 | 0.001056 | 0.00026465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_562-1_0_3_load_100 | 60 | 0.0024686 | 0.00061868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_562-1_0_3_load_99 | 62 | 0.0013074 | 0.00032767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_562-1_0_3_load_88 | 63 | 0.0017441 | 0.00043712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_562-1_0_3_load_84 | 64 | 0.0012406 | 0.00031091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_562-1_0_3_load_91 | 66 | 0.00043668 | 0.00010944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_562-1_0_3_load_92 | 67 | 0.0030817 | 0.00077234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_562-1_0_3_load_134 | 69 | 0.0001225 | 3.0701e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_562-1_0_3_load_93 | 70 | 0.0013331 | 0.00033411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_562-1_0_3_load_101 | 71 | 0.00041146 | 0.00010312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_562-1_0_3_load_103 | 73 | 0.00019804 | 4.9632e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_562-1_0_3_load_121 | 75 | 0.00029095 | 7.292e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_562-1_0_3_load_122 | 76 | 0.00048391 | 0.00012128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_562-1_0_3_load_118 | 77 | 0.00078246 | 0.0001961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_562-1_0_3_load_105 | 78 | 0.00012721 | 3.1882e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_562-1_0_3_load_164 | 79 | 0.00050836 | 0.00012741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_562-1_0_3_load_136 | 80 | 0.00013286 | 3.3298e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_562-1_0_3_load_108 | 83 | 0.00074598 | 0.00018696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_562-1_0_3_load_120 | 84 | 0.00064278 | 0.0001611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_562-1_0_3_load_163 | 85 | 0.00098719 | 0.00024741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_562-1_0_3_load_119 | 86 | 0.0011127 | 0.00027888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_562-1_0_3_load_138 | 87 | 0.00057023 | 0.00014291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_562-1_0_3_load_137 | 88 | 0.00083445 | 0.00020913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_562-1_0_3_load_123 | 89 | 0.00037269 | 9.3406e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_562-1_0_3_load_140 | 92 | 0.00031455 | 7.8834e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_562-1_0_3_load_129 | 93 | 0.00019855 | 4.9761e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_562-1_0_3_load_125 | 94 | 0.00020626 | 5.1693e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_562-1_0_3_load_126 | 96 | 0.00086725 | 0.00021735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_562-1_0_3_load_128 | 97 | 0.00022033 | 5.5219e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_562-1_0_3_load_130 | 98 | 0.00041031 | 0.00010283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_562-1_0_3_load_142 | 99 | 0.00018194 | 4.5597e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_562-1_0_3_load_131 | 100 | 0.00023262 | 5.83e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_562-1_0_3_load_141 | 101 | 0.00036812 | 9.226e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_562-1_0_3_load_153 | 102 | 0.00032033 | 8.0283e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_562-1_0_3_load_143 | 103 | 0.00017327 | 4.3426e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_562-1_0_3_load_149 | 104 | 0.00020474 | 5.1312e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_562-1_0_3_load_151 | 106 | 0.00016259 | 4.0749e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_562-1_0_3_load_154 | 107 | 9.8429e-05 | 2.4669e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_562-1_0_3_load_155 | 108 | 0.00018502 | 4.6371e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_562-1_0_3_load_156 | 109 | 0.00015483 | 3.8803e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_562-1_0_3_load_157 | 110 | 0.00051069 | 0.00012799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 39 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_562-1_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.035453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_562-1_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.039477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_562-1_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.11067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_562-1_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.12796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_562-1_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.011413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_562-1_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.069653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_562-1_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.057918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_562-1_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 70 | 0.049459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_562-1_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.035319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_562-1_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.11024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_562-1_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.025355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_562-1_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.03185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_562-1_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 16 | 0.047669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_562-1_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.014719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_562-1_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.04617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_562-1_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.025285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_562-1_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.031971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_562-1_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 45 | 0.035411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_562-1_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 44 | 0.010134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_562-1_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 51 | 0.017262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_562-1_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.13624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_562-1_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.092472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_562-1_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.069942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_562-1_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.09559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_562-1_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.13147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_562-1_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.0069463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_562-1_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.0097121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_562-1_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.13045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_562-1_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.053678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_562-1_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 105 | 0.11715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_562-1_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 110 | 0.00076524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_562-1_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.0017185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_562-1_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.011192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_562-1_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.031319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_562-1_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.054258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_562-1_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.028827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_562-1_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 37 | 0.17493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_562-1_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.044465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_562-1_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.021221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_562-1_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.067218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_562-1_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.15735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_562-1_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.1416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_562-1_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.065336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_562-1_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.024303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_562-1_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.082587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_562-1_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 66 | 0.011912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_562-1_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 65 | 0.03652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_562-1_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 68 | 0.017993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_562-1_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.012298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_562-1_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.022173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_562-1_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.036847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_562-1_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.037297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_562-1_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.014624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_562-1_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.027032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_562-1_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.0094245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_562-1_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 62 | 0.026267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_562-1_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 56 | 0.049699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_562-1_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 65 | 0.074685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_562-1_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.023291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_562-1_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0092801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_562-1_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.0093781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_562-1_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.014622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_562-1_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.013747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_562-1_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.022489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_562-1_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.032168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_562-1_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.08881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_562-1_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.031115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_562-1_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.10287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_562-1_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.050016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_562-1_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.01852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_562-1_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 70 | 0.037374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_562-1_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.13387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_562-1_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 80 | 0.12359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_562-1_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 79 | 0.19778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_562-1_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.041484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_562-1_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.050865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_562-1_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.006302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_562-1_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 78 | 0.0038876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_562-1_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 79 | 0.15174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_562-1_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.010521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_562-1_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.18621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_562-1_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 89 | 0.01011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_562-1_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 82 | 0.10742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_562-1_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.041622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_562-1_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.042993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_562-1_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.066695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_562-1_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.027132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_562-1_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.22415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_562-1_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.17781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_562-1_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.092112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_562-1_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 95 | 0.04484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_562-1_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.029317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_562-1_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.15909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_562-1_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.047209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_562-1_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.0074753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_562-1_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 94 | 0.0093883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_562-1_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 95 | 0.19424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_562-1_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 99 | 0.023821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_562-1_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.049333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_562-1_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.15448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_562-1_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.030627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_562-1_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.0085621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_562-1_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.068498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_562-1_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.12383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_562-1_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.13852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_562-1_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.12275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_562-1_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.0443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_562-1_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.0050911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_562-1_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.02321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_562-1_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.020649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_562-1_0_3_trafo_94 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 111 | 39 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2619249.9507 | 1165423.1778 | 2619252.1103 | 1165413.4798 | 2619253.2124 | 1165404.0564 | 2619255.6896 | 1165400.3735 | 2619266.6586 | 1165396.6269
1 | 2619289.4592 | 1165425.7387 | 2619249.9507 | 1165423.1778
2 | 2619213.5344 | 1165493.0189 | 2619212.9482 | 1165487.1696 | 2619212.5953 | 1165468.1701 | 2619210.9093 | 1165442.2295 | 2619208.8653 | 1165427.7268 | 2619210.0837 | 1165422.6059 | 2619216.6528 | 1165422.738 | 2619243.4721 | 1165423.4795 | 2619249.9507 | 1165423.1778
3 | 2619289.4592 | 1165425.7387 | 2619281.0065 | 1165456.7272 | 2619278.469 | 1165469.6478 | 2619280.711 | 1165474.8798 | 2619285.7347 | 1165479.387 | 2619295.9973 | 1165480.954 | 2619305.0361 | 1165479.7601 | 2619310.6755 | 1165476.0874 | 2619312.9656 | 1165471.07 | 2619314.9649 | 1165432.5682
4 | 2619289.4592 | 1165425.7387 | 2619291.9316 | 1165414.5964
5 | 2619213.5344 | 1165493.0189 | 2619206.2492 | 1165511.0158 | 2619195.6079 | 1165532.1592 | 2619187.3071 | 1165549.3191 | 2619185.5386 | 1165556.6127
6 | 2619314.9649 | 1165432.5682 | 2619330.4996 | 1165432.8626 | 2619342.8108 | 1165433.1355 | 2619365.1218 | 1165435.7752 | 2619372.533 | 1165437.459
7 | 2619415.7021 | 1165458.1015 | 2619409.7764 | 1165449.9148 | 2619383.8824 | 1165440.0376 | 2619372.533 | 1165437.459
8 | 2619332.9326 | 1165256.8265 | 2619315.368 | 1165254.28 | 2619313.2159 | 1165271.718
9 | 2619332.9326 | 1165256.8265 | 2619337.0576 | 1165257.4845 | 2619338.0435 | 1165248.5387 | 2619348.9262 | 1165252.6424 | 2619351.8539 | 1165256.5537 | 2619343.0647 | 1165261.0278 | 2619339.0807 | 1165266.5178 | 2619337.0017 | 1165272.5252 | 2619335.7536 | 1165289.2296 | 2619336.7912 | 1165295.1692 | 2619339.3573 | 1165302.0142 | 2619366.1916 | 1165307.8033
10 | 2619366.1916 | 1165307.8033 | 2619390.8447 | 1165313.7262
11 | 2619366.1916 | 1165307.8033 | 2619372.3904 | 1165276.5618
12 | 2619390.8447 | 1165313.7262 | 2619404.1329 | 1165316.9187 | 2619411.3212 | 1165317.4088 | 2619418.8572 | 1165316.8884 | 2619437.9604 | 1165314.5635
13 | 2619485.3372 | 1165237.941 | 2619484.4604 | 1165252.6342
14 | 2619485.3372 | 1165237.941 | 2619501.8456 | 1165242.719 | 2619526.9704 | 1165257.1691
15 | 2619484.4604 | 1165252.6342 | 2619482.9542 | 1165277.8738
16 | 2619557.1032 | 1165265.2679 | 2619538.5843 | 1165263.8486 | 2619526.9704 | 1165257.1691
17 | 2619471.5587 | 1165319.6042 | 2619467.2428 | 1165316.422 | 2619463.0386 | 1165314.2184 | 2619458.1722 | 1165313.1577 | 2619451.8715 | 1165312.8706 | 2619437.9604 | 1165314.5635
18 | 2619482.3505 | 1165287.9898 | 2619482.9542 | 1165277.8738
19 | 2619557.1032 | 1165265.2679 | 2619563.425 | 1165265.7523 | 2619574.0711 | 1165263.3149
20 | 2619241.0864 | 1166048.9475 | 2619245.0312 | 1166018.8611 | 2619251.658 | 1165964.7773 | 2619258.1331 | 1165913.7809
21 | 2619332.2731 | 1166033.584 | 2619241.0864 | 1166048.9475
22 | 2619266.9429 | 1165844.3962 | 2619258.1331 | 1165913.7809
23 | 2619389.4237 | 1165957.715 | 2619368.4559 | 1165994.3997 | 2619333.054 | 1166032.683 | 2619332.2731 | 1166033.584
24 | 2619332.2731 | 1166033.584 | 2619360.9531 | 1166161.8839
25 | 2619266.9429 | 1165844.3962 | 2619267.8178 | 1165837.5052
26 | 2619394.2431 | 1165949.283 | 2619389.4237 | 1165957.715
27 | 2619267.8178 | 1165837.5052 | 2619270.7195 | 1165814.6517 | 2619286.2858 | 1165708.3771
28 | 2619416.5801 | 1165900.5644 | 2619401.7021 | 1165936.2329 | 2619394.2431 | 1165949.283
29 | 2619169.2945 | 1165702.2719 | 2619286.2858 | 1165708.3771
30 | 2619286.3967 | 1165707.6199 | 2619286.2858 | 1165708.3771
31 | 2619416.5801 | 1165900.5644 | 2619417.2417 | 1165898.9783
32 | 2619420.9446 | 1165888.4215 | 2619418.0903 | 1165896.9437 | 2619417.2417 | 1165898.9783
33 | 2619432.5103 | 1165859.3439 | 2619424.3907 | 1165878.1324 | 2619420.9446 | 1165888.4215
34 | 2619432.5103 | 1165859.3439 | 2619449.9466 | 1165818.9962 | 2619452.9643 | 1165809.1439
35 | 2619461.4064 | 1165781.581 | 2619452.9643 | 1165809.1439
36 | 2619461.4064 | 1165781.581 | 2619515.9473 | 1165735.1674 | 2619510.2537 | 1165814.7111 | 2619527.727 | 1165830.7091
37 | 2619461.4064 | 1165781.581 | 2619458.4046 | 1165737.2178
38 | 2619458.4046 | 1165737.2178 | 2619457.3142 | 1165721.1041 | 2619456.7622 | 1165716.0635
39 | 2619457.3012 | 1165649.268 | 2619453.2684 | 1165684.1614 | 2619456.7622 | 1165716.0635
40 | 2619507.0755 | 1165516.9958 | 2619500.1109 | 1165530.2911 | 2619497.5591 | 1165538.0534 | 2619498.9674 | 1165547.6739 | 2619499.5609 | 1165572.4549 | 2619499.4441 | 1165589.6409 | 2619495.2812 | 1165607.8477 | 2619490.7023 | 1165626.8758 | 2619484.9745 | 1165638.9411 | 2619473.1835 | 1165646.0622 | 2619467.0068 | 1165650.1331 | 2619461.9389 | 1165649.9278 | 2619457.3012 | 1165649.268
41 | 2619457.3012 | 1165649.268 | 2619458.7568 | 1165630.0186 | 2619465.9809 | 1165586.1421 | 2619471.6648 | 1165549.7422 | 2619474.0034 | 1165508.8183
42 | 2619552.714 | 1165770.3264 | 2619527.727 | 1165830.7091
43 | 2619475.3899 | 1165484.5549 | 2619474.0034 | 1165508.8183
44 | 2619552.714 | 1165770.3264 | 2619548.0245 | 1165809.253 | 2619545.6955 | 1165830.9452 | 2619543.6393 | 1165852.4087
45 | 2619475.3899 | 1165484.5549 | 2619463.478 | 1165484.4483
46 | 2619475.3899 | 1165484.5549 | 2619475.804 | 1165477.2526 | 2619476.4037 | 1165448.0621
47 | 2619541.9234 | 1165870.3194 | 2619543.6393 | 1165852.4087
48 | 2619481.6179 | 1165300.2662 | 2619482.3505 | 1165287.9898
49 | 2619471.5587 | 1165319.6042 | 2619476.348 | 1165313.7056 | 2619479.567 | 1165307.9909 | 2619481.5565 | 1165301.2939 | 2619481.6179 | 1165300.2662
50 | 2619471.5587 | 1165319.6042 | 2619472.8787 | 1165321.0203 | 2619476.5506 | 1165326.8128 | 2619481.9288 | 1165340.0813 | 2619484.4614 | 1165345.4032 | 2619486.7636 | 1165348.5456 | 2619489.3956 | 1165351.5111
51 | 2619489.3956 | 1165351.5111 | 2619493.5057 | 1165354.3703 | 2619498.0459 | 1165356.8529 | 2619523.2007 | 1165366.9771
52 | 2619489.3956 | 1165351.5111 | 2619482.5621 | 1165364.44
53 | 2619548.2782 | 1165377.0702 | 2619523.2007 | 1165366.9771
54 | 2619480.024 | 1165373.484 | 2619480.2343 | 1165371.6027 | 2619482.5621 | 1165364.44 | 2619482.5621 | 1165364.44
55 | 2619548.2782 | 1165377.0702 | 2619549.6032 | 1165386.4125 | 2619550.7738 | 1165403.2025
56 | 2619548.2782 | 1165377.0702 | 2619562.6172 | 1165382.4861 | 2619568.3106 | 1165383.494 | 2619574.4289 | 1165383.3471 | 2619579.3183 | 1165382.0067 | 2619583.6903 | 1165379.6753 | 2619589.4773 | 1165375.4364 | 2619592.882 | 1165371.4119
57 | 2619476.4037 | 1165448.0621 | 2619476.6845 | 1165434.6229 | 2619478.5276 | 1165397.3991 | 2619479.2329 | 1165380.5595 | 2619480.024 | 1165373.484
58 | 2619574.0711 | 1165263.3149 | 2619596.7752 | 1165258.1169
59 | 2619608.268 | 1165354.0312 | 2619603.3758 | 1165356.2164 | 2619600.7651 | 1165359.1433
60 | 2619616.8797 | 1165357.0719 | 2619612.9599 | 1165354.5579 | 2619608.268 | 1165354.0312
61 | 2619600.7651 | 1165359.1433 | 2619599.9253 | 1165360.0849 | 2619594.0354 | 1165370.0485 | 2619592.882 | 1165371.4119
62 | 2619616.8797 | 1165357.0719 | 2619627.398 | 1165348.22
63 | 2619644.6047 | 1165333.7394 | 2619627.398 | 1165348.22
64 | 2619549.8766 | 1165434.3041 | 2619543.3504 | 1165465.7987
65 | 2619549.8766 | 1165434.3041 | 2619550.4875 | 1165439.5087 | 2619551.2732 | 1165445.1585 | 2619555.7571 | 1165448.4191 | 2619557.4999 | 1165444.6007 | 2619561.408 | 1165445.9807 | 2619557.7311 | 1165458.3083 | 2619555.8042 | 1165466.9397 | 2619554.5657 | 1165475.7957 | 2619553.7609 | 1165485.4979 | 2619553.4537 | 1165495.2129 | 2619553.4393 | 1165509.0865
66 | 2619549.8766 | 1165434.3041 | 2619550.7738 | 1165403.2025
67 | 2619553.4393 | 1165509.0865 | 2619555.5098 | 1165538.7748 | 2619556.9757 | 1165558.9119 | 2619557.7269 | 1165572.8102 | 2619558.1562 | 1165586.7964 | 2619557.8125 | 1165598.3455 | 2619556.3718 | 1165611.7252
68 | 2619476.4037 | 1165448.0621 | 2619512.071 | 1165433.2255 | 2619516.2898 | 1165430.8824 | 2619521.1271 | 1165426.4514
69 | 2619446.4544 | 1165478.8495 | 2619455.9348 | 1165484.3809 | 2619463.478 | 1165484.4483
70 | 2619446.4544 | 1165478.8495 | 2619425.8928 | 1165466.853 | 2619417.8337 | 1165461.0463 | 2619415.7021 | 1165458.1015
71 | 2619541.9234 | 1165870.3194 | 2619543.6173 | 1165886.2663 | 2619530.3905 | 1165963.251 | 2619533.9858 | 1166001.9932 | 2619534.0421 | 1166002.8072
72 | 2619534.0421 | 1166002.8072 | 2619537.8326 | 1166057.578 | 2619527.0535 | 1166125.4161
73 | 2619534.0421 | 1166002.8072 | 2619731.3496 | 1166016.3988
74 | 2619880.4092 | 1166052.1844 | 2619884.2282 | 1166050.2627 | 2619890.4004 | 1166045.1694 | 2619897.6069 | 1166039.8683 | 2619907.1513 | 1166038.3546 | 2619917.5136 | 1166036.1379
75 | 2619880.4092 | 1166052.1844 | 2619879.5133 | 1166047.5902 | 2619878.0183 | 1166029.6652 | 2619876.9305 | 1166020.557 | 2619876.7643 | 1166008.2836 | 2619877.6285 | 1166001.5895
76 | 2619876.4807 | 1166057.1184 | 2619878.3486 | 1166054.8456 | 2619880.4092 | 1166052.1844
77 | 2619877.6285 | 1166001.5895 | 2619878.1263 | 1165997.7339
78 | 2619876.4807 | 1166057.1184 | 2619874.7592 | 1166056.7903 | 2619868.1945 | 1166055.5347 | 2619853.406 | 1166054.6633 | 2619841.7078 | 1166054.6248 | 2619831.437 | 1166053.5682 | 2619823.2386 | 1166050.8843 | 2619809.2951 | 1166044.4908 | 2619799.044 | 1166039.7548 | 2619767.0403 | 1166028.5886 | 2619731.3496 | 1166016.3988
79 | 2619996.387 | 1165712.9014 | 2620001.52 | 1165703.7179
80 | 2619996.387 | 1165712.9014 | 2619841.5445 | 1165816.327
81 | 2620006.4527 | 1165694.8929 | 2620001.52 | 1165703.7179
82 | 2619862.3218 | 1165918.691 | 2619859.2168 | 1165913.0335 | 2619850.4444 | 1165893.9728 | 2619838.8955 | 1165848.4897 | 2619837.0791 | 1165837.4226 | 2619837.1041 | 1165829.8522 | 2619838.6566 | 1165823.3985 | 2619841.5445 | 1165816.327
83 | 2619883.0144 | 1165956.4004 | 2619878.9721 | 1165991.1823 | 2619878.1263 | 1165997.7339
84 | 2619883.0144 | 1165956.4004 | 2619862.3218 | 1165918.691
85 | 2619883.0144 | 1165956.4004 | 2619884.6772 | 1165942.0765 | 2619888.3984 | 1165907.1934 | 2619890.0787 | 1165894.5037 | 2619891.1143 | 1165890.2337
86 | 2619862.3218 | 1165918.691 | 2619856.1788 | 1165914.88 | 2619850.7902 | 1165912.172 | 2619837.0396 | 1165909.8811
87 | 2619891.1143 | 1165890.2337 | 2620113.6165 | 1165917.357
88 | 2619757.8923 | 1165458.6501 | 2619768.9106 | 1165636.1208
89 | 2619843.7297 | 1165455.3994 | 2619843.5591 | 1165455.3521 | 2619840.8539 | 1165453.7312 | 2619837.3379 | 1165451.8965 | 2619821.1667 | 1165444.9621 | 2619804.2813 | 1165440.9823 | 2619788.6344 | 1165444.5772 | 2619776.3664 | 1165449.8062 | 2619757.8923 | 1165458.6501
90 | 2619885.3306 | 1165470.375 | 2619879.5358 | 1165465.3312 | 2619843.7297 | 1165455.3994
91 | 2620019.7359 | 1165668.7751 | 2620012.2107 | 1165684.5914 | 2620006.4527 | 1165694.8929
92 | 2620093.3619 | 1165528.3385 | 2620086.3728 | 1165534.7851 | 2620019.7359 | 1165668.7751
93 | 2620019.7359 | 1165668.7751 | 2620010.5263 | 1165652.3029 | 2619994.9704 | 1165628.6172
94 | 2620093.3619 | 1165528.3385 | 2620097.2108 | 1165524.4494 | 2620098.9545 | 1165523.4625
95 | 2620093.3619 | 1165528.3385 | 2620102.3021 | 1165531.2043
96 | 2619885.3306 | 1165470.375 | 2619904.527 | 1165490.9487 | 2619913.0349 | 1165506.7625 | 2619926.2139 | 1165524.704 | 2619934.2011 | 1165538.215 | 2619953.0097 | 1165555.5192 | 2619975.3836 | 1165587.4649 | 2619986.3719 | 1165607.9116 | 2619994.9704 | 1165628.6172
97 | 2620098.9545 | 1165523.4625 | 2620103.6546 | 1165520.8023 | 2620120.4176 | 1165513.1656
98 | 2620102.3021 | 1165531.2043 | 2620130.4034 | 1165540.2125 | 2620135.099 | 1165537.2934 | 2620144.412 | 1165538.8141 | 2620148.2799 | 1165541.7536
99 | 2620207.9995 | 1165680.6564 | 2620204.3218 | 1165679.0851 | 2620198.1723 | 1165661.2333 | 2620190.8755 | 1165640.7319 | 2620168.6085 | 1165588.6868 | 2620158.2965 | 1165549.3659 | 2620148.2799 | 1165541.7536
100 | 2620207.9995 | 1165680.6564 | 2620236.1639 | 1165692.6893
101 | 2620244.0375 | 1165696.0533 | 2620236.1639 | 1165692.6893
102 | 2620182.5882 | 1165525.0572 | 2620171.6537 | 1165513.8594 | 2620161.6073 | 1165509.5347 | 2620146.6205 | 1165508.0505 | 2620135.3166 | 1165508.8242 | 2620120.4176 | 1165513.1656 | 2620120.4176 | 1165513.1656
103 | 2620244.0375 | 1165696.0533 | 2620251.1351 | 1165699.0856 | 2620268.5523 | 1165706.2478 | 2620288.9079 | 1165709.3845 | 2620308.016 | 1165714.6181 | 2620312.0763 | 1165722.9805 | 2620324.11 | 1165732.7037 | 2620327.9342 | 1165742.944 | 2620333.0438 | 1165755.7343 | 2620336.7958 | 1165762.1095
104 | 2620336.7958 | 1165762.1095 | 2620375.8242 | 1165629.1994
105 | 2619169.2945 | 1165702.2719 | 2619167.5885 | 1165711.46 | 2619149.4311 | 1165748.8766 | 2619124.6621 | 1165787.6841 | 2619108.2419 | 1165801.35 | 2619105.1236 | 1165804.469
106 | 2619169.2945 | 1165702.2719 | 2619164.3192 | 1165706.6694 | 2619156.1357 | 1165711.0901 | 2619148.4052 | 1165712.7108 | 2619141.758 | 1165713.1899 | 2619130.2203 | 1165710.6075 | 2619128.4883 | 1165709.664
107 | 2619289.3893 | 1165687.1887 | 2619290.1271 | 1165682.1513
108 | 2619293.4093 | 1165659.175 | 2619292.7301 | 1165664.38 | 2619290.1271 | 1165682.1513
109 | 2619289.3893 | 1165687.1887 | 2619286.3967 | 1165707.6199

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2619266.6586 | 1165396.6269
1 | 2619249.9507 | 1165423.1778
2 | 2619289.4592 | 1165425.7387
3 | 2619213.5344 | 1165493.0189
4 | 2619314.9649 | 1165432.5682
5 | 2619291.9316 | 1165414.5964
6 | 2619185.5386 | 1165556.6127
7 | 2619372.533 | 1165437.459
8 | 2619313.2159 | 1165271.718
9 | 2619332.9326 | 1165256.8265
10 | 2619366.1916 | 1165307.8033
11 | 2619390.8447 | 1165313.7262
12 | 2619372.3904 | 1165276.5618
13 | 2619485.3372 | 1165237.941
14 | 2619484.4604 | 1165252.6342
15 | 2619526.9704 | 1165257.1691
16 | 2619437.9604 | 1165314.5635
17 | 2619482.9542 | 1165277.8738
18 | 2619557.1032 | 1165265.2679
19 | 2619241.0864 | 1166048.9475
20 | 2619258.1331 | 1165913.7809
21 | 2619332.2731 | 1166033.584
22 | 2619266.9429 | 1165844.3962
23 | 2619389.4237 | 1165957.715
24 | 2619360.9531 | 1166161.8839
25 | 2619267.8178 | 1165837.5052
26 | 2619394.2431 | 1165949.283
27 | 2619286.2858 | 1165708.3771
28 | 2619416.5801 | 1165900.5644
29 | 2619417.2417 | 1165898.9783
30 | 2619420.9446 | 1165888.4215
31 | 2619432.5103 | 1165859.3439
32 | 2619452.9643 | 1165809.1439
33 | 2619461.4064 | 1165781.5811
34 | 2619458.4046 | 1165737.2178
35 | 2619456.7622 | 1165716.0635
36 | 2619457.3012 | 1165649.268
37 | 2619527.727 | 1165830.7091
38 | 2619507.0755 | 1165516.9958
39 | 2619474.0034 | 1165508.8183
40 | 2619552.714 | 1165770.3264
41 | 2619475.3899 | 1165484.5549
42 | 2619543.6393 | 1165852.4087
43 | 2619481.6179 | 1165300.2662
44 | 2619482.3505 | 1165287.9898
45 | 2619471.5587 | 1165319.6042
46 | 2619489.3956 | 1165351.5111
47 | 2619523.2007 | 1165366.9771
48 | 2619482.5621 | 1165364.44
49 | 2619548.2782 | 1165377.0702
50 | 2619480.024 | 1165373.484
51 | 2619574.0711 | 1165263.3149
52 | 2619596.7752 | 1165258.1169
53 | 2619608.268 | 1165354.0312
54 | 2619600.7651 | 1165359.1433
55 | 2619616.8797 | 1165357.0719
56 | 2619592.882 | 1165371.4119
57 | 2619627.398 | 1165348.22
58 | 2619644.6047 | 1165333.7394
59 | 2619549.8766 | 1165434.3041
60 | 2619543.3504 | 1165465.7987
61 | 2619553.4393 | 1165509.0865
62 | 2619550.7738 | 1165403.2025
63 | 2619556.3718 | 1165611.7252
64 | 2619521.1271 | 1165426.4514
65 | 2619476.4037 | 1165448.0621
66 | 2619463.478 | 1165484.4483
67 | 2619446.4544 | 1165478.8495
68 | 2619541.9234 | 1165870.3194
69 | 2619534.0421 | 1166002.8072
70 | 2619415.7021 | 1165458.1015
71 | 2619917.5136 | 1166036.1379
72 | 2619880.4092 | 1166052.1844
73 | 2619877.6285 | 1166001.5895
74 | 2619876.4807 | 1166057.1184
75 | 2619996.387 | 1165712.9014
76 | 2620001.52 | 1165703.7179
77 | 2619841.5445 | 1165816.327
78 | 2619878.1263 | 1165997.7339
79 | 2619731.3496 | 1166016.3988
80 | 2619527.0535 | 1166125.4161
81 | 2619883.0144 | 1165956.4004
82 | 2619862.3218 | 1165918.691
83 | 2619891.1143 | 1165890.2337
84 | 2619837.0396 | 1165909.8811
85 | 2620113.6165 | 1165917.357
86 | 2619768.9106 | 1165636.1208
87 | 2619757.8923 | 1165458.6501
88 | 2619843.7297 | 1165455.3994
89 | 2620006.4527 | 1165694.8929
90 | 2620019.7359 | 1165668.7751
91 | 2620093.3619 | 1165528.3385
92 | 2619994.9704 | 1165628.6172
93 | 2620098.9545 | 1165523.4625
94 | 2620102.3021 | 1165531.2043
95 | 2619885.3306 | 1165470.375
96 | 2620148.2799 | 1165541.7536
97 | 2620207.9995 | 1165680.6564
98 | 2620236.1639 | 1165692.6893
99 | 2620120.4176 | 1165513.1656
100 | 2620244.0375 | 1165696.0533
101 | 2620182.5882 | 1165525.0572
102 | 2620336.7958 | 1165762.1095
103 | 2620375.8242 | 1165629.1994
104 | 2619105.1236 | 1165804.469
105 | 2619169.2945 | 1165702.2719
106 | 2619128.4883 | 1165709.664
107 | 2619290.1271 | 1165682.1513
108 | 2619289.3893 | 1165687.1887
109 | 2619293.4093 | 1165659.175
110 | 2619286.3967 | 1165707.6199
111 | 2619475.3899 | 1165484.5549

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1