## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_563-12_1_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_563-12_1_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_563-12_1_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_563-12_1_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_563-12_1_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_563-12_1_2_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_563-12_1_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_563-12_1_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_563-12_1_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_563-12_1_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_563-12_1_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_563-12_1_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_563-12_1_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_563-12_1_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_563-12_1_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_563-12_1_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_563-12_1_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_563-12_1_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_563-12_1_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_563-12_1_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_563-12_1_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_563-12_1_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_563-12_1_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_563-12_1_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_563-12_1_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_563-12_1_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_563-12_1_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_563-12_1_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_563-12_1_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_563-12_1_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_563-12_1_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_563-12_1_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_563-12_1_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_563-12_1_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_563-12_1_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_563-12_1_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_563-12_1_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_563-12_1_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_563-12_1_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_563-12_1_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_563-12_1_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_563-12_1_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_563-12_1_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_563-12_1_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_563-12_1_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_563-12_1_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_563-12_1_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_563-12_1_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_563-12_1_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_563-12_1_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_563-12_1_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_563-12_1_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_563-12_1_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_563-12_1_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_563-12_1_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_563-12_1_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_563-12_1_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_563-12_1_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_563-12_1_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_563-12_1_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_563-12_1_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_563-12_1_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_563-12_1_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_563-12_1_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_563-12_1_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_563-12_1_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_563-12_1_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_563-12_1_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_563-12_1_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_563-12_1_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_563-12_1_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_563-12_1_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_563-12_1_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_563-12_1_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_563-12_1_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_563-12_1_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_563-12_1_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_563-12_1_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_563-12_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_563-12_1_2_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_563-12_1_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_563-12_1_2_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_563-12_1_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_563-12_1_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_563-12_1_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_563-12_1_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_563-12_1_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_563-12_1_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_563-12_1_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_563-12_1_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_563-12_1_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_563-12_1_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_563-12_1_2_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_563-12_1_2_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_563-12_1_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_563-12_1_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_563-12_1_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_563-12_1_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_563-12_1_2_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_563-12_1_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_563-12_1_2_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_563-12_1_2_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_563-12_1_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_563-12_1_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_563-12_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_563-12_1_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_563-12_1_2_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_563-12_1_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_563-12_1_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_563-12_1_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_563-12_1_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_563-12_1_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_563-12_1_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_563-12_1_2_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_563-12_1_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_563-12_1_2_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_563-12_1_2_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_80_1_node_204 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_563-12_1_2_load_7 | 0 | 0.00066858 | 0.00016756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_563-12_1_2_load_68 | 2 | 0.00061112 | 0.00015316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_563-12_1_2_load_69 | 3 | 0.0010358 | 0.0002596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_563-12_1_2_load_72 | 4 | 0.00059994 | 0.00015036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_563-12_1_2_load_205 | 5 | 0.00028332 | 7.1007e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_563-12_1_2_load_71 | 6 | 0.00048904 | 0.00012257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_563-12_1_2_load_18 | 7 | 0.00077618 | 0.00019453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_563-12_1_2_load_64 | 10 | 0.00083398 | 0.00020902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_563-12_1_2_load_73 | 11 | 0.00095598 | 0.00023959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_563-12_1_2_load_8 | 12 | 0.0042052 | 0.0010539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_563-12_1_2_load_9 | 13 | 0.0017073 | 0.00042788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_563-12_1_2_load_13 | 17 | 0.0034626 | 0.00086781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_563-12_1_2_load_15 | 18 | 0.0065893 | 0.0016514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_563-12_1_2_load_66 | 20 | 0.0035046 | 0.00087833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_563-12_1_2_load_14 | 21 | 0.0035288 | 0.00088441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_563-12_1_2_load_61 | 22 | 0.0017042 | 0.00042711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_563-12_1_2_load_63 | 25 | 0.0019363 | 0.00048527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_563-12_1_2_load_17 | 26 | 0.00046087 | 0.0001155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_563-12_1_2_load_19 | 27 | 0.012139 | 0.0030424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_563-12_1_2_load_20 | 28 | 0.0016326 | 0.00040918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_563-12_1_2_load_22 | 29 | 0.00099297 | 0.00024886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_563-12_1_2_load_43 | 30 | 0.0017206 | 0.00043122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_563-12_1_2_load_23 | 31 | 0.002654 | 0.00066516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_563-12_1_2_load_40 | 32 | 0.00084435 | 0.00021161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_563-12_1_2_load_62 | 33 | 0.0020677 | 0.0005182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_563-12_1_2_load_25 | 34 | 0.0027313 | 0.00068454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_563-12_1_2_load_26 | 35 | 0.001701 | 0.00042631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_563-12_1_2_load_29 | 38 | 0.0039708 | 0.00099517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_563-12_1_2_load_32 | 39 | 0.00073744 | 0.00018482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_563-12_1_2_load_44 | 42 | 0.0010199 | 0.0002556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_563-12_1_2_load_45 | 44 | 0.0025019 | 0.00062705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_563-12_1_2_load_53 | 45 | 0.0014376 | 0.0003603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_563-12_1_2_load_34 | 47 | 0.0010781 | 0.00027019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_563-12_1_2_load_39 | 48 | 0.00089392 | 0.00022404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_563-12_1_2_load_36 | 49 | 0.00076692 | 0.00019221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_563-12_1_2_load_42 | 50 | 0.00084265 | 0.00021119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_563-12_1_2_load_46 | 51 | 0.00084305 | 0.00021129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_563-12_1_2_load_51 | 52 | 0.0012922 | 0.00032384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_563-12_1_2_load_54 | 53 | 0.0016407 | 0.00041119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_563-12_1_2_load_35 | 54 | 0.0010279 | 0.00025761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_563-12_1_2_load_37 | 55 | 0.0023646 | 0.00059261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_563-12_1_2_load_38 | 56 | 0.0019624 | 0.00049183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_563-12_1_2_load_41 | 57 | 0.003 | 0.00075187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_563-12_1_2_load_47 | 58 | 0.00084632 | 0.00021211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_563-12_1_2_load_48 | 59 | 0.0013191 | 0.00033059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_563-12_1_2_load_49 | 60 | 0.0010498 | 0.00026312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_563-12_1_2_load_50 | 61 | 0.0012574 | 0.00031513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_563-12_1_2_load_52 | 62 | 0.00068605 | 0.00017194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_563-12_1_2_load_58 | 65 | 0.001722 | 0.00043157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_563-12_1_2_load_97 | 67 | 0.0028812 | 0.00072209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_563-12_1_2_load_59 | 68 | 0.0010842 | 0.00027172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_563-12_1_2_load_107 | 69 | 0.00047844 | 0.00011991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_563-12_1_2_load_103 | 70 | 0.0015814 | 0.00039633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_563-12_1_2_load_98 | 71 | 0.00074327 | 0.00018628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_563-12_1_2_load_60 | 72 | 0.0010884 | 0.00027277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_563-12_1_2_load_76 | 76 | 0.00061807 | 0.0001549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_563-12_1_2_load_174 | 77 | 0.00059892 | 0.0001501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_563-12_1_2_load_95 | 78 | 0.0005972 | 0.00014967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_563-12_1_2_load_77 | 82 | 0.0022021 | 0.00055191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_563-12_1_2_load_78 | 83 | 0.0024669 | 0.00061826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_563-12_1_2_load_80 | 85 | 0.0010056 | 0.00025202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_563-12_1_2_load_81 | 86 | 0.00058835 | 0.00014745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_563-12_1_2_load_82 | 87 | 0.00073938 | 0.00018531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_563-12_1_2_load_92 | 89 | 0.00027675 | 6.9361e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_563-12_1_2_load_89 | 90 | 0.00026627 | 6.6733e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_563-12_1_2_load_87 | 91 | 0.00057254 | 0.00014349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_563-12_1_2_load_181 | 92 | 0.0051582 | 0.0012928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_563-12_1_2_load_182 | 93 | 0.00055822 | 0.0001399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_563-12_1_2_load_86 | 94 | 0.0010402 | 0.00026071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_563-12_1_2_load_90 | 96 | 0.00016504 | 4.1362e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_563-12_1_2_load_91 | 97 | 0.00039622 | 9.9301e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_563-12_1_2_load_203 | 98 | 0.00084815 | 0.00021257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_563-12_1_2_load_172 | 99 | 0.0004619 | 0.00011576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_563-12_1_2_load_188 | 100 | 0.00076713 | 0.00019226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_563-12_1_2_load_173 | 101 | 0.00019066 | 4.7785e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_563-12_1_2_load_168 | 102 | 0.00016974 | 4.2542e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_563-12_1_2_load_94 | 103 | 0.00074851 | 0.00018759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_563-12_1_2_load_96 | 104 | 0.00050037 | 0.00012541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_563-12_1_2_load_99 | 105 | 0.0010294 | 0.000258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_563-12_1_2_load_206 | 106 | 0.00091919 | 0.00023037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_563-12_1_2_load_101 | 107 | 0.00075865 | 0.00019014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_563-12_1_2_load_102 | 108 | 0.0013887 | 0.00034805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_563-12_1_2_load_165 | 109 | 0.0015387 | 0.00038563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_563-12_1_2_load_166 | 110 | 0.00050894 | 0.00012755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_563-12_1_2_load_167 | 111 | 0.00021336 | 5.3472e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_563-12_1_2_load_171 | 113 | 0.00036241 | 9.0828e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_563-12_1_2_load_175 | 115 | 0.00055504 | 0.00013911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_563-12_1_2_load_178 | 116 | 0.00072236 | 0.00018104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 31 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_563-12_1_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.091484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_563-12_1_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 9 | 0.052839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_563-12_1_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 10 | 0.096458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_563-12_1_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.076673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_563-12_1_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.019984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_563-12_1_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.091681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_563-12_1_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.060085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_563-12_1_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.010081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_563-12_1_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.024407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_563-12_1_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 26 | 0.047749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_563-12_1_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 21 | 0.080391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_563-12_1_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.028422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_563-12_1_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 25 | 0.012892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_563-12_1_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.007087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_563-12_1_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.050028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_563-12_1_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.012862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_563-12_1_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.032461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_563-12_1_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.01454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_563-12_1_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.013207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_563-12_1_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.021521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_563-12_1_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 20 | 0.061699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_563-12_1_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.023494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_563-12_1_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.014286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_563-12_1_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.023273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_563-12_1_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 0.050205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_563-12_1_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.08513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_563-12_1_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 33 | 0.0078398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_563-12_1_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 31 | 0.020845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_563-12_1_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.017185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_563-12_1_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 73 | 0.008242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_563-12_1_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.016274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_563-12_1_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.015642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_563-12_1_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.06375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_563-12_1_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.050097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_563-12_1_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 57 | 0.0049705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_563-12_1_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 56 | 0.0021892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_563-12_1_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.019424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_563-12_1_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.017576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_563-12_1_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.044778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_563-12_1_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.01859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_563-12_1_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.014212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_563-12_1_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.023479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_563-12_1_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 47 | 0.02088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_563-12_1_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 48 | 0.020097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_563-12_1_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 49 | 0.012356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_563-12_1_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.012982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_563-12_1_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.07406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_563-12_1_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.012758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_563-12_1_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 50 | 0.006915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_563-12_1_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.014671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_563-12_1_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.015204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_563-12_1_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 51 | 0.016818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_563-12_1_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 52 | 0.017249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_563-12_1_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 53 | 0.021535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_563-12_1_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 54 | 0.00052318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_563-12_1_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 57 | 0.0080742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_563-12_1_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 58 | 0.0060858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_563-12_1_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 61 | 0.014632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_563-12_1_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 63 | 0.013961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_563-12_1_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.024815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_563-12_1_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.00096185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_563-12_1_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.013964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_563-12_1_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0087177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_563-12_1_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.013231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_563-12_1_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.026002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_563-12_1_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.018687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_563-12_1_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.035095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_563-12_1_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.01965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_563-12_1_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.018019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_563-12_1_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.014272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_563-12_1_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 70 | 0.015819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_563-12_1_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 71 | 0.020674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_563-12_1_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 72 | 0.0079605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_563-12_1_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 107 | 0.006171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_563-12_1_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 105 | 0.020397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_563-12_1_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 73 | 88 | 0.006196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_563-12_1_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 86 | 0.027352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_563-12_1_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.012441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_563-12_1_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.012075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_563-12_1_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.005062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_563-12_1_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.098303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_563-12_1_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.018498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_563-12_1_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.012628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_563-12_1_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.099605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_563-12_1_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 103 | 0.011983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_563-12_1_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 104 | 0.049511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_563-12_1_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 89 | 0.078435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_563-12_1_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 114 | 0.029367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_563-12_1_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 113 | 0.038535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_563-12_1_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.042327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_563-12_1_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.017277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_563-12_1_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.025719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_563-12_1_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.075459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_563-12_1_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.0057182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_563-12_1_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.068918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_563-12_1_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.028461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_563-12_1_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.049058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_563-12_1_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 94 | 0.021179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_563-12_1_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.049346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_563-12_1_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 93 | 104 | 0.0030852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_563-12_1_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.058726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_563-12_1_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.040534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_563-12_1_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.09293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_563-12_1_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 95 | 98 | 0.117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_563-12_1_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 96 | 99 | 0.040405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_563-12_1_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 97 | 100 | 0.12152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_563-12_1_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.020674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_563-12_1_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.20526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_563-12_1_2_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.090663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_563-12_1_2_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.00097384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_563-12_1_2_line_110 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.024338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_563-12_1_2_line_111 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.0080602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_563-12_1_2_line_112 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.015126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_563-12_1_2_line_113 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.0020821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_563-12_1_2_line_114 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.025148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_563-12_1_2_line_115 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.0079042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_563-12_1_2_trafo_23 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 117 | 31 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2616775.146 | 1157802.001 | 2616848.3688 | 1157856.8432
1 | 2616848.3688 | 1157856.8432 | 2616854.6608 | 1157860.3402 | 2616858.0725 | 1157871.2774 | 2616860.0471 | 1157905.4109
2 | 2616848.3688 | 1157856.8432 | 2616839.8377 | 1157859.0204 | 2616818.0734 | 1157878.0248 | 2616786.6076 | 1157909.4306 | 2616776.9633 | 1157919.992
3 | 2616848.3688 | 1157856.8432 | 2616848.3492 | 1157850.1175 | 2616830.2362 | 1157832.6362 | 2616827.7716 | 1157828.4494 | 2616830.1431 | 1157819.2737 | 2616847.005 | 1157793.9321
4 | 2616858.8044 | 1157839.786 | 2616848.3688 | 1157856.8432
5 | 2616912.4647 | 1157866.0825 | 2616965.5284 | 1157940.8461
6 | 2616912.4647 | 1157866.0825 | 2616908.5861 | 1157868.6395 | 2616895.467 | 1157872.0267 | 2616877.8188 | 1157880.337 | 2616868.5563 | 1157889.0933 | 2616865.8029 | 1157898.3285
7 | 2616860.0471 | 1157905.4109 | 2616864.2148 | 1157903.655 | 2616865.8029 | 1157898.3285
8 | 2616712.0704 | 1157839.2557 | 2616721.6349 | 1157816.8006
9 | 2616712.0704 | 1157839.2557 | 2616706.6168 | 1157820.876 | 2616706.4754 | 1157805.4791 | 2616707.9299 | 1157792.3877
10 | 2616712.0704 | 1157839.2557 | 2616687.856 | 1157896.1059 | 2616684.4921 | 1157914.3984
11 | 2616860.0471 | 1157905.4109 | 2616869.9664 | 1157932.0455
12 | 2616768.2703 | 1157929.5117 | 2616776.9633 | 1157919.992
13 | 2616680.23 | 1157970.3013 | 2616679.386 | 1157963.2647
14 | 2616686.1873 | 1158019.9738 | 2616680.23 | 1157970.3013
15 | 2616677.8544 | 1157950.4941 | 2616679.386 | 1157963.2647
16 | 2616686.1873 | 1158019.9738 | 2616689.7093 | 1158024.3634 | 2616697.1942 | 1158028.9197 | 2616713.2931 | 1158037.2684
17 | 2616686.1873 | 1158019.9738 | 2616684.4577 | 1158027.2281 | 2616681.7641 | 1158033.7795
18 | 2616677.8544 | 1157950.4941 | 2616680.2431 | 1157937.5046
19 | 2616656.275 | 1157950.0565 | 2616677.8544 | 1157950.4941
20 | 2616713.2931 | 1158037.2684 | 2616708.8074 | 1158048.6839 | 2616689.3004 | 1158089.0499 | 2616689.8806 | 1158093.6143
21 | 2616684.4921 | 1157914.3984 | 2616680.2431 | 1157937.5046
22 | 2616656.275 | 1157950.0565 | 2616653.5931 | 1157964.0888
23 | 2616656.275 | 1157950.0565 | 2616632.9732 | 1157948.7139
24 | 2616696.2105 | 1158143.4182 | 2616689.8806 | 1158093.6143
25 | 2616684.4921 | 1157914.3984 | 2616768.2703 | 1157929.5117
26 | 2616652.1213 | 1157971.7892 | 2616653.5931 | 1157964.0888
27 | 2616632.9732 | 1157948.7139 | 2616628.486 | 1157969.0672
28 | 2616632.9732 | 1157948.7139 | 2616619.3904 | 1157948.0428 | 2616615.8054 | 1157948.1163
29 | 2616696.2105 | 1158143.4182 | 2616697.4146 | 1158151.57
30 | 2616615.8054 | 1157948.1163 | 2616606.4873 | 1157948.3074 | 2616605.3266 | 1157955.1634
31 | 2616602.7155 | 1157970.5859 | 2616605.3266 | 1157955.1634
32 | 2616605.3266 | 1157955.1634 | 2616544.7402 | 1157935.3316
33 | 2616602.7155 | 1157970.5859 | 2616554.3516 | 1157983.6485
34 | 2616544.7402 | 1157935.3316 | 2616539.7762 | 1157935.0781
35 | 2616554.3516 | 1157983.6485 | 2616553.9414 | 1157985.7989
36 | 2616478.7325 | 1157982.0571 | 2616496.216 | 1157987.3579 | 2616497.1756 | 1157987.9992
37 | 2616462.278 | 1157975.9597 | 2616470.946 | 1157979.6963 | 2616478.7325 | 1157982.0571
38 | 2616524.1395 | 1158017.0379 | 2616513.3247 | 1158013.451 | 2616505.9577 | 1158010.5405 | 2616503.7963 | 1158004.7762 | 2616502.9798 | 1157994.958 | 2616501.144 | 1157990.6508 | 2616497.1756 | 1157987.9992
39 | 2616462.278 | 1157975.9597 | 2616454.419 | 1157992.8067
40 | 2616524.1395 | 1158017.0379 | 2616527.1212 | 1158003.1422
41 | 2616546.698 | 1158023.7696 | 2616524.1395 | 1158017.0379
42 | 2616531.5019 | 1157982.7274 | 2616527.1212 | 1158003.1422
43 | 2616566.8517 | 1158024.0361 | 2616546.698 | 1158023.7696
44 | 2616546.698 | 1158023.7696 | 2616549.0133 | 1158011.6327
45 | 2616511.841 | 1157933.6518 | 2616524.8064 | 1157934.3138
46 | 2616503.6843 | 1157885.8836 | 2616484.6343 | 1157927.6856 | 2616500.2588 | 1157933.0643 | 2616511.841 | 1157933.6518
47 | 2616511.841 | 1157933.6518 | 2616515.7654 | 1157921.5126
48 | 2616531.7125 | 1157934.6664 | 2616524.8064 | 1157934.3138
49 | 2616503.6843 | 1157885.8836 | 2616518.3218 | 1157886.8767
50 | 2616509.4573 | 1157871.8146 | 2616503.6843 | 1157885.8836
51 | 2616515.7654 | 1157921.5126 | 2616518.7996 | 1157912.1268 | 2616525.7508 | 1157912.3168
52 | 2616518.3218 | 1157886.8767 | 2616535.5313 | 1157888.0443
53 | 2616509.4573 | 1157871.8146 | 2616516.6614 | 1157851.5208
54 | 2616549.1113 | 1158011.1188 | 2616549.0133 | 1158011.6327
55 | 2616531.7125 | 1157934.6664 | 2616539.7762 | 1157935.0781
56 | 2616531.8344 | 1157912.483 | 2616525.7508 | 1157912.3168
57 | 2616550.1297 | 1157889.0348 | 2616535.5313 | 1157888.0443
58 | 2616521.332 | 1157838.3639 | 2616516.6614 | 1157851.5208
59 | 2616549.1113 | 1158011.1188 | 2616553.7611 | 1157986.7437
60 | 2616553.9414 | 1157985.7989 | 2616553.7611 | 1157986.7437
61 | 2616531.8344 | 1157912.483 | 2616545.7933 | 1157912.8644
62 | 2616554.5077 | 1157913.1025 | 2616545.7933 | 1157912.8644
63 | 2616563.3307 | 1157889.9304 | 2616550.1297 | 1157889.0348
64 | 2616521.332 | 1157838.3639 | 2616528.2621 | 1157813.3037
65 | 2616521.332 | 1157838.3639 | 2616539.6608 | 1157842.0076
66 | 2616533.8998 | 1157778.6798 | 2616532.0762 | 1157792.3038 | 2616528.2621 | 1157813.3037
67 | 2616528.2621 | 1157813.3037 | 2616516.2334 | 1157810.5139 | 2616509.0645 | 1157809.1276
68 | 2616557.3343 | 1157845.5211 | 2616539.6608 | 1157842.0076
69 | 2616533.8998 | 1157778.6798 | 2616548.156 | 1157779.3588
70 | 2616533.8998 | 1157778.6798 | 2616536.1467 | 1157763.0208
71 | 2616509.0645 | 1157809.1276 | 2616488.7662 | 1157805.2025
72 | 2616565.1419 | 1157847.0732 | 2616557.3343 | 1157845.5211
73 | 2616537.0232 | 1157756.9123 | 2616536.1467 | 1157763.0208
74 | 2616468.7404 | 1157801.3301 | 2616488.7662 | 1157805.2025
75 | 2616697.4146 | 1158151.57 | 2616698.2485 | 1158157.7087
76 | 2616697.4146 | 1158151.57 | 2616670.0694 | 1158152.1843
77 | 2616933.8327 | 1158114.132 | 2616932.5255 | 1158126.5011
78 | 2616933.8327 | 1158114.132 | 2616940.1798 | 1158117.0068 | 2616945.2623 | 1158117.5058
79 | 2616932.5255 | 1158126.5011 | 2616931.9058 | 1158131.5241
80 | 2616932.5255 | 1158126.5011 | 2616925.833 | 1158126.4824 | 2616912.1032 | 1158123.7203 | 2616890.4471 | 1158126.2721 | 2616881.6918 | 1158121.0117 | 2616878.7667 | 1158111.5988 | 2616874.2145 | 1158108.34 | 2616856.7506 | 1158116.7732 | 2616853.8239 | 1158127.1035
81 | 2616963.0349 | 1158113.4025 | 2616949.1543 | 1158117.888 | 2616945.2623 | 1158117.5058
82 | 2616842.3485 | 1158132.3741 | 2616853.8239 | 1158127.1035
83 | 2616963.0349 | 1158113.4025 | 2616972.4801 | 1158148.6354 | 2616973.4208 | 1158173.9728 | 2616969.7274 | 1158211.5477
84 | 2616842.3485 | 1158132.3741 | 2616846.8788 | 1158143.47
85 | 2616842.3485 | 1158132.3741 | 2616832.7101 | 1158122.131 | 2616813.3088 | 1158116.0851 | 2616805.243 | 1158110.9601 | 2616804.302 | 1158105.4715
86 | 2616842.3485 | 1158132.3741 | 2616820.6102 | 1158139.6616 | 2616807.8779 | 1158142.0718 | 2616772.9099 | 1158145.9765 | 2616765.5871 | 1158145.1974
87 | 2616969.7274 | 1158211.5477 | 2616974.4976 | 1158219.0204 | 2616994.897 | 1158221.6346
88 | 2616969.7274 | 1158211.5477 | 2616965.7258 | 1158219.7183 | 2616957.8712 | 1158224.0984 | 2616938.0358 | 1158229.0469
89 | 2616537.2749 | 1158139.1432 | 2616542.6367 | 1158137.8262 | 2616579.3747 | 1158140.0605
90 | 2616596.6197 | 1158141.1092 | 2616579.3747 | 1158140.0605
91 | 2616596.6197 | 1158141.1092 | 2616598.8585 | 1158115.4878
92 | 2616596.6197 | 1158141.1092 | 2616631.3063 | 1158153.055 | 2616670.0694 | 1158152.1843
93 | 2616599.3563 | 1158109.7913 | 2616598.8585 | 1158115.4878
94 | 2616698.2485 | 1158157.7087 | 2616730.4335 | 1158148.3042 | 2616761.1076 | 1158144.7209 | 2616765.5871 | 1158145.1974
95 | 2616698.2485 | 1158157.7087 | 2616702.8788 | 1158185.7902
96 | 2616710.86 | 1158234.1945 | 2616702.8788 | 1158185.7902
97 | 2616710.86 | 1158234.1945 | 2616714.3055 | 1158255.091
98 | 2616770.6662 | 1158068.8113 | 2616777.4248 | 1158071.641 | 2616799.354 | 1158089.4664 | 2616803.1836 | 1158098.9484 | 2616803.7807 | 1158102.4306
99 | 2616803.7807 | 1158102.4306 | 2616804.302 | 1158105.4715
100 | 2616723.8596 | 1158313.0344 | 2616714.3055 | 1158255.091
101 | 2616723.8596 | 1158313.0344 | 2616738.0778 | 1158308.2047 | 2616762.3995 | 1158300.4822
102 | 2616723.8596 | 1158313.0344 | 2616727.6277 | 1158341.9592 | 2616744.8884 | 1158403.3393
103 | 2616723.8596 | 1158313.0344 | 2616607.0102 | 1158307.1757
104 | 2616762.3995 | 1158300.4822 | 2616784.4127 | 1158293.4927 | 2616801.155 | 1158289.0987
105 | 2616744.8884 | 1158403.3393 | 2616766.2244 | 1158522.969
106 | 2616821.4448 | 1158285.1795 | 2616804.4889 | 1158288.2237 | 2616801.155 | 1158289.0987
107 | 2616766.2244 | 1158522.969 | 2616969.6411 | 1158495.5403
108 | 2616468.7404 | 1157801.3301 | 2616390.702 | 1157847.4791
109 | 2616537.1615 | 1157755.9484 | 2616537.0232 | 1157756.9123
110 | 2616933.6878 | 1158277.0186 | 2616934.88 | 1158252.7095
111 | 2616935.2748 | 1158244.6589 | 2616934.88 | 1158252.7095
112 | 2616936.0157 | 1158229.5509 | 2616935.2748 | 1158244.6589
113 | 2616936.0157 | 1158229.5509 | 2616938.0358 | 1158229.0469
114 | 2616994.897 | 1158221.6346 | 2617005.143 | 1158244.6082
115 | 2616994.897 | 1158221.6346 | 2617002.7905 | 1158222.0453

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2616775.146 | 1157802.001
1 | 2616848.3688 | 1157856.8432
2 | 2616847.005 | 1157793.9321
3 | 2616858.8044 | 1157839.786
4 | 2616912.4647 | 1157866.0825
5 | 2616965.5284 | 1157940.8461
6 | 2616865.8029 | 1157898.3285
7 | 2616721.6349 | 1157816.8006
8 | 2616712.0704 | 1157839.2557
9 | 2616860.0471 | 1157905.4109
10 | 2616776.9633 | 1157919.992
11 | 2616869.9664 | 1157932.0455
12 | 2616680.23 | 1157970.3013
13 | 2616679.386 | 1157963.2647
14 | 2616686.1873 | 1158019.9738
15 | 2616677.8544 | 1157950.4941
16 | 2616713.2931 | 1158037.2684
17 | 2616681.7641 | 1158033.7795
18 | 2616680.2431 | 1157937.5046
19 | 2616656.275 | 1157950.0565
20 | 2616689.8806 | 1158093.6143
21 | 2616684.4921 | 1157914.3984
22 | 2616653.5931 | 1157964.0888
23 | 2616632.9732 | 1157948.7139
24 | 2616696.2105 | 1158143.4182
25 | 2616768.2703 | 1157929.5117
26 | 2616707.9299 | 1157792.3877
27 | 2616615.8054 | 1157948.1163
28 | 2616605.3266 | 1157955.1634
29 | 2616602.7155 | 1157970.5859
30 | 2616544.7402 | 1157935.3316
31 | 2616628.486 | 1157969.0672
32 | 2616554.3516 | 1157983.6485
33 | 2616652.1213 | 1157971.7892
34 | 2616478.7325 | 1157982.0571
35 | 2616497.1756 | 1157987.9992
36 | 2616462.278 | 1157975.9597
37 | 2616524.1395 | 1158017.0379
38 | 2616454.419 | 1157992.8067
39 | 2616527.1212 | 1158003.1422
40 | 2616546.698 | 1158023.7696
41 | 2616511.841 | 1157933.6518
42 | 2616524.8064 | 1157934.3138
43 | 2616503.6843 | 1157885.8836
44 | 2616515.7654 | 1157921.5126
45 | 2616518.3218 | 1157886.8767
46 | 2616509.4573 | 1157871.8146
47 | 2616531.5019 | 1157982.7274
48 | 2616566.8517 | 1158024.0361
49 | 2616549.0133 | 1158011.6327
50 | 2616531.7125 | 1157934.6664
51 | 2616525.7508 | 1157912.3168
52 | 2616535.5313 | 1157888.0443
53 | 2616516.6614 | 1157851.5208
54 | 2616549.1113 | 1158011.1188
55 | 2616553.7611 | 1157986.7437
56 | 2616553.9414 | 1157985.7989
57 | 2616539.7762 | 1157935.0781
58 | 2616531.8344 | 1157912.483
59 | 2616545.7933 | 1157912.8644
60 | 2616554.5077 | 1157913.1025
61 | 2616550.1297 | 1157889.0348
62 | 2616563.3307 | 1157889.9304
63 | 2616521.332 | 1157838.3639
64 | 2616528.2621 | 1157813.3037
65 | 2616539.6608 | 1157842.0076
66 | 2616533.8998 | 1157778.6798
67 | 2616509.0645 | 1157809.1276
68 | 2616557.3343 | 1157845.5211
69 | 2616548.156 | 1157779.3588
70 | 2616536.1467 | 1157763.0208
71 | 2616488.7662 | 1157805.2025
72 | 2616565.1419 | 1157847.0732
73 | 2616697.4146 | 1158151.57
74 | 2616933.8327 | 1158114.132
75 | 2616932.5255 | 1158126.5011
76 | 2616945.2623 | 1158117.5058
77 | 2616931.9058 | 1158131.5241
78 | 2616853.8239 | 1158127.1035
79 | 2616963.0349 | 1158113.4025
80 | 2616842.3485 | 1158132.3741
81 | 2616969.7274 | 1158211.5477
82 | 2616537.2749 | 1158139.1432
83 | 2616579.3747 | 1158140.0605
84 | 2616596.6197 | 1158141.1092
85 | 2616598.8585 | 1158115.4878
86 | 2616670.0694 | 1158152.1843
87 | 2616599.3563 | 1158109.7913
88 | 2616698.2485 | 1158157.7087
89 | 2616765.5871 | 1158145.1974
90 | 2616702.8788 | 1158185.7902
91 | 2616710.86 | 1158234.1945
92 | 2616770.6662 | 1158068.8113
93 | 2616803.7807 | 1158102.4306
94 | 2616714.3055 | 1158255.091
95 | 2616723.8596 | 1158313.0344
96 | 2616762.3995 | 1158300.4822
97 | 2616744.8884 | 1158403.3393
98 | 2616607.0102 | 1158307.1757
99 | 2616801.155 | 1158289.0987
100 | 2616766.2244 | 1158522.969
101 | 2616821.4448 | 1158285.1795
102 | 2616969.6411 | 1158495.5403
103 | 2616846.8788 | 1158143.47
104 | 2616804.302 | 1158105.4715
105 | 2616468.7404 | 1157801.3301
106 | 2616390.702 | 1157847.4791
107 | 2616537.0232 | 1157756.9123
108 | 2616537.1615 | 1157755.9484
109 | 2616933.6878 | 1158277.0186
110 | 2616934.88 | 1158252.7095
111 | 2616935.2748 | 1158244.6589
112 | 2616936.0157 | 1158229.5509
113 | 2616938.0358 | 1158229.0469
114 | 2616994.897 | 1158221.6346
115 | 2617002.7905 | 1158222.0453
116 | 2617005.143 | 1158244.6082
117 | 2616632.9732 | 1157948.7139

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1