## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_565-15_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_565-15_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_565-15_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_565-15_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_565-15_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_565-15_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_565-15_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_565-15_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_565-15_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_565-15_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_565-15_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_565-15_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_565-15_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_565-15_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_565-15_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_565-15_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_565-15_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_565-15_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_565-15_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_565-15_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_565-15_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_565-15_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_565-15_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_565-15_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_565-15_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_565-15_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_565-15_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_565-15_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_565-15_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_565-15_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_565-15_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_565-15_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_565-15_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_565-15_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_565-15_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_565-15_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_565-15_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_565-15_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_565-15_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_565-15_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_565-15_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_565-15_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_565-15_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_565-15_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_565-15_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_565-15_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_565-15_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_565-15_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_565-15_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_565-15_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_565-15_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_565-15_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_565-15_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_565-15_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_565-15_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_565-15_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_565-15_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_565-15_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_565-15_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_565-15_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_565-15_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_565-15_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_565-15_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_565-15_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_565-15_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_565-15_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_565-15_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_565-15_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_565-15_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_565-15_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_565-15_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_565-15_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_565-15_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_565-15_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_565-15_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_565-15_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_565-15_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_565-15_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_565-15_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_565-15_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_565-15_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_565-15_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_565-15_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_565-15_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_565-15_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_565-15_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_565-15_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_565-15_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_565-15_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_565-15_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_565-15_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_565-15_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_565-15_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_565-15_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_565-15_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_565-15_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_565-15_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_565-15_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_565-15_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_565-15_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_565-15_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_565-15_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_565-15_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_565-15_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_565-15_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_565-15_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_565-15_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_565-15_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_565-15_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_565-15_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_565-15_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_565-15_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_565-15_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_565-15_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_565-15_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_565-15_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_565-15_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_565-15_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_565-15_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_565-15_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_565-15_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_565-15_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_565-15_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_194_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_565-15_0_3_load_0 | 0 | 0.0028423 | 0.00071234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_565-15_0_3_load_1 | 1 | 0.0032868 | 0.00082376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_565-15_0_3_load_2 | 2 | 0.0027805 | 0.00069686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_565-15_0_3_load_4 | 4 | 0.0025288 | 0.00063379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_565-15_0_3_load_123 | 5 | 0.004129 | 0.0010348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_565-15_0_3_load_31 | 6 | 0.0026609 | 0.00066689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_565-15_0_3_load_29 | 7 | 0.0012306 | 0.00030842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_565-15_0_3_load_14 | 8 | 0.0025544 | 0.00064018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_565-15_0_3_load_15 | 9 | 0.003029 | 0.00075914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_565-15_0_3_load_5 | 10 | 0.002726 | 0.00068319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_565-15_0_3_load_6 | 11 | 0.0040307 | 0.0010102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_565-15_0_3_load_7 | 12 | 0.0034133 | 0.00085546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_565-15_0_3_load_8 | 13 | 0.0051052 | 0.0012795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_565-15_0_3_load_11 | 16 | 0.0041364 | 0.0010367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_565-15_0_3_load_27 | 17 | 0.0015998 | 0.00040094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_565-15_0_3_load_25 | 18 | 0.0025304 | 0.00063417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_565-15_0_3_load_70 | 19 | 0.0024125 | 0.00060463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_565-15_0_3_load_69 | 20 | 0.0030009 | 0.00075209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_565-15_0_3_load_12 | 21 | 0.0010864 | 0.00027227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_565-15_0_3_load_13 | 22 | 0.0017313 | 0.00043391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_565-15_0_3_load_24 | 23 | 0.002287 | 0.00057319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_565-15_0_3_load_23 | 24 | 0.0010943 | 0.00027425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_565-15_0_3_load_17 | 25 | 0.0014542 | 0.00036446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_565-15_0_3_load_33 | 26 | 0.0082927 | 0.0020783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_565-15_0_3_load_16 | 28 | 0.0032255 | 0.00080837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_565-15_0_3_load_22 | 29 | 0.0013351 | 0.00033461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_565-15_0_3_load_32 | 30 | 0.0031244 | 0.00078306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_565-15_0_3_load_19 | 31 | 0.0035977 | 0.00090167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_565-15_0_3_load_20 | 32 | 0.0043958 | 0.0011017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_565-15_0_3_load_21 | 33 | 0.0037412 | 0.00093763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_565-15_0_3_load_44 | 34 | 0.0015995 | 0.00040086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_565-15_0_3_load_43 | 35 | 0.0032292 | 0.00080931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_565-15_0_3_load_41 | 36 | 0.0057267 | 0.0014353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_565-15_0_3_load_26 | 37 | 0.0013981 | 0.0003504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_565-15_0_3_load_46 | 40 | 0.0023933 | 0.00059981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_565-15_0_3_load_79 | 42 | 0.0017189 | 0.0004308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_565-15_0_3_load_72 | 43 | 0.0025059 | 0.00062805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_565-15_0_3_load_50 | 44 | 0.0018217 | 0.00045657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_565-15_0_3_load_80 | 45 | 0.004031 | 0.0010103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_565-15_0_3_load_51 | 47 | 0.0014549 | 0.00036464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_565-15_0_3_load_38 | 48 | 0.0011072 | 0.00027749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_565-15_0_3_load_34 | 49 | 0.0020274 | 0.00050813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_565-15_0_3_load_35 | 50 | 0.0016911 | 0.00042382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_565-15_0_3_load_37 | 52 | 0.002524 | 0.00063258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_565-15_0_3_load_39 | 53 | 0.0034784 | 0.00087177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_565-15_0_3_load_40 | 54 | 0.0019444 | 0.00048731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_565-15_0_3_load_47 | 56 | 0.0028217 | 0.00070719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_565-15_0_3_load_48 | 57 | 0.00088827 | 0.00022262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_565-15_0_3_load_52 | 58 | 0.0028394 | 0.00071163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_565-15_0_3_load_53 | 59 | 0.0023837 | 0.0005974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_565-15_0_3_load_55 | 61 | 0.0015334 | 0.0003843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_565-15_0_3_load_56 | 62 | 0.0024771 | 0.00062081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_565-15_0_3_load_57 | 63 | 0.0018996 | 0.00047608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_565-15_0_3_load_58 | 64 | 0.0019547 | 0.0004899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_565-15_0_3_load_59 | 65 | 0.0010575 | 0.00026505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_565-15_0_3_load_81 | 67 | 0.0015153 | 0.00037977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_565-15_0_3_load_71 | 68 | 0.0013031 | 0.00032659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_565-15_0_3_load_64 | 69 | 0.0011512 | 0.00028851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_565-15_0_3_load_61 | 70 | 0.0014722 | 0.00036897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_565-15_0_3_load_62 | 71 | 0.00076079 | 0.00019067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_565-15_0_3_load_63 | 72 | 0.001923 | 0.00048195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_565-15_0_3_load_65 | 73 | 0.00095131 | 0.00023842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_565-15_0_3_load_73 | 74 | 0.0018296 | 0.00045854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_565-15_0_3_load_66 | 75 | 0.0044395 | 0.0011127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_565-15_0_3_load_67 | 76 | 0.0028599 | 0.00071677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_565-15_0_3_load_75 | 78 | 0.0014711 | 0.00036869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_565-15_0_3_load_76 | 79 | 0.0010103 | 0.0002532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_565-15_0_3_load_77 | 80 | 0.0014959 | 0.00037491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_565-15_0_3_load_78 | 81 | 0.00074144 | 0.00018582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_565-15_0_3_load_82 | 82 | 0.0024553 | 0.00061536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_565-15_0_3_load_100 | 83 | 0.0010878 | 0.00027262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_565-15_0_3_load_84 | 85 | 0.0010578 | 0.00026512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_565-15_0_3_load_85 | 86 | 0.0021697 | 0.00054379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_565-15_0_3_load_87 | 87 | 0.00067725 | 0.00016973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_565-15_0_3_load_88 | 88 | 0.0019109 | 0.00047892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_565-15_0_3_load_89 | 89 | 0.0015886 | 0.00039813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_565-15_0_3_load_93 | 90 | 0.00086738 | 0.00021739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_565-15_0_3_load_94 | 91 | 0.0011406 | 0.00028587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_565-15_0_3_load_96 | 93 | 0.00095754 | 0.00023998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_565-15_0_3_load_97 | 94 | 0.0017487 | 0.00043826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_565-15_0_3_load_98 | 95 | 0.00076782 | 0.00019243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_565-15_0_3_load_99 | 96 | 0.00063508 | 0.00015917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_565-15_0_3_load_49 | 97 | 0.002019 | 0.000506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_565-15_0_3_load_83 | 98 | 0.0015613 | 0.0003913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_565-15_0_3_load_90 | 99 | 0.0023549 | 0.00059018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_565-15_0_3_load_121 | 100 | 0.0021944 | 0.00054998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_565-15_0_3_load_107 | 101 | 0.0020707 | 0.00051896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_565-15_0_3_load_105 | 102 | 0.0013128 | 0.00032901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_565-15_0_3_load_91 | 103 | 0.0065656 | 0.0016455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_565-15_0_3_load_92 | 104 | 0.0015797 | 0.00039591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_565-15_0_3_load_119 | 105 | 0.0023352 | 0.00058525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_565-15_0_3_load_118 | 106 | 0.00222 | 0.00055639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_565-15_0_3_load_101 | 107 | 0.0019873 | 0.00049806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_565-15_0_3_load_103 | 109 | 0.0011458 | 0.00028716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_565-15_0_3_load_104 | 110 | 0.0021773 | 0.00054569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_565-15_0_3_load_106 | 111 | 0.0019817 | 0.00049666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_565-15_0_3_load_115 | 112 | 0.0010649 | 0.0002669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_565-15_0_3_load_108 | 113 | 0.0057478 | 0.0014405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_565-15_0_3_load_114 | 114 | 0.0017365 | 0.0004352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_565-15_0_3_load_120 | 115 | 0.0026668 | 0.00066837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_565-15_0_3_load_109 | 116 | 0.0017017 | 0.0004265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_565-15_0_3_load_110 | 117 | 0.0024523 | 0.0006146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_565-15_0_3_load_112 | 119 | 0.0015574 | 0.00039033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_565-15_0_3_load_116 | 121 | 0.00097256 | 0.00024375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_565-15_0_3_load_117 | 122 | 0.0047341 | 0.0011865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 41 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_565-15_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.056669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_565-15_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.011674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_565-15_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.011496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_565-15_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.039171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_565-15_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.062974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_565-15_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.024244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_565-15_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.032884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_565-15_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 19 | 0.045684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_565-15_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 13 | 0.068454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_565-15_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 17 | 0.057915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_565-15_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.029931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_565-15_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 28 | 0.037228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_565-15_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.021528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_565-15_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.024831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_565-15_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.010361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_565-15_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.030877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_565-15_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.014337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_565-15_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.016939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_565-15_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 21 | 0.01468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_565-15_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 22 | 0.0030318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_565-15_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.029305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_565-15_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 23 | 0.028569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_565-15_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.020422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_565-15_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.00037352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_565-15_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.00035037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_565-15_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.0010068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_565-15_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.018797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_565-15_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 27 | 31 | 0.0037197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_565-15_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 32 | 0.019499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_565-15_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.00062107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_565-15_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.050527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_565-15_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 36 | 0.001378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_565-15_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.022419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_565-15_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.012213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_565-15_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.012529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_565-15_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 35 | 55 | 0.030436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_565-15_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 36 | 48 | 0.012062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_565-15_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.036223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_565-15_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.060748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_565-15_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.062207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_565-15_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.038707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_565-15_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 43 | 0.020378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_565-15_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 44 | 0.075542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_565-15_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.020741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_565-15_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 55 | 0.030933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_565-15_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.0099986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_565-15_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.03749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_565-15_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.12225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_565-15_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 84 | 0.010177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_565-15_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 68 | 0.016312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_565-15_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 76 | 0.019759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_565-15_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.010946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_565-15_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.0073454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_565-15_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.0089991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_565-15_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.013051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_565-15_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.023432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_565-15_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.0010682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_565-15_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.025451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_565-15_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.021362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_565-15_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.022326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_565-15_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 97 | 0.0017779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_565-15_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.019297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_565-15_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.011762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_565-15_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.012809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_565-15_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.021325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_565-15_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.050322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_565-15_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.0073643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_565-15_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.020922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_565-15_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.0084139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_565-15_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.0067599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_565-15_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.021623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_565-15_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.023595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_565-15_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 70 | 0.0074207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_565-15_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 73 | 0.019979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_565-15_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.010518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_565-15_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.00818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_565-15_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.024619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_565-15_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.010493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_565-15_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.031901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_565-15_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.017802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_565-15_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.046694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_565-15_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.021617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_565-15_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.0064906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_565-15_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.014438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_565-15_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.021028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_565-15_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 95 | 0.0073092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_565-15_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 88 | 0.0080621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_565-15_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.014999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_565-15_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.01807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_565-15_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.01296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_565-15_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.0078471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_565-15_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.043342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_565-15_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.072953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_565-15_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.020712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_565-15_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.021913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_565-15_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.014269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_565-15_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.012068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_565-15_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0050982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_565-15_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.019819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_565-15_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 99 | 103 | 0.015533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_565-15_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.064626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_565-15_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.01307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_565-15_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 102 | 112 | 0.049051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_565-15_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 109 | 0.037811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_565-15_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.023724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_565-15_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.0075042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_565-15_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.015591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_565-15_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 122 | 0.0094942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_565-15_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.0085833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_565-15_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.034869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_565-15_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.036044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_565-15_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.012121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_565-15_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.007509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_565-15_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 112 | 115 | 0.03313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_565-15_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.020802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_565-15_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 113 | 116 | 0.0060064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_565-15_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.010237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_565-15_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.0044655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_565-15_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.011193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_565-15_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.011508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_565-15_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.014873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_565-15_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.014441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_565-15_0_3_trafo_45 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 123 | 41 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2617884.8066 | 1149147.3196 | 2617884.8066 | 1149147.3196 | 2617889.5416 | 1149148.0117 | 2617933.5677 | 1149120.5593
1 | 2617875.1286 | 1149148.7806 | 2617876.5134 | 1149150.43 | 2617878.7223 | 1149151.1591 | 2617884.8066 | 1149147.3196
2 | 2617943.3224 | 1149114.4768 | 2617933.5677 | 1149120.5593
3 | 2617943.3224 | 1149114.4768 | 2617922.9448 | 1149081.0231
4 | 2617943.3224 | 1149114.4768 | 2617992.155 | 1149074.7134
5 | 2617922.9448 | 1149081.0231 | 2617916.6422 | 1149070.6761 | 2617910.534 | 1149060.1975
6 | 2617787.1402 | 1149129.484 | 2617792.2286 | 1149142.9332 | 2617799.2017 | 1149160.0738
7 | 2617787.1402 | 1149129.484 | 2617744.124 | 1149144.8675
8 | 2617847.4349 | 1149097.0733 | 2617787.1402 | 1149129.484
9 | 2617766.972 | 1149075.1958 | 2617775.4454 | 1149098.5731 | 2617787.1402 | 1149129.484
10 | 2617896.713 | 1149033.7214 | 2617900.5243 | 1149043.0259 | 2617910.534 | 1149060.1975
11 | 2617896.713 | 1149033.7214 | 2617886.1176 | 1149007.8548 | 2617883.3731 | 1148998.9946
12 | 2617863.9514 | 1149079.2292 | 2617866.7147 | 1149088.8151 | 2617865.6782 | 1149091.4355 | 2617857.334 | 1149094.0142
13 | 2617863.9514 | 1149079.2292 | 2617861.0378 | 1149069.122 | 2617849.1217 | 1149064.0398 | 2617848.9474 | 1149062.6933
14 | 2617847.4349 | 1149097.0733 | 2617857.334 | 1149094.0142
15 | 2617844.4865 | 1149032.1438 | 2617847.2602 | 1149049.6606 | 2617848.9474 | 1149062.6933
16 | 2617844.4865 | 1149032.1438 | 2617842.248 | 1149017.9857
17 | 2617844.4865 | 1149032.1438 | 2617861.4239 | 1149031.9248
18 | 2617842.248 | 1149017.9857 | 2617856.1572 | 1149013.2917
19 | 2617842.248 | 1149017.9857 | 2617841.7753 | 1149014.991
20 | 2617766.972 | 1149075.1958 | 2617760.6783 | 1149057.8319 | 2617756.9416 | 1149047.6613
21 | 2617747.0893 | 1149020.8451 | 2617756.9416 | 1149047.6613
22 | 2617739.8338 | 1149124.9011 | 2617744.124 | 1149144.8675
23 | 2617856.5111 | 1149013.1723 | 2617856.1572 | 1149013.2917
24 | 2617841.7206 | 1149014.6449 | 2617841.7753 | 1149014.991
25 | 2617857.465 | 1149012.8504 | 2617856.5111 | 1149013.1723
26 | 2617838.151 | 1148996.2074 | 2617839.9569 | 1149003.4718 | 2617841.7206 | 1149014.6449
27 | 2617838.151 | 1148996.2074 | 2617837.2553 | 1148992.5972
28 | 2617838.151 | 1148996.2074 | 2617857.4291 | 1148993.2779
29 | 2617883.3731 | 1148998.9946 | 2617883.1894 | 1148998.4013
30 | 2617883.1894 | 1148998.4013 | 2617869.6982 | 1148954.8468 | 2617868.5979 | 1148950.0399
31 | 2617868.2904 | 1148948.6966 | 2617868.5979 | 1148950.0399
32 | 2617837.2553 | 1148992.5972 | 2617831.8564 | 1148970.8378
33 | 2617831.8564 | 1148970.8378 | 2617829.5999 | 1148961.743 | 2617828.6983 | 1148959.0471
34 | 2617824.7246 | 1148947.1655 | 2617828.6983 | 1148959.0471
35 | 2617815.0711 | 1148918.301 | 2617824.7246 | 1148947.1655
36 | 2617865.599 | 1148936.9386 | 2617868.2904 | 1148948.6966
37 | 2617708.0648 | 1148915.8744 | 2617720.7073 | 1148949.8198
38 | 2617654.9165 | 1148914.0625 | 2617665.3345 | 1148911.714 | 2617692.5122 | 1148907.1023 | 2617704.2015 | 1148905.847 | 2617708.0648 | 1148915.8744
39 | 2617768.4424 | 1148900.8974 | 2617708.0648 | 1148915.8744
40 | 2617654.9165 | 1148914.0625 | 2617649.847 | 1148914.7925 | 2617622.5342 | 1148910.4996 | 2617617.2443 | 1148907.8052
41 | 2617654.9165 | 1148914.0625 | 2617662.6913 | 1148932.8989
42 | 2617654.9165 | 1148914.0625 | 2617651.7053 | 1148838.589
43 | 2617784.9498 | 1148910.8975 | 2617781.2656 | 1148905.2728 | 2617775.8867 | 1148901.5441 | 2617768.4424 | 1148900.8974
44 | 2617815.0711 | 1148918.301 | 2617784.9498 | 1148910.8975
45 | 2617608.3348 | 1148903.2672 | 2617617.2443 | 1148907.8052
46 | 2617676.9951 | 1148967.5533 | 2617662.6913 | 1148932.8989
47 | 2617651.7053 | 1148838.589 | 2617579.1199 | 1148740.2228
48 | 2617599.2665 | 1148898.6482 | 2617608.3348 | 1148903.2672
49 | 2617676.9951 | 1148967.5533 | 2617676.1145 | 1148983.8415
50 | 2617676.9951 | 1148967.5533 | 2617682.7688 | 1148986.45
51 | 2617863.1567 | 1148926.269 | 2617865.599 | 1148936.9386
52 | 2617862.5489 | 1148917.2904 | 2617862.0527 | 1148909.9618
53 | 2617863.1567 | 1148926.269 | 2617862.5489 | 1148917.2904
54 | 2617861.1711 | 1148896.9409 | 2617862.0527 | 1148909.9618
55 | 2617863.1567 | 1148926.269 | 2617850.2748 | 1148925.7974 | 2617839.9643 | 1148923.6018
56 | 2617861.1711 | 1148896.9409 | 2617861.099 | 1148895.8751
57 | 2617815.0711 | 1148918.301 | 2617839.9643 | 1148923.6018
58 | 2617861.099 | 1148895.8751 | 2617860.1479 | 1148881.8271 | 2617860.5549 | 1148874.5564
59 | 2617860.5549 | 1148874.5564 | 2617861.8028 | 1148852.2658
60 | 2617861.9021 | 1148850.4907 | 2617861.8028 | 1148852.2658
61 | 2617631.19 | 1149004.5549 | 2617630.6759 | 1148998.8891 | 2617628.4501 | 1148985.4649
62 | 2617632.2529 | 1149016.2689 | 2617631.19 | 1149004.5549
63 | 2617620.0654 | 1148975.7812 | 2617628.4501 | 1148985.4649 | 2617628.4501 | 1148985.4649
64 | 2617632.2529 | 1149016.2689 | 2617644.9103 | 1149017.3063 | 2617653.0794 | 1149014.5392
65 | 2617632.2529 | 1149016.2689 | 2617604.311 | 1149035.6526 | 2617598.9086 | 1149034.7364 | 2617589.3205 | 1149029.6901
66 | 2617615.2449 | 1148970.2139 | 2617620.0654 | 1148975.7812
67 | 2617670.1449 | 1149004.0928 | 2617666.8842 | 1149009.3221 | 2617654.932 | 1149013.9117 | 2617653.0794 | 1149014.5392
68 | 2617581.8749 | 1149025.7713 | 2617589.3205 | 1149029.6901
69 | 2617610.82 | 1148965.1035 | 2617615.2449 | 1148970.2139
70 | 2617670.1449 | 1149004.0928 | 2617671.6514 | 1149001.6767 | 2617675.5746 | 1148993.8288 | 2617676.1145 | 1148983.8415
71 | 2617581.8749 | 1149025.7713 | 2617581.5873 | 1149024.3365 | 2617565.1211 | 1149009.5491
72 | 2617581.8749 | 1149025.7713 | 2617583.3179 | 1149033.0504
73 | 2617565.1211 | 1149009.5491 | 2617550.2564 | 1148996.1999
74 | 2617583.3179 | 1149033.0504 | 2617585.3631 | 1149043.3679
75 | 2617587.4936 | 1149051.2656 | 2617585.3631 | 1149043.3679 | 2617585.3631 | 1149043.3679
76 | 2617537.4204 | 1148975.2361 | 2617549.6087 | 1148995.6183 | 2617550.2564 | 1148996.1999
77 | 2617532.0352 | 1148966.2307 | 2617537.4204 | 1148975.2361
78 | 2617694.9624 | 1149015.8144 | 2617686.6229 | 1148999.0637 | 2617682.7688 | 1148986.45
79 | 2617532.0352 | 1148966.2307 | 2617548.0307 | 1148958.4175
80 | 2617532.0352 | 1148966.2307 | 2617529.6666 | 1148962.2663 | 2617512.3887 | 1148923.9017
81 | 2617567.4546 | 1148948.9297 | 2617548.0307 | 1148958.4175
82 | 2617512.3887 | 1148923.9017 | 2617509.7234 | 1148917.9836
83 | 2617580.4278 | 1148942.5929 | 2617567.4546 | 1148948.9297
84 | 2617509.7234 | 1148917.9836 | 2617504.4461 | 1148906.2657 | 2617499.8028 | 1148899.5355
85 | 2617499.8028 | 1148899.5355 | 2617495.652 | 1148893.5193
86 | 2617599.2665 | 1148898.6482 | 2617592.0806 | 1148894.993
87 | 2617599.2665 | 1148898.6482 | 2617585.4063 | 1148904.3814
88 | 2617568.7088 | 1148911.2882 | 2617585.4063 | 1148904.3814
89 | 2617568.7088 | 1148911.2882 | 2617556.7328 | 1148916.242
90 | 2617549.0194 | 1148915.6661 | 2617555.8729 | 1148916.5976 | 2617556.7328 | 1148916.242
91 | 2617390.2001 | 1148806.6963 | 2617400.6372 | 1148817.2111 | 2617410.5699 | 1148843.9526
92 | 2617475.9282 | 1148864.6294 | 2617441.9936 | 1148864.0644 | 2617415.6138 | 1148852.9051 | 2617412.1036 | 1148848.0816 | 2617410.5699 | 1148843.9526
93 | 2617475.9282 | 1148864.6294 | 2617486.4939 | 1148880.2454 | 2617487.5488 | 1148881.7744
94 | 2617475.9282 | 1148864.6294 | 2617495.4159 | 1148858.9162 | 2617497.0166 | 1148859.031
95 | 2617487.5488 | 1148881.7744 | 2617495.652 | 1148893.5193
96 | 2617509.054 | 1148859.894 | 2617497.0166 | 1148859.031
97 | 2617862.1871 | 1148845.4004 | 2617861.9021 | 1148850.4907
98 | 2617862.1871 | 1148845.4004 | 2617862.5472 | 1148838.9686 | 2617862.8213 | 1148825.5938
99 | 2617863.1396 | 1148810.0641 | 2617862.8213 | 1148825.5938
100 | 2617774.0979 | 1148700.4843 | 2617709.5903 | 1148696.582
101 | 2617774.0979 | 1148700.4843 | 2617787.1544 | 1148701.0846
102 | 2617787.1544 | 1148701.0846 | 2617785.6407 | 1148750.1119
103 | 2617787.1544 | 1148701.0846 | 2617794.5035 | 1148701.4225 | 2617808.073 | 1148695.4151 | 2617809.7882 | 1148679.8957
104 | 2617863.5279 | 1148786.3449 | 2617863.561 | 1148789.5028 | 2617863.1396 | 1148810.0641
105 | 2617863.5279 | 1148786.3449 | 2617863.4492 | 1148778.8411
106 | 2617863.2859 | 1148763.2515 | 2617863.4492 | 1148778.8411
107 | 2617863.1726 | 1148753.7583 | 2617863.1897 | 1148754.0732 | 2617863.2859 | 1148763.2515
108 | 2617804.5843 | 1148646.8587 | 2617798.0654 | 1148641.2751
109 | 2617804.5843 | 1148646.8587 | 2617802.4275 | 1148662.2377 | 2617809.9583 | 1148678.3567 | 2617809.7882 | 1148679.8957
110 | 2617804.5843 | 1148646.8587 | 2617830.5401 | 1148669.0794 | 2617831.8908 | 1148670.3805
111 | 2617840.6208 | 1148678.7897 | 2617831.8908 | 1148670.3805
112 | 2617846.0289 | 1148683.9991 | 2617846.0289 | 1148683.9991 | 2617840.6208 | 1148678.7897
113 | 2617785.6407 | 1148750.1119 | 2617763.9838 | 1148748.178 | 2617752.6038 | 1148748.5781
114 | 2617804.8179 | 1148755.4211 | 2617800.5447 | 1148751.4427 | 2617785.6407 | 1148750.1119
115 | 2617846.0289 | 1148683.9991 | 2617848.4177 | 1148689.5101
116 | 2617848.4177 | 1148689.5101 | 2617852.4891 | 1148698.9023
117 | 2617854.2651 | 1148702.9995 | 2617852.4891 | 1148698.9023
118 | 2617854.2651 | 1148702.9995 | 2617857.8757 | 1148713.5941
119 | 2617861.5879 | 1148724.4872 | 2617857.8757 | 1148713.5941
120 | 2617861.5879 | 1148724.4872 | 2617861.7408 | 1148727.3113 | 2617862.392 | 1148739.3385
121 | 2617863.1726 | 1148753.7583 | 2617862.392 | 1148739.3385

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2617884.8066 | 1149147.3196
1 | 2617933.5677 | 1149120.5593
2 | 2617875.1286 | 1149148.7806
3 | 2617943.3224 | 1149114.4768
4 | 2617922.9448 | 1149081.0231
5 | 2617992.155 | 1149074.7134
6 | 2617799.2017 | 1149160.0738
7 | 2617787.1402 | 1149129.484
8 | 2617910.534 | 1149060.1975
9 | 2617896.713 | 1149033.7214
10 | 2617863.9514 | 1149079.2292
11 | 2617857.334 | 1149094.0142
12 | 2617848.9474 | 1149062.6933
13 | 2617847.4349 | 1149097.0733
14 | 2617844.4865 | 1149032.1438
15 | 2617842.248 | 1149017.9857
16 | 2617861.4239 | 1149031.9248
17 | 2617766.972 | 1149075.1958
18 | 2617756.9416 | 1149047.6613
19 | 2617744.124 | 1149144.8675
20 | 2617739.8338 | 1149124.9011
21 | 2617856.1572 | 1149013.2917
22 | 2617841.7753 | 1149014.991
23 | 2617747.0893 | 1149020.8451
24 | 2617856.5111 | 1149013.1723
25 | 2617841.7206 | 1149014.6449
26 | 2617857.465 | 1149012.8504
27 | 2617838.151 | 1148996.2074
28 | 2617883.3731 | 1148998.9946
29 | 2617883.1894 | 1148998.4013
30 | 2617868.5979 | 1148950.0399
31 | 2617837.2553 | 1148992.5972
32 | 2617857.4291 | 1148993.2779
33 | 2617831.8564 | 1148970.8378
34 | 2617828.6983 | 1148959.0471
35 | 2617824.7246 | 1148947.1655
36 | 2617868.2904 | 1148948.6966
37 | 2617720.7073 | 1148949.8198
38 | 2617708.0648 | 1148915.8744
39 | 2617654.9165 | 1148914.0625
40 | 2617768.4424 | 1148900.8974
41 | 2617784.9498 | 1148910.8975
42 | 2617617.2443 | 1148907.8052
43 | 2617662.6913 | 1148932.8989
44 | 2617651.7053 | 1148838.589
45 | 2617608.3348 | 1148903.2672
46 | 2617676.9951 | 1148967.5533
47 | 2617579.1199 | 1148740.2228
48 | 2617865.599 | 1148936.9386
49 | 2617862.5489 | 1148917.2904
50 | 2617862.0527 | 1148909.9618
51 | 2617863.1567 | 1148926.269
52 | 2617861.1711 | 1148896.9409
53 | 2617839.9643 | 1148923.6018
54 | 2617861.099 | 1148895.8751
55 | 2617815.0711 | 1148918.301
56 | 2617860.5549 | 1148874.5564
57 | 2617861.8028 | 1148852.2658
58 | 2617631.19 | 1149004.5549
59 | 2617628.4501 | 1148985.4649
60 | 2617632.2529 | 1149016.2689
61 | 2617620.0654 | 1148975.7812
62 | 2617653.0794 | 1149014.5392
63 | 2617589.3205 | 1149029.6901
64 | 2617615.2449 | 1148970.2139
65 | 2617670.1449 | 1149004.0928
66 | 2617581.8749 | 1149025.7713
67 | 2617610.82 | 1148965.1035
68 | 2617676.1145 | 1148983.8415
69 | 2617565.1211 | 1149009.5491
70 | 2617583.3179 | 1149033.0504
71 | 2617585.3631 | 1149043.3679
72 | 2617587.4936 | 1149051.2656
73 | 2617550.2564 | 1148996.1999
74 | 2617537.4204 | 1148975.2361
75 | 2617694.9624 | 1149015.8144
76 | 2617682.7688 | 1148986.45
77 | 2617532.0352 | 1148966.2307
78 | 2617548.0307 | 1148958.4175
79 | 2617512.3887 | 1148923.9017
80 | 2617567.4546 | 1148948.9297
81 | 2617509.7234 | 1148917.9836
82 | 2617580.4278 | 1148942.5929
83 | 2617499.8028 | 1148899.5355
84 | 2617599.2665 | 1148898.6482
85 | 2617585.4063 | 1148904.3814
86 | 2617568.7088 | 1148911.2882
87 | 2617556.7328 | 1148916.242
88 | 2617592.0806 | 1148894.993
89 | 2617549.0194 | 1148915.6661
90 | 2617390.2001 | 1148806.6963
91 | 2617410.5699 | 1148843.9526
92 | 2617475.9282 | 1148864.6294
93 | 2617487.5488 | 1148881.7744
94 | 2617497.0166 | 1148859.031
95 | 2617495.652 | 1148893.5193
96 | 2617509.054 | 1148859.894
97 | 2617861.9021 | 1148850.4907
98 | 2617862.1871 | 1148845.4004
99 | 2617862.8213 | 1148825.5938
100 | 2617709.5903 | 1148696.582
101 | 2617774.0979 | 1148700.4843
102 | 2617787.1544 | 1148701.0846
103 | 2617863.1396 | 1148810.0641
104 | 2617863.5279 | 1148786.3449
105 | 2617863.4492 | 1148778.8411
106 | 2617863.2859 | 1148763.2515
107 | 2617798.0654 | 1148641.2751
108 | 2617804.5843 | 1148646.8587
109 | 2617809.7882 | 1148679.8957
110 | 2617831.8908 | 1148670.3805
111 | 2617840.6208 | 1148678.7897
112 | 2617785.6407 | 1148750.1119
113 | 2617846.0289 | 1148683.9991
114 | 2617804.8179 | 1148755.4211
115 | 2617752.6038 | 1148748.5781
116 | 2617848.4177 | 1148689.5101
117 | 2617852.4891 | 1148698.9023
118 | 2617854.2651 | 1148702.9995
119 | 2617857.8757 | 1148713.5941
120 | 2617861.5879 | 1148724.4872
121 | 2617862.392 | 1148739.3385
122 | 2617863.1726 | 1148753.7583
123 | 2617815.0711 | 1148918.301

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1