## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_567-5_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_567-5_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_567-5_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_567-5_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_567-5_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_567-5_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_567-5_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_567-5_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_567-5_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_567-5_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_567-5_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_567-5_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_567-5_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_567-5_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_567-5_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_567-5_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_567-5_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_567-5_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_567-5_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_567-5_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_567-5_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_567-5_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_567-5_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_567-5_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_567-5_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_567-5_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_567-5_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_567-5_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_567-5_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_567-5_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_567-5_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_567-5_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_567-5_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_567-5_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_567-5_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_567-5_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_567-5_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_567-5_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_567-5_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_567-5_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_567-5_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_567-5_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_567-5_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_567-5_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_567-5_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_567-5_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_567-5_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_567-5_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_567-5_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_567-5_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_567-5_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_567-5_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_567-5_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_567-5_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_567-5_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_567-5_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_567-5_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_567-5_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_567-5_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_567-5_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_567-5_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_567-5_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_567-5_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_567-5_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_567-5_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_567-5_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_567-5_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_567-5_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_567-5_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_567-5_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_567-5_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_567-5_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_567-5_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_567-5_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_567-5_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_567-5_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_567-5_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_567-5_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_567-5_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_567-5_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_567-5_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_567-5_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_567-5_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_567-5_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_567-5_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_567-5_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_567-5_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_567-5_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_567-5_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_567-5_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_567-5_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_567-5_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_567-5_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_567-5_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_567-5_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_567-5_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_567-5_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_567-5_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_567-5_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_567-5_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_567-5_0_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_567-5_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_567-5_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_567-5_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_567-5_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_567-5_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_567-5_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_567-5_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_567-5_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_567-5_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_567-5_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_567-5_0_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_80_1_node_150 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_567-5_0_3_load_0 | 0 | 0.0041801 | 0.0010476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_567-5_0_3_load_1 | 1 | 0.0055905 | 0.0014011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_567-5_0_3_load_102 | 4 | 0.00054316 | 0.00013613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_567-5_0_3_load_4 | 5 | 0.0031682 | 0.00079403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_567-5_0_3_load_5 | 6 | 0.0008405 | 0.00021065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_567-5_0_3_load_6 | 7 | 0.00061471 | 0.00015406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_567-5_0_3_load_7 | 8 | 0.00041408 | 0.00010378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_567-5_0_3_load_8 | 9 | 0.0011566 | 0.00028987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_567-5_0_3_load_113 | 10 | 0.0014893 | 0.00037325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_567-5_0_3_load_9 | 11 | 0.0069302 | 0.0017369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_567-5_0_3_load_10 | 12 | 0.00081308 | 0.00020378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_567-5_0_3_load_13 | 15 | 0.00047096 | 0.00011803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_567-5_0_3_load_101 | 16 | 0.00054063 | 0.00013549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_567-5_0_3_load_105 | 17 | 0.00080145 | 0.00020086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_567-5_0_3_load_51 | 19 | 0.0023033 | 0.00057727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_567-5_0_3_load_52 | 20 | 0.0030619 | 0.00076738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_567-5_0_3_load_54 | 22 | 0.0068098 | 0.0017067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_567-5_0_3_load_55 | 23 | 0.002967 | 0.00074361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_567-5_0_3_load_56 | 24 | 0.0009556 | 0.0002395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_567-5_0_3_load_120 | 25 | 0.0016872 | 0.00042285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_567-5_0_3_load_87 | 27 | 0.001182 | 0.00029624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_567-5_0_3_load_57 | 28 | 0.0014615 | 0.00036629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_567-5_0_3_load_58 | 29 | 0.001336 | 0.00033484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_567-5_0_3_load_59 | 30 | 0.0019448 | 0.00048742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_567-5_0_3_load_60 | 31 | 0.0022261 | 0.00055793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_567-5_0_3_load_61 | 32 | 0.0020325 | 0.00050939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_567-5_0_3_load_83 | 34 | 0.0058405 | 0.0014638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_567-5_0_3_load_62 | 35 | 0.0017098 | 0.00042852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_567-5_0_3_load_64 | 37 | 0.010623 | 0.0026623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_567-5_0_3_load_65 | 38 | 0.0022501 | 0.00056392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_567-5_0_3_load_109 | 41 | 0.00074651 | 0.00018709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_567-5_0_3_load_112 | 42 | 0.0047786 | 0.0011976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_567-5_0_3_load_82 | 43 | 0.0025037 | 0.00062748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_567-5_0_3_load_68 | 44 | 0.0014448 | 0.00036211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_567-5_0_3_load_69 | 45 | 0.0024495 | 0.00061391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_567-5_0_3_load_71 | 46 | 0.0017033 | 0.00042688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_567-5_0_3_load_72 | 47 | 0.0020407 | 0.00051145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_567-5_0_3_load_100 | 48 | 0.00022195 | 5.5627e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_567-5_0_3_load_90 | 49 | 0.00041852 | 0.00010489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_567-5_0_3_load_73 | 50 | 0.0011053 | 0.00027702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_567-5_0_3_load_74 | 51 | 0.0050227 | 0.0012588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_567-5_0_3_load_75 | 52 | 0.0040133 | 0.0010058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_567-5_0_3_load_76 | 53 | 0.0039221 | 0.00098297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_567-5_0_3_load_110 | 54 | 0.0017102 | 0.0004286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_567-5_0_3_load_77 | 55 | 0.0024417 | 0.00061195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_567-5_0_3_load_78 | 56 | 0.003225 | 0.00080825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_567-5_0_3_load_80 | 58 | 0.0020743 | 0.00051986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_567-5_0_3_load_81 | 59 | 0.001881 | 0.00047142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_567-5_0_3_load_84 | 60 | 0.0037768 | 0.00094655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_567-5_0_3_load_86 | 61 | 0.0018268 | 0.00045783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_567-5_0_3_load_88 | 63 | 0.00093895 | 0.00023532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_567-5_0_3_load_89 | 64 | 0.00062312 | 0.00015617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_567-5_0_3_load_91 | 65 | 0.0026645 | 0.00066778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_567-5_0_3_load_92 | 66 | 0.0029931 | 0.00075014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_567-5_0_3_load_93 | 67 | 0.00068218 | 0.00017097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_567-5_0_3_load_94 | 68 | 0.0013085 | 0.00032795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_567-5_0_3_load_95 | 69 | 0.0002231 | 5.5913e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_567-5_0_3_load_131 | 71 | 0.00041006 | 0.00010277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_567-5_0_3_load_129 | 72 | 0.00067653 | 0.00016955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_567-5_0_3_load_97 | 73 | 0.00043686 | 0.00010949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_567-5_0_3_load_98 | 74 | 0.00022401 | 5.6143e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_567-5_0_3_load_99 | 75 | 0.00052104 | 0.00013058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_567-5_0_3_load_103 | 76 | 0.0020194 | 0.0005061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_567-5_0_3_load_104 | 77 | 0.00052983 | 0.00013279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_567-5_0_3_load_106 | 78 | 0.00050266 | 0.00012598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_567-5_0_3_load_114 | 79 | 0.0006342 | 0.00015895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_567-5_0_3_load_107 | 80 | 0.0059544 | 0.0014923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_567-5_0_3_load_108 | 81 | 0.0003384 | 8.4812e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_567-5_0_3_load_115 | 82 | 0.0014286 | 0.00035805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_567-5_0_3_load_116 | 83 | 0.00069999 | 0.00017543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_567-5_0_3_load_117 | 84 | 0.00087616 | 0.00021959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_567-5_0_3_load_119 | 85 | 0.0024744 | 0.00062014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_567-5_0_3_load_124 | 86 | 0.0016425 | 0.00041164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_567-5_0_3_load_121 | 87 | 0.001685 | 0.00042231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_567-5_0_3_load_140 | 88 | 0.0028775 | 0.00072118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_567-5_0_3_load_122 | 89 | 0.00065105 | 0.00016317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_567-5_0_3_load_123 | 90 | 0.00043651 | 0.0001094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_567-5_0_3_load_125 | 91 | 0.0012015 | 0.00030114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_567-5_0_3_load_134 | 92 | 0.00078921 | 0.00019779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_567-5_0_3_load_127 | 93 | 0.00090731 | 0.00022739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_567-5_0_3_load_128 | 94 | 0.00082293 | 0.00020625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_567-5_0_3_load_132 | 95 | 0.00047426 | 0.00011886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_567-5_0_3_load_133 | 98 | 0.00028908 | 7.245e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_567-5_0_3_load_222 | 100 | 0.00037793 | 9.4719e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_567-5_0_3_load_138 | 102 | 0.00029638 | 7.428e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_567-5_0_3_load_139 | 103 | 0.001071 | 0.00026841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_567-5_0_3_load_141 | 105 | 0.0007484 | 0.00018757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_567-5_0_3_load_142 | 106 | 0.00046864 | 0.00011745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_567-5_0_3_load_144 | 108 | 0.0021884 | 0.00054845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_567-5_0_3_load_145 | 109 | 0.0025379 | 0.00063606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_567-5_0_3_load_148 | 110 | 0.0017481 | 0.00043813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_567-5_0_3_load_221 | 111 | 0.00018795 | 4.7106e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 35 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_567-5_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.08668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_567-5_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.082339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_567-5_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.16064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_567-5_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.10738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_567-5_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.035403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_567-5_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.035785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_567-5_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.0035077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_567-5_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.043868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_567-5_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.043565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_567-5_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.026825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_567-5_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 79 | 0.0016709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_567-5_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.1714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_567-5_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.038827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_567-5_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.047088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_567-5_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.05771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_567-5_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.01552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_567-5_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.034662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_567-5_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.013992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_567-5_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 75 | 0.0089499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_567-5_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 76 | 0.0078095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_567-5_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 93 | 0.048601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_567-5_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 94 | 0.095834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_567-5_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.0041477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_567-5_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0084841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_567-5_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.034591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_567-5_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.02457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_567-5_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.085536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_567-5_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.048636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_567-5_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.018155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_567-5_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.042421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_567-5_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 87 | 0.00087394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_567-5_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 43 | 0.007082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_567-5_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 36 | 0.024921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_567-5_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 63 | 0.0071528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_567-5_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.025913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_567-5_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.017159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_567-5_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.012203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_567-5_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.0071238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_567-5_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.013328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_567-5_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0022447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_567-5_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 61 | 0.015317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_567-5_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 33 | 60 | 0.044288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_567-5_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 43 | 0.022692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_567-5_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.028519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_567-5_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.0054308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_567-5_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.025375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_567-5_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.028437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_567-5_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.014224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_567-5_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.098734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_567-5_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.0051969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_567-5_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 40 | 47 | 0.026692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_567-5_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 40 | 44 | 0.019359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_567-5_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 41 | 80 | 0.0064603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_567-5_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 42 | 54 | 0.011941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_567-5_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0050955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_567-5_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.019209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_567-5_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.010876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_567-5_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.015061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_567-5_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 48 | 74 | 0.00069843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_567-5_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 49 | 65 | 0.0097327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_567-5_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.02262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_567-5_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.03481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_567-5_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.026009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_567-5_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.019263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_567-5_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.017325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_567-5_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.033318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_567-5_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.05416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_567-5_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.054734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_567-5_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.021392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_567-5_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.010518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_567-5_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 86 | 0.037225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_567-5_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 62 | 83 | 0.015575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_567-5_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.011557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_567-5_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.0070267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_567-5_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.0086802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_567-5_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.040337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_567-5_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.12273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_567-5_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.011542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_567-5_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.021197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_567-5_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 97 | 0.069321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_567-5_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.02381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_567-5_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.0051424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_567-5_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.029654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_567-5_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.016854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_567-5_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0042598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_567-5_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.055636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_567-5_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.0055141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_567-5_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.0023498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_567-5_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.024955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_567-5_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.01403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_567-5_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0080429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_567-5_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 104 | 0.018406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_567-5_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.070644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_567-5_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0068699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_567-5_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.068035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_567-5_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 99 | 0.11137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_567-5_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.0070817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_567-5_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.21273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_567-5_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.0056422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_567-5_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 101 | 0.082014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_567-5_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.045848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_567-5_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.20495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_567-5_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 111 | 0.0046879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_567-5_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.047787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_567-5_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.012463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_567-5_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 104 | 110 | 0.035772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_567-5_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.014092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_567-5_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.016493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_567-5_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.039045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_567-5_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.021132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_567-5_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.017167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_567-5_0_3_trafo_62 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 112 | 35 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2618693.7614 | 1162771.4781 | 2618698.2014 | 1162762.5429 | 2618682.6973 | 1162687.4238
1 | 2618709.9286 | 1162849.067 | 2618712.1568 | 1162841.9703 | 2618712.4545 | 1162837.3578 | 2618711.1688 | 1162832.0512 | 2618705.8367 | 1162824.8422 | 2618701.8949 | 1162818.9159 | 2618698.976 | 1162811.6143 | 2618696.2332 | 1162804.3577 | 2618693.7608 | 1162791.4214 | 2618693.7614 | 1162771.4781
2 | 2618709.9286 | 1162849.067 | 2618710.91 | 1162856.1958 | 2618708.6498 | 1162863.7592 | 2618703.151 | 1162870.8124 | 2618713.0299 | 1162879.036 | 2618720.1526 | 1162876.9237 | 2618751.9156 | 1162870.5303 | 2618763.1314 | 1162926.6599 | 2618769.0119 | 1162924.9551 | 2618774.4653 | 1162922.6265 | 2618786.403 | 1162914.1594
3 | 2618786.403 | 1162914.1594 | 2618786.8252 | 1162911.4038 | 2618807.5759 | 1162911.4685 | 2618831.8387 | 1162907.8535 | 2618856.2898 | 1162905.2619 | 2618868.554 | 1162902.6212 | 2618887.1957 | 1162898.6109 | 2618890.183 | 1162897.755
4 | 2618919.8586 | 1162880.0808 | 2618917.4114 | 1162882.453 | 2618910.241 | 1162889.9899 | 2618900.2447 | 1162894.8721 | 2618890.183 | 1162897.755
5 | 2618986.3173 | 1162836.8787 | 2618982.9098 | 1162839.4262 | 2618963.2879 | 1162850.6034 | 2618955.2903 | 1162854.6167
6 | 2618986.3173 | 1162836.8787 | 2618989.1266 | 1162834.7784
7 | 2618919.8586 | 1162880.0808 | 2618926.2704 | 1162873.8654 | 2618938.6414 | 1162864.0772 | 2618949.2862 | 1162857.6296 | 2618955.2903 | 1162854.6167
8 | 2619025.1829 | 1162810.551 | 2619013.3384 | 1162816.6774 | 2618989.1266 | 1162834.7784
9 | 2619025.1829 | 1162810.551 | 2619049.0095 | 1162798.2271
10 | 2619050.4936 | 1162797.4595 | 2619049.0095 | 1162798.2271
11 | 2619149.2105 | 1162749.6484 | 2619159.8867 | 1162733.8108 | 2619190.7476 | 1162691.1543 | 2619214.2311 | 1162668.0175 | 2619223.8549 | 1162679.276 | 2619223.2393 | 1162682.5423 | 2619212.3302 | 1162697.2371 | 2619217.9812 | 1162702.7579 | 2619230.6334 | 1162684.3335
12 | 2619127.5078 | 1162781.8432 | 2619149.2105 | 1162749.6484
13 | 2619127.5078 | 1162781.8432 | 2619126.5359 | 1162776.7375 | 2619120.6669 | 1162743.3356 | 2619118.9681 | 1162735.5485
14 | 2619127.5078 | 1162781.8432 | 2619132.5497 | 1162817.577 | 2619134.6812 | 1162839.0935
15 | 2619118.9681 | 1162735.5485 | 2619107.5978 | 1162726.6636 | 2619106.8646 | 1162725.8568
16 | 2619118.9681 | 1162735.5485 | 2619111.6531 | 1162740.2054 | 2619093.928 | 1162759.214
17 | 2619136.0604 | 1162853.017 | 2619134.6812 | 1162839.0935
18 | 2619100.845 | 1162719.2338 | 2619106.8646 | 1162725.8568
19 | 2619093.928 | 1162759.214 | 2619088.602 | 1162764.9256
20 | 2619136.0604 | 1162853.017 | 2619138.4439 | 1162901.5596
21 | 2619136.0604 | 1162853.017 | 2619161.4465 | 1162852.8308 | 2619186.3061 | 1162866.4055 | 2619205.8591 | 1162886.6001 | 2619210.1191 | 1162899.9504
22 | 2618956.3695 | 1162599.7473 | 2618953.7275 | 1162596.5499
23 | 2618961.7736 | 1162606.2877 | 2618956.3695 | 1162599.7473
24 | 2618928.5777 | 1162572.9647 | 2618936.0351 | 1162579.36 | 2618947.3885 | 1162588.8782 | 2618953.7275 | 1162596.5499
25 | 2618961.7736 | 1162606.2877 | 2618975.1666 | 1162617.6132 | 2618981.3596 | 1162620.9399
26 | 2618961.7736 | 1162606.2877 | 2618935.8557 | 1162626.7276 | 2618925.4465 | 1162633.6539 | 2618913.6765 | 1162639.72 | 2618893.5463 | 1162649.1505 | 2618889.0814 | 1162650.0469
27 | 2618928.5777 | 1162572.9647 | 2618917.157 | 1162563.1705 | 2618889.8193 | 1162543.652
28 | 2618998.232 | 1162627.2907 | 2618988.4272 | 1162624.7363 | 2618981.3596 | 1162620.9399
29 | 2618846.9758 | 1162654.8518 | 2618848.3938 | 1162654.8677 | 2618881.4967 | 1162651.5696 | 2618889.0814 | 1162650.0469
30 | 2618889.8193 | 1162543.652 | 2618889.108 | 1162543.1442
31 | 2618998.232 | 1162627.2907 | 2619005.2733 | 1162628.0498
32 | 2618998.232 | 1162627.2907 | 2618996.6139 | 1162642.4487 | 2618997.2446 | 1162646.5083 | 2619001.954 | 1162649.4801
33 | 2618839.8235 | 1162654.7716 | 2618846.9758 | 1162654.8518
34 | 2619054.4273 | 1162626.6427 | 2619071.0555 | 1162625.942 | 2619080.2802 | 1162626.8622
35 | 2619054.4273 | 1162626.6427 | 2619037.2838 | 1162627.3652
36 | 2619091.9605 | 1162630.2329 | 2619082.5654 | 1162627.0901 | 2619080.2802 | 1162626.8622
37 | 2619030.1663 | 1162627.6651 | 2619037.2838 | 1162627.3652
38 | 2619104.6503 | 1162634.3081 | 2619094.1738 | 1162630.9732 | 2619091.9605 | 1162630.2329
39 | 2619030.1663 | 1162627.6651 | 2619027.9236 | 1162627.7596
40 | 2619104.6503 | 1162634.3081 | 2619112.5039 | 1162643.4153 | 2619114.632 | 1162645.9258
41 | 2619104.6503 | 1162634.3081 | 2619106.3634 | 1162627.9326 | 2619105.9284 | 1162620.1606 | 2619103.9496 | 1162611.2721 | 2619099.3314 | 1162603.6759 | 2619091.2237 | 1162594.957 | 2619091.2237 | 1162594.957
42 | 2619005.2733 | 1162628.0498 | 2619009.7033 | 1162628.5274 | 2619027.9236 | 1162627.7596
43 | 2619001.954 | 1162649.4801 | 2619001.9156 | 1162677.9995
44 | 2619001.9082 | 1162683.4303 | 2619001.9156 | 1162677.9995
45 | 2619001.954 | 1162649.4801 | 2619011.982 | 1162654.1141 | 2619019.4187 | 1162659.4402 | 2619022.7734 | 1162662.0409 | 2619023.5458 | 1162662.5704
46 | 2618978.2694 | 1162641.8351 | 2618981.3914 | 1162640.4665 | 2618996.6139 | 1162642.4487 | 2618997.2446 | 1162646.5083 | 2619001.954 | 1162649.4801
47 | 2619036.9247 | 1162666.0209 | 2619027.352 | 1162665.1792 | 2619023.5458 | 1162662.5704
48 | 2618978.2694 | 1162641.8351 | 2618974.4205 | 1162647.7815 | 2618973.5134 | 1162651.2359 | 2618973.0707 | 1162660.4503 | 2618972.6969 | 1162715.9546 | 2618973.8966 | 1162726.6081 | 2618974.5557 | 1162733.8027 | 2618975.5034 | 1162739.1224
49 | 2618978.2694 | 1162641.8351 | 2618973.081 | 1162641.5379
50 | 2619036.9247 | 1162666.0209 | 2619037.3843 | 1162675.7161 | 2619039.759 | 1162685.4396 | 2619041.679 | 1162692.1466
51 | 2619036.9247 | 1162666.0209 | 2619049.5759 | 1162672.0083 | 2619054.289 | 1162674.5654
52 | 2618975.1395 | 1162745.477 | 2618975.1395 | 1162745.477 | 2618975.9031 | 1162741.3663 | 2618975.5034 | 1162739.1224
53 | 2618961.1443 | 1162641.3699 | 2618970.6717 | 1162641.3999 | 2618973.081 | 1162641.5379
54 | 2619058.7678 | 1162676.9954 | 2619058.7678 | 1162676.9954 | 2619054.289 | 1162674.5654
55 | 2619058.7678 | 1162676.9954 | 2619070.7864 | 1162686.7827 | 2619073.3397 | 1162689.4737
56 | 2619080.8253 | 1162697.3634 | 2619073.3397 | 1162689.4737
57 | 2619045.8238 | 1162706.6256 | 2619041.679 | 1162692.1466
58 | 2619080.8253 | 1162697.3634 | 2619081.306 | 1162697.8701
59 | 2619048.5024 | 1162715.9824 | 2619045.8238 | 1162706.6256
60 | 2618923.2273 | 1162690.7404 | 2618924.496 | 1162687.5445 | 2618927.8001 | 1162684.2755 | 2618932.3332 | 1162679.9876 | 2618933.1631 | 1162676.7108 | 2618933.1785 | 1162671.7972 | 2618933.1785 | 1162671.7972
61 | 2618911.0318 | 1162723.3424 | 2618920.3574 | 1162697.9701 | 2618923.2273 | 1162690.7404
62 | 2618933.1785 | 1162671.7972 | 2618934.2288 | 1162664.219 | 2618935.8925 | 1162658.8993 | 2618939.6008 | 1162653.7973 | 2618944.688 | 1162649.7875
63 | 2618961.1443 | 1162641.3699 | 2618956.4926 | 1162641.3553 | 2618951.6205 | 1162643.819 | 2618947.0881 | 1162647.8956 | 2618944.688 | 1162649.7875
64 | 2618998.6421 | 1162537.7087 | 2618995.0126 | 1162535.568 | 2618991.5736 | 1162532.967 | 2618988.9773 | 1162530.3353 | 2618986.169 | 1162526.0747
65 | 2619027.3408 | 1162554.635 | 2618998.6421 | 1162537.7087
66 | 2619027.3408 | 1162554.635 | 2619071.1343 | 1162581.6535 | 2619073.3878 | 1162583.1458
67 | 2619027.3408 | 1162554.635 | 2619026.8117 | 1162552.3989 | 2619024.967 | 1162549.5027 | 2619011.9844 | 1162539.2122 | 2619009.1508 | 1162536.513 | 2619008.0705 | 1162534.164 | 2619008.5311 | 1162531.3974 | 2619009.8302 | 1162529.9897 | 2619012.3445 | 1162529.464 | 2619030.3964 | 1162534.1412
68 | 2619091.2237 | 1162594.957 | 2619073.3878 | 1162583.1458
69 | 2619121.433 | 1162653.9489 | 2619114.632 | 1162645.9258
70 | 2619121.433 | 1162653.9489 | 2619134.8611 | 1162651.6681 | 2619145.4705 | 1162651.7129 | 2619158.3497 | 1162653.4435
71 | 2619121.433 | 1162653.9489 | 2619124.0866 | 1162662.6283 | 2619125.1216 | 1162669.0447
72 | 2618839.8235 | 1162654.7716 | 2618830.523 | 1162654.6673 | 2618828.2709 | 1162654.7908
73 | 2619032.7416 | 1162958.3338 | 2619030.3018 | 1162958.5907 | 2619025.8857 | 1162959.7802
74 | 2619032.7416 | 1162958.3338 | 2619041.3741 | 1162957.425
75 | 2618988.7872 | 1162975.3905 | 2619018.3499 | 1162961.8102 | 2619025.8857 | 1162959.7802
76 | 2619146.472 | 1163004.4702 | 2619131.4315 | 1163003.3886 | 2619124.2109 | 1162988.0358 | 2619121.8804 | 1162983.8263 | 2619118.3079 | 1162979.9464 | 2619112.061 | 1162976.4026 | 2619105.1291 | 1162973.8682 | 2619070.6682 | 1162963.8764 | 2619058.0654 | 1162959.7345 | 2619052.0568 | 1162958.337 | 2619041.3741 | 1162957.425 | 2619041.3741 | 1162957.425
77 | 2619146.472 | 1163004.4702 | 2619147.2017 | 1163013.4659 | 2619147.253 | 1163015.9825
78 | 2619146.472 | 1163004.4702 | 2619145.5664 | 1162992.9616 | 2619144.7591 | 1162983.3427
79 | 2619139.0679 | 1162914.2683 | 2619139.8808 | 1162930.8347 | 2619144.0386 | 1162974.7587 | 2619144.7591 | 1162983.3427
80 | 2619097.3862 | 1162715.4283 | 2619084.2008 | 1162700.9211 | 2619081.306 | 1162697.8701
81 | 2619097.3862 | 1162715.4283 | 2619100.845 | 1162719.2338
82 | 2619068.3781 | 1162786.6138 | 2619088.602 | 1162764.9256
83 | 2619068.3781 | 1162786.6138 | 2619065.5048 | 1162789.6952 | 2619054.2773 | 1162795.5024
84 | 2619050.4936 | 1162797.4595 | 2619054.2773 | 1162795.5024
85 | 2618975.1395 | 1162745.477 | 2618972.3901 | 1162747.7028 | 2618966.6277 | 1162750.7529 | 2618922.4975 | 1162762.1538
86 | 2619125.9997 | 1162674.4884 | 2619125.1216 | 1162669.0447
87 | 2619126.3739 | 1162676.8082 | 2619125.9997 | 1162674.4884
88 | 2619126.3739 | 1162676.8082 | 2619126.8137 | 1162679.5343 | 2619125.3883 | 1162689.368 | 2619122.4553 | 1162701.2686
89 | 2619158.3497 | 1162653.4435 | 2619167.7189 | 1162653.2288 | 2619172.0996 | 1162651.6454
90 | 2618889.108 | 1162543.1442 | 2618882.5623 | 1162538.4707
91 | 2618867.5823 | 1162527.7753 | 2618882.5623 | 1162538.4707
92 | 2619172.0996 | 1162651.6454 | 2619177.6581 | 1162649.6363 | 2619191.4917 | 1162640.309 | 2619198.3724 | 1162632.5492 | 2619206.5098 | 1162622.27 | 2619209.9757 | 1162613.9658 | 2619212.0287 | 1162604.3564 | 2619212.3123 | 1162598.6202
93 | 2619212.6516 | 1162591.7586 | 2619212.3123 | 1162598.6202
94 | 2619212.6516 | 1162591.7586 | 2619213.1668 | 1162581.3374 | 2619215.0594 | 1162559.5548 | 2619219.5932 | 1162533.4895 | 2619221.7218 | 1162524.4575
95 | 2619296.6293 | 1162453.7401 | 2619280.1948 | 1162456.9669 | 2619264.1577 | 1162465.2532 | 2619251.5207 | 1162471.5493 | 2619235.5056 | 1162487.3728 | 2619226.7531 | 1162503.1083 | 2619221.7218 | 1162524.4575
96 | 2619138.7912 | 1162908.6328 | 2619138.4439 | 1162901.5596
97 | 2619307.8709 | 1163079.2332 | 2619286.6946 | 1163066.3479 | 2619265.4968 | 1163052.9735 | 2619236.9542 | 1162984.0479 | 2619210.1191 | 1162899.9504
98 | 2619139.0679 | 1162914.2683 | 2619138.7912 | 1162908.6328
99 | 2619307.8709 | 1163079.2332 | 2619305.0507 | 1163062.9272 | 2619316.4197 | 1163040.8414 | 2619335.8133 | 1163014.9017 | 2619339.0243 | 1163007.2748
100 | 2619182.312 | 1162898.6979 | 2619154.5442 | 1162908.4367 | 2619139.0679 | 1162914.2683
101 | 2619296.6293 | 1162453.7401 | 2619409.1171 | 1162282.4154
102 | 2619409.1171 | 1162282.4154 | 2619406.3561 | 1162278.6269
103 | 2619339.0243 | 1163007.2748 | 2619328.89 | 1162995.4142 | 2619306.8229 | 1162971.9838
104 | 2619298.278 | 1162962.911 | 2619306.8229 | 1162971.9838
105 | 2618867.5823 | 1162527.7753 | 2618856.2038 | 1162538.445 | 2618842.467 | 1162553.2187
106 | 2618782.4736 | 1162583.9621 | 2618795.9108 | 1162579.7158
107 | 2618811.6369 | 1162574.7463 | 2618795.9108 | 1162579.7158
108 | 2618811.6369 | 1162574.7463 | 2618814.2956 | 1162579.468 | 2618816.136 | 1162583.7759 | 2618820.4322 | 1162589.1142 | 2618825.7554 | 1162594.2445 | 2618838.5486 | 1162601.4769
109 | 2618811.6369 | 1162574.7463 | 2618830.7776 | 1162565.7904
110 | 2618842.467 | 1162553.2187 | 2618830.7776 | 1162565.7904

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2618693.7614 | 1162771.4781
1 | 2618682.6973 | 1162687.4238
2 | 2618709.9286 | 1162849.067
3 | 2618786.403 | 1162914.1594
4 | 2618890.183 | 1162897.755
5 | 2618986.3173 | 1162836.8787
6 | 2618955.2903 | 1162854.6167
7 | 2618989.1266 | 1162834.7784
8 | 2618919.8586 | 1162880.0808
9 | 2619025.1829 | 1162810.551
10 | 2619049.0095 | 1162798.2271
11 | 2619149.2105 | 1162749.6484
12 | 2619230.6334 | 1162684.3335
13 | 2619127.5078 | 1162781.8432
14 | 2619118.9681 | 1162735.5485
15 | 2619134.6812 | 1162839.0935
16 | 2619106.8646 | 1162725.8568
17 | 2619093.928 | 1162759.214
18 | 2619136.0604 | 1162853.017
19 | 2618956.3695 | 1162599.7473
20 | 2618953.7275 | 1162596.5499
21 | 2618961.7736 | 1162606.2877
22 | 2618928.5777 | 1162572.9647
23 | 2618981.3597 | 1162620.9399
24 | 2618889.0814 | 1162650.0469
25 | 2618889.8193 | 1162543.652
26 | 2618998.232 | 1162627.2907
27 | 2618846.9758 | 1162654.8518
28 | 2619054.4273 | 1162626.6427
29 | 2619080.2802 | 1162626.8622
30 | 2619037.2838 | 1162627.3652
31 | 2619091.9605 | 1162630.2329
32 | 2619030.1663 | 1162627.6651
33 | 2619104.6503 | 1162634.3081
34 | 2619027.9236 | 1162627.7596
35 | 2619001.9156 | 1162677.9995
36 | 2619001.954 | 1162649.4801
37 | 2619001.9082 | 1162683.4303
38 | 2619023.5458 | 1162662.5704
39 | 2618978.2694 | 1162641.8351
40 | 2619036.9247 | 1162666.0209
41 | 2618975.5034 | 1162739.1224
42 | 2618973.081 | 1162641.5379
43 | 2619005.2733 | 1162628.0498
44 | 2619054.289 | 1162674.5654
45 | 2619058.7678 | 1162676.9954
46 | 2619073.3397 | 1162689.4737
47 | 2619041.679 | 1162692.1466
48 | 2619080.8253 | 1162697.3634
49 | 2619045.8238 | 1162706.6256
50 | 2618923.2273 | 1162690.7404
51 | 2618933.1785 | 1162671.7972
52 | 2618911.0318 | 1162723.3424
53 | 2618944.688 | 1162649.7875
54 | 2618961.1443 | 1162641.3699
55 | 2618998.6421 | 1162537.7087
56 | 2618986.169 | 1162526.0747
57 | 2619027.3408 | 1162554.635
58 | 2619073.3878 | 1162583.1458
59 | 2619030.3964 | 1162534.1412
60 | 2619091.2237 | 1162594.957
61 | 2619114.632 | 1162645.9258
62 | 2619121.433 | 1162653.9489
63 | 2618839.8235 | 1162654.7716
64 | 2618828.2709 | 1162654.7908
65 | 2619048.5024 | 1162715.9824
66 | 2619032.7416 | 1162958.3338
67 | 2619025.8857 | 1162959.7802
68 | 2619041.3741 | 1162957.425
69 | 2618988.7872 | 1162975.3905
70 | 2619146.472 | 1163004.4702
71 | 2619147.253 | 1163015.9825
72 | 2619144.7591 | 1162983.3427
73 | 2619097.3862 | 1162715.4283
74 | 2619081.306 | 1162697.8701
75 | 2619100.845 | 1162719.2338
76 | 2619088.602 | 1162764.9256
77 | 2619068.3781 | 1162786.6138
78 | 2619054.2773 | 1162795.5024
79 | 2619050.4936 | 1162797.4595
80 | 2618975.1395 | 1162745.477
81 | 2618922.4975 | 1162762.1538
82 | 2619125.9997 | 1162674.4884
83 | 2619125.1216 | 1162669.0447
84 | 2619126.3739 | 1162676.8082
85 | 2619122.4553 | 1162701.2686
86 | 2619158.3497 | 1162653.4435
87 | 2618889.108 | 1162543.1442
88 | 2618882.5623 | 1162538.4707
89 | 2619172.0996 | 1162651.6454
90 | 2619212.3123 | 1162598.6202
91 | 2619212.6516 | 1162591.7586
92 | 2619221.7218 | 1162524.4575
93 | 2619138.4439 | 1162901.5596
94 | 2619210.1191 | 1162899.9504
95 | 2619138.7912 | 1162908.6328
96 | 2619307.8709 | 1163079.2332
97 | 2619139.0679 | 1162914.2683
98 | 2619182.312 | 1162898.6979
99 | 2619296.6293 | 1162453.7401
100 | 2619409.1171 | 1162282.4154
101 | 2619339.0243 | 1163007.2748
102 | 2619306.8229 | 1162971.9838
103 | 2619298.278 | 1162962.911
104 | 2618867.5823 | 1162527.7753
105 | 2618795.9108 | 1162579.7158
106 | 2618782.4736 | 1162583.9621
107 | 2618811.6369 | 1162574.7463
108 | 2618838.5486 | 1162601.4769
109 | 2618830.7776 | 1162565.7904
110 | 2618842.467 | 1162553.2187
111 | 2619406.3561 | 1162278.6269
112 | 2619001.9082 | 1162683.4303

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1