## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_567-5_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_567-5_1_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_567-5_1_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_567-5_1_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_567-5_1_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_567-5_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_567-5_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_567-5_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_567-5_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_567-5_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_567-5_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_567-5_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_567-5_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_567-5_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_567-5_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_567-5_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_567-5_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_567-5_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_567-5_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_567-5_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_567-5_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_567-5_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_567-5_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_567-5_1_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_567-5_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_567-5_1_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_567-5_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_567-5_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_567-5_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_567-5_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_567-5_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_567-5_1_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_567-5_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_567-5_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_567-5_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_567-5_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_567-5_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_567-5_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_567-5_1_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_567-5_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_567-5_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_567-5_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_567-5_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_567-5_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_567-5_1_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_567-5_1_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_567-5_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_567-5_1_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_567-5_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_567-5_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_567-5_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_567-5_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_567-5_1_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_567-5_1_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_567-5_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_567-5_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_567-5_1_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_567-5_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_567-5_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_567-5_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_567-5_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_567-5_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_567-5_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_567-5_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_567-5_1_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_567-5_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_567-5_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_567-5_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_567-5_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_567-5_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_567-5_1_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_567-5_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_567-5_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_567-5_1_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_567-5_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_567-5_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_567-5_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_567-5_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_567-5_1_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_567-5_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_567-5_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_567-5_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_567-5_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_567-5_1_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_567-5_1_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_567-5_1_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_567-5_1_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_567-5_1_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_567-5_1_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_567-5_1_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_567-5_1_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_567-5_1_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_567-5_1_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_567-5_1_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_567-5_1_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_567-5_1_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_567-5_1_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_567-5_1_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_567-5_1_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_567-5_1_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_567-5_1_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_567-5_1_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_567-5_1_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_567-5_1_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_567-5_1_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_567-5_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_567-5_1_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_567-5_1_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_567-5_1_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_567-5_1_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_567-5_1_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_567-5_1_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_567-5_1_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_567-5_1_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_567-5_1_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_0_node_185 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_567-5_1_3_load_14 | 0 | 0.0020001 | 0.00050128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_567-5_1_3_load_15 | 1 | 0.0010417 | 0.00026108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_567-5_1_3_load_17 | 2 | 0.002074 | 0.00051978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_567-5_1_3_load_19 | 5 | 0.00060579 | 0.00015182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_567-5_1_3_load_40 | 8 | 0.0012143 | 0.00030434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_567-5_1_3_load_42 | 9 | 0.0017944 | 0.00044971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_567-5_1_3_load_35 | 13 | 0.00097971 | 0.00024554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_567-5_1_3_load_43 | 14 | 0.00065534 | 0.00016424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_567-5_1_3_load_50 | 15 | 0.00074903 | 0.00018773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_567-5_1_3_load_32 | 16 | 0.0013473 | 0.00033768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_567-5_1_3_load_29 | 17 | 0.00048184 | 0.00012076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_567-5_1_3_load_21 | 18 | 0.0014038 | 0.00035182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_567-5_1_3_load_22 | 19 | 0.0014979 | 0.00037542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_567-5_1_3_load_24 | 21 | 0.0015944 | 0.00039959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_567-5_1_3_load_26 | 22 | 0.0011662 | 0.00029228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_567-5_1_3_load_27 | 23 | 0.0021414 | 0.0005367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_567-5_1_3_load_28 | 24 | 0.0010241 | 0.00025667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_567-5_1_3_load_33 | 27 | 0.0017506 | 0.00043875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_567-5_1_3_load_49 | 29 | 0.0010284 | 0.00025773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_567-5_1_3_load_30 | 32 | 0.0043172 | 0.001082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_567-5_1_3_load_36 | 33 | 0.00030751 | 7.7069e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_567-5_1_3_load_38 | 34 | 0.00071231 | 0.00017852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_567-5_1_3_load_178 | 35 | 0.0038491 | 0.00096467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_567-5_1_3_load_48 | 36 | 0.00044156 | 0.00011067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_567-5_1_3_load_45 | 37 | 0.00076343 | 0.00019133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_567-5_1_3_load_177 | 38 | 9.4867e-05 | 2.3776e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_567-5_1_3_load_46 | 40 | 0.0010007 | 0.00025079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_567-5_1_3_load_47 | 42 | 0.00053813 | 0.00013487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_567-5_1_3_load_174 | 43 | 0.00048098 | 0.00012055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_567-5_1_3_load_217 | 44 | 0.00134 | 0.00033585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_567-5_1_3_load_195 | 45 | 0.00095455 | 0.00023923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_567-5_1_3_load_186 | 46 | 0.00094682 | 0.0002373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_567-5_1_3_load_228 | 47 | 0.0017195 | 0.00043095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_567-5_1_3_load_151 | 48 | 0.00033765 | 8.4623e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_567-5_1_3_load_152 | 49 | 0.00050428 | 0.00012638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_567-5_1_3_load_187 | 50 | 0.00071102 | 0.0001782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_567-5_1_3_load_153 | 51 | 0.00036843 | 9.2337e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_567-5_1_3_load_175 | 53 | 9.539e-05 | 2.3907e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_567-5_1_3_load_182 | 54 | 0.00031648 | 7.9317e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_567-5_1_3_load_154 | 57 | 0.00024188 | 6.0621e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_567-5_1_3_load_155 | 58 | 0.0002648 | 6.6365e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_567-5_1_3_load_156 | 59 | 9.5115e-05 | 2.3838e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_567-5_1_3_load_157 | 60 | 0.00021693 | 5.4367e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_567-5_1_3_load_158 | 61 | 0.00014663 | 3.6749e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_567-5_1_3_load_159 | 62 | 0.00034163 | 8.5621e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_567-5_1_3_load_184 | 63 | 0.00012616 | 3.1618e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_567-5_1_3_load_164 | 64 | 0.00013571 | 3.4013e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_567-5_1_3_load_179 | 65 | 0.00031414 | 7.873e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_567-5_1_3_load_162 | 66 | 0.00016167 | 4.0518e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_567-5_1_3_load_160 | 67 | 0.00012381 | 3.103e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_567-5_1_3_load_161 | 68 | 0.00012617 | 3.162e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_567-5_1_3_load_170 | 70 | 0.00068319 | 0.00017122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_567-5_1_3_load_171 | 71 | 0.00013192 | 3.3063e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_567-5_1_3_load_165 | 72 | 0.00018294 | 4.5849e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_567-5_1_3_load_166 | 73 | 0.00011579 | 2.9019e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_567-5_1_3_load_169 | 76 | 9.9451e-05 | 2.4925e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_567-5_1_3_load_190 | 77 | 0.00010911 | 2.7346e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_567-5_1_3_load_191 | 78 | 0.00016862 | 4.226e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_567-5_1_3_load_180 | 79 | 0.00017409 | 4.3631e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_567-5_1_3_load_183 | 80 | 0.00011897 | 2.9816e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_567-5_1_3_load_188 | 82 | 0.00083038 | 0.00020811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_567-5_1_3_load_204 | 83 | 0.00039448 | 9.8865e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_567-5_1_3_load_207 | 85 | 0.00016151 | 4.0477e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_567-5_1_3_load_193 | 88 | 0.00048491 | 0.00012153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_567-5_1_3_load_194 | 89 | 0.0013428 | 0.00033653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_567-5_1_3_load_196 | 90 | 0.00069643 | 0.00017454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_567-5_1_3_load_227 | 92 | 0.0011509 | 0.00028845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_567-5_1_3_load_203 | 93 | 0.00076853 | 0.00019261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_567-5_1_3_load_199 | 94 | 0.00032245 | 8.0814e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_567-5_1_3_load_218 | 95 | 0.0020479 | 0.00051325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_567-5_1_3_load_198 | 96 | 0.00041254 | 0.00010339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_567-5_1_3_load_200 | 97 | 0.00058262 | 0.00014602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_567-5_1_3_load_202 | 98 | 0.0002847 | 7.1354e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_567-5_1_3_load_216 | 99 | 0.00042068 | 0.00010543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_567-5_1_3_load_214 | 100 | 0.00047674 | 0.00011948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_567-5_1_3_load_226 | 102 | 0.00041058 | 0.0001029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_567-5_1_3_load_219 | 103 | 0.00071079 | 0.00017814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_567-5_1_3_load_230 | 104 | 0.00018847 | 4.7235e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_567-5_1_3_load_208 | 105 | 0.00028039 | 7.0273e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_567-5_1_3_load_211 | 107 | 0.00032194 | 8.0686e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_567-5_1_3_load_225 | 108 | 7.9928e-05 | 2.0032e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_567-5_1_3_load_224 | 109 | 0.00031548 | 7.9066e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_567-5_1_3_load_212 | 110 | 0.00031856 | 7.9839e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_567-5_1_3_load_213 | 111 | 0.00033403 | 8.3715e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_567-5_1_3_load_215 | 112 | 0.0022074 | 0.00055323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_567-5_1_3_load_223 | 113 | 0.0010511 | 0.00026342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_567-5_1_3_load_229 | 114 | 0.00096569 | 0.00024202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 41 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_567-5_1_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.030836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_567-5_1_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.0072295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_567-5_1_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.042508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_567-5_1_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.11338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_567-5_1_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.10813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_567-5_1_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.010331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_567-5_1_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.0363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_567-5_1_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.041633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_567-5_1_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.13387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_567-5_1_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.037993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_567-5_1_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.019866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_567-5_1_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 13 | 0.012428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_567-5_1_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 14 | 0.0022971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_567-5_1_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 15 | 0.01486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_567-5_1_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 14 | 0.1452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_567-5_1_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 16 | 0.02104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_567-5_1_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 17 | 0.0092434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_567-5_1_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 36 | 0.17446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_567-5_1_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 12 | 37 | 0.025232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_567-5_1_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 13 | 33 | 0.15287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_567-5_1_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 41 | 0.019247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_567-5_1_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 27 | 0.017954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_567-5_1_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 32 | 0.002896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_567-5_1_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.012987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_567-5_1_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.0034484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_567-5_1_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.069376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_567-5_1_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.023523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_567-5_1_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.15602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_567-5_1_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.0075357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_567-5_1_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.023486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_567-5_1_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 28 | 0.012288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_567-5_1_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 29 | 0.0080736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_567-5_1_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.030121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_567-5_1_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0068628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_567-5_1_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.089498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_567-5_1_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.048259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_567-5_1_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 47 | 0.12196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_567-5_1_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 44 | 0.014021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_567-5_1_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 45 | 0.024468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_567-5_1_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.052341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_567-5_1_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.011353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_567-5_1_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.18697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_567-5_1_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.027964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_567-5_1_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.067759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_567-5_1_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 75 | 0.022351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_567-5_1_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 43 | 0.0087917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_567-5_1_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.00097446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_567-5_1_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 46 | 0.073677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_567-5_1_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 55 | 0.1098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_567-5_1_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 95 | 0.060079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_567-5_1_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 88 | 0.030307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_567-5_1_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.061184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_567-5_1_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.1741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_567-5_1_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.041312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_567-5_1_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.089288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_567-5_1_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.22666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_567-5_1_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.083533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_567-5_1_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.0091399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_567-5_1_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.049221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_567-5_1_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 79 | 0.039395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_567-5_1_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.11115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_567-5_1_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.028576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_567-5_1_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.015591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_567-5_1_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.059308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_567-5_1_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.0078436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_567-5_1_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.027734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_567-5_1_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.009846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_567-5_1_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.0041235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_567-5_1_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.02666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_567-5_1_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 75 | 0.11051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_567-5_1_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 70 | 0.16458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_567-5_1_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.040069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_567-5_1_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.15473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_567-5_1_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.19131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_567-5_1_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.22101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_567-5_1_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.053183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_567-5_1_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.036731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_567-5_1_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.015249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_567-5_1_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.016279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_567-5_1_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.094921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_567-5_1_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 87 | 0.02308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_567-5_1_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.15866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_567-5_1_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.27341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_567-5_1_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.3083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_567-5_1_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.036484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_567-5_1_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 86 | 0.18975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_567-5_1_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.010522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_567-5_1_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.1693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_567-5_1_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.36251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_567-5_1_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 104 | 1.0249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_567-5_1_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.004301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_567-5_1_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.015312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_567-5_1_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.035847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_567-5_1_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.09521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_567-5_1_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.046733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_567-5_1_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 94 | 0.039449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_567-5_1_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.0075532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_567-5_1_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 103 | 0.0049903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_567-5_1_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.071809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_567-5_1_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.23313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_567-5_1_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.067995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_567-5_1_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0064503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_567-5_1_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 110 | 0.044466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_567-5_1_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.07736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_567-5_1_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.029238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_567-5_1_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 114 | 0.10691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_567-5_1_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.48238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_567-5_1_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.14322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_567-5_1_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.40964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_567-5_1_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.19986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_567-5_1_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 109 | 113 | 0.15954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_567-5_1_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.02911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_567-5_1_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.058635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_567-5_1_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.037082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_567-5_1_3_trafo_185 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 115 | 41 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2620017.647 | 1162560.383 | 2620012.9102 | 1162540.6735 | 2620015.3631 | 1162530.3965
1 | 2620017.0415 | 1162523.3646 | 2620015.3631 | 1162530.3965
2 | 2620011.7691 | 1162485.1975 | 2620016.0152 | 1162486.8569 | 2620018.4288 | 1162491.3226 | 2620021.3994 | 1162503.3496 | 2620017.8044 | 1162520.1683 | 2620017.0415 | 1162523.3646
3 | 2620182.5522 | 1162565.5068 | 2620164.6446 | 1162569.3488 | 2620159.1346 | 1162579.1686 | 2620160.8374 | 1162589.9575 | 2620161.1431 | 1162599.3299 | 2620162.5648 | 1162618.5776 | 2620162.4794 | 1162644.1234 | 2620154.6553 | 1162651.8678 | 2620147.379 | 1162649.2755
4 | 2620147.379 | 1162649.2755 | 2620144.8555 | 1162641.063 | 2620140.0632 | 1162635.5665 | 2620126.5045 | 1162628.64 | 2620109.3565 | 1162623.0133 | 2620097.871 | 1162614.6152 | 2620090.4326 | 1162603.1625 | 2620085.7454 | 1162589.0954 | 2620083.3584 | 1162573.0114
5 | 2620191.753 | 1162560.7575 | 2620182.5522 | 1162565.5068
6 | 2620182.5522 | 1162565.5068 | 2620173.592 | 1162571.6243 | 2620170.8424 | 1162578.3518 | 2620172.7645 | 1162592.2763 | 2620174.3279 | 1162596.0951
7 | 2620080.1805 | 1162531.6474 | 2620079.8762 | 1162550.4009 | 2620083.0632 | 1162571.0219 | 2620083.3584 | 1162573.0114
8 | 2620011.7691 | 1162485.1975 | 2620024.1378 | 1162451.555 | 2620038.5927 | 1162428.6694 | 2620056.6714 | 1162417.2571 | 2620085.7423 | 1162403.8027 | 2620098.6221 | 1162391.6506
9 | 2619977.6538 | 1162499.9695 | 2619992.3028 | 1162497.0277 | 2620006.0037 | 1162486.6346 | 2620011.7691 | 1162485.1975
10 | 2620191.753 | 1162560.7575 | 2620209.0401 | 1162570.6314
11 | 2620191.753 | 1162560.7575 | 2620197.9987 | 1162550.0132
12 | 2620080.1805 | 1162531.6474 | 2620080.2178 | 1162529.3507
13 | 2620098.6221 | 1162391.6506 | 2620105.2513 | 1162381.6455 | 2620107.1866 | 1162379.5423
14 | 2620098.6221 | 1162391.6506 | 2620107.4557 | 1162409.7669 | 2620107.3285 | 1162447.8967 | 2620094.0151 | 1162477.5672 | 2620085.8781 | 1162494.0928 | 2620081.3243 | 1162508.9406 | 2620080.2521 | 1162527.235 | 2620080.2178 | 1162529.3507
15 | 2619977.6538 | 1162499.9695 | 2619958.2228 | 1162491.9012
16 | 2619977.6538 | 1162499.9695 | 2619980.4069 | 1162508.7934
17 | 2620209.0401 | 1162570.6314 | 2620222.7613 | 1162567.9538 | 2620245.9274 | 1162558.538 | 2620248.9295 | 1162549.6658 | 2620257.1514 | 1162533.0407 | 2620274.9339 | 1162525.4522 | 2620290.1561 | 1162525.2033 | 2620294.055 | 1162525.272 | 2620302.1423 | 1162530.4685 | 2620312.6412 | 1162529.281 | 2620323.6127 | 1162531.0411 | 2620334.9722 | 1162535.8707 | 2620347.6636 | 1162536.4694 | 2620353.1549 | 1162534.5758 | 2620358.6646 | 1162530.3353
18 | 2620209.0401 | 1162570.6314 | 2620216.0626 | 1162578.1142 | 2620223.8185 | 1162583.8987 | 2620228.4694 | 1162586.428
19 | 2620197.9987 | 1162550.0132 | 2620208.3416 | 1162532.221 | 2620223.1233 | 1162494.296 | 2620227.933 | 1162478.6487 | 2620230.1911 | 1162442.6605 | 2620239.7488 | 1162404.6847
20 | 2620121.6247 | 1162367.1151 | 2620115.0311 | 1162371.0173 | 2620107.1866 | 1162379.5423
21 | 2619940.483 | 1162490.7802 | 2619943.3523 | 1162490.0288 | 2619958.2228 | 1162491.9012 | 2619958.2228 | 1162491.9012
22 | 2619981.2695 | 1162511.5579 | 2619980.4069 | 1162508.7934
23 | 2619912.1956 | 1162466.8485 | 2619909.6362 | 1162454.1161
24 | 2619912.8752 | 1162470.2293 | 2619912.1956 | 1162466.8485
25 | 2619918.5122 | 1162388.4001 | 2619909.5709 | 1162403.7629 | 2619905.8004 | 1162415.801 | 2619904.8413 | 1162427.8483 | 2619905.1298 | 1162437.9209 | 2619908.8883 | 1162450.3951 | 2619909.6362 | 1162454.1161
26 | 2619912.8752 | 1162470.2293 | 2619916.422 | 1162493.4832
27 | 2619912.8752 | 1162470.2293 | 2619894.532 | 1162478.3617 | 2619875.2007 | 1162491.1044 | 2619838.9009 | 1162511.0281 | 2619817.1864 | 1162507.7662 | 2619790.5364 | 1162514.4932 | 2619779.3381 | 1162523.4276 | 2619775.3658 | 1162529.9355
28 | 2619922.3028 | 1162381.8871 | 2619918.5122 | 1162388.4001
29 | 2619914.9964 | 1162516.8152 | 2619916.9016 | 1162503.5926 | 2619916.5718 | 1162494.4648 | 2619916.422 | 1162493.4832
30 | 2619768.9637 | 1162540.4243 | 2619775.3658 | 1162529.9355
31 | 2619922.3028 | 1162381.8871 | 2619924.6946 | 1162377.7777 | 2619926.0591 | 1162374.7523
32 | 2619934.3314 | 1162493.6786 | 2619914.9964 | 1162516.8152
33 | 2619934.3314 | 1162493.6786 | 2619938.1539 | 1162491.3901 | 2619940.483 | 1162490.7802
34 | 2619768.9637 | 1162540.4243 | 2619747.1391 | 1162542.754 | 2619735.7222 | 1162543.6281 | 2619720.9095 | 1162533.4524 | 2619706.8637 | 1162520.6667 | 2619699.0209 | 1162515.4941 | 2619689.221 | 1162513.8057
35 | 2619936.6264 | 1162327.8922 | 2619932.0652 | 1162356.6137 | 2619929.2555 | 1162367.6655 | 2619926.0591 | 1162374.7523
36 | 2619689.221 | 1162513.8057 | 2619702.1682 | 1162501.8086 | 2619718.6651 | 1162484.2538 | 2619742.1269 | 1162473.2695 | 2619758.611 | 1162457.3488 | 2619771.8581 | 1162428.7113
37 | 2619936.6264 | 1162327.8922 | 2619922.8312 | 1162325.3838
38 | 2619936.6264 | 1162327.8922 | 2619937.7922 | 1162320.5146 | 2619940.0468 | 1162303.6658
39 | 2620259.5052 | 1162356.3927 | 2620250.1016 | 1162374.0708 | 2620239.7488 | 1162404.6847 | 2620239.7488 | 1162404.6847
40 | 2620264.8369 | 1162346.3694 | 2620259.5052 | 1162356.3927
41 | 2620320.4491 | 1162178.7931 | 2620330.3577 | 1162200.5985 | 2620333.1182 | 1162218.0054 | 2620264.8369 | 1162346.3694
42 | 2620383.1184 | 1162517.7019 | 2620374.0345 | 1162524.0967 | 2620362.7324 | 1162527.2045 | 2620358.6646 | 1162530.3353
43 | 2620228.4694 | 1162586.428 | 2620237.3527 | 1162591.2589 | 2620243.7698 | 1162598.8176 | 2620247.9638 | 1162606.8023 | 2620258.3866 | 1162623.6346 | 2620268.8175 | 1162624.3812 | 2620275.3858 | 1162627.9495 | 2620275.8123 | 1162628.8344
44 | 2620319.7114 | 1162156.7185 | 2620319.2019 | 1162176.0487 | 2620320.4491 | 1162178.7931
45 | 2620383.1184 | 1162517.7019 | 2620386.7905 | 1162512.3784 | 2620388.5485 | 1162510.8576
46 | 2620276.2354 | 1162629.7122 | 2620275.8123 | 1162628.8344
47 | 2620121.6247 | 1162367.1151 | 2620130.2278 | 1162337.24 | 2620137.0104 | 1162311.1718 | 2620141.6797 | 1162296.2355
48 | 2620494.6394 | 1162502.0721 | 2620477.5052 | 1162501.3913 | 2620471.0813 | 1162500.4135 | 2620467.1696 | 1162499.5776 | 2620460.5203 | 1162497.3094 | 2620453.6727 | 1162497.0638 | 2620443.7456 | 1162499.0312 | 2620428.0635 | 1162503.8693 | 2620407.0489 | 1162506.6551 | 2620394.727 | 1162505.5129 | 2620388.5485 | 1162510.8576
49 | 2619865.1036 | 1162312.3775 | 2619869.4191 | 1162316.1645 | 2619893.4394 | 1162321.9799 | 2619912.3411 | 1162323.4764 | 2619922.8312 | 1162325.3838
50 | 2619943.1173 | 1162273.5874 | 2619943.3771 | 1162278.7788 | 2619940.0468 | 1162303.6658
51 | 2620659.8633 | 1162593.4281 | 2620657.7021 | 1162595.642 | 2620655.6668 | 1162606.1403 | 2620658.7551 | 1162621.4474 | 2620667.4842 | 1162631.4602 | 2620685.0329 | 1162637.307
52 | 2620527.2269 | 1162710.8418 | 2620685.0329 | 1162637.307
53 | 2620688.7209 | 1162563.8658 | 2620688.7209 | 1162563.8658 | 2620659.8633 | 1162593.4281
54 | 2620485.3203 | 1162633.9509 | 2620488.9566 | 1162643.657 | 2620503.7821 | 1162660.8493 | 2620506.2176 | 1162676.7656 | 2620511.0939 | 1162686.7316 | 2620522.9022 | 1162703.6136 | 2620527.2269 | 1162710.8418
55 | 2620688.7209 | 1162563.8658 | 2620722.1759 | 1162532.1204 | 2620732.5611 | 1162515.0142 | 2620733.112 | 1162506.3006 | 2620730.3598 | 1162500.2325 | 2620716.2039 | 1162475.4937 | 2620702.5225 | 1162450.8677 | 2620700.9974 | 1162435.4437 | 2620704.6506 | 1162417.8474 | 2620708.0394 | 1162405.9086 | 2620718.0017 | 1162382.609 | 2620723.3743 | 1162370.7326 | 2620723.8422 | 1162366.5585
56 | 2620485.3203 | 1162633.9509 | 2620484.081 | 1162622.1852 | 2620485.0424 | 1162607.5145 | 2620488.5563 | 1162581.1243 | 2620489.8603 | 1162567.1106 | 2620490.5899 | 1162550.8241
57 | 2620724.8601 | 1162357.4755 | 2620723.8422 | 1162366.5585
58 | 2620494.6394 | 1162502.0721 | 2620495.2071 | 1162515.3585 | 2620494.8916 | 1162527.0188 | 2620490.8467 | 1162545.0919 | 2620490.5899 | 1162550.8241
59 | 2620724.8601 | 1162357.4755 | 2620720.7103 | 1162345.6887 | 2620707.177 | 1162322.4417
60 | 2620357.5272 | 1161931.4708 | 2620367.5915 | 1161914.3811 | 2620376.5404 | 1161891.5554 | 2620379.6959 | 1161866.9093 | 2620374.6616 | 1161825.2564
61 | 2620357.5272 | 1161931.4708 | 2620351.78 | 1161941.23 | 2620343.776 | 1161956.5106
62 | 2620374.6616 | 1161825.2564 | 2620373.9497 | 1161819.3661 | 2620377.3863 | 1161811.2959 | 2620378.2303 | 1161811.0257
63 | 2620335.7134 | 1162015.2583 | 2620339.1947 | 1161985.9988 | 2620343.776 | 1161956.5106 | 2620343.776 | 1161956.5106
64 | 2620378.2303 | 1161811.0257 | 2620385.7003 | 1161808.6338 | 2620385.7003 | 1161808.6338
65 | 2620335.7134 | 1162015.2583 | 2620332.4367 | 1162042.7978
66 | 2620385.7003 | 1161808.6338 | 2620388.2033 | 1161799.1113
67 | 2620331.9495 | 1162046.8924 | 2620332.4367 | 1162042.7978
68 | 2620394.9807 | 1161773.3274 | 2620388.2033 | 1161799.1113
69 | 2620319.7114 | 1162156.7185 | 2620329.0235 | 1162071.485 | 2620331.9495 | 1162046.8924
70 | 2620394.9807 | 1161773.3274 | 2620252.5887 | 1161690.8042
71 | 2620427.1723 | 1161755.149 | 2620413.2344 | 1161759.1467 | 2620397.0861 | 1161765.3173 | 2620394.9807 | 1161773.3274
72 | 2620427.1723 | 1161755.149 | 2620451.464 | 1161748.1818 | 2620471.7422 | 1161737.3897 | 2620499.2392 | 1161712.6374 | 2620516.6209 | 1161697.5556 | 2620552.2987 | 1161667.7662
73 | 2620669.4422 | 1161528.7597 | 2620653.6061 | 1161546.4143 | 2620639.4969 | 1161601.2823 | 2620628.8013 | 1161610.2057 | 2620620.9866 | 1161621.3623 | 2620603.0199 | 1161632.6066 | 2620583.6897 | 1161641.5561 | 2620552.2987 | 1161667.7662
74 | 2620677.2881 | 1161363.3817 | 2620686.8878 | 1161347.9847 | 2620696.5035 | 1161348.0177 | 2620702.0247 | 1161355.596 | 2620702.113 | 1161383.4213 | 2620684.8565 | 1161401.8047 | 2620684.0817 | 1161411.0177 | 2620689.4077 | 1161421.9081 | 2620690.2949 | 1161433.5281 | 2620686.9221 | 1161445.1334 | 2620683.1292 | 1161474.246 | 2620673.7886 | 1161501.3053 | 2620669.4422 | 1161528.7597
75 | 2620281.0731 | 1162138.0678 | 2620273.7716 | 1162137.6321 | 2620261.8773 | 1162134.4128 | 2620249.8313 | 1162123.8781 | 2620242.139 | 1162108.1111
76 | 2620313.6452 | 1162142.7244 | 2620309.7075 | 1162135.8744 | 2620289.5654 | 1162138.5746 | 2620281.0731 | 1162138.0678
77 | 2620319.7114 | 1162156.7185 | 2620313.6452 | 1162142.7244
78 | 2620313.6452 | 1162142.7244 | 2620301.5657 | 1162153.637
79 | 2621060.6317 | 1161387.5645 | 2621055.3726 | 1161438.8165 | 2621054.3987 | 1161469.7841 | 2621052.3115 | 1161482.0243
80 | 2621051.7167 | 1161504.9924 | 2621051.1212 | 1161489.0045 | 2621052.3115 | 1161482.0243
81 | 2620707.177 | 1162322.4417 | 2620557.7235 | 1162269.1759
82 | 2620707.177 | 1162322.4417 | 2620933.4569 | 1162168.9795
83 | 2621202.4543 | 1162018.3403 | 2620933.4569 | 1162168.9795
84 | 2620933.4569 | 1162168.9795 | 2620925.2481 | 1162156.8783 | 2620917.0425 | 1162143.8322 | 2620911.4877 | 1162140.5551
85 | 2621317.6678 | 1162141.0227 | 2621311.692 | 1162112.9431 | 2621306.1398 | 1162092.8467 | 2621294.456 | 1162069.2159 | 2621279.0829 | 1162053.2647 | 2621264.8839 | 1162041.0863 | 2621247.666 | 1162026.8296 | 2621234.8729 | 1162022.2155 | 2621223.7452 | 1162025.4335 | 2621210.5316 | 1162027.0879 | 2621203.757 | 1162021.1944 | 2621202.4543 | 1162018.3403
86 | 2621198.0855 | 1162008.7683 | 2621202.4543 | 1162018.3403
87 | 2621198.0855 | 1162008.7683 | 2621203.0903 | 1162003.8167 | 2621200.6102 | 1161998.8499 | 2621195.3437 | 1161991.0609 | 2621184.4977 | 1161975.1926 | 2621175.2199 | 1161957.7735 | 2621167.2071 | 1161933.5332 | 2621161.3756 | 1161907.7332 | 2621157.7807 | 1161866.7445 | 2621158.1483 | 1161851.5271
88 | 2621158.1483 | 1161851.5271 | 2621051.7167 | 1161504.9924
89 | 2621317.6678 | 1162141.0227 | 2622332.468 | 1161997.591
90 | 2619943.1173 | 1162273.5874 | 2619942.9023 | 1162269.2917
91 | 2619942.1371 | 1162253.9987 | 2619942.9023 | 1162269.2917
92 | 2619936.7962 | 1162218.6492 | 2619941.5088 | 1162241.4429 | 2619942.1371 | 1162253.9987
93 | 2619942.1371 | 1162253.9987 | 2620037.1657 | 1162248.1328
94 | 2619936.7962 | 1162218.6492 | 2619931.4913 | 1162217.3866 | 2619924.114 | 1162210.4032 | 2619914.4027 | 1162195.6749 | 2619900.974 | 1162194.5031
95 | 2619936.7962 | 1162218.6492 | 2619930.2134 | 1162186.8338 | 2619930.5737 | 1162179.8834
96 | 2619930.9647 | 1162172.3403 | 2619930.5737 | 1162179.8834
97 | 2619865.1036 | 1162312.3775 | 2619861.3528 | 1162309.0859
98 | 2619930.9647 | 1162172.3403 | 2619934.223 | 1162109.4862 | 2619934.0754 | 1162100.6169
99 | 2619934.0754 | 1162100.6169 | 2619932.5422 | 1162008.4746 | 2619939.5117 | 1161953.5146 | 2619964.9141 | 1161871.799
100 | 2619964.9141 | 1161871.799 | 2619977.0303 | 1161832.8229 | 2619986.7507 | 1161807.4417
101 | 2619986.7507 | 1161807.4417 | 2619989.0576 | 1161801.418
102 | 2620004.9607 | 1161759.8933 | 2619989.0576 | 1161801.418
103 | 2619841.1594 | 1162288.013 | 2619833.9545 | 1162291.4688 | 2619827.1849 | 1162288.3783 | 2619814.2976 | 1162270.3158 | 2619795.8826 | 1162246.4879 | 2619791.5979 | 1162237.8695
104 | 2619841.1594 | 1162288.013 | 2619845.0452 | 1162292.1278 | 2619854.6689 | 1162303.2206 | 2619861.3528 | 1162309.0859
105 | 2619791.5979 | 1162237.8695 | 2619696.7106 | 1162287.1279
106 | 2619833.7564 | 1161278.3249 | 2620177.2307 | 1160939.632
107 | 2620177.2307 | 1160939.632 | 2620185.2509 | 1160942.6381 | 2620188.0066 | 1160948.0501 | 2620186.0488 | 1160956.0809 | 2620182.7642 | 1160966.753 | 2620184.1798 | 1160976.4848 | 2620187.1678 | 1160983.4538 | 2620191.9589 | 1160989.7063 | 2620200.2472 | 1160995.0145 | 2620207.4675 | 1160996.6061 | 2620216.2566 | 1160996.5133 | 2620222.4034 | 1160996.0559 | 2620234.0845 | 1160995.0168 | 2620240.9487 | 1160995.3956 | 2620245.1541 | 1160998.0555 | 2620243.9351 | 1161002.8426 | 2620240.1781 | 1161010.4005 | 2620231.823 | 1161022.7342
108 | 2620312.568 | 1161424.3367 | 2620231.823 | 1161022.7342
109 | 2620162.9265 | 1161548.5105 | 2620177.2156 | 1161537.0859 | 2620196.7099 | 1161527.0906 | 2620231.2676 | 1161514.7225 | 2620235.3697 | 1161511.5124 | 2620238.7705 | 1161507.255 | 2620254.8489 | 1161478.717 | 2620258.8835 | 1161472.8276 | 2620264.3281 | 1161466.8651 | 2620275.5428 | 1161456.1308 | 2620310.482 | 1161426.2223 | 2620312.568 | 1161424.3367
110 | 2620162.9265 | 1161548.5105 | 2620162.9265 | 1161548.5105 | 2620150.2593 | 1161569.8566 | 2620142.8064 | 1161580.7483 | 2620130.6781 | 1161587.5779 | 2620098.2783 | 1161596.3409 | 2620075.8163 | 1161600.3458 | 2620067.9445 | 1161605.9335 | 2620051.2644 | 1161644.0043
111 | 2620004.9607 | 1161759.8933 | 2620015.3718 | 1161732.7086
112 | 2620015.3718 | 1161732.7086 | 2620036.0059 | 1161678.8304 | 2620036.3834 | 1161677.969
113 | 2620051.2644 | 1161644.0043 | 2620036.3834 | 1161677.969

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2620017.647 | 1162560.383
1 | 2620015.3631 | 1162530.3965
2 | 2620017.0415 | 1162523.3646
3 | 2620147.379 | 1162649.2755
4 | 2620182.5522 | 1162565.5068
5 | 2620083.3584 | 1162573.0114
6 | 2620011.7691 | 1162485.1975
7 | 2620191.753 | 1162560.7575
8 | 2620174.3279 | 1162596.0951
9 | 2620080.1805 | 1162531.6474
10 | 2620098.6221 | 1162391.6506
11 | 2619977.6538 | 1162499.9695
12 | 2620209.0401 | 1162570.6314
13 | 2620197.9987 | 1162550.0132
14 | 2620080.2178 | 1162529.3507
15 | 2620107.1866 | 1162379.5423
16 | 2619958.2228 | 1162491.9012
17 | 2619980.4069 | 1162508.7934
18 | 2619912.1956 | 1162466.8485
19 | 2619909.6362 | 1162454.1161
20 | 2619912.8752 | 1162470.2293
21 | 2619918.5122 | 1162388.4001
22 | 2619916.422 | 1162493.4832
23 | 2619775.3658 | 1162529.9355
24 | 2619922.3028 | 1162381.8871
25 | 2619934.3314 | 1162493.6786
26 | 2619914.9964 | 1162516.8152
27 | 2619940.483 | 1162490.7802
28 | 2619768.9637 | 1162540.4243
29 | 2619926.0591 | 1162374.7523
30 | 2619689.221 | 1162513.8057
31 | 2619936.6264 | 1162327.8922
32 | 2619981.2695 | 1162511.5579
33 | 2620239.7488 | 1162404.6847
34 | 2620259.5052 | 1162356.3927
35 | 2620264.8369 | 1162346.3694
36 | 2620358.6646 | 1162530.3353
37 | 2620228.4694 | 1162586.428
38 | 2620320.4491 | 1162178.7931
39 | 2620383.1184 | 1162517.7019
40 | 2620275.8123 | 1162628.8344
41 | 2620121.6247 | 1162367.1151
42 | 2620276.2354 | 1162629.7122
43 | 2620388.5485 | 1162510.8576
44 | 2619922.8312 | 1162325.3838
45 | 2619940.0468 | 1162303.6658
46 | 2620141.6797 | 1162296.2355
47 | 2619771.8581 | 1162428.7113
48 | 2620685.0329 | 1162637.307
49 | 2620659.8633 | 1162593.4281
50 | 2620527.2269 | 1162710.8418
51 | 2620688.7209 | 1162563.8658
52 | 2620485.3203 | 1162633.9509
53 | 2620723.8422 | 1162366.5585
54 | 2620490.5899 | 1162550.8241
55 | 2620494.6394 | 1162502.0721
56 | 2620724.8601 | 1162357.4755
57 | 2620357.5272 | 1161931.4708
58 | 2620374.6616 | 1161825.2564
59 | 2620343.776 | 1161956.5106
60 | 2620378.2303 | 1161811.0257
61 | 2620335.7134 | 1162015.2583
62 | 2620385.7003 | 1161808.6338
63 | 2620332.4367 | 1162042.7978
64 | 2620388.2033 | 1161799.1113
65 | 2620331.9495 | 1162046.8924
66 | 2620394.9807 | 1161773.3274
67 | 2620427.1723 | 1161755.149
68 | 2620552.2987 | 1161667.7662
69 | 2620669.4422 | 1161528.7597
70 | 2620252.5887 | 1161690.8042
71 | 2620677.2881 | 1161363.3817
72 | 2620281.0731 | 1162138.0678
73 | 2620242.139 | 1162108.1111
74 | 2620313.6452 | 1162142.7244
75 | 2620319.7114 | 1162156.7185
76 | 2620301.5657 | 1162153.637
77 | 2621060.6317 | 1161387.5645
78 | 2621052.3115 | 1161482.0243
79 | 2620707.177 | 1162322.4417
80 | 2620557.7235 | 1162269.1759
81 | 2620933.4569 | 1162168.9795
82 | 2620911.4877 | 1162140.5551
83 | 2621202.4543 | 1162018.3403
84 | 2621198.0855 | 1162008.7683
85 | 2621158.1483 | 1161851.5271
86 | 2621317.6678 | 1162141.0227
87 | 2621051.7167 | 1161504.9924
88 | 2619943.1173 | 1162273.5874
89 | 2619942.9023 | 1162269.2917
90 | 2619942.1371 | 1162253.9987
91 | 2619936.7962 | 1162218.6492
92 | 2620037.1657 | 1162248.1328
93 | 2619900.974 | 1162194.5031
94 | 2619930.5737 | 1162179.8834
95 | 2619865.1036 | 1162312.3775
96 | 2619930.9647 | 1162172.3403
97 | 2619934.0754 | 1162100.6169
98 | 2619964.9141 | 1161871.799
99 | 2619986.7507 | 1161807.4417
100 | 2619989.0576 | 1161801.418
101 | 2619841.1594 | 1162288.013
102 | 2619791.5979 | 1162237.8695
103 | 2619861.3528 | 1162309.0859
104 | 2622332.468 | 1161997.591
105 | 2619833.7564 | 1161278.3249
106 | 2620177.2307 | 1160939.632
107 | 2620231.823 | 1161022.7342
108 | 2620312.568 | 1161424.3367
109 | 2620162.9265 | 1161548.5105
110 | 2620004.9607 | 1161759.8933
111 | 2620015.3718 | 1161732.7086
112 | 2620036.3834 | 1161677.969
113 | 2620051.2644 | 1161644.0043
114 | 2619696.7106 | 1162287.1279
115 | 2620121.6247 | 1162367.1151

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1