## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_571-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_571-5_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_571-5_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_571-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_571-5_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_571-5_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_571-5_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_571-5_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_571-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_571-5_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_571-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_571-5_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_571-5_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_571-5_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_571-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_571-5_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_571-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_571-5_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_571-5_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_571-5_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_571-5_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_571-5_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_571-5_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_571-5_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_571-5_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_571-5_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_571-5_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_571-5_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_571-5_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_571-5_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_571-5_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_571-5_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_571-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_571-5_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_571-5_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_571-5_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_571-5_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_571-5_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_571-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_571-5_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_571-5_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_571-5_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_571-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_571-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_571-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_571-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_571-5_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_571-5_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_571-5_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_571-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_571-5_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_571-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_571-5_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_571-5_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_571-5_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_571-5_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_571-5_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_571-5_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_571-5_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_571-5_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_571-5_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_571-5_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_571-5_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_571-5_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_571-5_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_571-5_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_571-5_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_571-5_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_571-5_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_571-5_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_571-5_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_571-5_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_571-5_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_571-5_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_571-5_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_571-5_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_571-5_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_571-5_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_571-5_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_571-5_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_571-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_571-5_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_571-5_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_571-5_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_571-5_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_571-5_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_571-5_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_571-5_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_571-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_571-5_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_571-5_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_571-5_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_571-5_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_571-5_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_571-5_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_571-5_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_571-5_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_571-5_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_571-5_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_571-5_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_571-5_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_571-5_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_571-5_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_571-5_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_571-5_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_571-5_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_571-5_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_571-5_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_571-5_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_571-5_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_571-5_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_571-5_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_571-5_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_571-5_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_571-5_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_571-5_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_81_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_571-5_0_4_load_0 | 0 | 0.0073935 | 0.001853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_571-5_0_4_load_1 | 1 | 0.0011272 | 0.00028251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_571-5_0_4_load_2 | 2 | 0.0015352 | 0.00038475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_571-5_0_4_load_44 | 6 | 0.00084828 | 0.0002126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_571-5_0_4_load_5 | 8 | 0.0047029 | 0.0011787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_571-5_0_4_load_6 | 9 | 0.0042253 | 0.001059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_571-5_0_4_load_37 | 10 | 0.0017286 | 0.00043324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_571-5_0_4_load_34 | 11 | 0.0030535 | 0.00076528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_571-5_0_4_load_35 | 12 | 0.0040457 | 0.001014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_571-5_0_4_load_7 | 13 | 0.0057578 | 0.001443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_571-5_0_4_load_8 | 15 | 0.0018716 | 0.00046906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_571-5_0_4_load_12 | 17 | 0.0018239 | 0.0004571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_571-5_0_4_load_11 | 18 | 0.0016187 | 0.00040568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_571-5_0_4_load_112 | 20 | 0.00149 | 0.00037343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_571-5_0_4_load_113 | 21 | 0.0007984 | 0.0002001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_571-5_0_4_load_114 | 22 | 0.00058337 | 0.00014621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_571-5_0_4_load_14 | 24 | 0.0013558 | 0.00033978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_571-5_0_4_load_90 | 25 | 0.00024937 | 6.2497e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_571-5_0_4_load_91 | 26 | 0.00084642 | 0.00021213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_571-5_0_4_load_88 | 27 | 0.00094931 | 0.00023792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_571-5_0_4_load_76 | 28 | 0.00028004 | 7.0186e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_571-5_0_4_load_100 | 29 | 0.00045886 | 0.000115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_571-5_0_4_load_16 | 31 | 0.001569 | 0.00039322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_571-5_0_4_load_17 | 32 | 0.00036683 | 9.1935e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_571-5_0_4_load_19 | 34 | 0.0032376 | 0.00081141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_571-5_0_4_load_21 | 36 | 0.0049533 | 0.0012414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_571-5_0_4_load_24 | 37 | 0.0024722 | 0.0006196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_571-5_0_4_load_38 | 38 | 0.0013295 | 0.0003332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_571-5_0_4_load_23 | 39 | 0.0026705 | 0.00066929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_571-5_0_4_load_25 | 40 | 0.003828 | 0.00095938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_571-5_0_4_load_26 | 41 | 0.0041949 | 0.0010514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_571-5_0_4_load_27 | 42 | 0.0029555 | 0.00074072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_571-5_0_4_load_28 | 43 | 0.0029586 | 0.00074148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_571-5_0_4_load_29 | 44 | 0.0050903 | 0.0012758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_571-5_0_4_load_30 | 45 | 0.0054352 | 0.0013622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_571-5_0_4_load_31 | 46 | 0.0029582 | 0.0007414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_571-5_0_4_load_32 | 47 | 0.0019376 | 0.00048562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_571-5_0_4_load_33 | 48 | 0.00084939 | 0.00021288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_571-5_0_4_load_40 | 49 | 0.0038039 | 0.00095334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_571-5_0_4_load_36 | 50 | 0.0025219 | 0.00063204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_571-5_0_4_load_41 | 51 | 0.0024813 | 0.00062186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_571-5_0_4_load_42 | 53 | 0.00098863 | 0.00024777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_571-5_0_4_load_56 | 54 | 0.0028072 | 0.00070356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_571-5_0_4_load_57 | 55 | 0.0012787 | 0.00032047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_571-5_0_4_load_115 | 57 | 0.0054122 | 0.0013564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_571-5_0_4_load_117 | 59 | 0.0013496 | 0.00033825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_571-5_0_4_load_43 | 60 | 0.00087951 | 0.00022042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_571-5_0_4_load_46 | 62 | 0.0023931 | 0.00059976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_571-5_0_4_load_47 | 63 | 0.0005757 | 0.00014428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_571-5_0_4_load_50 | 65 | 0.00083717 | 0.00020982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_571-5_0_4_load_51 | 66 | 0.0058349 | 0.0014624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_571-5_0_4_load_52 | 67 | 0.0023405 | 0.00058658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_571-5_0_4_load_54 | 68 | 0.0057663 | 0.0014452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_571-5_0_4_load_53 | 69 | 0.0059506 | 0.0014914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_571-5_0_4_load_55 | 70 | 0.0060492 | 0.0015161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_571-5_0_4_load_59 | 71 | 0.0010424 | 0.00026124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_571-5_0_4_load_101 | 72 | 0.0040759 | 0.0010215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_571-5_0_4_load_60 | 73 | 0.0036456 | 0.00091368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_571-5_0_4_load_61 | 74 | 0.0021473 | 0.00053817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_571-5_0_4_load_63 | 76 | 0.004114 | 0.0010311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_571-5_0_4_load_64 | 77 | 0.002851 | 0.00071454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_571-5_0_4_load_65 | 78 | 0.004264 | 0.0010686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_571-5_0_4_load_67 | 79 | 0.0011384 | 0.00028532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_571-5_0_4_load_68 | 80 | 0.0025034 | 0.00062741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_571-5_0_4_load_89 | 81 | 0.0026718 | 0.00066961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_571-5_0_4_load_95 | 82 | 0.00269 | 0.00067417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_571-5_0_4_load_99 | 84 | 0.003278 | 0.00082154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_571-5_0_4_load_96 | 85 | 0.0015984 | 0.0004006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_571-5_0_4_load_69 | 87 | 0.00067727 | 0.00016974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_571-5_0_4_load_70 | 88 | 0.0020628 | 0.00051698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_571-5_0_4_load_72 | 90 | 0.00087072 | 0.00021822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_571-5_0_4_load_73 | 91 | 0.0011195 | 0.00028058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_571-5_0_4_load_74 | 92 | 0.0039106 | 0.00098008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_571-5_0_4_load_75 | 93 | 0.0011448 | 0.00028691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_571-5_0_4_load_94 | 94 | 0.0014584 | 0.00036551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_571-5_0_4_load_93 | 95 | 0.0018122 | 0.00045418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_571-5_0_4_load_77 | 96 | 0.0028161 | 0.00070577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_571-5_0_4_load_80 | 99 | 0.0042376 | 0.0010621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_571-5_0_4_load_82 | 100 | 0.0035294 | 0.00088455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_571-5_0_4_load_83 | 101 | 0.00066456 | 0.00016655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_571-5_0_4_load_85 | 103 | 0.0032764 | 0.00082114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_571-5_0_4_load_107 | 104 | 0.0020945 | 0.00052492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_571-5_0_4_load_92 | 105 | 0.0019799 | 0.00049621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_571-5_0_4_load_97 | 106 | 0.00064259 | 0.00016105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_571-5_0_4_load_98 | 107 | 0.00064259 | 0.00016105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_571-5_0_4_load_102 | 108 | 0.0011197 | 0.00028062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_571-5_0_4_load_103 | 109 | 0.00066242 | 0.00016602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_571-5_0_4_load_104 | 110 | 0.00054196 | 0.00013583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_571-5_0_4_load_106 | 111 | 0.0010721 | 0.00026869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_571-5_0_4_load_108 | 112 | 0.0015122 | 0.00037901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_571-5_0_4_load_109 | 113 | 0.0020399 | 0.00051124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_571-5_0_4_load_110 | 114 | 0.0022563 | 0.00056547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_571-5_0_4_load_111 | 115 | 0.011105 | 0.0027831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 69 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_571-5_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0061749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_571-5_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.012949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_571-5_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.055019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_571-5_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0092568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_571-5_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.12658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_571-5_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.017365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_571-5_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.0060298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_571-5_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.039866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_571-5_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.034723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_571-5_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 53 | 0.0015686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_571-5_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 38 | 0.03745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_571-5_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 34 | 0.024719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_571-5_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.021772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_571-5_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.021329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_571-5_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.0034337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_571-5_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 50 | 0.00031411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_571-5_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.042602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_571-5_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 18 | 0.017726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_571-5_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.037696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_571-5_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.051593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_571-5_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.059043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_571-5_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 23 | 0.017633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_571-5_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 24 | 0.062527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_571-5_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.0042977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_571-5_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.021068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_571-5_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.013856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_571-5_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.043431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_571-5_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.0094161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_571-5_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.050657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_571-5_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.019815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_571-5_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.0012089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_571-5_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.0077213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_571-5_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.019123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_571-5_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 91 | 0.022287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_571-5_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 72 | 0.0060405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_571-5_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 81 | 0.01802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_571-5_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 76 | 0.0093755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_571-5_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.012046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_571-5_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.038462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_571-5_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0044488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_571-5_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.02775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_571-5_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.002042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_571-5_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.025283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_571-5_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.0098058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_571-5_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.013422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_571-5_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.013238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_571-5_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.012876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_571-5_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.008772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_571-5_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0017872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_571-5_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0045236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_571-5_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0087745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_571-5_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.0014935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_571-5_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0076752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_571-5_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.0081359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_571-5_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.017671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_571-5_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.01703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_571-5_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.014932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_571-5_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.0026449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_571-5_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 60 | 0.012725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_571-5_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.032508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_571-5_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.056321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_571-5_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.052486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_571-5_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.070293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_571-5_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.003698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_571-5_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.010725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_571-5_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.01068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_571-5_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.039332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_571-5_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.018608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_571-5_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.00757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_571-5_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.020764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_571-5_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.091029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_571-5_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.02186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_571-5_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.02365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_571-5_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.017634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_571-5_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.011518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_571-5_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.019416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_571-5_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.013098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_571-5_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.0029156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_571-5_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.01475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_571-5_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.023392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_571-5_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.016772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_571-5_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.028943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_571-5_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.021927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_571-5_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.006546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_571-5_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.028318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_571-5_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.031033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_571-5_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 86 | 0.01755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_571-5_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 104 | 0.051261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_571-5_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 106 | 0.10976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_571-5_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 103 | 0.0033153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_571-5_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.010001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_571-5_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.0088049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_571-5_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.033898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_571-5_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.044001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_571-5_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.040292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_571-5_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 93 | 0.006032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_571-5_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.00099429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_571-5_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.023729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_571-5_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 105 | 0.013944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_571-5_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.0069222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_571-5_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.015225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_571-5_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.00028068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_571-5_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.018343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_571-5_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 101 | 0.0064987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_571-5_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.027176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_571-5_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.006149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_571-5_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 112 | 0.02608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_571-5_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0018948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_571-5_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.044466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_571-5_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.014511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_571-5_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.082641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_571-5_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.29255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_571-5_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.0031032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_571-5_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.0016288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_571-5_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.0038439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_571-5_0_4_trafo_53 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 116 | 69 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2627447.5108 | 1172125.1035 | 2627441.8698 | 1172122.592
1 | 2627447.5108 | 1172125.1035 | 2627450.7494 | 1172126.5454 | 2627459.3412 | 1172130.3696
2 | 2627392.3824 | 1172098.5984 | 2627393.3513 | 1172099.1475 | 2627398.5858 | 1172101.8283 | 2627415.3195 | 1172110.4089 | 2627420.6532 | 1172113.1457 | 2627441.8698 | 1172122.592
3 | 2627467.801 | 1172134.1272 | 2627467.1522 | 1172133.8463 | 2627459.3412 | 1172130.3696
4 | 2627296.2725 | 1172016.2304 | 2627392.3824 | 1172098.5984
5 | 2627467.801 | 1172134.1272 | 2627461.3543 | 1172147.3489 | 2627460.3007 | 1172149.7857
6 | 2627467.801 | 1172134.1272 | 2627473.3491 | 1172136.489
7 | 2627296.2725 | 1172016.2304 | 2627293.6536 | 1172013.5505 | 2627273.448 | 1171994.6491 | 2627267.0566 | 1171989.1204
8 | 2627296.2725 | 1172016.2304 | 2627283.6507 | 1172028.446 | 2627280.2511 | 1172030.9541 | 2627278.0519 | 1172031.8557 | 2627272.6503 | 1172032.2537 | 2627270.2532 | 1172032.9543 | 2627267.9527 | 1172034.2556
9 | 2627265.8703 | 1171988.0941 | 2627267.0566 | 1171989.1204
10 | 2627267.9527 | 1172034.2556 | 2627252.6483 | 1172046.0479 | 2627237.649 | 1172056.3519
11 | 2627267.9527 | 1172034.2556 | 2627247.321 | 1172020.6403
12 | 2627461.4661 | 1172166.0758 | 2627460.5822 | 1172165.6993 | 2627454.6525 | 1172162.8485 | 2627460.3007 | 1172149.7857
13 | 2627473.3491 | 1172136.489 | 2627477.2512 | 1172138.1502 | 2627484.2533 | 1172140.6501 | 2627493.5202 | 1172143.3537
14 | 2627493.5202 | 1172143.3537 | 2627496.8165 | 1172144.3154
15 | 2627496.8165 | 1172144.3154 | 2627497.1181 | 1172144.4034
16 | 2627100.5286 | 1171820.5645 | 2627085.5102 | 1171860.4313
17 | 2627085.5102 | 1171860.4313 | 2627082.752 | 1171864.8544 | 2627077.145 | 1171876.0417
18 | 2627106.6479 | 1171891.6536 | 2627093.2495 | 1171870.8492 | 2627085.5102 | 1171860.4313
19 | 2627159.0508 | 1171813.2498 | 2627155.4527 | 1171817.3468 | 2627154.2509 | 1171819.2534 | 2627153.2521 | 1171821.9503 | 2627152.749 | 1171824.9496 | 2627153.0504 | 1171827.6523 | 2627159.7522 | 1171840.856 | 2627159.951 | 1171845.9484 | 2627159.452 | 1171849.7481 | 2627158.4526 | 1171852.5561 | 2627156.9535 | 1171854.2502 | 2627154.954 | 1171854.9526 | 2627152.8524 | 1171854.5541 | 2627151.4091 | 1171853.1502
20 | 2627151.4091 | 1171853.1502 | 2627106.6479 | 1171891.6536
21 | 2627159.0508 | 1171813.2498 | 2627163.3538 | 1171817.3491 | 2627168.3505 | 1171823.6527 | 2627169.6031 | 1171825.7483 | 2627170.2332 | 1171826.7961
22 | 2627159.0508 | 1171813.2498 | 2627152.1513 | 1171808.2494 | 2627106.3384 | 1171779.6522
23 | 2627075.2193 | 1171879.8838 | 2627077.145 | 1171876.0417
24 | 2627075.2193 | 1171879.8838 | 2627082.9193 | 1171899.4941
25 | 2627067.847 | 1171891.5455 | 2627070.6536 | 1171888.2564 | 2627072.8501 | 1171884.5533 | 2627075.2193 | 1171879.8838
26 | 2627082.9193 | 1171899.4941 | 2627084.354 | 1171903.1479 | 2627092.8518 | 1171926.8539 | 2627095.5535 | 1171938.3497 | 2627096.3062 | 1171940.7477
27 | 2627170.2332 | 1171826.7961 | 2627175.7518 | 1171820.8513 | 2627176.4898 | 1171819.7755
28 | 2627170.2332 | 1171826.7961 | 2627172.0474 | 1171829.8503 | 2627174.6532 | 1171837.1547 | 2627177.753 | 1171848.5523 | 2627186.1628 | 1171874.774
29 | 2627106.3384 | 1171779.6522 | 2627099.447 | 1171775.3505 | 2627091.3488 | 1171769.8556 | 2627089.7991 | 1171768.7479
30 | 2627177.1736 | 1171818.7786 | 2627176.4898 | 1171819.7755
31 | 2627188.6737 | 1171882.0744 | 2627187.1507 | 1171877.8542 | 2627186.1628 | 1171874.774
32 | 2627074.4478 | 1171757.3509 | 2627081.5517 | 1171762.8524 | 2627089.7991 | 1171768.7479
33 | 2627177.1736 | 1171818.7786 | 2627178.1541 | 1171817.3493 | 2627180.2476 | 1171814.4461 | 2627181.5475 | 1171811.1503 | 2627183.2506 | 1171808.3455 | 2627185.5533 | 1171803.1532 | 2627186.4492 | 1171799.5554 | 2627186.3861 | 1171798.7954
34 | 2627188.6737 | 1171882.0744 | 2627190.7241 | 1171887.7562
35 | 2627074.4478 | 1171757.3509 | 2627064.7222 | 1171772.521
36 | 2627074.4478 | 1171757.3509 | 2627067.0089 | 1171751.6446
37 | 2627243.6078 | 1172018.1899 | 2627233.5535 | 1172011.5548 | 2627233.5535 | 1172011.5548
38 | 2627212.4208 | 1172043.6645 | 2627215.3513 | 1172038.3528 | 2627233.5535 | 1172011.5548
39 | 2627247.321 | 1172020.6403 | 2627243.6078 | 1172018.1899
40 | 2627212.4208 | 1172043.6645 | 2627212.1509 | 1172044.1524 | 2627205.6511 | 1172060.7538 | 2627203.2485 | 1172064.3559 | 2627201.3517 | 1172066.0481 | 2627199.1512 | 1172067.2499
41 | 2627212.4208 | 1172043.6645 | 2627210.5507 | 1172042.8334
42 | 2627199.1512 | 1172067.2499 | 2627188.447 | 1172071.5482 | 2627184.5535 | 1172071.6529 | 2627179.8498 | 1172069.953 | 2627176.4797 | 1172066.4634
43 | 2627169.6677 | 1172059.41 | 2627176.4797 | 1172066.4634
44 | 2627159.8185 | 1172050.3185 | 2627159.8537 | 1172050.3526 | 2627165.4541 | 1172055.047 | 2627169.6677 | 1172059.41
45 | 2627159.8185 | 1172050.3185 | 2627153.0535 | 1172043.7519 | 2627150.4218 | 1172040.9969
46 | 2627150.4218 | 1172040.9969 | 2627146.7504 | 1172037.1534 | 2627142.2623 | 1172031.0688
47 | 2627138.4077 | 1172023.2462 | 2627140.8513 | 1172029.156 | 2627142.2623 | 1172031.0688
48 | 2627138.4077 | 1172023.2462 | 2627137.7247 | 1172021.5946
49 | 2627137.7247 | 1172021.5946 | 2627137.25 | 1172020.4464 | 2627136.2938 | 1172017.3077
50 | 2627133.7368 | 1172008.914 | 2627136.2938 | 1172017.3077
51 | 2627133.2889 | 1172007.4897 | 2627133.3534 | 1172007.6556 | 2627133.7368 | 1172008.914
52 | 2627130.5051 | 1172000.3371 | 2627133.2889 | 1172007.4897
53 | 2627127.5543 | 1171992.7551 | 2627130.5051 | 1172000.3371
54 | 2627513.9594 | 1172149.7388 | 2627505.8538 | 1172146.9521 | 2627497.1181 | 1172144.4034
55 | 2627529.8516 | 1172155.8553 | 2627515.7504 | 1172150.3546 | 2627513.9594 | 1172149.7388
56 | 2627529.8516 | 1172155.8553 | 2627524.2155 | 1172169.6824
57 | 2627529.8516 | 1172155.8553 | 2627532.2404 | 1172156.9907
58 | 2627265.8703 | 1171988.0941 | 2627256.246 | 1171979.7689
59 | 2627561.2133 | 1172171.7181 | 2627559.3515 | 1172170.7647 | 2627554.6968 | 1172168.4311 | 2627541.3525 | 1172161.3219 | 2627532.2404 | 1172156.9907
60 | 2627561.2133 | 1172171.7181 | 2627567.4533 | 1172160.252 | 2627572.0476 | 1172150.7459 | 2627574.0505 | 1172145.9527 | 2627574.3508 | 1172143.853 | 2627573.9537 | 1172142.0502 | 2627572.9501 | 1172140.7561 | 2627571.3485 | 1172139.7482 | 2627552.8758 | 1172131.8706
61 | 2627608.4201 | 1172194.6464 | 2627607.0464 | 1172193.9953 | 2627605.9017 | 1172193.4453 | 2627571.6512 | 1172177.1465 | 2627569.4232 | 1172176.0024 | 2627561.2133 | 1172171.7181
62 | 2627608.4201 | 1172194.6464 | 2627609.7475 | 1172192.0512 | 2627613.9515 | 1172180.9537 | 2627616.7502 | 1172167.7486 | 2627618.2505 | 1172164.1537 | 2627619.8524 | 1172161.7487 | 2627625.9516 | 1172157.6524 | 2627628.7479 | 1172154.9527 | 2627631.9533 | 1172151.4545 | 2627643.9541 | 1172136.3464
63 | 2627253.4492 | 1171977.3496 | 2627256.246 | 1171979.7689
64 | 2627253.4492 | 1171977.3496 | 2627245.901 | 1171969.7306
65 | 2627253.4492 | 1171977.3496 | 2627259.1525 | 1171971.1501 | 2627260.6281 | 1171969.4429
66 | 2627219.5415 | 1171940.6106 | 2627220.4528 | 1171942.0488 | 2627226.661 | 1171949.3473 | 2627232.3517 | 1171956.0543 | 2627245.901 | 1171969.7306
67 | 2627260.6281 | 1171969.4429 | 2627270.6473 | 1171957.8509 | 2627273.1606 | 1171955.7336
68 | 2627219.5415 | 1171940.6106 | 2627213.5622 | 1171945.2749
69 | 2627219.5415 | 1171940.6106 | 2627219.0937 | 1171939.8415 | 2627209.0287 | 1171922.705
70 | 2627273.1606 | 1171955.7336 | 2627309.447 | 1171872.2498
71 | 2627209.0287 | 1171922.705 | 2627201.9477 | 1171910.649 | 2627198.2495 | 1171903.693
72 | 2627307.1516 | 1171848.8496 | 2627307.1516 | 1171848.8496 | 2627307.4511 | 1171851.9525 | 2627307.0495 | 1171859.5546 | 2627309.447 | 1171872.2498 | 2627309.447 | 1171872.2498
73 | 2627190.7241 | 1171887.7562 | 2627191.0485 | 1171888.6552 | 2627196.1535 | 1171899.7506 | 2627198.2495 | 1171903.693
74 | 2627307.1516 | 1171848.8496 | 2627306.0472 | 1171846.1543 | 2627300.8866 | 1171839.2684
75 | 2627049.5611 | 1171737.7067 | 2627064.7082 | 1171749.8539
76 | 2627039.3427 | 1171729.5121 | 2627049.5611 | 1171737.7067
77 | 2627064.7082 | 1171749.8539 | 2627065.4533 | 1171750.4514 | 2627067.0089 | 1171751.6446
78 | 2627039.3427 | 1171729.5121 | 2627040.6528 | 1171727.3502 | 2627042.0498 | 1171722.8542 | 2627045.247 | 1171716.054
79 | 2627039.3427 | 1171729.5121 | 2627026.1488 | 1171720.9485 | 2627019.3534 | 1171717.4075
80 | 2627054.3922 | 1171702.322 | 2627053.8497 | 1171704.6535 | 2627050.9503 | 1171709.8543 | 2627045.247 | 1171716.054
81 | 2626992.7291 | 1171706.0686 | 2626997.3486 | 1171707.8458 | 2627018.8536 | 1171717.1471 | 2627019.3534 | 1171717.4075
82 | 2627054.3922 | 1171702.322 | 2627055.1522 | 1171699.0565 | 2627054.7518 | 1171692.8515 | 2627053.2503 | 1171686.5527 | 2627051.4142 | 1171680.9656
83 | 2626992.7291 | 1171706.0686 | 2626995.2115 | 1171700.0099
84 | 2627053.752 | 1171797.7563 | 2627054.251 | 1171788.854 | 2627064.7222 | 1171772.521
85 | 2627051.4142 | 1171680.9656 | 2627050.949 | 1171679.5499 | 2627049.2522 | 1171672.4497 | 2627045.4476 | 1171657.8473 | 2627043.893 | 1171650.8659
86 | 2626988.5188 | 1171689.7747 | 2626985.4765 | 1171696.1754 | 2626995.2115 | 1171700.0099
87 | 2627030.124 | 1171832.0232 | 2627031.053 | 1171832.95 | 2627032.2475 | 1171825.8518 | 2627040.4482 | 1171811.9482 | 2627045.3542 | 1171806.1562 | 2627046.7498 | 1171810.4535 | 2627053.752 | 1171797.7563 | 2627053.752 | 1171797.7563
88 | 2627043.893 | 1171650.8659 | 2626998.2515 | 1171551.0474
89 | 2626988.5188 | 1171689.7747 | 2626985.4071 | 1171688.6306
90 | 2627167.5687 | 1171750.0591 | 2627167.3536 | 1171749.7548 | 2627162.3505 | 1171744.8519 | 2627160.2072 | 1171743.3393
91 | 2627172.6509 | 1171757.2492 | 2627167.5687 | 1171750.0591
92 | 2627131.8519 | 1171725.1486 | 2627133.7537 | 1171727.4473 | 2627137.2527 | 1171730.0533 | 2627155.5494 | 1171740.0521 | 2627160.2072 | 1171743.3393
93 | 2627172.6509 | 1171757.2492 | 2627178.2514 | 1171768.7471 | 2627182.1511 | 1171780.8487 | 2627186.0503 | 1171794.7512 | 2627186.3861 | 1171798.7954
94 | 2627133.7514 | 1171761.8538 | 2627137.3535 | 1171763.6487 | 2627140.6541 | 1171764.4529 | 2627147.2478 | 1171764.3493 | 2627162.5509 | 1171759.7493 | 2627172.6509 | 1171757.2492
95 | 2627131.8519 | 1171725.1486 | 2627131.8519 | 1171725.1486 | 2627130.853 | 1171722.754 | 2627130.6488 | 1171720.552 | 2627130.8148 | 1171719.3373
96 | 2627130.9494 | 1171718.3522 | 2627130.9494 | 1171718.3522 | 2627130.8148 | 1171719.3373
97 | 2627130.9494 | 1171718.3522 | 2627132.4468 | 1171715.3463 | 2627134.1471 | 1171713.1528 | 2627136.3495 | 1171711.5508 | 2627142.4538 | 1171709.7552 | 2627150.9566 | 1171709.4289
98 | 2627164.8416 | 1171708.402 | 2627160.8524 | 1171709.049 | 2627150.9566 | 1171709.4289
99 | 2626920.84 | 1171678.1989 | 2626924.5779 | 1171673.6244 | 2626925.4294 | 1171673.0723
100 | 2626940.522 | 1171674.4739 | 2626937.5765 | 1171674.6275 | 2626926.776 | 1171672.9783 | 2626925.4294 | 1171673.0723
101 | 2626920.5762 | 1171678.1031 | 2626920.84 | 1171678.1989
102 | 2626940.522 | 1171674.4739 | 2626941.1769 | 1171676.8225 | 2626942.1739 | 1171677.9276 | 2626947.5898 | 1171681.2424 | 2626955.069 | 1171684.2649
103 | 2626940.522 | 1171674.4739 | 2626944.428 | 1171673.3242 | 2626946.8548 | 1171673.3546
104 | 2626979.5285 | 1171687.0218 | 2626978.7744 | 1171686.3292 | 2626974.3245 | 1171685.9313 | 2626967.8257 | 1171683.6232 | 2626963.1118 | 1171687.5152 | 2626955.069 | 1171684.2649
105 | 2626979.5285 | 1171687.0218 | 2626981.3255 | 1171687.13 | 2626985.4071 | 1171688.6306
106 | 2627030.124 | 1171832.0232 | 2627030.124 | 1171832.0232 | 2627028.9256 | 1171822.9798 | 2627028.0752 | 1171819.8744 | 2627025.7524 | 1171817.6517 | 2627017.2675 | 1171811.4272
107 | 2626998.8486 | 1171549.2491 | 2626998.2515 | 1171551.0474
108 | 2626996.7835 | 1171515.0986 | 2627001.279 | 1171522.4241 | 2627002.624 | 1171526.1209 | 2627006.3718 | 1171532.9746 | 2627007.8794 | 1171537.9283 | 2627007.8286 | 1171539.0287 | 2627007.0268 | 1171540.4258 | 2627006.3294 | 1171540.7228 | 2627004.4729 | 1171540.2253 | 2627003.8747 | 1171540.5784 | 2627004.0261 | 1171542.6245 | 2627005.2237 | 1171545.0756 | 2627004.7509 | 1171546.452 | 2627003.5527 | 1171547.5472 | 2626998.8486 | 1171549.2491 | 2626998.8486 | 1171549.2491
109 | 2626996.7835 | 1171515.0986 | 2626993.8222 | 1171510.2733 | 2626987.4615 | 1171504.1212
110 | 2626987.4615 | 1171504.1212 | 2626972.4527 | 1171422.855
111 | 2626972.4527 | 1171422.855 | 2627242.573 | 1171310.5257
112 | 2627017.2675 | 1171811.4272 | 2627014.7654 | 1171809.5917
113 | 2627014.7654 | 1171809.5917 | 2627013.4521 | 1171808.6282
114 | 2627010.3528 | 1171806.3546 | 2627013.4521 | 1171808.6282

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2627447.5108 | 1172125.1035
1 | 2627441.8698 | 1172122.592
2 | 2627459.3412 | 1172130.3696
3 | 2627392.3824 | 1172098.5984
4 | 2627467.801 | 1172134.1272
5 | 2627296.2725 | 1172016.2304
6 | 2627267.0566 | 1171989.1204
7 | 2627267.9527 | 1172034.2556
8 | 2627460.3007 | 1172149.7857
9 | 2627473.3491 | 1172136.489
10 | 2627461.4661 | 1172166.0758
11 | 2627493.5202 | 1172143.3537
12 | 2627496.8165 | 1172144.3154
13 | 2627100.5286 | 1171820.5645
14 | 2627085.5102 | 1171860.4313
15 | 2627151.4091 | 1171853.1502
16 | 2627159.0508 | 1171813.2498
17 | 2627106.6479 | 1171891.6536
18 | 2627077.145 | 1171876.0417
19 | 2627075.2193 | 1171879.8838
20 | 2627082.9193 | 1171899.4941
21 | 2627067.847 | 1171891.5455
22 | 2627096.3062 | 1171940.7477
23 | 2627170.2332 | 1171826.7961
24 | 2627106.3384 | 1171779.6522
25 | 2627176.4898 | 1171819.7755
26 | 2627186.1628 | 1171874.774
27 | 2627089.7991 | 1171768.7479
28 | 2627177.1736 | 1171818.7786
29 | 2627188.6737 | 1171882.0744
30 | 2627074.4478 | 1171757.3509
31 | 2627233.5535 | 1172011.5548
32 | 2627243.6078 | 1172018.1899
33 | 2627212.4208 | 1172043.6645
34 | 2627247.321 | 1172020.6403
35 | 2627199.1512 | 1172067.2499
36 | 2627210.5507 | 1172042.8334
37 | 2627176.4797 | 1172066.4634
38 | 2627237.649 | 1172056.3519
39 | 2627169.6677 | 1172059.41
40 | 2627159.8185 | 1172050.3185
41 | 2627150.4218 | 1172040.9969
42 | 2627142.2623 | 1172031.0688
43 | 2627138.4077 | 1172023.2462
44 | 2627137.7247 | 1172021.5946
45 | 2627136.2938 | 1172017.3077
46 | 2627133.7368 | 1172008.914
47 | 2627133.2889 | 1172007.4897
48 | 2627130.5051 | 1172000.3371
49 | 2627127.5543 | 1171992.7551
50 | 2627497.1181 | 1172144.4034
51 | 2627513.9594 | 1172149.7388
52 | 2627529.8516 | 1172155.8553
53 | 2627265.8703 | 1171988.0941
54 | 2627524.2155 | 1172169.6824
55 | 2627532.2404 | 1172156.9907
56 | 2627561.2133 | 1172171.7181
57 | 2627552.8758 | 1172131.8706
58 | 2627608.4201 | 1172194.6464
59 | 2627643.9541 | 1172136.3464
60 | 2627256.246 | 1171979.7689
61 | 2627253.4492 | 1171977.3496
62 | 2627245.901 | 1171969.7306
63 | 2627260.6281 | 1171969.4429
64 | 2627219.5415 | 1171940.6106
65 | 2627273.1606 | 1171955.7336
66 | 2627213.5622 | 1171945.2749
67 | 2627209.0287 | 1171922.705
68 | 2627309.447 | 1171872.2498
69 | 2627198.2495 | 1171903.693
70 | 2627307.1516 | 1171848.8496
71 | 2627300.8866 | 1171839.2684
72 | 2627190.7241 | 1171887.7562
73 | 2627049.5611 | 1171737.7067
74 | 2627064.7082 | 1171749.8539
75 | 2627039.3427 | 1171729.5121
76 | 2627067.0089 | 1171751.6446
77 | 2627045.247 | 1171716.054
78 | 2627019.3534 | 1171717.4075
79 | 2627054.3922 | 1171702.322
80 | 2626992.7291 | 1171706.0686
81 | 2627064.7222 | 1171772.521
82 | 2627051.4142 | 1171680.9656
83 | 2626995.2115 | 1171700.0099
84 | 2627053.752 | 1171797.7563
85 | 2627043.893 | 1171650.8659
86 | 2626988.5188 | 1171689.7747
87 | 2627167.5687 | 1171750.0591
88 | 2627160.2072 | 1171743.3393
89 | 2627172.6509 | 1171757.2492
90 | 2627131.8519 | 1171725.1486
91 | 2627186.3861 | 1171798.7954
92 | 2627133.7514 | 1171761.8538
93 | 2627130.8148 | 1171719.3373
94 | 2627130.9494 | 1171718.3522
95 | 2627150.9566 | 1171709.4289
96 | 2626925.4294 | 1171673.0723
97 | 2626920.84 | 1171678.1989
98 | 2626940.522 | 1171674.4739
99 | 2626920.5762 | 1171678.1031
100 | 2626955.069 | 1171684.2649
101 | 2626946.8548 | 1171673.3546
102 | 2626979.5285 | 1171687.0218
103 | 2626985.4071 | 1171688.6306
104 | 2627030.124 | 1171832.0232
105 | 2627164.8416 | 1171708.402
106 | 2626998.2515 | 1171551.0474
107 | 2626998.8486 | 1171549.2491
108 | 2626996.7835 | 1171515.0986
109 | 2626987.4615 | 1171504.1212
110 | 2626972.4527 | 1171422.855
111 | 2627242.573 | 1171310.5257
112 | 2627017.2675 | 1171811.4272
113 | 2627014.7654 | 1171809.5917
114 | 2627013.4521 | 1171808.6282
115 | 2627010.3528 | 1171806.3546
116 | 2627219.5415 | 1171940.6106

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1