## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_571-6_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_571-6_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_571-6_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_571-6_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_571-6_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_571-6_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_571-6_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_571-6_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_571-6_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_571-6_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_571-6_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_571-6_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_571-6_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_571-6_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_571-6_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_571-6_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_571-6_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_571-6_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_571-6_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_571-6_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_571-6_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_571-6_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_571-6_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_571-6_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_571-6_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_571-6_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_571-6_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_571-6_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_571-6_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_571-6_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_571-6_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_571-6_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_571-6_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_571-6_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_571-6_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_571-6_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_571-6_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_571-6_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_571-6_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_571-6_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_571-6_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_571-6_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_571-6_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_571-6_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_571-6_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_571-6_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_571-6_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_571-6_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_571-6_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_571-6_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_571-6_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_571-6_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_571-6_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_571-6_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_571-6_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_571-6_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_571-6_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_571-6_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_571-6_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_571-6_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_571-6_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_571-6_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_571-6_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_571-6_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_571-6_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_571-6_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_571-6_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_571-6_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_571-6_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_571-6_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_571-6_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_571-6_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_571-6_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_571-6_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_571-6_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_571-6_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_571-6_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_571-6_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_571-6_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_571-6_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_571-6_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_571-6_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_571-6_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_571-6_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_571-6_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_571-6_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_571-6_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_571-6_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_571-6_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_571-6_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_571-6_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_571-6_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_571-6_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_571-6_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_571-6_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_571-6_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_571-6_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_571-6_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_571-6_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_571-6_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_571-6_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_571-6_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_571-6_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_81_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_571-6_0_4_load_0 | 0 | 0.006189 | 0.0015511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_571-6_0_4_load_1 | 1 | 0.00063794 | 0.00015988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_571-6_0_4_load_2 | 2 | 0.00036292 | 9.0956e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_571-6_0_4_load_38 | 3 | 0.00057329 | 0.00014368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_571-6_0_4_load_37 | 4 | 0.00099321 | 0.00024892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_571-6_0_4_load_3 | 5 | 0.00020161 | 5.0528e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_571-6_0_4_load_4 | 6 | 0.00039313 | 9.8527e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_571-6_0_4_load_5 | 7 | 0.00069632 | 0.00017451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_571-6_0_4_load_6 | 8 | 0.00043307 | 0.00010854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_571-6_0_4_load_7 | 9 | 0.00044732 | 0.00011211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_571-6_0_4_load_52 | 10 | 0.0012888 | 0.00032301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_571-6_0_4_load_54 | 11 | 0.0062479 | 0.0015659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_571-6_0_4_load_51 | 12 | 0.0080258 | 0.0020115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_571-6_0_4_load_8 | 13 | 0.00068616 | 0.00017197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_571-6_0_4_load_14 | 14 | 0.00042117 | 0.00010556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_571-6_0_4_load_15 | 15 | 0.00026739 | 6.7013e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_571-6_0_4_load_91 | 16 | 0.00026482 | 6.637e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_571-6_0_4_load_16 | 17 | 0.00043819 | 0.00010982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_571-6_0_4_load_9 | 18 | 0.000509 | 0.00012757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_571-6_0_4_load_10 | 19 | 0.0010245 | 0.00025676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_571-6_0_4_load_11 | 20 | 0.003576 | 0.00089622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_571-6_0_4_load_12 | 21 | 0.00031267 | 7.8362e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_571-6_0_4_load_84 | 22 | 0.0078366 | 0.001964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_571-6_0_4_load_92 | 23 | 0.00035519 | 8.902e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_571-6_0_4_load_83 | 25 | 0.0017311 | 0.00043385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_571-6_0_4_load_17 | 26 | 0.00055111 | 0.00013812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_571-6_0_4_load_18 | 27 | 0.010279 | 0.0025762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_571-6_0_4_load_19 | 28 | 0.00054954 | 0.00013773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_571-6_0_4_load_20 | 29 | 0.005334 | 0.0013368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_571-6_0_4_load_76 | 31 | 0.0058432 | 0.0014644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_571-6_0_4_load_72 | 32 | 0.0045461 | 0.0011394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_571-6_0_4_load_89 | 35 | 0.0043115 | 0.0010806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_571-6_0_4_load_22 | 38 | 0.0023143 | 0.00058001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_571-6_0_4_load_23 | 39 | 0.001677 | 0.00042031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_571-6_0_4_load_24 | 40 | 0.002612 | 0.00065463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_571-6_0_4_load_25 | 41 | 0.0020019 | 0.00050174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_571-6_0_4_load_33 | 43 | 0.002197 | 0.00055061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_571-6_0_4_load_34 | 44 | 0.0019595 | 0.00049109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_571-6_0_4_load_27 | 45 | 0.0040026 | 0.0010032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_571-6_0_4_load_28 | 46 | 0.0049073 | 0.0012299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_571-6_0_4_load_29 | 47 | 0.0072573 | 0.0018189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_571-6_0_4_load_30 | 48 | 0.0015509 | 0.00038868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_571-6_0_4_load_31 | 49 | 0.0062577 | 0.0015683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_571-6_0_4_load_48 | 50 | 0.0019754 | 0.00049509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_571-6_0_4_load_49 | 51 | 0.0041977 | 0.001052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_571-6_0_4_load_64 | 52 | 0.002449 | 0.00061378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_571-6_0_4_load_50 | 53 | 0.0071937 | 0.0018029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_571-6_0_4_load_35 | 54 | 0.00081766 | 0.00020492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_571-6_0_4_load_36 | 56 | 0.00085451 | 0.00021416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_571-6_0_4_load_46 | 57 | 0.0016171 | 0.00040529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_571-6_0_4_load_40 | 60 | 0.00080798 | 0.0002025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_571-6_0_4_load_41 | 61 | 0.0015597 | 0.00039089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_571-6_0_4_load_63 | 65 | 0.0017404 | 0.00043619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_571-6_0_4_load_61 | 66 | 0.00077782 | 0.00019494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_571-6_0_4_load_100 | 67 | 0.0021816 | 0.00054675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_571-6_0_4_load_97 | 69 | 0.0039992 | 0.0010023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_571-6_0_4_load_62 | 71 | 0.00065471 | 0.00016409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_571-6_0_4_load_80 | 72 | 0.0040048 | 0.0010037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_571-6_0_4_load_79 | 73 | 0.0048209 | 0.0012082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_571-6_0_4_load_53 | 74 | 0.0033609 | 0.00084231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_571-6_0_4_load_71 | 76 | 0.00047135 | 0.00011813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_571-6_0_4_load_60 | 79 | 0.00087653 | 0.00021968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_571-6_0_4_load_56 | 80 | 0.0033587 | 0.00084176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_571-6_0_4_load_65 | 81 | 0.0021278 | 0.00053328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_571-6_0_4_load_87 | 82 | 0.0015068 | 0.00037763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_571-6_0_4_load_66 | 83 | 0.00048214 | 0.00012083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_571-6_0_4_load_69 | 85 | 0.00058292 | 0.00014609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_571-6_0_4_load_70 | 86 | 0.0021676 | 0.00054326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_571-6_0_4_load_77 | 87 | 0.0018405 | 0.00046127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_571-6_0_4_load_90 | 88 | 0.0044544 | 0.0011164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_571-6_0_4_load_74 | 89 | 0.0065885 | 0.0016512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_571-6_0_4_load_75 | 90 | 0.0010677 | 0.00026759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_571-6_0_4_load_78 | 91 | 0.0057295 | 0.0014359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_571-6_0_4_load_82 | 92 | 0.001754 | 0.0004396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_571-6_0_4_load_81 | 93 | 0.0028893 | 0.00072412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_571-6_0_4_load_86 | 94 | 0.0032306 | 0.00080966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_571-6_0_4_load_93 | 96 | 0.0018648 | 0.00046737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_571-6_0_4_load_99 | 99 | 0.0083986 | 0.0021049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_571-6_0_4_load_101 | 100 | 0.0011596 | 0.00029063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_571-6_0_4_load_103 | 102 | 0.0079973 | 0.0020043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 91 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_571-6_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.041566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_571-6_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.063244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_571-6_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.10872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_571-6_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.044775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_571-6_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 62 | 0.081459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_571-6_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.0033237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_571-6_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.01934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_571-6_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.002434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_571-6_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.0038058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_571-6_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 13 | 0.011293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_571-6_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 14 | 0.0080936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_571-6_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.012242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_571-6_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.057423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_571-6_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 74 | 0.038726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_571-6_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.0059047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_571-6_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.002637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_571-6_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.0049948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_571-6_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 23 | 0.016272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_571-6_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 26 | 0.022343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_571-6_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.017285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_571-6_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.053187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_571-6_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.027381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_571-6_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_571-6_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.0078527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_571-6_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.005932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_571-6_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.094554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_571-6_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 95 | 0.020678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_571-6_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.035547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_571-6_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.029447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_571-6_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.022198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_571-6_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.048177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_571-6_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.028018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_571-6_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.032369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_571-6_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 37 | 0.024629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_571-6_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 94 | 0.023195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_571-6_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.011832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_571-6_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.077302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_571-6_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 82 | 0.0036984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_571-6_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 80 | 0.074401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_571-6_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 89 | 0.0075287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_571-6_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 90 | 0.005085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_571-6_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.012637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_571-6_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.0040165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_571-6_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.022017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_571-6_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.02616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_571-6_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.054657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_571-6_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.012898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_571-6_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 54 | 0.026452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_571-6_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 55 | 0.0067479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_571-6_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0049444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_571-6_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.012483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_571-6_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.057323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_571-6_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.0022601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_571-6_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.011804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_571-6_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.0065496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_571-6_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.0076686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_571-6_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.010454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_571-6_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 71 | 0.010177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_571-6_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 72 | 0.015049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_571-6_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.0069122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_571-6_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.034321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_571-6_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.009652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_571-6_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.037296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_571-6_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 67 | 0.005354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_571-6_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 68 | 0.013956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_571-6_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.020826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_571-6_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.023218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_571-6_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.0038214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_571-6_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.056352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_571-6_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.017879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_571-6_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.010169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_571-6_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.011305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_571-6_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 71 | 0.0089383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_571-6_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.034399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_571-6_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.008025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_571-6_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 97 | 0.008209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_571-6_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 96 | 0.0071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_571-6_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.0090508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_571-6_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 91 | 0.011714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_571-6_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.030147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_571-6_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.022931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_571-6_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.034123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_571-6_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.038338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_571-6_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.029493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_571-6_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 77 | 80 | 0.017054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_571-6_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 86 | 0.010452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_571-6_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 78 | 83 | 0.011931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_571-6_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.0031461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_571-6_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 95 | 0.023358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_571-6_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.027102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_571-6_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.044374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_571-6_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.015283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_571-6_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.031536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_571-6_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.02756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_571-6_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.026217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_571-6_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.010947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_571-6_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.01837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_571-6_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.018377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_571-6_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.012265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_571-6_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.004476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_571-6_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 101 | 0.016441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_571-6_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.00919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_571-6_0_4_trafo_78 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 103 | 91 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2628720.0313 | 1172591.4388 | 2628724.7495 | 1172591.2556 | 2628730.0471 | 1172591.7478 | 2628760.8705 | 1172598.3581
1 | 2628760.8705 | 1172598.3581 | 2628761.7526 | 1172598.5473 | 2628804.6486 | 1172604.9559 | 2628812.3489 | 1172606.7492 | 2628816.8524 | 1172608.5495 | 2628819.3599 | 1172610.3402 | 2628820.3507 | 1172611.0565 | 2628821.5613 | 1172612.5336
2 | 2628760.8705 | 1172598.3581 | 2628767.5047 | 1172489.8402
3 | 2628732.2544 | 1172462.7476 | 2628736.9478 | 1172466.4497 | 2628739.7507 | 1172468.8532 | 2628743.3491 | 1172472.8503 | 2628747.8536 | 1172477.6521 | 2628758.3518 | 1172484.5502 | 2628765.1483 | 1172488.2513 | 2628767.5047 | 1172489.8402
4 | 2628682.0384 | 1172398.6083 | 2628732.2544 | 1172462.7476
5 | 2627996.9994 | 1172445.9971 | 2627993.6834 | 1172445.771
6 | 2627996.9994 | 1172445.9971 | 2628014.7941 | 1172447.2105 | 2628016.295 | 1172447.3141
7 | 2627993.6834 | 1172445.771 | 2627991.255 | 1172445.6054
8 | 2628016.295 | 1172447.3141 | 2628018.2498 | 1172447.4489 | 2628020.061 | 1172447.8074
9 | 2627979.9884 | 1172444.8371 | 2627991.255 | 1172445.6054
10 | 2628027.9199 | 1172449.7072 | 2628024.3472 | 1172448.6557 | 2628020.061 | 1172447.8074
11 | 2628340.754 | 1172426.4492 | 2628338.1412 | 1172414.489
12 | 2628350.3231 | 1172361.2011 | 2628347.3516 | 1172363.7481 | 2628343.4529 | 1172369.8551 | 2628341.3515 | 1172374.3475 | 2628340.4533 | 1172376.6889 | 2628337.5477 | 1172384.6459 | 2628336.5518 | 1172388.2542 | 2628335.4534 | 1172395.7529 | 2628335.4542 | 1172400.4553 | 2628335.9477 | 1172404.4486 | 2628338.1412 | 1172414.489
13 | 2628350.3231 | 1172361.2011 | 2628352.9496 | 1172358.9498 | 2628370.7542 | 1172350.8518 | 2628385.3511 | 1172345.051
14 | 2627974.0973 | 1172444.4354 | 2627979.9884 | 1172444.8371
15 | 2628030.4495 | 1172450.4518 | 2628027.9199 | 1172449.7072
16 | 2627974.0973 | 1172444.4354 | 2627969.1141 | 1172444.0956
17 | 2628030.4495 | 1172450.4518 | 2628030.4495 | 1172450.4518 | 2628045.5261 | 1172456.5748
18 | 2627946.9565 | 1172441.3806 | 2627948.4509 | 1172441.7546 | 2627964.051 | 1172443.7504 | 2627969.1141 | 1172444.0956
19 | 2628100.6826 | 1172577.5563 | 2628096.949 | 1172568.0557 | 2628093.0916 | 1172562.122
20 | 2628125.1986 | 1172624.7098 | 2628113.9524 | 1172605.1542 | 2628101.3477 | 1172579.2487 | 2628100.6826 | 1172577.5563
21 | 2628095.8306 | 1172536.8429 | 2628091.3489 | 1172545.5514 | 2628089.9509 | 1172550.1472 | 2628089.7505 | 1172553.7481 | 2628090.0514 | 1172556.4509 | 2628091.3528 | 1172559.4474 | 2628093.0916 | 1172562.122
22 | 2628364.0758 | 1172617.1091 | 2628125.1986 | 1172624.7098
23 | 2628101.9488 | 1172532.4497 | 2628098.5472 | 1172533.7456 | 2628096.6511 | 1172535.2486 | 2628095.8306 | 1172536.8429
24 | 2628367.5796 | 1172612.3223 | 2628364.0758 | 1172617.1091
25 | 2628045.5261 | 1172456.5748 | 2628101.9488 | 1172532.4497
26 | 2628375.7881 | 1172593.5557 | 2628374.5246 | 1172598.7747 | 2628372.4263 | 1172604.2231 | 2628370.0254 | 1172608.9809 | 2628367.5796 | 1172612.3223
27 | 2628439.1508 | 1172516.8633 | 2628437.3727 | 1172514.8729 | 2628434.4503 | 1172511.8464 | 2628428.6487 | 1172507.9503 | 2628425.6469 | 1172507.1468 | 2628422.6475 | 1172507.455 | 2628411.0493 | 1172509.9459 | 2628407.5058 | 1172511.0021
28 | 2628458.8956 | 1172538.7091 | 2628440.1951 | 1172518.0323 | 2628439.1508 | 1172516.8633
29 | 2628385.8543 | 1172515.452 | 2628396.2528 | 1172514.3561 | 2628407.5058 | 1172511.0021
30 | 2628385.8543 | 1172515.452 | 2628395.3345 | 1172520.9551 | 2628405.3276 | 1172529.5957 | 2628408.6419 | 1172553.3699
31 | 2628385.8543 | 1172515.452 | 2628393.8927 | 1172488.6115
32 | 2628415.7729 | 1172584.9401 | 2628408.7672 | 1172554.269 | 2628408.6419 | 1172553.3699
33 | 2628405.736 | 1172467.4546 | 2628403.6468 | 1172469.3457 | 2628398.5504 | 1172476.4475 | 2628395.948 | 1172481.749 | 2628393.8927 | 1172488.6115
34 | 2628415.7729 | 1172584.9401 | 2628407.2525 | 1172588.346 | 2628396.0478 | 1172591.7504 | 2628393.8285 | 1172592.386
35 | 2628369.589 | 1172555.6181 | 2628372.646 | 1172567.0479
36 | 2628358.3533 | 1172479.6595 | 2628358.1257 | 1172480.8812 | 2628357.8266 | 1172485.9269 | 2628358.1002 | 1172497.6453 | 2628358.1736 | 1172501.5254 | 2628359.5251 | 1172514.972 | 2628363.5747 | 1172533.5784 | 2628364.1084 | 1172535.5486 | 2628365.4388 | 1172540.4797 | 2628365.6944 | 1172541.4258 | 2628369.589 | 1172555.6181
37 | 2628373.6016 | 1172570.6207 | 2628372.646 | 1172567.0479
38 | 2628358.3533 | 1172479.6595 | 2628358.6611 | 1172476.0035 | 2628359.0742 | 1172471.1251 | 2628360.6289 | 1172460.9272 | 2628362.2233 | 1172453.6755 | 2628367.7791 | 1172435.1255 | 2628368.8318 | 1172432.4624 | 2628372.7244 | 1172422.7758 | 2628375.7244 | 1172415.8753 | 2628379.2463 | 1172408.7994
39 | 2628405.736 | 1172467.4546 | 2628406.7645 | 1172466.659 | 2628410.6491 | 1172463.5535 | 2628411.6925 | 1172462.8561
40 | 2628405.736 | 1172467.4546 | 2628405.2493 | 1172465.2511 | 2628405.6525 | 1172462.4516 | 2628405.6525 | 1172462.4516
41 | 2628612.5214 | 1172563.8466 | 2628615.8994 | 1172551.6693
42 | 2628612.5214 | 1172563.8466 | 2628611.4477 | 1172567.7169
43 | 2628621.7848 | 1172530.4534 | 2628615.8994 | 1172551.6693
44 | 2628630.1265 | 1172505.6604 | 2628621.9505 | 1172529.8561 | 2628621.7848 | 1172530.4534
45 | 2628630.1265 | 1172505.6604 | 2628638.1473 | 1172481.9531 | 2628647.1054 | 1172453.71
46 | 2628630.1265 | 1172505.6604 | 2628617.9713 | 1172501.3476
47 | 2628647.1054 | 1172453.71 | 2628655.1028 | 1172428.4956
48 | 2628611.6118 | 1172499.0911 | 2628617.9713 | 1172501.3476
49 | 2628492.2949 | 1172413.1289 | 2628496.4958 | 1172410.5212
50 | 2628492.2949 | 1172413.1289 | 2628487.7512 | 1172415.9494 | 2628482.7529 | 1172418.4492 | 2628481.3201 | 1172419.0303
51 | 2628496.4958 | 1172410.5212 | 2628523.3502 | 1172393.8512 | 2628535.7521 | 1172384.8498 | 2628543.4515 | 1172378.85 | 2628543.9357 | 1172378.4467
52 | 2628479.2257 | 1172419.8797 | 2628481.3201 | 1172419.0303
53 | 2628553.0061 | 1172370.8926 | 2628543.9357 | 1172378.4467
54 | 2628479.2257 | 1172419.8797 | 2628478.6074 | 1172420.1304 | 2628473.154 | 1172422.3358
55 | 2628558.8987 | 1172365.9851 | 2628553.0061 | 1172370.8926
56 | 2628473.154 | 1172422.3358 | 2628469.1518 | 1172423.9543 | 2628463.5931 | 1172426.5542
57 | 2628566.7191 | 1172359.4721 | 2628558.8987 | 1172365.9851
58 | 2628451.1412 | 1172434.9703 | 2628456.5531 | 1172430.9538 | 2628462.7515 | 1172426.9478 | 2628463.5931 | 1172426.5542
59 | 2628655.1028 | 1172428.4956 | 2628657.1926 | 1172421.9068
60 | 2628611.6118 | 1172499.0911 | 2628599.2833 | 1172520.021 | 2628597.4852 | 1172521.8023 | 2628595.5817 | 1172523.2384 | 2628593.5708 | 1172527.9646
61 | 2628611.6118 | 1172499.0911 | 2628602.4957 | 1172495.8461
62 | 2628661.9488 | 1172385.4502 | 2628662.7499 | 1172389.0559 | 2628662.7544 | 1172399.3501 | 2628662.0518 | 1172405.5499 | 2628660.4472 | 1172411.6454 | 2628657.1926 | 1172421.9068
63 | 2628602.4957 | 1172495.8461 | 2628600.1936 | 1172500.6821
64 | 2628588.7863 | 1172493.5687 | 2628598.3957 | 1172494.3925 | 2628602.4957 | 1172495.8461
65 | 2628661.9488 | 1172385.4502 | 2628665.0529 | 1172385.654 | 2628670.0528 | 1172389.2464 | 2628676.3481 | 1172395.4462 | 2628678.5508 | 1172397.0464
66 | 2628661.9488 | 1172385.4502 | 2628660.2523 | 1172381.9515 | 2628658.6495 | 1172379.6538 | 2628655.6289 | 1172376.3821 | 2628646.7155 | 1172368.2356
67 | 2628682.0384 | 1172398.6083 | 2628678.5508 | 1172397.0464
68 | 2628605.1193 | 1172330.218 | 2628646.7155 | 1172368.2356
69 | 2628590.4476 | 1172340.4535 | 2628595.1539 | 1172336.6517 | 2628605.1193 | 1172330.218
70 | 2628590.4476 | 1172340.4535 | 2628582.4529 | 1172346.7379
71 | 2628573.5874 | 1172353.7519 | 2628574.549 | 1172352.951 | 2628582.4529 | 1172346.7379
72 | 2628573.5874 | 1172353.7519 | 2628566.7191 | 1172359.4721
73 | 2628588.7863 | 1172493.5687 | 2628585.9721 | 1172498.3466 | 2628583.5797 | 1172507.6956 | 2628572.0578 | 1172523.0821
74 | 2628588.7863 | 1172493.5687 | 2628581.3828 | 1172490.4207
75 | 2628573.6152 | 1172488.2605 | 2628576.0707 | 1172488.161 | 2628581.3828 | 1172490.4207
76 | 2628585.0293 | 1172484.3238 | 2628581.3828 | 1172490.4207
77 | 2628443.8734 | 1172440.3642 | 2628451.1412 | 1172434.9703
78 | 2628434.4672 | 1172447.3451 | 2628443.8734 | 1172440.3642
79 | 2628405.3873 | 1172364.8336 | 2628399.3498 | 1172360.6473 | 2628397.5481 | 1172358.3488 | 2628393.8498 | 1172349.549 | 2628392.1479 | 1172347.1509 | 2628390.2502 | 1172345.7523 | 2628387.9519 | 1172344.9522 | 2628385.3511 | 1172345.051 | 2628385.3511 | 1172345.051
80 | 2628405.3873 | 1172364.8336 | 2628406.7508 | 1172362.75 | 2628418.5616 | 1172346.0661
81 | 2628387.2091 | 1172393.7292 | 2628391.7506 | 1172385.9467 | 2628403.4996 | 1172367.7817 | 2628405.3873 | 1172364.8336
82 | 2628440.7132 | 1172314.7748 | 2628418.5616 | 1172346.0661
83 | 2628387.2091 | 1172393.7292 | 2628390.4533 | 1172395.0563 | 2628393.2506 | 1172395.4475 | 2628399.4506 | 1172394.354 | 2628402.7516 | 1172393.3469 | 2628408.4487 | 1172390.25 | 2628414.7798 | 1172387.4278
84 | 2628387.2091 | 1172393.7292 | 2628386.1683 | 1172395.4919 | 2628384.1482 | 1172398.9508 | 2628379.2463 | 1172408.7994
85 | 2628440.7132 | 1172314.7748 | 2628439.3637 | 1172313.8902 | 2628435.3983 | 1172311.4257 | 2628431.5094 | 1172310.5847 | 2628431.3193 | 1172310.5968
86 | 2628440.7132 | 1172314.7748 | 2628443.8469 | 1172310.354 | 2628447.428 | 1172304.9144
87 | 2628417.6533 | 1172386.1469 | 2628414.7798 | 1172387.4278
88 | 2628375.7881 | 1172593.5557 | 2628376.0766 | 1172592.3787 | 2628376.7269 | 1172587.4793 | 2628376.6569 | 1172586.1004 | 2628376.6078 | 1172585.1553 | 2628376.5233 | 1172583.6208 | 2628375.8987 | 1172579.8603 | 2628375.6236 | 1172578.1804 | 2628373.6016 | 1172570.6207
89 | 2628461.748 | 1172281.913 | 2628454.054 | 1172294.8499 | 2628447.428 | 1172304.9144
90 | 2628461.748 | 1172281.913 | 2628470.7538 | 1172287.5474 | 2628472.1539 | 1172289.0548 | 2628473.2525 | 1172291.25 | 2628473.9533 | 1172293.4545 | 2628473.9525 | 1172296.8562 | 2628472.8524 | 1172312.7481 | 2628472.9504 | 1172314.6495 | 2628474.3502 | 1172317.8467 | 2628476.2493 | 1172318.9562
91 | 2628490.6471 | 1172314.8556 | 2628483.9481 | 1172317.9477 | 2628479.6513 | 1172319.2503 | 2628476.2493 | 1172318.9562
92 | 2628402.4268 | 1172300.2309 | 2628409.1846 | 1172302.5084 | 2628413.6853 | 1172304.9865 | 2628418.184 | 1172307.8648 | 2628421.8664 | 1172310.339 | 2628424.7324 | 1172310.7639 | 2628428.4263 | 1172310.7813 | 2628431.3193 | 1172310.5968
93 | 2628434.4672 | 1172447.3451 | 2628430.5506 | 1172450.2519 | 2628411.6925 | 1172462.8561
94 | 2628402.5203 | 1172445.305 | 2628403.1498 | 1172445.0531 | 2628405.652 | 1172444.7536 | 2628407.9517 | 1172445.2536 | 2628409.9484 | 1172446.7527 | 2628411.4518 | 1172449.0499 | 2628411.853 | 1172451.5531 | 2628411.4492 | 1172454.4527 | 2628410.1511 | 1172457.248 | 2628405.6525 | 1172462.4516
95 | 2628393.9478 | 1172451.8464 | 2628397.3533 | 1172448.1495 | 2628400.6518 | 1172446.0529 | 2628402.5203 | 1172445.305
96 | 2628375.7881 | 1172593.5557 | 2628383.7524 | 1172594.5494 | 2628386.308 | 1172594.2835 | 2628387.6469 | 1172594.1564 | 2628393.8285 | 1172592.386
97 | 2628573.6152 | 1172488.2605 | 2628571.5965 | 1172489.8073 | 2628570.0191 | 1172491.8119 | 2628566.2112 | 1172504.5448
98 | 2628573.6152 | 1172488.2605 | 2628573.076 | 1172484.2448 | 2628571.2944 | 1172482.5688 | 2628565.7343 | 1172480.9749
99 | 2628566.2112 | 1172504.5448 | 2628561.9659 | 1172503.0906
100 | 2628561.5018 | 1172520.2972 | 2628566.2112 | 1172504.5448
101 | 2628561.5018 | 1172520.2972 | 2628552.4164 | 1172521.8437

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2628720.0313 | 1172591.4388
1 | 2628760.8705 | 1172598.3581
2 | 2628821.5613 | 1172612.5336
3 | 2628767.5047 | 1172489.8402
4 | 2628732.2544 | 1172462.7476
5 | 2627996.9994 | 1172445.9971
6 | 2627993.6834 | 1172445.771
7 | 2628016.295 | 1172447.3141
8 | 2627991.255 | 1172445.6054
9 | 2628020.061 | 1172447.8074
10 | 2628338.1412 | 1172414.489
11 | 2628340.754 | 1172426.4492
12 | 2628350.3231 | 1172361.2011
13 | 2627979.9884 | 1172444.8371
14 | 2628027.9199 | 1172449.7072
15 | 2627974.0973 | 1172444.4354
16 | 2628030.4495 | 1172450.4518
17 | 2627969.1141 | 1172444.0956
18 | 2628100.6826 | 1172577.5563
19 | 2628093.0916 | 1172562.122
20 | 2628125.1986 | 1172624.7098
21 | 2628095.8306 | 1172536.8429
22 | 2628364.0758 | 1172617.1091
23 | 2628045.5261 | 1172456.5748
24 | 2628101.9488 | 1172532.4497
25 | 2628367.5796 | 1172612.3223
26 | 2627946.9565 | 1172441.3806
27 | 2628439.1508 | 1172516.8633
28 | 2628407.5058 | 1172511.0021
29 | 2628458.8956 | 1172538.7091
30 | 2628385.8543 | 1172515.452
31 | 2628408.6419 | 1172553.3699
32 | 2628393.8927 | 1172488.6115
33 | 2628415.7729 | 1172584.9401
34 | 2628369.589 | 1172555.6181
35 | 2628372.646 | 1172567.0479
36 | 2628358.3533 | 1172479.6595
37 | 2628405.736 | 1172467.4546
38 | 2628612.5214 | 1172563.8466
39 | 2628615.8994 | 1172551.6693
40 | 2628611.4477 | 1172567.7169
41 | 2628621.7848 | 1172530.4534
42 | 2628630.1265 | 1172505.6604
43 | 2628647.1054 | 1172453.71
44 | 2628617.9713 | 1172501.3476
45 | 2628492.2949 | 1172413.1289
46 | 2628496.4958 | 1172410.5212
47 | 2628481.3201 | 1172419.0303
48 | 2628543.9357 | 1172378.4467
49 | 2628479.2257 | 1172419.8797
50 | 2628553.0061 | 1172370.8926
51 | 2628473.154 | 1172422.3358
52 | 2628558.8987 | 1172365.9851
53 | 2628463.5931 | 1172426.5542
54 | 2628655.1028 | 1172428.4956
55 | 2628611.6118 | 1172499.0911
56 | 2628657.1926 | 1172421.9068
57 | 2628593.5708 | 1172527.9646
58 | 2628602.4957 | 1172495.8461
59 | 2628661.9488 | 1172385.4502
60 | 2628678.5508 | 1172397.0464
61 | 2628646.7155 | 1172368.2356
62 | 2628682.0384 | 1172398.6083
63 | 2628605.1193 | 1172330.218
64 | 2628590.4476 | 1172340.4535
65 | 2628582.4529 | 1172346.7379
66 | 2628573.5874 | 1172353.7519
67 | 2628600.1936 | 1172500.6821
68 | 2628588.7863 | 1172493.5687
69 | 2628572.0578 | 1172523.0821
70 | 2628581.3828 | 1172490.4207
71 | 2628566.7191 | 1172359.4721
72 | 2628451.1412 | 1172434.9703
73 | 2628443.8734 | 1172440.3642
74 | 2628385.3511 | 1172345.051
75 | 2628405.3873 | 1172364.8336
76 | 2628418.5616 | 1172346.0661
77 | 2628387.2091 | 1172393.7292
78 | 2628440.7132 | 1172314.7748
79 | 2628414.7798 | 1172387.4278
80 | 2628379.2463 | 1172408.7994
81 | 2628417.6533 | 1172386.1469
82 | 2628373.6016 | 1172570.6207
83 | 2628447.428 | 1172304.9144
84 | 2628461.748 | 1172281.913
85 | 2628476.2493 | 1172318.9562
86 | 2628431.3193 | 1172310.5968
87 | 2628490.6471 | 1172314.8556
88 | 2628402.4268 | 1172300.2309
89 | 2628411.6925 | 1172462.8561
90 | 2628405.6525 | 1172462.4516
91 | 2628434.4672 | 1172447.3451
92 | 2628402.5203 | 1172445.305
93 | 2628393.9478 | 1172451.8464
94 | 2628393.8285 | 1172592.386
95 | 2628375.7881 | 1172593.5557
96 | 2628585.0293 | 1172484.3238
97 | 2628573.6152 | 1172488.2605
98 | 2628566.2112 | 1172504.5448
99 | 2628565.7343 | 1172480.9749
100 | 2628561.9659 | 1172503.0906
101 | 2628561.5018 | 1172520.2972
102 | 2628552.4164 | 1172521.8437
103 | 2628405.736 | 1172467.4546

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1