## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_573-2_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_573-2_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_573-2_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_573-2_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_573-2_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_573-2_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_573-2_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_573-2_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_573-2_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_573-2_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_573-2_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_573-2_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_573-2_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_573-2_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_573-2_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_573-2_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_573-2_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_573-2_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_573-2_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_573-2_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_573-2_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_573-2_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_573-2_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_573-2_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_573-2_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_573-2_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_573-2_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_573-2_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_573-2_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_573-2_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_573-2_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_573-2_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_573-2_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_573-2_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_573-2_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_573-2_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_573-2_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_573-2_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_573-2_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_573-2_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_573-2_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_573-2_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_573-2_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_573-2_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_573-2_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_573-2_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_573-2_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_573-2_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_573-2_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_573-2_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_573-2_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_573-2_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_573-2_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_573-2_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_573-2_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_573-2_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_573-2_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_573-2_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_573-2_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_573-2_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_573-2_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_573-2_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_573-2_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_573-2_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_573-2_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_573-2_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_573-2_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_573-2_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_573-2_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_573-2_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_573-2_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_573-2_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_573-2_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_573-2_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_573-2_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_573-2_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_573-2_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_573-2_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_573-2_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_573-2_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_573-2_0_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_573-2_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_573-2_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_573-2_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_573-2_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_573-2_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_573-2_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_573-2_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_573-2_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_573-2_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_573-2_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_573-2_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_573-2_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_573-2_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_573-2_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_573-2_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_573-2_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_573-2_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_573-2_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_573-2_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_573-2_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_573-2_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_573-2_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_573-2_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_573-2_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_573-2_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_573-2_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_573-2_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_573-2_0_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_573-2_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_573-2_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_573-2_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_573-2_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_573-2_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_573-2_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_573-2_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_573-2_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_573-2_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_573-2_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_573-2_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_573-2_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_573-2_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_573-2_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_82_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_573-2_0_2_load_0 | 0 | 0.0034569 | 0.00086638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_573-2_0_2_load_1 | 1 | 0.0014354 | 0.00035975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_573-2_0_2_load_97 | 5 | 0.0023128 | 0.00057964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_573-2_0_2_load_100 | 6 | 0.00073104 | 0.00018322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_573-2_0_2_load_5 | 7 | 0.00090435 | 0.00022665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_573-2_0_2_load_6 | 8 | 0.0018879 | 0.00047315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_573-2_0_2_load_9 | 11 | 0.0021634 | 0.00054221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_573-2_0_2_load_120 | 14 | 0.0011435 | 0.00028659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_573-2_0_2_load_119 | 17 | 0.0019199 | 0.00048118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_573-2_0_2_load_33 | 19 | 0.0029935 | 0.00075025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_573-2_0_2_load_18 | 20 | 0.0017536 | 0.0004395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_573-2_0_2_load_46 | 22 | 0.0019509 | 0.00048894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_573-2_0_2_load_11 | 23 | 0.00058114 | 0.00014565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_573-2_0_2_load_12 | 24 | 0.00096245 | 0.00024121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_573-2_0_2_load_118 | 29 | 0.0018049 | 0.00045234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_573-2_0_2_load_112 | 30 | 0.0012702 | 0.00031835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_573-2_0_2_load_113 | 31 | 0.0019117 | 0.00047911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_573-2_0_2_load_81 | 32 | 0.00099086 | 0.00024833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_573-2_0_2_load_115 | 33 | 0.0019879 | 0.00049821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_573-2_0_2_load_110 | 35 | 0.0012937 | 0.00032423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_573-2_0_2_load_17 | 37 | 0.0018986 | 0.00047582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_573-2_0_2_load_19 | 38 | 0.0016664 | 0.00041764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_573-2_0_2_load_21 | 39 | 0.0019584 | 0.00049082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_573-2_0_2_load_123 | 40 | 0.0028302 | 0.00070931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_573-2_0_2_load_124 | 41 | 0.00082985 | 0.00020798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_573-2_0_2_load_22 | 42 | 0.0021151 | 0.0005301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_573-2_0_2_load_23 | 43 | 0.0014463 | 0.00036248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_573-2_0_2_load_25 | 45 | 0.0027515 | 0.0006896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_573-2_0_2_load_27 | 47 | 0.0028513 | 0.00071459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_573-2_0_2_load_60 | 48 | 0.0011055 | 0.00027706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_573-2_0_2_load_59 | 49 | 0.0016502 | 0.00041358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_573-2_0_2_load_56 | 50 | 0.001779 | 0.00044586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_573-2_0_2_load_61 | 51 | 0.002094 | 0.0005248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_573-2_0_2_load_106 | 52 | 0.0015505 | 0.0003886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_573-2_0_2_load_57 | 53 | 0.0030959 | 0.00077591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_573-2_0_2_load_28 | 54 | 0.0026526 | 0.00066481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_573-2_0_2_load_29 | 55 | 0.002859 | 0.00071652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_573-2_0_2_load_71 | 59 | 0.0030482 | 0.00076396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_573-2_0_2_load_70 | 61 | 0.0014357 | 0.00035981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_573-2_0_2_load_39 | 62 | 0.0010106 | 0.00025329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_573-2_0_2_load_54 | 64 | 0.0032352 | 0.00081081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_573-2_0_2_load_40 | 65 | 0.0011513 | 0.00028853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_573-2_0_2_load_66 | 66 | 0.00097968 | 0.00024553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_573-2_0_2_load_34 | 67 | 0.001107 | 0.00027745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_573-2_0_2_load_35 | 68 | 0.0019377 | 0.00048563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_573-2_0_2_load_105 | 71 | 0.0032279 | 0.000809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_573-2_0_2_load_41 | 72 | 0.0010711 | 0.00026843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_573-2_0_2_load_104 | 73 | 0.0021968 | 0.00055057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_573-2_0_2_load_44 | 75 | 0.0018492 | 0.00046345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_573-2_0_2_load_69 | 76 | 0.0035332 | 0.00088551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_573-2_0_2_load_62 | 77 | 0.0016458 | 0.00041247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_573-2_0_2_load_49 | 79 | 0.0018345 | 0.00045978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_573-2_0_2_load_125 | 80 | 0.0091654 | 0.0022971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_573-2_0_2_load_51 | 82 | 0.00513 | 0.0012857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_573-2_0_2_load_108 | 83 | 0.002273 | 0.00056966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_573-2_0_2_load_64 | 84 | 0.0012786 | 0.00032045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_573-2_0_2_load_58 | 85 | 0.0012999 | 0.00032578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_573-2_0_2_load_68 | 86 | 0.0023475 | 0.00058833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_573-2_0_2_load_72 | 87 | 0.0023237 | 0.00058238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_573-2_0_2_load_63 | 89 | 0.0017403 | 0.00043616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_573-2_0_2_load_65 | 90 | 0.0026821 | 0.0006722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_573-2_0_2_load_67 | 91 | 0.00085149 | 0.0002134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_573-2_0_2_load_73 | 92 | 0.0014436 | 0.0003618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_573-2_0_2_load_76 | 95 | 0.0025339 | 0.00063506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_573-2_0_2_load_77 | 96 | 0.0016888 | 0.00042324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_573-2_0_2_load_78 | 97 | 0.0024342 | 0.00061007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_573-2_0_2_load_84 | 98 | 0.0012152 | 0.00030457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_573-2_0_2_load_85 | 100 | 0.001739 | 0.00043584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_573-2_0_2_load_91 | 101 | 0.0017418 | 0.00043653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_573-2_0_2_load_90 | 103 | 0.0026347 | 0.00066032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_573-2_0_2_load_79 | 104 | 0.0013275 | 0.0003327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_573-2_0_2_load_80 | 105 | 0.0022094 | 0.00055373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_573-2_0_2_load_126 | 108 | 0.0013094 | 0.00032816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_573-2_0_2_load_114 | 109 | 0.00097228 | 0.00024368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_573-2_0_2_load_94 | 110 | 0.00077996 | 0.00019548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_573-2_0_2_load_86 | 112 | 0.0025501 | 0.00063912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_573-2_0_2_load_87 | 113 | 0.0014218 | 0.00035634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_573-2_0_2_load_89 | 114 | 0.00056814 | 0.00014239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_573-2_0_2_load_102 | 116 | 0.0011809 | 0.00029596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_573-2_0_2_load_99 | 117 | 0.00061143 | 0.00015324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_573-2_0_2_load_107 | 118 | 0.0020295 | 0.00050864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_573-2_0_2_load_103 | 119 | 0.0013316 | 0.00033374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_573-2_0_2_load_121 | 120 | 0.0018756 | 0.00047008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_573-2_0_2_load_122 | 121 | 0.00089611 | 0.00022459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_573-2_0_2_load_117 | 122 | 0.0014353 | 0.00035972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 120 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_573-2_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.02023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_573-2_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.010061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_573-2_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.039788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_573-2_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.02186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_573-2_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.020047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_573-2_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.012614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_573-2_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 117 | 0.0017773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_573-2_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.057003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_573-2_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.041157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_573-2_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.00564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_573-2_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 14 | 0.030095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_573-2_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.020813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_573-2_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.031838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_573-2_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.070921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_573-2_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.017164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_573-2_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 17 | 0.030956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_573-2_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 18 | 0.006781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_573-2_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.05073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_573-2_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 20 | 0.036061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_573-2_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 21 | 0.002907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_573-2_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 22 | 0.022623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_573-2_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 71 | 0.023224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_573-2_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 37 | 0.036661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_573-2_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 81 | 0.058591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_573-2_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 29 | 0.044339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_573-2_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 78 | 0.0044612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_573-2_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.0054091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_573-2_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.029882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_573-2_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.015241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_573-2_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.029595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_573-2_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.008787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_573-2_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.0084669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_573-2_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.009677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_573-2_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.042107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_573-2_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 32 | 0.059817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_573-2_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 109 | 0.024439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_573-2_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 110 | 0.01307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_573-2_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 104 | 0.014676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_573-2_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.014037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_573-2_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 122 | 0.019791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_573-2_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 118 | 0.014729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_573-2_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.041981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_573-2_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 83 | 0.013671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_573-2_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 107 | 0.001745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_573-2_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0077654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_573-2_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.027085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_573-2_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.020818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_573-2_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0061172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_573-2_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.0097063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_573-2_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.021603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_573-2_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.0090478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_573-2_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.00621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_573-2_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.077108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_573-2_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.0017206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_573-2_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.0055284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_573-2_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.018763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_573-2_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.0039396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_573-2_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.028439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_573-2_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.016018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_573-2_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 51 | 77 | 0.010005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_573-2_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 52 | 88 | 0.041101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_573-2_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 53 | 85 | 0.003601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_573-2_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.022699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_573-2_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.040062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_573-2_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.010259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_573-2_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.046858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_573-2_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 57 | 62 | 0.037022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_573-2_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 58 | 63 | 0.003719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_573-2_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 58 | 64 | 0.026031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_573-2_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.041437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_573-2_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.047733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_573-2_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 60 | 76 | 0.056041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_573-2_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 60 | 74 | 0.062907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_573-2_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 61 | 91 | 0.0069718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_573-2_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.025864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_573-2_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.017429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_573-2_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 66 | 84 | 0.021537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_573-2_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.027016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_573-2_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.025896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_573-2_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.041238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_573-2_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.030803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_573-2_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.018883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_573-2_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.047024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_573-2_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 73 | 119 | 0.023419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_573-2_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.013476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_573-2_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.010125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_573-2_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.020808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_573-2_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.042659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_573-2_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.071448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_573-2_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 89 | 0.035502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_573-2_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0055925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_573-2_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0070422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_573-2_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 118 | 0.017533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_573-2_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 119 | 0.021071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_573-2_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 111 | 0.029939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_573-2_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.026718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_573-2_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0083065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_573-2_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.0057498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_573-2_0_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.013117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_573-2_0_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.0089617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_573-2_0_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.005405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_573-2_0_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 94 | 97 | 0.027206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_573-2_0_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 95 | 98 | 0.0053437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_573-2_0_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.024754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_573-2_0_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.0091111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_573-2_0_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 99 | 103 | 0.013535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_573-2_0_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.0024528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_573-2_0_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.022074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_573-2_0_2_line_108 | NAYY 4x150 SE | 102 | 112 | 0.0093899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_573-2_0_2_line_109 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.015756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_573-2_0_2_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.028592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_573-2_0_2_line_111 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.010168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_573-2_0_2_line_112 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.073948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_573-2_0_2_line_113 | NAYY 4x150 SE | 109 | 116 | 0.00064408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_573-2_0_2_line_114 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.030265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_573-2_0_2_line_115 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.01164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_573-2_0_2_line_116 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.011048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_573-2_0_2_line_117 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.0026592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_573-2_0_2_line_118 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.0084613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_573-2_0_2_line_119 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.01377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_573-2_0_2_line_120 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.012778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
121 | LV_573-2_0_2_line_121 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.0094729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_573-2_0_2_trafo_121 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 123 | 120 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2644684.5955 | 1178487.3967 | 2644684.1854 | 1178487.1623 | 2644668.9341 | 1178480.1117 | 2644665.9948 | 1178479.8007 | 2644665.9948 | 1178479.8007
1 | 2644693.3303 | 1178492.3887 | 2644684.5955 | 1178487.3967
2 | 2644699.9332 | 1178524.9998 | 2644702.8397 | 1178523.5429 | 2644704.69 | 1178521.3221 | 2644706.6976 | 1178518.4911 | 2644706.986 | 1178515.6807 | 2644704.4843 | 1178510.9817 | 2644699.533 | 1178499.75 | 2644696.8922 | 1178495.2723 | 2644693.3303 | 1178492.3887
3 | 2644680.3432 | 1178533.2028 | 2644689.1961 | 1178531.4566 | 2644696.0981 | 1178529.0512 | 2644699.9332 | 1178524.9998
4 | 2644699.9332 | 1178524.9998 | 2644701.6626 | 1178525.6575 | 2644705.2359 | 1178527.0181 | 2644718.6084 | 1178532.2872
5 | 2644680.3432 | 1178533.2028 | 2644681.9166 | 1178545.7179
6 | 2644682.1383 | 1178547.4813 | 2644681.9166 | 1178545.7179
7 | 2644588.8626 | 1178625.04 | 2644591.3162 | 1178625.8682 | 2644597.0068 | 1178627.0778 | 2644601.0796 | 1178627.008 | 2644606.735 | 1178626.7944 | 2644614.1693 | 1178626.7496 | 2644618.6881 | 1178628.3507 | 2644622.3777 | 1178632.5471 | 2644624.6429 | 1178636.1658 | 2644627.0939 | 1178642.5319 | 2644628.969 | 1178652.3092
8 | 2644635.0504 | 1178680.1334 | 2644635.6374 | 1178678.2479 | 2644636.3844 | 1178676.4303 | 2644636.6637 | 1178673.7976 | 2644636.2707 | 1178671.1711 | 2644636.2417 | 1178668.9141 | 2644636.6053 | 1178667.2715 | 2644636.2902 | 1178665.4681 | 2644635.6332 | 1178664.4405 | 2644634.1853 | 1178663.9294 | 2644633.1979 | 1178663.155 | 2644633.4374 | 1178661.7672 | 2644635.3829 | 1178661.1146 | 2644637.5436 | 1178661.3086 | 2644638.736 | 1178661.2396 | 2644638.9683 | 1178660.8189 | 2644636.335 | 1178659.4541 | 2644630.6913 | 1178658.0892 | 2644629.4916 | 1178655.0342 | 2644628.969 | 1178652.3092
9 | 2644640.4784 | 1178681.7191 | 2644635.0504 | 1178680.1334
10 | 2644635.0504 | 1178680.1334 | 2644611.5848 | 1178673.2664 | 2644606.0493 | 1178674.3732
11 | 2644551.5553 | 1178617.7575 | 2644544.9784 | 1178598.0093
12 | 2644514.3877 | 1178607.1317 | 2644544.9784 | 1178598.0093
13 | 2644449.4489 | 1178635.499 | 2644463.5942 | 1178628.8891 | 2644487.543 | 1178615.9485 | 2644514.3877 | 1178607.1317
14 | 2644508.8544 | 1178590.8819 | 2644511.2324 | 1178597.8477 | 2644513.1989 | 1178603.621 | 2644514.3877 | 1178607.1317
15 | 2644514.3877 | 1178607.1317 | 2644521.0324 | 1178624.9572 | 2644532.67 | 1178622.3217
16 | 2644647.0765 | 1178680.0784 | 2644640.4784 | 1178681.7191
17 | 2644449.4489 | 1178635.499 | 2644423.5755 | 1178646.2799 | 2644410.1009 | 1178652.0944 | 2644402.4108 | 1178654.387
18 | 2644449.4489 | 1178635.499 | 2644448.4839 | 1178637.8709 | 2644433.4792 | 1178644.9858 | 2644424.5077 | 1178651.4229 | 2644423.1801 | 1178654.2813 | 2644424.308 | 1178656.7354
19 | 2644508.8544 | 1178590.8819 | 2644509.5172 | 1178588.052
20 | 2644508.8544 | 1178590.8819 | 2644487.5216 | 1178598.4124
21 | 2644669.3141 | 1178673.3069 | 2644660.2959 | 1178676.7416 | 2644651.6234 | 1178678.9116 | 2644647.0765 | 1178680.0784
22 | 2644456.6971 | 1178661.3466 | 2644453.6011 | 1178658.7311 | 2644450.3246 | 1178655.4828 | 2644447.4879 | 1178652.6826 | 2644443.1048 | 1178652.361 | 2644437.6608 | 1178653.9549 | 2644427.8949 | 1178657.2733 | 2644424.308 | 1178656.7354 | 2644424.308 | 1178656.7354
23 | 2644509.5172 | 1178588.052 | 2644506.2618 | 1178587.1051 | 2644494.7141 | 1178563.8404 | 2644484.4232 | 1178544.1647 | 2644480.1557 | 1178538.5412
24 | 2644509.5172 | 1178588.052 | 2644543.3855 | 1178576.8972 | 2644551.3748 | 1178573.501
25 | 2644483.3147 | 1178599.8975 | 2644487.5216 | 1178598.4124
26 | 2644614.8516 | 1178558.8214 | 2644619.7924 | 1178561.0229
27 | 2644585.4143 | 1178556.4428 | 2644594.7865 | 1178555.7453 | 2644605.6026 | 1178556.1037 | 2644613.0683 | 1178558.0268 | 2644614.8516 | 1178558.8214
28 | 2644633.2939 | 1178568.0826 | 2644625.6814 | 1178564.3351 | 2644619.7924 | 1178561.0229
29 | 2644559.1668 | 1178570.1886 | 2644576.6218 | 1178560.3351 | 2644585.4143 | 1178556.4428
30 | 2644641.8904 | 1178569.992 | 2644639.6467 | 1178569.6418 | 2644633.2939 | 1178568.0826
31 | 2644559.1668 | 1178570.1886 | 2644551.3748 | 1178573.501
32 | 2644641.8904 | 1178569.992 | 2644648.704 | 1178570.1983 | 2644651.5399 | 1178569.8254
33 | 2644641.8904 | 1178569.992 | 2644641.1487 | 1178584.4498 | 2644641.8647 | 1178586.7897 | 2644644.17 | 1178588.0964 | 2644663.5029 | 1178591.82 | 2644666.34 | 1178592.0378
34 | 2644641.8904 | 1178569.992 | 2644643.4145 | 1178557.1742 | 2644642.9049 | 1178544.5414 | 2644641.7281 | 1178537.3844 | 2644639.9206 | 1178530.7785 | 2644632.9114 | 1178511.8723
35 | 2644651.5399 | 1178569.8254 | 2644655.1053 | 1178569.3566 | 2644667.9902 | 1178564.8056 | 2644674.9838 | 1178563.1915
36 | 2644666.34 | 1178592.0378 | 2644670.7189 | 1178592.374 | 2644679.3918 | 1178592.0604
37 | 2644627.8099 | 1178498.1119 | 2644632.9114 | 1178511.8723
38 | 2644673.6602 | 1178609.8386 | 2644670.1126 | 1178605.0429 | 2644662.5758 | 1178602.152
39 | 2644673.6602 | 1178609.8386 | 2644669.3896 | 1178610.8295 | 2644666.1367 | 1178615.7079 | 2644664.7644 | 1178625.1522
40 | 2644673.6602 | 1178609.8386 | 2644687.0594 | 1178615.9557
41 | 2644603.0018 | 1178459.9106 | 2644602.753 | 1178468.7135 | 2644597.8509 | 1178471.3785 | 2644595.9171 | 1178472.5091 | 2644603.1269 | 1178487.2817 | 2644595.1518 | 1178491.2702
42 | 2644603.0018 | 1178459.9106 | 2644590.7633 | 1178466.0034
43 | 2644603.0018 | 1178459.9106 | 2644604.6414 | 1178459.3002
44 | 2644456.6971 | 1178661.3466 | 2644462.6291 | 1178666.358
45 | 2644482.7331 | 1178684.4741 | 2644475.4529 | 1178677.1917 | 2644462.6291 | 1178666.358
46 | 2644482.7331 | 1178684.4741 | 2644484.2199 | 1178685.9614 | 2644491.9192 | 1178690.3652 | 2644501.0671 | 1178694.0055
47 | 2644506.7509 | 1178696.2672 | 2644501.0671 | 1178694.0055
48 | 2644716.4307 | 1178711.355 | 2644718.9822 | 1178706.2277 | 2644721.1368 | 1178702.8822
49 | 2644732.8338 | 1178684.7194 | 2644721.1368 | 1178702.8822
50 | 2644716.4307 | 1178711.355 | 2644712.3998 | 1178719.4552
51 | 2644732.8338 | 1178684.7194 | 2644734.7726 | 1178678.8195
52 | 2644732.8338 | 1178684.7194 | 2644744.5708 | 1178694.7455 | 2644755.2241 | 1178701.5286 | 2644768.0489 | 1178703.9922 | 2644778.7958 | 1178704.3726 | 2644793.6589 | 1178703.9721 | 2644803.9782 | 1178704.9017
53 | 2644711.6333 | 1178720.9956 | 2644712.3998 | 1178719.4552
54 | 2644734.7726 | 1178678.8195 | 2644736.5502 | 1178673.5847
55 | 2644734.7726 | 1178678.8195 | 2644753.5202 | 1178678.0722
56 | 2644711.6333 | 1178720.9956 | 2644709.8782 | 1178724.5227
57 | 2644736.5502 | 1178673.5847 | 2644738.2332 | 1178668.6287 | 2644739.9098 | 1178661.0038 | 2644738.4936 | 1178652.1441 | 2644736.2464 | 1178646.1241
58 | 2644753.5202 | 1178678.0722 | 2644769.5252 | 1178677.4341
59 | 2644709.8782 | 1178724.5227 | 2644708.2785 | 1178727.7372 | 2644704.4398 | 1178732.8762
60 | 2644703.2315 | 1178622.7212 | 2644715.9269 | 1178629.2414 | 2644730.7476 | 1178638.668 | 2644736.2464 | 1178646.1241 | 2644736.2464 | 1178646.1241
61 | 2644769.5252 | 1178677.4341 | 2644773.1233 | 1178677.2907
62 | 2644834.8674 | 1178901.3244 | 2644815.8922 | 1178901.3217 | 2644812.2132 | 1178900.7468
63 | 2644772.6318 | 1178894.5619 | 2644812.2132 | 1178900.7468
64 | 2644772.6318 | 1178894.5619 | 2644763.6256 | 1178899.5196
65 | 2644808.2686 | 1178864.3561 | 2644798.5228 | 1178875.2336 | 2644781.7083 | 1178888.393 | 2644772.6318 | 1178894.5619
66 | 2644763.6256 | 1178899.5196 | 2644746.9055 | 1178895.9486 | 2644727.6715 | 1178890.7487
67 | 2644808.2686 | 1178864.3561 | 2644810.2251 | 1178861.1912
68 | 2644808.2686 | 1178864.3561 | 2644834.294 | 1178864.8922
69 | 2644698.5795 | 1178789.7538 | 2644698.75 | 1178784.3077 | 2644698.0487 | 1178778.9552 | 2644696.305 | 1178778.1751 | 2644688.7035 | 1178780.1751 | 2644674.7012 | 1178789.1424 | 2644670.4444 | 1178789.3108
70 | 2644698.5795 | 1178789.7538 | 2644696.215 | 1178837.4284
71 | 2644670.4444 | 1178789.3108 | 2644685.5338 | 1178766.711 | 2644688.2577 | 1178762.0621 | 2644692.0357 | 1178752.3295 | 2644696.2629 | 1178743.8231 | 2644698.3809 | 1178740.9877
72 | 2644632.2279 | 1178793.5399 | 2644633.5541 | 1178798.0744 | 2644635.9626 | 1178803.9733 | 2644639.0911 | 1178807.5874 | 2644642.445 | 1178810.6806 | 2644648.4729 | 1178815.8282 | 2644660.0442 | 1178803.9635 | 2644670.4444 | 1178789.3108
73 | 2644696.215 | 1178837.4284 | 2644703.042 | 1178838.8417
74 | 2644702.7038 | 1178883.9987 | 2644727.6715 | 1178890.7487
75 | 2644810.2251 | 1178861.1912 | 2644806.8547 | 1178860.3322 | 2644793.1937 | 1178857.5042
76 | 2644793.1937 | 1178857.5042 | 2644772.1043 | 1178853.1385
77 | 2644564.137 | 1178744.0247 | 2644551.2053 | 1178758.5192 | 2644545.9492 | 1178763.9961
78 | 2644524.3941 | 1178777.3193 | 2644526.8572 | 1178776.9151 | 2644533.0874 | 1178774.3822 | 2644539.9868 | 1178770.2089 | 2644545.9492 | 1178763.9961
79 | 2644562.5965 | 1178792.4775 | 2644543.1996 | 1178787.1752 | 2644524.3941 | 1178777.3193
80 | 2644562.5965 | 1178792.4775 | 2644575.9676 | 1178788.2412 | 2644587.4683 | 1178780.7226 | 2644590.184 | 1178779.3647
81 | 2644669.3141 | 1178673.3069 | 2644682.2823 | 1178659.5818
82 | 2644632.2279 | 1178793.5399 | 2644628.4025 | 1178790.143 | 2644607.5375 | 1178779.8713 | 2644599.5693 | 1178776.7326 | 2644596.0341 | 1178776.4395 | 2644590.184 | 1178779.3647
83 | 2644697.3847 | 1178641.7003 | 2644693.6176 | 1178646.6402 | 2644684.6158 | 1178657.1121 | 2644682.2823 | 1178659.5818
84 | 2644632.2279 | 1178793.5399 | 2644633.4353 | 1178789.3911 | 2644634.023 | 1178786.3827 | 2644633.8804 | 1178782.9687 | 2644632.2536 | 1178780.8477
85 | 2644698.3809 | 1178740.9877 | 2644704.4398 | 1178732.8762
86 | 2644483.3147 | 1178599.8975 | 2644473.3359 | 1178598.9452 | 2644462.6055 | 1178600.0154
87 | 2644425.6917 | 1178619.952 | 2644427.8417 | 1178616.9958 | 2644431.2804 | 1178614.8534 | 2644437.5392 | 1178610.5419 | 2644459.3285 | 1178600.3422 | 2644462.6055 | 1178600.0154
88 | 2644480.1557 | 1178538.5412 | 2644431.1207 | 1178576.5762 | 2644423.1922 | 1178581.6083
89 | 2644737.3395 | 1178845.9417 | 2644772.1043 | 1178853.1385
90 | 2644778.7114 | 1178677.0679 | 2644773.1233 | 1178677.2907
91 | 2644785.748 | 1178676.7874 | 2644778.7114 | 1178677.0679
92 | 2644703.2315 | 1178622.7212 | 2644691.0135 | 1178617.7609 | 2644687.0594 | 1178615.9557
93 | 2644703.2315 | 1178622.7212 | 2644704.3742 | 1178628.2993 | 2644703.5582 | 1178632.2065 | 2644701.9042 | 1178635.7738 | 2644697.3847 | 1178641.7003
94 | 2644709.5759 | 1178593.6195 | 2644708.4054 | 1178597.9242 | 2644703.1363 | 1178618.0735 | 2644703.2315 | 1178622.7212
95 | 2644737.3395 | 1178845.9417 | 2644711.1761 | 1178840.5256
96 | 2644711.1761 | 1178840.5256 | 2644703.042 | 1178838.8417
97 | 2644764.8062 | 1178579.5013 | 2644770.1248 | 1178577.3168
98 | 2644782.3693 | 1178572.6175 | 2644773.3131 | 1178576.0073 | 2644770.1248 | 1178577.3168
99 | 2644764.8062 | 1178579.5013 | 2644760.3542 | 1178587.279
100 | 2644764.8062 | 1178579.5013 | 2644759.5074 | 1178578.435
101 | 2644782.3693 | 1178572.6175 | 2644760.8217 | 1178556.0081
102 | 2644760.3542 | 1178587.279 | 2644757.6996 | 1178591.9166
103 | 2644741.0406 | 1178541.1258 | 2644760.5972 | 1178555.835 | 2644760.8217 | 1178556.0081
104 | 2644751.6476 | 1178598.3645 | 2644754.5615 | 1178596.7786 | 2644756.3915 | 1178594.202 | 2644757.6996 | 1178591.9166
105 | 2644741.0406 | 1178541.1258 | 2644733.0738 | 1178552.0682
106 | 2644717.8503 | 1178568.0118 | 2644720.1723 | 1178568.802
107 | 2644717.8503 | 1178568.0118 | 2644724.5215 | 1178560.6687 | 2644732.0243 | 1178553.5097 | 2644733.0738 | 1178552.0682
108 | 2644717.8503 | 1178568.0118 | 2644708.7183 | 1178565.8261
109 | 2644627.8099 | 1178498.1119 | 2644626.6706 | 1178495.0387 | 2644622.8962 | 1178483.1447
110 | 2644614.248 | 1178455.892 | 2644622.8962 | 1178483.1447
111 | 2644614.248 | 1178455.892 | 2644613.4286 | 1178456.1416 | 2644606.4266 | 1178458.6354 | 2644604.6414 | 1178459.3002
112 | 2644611.4012 | 1178530.4775 | 2644613.0868 | 1178526.7658 | 2644615.1614 | 1178521.0782 | 2644615.1963 | 1178516.387 | 2644614.5989 | 1178509.3899 | 2644613.4633 | 1178500.788 | 2644613.8503 | 1178492.9311 | 2644614.7742 | 1178485.8119 | 2644604.6414 | 1178459.3002
113 | 2644675.6114 | 1178563.0467 | 2644674.9838 | 1178563.1915
114 | 2644709.5759 | 1178593.6195 | 2644699.2556 | 1178592.3642 | 2644681.1736 | 1178591.996 | 2644679.3918 | 1178592.0604
115 | 2644708.7183 | 1178565.8261 | 2644700.7358 | 1178563.9155 | 2644697.3881 | 1178563.1595
116 | 2644697.3881 | 1178563.1595 | 2644691.9794 | 1178561.9381 | 2644686.5026 | 1178561.4027
117 | 2644683.856 | 1178561.1439 | 2644686.5026 | 1178561.4027
118 | 2644683.856 | 1178561.1439 | 2644675.6114 | 1178563.0467
119 | 2644683.856 | 1178561.1439 | 2644682.1383 | 1178547.4813
120 | 2644662.4698 | 1178647.1215 | 2644661.8928 | 1178644.9142 | 2644663.4022 | 1178634.5267
121 | 2644664.7644 | 1178625.1522 | 2644663.4022 | 1178634.5267

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2644684.5955 | 1178487.3967
1 | 2644665.9948 | 1178479.8007
2 | 2644693.3303 | 1178492.3887
3 | 2644699.9332 | 1178524.9998
4 | 2644680.3432 | 1178533.2028
5 | 2644718.6084 | 1178532.2872
6 | 2644681.9166 | 1178545.7179
7 | 2644588.8626 | 1178625.04
8 | 2644628.969 | 1178652.3092
9 | 2644635.0504 | 1178680.1334
10 | 2644544.9784 | 1178598.0093
11 | 2644551.5553 | 1178617.7575
12 | 2644514.3877 | 1178607.1317
13 | 2644640.4784 | 1178681.7191
14 | 2644606.0493 | 1178674.3732
15 | 2644449.4489 | 1178635.499
16 | 2644508.8544 | 1178590.8819
17 | 2644532.67 | 1178622.3217
18 | 2644647.0765 | 1178680.0784
19 | 2644402.4108 | 1178654.387
20 | 2644424.308 | 1178656.7354
21 | 2644509.5172 | 1178588.052
22 | 2644487.5216 | 1178598.4124
23 | 2644614.8516 | 1178558.8214
24 | 2644619.7924 | 1178561.0229
25 | 2644585.4143 | 1178556.4428
26 | 2644633.2939 | 1178568.0826
27 | 2644559.1668 | 1178570.1886
28 | 2644641.8904 | 1178569.992
29 | 2644551.3748 | 1178573.501
30 | 2644651.5399 | 1178569.8254
31 | 2644666.34 | 1178592.0378
32 | 2644632.9114 | 1178511.8723
33 | 2644662.5758 | 1178602.152
34 | 2644673.6602 | 1178609.8386
35 | 2644595.1518 | 1178491.2702
36 | 2644603.0018 | 1178459.9106
37 | 2644456.6971 | 1178661.3466
38 | 2644462.6291 | 1178666.358
39 | 2644482.7331 | 1178684.4741
40 | 2644501.0671 | 1178694.0055
41 | 2644506.7509 | 1178696.2672
42 | 2644721.1368 | 1178702.8822
43 | 2644716.4307 | 1178711.355
44 | 2644732.8338 | 1178684.7194
45 | 2644712.3998 | 1178719.4552
46 | 2644734.7726 | 1178678.8195
47 | 2644803.9782 | 1178704.9017
48 | 2644711.6333 | 1178720.9956
49 | 2644736.5502 | 1178673.5847
50 | 2644753.5202 | 1178678.0722
51 | 2644709.8782 | 1178724.5227
52 | 2644736.2464 | 1178646.1241
53 | 2644769.5252 | 1178677.4341
54 | 2644812.2132 | 1178900.7468
55 | 2644834.8674 | 1178901.3244
56 | 2644772.6318 | 1178894.5619
57 | 2644763.6256 | 1178899.5196
58 | 2644808.2686 | 1178864.3561
59 | 2644698.5795 | 1178789.7538
60 | 2644670.4444 | 1178789.3108
61 | 2644696.215 | 1178837.4284
62 | 2644727.6715 | 1178890.7487
63 | 2644810.2251 | 1178861.1912
64 | 2644834.294 | 1178864.8922
65 | 2644702.7038 | 1178883.9987
66 | 2644793.1937 | 1178857.5042
67 | 2644564.137 | 1178744.0247
68 | 2644545.9492 | 1178763.9961
69 | 2644524.3941 | 1178777.3193
70 | 2644562.5965 | 1178792.4776
71 | 2644669.3141 | 1178673.3069
72 | 2644590.184 | 1178779.3647
73 | 2644682.2823 | 1178659.5818
74 | 2644632.2279 | 1178793.5399
75 | 2644632.2536 | 1178780.8477
76 | 2644698.3809 | 1178740.9877
77 | 2644704.4398 | 1178732.8762
78 | 2644483.3147 | 1178599.8975
79 | 2644462.6055 | 1178600.0154
80 | 2644425.6917 | 1178619.952
81 | 2644480.1557 | 1178538.5412
82 | 2644423.1922 | 1178581.6083
83 | 2644590.7633 | 1178466.0034
84 | 2644772.1043 | 1178853.1385
85 | 2644773.1233 | 1178677.2907
86 | 2644778.7114 | 1178677.0679
87 | 2644785.748 | 1178676.7874
88 | 2644703.2315 | 1178622.7212
89 | 2644737.3395 | 1178845.9417
90 | 2644711.1761 | 1178840.5256
91 | 2644703.042 | 1178838.8417
92 | 2644770.1248 | 1178577.3168
93 | 2644764.8062 | 1178579.5013
94 | 2644782.3693 | 1178572.6175
95 | 2644760.3542 | 1178587.279
96 | 2644759.5074 | 1178578.435
97 | 2644760.8217 | 1178556.0081
98 | 2644757.6996 | 1178591.9166
99 | 2644741.0406 | 1178541.1258
100 | 2644751.6476 | 1178598.3645
101 | 2644720.1723 | 1178568.802
102 | 2644717.8503 | 1178568.0118
103 | 2644733.0738 | 1178552.0682
104 | 2644627.8099 | 1178498.1119
105 | 2644622.8962 | 1178483.1447
106 | 2644614.248 | 1178455.892
107 | 2644604.6414 | 1178459.3002
108 | 2644611.4012 | 1178530.4775
109 | 2644674.9838 | 1178563.1915
110 | 2644679.3918 | 1178592.0604
111 | 2644709.5759 | 1178593.6195
112 | 2644708.7183 | 1178565.8261
113 | 2644697.3881 | 1178563.1595
114 | 2644686.5026 | 1178561.4027
115 | 2644683.856 | 1178561.1439
116 | 2644675.6114 | 1178563.0467
117 | 2644682.1383 | 1178547.4813
118 | 2644687.0594 | 1178615.9557
119 | 2644697.3847 | 1178641.7003
120 | 2644662.4698 | 1178647.1215
121 | 2644663.4022 | 1178634.5267
122 | 2644664.7644 | 1178625.1522
123 | 2644669.3141 | 1178673.3069

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1