## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_574-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_574-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_574-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_574-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_574-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_574-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_574-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_574-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_574-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_574-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_574-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_574-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_574-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_574-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_574-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_574-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_574-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_574-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_574-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_574-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_574-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_574-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_574-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_574-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_574-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_574-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_574-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_574-2_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_574-2_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_574-2_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_574-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_574-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_574-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_574-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_574-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_574-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_574-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_574-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_574-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_574-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_574-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_574-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_574-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_574-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_574-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_574-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_574-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_574-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_574-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_574-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_574-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_574-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_574-2_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_574-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_574-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_574-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_574-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_574-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_574-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_574-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_574-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_574-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_574-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_574-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_574-2_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_574-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_574-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_574-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_574-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_574-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_574-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_574-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_574-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_574-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_574-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_574-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_574-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_574-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_574-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_574-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_574-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_574-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_574-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_574-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_574-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_574-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_574-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_574-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_574-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_574-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_574-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_574-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_574-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_574-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_574-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_574-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_574-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_574-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_574-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_574-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_574-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_574-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_574-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_574-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_574-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_574-2_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_574-2_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_574-2_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_574-2_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_574-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_574-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_574-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_574-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_574-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_574-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_574-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_574-2_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_574-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_574-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_574-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_574-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_574-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_574-2_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_574-2_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_574-2_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_574-2_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_574-2_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_574-2_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_574-2_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_574-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_574-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_574-2_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_574-2_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_574-2_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_82_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_574-2_0_4_load_0 | 0 | 0.00069457 | 0.00017408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_574-2_0_4_load_1 | 1 | 0.0015502 | 0.00038852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_574-2_0_4_load_2 | 2 | 0.0011637 | 0.00029164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_574-2_0_4_load_3 | 3 | 0.0015459 | 0.00038744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_574-2_0_4_load_4 | 4 | 0.0013473 | 0.00033766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_574-2_0_4_load_5 | 5 | 0.0013689 | 0.00034309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_574-2_0_4_load_7 | 7 | 0.0017963 | 0.0004502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_574-2_0_4_load_8 | 8 | 0.0019752 | 0.00049503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_574-2_0_4_load_107 | 9 | 0.0033141 | 0.00083059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_574-2_0_4_load_11 | 12 | 0.0028852 | 0.00072309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_574-2_0_4_load_27 | 14 | 0.0018996 | 0.00047607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_574-2_0_4_load_15 | 15 | 0.00065538 | 0.00016425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_574-2_0_4_load_26 | 16 | 0.0008942 | 0.00022411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_574-2_0_4_load_13 | 17 | 0.0010729 | 0.00026889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_574-2_0_4_load_12 | 18 | 0.001402 | 0.00035136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_574-2_0_4_load_14 | 19 | 0.0008347 | 0.0002092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_574-2_0_4_load_16 | 20 | 0.0010095 | 0.00025302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_574-2_0_4_load_71 | 22 | 0.0008754 | 0.0002194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_574-2_0_4_load_17 | 24 | 0.013318 | 0.0033378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_574-2_0_4_load_121 | 27 | 0.0012184 | 0.00030536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_574-2_0_4_load_118 | 28 | 0.0010958 | 0.00027464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_574-2_0_4_load_119 | 29 | 0.0017411 | 0.00043637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_574-2_0_4_load_20 | 30 | 0.0021418 | 0.00053677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_574-2_0_4_load_21 | 31 | 0.0018554 | 0.00046501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_574-2_0_4_load_22 | 32 | 0.0033948 | 0.00085082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_574-2_0_4_load_24 | 33 | 0.0015145 | 0.00037958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_574-2_0_4_load_99 | 34 | 0.0011861 | 0.00029727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_574-2_0_4_load_38 | 35 | 0.0037448 | 0.00093853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_574-2_0_4_load_37 | 36 | 0.0029528 | 0.00074005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_574-2_0_4_load_25 | 38 | 0.0035811 | 0.00089751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_574-2_0_4_load_28 | 39 | 0.0028018 | 0.0007022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_574-2_0_4_load_29 | 40 | 0.002802 | 0.00070224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_574-2_0_4_load_30 | 41 | 0.001795 | 0.00044987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_574-2_0_4_load_66 | 43 | 0.0026228 | 0.00065733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_574-2_0_4_load_62 | 44 | 0.0013521 | 0.00033886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_574-2_0_4_load_31 | 45 | 0.0026137 | 0.00065504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_574-2_0_4_load_32 | 46 | 0.0022371 | 0.00056067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_574-2_0_4_load_34 | 48 | 0.0022086 | 0.00055352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_574-2_0_4_load_103 | 51 | 0.0014631 | 0.00036668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_574-2_0_4_load_136 | 52 | 0.0024993 | 0.00062638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_574-2_0_4_load_45 | 53 | 0.0013582 | 0.00034041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_574-2_0_4_load_42 | 54 | 0.0011118 | 0.00027864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_574-2_0_4_load_104 | 55 | 0.0016752 | 0.00041984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_574-2_0_4_load_95 | 56 | 0.0012322 | 0.00030883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_574-2_0_4_load_43 | 57 | 0.0029108 | 0.00072951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_574-2_0_4_load_41 | 60 | 0.0060445 | 0.0015149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_574-2_0_4_load_75 | 61 | 0.0031776 | 0.00079639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_574-2_0_4_load_73 | 62 | 0.0052324 | 0.0013114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_574-2_0_4_load_105 | 63 | 0.0049303 | 0.0012357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_574-2_0_4_load_126 | 64 | 0.0028016 | 0.00070215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_574-2_0_4_load_44 | 67 | 0.0010326 | 0.00025879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_574-2_0_4_load_90 | 68 | 0.0017745 | 0.00044473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_574-2_0_4_load_89 | 69 | 0.0015035 | 0.0003768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_574-2_0_4_load_93 | 70 | 0.0014527 | 0.00036409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_574-2_0_4_load_46 | 71 | 0.0015026 | 0.00037658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_574-2_0_4_load_47 | 72 | 0.0022875 | 0.00057329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_574-2_0_4_load_48 | 73 | 0.0025117 | 0.00062949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_574-2_0_4_load_50 | 75 | 0.0023578 | 0.00059092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_574-2_0_4_load_106 | 76 | 0.0021676 | 0.00054325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_574-2_0_4_load_101 | 78 | 0.001448 | 0.00036289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_574-2_0_4_load_91 | 79 | 0.00089149 | 0.00022343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_574-2_0_4_load_51 | 80 | 0.0013682 | 0.00034291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_574-2_0_4_load_52 | 81 | 0.0021405 | 0.00053647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_574-2_0_4_load_56 | 82 | 0.0011292 | 0.00028302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_574-2_0_4_load_54 | 83 | 0.001358 | 0.00034035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_574-2_0_4_load_94 | 84 | 0.002935 | 0.00073558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_574-2_0_4_load_83 | 85 | 0.00084025 | 0.00021059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_574-2_0_4_load_65 | 87 | 0.0010093 | 0.00025296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_574-2_0_4_load_57 | 88 | 0.001977 | 0.00049549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_574-2_0_4_load_58 | 89 | 0.0013454 | 0.00033719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_574-2_0_4_load_59 | 90 | 0.002316 | 0.00058044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_574-2_0_4_load_60 | 91 | 0.0029967 | 0.00075104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_574-2_0_4_load_61 | 92 | 0.0014871 | 0.00037269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_574-2_0_4_load_111 | 94 | 0.0015382 | 0.00038552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_574-2_0_4_load_97 | 95 | 0.0013139 | 0.0003293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_574-2_0_4_load_98 | 96 | 0.0017817 | 0.00044655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_574-2_0_4_load_109 | 97 | 0.0013679 | 0.00034284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_574-2_0_4_load_63 | 98 | 0.0013752 | 0.00034466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_574-2_0_4_load_113 | 99 | 0.0016917 | 0.00042398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_574-2_0_4_load_114 | 100 | 0.0021253 | 0.00053266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_574-2_0_4_load_67 | 101 | 0.0016065 | 0.00040263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_574-2_0_4_load_68 | 102 | 0.0014283 | 0.00035797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_574-2_0_4_load_70 | 103 | 0.0024834 | 0.0006224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_574-2_0_4_load_72 | 104 | 0.00071239 | 0.00017854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_574-2_0_4_load_134 | 105 | 0.0015724 | 0.00039407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_574-2_0_4_load_131 | 106 | 0.00045047 | 0.0001129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_574-2_0_4_load_135 | 107 | 0.0017355 | 0.00043495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_574-2_0_4_load_130 | 108 | 0.00063627 | 0.00015947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_574-2_0_4_load_77 | 109 | 0.0044278 | 0.0011097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_574-2_0_4_load_76 | 110 | 0.0014237 | 0.00035681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_574-2_0_4_load_102 | 111 | 0.0017139 | 0.00042954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_574-2_0_4_load_78 | 112 | 0.0019622 | 0.00049176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_574-2_0_4_load_79 | 113 | 0.0047226 | 0.0011836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_574-2_0_4_load_80 | 114 | 0.0028052 | 0.00070306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_574-2_0_4_load_117 | 116 | 0.0030588 | 0.0007666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_574-2_0_4_load_84 | 117 | 0.00077417 | 0.00019402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_574-2_0_4_load_85 | 118 | 0.0021315 | 0.00053419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_574-2_0_4_load_86 | 119 | 0.0018656 | 0.00046756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_574-2_0_4_load_87 | 120 | 0.0038136 | 0.00095579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_574-2_0_4_load_122 | 122 | 0.0023348 | 0.00058517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_574-2_0_4_load_123 | 123 | 0.0045652 | 0.0011441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_574-2_0_4_load_129 | 124 | 0.0030508 | 0.00076461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_574-2_0_4_load_133 | 125 | 0.00085765 | 0.00021495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_574-2_0_4_load_115 | 126 | 0.0016789 | 0.00042076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_574-2_0_4_load_116 | 127 | 0.0014451 | 0.00036217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_574-2_0_4_load_124 | 128 | 0.0024158 | 0.00060545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_574-2_0_4_load_110 | 129 | 0.0013777 | 0.00034529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_574-2_0_4_load_112 | 130 | 0.0010636 | 0.00026655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_574-2_0_4_load_128 | 131 | 0.0028496 | 0.00071417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_574-2_0_4_load_127 | 132 | 0.0028224 | 0.00070735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_574-2_0_4_load_132 | 133 | 0.0031934 | 0.00080035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 121 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_574-2_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.013739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_574-2_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0034285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_574-2_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 6.594e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_574-2_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.010067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_574-2_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.019254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_574-2_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.021985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_574-2_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.016324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_574-2_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.0044293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_574-2_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.013725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_574-2_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.034288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_574-2_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.0047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_574-2_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.036174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_574-2_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.053758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_574-2_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.042518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_574-2_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 125 | 0.015915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_574-2_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 27 | 0.0092334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_574-2_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.015206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_574-2_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.0099119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_574-2_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 38 | 0.018484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_574-2_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.0028097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_574-2_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.0092184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_574-2_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.0032275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_574-2_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.024141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_574-2_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.008184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_574-2_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.025349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_574-2_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 86 | 0.013872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_574-2_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 82 | 0.008618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_574-2_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 80 | 0.012839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_574-2_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.025795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_574-2_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.026425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_574-2_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.043547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_574-2_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.080053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_574-2_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.020553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_574-2_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.0029751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_574-2_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.020873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_574-2_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 2.3316e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_574-2_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0010147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_574-2_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.040835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_574-2_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.014416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_574-2_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 58 | 0.0109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_574-2_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 128 | 0.009622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_574-2_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 76 | 0.013561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_574-2_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.038774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_574-2_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.018892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_574-2_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.013615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_574-2_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.01008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_574-2_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.026854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_574-2_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 99 | 0.016251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_574-2_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 98 | 0.043949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_574-2_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.01962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_574-2_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.012741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_574-2_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.023037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_574-2_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.020313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_574-2_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.051679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_574-2_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.0066977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_574-2_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.030332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_574-2_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.022767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_574-2_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 54 | 0.02687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_574-2_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 55 | 0.010013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_574-2_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.014721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_574-2_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.016775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_574-2_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 70 | 0.0094068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_574-2_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 67 | 0.013826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_574-2_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.003076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_574-2_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.010064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_574-2_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.0076917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_574-2_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.010315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_574-2_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.0025199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_574-2_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.014247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_574-2_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.0098095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_574-2_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.016445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_574-2_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 75 | 0.00022609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_574-2_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 109 | 0.0074533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_574-2_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 114 | 0.02227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_574-2_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.0050915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_574-2_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.0039519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_574-2_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 79 | 0.010045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_574-2_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 84 | 0.00099103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_574-2_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0023745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_574-2_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.016186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_574-2_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.014187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_574-2_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.015224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_574-2_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.0075677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_574-2_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.015274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_574-2_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.003893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_574-2_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.00889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_574-2_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 78 | 111 | 0.012782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_574-2_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.04051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_574-2_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.00097654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_574-2_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.014749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_574-2_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.014254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_574-2_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 104 | 0.013512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_574-2_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 101 | 0.014338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_574-2_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 98 | 0.00035246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_574-2_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.012311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_574-2_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.0063464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_574-2_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.0027624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_574-2_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.0014061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_574-2_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.010401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_574-2_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.0086011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_574-2_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.0069474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_574-2_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.022173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_574-2_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 94 | 97 | 0.013783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_574-2_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 95 | 109 | 0.0018528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_574-2_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 96 | 126 | 0.0061847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_574-2_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 97 | 129 | 2.4031e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_574-2_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.022553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_574-2_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.031713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_574-2_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.013367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_574-2_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.0022695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_574-2_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.014024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_574-2_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.0086435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_574-2_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.010255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_574-2_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 107 | 125 | 0.018351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_574-2_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 108 | 133 | 0.0081481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_574-2_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.0096152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_574-2_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.0080989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_574-2_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.010926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_574-2_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.02267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_574-2_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.018084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_574-2_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.0031398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_574-2_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.025951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_574-2_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 118 | 120 | 0.020852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_574-2_0_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 119 | 121 | 0.00089196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_574-2_0_4_line_124 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.0068703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
125 | LV_574-2_0_4_line_125 | NAYY 4x150 SE | 121 | 123 | 0.01898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_574-2_0_4_line_126 | NAYY 4x150 SE | 122 | 124 | 0.0070588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
127 | LV_574-2_0_4_line_127 | NAYY 4x150 SE | 123 | 125 | 0.0021905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_574-2_0_4_line_128 | NAYY 4x150 SE | 124 | 132 | 0.0086042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
129 | LV_574-2_0_4_line_129 | NAYY 4x150 SE | 126 | 127 | 0.0014302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
130 | LV_574-2_0_4_line_130 | NAYY 4x150 SE | 127 | 131 | 0.0085914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
131 | LV_574-2_0_4_line_131 | NAYY 4x150 SE | 129 | 130 | 0.007286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_574-2_0_4_line_132 | NAYY 4x150 SE | 131 | 132 | 0.0040119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_574-2_0_4_trafo_88 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 134 | 121 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2650482.8074 | 1178044.279 | 2650475.3019 | 1178041.9146 | 2650469.8552 | 1178039.7256
1 | 2650482.8074 | 1178044.279 | 2650486.0774 | 1178045.3091
2 | 2650469.8552 | 1178039.7256 | 2650469.794 | 1178039.701
3 | 2650494.9091 | 1178050.102 | 2650494.2935 | 1178049.6786 | 2650486.8324 | 1178045.5469 | 2650486.0774 | 1178045.3091
4 | 2650469.794 | 1178039.701 | 2650465.0744 | 1178037.8042 | 2650455.8362 | 1178032.3569 | 2650452.7942 | 1178030.7454
5 | 2650511.6617 | 1178064.2104 | 2650509.0688 | 1178061.7984 | 2650503.7508 | 1178056.3284 | 2650498.5479 | 1178052.6049 | 2650494.9091 | 1178050.102
6 | 2650511.6617 | 1178064.2104 | 2650505.871 | 1178065.8848 | 2650496.9464 | 1178066.7657 | 2650495.6298 | 1178066.9375
7 | 2650511.6617 | 1178064.2104 | 2650515.1288 | 1178065.3513 | 2650515.906 | 1178065.294
8 | 2650529.6026 | 1178064.4108 | 2650523.8979 | 1178064.7915 | 2650518.9212 | 1178065.0719 | 2650515.906 | 1178065.294
9 | 2650563.567 | 1178059.7783 | 2650544.5537 | 1178062.7532 | 2650530.7023 | 1178064.3374 | 2650529.6026 | 1178064.4108
10 | 2650419.3525 | 1178051.1161 | 2650415.7793 | 1178048.051
11 | 2650419.3525 | 1178051.1161 | 2650438.1522 | 1178068.9948 | 2650441.9036 | 1178078.512
12 | 2650415.7793 | 1178048.051 | 2650404.7483 | 1178054.9955 | 2650393.9145 | 1178064.8432 | 2650391.0632 | 1178067.7097 | 2650388.8902 | 1178071.6936 | 2650387.4822 | 1178075.5728 | 2650387.4393 | 1178080.6863 | 2650388.8015 | 1178088.8342
13 | 2650455.7158 | 1178118.7125 | 2650444.9978 | 1178086.3618 | 2650441.9036 | 1178078.512
14 | 2650578.2072 | 1178064.3375 | 2650568.8285 | 1178059.2557 | 2650563.567 | 1178059.7783
15 | 2650563.567 | 1178059.7783 | 2650563.441 | 1178055.6862 | 2650562.9722 | 1178050.5683
16 | 2650388.8015 | 1178088.8342 | 2650389.8402 | 1178095.0476 | 2650391.7992 | 1178103.7362
17 | 2650455.7158 | 1178118.7125 | 2650456.4364 | 1178120.8878 | 2650461.4348 | 1178126.6398
18 | 2650395.9409 | 1178121.7502 | 2650393.1552 | 1178109.7501 | 2650391.7992 | 1178103.7362
19 | 2650461.4348 | 1178126.6398 | 2650463.2777 | 1178128.7607 | 2650463.2777 | 1178128.7607
20 | 2650471.8609 | 1178132.1236 | 2650471.8609 | 1178132.1236 | 2650463.2777 | 1178128.7607
21 | 2650471.8609 | 1178132.1236 | 2650475.0868 | 1178132.2241
22 | 2650499.2162 | 1178132.9763 | 2650475.0868 | 1178132.2241
23 | 2650499.2162 | 1178132.9763 | 2650500.5021 | 1178124.894
24 | 2650507.6843 | 1178156.3603 | 2650503.2528 | 1178149.964 | 2650500.2808 | 1178141.7567 | 2650499.2162 | 1178132.9763
25 | 2650504.8428 | 1178111.7677 | 2650500.9508 | 1178122.0739 | 2650500.5021 | 1178124.894
26 | 2650507.6843 | 1178156.3603 | 2650502.902 | 1178163.5296
27 | 2650507.6843 | 1178156.3603 | 2650513.9302 | 1178161.4156 | 2650518.3295 | 1178163.3454
28 | 2650541.4698 | 1178000.7157 | 2650537.3504 | 1177999.9028 | 2650534.4572 | 1177998.6556 | 2650518.3911 | 1177989.5936
29 | 2650541.4698 | 1178000.7157 | 2650540.8841 | 1178008.5595 | 2650535.5382 | 1178016.3743 | 2650530.4012 | 1178023.8907
30 | 2650530.4012 | 1178023.8907 | 2650533.6573 | 1178027.3978 | 2650546.9285 | 1178033.0237 | 2650555.6809 | 1178039.89 | 2650560.7659 | 1178044.8911 | 2650562.9722 | 1178050.5683
31 | 2650530.4012 | 1178023.8907 | 2650528.653 | 1178024.5986 | 2650524.9788 | 1178023.5448 | 2650501.8391 | 1178008.3863 | 2650499.5078 | 1178005.7542 | 2650496.91 | 1177997.5612 | 2650495.7625 | 1177994.083 | 2650493.7445 | 1177990.5307 | 2650473.2159 | 1177975.6055 | 2650472.0638 | 1177974.739
32 | 2650472.0638 | 1177974.739 | 2650461.811 | 1177967.0272 | 2650459.1782 | 1177963.8923 | 2650459.415 | 1177960.2701
33 | 2650732.8769 | 1177976.6683 | 2650732.1155 | 1177973.7923
34 | 2650732.8769 | 1177976.6683 | 2650738.2195 | 1177996.8462
35 | 2650738.2254 | 1177996.8688 | 2650738.2195 | 1177996.8462
36 | 2650738.4852 | 1177997.8496 | 2650738.2254 | 1177996.8688
37 | 2650730.9999 | 1178037.1233 | 2650733.2808 | 1178032.151 | 2650740.0971 | 1178006.8059 | 2650739.395 | 1178001.2859 | 2650738.4852 | 1177997.8496
38 | 2650675.9589 | 1177971.0318 | 2650682.7163 | 1177963.7533 | 2650686.1873 | 1177960.9147
39 | 2650668.5428 | 1177979.0197 | 2650675.9589 | 1177971.0318
40 | 2650730.9999 | 1178037.1233 | 2650736.4316 | 1178039.9707 | 2650739.1582 | 1178042.1479
41 | 2650730.9999 | 1178037.1233 | 2650728.1739 | 1178037.8776 | 2650722.1178 | 1178038.3934 | 2650717.6591 | 1178037.4446
42 | 2650466.7019 | 1178297.4497 | 2650469.2129 | 1178287.0187 | 2650474.451 | 1178275.6232 | 2650480.3412 | 1178264.8336 | 2650481.8687 | 1178262.0101
43 | 2650481.8687 | 1178262.0101 | 2650484.6877 | 1178256.7991 | 2650490.7514 | 1178247.1894 | 2650491.5358 | 1178245.7894
44 | 2650498.1908 | 1178233.9114 | 2650491.5358 | 1178245.7894
45 | 2650498.1908 | 1178233.9114 | 2650494.2337 | 1178232.8998 | 2650488.2912 | 1178233.698
46 | 2650498.1908 | 1178233.9114 | 2650507.9628 | 1178217.6626 | 2650512.6673 | 1178211.3244
47 | 2650472.652 | 1178237.4805 | 2650477.879 | 1178235.0967 | 2650488.2912 | 1178233.698
48 | 2650512.6673 | 1178211.3244 | 2650517.2294 | 1178205.1782 | 2650518.9237 | 1178201.7795 | 2650519.3621 | 1178197.8144 | 2650517.9585 | 1178193.9116 | 2650515.2758 | 1178191.2765 | 2650505.5169 | 1178186.9031 | 2650502.1938 | 1178184.0958 | 2650501.0259 | 1178181.2289 | 2650501.0466 | 1178178.769
49 | 2650681.9667 | 1178160.0346 | 2650662.7519 | 1178164.0033
50 | 2650694.444 | 1178157.4576 | 2650681.9667 | 1178160.0346
51 | 2650640.1913 | 1178168.663 | 2650662.7519 | 1178164.0033
52 | 2650694.444 | 1178157.4576 | 2650698.9988 | 1178177.2512
53 | 2650672.0924 | 1178122.372 | 2650686.0052 | 1178120.7441 | 2650694.444 | 1178157.4576
54 | 2650633.7445 | 1178170.4498 | 2650637.9243 | 1178169.1312 | 2650640.1913 | 1178168.663
55 | 2650698.9988 | 1178177.2512 | 2650700.4791 | 1178207.5467
56 | 2650672.0924 | 1178122.372 | 2650649.3398 | 1178123.1678
57 | 2650672.0924 | 1178122.372 | 2650671.6416 | 1178117.8435 | 2650677.3904 | 1178115.7131 | 2650683.6584 | 1178100.787
58 | 2650624.1951 | 1178173.4622 | 2650633.7445 | 1178170.4498
59 | 2650634.676 | 1178124.2424 | 2650640.0899 | 1178123.4914 | 2650649.3398 | 1178123.1678
60 | 2650683.6584 | 1178100.787 | 2650687.1223 | 1178092.5382 | 2650690.3111 | 1178085.3888
61 | 2650634.676 | 1178124.2424 | 2650625.3584 | 1178125.535
62 | 2650690.3111 | 1178085.3888 | 2650695.9431 | 1178072.762
63 | 2650666.3468 | 1177981.1801 | 2650668.5428 | 1177979.0197
64 | 2650668.5428 | 1177979.0197 | 2650663.0206 | 1177970.6066
65 | 2650666.3468 | 1177981.1801 | 2650671.1623 | 1177987.1778
66 | 2650666.3468 | 1177981.1801 | 2650658.9465 | 1177988.3657
67 | 2650663.0206 | 1177970.6066 | 2650661.6379 | 1177968.5
68 | 2650671.1623 | 1177987.1778 | 2650680.0821 | 1177998.2871
69 | 2650651.9088 | 1177995.1992 | 2650658.9465 | 1177988.3657
70 | 2650655.0195 | 1177953.4806 | 2650660.5007 | 1177966.7674 | 2650661.6379 | 1177968.5
71 | 2650680.2236 | 1177998.4634 | 2650680.0821 | 1177998.2871
72 | 2650651.9088 | 1177995.1992 | 2650646.8275 | 1178000.6519
73 | 2650655.0195 | 1177953.4806 | 2650651.0668 | 1177949.2116 | 2650642.4656 | 1177945.248 | 2650635.5273 | 1177944.4737
74 | 2650698.7563 | 1178068.5235 | 2650698.7563 | 1178068.5235 | 2650696.0636 | 1178072.4918 | 2650695.9431 | 1178072.762
75 | 2650698.404 | 1178064.5873 | 2650698.7563 | 1178068.5235
76 | 2650698.3412 | 1178054.553 | 2650698.1977 | 1178062.282 | 2650698.404 | 1178064.5873
77 | 2650624.3768 | 1178125.6711 | 2650624.3768 | 1178125.6711 | 2650625.3584 | 1178125.535
78 | 2650699.8885 | 1178022.9557 | 2650701.3752 | 1178024.8073
79 | 2650699.8885 | 1178022.9557 | 2650689.7547 | 1178010.3342
80 | 2650710.2571 | 1178035.8695 | 2650701.3752 | 1178024.8073
81 | 2650689.7547 | 1178010.3342 | 2650680.2236 | 1177998.4634
82 | 2650710.2571 | 1178035.8695 | 2650717.6591 | 1178037.4446
83 | 2650710.2571 | 1178035.8695 | 2650698.5063 | 1178045.6645
84 | 2650698.5063 | 1178045.6645 | 2650695.8653 | 1178042.8043
85 | 2650698.5063 | 1178045.6645 | 2650698.3412 | 1178054.553
86 | 2650695.8653 | 1178042.8043 | 2650687.194 | 1178033.4132
87 | 2650518.3295 | 1178163.3454 | 2650521.8628 | 1178164.8953 | 2650529.188 | 1178165.2016 | 2650537.6407 | 1178164.0833 | 2650557.8835 | 1178159.329
88 | 2650502.3601 | 1178164.342 | 2650502.902 | 1178163.5296
89 | 2650624.3768 | 1178125.6711 | 2650610.5166 | 1178130.713
90 | 2650501.0496 | 1178178.4165 | 2650501.1334 | 1178168.4562 | 2650502.3601 | 1178164.342 | 2650502.3601 | 1178164.342
91 | 2650504.8428 | 1178111.7677 | 2650491.7598 | 1178115.1463
92 | 2650504.8428 | 1178111.7677 | 2650511.7054 | 1178102.5871 | 2650513.8634 | 1178100.6857
93 | 2650501.0466 | 1178178.769 | 2650501.0496 | 1178178.4165
94 | 2650657.294 | 1178026.5279 | 2650649.3364 | 1178017.134
95 | 2650657.294 | 1178026.5279 | 2650661.3961 | 1178031.3704
96 | 2650647.5509 | 1178015.0263 | 2650649.3364 | 1178017.134
97 | 2650662.3049 | 1178032.4433 | 2650661.3961 | 1178031.3704
98 | 2650640.828 | 1178007.09 | 2650647.5509 | 1178015.0263
99 | 2650662.3049 | 1178032.4433 | 2650667.8644 | 1178039.0061
100 | 2650640.828 | 1178007.09 | 2650645.5644 | 1178002.0074
101 | 2650640.828 | 1178007.09 | 2650623.5307 | 1178020.963
102 | 2650676.7734 | 1178049.5231 | 2650667.8644 | 1178039.0061
103 | 2650646.8275 | 1178000.6519 | 2650645.5644 | 1178002.0074
104 | 2650623.5307 | 1178020.963 | 2650618.7061 | 1178024.8325
105 | 2650676.7889 | 1178049.5415 | 2650676.7734 | 1178049.5231
106 | 2650453.4729 | 1178248.8434 | 2650459.8034 | 1178246.5732 | 2650463.1171 | 1178244.1331 | 2650469.3342 | 1178238.9937 | 2650472.652 | 1178237.4805
107 | 2650513.8634 | 1178100.6857 | 2650519.8039 | 1178095.4514 | 2650534.979 | 1178085.4849 | 2650540.0243 | 1178082.9639
108 | 2650552.0813 | 1178077.2155 | 2650549.7042 | 1178078.1271 | 2650540.0243 | 1178082.9639
109 | 2650552.0813 | 1178077.2155 | 2650554.2004 | 1178076.403
110 | 2650491.7598 | 1178115.1463 | 2650483.9143 | 1178117.1724 | 2650482.0905 | 1178111.5387
111 | 2650562.2709 | 1178073.3082 | 2650554.2004 | 1178076.403
112 | 2650482.0905 | 1178111.5387 | 2650478.9318 | 1178101.7821
113 | 2650578.2072 | 1178064.3375 | 2650566.4695 | 1178071.6982 | 2650562.2709 | 1178073.3082
114 | 2650476.4222 | 1178094.0301 | 2650478.9318 | 1178101.7821
115 | 2650680.6711 | 1178026.3489 | 2650687.194 | 1178033.4132
116 | 2650624.6687 | 1177943.2619 | 2650616.6198 | 1177942.3637
117 | 2650624.6687 | 1177943.2619 | 2650635.5273 | 1177944.4737
118 | 2650594.0601 | 1177940.4928 | 2650599.0353 | 1177940.4013 | 2650616.6198 | 1177942.3637
119 | 2650594.0601 | 1177940.4928 | 2650593.4885 | 1177958.5676
120 | 2650590.9926 | 1178019.8951 | 2650591.0364 | 1178016.7557
121 | 2650590.9926 | 1178019.8951 | 2650590.7184 | 1178039.5517 | 2650589.602 | 1178045.7448
122 | 2650591.0364 | 1178016.7557 | 2650591.2788 | 1177999.3791 | 2650591.4693 | 1177995.9106
123 | 2650589.602 | 1178045.7448 | 2650589.4438 | 1178046.6226
124 | 2650589.4438 | 1178046.6226 | 2650595.426 | 1178043.2439
125 | 2650589.4438 | 1178046.6226 | 2650587.4474 | 1178051.3972 | 2650585.0074 | 1178056.2237 | 2650579.6142 | 1178062.6586
126 | 2650601.0466 | 1178038.9961 | 2650596.5227 | 1178042.6245 | 2650595.426 | 1178043.2439
127 | 2650578.2072 | 1178064.3375 | 2650579.6142 | 1178062.6586
128 | 2650607.7587 | 1178033.6128 | 2650601.0466 | 1178038.9961
129 | 2650618.7061 | 1178024.8325 | 2650617.5905 | 1178025.7273
130 | 2650617.5905 | 1178025.7273 | 2650610.8883 | 1178031.1027
131 | 2650676.7889 | 1178049.5415 | 2650681.4984 | 1178055.1009
132 | 2650607.7587 | 1178033.6128 | 2650610.8883 | 1178031.1027

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2650482.8074 | 1178044.279
1 | 2650469.8552 | 1178039.7256
2 | 2650486.0774 | 1178045.3091
3 | 2650469.794 | 1178039.701
4 | 2650494.9091 | 1178050.102
5 | 2650452.7942 | 1178030.7454
6 | 2650511.6617 | 1178064.2104
7 | 2650495.6298 | 1178066.9375
8 | 2650515.906 | 1178065.294
9 | 2650529.6026 | 1178064.4108
10 | 2650419.3525 | 1178051.1161
11 | 2650415.7793 | 1178048.051
12 | 2650441.9036 | 1178078.512
13 | 2650563.567 | 1178059.7783
14 | 2650388.8015 | 1178088.8342
15 | 2650455.7158 | 1178118.7125
16 | 2650391.7992 | 1178103.7362
17 | 2650461.4348 | 1178126.6398
18 | 2650463.2777 | 1178128.7607
19 | 2650471.8609 | 1178132.1236
20 | 2650475.0868 | 1178132.2241
21 | 2650499.2162 | 1178132.9763
22 | 2650500.5021 | 1178124.894
23 | 2650507.6843 | 1178156.3603
24 | 2650518.3911 | 1177989.5936
25 | 2650541.4698 | 1178000.7157
26 | 2650530.4012 | 1178023.8907
27 | 2650562.9722 | 1178050.5683
28 | 2650472.0638 | 1177974.739
29 | 2650459.415 | 1177960.2701
30 | 2650732.8769 | 1177976.6683
31 | 2650732.1155 | 1177973.7923
32 | 2650738.2195 | 1177996.8462
33 | 2650738.2254 | 1177996.8688
34 | 2650738.4851 | 1177997.8496
35 | 2650686.1873 | 1177960.9147
36 | 2650675.9589 | 1177971.0318
37 | 2650730.9999 | 1178037.1233
38 | 2650395.9409 | 1178121.7502
39 | 2650466.7019 | 1178297.4497
40 | 2650481.8687 | 1178262.0101
41 | 2650491.5358 | 1178245.7894
42 | 2650498.1908 | 1178233.9114
43 | 2650488.2912 | 1178233.698
44 | 2650512.6673 | 1178211.3244
45 | 2650681.9667 | 1178160.0346
46 | 2650662.7519 | 1178164.0033
47 | 2650694.444 | 1178157.4576
48 | 2650640.1913 | 1178168.663
49 | 2650698.9988 | 1178177.2512
50 | 2650672.0924 | 1178122.372
51 | 2650633.7445 | 1178170.4498
52 | 2650700.4791 | 1178207.5467
53 | 2650649.3398 | 1178123.1678
54 | 2650683.6584 | 1178100.787
55 | 2650624.1951 | 1178173.4622
56 | 2650634.676 | 1178124.2424
57 | 2650690.3111 | 1178085.3888
58 | 2650668.5428 | 1177979.0197
59 | 2650666.3468 | 1177981.1801
60 | 2650663.0206 | 1177970.6066
61 | 2650671.1623 | 1177987.1778
62 | 2650658.9465 | 1177988.3657
63 | 2650661.6379 | 1177968.5
64 | 2650680.0821 | 1177998.2871
65 | 2650651.9088 | 1177995.1992
66 | 2650655.0195 | 1177953.4806
67 | 2650695.9431 | 1178072.762
68 | 2650698.7563 | 1178068.5235
69 | 2650698.404 | 1178064.5873
70 | 2650625.3584 | 1178125.535
71 | 2650699.8885 | 1178022.9557
72 | 2650701.3752 | 1178024.8073
73 | 2650689.7547 | 1178010.3342
74 | 2650710.2571 | 1178035.8695
75 | 2650680.2236 | 1177998.4634
76 | 2650717.6591 | 1178037.4446
77 | 2650698.5063 | 1178045.6645
78 | 2650695.8653 | 1178042.8043
79 | 2650698.3412 | 1178054.553
80 | 2650518.3295 | 1178163.3454
81 | 2650557.8835 | 1178159.329
82 | 2650502.902 | 1178163.5296
83 | 2650610.5166 | 1178130.713
84 | 2650624.3768 | 1178125.6711
85 | 2650502.3601 | 1178164.342
86 | 2650504.8428 | 1178111.7677
87 | 2650501.0496 | 1178178.4165
88 | 2650657.294 | 1178026.5279
89 | 2650649.3364 | 1178017.134
90 | 2650661.3961 | 1178031.3704
91 | 2650647.5509 | 1178015.0263
92 | 2650662.3049 | 1178032.4433
93 | 2650640.828 | 1178007.09
94 | 2650667.8644 | 1178039.0061
95 | 2650645.5644 | 1178002.0074
96 | 2650623.5307 | 1178020.963
97 | 2650676.7734 | 1178049.5231
98 | 2650501.0466 | 1178178.769
99 | 2650472.652 | 1178237.4805
100 | 2650453.4729 | 1178248.8434
101 | 2650513.8634 | 1178100.6857
102 | 2650540.0243 | 1178082.9639
103 | 2650552.0813 | 1178077.2155
104 | 2650491.7598 | 1178115.1463
105 | 2650554.2004 | 1178076.403
106 | 2650482.0905 | 1178111.5387
107 | 2650562.2709 | 1178073.3082
108 | 2650478.9318 | 1178101.7821
109 | 2650646.8275 | 1178000.6519
110 | 2650680.6711 | 1178026.3489
111 | 2650687.194 | 1178033.4132
112 | 2650624.6687 | 1177943.2619
113 | 2650616.6198 | 1177942.3637
114 | 2650635.5273 | 1177944.4737
115 | 2650594.0601 | 1177940.4928
116 | 2650593.4885 | 1177958.5676
117 | 2650590.9926 | 1178019.8951
118 | 2650591.0364 | 1178016.7557
119 | 2650589.602 | 1178045.7448
120 | 2650591.4693 | 1177995.9106
121 | 2650589.4438 | 1178046.6226
122 | 2650595.426 | 1178043.2439
123 | 2650579.6142 | 1178062.6586
124 | 2650601.0466 | 1178038.9961
125 | 2650578.2072 | 1178064.3375
126 | 2650618.7061 | 1178024.8325
127 | 2650617.5905 | 1178025.7273
128 | 2650739.1582 | 1178042.1479
129 | 2650676.7889 | 1178049.5415
130 | 2650681.4984 | 1178055.1009
131 | 2650610.8883 | 1178031.1027
132 | 2650607.7587 | 1178033.6128
133 | 2650476.4222 | 1178094.0301
134 | 2650578.2072 | 1178064.3375

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1