## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_584-21_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_584-21_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_584-21_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_584-21_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_584-21_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_584-21_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_584-21_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_584-21_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_584-21_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_584-21_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_584-21_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_584-21_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_584-21_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_584-21_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_584-21_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_584-21_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_584-21_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_584-21_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_584-21_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_584-21_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_584-21_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_584-21_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_584-21_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_584-21_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_584-21_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_584-21_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_584-21_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_584-21_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_584-21_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_584-21_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_584-21_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_584-21_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_584-21_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_584-21_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_584-21_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_584-21_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_584-21_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_584-21_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_584-21_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_584-21_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_584-21_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_584-21_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_584-21_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_584-21_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_584-21_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_584-21_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_584-21_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_584-21_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_584-21_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_584-21_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_584-21_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_584-21_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_584-21_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_584-21_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_584-21_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_584-21_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_584-21_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_584-21_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_584-21_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_584-21_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_584-21_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_584-21_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_584-21_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_584-21_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_584-21_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_584-21_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_584-21_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_584-21_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_584-21_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_584-21_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_584-21_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_584-21_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_584-21_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_584-21_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_584-21_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_584-21_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_584-21_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_584-21_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_584-21_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_584-21_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_584-21_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_584-21_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_584-21_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_584-21_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_584-21_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_584-21_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_584-21_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_584-21_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_584-21_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_584-21_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_584-21_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_584-21_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_584-21_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_584-21_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_584-21_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_584-21_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_195_1_node_143 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_584-21_0_2_load_0 | 0 | 0.0014409 | 0.00036113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_584-21_0_2_load_1 | 1 | 0.0035596 | 0.00089212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_584-21_0_2_load_3 | 3 | 0.0019201 | 0.00048123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_584-21_0_2_load_4 | 4 | 0.00042127 | 0.00010558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_584-21_0_2_load_6 | 6 | 0.0015687 | 0.00039316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_584-21_0_2_load_8 | 7 | 0.0011342 | 0.00028425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_584-21_0_2_load_102 | 9 | 0.0015237 | 0.00038188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_584-21_0_2_load_98 | 10 | 0.0016948 | 0.00042476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_584-21_0_2_load_9 | 11 | 0.00036811 | 9.2256e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_584-21_0_2_load_10 | 12 | 0.00052934 | 0.00013267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_584-21_0_2_load_70 | 13 | 0.00083655 | 0.00020966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_584-21_0_2_load_12 | 14 | 0.00084601 | 0.00021203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_584-21_0_2_load_11 | 15 | 0.00044085 | 0.00011049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_584-21_0_2_load_13 | 16 | 0.00040328 | 0.00010107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_584-21_0_2_load_71 | 17 | 0.00097239 | 0.0002437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_584-21_0_2_load_85 | 18 | 0.00041571 | 0.00010419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_584-21_0_2_load_66 | 19 | 0.0032959 | 0.00082604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_584-21_0_2_load_86 | 20 | 0.0007363 | 0.00018453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_584-21_0_2_load_52 | 23 | 0.00056552 | 0.00014173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_584-21_0_2_load_50 | 24 | 0.0019939 | 0.00049973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_584-21_0_2_load_19 | 25 | 0.00081429 | 0.00020408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_584-21_0_2_load_20 | 26 | 0.00054006 | 0.00013535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_584-21_0_2_load_16 | 27 | 0.0014324 | 0.00035899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_584-21_0_2_load_64 | 28 | 0.00075961 | 0.00019038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_584-21_0_2_load_48 | 29 | 0.00058455 | 0.0001465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_584-21_0_2_load_21 | 30 | 0.00087516 | 0.00021933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_584-21_0_2_load_17 | 32 | 0.00038127 | 9.5556e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_584-21_0_2_load_18 | 33 | 0.00041874 | 0.00010495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_584-21_0_2_load_87 | 34 | 0.00064573 | 0.00016184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_584-21_0_2_load_39 | 36 | 0.00042157 | 0.00010566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_584-21_0_2_load_40 | 37 | 0.0017669 | 0.00044283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_584-21_0_2_load_51 | 39 | 0.0015726 | 0.00039413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_584-21_0_2_load_43 | 40 | 0.0013172 | 0.00033012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_584-21_0_2_load_37 | 41 | 0.00066346 | 0.00016628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_584-21_0_2_load_23 | 42 | 0.0017713 | 0.00044393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_584-21_0_2_load_26 | 45 | 0.0038037 | 0.00095329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_584-21_0_2_load_27 | 46 | 0.0012883 | 0.00032288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_584-21_0_2_load_29 | 48 | 0.0010851 | 0.00027196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_584-21_0_2_load_31 | 50 | 0.0016131 | 0.00040429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_584-21_0_2_load_32 | 51 | 0.0011449 | 0.00028695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_584-21_0_2_load_34 | 53 | 0.0019446 | 0.00048737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_584-21_0_2_load_107 | 54 | 0.0011882 | 0.00029779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_584-21_0_2_load_94 | 55 | 0.00072757 | 0.00018235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_584-21_0_2_load_65 | 56 | 0.0015031 | 0.00037672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_584-21_0_2_load_33 | 57 | 0.00088225 | 0.00022111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_584-21_0_2_load_105 | 58 | 0.00087781 | 0.00022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_584-21_0_2_load_95 | 59 | 0.0012667 | 0.00031745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_584-21_0_2_load_36 | 60 | 0.00088643 | 0.00022216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_584-21_0_2_load_38 | 61 | 0.00045236 | 0.00011337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_584-21_0_2_load_41 | 62 | 0.00069125 | 0.00017324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_584-21_0_2_load_45 | 63 | 0.0018681 | 0.0004682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_584-21_0_2_load_46 | 64 | 0.001601 | 0.00040126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_584-21_0_2_load_47 | 65 | 0.0036335 | 0.00091064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_584-21_0_2_load_53 | 67 | 0.0012018 | 0.0003012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_584-21_0_2_load_54 | 68 | 0.0010857 | 0.00027211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_584-21_0_2_load_55 | 69 | 0.0022056 | 0.00055277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_584-21_0_2_load_56 | 70 | 0.001822 | 0.00045664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_584-21_0_2_load_68 | 71 | 0.00080254 | 0.00020114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_584-21_0_2_load_115 | 72 | 0.0027943 | 0.00070033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_584-21_0_2_load_103 | 73 | 0.0011431 | 0.00028648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_584-21_0_2_load_101 | 75 | 0.0018691 | 0.00046845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_584-21_0_2_load_57 | 76 | 0.0034876 | 0.00087406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_584-21_0_2_load_61 | 80 | 0.0016019 | 0.00040148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_584-21_0_2_load_62 | 81 | 0.0032278 | 0.00080896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_584-21_0_2_load_69 | 83 | 0.00093631 | 0.00023466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_584-21_0_2_load_67 | 84 | 0.00052955 | 0.00013272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_584-21_0_2_load_104 | 85 | 0.0019602 | 0.00049127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_584-21_0_2_load_106 | 86 | 0.00060959 | 0.00015278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_584-21_0_2_load_111 | 87 | 0.00092965 | 0.00023299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_584-21_0_2_load_110 | 88 | 0.00086582 | 0.00021699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_584-21_0_2_load_97 | 89 | 0.0010972 | 0.00027499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_584-21_0_2_load_99 | 90 | 0.0036024 | 0.00090285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_584-21_0_2_load_112 | 91 | 0.0032271 | 0.00080878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_584-21_0_2_load_113 | 92 | 0.0045681 | 0.0011449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_584-21_0_2_load_108 | 93 | 0.0015813 | 0.0003963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_584-21_0_2_load_109 | 94 | 0.0029224 | 0.00073241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_584-21_0_2_load_114 | 95 | 0.0045435 | 0.0011387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 65 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_584-21_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.054456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_584-21_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.12881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_584-21_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.028282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_584-21_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.17342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_584-21_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.008176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_584-21_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.040828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_584-21_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.14912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_584-21_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.001873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_584-21_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.0048094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_584-21_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.0060183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_584-21_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 91 | 0.016931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_584-21_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 89 | 0.01877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_584-21_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.21806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_584-21_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.36728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_584-21_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.12195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_584-21_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 17 | 0.006255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_584-21_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 21 | 0.18314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_584-21_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.19568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_584-21_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 22 | 0.026537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_584-21_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.27805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_584-21_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.29021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_584-21_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.31077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_584-21_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 34 | 0.031971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_584-21_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.089915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_584-21_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.044553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_584-21_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.01631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_584-21_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.032625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_584-21_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 27 | 0.030613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_584-21_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 28 | 0.049799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_584-21_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 29 | 0.17751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_584-21_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 30 | 0.045173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_584-21_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 31 | 0.01808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_584-21_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 32 | 0.33071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_584-21_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 71 | 0.042544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_584-21_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 64 | 0.032341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_584-21_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 35 | 0.090295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_584-21_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 36 | 0.025662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_584-21_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.10379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_584-21_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.074884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_584-21_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 41 | 0.017097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_584-21_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 62 | 0.057576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_584-21_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.011847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_584-21_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.026685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_584-21_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 52 | 0.022624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_584-21_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 62 | 0.017732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_584-21_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 60 | 0.006909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_584-21_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.038214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_584-21_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.02092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_584-21_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.050866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_584-21_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.027071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_584-21_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.007267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_584-21_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.020386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_584-21_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.033436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_584-21_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.14124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_584-21_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.020538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_584-21_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.028502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_584-21_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 53 | 0.011776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_584-21_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 54 | 0.0063005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_584-21_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 55 | 0.0091801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_584-21_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 56 | 0.023484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_584-21_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 57 | 0.0092755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_584-21_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 58 | 0.059002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_584-21_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 59 | 0.0018287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_584-21_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 85 | 0.15248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_584-21_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 74 | 0.021728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_584-21_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.011292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_584-21_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.090836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_584-21_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.037779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_584-21_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.084972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_584-21_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.030723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_584-21_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.0074972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_584-21_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.02315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_584-21_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.03632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_584-21_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.017827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_584-21_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.016858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_584-21_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 84 | 0.075538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_584-21_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.018837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_584-21_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.013567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_584-21_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 87 | 0.077113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_584-21_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 90 | 0.01105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_584-21_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.07067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_584-21_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.029376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_584-21_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.075379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_584-21_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.0034917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_584-21_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.078539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_584-21_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.23377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_584-21_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.15918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_584-21_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.17339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_584-21_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.077547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_584-21_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.13952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_584-21_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 94 | 0.23018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_584-21_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0064872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_584-21_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.029505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_584-21_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 95 | 0.027074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_584-21_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.065127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_584-21_0_2_trafo_47 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 96 | 65 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2637117.7401 | 1160774.8651 | 2637133.7438 | 1160758.1441 | 2637144.4012 | 1160744.7585 | 2637149.859 | 1160738.2666 | 2637152.061 | 1160732.9888
1 | 2637191.8435 | 1160854.9855 | 2637189.8953 | 1160852.8057 | 2637148.9454 | 1160846.5609 | 2637123.0332 | 1160821.1548 | 2637113.9881 | 1160795.5303 | 2637117.7401 | 1160774.8651
2 | 2637155.3195 | 1160705.3119 | 2637153.6086 | 1160713.0435 | 2637154.1058 | 1160728.0876 | 2637152.061 | 1160732.9888
3 | 2637191.8435 | 1160854.9855 | 2637217.0183 | 1160858.3094 | 2637254.1501 | 1160868.5776 | 2637312.834 | 1160885.5274 | 2637348.337 | 1160893.9518 | 2637359.991 | 1160896.5129
4 | 2637191.8435 | 1160854.9855 | 2637190.9121 | 1160863.1062
5 | 2637166.6369 | 1160666.1519 | 2637163.2606 | 1160681.3201 | 2637155.9498 | 1160702.4636 | 2637155.3195 | 1160705.3119
6 | 2637190.9121 | 1160863.1062 | 2637188.2515 | 1160864.6127 | 2637070.4068 | 1160863.1188 | 2637052.823 | 1160873.9383 | 2637047.4312 | 1160879.243
7 | 2637167.0438 | 1160664.3236 | 2637166.6369 | 1160666.1519
8 | 2637167.0438 | 1160664.3236 | 2637162.815 | 1160666.6098 | 2637162.814 | 1160666.6117
9 | 2637167.0438 | 1160664.3236 | 2637168.3516 | 1160658.4491
10 | 2637162.814 | 1160666.6117 | 2637155.6396 | 1160679.4721 | 2637154.5759 | 1160681.4033
11 | 2637172.4304 | 1160640.1273 | 2637168.3516 | 1160658.4491
12 | 2637451.3688 | 1160178.6037 | 2637457.3589 | 1160186.4996 | 2637461.967 | 1160199.6906 | 2637484.5003 | 1160231.3359 | 2637513.2934 | 1160255.7832 | 2637516.2735 | 1160263.339 | 2637528.8346 | 1160295.2114 | 2637539.7291 | 1160341.1806 | 2637533.8629 | 1160358.9643 | 2637527.2249 | 1160365.3484
13 | 2637451.3688 | 1160178.6037 | 2637670.8833 | 1159884.1431
14 | 2637501.6152 | 1160484.4166 | 2637517.7662 | 1160412.3803 | 2637525.0052 | 1160385.8117 | 2637527.2249 | 1160365.3484 | 2637527.2249 | 1160365.3484
15 | 2637670.8833 | 1159884.1431 | 2637670.8833 | 1159884.1431 | 2637673.1201 | 1159878.3017
16 | 2637464.7482 | 1160645.5253 | 2637467.5466 | 1160630.535 | 2637483.483 | 1160606.3773 | 2637491.531 | 1160581.5036 | 2637476.5187 | 1160563.0562 | 2637477.0482 | 1160555.5557 | 2637478.0746 | 1160540.8657 | 2637480.2289 | 1160518.5565 | 2637480.368 | 1160517.1455 | 2637486.8512 | 1160491.2837 | 2637501.6152 | 1160484.4166
17 | 2637100.2906 | 1160198.7594 | 2637142.158 | 1160158.2109 | 2637155.6904 | 1160162.2186 | 2637173.2792 | 1160163.3499 | 2637190.1017 | 1160155.8055 | 2637199.3272 | 1160146.1353 | 2637210.2969 | 1160149.3936 | 2637229.924 | 1160150.5822 | 2637272.3599 | 1160155.739
18 | 2637081.2283 | 1160217.2212 | 2637100.2906 | 1160198.7594
19 | 2637673.1201 | 1159878.3017 | 2637677.3391 | 1159600.2861
20 | 2637673.1201 | 1159878.3017 | 2637947.5114 | 1159972.7976
21 | 2637677.3391 | 1159600.2861 | 2637466.5819 | 1159371.8954
22 | 2637466.5819 | 1159371.8954 | 2637454.4756 | 1159362.6376 | 2637444.5801 | 1159349.1469
23 | 2637464.7482 | 1160645.5253 | 2637484.91 | 1160652.8767 | 2637501.4179 | 1160664.919 | 2637516.5864 | 1160670.5275 | 2637513.8793 | 1160662.2508 | 2637533.3277 | 1160649.7102
24 | 2637464.7482 | 1160645.5253 | 2637451.9465 | 1160646.2238 | 2637434.8687 | 1160656.7897 | 2637423.2227 | 1160656.4949
25 | 2637081.2283 | 1160217.2212 | 2637069.9165 | 1160212.2824 | 2637065.9586 | 1160212.0133
26 | 2637081.2283 | 1160217.2212 | 2637087.3898 | 1160224.6852 | 2637092.643 | 1160240.27 | 2637093.0242 | 1160246.7585
27 | 2637081.2283 | 1160217.2212 | 2637074.2261 | 1160204.3826 | 2637060.9731 | 1160195.4385
28 | 2637579.6913 | 1160633.6971 | 2637574.1322 | 1160633.0781 | 2637539.1849 | 1160645.9335 | 2637533.3277 | 1160649.7102
29 | 2637325.7795 | 1160552.6148 | 2637325.7795 | 1160552.6148 | 2637331.5682 | 1160558.3202 | 2637334.5077 | 1160566.2314 | 2637342.8344 | 1160619.8661 | 2637343.8044 | 1160636.4361 | 2637348.8053 | 1160645.5829 | 2637355.7557 | 1160649.2946 | 2637371.2918 | 1160652.5038 | 2637377.8121 | 1160651.4326 | 2637389.8807 | 1160645.3933 | 2637396.015 | 1160644.7644 | 2637423.2227 | 1160656.4949
30 | 2637023.3965 | 1160225.2078 | 2637035.3177 | 1160221.8411 | 2637059.1306 | 1160211.549 | 2637065.9586 | 1160212.0133
31 | 2637092.1786 | 1160264.6463 | 2637093.6903 | 1160258.0967 | 2637093.0242 | 1160246.7585
32 | 2637060.9731 | 1160195.4385 | 2636993.7027 | 1159871.6395
33 | 2637579.6913 | 1160633.6971 | 2637584.2864 | 1160634.2087 | 2637622.1132 | 1160631.5432
34 | 2637325.7795 | 1160552.6148 | 2637318.0641 | 1160548.676 | 2637305.2932 | 1160544.3725 | 2637295.2517 | 1160542.5727
35 | 2636944.4447 | 1160267.6843 | 2636950.4145 | 1160261.4621 | 2637002.4833 | 1160237.3583 | 2637020.4858 | 1160226.0298 | 2637023.3965 | 1160225.2078
36 | 2637092.1786 | 1160264.6463 | 2637098.7773 | 1160267.0659 | 2637104.4564 | 1160264.5218 | 2637110.8257 | 1160253.87
37 | 2636993.7027 | 1159871.6395 | 2636991.0508 | 1159835.4936 | 2636994.3381 | 1159801.9077 | 2637005.4874 | 1159778.5531 | 2637007.1192 | 1159770.8022
38 | 2636944.4447 | 1160267.6843 | 2636946.9164 | 1160273.2578 | 2636952.5374 | 1160278.9174 | 2636959.4022 | 1160282.9394 | 2636968.2709 | 1160290.1197 | 2636981.7167 | 1160304.4318 | 2636989.2883 | 1160315.6507 | 2636993.2939 | 1160322.8872
39 | 2637110.2591 | 1160237.8493 | 2637110.264 | 1160239.8894 | 2637113.1987 | 1160249.9015 | 2637110.8257 | 1160253.87
40 | 2637034.511 | 1160362.4759 | 2637018.5767 | 1160345.8017 | 2637001.0208 | 1160333.154 | 2636994.3513 | 1160324.7976 | 2636993.2939 | 1160322.8872
41 | 2637070.9893 | 1160387.7677 | 2637078.173 | 1160394.7266 | 2637079.0032 | 1160396.3749
42 | 2637070.9893 | 1160387.7677 | 2637048.9635 | 1160372.702
43 | 2637083.2165 | 1160418.203 | 2637080.8749 | 1160408.9506 | 2637081.1105 | 1160400.5588 | 2637079.0032 | 1160396.3749
44 | 2637034.511 | 1160362.4759 | 2637035.4503 | 1160363.4589 | 2637048.9635 | 1160372.702
45 | 2637110.2591 | 1160237.8493 | 2637110.2425 | 1160230.9403 | 2637110.2425 | 1160230.9403
46 | 2637159.3825 | 1160405.8439 | 2637154.3997 | 1160414.7844 | 2637140.7917 | 1160428.0962 | 2637137.1915 | 1160436.2818
47 | 2637124.5035 | 1160452.286 | 2637133.6334 | 1160444.3715 | 2637137.1915 | 1160436.2818
48 | 2637184.7351 | 1160362.0669 | 2637180.5461 | 1160370.2897 | 2637173.2859 | 1160380.6946 | 2637163.9556 | 1160393.7437 | 2637159.3825 | 1160405.8439
49 | 2637159.3825 | 1160405.8439 | 2637164.885 | 1160409.5353 | 2637171.4258 | 1160415.1008 | 2637181.9057 | 1160420.6461
50 | 2637125.9115 | 1160445.1577 | 2637124.5035 | 1160452.286
51 | 2637124.5035 | 1160452.286 | 2637120.2538 | 1160472.2244
52 | 2637125.9115 | 1160445.1577 | 2637129.0119 | 1160438.2288 | 2637128.5536 | 1160431.7782 | 2637123.0728 | 1160428.2871 | 2637112.7149 | 1160425.3328 | 2637110.5707 | 1160425.0862
53 | 2637125.9115 | 1160445.1577 | 2637112.6751 | 1160451.6794 | 2637077.7422 | 1160473.3754 | 2637060.6383 | 1160480.7517 | 2637047.738 | 1160482.4843 | 2637032.8882 | 1160479.7138 | 2637006.7455 | 1160472.7717 | 2636999.099 | 1160468.7783 | 2636996.911 | 1160466.8112
54 | 2637115.3416 | 1160492.1565 | 2637118.1902 | 1160481.9067 | 2637120.2538 | 1160472.2244
55 | 2637083.2165 | 1160418.203 | 2637087.3384 | 1160420.8631 | 2637097.5676 | 1160423.5719 | 2637110.5707 | 1160425.0862
56 | 2637110.5707 | 1160425.0862 | 2637106.5082 | 1160414.0333
57 | 2636996.911 | 1160466.8112 | 2636994.069 | 1160464.2562 | 2636992.3991 | 1160462.4242
58 | 2637115.3416 | 1160492.1565 | 2637112.8834 | 1160501.0014
59 | 2637083.2165 | 1160418.203 | 2637060.69 | 1160425.0568
60 | 2637106.5082 | 1160414.0333 | 2637106.5082 | 1160414.0333 | 2637115.2083 | 1160410.8172
61 | 2636957.4407 | 1160415.1193 | 2636968.3307 | 1160430.114 | 2636977.0997 | 1160444.7531 | 2636979.6899 | 1160448.482 | 2636992.3991 | 1160462.4242
62 | 2637112.3014 | 1160502.7339 | 2637112.7434 | 1160501.5054 | 2637112.8834 | 1160501.0014
63 | 2636847.1974 | 1160333.5 | 2636848.5669 | 1160330.1178 | 2636852.0527 | 1160329.0385 | 2636855.1242 | 1160330.547 | 2636859.5963 | 1160337.3556 | 2636870.3436 | 1160351.851 | 2636883.6766 | 1160369.5973 | 2636889.3802 | 1160381.7718 | 2636894.5703 | 1160386.4616 | 2636900.1825 | 1160387.2852 | 2636908.3362 | 1160386.0679 | 2636919.4055 | 1160386.7695 | 2636929.9746 | 1160391.5589 | 2636947.1392 | 1160404.2818 | 2636957.35 | 1160414.9944 | 2636957.4407 | 1160415.1193
64 | 2637104.9465 | 1160523.1795 | 2637112.3014 | 1160502.7339
65 | 2637115.5611 | 1160220.9791 | 2637110.2425 | 1160230.9403
66 | 2637248.4965 | 1160479.4766 | 2637244.7844 | 1160489.8812 | 2637253.0945 | 1160509.198 | 2637255.2852 | 1160521.7402 | 2637258.6401 | 1160525.7186 | 2637269.6429 | 1160529.6887 | 2637287.3046 | 1160541.1483 | 2637295.2517 | 1160542.5727
67 | 2637214.4373 | 1160494.9184 | 2637214.4373 | 1160494.9184 | 2637219.9537 | 1160490.15 | 2637229.8651 | 1160485.9869 | 2637236.8008 | 1160483.4396 | 2637248.4965 | 1160479.4766 | 2637248.4965 | 1160479.4766
68 | 2637170.8742 | 1160551.5784 | 2637168.1254 | 1160541.2895 | 2637171.7725 | 1160530.2063 | 2637179.2042 | 1160519.3022 | 2637187.1894 | 1160513.0927 | 2637204.3591 | 1160508.7299 | 2637210.4106 | 1160509.123 | 2637213.8593 | 1160505.3646 | 2637214.4373 | 1160494.9184
69 | 2637170.8742 | 1160551.5784 | 2637159.8175 | 1160552.6107 | 2637141.6072 | 1160559.9077
70 | 2637170.8742 | 1160551.5784 | 2637174.8351 | 1160557.9394 | 2637174.8365 | 1160557.9429
71 | 2637122.0815 | 1160555.2674 | 2637127.4366 | 1160560.704 | 2637132.7685 | 1160563.4494 | 2637141.6072 | 1160559.9077
72 | 2637180.5851 | 1160592.9058 | 2637181.5098 | 1160583.9829 | 2637181.6495 | 1160575.0236 | 2637174.8365 | 1160557.9429
73 | 2637122.0815 | 1160555.2674 | 2637117.94 | 1160551.0628 | 2637112.9028 | 1160540.2533
74 | 2637178.4453 | 1160609.6168 | 2637179.4075 | 1160604.2692 | 2637180.5851 | 1160592.9058
75 | 2637695.0515 | 1160616.6698 | 2637669.4918 | 1160628.2047 | 2637622.1132 | 1160631.5432
76 | 2637104.9465 | 1160523.1795 | 2637112.9028 | 1160540.2533
77 | 2637178.4453 | 1160609.6168 | 2637176.0429 | 1160622.9694
78 | 2637104.9465 | 1160523.1795 | 2637096.0658 | 1160529.239 | 2637080.0687 | 1160537.3336 | 2637074.2756 | 1160541.022 | 2637070.5123 | 1160552.3269 | 2637071.5515 | 1160555.3014 | 2637078.346 | 1160564.4591 | 2637084.3752 | 1160572.2113 | 2637086.887 | 1160576.8511
79 | 2637176.0429 | 1160622.9694 | 2637175.1699 | 1160627.8217 | 2637173.8401 | 1160633.7951
80 | 2637728.5977 | 1160377.5128 | 2637737.8859 | 1160382.3846 | 2637746.7331 | 1160390.3552 | 2637753.461 | 1160399.0018 | 2637759.9163 | 1160409.5699 | 2637776.3414 | 1160428.3293
81 | 2637726.0528 | 1160348.2596 | 2637727.5004 | 1160361.8423 | 2637728.5977 | 1160377.5128
82 | 2637745.131 | 1160450.3204 | 2637736.7482 | 1160428.1676 | 2637728.9739 | 1160399.4041 | 2637728.5977 | 1160377.5128
83 | 2637726.0528 | 1160348.2596 | 2637726.2346 | 1160344.7726
84 | 2637803.5819 | 1160502.3804 | 2637799.0877 | 1160498.0499 | 2637791.9153 | 1160494.3252 | 2637783.1249 | 1160487.0886 | 2637769.2389 | 1160472.4606 | 2637756.1638 | 1160459.2608 | 2637745.131 | 1160450.3204
85 | 2637745.131 | 1160450.3204 | 2637755.7439 | 1160468.7741 | 2637769.4751 | 1160487.3364 | 2637779.208 | 1160507.997 | 2637786.4669 | 1160521.1492 | 2637798.9133 | 1160536.802 | 2637804.539 | 1160548.8658 | 2637810.8691 | 1160568.3488 | 2637823.1258 | 1160614.1715 | 2637841.3139 | 1160661.1543
86 | 2637841.3139 | 1160661.1543 | 2637849.1273 | 1160677.4562 | 2637877.403 | 1160719.022 | 2637886.0081 | 1160728.8256 | 2637891.3251 | 1160741.1765 | 2637892.7548 | 1160751.4352 | 2637890.3267 | 1160763.4483 | 2637883.7345 | 1160777.1583 | 2637873.8008 | 1160788.5239 | 2637869.864 | 1160794.3132 | 2637868.4422 | 1160798.4912
87 | 2637841.3139 | 1160661.1543 | 2637819.5613 | 1160663.1409 | 2637773.4027 | 1160666.2084 | 2637757.197 | 1160661.0485 | 2637744.8284 | 1160644.0067 | 2637727.7188 | 1160615.5516 | 2637718.6779 | 1160611.6263 | 2637695.0515 | 1160616.6698
88 | 2636848.4646 | 1160411.0018 | 2636847.1709 | 1160389.1617 | 2636846.7568 | 1160354.1523 | 2636847.1974 | 1160333.5 | 2636847.1974 | 1160333.5
89 | 2637086.887 | 1160576.8511 | 2637096.6573 | 1160594.8985 | 2637108.1259 | 1160601.6282 | 2637113.3438 | 1160602.9833 | 2637114.374 | 1160606.1801 | 2637104.426 | 1160618.8142 | 2637099.2331 | 1160629.5655 | 2637096.2977 | 1160637.0957 | 2637095.9545 | 1160643.0411 | 2637097.0451 | 1160647.6168 | 2637102.56 | 1160655.4882 | 2637102.6972 | 1160669.285 | 2637097.4901 | 1160688.5628 | 2637094.5602 | 1160694.7078
90 | 2637006.1616 | 1160832.5762 | 2637014.5125 | 1160833.4931 | 2637019.76 | 1160832.5026 | 2637029.5385 | 1160829.8948 | 2637050.3292 | 1160825.9317 | 2637061.1497 | 1160820.8735 | 2637060.3939 | 1160811.6974 | 2637059.0599 | 1160804.3299 | 2637042.4137 | 1160792.2769 | 2637033.5168 | 1160784.8517 | 2637027.2822 | 1160779.3772 | 2637023.9262 | 1160770.6077 | 2637026.7623 | 1160762.999 | 2637030.5596 | 1160753.5953 | 2637042.9289 | 1160745.9119 | 2637053.5848 | 1160737.7288 | 2637080.7042 | 1160716.5626 | 2637089.4783 | 1160705.3665 | 2637094.5602 | 1160694.7078
91 | 2637172.4304 | 1160640.1273 | 2637173.8401 | 1160633.7951
92 | 2637154.5759 | 1160681.4033 | 2637143.3794 | 1160701.7301 | 2637139.742 | 1160706.8727
93 | 2637128.6774 | 1160731.1977 | 2637131.2056 | 1160726.1342 | 2637134.1492 | 1160714.7799 | 2637139.742 | 1160706.8727
94 | 2636951.6582 | 1160863.2974 | 2636957.6214 | 1160861.3135 | 2636969.8865 | 1160854.3186 | 2636981.7484 | 1160846.8542 | 2636996.2296 | 1160832.1467 | 2636997.6733 | 1160831.6442 | 2637006.1616 | 1160832.5762

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2637117.7401 | 1160774.8651
1 | 2637152.061 | 1160732.9888
2 | 2637191.8435 | 1160854.9855
3 | 2637155.3195 | 1160705.3119
4 | 2637359.991 | 1160896.5129
5 | 2637190.9121 | 1160863.1062
6 | 2637166.6369 | 1160666.1519
7 | 2637047.4312 | 1160879.243
8 | 2637167.0438 | 1160664.3236
9 | 2637162.814 | 1160666.6117
10 | 2637168.3516 | 1160658.4491
11 | 2637451.3688 | 1160178.6037
12 | 2637527.2249 | 1160365.3484
13 | 2637670.8833 | 1159884.1431
14 | 2637501.6152 | 1160484.4166
15 | 2637272.3599 | 1160155.739
16 | 2637100.2906 | 1160198.7594
17 | 2637673.1201 | 1159878.3017
18 | 2637677.3391 | 1159600.2861
19 | 2637947.5114 | 1159972.7976
20 | 2637466.5819 | 1159371.8954
21 | 2637464.7482 | 1160645.5253
22 | 2637081.2283 | 1160217.2212
23 | 2637533.3277 | 1160649.7102
24 | 2637423.2227 | 1160656.4949
25 | 2637065.9586 | 1160212.0133
26 | 2637093.0242 | 1160246.7585
27 | 2637060.9731 | 1160195.4385
28 | 2637579.6913 | 1160633.6971
29 | 2637325.7795 | 1160552.6148
30 | 2637023.3965 | 1160225.2078
31 | 2637092.1786 | 1160264.6463
32 | 2636993.7027 | 1159871.6395
33 | 2637007.1192 | 1159770.8022
34 | 2637444.5801 | 1159349.1469
35 | 2636944.4447 | 1160267.6843
36 | 2637110.8257 | 1160253.87
37 | 2636993.2939 | 1160322.8872
38 | 2637070.9893 | 1160387.7677
39 | 2637079.0032 | 1160396.3749
40 | 2637048.9635 | 1160372.702
41 | 2637110.2591 | 1160237.8493
42 | 2637137.1915 | 1160436.2818
43 | 2637159.3825 | 1160405.8439
44 | 2637124.5035 | 1160452.286
45 | 2637184.7351 | 1160362.0669
46 | 2637181.9057 | 1160420.6461
47 | 2637125.9115 | 1160445.1577
48 | 2637120.2538 | 1160472.2244
49 | 2637110.5707 | 1160425.0862
50 | 2636996.911 | 1160466.8112
51 | 2637115.3416 | 1160492.1565
52 | 2637083.2165 | 1160418.203
53 | 2637106.5082 | 1160414.0333
54 | 2636992.3991 | 1160462.4242
55 | 2637112.8834 | 1160501.0014
56 | 2637060.69 | 1160425.0568
57 | 2637115.2083 | 1160410.8172
58 | 2636957.4407 | 1160415.1193
59 | 2637112.3014 | 1160502.7339
60 | 2637110.2425 | 1160230.9403
61 | 2637115.5611 | 1160220.9791
62 | 2637034.511 | 1160362.4759
63 | 2637248.4965 | 1160479.4766
64 | 2637295.2517 | 1160542.5727
65 | 2637214.4373 | 1160494.9184
66 | 2637170.8742 | 1160551.5784
67 | 2637141.6072 | 1160559.9077
68 | 2637174.8365 | 1160557.9429
69 | 2637122.0815 | 1160555.2674
70 | 2637180.5851 | 1160592.9058
71 | 2637622.1132 | 1160631.5432
72 | 2637112.9028 | 1160540.2533
73 | 2637178.4453 | 1160609.6168
74 | 2637104.9465 | 1160523.1795
75 | 2637176.0429 | 1160622.9694
76 | 2637776.3414 | 1160428.3293
77 | 2637728.5977 | 1160377.5128
78 | 2637726.0528 | 1160348.2596
79 | 2637745.131 | 1160450.3204
80 | 2637726.2346 | 1160344.7726
81 | 2637803.5819 | 1160502.3804
82 | 2637841.3139 | 1160661.1543
83 | 2637868.4422 | 1160798.4912
84 | 2637695.0515 | 1160616.6698
85 | 2636847.1974 | 1160333.5
86 | 2636848.4646 | 1160411.0018
87 | 2637086.887 | 1160576.8511
88 | 2637094.5602 | 1160694.7078
89 | 2637172.4304 | 1160640.1273
90 | 2637173.8401 | 1160633.7951
91 | 2637154.5759 | 1160681.4033
92 | 2637139.742 | 1160706.8727
93 | 2636951.6582 | 1160863.2974
94 | 2637006.1616 | 1160832.5762
95 | 2637128.6774 | 1160731.1977
96 | 2637170.8742 | 1160551.5784

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1